钱塘江流域中心监控更新及维护项目

招标文件

（电子招投标）

编号:330000263170090000035

采购单位：浙江省钱塘江流域中心

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

钱塘江流域中心监控更新及维护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月19日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263170090000035

项目名称：钱塘江流域中心监控更新及维护项目

预算金额（元）：1997800

最高限价（元）：1997800

采购需求：

### 标项名称:钱塘江流域中心监控更新及维护项目

### 数量:1项

### 预算金额（元）:1997800

### 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分要求。

### 备注：

合同履约期限：2026年1月1日-2026年12月31日

本项目接受联合体投标： þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%，其中小微企业合同金额应当达到60%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：þ无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年 5月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年5月 19 日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年 5 月 19 日9点30分00秒 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：浙江省钱塘江流域中心

地址：杭州市上城区清江路185号

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0571-86531582

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0571-86526017

2.采购代理机构信息

名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼

项目联系人（询问）：周俊其

项目联系方式（询问）：15382363926

质疑联系人：来女士

质疑联系方式：17366611194

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：钱塘江流域中心监控更新及维护项目，属于软件和信息技术服务业行业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：软件和信息技术服务业行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼319室； 备份投标文件签收联系人：周俊其；联系电话： 15382363926 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 为保证中心视频监控系统正常使用，自2026年1月1日至本采购项目签订合同前，部分设备、网络仍委托前期服务商提供服务。投标人报价应计入前期已发生的服务费用，并负责在中标后按下表参考金额及时支付给前期服务商，具体支付金额需取得前期服务商的同意，以实际网络切换时间详细计算。 |
|  |  | 如发现供应商之间IP地址、MAC地址或设备硬件号信息相同的，相关供应商均投标无效。 |
|  |  | 中标候选人因各种原因被取消中标候选人资格的，推荐的中标候选人不再递补，采购人重新组织招标。 |
|  |  | 各供应商须在开标后2日内提供1份纸质投标文件，中标单位份数，另行通知。邮寄地址：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼；收件人：俞家琪；联系电话：18968180997。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 1、中标服务费以中标金额为计费基准，按照国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件服务类收费标准的76%计取。 2、结算方式及时间为：中标结果公告发出后5个工作日内，中标人将中标服务费缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江中际工程项目管理有限公司 （2）开户银行：中国银行杭州城东支行 （3）账 号：4013 5832 7200 （4）联 行 号104331050285 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，收件人：朱老师、王老师、匡老师，电话：057187800218、87227671、87227986。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24.合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

为保障钱塘江流域中心自建视频监控更新及维护，支撑钱塘江流域管理工作，开展本服务项目采购。

- 项目内容

本项目要求中标供应商提供浙江省钱塘江流域中心在钱塘江流域210个视频监控点位运维及迁移服务，1条专线新建、33条视频监控专网续租服务、4张卫星卡续租服务，以及3套设备用于应急服务。

更新维护服务汇总表

| 序号 | 项目 | 工程量 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控点位运维及迁移 | 210点 | - 1.对210个已建视频监控点位提供运维，包括网络及设备。 - 2.34个点位（编号59-91,208）根据用户要求的时间和地点提供迁移服务，包括原设备拆除与重新选址安装调试。 视频监控详细清单见附表1-视频监控详细清单（210点位）。 关键设备技术参数见附表3-关键设备技术参数。 |
| 2 | 网络线路 | 34条 | 1.续租原供应商500M VPN专线1条，连接视频云平台。 2.续租原供应商100M VPN专线1条，连接水利部视频监控系统；100M VPN专线1条，连接中心西排办公点；续租原供应商100M 长途专线5条。 3.新建200M VPN 专线1条，连接杭州汇聚中心和中心，用于网络割接，租用时间约8个月。 5.续租20M VPN专线25条，连接涌潮观测设备。 6.续租4张卫星通信卡。 专网线路清单见附表2-专网线路清单（34条）。 |
| 3 | 应急服务 | 3套 | 配备黑光级数字高清摄像机和数字高清解码器及电源线、网线、PVC管等辅材3套，用于应急期间临时增设监控。 |

- 技术要求

- 视频监控运维要求：本项目运维内容包含所有视频监控设施设备、监控杆土建设施、供电系统、综合布线系统、系统硬件设备故障维修、配件或设备更换、每月通讯服务链路巡检、视频通信专网服务等，费用全部由中标供应商承担，需提供故障维修记录、更换记录、巡检记录。

- 视频监控迁移要求：本项目视频监控迁移包含设备拆除及安装两部分，拆除包含设备及监控杆（若产权归甲方且甲方要求拆除）、设备护罩、标识标牌等相关配套设施，迁移时间地点由成交供应商与甲方协商确定，甲方出具迁移函后实施。根据甲方指定地点，在拆除后1个月内，将原站点的旧设备设施安装至指定地点，并确保视频接入浙江省水利视频监控云平台。如有摄像头遮挡严重，无法符合甲方管理需求，中标供应商根据甲方要求提供迁移服务。

- 驻场要求：本项目需配备1名驻场运维人员，负责点位接入、视频监控运维、故障排除、巡检及在线率保障的相关工作，需提供驻场人员记录。

- 视频存储：所有视频流需实现前端硬盘录像机存储，存储时间要求详见附表1-《视频监控详细清单（210点位）》表。所有视频录像均要求在监控云平台可以调取、下载。

- 视频专网：甲方已构建了视频监控专网，中标供应商必须保证每个点位按照附表1-《视频监控详细清单（210点位）》的要求提供独占带宽专线，通过VPN接入专网。同时，中标供应商必须按照《专网线路清单（34条）》的要求，提供视频点位、流域中心至视频云平台、水利部及办公点的专网线路。

后期需要配合甲方要求，配合调整视频监控网络架构,确保视频专网和办公专网独立运行。

- 管理要求：因甲方管理需要，本期维护的监控点均需接入甲方指定的视频管理平台，甲方将以接入该平台的视频画面作为服务质量考核依据，产生的所有费用均由中标供应商承担，需提供接入记录。

- 服务响应：中标供应商应在杭州、嘉兴、绍兴、衢州等地建立完善的售后服务体系，拥有至少5人以上的专业服务团队，其中配备项目负责人1名，各地维护工程师4人。提供7*24小时的热线技术响应服务；收到故障信息后1小时内做出实质性响应，12小时内排除故障，重大故障超出12小时未解决的需提供故障分析报告，并进行设备备件更换，设备更换费用全部由中标供应商承担，需提供服务响应记录。

- 备件：中标供应商在杭州应设有长期备件库，备件库内长期备有与水利工程沿线地区视频监控同一品牌型号的数字高清摄像机和数字高清解码器及电源线、网线、PVC管等辅材，更换的设备、部件参数指标不得劣于原设备、部件参数指标。同时，中标供应商应备货3套应急设备，以备应急期间安装调用，相关费用由中标供应商承担。

- 巡检服务：中标供应商应对设备、设施、系统进行定期巡检检修、保养，消除系统隐患，需提供巡检服务记录表。

巡检服务内容

| 序号 | 维护内容 | 巡检周期 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备巡检 | 1次/月 | - 清洁数字高清摄像机机体，检查镜头是否清晰、云台是否正常转动、护罩是否破损、设备是否正常通讯 - 排查前端摄像头弱口令情况 - 根据监控型号升级最新的固件 |
| 2 | 供电系统巡检 | 1次/月 | - 检查配电室到数字高清摄像机供电线路是否异常，重点检查线路接口防止短路情况 - 检查UPS设备是否正常工作、UPS到数字高清摄像机供电线路是否异常，重点检查线路接口防止短路情况 |
| 3 | 综合布线系统巡检 | 1次/月 | - 检查防雷器是否异常 - 检查是否由于河堤受损导致工程布线裸露，存在安全风险 - 检查是否由于土壤松软导致立杆倾斜 |
| 4 | 通讯链路巡检 | 1次/月 | - 网络设备检查，保证通讯畅通 |

- 视频监控标识服务：需要对原有的标识标牌进行维护，及时更新信息，对新增、变更点位增设标识标牌。标识牌需展示视频监控名称，编码，归属单位，运维联系人等。需提供新增及维护记录。

- 视频监控基础信息整理：需要对视频监控原有点位进行基础信息维护，新增点位基础信息同步更新。基础信息包括且不限于点位名称，经纬度，所属工程，所属海塘桩号，IP地址，电路编码等，需提供基础信息清单。

- 培训要求：运维单位每季开展一次内部网络安全宣教，需提供培训记录。

- 安全生产要求：运维人员须严格遵循用电安全、现场施工建设安全等安全生产要求，若因未履行相关要求或运维操作不规范导致安全事故及责任，均由乙方承担。

- 网络安全要求

- 中标供应商承担所有视频监控点位网络安全的主体责任，如因安全措施不到位造成图像数据泄露等网络安全问题，需在两小时内上报，并按甲方要求进行整改。

- 合同签订时，采购人同时和中标供应商签订保密协议，中标供应商必须提交本项目网络和数据安全责任人，并提交所有参与运维的人员背景审查资料。中标供应商应每半年向采购人提交运维人员账号权限管控和资源访问控制管理情况。

- 项目运维期内，运维单位需配合采购人完成供应链企业安全评估工作，评估费用由运维单位承担。

- 在国家及省两会、互联网大会、国家及省攻防演练等重保期间，无条件响应采购人要求，落实7*24小时值班制度，落实值班值守人员和应急处置力量，执行每日网络安全事件“零报告”制度。

- 不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何监测数据；硬盘录像机内容清除前做好内容记录，留存记录单。

- 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、视频监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）未经采购人同意，中标供应商不得用于其他用途，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

- 服务期限

服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

- 资料成果

1.日常维护：《驻场人员考勤表》、《日常维护报告（每月）》、《巡检服务记录表（每月）》、《标识维护记录》（如有）、《故障维修记录》（如有）。

2.设备更换：《迁移记录》、《更换记录》（如有）、《旧设备处置单》（如有）。

3.服务响应：《服务响应记录》（如有）。

4.网络安全：保密协议，网络和数据安全责任书，人员责任书和背景审查资料，整改报告（如有），《硬盘录像机清除记录留存单》（如有）。

5.其他：《视频监控基础信息清单》、《网络安全培训记录》。

- 支付方式及进度

本合同采用固定总价合同，分4次支付。

第一笔付款：合同签订后，7个工作日内支付合同总价50%,中标人应在收到货款后及时结清“前期运维费”。

第二笔付款：2026年7月30日前，15个工作日内支付合同总价25%金额；

第三笔付款：2026年9月30日前，15个工作日内支付合同总价23%金额；

第四笔付款：2027年一季度前，在乙方提交全部运维资料且验收通过后，甲方15个工作日内支付合同余款2%，合同余款应扣除乙方服务缺陷扣款（如有）。

“前期运维费”结算：为保证中心视频监控系统正常使用，自2026年1月1日至本采购项目签订合同前，部分设备、网络仍委托前期服务商提供服务。投标人报价应计入前期已发生的服务费用，并负责在中标后按下表参考金额及时支付给前期服务商，具体支付金额需取得前期服务商的同意，以实际网络切换时间详细计算。

| 序号 | 属性 | 内容 | 数量 | 前期已委托的服务事项 | 前期已委托的费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 维护 | 210 | 视频监控维护 | 785400 | 从2026年1月至合同签订日（按6月底测算），费用参照2025年项目合同。 |
| 2 | 专线 | 租赁 | 34 | 各办公点专线及25个点位网络费用 | 172000 | 从2026年1月至合同签订日（按6月底测算），费用参照2025年项目合同。 |
| 3 | 卫星卡 | 租赁 | 4 | 卫星卡使用 | 3600 | 从2026年1月至合同签订日（按6月底测算），费用参照2025年项目合同。 |
| 4 | 应急服务费 | 租赁 | 3 | 配备相关设备 | 21750 | 从2026年1月至合同签订日（按6月底测算），费用参照2025年项目合同。 |
|  |  | 合计 |  |  | 982750 |  |

注：本表金额仅供参考。

中标供应商承诺：服务期满后，在甲方2027年运维项目合同签订前，将继续按照2026年的合同技术要求提供运维服务工作。中标供应商同意：按2027年项目“前期运维费”的结算方式，由新中标单位支付该时段的费用。

- 服务缺陷扣款

1、服务缺陷扣款：本合同服务缺陷扣款金额上限为合同金额的2%，扣款在最后一期付款前一次性完成，具体扣款款项如下，5项可累加：

注：因不可抗力或者施工、用电等原因，提交报备审批流程并获得管理单位审批认可，对应时间段不计入在线率考核。

1）“单点在线率”低于70%的，按月统计，扣除该月该点的流量费用（按照24年单点约240元/月折算）。

“单点在线率”计算公式：每10分钟监测一次单个视频监控点的图像在线情况，计算单点每月在线数和每月应在线数的比值。图像在线情况以“浙江省水利视频监控云平台”监测的数据为准。非中标方原因造成的视频点长时间不在线，由供应商提出书面的服务质量缺陷豁免申请，该点可不计入服务质量考核，业主方可要求中标方免费迁移该点位。

2）“日常在线率”低于95%的，按月统计，总体在线率每少1%扣除1000元。

“日常在线率”计算公式：合同内所有监控点每月的单点在线率平均值。更新点未上线前，仅计入运维点单点在线率。

3）签订合同起30天内，所有站点视频监控必须全部接入浙江省水利视频监控云平台，每超期1天，扣除4000元/天。

2、发生重大网络安全生产责任事故、重大违约、累计服务缺陷扣款超过合同总价的2%，或参与运维人员存在重大风险的，甲方有权终止合同，扣除合同金额2%的全部金额，并根据事故责任大小提出索赔。

- 其他事项

1、项目承担单位应对提交的成果内容真实性和质量负责。

2、项目承担单位在开展技术服务工作中发生的相关费用（专家及工作人员住宿费、会议室租用费、交通费等），不得将以上费用转嫁于业主单位。

3、项目承担单位开展技术服务工作过程中，严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律有关规定。

4、根据浙江省水利厅对项目支出预算管理的工作要求，项目承担单位须及时做好专项支出记录，进行专项月度支出记录统计（见附表），项目验收时必须提供专项财务支出记录。

### 附表1-视频监控详细清单（210点位）

视频监控详细清单（210点位）

| 序号 | 所属地区 | 位置 | 经纬度 | 主要更新运维内容 |  |  | 摄像头及配套设施产权 | 杆子产权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关键设备 | 视频专线 | 前端存储 |  |  |
| 1 | 宁波市 | 七塘闸上游右侧摄像机 | 121.05292 30.24479 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 2 | 宁波市 | 七塘闸上游左侧摄像机 | 121.05275 30.24421 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 3 | 宁波市 | 七塘闸下游右侧摄像机 | 121.05378 30.24453 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 4 | 宁波市 | 七塘闸下游左侧摄像机 | 121.05362 30.24393 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 5 | 绍兴市 | 上虞三兴闸上游右侧摄像机 | 120.80138 30.074 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 6 | 绍兴市 | 上虞三兴闸上游左侧摄像机 | 120.80098 30.07441 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 7 | 绍兴市 | 上虞三兴闸下游右侧摄像机 | 120.80066 30.07377 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 8 | 绍兴市 | 上虞三兴闸下游左侧摄像机 | 120.80043 30.0741 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 9 | 绍兴市 | 上虞闸头堰上游侧摄像机 | 120.93523 30.09948 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 10 | 绍兴市 | 上虞闸头堰下游侧摄像机 | 120.93501 30.09983 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 11 | 宁波市 | 四塘闸上游右侧摄像机 | 121.09857 30.22149 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 12 | 宁波市 | 四塘闸上游左侧摄像机 | 121.0978 30.22216 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 13 | 宁波市 | 四塘闸下游右侧摄像机 | 121.09883 30.22155 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 14 | 宁波市 | 四塘闸下游左侧摄像机 | 121.09774 30.22213 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 15 | 杭州市 | 杨汛桥水文监测点摄像机 | 120.36181 30.15479 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 16 | 绍兴市 | 浦前上游右侧摄像机 | 120.92927 30.13235 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 17 | 绍兴市 | 浦前上游左侧摄像机 | 120.92841 30.13242 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 18 | 绍兴市 | 浦前下游右侧摄像机 | 120.92915 30.13181 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 19 | 绍兴市 | 浦前下游左侧摄像机 | 120.92834 30.13191 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 20 | 绍兴市 | 滨海新三江闸上游右侧摄像机 | 120.63032 30.13111 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 21 | 绍兴市 | 滨海新三江闸上游左侧摄像机 | 120.63147 30.12966 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 22 | 绍兴市 | 滨海新三江闸下游右侧摄像机 | 120.63244 30.13013 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 23 | 绍兴市 | 滨海新三江闸下游左侧摄像机 | 120.631426 30.131312 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 24 | 绍兴市 | 牟山闸上游侧摄像机 | 120.97479 30.07271 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 25 | 绍兴市 | 牟山闸下游侧摄像机 | 120.97457 30.07283 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 26 | 杭州市 | 萧山后方水文监测点摄像机 | 120.22042 30.05277 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 27 | 杭州市 | 萧山枢纽上游右侧摄像机 | 120.20338 30.06234 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 28 | 杭州市 | 萧山枢纽上游左侧摄像机 | 120.20256 30.06278 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 29 | 杭州市 | 萧山枢纽下游右侧摄像机 | 120.20228 30.06163 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 30 | 杭州市 | 萧山枢纽下游左侧摄像机 | 120.20187 30.06215 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 31 | 绍兴市 | 袍江马山闸上游右侧摄像机 | 120.70231 30.08572 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 32 | 绍兴市 | 袍江马山闸上游左侧摄像机 | 120.70149 30.08525 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 33 | 绍兴市 | 袍江马山闸下游右侧摄像机 | 120.70186 30.08617 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 34 | 绍兴市 | 袍江马山闸下游左侧摄像机 | 120.70126 30.0858 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 35 | 宁波市 | 陆中湾上游右侧摄像机 | 121.2331 30.36706 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 36 | 宁波市 | 陆中湾上游左侧摄像机 | 121.2322 30.36718 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 37 | 宁波市 | 陆中湾下游右侧摄像机 | 121.23296 30.36792 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 38 | 宁波市 | 陆中湾下游左侧摄像机 | 121.23227 30.36786 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 流域中心 | 流域中心 |
| 39 | 嘉兴市 | 01平湖市金丝娘桥附近 | 121.2665 30.700917 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 40 | 嘉兴市 | 02平湖市海林禅寺东 | 121.257861 30.693722 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 41 | 嘉兴市 | 03平湖市独山粮食码头bs0530 | 121.179528 30.643667 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 42 | 嘉兴市 | 04刘王庙城北路东路口120k+830 | 120.9575 30.522778 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 43 | 嘉兴市 | 05海盐县敕海庙119k+950 | 120.955556 30.515278 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 44 | 嘉兴市 | 06海盐县公园铁塔118k+954 | 120.948056 30.508889 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 45 | 嘉兴市 | 07海盐海滨公园黄光升像118k+569 | 120.946111 30.506667 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 46 | 嘉兴市 | 08公园2号楼顶118k+120 | 120.947033 30.506607 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 47 | 嘉兴市 | 09海盐县华电能源北116k+700 | 120.938056 30.493333 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 48 | 嘉兴市 | 10海盐县兰田庙道口115k+400 | 120.937306 30.48075 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 49 | 嘉兴市 | 11海盐县镀锌厂鬯塘115k+180 | 120.935 30.482222 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 50 | 嘉兴市 | 12海盐县落塘管理房114k+580 | 120.932222 30.474444 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 51 | 嘉兴市 | 13海盐县邓衙桥道口112k+800 | 120.936667 30.4625 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 52 | 嘉兴市 | 14海盐县秦山炮台头北111k+720 | 120.936944 30.453333 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 53 | 嘉兴市 | 15海宁市塔山坝坝根106k+745 | 120.747778 30.358139 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 54 | 嘉兴市 | 16海宁市塔山坝坝头 | 120.741472 30.360722 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 55 | 嘉兴市 | 17海宁市并塘头旱闸105k+480 | 120.743778 30.385278 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 56 | 嘉兴市 | 18海宁市大临村附近104k+720 | 120.738056 30.373972 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 57 | 嘉兴市 | 19海宁市邬家场103k+650 | 120.731694 30.378444 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 58 | 嘉兴市 | 20海宁市旧仓航标灯东103k+000 | 120.723611 30.382556 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 59 | 嘉兴市 | 21海宁市旧仓102k+200 | 120.716306 30.385833 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 60 | 嘉兴市 | 22海宁市新仓100k+350 | 120.698389 30.391278 | 1台水尺摄像头 （待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 61 | 嘉兴市 | 23海宁市污水处理厂99k+110 | 120.685667 30.393528 | 1台星光球机 （待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 62 | 嘉兴市 | 24海宁市大缺口东旱闸97k+700 | 120.671417 30.396694 | 1台星光球机 （待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 63 | 嘉兴市 | 25海宁市大缺口西转弯处97k+000 | 120.665306 30.398028 | 1台水尺摄像头 （待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 64 | 嘉兴市 | 26海宁市56K旱闸96k+000 | 120.656333 30.401056 | 1台星光球机 （待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 65 | 嘉兴市 | 27海宁市丁桥41坝 | 120.646889 30.401833 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 66 | 嘉兴市 | 28海宁市八堡小盘头93k+030 | 120.626278 30.402389 | 1台水尺摄像头（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 67 | 嘉兴市 | 29海宁市八堡洋灰塘92k+290 | 120.61975 30.402194 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 68 | 嘉兴市 | 30海宁市西龙头91k+500 | 120.61075 30.401611 | 1台水尺摄像头（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 69 | 嘉兴市 | 31海宁市九里桥鬯塘90k+900 | 120.604111 30.401111 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 70 | 嘉兴市 | 32海宁九里桥红梅基地90k+000 | 120.597778 30.400917 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 71 | 嘉兴市 | 33海宁市七里庙鬯塘88k+985 | 120.584444 30.400139 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 72 | 嘉兴市 | 34海宁盐官城东七里庙西88k+100 | 120.575361 30.400056 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 73 | 嘉兴市 | 35海宁市三里港桥东87k+400 | 120.568 30.399833 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 74 | 嘉兴市 | 36海宁市盐官影视城86k+900 | 120.56275 30.399833 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 75 | 嘉兴市 | 37海宁市养护房86k+260 | 120.55548 30.40252 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 76 | 嘉兴市 | 38海宁市盐官水文站85k+760 | 120.546389 30.401944 | 1台水尺摄像头（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 77 | 嘉兴市 | 39海宁市观潮公园84k+790 | 120.549201 30.404753 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 78 | 嘉兴市 | 40海宁市上河闸旱闸83k+900 | 120.528611 30.402222 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 79 | 嘉兴市 | 41海宁市庙湾83k+400 | 120.83357 30.31775 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 80 | 嘉兴市 | 42海宁市大荆场82k+100 | 120.51021 30.40235 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 81 | 嘉兴市 | 43海宁市秧田庙80k+970 | 120.49871 30.40166 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 82 | 嘉兴市 | 44海宁市谈家埭水闸80k+240 | 120.490278 30.401389 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 83 | 嘉兴市 | 45海宁市朱家园79k+680 | 120.48553 30.40116 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 84 | 嘉兴市 | 46海宁市官桥头旱闸78k+700 | 120.475278 30.400278 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 85 | 嘉兴市 | 47海宁市胡家兜77k+700 | 120.46403 30.39858 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 86 | 嘉兴市 | 48海宁市马牧港航标灯76k+700 | 120.45521 30.39657 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 87 | 嘉兴市 | 49海宁市马牧港75k+800 | 120.445278 30.394722 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 88 | 嘉兴市 | 50海宁市东陈村旱闸74k+820 | 120.43967 30.39428 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 89 | 嘉兴市 | 51海宁市盐仓东西塘74k+250 | 120.429722 30.391944 | 1台水尺摄像头（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 90 | 嘉兴市 | 52海宁市老盐仓回头潮73k+650 | 120.424167 30.39 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 91 | 嘉兴市 | 53海宁市老盐仓坝斜坡73k+098 | 120.424444 30.385556 | 1台星光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 92 | 衢州市 | 衢州水文站 | 118.877331 28.97745 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 93 | 金华市 | 兰溪水文站 | 119.767578 30.810006 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 94 | 嘉兴市 | 澉浦潮位站 | 120.5446 30.2212 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 95 | 杭州市 | 西江塘茅山闸0k+000 | 120.747157 30.23648 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 96 | 绍兴市 | 曹娥江大闸下游右岸 | 120.747157 30.23648 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 97 | 宁波市 | 李溪渡泵站 | 121.560069 29.922638 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 98 | 衢州市 | 塔底枢纽 | 118.555 28.5855 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 99 | 衢州市 | 安仁铺枢纽 | 119.00111675 28.9877744 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 100 | 衢州市 | 红船豆枢纽 | 119.941 29.25 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 101 | 衢州市 | 小溪滩枢纽 | 119.1445 29.432 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 102 | 杭州市 | 西江塘新坝船闸下游6k+470 | 120.204466 30.060426 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 103 | 杭州市 | 西江塘义桥大桥8k+820 | 120.189297 30.073133 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 104 | 杭州市 | 九乌大堤3#盘头上游侧 | 120.371512 30.251343 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 105 | 杭州市 | 九乌大堤八号丁坝上游58k+000 | 120.397077 30.273107 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 106 | 杭州市 | 之江防洪堤九溪桥26k+600 | 120.114487 30.189285 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 107 | 杭州市 | 城市防洪堤三堡船闸上游40k+059 | 120.223235 30.260215 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 108 | 杭州市 | 四格围堤八堡船闸上游49k+950 | 120.296715 30.296334 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 109 | 杭州市 | 乔司三号大堤延伸段猪头角盘头52k+000 | 120.311031 30.288529 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 110 | 杭州市 | 乔司三号大堤延伸段下沙防汛仓库 | 120.319735 30.287619 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 111 | 绍兴市 | 百沥海塘2背水坡半园形挡墙 | 120.80089 30.07617 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 112 | 绍兴市 | 百沥海塘2二渡村新种红叶石楠 | 120.80033 30.0759 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 113 | 绍兴市 | 百沥海塘2沥海闸上游侧 | 120.8001 30.07538 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 114 | 绍兴市 | 萧绍海塘三条溇村限高架 | 120.80005 30.07538 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 115 | 绍兴市 | 曹娥石塘终点(靠管理房) | 120.8667 29.98897 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 116 | 绍兴市 | 曹娥石塘老坝底限高架 | 120.74618 30.09423 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 117 | 绍兴市 | 曹娥石塘二号旱闸位置 | 120.86771 29.99355 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 118 | 绍兴市 | 萧绍海塘镇塘殿村新增排水设施处 | 120.92933 30.13214 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 119 | 绍兴市 | 萧绍海塘袍江大桥下坡道口 | 120.92845 30.13232 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 120 | 绍兴市 | 百沥海塘1（铁路桥） | 120.875 30.0097 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 121 | 绍兴市 | 百沥海塘2-1（花宫） | 120.7618 30.09927 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 122 | 绍兴市 | 百沥海塘2-2（三兴闸) | 120.79436 30.08187 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 123 | 绍兴市 | 百沥海塘2-3（黄家堰村） | 120.79651 30.07904 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 124 | 绍兴市 | 百沥海塘2-4（杭甬高速） | 120.79837 30.06989 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 125 | 绍兴市 | 百沥海塘2-5（历海人民欢迎你） | 120.75917 30.08498 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 126 | 绍兴市 | 百沥海塘2-6(萧绍通道) | 120.591 30.11918 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 127 | 绍兴市 | 萧绍海塘1(分界点) | 120.72502 30.0834 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 128 | 绍兴市 | 萧绍海塘2(联浦村) | 120.7348 30.08183 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 129 | 绍兴市 | 蒿坝海塘1（清水闸） | 120.84623 29.95438 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 130 | 绍兴市 | 蒿坝海塘中间位置（背水坡隔离网侧） | 120.85058 29.95519 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 131 | 杭州市 | 之江防洪堤九溪水闸26k+000 | 120.11 30.17825 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 132 | 杭州市 | 南北大塘河道站码头21k+630 | 120.12207 30.14757 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 133 | 杭州市 | 城市防洪堤上城法院34k+450 | 120.19178 30.22013 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 134 | 杭州市 | 城市防洪堤复兴路口29k+700 | 120.14830 30.20037 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 135 | 杭州市 | 城市防洪堤春江花月33k+650 | 120.1803830.21405 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 136 | 杭州市 | 城市防洪堤海月路口31k+000 | 120.16290 30.20531 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 137 | 杭州市 | 城市防洪堤蓝色钱江35k+090 | 120.19292 30.22062 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 138 | 杭州市 | 城市防洪堤衢江路口36k+220 | 120.20556 30.22062 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 139 | 杭州市 | 富春江大坝上游 | 119.8403 29.91433 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 140 | 杭州市 | 三江汇合处(兰江、新安江、富春江) | 119.838 29.91193 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 141 | 杭州市 | 富春江电站下游 | 119.6538 29.71558 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 142 | 杭州市 | 九上顺坝盘头上游50k+635 | 120.200015 30.182764 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 143 | 杭州市 | 九乌大堤九号坝盘头51k+750 | 120.2826 30.28234 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 144 | 杭州市 | 九乌大堤一号盘头52k+500 | 120.28358 30.28256 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 145 | 杭州市 | 九乌大堤美女坝上游56k+200 | 120.39870 30.26667 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 146 | 杭州市 | 九乌大堤一号盘头丁坝52k+580 | 120.35352 30.24372 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 147 | 嘉兴市 | 海盐武原街道乐园路与翁金线路口附近 | 120.15399 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 148 | 杭州市 | 九乌大堤三号盘头54k+550 | 120.04582 30.03533 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 149 | 杭州市 | 九乌大堤四号盘头55k+550 | 119.7676 29.8738 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 150 | 杭州市 | 江边围堤市民交谊舞广场32k+060 | 120.19945 30.21029 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 151 | 杭州市 | 江边围堤江虹路口31k+590 | 120.19639 30.20897 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 152 | 杭州市 | 西兴五号坝围堤西兴大桥下游34k+900 | 120.22215 30.22829 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 153 | 杭州市 | 西兴五号坝围堤西兴路口34k+370 | 120.21881 30.22503 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 154 | 杭州市 | 九乌大堤美女坝坝根56k+470 | 120.392 30.26024 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 155 | 嘉兴市 | 秦山至蓝田庙海塘 | 120.17808 30.11912 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 156 | 杭州市 | 富阳市五丰岛渡口 | 120.14016 30.08658 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 157 | 杭州市 | 西江塘闻堰防汛备石 | 120.138944 30.086301 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 158 | 杭州市 | 九乌大堤九号坝防汛备石 | 120.346279 30.245832 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 159 | 杭州市 | 九乌大堤一号盘头防汛备石 | 120.35375 30.243753 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 160 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐海塘街海塘 | 121.17798 30.653775 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 161 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐南北湖大堤93K+730 | 120.855443 30.367005 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 162 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐敕海庙3#丁坝以南119K+500 | 120.938251 30.459277 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 163 | 杭州市 | 城市防洪堤西兴大桥下游37k+120 | 120.207136 30.237756 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 164 | 杭州市 | 城市防洪堤城市阳台下游38k+335 | 120.21435 30.24715 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 165 | 杭州市 | 之江防洪堤六和塔28k+300 | 120.129717 30.198632 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 166 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐敕海庙3#丁坝以北120K+400 | 120.936716 30.465631 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 167 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐原港联北旱闸114K+050 | 120.937732 30.461282 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 168 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐原港联南门旱闸113K+510 | 120.935328 30.470157 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 169 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐炮台头旱闸112K+000 | 120.954511 30.513485 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 170 | 嘉兴市 | 嘉兴平湖独山-水口海塘149K+750 | 121.088448 30.594454 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 171 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐秦山三期重件码头旱闸112k+790 | 120.936967 30.452277 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 172 | 嘉兴市 | 嘉兴海盐钱塘物流码头旱闸113K+015 | 120.957043 30.516693 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 173 | 杭州市 | 西江塘应急抢险监控点1 | 120.1832 30.0906 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 原运维单位 |
| 174 | 杭州市 | 城市防洪堤29k+900 | 120.1448 30.2029 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 175 | 杭州市 | 城市防洪堤32k+700 | 120.1707 30.2137 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 176 | 杭州市 | 城市防洪堤海月桥路口31k+770 | 120.1624 30.2096 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 177 | 杭州市 | 四格围堤之江东路聚首南路口50k+800 | 120.3019 30.2945 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 178 | 杭州市 | 九乌大堤九号坝盘头下游52k+150 | 120.28358 30.28256 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 179 | 杭州市 | 九乌大堤二号盘头丁坝53k+640 | 120.3636 30.2479 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 180 | 杭州市 | 九乌大堤三号盘头丁坝54k+478 | 120.3715 30.2514 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 181 | 杭州市 | 九乌大堤四号盘头丁坝55k+380 | 120.3786 30.256 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 182 | 杭州市 | 九乌大堤赭山湾7号坝57k+340 | 120.3928 30.2684 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 183 | 杭州市 | 九乌大堤赭山湾闸58k+800 | 120.4026 30.2785 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 184 | 杭州市 | 九乌大堤赭山湾上游58k+830) | 120.4026 30.2785 | 1台星光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 185 | 杭州市 | 临江码头AI水尺 | 120.684069 30.304746 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 186 | 嘉兴市 | 新仓AI水尺 | 120.430821 30.392204 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 187 | 嘉兴市 | 大缺口AI水尺 | 120.167466 30.125444 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 188 | 嘉兴市 | 盐官AI水尺 | 120.551271 30.402361 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 189 | 嘉兴市 | 老盐仓AI水尺 | 120.694181 30.39382 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 190 | 杭州市 | 美女坝站房AI水尺 | 120.387306 30.262681 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 191 | 杭州市 | 七格AI水尺 | 120.312729 30.288993 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 192 | 杭州市 | 闻堰AI水尺 | 120.6455311 30.40434 | 1台水尺摄像头 | 1条20M VPN | 60天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 193 | 杭州市 | 乔司三号坝红旗村 | 120.391752 30.385803 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 194 | 杭州市 | 乔司三号大堤启辉路交叉口 | 120.383694 30.372928 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 195 | 杭州市 | 城市防洪堤城市阳台37k+900 | 120.21371 3 30.245097 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 196 | 杭州市 | 之江防洪堤武警码头下游28k+832 | 120.133898 30.200212 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 197 | 杭州市 | 城市防洪堤钱潮路口39k+554 | 120.220832 30.256253 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 198 | 杭州市 | 城市防洪堤钱塘公馆39k+030 | 120.218043 30.252141 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 199 | 绍兴市 | 曹娥石塘三号旱闸门背水坡路口 | 120.869059 29.997472 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 200 | 绍兴市 | 曹娥石塘舜耕大桥北侧景区停车路口 | 120.869445 29.998170 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 201 | 绍兴市 | 百沥2海塘终点吕家埠村路口 | 120.803458 30.066605 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 202 | 绍兴市 | 蒿坝海塘旱闸 | 120.85008729.955411 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 203 | 绍兴市 | 萧绍海塘起点限高架处 | 120.666908 30.098208 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 204 | 绍兴市 | 萧绍海塘终点车浦村路口 | 120.740590 30.079513 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 205 | 绍兴市 | 萧绍海塘后双盆村与马山闸交叉口 | 120.704686 30.086037 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 206 | 绍兴市 | 萧绍海塘古楝树闸下坡道 | 120.718890 30.083289 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 流域中心 |
| 207 | 杭州市 | 城市防洪堤城市阳台江面1 | 120.214316 30.246932 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 208 | 杭州市 | 城市防洪堤城市阳台江面2 | 120.213739 30.246494 | 1台黑光球机（待迁移） | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 209 | 宁波市 | 余姚港 | 120.987242 30.247842 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |
| 210 | 宁波市 | 新临海浦 | 120.954726 30.232161 | 1台黑光球机 | 1条20M VPN | 30天 | 原运维单位 | 第三方借杆 |

### 附表2-专网线路清单（34条）

专网线路清单（34条）

| 序号 | 所属区域 | 数量 | 需求 | 地址1 | 地址2 | 带宽 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控专线（连接流域中心） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 清江路185号 | 500 | 1年 |
| 2 | 视频监控专线（割接用线） | 1条 | 新建 | 杭州联通流量汇聚节点 | 清江路185号 | 200 | 8个月 |
| 3 | 水利部视频监控专线（流域中心） | 1条 | 续租 | 清江路185号 | 梅花碑7号 | 100 | 1年 |
| 4 | 视频监控电路 （连接上虞枢纽办公点视频专网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 上虞西排枢纽 | 100 | 1年 |
| 5 | 视频监控电路1（云联网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 杭州至嘉兴跨域电路 | 100 | 1年 |
| 6 | 视频监控电路2（云联网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 杭州至绍兴跨域电路 | 100 | 1年 |
| 7 | 视频监控电路3（云联网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 杭州至衢州跨域电路 | 100 | 1年 |
| 8 | 视频监控电路4（云联网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 杭州至金华跨域电路 | 100 | 1年 |
| 9 | 视频监控电路5（云联网） | 1条 | 续租 | 视频监控云平台 | 杭州至宁波跨域电路 | 100 | 1年 |
| 10 | 卧龙码头下游（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 卧龙码头下游（涌潮） | 20 | 1年 |
| 11 | 卧龙码头上游（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 卧龙码头上游（涌潮） | 20 | 1年 |
| 12 | 嘉绍大桥下游夜视仪（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 嘉绍大桥下游夜视仪（涌潮） | 20 | 1年 |
| 13 | 嘉绍大桥下游（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 嘉绍大桥下游（涌潮） | 20 | 1年 |
| 14 | 嘉绍大桥上游夜视仪（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 嘉绍大桥上游夜视仪（涌潮） | 20 | 1年 |
| 15 | 嘉绍大桥上游（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 嘉绍大桥上游（涌潮） | 20 | 1年 |
| 16 | 临江码头江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 临江码头江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 17 | 新仓江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 新仓江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 18 | 大缺口江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 大缺口江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 19 | 盐官江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 盐官江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 20 | 老盐仓江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 老盐仓江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 21 | 美女坝塔杆江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 美女坝塔杆江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 22 | 美女坝站房江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 美女坝站房江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 23 | 美女坝栈桥江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 美女坝栈桥江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 24 | 七格江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 七格江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 25 | 长河江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 长河江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 26 | 闻堰江面（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 闻堰江面（涌潮） | 20 | 1年 |
| 27 | 临江码头水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 临江码头水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 28 | 新仓水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 新仓水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 29 | 大缺口水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 大缺口水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 30 | 盐官水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 盐官水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 31 | 老盐仓水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 老盐仓水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 32 | 美女坝站房水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 美女坝站房水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 33 | 七格水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 七格水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 34 | 闻堰水尺（涌潮） | 1条 | 提供 | 视频监控云平台 | 闻堰水尺（涌潮） | 20 | 1年 |
| 35 | 卫星通信卡 | 4张 | 续租 | / | / | / | 1年 |

### 附表3-关键设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水尺摄像头 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯，细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于227mm 内置不少于2颗GPU芯片 全景通道视频分辨率不小于2560 × 1440，细节通道视频分辨率不小于2560x1440 支持最低照度可达彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx 全景画面水平视场角90°，垂直视场角44.7° 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调，红外距离不小于200米 具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警（以公安部检验报告为准） 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级 当设备在运动过程中，由于机械结构或外力因素导致设备发生失步，运动结束的实际位置和理想位置有偏移时，设备能够自动开启位置矫正。 在设备检测到位置发生偏移并已经开启位置矫正时,若有其他用户对设备进行 PT 操作，设备能够停止当前矫正过程，同时响应用户操作。 可通过 IE 浏览器或客户端软件显示设备读取的水尺水位高度信息，水位高度可显示到 0.001m，可将水位信息上传至设定的服务器，上传时间间隔可设。（以公安部检验报告为准） 可通过 IE 浏览器或客户端软件设置水位偏低及偏高告警值，当设备读取到水位高于偏高告警值或低于偏低告警值时，可通过 OSD 叠加文字变红的形式给出报警提示，并将水位值上传平台 可通过IE浏览器或客户端软件统计及查询水位信息，查询类型可设置为历史数据或历史图片，统计信息可选择日报表、周报表、月报表、季报表、年报表及自定义，可通过Excel格式导出 摄像机外接雨量计后，可通过IE浏览器或客户端软件在视频画面上叠加显示当前雨量值，当雨量值超过预设值时，可给出报警提示并上传平台 在水面平无波浪情况下，设备水位值检测误差不大于1cm 当检测区域的水面出现漂浮物，且漂浮物面积大于预设值时，设备可给出报警提示 设备可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包进行添加、删除、修改等操作，并可对名称、是否生效等参数进行设备 |
| 2 | 星光球机 | 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米。 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 3 | 黑光球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出。 内置GPU芯片 视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒 最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于200米 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 设备可对监控画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调。 设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm 设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9。 设备红外光利用率不小于80% 在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 |

### 附表4-专项财务支出记录表

### 专项财务支出记录表

| ### 序号 | ### 项目名称 | ### 中标价 | ### 月度支出（月） |  |  |  | ### 实际发生数合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 钱塘江流域中心监控更新及维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| ### 其中： | ### 工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 办公费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 差旅费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 评审费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### …… |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关业绩：供应商自2021年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过信息化运行维护项目的，每个案例得0.5分，最高得1分。 【证明材料：合同，如上述材料无法体现评审特征的，可补充业主证明材料，否则不予认可】 | 0-1分 | 客观分 |  |
| 2 | 认证体系：供应商具有有效期内ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）证书的，每个证书得1分，满分为4分。 如为联合体，证书需由联合体牵头单位提供。 【证明材料：提供有效期内的以上证书复印件加盖公章，否则不得分】 | 0-4分 | 客观分 |  |
| 3 | 项目负责人：具有系统规划与管理师（高级）的，得2分，不具备不得分； 如为联合体，项目负责人需为联合体牵头单位人员。 【证明材料：须提供上述人员相关资格或职称证书复印件及近3个月的社保缴纳证明，并加盖公章。人员证书不得重复】 | 0-2分 | 客观分 |  |
| 4 | 技术负责人：同时具备信息技术类高级及以上职称、网络工程师的，得3分，只具备1项不得分。 如为联合体，技术负责人可为联合体组成单位人员。 【证明材料：须提供上述人员相关资格或职称证书复印件及近3个月的社保缴纳证明，并加盖公章。人员证书不得重复】 | 0-3分 | 客观分 |  |
| 5 | 团队情况：根据团队人员数量、人员分工和人员证书进行评分,其中团队成员（除项目负责人和技术负责人外）中有信息技术类高级及以上职称、信息系统项目管理师（高级）、中级通信工程师、网络工程师的，每有一项得1分，同一证书、同一人员不得重复计分。本项最高得5分。 如为联合体，团队成员可为联合体组成单位人员。 【证明材料：须提供上述人员相关资格或职称证书复印件及近3个月的社保缴纳证明，并加盖公章。人员证书不得重复】 | 0-5分 | 客观分 |  |
| 6 | 项目理解：根据供应商提供的针对本项目采用的运行理念、管理模式、作业重点、难点及相应的对应措施进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 7 | 机具配置：根据供应商提供的机具（备用仪器、车辆、专用工具、备品备件等）的投入、配置情况进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 8 | 视频监控系统熟悉程度：根据供应商对类似项目的视频监控系统熟悉程度进行综合评分。熟悉且符合实际情况的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 9 | 视频监控专网熟悉程度：根据供应商对类似项目的视频监控专网的熟悉程度进行综合评分。熟悉且符合实际情况的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 10 | 监控运维及迁移方案：根据供应商提供的视频监控运维及迁移服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详实、完备、针对性强且合理可行的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 11 | 平台接入方案：根据供应商提供的对接入平台的视频监控接入技术方案的可行性进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 12 | 线路运维方案：根据供应商提供的对网络线路的运维服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详实、完备、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 13 | 应急响应方案：根据供应商提供的对应急突发事情的响应及处理方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 14 | 质控措施：根据供应商提供的质控管理措施进行综合评分。措施合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 15 | 网络安全保障方案：根据供应商提供的网络安全保障方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 16 | 档案管理和安全生产作业措施：根据供应商提供的档案管理和安全生产作业措施进行综合评分。措施合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 17 | 进度安排：根据供应商的进度安排是否合理、应对变化措施有效是否有效，是否符合本项目要求进行综合评分。安排合理、可行，符合招标文件要求的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 18 | 培训方案：根据供应商提供的项目培训方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 19 | 质量保证措施：根据供应商提供的服务质量保证措施进行综合评分。措施合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 20 | 合理化建议：针对本项目特点，提出合理化建议。提出有益于项目实施的合理化建议3条以上的得4分；提出2条的得2分；提出1条的得1分；没有的不得分。 | 0-4分 | 主观分 |  |
| 21 | 优惠条件：根据供应商提供的扩容服务、增值服务等优惠及承诺情况进行评分。每提供1条优惠条件或承诺得1分，内容未提供的不得分。 | 0-1分 | 主观分 |  |
| 22 | 报价得分： 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 0-10分 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

评标组织

评标工作由评标委员会负责。

评标委员会成员为五人，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随采购文件一并存档。

评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换电文。给予供应商提交澄清说明或者补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

询标期间，投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1名 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同登记编号：                        合同号:  ___________

技  术  服  务  合  同  书

项目名称:         钱塘江流域中心监控更新及维护项目

委托方：              浙江省钱塘江流域中心

(甲方)

服务方：

(乙方)

鉴证方：：        浙江中际工程项目管理有限公司

（丙方）

签订地点：  浙江省杭州市

签订日期：    年  月  日

有效期限：    年   月  日至  年  月  日

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编码不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写（合同登记序号各地区自行决定）。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划,不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订定本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就 钱塘江流域中心监控更新及维护项目 项目经协商一致，签订本合同。 - 项目主要内容： （一）服务内容 乙方提供浙江省钱塘江流域中心在钱塘江流域210个视频监控站点运维及迁移服务，1条专线新建、33条视频监控专网续租服务、4张卫星卡续租服务，以及3套设备用于应急服务。 更新维护服务汇总表 序号; 项目; 工程量; 主要内容. 1; 视频监控运维点位及迁移; 210点; - 1.对210个已建视频监控点位提供运维，包括网络及设备。 - 2.34个点位（编号59-91,208）根据用户要求时间和地点提供迁移服务，包括原设备拆除与重新选址安装调试。 视频监控详细清单见附表1-视频监控详细清单（210点位）。 关键设备技术参数见附表3-关键设备技术参数。. 2; 网络线路; 34条; 1.续租原供应商500M VPN专线1条，连接视频云平台。 2.续租原供应商100M VPN专线1条，连接水利部视频监控系统；100M VPN专线1条，连接中心西排办公点；续租原供应商100M 长途专线5条。 3.新建200M VPN 专线1条，连接杭州汇聚中心和中心，用于网络割接，租用时间约8个月。 5.续租20M VPN专线25条，连接涌潮观测设备。 6.续租4张卫星通信卡。 专网线路清单见附表2-专网线路清单（34条）。. 3; 应急服务; 3套; 配备黑光级数字高清摄像机和数字高清解码器及电源线、网线、PVC管等辅材3套，用于应急期间临时增设监控。. - 技术要求 - 视频监控运维要求：本项目运维内容包含所有视频监控设施设备、监控杆土建设施、供电系统、综合布线系统、系统硬件设备故障维修、配件或设备更换、每月通讯服务链路巡检、视频通信专网服务等，费用全部由乙方承担，需提供故障维修记录、更换记录、巡检记录。 - 视频监控迁移要求：本项目视频监控迁移包含设备拆除及安装两部分，拆除包含设备及监控杆（若产权归甲方且甲方要求拆除）、设备护罩、标识标牌等相关配套设施，迁移时间地点由成交供应商与甲方协商确定，甲方出具迁移函后实施。根据甲方指定地点，在拆除后1个月内，将原站点的旧设备设施安装至指定地点，并确保视频接入浙江省水利视频监控云平台。如有摄像头遮挡严重，无法符合甲方管理需求，乙方根据甲方要求提供迁移服务。 - 驻场要求：本项目需配备1名驻场运维人员，负责点位接入、视频监控运维、故障排除、巡检及在线率保障的相关工作，需提供驻场人员记录。 - 视频存储：所有视频流需实现前端硬盘录像机存储，存储时间要求详见附表1-《视频监控详细清单（210点位）》表。所有视频录像均要求在监控云平台可以调取、下载。 - 视频专网：甲方已构建了视频监控专网，乙方必须保证每个点位按照附表1-《视频监控详细清单（210点位）》的要求提供独占带宽专线，通过VPN接入专网。同时，乙方必须按照《专网线路清单（34条）》的要求，提供视频点位、流域中心至视频云平台、水利部及办公点的专网线路。 后期需要配合甲方要求，配合调整视频监控网络架构,确保视频专网和办公专网独立运行。 - 管理要求：因甲方管理需要，本期维护的监控点均需接入甲方指定的视频管理平台，甲方将以接入该平台的视频画面作为服务质量考核依据，产生的所有费用均由乙方承担，需提供接入记录。 - 服务响应：乙方应在杭州、嘉兴、绍兴、衢州等地建立完善的售后服务体系，拥有至少5人以上的专业服务团队，其中配备项目负责人1名，各地维护工程师4人。提供7*24小时的热线技术响应服务；收到故障信息后1小时内做出实质性响应，12小时内排除故障，重大故障超出12小时未解决的需提供故障分析报告，并进行设备备件更换，设备更换费用全部由乙方承担，需提供服务响应记录。 - 备件：乙方在杭州应设有长期备件库，备件库内长期备有与水利工程沿线地区视频监控同一品牌型号的数字高清摄像机和数字高清解码器及电源线、网线、PVC管等辅材，更换的设备、部件参数指标不得劣于原设备、部件参数指标。同时，乙方应备货3套应急设备，以备应急期间安装调用，相关费用由乙方承担。 - 巡检服务：乙方应对设备、设施、系统进行定期巡检检修、保养，消除系统隐患，需提供巡检服务记录表。 巡检服务内容 序号; 维护内容; 巡检周期; 维护要求. 1; 硬件设备巡检; 1次/月; - 清洁数字高清摄像机机体，检查镜头是否清晰、云台是否正常转动、护罩是否破损、设备是否正常通讯 - 排查前端摄像头弱口令情况 - 根据监控型号升级最新的固件. 2; 供电系统巡检; 1次/月; - 检查配电室到数字高清摄像机供电线路是否异常，重点检查线路接口防止短路情况 - 检查UPS设备是否正常工作、UPS到数字高清摄像机供电线路是否异常，重点检查线路接口防止短路情况. 3; 综合布线系统巡检; 1次/月; - 检查防雷器是否异常 - 检查是否由于河堤受损导致工程布线裸露，存在安全风险 - 检查是否由于土壤松软导致立杆倾斜. 4; 通讯链路巡检; 1次/月; - 网络设备检查，保证通讯畅通. - 视频监控标识服务：需要对原有的标识标牌进行维护，及时更新信息，对新增、变更点位增设标识标牌。标识牌需展示视频监控名称，编码，归属单位，运维联系人等。需提供新增及维护记录。 - 视频监控基础信息整理：需要对视频监控原有点位进行基础信息维护，新增点位基础信息同步更新。基础信息包括且不限于点位名称，经纬度，所属工程，所属海塘桩号，IP地址，电路编码等，需提供基础信息清单。 - 培训要求：运维单位每季开展一次内部网络安全宣教，需提供培训记录。 - 安全生产要求：运维人员须严格遵循用电安全、现场施工建设安全等安全生产要求，若因未履行相关要求或运维操作不规范导致安全事故及责任，均由乙方承担。 （三）资料成果 - 日常维护：《驻场人员考勤表》、《日常维护报告（每月）》、《巡检服务记录表（每月）》、《标识维护记录》（如有）、《故障维修记录》（如有）。 - 设备更换：《迁移记录》、《更换记录》（如有）、《旧设备处置单》（如有）。 - 服务响应：《服务响应记录》（如有）。 - 网络安全：保密协议，网络和数据安全责任书，人员责任书和背景审查资料，整改报告（如有），《硬盘录像机清除记录留存单》（如有）。 5.其他：《视频监控基础信息清单》、《网络安全培训记录》。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自 年 月 日起至 年 月 日在 杭州 市 (地点)履行。 本合同的履行方式： 三、委托方的协作事项： 在合同生效后 根据各项工作计划时间 （时间）内，委托方应向服务方提供下列资料和工作条件： 其它：/ 四、*技术情报和资料的保密： 服务方提供的技术成果和委托方提供的技术资料双方共享，但未经双方同意，不得擅自提供给与本项目无关的第三方。 本合同变更、解除及终止，本条款均有效。 五、验收、评价方法： 本项目采用 （1） 方式验收，由 委托 方出具技术咨询验收证明。 验收、评价方法： （1）专家评审；（2）委托方直接认可；（3）其他方式（双方约定） 六、报酬及其支付方式： (一)本项目报酬(服务费或咨询费)：人民币： 元。 服务方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为 元，由 方负担（此项经费如包含在服务费中则不再单列） （二）支付方式(采用以下第 ② 种方式)： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： - 合同签订后，15个工作日内支付合同总价50%金额，计 元整（￥ 元），乙方应在收到货款后及时结清“前期运维费”； - 2026年7月30日前，15个工作日内支付合同总价25%金额，计 元整（￥ 元）； - 2026年9月30日前，15个工作日内支付合同总价23%金额，计 元整（￥ 元）； （4）2027年一季度乙方提交相关资料成果并验收通过后，甲方15个工作日内支付合同余款2%，计 元整（￥ 元）。 注：合同余款应扣除服务缺陷扣款（如有） “前期运维费”：为保证采购人监控设备的正常运行，自2026年1月1日至本项目合同签订后正式进场运维日为止的运维工作，采购人已安排原运维单位组织实施。该时间段运维费用按中标价以下列公式计算后由中标人支付给原运维单位。前期运维费用=2026年1月1日至合同签订后正式进场运维日的天数/365×中标价×(1-税率)。 乙方同意：按2027年项目“前期运维费”的结算方式，由新中标单位支付2027年1月1日至采购人2027年运维项目合同签订前时段的运维服务费用。 ③其它方式：/ 元，时间： 七、服务缺陷扣款 （1）服务缺陷扣款金额上限为合同金额的2%，扣款在最后一期付款前一次性完成，具体扣款款项如下，5项可累加： 注：因不可抗力或者施工、用电等原因，提交报备审批流程并获得管理单位审批认可，对应时间段不计入在线率考核。 1）“单点在线率”低于70%的，按月统计，扣除该月该点的流量费用（按照24年单点约240元/月折算）。 “单点在线率”计算公式：每10分钟监测一次单个视频监控点的图像在线情况，计算单点每月在线数和每月应在线数的比值。图像在线情况以“浙江省水利视频监控云平台”监测的数据为准。非中标方原因造成的视频点长时间不在线，由供应商提出书面的服务质量缺陷豁免申请，该点可不计入服务质量考核，业主方可要求中标方免费迁移该点位。 2）“日常在线率”低于95%的，按月统计，总体在线率每少1%扣除1000元。 “日常在线率”计算公式：合同内所有监控点每月的单点在线率平均值。更新点未上线前，仅计入运维点单点在线率。 3）签订合同起30天内，所有站点视频监控必须全部接入浙江省水利视频监控云平台，每超期1天，扣除4000元/天。 - （2）发生重大网络安全生产责任事故、重大违约、累计服务缺陷扣款超过合同总价的2%，或参与运维人员存在重大风险的，甲方有权终止合同，扣除合同金额2%的全部金额，并根据事故责任大小提出索赔。 八、网络安全及处罚条款 （1）网络和数据安全责任 1）国家、省等重要活动保障期间，乙方必须落实7*24小时值班制度，落实值班值守人员和应急处置力量。 2）合同签订时，甲方同时和乙方签订《浙江省信息技术供应链安全标准补充协议》，乙方必须提交《信息技术供应链企业网络和数据安全责任书》，参与项目的网络和数据安全责任人，并提交所有参与项目的人员网络安全和保密责任书和背景审查资料，包括但不限于《技术服务人员网络数据安全保密承诺书》《开发运维服务人员背景审查表》。 3）乙方每季开展一次内部网络安全宣教，对参与本项目人员开展网络和数据安全知识、职业道德、保密和法律法规等方面培训，强化警示教育，不断增强参与本项目人员的职业操守和法律观念。 4）乙方应严格遵守网络安全和保密相关法律、法规和规章制度，履行网络安全和保密义务，自愿接受网络安全和保密审查。 5）乙方应制定并落实网络和数据安全管理制度，根据国家有关标准的要求，落实必要的管理和技术措施，能够防止数据的泄漏、损毁、丢失、篡改。 （2）处罚条款 1）乙方因未落实网络和数据安全责任要求或管理不到位引发网络（系统、设备）瘫痪、数据丢失泄露等，给甲方造成损失的，扣除合同总价2%作为处罚金。 2）因乙方不当操作行为，引发重大网络或数据安全事件的，甲方有权单方终止合同，剩余款项将不予支付。 九、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 技术服务违反本合同约定，违约方应当按民法典的有关规定，承担违约责任。 （一）违反本合同第一、二、四、八条约定，服务方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下： 按有关法律规定赔偿，但其金额不得超过本合同总金额。 （二）违反本合同第四、五、六条约定，委托方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下： 按有关法律规定赔偿，但其金额不得超过本合同总金额。 十、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。 当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定采用以下第 （一） 种方式解决。 （一）因本合同所发生的任何争议，申请 杭州 仲裁委员会仲裁； （二）按司法程序解决。 十一、*其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等上述条款未尽事宜)： （一）本合同正本 份，副本 份。委托方执正本 份，副本 份。服务方执正本 份，副本 份。鉴证方执副本壹份。 （二）约定服务方在履约过程中，除不可抗力，投标文件中的项目责任人和项目组主要成员不予更换。

| 委 托 方 | 名称(或姓名) | 浙江省钱塘江流域中心 (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 方 | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) |  | 委托代理人 |  |  | (签章) |  |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 鉴 证 方 | 单 位 名 称 | 浙江中际工程项目管理有限公司 (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托代理人 |  |  |  |  | (签章) |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |

印 花 税 票 粘 贴 处

登记机关审查登记栏：

技术合同登记机关（专用章）

经办人：        （签章）    20   年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务 范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。