政府采购项目公开招标文件

项目编号/包号：[2026]11567号

项目名称：天山西部国有林管理局巩留分局2026年智能化管护能力建设项目

采 购 人：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局

采购代理机构：中通服供应链股份有限公司新疆分公司

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

项目概况：	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜【如政采云平台信息内容更新，按最新内容自行修改】	- 2 -

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	- 3 -

第二章 投标人须知	- 4 -

一、投标人须知前附表	- 4 -

二、投标人须知	- 9 -

第三章 采购需求	- 37 -

一、软件建设清单	- 37 -

二、 硬件建设清单	- 38 -

二、项目要求	- 109 -

第四章 资格审查	- 112 -

一、资格审查程序	- 112 -

二、资格审查要求	- 112 -

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	- 115 -

一、评标方法	- 115 -

二、评标程序	- 115 -

三、评标其他要求	- 123 -

四、评标标准	- 123 -

三、评标其他要求	- 137 -

四、评标标准	- 137 -

第六章 合同草案	- 141 -

第一节 政府采购合同协议书	- 142 -

第二节 政府采购合同通用条款	- 147 -

第三节 政府采购合同专用条款	- 154 -

第七章 投标文件格式	- 156 -

投 标 文 件	- 157 -

资格证明文件	- 157 -

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	- 158 -

二、联合体协议书【如适用】	- 161 -

联合体协议书	- 161 -

三、分包意向协议书【如适用】	- 163 -

分包意向协议书	- 163 -

四、落实政府采购政策相关证明文件	- 165 -

五、不参与围标串标承诺书	- 168 -

六、其他资格证明文件	- 169 -

投 标 文 件	- 170 -

报价文件	- 170 -

一、开标一览表	- 171 -

二、分项报价表	- 172 -

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他	- 174 -

证明文件	- 174 -

投 标 文 件	- 176 -

商务技术文件	- 176 -

一、投标函	- 177 -

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	- 179 -

三、授权委托书	- 180 -

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书	- 181 -

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】	- 182 -

六、商务响应偏离表	- 183 -

七、业绩证明文件	- 184 -

八、拟派项目团队	- 185 -

九、技术响应偏离表	- 186 -

十、技术方案	- 187 -

十一、其他文件	- 188 -

第一章 招标公告

项目概况： 天山西部国有林管理局巩留分局2026年智能化管护能力建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/获取招标文件，并于2026年6月12日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：[2026]11564号

2.项目名称：天山西部国有林管理局巩留分局2026年智能化管护能力建设项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：4930700.00元

5.最高限价【如有】：4930700.00元

6.采购需求：【智能化管护能力建设，具体详见采购需求。】

7.合同履行期限：自签订合同后30天内供货，120天内安装、调试及验收。

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接预留份额通过以下措施进行；要求获得采购合同的投标人将本采购标项预算金额的30%以上分包给一家或者多家中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.本项目的特定资格要求：【供应商应具备通信工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证】。

4. 其他资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月22日00时00分至2026年6月3日23时59分（北京时间）。

2.地点：政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请，免费获取电子采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点

1.截止时间/开标时间：2026年6月12日11时00分（北京时间））。

2.递交方式：在政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目进行上传。

3.开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问 政府采购网-办事指南－操作指南-CA证书办理操作指南或点击链接：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3335&articleId=LARZx20mtdl0XaVcGZIKAw==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.b2d45560446d11f1ae0713afab12b9a4自行进行申领。

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云“投标客户端”时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至 政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

4、

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局

地址：伊犁哈萨克自治州巩留县新华路001号

联系方式：13899731788

2.采购代理机构信息

名称：中通服供应链股份有限公司新疆分公司

地址：电信九鼎库房-中通服供应链新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区经四路与纬一路交叉口东北约100米

联系方式：15899450214

3.项目联系方式

项目联系人：陈志豪

电话：15899450214

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 核心产品 | □本项目第__包不适用。 □本项目第__包为单一产品采购项目。 □本项目第__包为非单一产品采购项目，其中核心产品为：____。 |
| 2.6 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 组织 时间： 。 地点： 。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 组织 时间： 。 地点： 。 |
| 12.1 | 招标文件的答疑澄清和修改 | 提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者采购小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 1.金额： □免收 □预算金额的 %。 ☑定额收取：人民币90000.00元。 2.支付方式： 投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 单位名称：中通服供应链股份有限公司新疆分公司 账号：990204012101021601 开户行：交通银行北京市分行营业部 行号：301100000023 附注： XXX 项目投标保证金 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳投标保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 22 | 实物样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： 1.样品制作的标准和要求：_________； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求：递交时间： ， 递交地点： ，逾期提供的样品将不予接受。 4.未中标人样品退还： ； 5.中标人样品保管、封存及退还：_________； 6.其他要求（如有）：_________。 |
| 23.1 | 演示 | 不进行 进行，远程线上演示/现场演示 1.演示时间不得超过 分钟； 2.进行远程线上演示的，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
| 25.3 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长：30分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量3家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 30.2 30.3 | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照商务技术得分最优的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照 方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： □免收 ☑合同价的10% □定额收取：人民币 元 2.支付方式： 投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.收取单位： 4.收取账号： 5.退还时间： 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ☑允许，分包要求 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：纸质版递交 接收部门：中通服供应链股份有限公司新疆分公司招标业务部 联系电话：15899450214 通讯地址：电信九鼎库房-中通服供应链（办公楼二楼招标中心）新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区经四路与纬一路交叉口东北约100米。 |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 1.收费对象：采购人支付 中标人支付 2.收费标准：以中标金额为基数，由中标人向招标代理机构按照参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）下浮10%向代理机构支付 3.收取时间：中标人在领取中标通知书前 4.收取方式：银行转账 |
| 41.1 | 支持本国产品政策 | 对符合本国产品标准的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。 |
| 41.2 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予10%评审优惠。 |
| 47.1 | 政府采购 合同融资政策 | 1.有融资需求的中标人在获得政府采购中标通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 2.“政采贷”融资指引：在取得政府采购中标通知书后，可访问“ 政采贷融资服务平台”，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标合同后，登录“ 政采贷融资服务平台”，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“ 政采贷融资服务平台”将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 |
| 48.1 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。” |
|  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展 和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号），本项目中小企业所属行业为制造业。 |
| 13.4 | 价格扣除 | - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 备注： 1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间之前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。 2. 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |  |  |

二、投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

2.基本定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.5 核心产品见“投标人须知前附表”。

2.6是否属于科研仪器设备采购见“投标人须知前附表”。

2.7投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.7.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.7.2以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.7.3符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.8潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

3.资金来源

3.1资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2“第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

5.费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

7.语言文字

7.1招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8.计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

10.电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为 政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载“投标客户端”。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录 政府采购网“供应商注册”—“政府采购供应商入驻登记”—“立即登记”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将 政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云“投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录 政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“ 政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

（二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

12.招标文件的询问、澄清或者修改

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，须在“投标人须知前附表”规定的询问方式和时间提交给采购人或采购代理机构。

12.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在 政府采购云平台以发布更正公告的方式澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.3 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.5对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

12.6 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.7当招标文件的澄清、修改及其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件

13.投标文件的组成

13.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

14.投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

14.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写货物单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

14.6 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.10采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

15.投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应在“投标客户端”中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2投标人在“投标客户端”中按照“投标客户端”中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5货物的技术参数有具体数值要求的，且招标文件要求投标人提供响应产品彩页、检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，则投标人在技术参数响应表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

16.6开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.7投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.8投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.9投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.10电子投标文件的编制

16.10.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.10.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

（四）投标

17.投标保证金

17.1投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不作无效处理。

17.2提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“ 政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“ 政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC-4838.1473-pc-wsg-customFloatWindow-front.1.b9d627301e6311efb796b33a13fe0d0a

金融服务支撑热线：95763

18.投标文件的加密

18.1投标人在“投标客户端”中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在“投标客户端”中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在“投标客户端”中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过 政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

19.投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在“投标客户端”中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

20.拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在 政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到 政府采购电子交易云平台的指定位置。

22.实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

（五）开标

24.开标会议

24.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25.开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；投标人不足3家的，不予解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，投标人应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

26.开标疑义及回避情形

26.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）资格审查

27.资格审查及审查主体

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

（七）评标

28.评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

29.评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

（八）中标

30.确定中标人

30.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

30.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.4非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31.中标结果公告

31.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

32.中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（九）签订合同

33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

（十）质疑和投诉

35.质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

36.质疑答复

36.1采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

（十一）采购代理服务费

38.收取方式和标准

38.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

（十二）无效投标和废标

39.无效投标

39.1投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

40.废标

40.1在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

（十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

41.本国产品和进口产品

41.1本国产品标准及支持政策

41.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

41.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

41.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

41.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

41.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

41.1.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

41.1.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

41.2进口产品

41.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

42.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2为促进中小企业发展，依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。    42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。    42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

43.政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

44.正版软件

44.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

45.网络安全专用产品

45.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标（成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

46.采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

（十四）政府采购合同融资政策

47.政府采购合同融资政策

47.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

（十五）其他

48.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

49.适用法律

49.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

50.解释权

50.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第三章 采购需求

一、软件建设清单

| 软件建设功能清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级模块 | 二级子模块/核心功能 | 三级子模块/核心功能 | 功能简要说明 | 单位 | 数量 |
| 一 | 视频监控系统升级 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统升级 | 森林防火应用基础版本 |  | 已列表的形式展示接入的热成像云台设备产生的火情告警信息 | 套 | 1 |
| 2 |  | 火情视频定位 |  | 通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。支持通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。 | 套 | 1 |
| 3 |  | 道路卡口应用 |  | 支持道路车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆管控能力和车辆行驶运行轨迹信息。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 视频网络管理 |  | 1、支持监控点的在离线状态、时钟状态、录像完整性、录像保存天数检测。 2、支持监控点离线故障诊断，可展示故障诊断链路详情，输出诊断报告。 3、支持编码设备的在离线状态、硬盘状态检测。 4、支持解码设备的在线状态、工作状态、温度检测。 | 套 | 1 |

- 硬件建设清单

| 硬件建设清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 |  | 产品 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 前端 | 高空云台 | 双光谱云台 | 1.监测范围5km ★2.热成像分辨率≥1280 × 1024；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 3.热成像像元尺寸≤12 μm; 4.热成像焦距：≥100 mm； 5、噪声等效温差‌NETD ≤35 mK 6、可见光分辨率≥2688×1520，≥1/1.8英寸CMOS； 7、可见光镜头支持光学防抖，最大焦距≥300mm 8、不少于300个预置位 ▲9、支持实时获取经纬度、海拔高度、方位角信息；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） ▲10、支持实时检测倾斜角度；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 11、支持雨刷自清洁；支持镜头加热及除冰； 12、其他满足GB/T47058—2026技术规范 | 台 | 3 |
| 2 |  |  | 智能球机 | 1、变焦摄像机‌分辨率≥2560x1440，全景摄像机分辨率≥2560x1440； 2、摄像机最低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 3、变焦摄像机水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 4、设备支持≥200个预置位，可按照所设置的预置位完成巡航路径； 5、设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪； 6、设备支持多规则智能事件检测，包括绊线入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 7、设备支持加热玻璃除雾，支持≥IP67，工作温度范围-40℃-70℃。 | 台 | 3 |
| 3 |  |  | 智能运维箱 | 1、箱体采用优质镀锌钢板，防护等级≥IP55，厚度≥1.2 mm， 2、智能化设备箱应采用高度集成一体化结构设计，箱内由空气开关、AC220V电源防雷器、自动重合闸、电源模块、、主控（网络传输模块+电管理模块）全集成模块、温控风扇、光纤熔接盒及防雷接地装置等组成； 3、应提供≥9组可控（开/关、重启）电源输出（根据需求配置电源），具有独立的接口状态指示灯； 4、具备自动重合闸，可远程配置和监测过压值、欠压值、漏电值、过流值； ▲5、具应具有DC12V和DC5V延时输出接口；支持运维管理平台及单机WEB端独立控制；在无内置电池时，支持市电断电后延时工作，延时时长不小于10S；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 6、具有能区分主干网络通信故障或供电故障，能区分市电掉电和漏电分闸等故障； 7、具有强电防雷器状态监测功能； 8、内置网络接口≥8个100/1000Base-Tx，SFP光接口：≥1个100/1000M ； 9、支持网络端口速率设置、帧统计、VLAN、MAC地址绑定、SNMP管理等； 10、具有实时监测光模块波长、速率、发射功率、接收功率、温度、电压及电流等； 11、网口抗浪涌:在10/700μs，网口抗浪涌≥6KV； 12、支持通过智能设备箱同一IP地址的Web端访问智能控制模块、电源管理模块以及网络传输模块，并进行所有数据查看、参数配置以及远程固件升级； ▲13、可通过智能箱运维管理系统以及前端智能箱WEB客户端实时显示和查询设备状态:包含在线/离线、温度、湿度、电压、电流、电能、漏电流、网络、光纤(发射功率接收功率等)、风扇状态及转速、箱门、光照、电源输出状态、防雷器状态等参数；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 14、支持智能箱运维管理平台以及单机WEB独立控制（打开、关闭、重启），可设定电源口定时并关机； 15、智能设备箱具备可设置设备定时重启功能； ▲16、当智能箱内温度、输入输出电压、断网、箱门、用电等异常情况下，管理平台具备通过语音和弹出界面方式进行告警提示；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 17、应支持联动报警输出接口； 18、工作温度：≥-40℃～+85℃ | 套 | 3 |
| 4 |  | 道路卡口 | 卡口监控 | 1、双光双摄，通道1分辨率≥3840×2160，通道2分辨率≥2560×1440； 2、双通道最低照度彩色≤0.0005 Lux，黑白≤0.0001 Lux； 3、通道1最大焦距≥50mm，电动变焦镜头，≥5倍变焦； 4、内置补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠； 5、支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析； 6、设备支持越界侦测，绊线入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测； 7、设备支持≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽； 8、设备支持镜头加热除冰，防护≥IP67。 | 套 | 10 |
| 5 |  |  | 卡口立杆 | （一）卡口立杆 1.结构形式：钢管法兰连接 2.钢材材质：主材Q235B钢 3.连接螺栓:6.8级热镀锌螺栓 4.防腐处理：热镀锌 5.基本风压：0.5KN/M2 6.裹冰：≥8mm 7.抗震烈度：8度 8.垂直度：<H/1000 9.接地电阻：<10 10.地面粗糙度：B类 11.安装方法：抱杆组立 12.规格型号：主杆6米壁厚4mm、横臂2米壁厚3mm 13.设计寿命：50年 （二）防雷接地 1.3.5米避雷针，绝缘体法兰，焊避雷针支架，：避雷针采用优化带圆柱避雷针采用 M32×2 材质 304 或以上不锈钢新型材料，长度大于等于 2 米，雷电通流量 In(300kA, 10/350μs）；抗风强度（40m/s）；螺纹安装（螺栓）,支架固定。安装要求绝缘安装" 2.室外专用防晒防风化阻燃 25 平方多股接地线，含两端固定连接件 3.电源部分最大持续工作电压Uc15VAC-320VAC;电压保护水平Up(200-1100V);最大放电电流Imax10(kA,8/20μs);响应时间tA(≤25ns)网络部分传输特性100Mbps;最大放电电流5Imax(kA,8/20μs)；响应时间≤1tA(ns)；插入损耗≤0.2(dB) | 套 | 5 |
| 6 |  |  | 智能运维箱 | 1、箱体采用优质镀锌钢板，防护等级≥IP55，厚度≥1.2 mm， 2、智能化设备箱应采用高度集成一体化结构设计，箱内由空气开关、AC220V电源防雷器、自动重合闸、电源模块、、主控（网络传输模块+电管理模块）全集成模块、温控风扇、光纤熔接盒及防雷接地装置等组成； 3、应提供≥9组可控（开/关、重启）电源输出（根据需求配置电源），具有独立的接口状态指示灯； 4、具备自动重合闸，可远程配置和监测过压值、欠压值、漏电值、过流值； 5、具应具有DC12V和DC5V延时输出接口；支持运维管理平台及单机WEB端独立控制；在无内置电池时，支持市电断电后延时工作，延时时长不小于10S；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 6、具有能区分主干网络通信故障或供电故障，能区分市电掉电和漏电分闸等故障； 7、具有强电防雷器状态监测功能； 8、内置网络接口≥8个100/1000Base-Tx，SFP光接口：≥1个100/1000M ； 9、支持网络端口速率设置、帧统计、VLAN、MAC地址绑定、SNMP管理等； 10、具有实时监测光模块波长、速率、发射功率、接收功率、温度、电压及电流等； 11、网口抗浪涌:在10/700μs，网口抗浪涌≥6KV； 12、支持通过智能设备箱同一IP地址的Web端访问智能控制模块、电源管理模块以及网络传输模块，并进行所有数据查看、参数配置以及远程固件升级； 13、可通过智能箱运维管理系统以及前端智能箱WEB客户端实时显示和查询设备状态:包含在线/离线、温度、湿度、电压、电流、电能、漏电流、网络、光纤(发射功率接收功率等)、风扇状态及转速、箱门、光照、电源输出状态、防雷器状态等参数；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 14、支持智能箱运维管理平台以及单机WEB独立控制（打开、关闭、重启），可设定电源口定时并关机； 15、智能设备箱具备可设置设备定时重启功能； 16、当智能箱内温度、输入输出电压、断网、箱门、用电等异常情况下，管理平台具备通过语音和弹出界面方式进行告警提示；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 17、应支持联动报警输出接口； 18、工作温度：≥-40℃～+85℃ | 套 | 5 |
| 7 |  |  | 太阳能 | 1、太阳能板：单晶光伏组件，组件容量≥900wp；取单块功率450w光伏组件，共计2块 组件转换效率≥21%； 额定工作电压31.0V～38.0V。 2、太阳能控制器：系统电压：12V/24V/36V/48V自动切换； 额定充电电流：≥60AMPPT； 3、太阳能控制器追踪效率≥99.5%； 功能特性：支持蓄电池电压、充电功率、光伏阵列电压、光伏阵阵列电流、设备温度、光伏充电运行状态、逆变器上管温度、逆变器下管温度、逆变器电压、逆变器电流、逆变器功率、逆变器状态、累计发电量、故障码等信息采集；带LCD屏显示功能，可查看设备运行数据和状态，支持控制器参数更改；支持通过开放接口上传信息； 工作温度：-35°C～+45°C； 4、铅炭电池，包含安装辅材，采用单节容量为DC12v100AH铅炭电池，共8节组成48v400ah蓄电池组；含一体化机柜，内置保温棉填充，具有抗压、耐腐蚀、防水等性能。 | 套 | 2 |
| 8 |  | 应急指挥 | 高通量便携式卫星地面站（带4G基站模块） | 1、操作方式：支持天线免拼装、一键对星、一键收藏； 2、工作波段：Ka波段； 3、等效口径：≥0.5米； 4、工作频率：发射(Tx):29.00～30.00GHz、接收(Rx):17.70～20.20GHz 5、天线增益： 发射(Tx):≥41.2dBi@29.5GHz、接收(Rx):≥37.8dBi@19.6GHz 6、方位转动范围：±180°； 7、俯仰转动范围：0°～90°连续可调； 8、自动跟踪功能：便携站设备姿态发生变化导致对星偏离失锁后，可自动重新对准卫星； 9、调制方式：前向：至少包含QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK；反向：至少包含QPSK1/3, QPSK1/2, QPSK2/3, QPSK3/4, QPSK5/6, 8PSK2/3, 8PSK3/4, 8PSK5/6； 10、编码方式：前向支持LDPC+BCH；反向支持Turbo； 11、最高业务速率：下行：≥19Mbps；上行：≥5Mbps； 12、收发信一体机：输出功率≥4W，能够接入我国Ka宽带卫星通信网； ▲13、对星时间：≤2min；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 14、数据接口：10/100/1000BaseT 802.1q以太网端口（航插），Wi-Fi； 15、整机功耗：≤60W； 16、电池供电：通信时长≥3小时； 17、工作温度：-20℃～+55℃； 18、储存温度：-40℃～+70℃； 19、涉水深度：≥18cm； 20、最大风速：≥25m/s； 21、防护等级：≥IP66； 22、设备净重：≤10kg； ▲23、高通量卫星终端设备需取得国内上星使用的合规批准；（设备终端需提供中国卫通出具的《中国卫通Ka终端上星批准书》） 内置地面运营商4G基站配合卫星链路恢复4G网络，4G基站需满足以下指标： ★1、可接入到电信、移动、联通核心网；（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 2、支持FDD-LTE、TDD-LTE bands:39/bands:40/bands:41等频段； 3、支持5MHz/10MHz/15MHz/20MHz信道带宽； 4、支持CSFB、VoLTE等语音方案； 5、开阔场地环境下，4G信号有效覆盖距离不低于40米。 6、设备业务能力：支持数据和语音业务并发，基站（或通过核心网）支持关闭数据上网功能。 7、基站可选支持公网信号监测，可自动断开基站信号。 8、业务并发用户数要求：4G≥24个并发用户数。 | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 自组网背负式中继台 | （一）一般参数 频率范围(可选)：136-174MHz / 350-400MHz / 400-480MHz 信道数目：3776 信道间隔：12.5KHz 天线阻抗：50Ω 电流消耗:≤6A (二)发射部分 输出功率：发射25W(可调) 频率稳定度：≤0.5ppm 4FSK数字调制方式：12.5KHz 仅数据:7K60FXD/12.5KHz数据和语音:7K60FXW 邻道功率：≤60dB 杂散射频分量：-36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz 数字语音编码器：AMBE/Novc （三）接收部分 灵敏度：3%BER≤0.35uV 频率稳定度：≤0.5ppm 邻道选择性：≥60dB 互调抗扰性：≥65dB 杂散响应：≥70dB 沮塞：≥90dB （四）环境指标 工作环境温度：≥-30°C~ - +70°C 存储环境温度：≥40°C~ - +85°C 防尘和防水等级：≥IP68 | 台 | 2 |
| 10 |  |  | 双模数字对讲终端 | （一）一般参数 终端：带屏幕智能终端 频率范围：包含136-174MHz /350-390MHz /400-480MHz 信道间隔：12.5KHz/25KHz 电池容量：不小于4000 mAh 频段：包含GSM: B2/3/5/8、CDMA: BC0、WCDMA: B1/2/5/8、TDS: B34/39、FDD:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/25/26/28a/28b、TDD:B34/38/39/40/41 WLAN：支持2.4GHz,802.11b/g/，支持WIFI辅助定位 摄像头：带摄像头 功能：带定位功能，支持无公网环境轨迹数据本地存储，有公网时自动上传 （二）发射部分 输出功率：高功率：3W、低功率：2W 4FSK调制方式：12.5kHz 仅数据：7K60FXD 、12.5kHz 数据和语音：7K60FXE FM调制方式：12.5 kHz：8K50F3E；25 kHz：16KΦF3E； 调制限制：+/- 2.5kHz @ 12.5kHz;+/- 5kHz @ 25kHz 发射杂散：-36dBm≤1GHz/-30dBm≥1GHz 邻道功率：≤-60dB 音频失真：不高于3% （三）接收部分 灵敏度：5%BER:0.25uV 互调：65dB 邻道选择性：60dB 杂散抑制：70 dB FM噪声：-40dB 频响：+1/-3dB 额定音频输出功率：0.5W 额定音频失真：不高于3% 传导辐射：-36dBm （四）环境指标 工作温度范围：-20 ℃—+60 ℃ 储温度范围：-30℃—+70℃ 防尘防水：IP68 | 台 | 63 |
| 11 |  |  | 国产化平板电脑 | 操作系统：国产化操作系统 内存：不小于12GB 存储：不小于256GB 网络连接：Wi-Fi 前置摄像头：≥1600W 电池容量：≥8000mAh | 台 | 1 |
| 12 |  |  | 便携式户外移动电源 | 1.电池组能量：60Ah/51.2Vdc(3000Wh) 2.AC额定输出能量：2396Wh (220V~, 16.36A) 3.循环寿命：4000次循环（70%+） 4.AC输入: 220V-240V~50Hz.10A Max 5.DC输入(8020端口):光伏16V-60V/12A,双路24A/1000W Max 6.车充输入： 12V-16V/8A Max,双路8A Max 7.3xAC 输出: 220V~50Hz,10A Max 8.1xAC 输出: 220V~50Hz,16A Max 9.AC总输出:额定3600W,峰值7200W 10.2xUSB-C输出: 100WMax,5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 11.2xUSB-A输出: 18WMax,5-6V/3A,6-9V/2A,9-12V/1.5A 12.车充输出: 12V/10A Max 13.充电温度:0°C ~ 45°C 14.放电温度:-15°C ~ 45°C | 台 | 1 |
| 13 | 分局 | 大屏建设 | led曲面大屏 | 1.点间距≤1.25mm ； 2.亮度不低于 200-800cd/m²，支持亮度调节及定时调节； 3.对比度≥10000：1；LED 显示屏杂点率≤1/100000 且无连续失控点；LED 显示屏亮度均匀性≥99%；LED 显示色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内；LED 显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED 显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED 显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 4.PCB板表面 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，TG≥170℃，备防潮/防尘/防静电； 5.单电源漏电电流≤0.3mA； 6.支持低蓝光模式，可选择 30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出； 7.不低于IP5X 防护等级； | 套 | 19.85 |
| 14 |  |  | 弧形支架 | LED一体化弧形支架 前密封设计 支持现场扩容 产品配置：左右上封板，前封板后留空 材质：优质冷轧钢板(SPCC) 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0°-3° 适用规模：不限制拼接规模 可定制：厚度，颜色，弧度(0~3°)，底座高度，后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，机柜/储物隔板，屏幕凸出支架等 | 套 | 27 |
| 15 |  |  | LED视频处理器 | 1.支持带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点； 2.支持≥1路光探头接口； 3.支持逐点亮色度校正功能； 4.支持≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出； | 台 | 8 |
| 16 |  |  | 配电柜 | 1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； | 台 | 1 |
| 17 |  |  | 辅材 | 网线、电源线、高清视频线等 | 批 | 1 |
| 18 |  |  | 拼接控制器 | （一）机箱 1.机箱支持≥8槽位 2.单张输出板卡可开≥16个图层，支持任意开窗、叠加、漫游、缩放。 3.基于纯硬件FPGA架构，主机具备拼接、矩阵一体化功能，输出端可选拼接或矩阵模式。 4.支持配置IP输入卡，支持无限制添加接入ONVIF协议、GB/T 28181等标准的监控信号，进行统一管理、统一调度，并支持可视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流。 5.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥20个屏幕；具备屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。 6.支持图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加；并采用无极缩放算法，保障画面放大缩小细节不丢失。 7.支持通过RS-232和TCP/IP控制对接中控系统，实现可视化界面管控，用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作 8.支持双控制卡备份功能，切换过程画面无黑屏，音频无卡顿；同时支持双电源备份、输入和输出端口备份功能。 9.软件支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作。 （二）解码卡 1.最大支持64路输入图像预览功能； 2.支持网口通信； 3.接口：≥RJ45*1。 （三）输入卡 输入卡*2 1.接口类型：HDMI1.4 2.接口数量：≥4 3.输入信号：HDMI 4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz （三）输出卡1 输出卡*2 1.接口类型：DVI-D 2.接口数量：≥4 3.输出信号：DVI 4.最高分辨率：优于或等于1920*1200@60Hz （四）输出卡2 输出卡*2 1.接口类型：HDMI1.4 2.接口数量：≥4 3.输出信号：HDMI 4.最高分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz | 台 | 1 |
| 19 |  |  | 图形工作站 | （一）主机 1、CPU：≥16核24线程，频率≥2.2GHz， 2、内存：不低于DDR5规格，32GB容量 3、存储：不低于M.2 SSD 1TB 4、电源：不低于1100W电源 （二）显示器 1、屏幕比例：16 : 9 2、亮度：不低于350cd/㎡ 3、屏幕刷新率：不低于60Hz 4、接口：HDMI，DP 5、分辨率：不低于3840*2160 6、曲率：平面 7、屏幕尺寸：27英寸 8、数量：4台 | 套 | 2 |
| 20 |  | 视频会议 | 分体式高清视频会议终端 | 1. 具备电信设备入网许可。 ★2. 终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 3. 终端核心芯片采用国产化元器件。 4. 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5. 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6. 支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。。 8. 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 9. 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 10. 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 11. 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 12. 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 ▲13.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 14. 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 15. 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：如启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常等 16. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 17. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 18. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 19. 支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 20. 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 | 台 | 1 |
| 21 |  |  | 广角高清视频会议摄像机 | 1. 图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2. 支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 3. 支持广角镜头，水平视角不小于80°。 4. 视频输出接口具备HDMI、USB接口。 5. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 6. 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 7. 支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 8. 支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 9. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |
| 22 |  |  | 长焦高清视频会议摄像机 | 1. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 2. 镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3. 支持不小于30倍光学变焦。 4. 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 5. 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 6. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 7. 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 8. 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 9. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 10. 支持根据安装方向自动翻转图像。 11. 支持保存不少于255个预置位。 12. 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 13. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 23 |  |  | 视频会议终端 | 1. 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等 ★2. 终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 3. 终端核心芯片采用国产化元器件。 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5. 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6. 支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。 8. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9. 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10. 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 11. 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码 12. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 13. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 14. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 15. 支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 16. 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 17. 支持防火墙和NAT穿越。 ▲18.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 19. 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 20. 具备电信设备入网证。 | 台 | 2 |
| 24 |  |  | 视频会议电视墙 | 1.支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 2.支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码协议。 3.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 4.支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 5.电视墙解码卡支持HDBaseT/HDMI等多种视频接口可选。本次要求配置4路1080p60fps高清输出，视频输出接口为HDMI 6.支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。 7.支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。 8.支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出。 9.支持虚拟电视墙， 按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置， 保存多个电视墙预案， 同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置不少于25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数。 | 台 | 1 |
| 25 |  | 局级音频 | 网络音频处理器 | ▲1、模拟音频通道:支持≥8个模拟音频通道，支持≥8路自定义通道，最大支持16路音频输入或者输出（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 2、网络音频通道：支持≥8路网络通道，可支持≥8路网络音频流的输入和输出。 3、采样率：采样率≥48kHz 4、DSP算法：设备内置多种音频算法。 5、DSP算法：支持输入与输出的矩阵混音 6、参量均衡：支持≥8段参量均衡器，2个高低架滤波器，2个高低通滤波器 ▲7、反馈抑制：同时支持16个静态+16动态频点的反馈抑制功能（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 8、自动混音：支持输入的自动混音功能，具备阈值、启动时间、保持时间、通道优先级等功能配置 9、自动增益：支持带门限检测的自动增益控制功能，最大增益20dB，-60dBFs~-20dBFs阈值可调 10、信号发生器：支持白噪、粉噪、正弦波3种测试信号源 11、调试软件：设备支持接入音频助手客户端，可进行网络搭建、系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等能力 | 台 | 1 |
| 26 |  |  | 网络电源时序器 | 1、支持智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、支持电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰； 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行； 4、支持485凤凰端子串口，支持≧8台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 5、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制； 6、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； | 台 | 1 |
| 27 |  |  | 无线会议主机 | 1.支持UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。 2.装备≥2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数。 3.单台主机最大支持≥48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能。 4.支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台。 5.系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突，确保系统房间编号的唯一性。 6.主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接。 7.支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能。 8.具有强大USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能。 9.具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达60米。 10.自带投票表决、评分、决议、签到等等强大功能，满足需要所有需要表决等会议场所。 11.主机在脱离PC软件控制，亦可进行投票表决功能，并且主机能清晰显示投票结果。 12.自带强大的PC操控软件，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能。 13.载波频率范围：≥640.000MHz-690.000MHz。 14.接收方式：分集式双接收。 | 台 | 1 |
| 28 |  |  | 麦克风 | 1、供电方式：支持POE供电，采用网络传输音频信号，兼容Dante协议 2、音频参数：灵敏度≥-40dBV，信噪比≥67dB，采样率48kHz/24bit 3、频率响应：频率响应20Hz~20kHz，动态范围≥96dB 4、拾音距离：拾音距离≥40cm 5、指向型：支持指向性调节，支持全指向型、强指向性、心型、超心型、8字型 6、自动增益：支持带门限检测的自动增益控制功能，最大增益20dB，-60dBFs~-20dBFs阈值可调 7、反馈抑制：内置反馈抑制算法，单话筒支持反馈抑制功能 | 台 | 8 |
| 29 |  |  | 网络阵列音柱 | 1、额定功率：额定功率≥300W 2、灵敏度：灵敏度≥96dB（SPL/1W@1m） 3、连续声压级：连续声压级≥121dB 4、覆盖角度：水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥60° 5、输入输出接口：设备具备多种输入输出接口，网络输入≥2.卡农输入≥1，卡农输出≥1 6、传输协议：支持AES67，支持兼容Dante设备 7、参量均衡器：内置参量均衡器，支持≥8段参量均衡器，≥2个高低架滤波器，≥2个高低通滤波器 8、延时器：内置延时器，支持0~10000ms可配置，精度小≤1ms 9、混音：支持混音，≥5路输入*1路输出矩阵混音 10、信号发生器：内置白噪、粉噪、正弦波3种测试信号源 11、场景模式和电平条：内置≥32种场景模式，支持在线显示实时音量，具备峰值(黄色刻度)、平均值(蓝色刻度)两种显示 12、平台管理：支持网络音频系统运维管理平台管理，具有系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等功能 13、识别定位：支持音箱状态实时显示，一键设备识别，设备定位功能 | 台 | 4 |
| 30 |  | 分布式 | 分布式中控主机 | 硬件参数 1.采用处理器配置≥64位4核、主频≥1.5GHz。 2.具备≥两个千兆网口； 3.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 4.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； 5.可分配不同权限，设置不同登录帐号，具备≥双向反馈功能； 6.支持第三方设备的多样化控制，主机支持≥2路千兆网口，≥10路RS232，≥10路RS485/RS422（支持Modbus协议），≥8路IR（内嵌智能红外学习功能模块），≥8路弱继电器，≥8个输入输出I/O接口，≥4个模拟量输入接口，≥1个模拟量输出接口，≥1个DMX512灯光控制接口，带DC24V@1.1A输出，支持对接第三方设备； 功能 1.支持布局切换功能； 2.支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源； 3.支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； 4.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 5.支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小等中控功能； 6.支持显示系统全局预案，点击即可执行全局预案； | 台 | 1 |
| 31 |  |  | 分布式节点 | 1.终端采用国产芯片、采用输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输。 3.作为输入节点时，支持≥4K@60fps高清视频信号输入并向下兼容，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持≥2路4K@60或≥8路1080P@60fps的H.264/H.265解码显示，具备画面平铺、缩放、叠加、分割功能。 4.具有≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口，以及≥2路网口、≥1路光纤接口。 5.视频信号经过采集、编码、传输、解码、显示后，与原始图像对比延迟≤30ms。 6.具备中控功能，具备独立的RS-485口、RS-232口、弱继电器口、IO口输出接口，支持自定义编程。 ▲7.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 8.支持节点与节点之间可用网线串联，实现设备间通信。 9.支持信号双网口备份功能，可通过≥2路网口实现当主链路传输异常时，自动切换至备链路传输，显示图像不受影响；当主链路恢复时，自动切换回主链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 10.支持信号光网备份功能，可通过≥1路光口和1路网口实现当网络链路传输异常时，自动切换至光链路传输，显示图像不受影响；当网络链路恢复时，自动切换回网络链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 | 台 | 20 |
| 32 |  |  | 8位散热机架 | 1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.具备8个终端安装卡位。 3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 | 台 | 2 |
| 33 |  | 交换机 | 24口交换机 | 端口配置‌：24个10/100/1000BASE-T以太网电接口 + 4个10G SFP+光接口，共28个端口 ‌交换容量‌：672Gbps / 6.72Tbps ‌包转发率‌：126Mpps ‌MAC地址表‌：16K ‌堆叠支持‌：支持iStack智能堆叠，可简化管理并提升链路冗余 ‌VLAN支持‌：支持4K VLAN、Voice VLAN、MUX VLAN、VLAN Stacking与Mapping ‌QoS功能‌：支持基于端口的流量监管、双速三色CAR、8个队列调度（DRR/SP/DRR+SP）、优先级重标记等 ‌组播管理‌：支持PIM DM/SM/SSM、IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping ‌网络管理‌：支持Netconf/Yang、SNMPv1/v2/v3、RMON、Telnet、Web网管、HTTPS、LLDP/LLDP-MED ‌安全管理‌：支持IEEE 802.1X认证、Portal认证、AAA认证（Radius/HWTACACS）、DHCP Snooping、防ARP攻击、CPU保护、黑白名单等 工作温度‌：-5°C 至 +45°C（海拔0~1800m）；海拔每升高220m，最高温度降低1°C ‌防护等级‌：IP20（防尘防水） ‌电源防雷‌：差模±6kV，共模±6kV | 台 | 2 |
| 34 |  | 等保及密码应用 | 入侵防护系统 | 1、1个RJ-45Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口; 2、网络层最大吞吐量≥16G；最大并发连接数≥220万；每秒新建HTTP连接数≥1.6万；应用层GOODPUT(512K页面)≥4.3G； 3、支持多种规则变更部署模式，至少包括自动防御模式、试运行模式和手动防御模式； 4、支持密码穷举探测功能，提供至少20种应用的密码穷举行为探测和阻断； 5、支持病毒检测，支持检测恶意文件包括、Office文档、压缩文件、图形文件至少10类50种；支持启发式病毒检测引擎，支持手动上传样本进行鉴定； 6、支持与终端管理系统协同工作，实现对终端的网络准入认证控制； 7、支持攻击日志展示自动聚合，聚合条件包含源、目的IP+威胁名称、目的IP+威胁名称、威胁名称，系统应支持攻击源目地址归属地显示，日志信息应包含威胁级别、攻击阶段、攻击结果、标识状态、处置状态展示，应支持存储攻击日志网络负载，其中WEB攻击应支持存储HTTP头； 8、系统应支持三权分立，不少于五种认证方式，至少包括超级SIM认证、密码、双因子认证等； 9、带3年的入侵防御特征库升级授权 ▲产品资质证书：所投产品须具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》、《网专检测报告》、《计算机软件著作权登记证书》、《多核多线程ASIC并行操作系统软件著作权》； | 台 | 1 |
| 35 | 分局-机房信息化建设 | 设备 | 精密配电柜（双面） | 1、以北斗、GLONASS和QZSS定时信号建立时间参考； 2、提供不少于6路NTP网络授时接口； 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS状态、NTP授时状态、告警状态、等信息； 4、同步误差 ≤100ns； 5、支持NTP v1.v2.v3&v4,SNTP等协议。 | 台 | 1 |
| 36 |  |  | 精密空调 | 精密空调下送风，制冷量：≥12.5kw，风量≥2800m³/h，R410A制冷剂，电源制式380Vac。 1．机房专用空调机组的机械性能 1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2)操作及维修安全、方便。 3)结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4)材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空射设备室内风机应采用全金属防腐材质。 5)标牌、标记：应平整清晰。 2．机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：380V +15% ~ -15% 3)频率：50Hz±2Hz 3．机房专用空调机组的适应环境 温度：室内 -10℃ ~ +30℃ 室外 -34℃ ~ +45℃ 湿度：≤95%RH 4．机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷功能。 2)温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 3)温度调节精度：±2℃温度变化率< 5℃/小时 4)温度波动超限应能发出报警信号 室外机 1、机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 2、机房专用室外冷凝器的选配按照室外温度最高45°C选型，保证足够的散热量需求。 3、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 4、机房专用空调机组的风冷室外机采用水平直立的安装方式。 5、机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 机房专用空调机组的室外机出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 | 套 | 1 |
| 37 |  |  | 服务器机柜 | 42U，宽600mm*深1200mm*高2000mm/黑色哑光前单后双网孔门，材料采用≥1.5mm冷板，静态负荷≥2550KG，通风率≥80%/每机柜标配底板及侧板，并柜机柜无需侧板。每机柜需配置≥20个1U塑胶盲板，2个承载能力不小于50kg的托盘，1个1U水平理线单元，2套L型导轨。 | 个 | 5 |
| 38 |  |  | PDU | 32A总输入，20位10A国标输出+4位16A国标输出。 | 个 | 10 |
| 39 |  |  | 国密读卡器 | 读卡功能：支持国密CPU卡片读卡 通讯功能：支持RS485通讯接口；RS485采用国密算法加密处理，通讯更加安全 密码功能：内置国密SE加密芯片，支持SM1/SM4加密方式加密处理 提示功能：内建Buzzer声响提示功能，供读卡状态辨识 防拆功能：支持防拆报警功能 稳定性：内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行 国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密处理，满足商用密码检测认证中心GM/T0028《密码安全模块安全技术要求》第二级要求，支持国密CPU卡片读卡识别 韦根：1个 读卡类型：国密卡 | 台 | 1 |
| 40 |  |  | 国密门禁主机 | 门禁控制：主机可直接管控2门； 存储容量：本地支持10万人（含20万张卡、20万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码等认证方式； 组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门； 门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控； 门禁高级功能：反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等； 报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。 消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门； 蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警； 状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查； 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； 国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密处理，满足商用密码检测认证中心GM/T0028《密码安全模块安全技术要求》第二级要求，支持国密CPU卡片读卡识别 | 台 | 1 |
| 41 |  |  | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； | 台 | 1 |
| 42 |  |  | 国密CPU卡 | 感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； | 台 | 15 |
| 43 |  |  | 半球摄像机 | 支持深度学习算法，自身提取目标特征； 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持265编码 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，具有多种白平衡模式； 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） PoE：802.3af，Type 1 Class 3 防护：IP67 | 台 | 2 |
| 44 |  |  | 视频存储 | 【安全功能】 整机具有商密二级证书 内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。 支持基于数字证书的设备接入认证能力 支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 【硬件参数】 存储接口：不小于9个SATA接口，总容量不低于144TB 视频接口：不低于2×HDMI，2×VGA 网络接口：不低于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：不低于16路报警输入，9路报警输出 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：不低于2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：不低于320Mbps 输出带宽：不低于256Mbps 接入能力：不低于32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：不低于32×1080P 显示能力：不低于8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 个 | 1 |
| 45 |  |  |  | 3.5 HDD,4TB,7200RPM, 256MB, | 块 | 1 |
| 46 |  |  | 机房防火抗震桥架 | 300*100梯形桥架 | 米 | 50 |
| 47 |  |  | 电源线 | 国标RVV-3*6mm² | 米 | 100 |
| 48 |  |  | 电源线 | 国标RVV-3*4mm² | 米 | 200 |
| 49 |  |  | 电源线 | 国标RVV-3*2.5mm² | 米 | 100 |
| 50 |  |  | 辅材 | 各类管材接头、软管、抱箍、水晶头、扎带、标示牌，跳纤、跳线，未考虑到电源线等 | 批 | 1 |
| 51 |  | 动环 | 智能配电柜监测接口软件 | 智能配电柜监测接口软件，根据具体情况进行定制 | 项 | 1 |
| 52 |  |  | 通讯模块 | 输入RS-232协议，输出RS-485协议(2线,D+,D-)，自动转换波特率,300~115200BPS，隔离电压3000VDC，传输距离大于1200米距离或多于256个模块。 | 个 | 2 |
| 53 |  |  | UPS监测接口软件 | 通过UPS厂家提供的智能通讯接口及通讯协议，对UPS内部整流器、逆变器、旁路、负载、后备电池等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统自动报警；并且实时监测UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，并有直观的图形界面显示；系统提供历史记录供查询，参数越限或状态告警时给出告警。 | 项 | 1 |
| 54 |  |  | 空调监测接口软件 | 通过空调厂家提供的智能通讯接口及通讯协议，实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数，并可远程设置修改空调设置参数（温度、湿度等），远程控制空调的开关机等功能。空调一旦出现报警，越限参数变色显示报警，自动弹出报警画面。 | 项 | 1 |
| 55 |  |  | 水浸传感器 | 非定位，响应时间<3s，最大检测距离可达200m；检测灵敏度由拨码开关设定，可适应不同检测水质的漏水检测。提供告警声音输出，可由拨码开关设定开启或关闭；具有1路继电器输出，用于输出告警信号或泄漏控制。具有2个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态；端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高。 | 个 | 1 |
| 56 |  |  | 不定位感应绳 | 不定位感应绳 | 根 | 1 |
| 57 |  |  | 漏水监测接口软件 | 在软件界面上显示漏水区域，并给出告警。 | 项 | 1 |
| 58 |  |  | 温湿度传感器 | RS485数码显示实时温湿度测量值；提供RS485输出，通讯协议采用标准modbus协议；可设通讯地址0-255和波特率1200-19200bps；可经受RS485总线4KV雷击不坏；阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠；测湿范围0~100％RH，精度±3%（RH25℃时）；测温范围－10~50℃，精度±0.5℃（全量程内）供电电源12VDC电流<10mA，最大尺寸86*86*30mm，重量100g | 个 | 2 |
| 59 |  |  | 温湿度监测接口软件 | 实时检测采集机房内的温度和湿度值，提供历史记录供查询，可设定阀值，当参数越限时给出告警信息。 | 项 | 1 |
| 60 |  |  | 探测器（烟感） | 输出开关信号防拆盒盖，探测角度：15°。探测距离：8m。探测范围：6*0.7m(安装高度在3.6m时)，立体式探测 | 个 | 2 |
| 61 |  |  | 消防报警监测接口软件 |  | 项 | 1 |
| 62 |  |  | 联网门禁管制软件 | 在监控系统中对机房门进行实时的监控管理；软件界面显示门的开关状态，远程控制门的开关，实时显示人员进出信息记录 | 项 | 1 |
| 63 |  |  | 联网视频监控软件 | 视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机和NVR进行监控，并可实现与动力、环境、门禁、门状态、消防等系统的报警联动；远程监控客户端通过监控系统客户端软件实现对监控系统的远程访问、控制和管理，图像监控数据存储在NVR上。 | 项 | 1 |
| 64 |  |  | 开关量采集模块 | 不少于16路开关量，干接点，RS485通讯 | 个 | 1 |
| 65 |  |  | 监控主机 | 硬件配置CPU不低于4核2.6GHZ，内存不低于8G，硬盘机械硬盘500G(可选配固态硬盘120G或240G)以太网口1个10/100/1000M以太网口串口2个RS232，6个RS485串口（可配IO卡）IO通道6DI2DO（扩展可增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡1个） USB4个USB口工作条件电源输入AC220V功耗<80W环境温度-10℃～50℃环境湿度10%～90%RH，无凝露 EMC指标静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KVEFT防护±2KV 外形结构长×宽×高440MM×280MM×44MM 安装方式1U标准机架安装前面板或后面板机架安装 插卡选配12路开关量采集4路控制卡1张 | 台 | 1 |
| 66 |  |  | 声光报警器 | 额定工作电压12V 工作电压范围9-15V 工作电流范围60-85mA 工作温度范围－20-+60℃ 连续工作时间＞45minDC12V 闪灯次数声压范围 200+30 102±3Db | 个 | 2 |
| 67 |  |  | 数据中心综合管理组态软件 | 软件系统分为前端采集程序和监控中心程序，前端采集程序的主要功能为： 1)采集设备和环境的有关参数（运行状态、工作参数、报警信息等），并将这些参数传递给监控中心程序； 2)对采集的参数进行判断分析，如果超出正常范围，即产生报警事件，并将报警事件传递给监控中心程序； 3)记录采集的数据和发生的报警事件，并提供查询、分析、报表等手段。 4)报警事件触发系统设置的联动控制，启停有关设备或引发相关的操作； 5)接收并执行控制中心软件下达的远程控制命令。 6)设置监控设备有关通信及运行参数。 监控中心程序为组态平台软件，主要功能为： 1)接收前端采集程序监测到的设备和环境的有关参数（运行状态、工作参数、报警信息等），并通过人机界面直观动态实时地显示给用户； 2)接收前端采集程序发送的报警事件，在界面上以警示的方式告知用户，同时将报警的具体内容以语音、电话、手机、短信等方式发布给有关管理人员； 3)记录采集的数据和发生的报警事件，并提供查询、分析、报表等手段。 4)发送控制命令给前端采集程序，控制有关设备的启停或相关操作； 5)提供远程监控管理功能（WEB浏览）。 通过网络，在工作站上安装客户端Client程序，实现分布监控，也可以采用B/S结构,在浏览器IE上直接观看监控界面。 另外，监控系统提供开放数据库连接（ODBC），向智能楼宇管理系统（IBMS）提供接口，以方便纳入大楼综合管理。 支持一机双显、双机热备；系统软件平台为组态平台软件由设计程序和运行程序两部分组成；采用SQL数据库，数据库接口采用ODBC技术，使系统从根本上脱离了数据库的限制，也就是可支持各种类型数据库。 AZY-DCMS集成机房动力环境、门禁、视频等各监控子系统；实时接收和处理各种开关量输入输出、模拟量输入、故障报警信息等；可按用户要求设置电话语音、手机短信、多媒体语音、声光、界面自动弹出并文字提示、E-mail等报警方式；报警次数预设； 系统有自动定时短信报平安功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在24小时不间断运行，解决用户的后顾之忧。 | 套 | 1 |
| 68 |  | UPS | UPS不间断电源 | 1、输入电压范围（Vac）：L—N：80~280，L—L：138~485 2、输入频率范围（Hz）：40~70 3、旁路同步跟踪范围（Hz）：50/60±3(1/2/4/5/6可选，其中6Hz只针对60Hz系统) 4、旁路输入电压范围（Vac）：-20%(10/15/30/40/50/60可选)/+15%(10/20/25可选) 5、输入功率因数：＞0.99 6、电池电压（VDC）：默认±192(±168～±288可调) 7、输出电压（Vac）：L—L：380/400/415±1% 8、输出频率（Hz）：市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1 9、三相相位误差：三相带平衡额定阻性负载≤1° 10、波形失真（THDv）：≤1%（阻性满载） 11、系统效率：高达97％ 12、输出功率因数：1.0 13、过载能力：≤105%：长期； 105%＜负载≤110%：60min； 110%＜负载≤125%：10min；125%＜负载≤150%：立即旁路 14、手动维护旁路：具备无转换时间的维修旁路开关 15、直流启动功能：具备 16、通信功能：干接点、RS485、MODBUS、SNMP（选配），BMS（选配） 17、告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等 18、保护功能：输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等 19、噪音（dB）：＜70（离箱体正面一米处） | 台 | 1 |
| 69 |  |  | 蓄电池 | 1、标称电压：12V 2、容量：200Ah @ 20hr to 1.75V/cell @ 25℃ (77℉) 3、重量：55kg±3%(110.0 lbs) 4、内阻(完全充电态)：≈3.2 mΩ@ 25℃ (77℉)（内阻仪型号：HIOKI) 5、最大放电电流：1200A (5秒) 6、自放电率 @ 25℃ (77℉)：放置90天小于10% 7、工作温度范围：放电: －20℃~+50℃ (-4℉~122℉)；充电: －20℃~+50℃ (-4℉~122℉)；贮存: －20℃~+50℃ (-4℉~122℉) 8、推荐工作温度范围：15℃~25℃ (59℉~77℉) 9、最大充电电流：50A 10、充电电压 @ 25℃(77℉)：浮充: 13.62 V, 温度系数:-18 mV/℃；循环: 14.4V 11、外壳材料：ABS / ABS V0（可选） 12、端子：M8 13、不同温度对电池容量的影响：109 % @ 40℃；85% @ 0℃；49 % @ -20℃； 14、设计浮充寿命、：10年 | 只 | 64 |
| 70 |  |  | 电池箱 | 32节一组电池柜，含电池组至UPS电缆 | 套 | 2 |
| 71 |  |  | 电池开关箱 | 电池组控开箱；底端铜排并联 | 台 | 1 |
| 72 |  |  | 电缆 | 品牌：国产品牌； 规格：WDZB-YJY-3*70+2*35mm²； | 米 | 200 |
| 73 |  |  | 电缆 | 国标RVV-3*4mm² | 米 | 300 |
| 74 |  |  | 电缆 | 品牌：国产品牌； 规格：WDZB-YJY-3*6+2*4mm²； | 米 | 80 |
| 75 |  |  | 辅材 | 各类管材接头、软管、抱箍、水晶头、扎带、标示牌，跳纤、跳线，未考虑到电源线等 | 批 | 1 |
| 76 | 分局-指挥中心装饰装修 | 建筑与装饰工程 | 拆除 | 1.原有装修拆除、垃圾清运至指定地点，可利旧设备回库盘点 | 项 | 1 |
| 77 |  |  | 墙面装饰板 | 1.大屏两侧包饰 | m2 | 11.8 |
| 78 |  |  | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:根据现场情况及客户要求进行定制，包含吊顶所需龙骨及吊杆 2.异形吊顶 | m2 | 145 |
| 79 |  |  | 指挥中心阶梯制作 | 根据现场情况及图纸，做弧形台阶，钢架结构，实木板铺贴，共四阶 | m2 | 70 |
| 80 |  |  | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:防火阻燃岩棉内置 3.基层材料种类、规格:甲级阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:订制成品冲孔吸音板 | m2 | 92 |
| 81 |  |  | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:顶面刷防尘漆,粉饰两遍 2.部位:天棚 | m2 | 145 |
| 82 |  |  | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:胶腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 4.部位:墙面 | m2 | 92 |
| 83 |  |  | 地毯楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地毯 | m2 | 400 |
| 84 |  |  | 电子感应门 | 1.门框、扇材质:电子感应门玻璃门 | 樘 | 1 |
| 85 |  |  | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面造型（含亚克力字体） 3.部位:指挥中心背景墙 | m2 | 40 |
| 86 |  | 电气设备安装工程 | 射灯 | 1.根据现场情况及客户要求进行定制 2.射灯 | 批 | 1 |
| 87 |  |  | 灯带 | 1.根据现场情况及客户要求进行定制 2.灯带 | 批 | 1 |
| 88 |  |  | 吸顶灯 | 1.根据现场情况及客户要求进行定制 2.吸顶灯 | 批 | 1 |
| 89 |  |  | 管材 | 1.线管走进，单条线管折弯不超过3处，含KBG管，弯头，接头、配套吊挂 | 批 | 1 |
| 90 |  |  | 普通灯具 | 1.市电中断时自动启动，照明功率不小于30W，照明时间不小于3小时 2.应急灯 | 套 | 4 |
| 91 |  |  | 开关插座 | 1.成品采购安装 2.开关插座 | 项 | 1 |
| 92 |  |  | 凿（压)槽 | 1.墙面开电槽子 | m | 300 |
| 93 |  |  | 配线 | 1.2.5平方电线 | m | 600 |
| 94 |  |  | 配线 | 1.4平方电线 | m | 400 |
| 95 |  |  | 配管 | 1.PVC20电线管 | m | 400 |
| 96 |  | 坐席 | 控制台 | 尺寸：4联控制台. 控制台采用钣金，防火板结合的形式装配，根据客户需求私属定制； 2. 控制台符合 (GB/T 13668-2015 、GB/T 3325-2017) 标准，控制 台侧框架厚度≥2.0mm ，后横梁≥2.0mm；控制台对角线长度≥ 1000mm 的误差≤1mm 3. 控制台符合 (GB/T 13668-2015) 标准，控制台平整度≤0.06mm。 4. 控制台符合各项环保要求，能保证操作人员的人身健康和安全。 产品甲醛释放量≦0.01mg/m³，控制台产品不含苯、二甲苯、甲苯，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02 mg/m³，满足GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》要求； 5. 满足配重在 90kg 情况下能抗 9 级以上地震。 6. 耐火性能符合国家 (FB20286-2006) 标准，达到阻燃 1 级标准， 其中最大烟密度≤30%。 | 套 | 2 |
| 97 |  |  | 人体工程学椅 | 材质要求：椅背和椅座采用呼吸性网布，扶手和椅架采用优质塑料或金属材质 承重要求：承重能力不低于100公斤 颜色要求：以黑色或灰色为主，可根据实际需求适当调整； 固定高度：椅子高度固定为标准办公桌适宜的高度； 扶手：带有固定高度的扶手，提供舒适的扶手支撑； 倾斜功能：座椅背倾斜角度可调节，以提供适宜的坐姿； 座椅的坐感：提供舒适的座椅感觉，适当柔软但不影响支撑 腰部支持：提供良好的腰部支持，避免腰部不适 耐久性和质量要求：使用寿命不低于5年，材料具有良好的耐磨性和耐用性，高品质的椅架和底座设计，确保稳定性和耐用性，保修期不低于2年 | 把 | 8 |
| 98 |  |  | 手提灭火器 | 3KG手提式二氧化碳灭火器，含灭火器箱 | 套 | 2 |
| 99 | 分局-机房装修 | 建筑与装饰工程 | 拆除 | 1.原有装修拆除、垃圾清运至指定地点，可利旧设备回库盘点 | 项 | 1 |
| 100 |  |  | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:三遍粉刷腻子罩面乳胶漆饰面 2.部位:内墙面 | m2 | 55 |
| 101 |  |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层 材料品种、规格：微孔铝吊顶 3.机房吊顶 | m2 | 64 |
| 102 |  |  | 抹灰面油漆 | 1.涂刷两遍横竖交错 2.顶面防尘漆 | m2 | 22 |
| 103 |  |  | 防静电活动地板 | 1.钢板壳结构，水泥填充，瓷砖面 2.颜色：象牙色 3.规格：600*600 4.高300mm 5.每平米承重：＞1000KG，含地板 6.静电地板 7.含地板四周支撑角铁、静电泄露网、不锈钢踏步、等电位处理等 | m2 | 22 |
| 104 |  |  | 窗户封堵 | 1.窗户封堵 3.木龙骨找平 2.玻璃窗口封板 | m2 | 3 |
| 105 |  |  | 不锈钢踢脚线 | 机房四周不锈钢踢脚线 | 米 | 22 |
| 106 |  |  | 防火防盗门 | 甲级防火防盗门安装及采购 | 樘 | 1 |
| 107 |  | 电气设备安装工程 | 开关插座 | 1.成品采购安装 2.开关插座 | 项 | 1 |
| 108 |  |  | 平板灯 | 600*600*2平板灯 | 套 | 6 |
| 109 |  |  | 凿（压)槽 | 1.墙面开电槽子 | m | 100 |
| 110 |  |  | 配线 | 1.2.5平方电线 | m | 200 |
| 111 |  |  | 配线 | 1.4平方电线 | m | 200 |
| 112 |  |  | 配管 | 1.sc电线管 | m | 100 |
| 113 |  |  | 配管 | 1.PC电线管 | m | 300 |
| 114 |  |  | 散力架 | 散力架，根据现场情况定制 | 套 | 8 |
| 115 |  | 消防 | 七氟丙烷灭火系统(储瓶） | 1、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 2、电磁阀工作电压：DC24V。 3、启动电流：1～1.5A。 4、喷射时间：≤10S。 5、使用环境：温度：0℃～50℃。含钢瓶、瓶头阀、压力开关、排放管、喷头、钢瓶柜 | 套 | 1 |
| 116 |  |  | 七氟丙烷药剂 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01 | kg | 38 |
| 117 |  |  | 泄压装置 | 自动机械型气体灭火泄压装置 | 套 | 1 |
| 118 |  |  | 火灾报警气体灭火控制器 | 1、使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95% ( 40℃) 。 2、交流输入电压：220V, 50Hz±1%。 3、交流输入功率：≤100W。 4、直流备电：DC24V/5.0Ah,全密封免维护蓄电池。 5、容量：1区；回路容量≤160点。 6、DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）。 7、总线长度：≤1500米。 8、具有历史记录存储功能，可自动打印保存火警、故障、联动、操作等信息。 | 台 | 1 |
| 119 |  |  | 紧急启动按钮 | 1、使用环境温度：-10～+50℃； 2、工作电压：16V～32V。 3、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW。 4、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。 5、启动零件类型：重复使用型。 6、指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。 | 个 | 1 |
| 120 |  |  | 声光报警器 | 1.工作电压：DC 19-24V； 2.工作温度：-10～+50℃； 3.贮存温度：-20～+50℃； 4.相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 5.动作电流：≤80mA （24V）； 6.报警音量：>90dB； 7.警灯频闪周期：≥1.5 秒； 8.线 制：二线连接。 | 个 | 2 |
| 121 |  |  | 紧急按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 个 | 2 |
| 122 |  |  | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 台 | 1 |
| 123 |  |  | 报警主机电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg | 只 | 1 |
| 124 |  |  | 报警遥控器 | 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 台 | 1 |
| 125 |  |  | 总线报警主机 | 1. 专业级总线制网络报警主机，应支持≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个，支持≥4个板载触发器输出，可扩展至≥256个； 2. 支持不少于两条总线，每条支持≥2400M，支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性； 3. 支持通过网络、电话线方式上传报警数据，支持≥8000条报警事件记录、≥2000条操作日志、≥1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志； 4. 支持AC 220V主电源接口，主辅电源可自动切换，支持蓄电池辅助供电，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护，支持主电源断电状态下可稳定工作≥8小时； 5. 支持本地警号声光提醒，支持继电器联动输出控制，支持与报警防区一对一、一对多、多对一、多对多自由关联输出配置，支持控制键盘报警显示查询； | 台 | 1 |
| 126 |  |  | 防区扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 台 | 4 |
| 127 |  |  | 继电器输出模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 台 | 4 |
| 128 |  |  | 手/自动转换按钮 | 1.利用钥匙开关向模块提供“手动/自动”输入动作信号（无源常开）。可对气体灭火分区的手动/自动状态进行控制，可接收模块的“自动”输出信号，点亮“自动”灯。 2.塑料模具，外形美观，适用于不同的预埋盒，安装使用方便。 3.适用环境温度：-10℃～+50℃；湿度：＜95%RH(不凝露) 4.指示灯工作电流：2mA 5.工作电压：DC24V | 个 | 2 |
| 129 |  |  | 气体喷洒指示灯 | 1、工作电压：24； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 | 个 | 2 |
| 130 |  |  | 感烟探测器 | 1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10～+55℃； 3、环境温度：≤95%RH ； 4、监视电流：≤0.35mA ； 5、报警电流： ≤0.8mA； 6、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 7、风速：＜5m/s； 8、线 制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m； 10、执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 | 只 | 2 |
| 131 |  |  | 感温探测器 | 1、工作电压：DC 24V 脉动电压； 2、使用环境温度：-10～+55℃； 3、环境温度：≤95%RH ； 4、监视电流：≤0.35mA ； 5、报警电流： ≤0.8mA； 6、确认灯：红色,巡检时闪亮，报警常亮； 7、动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）； 8、线 制：二总线，无极性； 9、最远传输距离：2000m； 10、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 | 只 | 2 |
| 132 |  |  | 探测器底座 | 配套烟感及温感吸顶式底座 | 只 | 4 |
| 133 |  |  | 安全出口指示灯 | 1、工作电压：交流220V± 10%、50Hz； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED 5、应急时间:90min 6、工作模式:持续式 7、充电时间:≥24 8、面板：玻璃；框架铝合金 9、安装方式:挂壁式 | 套 | 2 |
| 134 |  |  | 呼吸器 | 1、防护时间：40型40min 60型60min 2、吸气阻力：95L/rain时不大于800Pa 3、呼气阻力：95L／min时不大于300Pa 4、油雾透过系数：不大于5% 5、吸气温度：0.25％C0时不大于65 6、佩戴质量：不大于lOOg 7、单台产品包装盒外形尺寸：2166mm×l40mm×lOOmm 8、co防护浓度：0～1％ | 个 | 4 |
| 135 |  |  | 线材施工 | 涉及气体消防安装用的信号线、控制线、电源线等 | 批 | 1 |
| 136 |  |  | 辅材 | 各类胶水、各类补缝防裂材料、踢脚线、五金配件、各类钉子、螺丝等 | 批 | 1 |
| 137 |  | 接地 | 独立接地系统 | 1.名称:独立接地系统 2.规格型号：在地面选择合适的位置下挖1.5米后用Φ32的接地棒每根长2.5m，打入地下，填入降阻剂；接地绞线截面35㎡，此线缆连接到指定位置，接地电阻1≤Ω；路面开挖后恢复、绿化修复及辅材 3.技术等级：符合国家标准，需提供第三方接地检测合格报告。应综合考虑新疆地区地质环境 | 项 | 1 |
| 138 | 管护所 | 核心管护所 | 视频会议终端 | 1. 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等 2. 终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 3. 终端核心芯片采用国产化元器件。 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5. 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6. 支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。 8. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9. 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10. 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 11. 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码 12. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 13. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 14. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 15. 支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 16. 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 17. 支持防火墙和NAT穿越。 ▲18.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 19. 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 20. 具备电信设备入网证。 | 台 | 1 |
| 139 |  |  | LED屏 | 1.点间距≤1.25mm ； 2.亮度不低于 200-800cd/m²，支持亮度调节及定时调节； 3.对比度≥10000：1；LED 显示屏杂点率≤1/100000 且无连续失控点；LED 显示屏亮度均匀性≥99%；LED 显示色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内；LED 显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED 显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED 显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 4.PCB板表面 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，TG≥170℃，备防潮/防尘/防静电； 5.单电源漏电电流≤0.3mA； 6.支持低蓝光模式，可选择 30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出； 7.不低于IP5X 防护等级； | 平方米 | 10.76 |
| 140 |  |  | 拼接控制器 | （一）机箱 1.插卡式架构设计，≥4 个输入卡槽，≥2 个输出卡槽，输出支持视频接口输出卡与二合一网口输出卡同时输出； 2.支持接入≥2 张二合一网口输出卡，可直接对接 LED 显示屏，单台设备带载≥4160 万像素； 3.具备输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置； 4.单张输出板卡具备≥16 个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；具备画面截取、图层设置、图层翻转、图层冻结； 5.支持对所有输入源同时预监，输出具备对所有输出进行回显（包含 IP 流回显）； 6.输出接口画质调节具备亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 调节，支持间距、速度、亮度调节； 7.具备设置≥2000 个用户场景，能够实现图片或者视频的场景切换，具备淡入淡出、切换不黑屏，场景调取响应速度＜60ms； 8.具备 GENLOCK 同步锁相信号接口； 9.具备≥2 路 USB2.0 接口，支持 U 盘升级设备程序，U盘导入/导出设备所有配置参数； 10.具备 RS232 协议串口，支持与中控系统对接，通过中控系统进行操控； （二）输入卡 输入卡*1 1.板卡具备≥2 路 HDMI 1.3 输入接口，≥2 路 HDMI 1.4输入接口； 2.HDMI 1.3 输入分辨率支持≥2048*1152@60Hz，向下兼容； 3.HDMI 1.4 输入分辨率支持≥3840*1080@60Hz，向下兼容； 4.具备自定义分辨率； 5.具备持 HDCP1.4； （三）发送卡 1.LED 拼接发送卡，具备≥20 路 RJ45 千兆网口； 2.单卡带载≥1300 万像素点带载，极限宽度≥10752 像素，极限高度≥10752 像素； （四）输出卡 输出卡*1 1.板卡具备≥4 路 HDMI 1.4 输出接口； 2.支持单链模式和双链模式设置，单链模式分辨率支持≥2048*1152@60Hz，并向下兼容，双链模式分辨率支持≥4096*2160@60Hz，并向下兼容； 3.支持单口输出≥4 图层； | 台 | 1 |
| 141 |  |  | 网络音频处理器 | 1、模拟音频通道:支持≥8个模拟音频通道，支持≥8路自定义通道，最大支持16路音频输入或者输出（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 2、网络音频通道：支持≥8路网络通道，可支持≥8路网络音频流的输入和输出。 3、采样率：采样率≥48kHz 4、DSP算法：设备内置多种音频算法。 5、DSP算法：支持输入与输出的矩阵混音 6、参量均衡：支持≥8段参量均衡器，2个高低架滤波器，2个高低通滤波器 7、反馈抑制：同时支持16个静态+16动态频点的反馈抑制功能（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 8、自动混音：支持输入的自动混音功能，具备阈值、启动时间、保持时间、通道优先级等功能配置 9、自动增益：支持带门限检测的自动增益控制功能，最大增益20dB，-60dBFs~-20dBFs阈值可调 10、信号发生器：支持白噪、粉噪、正弦波3种测试信号源 11、调试软件：设备支持接入音频助手客户端，可进行网络搭建、系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等能力 | 台 | 1 |
| 142 |  |  | 网络电源时序器 | 1、支持智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、支持电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰； 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行； 4、支持485凤凰端子串口，支持≧8台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 5、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制； 6、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制； | 台 | 1 |
| 143 |  |  | 麦克风 | 1、供电方式：支持POE供电，采用网络传输音频信号，兼容Dante协议 2、音频参数：灵敏度≥-40dBV，信噪比≥67dB，采样率48kHz/24bit 3、频率响应：频率响应20Hz~20kHz，动态范围≥96dB 4、拾音距离：拾音距离≥40cm 5、指向型：支持指向性调节，支持全指向型、强指向性、心型、超心型、8字型 6、自动增益：支持带门限检测的自动增益控制功能，最大增益20dB，-60dBFs~-20dBFs阈值可调 7、反馈抑制：内置反馈抑制算法，单话筒支持反馈抑制功能 | 台 | 3 |
| 144 |  |  | 网络阵列音柱 | 1、额定功率：额定功率≥300W 2、灵敏度：灵敏度≥96dB（SPL/1W@1m） 3、连续声压级：连续声压级≥121dB 4、覆盖角度：水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥60° 5、输入输出接口：设备具备多种输入输出接口，网络输入≥2.卡农输入≥1，卡农输出≥1 6、传输协议：支持AES67，支持兼容Dante设备 7、参量均衡器：内置参量均衡器，支持≥8段参量均衡器，≥2个高低架滤波器，≥2个高低通滤波器 8、延时器：内置延时器，支持0~10000ms可配置，精度小≤1ms 9、混音：支持混音，≥5路输入*1路输出矩阵混音 10、信号发生器：内置白噪、粉噪、正弦波3种测试信号源 11、场景模式和电平条：内置≥32种场景模式，支持在线显示实时音量，具备峰值(黄色刻度)、平均值(蓝色刻度)两种显示 12、平台管理：支持网络音频系统运维管理平台管理，具有系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等功能 13、识别定位：支持音箱状态实时显示，一键设备识别，设备定位功能 | 台 | 2 |
| 145 |  |  | 分布式节点 | 1.终端采用国产芯片、采用输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输。 3.作为输入节点时，支持≥4K@60fps高清视频信号输入并向下兼容，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持≥2路4K@60或≥8路1080P@60fps的H.264/H.265解码显示，具备画面平铺、缩放、叠加、分割功能。 4.具有≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口，以及≥2路网口、≥1路光纤接口。 5.视频信号经过采集、编码、传输、解码、显示后，与原始图像对比延迟≤30ms。 6.具备中控功能，具备独立的RS-485口、RS-232口、弱继电器口、IO口输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 8.支持节点与节点之间可用网线串联，实现设备间通信。 9.支持信号双网口备份功能，可通过≥2路网口实现当主链路传输异常时，自动切换至备链路传输，显示图像不受影响；当主链路恢复时，自动切换回主链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 10.支持信号光网备份功能，可通过≥1路光口和1路网口实现当网络链路传输异常时，自动切换至光链路传输，显示图像不受影响；当网络链路恢复时，自动切换回网络链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 | 台 | 7 |
| 146 |  |  | 8位散热机架 | 1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.具备8个终端安装卡位。 3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 | 台 | 1 |
| 147 |  |  | 交换机 | ‌端口配置‌： ‌24个10/100/1000BASE-T电口‌（RJ45） ‌4个万兆SFP+光口‌（10Gbps） 总计 ‌28个业务端口‌ ‌传输速率‌：电口支持10/100/1000Mbps，光口支持1/10Gbps ‌交换容量‌：‌336Gbps / 3.36Tbps‌ ‌包转发率‌：‌108Mpps / 126Mpps‌ ‌堆叠功能‌：支持智能堆叠（iStack），实现多台设备虚拟化统一管理 ‌VLAN支持‌：支持4K VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN、GVRP、MUX VLAN、VLAN Mapping ‌QoS功能‌：支持端口速率限制、双速三色CAR、8个队列调度（WRR/DRR/SP）、优先级重标记、L2-L4包过滤 ‌组播管理‌：支持PIM DM/SM/SSM、IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD v1/v2 Snooping、可控组播 ‌网络管理‌： 支持Netconf/Yang、SNMPv1/v2/v3、RMON 支持Telnet、Web网管、HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED、eSight网管系统 ‌安全管理‌： 支持IEEE 802.1X认证、Portal认证、AAA（Radius/HWTACACS/NAC） 支持防DOS、ARP、ICMP攻击 支持IP/MAC/端口/VLAN绑定、端口隔离、Sticky MAC、黑洞MAC 支持SSH V2.0、HTTPS、CPU保护、黑白名单 ‌DHCP服务‌：支持DHCP Relay/Server/Snooping（IPv4/IPv6） ‌电源与散热‌： 电源类型：60W/150W 可拔插交流电源 或 180W 可插拔直流电源 散热方式：风冷散热，智能调速 | 台 | 1 |
| 148 |  |  | 图形工作站 | （一）主机 1、CPU：≥16核24线程，频率≥2.2GHz， 2、内存：不低于DDR5规格，32GB容量 3、存储：不低于M.2 SSD 1TB 4、电源：不低于1100W电源 （二）显示器 1、屏幕比例：16 : 9 2、亮度：不低于350cd/㎡ 3、屏幕刷新率：不低于60Hz 4、接口：HDMI，DP 5、分辨率：不低于3840*2160 6、曲率：平面 7、屏幕尺寸：27英寸 8、数量：4台 | 台 | 1 |
| 149 |  | 管护所 | 视频会议终端 | 1. 终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等 2. 终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 3. 终端核心芯片采用国产化元器件。 4. 支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5. 支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6. 支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7. 内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。 8. 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9. 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10. 支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。 11. 支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码 12. 支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法 13. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 14. 终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 15. 支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 16. 支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商遵循RFC4568规范。 17. 支持防火墙和NAT穿越。 18.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 19. 具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。 20. 具备电信设备入网证。 | 台 | 4 |
| 150 |  |  | 会议电视屏 | 屏幕尺寸：55寸 分辨率：3840*2160 亮度：250cd/㎡ 对比度：4000：1 灯管寿命：30000H 端口：HDMI2.0*3，USB2.0*1，COAXIAL同轴*1，AV输入*1，YPbPr接口*1 屏幕保护：航空级3mm钢化玻璃 其他：壁挂支架*1，遥控器*1，电源线*1 | 台 | 8 |
| 151 |  |  | 分布式节点 | 1.终端采用国产芯片、采用输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端。 2.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输。 3.作为输入节点时，支持≥4K@60fps高清视频信号输入并向下兼容，4K输入可同时兼容4K及2K输出终端；作为输出节点时，支持≥2路4K@60或≥8路1080P@60fps的H.264/H.265解码显示，具备画面平铺、缩放、叠加、分割功能。 4.具有≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口，以及≥2路网口、≥1路光纤接口。 5.视频信号经过采集、编码、传输、解码、显示后，与原始图像对比延迟≤30ms。 6.具备中控功能，具备独立的RS-485口、RS-232口、弱继电器口、IO口输出接口，支持自定义编程。 7.支持网络丢包时修复机制，20%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（投标人需提供第三方权威机构检测报告证明） 8.支持节点与节点之间可用网线串联，实现设备间通信。 9.支持信号双网口备份功能，可通过≥2路网口实现当主链路传输异常时，自动切换至备链路传输，显示图像不受影响；当主链路恢复时，自动切换回主链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 10.支持信号光网备份功能，可通过≥1路光口和1路网口实现当网络链路传输异常时，自动切换至光链路传输，显示图像不受影响；当网络链路恢复时，自动切换回网络链路传输，切换过程用户无操作、无黑场。 | 台 | 4 |
| 152 |  |  | 1位散热机架 | 1.供电输入：110-240V 50-60Hz，具备1路DC12V@1.5A电源输出接口。 2.1个终端安装卡位。 3.风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。 | 台 | 4 |
| 153 |  |  | 交换机 | ‌端口配置‌： ‌24个10/100/1000BASE-T电口‌（RJ45） ‌4个万兆SFP+光口‌（10Gbps） 总计 ‌28个业务端口‌ ‌传输速率‌：电口支持10/100/1000Mbps，光口支持1/10Gbps ‌交换容量‌：‌336Gbps / 3.36Tbps‌ ‌包转发率‌：‌108Mpps / 126Mpps‌ ‌堆叠功能‌：支持智能堆叠（iStack），实现多台设备虚拟化统一管理 ‌VLAN支持‌：支持4K VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN、GVRP、MUX VLAN、VLAN Mapping ‌QoS功能‌：支持端口速率限制、双速三色CAR、8个队列调度（WRR/DRR/SP）、优先级重标记、L2-L4包过滤 ‌组播管理‌：支持PIM DM/SM/SSM、IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD v1/v2 Snooping、可控组播 ‌网络管理‌： 支持Netconf/Yang、SNMPv1/v2/v3、RMON 支持Telnet、Web网管、HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED、eSight网管系统 ‌安全管理‌： 支持IEEE 802.1X认证、Portal认证、AAA（Radius/HWTACACS/NAC） 支持防DOS、ARP、ICMP攻击 支持IP/MAC/端口/VLAN绑定、端口隔离、Sticky MAC、黑洞MAC 支持SSH V2.0、HTTPS、CPU保护、黑白名单 ‌DHCP服务‌：支持DHCP Relay/Server/Snooping（IPv4/IPv6） ‌电源与散热‌： 电源类型：60W/150W 可拔插交流电源 或 180W 可插拔直流电源 散热方式：风冷散热，智能调速 | 台 | 4 |

二、项目要求

1、本项目采购货物均为国产，所投产品需详细填写名称、品牌、制造商等，技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数完全进行复制粘贴（定制产品除外），投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，技术参数完全进行复制粘贴的视为不响应招标文件，做废标处理。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

2、报价要求：投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，包括供货、包装、运输、装卸、税费以及开箱验收、安装、调试、售后服务、质保期服务等全部费用对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

3、投标人须提供详细可行的项目实施方案。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，同时，为保证项目能够保质保量按时完成，投标人需配备不少于3人的专业技术团队，专业技术团队至少一名项目负责人保障实施。

4.包装要求

供方应提供货物服务运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.商务要求：

（1）实施（供货）期：

签订合同后30天内供货，120天内安装、调试及验收。

（2）实施（交货）地点：

甲方指定地点（项目实施地点）。

（3）质保要求

①质保期：3年。（注：文件内所有产品在参数项未填写质保期的按三年计算，参数填写质保期的按照参数要求计算）

②采购人正常使用供应商所供产品而出现质量问题时，供应商负责。产品使用：采购人在使用供应商所供产品中出现问题需供应商解决时，供应商应无偿解决（退换货）。在规定的质量保证期内，供应商应对任何缺陷负责，若出现质量问题，免费负责更换新的产品，造成的损失采购人保留索赔的权利。

6.质保服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

（1）质保服务

1.1产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。

1.2投标人需制定详细的售后服务实施方案。质保期内，设备出现故障，提供7*24小时售后服务；出现使用故障必须保证，7*24小时随时响应，在12小时内远程响应解决，24小时内形成解决方案并委派工程师到设备使用地点进行处理。

（2）安装、现场培训：供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人免费培训，使采购人使用人员能够正常使用及基本维护。

2.1设备到场后，供应商需至少派1名工程师现场安装调试。

（3）新购设备配备必要的维修工具，工具能满足甲方维护人员对设备的正常维护、维修。

（4）在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

（5）设备和软件出现故障必须1个小时响应，2小时内到达故障现场，4小时内排除故障。（须做出承诺放入投标文件中）

7、验收

1、供应商提供的产品为全新未使用且符合相关法律法规要求的合格产品；

2、供应商提供的产品型号、规格等特性需与投标文件、合同规定内容完全一致，且满足采购方提出的采购需求。

3、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

4、供应商提供的产品需经采购人验收小组验收，进行试验检测，按照技术要求逐项进行测试，测试结果应满足相关要求，试验通过并满足要求为验收合格。

5.本项目须要组织相关专业专家进行验收，由甲、乙方及相关专业专家共同完成，费用由乙方承担。

8、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9、其他

（1）热成像双光谱云台安装后必须现场测验（中标后）。不达标投标人自行承担后果。须作出承诺否则投标无效。

（2）中标人与采购人签订《协议》后，须与用户方签订《货物采购供应合同》（包括供货范围、需求数量、单价等），明确具体供货数量、供货时间、送达地点等内容。

（3）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（4）若供应商不能按招标文件规定的交货期正常交货，采购方有权终止采购合同，并将相关情况上报给采购计划主管部门，取消其中标资格。

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（6）其余未设计或者方案未考虑支出的辅材及相关材料，由供应商自行解决。

（7）供应商提供的软件必须与甲方原有系统匹配兼容，接口等相关费用须含在本次项目报价中。

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《政府采购 法》第二十二条 规定 | 具体规定见“第一章 招标公告” |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照 ”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。（分支机构参加投标的，应提供该分支机构所属法人/其他组织的相应授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。） | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人信用承诺 | 具体要求见“第一章 招标公告” |  |
| 1-2-1 | 投标人信用承诺函 | 提供了符合招标文件要求的《政府采购供应商信用承诺函》。 | 格式见《第七章 投标文件格式》 |
| 1-2-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（ www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn); 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 以递交截止时间点采购代理机构查询为准。 |
| 1-2-3 | 信用要求 | 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函（格式自拟） |
| 1-3 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函（格式自拟） |
| 1-4 | 具有健全的财务会计制度 | 提供近6个月内任意1个月银行资信证明或上一年度（2024年度）经审计的审计报告。新成立企业仅需提供近6个月内任意1个月银行资信证明。新成立企业是指：营业执照申领时间至投标截止时间未满一年的企业。分支组织投标的提供总公司财务审计报告及分公司财务报表。 | 提供有效的证明材料 |
| 1-5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供：（1）近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；（2）近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供） | 提供有效的证明材料 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见“第一章 招标公告” |  |
| 2-1 | 特定资格要求 | 供应商应具备通信工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。（分支机构使用总公司资质应有总公司授权证明） | 提供有效的证明材料 |
| 2-2 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 | 提供承诺函（格式自拟） |
| 2-3 | 联合体 | 本项目不接受联合体 | 提供承诺函（格式自拟） |
| 2-4 | 其他资格要求 | 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供承诺函（格式自拟） |

第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

（一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详见本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四、评标标准”。

10.相同品牌处理原则

10.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在“投标人须知前附表”中载明，评审时按前款规定处理。

10.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

（四）报价评审

11.投标报价评审

11.1货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3价格分值见本章“四、评标标准”。

12.政府采购异常低价审查

12.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.政府采购政策评审

13.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位的报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参与评审，采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的投标人按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定给予评审优惠。

13.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

13.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

13.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

13.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

13.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.9评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对医疗器械产品，提供取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准，无须填写《声明函》，报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.10对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（五）评标得分及复核

14.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14.1评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15.各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

（六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

（七）编写评标报告

19.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）投标无效及应予废标的情形

20.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

20.1投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

20.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.3不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

20.4投标文件提供虚假材料的；

20.5投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

20.6投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

20.7联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

20.8投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

20.9评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

20.10投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

20.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.12法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.7不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

21.8法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

22.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

23.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（九）停止评标的情形

24.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（十）重新开展采购

25.有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

25.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

25.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

25.5政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照25.1—25.4规定处理。

三、评标其他要求

【无】

四、评标标准

（一）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |
| 2 | 实质性要求 | 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 |  |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人报价未超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的 |  |  |
| 4 | 采购清单 | 未改变招标文件提供的采购标的清单数量的 |  |  |
| 5 | 虚假材料 | 投标文件未提供虚假材料的 |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 投标人按招标文件的规定交纳投标保证金的 |  |  |
| 7 | 投标文件的澄清、说明、补正 | 评审期间，投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或未改变投标文件的实质性内容 |  |  |
| 8 | 投标人影响评标 | 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员未施加影响，无有碍公平、公正的 |  |  |
| 9 | 围标串标情形 | 没有“第五章 评标方法及标准”第21条情形之一的 |  |  |
| 10 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

实质性响应一览表

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 招标文件“第二章投标须知”关于投标有效期的规定 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 2 | 合同履行期限 | 招标文件“第二章投标须知”关于合同履行期限的规定 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 3 | 投标保证金 | 招标文件“第二章投标须知”关于投标保证金的规定 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 4 | 履约保证金 | 招标文件“第二章投标须知”关于履约保证金的规定 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |

（二）评分标准

| 内容 | 评分项目 | 子项及分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 投标总价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 商务 部分 （10分） | 企业实力（5分） | 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成） 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维） 信息技术服务标准符合性证书ITSS（运行维护二级及以上） 信息系统建设和服务能力（CS2及以上） 安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级） 注：提供以上任意一项证书得1分，最多得5分。 |
|  | 类似业绩（3分） | 提供类似业绩（2023年1月1日至投标截止时间前，以合同签订时间为准），每提供1项类似业绩得1分，最多得3分。（类似业绩指林业或草原同类业绩合同） 证明材料：需提供中标通知书或合同复印件（包括合同首页、合同项目内容页，合同金额页、签字盖章页等关键页。 |
|  | 项目负责人（2分） | 项目负责人需具备中级及以上职称，提供项目负责人身份证明扫描件，职称证书扫描件，响应截止时间前近半年任意1个月社保证明，材料必须清晰可见。 满足得2分，不满足不得分。 |
| 技术 部分 （60分） | 产品的技术性能指标、技术参数（20分） | 以招标文件中对设备技术要求和功能需求描述为基准，此项满分为20分。 具体要求如下： 1.采购需求清单标注“★”的设备为核心产品，技术参数不允许存在负偏离。 2.全部满足标记“▲”的指标是重要参数得15分，一项不满足或出现负偏离扣1分，扣完为止。 全部满足一般参数（未标注“▲”条款）的得5分，每有一项出现不满足或负偏离的扣0.5分，最低得0分 注：技术参数需逐条响应，负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产技术偏离表与产品技术规格书、实物照片、截图、彩页或产品检测报告等内容描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离 |
|  | 业务需求分析（15分） | 投标人应对林草管护实际场景有充分的理解，应提供业务现状与痛点分析、智能管护需求定位、技术与数据需求分析。 1、全面覆盖林草管护核心业务场景，对各场景的描述详细准确，包含关键流程、人员配置、现有技术手段等信息的得3分；仅覆盖部分核心业务场景，描述基本清晰，但不够全面深入的得1分；场景覆盖严重不足，描述模糊不清，无法体现对业务的基本理解的不得分。 2、精准提炼各业务场景的痛点问题，结合实际案例或数据支撑，问题分析深入透彻，能准确反映业务实际需求的得3分，能识别部分痛点问题，但分析不够深入，缺乏足够的支撑依据的得1分；痛点识别不准确，分析片面或无依据，无法体现对业务问题的正确认知的不得分。 3、核心业务目标清晰明确、可量化，与痛点问题高度匹配，具有较强的可实现性的得3分；目标较为清晰，可量化，基本符合行业标准，与痛点问题有一定的匹配度的得1分；目标模糊不清，无法量化，与痛点问题脱节，不具备可实现性的不得分。 4、技术选型合理，与业务需求高度匹配，各技术的应用场景及预期效果描述清晰，具备较强的可行性和先进性的得3分；技术选型有一定合理性，但与业务需求的匹配度一般，对技术应用场景及效果的描述不够清晰的得1分；技术选型不合理，与业务需求脱节，无法支撑智能管护目标的实现的不得分。 5、数据类型梳理全面，来源明确，能满足智能管护系统的运行需求，数据规划具有前瞻性的得3分；数据类型梳理不够全面，部分数据来源不明确，质量要求不够具体，对系统运行需求的满足度一般的得1分；数据类型缺失严重，来源模糊，质量要求不合理，无法满足系统运行需求的不得分。 |
|  | 项目选址与要素保障方案（8分） | 根据投标人提供的技术服务方案和技术规范书要求进行评审，包括但不限于（选址方案、项目建设条件、要素保障分析）等进行综合对比打分： - 投标人在选址方案中分析本项目高山云台可能遇到的监测覆盖不加问题，提出针对性解决措施，提供本项目实施范围的点位地球实景图模拟、可视域分析图及说明等能说明优化选址的全面分析。提供3种以上选址方案对比分析，每种方案均包含实景图、可视域分析图及分析清晰全面的得4分；提供2种方案且分析不全面的得2分，提供1种方案且分析不全面的得1分；未提供得不得分。 - 投标人在要素保障分析中，数据源上面重点考察点气象数据来源与合规性，基础数据来源须来自于国家级或省级气象主管部门机构，投标人需提供“加盖国家级或省级气象主管部门机构电子章的官方文件”或“复印件加盖供应商公章”。方案中数据源、获取气象因子明确，且提供气象数据来源证明材料的得4分；数据源或获取气象因子不明确、提供气象数据来源证明材料的得2分，未提供气象数据来源证明材料的不得分。 |
|  | 项目建设方案（8分） | 投标人提供的建设方案内容全面、详细合理、针对性强、贴近项目需求，内容包含但不限于： - 投标人需在建设方案中详细阐述项目总体架构、网络架构、信息安全架构，明确各系统之间的连接协议及数据交互流程（如是否标注协议类型、数据流向、关键节点）。同时，投标人应承诺提供免费联调服务，具体要求如下：联调服务期限：自项目验收合格之日起12个月；联调服务范围：包括与上级林业主管部门、其他分局现有系统的对接调试，确保系统之间数据互联互通、业务协同（如指挥调度系统、病虫害监测预警系统、管护APP、业务中台等）。投标人详细阐述项目总体架构、网络架构、信息安全架构，提供清晰的系统连接图与数据交互流程说明；明确承诺提供自项目验收合格之日起12个月的免费联调服务；联调范围覆盖与上级林业主管部门、其他分局现有系统的对接调试，并承诺确保数据互联互通与业务协同；方案内容完整、逻辑清晰、可落地执行的得4分。提供了基本的架构描述和联调服务承诺，但存在以下任一情况：（1）架构图或数据流程不完整、不清晰；（2）联调服务期限或范围表述模糊；（3）未明确说明如何保障系统互联互通的得2分。未提供相关内容；或提供的方案明显脱离实际、无法实施；或联调服务承诺缺失的不得分。 2、投标人需在实施方案中详细阐述所投软件的建设内容，具体要求如下：（1）业务目标与分析：明确软件系统建设的业务目标，说明软件对提升管护能力的作用；（2）系统架构与功能架构：提供软件的系统架构图、功能架构图，明确各模块的功能职责；（3）详细业务流程：绘制详细的业务流程图，并对关键节点进行说明。业务目标明确，目标分析深入；系统架构与功能架构清晰合理；业务流程详细，可直接指导实施的得4分；业务目标较明确，目标分析较深入；业务应用场景覆盖部分核心环节；系统架构与功能架构基本合理；业务流程基本清晰，但存在部分缺失的得2分；提供软件建设实施方案；或方案内容空洞，与项目需求严重不符不得分。 |
|  | 项目运营方案（2分） | 根据投标人提供的技术服务方案和技术规范书要求进行评审，包括但不限于（运营模式、运营组织、安全保障）等进行综合对比打分： 方案可行、需求分析清晰且有逻辑性、具有可执行性、能够与实际相结合的，科学规律得2分；每缺一项内容减1分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、阐述不清晰、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、内容存在偏差或过于简单、不符合采购需求的任意一项）的减0.5分，减完为止。未提供方案得0分。 |
|  | 实施方案（2分） | 包括但不限于（质量管理控制方案、实施计划、保障措施、测试和验收方案、风险识别与评价、风险管控、风险应急预案）等进行综合对比打分： 方案可行、需求分析清晰且有逻辑性、具有可执行性、能够与实际相结合的，科学规律得2分；每缺一项内容减1分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、阐述不清晰、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、内容存在偏差或过于简单、不符合采购需求的任意一项）的减0.5分，减完为止。未提供方案得0分。 |
|  | 培训方案（2分） | 供应商提出具有可行性的技术培训方案，方案需响应招标文件要求，培训方案包含：①日常操作、②工作原理、③维护方法、④应急处置，可根据以下标准评分： 方案可行、需求分析清晰且有逻辑性、具有可执行性、能够与实际相结合的，科学规律得2分；每缺一项内容减0.5分，每有一项内容存在缺陷(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、阐述不清晰、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、内容存在偏差或过于简单、不符合采购需求的任意一项）的减0.5分，减完为止。未提供方案得0分。 |
|  | 售后服务（3分） | 具有完善的售后服务体系，有专业的售后服务团队，保证能及时响应客户需求，提供优质售后服务。编制售后服务方案，内容包含但不限于： 1.售后服务方案；2.售后服务承诺函；3.售后服务体系；4.售后应急预案；5.服务连续管理；6.服务质量管理。 方案详尽、细致、全面、专业，满足采购人的需求，得3分；每有一项内容缺失减0.5分，存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的扣0.2分，减完为止。未提供方案得0分。 |

第六章 合同草案

【此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容】

合同编号：

政府采购货物买卖合同

项目名称：天山西部国有林管理局巩留分局2026年智能化管护能力建设项目

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目（包）编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合体协议书、分包意向协议书等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议书，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合体协议书，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议书，分包意向协议书属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合体协议书或者分包意向协议书作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第七章 投标文件格式

封面：

投 标 文 件

资格证明文件

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）法人、其他组织或者自然人的证明文件

1.投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2.投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4.投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二） 政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财 库(2020) 46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称)  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企 业名称) ，  从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，  属于 (中型企业、小型企业、微型企业) 。

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企 业名称) ，  从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为     万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

三、分包意向协议书

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织的项目编号为        的 （填写采购项目名称）  项目中 （填写包号） 包的采购活动。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单

位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月    日

说明：

- 本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

- 如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖供应商公章，否则响应无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》及相关资质证书（如有）后附。

附：分包意向协议书（参考格式）

# 分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【如适用】

项目名称：             项目编号/包号：

1.节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2.环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

投标人名称（公章)：

日期：

（二）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（盖章）：

日期：   年  月  日

（三）残疾人福利性单位声明函【如适用】

- 残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称（公章)：

日  期：

五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章)：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

封面：

投 标 文 件

报价文件

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 投标报价 | 合同履约期限 | 保证金缴纳方式 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

二、分项报价表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：1.按照本表填写的总价填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他

证明文件

附件1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

封面：

投 标 文 件

商务技术文件

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号/包号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

1.资格证明文件；

2.投标报价文件；

3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和相关服务（如有）的投标报价为                   。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

日           期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

三、授权委托书

本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________    联系电话：________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标文件要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报 财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

六、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写：

1.“招标文件的商务条款”栏应详细列明招标文件中的商务要求。

2.“投标文件的响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的商务条款作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“说明及索引”栏可填写偏离情况的具体说明及索引。

5.对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

七、业绩证明文件

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 采购合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的中标（成交）通知书、采购合同等业绩证明资料。

投标人名称（公章）：

日      期：

八、拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件技术 要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 3 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求填写：

1.“招标文件技术要求条款”栏应详细列明招标文件中的要求。

2.“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“证明资料及索引”栏可填写证明资料的具体内容及索引。

5.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

十、技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。

十一、其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1.2其它商务、技术资料和证明材料

- 投标人认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。

中标服务费承诺书

致：中通服供应链股份有限公司新疆分公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按采购文件的规定，按采购文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应中通服供应链股份有限公司新疆分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

承诺方法定名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

- 承诺日期：