巴州元凯吉谦招标代理有限公司招标文件
新疆文勉全翔工程项目管理有限公司招标文件

公开招标文件 

招标编号：WMQXZFCG（GK）2025-005号

项目名称：若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目
采购单位：  若羌县教育和科学技术局  

联系人： 张书萌 联系电话： 18699620566 

招标代理机构：  新疆文勉全翔工程项目管理有限公司  
项目联系人： 吴平 联系电话： 19914245025 
二〇二六年四月十四日
目 录

1

公开招标公告

4

第一部分 投标须知

12

第二部分 招标说明

12

第一章 总则

14

第二章 招标文件

16

第三部分 投标说明

16

第一章 对投标人的资质要求

16

第二章 投标文件的编写

21

第三章 投标文件的递交

21

第四章 评标委员会

23

第五章 开　标

23

第六章 评　标

33

第七章 定　标

34

第八章 授予合同

44

第四部分 项目需求

62

第五部分 质疑及处理

65

第六部分 附　件







若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目

公开招标公告
项目概况

若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年05月13日 16:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：WMQXZFCG（GK）2025-005号

项目名称：若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：1000000.00元
最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目

数量:1

预算金额（元）:1000000.00元
单位：项 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设数字校园安全守护系统。

备注：
合同履约期限：合同签订后45日（日历日）内完成设备供货及调试安装等全部工作内容。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由中小企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件

时间：2026年04月14日至2026年04月21日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：登陆政采云平台在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 05 月13日 16:30（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026 年 05 月13日 16:30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-

右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：若羌县教育和科学技术局

地  址：若羌县
联系方式：18699620566

2.采购代理机构信息

名  称：新疆文勉全翔工程项目管理有限公司    

地  址：新疆库尔勒市铁克其乡延安路 37 号兴旺佳园39 栋1 层02 号

联系方式：19914245025 

3.项目联系方式

项目联系人：吴平    

电　话：19914245025 
第一部分 投标须知
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	WMQXZFCG（GK）2025-005号

	2
	项目名称
	若羌县教科局数字校园安全守护系统建设项目

	3
	联系方式
	采购单位：若羌县教育和科学技术局

联系人：张书萌   

联系电话：18699620566

招标代理机构：新疆文勉全翔工程项目管理有限公司   

招标公司地址：新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼3单元左侧上2楼

项目联系人：吴平  

联系电话:19914245025 

	4
	采购需求
	建设数字校园安全守护系统。

	5
	预算金额
	1000000.00元

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由中小企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.本项目的特定资格要求：无。

	7
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	8
	投标有效期
	九十天

	9
	评标方法
	☑综合评分法 □最低评标价法 

	10
	是否允许联合体投标
	☑否 
□是   应满足要求：

	11
	获取采购文件时间
	2026年04月14日至2026年04月21日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

	12
	招标文件售价
	免费

	13
	投标保证金
	本项目收取投标保证金，保证金金额:20000.00元整（贰万元整）。

保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下：

一、电子保证金：按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 

二、保函（以保函形式缴纳保证金的，投标人可自主选择以金融机构、担保机构、政府采购电子保函等非现金方式缴纳）保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c。
备注：以保函形式缴纳投标保证金的，受益人或收取单位填写采购人。

	14
	保证金退还方式及不予退还的情形
	未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内原路退回。

中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内原路退回。

如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；

(2)供应商在响应性文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标的；

(3)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的；

(4)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）；

(5)《招标文件》规定的其它情形。

	15
	注意事项
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。 

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

	16
	开标地点及投标文件递交
	☑采用不见面开标
开标时间：2026年05月13日下午16时30分（北京时间）
开 标 地 点 ： 政 采 云 平 台 不 见 面 开 标 大 厅 （ 网 址 ： 
https://www.zcygov.cn/），供应商无需到达现场 。

投标人应于2026年05月13日下午16:30时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	17
	投标文件解密时间


	开标时间后30分钟内（2026年05月13日下午16:30-17：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年05月13日下午17:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

	18
	招标代理服务费
	代理服务费缴纳至以下账户：

收款账户：新疆文勉全翔工程项目管理有限公司    

开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒分行

账号：88812100455800000011

银行行号：313888011009

交纳时间：中标单位在领取中标通知书前缴纳；
交纳金额：参照国家发改价格【2011】534号文件取费。 
中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

	19
	投标文件的

签署规定
	详见第三部分第二章第10款

	20
	投标文件格式
	详见第三部分第二章第5款

	21
	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%;设备全部到场后支付至合同总价的70%;验收合格后支付至合同总价的100%。

注：最终付款方式以和甲方签订合同为准。

	22
	踏勘现场
	☑不组织，自行踏勘
(统一组织 
联系人：       联系电话： 
踏勘时间：     踏勘地点： 

	23
	合同履约期限
	合同签订后45日（日历日）内完成设备供货及调试安装等全部工作内容

	24
	质保期
	项目验收合格之日起一年

	25
	低于成本价不正当
竞争预防措施
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库财库〔2026〕2号文的通知：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

在评标过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。

	26
	投标文件的递交
	本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

	27
	政府采购

政策支持
	1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号文）规定执行； 

2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； 

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

3、价格扣除幅度： 

(本项目专门面向小微（小型或微型）企业 ；

(本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由中小企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
(本项目为中小企业预留项目（获得采购合同的供应商将采购项目中的40%分包给一家或多家中小企业，其中，小微企业承担部分达到60%）。

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，在分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策 。

4、根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 

供应商若为残疾人福利性单位或监狱企业，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 

5、（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、新发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）。

6、(根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人应出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，方可享受价格评审优惠，不提供相关证明材料，不予价格评审优惠）。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	备注
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 
本表中“(”表示选择使用该项，“□”表示不选择使用该项。 
投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假的内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目工期。


第二部分  招标说明
第一章 总则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于新疆文勉全翔工程项目管理有限公司的本次招标活动。
2. 投标资格
2.1 (同投标人须知）
2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段提供招标代理服务的。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的。

（5）被责令停业的。

（6）被暂停或取消投标资格的。

（7）财产被接管或冻结的。

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。
2.3 串通投标及弄虚作假投标

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1.1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（1.2）投标人之间约定中标人；

（1.3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（1.4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（1.5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（2.1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2.2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机或电子投标文件上传时计算机的网卡信息、主板信息、CPU 信息和硬盘信息等硬件识别信息均相同的；

（2.3）不同投标人的投标文件经查重分析，内容异常一致或者实质性相同的；

（2.4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(2.5)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(2.6)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(2.7)不同投标人的投标文件相互混装；

(2.8)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(3.1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(3.2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(3.3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(3.4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(3.5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(3.6)招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为： 

(3.6.1)直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

(3.6.2)直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

(3.6.3)以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投标或者中标人放弃中标；

(3.6.4)向评标委员会明示或者暗示提出倾向或者排斥特定投标人的要求 ；

(3.6.5)法律、法规、规章规定的其他行为。

（4）有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(4.1)使用伪造、变造的许可证件；

(4.2)提供虚假的财务状况或者业绩；

(4.3)提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

(4.4)提供虚假的信用状况；

(4.5)其他弄虚作假的行为。
2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。
3. 定义
下列术语和缩写的定义为：
3.1 “采购人”系指若羌县教育和科学技术局。
3.2 “招标代理机构”系指新疆文勉全翔工程项目管理有限公司   。
3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。
3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。
3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。
3.6 “货物”或“服务”指本招标文件中第四部分所述所有货物或服务。
3.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
3.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。
3.10 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
3.11 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。
4. 投标费用
4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
第二章 招标文件
5. 招标文件说明
5.1 招标文件组成如下：
招标公告
第一部分投标须知
第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分项目需求

第五部分质疑及处理

第六部分附件（范本格式）
5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。
6. 招标文件的修改或补充
6.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
6.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
6.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有优先约束力。
7. 质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分 投标说明
第一章 对投标人的资质要求
开标会的资质要求、开标时间及地点
1.1 本项目开标的时间、地点已在投标须知表列清。
1.2 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：
1.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，如供应商所投全部货物由中小企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，小型、微型企业享受价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.3 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
1.2.4 本项目的特定资格要求：无。

1.3 投标文件投标人须逐页加盖电子公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

第二章 投标文件的编写
2. 要求
2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。
2.2 允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3. 投标文件语言和度量单位
3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2 除招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标文件的组成
4.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）开标一览表；
（2）投标资格证明文件；
（3）所投入本项目的相关人员证明资料；
（4）招标文件中所要求的项目需求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。
4.2 投标人应按下列内容排列投标文件并注明页码：
	序号
	编制文件名称
	备注

	1
	封面
	格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	2
	目录
	格式自定并注明页码

	3
	资格审查材料
	详见附件

	4
	法人代表授权委托书及法定代表人资格证明书
	详见附件

	5
	投标函
	详见附件

	6
	关于资格的声明函
	详见附件

	7
	开标一览表
	详见附件

	8
	明细报价表
	详见附件

	9
	商务条款偏离表
	详见附件

	10
	类似业绩表
	详见附件

	11
	投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》
	详见附件

	12
	技术参数偏离表
	详见附件

	13
	投标保证金或保函
	详见附件

	14
	不参与围标串标承诺书
	详见附件

	15
	拟投入本项目人员配备情况表
	详见附件

	16
	企业相关资质证书
	格式自定

	17
	相关承诺函
	格式自定

	18
	企业经济及综合实力描述
	格式自定

	19
	所投产品相关资料（检测报告或彩页或系统截图或厂家授权等资料）
	格式自定

	20
	项目整体实施方案
	格式自定

	21
	售后服务方案
	格式自定

	22
	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料
	格式自定


4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
4.2.2投标文件中所提供资料需加盖公章。

5. 投标文件格式
5.1 投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。
5.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，在评标中予以扣分，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
5.3 投标人应将响应性文件按顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码。
6. 投标报价
6.1 投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。
6.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。
（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；
（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。
6.4 投标人应对投标服务提供完整的详细的书面说明。
7. 投标报价的货币单位
7.1 投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。
8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的产品的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。
8.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。
8.4 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
8.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要功能的详细资料，包括证明材料等；
（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值 ，若没有按照要求提供，则视同没有实质性响应招标文件，扣去相应技术分值。
8.6 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，扣去相应技术分值。
8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。
9. 投标有效期
9.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。
9.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。
10. 投标文件的签署规定
10.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。
10.2 投标文件须逐页加盖单位电子公章,并在规定的签章处加盖法定代表人或授权委托人章（或签字），投标文件方为有效。
10.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。
11.2 投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等非现金形式以基本户提交，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
11.3 本项目收取投标保证金，保证金金额:20000.00元整（贰万元整）。

保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下：

一、电子保证金： 按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。 

二、保函（以保函形式缴纳保证金的，投标人可自主选择以金融机构、担保机构、政府采购电子保函等非现金方式缴纳）保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c。 
11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。
11.6 在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；
（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
（2）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；
（3）其他不符合招标文件重要参数的。
11.7 以下情形被视为投标无效；
（1）未按规定提交投标保证金的投标；
（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；
（3）投标人拒绝修正错误的；
（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
（5）投标有效期不足的；
（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；
（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；
（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。
11.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：
(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
 (2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
(4) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
(5) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。
上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
第三章 投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。
12.2 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。
13. 投标截止时间
13.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。
13.2 所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传招标文件指定地点，在此之后上传的投标文件，所造成的不利后果由供应商自行承担。
13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。
14. 投标文件解密时间
开标时间后30分钟内（2026年05月13日下午16:30-17：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年05月13日下午17:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

第四章 评标委员会
15. 评标委员会
15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。
15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的  5  名专家组成。
15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。
15.5 评标专家的条件和回避规定。
15.5.1　评标专家应符合下列条件：
（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；
（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
（3）具有与招标项目相关的实践经验；
（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。
15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；
（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。
15.6 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（1）招标目的；
（2）招标项目的范围、性质；
（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
15.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
15.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
15.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。
15.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
15.11 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开　标
16. 开标
16.1 本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会（本项目为电子招投标，供应商只需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标、澄清、结果公布等交互环节，无需到达现场）。
16.2 评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。
16.3 开标评审过程由采购方代表、监标人全程监督。

第六章 评　标
17. 评标依据
17.1 评标的依据为招标文件。
18. 投标文件的澄清
18.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。
18.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。
19. 对投标文件的评估和比较
19.1 对实质性响应的投标文件进行评估和比较。
19.2 对投标价格的评估和比较评定：
（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；
（2）招标文件中所要求的有关服务费用；
（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

20. 评标过程的保密
20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消投标资格。
21. 初步评审
21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。
 21.3 投标最低报价，不作为中标的依据。
21.4 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
21.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理。
21.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
21.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效投标处理。
21.8 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。
21.9 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
21.10 下列情况属于重大偏差：
（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；
（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；
（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；
（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作无效投标处理。
21.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。
21.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。
21.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：
（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；
（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。
投标文件响应程度初步审查表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格性

检查

（采购人代表审查）
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

备注：分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书；
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	需提供证明材料（如：会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或2024年度或2025年度财务报表，新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表或承诺函）；

备注：财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表。
	
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明函；
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收证明；

2、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的社保缴纳证明；

注：依法享受缓缴或免缴的需提供证明材料；新成立不足半年的企业提供成立至今的缴纳税收证明及社保缴纳证明或承诺函。
	
	

	
	
	提供无重大违法记录声明书
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	
	信用记录查询


	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	符合性检查


	主要响应内容
	是否满足招标文件规定的合同履约期限及质保期；
	
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（授权代理人的签字或盖章）；
	
	

	
	
	响应文件内容
	提供的投标函、开标一览表、明细报价表、关于资格的声明函等符合招标文件中规定的所有内容；
	
	

	
	
	授权委托书
	响应文件上有委托代理人签字或盖章的，提供有效的法定代表人授权书；
	
	

	
	
	投标响应报价
	报价符合招标文件要求具有唯一性，未提交选择性报价，最终报价未超过项目采购预算或最高限价的；
	
	

	
	
	投标保证金或保函
	按招标文件规定提交保证金或保函；
	
	

	
	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	

	
	
	投标文件审查
	不同投标人的投标文件经查重分析，内容异常一致或者实质性相同的；
	
	

	
	
	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）；

响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求；

不属于法律、法规、规章规定无效响应的其他情形。
	
	


投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
22. 详细评审
22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。
22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。
22.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。
22.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。
22.6 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。
22.7 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
评 分 标 准

一、技术及商务部分（70分）
	序号
	考核项目
	分数标准
	具体按下列标准要求进行评审
	得分

	1
	类似业绩
	2分
	投标人提供 2023 年04月01日至响应文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，满分2分。 

注：业绩证明材料为合同原件扫描件，时间以签订时间为准。未按要求提供证明材料的不得分；提供的证明文件未显示日期、未提供关键页、无甲乙双方盖章、内容模糊无法辨认的，该合同视为无效业绩，不予得分。
	

	2
	企业实力
	3分
	投标人具有有效期内安防工程企业资质等级证书的，得1分，

投标人具有质量管理体系认证证书得1分；

投标人具有信息安全管理体系认证证书得1分；

注：证书不在有效期内或提供证书模糊不清、无法分辨的，该项证书不得分。
	

	3
	相关承诺函
	6分
	1、在项目验收过程中产品出现瑕疵、破损、质量不合格、不能满足甲方使用要求的，承诺能无条件退、换的，得2分；（需提供承诺函，否则不得分）
	

	
	
	
	2、质保期内产品出现故障、质量问题，承诺能无条件免费更换、升级、维修、保养的得2分；（需提供承诺函，否则不得分）
	

	
	
	
	3、所投产品能提供厂家针对本项目的售后服务承诺函的，得2分。（需提供厂家售后服务承诺函并加盖厂家公章，否则不得分）
	

	4
	技术参数响应
	23分
	投标供应商根据招标清单中的技术参数进行逐条应答，评审专家根据参数响应度进行评审。

招标清单中带“★”的技术参数为重要技术参数（供应商需填写《重要技术参数响应情况表》），完全满足或优于招标文件要求得9分；每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，直至分数扣完为止。

招标清单中未带“★”的技术参数为一般技术参数（供应商需填写《一般技术参数响应情况表》），完全满足或优于招标文件要求得14分；

出现 1～10 项负偏离，得 10分；

出现 11～20 项负偏离，得 5分；

出现 21 项及以上负偏离，得 0 分。

注： 

（1）凡在技术参数中要求提供相应证明材料的，如提供截图或检测报告等相关证明材料的，投标人应当按要求提供，未提供相应证明材料的视为负偏离，进行相应扣分处理。 

（2）投标人应对照招标文件中规定的技术参数进行逐项应答，未 

逐项应答或缺项漏项的，视为负偏离，进行相应扣分处理。 

（3）投标人投标参数与提供的证明材料反映的参数不一致的，以证明材料为准。
	

	5
	项目整体实施方案
	12分
	（一）项目整体实施方案评审内容

结合本项目核心需求，制定的项目整体实施方案需覆盖以下6项核心内容（包括但不限于），确保各项内容贴合甲方实际需求、表述严谨无歧义、可落地可追溯：

（1）供货方案（进度安排、能承诺按用户要求配送到指定地点）：明确供货全流程进度节点，清晰承诺严格按照甲方要求，将货物精准配送到指定地点，明确配送保障措施；

（2）安装方案（安装人员安排、安装实施方案）：明确安装人员数量、资质要求及分工，制定科学可行的安装实施方案，涵盖安装流程、安全规范、时限要求；

（3）运行调试验收方案（调试方案、验收工作程序、验收工作进度安排、验收具体措施、发现问题后的处理方案）：完整覆盖调试、验收全环节，明确调试流程、验收程序、进度节点、具体措施，以及验收过程中发现问题的闭环处理机制；

（4）货物运输途中保质措施：制定完善的货物运输保质方案，明确运输过程中的防护措施、温控/防潮/防损要求，确保货物运输途中完好无损，符合甲方质量预期；

（5）质量管控方案（提供完善的后期管理思路和措施方案、制定质量通病的防治措施方案）：明确后期质量管控思路及具体措施，制定针对性的质量通病防治方案，保障项目长期稳定运行，满足甲方质量要求；

（6）项目整体施工计划安排：制定全面、科学的项目整体施工计划，明确各施工环节的进度、分工、责任人员及衔接要求，确保施工有序推进，贴合项目实际需求。

（二）项目整体实施方案评分标准

为满足项目需求以上六项方案需全部提供，且内容需全面完善、科学合理、具备可操作性，完全贴合甲方项目实际需求，符合行业相关规范，满足该条款要求的得12分；每少一项内容扣2分；

每有一条内容未进行详细说明、内容存在不足、不适用甲方项目实际，或表述模糊易产生争议的，扣0.5分；不提供项目整体实施方案的，不得分。

（三）内容未进行详细说明、内容存在不足是指：

1. 供货方案：未明确供货进度具体节点，未清晰承诺按甲方要求配送到指定地点，或未制定配送保障措施，易导致供货延误、配送偏差，无法满足甲方项目进度需求，引发合作争议点；

2. 安装方案：未明确安装人员数量、资质要求及分工，安装实施方案缺乏科学性、可操作性，未涵盖安装流程、安全规范及时限要求，易导致安装质量不达标、进度滞后，引发对安装能力的争议；

3. 运行调试验收方案：未完整覆盖调试方案、验收工作程序、验收进度安排、验收具体措施及问题处理方案，任一环节缺失或模糊，易导致调试不合格、验收流程混乱，无法形成闭环管理，引发争议；

4. 货物运输途中保质措施：未制定完善的运输保质措施，未明确防护、温控、防潮等核心要求，易导致货物在运输途中损坏、变质，影响项目推进，引发对供货质量的争议；

5. 质量管控方案：未提供完善的后期质量管管理思路及具体措施，未制定针对性的质量通病防治方案，无法保障项目后期运行质量，易出现质量隐患，引发对履约能力的争议；

6. 项目整体施工计划安排：施工计划不全面、不科学，未明确各环节进度、分工及责任人员，施工衔接不合理，易导致施工混乱、进度延误，无法满足甲方项目推进预期，引发合作争议。
	

	6
	售后服务方案
	24分
	结合本项目核心需求，为保障售后服务质量制定的售后服务方案需覆盖以下8项核心内容（包括但不限于），确保各项内容贴合甲方实际需求、表述严谨无歧义、可落地可追溯：

（一）评审内容

（1）售后服务人员安排及联系方式：明确售后人员数量、资质，提供可随时接通的有效联系方式；

（2）退货换货流程：明确触发条件、办理流程、时限，以及退换货验收、退款/补货机制；

（3）售后服务具体措施：覆盖故障维修、技术咨询等核心场景，明确服务质量标准及客户满意度保障机制；

（4）定期维护检查方案、回访计划（注明时间）：明确维护周期、内容及责任人员，标注回访具体时间、方式及问题闭环机制；

（5）技术升级服务方案（质保期内技术升级服务方案、质保期外技术升级服务方案）：区分质保期内外服务范围、流程，明确质保期外收费标准及升级保障机制；

（6）培训方案（培训计划、培训目标、培训人员、培训内容及时长、培训方式）：覆盖全部要求，贴合项目实际，兼顾不同层次人员需求；

（7）应急方案（设备或系统出现故障的响应时间及解决故障的时间、设备或系统出现故障是否能派专人到现场提供技术服务）：明确响应及解决时限，说明现场服务相关要求；

（8）备品备件方案（提供详细的备品备件清单、对于一些易损、易耗件和关键零部件，需保证在2小时内能够调配到位）：提供完整清单，落实2小时调配要求，明确存储、调配机制。

（二）评分标准

为满足项目需求以上八项方案需全部提供，且内容需全面完善、科学合理、具备可操作性，完全贴合甲方项目实际需求，符合行业相关规范，满足该条款要求的得24分；每少一项内容扣3分；

每有一条内容未进行详细说明、内容存在不足、不适用甲方项目实际，或表述模糊易产生争议的，扣0.5分；

（三）内容未进行详细说明、内容存在不足是指：

1. 售后服务人员安排及联系方式：未明确售后人员配置数量、资质要求，未提供有效、可随时接通的联系方式（如电话、紧急联系人等），易导致甲方售后诉求无法及时响应，引发合作争议；

2. 退货换货流程：未制定标准化的退货换货触发条件、办理流程、时限要求，未明确退换货后的验收、退款/补货机制，流程模糊易产生纠纷，不符合甲方对售后合规性的需求，易引发争议；

3. 售后服务具体措施：措施未覆盖故障维修、技术咨询、问题反馈处理、日常维护等核心场景，缺少服务质量标准及客户满意度保障机制，无法满足甲方售后需求，易引发对服务能力的争议；

4. 定期维护检查方案、回访计划：未明确维护检查的周期、内容、流程及责任人员，回访计划未注明具体回访时间、回访方式、回访内容及问题处理闭环机制，落实性差，易引发对服务专业性的争议；

5. 技术升级服务方案：未清晰区分质保期内与质保期外技术升级的服务范围、实施流程，未明确相关收费标准（质保期外），未说明升级兼容性测试、数据备份及失败回滚机制，表述模糊易产生费用及责任争议，引发争议；

6. 培训方案：未完整涵盖培训计划、培训目标、培训人员、培训内容、培训时长及培训方式，培训内容与甲方项目实际应用脱节，未考虑不同层次人员的差异化培训需求，无法满足甲方人员技能提升需求，易引发争议；

7. 应急方案：未明确设备或系统出现故障后的具体响应时间、故障解决时限，未说明现场服务的适用场景、派工流程，未明确是否可派专人到现场提供技术服务，应急保障不足，易导致甲方损失扩大，引发争议；

8. 备品备件方案：未提供详细的备品备件清单（含型号、规格、数量），未落实易损、易耗件及关键零部件2小时内调配到位的要求，未说明备品备件的存储、调配及补充机制，无法保障甲方设备正常运行，易引发对服务履约能力的争议。
	


二、价格评分标准（30分）

	序号
	考核项目
	分数标准
	评分标准（须作出评估具体依据和理由）
	得分
	

	
	报价
	30分
	具体按下列标准要求进行评审
	得分
	报价

	1
	最终报价
	30分
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／修正后投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。

评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。
	
	￥：               元


第七章 定　标
23. 定标标准
23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。
23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。
23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。
25. 中标通知书
25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。
25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务。

第八章 授予合同
26. 签订合同
26.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。
26.2  招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。
26.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
26.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。
合同条款及合同格式（仅供参考）

采 购 合 同
采 购 人： 
供 应 商： 
签订日期：×年×月×日
注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。
术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额（年利率）为人民币  （大写）                 元。

　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   

    1.服务时间：        

    2.服务地点：        

　　七、验收要求

    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任

    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

    九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

    十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):       法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

项目需求
1、为防止投标人虚假应标，到货后甲方进行现场验收及测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

2、招标清单中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。 

3、本采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

4、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，并提供技术参数响应情况表。
5、本项目核心产品为：硬件设备、存储。
	招标清单

	序号
	系统名称
	功能模块
	功能描述
	数量
	单位

	1
	人员通道
	人员通道（单机芯）
	左通道4台、右通道4台。

1.摆闸箱体左边机：直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；外壳防护等级应满足≥ IP54 的要求；
2.箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，通道宽度尺寸应支持550mm～950mm配置，闸机通道厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；
3.设备应不少于4对红外对射；支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；
4.闸机嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应支持≥1万人员管理、≥1万卡片管理和≥10万事件记录存储；
5.设备支持IP冲突检测，支持≥4个管理中心同时接收实时上传的事件记录；闸机无故障运行次数≥800万次；
6.闸机通道具有开门按钮接口≥2个，消防输入接口≥1个，报警输出接口≥2个，TCP/IP接口≥1个，RS-485通讯接≥口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器≥4个；
7.设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作；具备开闸通行模式配置功能；
8.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能；具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；
9.闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能；
10.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能；具备防夹保护功能，具有警示检查功能。
	8
	台

	2
	
	人员通道（双机芯）
	中间道

1.摆闸箱体中间道：直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行轴减速箱；外壳防护等级应≥ IP54 的要求；

2.箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤170mm，高≥1000mm，通道宽度尺寸应支持550mm～950mm配置，闸机通道厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；

3.设备应不少于4对红外对射；支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作；

4.闸机嵌入式Linux系统，闸机主机应具有大容量存储能力，应支持≥1万人员管理、≥1万卡片管理和≥10万事件记录存储；

5.★设备支持IP冲突检测，支持≥4个管理中心同时接收实时上传的事件记录；闸机无故障运行次数≥800万次；6.闸机通道具有开门按钮接口≥2个，消防输入接口≥1个，报警输出接口≥2个，TCP/IP接口≥1个，RS-485通讯接≥口2个，对于RS-485接口，每个接口最多可接入读卡器≥4个；（需提供检测报告证明。）

6.★设备支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的红外对射时立即执行开关门动作；具备开闸通行模式配置功能；（需提供检测报告证明。）

7.闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能；具备防外力开门功能，正常情况下设备处于关门状态时门翼自动锁止；

8.★闸机通道应具备异常开门报警、翻越报警、滞留报警、尾随报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、单通道反潜回、多通道跨主机反潜回等报警功能；（需提供检测报告证明。）

9.闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能；具备防夹保护功能，具有警示检查功能。
	14
	台

	3
	
	人脸组件
	1.通道人脸识别设备，不低于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2；
2.设备不低于200万双目摄像头，支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等认证方式；
3.设备本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录；支持通过WEB进行设备各项功能参数配置；
4.★设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；持人脸在画面内持续动态监测；（需提供检测报告证明。）
5.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；
6.★人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m；设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应非明文存储方式；（需提供检测报告证明。）
7.设备具有不少于LAN接口、RS485接口×1、韦根接口×1、TYPE-A接口×1、门锁I/O输出×1、门磁I/O输入×1、开门按钮I/O输入×1、报警I/O输出×1、报警I/O输入×2、机械防拆开关×1、SD卡插槽。
8.含配套支架
	32
	台

	4
	
	千兆交换设备
	1.可用百兆电口数量≥5，交换容量≥1 Gbps，转发性能≥1.488 Mpps，支持≥2K MAC地址表；
2.设备支持防护等级IP40，支持-40℃到+75℃工作环境温度，支持6 KV防浪涌；
3.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv。
	18
	台

	5
	
	按键式遥控器
	遥控器，支持一对一和一对多对码模式；支持进开门、关门、出开门、常开。
	8
	个

	6
	
	多功能录入仪
	1.使用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。
2.设备嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。
3.设备高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。
4.设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。
5.设备具有丰富的硬件接口：LAN*1；Wi-Fi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。
6.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；人脸采集距离：0.3～2m；人像采集时间：≤200ms。
7.设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；
8.适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。
	2
	台

	7
	无感考勤
	前端信息采集设备
	1.智能变焦筒机，分辨率≥2688×1520@25fps，最低照度彩色≤0.005lx，靶面尺寸≥1/3" CMOS；

2.焦距范围≥2.8～13.5mm，支持电动变焦，宽动态≥120dB，支持白光/红外双补光，支持分区补光，红外光≥50m，白光≥30m；

3.设备需提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；

4.设备内置麦克风，扬声器，支持双向语音对讲；内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

5.★设备内置GPU芯片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，同时叠加目标提示框；

6.设备支持智能分析抗干扰功能，当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种；

7.不低于 IP67防护等级，支持POE供电。
	82
	台

	8
	
	配套支架
	1.金属壁装支架
2.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
3.支架带出线孔，安装更加美观
4.安装座可旋转，方便角度调整
	82
	个

	9
	
	存储

（核心产品）


	1.处理器不低于1颗64位多核处理器，系统内存≥16GB，系统盘≥240GB SSD，数据盘≥480GB SSD（数据存储）；
2.存储接口SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量≥400TB；网络接口≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；
3.设备具有其他接口≥1×COM，≥2×USB2.0，≥2×USB3.0，≥1×VGA，≥1×HDMI；整机电源支持550W，1+1冗余电源；
4.接入带宽≥800Mbps，支持对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无需存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
5.支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
6.内置大模型算法引擎，支持基于包括但不限于人、车、非机动车的目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图片大模型建模速度≥20张/秒；

7.支持通过开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥500W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%；
8.在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
	1
	台

	10
	
	抓拍显示一体机
	1. 出入口抓拍显示一体机，由抓拍机、显示模块、语音播报模块、补光灯等组成，内置电动变焦镜头；

2. 内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块不低于双基色，尺寸≥256mm*128mm，分辨率≥64*32，亮度≥1200cd/m²；

3. 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%；

4. 当识读到未授权的车辆标识、已设定须提示的车辆标识、未经正常操作而使出入口挡车器开启、通讯发生故障时，支持产生报警提醒；
5. 联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控；
6.★支持识别大/小型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号；
7. 支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别；
8. 支持识别机动车行进方向，包括来向、去向；
9. 车牌触及检车线至设备发出抬杆信号的响应时间≤1s；
10. 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍；
11. 支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤；
12. 支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆；
13. 具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出，防尘防水等级不低于IP54。
	2
	台

	11
	
	道闸
	1.采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高

2.侧贴式安装，安装方便、结构紧凑

3.直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制

4.齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长

5.支持遇阻反弹，开优先保护功能

6.直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳

7.事件日志记录、方便操作追踪

8.支持红外，地感，雷达等多种防砸

9.支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护

10.手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态

11.RS485接口：支持远程运维【道闸，相机，雷达485连接】 ，MODBUS协议【三方控制道闸，协议资料下载内】

12.机箱壁厚1.5mm，配2根压条现场施工安装方便

13.开/关到位输出接口：各1组

14.开/关/停控制信号接口：各1组

15.红外/地感防砸信号接口：1组

16.485控制接口：1组 

17.杆子类型：直杆， 

18.防护等级：IP54

19.工作电压：AC220V

20.电机类型：直流无刷

21.运行噪声：60分贝

22.电机功率：250W

23.运行速度：抬杆：3s

24.落杆：3s 3.5s  4s（默认）

25.机箱材质：SECC
	2
	台

	12
	
	数据交换设备
	1.千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4
2.支持独立的console管理串口
3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
4.提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
	2
	台

	13
	
	显示终端
	1. 含主机及出入口管理软件，主机采用无风扇设计，嵌入式系统，≥128G SSD硬盘，≥1个千兆网口，≥8个百兆网口、≥4个USB接口；

2. 支持管理≥4个车道，支持≥5台设备级联；

3. 支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限，支持对无牌车、新能源车、特定字符车单独配置出入权限，灵活设置收费规则；

4. 支持预览，支持出入录像存储功能，支持对通行车辆的信息（通行记录、图片、录像片段）存储，记录完整的出入数据；

5. 设备自带 WIFI 模块，具有WIFI AP功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能；  
6. 设备支持 VGA 和HDMI同时输出画面， 一个屏幕展示最多12分屏的实时预览界面；另一个屏幕可展示出入口控制界面，支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费，最多支持12分屏；
7. 一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行；
8. 支持网口与车道自动关联功能，指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置牛车道等步骤；
9. 具有防车辆假出场逃费功能，当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为；
10. 支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面； 
11. 具有≥1路音频输入接口，≥1路音频输出接口，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥2路RS232接口，≥1路RS485接口。
	1
	台

	14
	门禁系统
	人脸门禁机
	1.通道人脸识别设备，不低于7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2；
2.设备不低于200万双目摄像头，支持人脸、刷卡IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等认证方式；
3.设备本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录；支持通过WEB进行设备各项功能参数配置；
4.★设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；持人脸在画面内持续动态监测；（需要提供检测报告证明。）
5.设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；
6.★人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m；设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应非明文存储方式；（需要提供检测报告证明。）
7.设备具有不少于LAN接口、RS485接口×1、韦根接口×1、TYPE-A接口×1、门锁I/O输出×1、门磁I/O输入×1、开门按钮I/O输入×1、报警I/O输出×1、报警I/O输入×2、机械防拆开关×1、SD卡插槽。
	13
	台

	15
	
	门禁电源
	门禁开关电源，输入电压100-240VAC；输出电压12VDC，输出功率50W。
	13
	台

	16
	
	磁力锁
	1.磁力锁最大静态直线拉力≥230kg±10%；断电开锁，满足消防要求。
2.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点。
	13
	个

	17
	
	磁力锁支架
	1.选用材料：高强铝合金，表面喷砂
2.适用门型：木门、金属门
3.开门方式：90度内开式门
	13
	个

	18
	
	闭门器
	1.适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm
2.闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180°
3.使用寿命：50万次，适用环境温度范围：-30℃---50℃
	13
	个

	19
	
	交换设备
	1.千兆网口数≥8
2.交换容量≥16Gbps
3.包转发率≥11.9Mpps
	6
	台

	20
	配套设备
	核心交换设备（非POE）
	1.千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4
2.支持独立的console管理串口
3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书
4.★支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
5.支持NQA功能，NQA能够正常探测
6.支持CPU保护功能
7.设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能
8.备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
9.支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能
10.支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。
11.支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。
12.支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。
	2
	台

	21
	
	平台配套硬件设备
	1.★数据平台服务器，CPU配置≥2颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；（需提供检测报告证明。）
2.★内存配置≥128G DDR4，≥8根内存插槽；硬盘≥2块960G SSD硬盘（Raid1），阵列卡配置≥1张双口SATA HBA卡（支持RAID 0/1）；PCIE扩展最大支持≥4个标准PCIE插槽；（需提供检测报告证明。）
3.网口≥2个千兆电口，其他接口≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口；≥2个VGA接口；电源支持配置550W（1+1）冗余电源。
	1
	台

	22
	管理平台
	教育综合管理平台
	1.最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线
2.支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性
3.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。
4.★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供检测报告证明。）
5.系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置
6.支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面
7.★支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示（需提供检测报告证明。）
8.支持按人员特征、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录
9.★支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括已经被下发的人员信息（包括人员基本信息，卡片，人脸数据等）（需提供检测报告证明。）
10.支持配置考勤规则，包括：考勤规则名称（必填）、考勤对象（必填）、考勤时间（必填）、规则有效期（必填）、周期（必填）。单条规则支持10条考勤时间段配置，时间段不能重叠；考勤规则名称最大长度10个字符，不能含特殊字符
11.支持展示晚归统计，包括今天、昨天、近七天、近30天考勤规则下晚归的数据
	1
	套

	23
	视频话机
	公众号系统

	1.★可以对接客户自建微信服务号；
2.家校双向留言：学生家长可以通过微信公众号留言，学生在公话刷脸查看自己留言；学生在视频上留言，家长公众号端查看留言；留言包括：语音留言和视频留言。
3.查看通话服务权限：查看学生账号通话截止日期等
4.通话记录查询：家长查看学生通话明细
5.管理人员可以远程发布通知公告等信息
	1


	套



	24
	
	云平台系统

	1.一个学生可以绑定多个家长微信公众号，实现一对多通话。
2.★公话分组：对不同位置的设备进行分组管理
3.公话管理：查看设备在线状态，远程重启、关机、定时开关机、下发人脸、清空人脸、查询公话人脸数据、软件静默升级安装
4.计费规则：可分为，不限制，包月，计费；限定每次通话时长；且可以设置每月赠送通话时长
5.学生公话账号管理，批量开通公话，单个开通公话
6.充值管理，批量充值，单个充值
7.远程发布通知公告等信息
	1
	套

	25
	
	公话机系统

	1.实时显示日期时间
2.实时展示校园通知公告图文信息（自动播放、滑动播放）
3.滚动播放通知公告
4.集成人脸识别算法，可刷脸/刷卡拨打电话
5.★微信视频通话/及运营商语音通话。
6.可限制每次通知时长。
7.赠送智慧校园平台：家校通知、成绩发送、校园网络办公、图书借阅管理、自定义工作流程审批、校本课程选课管理、新手数据采集、请假审批管理等
	20
	套

	26
	
	硬件设备

（核心产品）


	显示器要求
1.屏幕尺寸：10.1英寸；
2.分辨率：1280*800；
3.视角：全视角（水平178°/垂直178°）；
4.色彩：16.7M；
5.对比度≥1000:1；
6.亮度≥500cd/m2；
7.显示比例：16:9；
8.响应时间：<8ms；
9.触摸技术：投射式电容技术，G+G贴合方式，
10.触摸点数：10点触摸；
11.触摸有效识别：>3mm；
12.触摸分辨率：不低于1920*1080
13.理论点击次数：5000万次以上；
14.表面硬度：3mm物理钢化7H硬度防爆玻璃；
二．系统参数
1.支持定时开关机；
2.支持图片：BMP，JPEG，PNG，GIF等
3.支持视频：支持最大3840x2160的解码和MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，WMV，RMVB，AVI，MKV，FLV，RM，TS等视频格式 ；
4.CPU处理器：不低于A53八核，主频1.8G
5.操作系统：不低于安卓9.0；
6.存储：16G EMMC 5.0 Flash、
7.内存：DDR3，不低于2GB；
8.摄像头：内置不低于200万广角宽动态摄像头
9.读卡：符合ISO14443TYPEA协议，13.56M频率通信，读卡距离0-50mm，
10.网络：有线RJ45接口（100M）和无线Wi-Fi（支持802.11b/g/n）
11.端口：外接USB 2.0接口1个；
12.通讯方式：12C接口，支持4G全网通。 支持无线网络和以太网手动切换，静态IP设定，为学校网络设置提供多种选择；
三．结构设计要求
1. 结构：铝合金型材边框氧化工艺和背板静电喷涂工艺
2.防水防尘等级：IP54
3.话机自带壁挂板，壁挂板具备螺口锁定防盗壁挂结构安装，防止学生随手拆卸；
4.安装方式：明暗线兼容，安装之后与墙面紧密贴合，整机与平整墙面间隙不大于10mm，保障学生操作时的安全性；
5. 整机CQC认证（可出具证书）
6.节能认证（可出具证书）
7.提供入网许可证
	20
	套


一、其他技术要求：此次建设安全管理系统平台需免费提供开放的接口协议。
二、服务要求：

（1）质保期内，中标人应协助用户判断和解决日常维护问题。

（2）质保期内，中标人应定期进行巡检，保证系统和设备的正常运行。

第五部分  质疑及处理

1 质疑的提出
1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。
1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内向招标方提出质疑。
1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。
2 受理和处理
2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。
2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。
2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
3 质疑无效的处理
3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函
                    ：
依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：      传真：     手机：
本项目授权委托人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：        传真：    手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑人则不需要填此项）
质疑人（公章）：            
                                      年   月   日 
                     质   疑  内  容
	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
二、同上
三、同上


备注：
质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
第六部分 附　件

（附件一）资格审查材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人需提供身份证明；

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

备注：分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供证明材料（如：会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或2024年度或2025年度财务报表，新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表或承诺函）；

备注：财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
本供应商郑重声明： 

本公司完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司自愿全部承担。

本公司具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此声明。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签名）：
日    期：     年     月    日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）供应商是法人的，提供缴纳税收的证明，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，提供缴纳社会保障资金的证明，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（3）供应商是其他组织和自然人的，需要提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收和社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单）。

注：依法享受缓缴或免缴的需提供证明材料；新成立不足半年的企业提供成立至今的缴纳税收证明及社保缴纳证明或承诺函。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方， （供应商名称） 已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件（项目名称：    ，项目编号：      ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

 参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签名）：
日    期：   年   月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件

提供法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（七）信用记录查询

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位（提供招标公告发出之日起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

“信用中国”截图含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

（八）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（中小企业适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库（ 2020） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下∶

   （标的名称）      ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）      ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                             企业名称（盖章）：

                     日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。
3、声明函具体填写要求：

《中小企业声明函》中须填写的内容如下：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（不要填招标代理机构的名称）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购货物（标的）的具体名称（产品或货物名称，以第四部分“项目需求”中的产品或货物名称为准，如涉及多个产品或货物名称（标的）由同一企业制造的，“标的名称”下划线处可以如实填写多个产品或货物名称（标的））；
第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商的从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

附件 ：
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300 号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促 进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家 统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务 院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部国家统计局
国家发展和改革委员会财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进 中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业 人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制 造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交 通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输 业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经 营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服 务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工 作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。
其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小 型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微 型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型
企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业 人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为 中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以 上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为 小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中  型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从 业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型 企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业 人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为 中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企
业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小  微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中 型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从 业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下  的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以 上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型 企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000  万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上 的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万 元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额
5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000
万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的 为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为  中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企  业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元 以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额8000 万元 及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为 小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其  中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企 业；从业人员 10 人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组 织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门 据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分
析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济 行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加     单单位的     单项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日    期：
残疾人福利性单位声明函
（残疾人福利性单位适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                      日    期：
（九）企业相关资质证书

（附件二）投标函
致：
根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、保证遵守招标文件的规定。
7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
                                               20   年   月  日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
（附件三）法人代表授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月   日签字生效，特此声明。
法人签字或盖章：
代理（被授权人）签字或盖章：
职务：
单位名称：
授权日期：20　年　　月　　日
（单位公章）
  20   年   月  日
注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）
投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日
                 （附件四）关于资格的声明函
致：
关于贵方20　  年　  月　  日项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中（所投内容）的招标相关货物及服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人：　          投标人名称        　　
地址：　　　　　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　        　　　　　
（单位公章）
   20  年  月  日
（附件五）开标一览表
招标项目名称：                          投标单位名称： 

招标编号：                               

	投标内容
	投标总报价

	投标总报价
	小写：￥                        元    

	
	大写：                          元整

	合同履约期限
	

	质保期
	

	项目负责人姓名及联系方式
	

	备注
	


备注：投标报价含人、材、机、安装、调试、设备、运输、税金等所有费用。

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年       月       日
注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。
（附件六）明细报价表

招标项目名称：                          投标单位名称： 

招标编号：     
   货币及单位：人民币/元

	序号
	产品或货物名称
	所投产品技术参数
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	


备注：①此明细报价表需对照招标文件中“第四部分招标清单”进行报价，不允许缺项漏项。②投标报价含人、材、机、安装、调试、设备、运输、税金等所有费用。

（附件七）商务条款偏离表
项目名称：                                 招标编号： 

投标单位名称（公章）：                     投标内容：
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否响应

	1
	合同履约期限：合同签订后45日（日历日）内完成设备供货及调试安装等全部工作内容。
	
	

	2
	投标保证金：20000.00元整（贰万元整）。
	
	

	3
	投标有效期:九十天。
	
	

	4
	质保期：项目验收合格之日起一年。
	
	

	5
	其他技术要求：此次建设安全管理系统平台需免费提供开放的接口协议。
	
	

	6
	服务要求：

（1）质保期内，中标人应协助用户判断和解决日常维护问题。

（2）质保期内，中标人应定期进行巡检，保证系统和设备的正常运行。
	
	

	7
	
	
	


备注：以上所列商务条款不允许“负偏离”，如出现“负偏离”，则按废标处理。
投标人代表签字：

日期：　  年　  月 　  日　

（附件八-1）重要技术参数响应情况表

（招标清单中带“★”的技术参数为重要技术参数，填写此表）
项目名称：                                                               招标编号： 
投标单位名称（公章）：                                                   投标内容：
	序号
	产品（货物）名称
	招标文件具体内容
	投标文件响应内容
	偏离情况
	原因说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：

1.根据采购文件第四部分“招标清单”中的条款，进行逐条详细填写，并在“投标文件响应内容”栏列明具体响应数值或内容。

2.要求提供证明材料的，需在“原因说明”栏中说明证明材料在投标文件中的具体位置或页码。未按要求提供证明材料或提供的证明资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的，均视为负偏离。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于招标具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标具体内容要求一致”。

5.评审委员会根据响应情况作出评判。

投标人代表签字：
日期：　  年　  月 　  日　

　

（附件八-2）一般技术参数响应情况表

（招标清单中未带“★”的技术参数为一般技术参数，填写此表）
项目名称：                                                               招标编号： 
投标单位名称（公章）：                                                   投标内容：
	序号
	产品（货物）名称
	招标文件具体内容
	投标文件响应内容
	偏离情况
	原因说明

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：

1.根据采购文件第四部分“招标清单”中的条款，进行逐条详细填写，并在“投标文件响应内容”栏列明具体响应数值或内容。

2.要求提供证明材料的，需在“原因说明”栏中说明证明材料在投标文件中的具体位置或页码。未按要求提供证明材料或提供的证明资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的，均视为负偏离。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于招标具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标具体内容要求一致”。

5.评审委员会根据响应情况作出评判。

投标人代表签字：
日期：　  年　  月 　  日　

　

（附件九）类似业绩表

项目名称：                                 招标编号： 
投标单位名称（公章）：                     投标内容：
	项目地点
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


备注：业绩证明材料为合同原件扫描件，时间以签订时间为准。
（附件十）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》
我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法人代表：
法人授权代表：
日期：
（附件十一）拟投入本项目人员配备情况表
	序号
	姓名
	年龄
	职务
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：需提供上述人员相关证书及在本单位工作证明材料（如近三个月本单位缴纳社保证明材料或劳动合同或近三个月本单位工资发放证明等）
（附件十二）投标保证金或保函

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件

（附件十三）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人（单位）承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：    

供应商单位名称：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：  年  月  日







此处附身份证复印件背面














此处附身份证复印件正面








- 66 -

