中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:HCZX-26084

采购人：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分  邀请供应商	3

竞争性磋商公告	3

第二部分 竞争性磋商流程	8

第三部分  供应商须知	12

第四部分  采购需求	31

第五部分  评审方法及评审标准	41

第六部分  拟签订的合同文本	50

第七部分  应提交的有关格式范例	57

第八部分  报价格式	78

# 第一部分  邀请供应商

# 竞争性磋商公告

项目概况

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2026年4月27日13:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HCZX-26084

项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：400000

最高限价（元）：400000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：400000

单位：项

简要规格描述：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目，详见磋商文件。

备注：本项目预算金额为40万元/年。特别说明：特别说明：本次采购主体为中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹），中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）和中国科学院杭州医学研究所为同一机构，其合同签约及资金支付主体具有同等法律效力，特此说明！

合同履约期限：标项 1，招标服务期为一年，具体开始时间以二期项目实际移交时间为准。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。项目属性为服务类，中小企业划分标准对应行业为“其他未列明行业”；

4.本项目的特定资格要求：供应商已录入社会消防技术服务信息系统，且服务类型包含消防设施维护保养检测；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2026年4月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)。

售价（元）：0。

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年4月27日13:30（北京时间）

地点（网址）：（1）“加密的响应文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线递交；（2）“备份响应文件”：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼303会议室。

- 五、响应文件开启

开启时间：2026年4月27日13:30（北京时间）

地点（网址）：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼303会议室，政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉一询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1.采购人信息：

名    称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

地    址：杭州经济技术开发区福城路150号

传    真：/

项目联系人（询问）：马老师

项目联系方式（询问）：0571-88121085

质疑联系人：高老师

质疑联系方式：0571-88123985（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

- 2.采购代理机构信息：

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼

传    真：/

项目联系人（询问）：叶秀华、楼国栋

项目联系方式（询问）：0571-88390503、85179364

质疑联系人：金册玲

质疑联系方式：0571-88399280（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由磋商小组可通过政采云平台“A视频会议 B发送磋商问题函 C备注和附件”三种方式与供应商进行磋商;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构8楼会议室自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

# 第三部分  供应商须知

# 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的： 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目 ，属于 其他未列明 行业。 - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答磋商小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见磋商文件第三部分六、响应文件的编制。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。《报价一览表（报价表）》是报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在报价中。 报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的报价的； 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 ；备份响应文件签收人员联系电话： 叶秀华 13858032754 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 招标代理服务费 | （1）本项目采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构支付。以预算金额为基数，参照招标代理服务（按国家《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准乘以60%向成交供应商收取。请供应商报价时给予考虑。 （2）费用支付： ①缴纳形式：电汇/现金。 ②汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：华诚工程咨询集团有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95220078801100000315 （3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 15 | 重要提醒 | 参与同一个采购包（标段）的投标人（供应商）存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 |
| 16 | 特别说明 | 提交响应文件截止时间后3个工作日内中标候选供应商需提供“《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》浙财采监〔2025〕2号（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600025&articleId=wqYYmfBWzg7wADkQiVIiig%3D%3D）”政策解读中需采购人或采购代理机构复核的证明材料原件（可事先在公开官网查询核对的提供网址）给采购代理机构。 |

# 二、总则

## 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

# 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

# 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

# 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉一询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22 号）,质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

3. 2.2询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，浙江省本级、杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心，地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，联系人：朱女士、王女士、匡女士，电话：057187800218、87227671、87807798（预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。）

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  邀请供应商

- 第二部分  竞争性磋商流程

- 第三部分  供应商须知

- 第四部分  采购需求

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 第六部分  拟签订的合同文本

- 第七部分  应提交的有关格式范例

- 第八部分  报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

# 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、营业执照复印件

B、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

C、联合协议（如果有）；

D、落实政府采购政策需满足的资格要求：服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

如果以联合体形式或合同分包形式参加的，提供联合协议或分包意向协议和相应的提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业；

E、符合特定资格条件的有关证明材料：供应商已录入社会消防技术服务信息系统，且服务类型包含消防设施维护保养检测，提供网站查询截图。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）业绩情况；

（6）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（7）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（8）供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书（如有）；

（9）驻场服务：派驻项目负责人及驻点消防设施操作员证明材料；

（10）整体服务方案和措施；

（11）针对本项目现状编制维保计划、故障分析处理方案；

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等；

（13）编制的维修保养工作单等；

（14）维保服务保障应急预案，对日常维保可能遇到的问题和突发事件或其他重大事件应对措施考虑情况等；

（15）对保证医学所正常工作秩序的保障措施，对实验室特殊环境作业的措施方案等；

（16）项目现场故障解决时间的保证措施等；

（17）服务承诺保障措施，后续技术支持和维护能力，后续维护人员安排方案等；

（18）提供相关消防专业技术和业务知识培训方案；

（19）提供的备品备件报价的优惠程度；

（20）供应商提出的合理化方案等；

（21）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（22）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

# 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

1.6 如供应商报价低于项目预算45%的，应当提交报价情况说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本等。

1.7 供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

# 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

1.4金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1报价一览表；

1.2报价情况说明（如果有）；

1.3中小企业声明函（如果有）。

# 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

# 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求，服务时间、服务标准、成交公告期限以及评审专家名单。

3.3公告期限为1个工作日。

3.4 由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起30日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 十三、验收

1.验收

1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四部分  采购需求

一、项目背景

- 中国科学院杭州医学研究所（以下简称“医学所”）总用地约186亩，总建筑面积约33万㎡，分一期、二期东、西两个区域，共建设有20幢楼宇。

- 一期项目，总用地面积约6.45万㎡，总建筑面积约3.25万㎡（实验区建筑面积约1.9万㎡），共有10幢建筑。其中：1号楼共4层，为行政办公楼；2-4号楼，每幢楼宇4层，为实验楼；5号楼共2层，为食堂；6-7号楼为宿舍。8号楼为运动中心。9号楼为国际报告厅；10号楼为档案室、仓库及保密室等。

- 二期项目（西区）建设有6幢实验楼，分别为1号楼-6号楼，总建筑面积22万㎡，其中：

- 1、1号实验楼共12层，总建筑面积为2.6万㎡，主要功能为：生物材料实验室、分子生物实验室、生化实验室、PCR实验室、通用实验室等。

- 2、2号实验楼共16层，总建筑面积为4.2万㎡，主要功能为：仪器测试平台、公共实验平台、生物材料实验室等。

- 3、3号实验楼共8层，总建筑面积为9200㎡，主要功能为：干性实验室、分子生物实验室、会议室等。

- 4、4号楼（8层，9200㎡）、6号楼（16层，3.05万㎡）功能为高层次人才实验场所、育成中心、孵化中心及科技成果转化配套用房等，5号楼（16层，4.04万）功能为检验检测共享中心、动物房、科技成果转化中心等，4-6号楼均采用“公区装修、实验室毛坯”交付。

- 二期项目（东区）建设有4幢生活配套用房，分别为：食堂、运动中心、宿舍和学术交流中心，总建筑面积约8万㎡，其中：

- 1、食堂共5层，建筑面积约6500㎡，1-3层为食堂，4层为厨房，5层为自助餐厅，可同时容纳1200名学生就餐。

- 2、运动中心共8层，建筑面积约8500㎡，1层为配套设施用房，2层为乒乓球室，3-4层为健身房，5-6层为舞蹈瑜伽房，7层为羽毛球馆，8层为游泳池，屋顶有露天篮球场。

- 3、宿舍共25层，建筑面积约3万㎡，配置103个单人间，350个三人间，55个四人套间，可容纳1373名学生入住。

- 4、学术交流中心，建筑面积约1.1万㎡，1层为餐厅，可同时容纳240人就餐。2层有3间会议室，可同时容纳350人开会。3层及以上为客房，共138间专家公寓。

- 根据国家《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》等要求，建筑使用主体单位应定期对消防设施进行维护保养，确保设施符合国家标准。医学所二期项目消防设施已清点完成，整体移交后，建议由专业的消防技术服务机构，同步开展二期消防设施设备的维保工作。

- 维保服务内容包括：火灾报警控制器、探测器、消火栓按钮及模块类设备，消防泵及电气控制设备、管路阀门及湿式报警阀组，室内外消火栓，消防风机及控制设备等设施的月度、年度维护保养及检测测试等。

二、维保项目及采购预算

| 维保项目内容（包含但不仅限于以下内容） | 数量 |
| --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 7台 |
| 火灾探测器 | 10551个 |
| 手动报警按钮 | 1269个 |
| 火灾显示盘 | 241个 |
| 讯响器、消火栓按钮及模块类设备 | 8505个 |
| 消防泵及电气控制设备、管路阀门 | 18套 |
| 湿式报警阀组 | 75套 |
| 室内外消火栓 | 1434套 |
| 防火卷帘门 | 64樘 |
| 电动挡烟垂壁 | 337樘 |
| 消防风机及控制设备 | 177台 |
| 排烟阀、送风阀、防火阀 | 2737个 |
| 年度维保工具、设备、耗材及人工费 | 一期+二期东区+西区共计33万㎡建筑，详见采购背景描述。 |
| 消防设施设备年度检测 |  |
| - 本项目预算金额为40万元/年。 |  |

- 服务内容与服务期限（其他未尽事宜详见本文件第六部分合同）

- 服务要求：

- （1）供应商具有本项目的服务能力：具有消防维保服务实施的经验。

- （2）供应商应根据本项目科研（实验室）场所特殊施工环境制定相应的服务方案，并充分考虑以下方面：

- 1）针对采购人特点制定详细服务方案的内容，包括但不限于对现场情况的了解程度、服务工作描述、具体服务措施、服务特点及自身优势等。

- 2）针对本项目运行维护的思路、原则、特点的理解以及对维保工作重点内容等。

- 3）人员安排：结合本次采购内容需求，明确施工管理人员和施工人员配置、工程师数量，项目组成员具有专业售后能力等。

- 4）设备运行采取的质量保障措施及项目服务过程中可能涉及的应急处置方案，应当包括具体可行的质量保障措施以及应急处置方案流程等内容。

- 5）维护计划：对用户故障的响应要求及时到达现场处理、制定定期消防维保服务方案。

- 6）安全警示、施工围挡、安全文明施工及医学所内的环境、消防保证措施、施工的降噪措施。

- 7）服务承诺的保障措施，能提供快速的售后服务响应和备机备件措施，包括紧急或普通情况下售后服务响应时间，紧急或普通情况下的具体响应措施以及针对本项目的备机备件的数量、设备参数和性能介绍等。

- 8）材料的选择：材料品牌选用与质量承诺，材料的进货渠道及质量保障。

- （3）针对本项目特点给采购人提供合理化建议和相关承诺。

- （4）由于维保工作引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用等。

- （5）由于本项目为维保服务项目，涉及后续维修的配件和备件，要保证投标的品牌和型号能与医学所现有系统兼容，常用配备件清单详见本章第四项。

- （6）维保服务工作不得影响医学所正常工作。如需要按医学所管理要求临时调整施工时间、施工作业环境的种种不利因素等均由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

- （7）供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社保等，如发生工伤、疾病甚至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责。供应商应严格遵守国家有关法律法规要求。

- 服务内容：

- （1）维保内容包括但不限于火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、室内外自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示系统、防排烟系统、消防供配电设施、消防广播系统、消防电话系统、防火分隔设施等按国家消防技术标准、行业标准、采购人的要求提供驻场维护保养服务。

- （2）驻场服务：成交供应商需针对本项目，派驻项目负责人1名、驻点消防设施操作员1名，常驻采购人的办公场所为采购人提供服务。其中：项目负责人1人，应具备一级注册消防工程师职业资格、二级或一级建造师职业资格（专业不限），常驻服务每周不少于5天；驻点中级消防设施操作员（维保方向）1人，常驻（食宿自理），提供7×24小时服务；驻点人员应根据采购人需求，要求人证相符、经验丰富、责任心强。需提前5个工作日进驻，熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，成交供应商需增派人员协助处理。

- （3）春节假期项目负责人要驻场对医学所楼逐层进行自动消防设施的联动试验，并形成测试报告。

- （4）7×24小时服务：成交供应商在合同期内，提供统一的维护电话号码，为采购人提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。

- （5）故障及时排除：采购人用户发出故障申报时，驻点工程师收到申报后需在5～10分钟内响应，原则上一般故障30分钟内到现场并解决（含非工作时间），大故障1个工作日内解决。故障排除后，及时更新服务档案和“解决方案”资料档案。

- （6）成交供应商至少每月定期对消防设施软、硬件进行现场巡检和维护保养，并于维护保养结束后24小时内向采购人提交维保报告；如维保中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相应的解决措施。

- （7）考虑到对采购人服务的高效性和及时性，成交供应商所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求。要求驻场人员根据采购人的劳动纪律规定的工作时间按时上下班，服从采购人工作安排，及时完成采购人安排的技术服务工作。

- （8）在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经采购人确认认可。使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。

- （9）在维保服务过程中，成交供应商的服务质量（包括维修响应时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到采购人的维保需求，每项维修服务结束后须经过采购人相关负责人验收认可，并签字确认。

- 3、服务期：招标服务期为一年，具体开始时间以二期项目实际移交时间为准。

4、成交供应商在维保服务期间，应确保所内消防设施正常检定、正常运行包括：火灾报警控制器，各类探测器，手动报警按钮，各类模块，喷淋泵、消防泵、控制柜、消防稳压泵等消防设施。

5、消防报警与联动控制系统维保具体工作内容：

（1）每月定期维保工作：主机巡检功能测试，主备电切换测试，主机报警与联动逻辑测试，CRT通讯与控制功能测试，感烟、感温工作状态测试、故障排查，控制、切换模块工作状态测试、故障排查，探测器吹烟测试。

（2）每季度定期维保工作：消防电话通信系统测试检查，消防广播系统测试与投运演习，消火栓泵手、自动投运试验，自喷泵手、自动投运试验，火警、故障自动打印功能测试，气体灭火系统功能测试。

（3）每年度定期服务内容：大楼正压送风系统投运试验，大楼排烟系统投运试验，大楼消防电梯迫降试验，根据采购人工作安排，配合一次或二次消防演习（报警、救火、疏散逃生）。

6、定期的维保作业、检修、巡检、试验等工作完成后，必须提交书面签字盖章的报告，经采购人确认后，方可作为有效的结算依据。

7、服务响应时间：维保人员1名（能独立维修日常消防设施）每周至少驻场服务六天，有事无法驻场，需向采购人相关负责人员请假，并由成交供应商安排替代人员上岗。节假日需安排人员听班，如采购人消防设施发生较大故障，5-10分钟响应，30分钟内达现场进行维修。外围设备（如控制模块、监视模块、探测器等）故障，成交供应商需在1～2个工作日内给予排除或更换。若系消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、主机主备用电源）故障，成交供应商需在1～5个工作日内，予以修复或更换。

- 配备件材料清单

- 医学所消防维保服务常用配件清单（不计入投标总价，由供应商自行报价）

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 主材单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器（包含底座） | JTY-GD-G5T | 个 |  | 海湾 |
| 2 | 感温探测器（包含底座） | JTW-ZCD-G3N | 个 |  | 海湾 |
| 3 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 个 |  | 海湾 |
| 4 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 个 |  | 海湾 |
| 5 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 |  | 海湾 |
| 6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H/8361H | 个 |  | 海湾 |
| 7 | 声光警报器 | GST-HX-320B | 个 |  | 海湾 |
| 8 | 隔离模块 | GST-LD-8313B | 个 |  | 海湾 |
| 9 | 广播模块 | GST-LD-8305A | 个 |  | 海湾 |
| 10 | 消防广播 | 吸顶/壁挂5W | 个 |  | 原与大楼一致 |
| 11 | 电话分机 | 编码型 | 个 |  | 凯拓、海湾 |
| 12 | 双回路板 | JB-HB-GST484 | 块 |  | 海湾 |
| 13 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 个 |  | 海湾 |
| 14 | 紧急启停/手自动转换开关 | GST-LD-8316H | 个 |  | 海湾 |
| 15 | 气体灭火控制器 | GST-QKP-01H | 台 |  | 海湾 |
| 16 | 柜式气灭火装置高压软管 | HRG14/17.2 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 17 | 柜式气灭火装置电磁阀 | DC24V | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 18 | 智能电源箱 | GST-DY-200H | 台 |  | 海湾 |
| 19 | 楼层显示器 | GST-ZF-520Z | 个 |  | 海湾 |
| 20 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 个 |  | 海湾 |
| 21 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 个 |  | 海湾 |
| 22 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 个 |  | 海湾 |
| 23 | 阀密铅酸蓄电池 | BT-HSE-55-12(12V55AH) | 节 |  | 赛特 |
| 24 | 疏散指示灯 | A型、B型 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 25 | 疏散指示灯（双面带成套支架） | TY-BLZD-2LROW12W41A | 个 |  | 台谊 |
| 26 | 消防成套应急灯 | A型、B型 | 套 |  | 与原大楼一致 |
| 27 | 消防应急灯外置电源 | TY-ZFZD-17W01 | 个 |  | 台谊 |
| 28 | 消防双头应急灯 | TY-ZFZD-E2W12 | 个 |  | 台谊 |
| 29 | JDG电线管 | φ20 | 米 |  | 台谊 |
| 30 | 金属软管 | φ20 | 米 |  | 国产 |
| 31 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 32 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 33 | 控制电缆 | WDZBN-RYJSP-2*2.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 34 | 防火门（包括旧门拆除、门框门扇、门套、五金件等更换） | 钢质/木质/钢木质（款式根据医学所要求定制） | 平方 |  | 国产 |
| 35 | 防火门合页 | 5寸304不锈钢加厚 | 个 |  | 国产 |
| 36 | 消防箱门 | 铝合金1800*700 | 套 |  | 国产 |
| 37 | 消防箱玻璃（含标识张贴安装） | 800×700 | 块 |  | 国产 |
| 38 | 喷头装饰圈 | / | 个 |  | 国产 |
| 39 | 压力表（带表弯） | Y-100 | 个 |  | 国产 |
| 40 | 电接点压力表 | YXC-100-1.6MP | 个 |  | 国产 |
| 41 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套 |  | 国产 |
| 42 | 预作用报警阀组 | DN150 | 套 |  | 奇杰 |
| 43 | 报警阀水力警铃 | 与报警阀组配套 | 只 |  | 奇杰 |
| 44 | 报警阀延时器 | 与报警阀组配套 | 只 |  | 奇杰 |
| 45 | 消防低压压力开关 | 与原大楼一致 | 个 |  | 奇杰 |
| 46 | 消防专用流量开关 | 法兰式 | 个 |  | 国产 |
| 47 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 |  | 国产 |
| 48 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 |  | 奇杰 |
| 49 | 水流指示器 | DN150 | 个 |  | 奇杰 |
| 50 | 水流指示器 | DN100 | 个 |  | 奇杰 |
| 51 | 易熔合金喷头 | 72度，上喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 52 | 普通喷头 | 68度，上/下喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 53 | 快速响应喷头 | 68度，上/下喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 54 | 快速响应侧喷 | 68度 | 个 |  | 奇杰 |
| 55 | 隐蔽式快速响应喷头 | 68度 | 个 |  | 奇杰 |
| 56 | 室内普通消火栓 | SN65 | 个 |  | 奇杰 |
| 57 | 室内减压稳压型消火栓 | SN65 | 个 |  | 鼎梁 |
| 58 | 防撞室外消火栓 | 地上式DN150 | 只 |  | 鼎梁 |
| 59 | 室外水泵接合器 | 地下式DN150 | 只 |  | 鼎梁 |
| 60 | 消防自救卷盘 | 25米 | 套 |  | 鼎梁 |
| 61 | 轻便消防水龙 | 25米 | 套 |  | 鼎梁 |
| 62 | 镀锌钢管 | DN25×3.2 | 米 |  | 鼎梁 |
| 63 | 镀锌钢管 | DN32×3.5 | 米 |  | 金洲 |
| 64 | 镀锌钢管 | DN40×3.5 | 米 |  | 金洲 |
| 65 | 镀锌钢管 | DN50×3.8 | 米 |  | 金洲 |
| 66 | 镀锌钢管 | DN65×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 67 | 镀锌钢管 | DN80×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 68 | 镀锌钢管 | DN100×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 69 | 镀锌钢管 | DN150×4.5 | 米 |  | 金洲 |
| 70 | 型钢 | 国标角铁、槽钢 | kg |  | 国产 |
| 71 | 铝合金百叶风口 | 与风阀配套 | 个 |  | 国产 |
| 72 | 消防风机传动皮带 | 与风机配套 | 条 |  | 国产 |
| 73 | 配电箱防火封堵 | 柔性防火材料 | 只 |  | 国产 |
| 74 | 井道防火封堵（横向、竖向、桥架内） | 阻火包/无机防火材料 | 处 |  | 国产 |
| 75 | 管道保温用 橡塑管壳 | B1级，厚度5mm | M3 |  | 国产 |
| 76 | 管道保温用保护铝皮 | 厚度0.5mm | M2 |  | 国产 |
| 77 | 防火门闭门器 | / | 只 |  | 固特 |
| 78 | 防火门顺位器 | / | 只 |  | 固特 |
| 79 | 防火门电磁释放器 | / | 只 |  | 与原大楼一致 |
| 80 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | FZX-ACT6/1.2 | 只 |  | 与原大楼一致 |
| 81 | 水基型灭火器（水雾） | MSWZ/3型 1A 55B E | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 82 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 83 | 手提式洁净气体灭火器（无磁不锈钢不导电） | 4kg七氟丙烷灭火器 | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 84 | 有衬里消防水带 | 10型65-25 | 条 |  | 与原大楼一致 |
| 85 | 消防直流水枪头 | DN65 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 86 | 消防水带接口 | KD65 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 87 | F类火灾水系灭火剂（厨房自动灭火装置药剂） | 15kg/桶 | 桶 |  | 北京中置天龙 |
| 88 | 用户信息传输装置 | 产品认证：CCCF认证 | 台 |  | 海康威视 |
| 89 | 室外消火栓智能采集终端 | 通讯方式：NB-IoT 测量范围：0～2.5MPa， 供电方式：高能锂亚电池供电 | 台 |  | 海康威视 |
| 90 | 无线数显压力表 | 通讯方式：NB通讯方式 电池供电：3.6V/7.2AH 测量范围：0~2.5MPa | 台 |  | 海康威视 |
| 91 | 数显压力表配套蓄电池 | 3V,7200mAh,21.6Wh | 个 |  | 海康威视 |
| 92 | 常闭防火门标识（自带背胶） | 150×300 | 个 |  |  |
| 93 | 消火栓前禁止堆放地板膜 | 400×750 | 个 |  |  |
| 94 | 蓄光型疏散指示地贴 | / | 个 |  |  |
| 95 | 电动挡烟垂壁控制箱 | 设备配套 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 96 | 防火卷帘门控制箱 | 设备配套 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 97 | 木质防火门外包不锈钢 | 304不锈钢，厚度1.0MM | 平方 |  | 国产 |
| 说明： 1.清单中的货物遇到产品更新迭代而导致停产的，成交供应商应将产品升级至同档次及以上的新型号，不收取额外费用。 2.材料单价按照投标单价计取，工程量按照现场实际发生量计取，由采购人和成交供应商双方签证或确认为准，按实审计，最终以审计结果为准。 3.签证或确认的工程量套用最新的浙江省安装工程预算定额计取。 4.新增工程量材料单价，投标清单中有的，按投标单价计入；投标清单中没有的，根据当地最新的计价依据及定额标准计算组价，材料价格按省市造价管理部门发布的信息价格执行，没有信息价格，按市场价或签证价执行。 5.税、费、调试费等参照最新的浙江省安装工程预算定额相关取费要求计入。 6.上述主材单价包含配件费、人工费、交通费等所涉及的全部费用。 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

- 1.合同签订生效后10天内，成交供应商向采购人支付合同总价1％的履约保证金。在合同生效以及具备实施条件后，根据采购人财务制度，采购人支付合同总金额的20%作为预付款。

- 2.维保服务至6个月后，若成交供应商服务质量考评合格，采购人收到成交供应商有效票据后，向成交供应商支付合同总额的50％。一年维保服务期满，且成交供应商服务质量考评为合格的，采购人收到成交供应商有效票据后付清余款，同时采购人结合履约情况，结算并退还履约保证金（不计息）。若在维保服务期内有违约扣罚情况，将按照合同约定予以扣除后结算。

- 3.合同价已包含全年维护保养费、应急维修费、检测报告费、人工费（包括人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通等）、管理费、税费、利润以及完成本消防维保项目所需的一切全部费用（不含维修备配件更换）。

- 4.维保过程中产生的维修备配件费用，以审计数量为准（备品备件费用参照成交供应商投标单价执行，包含配件费、人工费、交通费等所涉及的全部费用）。成交供应商需在结算周期结束后10日内提交维修备配件更换清单及结算书，维修备配件所产生的费用，由采购人委托第三方审计机构进行，每半年结算一次。采购人在收到有效票据后根据审计核定价及合同约定付款。

- 赔偿与扣罚

- 1、未按标准开展维保服务。若成交供应商未按照国家或行业标准（如《建筑消防设施的维护管理》GB 25201）对合同约定的消防设施进行维护保养，每次发现此类情况，采购人有权根据违约行为的严重程度，扣减当期维保费用的5%至10%作为违约金。若因未按标准维保导致消防设施在消防救援机构检查中被判定为不合格，成交供应商除承担相应的行政处罚外，还应赔偿采购人因此遭受的全部损失。

- 2、未按时完成维保或故障修复。成交供应商未按合同约定的时间节点（如每月、每季度）完成定期维保工作，或未在承诺的时限内（例如，一般故障24小时内，重大故障48小时内）完成故障修复，每逾期一日，采购人可扣减该次服务对应费用的1%作为违约金。逾期超过5个工作日，采购人有权另行委托第三方处理，所产生费用由成交供应商承担，并可进一步追究成交供应商责任。

- 3、维保人员资质或到场要求不达标。成交供应商派遣的现场负责人、驻点维保人员不具备对应、有效的注册消防工程师、建造师、消防设施操作员等法定执业资格，或项目负责人未在关键维保期（如首次和末次）到场指导，每人次违约行为采购人可扣减2000元/次/人的费用。

- 4、维保报告及记录缺失或失实。成交供应商未按时提交真实、准确、完整的维保报告、记录或年度总结报告，每发生一次，采购人可扣减1000元/次的费用。如报告失实或遗漏重要安全隐患信息，导致采购人做出错误判断并造成损失，成交供应商应承担全部赔偿责任。

- 5、未履行安全保密义务。成交供应商在维保过程中因过错造成采购人设备损坏或财产损失，应负责修复或照价赔偿。同时，成交供应商泄露在服务过程中知悉的采购人科研秘密，采购人可扣减5000元/次的费用，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

- 6、在消防部门检查中未能通过。因成交供应商维保工作不到位，直接导致采购人的消防设施在消防救援机构的检查中不合格，采购人有权扣减当次检查对应期间维保费用的20%作为违约金。如果因此使采购人受到行政处罚，成交供应商应承担全部罚款并为采购人完成整改，所需费用由成交供应商自负。

- 7、违反合同约定转包或分包。成交供应商未经采购人书面同意，擅自将消防维保合同的主要义务转包或分包给第三方，采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商支付合同总额20%的违约金，同时赔偿采购人因此遭受的所有损失。

- 8、未及时响应采购人的合理诉求。对于采购人提出的合理维保诉求或紧急通知，成交供应商无正当理由超过2个工作日未作响应或未开始制定处理方案，每次采购人可扣减500元/次的维保费用。

# 第五部分  评审方法及评审标准

评审方法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 磋商文件中评审标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），承接过同类项目业绩，每提供1个业绩证明材料得1分，最高得2分。 注：同类项目业绩指合同服务期≥1年的消防维保服务业绩。以上评审项业绩供应商需要提供业绩采购合同复印件（至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页）作为证明材料，如未提供业绩证明材料或提供的材料不齐全的，业绩将不予认可，原件备查。 | 2 | 客观分 |  |
|  | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 同时提供有效证书复印件和国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的认证结果查询注明网址的网页截图并加盖公章。评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与查询网页截图不一致的或未提供证书的，该项不得分。 | 3 | 客观分 |  |
|  | 针对采购文件“第四部分 采购需求”及“第六部分 拟签订的合同文本”的响应情况，完全满足或优于的得20分；每负偏离一项扣1分，本项分值扣完为止。 | 20 | 客观分 |  |
|  | 根据供应商的提出的整体服务方案和措施内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商针对本项目现状编制维保计划、故障分析处理方案等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商编制的维修保养工作单等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商的维保服务保障应急预案，对日常维保可能遇到的问题和突发事件或其他重大事件应对措施考虑情况等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商对保证医学所正常工作秩序的保障措施，对实验室特殊环境作业的措施方案等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商项目现场故障解决时间的保证措施等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商提供服务承诺保障措施，后续技术支持和维护能力，后续维护人员安排方案等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商提供相关消防专业技术和业务知识培训方案等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据供应商提供的备品备件报价的优惠程度情况进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | 根据本项目供应商提出的合理化方案等内容进行综合评分。 （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观分 |  |
|  | # 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*20］的计算公式计算。 # 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 20 | 客观分 | / |

“*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《报价一览表》为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价；

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

3.14所提交的《报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的；

3.15最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的；

3.16最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；具体按以下程序实施：

采购项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

- （1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；

- （2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.17《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.18供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.19供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.20供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

3.21供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第六部分  拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

甲方：

乙方：

为了保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。根据国家相关规定，现甲方将所属中国科学院杭州医学研究所消防维保服务项目内消防设施的维护保养工作委托乙方负责。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：

第一条：维护服务项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目。

第二条：维护服务地点：浙江省杭州市钱塘区福成路150号中国科学院杭州医学研究所。

第三条：维护服务范围及内容：

- 1.中国科学院杭州医学研究所一期项目总用地面积约6.45万㎡，总建筑面积约3.25万㎡（实验区建筑面积约1.9万㎡），共有10幢建筑。二期项目总建筑面积约30万㎡，共有10幢楼宇（详见采购文件描述），其中1#-6#为实验楼、7#-10#为辅助用房，均为高层建筑，安装有自动消防设施、水泵房、室外消火栓等消防设施，需落实中国科学院杭州医学研究所内部的消防安全巡检、维保、检修等工作要求，全面排查和维护全所消防相关设施设备。

| 维保项目内容（包含但不仅限于以下内容） | 数量 |
| --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 7台 |
| 火灾探测器 | 10551个 |
| 手动报警按钮 | 1269个 |
| 火灾显示盘 | 241个 |
| 讯响器、消火栓按钮及模块类设备 | 8505个 |
| 消防泵及电气控制设备、管路阀门 | 18套 |
| 湿式报警阀组 | 75套 |
| 室内外消火栓 | 1434套 |
| 防火卷帘门 | 64樘 |
| 电动挡烟垂壁 | 337樘 |
| 消防风机及控制设备 | 177台 |
| 排烟阀、送风阀、防火阀 | 2737个 |
| 年度维保工具、设备、耗材及人工费 | 一期+二期东区+西区共计33万㎡建筑，详见采购文件背景描述。 |
| 消防设施设备年度检测 |  |

2.乙方需针对本项目，派驻项目负责人1名、驻点消防设施操作员1名，常驻采购人的办公场所为采购人提供服务，其中：项目负责人1人，应具备一级注册消防工程师职业资格、二级或一级建造师职业资格（专业不限），常驻服务每周不少于5天；驻点中级消防设施操作员（维保方向）1人，常驻（食宿自理），提供7×24小时服务；驻点人员应根据采购人需求，要求人证相符、经验丰富、责任心强。需提前5个工作日进驻，熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，乙方需增派人员协助处理。

3.乙方在维保服务期间，应确保所内消防设施正常检定、正常运行包括：火灾报警控制器，各类探测器，手动报警按钮，各类模块，喷淋泵、消防泵、控制柜、消防稳压泵等消防设施。

4.消防报警与联动控制系统维保具体工作内容：

（1）每月定期维保工作：主机巡检功能测试，主备电切换测试，主机报警与联动逻辑测试，CRT通讯与控制功能测试，感烟、感温工作状态测试、故障排查，控制、切换模块工作状态测试、故障排查，探测器吹烟测试。

（2）每季度定期维保工作：消防电话通信系统测试检查，消防广播系统测试与投运演习，消火栓泵手、自动投运试验，自喷泵手、自动投运试验，火警、故障自动打印功能测试，气体灭火系统功能测试。

（3）每年度定期服务内容：大楼正压送风系统投运试验，大楼排烟系统投运试验，大楼消防电梯迫降试验，根据甲方工作安排，配合一次或二次消防演习（报警、救火、疏散逃生）。

5.定期的维保作业、检修、巡检、试验等工作完成后，必须提交书面签字盖章的报告，经甲方确认后，方可作为有效的结算依据。

6.本项目合同总价包干（含一切税费、机械费、保险费、检测费等），但不包含常用配件的更换费用。其中，根据《附件：中国科学院杭州医学研究所消防维保服务常用配件清单》，在维保期间内若需要进行配件更换，按实际更换数量送审结算，配件报价不计入合同总价内，单独送审、单独结算。

7.服务响应时间：维保人员1名（能独立维修日常消防设施）每周至少驻场服务六天，有事无法驻场，需向甲方相关负责人员请假，并由乙方安排替代人员上岗。节假日需安排人员听班，如甲方消防设施发生较大故障，1小时内到达现场进行维修。外围设备（如控制模块、监视模块、探测器等）故障，乙方需在1～2个工作日内给予排除或更换。若系消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、主机主备用电源）故障，乙方需在1～5个工作日内，予以修复或更换。

第四条：维护费用：

本项目合同期为：自  年  月  日至  年  月  日止，共计12个月，维护保养费用总价为人民币：       元整（￥：     元）。服务期为一年，维保服务具体开始时间以二期项目实际移交时间为准。

第五条：双方责任：

（一）甲方责任：

1.甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和巡视，坚持24小时值班制度，并按消防规范的要求，对相关系统做好检查工作。
    2.甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时应及时与乙方驻现场人员联系确认进行处理。双休日及时电话与乙方联系确认，4小时内到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
    3.甲方必须按本合同约定支付乙方维保服务费，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《中华人民共和国民法典》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，期间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。
    4.甲方应向乙方提供该工程的全部消防图纸资料及有关设备的资料，便于乙方能顺利地进行维护保养。
   （二）乙方责任：
    1.乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对合同范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档。（注：年检和季检的当月不再进行月检）。
    2.乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，形成书面文件，经双方签字确认后存档。

3.外围设备（如控制模块、监视模块、探测器等）故障，乙方需在1～2个工作日内给予排除或更换。

4.若系消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、主机主备用电源）故障，乙方需在1～5个工作日内，予以修复或更换。

第六条：消防设施设备维保服务合同的期限及付款时间：

- 1.维护保养时间：接到甲方二期项目启用通知后开始计算维保服务时间，维保服务时间为一年。具体开始时间以二期项目实际移交时间为准。

- 2.合同签订生效后10天内，乙方向甲方支付合同总价1％的履约保证金。在合同生效以及具备实施条件后，根据甲方人财务制度，甲方支付合同总金额的20%作为预付款。

3.维保服务至6个月后，若乙方服务质量考评合格，甲方收到乙方有效票据后，向乙方支付合同总额的50％。一年维保服务期满，且乙方服务质量考评为合格的，甲方收到乙方有效票据后付清余款，同时甲方结合履约情况，结算并退还履约保证金（不计息）。若在维保服务期内有违约扣罚情况，将按照合同约定予以扣除后结算。

4.合同价已包含全年维护保养费、应急维修费、检测报告费、人工费（包括人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、各种社会保险、食宿与交通等）、管理费、税费、利润以及完成本消防维保项目所需的一切全部费用（不含维修备配件更换）。

5.维保过程中产生的维修备配件费用，以审计数量为准（备品备件费用参照乙方投标单价执行，包含配件费、人工费、交通费等所涉及的全部费用）。乙方需在结算周期结束后10日内提交维修备配件更换清单及结算书，维修备配件所产生的费用，由甲方委托第三方审计机构进行，每半年结算一次。甲方在收到有效票据后根据审计核定价及合同约定付款。

第七条：其他：

1.服务总体要求：

（1）乙方应根据本项目科研（实验室）场所特殊施工环境制定相应的维保服务方案，并充分考虑以下方面：1）针对采购人特点制定详细服务方案的内容，包括但不限于对现场情况的了解程度、服务工作描述、具体服务措施、服务特点及自身优势等；2）针对本项目运行维护的思路、原则、特点的理解以及对维保工作重点内容等；3）设备运行采取的质量保障措施及项目服务过程中可能涉及的应急处置方案，应当包括具体可行的质量保障措施以及应急处置方案流程等内容；4）维护计划：对用户故障的响应要求及时到达现场处理、制定定期消防维保服务方案；5）安全警示、施工围挡、安全文明施工及医学所内的环境、消防保证措施、施工的降噪措施；6）服务承诺的保障措施，能提供快速的售后服务响应和备机备件措施，包括紧急或普通情况下售后服务响应时间，紧急或普通情况下的具体响应措施以及针对本项目的备机备件的数量、设备参数和性能介绍等；7）材料的选择：材料品牌选用与质量承诺，材料的进货渠道及质量保障。

（2）由于维保工作引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由乙方负责修复并承担可能发生的成本费用等。

（3）由于本项目为维保服务项目，涉及后续维修的配件和备件，要保证投标的品牌和型号能与医学所现有系统兼容。维保服务工作不得影响医学所正常工作。如需要按医学所管理要求临时调整施工时间、施工作业环境的种种不利因素等均由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

（4）乙方自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社保等，如发生工伤、疾病甚至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责。乙方应严格遵守国家有关法律法规要求。

2、其他服务要求：

（1）春节假期项目负责人要驻场对医学所各楼逐层进行自动消防设施的联动试验，并形成测试报告。

（2）7×24小时服务：乙方在合同期内，提供统一的维护电话号码，为甲方提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。

（3）故障及时排除：甲方用户发出故障申报时，驻点工程师收到申报后需在5～10分钟内响应，原则上一般故障30分钟内到现场并解决（含非工作时间），大故障1个工作日内解决。故障排除后，及时更新服务档案和“解决方案”资料档案。

（4）乙方至少每月定期对消防设施软、硬件进行现场巡检和维护保养，并于维护保养结束后24小时内向甲方提交维保报告；如维保中发现软硬件问题，及时诊断修复并提交故障报告及相应的解决措施。

（5）考虑到对甲方服务的高效性和及时性，乙方所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求。要求驻场人员根据甲方的劳动纪律规定的工作时间按时上下班，服从甲方工作安排，及时完成甲方安排的技术服务工作。

（6）在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经甲方确认认可。使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。

（7）在维保服务过程中，成交供应商的服务质量（包括维修响应时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到甲方的维保需求，每项维修服务结束后须经过甲方相关负责人验收认可，并签字确认。

3.赔偿与扣罚：

（1）未按标准开展维保服务。若乙方未按照国家或行业标准（如《建筑消防设施的维护管理》GB 25201）对合同约定的消防设施进行维护保养，每次发现此类情况，甲方有权根据违约行为的严重程度，扣减当期维保费用的5%至10%作为违约金。若因未按标准维保导致消防设施在消防救援机构检查中被判定为不合格，乙方除承担相应的行政处罚外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）未按时完成维保或故障修复。乙方未按合同约定的时间节点（如每月、每季度）完成定期维保工作，或未在承诺的时限内（例如，一般故障24小时内，重大故障48小时内）完成故障修复，每逾期一日，甲方可扣减该次服务对应费用的1%作为违约金。逾期超过5个工作日，甲方有权另行委托第三方处理，所产生费用由乙方承担，并可进一步追究乙方责任。

（3）维保人员资质或到场要求不达标。乙方派遣的现场负责人、驻点维保人员不具备对应、有效的注册消防工程师、建造师、消防设施操作员等法定执业资格，或项目负责人未在关键维保期（如首次和末次）到场指导，每人次违约行为甲方可扣减2000元/次/人的费用。

（4）维保报告及记录缺失或失实。乙方未按时提交真实、准确、完整的维保报告、记录或年度总结报告，每发生一次，甲方可扣减1000元/次的费用。如报告失实或遗漏重要安全隐患信息，导致甲方做出错误判断并造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

（5）未履行安全保密义务。乙方在维保过程中因过错造成甲方设备损坏或财产损失，应负责修复或照价赔偿。同时，乙方泄露在服务过程中知悉的甲方科研秘密，甲方可扣减5000元/次的费用，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

（6）在消防部门检查中未能通过。因乙方维保工作不到位，直接导致甲方的消防设施在消防救援机构的检查中不合格，甲方有权扣减当次检查对应期间维保费用的20%作为违约金。如果因此使甲方受到行政处罚，乙方应承担全部罚款并为甲方完成整改，所需费用由乙方自负。

（7）违反合同约定转包或分包。乙方未经甲方书面同意，擅自将消防维保合同的主要义务转包或分包给第三方，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总额20%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（8）未及时响应甲方的合理诉求。对于甲方提出的合理维保诉求或紧急通知，乙方无正当理由超过2个工作日未作响应或未开始制定处理方案，每次甲方可扣减500元/次的维保费用。
    4.甲方现场负责人为：         ，乙方现场项目负责人为：     ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

第八条：合同生效：

1.本合同在甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.本合同所有附件及采购文件、投标响应文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.合同执行过程中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙各执三份。

6.如一方地址、电话、传真号码及乙方银行账户信息有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

7.本次招标采购主体为中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹），中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）和中国科学院杭州医学研究所为同一机构，其合同签约及资金支付主体具有同等法律效力。

甲方：                                       乙方：

法定代表人或                                 法定代表人或

委托代理人:                                  委托代理人:

联系人：                                     联系人：

地址：                                       地址：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

日期：                                       日期：

# 第七部分  应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

（1）响应函

（2）资格文件

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（4）分包意向协议（如果有)

（5）业绩情况

（6）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有)

（7）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有)

（8）供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书（如有）

（9）驻场服务：派驻项目负责人及驻点消防设施操作员证明材料

（10）整体服务方案和措施

（11）针对本项目现状编制维保计划、故障分析处理方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等

（13）编制的维修保养工作单等

（14）维保服务保障应急预案，对日常维保可能遇到的问题和突发事件或其他重大事件应对措施考虑情况等

（15）对保证医学所正常工作秩序的保障措施，对实验室特殊环境作业的措施方案等

（16）项目现场故障解决时间的保证措施等

（17）服务承诺保障措施，后续技术支持和维护能力，后续维护人员安排方案等

（18）提供相关消防专业技术和业务知识培训方案

（19）提供的备品备件报价的优惠程度

（20）供应商提出的合理化方案等

（21）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）

（22）政府采购供应商廉洁自律承诺书

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：       】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、资格文件

A、营业执照复印件

B、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：       】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

C、联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：       】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

D、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据磋商文件第一部分竞争性磋商公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

如果以联合体形式或合同分包形式参加的，提供联合协议或分包意向协议和相应的提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

E、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商已录入社会消防技术服务信息系统，且服务类型包含消防设施维护保养检测，提供网站查询截图。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

三、法人授权书

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司            先生/女士（身份证号码：          (其在本公司的职务是：             ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）【项目编号：       】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体响应授权书（扫描件加盖上传单位电子签名）

（适用于联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：       】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

五、业绩情况

附表 :相关项目业绩一览表

| 采购单位 | 项目名称 | 简要描述 | 合同签订时间 | 合同金额（元） | 采购单位 联系人/电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他商务文件或说明

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书（如有）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 九、驻场服务：派驻项目负责人及驻点消防设施操作员证明材料

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、整体服务方案和措施

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、针对本项目现状编制维保计划、故障分析处理方案

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、编制的维修保养工作单等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、维保服务保障应急预案，对日常维保可能遇到的问题和突发事件或其他重大事件应对措施考虑情况等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、对保证医学所正常工作秩序的保障措施，对实验室特殊环境作业的措施方案等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、项目现场故障解决时间的保证措施等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、服务承诺保障措施，后续技术支持和维护能力，后续维护人员安排方案等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十八、提供相关消防专业技术和业务知识培训方案

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十九、提供的备品备件报价的优惠程度

医学所消防维保服务常用配件清单（不计入投标总价，由供应商自行报价）

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 主材单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器（包含底座） | JTY-GD-G5T | 个 |  | 海湾 |
| 2 | 感温探测器（包含底座） | JTW-ZCD-G3N | 个 |  | 海湾 |
| 3 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 个 |  | 海湾 |
| 4 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 个 |  | 海湾 |
| 5 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 |  | 海湾 |
| 6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H/8361H | 个 |  | 海湾 |
| 7 | 声光警报器 | GST-HX-320B | 个 |  | 海湾 |
| 8 | 隔离模块 | GST-LD-8313B | 个 |  | 海湾 |
| 9 | 广播模块 | GST-LD-8305A | 个 |  | 海湾 |
| 10 | 消防广播 | 吸顶/壁挂5W | 个 |  | 原与大楼一致 |
| 11 | 电话分机 | 编码型 | 个 |  | 凯拓、海湾 |
| 12 | 双回路板 | JB-HB-GST484 | 块 |  | 海湾 |
| 13 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 个 |  | 海湾 |
| 14 | 紧急启停/手自动转换开关 | GST-LD-8316H | 个 |  | 海湾 |
| 15 | 气体灭火控制器 | GST-QKP-01H | 台 |  | 海湾 |
| 16 | 柜式气灭火装置高压软管 | HRG14/17.2 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 17 | 柜式气灭火装置电磁阀 | DC24V | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 18 | 智能电源箱 | GST-DY-200H | 台 |  | 海湾 |
| 19 | 楼层显示器 | GST-ZF-520Z | 个 |  | 海湾 |
| 20 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 个 |  | 海湾 |
| 21 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 个 |  | 海湾 |
| 22 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 个 |  | 海湾 |
| 23 | 阀密铅酸蓄电池 | BT-HSE-55-12(12V55AH) | 节 |  | 赛特 |
| 24 | 疏散指示灯 | A型、B型 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 25 | 疏散指示灯（双面带成套支架） | TY-BLZD-2LROW12W41A | 个 |  | 台谊 |
| 26 | 消防成套应急灯 | A型、B型 | 套 |  | 与原大楼一致 |
| 27 | 消防应急灯外置电源 | TY-ZFZD-17W01 | 个 |  | 台谊 |
| 28 | 消防双头应急灯 | TY-ZFZD-E2W12 | 个 |  | 台谊 |
| 29 | JDG电线管 | φ20 | 米 |  | 台谊 |
| 30 | 金属软管 | φ20 | 米 |  | 国产 |
| 31 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 32 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 33 | 控制电缆 | WDZBN-RYJSP-2*2.5mm2 | 米 |  | 杭州中策 |
| 34 | 防火门（包括旧门拆除、门框门扇、门套、五金件等更换） | 钢质/木质/钢木质（款式根据医学所要求定制） | 平方 |  | 国产 |
| 35 | 防火门合页 | 5寸304不锈钢加厚 | 个 |  | 国产 |
| 36 | 消防箱门 | 铝合金1800*700 | 套 |  | 国产 |
| 37 | 消防箱玻璃（含标识张贴安装） | 800×700 | 块 |  | 国产 |
| 38 | 喷头装饰圈 | / | 个 |  | 国产 |
| 39 | 压力表（带表弯） | Y-100 | 个 |  | 国产 |
| 40 | 电接点压力表 | YXC-100-1.6MP | 个 |  | 国产 |
| 41 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套 |  | 国产 |
| 42 | 预作用报警阀组 | DN150 | 套 |  | 奇杰 |
| 43 | 报警阀水力警铃 | 与报警阀组配套 | 只 |  | 奇杰 |
| 44 | 报警阀延时器 | 与报警阀组配套 | 只 |  | 奇杰 |
| 45 | 消防低压压力开关 | 与原大楼一致 | 个 |  | 奇杰 |
| 46 | 消防专用流量开关 | 法兰式 | 个 |  | 国产 |
| 47 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 |  | 国产 |
| 48 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 |  | 奇杰 |
| 49 | 水流指示器 | DN150 | 个 |  | 奇杰 |
| 50 | 水流指示器 | DN100 | 个 |  | 奇杰 |
| 51 | 易熔合金喷头 | 72度，上喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 52 | 普通喷头 | 68度，上/下喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 53 | 快速响应喷头 | 68度，上/下喷 | 个 |  | 奇杰 |
| 54 | 快速响应侧喷 | 68度 | 个 |  | 奇杰 |
| 55 | 隐蔽式快速响应喷头 | 68度 | 个 |  | 奇杰 |
| 56 | 室内普通消火栓 | SN65 | 个 |  | 奇杰 |
| 57 | 室内减压稳压型消火栓 | SN65 | 个 |  | 鼎梁 |
| 58 | 防撞室外消火栓 | 地上式DN150 | 只 |  | 鼎梁 |
| 59 | 室外水泵接合器 | 地下式DN150 | 只 |  | 鼎梁 |
| 60 | 消防自救卷盘 | 25米 | 套 |  | 鼎梁 |
| 61 | 轻便消防水龙 | 25米 | 套 |  | 鼎梁 |
| 62 | 镀锌钢管 | DN25×3.2 | 米 |  | 鼎梁 |
| 63 | 镀锌钢管 | DN32×3.5 | 米 |  | 金洲 |
| 64 | 镀锌钢管 | DN40×3.5 | 米 |  | 金洲 |
| 65 | 镀锌钢管 | DN50×3.8 | 米 |  | 金洲 |
| 66 | 镀锌钢管 | DN65×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 67 | 镀锌钢管 | DN80×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 68 | 镀锌钢管 | DN100×4.0 | 米 |  | 金洲 |
| 69 | 镀锌钢管 | DN150×4.5 | 米 |  | 金洲 |
| 70 | 型钢 | 国标角铁、槽钢 | kg |  | 国产 |
| 71 | 铝合金百叶风口 | 与风阀配套 | 个 |  | 国产 |
| 72 | 消防风机传动皮带 | 与风机配套 | 条 |  | 国产 |
| 73 | 配电箱防火封堵 | 柔性防火材料 | 只 |  | 国产 |
| 74 | 井道防火封堵（横向、竖向、桥架内） | 阻火包/无机防火材料 | 处 |  | 国产 |
| 75 | 管道保温用 橡塑管壳 | B1级，厚度5mm | M3 |  | 国产 |
| 76 | 管道保温用保护铝皮 | 厚度0.5mm | M2 |  | 国产 |
| 77 | 防火门闭门器 | / | 只 |  | 固特 |
| 78 | 防火门顺位器 | / | 只 |  | 固特 |
| 79 | 防火门电磁释放器 | / | 只 |  | 与原大楼一致 |
| 80 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | FZX-ACT6/1.2 | 只 |  | 与原大楼一致 |
| 81 | 水基型灭火器（水雾） | MSWZ/3型 1A 55B E | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 82 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 83 | 手提式洁净气体灭火器（无磁不锈钢不导电） | 4kg七氟丙烷灭火器 | 具 |  | 与原大楼一致 |
| 84 | 有衬里消防水带 | 10型65-25 | 条 |  | 与原大楼一致 |
| 85 | 消防直流水枪头 | DN65 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 86 | 消防水带接口 | KD65 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 87 | F类火灾水系灭火剂（厨房自动灭火装置药剂） | 15kg/桶 | 桶 |  | 北京中置天龙 |
| 88 | 用户信息传输装置 | 产品认证：CCCF认证 | 台 |  | 海康威视 |
| 89 | 室外消火栓智能采集终端 | 通讯方式：NB-IoT 测量范围：0～2.5MPa， 供电方式：高能锂亚电池供电 | 台 |  | 海康威视 |
| 90 | 无线数显压力表 | 通讯方式：NB通讯方式 电池供电：3.6V/7.2AH 测量范围：0~2.5MPa | 台 |  | 海康威视 |
| 91 | 数显压力表配套蓄电池 | 3V,7200mAh,21.6Wh | 个 |  | 海康威视 |
| 92 | 常闭防火门标识（自带背胶） | 150×300 | 个 |  |  |
| 93 | 消火栓前禁止堆放地板膜 | 400×750 | 个 |  |  |
| 94 | 蓄光型疏散指示地贴 | / | 个 |  |  |
| 95 | 电动挡烟垂壁控制箱 | 设备配套 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 96 | 防火卷帘门控制箱 | 设备配套 | 个 |  | 与原大楼一致 |
| 97 | 木质防火门外包不锈钢 | 304不锈钢，厚度1.0MM | 平方 |  | 国产 |
| 说明： 1.清单中的货物遇到产品更新迭代而导致停产的，成交供应商应将产品升级至同档次及以上的新型号，不收取额外费用。 2.材料单价按照投标单价计取，工程量按照现场实际发生量计取，由采购人和成交供应商双方签证或确认为准，按实审计，最终以审计结果为准。 3.签证或确认的工程量套用最新的浙江省安装工程预算定额计取。 4.新增工程量材料单价，投标清单中有的，按投标单价计入；投标清单中没有的，根据当地最新的计价依据及定额标准计算组价，材料价格按省市造价管理部门发布的信息价格执行，没有信息价格，按市场价或签证价执行。 5.税、费、调试费等参照最新的浙江省安装工程预算定额相关取费要求计入。 6.上述主材单价包含配件费、人工费、交通费等所涉及的全部费用。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二十、供应商提出的合理化方案等

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二十一、认为需求的其他技术文件或说明

采购需求及合同内容响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标承诺或说明 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

填表说明：

1、供应商应根据投标承诺或说明，对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”或“不响应”。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二十二、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

第八部分  报价格式

（一）报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：       】的实施。

| 项目名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 投标总价（元/年） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、投标总价（元/年）=报价明细表合计。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 维保项目内容（包含但不仅限于以下内容） | 数量 | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 7台 |  |
| 火灾探测器 | 10551个 |  |
| 手动报警按钮 | 1269个 |  |
| 火灾显示盘 | 241个 |  |
| 讯响器、消火栓按钮及模块类设备 | 8505个 |  |
| 消防泵及电气控制设备、管路阀门 | 18套 |  |
| 湿式报警阀组 | 75套 |  |
| 室内外消火栓 | 1434套 |  |
| 防火卷帘门 | 64樘 |  |
| 电动挡烟垂壁 | 337樘 |  |
| 消防风机及控制设备 | 177台 |  |
| 排烟阀、送风阀、防火阀 | 2737个 |  |
| 年度维保工具、设备、耗材及人工费 | 一期+二期东区+西区共计33万㎡建筑，详见采购背景描述。 |  |
| 消防设施设备年度检测 |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

- 报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算45%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本等）

（三）中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：       】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）2026-2027年度消防维保服务采购项目，属于 其他未列明行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。