招 标 文 件

项目编号：TC269H09K

项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院2026年维修配件采购项目（国产）

采 购 人（盖章）：新疆医科大学附属肿瘤医院

联系人： 王老师

联系方式： 0991-7819055

采购代理机构（盖章）：中招国际招标有限公司

项目联系人：张辉、师翠婷、杨芳、杨泽艺

联系方式：19990606127

详细地址：新疆乌鲁木齐市486号南湖明珠大厦8楼

目  录

第一章 招标公告	1

项目概况：	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	14

第三章 采购需求	35

一、采购标的	35

二、商务要求	90

三、技术要求	90

第四章 资格审查	92

一、资格审查程序	92

二、资格审查要求	92

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	94

一、评标方法	94

二、评标程序	94

三、评标其他要求	99

四、评标标准	99

第六章 合同草案	105

第七章 投标文件格式	114

投 标 文 件	115

资格证明文件	115

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	116

二、联合体协议书【不适用可不提供】	123

三、分包意向协议书【不适用可不提供】	125

四、落实政府采购政策相关证明文件	126

五、不参与围标串标承诺书	135

六、其他资格证明文件	137

投 标 文 件	138

报价文件	138

一、开标一览表	139

二、分项报价表	140

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件	142

投 标 文 件	144

商务技术文件	144

一、投标函	145

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	147

三、授权委托书	148

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书	149

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】	150

六、商务响应偏离表	151

七、业绩证明文件	152

八、拟派项目团队	153

九、技术响应偏离表	154

十、技术方案	155

十一、其他文件	156

第一章 招标公告

项目概况： 新疆医科大学附属肿瘤医院2026年维修配件采购项目（国产）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月25日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：TC269H09K

2.项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院2026年维修配件采购项目（国产）

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额： 80万元

5.最高限价 ：/

6.采购需求：采购1批维修配件包括低值类、纯水类、呼叫器类、护理及诊查类、内镜类、手术类、生命支持类、手术类、消毒灭菌类，具体内容详见招标文件。

7.合同履行期限： 服务期限2年（合同一年一签，经考核合格后续签第二年合同。）

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（2）具有《辐射安全许可证》；

4. 其他资格要求：

（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。

三、获取招标文件

1.时间：2026年4月30日00时00分至2026年5月11日23时59分（北京时间）。

2.地点：政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请，免费获取电子采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点

1.截止时间/开标时间：2026年5月25日11时 00分（北京时间）。

2.递交方式：在新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目进行上传。

3.开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入项目采购－开标评标－右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：①如需咨询，可联系新疆CA服务热线 0991-2819290；②供应商须注意事项：1)本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；2）根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商可通过政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书。CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc；3）客户端请至政采云平台https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：乌鲁木齐市苏州东街789号

联系人：王老师

联系方式：09917819055

2.采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市486号南湖明珠大厦8楼

联系方式：19990606127

3.项目联系方式

项目联系人：张辉、师翠婷、杨芳、杨泽艺

电 话：19990606127

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院2026年维修配件采购项目（国产） 项目编号：TC269H09K |
| 2.2 | 采购人 | 名 称：新疆医科大学附属肿瘤医院 地 址：乌鲁木齐市苏州东街789号 联 系 人：王老师 联系电话： 09917819055 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 名 称：中招国际招标有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路486号南湖明珠大厦南区8楼 联 系 人：张辉、师翠婷、杨芳、杨泽艺 联系电话：19990606127 电子邮件：zhanghui@cntcitc.com.cn |
| 2.4 | 项目概况 | 1.项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院2026年维修配件采购项目（国产） 2.项目编号：TC269H09K 3.采购内容：采购1批维修配件包括低值类、纯水类、呼叫器类、护理及诊查类、内镜类、手术类、生命支持类、手术类、消毒灭菌类，具体内容详见招标文件 4.预算（最高限价）：单价限价，详见第三章采购需求 5.交货期：供应商接到我院书面订单通知后，原则上应在7个工作日内完成配件供货（特殊定制配件或进口配件需提前说明并提供供货周期证明）。逾期未到货的，每延迟1日，须按合同金额的0.5%支付违约金。 6.质保期：供应商提供的配件质保期不少于12个月（自验收合格之日起计算），质保期内因配件质量问题导致的故障，供应商须免费更换或维修，并承担由此产生的全部费用（含人工、运输等）。 7.付款方式：合同签订后，安装验收合格，设备运行一个月后无质量问题，支付100%货款。 8.履约保证金：不收取 |
| 2.6 | 核心产品 | 核心产品： □本项目为单一产品采购项目，不适用。 ☑本项目第__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 类别; 招标清单中序号; 配件名称; 匹配设备名称. 低值类; 116; 气体终端（德标）; 气体终端（德标）. 低值类; 213; 紫外线灯管（小）; 紫外线消毒车. 低值类; 214; 紫外线灯管（大）; 紫外线消毒车. 生命支持类; 318; 除颤仪电极片; 除颤仪. 生命支持类; 357; 导联线; 监护仪. 生命支持类; 375; 流量计组件; 麻醉机. |
| 2.7 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件） 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（投标时，提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明） 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（投标时，投标时，若投标人成立超过一年需提供2024年、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；） 4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（投标时，供应商出具承诺函，承诺满足要求，加盖供应商公章） 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章） 注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （投标时，供应商出具承诺函，加盖供应商公章）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购项目。 3.本项目的特定资格要求：1.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；2.具有《辐射安全许可证》； 4. 其他资格要求： （1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （4）本项目不接受联合体投标。 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 12.1 | 询问 | 1.方式：在投标人客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖电子印章提交；其他询问方式： 电话咨询。 2.时间要求： 每天上午10:00 至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外） 。 |
| 14.6 | 采购预算（最高限价） | 采购预算（最高限价）：单价限价，详见第三章采购需求。 供应商报价应为包括但不限于全部货品价、税费、包装费、运输、调试、安装费、装卸费、必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的增值税和其它税费等所有费用。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 16.3 | 招标文件实质性要求的标识及非实质性要求的偏离要求 | （1）招标文件中标识“（★”的条款，均为实质性条款，投标人任何不满足实质性条款的投标均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求：技术参数中重要参数（标记“▲”）允许最大偏离项为 /项，一般参数（无标记）允许最大偏离项为/ 项，超过最大偏离项的，视为重大偏差，投标无效。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 1.金额： □免收 □预算金额的 %。 ☑定额收取：人民币6000元。 2.支付方式： 包括在中国注册的银行出具的银行保函、银行汇款、支票、汇票以及其他在中国注册的机构依法出具的投标保函、保险等，以银行汇款、支票、汇票等形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出。 3.收取单位：中招国际招标有限公司新疆分公司 4.收取账号：3002 0128 1910 0057 504 5.开户行：中国工商银行股份有限公司南湖北路支行 6.行号：102881001281 注意事项： 1.采用电汇或转账时，需附注：（项目编号+保证金），并于投标文件截止时间之前缴纳并到账，投标保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（投标人须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励供应商使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，供应商若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。 3.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 4.以担保函、保证保险形式缴纳投标保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 22 | 实物样品 | 投标样品递交： □不需要 ☑需要，具体要求如下： 1.样品制作的标准和要求：确保与医院现有（紫外线设备、生命急救类设备、呼吸机麻醉类）设备完全兼容匹配；符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；《消毒器械(紫外线杀菌灯、空气消毒器、床单位消毒器、紫外线消毒车)、紫外线灯架的设计、生产;医疗器械(手术辅助照明灯)的生产》；GB 9706.204-2022《医用电气设备第 2-4 部分：心脏除颤器基本安全和基本性能专用要求》； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： ☑不需要 □需要 3.样品递交要求：递交时间： 投标截止日前 ， 递交地点：乌鲁木齐南湖明珠大厦南区8层会议室 ，逾期提供的样品将不予接受。 4.未中标人样品退还：未中标人自行取回 ； 5.中标人样品保管、封存及退还：作为后续供货质量验收的比对依据。样品封存期限至招标完成后7个工作日且合同签订完成。封存期间，未经招标人同意，中标人不得擅自启封、调换或取回样品。合同履签订完成后，招标人将中标样品退还中标人；若中标人未在规定期限内领取，招标人有权自行处置，由此产生的责任由中标人自行承担； 6.其他要求（如有）：_保证溯源性提供相应配送证明文件，如无则无需提供。 7.样品包装要求：供应商应选择合适的包装材料和包装方式，确保样品在运输过程中的安全，防止样品损坏或污染。完全密封包装，样品不得裸露。 8.标记和标签：要求在外包装上标记清楚样品的名称及在招标清单中的序号、数量、投标单位信息以及其他必要标识。并标注标注“仅供评审用”的字样。 |
| 23.1 | 演示 | 不进行 进行，远程线上演示/现场演示 1.演示时间不得超过 分钟； 2.进行远程线上演示的，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
| 25.3 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长： 30分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 30.2 30.3 | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照 报价最低的 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： ☑免收 □合同价的 /% □定额收取：人民币/元 2.支付方式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.保函有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕 4.缴纳时间：中标或成交供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金； 5.退还时间：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人按合同约定及时退还 5.退还时间： 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 在中标投标人与采购人签订合同前递交，中标投标人可以支票、汇票、本票或保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函等非现金形式提交，建议优先使用政采云电子保函，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳履约保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 1.可以分包履行的具体内容：_/__； 2.允许分包的金额或者比例：_/__； 3.其他要求：_/_。 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：纸质版盖章质疑函原件递交至采购代理公司 接收部门：中招国际招标有限公司新疆分公司 联系电话：19990606127 通讯地址：新疆乌鲁木齐市486号南湖明珠大厦8楼 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 一、代理服务费 1、本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。 2、招标代理服务费按照中标总价为基数计取，中标人不再支付其他任何费用和款项。 3、具体费用详见本项目中标结果公告中第六条“代理服务收费标准及金额” 二、付款方式 1、根据国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，根据财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。 2、中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 三、责任认定 1、中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。 2、协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。 |
| 41.1 | 支持本国产品政策 | 1.支持本国产品： 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 2. 政策使用情形： 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 |
| 41.2 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
| 42 | 支持中小企业政策（非专门面向中小企业采购项目适用） | 1.小型和微型企业价格扣除： 10% 。 2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4.符合条件的联合体价格扣除： / 。 5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 42.5 | 标的所属行业 参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. /; 序号1-760的配件名称; 工业. 本项目采购标的属于工业。企业规模类型根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定： （二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 温馨提示： 1、为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。 |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予 / 评审优惠。 |
| 47.1 | 政府采购 合同融资政策 | 1.有融资需求的成交人在获得政府采购成交通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购成交通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 渠道和方式：详见新疆政府采购网。 2.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，本采购项目适用于政府采购融资优惠、政采贷、电子保函相关政策，鼓励投标人使用电子保函代替现金缴纳各类保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，投标人若想了解或使用相关金融服务，可登录【政府采购网】-顶部通栏【信用融资】、【办事指南】模块查看。 |
| 48.1 | 需要补充的其他内容 | 1.在开标截止时间后，采购人/采购代理机构将通过信用中国、中国政府采购网查询各供应商的信誉情况，对严重失信主体、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 2.异常低价情形认定 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。 本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准详见以上描述。 |
|  |  | 3.注意事项： 电子标书加盖印章的两种方式:一种为电子章；另一种为纸质版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 供应商在上传电子响应文件时，需在“商务技术响应文件”中按响应文件格式要求上传完整的响应文件（从封面开始至最后一页）。 |
| 备注： 1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间之前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。 2. 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |  |  |

二、投标人须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

2.基本定义

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.1项目名称及编号：见“投标人须知前附表”。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4项目概况：见“投标人须知前附表”

2.5政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.6核心产品见“投标人须知前附表”。

2.7是否属于科研仪器设备采购见“投标人须知前附表”。

2.8投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.8.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.8.2以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.8.3符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.9潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

3.资金来源

3.1资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2“第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

5.费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

7.语言文字

7.1招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

8.计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

10.电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载“投标客户端”。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录新疆政府采购网“供应商注册”—“新疆生产建设新疆政府采购供应商入驻登记”—“立即登记”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将新疆政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云“投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录新疆政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

（二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

12.招标文件的询问、澄清或者修改

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，须在“投标人须知前附表”规定的询问方式和时间提交给采购人或采购代理机构。

12.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在新疆政府采购云平台以发布更正公告的方式澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.3 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.5对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

12.6 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.7当招标文件的澄清、修改及其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件

13.投标文件的组成

13.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

14.投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

14.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写货物单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

14.6 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.10采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

15.投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应在“投标客户端”中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2投标人在“投标客户端”中按照“投标客户端”中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5货物的技术参数有具体数值要求的，且招标文件要求投标人提供响应产品彩页、检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，则投标人在技术参数响应表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

16.6开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.7投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.8投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.9投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.10电子投标文件的编制

16.10.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.10.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

（四）投标

17.投标保证金

17.1投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不作无效处理。

17.2提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/xinjiang?utm=site.site-PC-4838.1473-pc-wsg-customFloatWindow-front.1.b9d627301e6311efb796b33a13fe0d0a

金融服务支撑热线：95763

18.投标文件的加密

18.1投标人在“投标客户端”中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在“投标客户端”中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在“投标客户端”中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

19.投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在“投标客户端”中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

20.拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在新疆政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到新疆政府采购电子交易云平台的指定位置。

22.实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

（五）开标

24.开标会议

24.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

25.开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；投标人不足3家的，不予解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，投标人应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

26.开标疑义及回避情形

26.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）资格审查

27.资格审查及审查主体

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

（七）评标

28.评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

29.评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

（八）中标

30.确定中标人

30.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

30.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.4非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

31.中标结果公告

31.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

32.中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（九）签订合同

33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

（十）质疑和投诉

35.质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

36.质疑答复

36.1采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

（十一）采购代理服务费

38.收取方式和标准

38.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

（十二）无效投标和废标

39.无效投标

39.1投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

40.废标

40.1在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

（十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

41.本国产品和进口产品

41.1本国产品标准及支持政策

41.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

41.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

41.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

41.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

41.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

41.1.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

41.1.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

41.2进口产品

41.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

42.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2为促进中小企业发展，依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。    42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。    42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

43.政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

44.正版软件

44.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

45.网络安全专用产品

45.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标（成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

46.采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

（十四）政府采购合同融资政策

47.政府采购合同融资政策

47.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

（十五）其他

48.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

49.适用法律

49.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

50.解释权

50.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

第三章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的有关要求。

2. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 2026年维修配件招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 配件名称 | 匹配设备名称 | 设备品牌及型号 | 技术规格及要求 | 单位 | 控制价（元） |
| 低值类 | 1 | 双刹轮子 | 病床 | 通用 | 双摇床配件 静音 | 支 | 48 |
| 低值类 | 2 | 万向刹车轮 | 病床 | 通用 | 材质：8寸橡胶轮面加厚，不锈钢支架加厚 | 个 | 256 |
| 低值类 | 3 | 万向轮 | 病床 | 通用 | 3寸 | 个 | 64 |
| 低值类 | 4 | 万向轮 | 病床 | 通用 | 4寸 | 个 | 76 |
| 低值类 | 5 | 万向轮 | 病床 | 通用 | 6寸 | 个 | 102 |
| 低值类 | 6 | 车轮（静音） | 病床 | 通用 | 3寸（治疗车） | 个 | 85 |
| 低值类 | 7 | 丝杆脚轮 | 病床 | 通用 | 4寸 | 个 | 102 |
| 低值类 | 8 | 双面刹车轮 | 病床 | 通用 | 通用 | 个 | 143 |
| 低值类 | 9 | 脚轮 | 病床 | 通用 | 3寸 | 个 | 94 |
| 低值类 | 10 | 护栏开关底座 | 病床 | 适配厚福 | 双摇床配件 | 个 | 32 |
| 低值类 | 11 | 输液架插座 | 病床 | 适配厚福 | 内嵌式19.5*60 | 个 | 23 |
| 低值类 | 12 | 床面架关节 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 块 | 18 |
| 低值类 | 13 | 轮椅车(脚踏) | 病床 | 适配鱼跃 | 通用 | 个 | 28 |
| 低值类 | 14 | A型头部保护螺管 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 600 |
| 低值类 | 15 | 餐板挂钩 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 20 |
| 低值类 | 16 | 护栏立杆带上下基座 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 45 |
| 低值类 | 17 | 耳型接头加连杆 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 40 |
| 低值类 | 18 | 治疗车201K/立柱 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 根 | 55 |
| 低值类 | 19 | 点滴架插孔 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 10 |
| 低值类 | 20 | 床头柜柜门 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 120 |
| 低值类 | 21 | 摇柄组 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 73 |
| 低值类 | 22 | 制动件A | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 个 | 88 |
| 低值类 | 23 | 竖立横杆 | 病床 | 适配厚福 | 通用 | 根 | 110 |
| 低值类 | 24 | 腰板 | 病床 | 适配八乐梦 | 通用 | 个 | 523 |
| 低值类 | 25 | 电动床刹车轮 | 病床 | 适配八乐梦 | 通用 | 个 | 314 |
| 低值类 | 26 | 竖立栏杆 | 病床 | 适配八乐梦 | 普通病床 | 个 | 105 |
| 低值类 | 27 | 气压弹簧 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723 | 个 | 380 |
| 低值类 | 28 | 背部遥杆系统 | 病床 | 适配八乐梦 | 病床 | 个 | 409 |
| 低值类 | 29 | 右护膝盖 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723等 | 个 | 485 |
| 低值类 | 30 | 左护膝盖 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723等 | 个 | 485 |
| 低值类 | 31 | 脚步支撑件 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723等 | 个 | 770 |
| 低值类 | 32 | 脚轮 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-728E等 | 个 | 950 |
| 低值类 | 33 | 双面脚轮 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-728E等 | 个 | 950 |
| 低值类 | 34 | 曲柄把手 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-728E等 | 个 | 950 |
| 低值类 | 35 | 脚轮（防静电） | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-728E等 | 个 | 1045 |
| 低值类 | 36 | 中心第五轮 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723等 | 个 | 1615 |
| 低值类 | 37 | 护栏（右） | 病床 | 适配八乐梦 | CA-53D3-2CA等型号病床 | 个 | 1710 |
| 低值类 | 38 | 护栏（左） | 病床 | 适配八乐梦 | CA-53D3-3CA等型号病床 | 个 | 1710 |
| 低值类 | 39 | 床边护栏 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-723等 | 个 | 1710 |
| 低值类 | 40 | 起动部 | 病床 | 适配八乐梦 | 转运床KK-728E等 | 个 | 2470 |
| 低值类 | 41 | 轴座 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 1955 |
| 低值类 | 42 | 中心轮踏板 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 650 |
| 低值类 | 43 | 背部推杆 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 1125 |
| 低值类 | 44 | 中继盒 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 225 |
| 低值类 | 45 | F侧SR铭板 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 450 |
| 低值类 | 46 | 防撞轮支撑 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 285 |
| 低值类 | 47 | 阻尼器 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 85 |
| 低值类 | 48 | 控制盒 | 病床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有CA-69、CA-54388等型号病床完全兼容 | 个 | 2340 |
| 低值类 | 49 | 竖立栏杆 | 病床 | 适配厚福 | C3320等型号手摇床 | 个 | 110 |
| 低值类 | 50 | 褥疮防治床垫 | 病床 | 适配厚福 | C3321等型号手摇床 | 个 | 460 |
| 低值类 | 51 | 护栏开关底座 | 病床 | 适配厚福 | C3322等型号手摇床 | 个 | 32 |
| 低值类 | 52 | 感应开关 | 洗手池 | 适配医院相关设备 | 86型，不锈钢面板 | 个 | 260 |
| 低值类 | 53 | 感应龙头 | 洗手池 | 适配医院洗手池 | 红外感应龙头 | 套 | 650 |
| 低值类 | 54 | 气密门 | 气密门 | 满足医院场所的气密性要求 | 各号 | 平方 | 1350 |
| 低值类 | 55 | 闭门器 | 闭门器 | 适配医院相关门的使用 | 各号 | 个 | 1000 |
| 低值类 | 56 | 警示灯 | 门 | 满足医院相关区域的安装要求 | 各号 | 个 | 420 |
| 低值类 | 57 | 行程开关 | 门 | 满足医院相关区域的安装要求 | 各号 | 个 | 420 |
| 低值类 | 58 | 射线指示灯 | 门 | 满足医院相关区域的安装要求 | 各号 | 个 | 450 |
| 低值类 | 59 | 运动铅门槛 | 门 | 满足医院相关区域的安装要求 | 各号 | 项 | 1800 |
| 低值类 | 60 | LED平板净化灯 | 门 | 满足医院相关区域的安装要求 | 1270*260*10，功率：42W | 台 | 330 |
| 低值类 | 61 | LED灯 | LED灯 | 满足医院相关区域的安装要求 | 1300X260 | 盏 | 330 |
| 低值类 | 62 | LED灯 | LED灯 | 满足医院相关区域的安装要求 | 1300X350 | 盏 | 330 |
| 低值类 | 63 | 精密过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 适配NF-V003 | 个 | 700 |
| 低值类 | 64 | 精密过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 适配NF-Z003 | 个 | 700 |
| 低值类 | 65 | 精密过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 适配NF-X003 | 个 | 700 |
| 低值类 | 66 | 高效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 320*320*220 | 个 | 270 |
| 低值类 | 67 | 高效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 484*484*220 | 个 | 270 |
| 低值类 | 68 | 高效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 630*630*220 | 个 | 270 |
| 低值类 | 69 | 高效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 840*510*70，效率：U15 | 个 | 270 |
| 低值类 | 70 | 高效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 1尺寸：845*630*70； 2效率：H14 | 个 | 270 |
| 低值类 | 71 | 回风口 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 550*355mm | 个 | 205 |
| 低值类 | 72 | 回风口 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 850*405mm | 个 | 205 |
| 低值类 | 73 | 前置过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 4T/H | 个 | 600 |
| 低值类 | 74 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 592*592*46 | 个 | 76 |
| 低值类 | 75 | 不锈钢隔板 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 814*330*20 | 块 | 250 |
| 低值类 | 76 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 490*592*46 | 个 | 76 |
| 低值类 | 77 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 592*490*381*20 8P | 个 | 90 |
| 低值类 | 78 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*592*46 | 个 | 65 |
| 低值类 | 79 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*490*46 | 个 | 55 |
| 低值类 | 80 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*490*381*20 4P | 个 | 65 |
| 低值类 | 81 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 592*592*381*20 8P | 个 | 90 |
| 低值类 | 82 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*592*381*20 4P | 个 | 70 |
| 低值类 | 83 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 490*490*381*20 5P | 个 | 81 |
| 低值类 | 84 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 490*490*46 | 个 | 72 |
| 低值类 | 85 | 不锈钢隔板 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 814*300*20 | 块 | 250 |
| 低值类 | 86 | 中效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*290*381*20 4P | 个 | 52 |
| 低值类 | 87 | 初效过滤器 | 净化机组 | 满足医院相关区域的净化要求 | 290*290*46 | 个 | 48 |
| 低值类 | 88 | 初中效过滤网-等离子消毒机（壁挂式） | 空气消毒机 | 满足医院相关设备的净化要求 | 适配LK/KJF-B:LK/KJF-Y | 台 | 159 |
| 低值类 | 89 | 初中效过滤网-等离子消毒机（移动式） | 空气消毒机 | 满足医院相关设备的净化要求 | 适配LK/KJF-B:LK/KJF-Y | 台 | 159 |
| 低值类 | 90 | 压力表 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa 普通 | 个 | 70 |
| 低值类 | 91 | 压力表 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa 不锈钢 | 个 | 70 |
| 低值类 | 92 | 压差表 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 0-60Pa | 个 | 650 |
| 低值类 | 93 | 真空表 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 0.1-0.3MPa | 个 | 250 |
| 低值类 | 94 | 安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN10,4.0MPa | 个 | 710 |
| 低值类 | 95 | 安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN40，A28W-16P | 个 | 710 |
| 低值类 | 96 | 安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN32,A28W-16P | 个 | 710 |
| 低值类 | 97 | 安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | D25，A28W-16P | 个 | 710 |
| 低值类 | 98 | 安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN20,A28W-16P | 个 | 710 |
| 低值类 | 99 | 低温安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN20\DN25 | 个 | 880 |
| 低值类 | 100 | 不锈钢球阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN32、DN20 | 个 | 130 |
| 低值类 | 101 | 脱脂铜管 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | Φ10 | 米 | 70 |
| 低值类 | 102 | 维修阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN10 | 个 | 50 |
| 低值类 | 103 | 铝合金装饰罩 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 55*30 | 米 | 95 |
| 低值类 | 104 | 爆破片 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | YCJ25-1.0H-60 | 个 | 950 |
| 低值类 | 105 | 密封圈 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 各号 | 个 | 4 |
| 低值类 | 106 | 手轮 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 各号 | 个 | 45 |
| 低值类 | 107 | 氧气终端面板 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 氧气、负压 | 个 | 185 |
| 低值类 | 108 | 电接点压力表 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 氧气、空气、负压 | 个 | 332 |
| 低值类 | 109 | 空调清洗 | 空调 | 满足医院相关空调的清洁要求 | 含内机、外机 | 台 | 315 |
| 低值类 | 110 | 搬运-超低温冰箱 | 超低温冰箱 | 按照医院要求搬到指定区域 | 搬运服务 | 台 | 400 |
| 低值类 | 111 | 搬运-医用冰箱 | 医用冰箱 | 按照医院要求搬到指定区域 | 两门、三门 | 台 | 115 |
| 低值类 | 112 | 搬运-超净工作台 | 超净工作台 | 按照医院要求搬到指定区域 | 两位、三位 | 台 | 340 |
| 低值类 | 113 | 搬运-制冰机 | 制冰机 | 按照医院要求搬到指定区域 | 搬运服务 | 台 | 105 |
| 低值类 | 114 | 搬运-试验台 | 试验台 | 按照医院要求搬到指定区域 | 搬运服务 | 台 | 100 |
| 低值类 | 115 | 搬运-生物安全柜 | 生物安全柜 | 按照医院要求搬到指定区域 | 内排、外排 | 台 | 390 |
| 低值类 | 116 | （核心产品）气体终端（德标） | 气体终端（德标） | 气体终端符合国家标准，包含安装 | 空气、氧气、负压 | 个 | 1000 |
| 低值类 | 117 | 气体终端（美标） | 气体终端（美标） | 气体终端符合国家标准，包含安装 | 空气、氧气、负压 | 个 | 600 |
| 低值类 | 118 | 空调维修 | 空调 | 满足医院相关设备的维修要求 | 含焊接、抽真空、充装制冷剂 | 台 | 900 |
| 低值类 | 119 | 医用冰箱维修 | 医用冰箱 | 满足医院相关设备的维修要求 | 含加液口焊接、打压、抽真空、充装制冷剂 | 台 | 900 |
| 低值类 | 120 | 维修电机 | 电机 | 满足医院相关设备的维修要求 | 电机功率：≤3KW | 台 | 880 |
| 低值类 | 121 | 自动门吊轮 | 自动门-铅门 | 满足医院相关设备的使用要求 | 各号 | 个 | 300 |
| 低值类 | 122 | 不锈钢门套 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | ≤1600*2200 | 套 | 1400 |
| 低值类 | 123 | 不锈钢门套 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | ≤1200*2200 | 套 | 1100 |
| 低值类 | 124 | 自动门拓展模块（遥控器） | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | CNB-205S | 套 | 450 |
| 低值类 | 125 | 气密门地轮 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 个 | 50 |
| 低值类 | 126 | 防撞光线 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 600 |
| 低值类 | 127 | 自动门电机 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 1200 |
| 低值类 | 128 | 自动门控制器 | 自动门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 1800 |
| 低值类 | 129 | 铅门-锁芯 | 手推门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 75 |
| 低值类 | 130 | 铅门-锁体 | 手推门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 80 |
| 低值类 | 131 | 铅门-门把手 | 手推门-铅门 | 满足医院相关门的使用要求 | 各号 | 套 | 80 |
| 低值类 | 132 | 书写台 | 书写台 | 满足相关区域的使用要求 | 600*400*400 | 套 | 2800 |
| 低值类 | 133 | 书写台 | 书写台 | 满足相关区域的使用要求 | 1000*400*350 | 套 | 3400 |
| 低值类 | 134 | 不锈钢传递窗 | 不锈钢传递窗 | 满足相关区域的使用要求 | ≤600*600*600 | 个 | 3600 |
| 低值类 | 135 | 初中效过滤网-等离子消毒机（柜式） | 消毒机 | 满足医院相关设备的净化要求 | 适配LK/KJF-L:LK/KJF-G | 台 | 159 |
| 低值类 | 136 | 高效过滤器-等离子消毒机（柜式） | 消毒机 | 满足医院相关设备的净化要求 | 适配LK/KJF-L:LK/KJF-G | 台 | 380 |
| 低值类 | 137 | 活性炭过滤网-等离子消毒机（壁挂式） | 消毒机 | 满足医院相关设备的净化要求 | 适配LK/KJF-B:LK/KJF-Y | 台 | 159 |
| 低值类 | 138 | 主控板D03 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 适配KJF-KZ-D-CCv1.4 | 块 | 648 |
| 低值类 | 139 | LCD显示屏 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 适配KJF-XS-A-CX01 | 块 | 562 |
| 低值类 | 140 | 温湿度传感器 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | AMT2001(LM35)带输出导线 | 个 | 378 |
| 低值类 | 141 | 国标插头电源线带品字尾 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 53RVV 3*0.75mm2*3M 黑色 | 根 | 86 |
| 低值类 | 142 | 电机 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 适配YDK-45-4（50HZ） | 个 | 842 |
| 低值类 | 143 | 电机 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 适配YDK-S-20（50HZ） | 个 | 842 |
| 低值类 | 144 | 显示屏转接板 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 适配KJF-LCD-LK02 PCBA | 个 | 242 |
| 低值类 | 145 | 遥控器 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | LK007 | 个 | 162 |
| 低值类 | 146 | 安装板 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 720*50*30 | 个 | 108 |
| 低值类 | 147 | 贯流风轮 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | Φ101.5X697(L型轴承座) | 个 | 378 |
| 低值类 | 148 | LCD显示屏 | 消毒机 | 确保与医院现有设备完全兼容 | KJF-XS-A-CX01 | 块 | 410 |
| 低值类 | 149 | 低温安全阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 1/4、1/2 | 个 | 560 |
| 低值类 | 150 | 二氧化碳加热器 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | CH-2 | 台 | 1950 |
| 低值类 | 151 | 不锈钢球阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN15 | 个 | 54 |
| 低值类 | 152 | 不锈钢球阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN25 | 个 | 95 |
| 低值类 | 153 | 不锈钢球阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN40 | 个 | 150 |
| 低值类 | 154 | 不锈钢球阀 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | DN50 | 个 | 220 |
| 低值类 | 155 | 脱脂铜管 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | Φ12 | 米 | 70 |
| 低值类 | 156 | 设备带 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 215*63 | 米 | 420 |
| 低值类 | 157 | 设备带 | 气体管路等 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 220*63 | 米 | 320 |
| 低值类 | 158 | 漏电保护器 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 16A | 个 | 160 |
| 低值类 | 159 | 电线 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 4平方 | 米 | 7 |
| 低值类 | 160 | 电线 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 2.5平方 | 米 | 5 |
| 低值类 | 161 | 传呼信号线 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | RVVS2×0.75 | 米 | 6 |
| 低值类 | 162 | 传呼电源线 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | RVV2×1.5 | 米 | 7 |
| 低值类 | 163 | 传呼信号线 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | RVV4×0.75 | 米 | 9 |
| 低值类 | 164 | 线管 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | KBG20 | 米 | 18 |
| 低值类 | 165 | 插座 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 五孔插座 | 个 | 48 |
| 低值类 | 166 | 灯开关 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | 单开 | 个 | 48 |
| 低值类 | 167 | 床头灯 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | / | 个 | 58 |
| 低值类 | 168 | 电话交换机 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | TK-832 | 套 | 800 |
| 低值类 | 169 | 爆破片 | 设备带 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | YCZH13-1.76 | 个 | 950 |
| 低值类 | 170 | 气体终端面板（美标） | 设备带 | 满足医院气体终端的安装要求 | 氧气、负压、空气 | 个 | 200 |
| 低值类 | 171 | 搬运-实验台 | 实验台 | 按照医院要求搬到指定区域 | 长*宽≤1200*800 | 台 | 120 |
| 低值类 | 172 | 搬运-实验台 | 实验台 | 按照医院要求搬到指定区域 | 长*宽≤1600*800 | 台 | 180 |
| 低值类 | 173 | 搬运-实验台 | 实验台 | 按照医院要求搬到指定区域 | 长*宽≤2400*900 | 台 | 260 |
| 低值类 | 174 | 活性炭过滤器 | PCR-排风机 | 满足医院相关设备的排风要求 | 592*287*290 | 台 | 750 |
| 低值类 | 175 | 热室分装箱手套 | 热室 | 确保与医院现有设备完全兼容 | / | 只 | 250 |
| 低值类 | 176 | 隔膜泵 | 隔膜泵 | 确保与医院现有设备完全兼容 | DP-60A/24VDC | 台 | 650 |
| 低值类 | 177 | 加液金属管 | 加液金属管 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | / | 米 | 360 |
| 低值类 | 178 | 液位计电池 | 液位计电池 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | / | 块 | 1100 |
| 低值类 | 179 | 液位计传感器 | 液位计传感器 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | / | 台 | 1000 |
| 低值类 | 180 | 低温减压阀 | 低温减压阀 | 满足医院相关设备/设施的安装要求 | / | 个 | 2000 |
| 低值类 | 181 | 电动螺丝刀 | 工具 | 通用 | 通用 | 个 | 250 |
| 低值类 | 182 | 轮椅挡腕 | 轮椅 | 适配鱼跃 | 通用 | 只 | 7 |
| 低值类 | 183 | 轮椅-实心胎 | 轮椅 | 适配鱼跃 | 通用 | 个 | 45 |
| 低值类 | 184 | 轮椅坐垫 | 轮椅 | 适配鱼跃 | 通用 | 个 | 45 |
| 低值类 | 185 | 轮椅扶手 | 轮椅 | 适配鱼跃 | 通用 | 个 | 37 |
| 低值类 | 186 | 轮椅前叉带轮 | 轮椅 | 适配鱼跃 | 通用 | 个 | 100 |
| 低值类 | 187 | 刀架 | 轮转式切片机 | 适配克拉泰、赛默飞、徕卡等 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 1500 |
| 低值类 | 188 | 静音轮轴承 | 治疗车、推车等 | 通用 | 确保与医院现有轮子轴承完全兼容 | 个 | 9 |
| 低值类 | 189 | 输液架脚轮 | 输液架 | 通用 | 通用 | 个 | 12 |
| 低值类 | 190 | 空气消毒机脚轮 | 空气消毒机 | 通用 | 四孔 | 个 | 9 |
| 低值类 | 191 | 治疗车脚轮 | 治疗车 | 通用 | 通用 | 个 | 40 |
| 低值类 | 192 | 静音轮轴承 | 治疗车、推车等 | 通用 | 5寸 | 个 | 8 |
| 低值类 | 193 | 蓝色地车脚轮 | 蓝色地车 | 通用 | 定向轮5寸/万向轮5寸 | 个 | 134 |
| 低值类 | 194 | 脚踏开关 | 脚踏开关 | 通用 | HRF-FS-2 | 个 | 300 |
| 低值类 | 195 | 扫床车脚轮 | 扫床车 | 通用 | 通用 | 个 | 42 |
| 低值类 | 196 | 麻醉气体水槽 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 成人 | 个 | 200 |
| 低值类 | 197 | 流量传感器 | 麻醉机 | 适配青岛蓝翼/欧美达 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 1900 |
| 低值类 | 198 | 牙椅四联膜片阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 2600 |
| 低值类 | 199 | 手机连接管 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 条 | 300 |
| 低值类 | 200 | 气调压阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 580 |
| 低值类 | 201 | 牙椅六角阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 310 |
| 低值类 | 202 | 三用枪 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 把 | 243 |
| 低值类 | 203 | 牙椅电磁阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | DC24V φ4.8 | 个 | 230 |
| 低值类 | 204 | 气减压阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 470 |
| 低值类 | 205 | 直三用枪 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 把 | 380 |
| 低值类 | 206 | 水过滤器 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 299 |
| 低值类 | 207 | 牙椅电磁阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | DC24V φ4.8 | 个 | 180 |
| 低值类 | 208 | 调水开关 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 160 |
| 低值类 | 209 | 弱吸手柄开关 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 207 |
| 低值类 | 210 | 六角阀 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 260 |
| 低值类 | 211 | 水过滤器 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 个 | 240 |
| 低值类 | 212 | 三用枪管 | 牙椅 | 适配琢木鸟 | 通用 | 条 | 180 |
| 低值类 | 213 | （核心产品）紫外线灯管（小） | 紫外线消毒车 | 通用 | 确保与医院现有紫外线消毒车类各规格完全兼容 | 支 | 40 |
| 低值类 | 214 | （核心产品）紫外线灯管（大） | 紫外线消毒车 | 通用 | 确保与医院现有紫外线消毒机类完全兼容 | 支 | 75 |
| 低值类 | 215 | 负压吸引器 | 负压吸引器 | 通用 | YF-VAC01美标/德标 | 套 | 320 |
| 低值类 | 216 | 负压吸引器 | 负压吸引器 | 通用 | 带管路 | 套 | 398 |
| 低值类 | 217 | 壁式医用负压器引器 | 负压吸引器 | 通用 | 符合国家标准，满足医院患者负压吸引需求 | 个 | 999 |
| 低值类 | 218 | 带湿化杯流量表 | 氧气流量表 | 通用 | 符合国家标准，满足医院患者吸氧需求 | 个 | 298 |
| 低值类 | 219 | 氧气流量器 | 氧气流量器 | 通用 | 符合国家标准，满足医院患者吸氧需求 | 个 | 198 |
| 低值类 | 220 | 氧气吸入器 | 氧气吸入器 | 通用 | 符合国家标准，满足医院患者吸氧需求，配设备带 | 个 | 180 |
| 低值类 | 221 | 氧气阀门 | 气体终端 | 通用 | 氧气 | 个 | 420 |
| 低值类 | 222 | 空气接头 | 气体终端 | 通用 | 空气 | 个 | 100 |
| 低值类 | 223 | 氧气接头 | 气体终端 | 通用 | 氧气 | 个 | 100 |
| 低值类 | 224 | 德标接头 | 气体终端 | 通用 | 设备带 | 个 | 109 |
| 低值类 | 225 | 美标接头 | 气体终端 | 通用 | 设备带 | 个 | 138 |
| 低值类 | 226 | 二氧化碳插头 | 气体终端 | 通用 | 符合国家标准，满足医院使用需求 | 个 | 490 |
| 低值类 | 227 | 氧桥 | 氧桥 | 通用 | 外丝 | 个 | 63 |
| 低值类 | 228 | 灯泡 | 灯泡 | 通用 | 24V25W | 支 | 150 |
| 低值类 | 229 | 治疗车立柱 | 治疗车 | 通用 | 通用 | 个 | 50 |
| 低值类 | 230 | 治疗车立柱 | 治疗车 | 通用 | 通用 | 个 | 90 |
| 低值类 | 231 | 治疗车抽屉 | 治疗车 | 通用 | 通用 | 个 | 90 |
| 低值类 | 232 | 治疗车轨道 | 治疗车 | 通用 | 通用 | 个 | 15 |
| 低值类 | 233 | 输液支架 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 299 |
| 低值类 | 234 | 脚踏 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 3200 |
| 低值类 | 235 | 六方轴 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 4600 |
| 低值类 | 236 | 护栏气泵 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 240 |
| 低值类 | 237 | 平车背部气泵 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 160 |
| 低值类 | 238 | 脚轮 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 2800 |
| 低值类 | 239 | 床板 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 560 |
| 低值类 | 240 | 摇杠 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 2800 |
| 低值类 | 241 | 静音脚轮 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 1500 |
| 低值类 | 242 | 护栏 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 2070 |
| 低值类 | 243 | 背部U型钢架 | 转运床 | 适配八乐梦 | 确保与医院现有转运床等型号完全兼容。 | 个 | 1160 |
| 低值类 | 244 | 十功能挤压装置组件 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 2000 |
| 低值类 | 245 | 电路板 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 850 |
| 低值类 | 246 | 加热盘 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 850 |
| 低值类 | 247 | 固态继电器 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 低值类 | 248 | 电动球阀 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 320 |
| 低值类 | 249 | 包装电磁阀 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 低值类 | 250 | 密封圈 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 120 |
| 低值类 | 251 | 加热管 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 280 |
| 低值类 | 252 | 温度传感器 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 150 |
| 低值类 | 253 | 玻璃桶 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 250 |
| 低值类 | 254 | 金属软管 | 煎药机 | 适配北京东华原、汉正等 | 确保与医院现有品牌设备完全兼容 | 个 | 180 |
| 纯水类 | 255 | 反渗透膜1 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 规格4040 脱盐率 ≥99.8%， | 支 | 2000 |
| 纯水类 | 256 | 反渗透膜2 | 纯水机 | 适配RO-800G | 规格3013 脱盐率 ≥95%， | 支 | 860 |
| 纯水类 | 257 | 活性炭 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 6-8目碘吸附大于600 | 袋 | 420 |
| 纯水类 | 258 | pp滤芯1 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 新华 RO-2000L]纯水机 | 5微米,20寸 | 支 | 60 |
| 纯水类 | 259 | pp滤芯2 | 纯水机 | 适配摩尔DRO-1000S 、 | 5微米，40寸 | 支 | 60 |
| 纯水类 | 260 | 连杆液位计 | 纯水机 | 适配摩尔DRO-1000S]纯水机 | SLM-300 | 支 | 1450 |
| 纯水类 | 261 | 液位控制器 | 纯水机 | 适配RO-800G | M3 | 只 | 450 |
| 纯水类 | 262 | 电导率仪(超纯水仪） | 纯水机 | 适配摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 0-1000电导率 | 套 | 1260 |
| 纯水类 | 263 | 压力表 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 10KG | 只 | 70 |
| 纯水类 | 264 | 纯水恒压泵 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 流量4-6立方 | 台 | 3200 |
| 纯水类 | 265 | 精混树脂 | 纯水机 | 适配摩尔 DRO-1000S]纯水机 | 满足纯水机使用 | 袋 | 580 |
| 纯水类 | 266 | 阻垢剂 | 纯水机 | 适配摩尔 RO-1000L]纯水机 | 40PPM | 桶 | 2200 |
| 纯水类 | 267 | 预处理树脂罐 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 2169 | 只 | 2100 |
| 纯水类 | 268 | 立式高压泵 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 满足纯水机使用 | 台 | 4000 |
| 纯水类 | 269 | 一级预处理滤芯 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 10寸 | 支 | 90 |
| 纯水类 | 270 | 二级预处理滤芯 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 10寸 | 支 | 280 |
| 纯水类 | 271 | 三级预处理滤芯 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 10寸 | 支 | 170 |
| 纯水类 | 272 | 四级预处理滤芯 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 10寸 | 支 | 100 |
| 纯水类 | 273 | 双柱超纯化柱 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 满足纯水机使用 | 支 | 1200 |
| 纯水类 | 274 | 终端微滤 | 纯水机 | 适配Molgene1820DF]摩尔 | 满足纯水机使用 | 支 | 600 |
| 纯水类 | 275 | 石英砂 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 8-12目 | 袋 | 220 |
| 纯水类 | 276 | 离子交换树脂再生剂 | 纯水机 | 通用 | 10kg/袋 | 袋 | 55 |
| 纯水类 | 277 | 电解质 | 纯水机 | 适配BY-120L酸化水机 | 1KG | 袋 | 62 |
| 纯水类 | 278 | 紫外线灯管 | 纯水机 | 适配河北齐心DRO-2000L | 40W | 根 | 108 |
| 纯水类 | 279 | 不锈钢电磁阀1 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 2W-25B AC220V | 个 | 480 |
| 纯水类 | 280 | 不锈钢电磁阀2 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 2W-25B AC220V | 个 | 480 |
| 纯水类 | 281 | 控制阀（吸盐） | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 新华 RO-2000L]纯水机 | 6-10立方 | 套 | 2650 |
| 纯水类 | 282 | 控制阀（预洗） | 纯水机 | 适配DRO-2000L 摩尔DRO-1000S 、 | 6-10立方 | 个 | 1800 |
| 纯水类 | 283 | 压力传感器 | 纯水机 | 适配河北齐心DRO-2000L | 0-30kpa/DC24V/4-2 0ma | 个 | 580 |
| 纯水类 | 284 | 阳离子交换树脂 | 纯水机 | 适配DRO-2000L 新华 RO-2000L | 001X7,电标 | L | 360 |
| 纯水类 | 285 | 机械时间过滤控制阀 | 纯水机 | 适配新华 RO-2000L]纯水机 | 流量4-6立方 | 个 | 2050 |
| 纯水类 | 286 | 机械时间软化控制阀 | 纯水机 | 适配新华 RO-2000L]纯水机 | 流量4-6立方 | 个 | 2350 |
| 纯水类 | 287 | 超滤膜 | 纯水机 | 适配BY-1000L | UF4040 | 个 | 1850 |
| 呼叫器类 | 288 | 明装分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 152 |
| 呼叫器类 | 289 | 卫浴分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 152 |
| 呼叫器类 | 290 | 走廊显示屏 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1520 |
| 呼叫器类 | 291 | 明装分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 105 |
| 呼叫器类 | 292 | 传呼手柄 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 38 |
| 呼叫器类 | 293 | 走廊显示屏 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1425 |
| 呼叫器类 | 294 | 传呼主机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 4750 |
| 呼叫器类 | 295 | 卫浴分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 114 |
| 呼叫器类 | 296 | 二线电源板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1197 |
| 呼叫器类 | 297 | 二线主板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 3325 |
| 呼叫器类 | 298 | 408电源板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1283 |
| 呼叫器类 | 299 | 408 主板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 4750 |
| 呼叫器类 | 300 | 亚华呼叫器分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 152 |
| 呼叫器类 | 301 | 亚华呼叫器手柄 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 50 |
| 呼叫器类 | 302 | 亚华呼叫器卫生间分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 160 |
| 呼叫器类 | 303 | 亚华主板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 3520 |
| 呼叫器类 | 304 | 亚华显示屏 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1520 |
| 呼叫器类 | 305 | 亚华电源板 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1320 |
| 呼叫器类 | 306 | 总线插头 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 120 |
| 呼叫器类 | 307 | 管理主机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 台 | 1760 |
| 呼叫器类 | 308 | 智能信息控制终端 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 台 | 2000 |
| 呼叫器类 | 309 | 病员信息一览表 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 台 | 2300 |
| 呼叫器类 | 310 | 医护分机10.1寸 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1898 |
| 呼叫器类 | 311 | 床头分机（7寸） | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 850 |
| 呼叫器类 | 312 | 床头分机手柄 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1000 |
| 呼叫器类 | 313 | POE数据处理机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 台 | 1709 |
| 呼叫器类 | 314 | 卫浴分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 800 |
| 呼叫器类 | 315 | 门口分机 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1232 |
| 呼叫器类 | 316 | 显示屏 | 呼叫器 | 通用 | 确保与医院呼叫系统匹配 | 个 | 1900 |
| 生命支持类 | 317 | 除颤仪电池 | 除颤仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有除颤仪完全兼容 | 个 | 2499 |
| 生命支持类 | 318 | （核心产品）除颤仪电极片 | 除颤仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有除颤仪完全兼容 | 个 | 500 |
| 生命支持类 | 319 | 动态心电导联线 | 动态心电仪 | 适配迪姆 | 确保与医院现有动态记录仪完全兼容 | 副 | 1100 |
| 生命支持类 | 320 | 动态血压袖带 | 动态心电仪 | 适配迪姆 | 确保与医院现有动态记录仪完全兼容 | 副 | 200 |
| 生命支持类 | 321 | 流量传感器 | 麻醉机、呼吸机 | 适配青岛蓝翼/德尔格 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 348 |
| 生命支持类 | 322 | 氧电池 | 麻醉机、呼吸机 | 适配青岛蓝翼 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 897 |
| 生命支持类 | 323 | 湿化罐 | 麻醉机、呼吸机 | 适配广州华一/费雪派克 | MR370 | 个 | 950 |
| 生命支持类 | 324 | 呼吸机管路 | 麻醉机、呼吸机 | 适配上海荣嘉 | 成人 | 个 | 1750 |
| 生命支持类 | 325 | 折叠囊 | 麻醉机、呼吸机 | 适配深圳迈瑞/迈瑞 | 通用 | 个 | 898 |
| 生命支持类 | 326 | 潮气量传感器 | 麻醉机、呼吸机 | 适配青岛蓝翼/鸟牌 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 1200 |
| 生命支持类 | 327 | EV20 DC-DC电源板 PCBA（无DC-IN ） | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 1445 |
| 生命支持类 | 328 | 钮扣电池 Lithium 3V35mAh D12.5*2.0 CR1220 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 48 |
| 生命支持类 | 329 | 风扇维修备件 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 350 |
| 生命支持类 | 330 | 呼吸机气源软管.氧气 气源 国内 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 757 |
| 生命支持类 | 331 | EV20友达显示屏物料包 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 3800 |
| 生命支持类 | 332 | 按键控制板维修备件 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 780 |
| 生命支持类 | 333 | 触摸屏 电阻式 12.1″ 五线 宽屏 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 1623 |
| 生命支持类 | 334 | 显示器前壳维修备件 (SV300) | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 850 |
| 生命支持类 | 335 | 湿化器吊塔安装支架 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 980 |
| 生命支持类 | 336 | HEPA高效过滤器 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 400 |
| 生命支持类 | 337 | 理电池 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 块 | 2519 |
| 生命支持类 | 338 | 大通径组件 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 块 | 4500 |
| 生命支持类 | 339 | 长效流量传感器 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 块 | 4200 |
| 生命支持类 | 340 | 呼气阀组件 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 块 | 3200 |
| 生命支持类 | 341 | 安全阀组件 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 块 | 2450 |
| 生命支持类 | 342 | 氧电池 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 897 |
| 生命支持类 | 343 | 流量传感器 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SV系列设备设备完全兼容 | 个 | 900 |
| 生命支持类 | 344 | 有创压主电缆 | 麻醉机、呼吸机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有设备设备完全兼容 | 个 | 320 |
| 生命支持类 | 345 | 电子血压计袖带 | 电子血压计 | 适配迈瑞 | AXD-804 | 个 | 24 |
| 生命支持类 | 346 | IPM10前壳壳体维修包 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有IPM10系列设备设备完全兼容 | 套 | 760 |
| 生命支持类 | 347 | 袖带 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 成人/小儿/上肢 | 个 | 170 |
| 生命支持类 | 348 | 血压延长管 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 通用 | 付 | 260 |
| 生命支持类 | 349 | 成人气路采样管/旁流 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 二氧化碳气路 | 根 | 110 |
| 生命支持类 | 350 | NIBP气泵 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有IPM10系列设备设备完全兼容 | 个 | 380 |
| 生命支持类 | 351 | 监护仪编码器 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有PM9000系列设备设备完全兼容 | 个 | 380 |
| 生命支持类 | 352 | 迈瑞血氧延长线 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 6针/7针 | 付 | 400 |
| 生命支持类 | 353 | 单管袖带 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 成人下肢 | 付 | 200 |
| 生命支持类 | 354 | 血氧传感器 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 512E | 块 | 410 |
| 生命支持类 | 355 | 导联线 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 12针/6针，3/5导 | 块 | 380 |
| 生命支持类 | 356 | 显示屏 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 兼容 | 块 | 1400 |
| 生命支持类 | 357 | （核心产品）导联线 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 一体 | 个 | 848 |
| 生命支持类 | 358 | 血氧延长线 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 6针/7针 | 个 | 400 |
| 生命支持类 | 359 | 编码器 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有PM9000系列设备设备完全兼容 | 个 | 380 |
| 生命支持类 | 360 | 旋钮 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有PM9000系列设备设备完全兼容 | 个 | 20 |
| 生命支持类 | 361 | 体温探头 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 2针 | 个 | 447 |
| 生命支持类 | 362 | T系列LED背光转接板 PCBA | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有T系列设备设备完全兼容 | 个 | 650 |
| 生命支持类 | 363 | 前壳(T8触摸屏)维修包 (FRU) | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有T系列设备设备完全兼容 | 个 | 1200 |
| 生命支持类 | 364 | T8防眩屏面板及前壳维 修包(FRU) | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有T系列设备设备完全兼容 | 个 | 4500 |
| 生命支持类 | 365 | 电源适配器FRU物料包 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 650 |
| 生命支持类 | 366 | 后壳组件（ FRU ） | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 750 |
| 生命支持类 | 367 | 气泵维修物料包 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 生命支持类 | 368 | 气泵 FRU 物料包 （ OKEN泵） | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 200 |
| 生命支持类 | 369 | 气阀.双气阀(定 制)12VDC 常开 线长 145mm | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 370 | NIBP气管FRU物料包 （非CO2配置） | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 350 |
| 生命支持类 | 371 | N1主支架 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 460 |
| 生命支持类 | 372 | N 锂电池 物料包（单 独发货） | 监护仪 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有N系列设备设备完全兼容 | 个 | 496 |
| 生命支持类 | 373 | 一体式血氧探头 | 监护仪 | 适配迈瑞 | 普通 | 个 | 448 |
| 生命支持类 | 374 | 气源软管组件 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 块 | 1100 |
| 生命支持类 | 375 | （核心产品）流量计组件 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 块 | 560 |
| 生命支持类 | 376 | 风扇 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 块 | 200 |
| 生命支持类 | 377 | 三通阀 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 块 | 390 |
| 生命支持类 | 378 | 氧电池 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 820 |
| 生命支持类 | 379 | 流量传感器 | 麻醉机 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 348 |
| 生命支持类 | 380 | 氧电池 | 呼吸机 | 适配科惠PB840 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 1200 |
| 生命支持类 | 381 | 校零电磁阀 | 呼吸机 | 适配科惠PB840 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 1900 |
| 生命支持类 | 382 | 吸气过滤器 | 呼吸机 | 适配科惠PB840 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 850 |
| 生命支持类 | 383 | 呼气过滤器 | 呼吸机 | 适配科惠PB840 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 900 |
| 生命支持类 | 384 | 呼气过滤器积水杯 | 呼吸机 | 适配科惠PB840 | 确保与医院现有WATO EX-麻醉机完全兼容 | 个 | 450 |
| 生命支持类 | 385 | 15型（9G45）主控板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 3000 |
| 生命支持类 | 386 | SanDisk TF卡/型號：SDSDQAF3-008G-I | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 110 |
| 生命支持类 | 387 | NC12按键板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 110 |
| 生命支持类 | 388 | NC12 功能按键(标)(镭雕) | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 110 |
| 生命支持类 | 389 | NC8 飞梭盖(标)\材质：ABS（LGAF342）+TPU（包胶） | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 55 |
| 生命支持类 | 390 | 面壳 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 330 |
| 生命支持类 | 391 | 飞梭组件 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 160 |
| 生命支持类 | 392 | 16型-七参无创血压模块(用于Nellcor、模拟血氧)\多层板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1100 |
| 生命支持类 | 393 | 七参五导心电模块(VQ56) | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 394 | 科曼集成血氧模块 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1100 |
| 生命支持类 | 395 | 16型-有创血压模块 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1650 |
| 生命支持类 | 396 | 开关电源\B00\台达\MDS-040APS15 BB JWT | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 397 | DC电源板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 398 | 气泵组件 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 生命支持类 | 399 | 锂电池\DC11.1V-4400MAH-48WH\非智能\2并3串（带外壳） | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 400 | 喇叭 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 100 |
| 生命支持类 | 401 | 锂离子电池/B00/盛昊瑞/DC11.1V-2200MAH-24WH | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 402 | 底壳 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 403 | 16型-七参无创血压模块全配(用于Nellcor、模拟血氧、配模拟输出)\多层板 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 2400 |
| 生命支持类 | 404 | 七参五导心电模块(VQ56) | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 2400 |
| 生命支持类 | 405 | 科曼集成血氧模块 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 2000 |
| 生命支持类 | 406 | 16型-有创血压模块 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 3000 |
| 生命支持类 | 407 | 开关电源\B00\台达\MDS-040APS15 BB JWT | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 1000 |
| 生命支持类 | 408 | DC电源板 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 1500 |
| 生命支持类 | 409 | 气泵组件 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 400 |
| 生命支持类 | 410 | 喇叭 | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 150 |
| 生命支持类 | 411 | 锂电池\DC11.1V-4400MAH-48WH\非智能\2并3串（带外壳） | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 1000 |
| 生命支持类 | 412 | 锂离子电池/B00/盛昊瑞/DC11.1V-2200MAH-24WH | 监护仪 | 适配科曼C80 | 确保与医院现有C80系列设备设备完全兼容 | 个 | 800 |
| 生命支持类 | 413 | 15型（9G45）主控板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 3000 |
| 生命支持类 | 414 | SanDisk TF卡/型號：SDSDQAF3-008G-I | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 200 |
| 生命支持类 | 415 | NC12按键板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 400 |
| 生命支持类 | 416 | NC12 功能按键(标)(镭雕) | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 200 |
| 生命支持类 | 417 | NC8 飞梭盖(标)\材质：ABS（LGAF342）+TPU（包胶） | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 100 |
| 生命支持类 | 418 | 面壳 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 600 |
| 生命支持类 | 419 | 飞梭组件 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 200 |
| 生命支持类 | 420 | 16型-七参无创血压模块(用于Nellcor、模拟血氧)\多层板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1050 |
| 生命支持类 | 421 | 七参五导心电模块(VQ56) | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 422 | 科曼集成血氧模块 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1050 |
| 生命支持类 | 423 | 16型-有创血压模块 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 424 | 开关电源\B00\台达\MDS-040APS15 BB JWT | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 425 | DC电源板 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 426 | 气泵组件 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 生命支持类 | 427 | 锂电池\DC11.1V-4400MAH-48WH\非智能\2并3串（带外壳） | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 550 |
| 生命支持类 | 428 | 喇叭 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 100 |
| 生命支持类 | 429 | 锂离子电池/B00/盛昊瑞/DC11.1V-2200MAH-24WH | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 430 | 底壳 | 监护仪 | 适配科曼NC系列 | 确保与医院现有NC系列设备设备完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 431 | 湿化器加热板/温控组件 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配怡和嘉业H系列 | 确保与医院现有H系列高流量呼吸湿化治疗仪完全兼容 | 个 | 1900 |
| 生命支持类 | 432 | 主控板_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 4200 |
| 生命支持类 | 433 | 按键板_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 990 |
| 生命支持类 | 434 | 氧压力板_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 990 |
| 生命支持类 | 435 | 氧浓度传感器7500C | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1000 |
| 生命支持类 | 436 | 鼓风机-CXD-带线束硅胶 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 2000 |
| 生命支持类 | 437 | 加热盘_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 438 | 触摸显示屏模组__HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 2100 |
| 生命支持类 | 439 | 比例阀_HF（CKD） | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1800 |
| 生命支持类 | 440 | 比例阀-CP_HF_V2.0/CP-C821-TWX-0P15 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1950 |
| 生命支持类 | 441 | 减压阀-TC_HF_V2.0/TC1-R41-C-V-CN02-OX1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1050 |
| 生命支持类 | 442 | 电源模块NJ_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1600 |
| 生命支持类 | 443 | 主气座_HF_V2.0（内销） | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 444 | 主气座_KMS_HF_V2.0/KMS阀用 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1300 |
| 生命支持类 | 445 | AC电源线-GB_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 110 |
| 生命支持类 | 446 | 主机主体 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 447 | 上盖HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 440 |
| 生命支持类 | 448 | 氧浓度传感器 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 1000 |
| 生命支持类 | 449 | 高流量风道组件 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 630 |
| 生命支持类 | 450 | 对插头组件 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 300 |
| 生命支持类 | 451 | 过滤棉配件-3PCS装_HF_V2.0 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 适配鱼跃、HF-60A | 确保与医院现有高流量呼吸湿化治疗仪HF-60A完全兼容 | 个 | 66 |
| 生命支持类 | 452 | 氧浓度传感器 | 麻醉机 | 适配7100系列 | 确保与医院现有7100系列麻醉机机完全兼容 | 个 | 1600 |
| 生命支持类 | 453 | 心电四肢夹 | 配件 | 通用 | 成人 | 付 | 120 |
| 生命支持类 | 454 | 心电吸球 | 配件 | 通用 | 成人 | 个 | 120 |
| 消毒灭菌类 | 455 | 主板 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 800 |
| 消毒灭菌类 | 456 | 显示屏 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 457 | 风轮 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 300 |
| 消毒灭菌类 | 458 | 风机 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 459 | 初效过滤网 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 片 | 150 |
| 消毒灭菌类 | 460 | 等离子发生器 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 1200 |
| 消毒灭菌类 | 461 | 遥控器 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 85 |
| 消毒灭菌类 | 462 | 活性炭滤网 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 片 | 200 |
| 消毒灭菌类 | 463 | 万向轮 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 40 |
| 消毒灭菌类 | 464 | 电源线 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 个 | 45 |
| 消毒灭菌类 | 465 | 电源开关组 | 空气消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有空气消毒机完全兼容 | 套 | 80 |
| 消毒灭菌类 | 466 | 蒸汽锅炉 | 蒸汽清洗机 | 适配萨弗纳DS300-8B | 确保与现有供应室蒸汽清洗机兼容 | 个 | 4780 |
| 消毒灭菌类 | 467 | 蒸汽手柄 | 蒸汽清洗机 | 适配萨弗纳DS300-8B | 确保与现有供应室蒸汽清洗机兼容 | 个 | 1800 |
| 消毒灭菌类 | 468 | 水泵 | 蒸汽清洗机 | 适配萨弗纳DS300-8B | 确保与现有供应室蒸汽清洗机兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 469 | 蒸汽电磁阀 | 蒸汽清洗机 | 适配萨弗纳DS300-8B | 确保与现有供应室蒸汽清洗机兼容 | 个 | 850 |
| 消毒灭菌类 | 470 | 透明圆胶条 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 130 |
| 消毒灭菌类 | 471 | 减压阀 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 472 | 温度传感器 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 650 |
| 消毒灭菌类 | 473 | 电容传感器 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 600 |
| 消毒灭菌类 | 474 | 气动阀 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1600 |
| 消毒灭菌类 | 475 | 电磁阀 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1100 |
| 消毒灭菌类 | 476 | 压力传感器 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1350 |
| 消毒灭菌类 | 477 | 水位继电器 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1200 |
| 消毒灭菌类 | 478 | 模块 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1500 |
| 消毒灭菌类 | 479 | 电源 | 脉动真空清洗消毒器 | 适配山东新华PC-150L | 确保与医院现有清洗机完全兼容 | 个 | 1000 |
| 消毒灭菌类 | 480 | 囊式过滤器（0.1μm） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 340 |
| 消毒灭菌类 | 481 | 除菌滤芯 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 830 |
| 消毒灭菌类 | 482 | 超滤（0.01μm） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 670 |
| 消毒灭菌类 | 483 | 温度传感器 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 320 |
| 消毒灭菌类 | 484 | 启动（脚踢）开关 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 200 |
| 消毒灭菌类 | 485 | 液位传感器 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 360 |
| 消毒灭菌类 | 486 | 流量计、流量开关 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 350 |
| 消毒灭菌类 | 487 | 电动推杆 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 850 |
| 消毒灭菌类 | 488 | 压力开关 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 980 |
| 消毒灭菌类 | 489 | 隔膜泵 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1080 |
| 消毒灭菌类 | 490 | 水泵 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1080 |
| 消毒灭菌类 | 491 | 磁力泵 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 600 |
| 消毒灭菌类 | 492 | 隔膜泵（00H220） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 550 |
| 消毒灭菌类 | 493 | 测漏泵 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1200 |
| 消毒灭菌类 | 494 | 气泵 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 284 |
| 消毒灭菌类 | 495 | 电磁阀 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 260 |
| 消毒灭菌类 | 496 | 电动球阀（DN15） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 280 |
| 消毒灭菌类 | 497 | 电动球阀（10B-T） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 520 |
| 消毒灭菌类 | 498 | 电动球阀（10B-20） | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 95 |
| 消毒灭菌类 | 499 | 单向阀 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 95 |
| 消毒灭菌类 | 500 | 钢化玻璃 | 全自动内镜清洗消毒机 | 适配威高，WG-NQX-SS | 确保与医院现有WG-NQX-SS内镜清洗消毒机完全兼容 | 个 | 95 |
| 消毒灭菌类 | 501 | 气管 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 米 | 100 |
| 消毒灭菌类 | 502 | 紫外线杀菌器 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 套 | 830 |
| 消毒灭菌类 | 503 | 水枪、气枪 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 把 | 800 |
| 消毒灭菌类 | 504 | 折叠水龙头 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 套 | 800 |
| 消毒灭菌类 | 505 | 吹气电磁阀 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 180 |
| 消毒灭菌类 | 506 | 隔膜泵 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 1800 |
| 消毒灭菌类 | 507 | 两通电动阀 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 1380 |
| 消毒灭菌类 | 508 | 三通电动阀 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 1380 |
| 消毒灭菌类 | 509 | 快速接头（公头） | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 100 |
| 消毒灭菌类 | 510 | 控制主板 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 1500 |
| 消毒灭菌类 | 511 | 液晶显示板 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 1050 |
| 消毒灭菌类 | 512 | 转接板（含安装件） | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 300 |
| 消毒灭菌类 | 513 | 帽式过滤器 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 160 |
| 消毒灭菌类 | 514 | 硅胶管 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 米 | 35 |
| 消毒灭菌类 | 515 | 减压阀 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 850 |
| 消毒灭菌类 | 516 | 中空超滤膜 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 套 | 2100 |
| 消毒灭菌类 | 517 | 水枪装饰环 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 20 |
| 消毒灭菌类 | 518 | 门板 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 519 | 下水连接管 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 根 | 50 |
| 消毒灭菌类 | 520 | 下水连接件 | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 300 |
| 消毒灭菌类 | 521 | 快速接头（母头） | 内镜清洗工作站 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜清洗工作站完全兼容 | 个 | 250 |
| 消毒灭菌类 | 522 | 槽盖密封条 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 条 | 270 |
| 消毒灭菌类 | 523 | 控制主板 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1500 |
| 消毒灭菌类 | 524 | 三通电磁阀 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1000 |
| 消毒灭菌类 | 525 | 两通电磁阀 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 700 |
| 消毒灭菌类 | 526 | 主板扩展板 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1200 |
| 消毒灭菌类 | 527 | 电动推杆 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1350 |
| 消毒灭菌类 | 528 | 磁力水泵 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 980 |
| 消毒灭菌类 | 529 | 压力传感器 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1800 |
| 消毒灭菌类 | 530 | 高液位 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 450 |
| 消毒灭菌类 | 531 | 低液位 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 180 |
| 消毒灭菌类 | 532 | 打印机 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 3500 |
| 消毒灭菌类 | 533 | 三通电动球阀 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1045 |
| 消毒灭菌类 | 534 | 进水阀 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1045 |
| 消毒灭菌类 | 535 | 供水泵 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1045 |
| 消毒灭菌类 | 536 | 硅胶管 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 米 | 30 |
| 消毒灭菌类 | 537 | 继电器 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 130 |
| 消毒灭菌类 | 538 | 流量传感器 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 650 |
| 消毒灭菌类 | 539 | 水过滤滤芯 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1500 |
| 消毒灭菌类 | 540 | 空气过滤滤芯 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 1280 |
| 消毒灭菌类 | 541 | 异味过滤滤芯 | 内镜全自动清洗消毒机 | 适配老肯 | 确保与医院现有内镜全自动清洗消毒机完全兼容 | 个 | 780 |
| 消毒灭菌类 | 542 | 温度传感器 | 医用煮沸消毒器 | 适配山东新华ZF500 | 确保与医院现有煮沸消毒器机完全兼容 | 个 | 600 |
| 消毒灭菌类 | 543 | 加热管 | 医用煮沸消毒器 | 适配山东新华ZF500 | 确保与医院现有煮沸消毒器机完全兼容 | 个 | 1100 |
| 消毒灭菌类 | 544 | 按键膜 | 医用煮沸消毒器 | 适配山东新华ZF500 | 确保与医院现有煮沸消毒器机完全兼容 | 个 | 580 |
| 消毒灭菌类 | 545 | 主板 | 医用煮沸消毒器 | 适配山东新华ZF500 | 确保与医院现有煮沸消毒器机完全兼容 | 个 | 2300 |
| 消毒灭菌类 | 546 | 两位三通阀 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 个 | 3600 |
| 消毒灭菌类 | 547 | 进口耐腐蚀阀 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 个 | 3350 |
| 消毒灭菌类 | 548 | 电解剂 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 袋 | 28 |
| 消毒灭菌类 | 549 | 磁力泵 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 个 | 4500 |
| 消毒灭菌类 | 550 | 液位 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 组 | 200 |
| 消毒灭菌类 | 551 | 瓷白水龙头 | 酸化水机 | 适配成都邦研 | 适配成都邦研 | 个 | 1460 |
| 护理及诊查类 | 552 | VBP-9血压采集板（单床）PCBA | 动脉硬化检测仪 | 适配北京悦琦VBP-9S | 确保与医院现有VBP-9S系列设备设备完全兼容 | 个 | 1900 |
| 护理及诊查类 | 553 | VBP-9血压采集板（双床）PCBA | 动脉硬化检测仪 | 适配北京悦琦VBP-9S | 确保与医院现有VBP-9S系列设备设备完全兼容 | 个 | 2800 |
| 护理及诊查类 | 554 | BT568袖带支架固定块 | 动脉硬化检测仪 | 适配北京悦琦VBP-9S | 确保与医院现有VBP-9S系列设备设备完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 555 | 显示器(触摸屏) | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 3000 |
| 护理及诊查类 | 556 | 控制器外壳 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 套 | 446 |
| 护理及诊查类 | 557 | 航空接头 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 23 |
| 护理及诊查类 | 558 | 电源线 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 650 |
| 护理及诊查类 | 559 | 连接线 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 110 |
| 护理及诊查类 | 560 | 加温毯外层 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 张 | 330 |
| 护理及诊查类 | 561 | 加温垫外层 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 张 | 105 |
| 护理及诊查类 | 562 | 控制器把手 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、FD | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 425 |
| 护理及诊查类 | 563 | 加温毯 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、B1 | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 条 | 380 |
| 护理及诊查类 | 564 | 加温垫 | 病员加温系统 | 适配江苏佰润、M2 | 确保与医院现有FD系列病员加温系统完全兼容。 | 条 | 190 |
| 护理及诊查类 | 565 | 冰毯 | 医用降温痰 | 适配柏达BD-98 | 确保与医院现有BD-98系列病员加温系统完全兼容。 | 套 | 850 |
| 护理及诊查类 | 566 | 体温传感器 | 医用降温痰 | 适配柏达BD-98 | 确保与医院现有BD-98系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 567 | 铺毯尺寸：120*53CM | 升温仪 | 适配柏达SWT-200 | 确保与医院现有SWT-200系列病员加温系统完全兼容。 | 套 | 1800 |
| 护理及诊查类 | 568 | 升温毯盖毯尺寸：90*53CM | 升温仪 | 适配柏达SWT-200 | 确保与医院现有SWT-201系列病员加温系统完全兼容。 | 套 | 2300 |
| 护理及诊查类 | 569 | 硅胶加热管 | 升温仪(血液） | 适配禾烽HF-110B | 确保与医院现有HF-110B系列病员加温系统完全兼容。 | 个 | 280 |
| 护理及诊查类 | 570 | SK-500III电源板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 720 |
| 护理及诊查类 | 571 | 注射泵空心轴组件（新开膜） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 270 |
| 护理及诊查类 | 572 | 500I传感器板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 573 | 前壳（8509/新开模） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 574 | 锂电池 7.4V 1600mAh | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 575 | 注射泵步进电机A | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 576 | 注射泵空心轴组件（新开模）FRU | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 577 | 500III 泵体组件(新开模版) | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 800 |
| 护理及诊查类 | 578 | 前壳(8509/新开模) | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 35 |
| 护理及诊查类 | 579 | 压柄(8507/新开模) | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 35 |
| 护理及诊查类 | 580 | 捏柄（8507/新开模） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 35 |
| 护理及诊查类 | 581 | 推盒盖（8507/新开模） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 35 |
| 护理及诊查类 | 582 | 推盒（8507/新开模） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 35 |
| 护理及诊查类 | 583 | 注射泵推拉盒前盖组件(新开模)FRU | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 584 | 注射泵推拉盒后盖组件(新开模)FRU | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 80 |
| 护理及诊查类 | 585 | 长电位器转接板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 586 | 含电源键中文面膜（8502） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 42 |
| 护理及诊查类 | 587 | 无电源键中文面膜（8502） | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 43 |
| 护理及诊查类 | 588 | SK-500III 主道主控板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 850 |
| 护理及诊查类 | 589 | SK-500III 从道主控板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 850 |
| 护理及诊查类 | 590 | SK-500III 电源板PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 750 |
| 护理及诊查类 | 591 | 500I传感器板 PCBA | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 592 | 紧固夹组件（新开模）FRU | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 593 | SK-500Ⅲ前壳组件（新开模）FRU | 注射泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有SK-500III系列完全兼容。 | 个 | 330 |
| 护理及诊查类 | 594 | 显示屏 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 770 |
| 护理及诊查类 | 595 | 推拉盒 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 1500 |
| 护理及诊查类 | 596 | 电池 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 250 |
| 护理及诊查类 | 597 | 传感器 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 610 |
| 护理及诊查类 | 598 | 电机 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 690 |
| 护理及诊查类 | 599 | 电源板 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 560 |
| 护理及诊查类 | 600 | 按键板 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 560 |
| 护理及诊查类 | 601 | 主板 | 输注泵 | 适配迈瑞 | 确保与医院现有BeneFusion SP3输注泵完全兼容 | 块 | 1130 |
| 护理及诊查类 | 602 | 显示屏 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 980 |
| 护理及诊查类 | 603 | 推拉盒 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 1020 |
| 护理及诊查类 | 604 | 电池 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 350 |
| 护理及诊查类 | 605 | 传感器 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 600 |
| 护理及诊查类 | 606 | 电机 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 500 |
| 护理及诊查类 | 607 | 电源板 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 1600 |
| 护理及诊查类 | 608 | 按键板 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 980 |
| 护理及诊查类 | 609 | 主板 | 输注泵 | 适配麦科田 | 确保与医院现有sys-50输注泵完全兼容 | 块 | 1850 |
| 护理及诊查类 | 610 | 电热垫 | 电热垫中垫 | 通用 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 120 |
| 护理及诊查类 | 611 | 电热垫 | 电热垫小垫 | 通用 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 100 |
| 护理及诊查类 | 612 | 电热毯 | 电热毯全身毯 | 通用 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 210 |
| 护理及诊查类 | 613 | 电热毯 | 电热毯局部毯 | 通用 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 185 |
| 护理及诊查类 | 614 | SYS50系列UI主控板组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 600 |
| 护理及诊查类 | 615 | SYS-50系列推头速度检测板PCBA | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 50 |
| 护理及诊查类 | 616 | SYS50柔性检测条B | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 100 |
| 护理及诊查类 | 617 | SYS-50系列定制托盘组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 618 | 行程电位器组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 619 | 推头组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 620 | SYS50系列屏幕组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 621 | SYS50系列UI主控板组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 622 | SYS50系列传动组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 60 |
| 护理及诊查类 | 623 | SYS50系列压力传感器FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 624 | 云帆UI主控板PCBA | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 160 |
| 护理及诊查类 | 625 | SYS50卷边压板 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 50 |
| 护理及诊查类 | 626 | SYS50系列光耦信号检测FFC排线 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 1200 |
| 护理及诊查类 | 627 | IP11锂电池 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 600 |
| 护理及诊查类 | 628 | SYS50系列前壳组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 450 |
| 护理及诊查类 | 629 | SYS50中文贴面 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 630 | SYS50系列规格传感器组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 631 | SYS52系列规格传感器组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 632 | 喇叭 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 60 |
| 护理及诊查类 | 633 | SYS50_UI板FFC连接排线 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 634 | SYS52贴面 | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 160 |
| 护理及诊查类 | 635 | SYS52系列前壳组件FRU | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 300 |
| 护理及诊查类 | 636 | 云帆双道泵控制板PCBA | 注射泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 637 | SYS02模块带屏 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 210 |
| 护理及诊查类 | 638 | 电源模块 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 639 | 喇叭与支架组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 520 |
| 护理及诊查类 | 640 | 接口板 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 370 |
| 护理及诊查类 | 641 | 立式泵组合报警灯板 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 280 |
| 护理及诊查类 | 642 | SYS-6010泵指位置检测板 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 643 | SYS-6010蠕动泵组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 680 |
| 护理及诊查类 | 644 | 气泡传感器 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 320 |
| 护理及诊查类 | 645 | SYS-6010门驱组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 220 |
| 护理及诊查类 | 646 | SYS-6010止液夹按键组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 150 |
| 护理及诊查类 | 647 | 6010霍尔开关 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 648 | 立式泵通用接口板FPC | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 180 |
| 护理及诊查类 | 649 | 6010后壳组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 430 |
| 护理及诊查类 | 650 | 6010中板组件 | 输液泵 | 适配麦科田SYS系列 | 确保与医院现有注射泵SYS系列完全兼容 | 个 | 280 |
| 护理及诊查类 | 651 | 腿套（一对） | 空气压力波治疗仪 | 适配善德 | 确保与医院现有SD-K-WIC-1系列完全兼容 | 套 | 1700 |
| 护理及诊查类 | 652 | 腿套（一对） | 空气压力波治疗仪 | 适配雅思 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 套 | 1700 |
| 护理及诊查类 | 653 | 电源线 | 多频震动排痰机 | 适配普门PV-300 | 确保与医院现有YK700-1设备完全兼容 | 个 | 85 |
| 护理及诊查类 | 654 | 海绵治疗头 | 排痰机 | 适配阳坤YK700-1 | 确保与医院现有YK700-1设备完全兼容 | 个 | 43 |
| 护理及诊查类 | 655 | 软轴总成1.8m | 排痰机 | 适配阳坤YK700-1 | 确保与医院现有YK700-1设备完全兼容 | 个 | 170 |
| 护理及诊查类 | 656 | 软轴轴心 | 排痰机 | 适配阳坤YK700-1 | 确保与医院现有YK700-1设备完全兼容 | 个 | 1850 |
| 护理及诊查类 | 657 | 主板 | 亚低温治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有HGT-200II设备完全兼容 | 个 | 2600 |
| 护理及诊查类 | 658 | 开关 | 亚低温治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有HGT-200II设备完全兼容 | 个 | 180 |
| 护理及诊查类 | 659 | 轮子 | 亚低温治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有HGT-200II设备完全兼容 | 个 | 600 |
| 护理及诊查类 | 660 | 冰毯 | 亚低温治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有HGT-200II设备完全兼容 | 个 | 280 |
| 护理及诊查类 | 661 | 温度传感器 | 亚低温治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有HGT-200II设备完全兼容 | 个 | 100 |
| 护理及诊查类 | 662 | 恒温阀 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 260 |
| 护理及诊查类 | 663 | 气雾交换器 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 200 |
| 护理及诊查类 | 664 | 臭氧发生器 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 300 |
| 护理及诊查类 | 665 | 手操器 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 500 |
| 护理及诊查类 | 666 | 中文屏按键板 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 1300 |
| 护理及诊查类 | 667 | 支架 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 960 |
| 护理及诊查类 | 668 | 轮子 | 妇科臭氧治疗仪 | 适配珠海和佳 | 确保与医院现有设备完全兼容 | 个 | 450 |
| 手术类 | 669 | 高频手术电极 | 高频电刀 | 适配华讯角度/HX-(B1)S | 与高频手术设备配套，供临床各类外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固等。 | 支 | 30 |
| 手术类 | 670 | 双极电凝镊 | 高频电刀 | 适配华讯角度/HX-(D)Q-03 | 与高频手术设备配套，供临床各类外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固等。 | 套 | 1080 |
| 手术类 | 671 | 中性电极 | 高频电刀 | 适配华讯角度/HX-(C1)CD | 连接人体和高频手术设备，提供低电流密度的高频电流回路，防止人体灼伤用。 | 片 | 35 |
| 手术类 | 672 | 极板连接线 | 高频电刀 | 适配华讯角度/HX-(C5) | 连接中性电极与设备 | 条 | 380 |
| 手术类 | 673 | 脚踏开关 | 高频电刀 | 适配英杰华/JT-S | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 个 | 1500 |
| 手术类 | 674 | 极板控制部分 | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 520 |
| 手术类 | 675 | 处理器控制部分 | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 1080 |
| 手术类 | 676 | 双极控制部分 | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 620 |
| 手术类 | 677 | 稳压供电板 power | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 1500 |
| 手术类 | 678 | 稳压板set | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 1500 |
| 手术类 | 679 | 电源模块 | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 480 |
| 手术类 | 680 | 刀笔控制部分 | 高频电刀 | 适配英杰华 | 确保与医院现有GE-350设备完全兼容 | 件 | 970 |
| 手术类 | 681 | CPU板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4500 |
| 手术类 | 682 | 控制板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4500 |
| 手术类 | 683 | 开关电源板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4200 |
| 手术类 | 684 | 主电源板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4100 |
| 手术类 | 685 | 功放板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4000 |
| 手术类 | 686 | 输出板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 4000 |
| 手术类 | 687 | 隔离板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 3800 |
| 手术类 | 688 | OWS板 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 3000 |
| 手术类 | 689 | 单联脚踏开关 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 只 | 1500 |
| 手术类 | 690 | 双联脚踏开关 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 只 | 3600 |
| 手术类 | 691 | 粘贴极板电缆 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 根 | 120 |
| 手术类 | 692 | 内窥镜连接电缆 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 根 | 1200 |
| 手术类 | 693 | 三相专用电源电缆线 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 根 | 550 |
| 手术类 | 694 | 脚踏开关插座（带底座） | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 套 | 360 |
| 手术类 | 695 | 按键贴面 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 块 | 1800 |
| 手术类 | 696 | 粘贴极板电缆底座 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 个 | 240 |
| 手术类 | 697 | 电位器/喇叭 | 高频电刀 | 适配沪通GD350系列 | 确保与医院现有GD350系列高频电刀完全兼容 | 套 | 350 |
| 内镜类 | 698 | 导光束 | 腹腔镜 | 适配欧谱曼迪腹腔镜系列 FIB-3045 | 确保与医院现有FIB-3045腹腔镜系列完全兼容 | 根 | 4050 |
| 内镜类 | 699 | 插入管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3300 |
| 内镜类 | 700 | 导光束 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 4050 |
| 内镜类 | 701 | 激光光纤（含LED） | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3200 |
| 内镜类 | 702 | 传像束 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3600 |
| 内镜类 | 703 | 物镜 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3850 |
| 内镜类 | 704 | 目镜（显示屏） | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2200 |
| 内镜类 | 705 | 钳道管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2860 |
| 内镜类 | 706 | 吸引管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2430 |
| 内镜类 | 707 | 水汽管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 根 | 1620 |
| 内镜类 | 708 | 附送水管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 根 | 1080 |
| 内镜类 | 709 | S圆筒吸引缸 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2100 |
| 内镜类 | 710 | 导光软管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3320 |
| 内镜类 | 711 | 连接软管组件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1350 |
| 内镜类 | 712 | 蛇骨角度钢丝 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3600 |
| 内镜类 | 713 | 抬钳钢丝 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1700 |
| 内镜类 | 714 | 蛇骨金属网 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1650 |
| 内镜类 | 715 | 蛇骨 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2340 |
| 内镜类 | 716 | 接线座 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2485 |
| 内镜类 | 717 | 驱动电路板 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2000 |
| 内镜类 | 718 | 探头U | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3200 |
| 内镜类 | 719 | 调整角度 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 次 | 450 |
| 内镜类 | 720 | 蛇骨弯曲橡皮 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1080 |
| 内镜类 | 721 | 物镜盖玻璃 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2520 |
| 内镜类 | 722 | C盖 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1080 |
| 内镜类 | 723 | 头端部 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 2160 |
| 内镜类 | 724 | 1号按钮 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 组 | 800 |
| 内镜类 | 725 | 1号按键 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 110 |
| 内镜类 | 726 | 2345按键总承 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 组 | 1650 |
| 内镜类 | 727 | 弹簧管 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1650 |
| 内镜类 | 728 | 大小密封件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 750 |
| 内镜类 | 729 | 喷嘴 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 234 |
| 内镜类 | 730 | 导光玻璃 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 片 | 720 |
| 内镜类 | 731 | 链条（钢丝盘） | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2790 |
| 内镜类 | 732 | 大小旋钮组件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2880 |
| 内镜类 | 733 | 操作部内总成 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 3150 |
| 内镜类 | 734 | 弹簧管固定座 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 720 |
| 内镜类 | 735 | 操作部连接固定件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 1080 |
| 内镜类 | 736 | 锥形套 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 1170 |
| 内镜类 | 737 | 测漏接口壳 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 1350 |
| 内镜类 | 738 | 接光部外壳 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1200 |
| 内镜类 | 739 | 光束玻璃罩 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1260 |
| 内镜类 | 740 | 附送水接口 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1080 |
| 内镜类 | 741 | 可变硬度组件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1650 |
| 内镜类 | 742 | 手柄壳 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2200 |
| 内镜类 | 743 | 功能线缆 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1330 |
| 内镜类 | 744 | 手柄座 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 2100 |
| 内镜类 | 745 | J管道组件 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 只 | 711 |
| 内镜类 | 746 | 功能开关线缆 | 电子软镜 | 适配FUJIFILM\PENTAX\STORZ\WOLF等通用电子软镜 | 确保与医院现有电子软镜设备完全兼容 | 套 | 1600 |
| 内镜类 | 747 | 外管 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 1350 |
| 内镜类 | 748 | 光纤 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 1350 |
| 内镜类 | 749 | 内管 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 810 |
| 内镜类 | 750 | 传像束 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 3550 |
| 内镜类 | 751 | 物镜 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 3350 |
| 内镜类 | 752 | 目镜 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 1350 |
| 内镜类 | 753 | 光锥 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 900 |
| 内镜类 | 754 | 镜棒 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 根 | 270 |
| 内镜类 | 755 | 镜桥 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 根 | 1620 |
| 内镜类 | 756 | 镜鞘陶瓷头 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 根 | 810 |
| 内镜类 | 757 | 镜鞘密封卡扣 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 1260 |
| 内镜类 | 758 | 镜鞘外管 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 1600 |
| 内镜类 | 759 | 镜鞘阀开关 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 付 | 675 |
| 内镜类 | 760 | 镜鞘校正 | 光学视管 | 光学视管及镜鞘通用 | 光学视管及镜鞘通用 | 套 | 450 |

注：投标人的报价未高于采购预算/最高限价，同时未高于单个产品采购预算或最高限价；

若投标产品为国产的，投标分项报价表内货物品牌和规格型号必须详细如实填写，否则按废标处理；

二、商务要求

1. ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）： 供应商接到我院书面订单通知后，原则上应在7个工作日内完成配件供货（特殊定制配件或进口配件需提前说明并提供供货周期证明）。逾期未到货的，每延迟1日，须按合同金额的0.5%支付违约金。对于急救设备（如呼吸机、除颤仪）或关键诊疗设备的急需配件，供应商须提供24小时应急响应服务，接到通知后4小时内确认库存，24小时内发货或提供备用解决方案。

地点（范围）：新疆医科大学附属肿瘤医院。

2. ★付款条件（进度和方式）

合同签订后，安装验收合格，设备运行一个月后无质量问题，支付100%货款。

- ★质保期：供应商提供的配件质保期不少于12个月（自验收合格之日起计算），质保期内因配件质量问题导致的故障，供应商须免费更换或维修，并承担由此产生的全部费用（含人工、运输等）。

- 技术支持与培训：供应商须免费提供配件更换后的设备操作培训及日常维护指导，确保我院工程师或操作人员能正确使用设备。同时，提供终身技术支持，解答设备使用中的技术问题。

3.履约保证金：不收取

4. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））

三、技术要求

（一）本项目核心产品为：

| 类别 | 招标清单中序号 | 配件名称 | 匹配设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低值类 | 116 | 气体终端（德标） | 气体终端（德标） |
| 低值类 | 213 | 紫外线灯管（小） | 紫外线消毒车 |
| 低值类 | 214 | 紫外线灯管（大） | 紫外线消毒车 |
| 生命支持类 | 318 | 除颤仪电极片 | 除颤仪 |
| 生命支持类 | 357 | 导联线 | 监护仪 |
| 生命支持类 | 375 | 流量计组件 | 麻醉机 |

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按商务技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和商务技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 具体技术参数

- 见招标清单

- 其他要求

- （一）配件质量与合规性

- 合法来源保证：供应商须保证所提供的所有配件均为合法途径采购，来源清晰可追溯，严禁提供走私、盗版、翻新（除非合同明确约定为翻新件且经院方书面同意）或假冒伪劣产品。供应商需提供相关进货凭证或授权证明以备查验。

- 质量合格标准：所有配件必须符合国家相关质量标准、原厂技术规范或双方约定的技术协议要求。关键配件（如高压部件、精密传感器、软件授权等）需提供原厂合格证、出厂检测报告或第三方检测证明。

- 全新未使用原则：除合同另有约定外，供应商提供的配件应为全新、未使用过的原装正品，包装完好，标识清晰（含型号、批次、生产日期等）。

- （二）服务规范与操作约束

禁止擅自拆卸：供应商工程师在未经我院医学工程科书面授权及现场监督的情况下，严禁擅自拆卸、更换或改装我院设备的任何零部件（包括非本次采购范围内的部件）。如需进行设备调试或故障排查，须提前提交书面方案并经院方确认。

专业安装与调试：供应商根据医院要求须免费提供配件的更换、安装、调试服务，并确保安装后的设备性能达到原厂标准或合同约定的技术指标。安装过程需符合医疗设备操作规范，避免对设备及周边环境造成损害。

现场服务要求：工程师上门服务时，须遵守医院管理制度，佩戴工作证件，做好防护措施（如防尘、防静电），维修结束后清理现场，恢复设备原状。

- （三）违约责任与争议解决

质量违约：若供应商提供的配件不符合质量要求或存在安全隐患，我院有权要求退货、换货，并追究供应商的违约责任；造成设备损坏或医疗事故的，供应商须承担全部赔偿责任。

服务违约：供应商未按约定时间供货、擅自拆卸设备或服务质量不达标的，我院有权扣除合同款项的20%作为违约金，情节严重的终止合作并列入供应商黑名单。

争议解决：因本合同引起的争议，双方应友好协商；协商不成的，提交我院所在地人民法院诉讼解决。

- （四）其他

保密义务：供应商须对在服务过程中接触到的我院设备信息、患者数据等商业秘密承担保密责任，未经书面许可不得向第三方泄露。

合同效力：本条款作为采购合同的附件，与主合同具有同等法律效力。未尽事宜，按国家相关法律法规及行业标准执行。

注：★为实质性响应条款，不满足作废标处理；▲为重要参数。

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 评分因素 |  | 评审标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件） |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 若投标人成立超过一年需提供2024年、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章； |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明 |  |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章。） |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。） 注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定。） |  |  |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。）。 |  |  |
|  | 存在利害关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。） |  |  |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 满足招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求” |  |  |
|  | 特定资格条件 | 满足招标公告中特定资格要求 |  |  |

第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

（一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详见本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四、评标标准”。

10.相同品牌处理原则

10.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在“投标人须知前附表”中载明，评审时按前款规定处理。

10.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

（四）报价评审

11.投标报价评审

11.1货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3价格分值见本章“四、评标标准”。

12.政府采购异常低价审查

12.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。 本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准详见以上描述。

12.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.政府采购政策评审

13.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位的报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参与评审，采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的投标人按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定给予评审优惠。

13.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

13.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

13.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

13.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.7采购标的中含有多种产品，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

13.8对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.9评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对医疗器械产品，提供取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准，无须填写《声明函》，报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.10对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（五）评标得分及复核

14.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14.1评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15.各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

（六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

（七）编写评标报告

19.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）投标无效及应予废标的情形

20.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

20.1投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

20.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.3不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

20.4投标文件提供虚假材料的；

20.5投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

20.6投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

20.7联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

20.8投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

20.9评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

20.10投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

20.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.12法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.7不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

21.8法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

22.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

23.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（九）停止评标的情形

24.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（十）重新开展采购

25.有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

25.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

25.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

25.5政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照25.1—25.4规定处理。

三、评标其他要求

【可根据项目的情况增加上述内容中未包含的要求】

四、评标标准

（一）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 投标人名称 | 是否与营业执照、资质证书一致或事业单位法人证书一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |
| 3 | 实质性要求 | 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的，具体详见“实质性响应一览表” |  |  |
| 4 | 产品的符合性 | 有效期内的产品的医疗器械注册证或备案证明(提供所投产品(配件)或整机注册证或备案证明)；生产厂家医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证。(根据所投产品是否需要备案或注册提供) |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标人报价未超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的，同时投标单价未高于本项目单个采购设备最高限价单价的 |  |  |
| 6 | 采购清单 | 未改变招标文件提供的采购标的清单数量和缺漏项的 |  |  |
| 7 | 虚假材料 | 投标文件未提供虚假材料的 |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 投标人按招标文件的规定交纳投标保证金的 |  |  |
| 9 | 投标文件的澄清、说明、补正 | 评审期间，投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或未改变投标文件的实质性内容 |  |  |
| 10 | 投标人影响评标 | 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员未施加影响，无有碍公平、公正的 |  |  |
| 11 | 围标串标情形 | 没有“第五章 评标方法及标准”第21条情形之一的 |  |  |
| 12 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

符合性审查表－附表

实质性响应一览表

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 | 投标内容 | 对采购标的全部报价，无缺项漏项或改变清单数量 | 【投标人在此处填写投标文件的相关内容】 |  |
| 2 | 投标有效期 | 招标文件“第二章 投标须知”关于投标有效期的规定 |  |  |
| 3 | 交货期 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于交货期的规定 |  |  |
| 4 | 交货地点 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于交货地点的规定 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于付款方式的规定 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 招标文件“第三章 采购需求”-商务要求关于履约保证金的规定 |  |  |
| 7 | 技术要求 | 如有，详见招标文件“第三章 采购需求”关于技术要求★的规定，以及非★条款重大偏差的规定 |  |  |
| 8 | 其他实质性要求 | 详见招标文件中明确投标无效的条款规定 |  |  |

注：“实质性响应一览表”中的内容为参考，可根据项目情况自行设置。

（二）评分标准

| 评审因素 | 评分点 | 评分标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%，小数点保留2位。 |  | 30 |  |
| 商务部分（18分） | 业绩（3分） | 自2023年5月1日至投标截止时间已完成同类项目业绩，最多提供3个，须提供加盖企业公章的合同或中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得1分，最高得分为3分，无法辨识或未提供不计分。 |  | 3 |  |
|  | 业主评价（3分） | 供应商自2023年5月1日至投标截止时间止获得业主服务质量评价合格良好，需提供业主评价函或履约验收材料，证明材料中需体现业主满意度合格或良好等，每提供一项有效业主评价记录得1分，最高得分为3分，无法辨识或未提供不计分。 |  | 3 |  |
|  | 售后服务体系（12分） | 1、配备至少2名具有医疗器械维修、生物医学工程等与本项目相关专业的技术人员负责本项目维修、安装、调试、验收、培训等相关工作的得3分；不足2名不得分；每增加一名技术人员加1分；本项最高得5分。需附专业人员认证资格证书、身份证、劳动合同或社保缴纳证明等相应证明材料，未配备或未完整提供证明材料则该人员不得分。 |  | 5 |  |
|  |  | 2、投标人提供具有持焊工证或电工证等技术人员，且在采购人有需要时可协助采购人安装电气设备终端的承诺书得1分。 |  | 1 |  |
|  |  | 3、在服务期限内，须提供365天7×24小时无假日电话或线上技术服务支持（提供电话号码），电话响应时间＜5分钟;工作日（上班时间）紧急报修20分钟内到达现场，日常报修1小时内到达现场；一般故障保证3个日历日修复。在特殊情况下需24小时留院值班。节假日可安排人员轮流值班。除在医院值班时间外必须电话响应。 满足上述要求并提供服务承诺得2分，未提供或不满足要求不得分。 |  | 2 |  |
|  |  | 4、根据供应商提供售后服务体系及培训，从售后服务方案、售后服务网点分布、培训及技术指导等方面进行评分。包括但不限于以下内容 ①售后服务方案 ②供应商国内有常驻售后服务网点零备件库 ③设备使用培训方案及使用过程中的技术指导方案 ④用户培训计划 以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣1分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.5分，扣完为止。 |  | 4 |  |
| 技术部分（52分） | 项目实施及故障处理方案（7分） | 根据供应商提供的项目实施及故障处理方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容：①团队人员工作安排及上岗培训、②维保设备配置及管理方案、③具体维保方案（包含但不限于维保服务周期安排及进度报告、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施等）、④解决问题能力、⑤故障维修响应时间及紧急故障处理预案、⑥备用设备、备品备件供应时长、⑦定期巡检维护方案等；以上全部内容满足需求的得7分，每缺少一项的扣1分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |  | 7 |  |
|  | 样品评审（6分） | 针对6种核心产品每种产品提供1个样品，对样品按照下述因素进行评分 1. 气体终端（德标）样品评分（1 分） - 外观整洁无破损，德标接口标准、标识清晰，装配牢固：得 1 分 - 存在明显瑕疵、接口不符或松动：得 0 分 2. 紫外线灯管（小，适配消毒车）样品评分（1 分） - 灯管完好无破损、灯脚规范、尺寸匹配、标识清晰：得 1 分 - 破损、变形或明显不匹配：得 0 分 3. 紫外线灯管（大，适配消毒车）样品评分（1 分） - 灯管完好无破损、灯脚规范、尺寸匹配、标识清晰：得 1 分 - 破损、变形或明显不匹配：得 0 分 4. 除颤仪电极片样品评分（1 分） - 包装完好、粘贴面平整无干涸、尺寸适配、标识清晰：得 1 分 - 破损、干涸、老化或明显不符：得 0 分 5. 导联线（监护仪用）样品评分（1 分） - 线缆无破损、接头完好、接口匹配、标识清晰：得 1 分 - 破损、接头松动或明显不匹配：得 0 分 6. 流量计组件（麻醉机用）样品评分（1 分） - 外观完好无破损、接口标准、调节顺畅、装配牢固：得 1 分 - 破损、卡顿、松动或明显不匹配：得 0 分 |  | 6 |  |
|  | 技术参数响应（30分） | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得30分。每有一项产品（共计760项）技术参数存在负偏离扣0.04分，扣完为止。（1）供应商应在《技术条款响应表》中按要求逐条按顺序响应，未逐条响应或未写明偏离说明的，将视同为负偏离；（2）投标人须结合所投产品的实际参数值，并提供相关证明材料，若技术参数有明确证明材料形式要求的，必须按要求提供，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数，若技术参数无明确证明材料形式要求的，投标人需提供完整有效的产品检测报告（具备法定检测机构认证）、详细技术规格说明书（技术白皮书）、官方彩色样本资料产品彩页等证明材料，以证明其参数满足要求，否则视为负偏离。若以上证明材料表述不一致的，按照产品检测报告、详细技术规格说明书、官方彩色样本资料的顺序优先认定。（3）中标产品交付标准必须以投标文件中技术参数为准，如有虚假应标采购人有权终止合同，并将追究其法律责任。 |  | 30 |  |
|  | 零配件来源的可靠性、稳定性（3分） | 更换的产品/零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与原设备兼容并符合质量要求），满足得3分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 |  | 3 |  |
|  | 拟更换的配件管理（4分） | 根据供应商提供的更换配件管理方案，包括但不限于以下内容： ①项目涉及的设备更换配件储备情况 ②配件储存管理措施 ③配件采购渠道管理及质量保证 ④配件运输安全质量控制措施 ⑤配件配送时间控制措施等。 以上内容全部提供的得4分，每缺少一项内容扣0.8分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣0.4分，扣完为止。 |  | 4 |  |
|  | 专业维修工具（2分） | 投标单位应具有设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。专业维修工具种类齐全，库存充裕，全部满足得2分，未提供或不满足采购需求要求不得分。 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |  |
|  | 1.供应商提供的所有数据及材料，必须真实有效，如发现弄虚作假，取消中标资格，并上报上级财政主管部门。 |  |  |  |  |

第六章 合同草案

【此合同为模板，具体签订合同依照采购文件及投标文件，甲乙双方协商为准】

合同编号：

新疆医科大学附属肿瘤医院

采 购 合 同

项目名称：

甲方名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院

乙方名称：

签订时间：     年     月     日

采 购 合 同

甲方（需求方）：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街789号

电话：09917819055

乙方（卖方）：

地址：

联系人：

联系电话：

新疆医科大学附属肿瘤医院（以下简称甲方）与            （以下简称乙方）就         采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

- 数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：以上供货价格系指包括全部货品、税费、包装费、运输、装卸等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用。

3、本合同为单价合同，最终合同价格以甲方实际采购且书面验收合格的数量结合固定单价进行结算。上述价格已包括货物供给、货物包装、运输费、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需另行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购合同定点采购要求。

3、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、产品质保期为交货并验收合格后壹年。在质量保证期内，因货物出现过期及其他质量问题等现象的，乙方负责免费无条件更换或者甲方进行数量核减，并承担因更换货物所产生的包装、运费等一切相关费用。

在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在48小时内进行更换。乙方接到甲方通知后未依照约定时间更换的，则应承担本合同规定的违约责任。

3、在质保期内，若甲方发现乙方提供的货物存在设计缺陷或潜在的安全隐患，应立即停止使用并通知乙方。乙方应在接到通知后，立即对货物进行检查和评估，并尽快提供解决方案，包括但不限于更换货物或提供替代产品。

4、若因乙方提供的货物质量问题导致甲方遭受任何损失，包括但不限于直接经济损失、业务中断损失、声誉损失等，乙方应承担相应的赔偿责任。具体的赔偿金额和方式将在双方协商后确定。

四、交货时间、地点

1、乙方在接到甲方通知后   个工作日内将货物送达新疆医科大学附属肿瘤医院，接货人为：采购员或库房保管员。

2、货物交付完成且经甲方验收合格前，本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，货物交付完成且经甲方验收合格后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

5、乙方在货物包装上应明确标注货物的名称、规格、数量、生产日期、批次号以及运输目的地等信息，以便于货物的识别和管理。同时，乙方还需在包装上注明“防潮”等警示标识，确保货物在运输过程中的安全。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的质检报告。该报告将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质检报告应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量：乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式四份，作为今后双方结算的依据。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方交货并保证货物出厂无瑕疵，经甲方验收合格后进入保修期。

6、乙方要向甲方提供送货单一式四联（甲方留三联、乙方留一联），并在送货单上注明物品名称、品牌、型号规格验收合格后由甲方签字以备双方结算用。

七、售后服务

1、在质保期内所发生的一切费用由乙方承担，质保期内出现问题时，接到甲方反映问题的通知后乙方应积极与甲方保持沟通联络，双方共同协商解决办法，甲方有权决定最终解决办法，乙方应在 2  小时内采取措施解决所有问题，逾期则应承担本合同规定的违约责任。

八、货款的支付

1、合同签订后，安装验收合格，设备运行一个月后无质量问题，支付100%货款。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规、等额增值税发票。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外）乙方应甲方需求须在1小时内将所需货物送到甲方指定地点，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期交货，乙方每天向甲方支付违约金1000元；乙方逾期供货超出交付期十天（含十天）以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）本合同签订后，乙方应如实履行本合同项下的权利和义务，严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）乙方交付的产品不得涉及任何担保、留置权、知识产权等权利，乙方因上述权利引起的所有纠纷由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方全部损失。

7）本合同签订后，乙方应如实履行本合同项下的权利义务，不得擅自要求解除或终止合同；如违反上述约定，向甲方承担合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，以实际损失为准。

8）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给任何第三人，或向金融机构进行质押、出让的，乙方向甲方支付转让（质押、出让）金额20%。

9）上述违约金，甲方有权从应付货款中予以扣除，不足部分乙方应当予以补足。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件；

3、甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同有效期为壹年，自    年    月    日至    年    月    日。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，均具有同等的法律效力。

3、本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起成立生效。

4、合同内容如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6、在本合同有效期内，任何一方如需变更合同内容或解除合同，应提前30日以书面形式通知对方，并应取得对方的同意。否则，擅自变更或解除合同的一方应承担由此造成的一切损失。

7、本合同项下的所有条款均系双方真实意思表示，不存在任何欺诈、胁迫、误解等情形。双方应严格遵守本合同的各项条款，确保合同的顺利履行。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件（包括传真件、电子邮件）与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签订的采购合同以及与本合同有关的物资采购询价单是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜，从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或                         法定代表人或

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

地址：                               地址：

联系电话：                           联系电话：

日期：     年    月    日            日期：     年    月

第七章 投标文件格式

封面：

投 标 文 件

资格证明文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1.法人、其他组织或者自然人的证明文件

（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

（2）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标时，若投标人成立超过一年需提供2024、2025年度任意一年的财务状况报表或经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；

1.3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（1）提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；

（2）提供至本项目投标截止日前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明

1.4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：

对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施过程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

日  期：

1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人）      ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

日  期：

1.6.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

“信用中国”网站查询信息：

①未被列入严重失信主体名单

②未被列入失信被执行人；

③未被列入重大税收违法失信主体名单；

“中国政府采购网”查询信息：

①政府采购严重违法失信行为信息记录：

注：（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

1.7.法律、行政法规规定的其他条件

供应商可自行做出承诺，格式自拟。

二、联合体协议书【不适用可不提供】

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.其他：……

5.本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6.本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章）：

联合体成员2名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、分包意向协议书【不适用可不提供】

分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【如适用】

项目名称：             项目编号/包号：

1.节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2.环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

投标人名称（公章)：

日期：

（二）中小企业声明函【如专门面向中小企业采购的项目，此函可放于此处，否则，应后置于“其他资格证明文件”】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

（三）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：   年  月  日

（四）残疾人福利性单位声明函【如适用】

残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称（公章)：

日  期：

五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

六、其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

封面：

投 标 文 件

报价文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：

| 投标报价 | 交货期限 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |

投标人名称（公章)：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

二、分项报价表

投标明细报价表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 产品注册证名称（若有） | 产品注册证号（若有） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |  | 小写：￥ | 元 |  |

投标人名称（公章)：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

注：1.按照本表填写的总价填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

3.表中须明确列出所投产品的货物名称、生产厂家、产地/国别、品牌、规格型号、单价、数量、合价等，否则可能导致响应无效。

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

附件1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

封面：

投 标 文 件

商务技术文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号/包号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

1.资格证明文件；

2.投标报价文件；

3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和相关服务（如有）的投标报价为                   。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6.本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

日           期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

三、授权委托书

本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________    联系电话：________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标文件要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报兵团财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

五、实质性响应一览表【本表须与第五章的一致】

（投标人须对本附表所有内容逐条响应且无负偏离，否则其投标无效）

| 序号 | 招标文件要求的实质性响应内容 |  | 投标文件响应的具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性要求 | 招标文件中的规定 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

六、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写：

1.“招标文件的商务条款”栏应详细列明招标文件中的商务要求。

2.“投标文件的响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的商务条款作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“说明及索引”栏可填写偏离情况的具体说明及索引。

5.对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

七、业绩证明文件

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 采购合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的采购合同、至少一张与采购合同对应的发票等业绩证明资料。

投标人名称（公章）：

日      期：

八、拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员或售后服务人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件技术 要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 3 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求填写：

1.“招标文件技术要求条款”栏应详细列明招标文件中的要求。

2.“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“证明资料及索引”栏可填写证明资料的具体内容及索引。

5.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

6.技术要求中明确提供相关材料的，必须按要求提供，否则视为负偏离。证明材料在本表后附。

十、技术方案

投标人应按照招标文件的评审要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示，具体内容详见商务技术评审标准。格式自拟。

十一、其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1.2其它商务、技术资料和证明材料

（二）投标人认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。