- 一、工程概况 - 陵川县状元路中水管网工程由陵川县住房和城乡建设管理局组织建设,建设地点位于晋城市陵川县县城状元路。建设内容包括南起现状文峰街中水管网，北至现状常乐路中水管网，铺设主管管径DN300球墨铸铁管646米及配套设施。 - 二、编制范围 - 陵川县状元路中水管网工程招标工程量清单编制范围为招标图纸范围内的全部建安工程。 - 编制依据 - 1.工程造价咨询合同。 2.《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号)等法律法规规范性文件。 - 3.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）以及各专业工程量计算标准等。 4.项目匡算金额审查核定表。 5.预算评审报告。 - 6.招标设计文件。 - 7.其他相关资料。 四、工程量计算规则说明 - 1.本工程市政工程依据《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）进行计量。 - 2.本工程安装工程依据《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）进行计量。 - 3.本工程管弯头、三通等处混凝土支墩为补充清单项。工程量按项计取。 五、编制原则 - 合法、客观、公正、公平、诚信的原则。