喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段

项目编号：ZPDL（2026）052-3

招

标

文

件

招标人：泽普县人民医院

采购代理机构：新疆昊泽工程管理有限公司

代理机构地址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房

联   系   人：谷超超

联  系 电 话：15276061261

发  出 日 期：2026年5月

目  录

第1章   投标人须知	1

一   总 则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	1

3.投标费用	1

4.适用法律	1

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	2

7.投标截止时间的顺延	2

三   投标文件的编制	2

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	2

9.投标文件构成	2

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	3

11.投标报价	3

12.投标保证金	3

13.投标有效期	4

14.投标文件的签署及规定	4

四   投标文件的递交	4

15.投标文件的密封和标记	4

16.投标截止	5

17.投标文件的接收、修改与撤回	5

五   开标及评标	5

18. 开标	5

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件符合性审查与澄清	6

21.投标偏离	7

22.投标无效	7

23.比较与评价	7

24.废标	8

25.保密原则	8

六   确定中标	8

26.中标候选人的确定原则及标准	8

27.确定中标候选人和中标人	8

28.采购任务取消	8

29.中标通知书和招标结果通知书	8

30.签订合同	8

31.履约保证金	9

32.中标服务费	9

33.政府采购信用担保	9

34.廉洁自律规定	9

35.人员回避	9

36.质疑与接收	9

第2章 投标文件格式	17

第3章 招标公告 	40

第4章 投标人须知资料表	43

第5章 货物需求一览表及技术规格	46

第6章 评标方法和标准	138

第7章 政府采购合同	147

- 投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 1.1     采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 1.2     采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     本项目不允许联合体投标。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2     项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3     投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1     招标文件分为三册共7章，内容如下：

- 第1章 投标人须知

- 第2章 投标文件格式

- 第3章 招标公告

- 第4章 投标人须知资料表

- 第5章 货物需求一览表及技术规格

- 第6章 评标方法和标准

- 第7章 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3     投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1     为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人须在投标截止时间前在新疆政府采购网系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。

9.2     上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.     证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价：

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2    所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3	投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件（两部分合并生成，需带有投标文件格式要求的封皮）。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2	代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3	出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

17.4	在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

17.5	在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6    到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

五   开标及评标

18.开标

  - 18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 18.2    投标人应当按照本招标文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（标段）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构将在开标后1个小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2    不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，及国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.1  查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名，其中业主代表一名，政采云平台随机抽取专家4名。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3    投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按不同投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列（2）评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3    本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列第（2）种方法进行排序，确定投标候选人：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4    当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3    如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1    本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2    如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1  投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2  中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3  合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1    采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2    采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3    为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1    供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2    供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3    投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6    供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7    供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8    对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9    对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11   提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15   质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16   对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17   质疑的处理和答复

36.18   采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19   对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20   对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24   采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25   质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

- 2、单位三证合一营业执照；

- 3、（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

- 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；

- 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）；

6、2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）；

7、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。

8、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

9、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

11、投标人须知资料表要求的其他证明文件；

1、开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：

报价单位：人民币  元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、单位三证合一营业执照；

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3、所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

- 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；

（一）法定代表人身份证明书

同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

注：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

被授权委托人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件正面

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

日       期 ：

- 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）；；

注：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）；；

注：1、如提供本单位2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明复印件），须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

- 7、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。

- 8、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

项目经办人（签字或盖章）：

- 9、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

10、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函扫描件做入电子文件中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

注：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

- 商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、中小企业声明函

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人其它技术文件

1   投标书

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址），以         形式出具的金额为人民币　 　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，投标总价为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标分项报价表

项目名称:

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3   货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.技术要求不限于参数规格（如材料、尺寸、结构）或者服务内容和标准等；投标人要将投标文件和招标文件在参数规格部分汇集成表。

2.投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.请投标人根据投标文件技术偏离表响应情况将印证资料放置页码具体详细的填写在说明栏中。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

5   商务条款偏离表

项目名称:                           招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务要求不限于交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等；投标人要将投标文件和招标文件在商务部分汇集成表。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人(盖单位章):

6  投标人企业（单位）类型声明函

- 中小企业声明函(货物)

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日　                期：

6-1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本项目所属行业为工业。

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“投标人企业（单位）类型声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发(2022)36号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可

7、投标人关联单位的说明

（内容自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（盖章）：

### 日　期：

8、投标文件还应包括投标人其它技术文件

（包括其他技术资料、评分方案等内容）
投标文件格式范本

***** *** *** *** *** 项目 编号***************** （包号） 投标文件 投标单位：（公章） 项目名称： 项目编号： 联系人： 电话： 地址：

- 第3章  招标公告

项目概况：

喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段招标项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年06月10日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZPDL（2026）052-3

项目名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5230000.00

最高限价（元）：3530000.00，1700000.00

采购需求：

标项一

标项名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段一包

数量:1

预算金额（元）:3530000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备一批

标项二

标项名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段二包

数量:1

预算金额（元）:1700000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备一批

合同履约期限：标项1、2详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：本项目不专门面向中小微企业；

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；

三、获取招标文件

时间：2026年05 月 18日至2026年05 月 25日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 06月10 日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06 月10日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统

4、其他事项：各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：泽普县人民医院

地 址：泽普县团结西路13号

联系方式：泽普县人民医院0998-8241735

2.采购代理机构信息

名 称：新疆昊泽工程管理有限公司

地 址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房

联系方式：15276061261

3.项目联系方式

项目联系人：谷超超

电 话：15276061261

- 第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：泽普县人民医院 联系方式：0998-8241735 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆昊泽工程管理有限公司 地址：新疆喀什地区泽普县塞尚江南小区53幢16号门面房 业务联系人：谷超超 电话：15276061261 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.合格三证合一营业执照； 3、（1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；。 4、法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书； 5、依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）； 6、2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）； 7、未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网，严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业，附网站截图或报告。 8、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 9、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 10、投标保证金缴纳凭证或投标担保函； |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.2 | 第一包预算价：3530000.00元；第一包最高限价：3530000.00元； 第二包预算价：1700000.00元；第二包最高限价：1700000.00元； |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 1包（不能兼中兼得） |
| 12.1 | 保证金形式：☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑网银 （本项目允许的其他形式） 保证金数额： 第一包：60000.00元（陆万元整） 第二包：20000.00元（贰万元整） 开户名称：新疆昊泽工程管理有限公司 账号：3012350009200106913 开户银行：中国工商银行股份有限公司泽普支行 到账截止时间：2026年06月10 日11:00（北京时间） |
| 13.1 | 投标有效期：90日历日 |
| 14.1 | 本项目实行全流程电子化“不见面”网上开标，请各潜在投标人自行下载学习（新疆政府采购网下载专区）注：投标截止时间前按要求在政采云上传电子版投标文件。 |
| 16.1 | 提交投标文件截止时间：2026年 06月 10 日11:00（北京时间） 投标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线投标 |
| 18.1 | 开标时间：2026年 06月 10日11:00（北京时间） 开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 20.5 | 产品：带“★”号的实质性参数、标注“▲”号的重要参数（详细产品要求详见招标文件第5章 货物需求一览表及技术规格） 项目核心产品为一包：铥激光 ；二包：四诊仪、体外冲击波治疗仪； |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 履约保证金金额：中标价的5%。 履约保证金形式：转账、电汇 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日内 服务验收合格后无息返还（双方也可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途）。 |
| 32 | 招标代理服务费：根据发改价格【2002】1980号文件下浮20%计取，由中标单位支付， 支付形式：对公转账 支付时间：领取招标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 注 | 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号、《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 注 | 强化政府采购异常低价审查 （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |

- 第5章  货物需求一览表及技术规格

- 第一包

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铥激光 | - 另页描述 | - 台（套） | - 1 | 200 | 200 | - 最高限价：3530000元 |
| - 2 | - 神经血管治疗仪 | - 另页描述 | - 台 | - 1 | 23 | 23 |  |
| - 3 | - 血透机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 4 | 16 | 64 |  |
| - 4 | - 血滤机 | - 另页描述 | - 台（套） | - 3 | 22 | 66 |  |

- 第二包

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 四诊仪 | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 50 | 50 | - 最高限价：1700000元 |
| - 2 | 体外冲击波治疗仪 | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 30 | 30 |  |
| - 3 | 中频电疗仪 | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 5 | 5 |  |
| - 4 | 窄谱紫外线治疗仪 | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 30 | 30 |  |
| - 5 | 生物刺激反馈系統(盆底康复治疗仪) | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 30 | 30 |  |
| - 6 | 动态干扰治疗仪 | - 另页描述 | 台（套） | 1 | 7 | 7 |  |
| - 7 | 红外偏振光治疗仪 | - 另页描述 | 台（套） | 3 | 6 | 18 |  |

1、铥激光（铥激光能量平台）（核心产品）

技术参数

一、主要功能：

1.★激光用于泌尿外科，适用于泌尿系结石的治疗（以注册证上载明的适用范围为证明资料）。

2.激光用于泌尿外科，适用于良性前列腺增生的治疗（以注册证上载明的适用范围为证明资料）。

3.激光可以连续输出和脉冲输出两种输出方式（须提供佐证资料）。

4.▲进行前列腺汽化切割时，可使用连续模式进行高功率输出，最大输出功率≥80W，满足前列腺汽化要求。

5.▲脉冲模式下碎石时，最大输出功率≥50W。

操作系统：在碎石的操作界面下，激光可同屏设置脉冲模式和连续模式分别进行碎石、止血，通过左右脚踏分别控制输出。（提供屏幕界面照片）

具有光纤自动识别功能，能自动识别光纤的参数信息。（提供操作界面所显示光纤识别截图）

6.▲可适用最小为150µm的光纤，且光纤最大输出功率≥30W。（提供设备说明书）

7.▲使用200µm光纤最大输出功率≥60W。

8.★设备主机结构组成中不限定适配使用的光纤（或导光系统）具体型号，光纤应为开放式使用。

9.激光设备的光纤连接口位于设备正面，（提供设备照片）。

10.设备主机开机为钥匙启动。

11、激光发生装置为国产

二、技术参数

1.激光器类型：光纤激光器

2.激光波长：1800nm-2200nm

3.连续输出最大功率：≥80W（提供说明书和操作屏幕截图）

4.连续输出最小功率：≤3W（提供操作屏幕截图）

5.脉冲输出峰值功率：≥500W

6.脉冲输出最小功率：≤2W（提供操作屏幕截图）

7.最大脉冲频率：≥2200Hz

8.▲最大脉冲宽度：≥40ms

9.脉冲宽度调节档位：3档可调（短脉宽、中脉宽、长脉宽）

10.瞄准光波长：500nm-600nm

11.冷却方式：风冷

12.操作屏幕：≥10英寸

13.▲设计使用期限：≥8年

14.▲激光主机便携式，带移动轮.（提供设备图片）

15.▲激光运行模式：连续运行。

16.★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

2、神经血管治疗仪（红外/红光治疗仪）技术参数

1．设备功能与组成

1.1▲治疗仪使用属于3R类激光的LED红外/红光两种耦合光源技术。用于扩张血管，营养神经，缓解患者疼痛、麻木等症状。

1.2治疗仪标准配备主机一台，治疗片8个，可同时用于8个部位的治疗。

1.3每个治疗片组合了红外、红光共68个LED光源。

1.4≥10种脉冲频率治疗模式。

1.5配备身体各部位绑带，治疗片可自由弯曲，完美贴合人体各部位。

1.6超大触摸屏控制，双路治疗片可分时控制。

1.7治疗时间定时提醒功能。

2．设备技术指标：

2.1LED光源波长：

红光LED峰值波长640nm，误差≤±10%；

红外LED峰值波长880nm，误差≤±10%。

2.2▲治疗脉冲频率：

脉冲频率73Hz、146Hz、293Hz、587Hz、1174Hz、2349Hz、4698Hz可选；

脉冲频率误差≤±5%。

2.3治疗片输出功率密度范围：

0mW/cm2~5mW/cm2，由小到大可调，误差≤±20%。

2.4定时功能：

10min、20min、30min、40min、50min、60min可选；

定时误差≤±5%。

2.5可选工作模式：

频率模式1（73Hz）、频率模式2（146Hz）、频率模式3（293Hz）、频率模式4（587Hz）、频率模式5（1174Hz）、频率模式6（2349Hz）、频率模式7（4698Hz）；频率模式A（频率模式1、4、5每36s循环切换）；频率模式B（频率模式3、4、5、7每36s循环切换）；频率模式C（频率模式1、2、3、4、5、6、7每36s循环切换）。

2.6红外/红光治疗仪--配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1个 |
| 2 | 治疗片 | 40片 |
| 3 | 固定绑带 | 40条 |
| 4 | 电源线 | 1个 |
| 5 | 用户手册 | 1本 |
| 6 | 仪器台车 | 1个 |

配备2套折叠防滑凳子（带坐便，可淋浴）

配备2台体重秤（用于行动不便，两边带有扶手架，轮椅可推上称上，一起称重）

配备6辆轮椅（承重≥150公斤）.

配备6台TDP治疗仪。

配备2台中药多功能粉碎机（粉碎程度50-300目，间隔时间≤5分钟、电机转速≥25000转/分）

2.7★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章。

3、血透机

一、主要技术参数

- 供电：220V AC。

- 设计使用年限：≥10年

- 供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速300-700mL/min。

- 透析液温度：33.0~40.0°C，有超温保护装置。

- 超滤速度：0.50~4.00L/h。

- ▲漏血检测器：光学检测。

- 动脉血泵：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。

- 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 动脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压：测量范围：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：12.5 ~16.0mS/cm。

- 治疗模式：具有血液透析、单纯超滤、序贯透析。

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转。可以在屏幕上调节动脉壶液位。

- 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。

- 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。

- 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 设备内部可同时存储多种不同原液配方

- 超滤系统：采用容量式平衡与超滤控制系统。

- 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

- 超滤曲线：可预存≥8条超滤曲线，实现个性化透析。

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。

- 配置在线清除率监测。

- ▲配备通讯接口与我院血透系统连接（中标方承担费用）

- ▲配置血压计。

- ▲配置血容计。

- ▲配置血温计。

- 32.标准配备B粉筒支架组件。

- 33.★耗材全开放，整机质保期4年，制造商提供承诺书，加盖公章。

- 34配备易损配件如密封圈、水管等配件包一个。

- 35设备运行期间工程师提供血透机质保期内定期监测。

4、血滤机

一、主要技术参数

- 设计使用期限≥10年

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。支持动脉壶和静脉壶液位电动调节。

- 供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C~30°C。

- 透析液流速：300~700mL/min。

- 透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。

- 超滤速度：0.10~4.00L/h。

- 漏血检测器原理：光学检测。

- 血液流速调节范围：40~600mL/min。

- 肝素泵设置范围：0~9.9mL/h；注射器类型：30 mL、20mL等。

- 超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.03mL。

- 置换液泵设置范围：1.00~25.00L/h。

- 动脉压测量范围：-300~+450mmHg。

- 静脉压测量范围：-300~+450mmHg。

- TMP测量范围：-100~+450mmHg。

- 透析液浓度设置范围：12.7~15.2mS/cm。

二、功能参数

- 治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF和On-lineHF。

- 设备支持热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 可以预存多种消毒程序， 热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃。

- 采用容量式平衡与超滤控制系统。

- 可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 标准配备透析液过滤器组件。

- 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

- 设备支持治疗结束后一键排液功能。

- 后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。

- ▲配备通讯接口与我院血透系统连接（中标方承担费用）。

- ▲配置血压计。

- ▲配置血容计。

- ▲配置血温计。

- 17.标准配备B粉筒支架组件。

- 18.★耗材全开放，整机质保期4年，制造商提供承诺书，加盖公章。

- 19.配备易损配件如密封圈、水管等配件包一个。

- 20.设备运行期间工程师提供血滤机质保期内定期监测。

21.▲标配透析充分性功能: 显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性

- 第二包

1、四诊仪 （核心产品）

技术参数

一、性能参数：

1.功能：

1.1、可进行舌面诊、脉诊、中医体质辨识问诊信息采集；

1.2、具有舌面象、脉象、体质辨识等中医诊断数据采集与分析功能，提供医疗器械注册证，其适用范围包含该功能，提供证明材料。

2.特点：

2.1、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告。

2.2、设备具有紫外线消毒功能，可以避免由 患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

二、功能参数：

1.舌面诊采集单元:

- 1.1照度：3600Lux±10%。

- 1.2相关色温范围：4500K～7000K。

- 1.3显色指数：Ra≥85。

- 1.4辐射照度：在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度≤350W/m2。

- 1.5紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008W/m2。

- 1.6分辨率：≥5 lp/mm。

1.7彩色还原：成像装置能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差≤20。

- 1.8相对畸变：≤±5%。

1.9设备具有对舌图像和面图像的采集、存储和对比功能。

1.10光源：采用LED光源，高频无闪烁，避免患者眼睛接受来自光源的辐射，同时LED光源不存在破碎的风险，对患者和操作者有充分的防护。

1.11通风：采集箱内配备风扇，患者口鼻部位同时探入采集箱内具有良好的通风功能。

1.12消毒：设备具有紫外线消毒功能，可以避免由 患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

1.13防护功能：工作时有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。

1.14可通过舌面象特征采集与智能化分析，舌部不同部位的RGB值，通过RGB值差异来辅助判断脏腑情况，辨别出不少于1种证名，并输出各证型对应概率量化评估结果。（提供证明材料）

1.15可通过舌面象特征采集与智能化分析，唇部颜色及薄厚、黑眼圈、位置平衡、有无斑痘、局部分析面色，对唇图像的分析结果:唇色≥4种、唇态≥2种。（提供证明材料）

1.16可通过舌面象特征采集与智能化分析，判别人体九种基本体质及百余种复合体质自动判断，出具季节性干预方案，给出食疗、足浴保健(含配方)、中医适宜技术干预方案。

1.17可通过舌面象特征采集与智能化分析，实现人体九大系统健康状态的辅助判别。（提供证明材料）

▲1.18可通过舌面象特征采集与智能化分析，辅助判别糖尿病、高血脂、中风、脂肪肝等常见慢性病的易发风险。（提供证明材料）

▲1.19舌面象分析单元可独立提供辅助诊疗支持，为医师开具药方提供参考。涵盖方剂名称、组方成分及制备方法等核心信息。（提供证明材料）

2.脉诊采集单元：

2.1最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.2外加力学量的准确性：外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.3 脉压准确性：根据不同配置型号脉压采集范围为为0～250g，显示值的最大允许误差为±10%。

2.4 脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。

2.5传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.6 动态放大器的时间常数：设备动态放大器部分采用交流耦合，其时间常数≥2s。

2.7 构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。(提供检测报告佐证）

2.8支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。(提供检测报告佐证）

2.9可根据检测结果给出脉象分析：脉率、脉象说明、脉象原理、主病的分析报告。

2.10 可根据检测结果给出分部脉象：脉象、主病的分析报告。

2.11可根据检测结果给出经络分析：病灶、辩证的分析报告。

▲2.12可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。(提供检测报告佐证）

2.13可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。(提供检测报告佐证）

2.14具有远程无线人体脉象信息采集系统、中医脉象标准化采集系统

3、中医体质辨识问诊采集单元：

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

3.2、≥28种具体体质分型进行判断。

3.3、提供≥5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

3.4、儿童版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、膳食调养、起居调养、运动调养，小儿推拿调理建议；

3.5、中医五态人格辨识功能，给出评估报告包含：五态人格特征、总体特征、心理调节方案、行为调节方案、音乐调节方案。

3.6、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.7、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

3.8、具有中医体质辨识标准化采集系统

3.9、具有中医辩证问诊系统

- 中医辨证问诊单元：

▲4.1、中医辩证问诊系统基于中医国标证为基础，由病症、病因、证型、证候组成。通过对患者日常病症的询问  得出中医证候的结论。（检测报告）

三.配置清单：

硬件配置

1、配置舌面象采集器                          一套

2、配置工业相机                              一台

3、配置三部寸关尺同时采集脉诊采集器          一个

4、配置台式机电脑                            一台

4.1 操作系统支持：win7~win10、内存8G、存储不低于512G、集成显卡、23.8寸液晶显示器分辨率:1920x1080、USB有线键盘，USB有线鼠标

软件配置

- 中医舌面分析系统

- 中医智能脉诊系统

- 中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格）

- 移动终端实时在线互动系统

- 配置桌椅一套。

- 一套工作站及打印机

- 与诊室匹配的空调一套。

★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

2、体外冲击波治疗仪（核心产品）

技术参数

1.柜式一体机，推车式设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

内置无油空压机，含储气罐，供气更加稳定，在最大压力下可实现最高频率输出；

2.彩色触摸显示屏≥22.5寸；

3.设计使用年限10年（需提供证明资料）；

4.双通道输出，配置两把高能量手柄；可同时治疗，且每一通道可单独操作，5.多款不同治疗头可供选择；

6.具备耦合剂多档位恒温调控功能；

7.压力1~5.5bar，步进0.1bar；

8.频率1~25Hz，步进1Hz或0.1Hz;

9.次数100~9900次，步进100次；

10.手柄具有施压刻度线，可精准掌握施压力度大小；

11.手柄治疗头可伸缩，行程≥10mm，可防止职业病；

12.手柄带有独立计数器显示功能；

13.360°可旋转医用硅胶挡圈，易于握持，操作更省力；

14.治疗过程中参数可实时调节，且治疗压力、治疗时间、治疗次数、剩余次数、剩余时间可实时显示；

15.具有梯度压力模式，压力范围0%-100%；

16.具有变频设置模式，频率范围0%-100%；

17.具有≥5种治疗模式，单次模式，连续模式，变频模式，变压模式，变频变压模式；

18.设备自带排水系统，无需手动排水；

19.设备初始治疗参数可根据喜好自行设定；

20.具有患者数据管理系统，可设置密码，可打开或关闭，开启后自动记录患者治疗数据并用于临床研究，数据存储量≥30000条；

21.具有VAS疼痛评估功能；

22.可设置处方数量≥30000条，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方；

23.内置操作指南、维护保养、注意事项及各疾病百科介绍；

24.具有气压不足的提示功能；

25.管路的耐压性能≥8.25bar；

26.机器可设置开机密码；

27.语言设置:有中英文界面；

28.具有USB和WIFI功能；

29.主机及触摸显示器

29.1、类型：电脑触摸屏一体机

29.2、CPU：Intel八核处理器，3.00GHZ

29.3、DDR3内存：≥8GB

29.4、固态硬盘：≥512G

29.5、支持系统：windows

29.6、触摸屏尺寸：≥19英寸

30、打印机

30.1、打印方式：黑白激光打印机

30.2、最大打印幅面：A4

30.3、A4纸张打印速度：22ppm

30.4、打印机芯寿命：硒鼓容量≥1500页

31、手柄治疗头 配备4套

32、★整机质保5年，制造商提供承诺，加盖公章

3、中频电疗仪（中频干扰电疗仪）技术参数

- 输入功率：约400VA。

- 工作条件：220V±10%，50Hz±1Hz。

- 台面结构，≥7英寸彩色触摸屏幕。

- 一路通道，可接3组吸附电疗输出，3组常规电疗输出。

- 两种规格吸附电极：大、小，导电部分的尺寸规格为60mm、30mm。配备各两套电极。

- 工作波形：载波为正弦波。

- 工作频率：1000Hz～11000Hz，允差±10%。

- 输出电流≤80mA。

- 输出强度：0～99档连续可调，步长1。

- 电流变化率：不同负载下的电流变化率应≤10%。

- 调制频率：0～150Hz。

- 调制方式：具有间歇和连续二类调制方式。

- 间歇调制：采用间歇方波调制正弦波，占空比为50%，允差±20%。

- 连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，调幅度分为0、15%、25%、50%、75%、100%六种，允差±5%。

- 差频频率：1～199Hz，允差±10％或1Hz，二者取最大值。

- 差频治疗模式：包括低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式等。

- 差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。

- 自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。

- 周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。

- 动态节律：包括4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒等，允差±10%。

- 干扰输出模式：

- 双路（二维）：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式、波浪模式。

- 立体（三维）：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式、波浪模式。

- 治疗仪具有开路、短路、过流报警功能。

- 开路：治疗仪在输出状态无负载时，具有视觉和听觉提示。

- 短路：治疗仪在输出端短路时，具有视觉和听觉提示。

- 过流：小号吸附电极的输出电流有效值≥50mA时，中号、大号吸附电极和电极片的输出电流有效值≥80mA时，具有视觉和听觉提示。

- 加热功能：加热装置可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。

- 负压吸引功能：

- 输出负压0kPa～30kPa可调，负压值允差±10%。

- 具有六种吸引模式，分别为连续模式和5种节拍式吸引模式，吸引频率允差±10%。

- 脉冲宽度：脉冲信号宽度为30μs～330μs。

- 治疗时间：1～99min可调，步长为1分钟，误差为±5%。

- 噪声：≤60dB（A）。

- 连续工作时间：≥4h。

- 处方具有处方功能及自定义处方：17个处方，16个自定义处方。

- 软件功能：

- 具备吸附开关功能，吸附电极治疗结束后可保持吸附。

- 可单路或多路同步调节输出强度。

- 显示电极放置示意图。

- 具备界面锁定功能。

- 本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书）

- 净重约：12.65kg 尺寸约：518*508*263mm。

- 29、★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

4、窄谱紫外线治疗仪技术参数

用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗

1、全身整舱治疗系统，机器内部自带灯管数量UVB≥32支

2、采用微电子处理器，按输入计量准确完成治疗。设定照射完成后，灯管自动关闭。同时微处理器设有安全开关和剂量输入限制。

3、高效率反光板及科学的灯管排列方式确保病人各部位光照均匀，高辐射强度输出，辐射剂量：5J/cm²±0.5J/cm²

4、设有手锁开关，该开关通过绳索与患者手腕相连。如在治疗过程中，患者告警，绳索拉下开关，则立即中断照射治疗。急停、漏电保护。

5、独特设计的通风系统，照射舱通风顺畅、温度适宜；

6、输入功率:约4000VA。

7、抗干扰设计。

8、当启动照射治疗时，如大门未关闭，或照射治疗过程中大门被打开，则中断照射治疗。

9、灯管外无铁丝网阻挡，确保紫外线照射均匀性。

- 10、电源电压:交流220V±10%

- 11、电源频率:50±1Hz

- 12.灯管寿命：500-1000小时（配备100根灯管）

- 辐射强度：1-5mW/cm²

- 照射面积：≈40000-45000cm²

- 30分钟内稳定性：≤±5%

- 配备UV眼镜  4个

- ★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

5、生物刺激反馈系統(盆底康复治疗仪)（生物刺激反馈仪）技术参数

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

技术参数：

（一）软件功能

1.多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估；

2.压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；

3.情景评估模式：采用蓝牙无线传输，可实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估；

4.神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；

5.肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；

6.经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；

7.微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题；

8.可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

9.Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；

10.所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；

11.可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

12.数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

13.内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

14.支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

15.提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。

16.连接医院HIS系统（经销商承担费用）。

（二）硬件性能：

1.四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口；

2.主机采用触控式导航面板，可单机便携工作；

3.采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

4.电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；

5.双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道；

6.采样位数：16位；

7.测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)；

8.最高分辨率：≤2μV(r.m.s)；

9.输出电流：0～100mA，最小可调节步长50µA，可实现0-600μA的微电流刺激；

10.刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz；

11.脉冲宽度：50μs～500ms；

12.刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s；

13.配压力套件，进行压力评估及训练；

配置清单：

电脑主机：1台；液晶显示器+支架：1台；无线键鼠：1套；打印机：1台；头戴式耳机：1套；音棒：1套；

圆形电极片：10套；

乳房电极片：20套；

妊娠纹弧形电极片：10套；

长方形电极片：10套；

推车（含扫码平台）：1套

★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

6、动态干扰治疗仪（动态干扰电治疗仪）技术参数

1、适用范围：对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损具有消炎和镇痛作用。

2、构成：由一台主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极自粘输出线组成。

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

4、显示及按键方式：两块≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式

5、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz等。

6、治疗波形：正弦波。

7、输出电压：输出峰值电压82-102V。

8、输出电流：输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到

依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定）。

符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。

9、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。

10、干扰方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。

11、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。

12、治疗时间：1~99min可调。

13、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。

14、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。

15、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。

16、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。

17、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。

18、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg.

19、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。

20、顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃~45℃。

21、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。

22、具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。

22.1、电极线短路保护和停止输出功能；

22.2、过电压保护和停止输出功能；

22.3、电极脱落报警和停止输出功能；

22.4、吸附电极吸力保护；

22.5、顶盘加热双重温度保护；

22.6、治疗结束自动提示，输出强度自动归零并有蜂鸣器提示治疗结束。

- 23、★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章.

7、红外偏振光治疗仪（红外偏振光治疗）

技术参数：

1、工作条件：

a）环境温度      5℃～40℃；

b）相对湿度      10%～80%；

c）电源          AC220V±22V ，50Hz±1Hz；

d）输入功率      约250VA；

e）大气压范围    700hPa～1060hPa；

2、台推式设计，与台车结合可以作为柜式机使用；

3、高清触摸屏操作+一键飞梭的操作模式，既能通过飞梭调节各个治疗参数，也可通过触控按压，长按屏幕快速调节；

4、配置金属卤素灯以及钯灯两种光源；

5、输出配置：1路偏振光，1路钯灯；

6、红外偏振光有效波长范围：0.6um～1.6um，钯灯有效光谱波长范围：0.6um～1.6um；

7、红外偏振光治疗头发出的红外光应为红外直线式偏振光；

8、具备连续、间隔、功率、时间四种手动治疗模式和安全模式；

9、配备B2型、SG型、C型、D型四种治疗头，可根据临床需求灵活选择相应的治疗头；

10、输出强度：治疗仪输出强度的调节与指示均为相对单位，范围10%～100%，步长1%；

11、最大输出功率：B2型1.5W±0.5W，C/D型3.0W±0.4W，SG型1.3W±0.3W，钯灯2.3W±0.3W；

12、治疗时间： 钯灯0～60min，步长1min；

红外偏振光0～10min，步长1min；

13、小探头连续、间隔输出，大探头连续输出不稳定度≤±10%；

14、治疗过程中以及治疗结束有声音提示；

15、仪器工作时，红外偏振光治疗头、灯室、钯灯保护罩温度≤60℃；

16、具有患者紧急停止保护；

17、锁定功能：防止由于误触导致意外修改设置参数；

18、偏振光灯头内置的散热风扇，风扇可根据当前灯头温度调节转速，减少机器工作噪音，增加内部光学元件的寿命；

19、日志记录：可保存治疗数据；

20、可查看光源累计使用时间，有利于掌握光源的使用寿命和明确更换光源的时间；

21、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》

22、配置清单：

嵌入式软件(导入主机):1套;

台式机推车:1台

电源线:1根，

偏振光灯头:1个;

钯灯头:1台;

钯灯灯泡:2个；

操作控制器:1件;

支架套件:2套;

治疗头:B2型，C型，D型，SG型各一个;

0型圈:2个;

燕尾螺丝:4个;

防护眼镜:1个;

保险丝:2个;

- ★整机质保3年，制造商提供承诺，加盖公章

## 项目要求：

- （一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

对于技术规格中标注“★”号的实质性参数、标注“▲”号的重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料或证明材料（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章）的，或提供的投标产品技术支持资料或证明材料（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章）“★”实质性参数出现负偏离的则作废标处理、“▲”重要参数出现负偏离的则以扣分处理。

- （二）项目的交货期和交货地点

（1）交货期：签完合同30天内完成供货（具体以签订的合同为准）。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）包装和运输：保证设备完好运到指定地点。

- （三）付款方式和质保期

（1）付款方式：签订合同后支付合同总价的30%，验收完成并顺利运行后支付合同总价的60%，培训完成、竣工结算完成后支付合同总价的10%。（具体付款方式以甲乙双方合同约定为准）。

（2）质保期：以技术参数要求的质保期为准（具体以货物需求一览表为准）。

- （四）售后服务

（1）供应商须到采购人指定的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在质保期内不定期免费进行状态检测。

（2）在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

（3）供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

（4）供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

（5）售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

（6）如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

- （五）实施方案及培训方案

（1）仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试达正常使用状态。

（2）供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求。针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训）。在质保期内为采购人提供至少2人的培训服务，确保用户方至少2名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本项目采购货物属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

- （六）验收

（1）验收主体：泽普县人民医院

（2）验收时间：送货安装调试完毕后。

（3）验收方式：现场验收

（4）验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

（5）验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

（6）验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（7）强制检定、非强制检定设备验收之前，供应商负责找国家权威质量检测机构或第三方机构进行首次检定或校准，并提供检定或校准证书，费用由供应商承担。

（8）设备验收时，采购单位可以委托招标代理机构邀请政采云专家库的相关专业正式专家参加验收工作，专家费用须由中标供应商承担。

- （七）其他要求

（1）所有软件接口费由中标供应商承担（如有）。

（2）为保证产品质量，投标文件内须提供产品彩页或使用说明书或原厂公开发表的证明文件或由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告作为技术证明文件。

（3）为了保障项目质量及售后服务要求，中标人不得再以任何方式转包和违法分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由该中标人承担。

（4）所有设备均应配备快速操作指南。

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，最终解释权归泽普县人民医院所有。

- 第6章评标方法和标准

- 本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 招标开启及评审”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

- 一、项目基本情况

项目名称：喀什地区泽普县紧密型县域医共体资源共享中心、中心药房及次中心建设项目三标段

地点：https://www.zcygov.cn在线投标

采购方式：公开招标

评标办法：综合评分法

- 是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选单位的评审方法。

二、拒绝接收投标文件的情形

在递交投标文件截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝签收。

- 三、不得开启投标文件的情形

- 供应商不足3家的，不得开启投标文件。

四.投标文件无效的情形：

- 1.采购代理机构将递交投标文件截止前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标资格将被认定为无效。

2.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标资格将被认定为无效。

3.在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

5.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

7.与其他供应商串通参加投标，或者与采购人串通参加投标；

8.属于招标文件规定的其他无效情形；

9.评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、投标文件的开启

开标

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间后进行。开标由采购代理主持,供应商采用电子投标的供应商应委派代表参加电子投标会议。

- 六、项目评审专家：

- 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性投标采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评审工作；本项目评审专家由5人组成（其中业主代表一名，政采云随机抽取专家4名）。

- 评审专家要求：

- 1.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

- 2.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰，将手机关闭或调成静音交友现场项目监督人员统一保管；

- 3.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 4.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 5.对投标文件进行比较和评价；

- 6.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 7.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

七、评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件；

- 2、本项目采用综合评分法：总分100分，其中报价分值30分，商务及技术部分得分70分。

- 3、评审委员会成员到齐后，推选评审委员会组长。依据招标文件和投标文件进行认真查阅。审查响文件是否完整，是否有计算错误，要求的投标保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

4、在对投标文件进行详细评估前，依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和服务能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

5、评审委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

对投标文件的评估和比较：

初步评审

1、资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、投标文件的符合性审查

投标文件是否实质性响应招标文件要求由评审委员会依据招标文件规定认定。评审委员会决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、详细评审

- 经初步评审合格的投标文件，评审委员会应当根据本文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

4、评标的保密性

1、开标后，直到授予投标商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评审委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关人员透露，

违者给予警告、取消担任评审委员会成员的资格，不得再参加任何项目的评标。

2、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》、《政府采购竞争性投标采购方式管理暂行办法》及本次项目中有关规定的活动，将被取消中标资格。

八、定标

1.定标标准

（一）原则：招标人将依据本项目根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）程序：

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选单位中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评审委员会直接确定中标单位。采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标单位。采购人或者采购代理机构应当在中标单位确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向中标单位发出成交通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。 采购人与中标单位应当在成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、采购单位不退回投标人投标文件和其他资料。

中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

- 中小企业落实政策

在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

# 投标文件的初审

# 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

# （一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

# 资格性检查包含如下内容：

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审查标准 | # 1 | # 提供合格三证合一营业执照 |  |  |
|  | # 2 | # （1）所投产品为第一类医疗器械的可提供医疗器械经营备案凭证或按照国家医疗器械经营监督管理办法规定无需备案的可不提供；（2）所投产品为第二类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；（3）所投产品为第三类医疗器械，生产商须提供有效的《医疗器械生产许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》，代理商或经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》； |  |  |
|  | # 3 | # 提供法人本人投标的需提供法定代表人身份证明书；被授权委托人需提供法人授权委托书 |  |  |
|  | # 4 | # 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度或2025年度经会计师事务所出具财务审计报告（2026年新成立的公司须提供近三个月任意一个月的银行资信证明）； |  |  |
|  | # 5 | # 依法缴纳近六个月中任意一个月的社保凭证；依法缴纳近六个月任意一个月的税收良好记录证明（零申报需加盖税务机关章、无拖欠税收证明需加盖税务机关章、完税证明为非社保缴纳明细）； |  |  |
|  | # 6 | # 未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，附网站截图或报告 |  |  |
|  | # 7 | # 是否提供《反商业贿赂承诺书》 |  |  |
|  | # 8 | # 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
|  | # 9 | # 投标保证金缴纳凭证或投标担保函 |  |  |
|  |  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

# 通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

# 符合性检查

# 1、符合性检查包含下列内容

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审 # 查 # 标 # 准 | # 1 | # 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | # 2 | # 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |
|  | # 3 | # 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | # 4 | # 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | # 5 | # 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | # 6 | # 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | # 7 | # 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | # 8 | # 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | # 9 | # 不满足招标文件实质性要求的其他情形 |  |  |
|  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

综合评分表

| 类型 | 分值 | 评分标准 价格：30分 商务：6分 技术：64分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准（30分） | 30 | 投标报价：完全满足招标文件实质性要求的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 （注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标，提供相关证明资料，否则无效。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） | 投标报价超过采购最高限价的按废标处理 |
| 商务评分标准（6分） | 2 | 业绩：提供所投产品（核心产品）的近三年内同类项目业绩证明材料（投标文件内附中标通知书及合同扫描件），每提供一份业绩证明材料得1分，本项最高得2分，未提供的不得分。 （注：近三年是指2023年4月至投标截止时间，以合同签订的时间为准；投标文件内须提供业绩中标通知书及合同的扫描件，所提供的业绩证明材料不完整的不得分；同一合同不重复计算得分，分包转包合同无效。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 4 | 质量保证承诺：根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分： ①保证所投产品质量符合国家标准、行业标准的承诺； ②因中标人原因导致合同终止，无条件承担违约责任的承诺。 以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。 |  |
| 技术评分标准（64分） | 43 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得43分。标“★”技术参数为实质性参数，不接受负偏离；标“▲”技术参数为重要参数，每有一项负偏离或未响应扣3分；一般参数每有一项负偏离或未响应扣1分，直至扣完为止。 （注：各投标供应商针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术规格偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。所有参数需要在投标文件中按照技术参数要求提供相应的证明文件（检测报告或白皮书或产品彩页并有生产厂家盖公章），且均需在技术规格偏离表详尽真实的提供偏差情况，并点对点注明印证资料在投标文件中具体页码，否则视为负偏离。如果证明文件造假将追究一切责任。） | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 6 | 实施方案：①实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 ②项目安装、调试、测试方案合理、逻辑清晰、具有操作性、贴合采购需求，完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 ③有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际情况，逻辑清晰、具有操作性，完全满足项目实际要求的得2分；每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷或方案描述不清晰的扣0.5分，直至扣完为止；未提供的不得分。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 5 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间及地点安排(培训时间与项目进度(如安装调试后、验收前）无缝衔接）；②提供培训计划、培训师资、培训频次(培训计划及内容贴合教学需求，提供培训师资人员证件情况)；③培训目标(培训目标陈述清晰、无歧义，直接对应本项目设备或系统的操作、维护和管理需求)；④培训内容(内容全面覆盖理论原理、硬件结构、提供线上培训或简单操作指导、故障诊断与排除、安全规范等)；⑤培训方式）培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求或内容存在缺陷的扣0.5分，直至扣完为止。 （注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况。） |  |
|  | 6 | 售后服务：①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务，在接到用户要求维修的通知后，应在2小时内响应、24小时内到达现场。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得3分；方案较为合理，可行性较高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 ②供应商设有正规完善的售后维修服务机构，有至少2名的专职工程师，按照项目采购需求中要求进行维修响应并排除故障的应急抢修方案，常备配件库房，提供配件库房、维修详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月社保证明复印件。人员要求资料齐全、方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全、方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全、方案不合理可行得1分；未提供不得分。 |  |
|  | 2 | 质保期：在所有设备原有质保要求的基础上，承诺所有设备每多增加一年质保期得1分，本项最高得2分。 （注：投标供应商提供原厂质保承诺函。承诺函格式自拟，须加盖生成厂家及供应商公章，未提供或提供的承诺函不符合要求不得分。） |  |
|  | 2 | 备品备件：根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量进行打分。种类齐全、数量多的得2分，种类较全、数量一般的得 1.5分，种类不齐全、数量不多的得 1分，未提供的不得分。 |  |

- 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |