《浙江省中学实验仪器设备购置项目》

第二批采购项目（湖州）

项目编号：2026-SJYT-11

公

开

招

标

文

件

浙江省教育技术中心

2026年４月８日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章  评标办法及评分标准	31

第四章  招标需求	39

第五章 带量集中采购协议和政府采购合同主要条款指引	46

第六章  投标文件格式附件	53

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：2026-SJYT-11

（二）项目名称：《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）

（三）采购类型：部门集中

（四）采购方式：公开招标

（五）采购内容、数量及预算

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 采购预算（人民币万元） | 采购人（牵头单位） | 采购人 （参与单位） | 采购人 （参与单位）预算（人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 湖州 | 1 | 批 | 1555 | 浙江省教育厅 | 湖州中学 | 334 |
|  |  |  |  |  |  | 上海世外南浔实验学校 | 329 |
|  |  |  |  |  |  | 南浔经济开发区塘北新城学校 | 327 |
|  |  |  |  |  |  | 长兴县实验中学 | 188 |
|  |  |  |  |  |  | 德清县阜溪学校 | 111 |
|  |  |  |  |  |  | 德清县第六中学 | 266 |

特别说明：

1.本项目属性：☑货物类/□服务类/□工程类

2.具体采购清单详见“第四章 招标需求”。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

二、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：不属于专门面向中小企业采购的项目。

（四）是否允许联合体投标：是。

三、获取采购文件

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间止。

（二）获取方式：本项目采购文件实行网上免费获取。供应商通过账号、密码登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间和地点

（一）投标截止时间：2026年5月18日9:00止（北京时间）。

（二）投标地点（网址）：请登录政采云电子交易客户端投标。

本项目采用电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前通过政采云电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。本项目不接收纸质投标文件。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，须采用不可编辑的数据电文形式，以U盘形式存储，并在投标截止时间前，以邮寄或者直接递交方式送达指定地点，逾期送达、到付件或未按照招标文件要求密封的予以拒收。

如有演示要求，投标人须将演示过程录制成视频存于U盘，U盘需密封并加盖投标人公章，并于开标前寄送至接收人。

若同时递交备份投标文件和演示文档，备份投标文件和演示文档可存放于同一U盘并邮寄。

备份投标文件和演示文档接收人：雷老师，联系方式：0571-87880802；地址：浙江省杭州市西湖区学院路35号浙江教育综合大楼13楼1304室；收件时间：8:30-11:30，14:00-17:00，节假日、双休日除外（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。）

五、开标时间及地点

（一）开标时间：2026年5月18日上午9:00整。

- 开标地点：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号浙江师范大学杭州幼儿师

范学院新大楼14楼会议室

（三）项目采用在线开评标，投标人无须派代表到现场出席开标会议。开评标现场咨询电话：开评标现场咨询电话：0571-88833422/0571-87880788

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、电子交易平台网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

（二）登录方法：供应商须先完成供应商注册并申请CA（CA管理学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/ca），再下载客户端编制、加密电子响应文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子响应文件传输递交（具体详见“第二章 投标人须知”）。

（三）特别提示：本项目采用在线开评标，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院（https://e-learning.zcygov.cn/）自行提前学习。

（四）网站系统问题（注册、账号、系统操作等）咨询电话：95763

（五）CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（一）采购人

牵头单位名称：浙江省教育厅  湖州市教育局

地    址：杭州市文晖路321号

联系人（询问）：姚老师  应老师

联系方式（询问）：0572-2899059、 0571-88008915

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-88008761

参与单位名称：湖州中学、上海世外南浔实验学校、南浔经济开发区塘北新城学校、长兴县实验中学、德清县阜溪学校、德清县第六中学

联系人（询问）：沈老师

联系方式（询问）：0572-2397501

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0572-2899059

（二）采购代理机构

名    称：浙江省教育技术中心

地    址：浙江省杭州市西湖区学院路35号

传    真：0571-87880802

联系人（询问）袁老师

联系方式（询问）：0571-87027718

质疑联系人：蒋老师

质疑联系方式：0571-88062771

- 同级政府采购监督管理部门

供应商投诉按照采购人所属预算级次，由本级财政部门处理。

名   称：湖州市财政局

地   址：湖州市龙王山路518号

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

浙江省教育技术中心

2026年4月22日

# 第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见“第四章 招标需求”。 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库〔2016〕125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（以开标当日网页查询记录为准）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效投标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠政策 | 财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。 财政部、民政部和中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 财政部和司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。 详见“第三章 评审办法及评审标准”。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（〔2019〕16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的（须提供认证证书作为佐证材料），其投标将作无效标处理；本文件“第四章 招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 涉及商品包装和快递包装的，包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）文件。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 8 | 质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 否。 |
| 10 | 是否适用本国产品标准 | 政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含不适用本国产品标准的货物：☑否/□是，不适用本国标准的货物： 无 。 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 |
| 11 | 本国产品优惠措施 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）以及《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关规定： （１）如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （２）在财政部、工业和信息化部制定出台在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序要求之前，目前，在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。 （３）产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。 详见“第三章 评审办法及评审标准”。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 是。 1.联合体业绩（作为资格条件时）认定：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 2.联合体商务和技术证明材料认定： □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供商务和技术证明材料，否则视为不符合相关要求。 ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供了商务和技术证明材料的，视为符合了相关要求。 注：“第三章评标办法及评分标准”有其他约定的，以“第三章评标办法及评分标准”为准。 |
| 13 | 是否允许转包与分包 | 转包：否。 分包：否。 说明：当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 14 | 是否现场踏勘 | 否。 |
| 15 | 是否提供演示或讲解 | 否。 |
| 16 | 是否提供样品 | 是。 样品的数量、规格、标准及提交时间地点等要求详见“第四章 招标需求”。投标人按招标文件要求提供样品并安装完毕，超过截止时间的，采购人将不予接收。 注：样品保管相关工作由采购人负责。投标人不得擅自对其他投标人的样品进行拍照、摄像等。 |
| 17 | 投标文件组成 | 本项目采用电子投标。电子投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成，通过电子交易平台上传。 投标人提供备份投标文件的，数量为1份。 |
| 18 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商注册 投标人应在投标前注册成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry ）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4083）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载专区（下载专区→ 电子交易客户端→政采云电子交易客户端）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 19 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告规定的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按招标文件规定密封或标记的； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.超过投标截止时间送达的； 4.通过邮寄方式送达的到付件。 |
| 20 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 21 | 投标资料复核 | 采购人在评审结束后、确认采购结果前，应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，将书面报告同级财政部门。中标（成交）供应商须在接到通知后2个工作日内将有关资料原件送达采购人指定地点。 |
| 22 | 中标结果 公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn)发布中标公告【中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告；中标供应商提供的产品为本国产品的（不适用本国产品标准的货物类产品除外），其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（如有）将随中标结果同时公告】），公告期限为1个工作日。 |
| 23 | 签订合同 时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 24 | 放弃中标 赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 25 | 履约保证金 | 采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》《浙江省人民政府关于印发浙江省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，也可以以银行、保险公司出具保函形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。履约完毕，采购人及时办理履约保证金退还手续。 |
| 26 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅 浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等规定要求，采购人认为符合条件的，在“第四章 招标需求”资信及商务要求表的付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。 （备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 27 | 投标文件有效期 | 从递交投标文件的截止之日起90日。 |
| 28 | 招标方代理费用 | 0元。 |
| 29 | 特别说明 | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。 |

## 一、总则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“招标方”：指组织本次招标的浙江省教育技术中心。

2.“投标人”：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“采购人”：指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4. 货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”：指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导等劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.电子交易平台：指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

### （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）询问和质疑

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。

2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求及评分标准，以书面形式向采购人提出质疑；对其他内容的，以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，可以在开标、资格审查、符合性审查和评审等环节结束之日起7个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节，以书面形式向采购人提出质疑；对其他环节的，以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

4.投标人认为中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

5.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的内容使自己的合法权益受到损害的，可以在通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日起7个工作日内，对经澄清、修改、更正的部分内容以书面形式提出质疑，质疑对象参照前述2-4条。

6.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商，且已依法获取采购文件。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

7.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

8. 供应商可以通过浙江省政府采购云平台（以下简称电子交易平台）向采购人、采购代理机构提出询问和质疑。鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

因特殊原因无法通过电子交易平台提出的，可以按照采购文件中载明的接收供应商质疑函的方式、联系部门、联系人、联系电话和通讯地址等信息，向采购人、采购代理机构邮寄、现场递交质疑函。

### （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中表述不清楚、有错误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、招标方提出。采购人、招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人、招标方将不予受理。

2.采购人、招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，请在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载专区（下载专区→ 电子交易客户端→政采云电子交易客户端）自行下载并安装。

### （二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

每个标项的电子投标文件由资质文件、技术商务文件、投标报价文件三部分组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### （三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### （四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语简体字书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （五）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2. 投标报价应包含项目所需全部产品和（或）服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括实验室基础改造（修复）、货款和（或）服务费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税费等一切费用。

3.投标报价单位金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

### （六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90日内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （七）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件

（1）投标人应根据本项目招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：以不可编辑的数据电文存入U盘；

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机号码）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

### （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

### （九）投标无效的情形

在商务、技术、报价符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

1.投标人未能提供合格的资质文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标文件中明确属于政府强制采购节能产品品目范围的产品，投标人未随投标文件提供有效的节能产品认证证书为佐证材料或证书无效的；

9.招标文件中明确属于国家强制性产品认证（CCC）目录范围内的产品，投标人未按要求提供在有效期内的《强制性产品认证证书》或符合过渡期政策的《强制性认证产品符合性自我声明》作为佐证材料，或其提供的证书、声明已失效的。

10.投标报价超过标项总预算、任一学校预算或招标文件设定的最高限价的；

11.投标人未提供样品（含样品不全）或提供样品不满足采购需求实质性条件的。

12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

13.评标委员会根据“二、投标文件的编制”“（五）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15.未按第二章 投标人须知“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.投标人被视为串通投标的；

18.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### （十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒等情况导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购活动。

## 三、组织开评标程序及评标委员会的评审程序

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家或政府采购评审专家和采购人代表按《中华人民共和国政府采购法》相关要求组成，政府采购评审专家在专家库中依法抽取，评标委员会成员由7人（含）以上奇数组成。

### （二）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

2.开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.资信及商务、技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告资信及商务、技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的资信及商务、技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启供应商报价文件，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### （三）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.开启评标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选组长。

4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11.招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

### （四）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会经商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知投标人以书面形式（通过电子交易平台交换数据电文）作出澄清或说明。澄清或说明有关的数据电文应作为政府采购项目档案归档留存。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

## 四、评审原则

（一）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

（二）评审人员因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审人员，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

（三）评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

（四）财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（五）财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 五、确定中标供应商的原则

（一）项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

（二）采购人在评审结束后、确认采购结果前，应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，将书面报告同级财政部门。中标供应商须在接到通知后2个工作日内将有关资料原件送达采购人指定地点。

（三）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

（四）若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（五）采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告【中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告；中标供应商提供的产品为本国产品的（不适用本国产品标准的货物类产品除外），其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（如有）将随中标结果同时公告】，并向中标人签发书面《中标通知书》，根据获取采购文件时预留地址寄送或以其他方式提供中标通知书。

## 六、合同授予

（一）采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照政府采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同不得对政府采购文件作出实质性修改。

（二）采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订政府采购合同的条件，不得与中标人签订背离合同实质性内容的其他协议。

（三）中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。采购人不得同意中标人将中标项目全部或者部分向他人转让。

（四）中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（五）对于通过预留采购项目、预留专门标项、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 七、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

（一）资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

（二）预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅  浙江省机关事务管理局关于进一步加强全省预算单位政府采购工作管理的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

# 说明：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。采购人按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 分值的计算

价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100。

商务、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务、技术分=评标委员会所有成员商务、技术分评分合计数/评标委员会组成人员数

评标综合得分=商务、技术分+价格分

特别提醒：1.评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

2.在评审时对符合中小企业优惠措施的投标报价给予扣除；在评审时对符合本国产品优惠措施的投标报价给予20%的扣除。同时满足以上两项条件时，扣除按叠加计算，具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。

（一）落实扶持中小企业政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，在货物政府采购项目中，货物均为小型或微型企业生产的，在服务政府采购项目中，服务均由小型或微型企业承接的，投标人的投标报价给予10%扣除，并用扣除后的价格作为价格分计算。属于小型或微型企业的，投标人应在投标文件中出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

其中小型或微型企业，是指按《中小企业划型标准规定》的所属行业规定为小型、微型企业。

注意：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.根据财政部、民政部和中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.根据财政部和司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明函（格式自拟）。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.特别说明：

（1）未提供以上声明函的，均不给予价格扣除。投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（二）落实实施本国产品标准及相关政策

１.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）以及《浙江省财政厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关规定：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 在财政部、工业和信息化部制定出台在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序要求之前，目前，在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。

（3）产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（4）如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，均不给予价格扣除。投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 评标内容及标准

### 项目编号：2026-SJYT-11                标项1  总分:100

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 | 分值 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价／有效投标报价）*最大分值 | 客观分 |
| 2 | 商务 | 3 | 供应商综合实力 投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每有1个有效期内的得1分，最多得3分，不提供不得分。（注：认证证书除证书复印件加盖公章外，还须提供证书在中国认证认可委员会认证认可业务信息统一查询平台<网址http://cx.cnca.cn>查询结果打印件，并加盖投标人公章）。 | 客观分 |
| 3 | 商务 | 2 | 案例及业绩 投标人提供自2023年1月1日以来至投标截止日前完成的同类（同类案例指理化生实验室设备类的供货业绩。以合同签订时间为准，需提供合同和用户验收报告），每个案例得0.5分，最高得2分，未提供不得分。 | 客观分 |
| 4 | 商务 | 3 | 项目培训方案： 根据项目特点提供完善的培训方案，包括培训讲师团队、时间计划、培训内容、培训时长等内容。根据培训方案内容完整、人员合理、措施有效进行评分。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 主观分 |
| 5 | 商务 | 2 | 售后服务方案及承诺： 1.承诺投标产品质量保证期超过3年的每一年加0.5分，最高得1分；（提供承诺函并加盖投标人公章） 2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括备品备件，7×24售后响应、服务响应时间、优惠措施等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评标委员会成员判定评分，最高得1分。（评分范围：1、0.5、0分） | 1为客观分，2为主观分 |
| 6 | 技术 | 22 | 技术偏离： 投标人根据第四章“采购需求”“《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目技术要求”汇总清单，技术参数指标完全符合采购需求的此项得满分，每缺少一项（以汇总清单序号计数）有效承诺或每有一项负偏离的，扣减0.5分，扣完为止。 | 客观分 |
| 7 | 技术 | 5 | 整体实施方案 投标人根据项目特点提供详尽的实施方案，具体包括以下核心内容： 1.实施计划； 2.资源投入计划； 3.采购、运输、安装调试及交付方案； 4.项目进度计划； 5.风险识别与应急预案。 根据方案的完整、合理、可行性及与采购需求匹配程度进行综合评分；不符合采购需求、简略笼统无实质性内容或未提供均不得分。 （评分范围：5、4、3、2、1、0分） | 主观分 |
| 8 | 技术 | 5 | 设计方案： 投标人针对本项目受益学校长兴县实验中学、湖州中学提供的实验室图纸（长兴县实验中学“生物实验室3”、湖州中学“理化生创新实验室1”“化学实验室1”“生物实验室1”），提供一套完整的图纸设计方案，方案需包含： - 实验室的平面布置图； - 给排水图纸（生物、化学实验室）； - 供电图纸（物理、化学、生物实验室）； - 化学实验室通风设计图纸； 所有布局科学合理，依据清晰、设计齐全能充分满足物理、化学、生物实验室的教学流程和各类功能需求。 （评分范围：5、4、3、2、1、0分） | 主观分 |
| 9 | 技术 | 3 | 质量控制方案 根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括： 1.质量保障体系及目标； 2.质量管理制度； 3.质量保障措施； 4.质量回访流程及方案； 5.在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修的方案。 根据方案的全面、科学、合理、可操作性评审打分。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 主观分 |
| 10 | 技术 | 2 | 进度管理措施： 投标人针对本项目提供进度保证措施和进度控制承诺（承诺函格式自拟）得2分；无相关内容不得分。 | 客观分 |
| 11 | 技术 | 3 | 安装服务实施方案： 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案和措施评审打分。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） | 主观分 |
| 12 | 技术 | 5 | 技术团队人员配置 团队规模（3分） 根据投标人拟投入本项目的技术服务团队总人数。团队人数≥20人得3分，团队人数15-19人得2分，团队人数10-14人得1分，团队人数<10人不得分。 （注：项目技术服务团队人员须提供近3个月内1个月的社保证明，辅助岗位可外包，但需提供外包协议及人员岗位说明等，且不能超过总团队人数的20%） 2.团队专业资质（2分） （1）项目负责人须为与投标人签订劳动合同并由投标人依法缴纳社会保险的正式在职职工，具有中级及以上专业技术职称证书得1分，没有或不提供不得分。（需提供职称证书扫描件及该成员近3个月内1个月社保证明，不提供不得分） （2）技术服务团队成员中，每具有1人持有电气、给排水、自动化、计算机、信息系统、系统集成等专业技术资格或职业技术资格（证书颁发机构限国家人社部、工信部、相关行政部门、事业单位或高校，须提供证书扫描件和人员名单），得0.25分。单人多证不重复计分，本项最高得1分。（需提供证书复印件及该成员近3个月内1个月社保证明，不提供不得分）。 | 客观分 |
| 13 | 技术 | 15 | 样品展示要求： 投标人须按招标文件要求提供的样品必须可正常通电运行的完整成品，且需自带必要的电源适配器、连接线缆、配套附件等，确保在招标人指定的展示环境下可直接开机并运行基础功能。投标人须自带证明文件，已验证参数真实性（包括但不限于产品说明书、检测报告、认证证书等）。开不了机或无法进行现场展示操作的不得分。 样品评分： 一、汇总清单序号455学生实验台1（包含学生安全电源）（3分） 1.样品部件的喷塑均匀，塑料部件的光泽度饱满，牢固稳定扎实；工艺好； 2.台面四周阻水边流畅连续、无明显接缝； 3.实验电源数显数值清晰直观，数字显示无跳变。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 二、汇总清单序号364数码液晶显微镜样品（3分） 1.外观材质：表面光滑平整，无毛刺，无裸漏螺钉；表面涂层均匀，无褪色； 2.工艺细节：载物台卡位两片切片稳定牢固，显微镜机身USB接口与智能终端（平板）插拔有阻尼感。智能终端（平板）放置在显微镜上定位稳定，拆装有阻尼感； 3.结构稳定：整机结构稳定，部件紧凑。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 三、汇总清单序号211机械能守恒实验器样品（3分） 1.挡光片拔插安装均方便，与光电门装配位置合理，摆动运行过程中无干涉、碰触风险，结构布局科学规范； 2.挡光片的触摸感应点结构完整、布局规整、标识清晰，设计合理； 3.样品外表面应光洁，无划痕、无污染；按键清晰，回弹有力，结构牢固。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 四、汇总清单序号311色度传感器样品（3分） 1.比色皿同时装入比色皿卡槽轻按即可卡紧，无松动无偏移，装配牢固可靠，使用过程中无位移风险，卡槽调节时具有明显电机阻尼回弹感，仓盖闭合稳固，不易意外翻开。 2.设备结构紧凑、体积小巧布局合理，便于操作放置，电源开关按键及各功能指示灯（电源、蓝牙、数据等）标识清晰，指示功能正常，接口插拔顺畅。 3.样品外表面应光洁，无划痕、无污染；按键清晰，回弹有力，结构牢固。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） 五、汇总清单序号508智能数字实验盘样品（3分） 1.同时插接好7种及以上传感器，接插稳固，连接紧密； 2.数据显示画面切换流畅、数据清晰直观。 3.样品外表面应光洁，无划痕、无污染，按键清晰，回弹有力，结构牢固。 （评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0） | 主观分 |
|  |  | 100 |  |  |

第四章  招标需求

说明：

1.“▲ ”号标注的内容为实质性要求，应当满足或优于，否则按照无效投标处理。

2.采购清单注明“核心产品”的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.采购清单注明需要检测报告的，按照采购清单要求提供或承诺中标后与样板间一起提供符合要求的检测报告。

- 采购内容

### （一）项目概况

实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径。实验仪器设备作为中学教育中不可或缺的一部分，它不仅是学生实践操作的重要工具，也是培养学生科学素养和探究能力的重要载体。目前，浙江省各地初高中学校的实验装备存在以下情况。一是实验教学资源生均比不平衡，导致分配不均，影响学生实验课效果；二是部分学校实验仪器设备陈旧，性能相对落后，实验室基本没有进行改造，实验室规模和仪器设备已经满足不了日常教学需要；三是部分地区新建的学校将于2026年内投入使用，但相应实验仪器设备尚未配备，十分影响学校办学效益；四是初高中阶段，学生学科实验繁多，所需实验资源也多种多样；五是随着教育改革深入推进、教育技术的不断发展和对科学教育工作要求的日益提高，大部分学校现有实验装备已落后于教育现代化发展，创新型实验室需求日益增加。

本项目建设旨在提升浙江省中学实验教学条件水平，采购一批质量可靠、性能稳定的实验仪器设备。既是为了提高实验教学的质量和效率，也是为了学校开展实验教学工作提供强有力的支持。

- 技术要求

1.具体内容见“《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目(湖州）技术需求汇总清单、分校清单和图纸”。汇总清单中的参数仅为采购人对产品的最低技术性能要求，各响应供应商可结合自身产品技术方案对参数进行合理优化调整，调整后所投产品的技术参数须满足或优于本文件所列参数要求；技术规格要求中未标注尺寸偏差值的产品，其外形尺寸允许偏差为采购人确定基准规格的 ±10cm 以内；本尺寸偏差要求不适用于材料公称规格、材料厚度等技术指标要求，超出上述偏差范围的，视为不满足招标文件要求。

2.采购清单注明“核心产品”的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.采购清单注明需要检测报告的，按照采购清单要求提供或承诺中标后与样板间一起提供符合要求的检测报告。

4.采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。本次采购有关仪器设备应满足学科配置标准中相应的产品执行标准，如标准有更新按最新标准执行。具体包括但不限于以下：

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 实验室玻璃仪器 玻璃烧器的安全要求 | GB 21549-2008 |
|  | 教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件 | GB 21749-2008 |
|  | 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 | GB/T 6579-2007 |
|  | 教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法 | JY/T 0423-2011 |
|  | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛 释放限量 | GB 18580-2017 |
|  | 家具中有害物质限量 | GB 18584-2024 |
|  | 实验室家具通用技术条件 | GB 24820-2024 |
|  | 教学用非电工电子仪器环境 试验 | JY/T 0213-2022 |
|  | 教学实验室设备 电源系统 | JY/T 0374-2004 |
|  | 初中地理教学装备配置标准 | JY/T 0622－2019 |
|  | 初中化学教学装备配置标准 | JY/T 0620－2019 |
|  | 初中生物教学装备配置标准 | JY/T 0621－2019 |
|  | 初中物理教学装备配置标准 | JY/T 0619－2019 |
|  | 普通高中物理教学装备配置标准 | JY/T 0654－2025 |
|  | 普通高中化学教学装备配置标准 | JY/T 0655－2025 |
|  | 普通高中生物教学装备配置标准 | JY/T 0656－2025 |
|  | 普通高中地理教学装备配置标准 | JY/T 0657－2025 |
|  | 普通高中通用技术教学装备配置标准 | JY/T 0658－2025 |
|  | 普通高中信息技术教学装备配置标准 | JY/T 0659－2025 |
|  | 玻璃管和玻璃棒 | ‌JY/T 0431-2011 |
|  | 教学用玻璃仪器 酒精灯 | JY/T 0424-2011‌ |
|  | 药用玻璃管标准 | GB/Z 12414-2021 |
|  | 中性墨水圆珠笔和笔芯‌ | QB/T 2625-2003 |
|  | 实验室用水标准 | GB6682-2008 |
|  | 生物玻片标本通用技术条件 | JY/T 0067-2011 |
|  | 教学仪器设备产品一般质量要求 | JY0001-2003 |
|  | 教学支架 | JY/T 0393-2007 |
|  | 显微镜用载玻片 | JB/T8230.3-1997 |
|  | 显微镜用盖玻片 | JB/T 8230.4-1997 |
|  | 家蚕生活史标本技术条件 | JY 0325-1993 |
|  | 生物显微镜 | GB/T2985-2008 |
|  | 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 | GB/T28181 |
|  | （陶瓷砖）附录G标准 | GB/T4100-2015 |
|  | 色漆和清漆划格试验 | GB/T 9286-2021 |
|  | 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 | GB/T 10125-2021 |
|  | 室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量 | GB 18580-2017 |
|  | 平版装潢印刷品 | GB/T 7705-2008 |
|  | 小型齿轮减速无刷直流电动机技术条件 | JB/T 11872-2014 |
|  | 电子测量仪器通用规范 | GB/T6587-2012 |
|  | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 | GB4793.1-2007 |
|  | 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 | GB 4943.1-2022 |
|  | 电工电子产品环境试验.第2部分:试验方法.试验A:低温 | GB/T 2423.1-2008 |
|  | 电工电子产品环境试验.第2部分:试验方法.试验B:高温 | GB/T 2423.2-2008 |
|  | 环境试验.第2部分:试验方法试验 Cab:恒定湿热试验 | GB/T 2423.3-2016 |
|  | 教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求 | GB 21748-2008 |
|  | 人体头、颈、躯干模型技术条件 | JY158—84 |
|  | 防火膨胀密封件 | GB 16807-2009 |
|  | 械防盗锁标准 | GA/T 73-2015 |
|  | 实验室玻璃仪器 烧杯‌ | ‌GB/T 15724-2024 |
|  | 夹扭钳和剪切钳 通用技术条件 | GB/T 6290-2013 |
|  | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 | GB 40070-2021 |
|  | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求‌ | ‌GB/T 28181-2022 |

### （三）样品要求

1.各标项送样样品清单：

| 标项 | 汇总清单序号 | 样品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项１ | 455 | 学生实验台1 | 1 | 套 |
| 标项１ | 364 | 数码液晶显微镜 | 1 | 台 |
| 标项１ | 211 | 机械能守恒实验器 | 1 | 套 |
| 标项１ | 311 | 色度传感器 | 1 | 套 |
| 标项１ | 508 | 智能数字实验盘 | 1 | 套 |

2.投标人所提供的样品应按照招标文件中技术参数要求进行提供。

3.投标人须提供所投产品样品并在样品明显处粘贴样品标签（见附件）并加盖投标人公章。

样品送达地点：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号浙江师范大学杭州幼儿师范学院新大楼15楼。

送样时间：2026年5月17日（9:00-17:00）

收样联系人：姚老师，联系电话：13757293776

【重要提示】所有样品一次性递交、不允许补充调换，最晚于开标前一天17:00前送达指定地点，逾期递交的样品不予接收。样品区只允许送样人员和安装人员进入；送样人员应服从现场工作人员的管理，办理签到手续，并将样品摆放至指定位置；样品安装摆放尽可能在1小时内完成，实在有困难的可向工作人员反映，最多不超过2小时，并按照要求完成搭建处于可以通电状态等，完成后送样人和安装人员尽快离场、不得逗留，未经允许不得拍摄。

本项目样品仅接收投标人现场递交，除此以外的其他任何形式（如快递或物流等）送样，采购人将不予接收。投标人未提供样品（含样品不全），为无效标。

为强化样品现场管理，各投标单位须提前报备入校放置样品的人员及车辆信息，报备截止时间为5月16日14:00，须将信息（供应商名称、车牌号、样品投标标项、以及进入校园人员的姓名、身份证号和手机号码），发送至指定邮箱：316171242@qq.com。

4.开评标活动结束后，对于未中标人提供的样品，由供应商在1个工作日内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；中标人提供的样品需采购人在１个工作日内送达样板间搭建地址（详见商务要求），由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的依据。

### （四）商务要求

### 项目编号：2026-SJYT-11***                        标项1

| 样板间要求 | ▲1.样板间搭建。中标人应在收到采购人书面通知后10个工作日内，于指定学校（学校名称：湖州中学）完成“化学实验室1”样板间全要素搭建及系统调试，样板间作为后续批量履约交付的重要依据。具体包含： （1）学生实验桌凳柜的安装； （2）数字化传感器设备运行测试； （3）其他招标要求的样品及检测报告的查验； （4）以上全套设备的调试及功能验证。 2.验收标准。采购人将依据招标文件要求开展样板间验收，具体包括： （1）资质核验：产品型号一致性检查、检测报告及产品合格证核查； （2）产品和施工质量评价：实验桌凳柜、数字化传感器等核心设备的产品功能、外观质量、结构安全、施工规范等核验。 3.争议处理。当采购人对设备关键性能指标、材质环保性、安全合规性等核心事项存有合理质疑时，由采购人根据实际应用情况进行深入评估后，在供需双方协商无果的情况下，采购人有权将货物样本送交具有资质的第三方检测机构进行检测或请相关机构进行仲裁，相关检测费用及仲裁费用由中标人全额承担。若检测结果未达标准要求，中标人须于7个工作日内免费更换为符合质量要求的设备。 |
| --- | --- |
| 培训方案 | 投标人根据项目特点提供详尽的培训方案。 |
| 验收标准与方法 | - 验收方案 （1）项目初验根据招标文件、投标文件、其他相关采购文件、采购合同等，清点产品数量，核对型号参数，并对照样板间检验产品和施工质量等； （2）项目终验根据试运行报告，培训结果等，进行最终验收。验收材料包含但不限于：项目履约总结，供货签收单，产品合格证或检测报告、实施过程记录，售后服务承诺等材料； （3）中标人完成相应工作内容后向采购人提出初验或验收申请，经采购人组织评审通过视为初验或终验合格。 2.项目整改要求 首次验收不合格的，中标人须在5个工作日内完成整改，并提交书面整改报告。第2次（含）之后的每次复验产生的专家咨询费、场地费等由中标人全额承担。 3.争议处理 当采购人对设备关键性能指标、材质环保性、安全合规性等核心事项存有合理质疑时，由采购人根据实际应用情况进行深入评估后，在供需双方协商无果的情况下，采购人有权将货物样本送交具有资质的第三方检测机构进行检测或请相关机构进行仲裁，相关检测费用及仲裁费用由中标人全额承担。若检测结果未达标准要求，中标人须于7个工作日内免费更换为符合质量要求的设备。 |
| 实验室设计方案 | 投标人针对本项目受益学校长兴县实验中学、湖州中学提供的实验室图纸（长兴县实验中学生物实验室3、湖州中学理化生创新实验室1、化学实验室1、生物实验室1），提供一套完整的图纸设计方案，方案需包含： 1.实验室的平面布置图； 2.给排水图纸（生物、化学实验室）； 3.供电图纸（物理、化学、生物实验室）； 4.化学实验室通风设计图纸。 |
| 整体实施方案 | 投标人根据项目特点提供详尽的实施方案。 |
| 质量控制方案 | 投标人根据项目特点提供详尽的质量控制方案。 |
| 售后服务方案 | 1.承诺提供投标产品3年质量保证期。 2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括备品备件，7×24售后响应、服务响应时间等）。 |
| 交付（实施）时间 | 合同签订接校方开工通知后60天内。 |
| 交付（实施）地点 | 本项目各受益学校。 |
| 支付条款 | 支付方式：分期付款。 采购合同签订后5个工作日内，采购人预付合同金额 40％支付至供应商的账户。安装完成并调试完成，凭双方签字盖章的验收意见、初验验收小组签字的验收报告，采购人在 5 个工作日内将合同金额40%支付至供应商的账户。在相关培训结束后，试运行合格，终验验收小组签字的验收报告，采购人在 5 个工作日内将合同金额的余款支付至供应商的账户。 |
| 违约责任与 争议解决机制 | （1）合同在履行过程中发生争议时，双方及时协商解决。协商不成时，任何一方有权向项目履行地（相应参与单位所在地）人民法院提起诉讼。 （2）对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由双方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向项目履行地（相应参与单位所在地）人民法院提起诉讼。 |
| 中标（成交）供应商材料复核 | 采购人在评审结束后、确认采购结果前，应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，将书面报告同级财政部门。中标（成交）供应商须在接到通知后2个工作日内将有关资料原件送达采购人指定地点。 |

# 第五章 带量集中采购协议和政府采购合同主要条款指引

浙江省中学实验仪器设备购置项目

集中带量采购牵头单位与中标供应商协议

协议编号：

甲方（牵头单位）：浙江省教育厅

乙方（中标供应商）：

甲、乙双方根据《浙江省政府采购带量集中采购工作指引（试行）》文件精神，以及《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：        ）标项*** 的采购结果，签署本协议（以下简称“协议”）。本协议旨在明确甲乙双方在带量集中采购中的协作关系，具体履约权利义务由乙方与各参与单位另行签订项目采购合同约定（以下简称“合同”，详见附件《采购合同》）。

一、定义

本协议中的下列术语应解释为：

1.“协议”系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方协利义务的协议，包括所有的需求、附录和其他构成协议的所有文件。

2.“甲方”系指浙江省教育厅，为浙江省中学实验仪器设备购置项目的牵头单位。甲方不具体参加合同的实际履行。

3.“乙方”系指浙江省中学实验仪器设备购置项目第二批采购项目（湖州）（项目编号：        ）的中标供应商。乙方为参与单位提供产品及附属服务。

4.“参与单位”系指所有参加本次带量集中采购项目的预算单位（采购单位1：        ；采购单位2：         ；采购单位3：     ），在实际履行中与乙方签订具体项目采购合同。

5.“采购文件”是指《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：        ）公开招标文件。

6.“投标文件”是指乙方参加《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：        ）公开招标时提交的投标文件。

二、协议有效期限

本协议有效期与浙江省中学实验仪器设备购置项目建设周期一致（自____年__月__日至____年__月__日）；

三、履行协议的地域范围

浙江省内。

四、采购需求和预算金额

详见采购文件。

五、中标产品及中标价格

内容来自投标文件的投标一览表。

六、甲乙双方权利和义务

（一）甲方负责监督乙方履行中标承诺；建立乙方与各参与单位的对接机制；受理参与单位对乙方履约问题的投诉并协调处理；负责向监管机构报送乙方违约行为。但甲方不承担采购付款、违约赔偿等履约责任。

（二）乙方应在中标后30日内与参与单位签订采购合同，该合同需包含但不限于采购清单、交付要求、验收标准、售后服务要求、付款条款、违约责任及争议解决方式等内容；乙方所供产品须符合国家质量标准及中标文件技术参数，并按中标要求向参与单位履约，不得以任何理由拒绝供货。

七、争议解决

双方在执行本协议中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向杭州仲裁委员会申请仲裁。

八、协议生效及其它

1.协议经甲、乙双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 法定（授权）代表人： 日期： | 乙方（盖章）： 法定（授权）代表人： 日期： |
| --- | --- |

附件：采购合同

浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省教育技术中心关于项目编号为      的（标项及名称       ）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：详见商务要求表

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在15日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签订书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门标项、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1

《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）

项目编号：2026-SJYT-11    标项***

资

质

文

件

单位全称（公章）：

授权代表姓名：

地    址：

时    间：

一、资质文件目录

（一）投标声明书（见附件2）；

（二）法定代表人授权委托书（以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1）或法定代表人身份证明（法定代表人代表响应方投标的提供，格式见附件3-2）；

（三）提供符合要求的营业执照复印件并加盖投标人公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖投标人公章；社会团体法人的，则提供有效的《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（四）联合投标协议书（以联合体形式响应的须提供，格式见附件4）；

（五）联合投标授权委托书（以联合体形式响应的须提供，格式见附件5）；

（六）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（七）中小企业声明函（若需要，见附件7）；

（八）残疾人福利企业声明函（若需要，见附件8）；

（九）监狱企业声明函（若需要，格式自拟）。

（十）提供采购公告中符合投标人特定条件要求（若有）的有效的其他资质复印件（加盖投标人公章）及需要说明的资料；

（十一）投标人认为需要的其他文件资料和说明（格式自拟）。

▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

1.投标声明书：

以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

3.营业执照：

以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；社会团体法人投标的，未提供有效的社会团体法人登记证书或社会团体法人登记证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

4.联合投标协议书：

以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

5. 投标人的特定条件证明材料：

合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

6.中小企业声明函：

项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7.分包意向协议:

项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2

投 标 声 明 书

致：浙江省教育技术中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法单位，地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：2026-SJYT-11 ）标项***的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                日 期：   年  月  日

单位全称（公章）：

附件3-1

法定代表人授权委托书

浙江省教育技术中心：

我    （姓名，附身份证复印件）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名，附身份证复印件）为授权代表，以我方的名义参加 《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：2026-SJYT-11 ）标项***的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表手机：           电子邮箱：            传真：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名：              职务：

法定代表人手机：

单位全称（公章）：                    日 期：   年  月  日

附件3-2

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

响应方全称（公章）：                      日期：

附件4

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应浙江省教育技术中心组织实施的 《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：2026-SJYT-11 ）标项***的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以         为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，各方承担的工作和义务如下：

1.甲方承担的工作和义务为：                          ；

2.乙方承担的工作和义务为：                          ；

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：                    。

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据             与         （所有联合体供应商名称）签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为      联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权人（签名）：             日期：  年  月   日

授权代表（签名）：          （身份证号码：                  ）

日期：  年  月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为 《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：2026-SJYT-11 ）标项***的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。（投标人名称）负责签署投标文件，（投标人名称）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定。

二、分包标的及数量

1.（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），该供应商具备承担本工作内容的相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

八、其他

（分包供应商名称）的合同份额占到合同总金额     %以上。

当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称（盖公章）：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件9

《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）

项目编号：2026-SJYT-11    标项***

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

一、技术及商务文件目录

（一）技术文件

1.评分标准索引（附件10，主要用于评委对应评分内容）；

2.投标项目明细清单（附件11）；

3.技术响应表（附件12）；

4.项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

5.保证项目质量的技术力量及技术措施；

6.保证项目实施的组织方案及人力资源安排，其中软件开发项目需提供针对本项目的细化工作内容及相关工程量，要求到人*天，格式自拟；

7.项目实施人员一览表（附件13）；

8.技术服务、技术培训、项目维护、售后服务的内容和措施；

9.投标人认为需要的其他资料和说明（格式自拟）。

（二）商务文件

1.投标人情况介绍（主要产品或服务案例、技术力量、生产规模或服务能力、经营业绩等）；

2.类似成功案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表）（附件14）；

3.商务响应表（附件15）；

4.自主创新、节能环保等方面资质证书或文件（若有，特别是评分内容要求的有关证书）；

5.投标人认为需要的其他文件资料和说明（格式自拟）。

6.样品标签（附件16）

注意：制作电子投标文件时，评分内容相关的各方案、清单和承诺等内容请按要求制作、列出标题并做好链接，以便专家评审查找。

附件10

评分标准索引

单位全称（公章）：                        标项：

| 评分项目 | 分值 | 评审要点及说明 | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 无需填写 | 无需填写 |
| 商务 |  |  | xx文件第xx-xx页 |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
| 技术 |  |  | xx文件第xx-xx页 |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |
|  |  |  | …… |

说明：本评分标准索引放在技术及商务响应文件目录页后面，并标注每一项“评分内容和标准”所在页码。

附件11

投标项目明细清单

单位全称（公章）：                        标项：

货物类

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                日 期：   年  月  日

附件12

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                        标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据响应情况对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：                 日 期：   年  月  日

附件13

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.需附人员（特别是各标项采购需求中明确需要的人员）简历及学历、职称等证书复印件及社保缴纳证明。

授权代表签名：                日 期：   年  月  日

附件14

投标人业绩情况一览表

单位全称（公章）：                        标项：

| 采购单位名称 | 项目 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验 收 报 告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告或使用意见。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                          日 期：   年  月  日

附件15

商 务 响 应 表

单位全称（公章）：                        标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                       日 期：   年  月  日

附件16

样品标签

样品标签

项目名称：《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）

项目编号：2026-SJYT-11

标项号：标项**

样品名称：

投标人名称（加盖公章）：

附件17

《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）

项目编号：2026-SJYT-11    标项***

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地  址：

时  间：

一、报价文件目录

（一）开标一览表（汇总报价和分校报价）（附件18）；

（二）中小企业声明函（若需要，见附件7）；

（三）残疾人福利企业声明函（若需要，见附件8）；

（四）监狱企业声明函（若需要，格式自拟）。

（五）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件19）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；

（六）关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时另须提供，格式见附件20）；

（七）投标人认为需要的其他资料和说明（格式自拟）。

附件18

开标一览表-汇总报价

（按各标项技术需求汇总清单进行明细报价）

项目编号：2026-SJYT-11               标项：

单位全称（公章）：

金额单位：人民币元

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目各标项技术需求汇总清单的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：包括项目实施所需的实验室基础改造（修复）、货款和（或）服务费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税费等一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |

授权代表签字：                 日期：   年  月   日

开标一览表-分校报价

（按各标项采购人参与单位进行报价）

项目编号：2026-SJYT-11               标项：

单位全称（公章）：

金额单位：人民币元

| 序号 | 采购人 （参与单位） | 采购人 （参与单位）预算 | 投标人报价 （总价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ***学校（学校名称）） |  |  |
| 2 | ***学校（学校名称） |  |  |
| 3 | ***学校（学校名称） |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目各标项进行填报，填写投标标项涉及的各采购人（参与单位）的投标总价。 2.报价要求：包括项目实施所需的实验室基础改造（修复）、货款和（或）服务费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税费等一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 |  |  |

附件19

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件20

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附件21

政府采购活动现场确认声明书

浙江省教育技术中心：

本人经由                  （单位）负责人（法人代表）        （姓名）合法授权参加 《浙江省中学实验仪器设备购置项目》第二批采购项目（湖州）（项目编号：2026-SJYT-11 ）标项***采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间：

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位：

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系；

□与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                   。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人           之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

授权代表（签名）：

年   月   日

备注：投标人须在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（529131452@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表，签字盖章扫描件）。