
公开招标文件
采购项目编号：青海凌星公招（货物）2026-118
采购项目名称：德令哈市消防体系建设项目
采  购  人：德令哈市应急管理局
采购代理机构：青海凌星项目管理有限公司
   2026年05月

目录
5

第一部分  投标邀请

8

第二部分  投标人须知

8

一、说明

8

1.适用范围

8

2.采购方式、合格的投标人

8

3.投标费用

8

二、招标文件说明

8

4.招标文件的构成

8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

9

6.招标文件的澄清或修改

9

三、投标文件的编制

9

7.投标文件的语言及度量衡单位

10

8.投标报价及币种

10

9.投标保证金

11

10.投标有效期

11

11.投标文件构成

12

12.投标文件的编制要求

12

四、电子投标文件的上传

12

13.电子投标文件的上传

12

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

12

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

12

五、开标

12

16.开标

13

六、资格审查程序

13

17.资格审查

13

七、评审程序及方法

13

18.评标委员会

15

19.评审工作程序

17

20.评审方法和标准

20

八、中标

20

21.推荐并确定中标人

20

22.中标通知

20

九、授予合同

20

23.签订合同

21

十、其他

21

24. 串通投标的情形

22

25. 废标

22

26. 中标服务费

24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

39

第四部分  投标文件格式

40

目录（上册）

42

（2）法定代表人证明书

43

（3）法定代表人授权书

44

（4）投标人承诺函

45

（5）投标人诚信承诺书

46

（6）资格证明材料

47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

49

（9）无重大违法记录声明

50

（10）投标保证金证明

52

目录（下册）

53

（11）评分对照表

54

（12）开标一览表（报价表）

55

（13）分项报价表

56

（14）技术规格响应表

56

（15）商务应答表

58

（16）投标产品相关资料

59

（17）投标人的类似业绩证明材料

60

（18）享受政府采购政策优惠的证明资料

64

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

65

第五部分  采购项目要求及技术参数

65

（一）投标要求

65

1.投标说明

65

2.重要指标

65

3.商务要求（实质性要求）

67

（二） 项目概况及技术参数



第一部分  投标邀请

德令哈市消防体系建设项目公开招标公告
项目概况
德令哈市消防体系建设项目招标项目的潜在投标人应在线上通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年06月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：青海凌星公招（货物）2026-118
项目名称：德令哈市消防体系建设项目
预算金额：600万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：
标项一
标项名称：德令哈市消防体系建设项目
数量：1
预算金额（元）：6000000.00元；

最高限价（元）：5492890.00元；

单位：/
简要规格描述：，具体内容详见《招标文件第五部分》

合同履行期限：合同签订后30日内
本项目（不）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）中小企业发展政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）绿色发展政策：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

（3）支持本国产业政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；《财政部、工业和信息化部关于贯彻落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）；《财政部关于印发〈进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

（4）本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明材料》。

3.本项目的特定资格要求：
（1）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。）

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动。

（4）供应商须在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。
三、获取招标文件
时间：2026年05月25日至2026年05月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）
地点：线上获取，通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。
售价：0元/包（采购文件售后不退,投标资格不能转让。）
四、投标截止及开标时间、地点
提交投标文件截止时间：2026年06月15日09时00分（北京时间）；
投标文件递交地点：政采云（https://www.zcygov.cn/）；
开标时间：2026年06月15日09时00分（北京时间）；
开标地点：海西州政务服务和公共资源交易中心四楼开标室5
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目采购公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》、《中国采购与招标网》上发布。公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

若对政采云（https://www.zcygov.cn/）系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：95763。

若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

线上CA PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763；

本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，自行承担后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
采购人：德令哈市应急管理局

联系人：启老师

联系电话： 0977-8210989

联系地址：青海省海西州德令哈市
2.采购代理机构信息

名称：青海凌星项目管理有限公司
地址：青海省西宁市城中区南山路15号（城馨天悦3号楼2楼1024室）

传真：/

3.项目联系方式

项目联系人：刁女士
项目联系方式：0971-8211766                                             
 2026年05月22日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：100000.00元整（大写：壹拾万元整）
收款单位：青海凌星项目管理有限公司

开 户 行：青海银行股份有限公司南山路支行

银行账号：1016201000209333

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（注：投标人提供的保函期限须≥招标文件规定的投标有效期期限，即保函承包期限不少于2026.05.21--2026.08.22）。交款截止时间：本项目投标截止前，投标保证金的交纳以到账时间为准。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明
11.2投标文件（下册）
（11）评分对照表

（12）开标一览表（报价表）

（13）分项报价表

（14）技术规格响应表

（15）商务应答表
（16）投标产品相关资料

（17）投标人的类似业绩证明材料

（18）享受政府采购政策优惠的证明资料

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。
12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传
13.电子投标文件的上传
13.1电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.2若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式
14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回
15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；

投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；

投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 本项目是否为本国产品标准的适用范围：是☑  否□
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）（以下简称《通知》）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。提供符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过电子交易系统交换数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为60分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。未在规定时间内进行澄清补正，视同默认原文相关内容。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产（在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。），即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETERN A A RE

FREAA = A




本项目产品在中国境内生产的组件成本占比为： / %
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（二）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
19.4 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.7 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分标准：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

  （30分)
	（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%）。

（2）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4、当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（56分）
	技术参数（45分）：投标产品技术指标参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分，

（1）“▲”号标识的参数项，每有一项不满足扣0.23分，满分为20分，扣完为止。

（2）未标识的一般技术参数每有一项不满足扣0.052分，满分25分，一般技术参数如负偏离超过456（含）项，投标按无效处理。

	
	
	节能和环保（1分）：所投产品为节能产品得0.5分；所投产品为环保产品得0.5分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》为准。

注：

1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	项目实施方案（5分）：针对本项目制定切实可行的实施方案，内容包括但不限于：①项目管理机构的设置；②进度计划方案；③设备安装调试人员配置及方案措施；④突发事件应急制度；⑤设备故障维修方案。以上因素每实质性响应一项得1分，每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，满分5分，未实质性响应或未提供不得分。

	
	
	培训方案（5分）：供应商针对本项目提供培训方案，包括①培训计划②配备的专职培训人员③培训时效性④培训内容及培训结果。完全符合以上要求的得5分，以上内容中有缺陷或不足的每有一处扣1分，扣完为止，未实质性响应或未提供不得分。

	3


	商务评价

（14分）
	类似业绩（9分）

提供2023年05月01日以来的供应商类似业绩证明材料，每提供1项得1.5分,满分9分；不提供或提供不完整不得分。（需提供合同或中标通知书的扫描或复印件）

	
	
	售后服务计划、措施及服务承诺（5分）：
针对该项目须有完善的售后服务体系。包含:①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、 维修服务的措施。以上因素每实质性响应一项得1分，满分5分，每有一项存在缺陷或不足的扣 0.5分，扣完为止，未实质性响应或未提供不得分。

	内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投 标   报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人的“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常一致的。
25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人，50302.00元（大写：伍万零叁佰零贰元整），在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书

          采 购 项 目 名 称：德令哈市消防体系建设项目  
采 购 项 目 编 号：青海凌星公招（货物）2026-118              

采 购 合 同 编 号：QHLX-HW-2026-118                            

合同金额（人民币）：                                           

采 购 人 （甲 方）：                                   （盖章）
中标供应商（乙方）：                                   （盖章）

采   购   日   期：                                            

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）： 

供 应 商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的采购文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件；

2.采购文件的澄清、变更公告；

3.中标供应商提交的磋商响应文件；

4.采购文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

	包号
	标的名称
	品牌、规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：                  ；交货地点：               。
2.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在安装、调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商文件、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。
7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式

签订合同后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；待完成项目后，由采购人确认，待乙方完成所有项目内容，并进行安装、调试、培训等工作，由甲方验收合格后，待项目结算和决算结束后，甲方向乙方支付合同总金额的67%作为项目尾款。签订合同前乙方向甲方缴纳合同总价款3﹪的质量保证金。待项目交货、安装、调试、完成验收合格后，特约定的质量保证期（项目交货、安装、调试、完成验收合格之日起）为3年满后，由乙方提出申请，经甲方确认质保期内无质量问题，甲方以转账方式予以退换乙方，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。
5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：
九、其他约定：
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                       开户银行：
                                       账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：
签约时间：    年    月    日
采购代理机构：青海凌星项目管理有限公司
负责人或经办人：
时间：    年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。
交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。
交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。
11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同
24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式
封面（上册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：

采购项目名称：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

（1）投标函
投标函
致：青海凌星项目管理有限公司
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海凌星项目管理有限公司
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：青海凌星项目管理有限公司

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：青海凌星项目管理有限公司

关于贵方   年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3．我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4．我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5．在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6．若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：青海凌星项目管理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1．投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2．近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海凌星项目管理有限公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：青海凌星项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（下册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（11）评分对照表………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（13）分项报价表………………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（15）商务应答表………………………………………………………所在页码

（16）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（17）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码
（18）享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码
（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）
	投标人名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	数量及单位
	

	交货时间
	

	备注
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                    采购项目编号：                                               
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                               采购项目编号：            
	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。
填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）商务应答表
商务应答表

项目编号：                                         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件的应答
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。商务应答表按照招标文件商务要求条款逐条应答。不满足商务要求的，按照无效投标处理。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   

（16）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。
（17）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。
（18）享受政府采购政策优惠的证明资料
节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

　　……

　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

　　公司（单位）名称（盖章）：

　　日期：        年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

　　一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

　　二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

　　三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

　　四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
致：青海凌星项目管理有限公司

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本总占比为              % 。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：   （公章）
      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年     月      日

中小企业声明函（货物）
     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

 企业名称（盖章）：   
                                                         日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

                 单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1本项目不分包。投标人须对所有采购内容作为一个整体进行投标，不得拆分、少报或漏报，否则投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数。以采购人需求为最低指标要求，对超出或不满足的指标须明确标注“+”或“-”偏差。有下列情形之一的，按无效投标处理：

投标文件中的技术参数与提供的产品检测报告、彩页等证明材料实质性响应情况不一致；
直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容。
1.3产品产地要求：

未标注“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；
标注“原装进口”字样的产品，投标人可投进口产品；如有满足采购需求的国产产品参与竞争，亦可投国产产品，按公平竞争原则实施采购。
1.4投标报价内容：必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前/售中/售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。报价内容不全的，视为非实质性响应。

1.5所投产品（或其任何部分）不得侵犯第三方知识产权，包括专利权、著作权、商标权和工业设计权等。

1.6本项目中标后不允许分包。

2.重要指标

2.1兼容性要求：凡涉及与原有设备、系统进行并机、兼容、匹配等要求的，投标人须主动联系采购人获取原有设备、系统的相关资料。如招标文件有未提及或变更的内容，请及时与采购代理机构联系。

2.2资料提交要求：技术参数中除注明“签订合同时提供”的相关授权、服务承诺等资料外，其余相关资料必须在投标时附在投标文件中。

3.商务要求

	序号
	条款
	要求内容

	3.1
	交货期
	合同签订后30个日历日内完成全部货物的交付、安装和调试。

	3.2
	交货地点
	采购人（甲方）指定地点。

	3.3
	付款方式
	签订合同后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；待完成项目后，由采购人确认，待乙方完成所有项目内容，并进行安装、调试、培训等工作，由甲方验收合格后，待项目结算和决算结束后，甲方向乙方支付合同总金额的67%作为项目尾款。签订合同前乙方向甲方缴纳合同总价款3﹪的质量保证金。待项目交货、安装、调试、完成验收合格后，特约定的质量保证期（项目交货、安装、调试、完成验收合格之日起）为3年满后，由乙方提出申请，经甲方确认质保期内无质量问题，甲方以转账方式予以退换乙方，不计利息。

	3.4
	免费质保期
	自产品最终验收合格之日起，提供不少于1年的免费质保服务。

	3.5
	所属行业
	本项目采购标的所属行业为工业。

	3.6
	售后服务
	（1）质保期内，中标人承担包含人工及配件在内的所有维修费用。
（2）接到采购人报修通知后，须在2小时内响应，24小时内派技术人员抵达现场进行维修。
（3）质保期内，按采购人需求提供售后服务、技术支持及操作培训。


（二）技术参数清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术规格要求
	备注

	1
	排污水泵
	个
	6
	1.叶轮≥4寸
▲2.功率≥3KW
▲3.电压220V/380V
▲4.扬程≥29m
▲5.最大流量≥92m³/h
6.重量≤31kg
▲7.额定转速≥3300rpm，配备≥15米的防水电缆线，和配套的软管，配备切割刀片，永磁电机，升级切割式叶轮， 不锈钢机身，当电机温度过高时 一体成型，启动自动保护系统 ，漏电保护 ，自动切断电源。
	

	2
	手抬机动泵
	个
	8
	1.水泵类型：单泵单级离心泵。
2.引水方式：无油式旋片全铜真空泵。
▲3.吸深：≥7m。
4.引水时间：≤9s。
5.进水口口径：80mm、出水口口径：65mm。
6.额定压力：≥0.6Mpa。
▲7.额定流量：≥1000L/Min@0.6Mpa。
8.最大流量：≥90T/h。
▲9.扬程：≥90m。
10.发动机类型：双缸、卧式、风冷、汽油。
▲11.最大输出功率：≥27Ps（20kw）。
12.点火方式：晶体管电子点火。
13.重量：≤90kg。
14.油箱容量：≥10L；高强度聚氨酯耐高温油箱。
15.启动方式：手、电启动。
16.启动性能：≤3.5s。
17.最大真空度：≥88Kpa。
18.操作方式：一体化操作面板。
	

	3
	四脚折叠担架
	个
	8
	1.尺寸（长×宽×高）：展开时：208×55×13cm±2cm
折叠时：17×9× 105cm±2cm
2.担架承重：≤ 159 kg
3.净重：≤4.7 kg
4.材质：高强度铝合金和牛津革担架面制成。
	

	4
	卫星电话
	台
	6
	1.屏幕：6.0英寸IPS高清屏  定位：单北斗定位
▲2.硬件平台≥5G八核  内存≥8GB+256GB
3.软件平台:Andrioid14.0及以上   AI智能键：可自定义按键功能（如拍照，一健进入指定APP等）
▲4.振像头:前≥2400万、后≥6400万
5.充电方式: Type-c直充/碰吸充支持多  传感器:气压计、陀螺仪、指南针、重力/光感传感器
6.蓝牙：支持蓝牙5.1   M6外接设备接口:外接对讲手眯对讲耳机/外执法记录仪
7.WiFi:2.4G+5.8G双频  NFC模式:支持点对点模式、读卡器模式、卡模拟
8.电池容量≥8000mAh网络制式:5G全网通(支持700M)+天通卫星网络无缝切换
9.防护等级:IP68/IP69卫星天线:可拆卸，支持手持全向或车载全向天线
10.提供中国国家强制性产品认证报告（可通过国家质量认证中心进行编码查询）
	

	5
	65水带
	条
	100
	1.水带长度20m(公差+0.2m)，公称内径：63.5mm(公差+2mm)；设计工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5MPa；
2.单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm；
3.水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于35MPa；
4.接口要求：卡式接口；
5.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）独立捆扎。捆扎处外部设置保护套。
符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514-2005《消防接口》标准，提供检测报告。
	

	6
	80水带
	条
	100
	1.水带长度20m(公差+0.2m)，公称内径：76mm(公差+2mm)；设计工作压力：1.6MPa，爆破压力≥5MPa；
2.单位长度质量≤350g/m，轴向延伸率≤5％，直径膨胀率≤5％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm；
3.水带衬里的扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于35MPa；
4.接口要求：卡式接口；
5.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，并按照1：1的备份比配备备件；水带接口设计有3个或以上凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360度）的高强度镀锌铁丝（≥16号）独立捆扎。捆扎处外部设置保护套。
符合GB 6246-2011《消防水带》和GB 12514-2005《消防接口》标准，提供检测报告。
	

	7
	三分65水器
	个
	20
	1.接口:锻造工艺，铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理；阀体:压铸工艺，YL112材质，表面红色喷塑防腐处理；手柄:采用锻造工艺，选用铝镁合金46061材质，表面阳极氧化防腐处理；球体:选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理；把手:蓝色T型浸塑把手；密封圈:采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品认证证书或检验报告(复印件盖公章)，符合XF 868-2010，CCCF-CPRZ-26:2019标准：
2.接口性能：进水口为1个80mm卡式雄接口，出水口为3个65mm卡式雌接口，卡式二分水器≤4.5 kg；阀门开启力 (N):≤86.7。
	

	8
	指环切割器
	个
	6
	▲一、配置：≥1个电池式电动切割器×1、≥4个负载电池盒、≥1个手指自动保护器、万向软轴、≥10个金刚石切割片、≥10个硬质合金切割片、≥1个辅助螺丝刀、≥1个练习手指模型、≥10个练习指环、≥1个尖弯嘴扩张钳、≥1个微型剪断钳及微切割锉刀、≥1个线切割戒指环装置、≥1个巧取戒指环装置、≥1个润滑冷却液、≥1个小手提箱。（提供技术规格书或检验报告验证）
▲1、切割方式：电动及手动；（提供技术规格书或检验报告验证）
▲2、切割厚度≥10mm；（提供技术规格书或检验报告验证）
▲3、转速≥12000rpm；（提供技术规格书或检验报告验证）
4、电池电压≥12V, 电池为锂电池；（提供技术规格书或检验报告验证）
5、电池容量≥1Ah。（提供技术规格书或检验报告验证）  
证明材料：
1、提供中国国家强制性产品认证报告（可通过国家质量认证中心进行编码查询）
2、具有永久性标志及产品数据标识;
	

	9
	二分65水器
	个
	20
	1.接口:锻造工艺，铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理；阀体:压铸工艺，YL112材质，表面红色喷塑防腐处理；手柄:锻造工艺，铝镁合金46061材质，表面阳极氧化防腐处理；球体:铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理；把手:蓝色T型浸塑把手；密封圈:防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品认证证书或检验报告(复印件盖公章)，符合XF 868-2010，CCCF-CPRZ-26:2019标准：
2.接口性能：进水口为1个80mm卡式雄接口，出水口为2个65mm卡式雌接口，卡式二分水器≤3 kg，接口公称压力≥2.5MPa。阀门开启力 (N):≤85；
	

	10
	消防员呼救器
	个
	213
	▲1.产品符合《消防员呼救器》（GB27900-2011）标准要求，提供在产品有效期内的、检验合格的型式试验检验报告或全性能检测报告或委托检验报告（有效期以检测报告标注为准）。检验报告内容不完整、缺页、缺少签字或签章的视为未提供。检验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。
2.外观设置要求：呼救器结构完整，表面没有明显的斑点、气泡、裂纹和伤痕。消防员呼救器具有预报警、自动报警、手动报警、低电压告警等功能。具备方位灯功能，方位灯颜色应为红色。呼救器设有佩戴卡扣，可以佩戴在空气呼吸器背带、灭火防护服胸袢等部位，卡扣锁紧装置可靠。呼救器采用可充电电池，每个呼救器配备 1 个专用充电器。
▲3.报警时间：呼救器允许静止时间应为30s±2s。呼救器预报警时间应为15s±2s。
▲4.预报警声级呼救器预报警声级强度≥80dB。
5.强报警声级呼救器报警声级强度≥100dB。
6.低电压报警声级呼救器报警低电压告警声级强度≥65dB。
▲7.连续使用时间呼救器连续开机时间≥24h，连续报警时间≥240min。
8.发光亮度呼救器发光亮度≥300cd/m2。
9.计时功能空气呼吸器配套计时提醒时间 580min 可设定。
10.温度报警环境温度报警≥80℃持续 10s 后报警。
▲11.防爆性能：呼救器的防爆性能符合 GB3836.1规定，防爆等级不低于 ExibIIBT4Gb。
12.防护等级呼救器防护等级≥IP68。
13.质量要求呼救器质量≤240g（含电池）。
14.信息卡：呼救器设置有插拔式人员信息卡，当人员进入救援现场时，可以将信息卡抽出，放置在指定位置， 用于统计进入现场人员信息；撤出现场后，自行将人员信息卡插入呼救器专用卡槽。人员信息卡可以自行填写人员姓名、单位，并配备信息卡替换用纸10张。
	

	11
	止水器
	个
	16
	带锁止水器参数；
一、执行标准：依据《止水器试验大纲》
二、材质及工艺特性​
1.铸件表面无结疤、裂纹、砂眼；加工表面无划痕、毛刺等缺陷。
2.阀体材质及工艺：6061铝合金一体成型工艺，表面经阳极氧化处理，耐腐蚀、抗磨损。
3.接口：6061变形铝合金锻造工艺，接口螺纹采用精密加工。
4.手柄设计：锻造横拉杆式开关手柄。
三、关键部件材料​
1.阀芯：57-3锻造黄铜材质。
2.阀球：铝镁合金材质，表面硬质阳极氧化处理。
3.密封件：左右双面聚四氟乙烯（PTFE）密封圈，耐高压、耐老化，确保防水性能。 ​
4.保护套：PVC材质。
5.固定螺丝：不锈钢材质。
四、性能参数​​
▲1.工作压力：2.5MPa（持续稳定运行）。耐压强度：≥3.75MPa（保压2分钟无渗漏、变形）。
▲2.爆破压力：≥6.0MPa（无断裂、漏水、沃拉自配接口无脱扣）。
▲3.重量：≤1.35kg（轻量化设计，提升操作灵活性）。
4.阀门开启力：≤80N。
▲5.接口规格：卡式65雌雄接口。
	

	12
	直流水枪
	个
	20
	1.QZG19型开关直流水枪（Q：水枪；Z：直流；G：开关；19:19毫米出水口径）。进水口径65mm卡式接口，出水口径19毫米，长度≤465毫米；                                    
2.射程≥35米，重量≤2kg，设有开关把手。
3..提供国家认证认可检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的检验检测报告。
	

	13
	超轻型无后座力消防水炮
	个
	10
	产品符合GB 19156-2019《消防炮》标准
1.进水口:65雄接口、80雄接口、65双雄接口;出水口:65雌接口、65直流出水口、65直流喷雾出水口、65多功能水枪。
接口:锻造工艺，铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理;主体、支架:采用精密压铸工艺,一体式成型，表面红色喷塑防腐处理;保护胶圈:高性能、防紫外线、抗老化硅胶;手柄:拉杆式锁止结构;进水管与出水管采用30°夹角设计，进水管与支架设定四档定位功能，可在65°、90°、115°、135°、150°之间任意切换。
2.所有锁止件：紧固件全部采用不锈钢304或黄铜材质，以增强防腐性能。
3.技术参数:进水口孔径≥57.5mm,出水口孔径≥44mm;耐压强度≥2.5MPa，流量≥20L/s。
4.产品重量:加装多功能直流、喷雾装置后，总重量≤2.2kg(单进口)，总重量≤3.3kg(双进口)。
	

	14
	遥控式五合一复合炮（核心参数）
	台
	4
	一、炮座遥控装置参数：
1.最小俯仰角：20°~30°；
2.最大俯仰角：60°~70°；
3.水平回转角：≥90°；
4.自摆角：≥45°；
5.无线遥控器启动时间：≤2s；
▲6.无线遥控距离：≥150m；
二、模式一参数：炮座上安装水炮头，即可组成一个移动式消防水炮
1.额定工作压力：≥0.8MPa；
▲2.额定流量：≥64L/s；
3.俯仰角：+30°~+70°；
▲4.射程：≥75m；
三、模式二参数：炮座上安装一个泡沫炮即组成一个移动式泡沫炮
1.额定工作压力：≥0.8MPa；
2.额定流量：≥2900L/min；
3.射程：≥55m；
4.俯仰角：+30~+70；
5.发泡倍数：30倍±5倍；
四、模式三参数：炮座上安装2个低倍泡沫枪
1.额定工作压力≥0.7MPa；
2.额定流量≥16L/s*2；
3.泡沫射程≥34m；
4.发泡倍数≥17倍；
五、模式四参数：炮座上安装2个中倍数泡沫炮；
1.额定工作压力：≥0.7MPa；
2.额定流量：≥16L/s*2；
3.发泡倍数50倍±5倍；
4.射程：≥15m；
六、模式五参数：炮座上安装2个高倍数泡沫发生器
1.工作压力：0.4MPa~0.8MPa；
2.额定压力≥0.6MPa；
3.额定流量：≥1.8L/s*2；
▲4.发泡倍数：≥520倍。
七、供证明材料：
1、执行标准：《消防设施通用规范》为国家标准，编号为GB 55036-2022(必须提供纸质证明材料）
▲2、提供应急管理部上海消防研究所国家消防装备质量检验检测中心报告
3、中国国家强制性产品认证书标准（可通过国家质量认证中心进行编码查询）
	

	
	
	
	
	
	

	15
	高层专用分水器
	个
	16
	一、检测报告
1.须提供应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或国家消防装备质量检验检测中心或国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验/检测报告。
2.报告上须有CMA标志。
3.提供报告的复印件加盖投标单位公章。
二、性能指标
1.符合XF868-2010《分水器和集水器》标准要求。
▲2.工作压力：≥2.5MPa。
3.阀门开启压力：≤120N。
▲4.重量：≤7kg。
▲5.进水口：80mm口径卡式雄接口。
6.出水口：3×65mm口径卡式雌接口。
7.其他性能满足检测合格标准。
三、一般参数
1.螺旋式开关阀门，标注“开”、“关”字样或标志。可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。
2.整体材质不低于6061铝合金材质或优于，表面阳极硬质氧化处理，表面喷塑处理。
▲3.自带压力表。
4.进出水口阳极氧化处理。
5.带锁止功能。
	

	16
	二节拉梯
	架
	8
	1.毛竹为原料， 经过防腐、防蛀、脱脂、高温处理和多层粘合工艺加工。
▲2.工作长度为6m±0.1m。
3.合并后的高度为3.85m±0.1m。
4.最小梯宽为300mm±1mm。
▲5.整梯质量不超过32.5kg。
6.梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。
7.金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。
8.紧固件垂直旋紧，无突出的钉头、锋口和毛刺等缺陷。
9.铆钉紧固，呈平整半圆头。
10.表面涂有不导电的涂料保护。
11.竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。
▲12.水平弯曲残余变形比值不超过0.20%。
▲13.梯蹬弯曲残余变形比值不超过0.15%。
14.拉梯在单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件无松动、损伤及变形。
15.拉梯在展开和缩合的过程中，限位装置牢固可靠。
16.符合GA137-2007《消防梯》的国家标准。
17.通过国家消防装备质检中心的型式检验合格的产品。
	

	17
	挂钩梯（铝合金）
	架
	20
	一、材料与认证:
1.材料：侧板采用高强度铝合金材料，梯蹬为竹木材质。
2.钩子：6mm厚钢板激光切割一体成型的固定钩。
3.标准：符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
4.符合世界消防救援运动锦标赛器材要求。
二、技术参数:
1.工作高度：4±0.1米。
2.最小梯宽：250±2毫米。
3.梯蹬间距：340±2毫米。
▲4.整梯质量：不少于8.5千克。
5.梯节扭转角：不超过8度。
▲6.水平弯曲残余变形比值：不超过0.08％。
▲7.梯蹬弯曲残余变形比值：不超过0.24％。
▲8.侧板摇摆残余变形比值：不超过0.07％。
9.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板连接处和梯蹬本身无断裂。
10.消防梯挂钩强度试验：未出现损坏、变形和裂纹。
11.梯蹬与侧板配合：紧密吻合，无松动，设有防滑措施。
	

	18
	单杠梯
	架
	20
	一、消防梯
1.材料：高强度铝合金
2.用途：消防登高、救人、翻越障碍
3.符合标准：XF137-2007《消防梯》
4.认证：国家消防质量监督检验中心自愿性认证
二、技术规格
1.工作高度：3±0.1米
2.梯宽：250±2毫米
3.梯蹬间距：340±2毫米
4.重量：≤8.2千克
5.梯节扭转角：≤6.5°
▲6.水平弯曲残余变形比：≤0.06％
▲7.梯蹬弯曲残余变形比：≤0.2％
▲8.侧板摇摆残余变形比：≤0.08％
9.梯蹬剪切强度：无断裂
▲10.侧板悬臂弯曲最大变形：内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤1.1mm
11.翘曲试验：梯脚稳定不离地
12.梯蹬与侧板结构：紧密吻合，防滑
	

	19
	大功率背负式风力灭火机
	台
	30
	1.形式：背负式。
2.有效风力灭火距离（m）≥2.1。
▲3.排量（cm³）≥79.5。
▲4.发动机功率和标定转速（kw/r/min）≥4.4/7800。
▲5.出风口风量(m³/s)≥0.47。
▲6.出风口风速m/s≥95。
7.常温起动（s）≤5。
8.耳旁噪音（dB(A)）≤95。
9.手感振动（m/s2）≤1.8。
▲10.整备质量（kg）≤11，整机净质量（kg）≤9.2。
11.一次加油连续工作时间（min）≥110。
12.油管不得完全裸露在外，需做必要保护防止使用中意外刮出。
	

	20
	测温仪
	个
	8
	1.应可预设高、低温危险报警；
2.数据保持显示：可显示；
3.定位激光开/关选择：有；
▲4.测量范围：-50℃（含）~+1100℃（含）；
▲5.测量精度：±2%/±1.5℃取大值；
6.重复性：±1%/±1℃；
▲7.测量物距比：≥20：1；
8.分辨率：≤0.1℃；
9.℃/℉温度单位转换：可转换；
▲10.响应时间：≤500ms，95%响应；
11.响应波长：8μm~14μm；
▲12.发射率：0.1~1.10可调；
13.工作环境温度：0℃~+40℃（32℉~104℉）；
14.工作环境湿度：10%RH~90%RH不冷凝；
15.贮存环境：-20℃~+60℃（-4℉~140℉）≤85%，不包括电池；
16.应配备LCD背光开/关选择：
17.设置自动关机功能；
18.质量：≤210g（不含电池）；
19.提供质检报告；
20.具有永久性标志及产品数据标识。
	

	21
	测距仪
	个
	6
	▲1.测量范围：0m（含）~1500m（含）；
2.测量单位：米（m）、码（Yd）；
▲3.测距精度：±0.3m（400m以内）；
4.超过400m分辨率精度：≤0.1m；
▲5.望远镜倍率：≥6X；
6.望远镜物镜孔径：≥22mm，望远镜目镜孔径：≥16mm；
7.出瞳直径：≥3.2mm；
8.对焦方式：应配备目镜调焦；
▲9.测速范围：0km/h~300km/h，测速精度：±5km/h；
▲10.测量角度范围：-90°~90°；
11.视场角：≥7°；
12.视度调节范围：±4屈光度；屈光度：±5D；
13.弹道补偿角度范围：-20°~40°；
14.测高精度：≤0.5m；
15.测高最小高度起：≤0.5m；
16.测角误差：±1°；
17.激光波长：905nm±1nm；
18.视力安全：配备该功能；
19.显示方式：内置LCD，外置OLED液晶显示屏；
20.数据存储：≥50组；
21.三脚架螺丝孔：应配备该功能；21、工作温度：-20℃~50℃；22、产品重量：≤210g；
22.提供质检报告；
23.符合GB/T14267-2009《光电测距仪》标准要求；
24.具有永久性标志及产品数据标识。
	

	22
	电子气象仪
	个
	6
	1、可180°折叠；
2、LCD双显示；
3、20分钟自动关机及风寒指数；
一、风速测量
1.测量范围：0.6m/s~30m/s，0.5MPH~44.7MPH，0.4kNT~38.8kNT，1BFT~8BFT；
2.准确度：±3%；
3.解析度：≤0.1m/s；
4.反应时间：≤1s；
二、温度测量
1.量程：-15℃~+60℃；
2.单位转换：℃/℉；
3.准确度：±2℃；
4.解析度：≤0.1℃/0.1℉；
5.反应时间：≤1s；
三、湿度测量
1.量程范围：0%RH%~100%RH；
2.准确度：±7%；
3.解析度：≤1%；
4.反应时间：≤15s；
5.操作环境：-40℃~+85℃；
四、大气压力测量
1.单位：hPa（mbar），（inHg）；
2.量程范围：10hPa~1100hPa（7.50inHg~825.06inHg）；
3.准确度：±3kPa；
4.分辨率：0.1kPa；
5.反应时间：15s；
6.操作环境：-20℃~+65℃；
五、露点测量
1.单位：℃/℉；
2.量程：0℃~+50℃；
3.准确度：±2℃；
六、海拔高度测量
1.单位：米/尺；
2.量程：-600m~+7000m，-900尺~+9000尺；
七、电池寿命：≥400h；
八、重量：≤150g；
九、提供第三方检测报告；
十、符合JBT 11257-2011标准；
	

	
	
	
	
	
	

	23
	红外生命探测仪
	个
	6
	1.图像捕捉频率：探测器类型≥200*150像素焦平面阵列，采用非致冷型微测辐射热计；
2.总像素：≥30000，红可视（可见光）照相机：工业性能≥500万像素；
3.配备标准红外镜头
4.图像存储：微型SD存储卡、板载内存、保存至USB的功能、USB至电脑连接下载；目标温度范围：-20℃~650℃；精度：±2℃或2%。
5.显示屏可指示电量水平；完全充电时间≤2.5h；具备自动关机和休眠模式功能；工作温度范围：-10℃~50℃；
6.存放温度范围：-20℃~50℃；
7.配有防护箱；
8.防护等级≥IP67；
9.提供质检报告；
10.具有永久性标志及产品数据标识。
	

	24
	流速仪
	个
	4
	1.全套仪器应由流速仪、测杆和仪器箱组成；
2.符合国际标准ISO-2548-73《流量测验》C级精度；
3.屏幕尺寸 ≥2.8英寸TFT
4.数据存储 ≥6MB MSC
5.工作温度≥ 0℃-50℃
6.流速传感器
7.起转速度 ≥0.03m/s
8.公式范围 ≥0.01—4.00m/s（可到5.00m/s）
9.供电电压≥ 3.3V
10.测算误差 ≤1.5%
11.测量深度 ≥410mm
12、1.流速测量：流速仪在水力推动下，其内置信号装置产生转数信号。从而，可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数，由以下公式计算出流速：v=a+b*R/T（m/s）（自动计算）
12.2.v一测流时段内平均流速（m/s）
12.3.b一旋桨（或旋杯）水力螺距（m）
12.4.a一流速仪常数（m/s）
12.5.T一测流历时（s）
12.6.R—T时段内流速仪转子的总转数
13.电池 6000mAh
14.充电器 5V 2.5A
15.数据接口 Type-C
16.对某个个体流速仪来说，b和a为定值。因此，测流时,只要测出T和R值，即可计算出流速。
17.流量测量：输入被测断面类型，并手工输入（或者通过辅助传感器测量）规则断面的水位、宽度计算断面面积，仪表更具Q=V*S测算流速Q值17、提供质检报告；
18.具有永久性标志及产品数据标识；
	

	25
	复合气体探测仪
	个
	6
	1.同时进行可燃气体、一氧化碳、氧气、硫化氢等气体浓度检测；
报警点可根据用户要求设定：二级声光报警，振动报警功能，大屏幕数字液晶显示；
电池电压指示功能，背景光功能，数据传输功能，存储≥1000条测量数据，曲线功能，测量数据根据测量时间进行曲线显示，便于分析；
2.测量范围：可燃气体：0-100%（VOL）、氧气：0-25%（VOL）、分辨率0.1%一氧化碳：0-1000ppm、分辨率≥1ppm，硫化氢：0-100ppm、分辨率：≥1ppm；
3.指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示；
4.分辨率：≥320*240（RGB）；
5.仪器声级强度在距讯响器1米远处应：≥75dB（A）；
5.1、防爆等级：≥EXibIICT6GB/ExIbD21T85°；
6.提供国家消防装备质量监督检测中心检测报告；
7.要求随装备配备多模智能识别芯片；要求集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；要求芯片协议及工作频段为ISO18000-6C（902-928MHz）；要求耐高温≥90度；要求耐低温≥-40℃；要求芯片由铜版纸、芯片、天线铝、离型纸组合而成；要求芯片在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间为一年；要求芯片存储量EPC96Bits、User512Bits；要求能同时进行可燃气体、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测；
8.工作时间：常温下工作时间：≥18h；电压：110VAC/220VAC和12-24VDC下充电；
9.工作温度：-20℃~+50℃；
10.短时间工作温度：-40℃~+50℃；
11.重量：≤500g；
12.提供第三方检测报告；
13.符合GB 15322-2019国家标准；
14.具有永久性标志及产品数据标识。
	

	26
	可燃气体检测仪
	个
	4
	1.符合GB15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》标准要求；
2.具备泵吸采样或优于该采样功能；
3.气体种类：可燃气EX；
4.气体量程：LEL:0-100%LEL；
5.气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒；
6.高清彩色屏；≥2.3英寸；可查看历史数据、实时曲线图；
7.仪器支持背光自动休眠，休眠时长可设置；
8.警报方式：具有声、光、振三种方式；
9.存储方式：≥2万组数据存储；支持实时存储、定时存储，或只存报警浓度数据；
10.防爆等级：不低于Exia II CT4；防护等级：≥IP65；
11.电池使用时间：≥15小时；
12.工作温度≥-30℃-70℃；
13.配置防水、防尘和防摔防护箱；
14.5年内按照标定要求进行标定； 
15.具有永久性标志及产品数据标识；
16.提供具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	

	27
	有毒气体检测仪
	个
	4
	1.符合GB/T 32209-2015《多分组有害气体检测报警器》标准要求；
2.检测气体种类：可燃气体、一氧化碳、硫化氢 、氧气等；
3.检测范围：可燃气体（EX）0-100%LEL、一氧化碳(CO)0-999.99PPM、硫化氢(H2S)0-99.99PPM、氧气(O2)0-30%VOL等；
4.≥2寸全彩色显示屏；支持 PPM 和 mg/m3，%VOL 和 mg/L 浓度单位自由切换；
5.储存方式：自动存储数据，存储间隔可自定义；
6.采样方式：扩散式或优于该方式；
7.报警方式：报警方式不少于声、光、振动三种；声音报警≥90dB；
8.工作温度：≥-30℃至60℃，实时显示环境温度、湿度；
9.配备可充电电池，工作时长≥10h；
10.防护等级：≥IP66；
11.防爆等级：≤ExdaiaⅡCT4Ga，提供防爆认证及防爆检测证书；
12.提供具有 CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	

	28
	电子酸碱测试仪
	个
	6
	1.PH测量范围：0.00pH~14.00pH；
2.PH分辨率：≤0.01pH；
3.PH精度：±0.02pH；
4.温度测量范围：-5.0℃~+65.0℃；
5.温度分辨率：0.1℃±0.05℃；
6.温度精度：0.5℃±0.5℃；
7.PH校正：4.00pH/6.86pH/9.18pH；
9.数据记录：≥99条；
10.无操作后应自动关机；
11.探头线长（加探头）：≥1m；
12.防水性：≥IP66；
13.符合石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019；
14.提供质检报告；
15.具有永久性标志及产品数据标识。
	

	29
	闪光警示灯
	个
	40
	1、产品尺寸 长350mm（±10mm），宽165mm（±10mm）；
2、产品颜色 红色(灯罩),桔黄(手柄）
3、光色：红色
4、发光方式：闪烁；
5、提供检验机构出具的检验报告或产品彩页。
	

	30
	LED警示伸缩路锥
	个
	40
	1.工作时间≥20h；                                                                                                                                                                                                   2.工作可视距离≥800m；                                                                                                                                                                                                      3.防护等级≥IP65.电池电压≥3.7V；                                                                                                                                                                                                                4.电池容量≥2000mah；                                                                                                                                                                                                       5.充电时间≤3h；                                                                                                                                                                                          6.应采用LED光源；
7.应有爆闪和慢闪两种发光模式。
8.提供检验机构出具的检验报告或产品彩页。
	

	31
	救援三脚支架
	个
	4
	1、材质：铝合金或者高强度铝合金同等强度材质；
2、展开最高工作高度：≥2m；
3、最大工作负荷：≥160kg；
4、重量：≤30kg（包含绞盘及附件）；
5、安全载重：≥1T；
6、钢缆（绞盘）：≥30M；
7、完全展开：≥240cm；
8、阻断力：≥500kg；
9、完全收缩：≥137cm；
10、提供质检报告，具有永久性标志及产品数据标识；
11、符合救援三脚架 XF3009-2020 标准。
	

	32
	胸挂式照明灯
	个
	117
	产品符合《消防员照明灯具》（GB30734-2014）标准要求，提供在产品有效期内的、检验合格的型式试验检验报告或全性能检测报告或委托检验报告（有效期以检测报告标注为准）。检验报告内 容不完整、缺页、缺少签字或签章的视为未提供。检验报告中产品型号与所投产品型号不一致的视为未提供。
1.外观主体要求：外壳应采用高强度PC材料，手持式，配有三段式卡扣，可配置消防员胸前。灯头弯曲角度≥90、可调整照明角度。强光和工作光线两种工作模式，配备电量显示装置及低电压告警功能。照明灯采用黄色灯光。每具配充电器 1 只。防护等级不低于IP66。重量 ≤0.26kg。
2.连续工作时间采用充电电池，电池容量 ≥4000mAh。强光工作时间≥6小时，正常工作时间≥10小时。充电时间≤9h。
3.输出功率照明灯输出功率≥3W。否
4.照度要求：按照国标，测试距离 2m、测试光束直径 150mm 时：强光照度 ≥310Lx，弱光照度≥240Lx
5.防护等级：防爆等级不低于 EXibIICT4 ，提供权威检测机构出具的防爆认证证书。
	

	33
	假人
	个
	4
	1. 高度：≥160厘米，≤180厘米，以模拟不同身高的成年人。
2. 肢体长度：手臂伸直长度≥70厘米，≤85厘米，腿部长度≥80厘米，≤95厘米，符合人体工程学比例，便于消防员进行抬、抱、拖等训练动作。
3. 外壳材质：多采用高强度、防滑、耐磨、阻燃的工程塑料、橡胶材质或优于该材料，
4.其阻燃等级≥UL94 V-0级，能在高温环境下保持稳定，不易燃烧和变形。
5. 内部填充材质：一般为柔软且有一定弹性的海绵或泡沫材料，厚度≥3厘米。
6. 关节活动度：肩部可实现360°旋转，肘部弯曲角度可达≥135°，腕部可旋转和弯曲一定角度。
7.提供厂家官方公开发布的产品彩页。
	

	34
	泡沫输转泵
	台
	2
	1.额定流量≥200L/Min
2.额定压力≥0.3Mpa
3.油箱容积≥4L
4.启动方式：手动/电动
5.吸水及排出口径≥65mm
	

	35
	四轮灭火消防摩托车
	辆
	2
	尺寸：≥长3770mm×宽1615mm×高1850mm
轴距：≥2850mm
最小离地间隙：≥280mm
最小转弯直径：≥11m
整车整备质量：≥870kg
最大乘载质量：≥1550kg
油箱容量：≥40L
货斗尺寸：≥1420×865×290mm
货斗荷载能力：≥350kg
发动机
类型：V型双缸、水冷、四冲程、SOHC
排量：≥963cc
缸径×冲程：≥91×74mm
最大功率：≥53kw/7000rpm
最大扭矩：≥74n·m/6500rpm
压缩比：≥10.6:1
燃油供给方式：EFI
点火控制方式：ECU
参数配置
变速器型式：CVT
驱动方式：二驱/四驱电控转换
制动方式：四轮轮边制动（CBS）+后轮轮边驻车
悬挂方式：前/后双摇臂独立悬挂
悬挂行程：前/后230mm
减震器类型：前/后螺旋弹簧+油阻尼式
轮辋规格：前14×7.0、后14×8.0
轮胎规格：前27×9.0-14、后27×11.0-14
材质：器材箱骨架为铝合金型材，或优于该型材的特殊材质搭建，底板为铝合金板；
布局：合理分布在车辆两侧和后部，并设计有箱门开启时照明感应开关与行车时箱门开启灯光报警装置；
设计必须达到足够的载重承受能力，铝板粘接技术须达到圆滑、平整、美观；
整车轴荷分布合理，签合同时，提供器材箱设置分布图，所有随车器材应采用专用夹具科学合理固定在器材箱内，取用简单快速；
器材的布置、固定均需按客户的要求。利用抽屉，输转箱，移动推车，滑道，翻门，旋转托架等，逐一分类，按大小放置。摆放有序，固定牢靠，一目了然。
安装位置：牢固安装在车辆后部，使用方便，不会造成车辆重心偏移影响行驶安全；
汽油机高压细水雾灭火系统，额定工作压力≥8Mpa，额定流量≥15L/min，雾化射程≥5m，直喷射程≥15m；
细水雾灭火枪提供消防装备检测中心出具检测报告；
储液罐容量：轻质防腐水罐≥200L，配有φ65mm卡口注水口1个；
软管长度≥30m（加上加长管可以延伸距离≥100m）。
电动警报器，12V/60W，整体防水型，内置有操作面板，并带有手持式麦克风，100W扬声器；
警灯：车辆后上部安装警灯1个，红色，12V。
整车合格证复印件、车辆技术参数表各1份；
整车使用操作说明书（中文三套），附操作演示示范光盘；
整车电路布线图、电器原理图、维修线路图各3份（提供电子和纸质），总队备案1份；
整车维护保养说明书（中文三套、附电子版）；
随车附件、器材清单；
提供消防车维修、保养手册以及零配件目录。
全时四驱，独立悬挂，双缸，高效机动，运载能力大、涉水性能好，通过性能佳，越野性能强；
能适应新时期“全灾种、大应急”的任务需要，能够执行森林消防、景区消防、地震救灾、台风抢险、沙滩救援、大型会议场馆安保等综合应急救援任务。
	核心参数

	36
	多功能水枪
	把
	20
	一.执行标准
1.GB 8181-2005《消防水枪》CCCF-CPRZ-26：2019《消防类产品认证规则》  
二.材质及工艺
1.枪体：6061变形铝锻造成型并T6热处理
2.表面处理：整体阳极硬质氧化防腐  
3.手柄：PA6尼龙注塑成型  
4.关键部件：  
4.1.阀杆：黄铜  
4.2.阀球：精密黄铜铜铬处理   
4.3.密封：聚四氟乙烯高温烧结圈  
4.4.连接件：不锈钢/铜  
5.喷雾齿：黄铜锻造，表面镀铬处理  
三、接口特性
1.进水口：KYKA65Z锻造卡式雄接口
2.螺纹锁止：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 
3.旋转性能：进水口360°旋转，消除水带扭转打结  
四.操作功能
1.∩型操作杆：控制水流开关
2.射水模式：可起始切换全水雾120°/窄喷雾40°/直流模式  
3.流量调节：4档刻度4.0/5/6.5/10/13 L/sX1误差范围均为±8%
4.喷雾角度：0°-110°可调
5.枪头采用聚氨酯保护套≥3种不同形状凸起触摸点，在不可视环境(夜间、浓烟)通过触摸凸起形状调节喷射模式
五、性能指标
1.额定压力：≥0.60MPa  
2.射程：≥37m  
3.整体重量:≤3.3kg  
4.操作力矩：≤7.4N·m  
六.流量性能
1.I-IV档检验报告实测流量：≥4.0/5/6.5/10/13 L/s 
2.喷雾角适配：≥30°喷雾角（13.92L/s)、70°喷雾角(13.93L/s)、最大喷雾角13.95°  
七.后座力参数
1.自测直流模式后座力：
八、检测认证
提供国家消防装备质量监督检验中心出具检测报告
	

	37
	异径接口80卡式(公)转65卡式(母)
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、 GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
4.接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。 
5.工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：80卡式(公)转65卡式(母)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	38
	异径接口80卡式(母)转65卡式(公)
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
4.接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。
5. 工作压力强度≥2.5MPa， 爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：80卡式(母)转65卡式(公)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	39
	同型异径水带转接头
型号:65母转80母
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》，GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
4.接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。
5.工作压力强度≥2.5MPa， 爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：80卡式(母)转65卡式(母)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	40
	同型异径水带转接头
型号:65公转80公
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、
GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 
2.接口采用6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
4.接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。
5. 工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：80卡式(公)转65卡式(公)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	41
	异型异径水带转接头
型号:65内扣转80公
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、 商标或厂名等永久性标志。
4.内扣式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。 
5.工作压力强度≥2.5MPa， 爆破压力≥6.0MPa。
6. 接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：65内扣转80卡式(公)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	42
	异型异径水带转接头
型号:65内扣转80母
	个
	40
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
4.内扣式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。 
5.工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：65内扣转80卡式(母)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	43
	异型同径水带转接头
型号:65内扣转65母
	个
	20
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号商标或厂名等永久性标志。
4.内扣式接口弹簧疲劳寿命不低于10000 次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。 
5.工作压力强度≥2.5MPa， 爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：65内扣转65卡式(母)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	44
	异型同径水带转接头
型号:65内扣转65公
	个
	21
	1.符合 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
2.接口采用6061铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
3.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、 商标或厂名等永久性标志。
4.内扣式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口
外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。
5.工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力≥6.0MPa。
6.接口密封性能在0.30MPa水压下，不能出现渗漏现象。 
7.接口型式为：65内扣转65卡式(公)。
8.交货时提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告复印件，并加盖投标人公章，参数必须在报告中体现。
	

	45
	防毒防烟面具火灾逃生全面罩过滤式呼吸器
	个
	90
	1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分:过滤式消防自救呼吸器》、CNCA-C18-03:2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》CCCF-CCC-13(B/0)《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品自救呼吸器类产品》；防护对象:一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒物等；油雾透过系数:<5%；防护时间≥30分钟；有效期:3年；吸气阻力:<800Pa；呼气阻力:<300Pa
	

	46
	水基型灭火器
	个
	50
	1.灭火器的型号规格:MSZ/3；
2.灭火剂的名称、规格：水系灭火剂S-3-AB
3.灭火器的灭火级别和灭火种类：2A55BE
4.灭火器使用温度范围：+5℃~+55℃
5.灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气1.2MPa(20℃)
6.灭火器水压试验压力：2.1MPa
符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》CNCA-C18-02:2020《强制性产品认证实施规则灭火器产品》，CCCF-CCC-06《强制性产品认证实施细则灭火器产品水基型灭火器产品》的要求。
	

	47
	干粉灭火剂
	个
	50
	产品性能：
1.产品容量：4kg
2.灭火级别：2A 55B
3.灭火器重量：6.2kg
▲4.-20摄氏度~+60摄氏度
5.筒体：碳钢 内壁磷化工艺
▲6.灭火剂：磷酸二氢铵百分之七十五+硫酸铵百分之十五
▲7.充氮压力：1.2MPa
提供证明材料：
1.执行标准：火器新国标GB4351-2023(必须提供纸质证明材料）
2.提供应急管理部上海消防研究所国家消防装备质量检验检测中心报告
3.中国国家强制性产品认证书标准（可通过国家质量认证中心进行编码查询）
	

	48
	移动水囊
	个
	8
	1.符合相关标准要求，罐口为环形浮圈。
2.容量：≥2T。
3.颜色：按需。
▲4.主体材质：高强度聚酯纤维夹网布。
▲5.撕裂强度：纵向≥60kN/m，横向≥90kN/m；耐低温：无裂纹，不分层；中性盐雾：无变色，无失光，无开裂，无起泡；氙气灯老化性能：无裂缝，不分层；UV紫外灯老化性能：无变色，无失光，无开裂，无起泡；抗渗水性：≥200kPa。
6.外观质量：平整、光滑，无杂质、起皱、明显划伤等缺陷。
7.密封防水性能：防水不渗漏，各接缝处不应出现脱线、脱胶等缺陷。
8.储水稳定性：无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。
▲9.外观样式：圆台形（坛形），无需固定可直接向池内注水自立。
10.排水口：水池底部设置出水口，口径根据需求，所配的管路接口应符合GB 12514的规定。
11.储水装置外表面应围绕最大外形尺寸设置连续的荧光或反光标识。
12.产品应设有可永久保持的柔性标志，标志应字体清晰，内容齐全。
13.随货提供合格证保修卡，产品使用说明书，修补工具包。
带项，可提供省级或第三方权威机构提供的带有CMA和CNAS标识的检测报告，报告加盖供应商公章。检测报告须检测机构可验证，认监委可查，纸质原件备查。
	

	49
	电动往复锯
	个
	4
	不少于金属板管材14齿20个、金属板管材18齿20个、木材6齿20个，电池和充电器需配备一主一备。（提供技术规格书或检验报告验证）
1.尺寸：440mm±10mm×155mm±65mm×170mm±80mm；（提供技术规格书或检验报告验证）
2.空载冲数≥2900次/min；（提供技术规格书或检验报告验证）
3.冲程长度≥20mm；（提供技术规格书或检验报告验证）
4.电压≥18V，整机重量≤4.5kg；（提供技术规格书或检验报告验证）
5.切割能力：可切割木材直径≥230mm，可切割金属型材直径≥130mm。（提供技术规格书或检验报告验证）
	

	50
	圆环
	个
	20
	1.材质：铝合⾦、不锈钢
2.规格：外径72mm、内径45mm
3.线径：13.5mm(+/-0.5mm）
4.最⼩破断强度：≥25kN
5.重量：76g（+/-3g)
6.执⾏标准：GB/T23469-2009
7.可拆开合圆环，可多向受⼒连接件，可⽤于安全带连接，担架⻆度
调节系统连接等使⽤，⽐分⼒板节省更多空间与⾼度，可⽤于同时连接
多个设备。
8.闭合状态下，工作静态负荷：≥22kN情况下3min保持不变形（需在
检测报告中体现）
9.需提供第三方检测机构出具的检测报告
	

	51
	地锚套装
	套
	6
	1.材质：铝合⾦、钢
2.锚板最⼩破断强度：≥36kN
3.重量：（14.5±1）kg
4.钢质尖桩：长 （90±1）cm，直径（25±2）mm，3根为一个系统组合 。
5.铝合⾦翘头锚板：⻓长90cm,厚度1cm,宽度4.5cm,孔距15cm（中⼼点计)，
6.5mm大力马 绳长度5m×2根，绞棍长度39cm×2根。
7.尖桩式锚杆，⽤于河滩，草地等空扩⽆法建⽴锚点的地⽅，做为临时搭建锚点设备。
8.配转运携⾏包。
9.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	52
	机械抓结
	个
	23
	1.提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，不在消防标准内的提供国家市场监督管理部门认可的第三方检测单位出具的检测报告；并符合EN567；
2.可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取,可适配绳索直径9-13mm。
	

	53
	山岳救援三脚架
	套
	4
	1.使用高强度无缝铝管，三脚架可拆分使用，能够独脚、双脚、三脚架设，三脚架设时其中一脚可以上下大角度调节，无需支撑脚固定带。
2.基本配件：3条尖脚，3条平脚，7条无缝管，1个圆形分力板，1个A头，1个调节头，13支高强插销，3条收紧扁带，6把3段主锁，3个便于携带的运输包（双肩挂载），以上配件可适当增配。
3.三脚架最小断裂负荷≥36k；有效负载≥300KG
4.重量≤30K；净空高度：1.9（±0.1）m
5.水平宽度：2.1（±0.1）m；加长腿长：3.2（±0.1）m；管径：62（±0.2）mm；三脚架最大脚长≥3.2m；头部管壁外侧各有1个锚点挂位
6.满足标准：CE EN 795 (B) 、NFPA1983 [G]、XF494-2023
	

	54
	高效率下降器
	个
	14
	1.最小载荷：30kg。
2.最大载荷：150kg。
3.救援载荷：250kg (下降速度≤0.5m/s)。
4.平均效率：≥89%。
5.最大下降工作负荷：150kg，下降速度最快 2m/s，最大下降距离 100m
6.加载 1500kg，保持 3min，设备无损坏。
7.重量：830g。
8.绳径：10-12mm。
9.标准：CE EN12841:2006 C；
XF494-2023。
	

	55
	抛投袋1
	个
	20
	树抛绳大力马风绳投掷豆袋
材质:钢、锦纶、PE
尺寸≥11.5x4.5x4.5cm
重量：280±5g
	

	56
	抛投袋2
	个
	20
	树抛绳大力马风绳投掷豆袋
材质:铅、不锈钢、锦纶、PE
尺寸≥11.5x4.5x4.5cm
重量：350±5g
	

	57
	救援三角吊带
	个
	8
	救援三角带，主要用于紧急救援、消防、滑雪缆车疏散、救助伤员。
1.快速穿着，多组挂点，适应不同体型的人，孩童成人均可舒适安全地
使用。
2.每组挂点的颜色不同，便于快速正确穿着。
3.可调式肩带使其更容易穿上，并且保持身体稳定
4.仅作救援之用，不可用于攀登。
尺码：均码，最大承载≥150kg
重量≤1250g
须提供国家级CMA检测报告。
	

	58
	墙角滑轮
	个
	16
	1.总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，不在消防标准内的提供国家市场监督管理部门认可的第三方检测单位出具的检测报告；
2.用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分磨损绳索；
3.可以对向滚动；
4.材质：高强度合金或更优材质；
5.产品需具备≥4条滚动轴承，≥4轮索道。
	

	59
	静力绳1（10.5mm）
	条
	13
	1.材质：绳皮涤纶，绳芯尼龙
2.直径：≥10.5mm
3.长度：20米
4.克重：≤77g/m
5.绳皮占比：≥40%
6.静态延伸率：≥3%
7.缝合终端强力：≥23.3kN（须在检测报告中体现）
8.8字结强力：≥17.5kN
9.无节点强力：≥30kN
10.首次冲击力：≥5.35kN
11.冲坠次数：≥18次
12.执行标准：XF494-2023，须提供第三方权威检测机构出具的检测报告。
	

	60
	静力绳2（10.5mm）
	条
	13
	1.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求
2.材质：绳皮：涤纶；绳芯：锦纶（尼龙）
3.直径：10.5mm（±0.1mm)
4.长度≥50m
5.质量（每米）≤96g
▲6.破断强度≥29kN。
▲7.延伸率：≤1.8%
8.耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
▲9.8字结剩余强度：≥17KN
▲10.扛滑移性能：≤2mm
11.绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。
12.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	61
	静力绳3（10.5mm）
	条
	23
	1.材质：绳皮涤纶，绳芯尼龙
2.直径：≥10.5mm
3.长度≥100米
4.克重：≤77g/m
5.绳皮占比：≥40%
6.静态延伸率：≥3%
7.缝合终端强力：≥23.3kN（须在检测报告中体现）
8.8字结强力：≥17.5kN
9.无节点强力：≥30kN
10.首次冲击力：≥5.35kN
11.冲坠次数：≥18次
12.执行标准：XF494-2023，须提供第三方权威检测机构出具的检测报告。
	

	62
	动力绳（单绳10.5mm）
	米
	400
	耐久编织结构，适合救援使用。
产品参数：
直径≥10.5mm动力绳
绳索类型：Single(1)单绳
首次最大冲击力≥9.1kN，坠落次数≥11，
静态延伸率≥6.9%，动态延伸率: 33%，
皮芯滑动率: 0.1%，表皮占有率:33%，
米重:≤66g，材料:尼龙
	

	63
	O型三段锁
	把
	280
	铝制3段开启锁；材质：铝合金；纵向最小破断强度：≥25kN；横向最小破断强度：≥8kN；开⼝拉⼒：≥7kN；开⼝尺⼨：19mm(+/-1mm)；重量：≤90g；轻型铝合金，锁端带防滑纹，戴手套也能轻松操作；标准：GB/T23469-2009、EN362：2004/B GB/T23469-2009/B、EN12275。
	

	64
	钢缆1
	条
	40
	1.总体性能符合：GB30862-2014/B类挂点认证要求，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，不在消防标准内的提供国家市场监督管理部门认可的第三方检测单位出具的检测报告；
2.材质：不锈钢、铝、聚氯⼄烯；
3.⻓度≥160cm；
4.纲缆直径≥7mm；
5.最⼩断裂强度（MBS）≥32kN；
6.重量≤420g。
	

	65
	钢缆2
	条
	40
	1.执⾏标准：XF494-2023或EN566
2.宽度：（18±1）mm
3.长度： 200cm（允差为±2cm）
4.最⼩破断强度：≥22kN
5.重量： 200cm：（145±3）g
6.材质：⾼强涤纶
7.成型锚点扁带，⽤于连接于建筑/⾃然结构的锚点（挂点），可缠绕在⽀撑结构上作为锚点使⽤，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。
8.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	66
	短链接
	条
	40
	1.材质：尼龙
2.规格：长度11CM-13CM，两段缝合且自带定位橡胶套。
3.破断拉力：≥22KN
	

	67
	山岳救援担架
	套
	4
	1.提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，不在消防标准内的提供国家市场监督管理部门认可的第三方检测单位出具的检测报告；
2.钛合金制造，适用于大部分救援场景。≤2.5cm小型管架设计，方便长距离运输；
3.分层加载技术，保护担架不受石头或地面伤害。三重安全防护，确保每个连接点都牢固可靠；
4.配备防锈耐用、聚乙烯(HDPE)防震网。超高分子量聚乙烯背部支撑；
5.组成材质：主体管架为钛合金，防震网为高强度聚乙烯，背部支撑为超高分子量聚乙烯；
6.宽度≤60cm；分离长度≥200cm（120cm）；深度≤20cm；重量≤10kg；承重≥100kg。
	

	68
	中号分力板
	个
	20
	1.执⾏标准： XF 494-2023
2.尺⼨：160×90×10mm（允差为±1mm）
3.经验证破断强度：≥50kN
4.重量：（195±5）g
5.孔位数≥8个
6.孔径（20±1）mm
7.材质：铝合⾦
8.⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。
9.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	69
	大号分力板
	个
	20
	1.执⾏标准：XF 494-2023 
2.尺⼨：238×127×10mm（允差为±1mm）
3.经验证破断强度：≥50kN
4.重量：（377±5）g
5.材质：铝合⾦
6.⽤于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受⼒的功能。
7.孔位数≥15个，同时可以使用主锁≥12把 
8.孔径（20±1）mm
9.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	70
	花瓣型分力板
	个
	20
	1.总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告，不在消防标准内的提供国家市场监督管理部门认可的第三方检测单位出具的检测报告；
2.在救援，溜索，高空作业中使用可将多挂点建立一个系统，规格≤17.5x13.5x1.3cm；
3.最小断裂拉力MBS≥50KN，工作极限载荷WLL≥10kN，材料铝合金，重量≤350g；
4.大孔直径≥40mm，小孔直径≥20mm，单孔拉力≥9kN。
	

	71
	阿兹特克
（提拉滑轮套装）
	套
	16
	1.组成：配有两个三段O型自动锁。由两个双滑轮组成套组。
2.高效迷你双滑轮，专为个人狭小空间救援而设计，可与UP-LOCK组合成提拉系统。阳极氧化轻合金侧板和滑轮，滑轮安装在滚珠轴承上，适用于8-11mm绳索。重量：≤115克。效率：≥92%。强度：≥30KN。
3.单向迷你高效双滑轮：单向双滑轮，适用个人狭小空间救援，可组合成提拉系统。阳极氧化轻合金侧板和滑轮，铸型不锈钢凸轮，滑轮安装在滚珠轴承上，单手即可解锁或锁定凸轮；适用于8-11mm绳索。重量：≤175克。效率：≥92%。强度：≥30KN。
4.4:1或5:1救援高效提拉套装。
	

	72
	普鲁士抓结绳
	条
	20
	1.8mm静力绳圈，绳皮采用尼龙、绳芯采用芳纶耐高温材质，爪绳拉升绳圈后长度在35、50、60cm内可选，最大重量29克。最小破断强度：22kN。
标准：GB/T30668-2014
	

	73
	高空作业登山救援可拆卸锚点
	个
	40
	1.执行标准：GB 30862-2014 
2.材质：316不锈钢(挂片304) 
3.锚点直径：12mm  
4.尺寸：长123mm*26mm*12mm±1mm
5.埋入深度：80mm（建议打孔深度至少90mm）
6.工作负荷：横向25kN 纵向20kN  
7.特点：可拆卸重复使用，三片锁紧弹片设计，锁止更加牢固，可拆卸不锈钢锚点，无需工具即可简单安装或取下，以便再次使用，一键旋转上锁功能可降低锚点不慎脱落的风险，挂片孔的宽度允许同时安装两个钩环，在攀登、探洞和高空作业、救援行动等活动中设置锚点保护站。
8.交货时提供第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	74
	捆绑快拆绑担架扁带
	条
	40
	1.长度5m可调节
2.重量：≤710g
3.涤纶+铝合金+碳钢
4.限位扣设计，双保险止滑
5.高密度加厚涤纶织带
6.织带工作负载：≥200gk
7.铝合金快插工作负责：≥1000gk
8.受力状态下快插扣无法打开
9.拉力测试：≥25.40KN无滑移
提供证明材料：
1.认证:XF 494 EN353-2 EN358 EN365(必须提供纸质证明材料）
2.提供应急管理部上海消防研究所国家消防装备质量检验检测中心报告
3.中国国家强制性产品认证书标准（可通过国家质量认证中心进行编码查询）
	

	75
	C083国际版高空作业防坠落救援全身安全带
	套
	25
	1.执⾏标准：XF494-2023、EN361:2002、EN358:2018、EN813:2008 
2. 尺码：S、L
3. 重量：（2300±10）g
4. 材质：锦纶、涤纶、EVA、铝合⾦、钢、聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布
5. 5点式全⾝式安全吊带，可拆分成半身使用，装有胸式上升器。
6. 可调节的宽厚腿环，配置铝合⾦调节双重保险锁型快开铝扣。
7. 腰护上有≥5个装备环，护腰带两侧⾸个为硬质定型材质。
8. 穿起的左肩有⼀个双重防脱调节快开铝扣，穿戴更便利。
9.  配有喇叭型全⾝安全储存管理包。
10.提供EN361:2002、EN358:2018、EN813:2008证明/声明文件，并加盖投标人鲜章。
11.交货时提供XF494-2023第三方具有 CNAS/CMA 资质的检（验）测机构出具能够证明产品符合标准的检（验）测报告复印件并加盖投标人公章。
	

	76
	下降器D020绳索救援
	个
	36
	1.专门为技术救援活动设计的内置单向滑轮下降器。可使操作重物下降或上升更为简便，可用于主系统或后备系统保护。可让救援者应对所有可能碰到的情况。
2.人体工程学把手和内置制动器可以舒适掌握下降速度。从下降状态可以立即切换到上升状态，而无须转移负荷。内置单向滑轮，採用大直径的密封滚珠轴承，保证提拉时的高效率。
3.可以在不用手柄时自动锁住绳索。一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。
4.适用绳径：10-11.5mm。
5.最大承重≥250公斤的重物。
6.重量≤1100g。
	

	77
	机械抓结SHUNT止坠器
	个
	28
	1.结构：可开启凸轮式耦合器设计用于提拉系统或防回跑系统。可开启、定向的凸轮，可以轻松地在绳索的任意位置安装或取下。                 2.易用性：开关闸上有未关闭指示；大连接孔，方便锁扣旋转；                                   3.规格：≥260g；
4.适用绳径：9-13mm；
5.颜色：金黄色或白色。
	

	78
	横渡过节滑轮（大滑轮）
	个
	16
	1.材质：铝合⾦、不锈钢、赛钢
2.尺⼨：≤217×104×78mm
3.滑轮中心直径：56mm
4.极限负荷：≥36kN（需在检测报告中体现）
5.工作负荷：≥22kN
6.滑轮效率：≥96%
7.适⽤绳径：4-13mm
8.重量：≤735g
9.执⾏标准：XF494-2004，须提供第三方权威检测机构出具的检测报
告。
11.多挂点⼤轮径过结滑轮，宽⼤的绳槽可以通过绳结；使⽤密封的滚珠轴承。
12.⽤滑轮上的可拆插销固定轮轴，可使滑轮⽤作锚点。
	

	79
	移动止坠器（双人）
	套
	50
	1.1重量≤430克
1.2兼容10-13毫米直径的绳索
1.3颜色为金黄色。
1.4圆形棘齿轮抓绳非挤压式抓绳。
▲1.5圆形棘齿轮的使用普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。
1.6内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离
2.势能吸收带：
2.1配合用于移动止坠器，可双人救援使用
2.2配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。
▲2.3两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。
2.4长度≤40cm
2.5重量≤210g
▲2.6最大工作强度：≥250kg
3.投标文件中提供第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格，并满足2.势能吸收带中第2.4条、2.5条、2.6条项检测内容的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
	

	80
	班组包
	包
	20
	1.用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开。
2.材质：尼龙
3.规格：≤80*35*25CM；展开尺寸：≤80*100CM
4.容量：≥55L
5.重量：≤3000g
6.内置≥3个拉链分装袋，≥6个通铺隔断式网袋，≥9个主锁挂点，≥3道插扣织带固定扣带，绿色内衬，顶包有头盔固定链接，实现模块化分装。
7.低吸水衬垫背负，适合长距离承重背负，包面设有ID卡位及12个实用挂点。
	

	81
	膝式辅助上升器
	个
	20
	1.材质：高分子聚乙烯纤维、涤纶、尼龙、铝、不锈钢、硅胶
2.成品静态长度：90-100cm（可调节）
3.弹力绳上连接使用可360度旋转的快挂，下连接为可拆金属扣。
	

	82
	电动上升器
	个
	6
	材质：铝合金，不锈钢适用绳径：9.5~11mm工作负荷：30~200kg电钻扭矩：120~160N·m无冲击
下降速度：0.5m/s（285 kg）~2.0m/s（30 kg）下降高度：50m（285kg）~200m（30kg）使用温度：-15~45℃防尘防水：IP66重量：约2.3kg执行标准：XF 494-2023
电钻驱动的上升器,可以接驳手电钻提供提升动力,并具备手动下降器功能, 用于高效提升、下降货物或人员。配备手提箱。  
	

	83
	可调节式行进双挽索
	个
	40
	1.功能：可调使用长度单挽索。
2.材质：动力绳。
3.规格：最短15CM，最长100CM，直径：10.5mm±2mm，重量：≤175g
4.调节器：配备调节器，可以很容易地调节挽索长度；
5.功能性：绳索调节器可倒置安装，可以安装在锚点或安全带腹部连接点上。配备连接锁定位器及收纳包。
	

	84
	小号分力板
	个
	32
	1.符合XF 494—2023《消防用防坠落装备》标准；
2.最小断裂拉力≧36kN
3.工作极限载荷≧10KN
4.材料：铝合金或优于该材料
5.重量：≦158g；尺寸:84X72X9mm±1mm
6.连接孔位数4个，可同时使用4把主锁连接。孔径19mm。板厚≥9mm。
7.具有永久性标志及产品数据标识，提供具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告。
	

	85
	运载无人机
	台
	2
	一、基础参数：
1.空机重量：≤42.5 千克（不含电池）；≤65 千克（含双电池）
▲2.最大起飞重量：≥95 千克（标配货箱）
3.最大轴距：≤2200 毫米
4.外形尺寸：≤长1590mm，宽1900mm，高947mm（机臂展开，桨叶折叠）
5.外形尺寸：≤长2800mm，宽3085mm，高947mm（机臂展开，桨叶展开）
6.外形尺寸：≤长1115mm，宽760mm，高1027mm（机臂折叠，桨叶折叠）
7.折叠方式：向机身折叠
8.机载电池数量：≥2
9.最大悬停时间（空载）：双电：≥29分钟；单电：≥15分钟
▲10.最大悬停时间（满载）：双电（载重 30千克）：≥18分钟；单电（载重 40千克）：≥8分钟
11.最大飞行距离（空载）：双电：≥28 千米；单电：≥12 千米
12.最大飞行距离（满载）：双电（载重 30 千克）：≥16 千米；单电（载重 40 千克）：≥8 千米
▲13.最大飞行时间（满载）：双电（载重 30 千克）：≥18 分钟；单电（载重 40 千克）：≥9 分钟
14.工作温度范围：≥-20°C 至 45°C
15.整机防护等级：≥IP55
▲16.悬停精度：启用 RTK 定位：≥水平 ±10 厘米，垂直 ±10 厘米；未启用 RTK 定位：≥水平 ±60 厘米，垂直 ±30 厘米
17.RTK/GNSS 使用频段：RTK: GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1I/B2I/B3I、Galieo E1/E
 5b、QZSS L1/L2；GNSS: GPS L1、BeiDou B1I、GLONASS F1、Galieo E1、QZSS L1
18.最大俯仰角度：≥30°
19.最大上升速度≥5 米/秒
20.最大下降速度：垂直下降：≥3 米/秒；倾斜下降：≥5 米/秒（垂直分速度）
21.最大水平飞行速度：≥20 米/秒
22.最大飞行海拔高度：≥6000 米（空载）
23.最大抗风速度：≥12 米/秒
二、动力系统：
1.电机最大功率：≥4000 W/rotor
2.桨叶材质：碳纤维
3.螺旋桨尺寸：≥54 寸
4.螺旋桨类型：双叶折叠桨
5.旋翼数量：≥8
三、 图传：
▲1.最大信号有效距离：≥20 公里（FCC）；≥8 公里（CE/SRRC/MIC）无干扰无遮挡环境下
2.融合功能：支持，增强图传模块
3.避障：可感知距离（多向）：≥1.5 至 50 米，前相控阵数字雷达：水平 ≥360°，垂直≥ ±45°，上
方≥ ±45°（圆锥体），后相控阵数字雷达：垂直≥ 360°，水平 ≥±45°
四、相机：
1.分辨率：≥1920×1440
五、货箱：
1.外形尺寸：≥长 754mm，宽472mm，高385mm
2.材质：EPP + 铝合金框架
3.称重功能：支持
4.本体重量：≥3kg
5.载荷能力：0至40kg
六、降落伞：
1.最大负载：≤95kg
2.伞舱尺寸：≥长300mm，宽200mm，高120mm
3.空吊系统（选配）
4.遥控器：
5.屏幕：≥7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率 ≥1920*1200，亮度≥ 1200 尼特
6.主从控：支持
	

	86
	多功能自由组合式机器人
	台
	4
	1.符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分:通用技术条件》标准要求；                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.外形尺寸：≤760mm×510mm×280mm（可放置在目前主流消防车的器材箱内）；                              
3.整机重量：≤85kg；
▲4.驱动形式：履带式双电机驱动，总功率≥5.5kW；
5.最大行驶速度：≥2.5m/s；
▲6.负载能力：最大工作负载≥130KG，机器人可稳定工作；负载60Kg持续行走时间＞5小时；
7.爬坡角度：≥35°，侧倾角度：≥35°，越障高度：≥150mm；
▲8.涉水深度：≥150mm常压浸水1小时不进水，整机防护等级＞IP65；
9.机器人本体配有紧急停止按钮，按下停止按钮后，机器人能立即停止所有动作；
10.充电器：采用金属壳体，防水等级＞IP65，在电量低于20%情况下充满电≤90分钟；
▲11.配备前置摄像头，具有远程图传功能，具有前置双LED灯照明功能，配备声光报警器，具备可远程遥控控制的反后坐力制动辅助功能，视频传输距离＞300米，遥控距离＞300米；
12.具有伴随行走功能，可安全调节伴随速度、安全距离、减速距离、转向补偿参数，配备佩戴式信标；
▲13.采用动力电池：电压≥48V，容量≥59 Ah，功率≥2800w，低温环境下-20°，并具有“对外供电”功能，带RS485通讯可监控电池状态、故障维修，放电电压220V，输出功率≥3000W，可使用五孔防水插座使用，数量≥2个，防水等级≥IP65；；
14.具备可拆卸式上装搭载平台基板，重量≤15kg，具备带自锁装置的快装快拆夹具快速固定各类救援装备，配备快速装卸式运输护栏配套平台基板使用，兼容性强并可随车携带；
15.3条DN80水带在供水压力≥0.8Mpa条件下进行供水作业，机器人可稳定工作，无后退、侧翻现象；
16.提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。
	


