公开招标采购文件

项目编号：浙DDCGQ招2026013

项目名称：柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购

（线上电子招投标）

招   标   人：衢州市巨化第三小学

招标代理机构：大地工程咨询有限公司

日        期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  采购需求	25

第四部分  合同文本	27

第五部分  投标文件部分格式文件	30

第六部分  评分办法	47

# 第一部分  招标公告

项目概况： 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购 的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年5月18日9:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：浙DDCGQ招2026013

项目名称：柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购

预算金额（元）： 516951

最高限价（元）： 475594

标项一

标项名称: 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购

数量: 1

预算金额（元）:  516951

### 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购，具体以采购文件《第三部分 采购需求》为准。

### 合同履约期限:合同签订后60天内完成供货及安装、调试，具体时间以采购人书面通知为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）非联合体投标。

三、获取采购文件

时间：/至2026年5月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式： 潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月18日9:30（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

开标时间：2026年5月18日9:30(北京时间） 。

开标地点（网址）：大地工程咨询有限公司衢州分公司（衢州市衢江区浮石街道杭长时代19幢3楼电子评标室），同步在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通 知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质 疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复 不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者 采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准） 起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书 面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复 不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十 五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政 府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。 详见招标文件的第二部分总则。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

（3）采购项目需要落实的政府采购政策：

1）中标供应商为中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（5）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：衢州市巨化第三小学

地址： 衢州市柯城区望柯村

项目联系人（询问）： 郑老师

项目联系方式（询问）：0570-3022575

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式： 0570-3022575

2.采购代理机构信息

名称：大地工程咨询有限公司

地址：衢州市衢江区浮石街道杭长时代19幢3楼

传真：0570-8787889

项目联系人（询问）：汪女士

项目联系方式（询问）：0570-8787889

质疑联系人：祝女士

质疑联系方式：0570-8787558

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市柯城区财政局

地    址：荷三路行政中心9号楼308办公室

传    真：/

联系人 ：蒋志斌

监督投诉电话：0570-3020829

# 第二部分  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许分包 | ☑不允许 允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织 投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 3 | 投标预备答疑会 | 不召开 □召开时间：召开地点： |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 否。 □是。 |
| 5 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 6 | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”（由投标人决定是否递交）：密封包装后（建议顺丰邮寄）投标截止时间前递交一份，邮寄地址：衢州市衢江区浮石街道杭长时代19幢3楼。 |
| 7 | 投标文件的组成和编制 | 本项目完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 10 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：否；☑是，详见第三部分要求。 2、样品标识：☑明标；□暗标。 3、样品送至地点：浙江省衢州市衢江区浮石街道杭长时代19幢 4、中标人样品处理：□退还；☑封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间：（另行通知） |
| 12 | 履约保证金交纳 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 13 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业质押融资：取得衢州市政府采购合同的供应商，均可在政采云里实施政采贷或凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，供应商需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模快进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。 采购合同签订前已与银行机构达成融资意向的，供应商应向采购单位或采购代理机构申明该合同将用于质押融资，并在合同中注明融资银行机构名称及在该银行机构的唯一收款账号。供应商在合同签订后出现融资需求的，供应商应根据银行机构要求向采购单位申请修改合同收款账号，并在开具发票时提供给采购人用于支付合同款项。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。（3）本项目所属行业 工业 ：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  |  | 节能环保要求： 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。投标人应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，响应文件无效。 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。投标人在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发改委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
| 14 | 特别提醒 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 |

## 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（投标人）：是指参加本政府采购项目投标的投标人；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

政府采购监管部门：衢州市柯城区财政局；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招 标人采购进口产品，已经在招标活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同 意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满 足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、招标代理机构不会对其加以限制，仍 将按照公平竞争原则实施采购） 。

4.2 支持绿色发展

4.2.1 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构 将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证 书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相 关产品认证证书。▲招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围 的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能 产品认证证书的，投标无效。

4.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，招标人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标 等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

4.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求 要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3 支持中小企业发展

4.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企 业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享 受中小企业扶持政策：

4.3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用 该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企 业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份 额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议 或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者 大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》 的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号） 规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业 声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》 与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大 中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（五）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（六）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（七）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（八）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（九）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，投标人应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（十）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清投标人提出的问题，投标人应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对投标人所提问题进行书面澄清答复。

（十一）对投标人的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“采购需求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；

8、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的投标人将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十二）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十三）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、若明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十四）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同文本

第五部分  投标文件部分格式文件

第六部分  评分办法

补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

其他附件（如果有，如图纸等）

2、投标人应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的投标人，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，投标人需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、投标人要求澄清的资料应写明投标人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖投标人公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对投标人所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、投标人在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（三）投标文件的组成

1、资格文件

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）；

2、商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）

（3）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（5）技术偏离表（格式见第五部分格式五）；

（6）拟投入本项目的服务团队情况表（格式见第五部分格式六）；

（7）技术评分中所需的材料（详见评标办法）；

（8）其他商务技术文件或说明（如有）。

3、报价文件

（1）开标一览表（格式见第五部分格式七）；

（2）投标报价明细表（格式见第五部分格式八）；

（3）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（按实提供，格式见第五部分格式九）。

（4）享受政府采购本国产品标准及相关政策需要提供的证明材料（如有）（按实提供，格式见第五部分格式十）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料等如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

（三）投标报价

1、▲本次供应商报价高于最高限价的，为无效响应文件。

2、投标人的报价是履行合同的最终价格，投标报价包括但不限于货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

3、供应商应根据要求报价，报价单中不得漏填项目。

4、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

5、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

6、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

7、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

8、供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查，供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

## 四、投 标

（一）投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），(采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件，投标人可按实际需求决定是否递交；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

d.电子备份投标文件，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

- 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

## 五、开 标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段中，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。公布资格审查、符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，投标人可在“政府采购云平台”查看开标结果及中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段中，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效 投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式作出澄清或说明，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，采购代理工作人员如发现分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由采购代理工作人员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、无效标情形

（一）资格审查文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）资格审查资料不符合招标文件要求；

（6）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）《资格文件》中出现本项目投标报价的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（二）商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）《商务技术文件》中出现本项目投标报价的；

（11）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（13）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

（14）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（15）《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%，供应商的商务报价将被拒绝。

（16）串通投标认定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.5不同投标人的投标文件相互混装。

（17）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（三）报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》总价与《投标报价明细表》总价不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的（供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查，供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）；

（12）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（13）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（14）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

（15）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（16）《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%，供应商的商务报价将被拒绝。

（17）串通投标认定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

17.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

17.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

17.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17.5不同投标人的投标文件相互混装。

（18）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标文件的澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

## 七、定 标

（一）定标

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

## 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。

存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对投标人进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费等按实收取，由中标人领取中标通知书时将支付给招标代理机构。费用不在报价中单列，请各投标人在报价时考虑。

- 采购需求

| 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 主副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 规格：≥1200*500*1800 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径≥38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 6 |
| 2 | 大米架 | 规格：≥1200*500*300 1、采用 SUS304-2B 不锈钢制作； 2、方管厚度≥1.0mm，骨架厚度≥1.0mm，栅板度≥0.8mm，主横档≥50×25mm，直档≥38×38mm 全不锈钢方管制作。 | 台 | 2 |
| 粗加工 |  |  |  |  |
| 3 | 大单星水池 | 规格：≥1000*700*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚度≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |
| 4 | 收残台（右孔） | 规格：≥1600*700*800 1、采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚为≥1.2mm。 2、管材为优质Φ≥38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 | 台 | 1 |
| 5 | 双层工作台 | 规格：≥1800*800*800 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |
| 6 | 杀鱼台 | 规格：≥1800*700*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚度≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 切配区 |  |  |  |  |
| 7 | 组合消毒柜 | 规格：≥1200*600*1000 电压功率：220V/1000W 柜身：SUS304-2B不锈钢板厚度≥1.0mm； 门板：采用≥6.0mm深色亚克力板； 消毒技术、清洁卫生、可消毒砧板、刀具 | 台 | 1 |
| 8 | 双星水池 | 规格：≥1200*700*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚度≥1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 9 | 四层平板货架 | 规格：≥1200*500*1800 1、采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径≥38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |
| 10 | 电磁双头80防腐蚀大锅灶 | - 1、规格：2000*1140*（800+400）mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≧20kW/头*2头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、锅具：2个，外直径800mm（±10mm），内直径740mm（±10mm），锅内深250mm（±10mm）；容量，63L/个（±5L）； 4、锅具材质：采用厚3.0mm（±0.1mm）的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材一体拉深成型； 5、进水：2个，Ф≥4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.1mm） 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用≥0.9mm（±0.1mm） 板材； 7、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准； | 台 | 1 |
| 11 | 电磁 边大80边小50 防腐蚀炒灶 | 1、规格：1950*1140*（800+400）mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V~、≥（20+15）kW； 3、锅具：80防腐蚀大炒锅，1个，外直径800mm（±10mm），内直径740mm（±10mm），锅内深250mm（±10mm）；容量，约63L（±10L）；双耳50防腐蚀小炒锅，1个，直径500mm（±10mm），深160mm（±10mm）；容量，约17L/个（±2L）； 小炒灶用防腐蚀尾撑锅，1个，锅具口径：Ф（D330~d240）*h150mm（±10mm），容量：约10L（±1L）； 4、锅具材质：80防腐蚀大炒锅：采用≧厚3.0mm；019Cr21CuTi（443#）防腐蚀板材板材一体拉深成型；双耳50防腐蚀小炒锅：采用≧厚1.2~1.5mm的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀板材板材一体拉深成型；小炒灶用防腐蚀尾撑锅：采用≧厚1.0mm的06Cr19Ni10（304#）防腐蚀不锈钢板材制作； 5、进水系统∶2个，Ф4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.1mm） 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.1mm） 板材； 7、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准； | 台 | 1 |
| 12 | 平冷冷藏工作台 | 规格：≥1800*760*800 1.制冷方式：直冷；温度调节范围：0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:170W；门数：二门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2 个；带自动回归关门； 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.规格、尺寸（±5%）：长 1800mm*宽 760mm*高 800mm。 5.净容积：≥401L；冷柜间室温度等级为M2级（-1℃～+7℃）标准下；总能量消耗：≤1.4kwh/24h；达到一级能效标准。 | 台 | 2 |
| 13 | 双层工作台 | 规格：≥1560*800*800 1、台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚≥1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ≥38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 14 | 四门双温冰箱 | 规格：≥1220*725*1935 1.制冷方式：直冷；温度调节范围：冷冻室-18℃～-6℃/冷藏室0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:385W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架4个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.规格、尺寸（±5%）：长 1220mm*宽 725mm*高 1935mm。 5.净容积：≥396L/396L；冷冻区中梁带电加热防凝露装置；冷冻间室温度类型为L3级（-12℃～-15℃），冷藏间室温度等级为M2级（-1℃～+7℃）标准下；总能量消耗：≤4.3kwh/24h；达到一级能效标准。 | 台 | 1 |
| 15 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、配备增压泵一台。 | 台 | 1 |
| 16 | 不锈钢烟罩 | 规格：≥9450*1400*500 1、SUS304-2B 不锈钢板制造； 2、前板、侧板 δ≥1.0mm，后板 δ≥0.8mm。 | 平方 | 13.23 |
| 17 | 隔油网排 | 规格：≥500*600 | 米 | 9.45 |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 18 | 木面平冷工作台 | 规格：≥1500*760*800mm 1.制冷方式：直冷；温度调节范围：0℃～+10℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:170W；门数：二门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架2 个；带自动回归关门； 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度≥58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在≥38度的极端温度环境下也能正常制冷。 | 台 | 1 |
| 19 | 挂墙移门柜 | 规格：≥1800*400*600 1、采用SUS304不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便。 2、台面板采用SUS304不锈钢板，板厚≥1.2mm。 3、不锈钢移门采用SUS304不锈钢磨砂塑板，板厚≥1.0mm | 台 | 1 |
| 20 | 搅拌机 | 额定电压：380V 电机功率：1.5KW 和面量：≥5-8KG/次 外形尺寸：≥690*600*1016MM | 台 | 1 |
| 21 | 压面机 | 额定电压：220V 电机功率：1.5KW 压面厚度：≤5 MM 外形尺寸：≥575*565*970MM | 台 | 1 |
| 22 | 豆浆机 | 规格：≥520*370*1090 额定电压 : 220V 电机功率 : 1.2kW 加热功率 :5KW 生产能力 : ≥15-25L | 台 | 1 |
| 23 | 面粉车 | 规格：≥500*500*500 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板厚≥1.2mm，配活动脚轮； | 台 | 1 |
| 24 | 电饼铛 | 说明：设有恒温装置；电压：220V/380V；功率：≥5KW 采用了全新的生产工艺外形、加热、电器等方面进行了全面改进。加热部份则采用大面积全封闭形式，热效率高，美观大方，清洁卫生。 食品没有黑底和油腻，在色泽和口感方面有明显的改进。 本产品不但能烙制大饼、烧饼，还能烙制煎饼、锅贴、水煎包、烧鸭薄饼等食品。 | 台 | 1 |
| 25 | 三层六盘烤箱 | 层数：3层 每层烤盘数量：2个 电量：380V/19.8KW 规格：≥1320*900*1740 不含烤盘 | 台 | 1 |
| 26 | 烤盘 | 与烤箱配套 | 个 | 6 |
| 27 | 单眼蒸灶 | 规格：≥650*650*500 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,面板厚≥1.2mm 电量：380V/12KW | 台 | 1 |
| 28 | 不锈钢集气罩 | 规格：≥2800*1200*500 SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 3.36 |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 29 | 双门电蒸饭车 | 外形尺寸：≥1435/650/1580 功率：380V/12KW+12KW 结构形式：双门双控 —整体板材采用优质SUS304-2B不锈钢制造 —智能触摸控制显示屏，时间温度同时显示，另外可任意选择米饭、海鲜、肉类、炖汤四个菜单模式，并且设有预约和保温功能 —双系统控制，确保正常出餐 —配自动进水及防干烧系统 —配溢水阀，防止水位超高产生烫伤 —采用304加热管，内部绝缘层可耐1500℃高温 —托架为双卡槽，饭盘拉出三分之二不掉盘 —加热管前置，方便维护 —密封条采用食品级硅胶条 —渐入式门锁，操作方便 —底部加强采用不锈钢方管 —采用尼龙脚轮，承重强，抗腐蚀性高 蒸饭车：内壁/蒸托盘符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品，GB4806.1-2016⻝品安全国家标准⻝品接触材料及制品通⽤安全要求 | 台 | 4 |
| 30 | 蒸饭盘 | 与蒸饭车配套 | 个 | 96 |
| 31 | 电磁单头防腐蚀50汤煲（平面）炉 | - 规格：800*800* (500+700) mm（±10mm）； 2、额定电压、功率：380V、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、汤锅：1个，Φ500*h500mm（±10mm）汤锅；容量，约98L（±5L）； 4、汤锅材质：采用底厚1.5mm（±0.1mm），身厚0.8mm（±0.1mm）的包含但不限于06Cr19Ni10（304#不锈钢）+铝+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀不锈钢板材制作； 5、进水∶1个，Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、炉面板：釆用1.2mm（±0.01mm） 板材； B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用1.0mm（±0.01mm） 板材； 7、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准； | 台 | 1 |
| 32 | 不锈钢集气罩 | 规格：≥2800*1200*500 SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 3.36 |
| 33 | 不锈钢集气罩 | 规格：≥2800*1200*500 SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 3.36 |
| 二次更衣室 |  |  |  |  |
| 34 | 挂墙洗手星盆 | 规格：≥500*450*500 1、台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚≥1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |
| 35 | 感应水龙头 | 1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 2、可使用AC/DC控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 3、感应仓的红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围内感应工作。 4、混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度. | 台 | 1 |
| 36 | 烘手机 | 电压：220V 1800W 风速：≥16m/s； 尺寸：≥240*230*240 | 台 | 1 |
| 分餐间 |  |  |  |  |
| 37 | 紫外线杀菌消毒灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置10秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。 | 台 | 2 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 38 | 收残台（右孔） | 规格：≥1500*700*800 1、台面采用优质SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，d≥1.0mm； 2、底层板采用优质SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，d≥0.8mm； 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 4、脚柱为不锈钢圆管Φ≥38mm。 5、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 1 |
| 39 | 开水器连底座 | 1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：≥12KW 3、水容量（L）：≥80 | 套 | 1 |
| 40 | 鼓泡预洗机 | 规格：≥1500*900*850 1、自动鼓泡去除餐具上的残渣，减少重复劳动。 2、采用304不锈钢厚度≥1.2mm板制作，方管采用304不锈钢。 3、配置温控器，温度可调。 4、配置≥1.5KW风泵。 5、内置接渣槽及过滤网。 6、加热管的加热功率≥9W。 7、整机功率：380V， 50Hz， 3N， ≥10.5KW。 | 台 | 1 |
| 41 | 长龙式洗碗机（含分配器） | 1、机器组成部分：进口模块、主洗模块、喷淋模块、烘干模块、出口模块； 2、进口模块（850mm）+主洗模块（800mm）+喷淋模块(600mm)+烘干模块(800mm)+出口模块(1300mm)； 3、传送带速度：1/1.6米/分钟 4、洗涤量：≥3200-5100碟/小时（8寸碟） 5、耗水量：最大350 升/小时 6、清洗温度：55-75℃ 7、喷淋温度：82-90℃ 8、清洗泵功率：2KW 9、清洗缸加热功率：12KW（可选择蒸汽加热） 10、喷淋加热功率：36KW（可选择蒸汽加热或选配热回收） 11、烘干加热功率：14.25KW（可选择蒸汽加热） 12、电源：380V/50Hz/3N总配电量：65KW 13、有效洗涤尺寸：≥613（传送带宽）×440（高）mm 14、尺寸：≥4350×910×2080（高）mm | 台 | 1 |
| 42 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、配备增压泵一台。 | 台 | 1 |
| 43 | 不锈钢集气罩 | 规格：≥4500*1000*500 SUS304-2B不锈钢板制造，前板、侧板、δ≥1.0mm后板δ≥0.8mm。 | 平方 | 4.5 |
| 消毒保洁间 |  |  |  |  |
| 44 | 热风循环消毒房 | 规格：≥5380*4330*2600 一、尺寸：根据现场实际尺寸定制 二、热源及功率--电加热，电源：AC380V，用电量为一个立方1KW，三相五线制 三、功能--1、高温热风消毒（干式物理消毒）。2、餐具及用具高温烘干。3、餐具及用具存放期间灭菌保管。4、智能化控制。 四、原理——高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒方式。 五、升温时间——1、Rt℃15～125℃约需45分钟。（空库工况） 六、库体部分： 1、消毒房库体：库体内外壁均采用SUS304/0.7MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重120G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。库体顶部配置耐高温防爆灯。 2、消毒房顶板：体内外壁均采用SUS304/0.7MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重120G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。 3、耐高温专用门：门内外壁均采用SUS304/1.0MM优质不锈钢板材，中间为双层钢化玻璃，可耐温300度，门口四周E型耐高温硅胶密封处理，防火等级A级。 4、底板：采用2MM/304不锈钢压花板，防止湿滑，更加人性化 5、消毒房四周用铝型材1.5MM厚度规格100圆弧立柱加固，顶部及底全部用1.5MM规格50*100的铝卡槽固定。使消毒房整体更牢固美观。 七、加温加热系统： 1)热风系统结构：为强对流热风循环结构模式。 2)加热器：不锈钢翅片加热管，精密螺旋纹，发热均匀。加热快，能效高。电压/功率：380V/18KW/每组 3)运行风机：风机采用耐高温离心风机，耐高温为300℃，并加装风机罩壳。风量为2100-2900m³/H，转速2800r/min，电压/功率：380V/1.5KW。 4)出风口：采用优质耐高温不锈钢板冲压定制而成。保证最大的进风量 八、智能控制系统：控制箱面板为PLC触摸屏控制，风机加热启动停止等操作按钮，库体上方装有液晶显示屏。操作方便，消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。 九、烘干系统——1、对用具进行烘干；2、循环风机延时工作15分钟以上，保护加热器和对内部进行有效降温。 十、用具灭菌保管系统——1、器具保存期间，对库内环境空气进行灭菌处理。2、当进入保管阶段后，解决餐具在存放期间的细菌滋生繁殖问题。3、0-48小时灭菌保管。 十一、安全保护系统——1、超温报警；2、加热器保护；3、电源故障保护: 4、电机故障报警等；5、风机反转保护；6，人员被锁内部应急报警。 | 组 | 1 |
| 45 | 四层货架 | 规格：≥1200*500*1800 采用SUS304-2B不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ≥38*1.0mm，格栅型。 | 台 | 4 |
| 46 | 四门碗柜 | 规格：≥1200*500*1800 采用SUS304-2B不锈钢板制造，侧板δ≥1.0mm；门面δ≥1.0mm；底板、层板δ≥1.0mm；后板δ≥1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |
| 47 | 五格保温台 | 规格：≥1800*700*800 采用SUS304-2B不锈钢板制造，配温控220瓦的电热丝指示灯，骨架由≥38*38mm不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.0mm，脚≥38*38*1.0mm（配有可调子弹脚）；横通≥25*38*1.0；配3KW/220V电热管，配温控器。 | 台 | 2 |
| 48 | 紫外线杀菌消毒灯 | 1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积20m2—25m2 4、可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置10秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。 | 台 | 1 |
| 餐厅 |  |  |  |  |
| 49 | 方形自助餐炉 | 外观尺寸：≥580*470*240 电加热 ：220V~400W 标配1/1食物盘 ：≥8.5L 选配双格1/2食物盘 ：≥4L×2 | 台 | 6 |
| 50 | 10L黑汤煲 | 外观尺寸：≥410*410*440 | 台 | 2 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 51 | 排烟风柜 | 转速（r/min):≥610 流量（m³/h)：≥36400 全压（Pa)：≥610 电机功率：≥15KW 外型尺寸（mm）：≥1430*1820*1390 重量（kg)：≥468 | 台 | 1 |
| 52 | 油烟净化器 | 处理风量：≥30000m³/h 净化率：≥90% 通风口尺寸：≥1197x1509. 功耗：2420W 1、油烟净化设备采用高压静电式油烟净化器，设备外壳由冷轧板材料制成.外表覆盖结实耐用的环氧树脂漆。同时设备电流需保证达到25mA以上，保证电极产生足够多的电离子，使设备能同时电离空气中的氧气产生臭氧，达到去除油烟异味功能。所有高压线路都不可暴露在气流中。电源必须为自主研发的智能化数字高频高压电源，不得采用外购杂牌电源，具备软启动、多次跳火保护、灭弧保护、电场短路保护、电源过载保护、放电监测、高压输出功率自适应调整、电流输出自动调节、高压开路、高压断路、功率部件过温保护等功能。 | 台 | 1 |
| 53 | 不锈钢排烟风管 | 201不锈钢板制造，δ≥0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算 | 平方 | 226 |
| 54 | 变频启动器 | LCD屏内置时间控制逻辑模块,时控功能可根据餐厅营业高低峰时段，智能控制厨房抽排风机启停，调节风量大小。定时系统模式有6个时间段可设定，参数设定后，无需人为操作，系统根据不同时段，自动控制，不仅节省电能而且方便管理。系统根据设定时间自动启停风机，在不同时间段运行不同频率，自动调节风量风压。一次设定，自动保存。 功率: ≥15KW | 台 | 1 |
| 55 | 5号轴流风机 | 功率：380V 0.75KW 防油耐高温 | 台 | 1 |
| 56 | 消声器 | 当声波进入消声器时，一部分声能在多孔吸声材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机、风柜的消声降噪。 | 台 | 1 |
| 57 | 风机、净化器支架 | 优质槽钢制造 | 套 | 2 |
| 58 | 减震器 | 说明：ZTG系列阻尼弹簧； | 个 | 8 |
| 59 | 软接头 | 防漏雨 | 个 | 2 |
| 60 | 冷热水龙头 | 1、 台式单柄双控控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金手柄，不易松动，塑料陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 2、 不锈钢鹅颈水管，管径24，厚1.0(±0.1mm）, 360度全方位取水，水管总高330mm(±5%）出水嘴距台面225mm(±5%）。 3、 开孔35mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹,配置两条600mm软管 4、 进水主体国标59-1黄铜，加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏 5、可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量5.1L， 适于安装在商业厨房的使用环境。 | 个 | 14 |
| 61 | 三角阀 | 规格：≥4分 | 个 | 54 |
| 62 | 软管 | 规格：≥80公分 | 根 | 54 |
| 63 | 灭蝇灯 | 1、电压：220V 2、功率：8W/T5 BL 3、灯管：单8W紫外线灯管 4、覆盖面积：≥25m2-40m2 5、描述：外观采用半圆弧式设计，更加美观。内置有托盘放置粘捕纸，静音捕虫，无声灭蝇。材料中添加ABS阻燃材料。 | 台 | 30 |
| 64 | 收残台（双孔） | 规格：≥2000*700*800 mm 1.台面采用优质SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，d≥1.0mm； 2.底层板采用优质SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，d≥0.8mm； 3.上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 5.四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 2 |
| 65 | 送餐车 | 1.采用优质304不锈钢板制造,面板厚≥1.2mm； 2.双层层板，配4个万向轮； 3.采用满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 4.规格：≥800*800*1000mm | 台 | 8 |

注：以上报价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、质保服务等一切税金和费用。

2.供货期

合同签订后 60天内完成供货及安装、调试，具体时间以采购人书面通知为准。

为保证正常教育教学秩序，供货方安装空调时间原则上为正常教育教学时间之外。安装调试后须清理作业现场包括开孔墙面后留下的脏污，并将作业垃圾带离现场。

3.安装调试：

中标人负责设备的安装、调试，费用由中标人承担，请考虑到本次投标报价中。所有设备的安装必须符合国家相关标准，并按照设计单位设计要求进行安装，确保安装安全到位、牢固耐用。报价中还应包括安全施工措施、工伤保险等费用。在运输及安装施工过程中，由于投标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，投标人应全责承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，采购人不承担事故任何责任。

★4.质保期

免费质保期3年，质保期内进行免费上门服务，零配件更换质保期内免费更换，之后按成本价收费。质保期过后，仍需提供免费上门服务，零配件更换按成本价收费。

质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的升级服务。

质保期内中标人安装的任何零配件，必须是其投标产品生产制造厂家原产的或是经其认可的第三方产品，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

5.技术培训

中标人需负责对采购人的技术人员就行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。

6.付款方式

甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付至合同总价的40%作为预付款，货物安装完成且验收通过后支付至实际货款总价的100%。

7.售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，6小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

8.验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。采购人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

9.其他要求

应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标产品型号应与市场正常销售保持一致。所供产品与合同规定的型号、配置相一致，未曾开箱使用，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。

第四部分  合同文本

（最终以双方实际签订合同条款为准）

合同编号：

甲  方：

乙  方：

合同签订地：

签约时间：   年    月   日

甲、乙双方根据      （项目名称）     采购结果及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、合同金额及清单:

1.合同总价为：        元（大写：人民币               ）。

| 序号 | 名称 | 配置参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |

（按实结算，最终结算价=投标报价*实际完成量)

注：1、实际供货数量根据项目实际需求，以采购人的书面通知或传真为准

2、本项目采用固定综合单价合同，按实结算。合同期间综合单价不予调整。

以上综合单价包括但不限于本次的货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

二、组成合同的文件

1. 组成本合同的文件包括：

1.1本合同条款

1.2成交通知书

1.3采购文件

1.4标准、规范及有关技术文件

1.5投标响应文件

双方有关本项目的洽商、变更、调整等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.本合同文件解释

解释合同文件的优先顺序按第3.1款顺序，当合同文件出现含糊不清或不一致时，由双方协商解决。

3.适用的法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和地方法规和规章。

三、质量保证

乙方保证本合同中所供应的货物符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

四、交货地点、时间及要求

交货地点：甲方指定地点

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 付款方式：

1、甲方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付至合同总价的40%作为预付款，货物安装完成且验收通过后支付至实际货款总价的100%。

七、质保期
    验收合格之日起提供     年免费质保。

八、验收
    1、验收由甲方按规定组织相关人员进行验收。

2、甲方依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。验收合格后由甲方在验收单上签字并加盖单位公章。
    3、验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。
    九、质量保证及后续服务
    1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
    2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按按以下办法处理：
  （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
  （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
  （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同日时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
   十、违约责任
   1、甲方逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款该批次货款总额每日百分之一向乙方支付违约金。
    2、乙方逾期交付货物的，全额没收履约保证金，甲方可解除本合同。
    3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
    4、乙方对甲方下达的任何一项任务必须无条件接受，不得推托，如果无故推托一次，则在合同价中扣除5000元，推托三次以上，甲方可单方面解除合同。

十一、安全责任
    项目实施过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。
   十二、不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长其延长期与不可抗力影响期相同
    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

第五部分 投标文件部分格式文件

## 格式一：资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1: 强制性资格条件

表2：符合资格条件的声明函

表3：与其他供应商无利害关系的声明函

表4：非联合体的声明函

表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格要求： |  |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）。 （2）符合资格条件的声明函，详见表2。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 中小企业声明函，详见表5。 |
| 3 | 特定资格要求： |  |
| 3.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 与其他供应商无利害关系的声明函，详见表3。 |
| 3.2 | 非联合体。 | 非联合体的声明函，详见表4。 |

表2：符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

衢州市巨化第三小学：

截至衢州市巨化第三小学（采购人）柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目编号:浙DDCGQ招2026013）的投标截止时间，我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年	月   日

表3：与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

衢州市巨化第三小学 ：

我方	（供应商）	参加 衢州市巨化第三小学（采购人）柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目编号:浙DDCGQ招2026013）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。特此声明！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年	月   日

表4：非联合体的声明函

非联合体的声明函

衢州市巨化第三小学：

我方    （供应商） 独立参加柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目编号:浙DDCGQ招2026013）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年	月   日

表5：

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加衢州市巨化第三小学的柯城区巨化学校改建工程-餐桌椅采购  采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.       （标的名称）,属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）；

- 2.      （标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式二：投标声明函

衢州市巨化第三小学：

大地工程咨询有限公司：

本单位自愿参加 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目名称）(项目编号：浙DDCGQ招2026013)的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

## 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

3-1法定代表人身份证明

姓名：          性别：        年龄：        职务：

身份证号码：          系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

3-2法定代表人授权委托书

衢州市巨化第三小学：

大地工程咨询有限公司：

本人      （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目名称）(项目编号：浙DDCGQ招2026013) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                        授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

## 格式四：以往业绩情况表

年     月     日以来业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后附评分办法中要求的证明材料。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	 月  日

## 格式五：技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“技术偏离”是指对“第三部分  采购需求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，具体要求以评标办法为准。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	月   日

格式六：拟投入本项目的服务团队情况表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期     年	   月     日

格式七：开标一览表

衢州市巨化第三小学

大地工程咨询有限公司：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购（项目编号: 浙DDCGQ招2026013）的实施。

货币单位：人民币元

| 标项名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购 | （小写）： （大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |
| 本报价已包含招标文件“第二部分 投标人须知 \三、投标文件\（三）投标报价”要求的全部内容。 |  |

注：1.此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

- 以上报价最终对应“第三部分 采购需求”中的各项内容的收费。

3.本项目的投标报价包括但不限于货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。。

4.供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	   月    日

格式八：投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.请按规定要求填报。

2.以上报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

3.本项目的投标报价包括但不限于货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：     年	   月     日

## 格式九：小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加衢州市巨化第三小学的柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购  采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称）,属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.      （标的名称）,属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于          （中型企业、小 型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式十：

享受政府采购本国产品标准及相关政策需要提供的证明材料（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)，生产厂为  (厂名)  ”，厂址为   (生产厂址)   。  (产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥  (规定比例)  。   (产品名称1)   的   (关键组件)   在中国境内生产。   (产品名称1)   的   (关键工序)   在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为  (厂名)  ”，厂址为   (生产厂址)   。  (产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥  (规定比例)  。   (产品名称2)   的   (关键组件)   在中国境内生产。   (产品名称2)   的   (关键工序)   在中国境内完成

……

备注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):日期：   年   月   日

投标文件封面

柯城区巨化学校改建工程-厨房设备采购

项目编号：浙DDCGQ招2026013

投

标

文

件

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

# 第六部分  评分办法

一、总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法规的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

2.评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

（1）评标委员会由5人组成（由采购人代表和评标专家组成，采购人代表人数不得超过总评委人数的三分之一）。

（2）评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4.评标委员会按照采购项目文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单；

（4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标程序

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

1.投标文件商务技术部分评审；

2.投标文件报价部分审查；

3.推荐中标候选人名单，编写评标报告。

三、定标及定标程序

1.定标原则

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

2.定标程序

（1）评委会将评标情况写出书面评审报告，推荐中标候选人，并按照综合评分的高低排列顺序，确定中标人；如投标人综合得分相同的，报价低者为中标人。综合得分且报价相同的，商务部分指标优者为中标人；如综合得分、投标报价和商务技术中的商务部分得分均相同的，则抽签选取中标候选人。

（2）评定结果经采购人确定后，采购人在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在浙江政府采购网公告中标结果。

（3）采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

四、评标方法

1.本次评标采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐供应商为第一、第二、……中标候选人的评标办法。

2.本项目为商务技术分70分和报价分30分合计评分，满分为100分。

五、评标细则及标准

1.在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似业绩 | 根据投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似厨房设备项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供合同原件扫描件加盖公章，未提供或关键字页不清晰不得分。 | 0-3分 |
|  | 体系证书认证 | # 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理体系认证证书，（认证内容需要包含金属制日用品或金属件或厨房设备等内容）全部满足得2分，缺一或不提供不得分。 # 注：认证证书有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果为准。【提供相关证明材料扫描件编入技术商务文件中并加盖电子签章，否则不得分。】 | 0-2分 |
|  | 技术指标响应情况 | 针对招标文件第三部分采购需求的响应情况，完全响应采购文件要求的，得15分；技术条款存在负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。【技术参数中若有要求提供佐证材料的，未按要求提供相应佐证材料或者响应与其佐证材料不一致的，即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求，为负偏离】。 | 0-15分 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人包括对本项目场地环境的了解，人员的安排，设备配套情况，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施、问题的解决方案等进行综合打分。未提供不得分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 质量控制方案 | 根据投标人提供本项目的产品质量控制方案进行综合打分，未提供不得分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 供货措施 | 根据投标人提供的项目供货保证措施进行综合打分，未提供不得分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 运输及验收 | 根据投标人提供本项目的货物运输、安装、调试及验收质量的全面性、可行性等进行综合评分。未提供不得分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 人员培训 | 针对本项目设备特点、使用场景、操作人员水平，提供完整、详细、可落地的培训方案，内容全面、针对性强、贴合实际需求等进行综合评分。未提供不得分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
|  | 售后服务保障 | 1.根据投标人提供的售后服务方案、售后服务响应时间保障、使用人员培训等方面由评委进行横向打分，综合评审，（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分）。 2.提供投标人获得五星级售后服务认证证书或售后服务完善程度（达到7星级及以上）认证证书，得1分； 注：提供认证证书有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果截图为准，否则不得分。 3.售后人员组成、相关经验履历情况评分，提供证书等证明材料（电工作业证、售后服务管理师），每提供一类证书得1分，最高得2分。 注：提供项目人员证书截图证明及投标截止前近6个月的本单位社保证明，否则不得分。 4.根据投标人提供的售后及优惠承诺：质保期外承诺免费提供维修材料费累计金额在10000元（含）以上且承诺免收上门费、差旅费等的得2分。 【提供相关证明材料扫描件编入技术商务文件中并加盖电子签章，否则不得分。】 | 0-10分 |
|  | 质保期 | 投标人提供质保期承诺书（格式详见附件），质保期满足三年的得1分，每增加1年得1分，本项最高得3分。 证明材料：提供质保期承诺书（格式自拟），否则不得分。 | 0-3分 |
|  | 实物样品分 | 电磁双头80防腐蚀大锅灶，1台，规格：2000*1140*（800+400）mm（±5%） 根据样品整体质量、外观设计、人性化设计、外形美观程度、技术参数性能的符合性、实用性能、表面处理工艺等进行综合评分，未提供不得分。（评分范围：4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分）（样品必须在投标截止时间前送达开标地点，未提供样品，本项得0分） | 0-4分 |
|  |  | 双层工作台，1台，规格：1560*800*800（±5%） 根据样品整体质量、外观设计、人性化设计、外形美观程度、技术参数性能的符合性、实用性能、表面处理工艺等进行综合评分，未提供不得分。（评分范围：4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分）（样品必须在投标截止时间前送达开标地点，未提供样品，本项得0分） | 0-4分 |
|  |  | 双星水池，1台，规格：1200*700*800 mm（±5%） 根据样品整体质量、外观设计、人性化设计、外形美观程度、技术参数性能的符合性、实用性能、表面处理工艺等进行综合评分，未提供不得分。（评分范围：4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分）（样品必须在投标截止时间前送达开标地点，未提供样品，本项得0分） | 0-4分 |
|  | 报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分,按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | # 30分 |

（1）评标委员会根据表格，对各投标单位的商务技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立评分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评标委员会全体人员对评分细则和投标文件，充分讨论后，按少数服从多数的原则集体统一评分。

（3）分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效报价。

评标委员会将推荐综合评分最高的投标者为中标候选人。

六、开评标程序

1、工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2、工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

4、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）评标委员会对商务技术文件进行评审；

（3）在系统上商务技术文件评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标会结束。