                                                                   招标文件

                                               招标编号：Q53A00326001201  
2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目
招标文件  

采购人：昆明市延安医院

采购代理机构：云南招标股份有限公司
日期：2026年4月

目  录
3第一章 招标公告


8第二章 投标人须知


30第三章 资格审查


32第四章 评标办法(综合评分法)


42第五章 合同条款及格式


51第六章 采购需求及技术要求


60第七章 投标文件格式


61资格审查部分


61一、 具有独立承担民事责任的能力


62二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


63三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


64四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


65五、参与本次政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录


66六、其他


67商务技术部分


67一、开标一览表


68二、投标函


69三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


70四、授权委托书


71五、投标人基本情况表


72六、投标保证金（若有）


73七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


- 75 -八、分项报价表


76九、类似项目业绩表


77十、项目总体实施方案


77十一、运维服务方案


77十二、企业实力及项目开发能力


77十三、技术能力先进性


77十四、售后服务承诺


77十五、节能产品、环境标志产品


78十六、其他资料



 

第一章 招标公告

2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目招标公告
项目概况
2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月3日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

政采云项目编号：KMZC2026-G1-00657-YZGF-0426
项目名称：2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目
预算金额：418.25万元
最高限价（如有）：370.82万元
采购需求：2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目，包括高拍仪11台、高拍仪（药学专用）7台、多功能读卡器70台、门诊自助机（立式）35台、门诊自助机（壁式）15台、签到机3台。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期限结束为止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1.5参与本次政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录。提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目资审人员。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（否）属于专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%。本项目采购标的对应的中小企业划分标准应当符合工业行业的中小企业划分标准。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目（否）接受联合体投标。
三、获取招标文件

1.时间：2026年4月27日至2026年5月7日，每天上午6：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料（如有），数字证书（CA）详见其办理流程。

注：云南本地投标人如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年01月01日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。

（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月3日09：30（北京时间）。

2.地点：“政采云”平台开标大厅。
注：供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

投标有效期(日历天)：90
是否需要缴纳投标保证金：是

投标保证金缴纳金额：37000元。
投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

1.1本次招标公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

▲1.2、本项目不接受进口产品参与投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

▲1.3、交货期：合同签订后，1个月内所有设备完成供货。自合同签订之日起4个月内，完成所有设备的安装、部署、调试、上线等工作。

▲1.4、安装要求：中标人负责将设备搬运至指定位置，完成就位、接线、调试，并清理施工现场，所产生的费用由中标人自行承担。

▲1.5、交货地点：昆明市人民东路245号昆明市延安医院。

▲1.6、交货方式：现场安装调试验收完成。

▲1.7、质量要求：满足国家及行业相关法律法规、标准规范规定及业主方要求，一次性验收合格。

▲1.8、质保期：所有设备（含软件）在项目终验合格后提供3年质保期（注：此为最低要求，投标人可根据自身情况延长质保期）。 

注：1）.本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

2）.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3）.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料（如有），数字证书（CA）详见其办理流程；

4）.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

5）云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆明市延安医院

地址：昆明市人民东路245号

联系方式：杨老师、吕老师（0871-63211307）

2.采购代理机构信息

名称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市五华区人民西路328号 

联系方式：郑艳、朱云、鹿雯（0871-65316494）

3.项目联系方式

项目联系人：郑艳、朱云、鹿雯

电话：0871-65316494
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“招标公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“招标公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：合同签订后，1个月内所有设备完成供货。自合同签订之日起4个月内，完成所有设备的安装、部署、调试、上线等工作。

质保期：所有设备（含软件）在项目终验合格后提供3年质保期（注：此为最低要求，投标人可根据自身情况延长质保期）。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：昆明市人民东路245号昆明市延安医院
交货方式：现场安装调试验收完成

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：   /      。

	1.9.1
	现场考察
	不组织

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价为甲方指定地点交货价，并包含设备的安装运输调试费用，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

(2)供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)采购代理服务费：以本项目/各标段(若分标段)中标价为计费基数，按照以下招标代理货物类收费标准计算下浮 40 %，由中标人向采购代理机构交纳。请各投标人在进行投标报价时充分考虑此部分费用，该项费用综合包含在投标报价中但不单独列项。

[image: image1.jpg]BRRERF KRR

85
%3

\K Fedndsan L. e 20 THEABAR
tHeE (57

100 KL F 1.5% 1.5% 1.0%
[L00—500 11% 0.8% 0.7%
[500—1000 0.8% 0.45% 0.55%
[L000—5000 0.5% 0.25% 0.35%
[5000—10000 0.25% 0.1% 0.2%
[L0000—100000 0.05% 0.05% 0.05%
(1000000 2 £ 0.01% 0.01% 0.01%





注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*（1-40%）=13.53（万元）

（按此表进行计算）

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保证保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、投标保证金金额：37000元。
三、投标保证金办理程序

1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

开户账号：010000073285

2、保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3、银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

4.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负；
5.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负；
6.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负；
四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。

五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。

六、保证金的退还

1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；

2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；

3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如供应商提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	CA锁加密

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	    3名      

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：    
履约保证金的金额：                 

☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在响应截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目开标后评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给资格审查人员。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	核心产品：门诊自助机（立式）

	12.7
	补充3
	根据昆监管联发〔2014〕3号文的精神，中标人在领取中标通知书前，采购代理机构将查询中标企业、法定代表人无行贿犯罪记录(中国裁判文书网查询截图)，如查询有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。

	12.8
	补充4
	中标后须提交的投标文件：中标人须在领取中标通知书时须提供2份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书（编好页码，1份需彩打），以供采购人存档。

	12.9
	补充5
	中标人在进行代理服务费付款时，请在银行附言栏注明“项目编号+款项性质”，例如：“Q53A00326001201 代理服务费”。招标代理机构代理服务费收款账户信息如下：
开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

开户账号：010000073285 

	12.10
	补充6
	☑适用，□不适用。
根据“《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）”的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标人应承担本项目的成交服务费，以本项目/各标段(若分标段)中标价为计费基数，按照以下招标代理货物收费标准中货物招标收费标准计算后下浮 40 %，由中标人向招标代理公司缴纳。
[image: image2.jpg]BRRERF KRR

85
%3

\K Fedndsan L. e 20 THEABAR
tHeE (57

100 KL F 1.5% 1.5% 1.0%
[L00—500 11% 0.8% 0.7%
[500—1000 0.8% 0.45% 0.55%
[L000—5000 0.5% 0.25% 0.35%
[5000—10000 0.25% 0.1% 0.2%
[L0000—100000 0.05% 0.05% 0.05%
(1000000 2 £ 0.01% 0.01% 0.01%





注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*（1-40%）=13.53（万元）
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明，若投标人的投标报价超过最高限价或预算价的，按不实质性响应招标文件要求处理。

3.2.4 异常低价

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。
3.5.3电子投标文件的格式见供应商须知前附表。

3.5.4如供应商提交的电子标书不符合3.5.3要求或开启时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
4. 投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)政采云平台进行开标记录。

(5)采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密。

(6)发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 7.4.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.3.5若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件第二章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按7.3.4款规定处理。

7.4 采购活动的终止

7.4.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

7.4.2 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

7.4.3 出现7.4.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
10.3投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
10.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的部门：  云南招标股份有限公司招标三部；

联系电话： 0871-65322748 

通讯地址： 云南省昆明市人民西路328号办公楼311室 。
10.5采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。
10.6参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。
11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

13.政府采购政策
13.1关于中小企业
13.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
13.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
13.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
13.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
13.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2关于残疾人福利性单位：
13.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
13.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。
13.3关于监狱企业：
13.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：
13.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
13.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
13.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中的价格扣除。
13.4关于节能产品及环境标志产品。

13.4.1投标人提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。
13.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。
13.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
13.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
13.4.5投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
13.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

第三章 资格审查
依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若存在任意一条评审内容不符合标准，则资格审查不合格，不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

	评审

程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

	
	1.1
	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。

	
	1.2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。

	
	1.3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。

	
	1.4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

	
	1.5
	参与本次政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（较大数额罚款是指200万元以上罚款））。

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》文件精神，投标人在投标文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，失信信息材料由采购代理机构负责在项目评标会议开始前查询、存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目资审人员。

	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（否）属于专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%。本项目采购标的对应的中小企业划分标准应当符合工业行业的中小企业划分标准。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

	
	3.本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	本项目（否）接受联合体投标。


第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

 (一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	投标文件的签署
	按第七章“响应文件格式”要求签字或盖电子签章。

	
	投标报价
	1、投标人的投标报价符合招标文件第二章3.2条的规定，且报价唯一的；
2、不超过第二章“投标人须知”第3.2.3款载明的预算金额和限价。

	
	投标有效期
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”3.3.1要求。

	
	质保期
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.2要求。

	
	交货地点、交货方式
	符合招标文件第二章“投标人须知前附表”1.3.3要求。

	
	实质性条款
	符合招标文件要求中“▲”号条款要求。

	
	其他投标无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。


通过资格审查或符合性审查的合格投标人不足3家的，应予废标。
(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件 工业 行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。
3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6.综合评分方式

投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

（1）投标报价F1：30分；

（2）技术部分F2：50分；

（3）商务部分F3：20分。
本项目评审分数保留小数点后两位，具体评审细则如下：

F1—投标报价评审(满分30分)

根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策或本国产品
若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形给予10%的扣除，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

本项目对即有本国产品又有非本国产品参与竞争的标段，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
对于即属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，又属于本国产品的，在投标报价的基础上分别计算扣除比例金额，用投标报价减去合计扣除金额后的价格参与评审。 
(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

注：C为评标基准价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个满足招标文件要求的有效投标报价；

保留小数点后2位。

F2 —技术评分(满分50分)

1、技术参数要求评分（满分25分）

标注为“*”的技术参数为重要功能技术参数，共33条，每有一条不响应扣0.5分，扣完为止。非标*项为一般技术参数，共85条，每有一条负偏离扣0.1分，扣完为止。

注：未按招标参数要求提供证明文件的，视为不满足，该条不得分。

2、项目总体实施方案评分（满分21分）

项目总体实施方案包含但不限于：①需求分析和需求应答；②硬件配送与安装计划；③软件技术方案；④项目实施及进度计划方案；⑤技术培训方案；⑥硬件配置方案等。

以上6项，每项3.5分。

以上6项内容完整、表述清楚、针对本项目的背景、现状完全贴合项目需求的得满分21分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣3.5分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1.75分，单项内容要素扣减分值不超过3.5分。

注：以上涉及到的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、承诺内容不明确、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。

3、运维服务方案评分（满分4分）

运维服务方案包括但不限于：①运维服务措施与方案；②运维服务技术支持及驻场运维服务人员。
以上2项，每项2分。

以上2项内容完整、表述清楚、针对本项目提供运维服务的得满分4分，方案中每有一项内容要素存在缺失的扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过2分。

注：以上涉及到的描述缺陷是指：内容生搬硬造、阐述存在逻辑错误、内容不合理、无针对性、承诺内容不明确、内容简略不全面、不清晰、可行性操作性不高、前后矛盾、涉及内容无重点、与实际情况不匹配、不适用于本项目、与本项目无关、数据错误或名称错误或地点错误或专业术语及符号错误或文字表述错误或存在照搬其他地区及项目的内容等任意一种情形。

F3 —商务评分(满分20分)

1、企业实力及项目开发能力评分（满分5分）

为体现投标人企业实力及对本项目的开发能力，拟投入本项目的项目人员，要求如下：

（1）配备信息系统架构设计师(高级),提供相应证书，得2分，满分2分。

（2）配备信息系统项目管理师(高级),提供相应证书，得1分，满分1分。

（3）配备软件设计师，提供相应证书，得1分，满分1分。

（4）针对本项目拟派项目经理具备有效期内的PMP或CPMP项目管理师证书的，得1分，满分1分。

以上证书均需提供原件复印件并加盖公章、相关人员身份证原件复印件及提供近6个月公司缴纳社保证明(带社保部门电子章),以上证明材料缺少任意一项不得分。

2、技术能力先进性评分（满分10分）
（1）投标产品生产厂商具备：

1)住院自助服务系统软件相关著作权；

2)门诊自助服务系统软件相关著作权；

3)人脸识别系统相关著作权；

4)刷脸支付系统相关著作权；

5)电子健康卡注册管理系统相关著作权；

6)医保融合支付结算对账系统相关著作权；

7)医保实人认证智能监控平台相关著作权；

8)医保移动服务平台相关著作权；

9)医保智能监控系统相关著作权；

10)居民健康信息门户系统相关著作权。

每提供一项得0.5分，该项5分。（提供证书复印件，不提供或提供不全的不得分）
（2）投标人通过直连医保的方式实现项目所在地省医保业务，具体证明方式可通过投标人封装的插件、接口或动态库等调用医保接口实现参保人信息获取、结算、冲正等功能的，得5分。（提供功能截图，截图需清晰识别通过直连医保方式实现相关功能，无法提供有效证明材料的不得分）
3、售后服务承诺（满分1分）

在招标要求软件硬件质保期3年的基础上，每增加1年质保期（延续质保期标准同期初标准一致），增加0.5分，该项满分为1分。
4、业绩评分（满分3分）

投标人2023年1月1日至今类似业绩，每提供一个得1分，满分3分。

注：业绩证明材料的落款时间须为2023年1月1日之后，业绩证明材料应为有效合同或中标（成交）通知书扫描件，否则不予认可。

5.节能产品（满分0.5分）
投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。
6.环境标志产品（满分0.5分）
投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。

(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分(F1)外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐
评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在非强制节能产品、环境标志产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能产品、环境标志产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按F2   技术评分标准得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告
第五章 合同条款及格式
*以政府采购网封面为准

招标编号：

合 同 编 号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
政府采购合同

项 目 名 称： 昆明市延安医院自助机、签到机等硬件设备采购项目
甲方：昆明市延安医院

乙方：                 

签订地点:云南省昆明市

	甲方（招标人公章）名 称：昆明市延安医院

	
	地 址：昆明市盘龙区人民东路245号

	
	邮 编：650051

	
	法定代表人：

分管院领导：



	
	科室负责人：

	
	电 话：0871-63211237

	
	签订日期：


	乙方（投标人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人：



	
	经办人：



	
	电 话：

	
	签订日期：


昆明市延安医院自助机、签到机等硬件设备采购项目合同
甲方：昆明市延安医院
乙方：                 
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，经双方友好协商，就乙方向甲方提供自助机、签到机等硬件设备采购项目服务相关事宜达成一致，并签订本合同，共同遵守。

一、项目名称

	序 号
	名称
	品牌
	型号
	厂家
	数量
	单 位
	单 价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：¥    （大写：      ）


本合同价款为固定总价，包含设备采购费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、质保期服务费用、税金、现场清理费等乙方完成本项目全部工作的所有费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

交货期：

交货期：合同签订后，1个月内所有设备完成供货。自合同签订之日起4个月内，完成所有设备的安装、部署、调试、上线等工作。

（三）安装及现场要求

乙方负责将设备搬运至甲方指定位置，完成设备就位、接线、调试、系统联调等全部安装工作，确保设备正常运行。

施工过程中，乙方应遵守甲方医院的各项管理规定，采取安全防护措施，避免造成人员伤亡、财产损失及医院正常诊疗秩序的干扰；若因乙方操作不当造成的损失，由乙方全额承担。

项目完成后，乙方负责清理施工现场的垃圾、杂物，恢复现场原貌，相关费用由乙方自行承担。

（四）实施地点

昆明市延安医院（甲方指定具体区域）

（五）技术及项目要求

乙方所供设备的品牌、型号、配置、技术参数等必须符合招标文件、投标文件及本合同约定，且为原厂全新、未拆封、合格正品，具备产品合格证、出厂检测报告、保修卡等原厂证明文件。

乙方应按照国家相关行业标准、招标文件要求及甲方的实际业务需求进行项目建设，确保设备与甲方现有系统无缝对接，实现功能全覆盖。

乙方应向甲方提供操作培训，确保甲方相关工作人员能够熟练操作、维护设备，培训次数及时长以甲方掌握操作为准

三、质保期及标准

（一）质保
本项目整体验收合格之日起，乙方向甲方提供   年的质保期；质保期内，设备的维修、备件更换等所有费用均由乙方承担。

（二）售后服务机构及团队

乙方应在昆明市设有常驻的售后服务机构或指定合作的正规售后服务点，配备专业的技术支持团队，明确专人负责本项目的售后对接工作，向甲方提供团队人员名单、联系方式及资质证明。

（三）技术支持要求

质保期内，乙方提供7×24 小时不间断技术支持，甲方可通过电话、微信、邮箱等方式报修，乙方须及时响应并处理。

（四）故障处理响应要求

因产品质量问题造成的设备故障或损坏，乙方在收到甲方报修通知后10 分钟内进行响应，告知处理方案；2 小时内派员抵达现场进行维修。

若设备故障在48 小时内无法修复，乙方应立即向甲方提供同品牌、同档次、同功能的备用设备，保障甲方的正常业务运行，直至故障设备修复完毕；若备用设备使用期间产生任何费用，由乙方承担。

质保期外非产品质量问题造成的故障，乙方亦应按上述响应时间提供维修服务，仅收取原厂统一的配件成本费，不收取人工费、差旅费等其他费用。

（五）日常巡检要求

售后服务内，乙方须对甲方的门诊自助机（立式）、门诊自助机（壁挂）、签到机进行每日现场巡检，填写巡检记录表并由甲方现场负责人签字确认，巡检记录一式两份，甲乙双方各留存一份；巡检内容包括设备运行状态、硬件完好性、系统稳定性等，发现问题及时处理，确保设备无故障运行。

（六）质保期后服务

质保期届满后，如甲方需要乙方仍应向甲方提供优惠的售后服务，维修费用按原厂统一价格执行，且不得高于同期市场均价；甲方如需继续签订质保合同，双方可另行协商。

四、项目验收

（一）到货验收

设备到货后，甲乙双方在 3 个工作日内共同进行到货验收，验收内容包括设备品牌、型号、数量、包装、外观、配件及原厂证明文件等；验收合格的，双方签署《设备到货验收单》；验收不合格的，乙方应在 3 个日历日内无条件更换合格设备，逾期未更换的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

（二）终验

乙方完成所有设备的安装、调试、系统对接及人员培训后，向甲方提交书面的验收申请，并附项目实施报告、设备检测报告、培训记录等相关资料；甲方在收到验收申请后 10 个工作日内组织终验，验收标准为招标文件、投标文件、本合同约定及国家相关行业标准。

终验合格后，本项目正式验收通过，质保期自终验合格之日起计算。

终验不合格的，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，整改后重新验收；若两次整改后仍验收不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担违约责任。

五、合同价款及付款方式

（一）价款结算

本合同价款按固定总价结算，不因市场价格波动、政策调整等任何因素发生变更。

（二）付款方式

本合同价款以银行转账方式支付，乙方应在甲方付款前向甲方开具合法、有效、足额的增值税普通发票（税率：__________），甲方在收到发票及相关付款材料后，按内部审核付款流程支付款项，付款时间以甲方银行实际划款时间为准。

首付款（30%）：合同签订后，乙方向甲方提交付款申请、等额增值税普通发票，待甲方内部审核流程结束后，支付合同总金额的 30%，即人民币大写____________________元整（小写：¥__________元）。

尾款（70%）：本项目终验合格后，乙方向甲方提交付款申请、剩余合同金额的增值税普通发票，乙方出具的《售后承诺函》，待甲方内部付款流程结束后，支付合同总金额的 70%，即人民币大写____________________元整（小写：¥__________元）。

乙方指定收款账户：

公司名称：

开户银行：

账号：

六、双方的责任义务

（一）甲方权利与义务

1、有权对乙方的供货、安装、调试、巡检等工作进行监督、检查，对不符合合同约定的行为提出整改要求。

2、按合同约定及时支付合同价款，向乙方提供设备安装、调试所需的现场条件及相关配合（如提供电源接口、指定安装位置等）。

3、安排专人负责与乙方的对接工作，及时签收乙方提交的各类文件、单据，配合乙方完成验收、巡检等工作。

4、不得擅自拆卸、改装乙方所供设备，如因甲方操作不当造成设备损坏的，由甲方自行承担责任。

（二）乙方权利与义务

1、有权按合同约定要求甲方支付合同价款。

2、严格按照合同约定的工期、质量标准完成设备供货、安装、调试、上线等全部工作，确保设备正常运行。

3、向甲方提供设备的产品合格证、出厂检测报告、使用说明书、保修卡等全套技术资料，以及免费的操作培训服务。

4、严格履行售后服务承诺，及时处理甲方的报修及技术咨询，按要求完成日常巡检并留存记录。

5、对在项目实施及售后服务过程中获悉的甲方商业秘密、患者信息等保密信息承担永久保密义务，不得向任何第三方泄露，否则承担由此造成的一切损失。

6、乙方工作人员在甲方场地内开展工作时，应遵守甲方的各项管理规定，服从甲方的现场管理。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日历天，应按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期付款超过 30 日历天的，乙方有权暂停提供售后服务，直至甲方付清款项。

（二）乙方违约责任

1、乙方未按合同约定的供货期到货的，每逾期一日历天，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期到货超过 10 日历天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金。

2、乙方未按合同约定的实施周期完成项目上线的，每逾期一日历天，应按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 30 日历天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方的实际损失。

3、乙方所供设备为非原厂全新正品、技术参数不符合合同约定的，甲方有权要求乙方无条件更换，乙方应在 3 日历日内完成更换，同时按该设备总价的 20% 向甲方支付违约金；若乙方拒绝更换或更换后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金。

4、乙方未按合同约定履行质保期及售后服务义务（如响应超时、未按要求巡检、未提供备用设备等），每次应向甲方支付5000 元违约金；若因乙方售后不到位造成甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方的实际损失。

5、乙方违反保密义务的，应按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足差额。

（三）违约金累计

乙方的各项违约金可累计计算，累计违约金总额不超过合同总金额的 30%；若乙方的违约行为造成甲方损失超过违约金总额的，乙方应赔偿甲方的实际损失。

八、不可抗力

因地震、洪水、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，导致本合同无法履行或迟延履行的，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，并在不可抗力发生后 15 个工作日内提供有效证明文件，双方可根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除本合同，互不承担违约责任；但遭遇不可抗力一方应采取一切合理措施减少损失，否则应对扩大的损失承担赔偿责任。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

其他约定

1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

2、招标文件、投标文件、乙方的售后承诺函、项目验收单等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力，自甲乙双方签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

4、本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。

十一、合同文件的组成及其解释顺序：

本合同；

中标通知书；

招标文件；

投标文件。

十二、合同附件
附件一： 中标通知书

附件二： 产品清单及参数

（以下无正文）
第六章 采购需求及技术要求
一、项目背景
为进一步优化我院信息化服务体系，提升门诊、医技、住院等各科室业务办理效率，提升患者就医体验，切实解决现有信息化硬件设备老化、功能不足、运维压力大等突出问题，现开展自助服务机、签到机等硬件设备采购项目。

产品清单与限价

	序号
	产品名称
	数量
	单价最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	是否核心产品

	1
	高拍仪
	11台
	2100
	23100
	否

	2
	高拍仪（药学专用）
	7台
	4300
	30100
	否

	3
	多功能读卡器
	70台
	3000
	210000
	否

	4
	门诊自助机（立式）
	35台
	77000
	2695000
	是

	5
	门诊自助机（壁式）
	15台
	45000
	675000
	否

	6
	签到机
	3台
	25000
	75000
	否


合计：     141台                                3708200元
三、技术参数要求

	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	总价

	1
	高拍仪
	1、要求支持A5、A4幅面，分辨率≥3672×2754，≥1000万像素；

2、要求图像传感器类型为CMOS，支持黑白/彩色，帧率≥60fps；
3、要求扫描速度≤1.5s；色彩位数≥24位，要求扫描光源支持自然光+触控LED补光；

4、要求支持USB2.0连接与供电，≥3个UBS接口，一个外置电源接口；

5、要求支持Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8/WIN 10等操作系统，支持JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等输出图片格式；

6、要求图像控制支持亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等；

7、要求支持固定精确自动聚焦、软件10倍自动变焦，固定方式支持高拍仪专用硬质稿台；

8、要求支持彩色、灰阶、黑白扫描模式，支持支持即插即用，无需安装软件或驱动；

*9、要求兼容医院无纸化扫描系统；

*10、要求提供三年原厂质保。
	11台
	23100元

	2
	高拍仪

（药学专用）
	1、要求支持扫条码类别（一维码）：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25，Matrix 25，MSI，China Post，Code 11，Industrial 25 等，支持升级新码制；
2、要求支持扫条码类别（二维码）：QR Code，Data Matrix，支持升级新码制；
3、要求支持堆叠码PDF417等
4、要求分辨率1920×1200，230万像素；
5、要求图像传感器CMOS类型，黑白/彩色，帧率60fps；
6、要求瞄准支持绿色LED×2；
7、要求支持无需补光，利用自然光源；

8、要求可选照明支持白色LED*4，均可独立控制，光源须具备SGS灯具光学生物安全性认证；

9、要求镜头视场角/焦距：H60°*V40°/5.0mm H89°*V62°/2.8mm；
10、要求配置高透镜片，标配偏振片，可穿透药盒表面反光；
11、要求识读范围：高度0~400mm，视野450mm×270mm；
12、要求机架为全金属烤漆机架，耐腐蚀，可消毒；
13、要求采用全视野触发模式，无需靠近中心，药盒放在底盘范围内任意位置均可触发扫码动作，无触发死角；
14、要求识读速度：MAX 100个码/秒；
15、要求扫码动作逻辑（瞬过模式）支持手抓多盒，稍作停顿，语音播报后可离开，离开后可二次识别；
16、要求扫码动作逻辑（药篮模式）支持整篮放置识别，可持续添加，篮子离开前不重复识别；
17、要求扫码动作逻辑（空中过药）支持手抓多盒在半空中扫码，不依赖底盘；
18、要求通讯接口支持USB、网口、串口，通讯协议支持USB、CDC、网口、串口；

19、要求数据输出方式支持即插即用，无需安装软件或驱动；
20、要求解码方式配置4核 CPU+ 高算力 NPU AI 处理芯片；扫码器自带解码处理器，硬解码模式，不占用HIS电脑资源，扫码速度不受HIS电脑性能影响；
21、要求工作电流254mA（典型值 RMS），857mA（最大值），空闲电流29mA；
22、要求供电电源支持输入：AC 100~240V/50~60Hz，输出：DC24V/1A；
23、要求工作温度-20℃~+70℃，相对湿度5%~95%（无凝结）；
24、要求防护等级IP67；

*25、要求提供三年原厂质保。
	7台
	30100元

	3
	多功能读卡器
	*1、要求支持云南省实体医保卡及电子凭证识读及结算（须提供相应证明文件并加盖原厂公章，包括不限于云南省智慧医保通用医保读卡测试程序cardtestpro支持该品牌或型号设备的截图）；

2、要求配置≥1个外部用户IC卡插口，≥3个内部PSAM卡插口，外部 IC卡支持CPU卡、逻辑加密卡等，通过PBOC3.0 Level1认证，接触式IC卡标准符合PBOC3.0规范；

3、要求识别标准M1卡、TypeA/B CPU卡，通过PBOC3.0 Level1认证，天线谐振频率：13.56MHz；天线能量输出：天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m（rms），天线表面法线方向3cm处磁场强度（Hmin）≥1.5 A/m（rms）；机具调制输出：比特率：106Kbit/s（fc/128），调制方式：ASK调制，调制系数：8%～14%，编码方式：NRZ-L；副载波调制输入：副载波频率（fs）：847KHz，副载波调制方式：BPSK，有效读卡距离：0~3cm；

*4、要求支持二代居民身份证识，支持识读外国人永久居留身份证及港澳台胞证（在该模块检测报告中体现）（须提供该设备所用身份证模块的公安部的GA证书及二代身份证读卡模块检测报告并加盖原厂公章）；
5、要求拉卡速度10～120cm/s，记录兼容IBM、ISO格式，支持全三轨磁道读取，支持双向刷卡；记录密度：第一轨210BPI，最多 79字符，第二轨75BPI/210BPI可选，最多37/107个字符，第三轨 210BPI，最多107个字符；磁头寿命≥50万次；

6、要求支持条码扫码，CMOS像素≥640*480，识读码制QR code、Code 128、Code 39、PDF417等，识读景深4cm～15cm，符号对比度≥25%；识读角度旋转360°、偏转45°、倾斜45°，扫描角度水平69°，垂直55°，运动容差15cm/sec（Code128），25cm/sec（QR code）；识读精度≥10mil；

*7、要求支持密码键盘同读卡设备分离，可外接于读卡设备或电脑主机上，方便患者密码输入（须提供应用实景图片并加盖原厂公章）；

*8、要求设备充分接入云南省智慧医保系统，可为第三方系统提供统一的医保相关插件或接口标准实现个人信息获取、参保人信息获取、医保预结算/结算、冲正/撤销等功能（须提供相关软件截图并加盖原厂公章）；
*9、要求提供三年原厂质保，须提供原厂售后服务承诺函原件。
	70台
	210000元

	4
	门诊自助机（立式）
	*1、要求支持云南省实体医保卡及电子凭证识读及结算（须提供相应证明文件，包括但不限于云南省智慧医保通用医保读卡测试程序cardtestpro支持该品牌或型号设备的截图并加盖原厂公章）；
*2、要求自助设备所用社保卡读卡模块通过社会保障卡读写终端接口检测（须提供相关检测报告并加盖原厂公章）；
*3、要求自助设备所用身份证阅读模块需取得GA认证（要求提供GA复印件并加盖原厂公章）；
4、要求支持患者通过自助设备完成当日挂号或预约挂号（含医保挂号），能够获取医生列表、获取号源（时段）、拥有锁号、取消锁号功能，拥有退号功能，退号完成后，自动原路返挂号费用，并支持提示是否退款成功；缴费方式支持微信/支付宝扫码（聚合码）、微信刷脸、医保账户缴费等方式；；

*5、要求自助服务终端配套医保刷脸模块（通过国家医保局III类医保综合服务终端相关检测），患者可通过自助服务系统调用该模块完成医保刷脸获取患者实名信息及医保缴费操作；自助服务系统支持医保刷脸建档功能（须提供设备刷脸模块照片及软件截图并加盖原厂公章）；
6、要求支持处方费用、检验/检查费用、体检费用、医技费用、住院预交金充值；
7、要求支持各类型规格（A4/A5纸、热敏纸）单据打印功能，含电子病历、检查/检验报告、住院日清单等；
8、要求门诊缴费支持“医保码一码付功能”，实现参保人在线下支付看病买药费用时，仅需一次医保码展码即可同时完成医保结算及个人现金缴纳的费用支付功能。
9、要求支持住院患者通过医保电子凭证、实体社保卡完成住院医保授权操作；

10、要求支持通过微信/支付宝扫码、微信/支付宝刷脸、银行卡等方式充值住院预交金；
11、要求支持通过自助服务系统完成自费/医保出院结算，并根据患者的预交金余额进行多退少补，打印出院结算汇总单位、费用清单、住院费用电子票据等；
12、要求自助服务终端支持刷脸模块快速实现亲情账户开通绑定；

*13、要求系统兼容云南省智慧医保系统，可为第三方系统提供统一的医保相关插件或接口标准实现个人信息获取（身份证号、姓名等基本信息）、参保人信息获取（参保地、个人编码、区域编码）、医保预结算/结算（预结算/结算返回患者个账、统筹、自费部分信息）、冲正/撤销（患者医保缴费撤销）等功能（须提供相关截图证明并加盖原厂公章）；

14、要求自助服务终端硬件状态异常时，可主动向医院管理员发送设备故障报警；

*15、要求平台支持移动监控功能（须提供相关证明材料并加盖原厂公章）；

16、为满足医院后续国产化升级替代需求，要求自助服务系统和自助终端设备同国产化服务器操作系统及国产化数据库兼容适配；

17、要求监控平台支持设备硬件模块故障、耗材检测功能；

18、要求支持灯光板提示、声音提示等、灵活设置开关机时间；

19、CPU核心数≥2，主频≥3GHz，内存≥8GB，硬盘≥512GB SSD，网络接口支持10/100/1000Mbps自适应，显示器尺寸≥43寸，分辨率≥1920*1080；
20、要求读卡器支持读写IC卡、RF卡和磁卡；
21、要求社保卡读卡模块不得采用外挂方式安装于自助设备上，以保证用户输入密码等操作安全；
*22、要求支持读取居民身份证，兼容港澳台居住证、外国人永久居留身份证（须提供二代证读卡模块检测报告并加盖原厂公章）；
23、要求支持热敏打印，打印速度≥170mm/S，打印纸张宽度≥70mm；
24、要求配备金属数字加密键盘，支持3DES等加密算法；防水、防尘、防暴、防钻、防拆、防泄漏、防监听、防置换；密钥、程序、敏感数据拆封自毁；
25、要求配置A4幅面黑白激光打印机，首页打印时间≤7.5秒，标配纸盒≥250页，日打印负荷量≥180页；
26、要求条码扫描支持一维码和二维码，识读精度≥3.9mil，支持无背光屏幕条码读取，支持运动识读，支持二维码自感应读取；
27、要求摄像头支持支付宝和微信刷脸；
28、要求设备门禁采用电子锁控制，方便进行设备日常耗材添加及维护工作；

*29、要求整机一体化设计，无任何外挂设备（须提供设备在项目所在地应用的实景图片并加盖原厂公章，所提供的图片能充分证明设备应用场景在项目所在地医院内）；

*30、为满足医院后续国产化升级替代需求，门诊自助机（立式）需同国产化操作系统兼容适配（须提供该型号设备同国产化操作系统的适配认证证书并加盖原厂公章）

31、要求设备整体通过CCC检测；
*32、要求设备能与医院现有HIS系统对接，产生的接口费由投标人承担（须提供承诺函并加盖公章）；

*33、要求提三年原厂质保，须提供原厂售后服务承诺函原件。
	35台
	2695000元

	5
	门诊自助机（壁式）
	1、要求支持患者通过自助设备完成当日挂号或预约挂号，能够获取医生列表、获取号源（时段）、拥有锁号、取消锁号功能，拥有退号功能，退号完成后，自动原路返挂号费用，并支持提示是否退款成功；缴费方式支持微信/支付宝扫码、微信刷脸、医保账户缴费等方式；
2、要求自助服务终端配套医保刷脸模块通过国家医保局III类医保综合服务终端相关检测，患者可通过自助服务系统调用该模块完成医保刷脸获取患者实名信息及医保缴费操作；
3、要求自助服务系统支持医保刷脸建档功能；
4、要求支持处方费用、检验/检查费用、体检费用、医技费用、住院预交金充值；
5、要求门诊缴费支持“医保码一码付功能”，实现参保人在线下支付看病买药费用时，仅需一次医保码展码即可同时完成医保结算及个人现金缴纳的费用支付功能；

6、要求支持住院患者通过医保电子凭证、实体社保卡完成入院医保授权操作；

7、要求支持通过微信/支付宝扫码、微信/支付宝刷脸、银行卡等方式充值住院预交金；
8、要求支持通过自助服务系统完成自费/医保出院结算，并根据患者的预交金余额进行多退少补，打印出院结算汇总单位、费用清单、住院费用电子票据等；
*9、要求系统兼容云南省智慧医保系统，可为第三方系统提供统一的医保相关插件或接口标准实现个人信息获取（身份证号、姓名等基本信息）、参保人信息获取（参保地、个人编码、区域编码）、医保预结算/结算（预结算/结算返回患者个账、统筹、自费部分信息）、冲正/撤销（患者医保缴费撤销）等功能（须提供相关截图证明并加盖原厂公章）；

10、要求平台支持移动监控功能；

*11、为满足医院后续国产化升级替代需求，要求自助服务系统和自助终端设备同国产化服务器操作系统及国产化数据库兼容适配（须提供该系统和该型号设备同国产化服务器操作系统及国产化数据库的适配认证证书并加盖原厂公章）
12、要求监控平台支持设备硬件模块故障、耗材检测功能；

13、要求支持灯光板提示、声音提示等、灵活设置开关机时间；

14、要求CPU核心数≥2核，主频≥2GHz，内存≥8GB，网络接口支持10/100/1000Mbps自适应，液晶显示屏幕≥2寸，分辨率≥1920*1080， 支持电容触摸屏；

15、要求读卡器支持读写IC卡、RF卡和磁卡、医保卡；
*16、要求自助设备所用社保卡读卡模块通过社会保障卡读写终端接口检测，（须提供相关检测报告），以保证设备整体质量稳定性及模块售后运维质量；

*17、要求支持读取居民身份证外 ，兼容港澳台居住证、外国人永久居留身份证（须提供二代证读卡模块检测报告并加盖原厂公章）；
*18、要求自助设备所用身份证阅读模块需取得GA认证（须提供GA复印件并加盖原厂公章）；

19、要求条码扫描支持一维码和二维码，识读精度≥3.9mil，支持无背光屏幕条码读取，支持运动识读，支持二维码自感应读取；
20、要求摄像头支持支付宝和微信刷脸；

21、要求凭条打印机支持58mm宽自动切纸热敏打印机，带切刀，带纸将尽检测，打印速度≥100mm/S；
*22、要求整机一体化设计，不采用任何外挂模块，厚度≤75mm，以方便医院壁挂式安装（须提供设备在项目所在地应用的实景图片并加盖原厂公章，所提供的图片能充分证明设备应用场景在项目所在地医院内及设备厚度信息）；
*23、为满足医院后续国产化升级替代需求，门诊自助机（壁式）需同国产化操作系统兼容适配（须提供该型号设备同国产化操作系统的适配认证证书并加盖原厂公章）
24、要求设备整体通过CCC检测；
*25、要求设备能与医院现有HIS系统对接，产生的接口费由投标人承担（须提供承诺函并加盖公章）；

*26、要求提供三年原厂质保，须提供原厂售后服务承诺函原件。
	15台
	675000元

	6
	签到机
	*1、要求支持通过身份证、医保电子凭证、人脸（微信、医保刷脸）、电子居民健康卡、外国人永久居留身份证、港澳台胞证、手输身份证号方式登录院内账户、医保卡、患者ID、门诊号（须提供二代身份证读卡模块检测报告并加盖原厂公章）；
2、要求支持对接院内分诊到诊系统，实现门诊、药房、医技、住院等签到取号功能；

*3、要求支持医保电子凭证扫码缴费及电子居民健康卡就医（须提供功能截图并加盖原厂公章）；

4、要求CPU核心数≥2核，主频≥2.0GHz；内存≥8GB；硬盘≥250GB SSD；电源支持220V输入；网络接口支持10/100/1000Mbps自适应；液晶显示屏≥21寸分辨率≥1920*1080，支持电容触摸屏，配置声卡和多媒体音箱；

5、要求读卡器支持读写IC卡、RF卡和磁卡；
*6、为保证设备整体质量稳定性，要求设备所用身份证阅读模块取得GA认证（须提供GA复印件并加盖原厂公章）；
7、要求身份证读卡器支持符合ISO/IEC 14443 TYPE B标准的非接触卡；工作频率：13.56MHz；通讯速率：106Kbps；支持循环冗余校验（CRC）；感应距离≥30mm；软件接口支持VC、VB、DELPHI、PB等；平均无故障工作时间≥30000小时；
8、要求扫码模块识别一维码和二维码，识读精度≥3.9mil，传感器像素640*480，支持无背光屏幕条码读取，支持运动识读，支持二维码自感应读取；

9、要求支持微信、支付宝刷脸，工作距离0.3-1米；

10、要求凭条打印机支持58mm宽自动切纸热敏打印机，带切刀，带纸将尽检测，打印速度≥100mm/S；
11、为满足医院后续国产化升级替代需求，要求智能签到终端同国产化操作系统兼容适配；

12、要求设备整体通过CCC检测；
13、提供立式支架，可灵活满足医院立式或壁挂式安装要求；

*14、要求设备能与医院现有HIS系统对接，产生的接口费由投标人承担（须提供承诺函并加盖公章）；

*15、要求提供三年原厂质保，须提供原厂售后服务承诺函原件。
	3台
	75000元


注：技术参数中涉及到的“项目所在地”是指产品在以往项目中在实际场地中应用的图例。

四、服务要求
1.项目工期及地点

    供货期：合同签订后，1个月内所有设备完成供货。
实施周期：自合同签订之日起4个月内，完成所有设备的安装、部署、调试、上线等工作。

    安装要求：中标人负责将设备搬运至指定位置，完成就位、接线、调试，并清理施工现场，所产生的费用由中标人自行承担。
实施地点：昆明市延安医院
质保期
所有设备（含软件）在项目终验合格后提供3年质保期。

3.售后服务
3.1质保期内，因产品质量问题造成的故障或损坏，中标人应在收到通知后10分钟内响应，2小时内派员抵达现场进行维修，所有费用（含备件费、人工费、差旅费等）由中标人承担。

3.2若48小时内无法修复，中标人应提供同档次备用机保障采购人业务正常运行。

4.培训要求

4.1 中标人须在现场为采购人提供不少于2人次的技术培训。

4.2 培训内容包括：设备基本原理、日常操作与维护、开关机流程、告警识别与处理、简单故障处理。
第七章 投标文件格式

2026年昆明市延安医院信息科自助机、签到机等硬件设备采购项目
 （招标编号：Q53A00326001201）

（政采云编号：KMZC2026-G1-00657-YZGF-0426）
投 标 文 件

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

资格审查部分

具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织或自然人等有效的营业执照或同等证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2024年或2025年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

成立不满1年的供应商的财务报告若未经审计可提供②或③。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

五、参与本次政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、其他

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.本项目（否）接受联合体投标。
商务技术部分
一、开标一览表

	投标总价(元)
	交货期
	交货地点
	质保期
	其他承诺或声明

	小写：
	
	
	
	

	投标总价(大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

二、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    

我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                       日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、投标保证金（若有）

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期： 
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点： 
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式： 
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：90日历天(从投标截止之日算起)
	
	
	

	……
	
	……
	
	
	


商务条款是指：招标文件中要求的交货期、交货方式、交货地点、质保期、质量要求、付款方式等要求。

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
(二)技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1、如果不提供技术参数偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、各投标应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写。

4、请投标人对招标文件第六章《招标内容及要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答，若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求。

 
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

八、分项报价表
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：
	

	其他费用

	序号
	分项名称
	报价

	1
	备品备件
	

	2
	专用工具
	

	3
	安装、调试、检验
	

	4
	培训
	

	5
	技术服务
	

	…
	
	

	小计（元）：

	总价（元）：


注：1、投标总价为上表所报金额的总计金额。

2、本标的投标总价应与“开标唱标一览表”中的投标总价一致。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)
日期：      年     月    日

九、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：附证明材料扫描件（有效合同或中标（成交）通知书）
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签章)
日期：      年     月     日

十、项目总体实施方案
十一、运维服务方案

十二、企业实力及项目开发能力
十三、技术能力先进性
十四、售后服务承诺
十五、节能产品、环境标志产品

十六、其他资料
(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物) （如有，按需提供）
 本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函格式（如有，按需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
监狱企业证明文件格式（如有，按需提供）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
关于符合本国产品标准的声明函（如有，按需提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：     
日期：      年   月   日    
注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。
- 1 -

