## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【单项工程】
单项工程投标报价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 市政土石方工程
2 | 市政管网工程
3 | 市政构筑物工程
4 | 道路工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【市政土石方工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水工程
1.2 | 排水工程
1.3 | 道路拆除
1.4 | 化粪池工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 22424.84
2 | 040101002004 | 挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 1483.56
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：管沟回填砂垫层及中粗砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.密实度要求:回填压实度≥95% 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 872.52
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:天然砂砾 2.恢复道路下方，管道顶部50cm以上回填天然砂砾至路基底部 3.密实度要求:回填压实度≥95% 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 342
5 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度要求:回填压实度≥95% 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 22424.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 1483.56
分部小计
排水工程
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 9914.99
2 | 040101002005 | 挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 933.27
3 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：管沟回填砂垫层及中粗砂 2.填方材料品种:中粗砂 3.密实度要求:回填压实度≥95% 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 706.03
4 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:天然砂砾 2.恢复道路下方，管道顶部50cm以上回填天然砂砾至路基底部 3.密实度要求:回填压实度≥95% 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 98.5
5 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 |  | m3 | 9914.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
回填 2.密实度要求:回填压实度≥95% 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 933.27
分部小计
道路拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原路面 2.材质:沥青柏油类 3.厚度:49cm 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 400
2 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣土外运 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 196
分部小计
化粪池工程
1 | 040101003001 | 挖基坑土方（不装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 520.43
2 | 040101003002 | 挖基坑土方（装车） | 1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:详结构设计图纸，基底钎探详设计要求 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 121.55
3 | 040103001007 | 回填 | 1.填方材料品种:原土 |  | m | 520.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 方 | 回填 2.密实度要求:回填压实度≥95% 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 3
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 121.55
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:大型机械设备进出场及安拆 2.机械设备规格型号:满足招标文件、施工规范等 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政土石方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.03
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.06
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.02
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.74
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.24
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政土石方工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 54400 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【市政土石方工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 54400 |  | 按实际发生计取
合 计 |  |  |  | 54400 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政土石方工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政土石方工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政土石方工程】
计 日 工 表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 台班 | 15
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政土石方工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政土石方工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 3.22
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.32
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.04
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.15
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.82
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【市政管网工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水工程
1.2 | 排水工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政管网
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水工程
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100级HDPE管DN160 2.连接形式:热熔接口 3.管材公称压力1.6MPa 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 2300
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100级HDPE管DN75 2.连接形式:热熔接口 3.管材公称压力1.6MPa 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验满足设计要求 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 2800
3 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE管件dn160*dn160 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 3
4 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE管件dn160*dn75 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 16
5 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE管件dn75*dn50 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 13
6 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE管件dn50*dn50 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa |  | 个 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
7 | 040502003005 | 塑料管管件 | 1.种类:三通 2.材质及规格:HDPE管件dn50*dn32 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 172
8 | 040502003006 | 塑料管管件 | 1.种类:四通 2.材质及规格:HDPE管件dn160*dn75 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 6
9 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.种类:四通 2.材质及规格:HDPE管件dn160*dn50 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 5
10 | 040502003008 | 塑料管管件 | 1.种类:四通 2.材质及规格:HDPE管件dn75*dn50 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 39
11 | 040502003009 | 塑料管管件 | 1.种类:四通 2.材质及规格:HDPE管件dn50*dn32 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 46
12 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN150 3.连接方式:法兰连接 4.含球墨铸铁阀体、阀盖、压盖，不锈钢阀轴，铜质锁芯、锁盖、钢制活套法兰、钢制螺 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
栓 5.公称压力1.6MPa 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
13 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN65 3.连接方式:法兰连接 4.含球墨铸铁阀体、阀盖、压盖，不锈钢阀轴，铜质锁芯、锁盖、钢制活套法兰、钢制螺栓 5.公称压力1.6MPa 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 17
14 | 040502009001 | 水表 | 1.规格:DN150 2.安装方式:法兰连接 3.公称压力1.6MPa 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
15 | 040502009002 | 水表 | 1.规格:DN65 2.安装方式:法兰连接 3.公称压力1.6MPa 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 5
16 | 040502005003 | 过滤器 | 1.种类:过滤器 2.材质及规格:DN150球墨铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
17 | 040502005004 | 过滤器 | 1.种类:过滤器 2.材质及规格:DN65球墨铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 5
18 | 040502005005 | 伸缩器 | 1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN150球墨铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
19 | 040502005006 | 伸缩器 | 1.种类:伸缩器 2.材质及规格:DN65球墨铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 6
20 | 040502003010 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE管件DN75 弯头90° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 1
21 | 040502003011 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE管件DN32 弯头90° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 98
22 | 040502003012 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE管件DN160 弯头45° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
23 | 040502003013 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE管件DN160 弯头22.5° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 4
24 | 040502003014 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头 2.材质及规格:HDPE管件DN160 弯头11.25° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 3
25 | 040502003015 | 塑料管管件 | 1.种类:异径管 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质及规格:HDPE管dn160*dn75 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
26 | 040502007001 | 盲板 | 1.名称:盲板 2.材质及规格:DN150球墨铸铁 3.公称压力1.6MPa 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 3
27 | 040502007002 | 盲板 | 1.名称:盲板 2.材质及规格:DN40球墨铸铁 3.公称压力1.6MPa 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 154
28 | 040502005007 | 锁闭阀 | 1.种类:锁闭阀 2.材质及规格:DN25铜制 3.连接方式:螺纹连接 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 260
29 | 040502003016 | 塑料管管件 | 1.种类:排气三通 2.材质及规格:HDPE管件dn160*dn90 3.连接方式:法兰连接 4.压力试验满足设计要求 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
30 | 040502005008 | 阀门 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN80 3.连接方式:法兰连接 4.含球墨铸铁阀体、阀盖、压盖，不锈钢阀轴，铜质锁芯、锁盖、钢制活套法兰、钢制螺栓 5.公称压力1.6MPa 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 040502005009 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN80 3.连接方式:法兰连接 4.含球墨铸铁阀体、阀盖、压盖，不锈钢阀轴，铜质锁芯、锁盖、钢制活套法兰、钢制螺栓 5.公称压力1.6MPa 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
32 | 040502005010 | 阀门 | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:球墨铸铁DN65 3.连接方式:法兰连接 4.含球墨铸铁阀体、阀盖、压盖，不锈钢阀轴，铜质锁芯、锁盖、钢制活套法兰、钢制螺栓 5.公称压力1.6MPa 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 1
33 | 040502003017 | 塑料管管件 | 1.种类:排泥三通 2.材质及规格:HDPE管件dn90*dn75 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 1
34 | 040502003018 | 塑料管管件 | 1.种类:弯头（排泥） 2.材质及规格:HDPE管件DN75 弯头90° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 1
35 | 040502003019 | 塑料管管件 | 1.种类:短管（2m） 2.材质及规格:HDPE管件DN75 弯头90° 3.连接方式:热熔接口 4.公称压力1.6MPa 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
排水工程
1 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN315 2.环刚度≥12.5KN/㎡ 3.闭水试验 4.连接形式:胶圈接口 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 1600
2 | 040501004004 | 塑料管 | 1.规格:HDPE管DN90 2.材质:PE80级 0.6MPa 3.闭水试验 4.连接形式:胶圈接口 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 550
3 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:破碎型潜污泵 2.规格:Q=60m³/h，H=40m,P=15KW 3.包含耦合装置2套，潜污泵导杆系统2套，DN100压力管道2套，DN100球墨铸铁闸阀2套，DN100球墨铸铁止回阀2套，DN100*DN100三通1个，静压差液位计2套等 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 台 | 2
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV22-0.6/1KV 3*2.5mm² 3.材质:铜芯电缆 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 50
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 2
6 | 040801005001 | 低压成套控制柜 | 1.名称:全自动控制柜 2.控制柜等级不低于IP55 3.满足实际功能需求 4.其他:详见设计图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纸、招标文件、施工规范
7 | 04B001 | 管道疏通 | 1.名称:管道疏通 2.管径:dn315 3.内容:包含气囊临时封堵、降水、高压射水疏通、污泥清捞、垃圾外运等全部工作内容 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 3900
8 | 04B002 | 管道疏通 | 1.名称:管道疏通 2.管径:dn90 3.内容:包含气囊临时封堵、降水、高压射水疏通、污泥清捞、垃圾外运等全部工作内容 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 4300
9 | 04B003 | 检查井清淤 | 1.名称:检查井清淤 2.内容:包含清捞井内淤泥、砂石杂物、垃圾外运等全部工程内容 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 座 | 230
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041103001001 | 施工围挡 | 1.围挡高度:满足现场需求 2.围挡及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 2000
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政管网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.58
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政管网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【市政管网工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政管网工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政管网工程】
计 日 工 表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政管网工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【市政构筑物工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政构筑物工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水工程
1.2 | 排水工程
1.3 | 化粪池工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政构筑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水工程
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.C40装配式钢筋混凝土阀门井 2.规格:φ1800 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“给水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 8.防腐:外壁刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 9.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 座 | 40
2 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.C40装配式钢筋混凝土阀门井 2.规格:φ1500 3.混凝土强度等级:C40,抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“给水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 |  | 座 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8.防腐:外壁刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 9.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
3 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.C40装配式钢筋混凝土排气井 2.规格:φ1200 3.混凝土强度等级:C40,抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“给水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 8.防腐:外壁刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 9.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 座 | 2
4 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.C40装配式钢筋混凝土排泥井 2.规格:φ1200 3.混凝土强度等级:C40,抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“给水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 8.防腐:外壁刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 9.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
5 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.C40装配式钢筋混凝土湿井 2.规格:φ1000 3.混凝土强度等级:C40,抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“给水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 8.防腐:外壁刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 9.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 座 | 1
6 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C30 2.备注:做法详见图集10S505，41-46页 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 72.72
7 | 040308005001 | 油漆 | 1.支墩防腐 2.材料品种:刷环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 3.部位:支墩 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 292.13
8 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.名称:塑料标识带 2.规格:PE标识带、 |  | m | 5100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
400mm宽 3.埋设在管顶上300mm处 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
9 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | 1.名称:金属示踪线 2.沿管顶敷设 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 5100
分部小计
排水工程
1 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.装配式钢筋混凝土排水检查井 2.规格:φ1000 3.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P8 4.垫层混凝土强度C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“污水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 7.备注:做法详见图集新22S521 8.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 座 | 10
分部小计
化粪池工程
1 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.围墙基础 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 1.28
2 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.门柱基础 2.混凝土强度等级:C30 3.环氧煤沥青（三油，厚度≥0.3mm） 4.其他:详见设计图 |  | m3 | 0.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
纸、招标文件、施工规范
3 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:化粪池外围护栏 2.规格、型号:每3m一个单元格，两端φ48钢管做立柱，壁厚3.2mm 3.材料品种:采用5mm钢筋编制焊接形围栏，除锈、打磨等工艺后镀塑处理，网片和立柱靠螺丝和各种特殊的金属卡子或使用绑丝连接，所用的螺丝均为自动防盗，规格尺寸可根据现场需求加工定做 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 57
4 | 04B001 | 铁艺大门 | 1.化粪池外围护栏大门 2.大门门柱采用φ140mm，壁厚为10mm的无缝热轧钢管制作，门宽3m，与围栏主体同高 3.大门铁件、钢筋、钢管应刷防腐漆 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 樘 | 1
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.化粪池垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:150mm 4.做法详见图集新22s3，第F49-51页 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 5.41
6 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.化粪池底板 2.混凝土强度等级:C40高性能混凝土，抗渗等级P6 3.做法详见图集新22s3，第F49-51页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 9.58
7 | 040303015001 | 混凝土化粪池 | 1.化粪池池体 2.混凝土强度等级:C40高性能混凝土，抗渗等 |  | m3 | 34.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
级P6 3.做法详见图集新22s3，第F49-51页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
8 | 040601010001 | 混凝土池盖板 | 1.预制混凝土盖板 2.混凝土强度等级:C40高性能混凝土 3.防水、抗渗要求:抗渗等级P6 4.做法详见图集新22s3，第F56页 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 3.83
9 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.化粪池井圈 2.混凝土强度等级:C40高性能混凝土，抗渗等级P6 3.做法详见图集新22s3，第F56页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 1.7
10 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.化粪池井盖 2.井盖:井盖采用双层一体式井盖，上层井盖采用Φ800重型铸铁井盖，井盖上面注明“污水”字样，子盖选用Φ800木质保温井盖，做法详见新22S3-V5页,井盖下方加设防坠网。 3.做法详见图集新22s3，第F56页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 套 | 3
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ10 3.做法详见图集新22s3，第F49-51页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | t | 2.3
12 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.做法详见图集新22s3，第F49-51页 |  | t | 1.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
13 | 040309010001 | 防水层 | 1.化粪池铺贴防水卷材 2.部位:化粪池底面、顶面 3.材料品种、规格:1.5mm厚高分子自粘胶膜湿铺防水卷材,边角附加一层 4.做法详见图集新22s3，第F49-51页 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 75.86
14 | 040309010002 | 防水层 | 1.化粪池铺贴防水卷材 2.部位:化粪池墙面 3.材料品种、规格:1.5mm厚高分子自粘胶膜湿铺防水卷材,边角附加一层 4.做法详见图集新22s3，第F49-51页 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 145.52
15 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.化粪池外围砖保护层 2.材料品种、规格:240mmNU20砼砌块 3.做法详见图集新22s3，第F49-51页 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m3 | 12.28
16 | 011101003001 | 细石混凝土保护层 | 1.防水保护层 2.部位:化粪池底面、顶面 3.材料品种、规格:50mm厚C20细石混凝土保护层 4.做法详见图集新22s3，第F49-51页 5.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 63.86
17 | 040402018001 | 止水钢板 | 1.类别:热镀锌止水钢板 2.材料品种、规格:3mm镀锌钢板，镀锌层厚度8μm，宽380mm 3.工艺要求:单组份聚 |  | m | 26.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
氨酯膨胀密封胶填缝 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
18 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.连接套管 2.形式、材质及规格:柔性防水套管，DN125 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | 个 | 6
19 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.通气管 2.材质及规格:球墨铸铁管，Φ100 3.接口方式:胶圈接口 4.上接通气帽 5.做法详见图集新22s3，第F49-51页 6.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m | 10
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.模板类型:基础 2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 18.08
2 | 041102002002 | 基础模板 | 1.模板类型:支墩模版 2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 292.13
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.模板类型:垫层模版 2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 4.2
4 | 041102002003 | 基础模板 | 1.模板类型:化粪池底板模版 |  | m2 | 4.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范
5 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.模板类型:化粪池模版 2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 140.74
6 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.模板类型:化粪池预制盖板模版 2.模板种类:模板及支撑种类根据施工组织设计和施工规范要求自行确定 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 4.02
7 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.化粪池脚手架 2.钢管脚手架 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 83.08
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政构筑物工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.58
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政构筑物工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政构筑物工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【市政构筑物工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政构筑物工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政构筑物工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政构筑物工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政构筑物工程】
计 日 工 表
工程名称：市政构筑物工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政构筑物工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政构筑物工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【道路工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土(AC-13) 2.厚度:4cm 3.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 400
2 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:阳离子乳化沥青PC-2 2.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 400
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.名称:水泥稳定砂砾基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 400
4 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.名称:天然砂砾垫层 2.石料规格:天然砂砾 3.厚度:30cm 4.其他:详见设计图纸、招标文件、施工规范 |  | m2 | 400
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.77
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 4.32
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.39
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.2
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.1
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 3.13
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.24
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【道路工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【道路工程】
计 日 工 表
工程名称：道路工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程 |  | 标段：木垒县大南沟乌孜别克族乡2026年农村人居环境整治提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 9.53
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.96
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 3.1
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.45
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 2.38
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13