丽江市人民医院2026年第二批医疗设备采购项目

项目编号：LJZC2026-G1-00240-YNZZ-0146

招 标 文 件

采购人：丽江市人民医院

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二六年四月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 合同书样式及主要条款	27

第四章 投标文件格式	37

第五章 采购需求	73

第六章 资格审查	74

第七章 评标方法	86

第一章 招标公告

项目概况

丽江市人民医院2026年第二批医疗设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年05月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LJZC2026-G1-00240-YNZZ-0146

2.项目名称：丽江市人民医院2026年第二批医疗设备采购项目

3.预算金额：79.00万元（1标段：23.00万元；2标段：56.00万元；）

4.最高限价：79.00万元（1标段：23.00万元；2标段：56.00万元；）

5.采购需求：

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 高压氧舱专用监护仪（1拖4） | 1 | 套 | 23.00 | 23.00 |
| 2 | 1 | 否 | 包埋盒打号机 | 1 | 套 | 12.00 | 12.00 |
|  | 2 | 否 | 玻片打号机 | 1 | 套 | 12.00 | 12.00 |
|  | 3 | 否 | 全封闭组织脱水机 | 1 | 套 | 24.00 | 24.00 |
|  | 4 | 否 | 轮状式切片机 | 1 | 套 | 8.00 | 8.00 |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  |  | 79.00 | 79.00 |

注：

- 本项目共设2个标段，投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。

（2）本次招标不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件明确不接受进口产品，而投标人所投报产品为进口产品的，其《投标文件》按无效投标处理。

（3）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。

7.交货期：整体项目完成时间或设备送达招标方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后，国产设备30天日历天内。

8.交付（或实施）地点：丽江市人民医院采购人指定地点。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。（此部分不需要投标人提供证明材料）

1.2.2具有健全的财务会计制度

①投标人须提供2023年或2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。

1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。（中小企业所属行业类型为工业-制造业；小、微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的投标人须按要求提供所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。）

3.本项目的特定资格要求：

3.1若投标产品在《医疗器械分类目录》内，作为医疗器械管理的：投标人如果是代理商或经销商，须提供①医疗器械经营许可证/经营备案凭证，②所投产品制造商医疗器械生产许可证/生产备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、③所投产品的医疗器械注册证/备案凭证（及备案信息表）；投标人如果是制造商，须提供①医疗器械生产许可证/生产备案凭证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、②所投产品的医疗器械注册证/备案凭证（及备案信息表）。医疗器械生产或经营许可证/经营备案凭证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械；医疗器械生产备案凭证生产范围须覆盖所投第一类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

注：如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

三、获取招标文件

时间：2026年04月24日至2026年05月06日，每天06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年05月19日09点30分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司丽江政采云开评标室（丽江市香格里拉大道1008号丰瑞酒店B区201号），投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。

3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：丽江市人民医院

地 址：丽江市古城区福慧路526号

联系人：杨老师

联系方式：0888-5155328

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68100544

3.项目联系方式

项目联系人：杨韵琪、齐应林、何雨倩、杨依冉、凡星、阮云川、叶勇、李杰

电话：齐应林（0888-3032833）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 丽江市人民医院 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：丽江市人民医院2026年第二批医疗设备采购项目 项目编号：LJZC2026-G1-00240-YNZZ-0146 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 1标段： 投标保证金金额： 贰仟叁佰元整 （￥2300.00元） 账号：30205378316043 2标段： 投标保证金金额： 伍仟陆佰元整 （￥5600.00元） 账号：30205378686997 保证金缴纳说明： （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一签名或签章，要求盖章处盖投标人签章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）投标人的报价应包括但不限于下列内容： 投标产品出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、采购代理服务费、企业管理费、利润、税金等全部费用的总和。该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 （3）无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。 （4）投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。 （5）投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额：中标价款的5%； 履约保证金形式：合同签订后后5个工作日内中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账支票\电汇方式无息退还。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的标准下浮 25 %向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.3 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.4 | 其它需要补充的其他内容 | 1、投标人在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。 2、以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密； （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 3.为保障项目合同备案顺利进行，投标人在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5 交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商：详见《投标人须知前附表》。

37.2知识产权：详见《投标人须知前附表》。

37.3解释权：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

（参考格式，以最终实际签订合同为准）

合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至质保期结束之日止。 |
| 二 | ▲交货期 | 整体项目完成时间或设备送达招标方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后，国产设备30天日历天内。 |
| 三 | ▲交付（或实施）地点 | 丽江市人民医院采购人指定地点。 |
| 四 | 交货方式 | 检验、测试合格并满足合同技术要求。 |
| 五 | ▲付款方式 | 设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，5个日历天内乙方向甲方提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后甲方在30日历天内以转账支票\电汇方式向乙方支付100%货款。 |
| 六 | 质保期 | 所有设备整机≥3年质保（附带其他条件的质保期其他条件不予认可），质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 |
| 七 | 产品要求 | 保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备。 |
| 八 | 安装调试要求 | 设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。 |
| 九 | 验收及验收标准 | 1．设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（丽江市人民医院指定科室），由双方共同开箱初验，并由乙方按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需质保卡及相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。 2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足协议技术要求。 3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。 4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。 |
| 十 | 违约责任 | 1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备。 2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向甲方每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。 3、若设备质保期内开机率未达到95%，使甲方造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给甲方，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推 4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使甲方造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。 5、甲方无正当理由拒收设备，如造成损失，甲方向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。 甲方有权拒付合同价款以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。 |
| 十一 | 合同份数 | 一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。 |

合同编号： 合同自编号： 招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

云南省财政厅 制

| 甲方（采购人公章）名 称： |  |
| --- | --- |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |
| 乙方（投标人公章）名 称： |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人（负责人）或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |
|  | 签订日期： |

本合同由甲乙双方根据项目名称为“            项目”的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：

第一条甲方向乙方采购的产品、总价及付款方式

1.1产品清单及价格（此表须与招投标文件一致）

| 注册证号 | 设备名称 | 生产厂家/品牌 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额人民币（大写）: ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

交货价格：以上价格为到达丽江市人民医院甲方指定地点交货价RMB（DDP）包括一切运费、保险及税费、报关手续费，并包含吊装、安装、调试、培训等全部费用。

1.2付款方式：

1.2.1履约保证金：协议签订后五个工作日内乙方先向采购人提交中标价款的5%作为履约保证金，履约保证金由甲方代管,待合同有效期结束后若无违约行为（需提供质保期内完整的季度巡检报告），60个日历天内以转账支票\电汇方式无息退还。

1.2.2设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，5个日历天内乙方向甲方提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后甲方在30日历天内以转账支票\电汇方式向乙方支付100%货款。

1.3乙方指定收款账号：

开户行：

开户名称：

账号：

1.4甲方收取质量保证金账号

开户行：

开户名称：

账号：

第二条 交货时间、地点及范围

2.1交货要求：保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备。

2.2交货时间：自合同签订之日起    个日历日内。

2.3交货地点：送货上门到甲方指定的地点。

2.4交货范围：合同约定的主机以及附件清单上所有产品（含随机资料、软件等）以及配套附属设备（按招投标文件要求执行并满足甲方需要）。

2.5随机资料包括原产地证明、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

第三条 安装调试要求

设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

第四条 验收及验收标准

4.1设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（丽江市人民医院指定科室），由双方共同开箱初验，并由乙方按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需质保卡及相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

4.2项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

4.3实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4.4验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第五条 质保及售后服务要求

5.1保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

5.2所有设备整机≥3年质保（附带其他条件的质保期其他条件不予认可），质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器（被更换的设备质保期从更换日起计算并与原质保期一致）。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员（或工程师）在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时（如新冠肺炎疫情爆发时），乙方需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，乙方对所提供的设备实行3个月定期进行保养（或维护、巡检）制度；若甲方需要可以无限次增加保养次数；乙方保证开机率≥95%（按365日/年计）。

5.3乙方应向甲方提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

5.4设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向甲方提供不少于4次巡检报告。

第六条 配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。

第七条 备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。

第八条 甲方的权利与义务

8.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。

8.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的移交工作。

8.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。

8.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。

第九条 乙方的权利与义务

9.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备（如有）具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费质保期见本合同5.2款，免费质保期自设备验收合格交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；质保期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后   小时内作出响应，   小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在   天内保证修复，若在   天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给甲方使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证甲方购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，乙方对甲方无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每   个月定期随访一次。

9.2 乙方确保所供进口设备（如有）的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。

9.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。

9.5 参与甲方共同进行设备验收。

第十条 技术培训

乙方向甲方提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

第十一条 甲方在设备使用过程中发生技术或质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：

第十二条 违约责任

12.1除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备。

12.2因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向甲方每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

12.3若设备质保期内开机率未达到95%，使甲方造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给甲方，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推

12.4设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使甲方造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

12.5正当理由拒收设备，如造成损失，甲方向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

甲方有权拒付合同价款以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十三条 合同生效

乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得甲方的签章后，合同才正式生效。

第十四条 甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十五条 因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十六条 下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。

- 甲方招标文件；

- 乙方投标文件；

- 中标通知书。

第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

第十八条 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方执壹份，丙方（鉴证方）执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：                             乙  方：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人签字：                     法定代表人签字：

委托代理人签字：                     委托代理人签字：

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

一、资格证明文件部分

资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

具有独立承担民事责任的能力

（要求详见 第六章 资格审查）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（要求详见 第六章 资格审查）

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（要求详见 第六章 资格审查）

承诺书

致（采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的情形；

（4）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（5）我单位不属于联合体投标。

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

### 投标人无直接控股、管理关系书面声明函

云南省中医医院：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加_    (项目名称)      同一合同项下的采购活动。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日期：年月日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

### 无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

我公司承诺：              （选填不存在/存在）上述串通投标情形，并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日期：年月日

### 投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

### 若投标产品在《医疗器械分类目录》内或作为医疗器械管理的，提供投标人的医疗器械经营许可证/经营备案凭证、所投产品生产厂家的医疗器械生产许可证/生产备案凭证（进口产品除外）、所投产品的医疗器械注册证/备案凭证（及备案信息表）

（要求详见 第六章 资格审查）

#### 医疗器械相关资质响应一览表

| 序号 | 产品名称 | 是否属于医疗器械 | 所属医疗器械类别（填写：一/二/三） | 制造商医疗器械生产许可证/备案生产范围是否覆盖所投产品所属类别医疗器械（是/否） | 投标人医疗器械经营许可证/备案经营范围是否覆盖所投产品所属类别医疗器械（是/否/一类不需要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

### 其他资格证明文件

（要求详见 第六章 资格审查）

二、报价文件部分

▲开标一览表

| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

三、技术商务文件部分

### ▲技术规格偏离表

投标人请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章 采购需求 “二、技术要求”的要求，认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：

1.上述序号对应第五章 采购需求 “二、技术要求 ”中的序号，按照序号逐一分行填写。

2.投标人根据招标文件第五章 采购需求 “二、技术要求 ”中的要求作出全面、真实的反映，逐条对应答复，并在“投标文件应答情况”一列中写明响应情况，诸如“已知”“理解”“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。

3.投标人除如实填写技术要求偏离表外，重要参数投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检验报告或图纸或产品说明书或功能截图或官网截图证明，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，第五章采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。

4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标文件响应情况优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“投标产品技术支持资料”一栏中，标识具体页码，不接受xx页至xx页。

### 投标产品的技术支持资料（适用于货物）

投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。提供的技术资料应含主要技术指标、参数及性能、使用说明、配置明细表或产品清单、注意事项等详细资料。

采购需求中 - 技术参数中“★”技术参数为重要技术指标，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术要求偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检验报告或图纸或产品说明书或功能截图或官网截图证明，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。若提供的技术支持资料不一致的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。投标描述与技术支持资料不一致或多份技术支持资料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

### ▲商务条款偏离表

请对应招标文件中合同内容、需求商务部分内容中“合同履行期限、交货期、交付（或实施）地点、付款方式、质保期、产品要求、安装调试要求、验收及验收标准、售后服务、履约保证金、违约责任”等的要求认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

（1）投标人基本情况介绍；（包含但不限于企业综合实力、资信状况、企业文化、企业团队素质等内容，格式自拟）

（2）制造商授权书及售后服务承诺书；（如有，格式内容自拟）

（3）交货方案；（格式内容自拟）

（4）设备安装方案；（格式内容自拟）

（5）质量承诺及保证措施；（格式内容自拟）

（6）售后服务方案；（格式内容自拟）同时按照后文要求填写《售后服务网点清单》及《承诺函》

（7）培训方案；（格式内容自拟）

（8）类似项目业绩；（提供业绩证明材料）

（9）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

### 售后服务网点清单

| ### 序号 | ### 服务网点名称 | ### 联系地址 | ### 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

### 承诺函

提供现场维修，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。质保期内，投标方对所提供的设备实行3个月定期进行保养（或维护、巡检）制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标方保证开机率≥95%（按365日/年计）。维修人员在甲方发出故障通知后    小时内作出响应，    小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在    天内保证修复，若在    天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给甲方使用，待原设备修复正常使用后换回。维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单                 ，联系地址           、联系电话                 。

同时，保证甲方购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，对甲方无条件开放维护密码；我方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；向甲方提供   天设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

投标人（加盖投标人公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或签章）：

日期：　　　年　　月　　日

### ▲投标分项报价表

项目名称：                                项目编号：                  标段：

| 序号 | 货物（项目）名称 | 注册证号 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例： |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

填表说明:

1、投标人需对本招标范围包括的项目（产品）进行逐一报价。各标段产品名称根据《采购需求一览表

》中“产品（项目）名称”填写；

2、投标人所投产品除强制节能外货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号}的通知，投标人所投产品认定为节能产品或环境标志产品，投标人须提供节能产品或环保产品认证证书扫描件。

### 承诺函 - 1标段

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我公司投标本项目1标段承诺所投产品配置：

多参数监护仪4套(高压氧舱专用)

▲19、高压氧舱专用监护仪需配置监护系统专用工作站工作站1套，自带心电数据记录软件，显示器≥27寸、CPU≥i7、内存≥8G、显卡≥6G独显、存储≥512G，配置心电报告输出设备1套。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### 承诺函 - 2标段

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我公司投标本项目2标段承诺所投产品配置：

全封闭组织脱水机

▲24、配置满足科室使用需求的一台脱水机专用通风柜，减少人工接触有害试剂；整机防火、防漏电设计，供电安全电压适配。

轮状式切片机

▲23、配置一台摊片机、一台烤片机，满足科室使用需求。

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

### 产品其他信息表

（如有）

| 序号 | 产品 | 厂家 | 产品属性（勾选） |  |  | 制造商规模（大/中/小/微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保 | 节水、节能 | 环保、节水、节能 |  |

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

### 中小企业声明函

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

### ▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号/包号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤销投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### ▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：       年     月      日

### ▲法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ▲投标保证金缴纳凭证

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

采购需求

一、采购标的

1.项目背景/基本要求

1.1项目名称：丽江市人民医院2026年第二批医疗设备采购项目
1.2采购标的需实现的功能或者目标：

1.3落实政府采购政策需满足的要求：小微企业、节能产品及环境标志产品等。

1.4需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准：保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合采购需求、符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备。

2.采购内容

货物需求一览表

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价（万元） | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 高压氧舱专用监护仪（1拖4） | 1 | 套 | 23 | 是 |
| 2 | 1 | 否 | 包埋盒打号机 | 1 | 套 | 12 | 否 |
|  | 2 | 否 | 玻片打号机 | 1 | 套 | 12 | 否 |
|  | 3 | 否 | 全封闭组织脱水机 | 1 | 套 | 24 | 是 |
|  | 4 | 否 | 轮状式切片机 | 1 | 套 | 8 | 否 |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  |  | 79万元 |  |

（1）本次招标不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，若招标文件明确不接受进口产品，而投标人所投报产品为进口产品的其《投标文件》按无效投标处理。

二、技术要求

1标段：

产品1：高压氧舱专用监护仪（1拖4）

（一）多参数中央监护系统（一套）

1、支持一屏多窗口同步监测多病人数据，监测床位数可选择，重点病人单窗口重点监护，窗口之间可互换；

★2、监护仪和中央监护系统双显示：监测数据通过Wi-Fi实时传输至舱外中央监护系统，舱内陪舱人员可在监护仪上进行观测，舱内外同步开展监测；

3、监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能，可在监护仪及中央站上以声、光等多种方式展示；

4、具有监测数据存储、统计，监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能；

5、病人设备信息管理：病人信息录入、编辑、搜索等功能；

6、支持舱外远程控制测量无创血压；

7、具有AI 算法；

8、支持动态心电/动态血压分析，监测报告生成打印；

（二）多参数监护仪4套(高压氧舱专用)

★1、多参数监护仪可随病人进入氧舱，也可用于病房至氧舱的转运途中，电脑和中央监护软件安装于氧舱外操作台，无需氧舱打孔，无需改造现有氧舱结构使用环境，可用于常规环境和高压氧舱内多人同时监护；

★2、监测参数：监护仪一机监测心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温6个参数；

3、监护仪显示屏：彩色触摸屏，实时查看用户信息、心电波形、呼吸波形、脉搏波形、心率、 血压、呼吸率、血氧饱和度、脉率、体温、电量、导联、报警提示、网络指示、时钟等信息，具有自动屏保，也可常亮监护；

★4、数据传输：多参数WiFi 实时同步传输显示于舱外主屏、舱内病人端，可灵活组网，快速部署无需改造氧舱环境即可安装，满足高压氧舱内任意位置移动监护的需要；

5、心电参数：

5.1具有心电监测功能，可实时监测并显示监测数值及波形；

5.2 导联：标配五导联，I 、II 、III 、aVR、aVF 、aVL 、V;

5.3输入阻抗：不低于10MΩ;

5.4频率特性：0.5Hz～40Hz(-3dB);

5.5共模抑制比：不小于70dB;

5.6监测范围：30～300次/分，允差：±1次/分。

6、呼吸参数：监测范围：15～60次/分，允差：±2次/分；

7、血压参数：

7.1测量模式：手动、自动、连续；

7.2监测范围：收缩压：40~270mmHg, 舒张压：10~210mmHg, 允差：±5mmHg;

7.3静态测量范围：0～295mmHg;

7.4具有过压保护、断电保护、充气时间保护功能；

7.5支持血压抗干扰补充气和测量失败自动补测功能。

8、血氧参数：监测范围70%～100%,允差：±2%;

9、脉率参数：通过血氧饱和度可测量脉率，监测范围30～250次/分，允差：≤3次/分；

10、体温参数：监测范围30～42℃ 误差：±0.2℃;

11、报警参数：

11.1听觉报警：当各参数进入报警范围时，监护仪会发出间断报警声音，可以通过监护触摸屏上报警，声音设置开关停止听觉报警；

11.2视觉报警：当各参数进入报警范围时，监护仪对应参数的图标会闪动，直到报警状况消失；

11.3其他报警：具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能。

12、远程互动：监护仪终端上具有护士呼叫功能，支持患者手动报警(一键求助),中央监护界面实时声光提醒，供医生重点关注监护；

★13、监护仪可在≥三倍大气压环境条件下正常运行（提供注册证）

14、通讯方式：无线Wi-Fi;

★15、多参数监护仪的医疗器械注册证中，明确标明适用范围包含“高压氧舱内患者监护”。（提供第三方检测报告）

★16、多参数监护仪电源：内部电源≤DC24V，可连续实时监护≥2小时。修改为重要参数。

17、每台多参数监护仪配置≥1套附件(含心电电缆组件、无创血压组件、手指血氧探头、体表温度探头、便携包；型号根据科室需求配置）。

18、多参数监护仪配置一体化可充电电池≥2块；配置可同时为≥4块电池充电的充电站。

▲19、高压氧舱专用监护仪需配置监护系统专用工作站1套，自带心电数据记录软件，显示器≥27寸、CPU≥i7、内存≥8G、显卡≥6G独显、存储≥512G，配置心电报告输出设备1套。（提供承诺书）

2标段：

产品1：包埋盒打号机（数量：1套，预算价：12万元，国产设备）

1、采用激光打印技术，无需色带和墨水等耗材。

2、设备配置彩色触控屏操作，支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。

3、包埋盒上载槽≥4个，单槽容纳量≥40个，可根据需求自动切换工位。

4、支持包埋盒自动进料、自动出料，打印后的包埋盒有序放置，方便查看及取用。

★5、颜色识别功能：可同时装载多种颜色包埋盒，能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。

6、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数。

7、打印速度：打印速度 ≤2.5秒/个。

8、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印。

9、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存。

10、内置净化系统，配置真空负压吸引装置，

11、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。

★12、紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时，机器故障时，可快速终止打印，避免浪费包埋盒；

13、具备安全防护功能：设备运行及维修过程中，必须避免激光对人体造成伤害。

14、配置标准网络、USB接口，满足设备连网及科室使用需求。

15、智能电源管理：自动休眠功能节能环保。

16、打印过程中设备噪音≤65db。内置照明灯，便于查看打印好的包埋盒信息，避免误拿。

产品2：玻片打号机

1、采用激光打印技术，无需色带和墨水等耗材。

2、设备配置彩色触控屏操作，支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。

3、输出通量：一次性批量输出槽容量≥50片，输出槽装满自动提示 。

4、装载通量：一次加载量≥200片；加载槽无玻片时会自动提示。

★5、输出模式：≥3种，单片、批量、自动模式。

★6、不限打印字段数量 ,可打印各种文字,符号,数字,二维码,医院名称、打印日期等信息，字段可按需分行显示。

7、打印速度：每片打印速度≤7s；

8、打印效果：打印分辨率≥2500dpi;

★9、打印清晰度高，打印字符抗酸碱、耐刮擦、耐腐蚀，适宜长期保存；

10、设备自带操作打印系统，直观显示装载槽和输出槽的状态，同时显示当天已打印和待打印的病理号数量，并针对未打印病理号进行优先、删除等操作；

11、扫码打印：具有扫码打印功能，可以对蜡块、申请单等进行扫码打印，并可存储常见扫码解析规则类型；

12、优先打印加载槽最上方玻片，避免推送过程受压力挤压碎片；

13、双加载槽，可放置不同类型玻片，按需打印。

14、内置净化系统，配置真空负压吸引装置，做到保护环境及医务人员健康。

15、报警提示功能：具有≥3种报警方式;

16、具备安全防护功能设备运行及维修过程中，必须避免激光对人体造成伤害。

★17、玻片检测：可自动检测载玻片油漆面正反，如油漆面朝下放置，设备自动停止打印并进行提示；

18、智能电源管理，自动休眠功能，节能环保。

19、设备工作状态，噪音值≤65db，配置网络、USB接口，满足连网及科室使用需求。

产品3：全封闭组织脱水机

1、单次最大处理量：≥300个标准病理包埋盒，适配医院日均标本量，满足批量急诊+常规标本同步处理。

2、配备≥2种规格的方形不锈钢样本篮，篮体表面光滑无毛刺。

3、脱水缸容积缸体底部平整无凸起，杜绝试剂残留、清洁死角。

4、试剂缸：总数≥13个，单缸容量≥5L，试剂瓶身液位刻度≥3档，可快速拆装更换。

5、石蜡缸：内置式≥4个（反应蜡缸≥3个，单缸≥4L；备用蜡缸≥1个，单缸≥5L），便于石蜡加注、废蜡排放

6、标配废蜡收集缸≥1个，支持自动废蜡排放、石蜡轮换程序，降低人工操作烫伤风险

★7、温控范围：试剂缸室温~65℃可调，石蜡缸50℃~75℃可调；控温精度±1℃，温度波动≤±0.5℃，保证脱水、浸蜡均匀性。

8、脱水功能：支持常压、加压、真空、加压-真空交替≥4种模式，可自定义时长。

9、搅拌系统：搅拌间隔0～60分钟可调，搅拌均匀无死角。

★10、核心阀体耐腐蚀，抗石蜡凝结杜绝管道堵塞与液体泄漏，无需频繁维护。（提供技术白皮书）

★11、液位监测：单缸配备≥3个液位传感器，不受试剂杂质、颜色干扰，支持≥2档液位切换，匹配不同的试剂量，节约试剂用量。

12、试剂、石蜡采用上进下出流体设计，配合气液分离装置，防止液体倒灌进气路，延长设备寿命

★13、组织缸：加热快、无渗漏、耐腐蚀。缸盖带加热功能，室温～70℃可调，防止石蜡冷凝滴落；配备电子双重锁，防止误开、液体喷溅。

14、操作台面：大理石材质，耐二甲苯、甲醛腐蚀，易擦拭清洁；机身全封闭密封，无异味外泄。

15、试剂仓：透明仓门+蓝光照明，实时目视液位，配备试剂到位检测传感器，未到位自动报警

16、清洗系统：清洗程序≥3种，清洗后自动烘干，防止管道残留、交叉污染。

17、配备全中文彩色触摸屏，角度多档可调，主界面动画显示运行步骤、试剂瓶位置、脱水步骤详情和进度；支持≥4个快捷程序。

18、程序存储：自定义脱水程序≥100个，单程序步骤≥13步，支持程序复制、编辑、导出

19、试剂质控：按处理标本量、使用次数多维度监测试剂状态，超标自动提示更换

★20、开机自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并显示自检详情和进度（剩余时间），自检通过后，自动运行所选脱水程序；

21、远程监控：具备电脑远程查看运行状态、接收报警。

22、报警、监控功能：具有≥2种报警方式，包括但不限于灯光、声音、文字等方式；设备应具有≥4种监控功能，包括但不限于压力监控、温度监控、流量监控、元器件监控。

★23、断电自动记忆当前运行步骤，来电后继续执行剩余程序；

▲24、配置满足科室使用需求的一台脱水机专用通风柜，减少人工接触有害试剂；整机防火、防漏电设计，供电安全电压适配。（提供承诺书）

产品4：轮状式切片机

★1、切片厚度范围：满足 0.5μm-100μm范围内连续可调，厚度调节精度≤0.5μm。

2、修片（修块）厚度范围：满足 1μm–600μm 范围内连续可调，修片模式切换便捷，厚度调节独立于切片参数，粗修、精修模式可快速切换，适配标本快速修平、精细修切场景

3、显示方式：配置彩色触控屏

★4、样本回缩功能：满足0～100μm范围内可调，最小调节分度值≤0.5μm。

5、样本夹头尺寸：≥50 mm×50 mm。

6、行程范围：水平行程范围≥25 mm，垂直行程范围≥70 mm。

7、进样速度：前进后退速度0—1800μm/s，速度可连续调节。

★8、样品头与夹持装置：样品头夹持牢固，适配常规病理包埋盒；具备 X/Y 轴微调、水平角度微调功能，定位精准；样品垂直行程、水平进样行程满足常规标本切片需求，无卡顿、无错位。

9、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位。

10、大手轮力平衡系统：采用非铅块平衡技术。

11、安全锁定装置：大手轮锁可在任意位置锁定。

12、大手轮具有半刀修片功能，操作便捷，符合人体工学设计。

13、刀架与刀片适配可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置；适配一次性窄刀片、一次性宽刀片及钢制重复刀片，刀架高度、角度可调，锁紧牢固；配备安全护刀装置，防止操作误伤，刀片更换便捷。结构稳定，前后移动和锁定精准、稳定。

14、具备小手轮粗修及多种粗修模式，可满足快速修平与精细修切需求。

15样本头进样方式：≥3种，包括小手轮、外接独立操作控制器、机身按键面板等；

16、配置粗修小手轮，支持多种操作模式。

17、小手轮控制样本进样速度连续可调。

★18、小手轮具备细分定位功能，最小分度≤5μm。

19、小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯。

20、半刀修片功能：大手轮转动一定角度即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式。

21、具备USB接口、网线接口、串行通信接口，可实现数据导入导出、软件升级及设备联网等功能。

22、切片方式：半/全自动轮转式切片机。

▲23、配置一台摊片机、一台烤片机，满足科室使用需求。（提供承诺书）

注：技术参数中“★”技术参数为重要技术指标，须提供公开发布的技术白皮书或产品说明书或第三方检验检测机构出具的检测报告（有标注的以标注要求为准），未提供证明材料或证明材料无法证明对应参数的进行扣分。未标注“★”的为一般技术指标，不满足的将按评标办法规定给予扣分。“▲”为实质性条件，提供对应标注要求资料，未提供或提供的资料内容未包含全部内容的视为不满足实质性条件，其投标文件按无效投标处理。

三、商务要求

（一）、供货时间

整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后，国产设备30天日历天内。

（二）、协议价款结算

1、履约保证金：协议签订后五个工作日内乙方先向采购人提交中标价款的5%作为履约保证金，履约保证金由甲方代管,待合同有效期结束后若无违约行为（需提供质保期内完整的季度巡检报告），60个日历天内以转账支票\电汇方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，5个日历天内乙方向甲方提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后甲方在30日历天内以转账支票\电汇方式向乙方支付100%货款。

（三）、随机资料和配套附属设备要求：

1、所投标设备需具有网络接入功能，符合相关国际标准（如：DICOM和HL7等），并根据医院需求负责接入相关系统（如HIS、PACS、LIS、病理、体检管理系统等），费用由中标方负责。如需相关接口信息，提前与采购人联系。（2标段）

2、乙方所提供的软硬件必须保证甲方在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

3、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则验收不予通过。

4、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则验收不予通过。

5、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

6、设备验收前，由乙方负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告（计量检测需由有资质的第三方单位完成）。

7、设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

8、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标方提供，甲方不再另行支付费用。

9、提供的设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

（四）、安装调试要求：

1、设备安装调试（或项目建设）符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

（五）、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保（附带其他条件的质保期其他条件不予认可），质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内，乙方对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器（被更换的设备质保期从更换日起计算并与原质保期一致）。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员（或工程师）在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时（如新冠肺炎疫情爆发时），乙方需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，乙方对所提供的设备实行3个月定期进行保养（或维护、巡检）制度；若甲方需要可以无限次增加保养次数；乙方保证开机率≥95%（按365日/年计）。

3、乙方应向甲方提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向甲方提供不少于4次巡检报告。

（六）、技术培训：

乙方向甲方提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

（七）、验收及验收标准

1．设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（丽江市人民医院指定科室），由双方共同开箱初验，并由乙方按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需质保卡及相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

四、其他

1.根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 高压氧舱专用监护仪（1拖4） | 工业 |
| 包埋盒打号机 | 工业 |
| 玻片打号机 | 工业 |
| 全封闭组织脱水机 | 工业 |
| 轮状式切片机 | 工业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中标注▲号的，投标人必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分； 技术部分F2：50分； 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，请按第四章投标文件格式规定填写“中小企业声明函”，经评标委员会核实方可获得价格扣除； 3）对于非专门面向中小企业的项目，在计算投标报价得分时，对提供的所有标的物均为小微型企业产品的投标人投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审； 4）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； 5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 6）计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分50分） | 1）投标产品的技术参数与性能指标评审（满分50分） 评标委员会将综合考虑投标人所投产品的技术参数、规格要求对招标文件的响应程度等因素综合打分： 1标段： 1）标注“★”的为重要技术指标，共有 7 条，本项分值共计 35 分，投标产品每出现一项标注“★”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣5分； 2）未标注“★”的为一般技术指标，具体认定以需求中标注的为准，共有 30 条，本项分值共计 15分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.5分，有30条及以上不满足的此项为0分。 2标段： 1）标注“★”的为重要技术指标，共有 16 条，本项分值共计 32分，投标产品每出现一项标注“★”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣2分； 2）未标注“★”的为一般技术指标，具体认定以需求中标注的为准，共有64条，本项分值共计 18分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.29分，有64条不满足的此项为0分。 注：1）标注“★”的条款须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（以采购需求中注明的要求为准），若无支持资料应答的，评标委员会在评审时可以视为投标人不响应该条技术条款的规定。未标注“★”的条款除采购需求中特别说明需要提供技术支持资料外，其余的可以技术规格偏离表应答为准。 2）设备技术指标中以“序号1、序号2、序号1.1序号1.2……”分别各视为1项技术指标（除标题外下属功能参数每一条为1项），各项技术指标中包含的具体指标中有任意一条不满足招标要求的，则视为该项技术指标不满足招标要求。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分20分） | 1）节能、环保产品评审评分（满分2分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得1分； 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得1分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2）交货方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：交货进度计划完全满足招标文件要求，内容完整、具体详尽、安排合理、切实可行的； 第二个档次（2分）：交货进度计划满足招标文件要求，内容基本完整、安排基本合理的； 第三个档次（1分）：交货进度计划满足招标文件要求，安排不合理的； 第四个档次（0分）：未提供交货方案的。 |
|  |  |  | 3）设备安装方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：设备安装方案完整、详实、思路清晰、考虑全面，对项目实施的重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计的； 第二个档次（2分）：设备安装方案基本完整，但优势不明显，对项目实施的重点关键环节预计不够全面的； 第三个档次（1分）：设备安装方案欠缺，针对性一般，对项目实施的重点关键环节及难点问题欠缺考虑的； 第四个档次（0分）：未提供设备安装方案的。 |
|  |  |  | 4）质量承诺及保证措施评审评分（满分3分） A.质保期（满分1分） 质保期仅满足招标文件要求的得0.5分；在招标文件要求的基础上，质保期每增加一年（12个月，不足 12个月的不计）加0.5分，不满足不得分。 B.质量保证承诺及质量保障措施（满分2分） 第一个档次（2分）：质量管理体系完整，质量承诺内容描述详细、合理且有具体的违约责任承诺，质量保证措施针对性好； 第二个档次（1分）：质量管理体系不完整，质量承诺内容描述一般，违约责任承诺不具体，质量保证措施针对性较差或有重大缺陷、错漏； 第三个档次（0分）：未提出货物质量保证及承诺。 |
|  |  |  | 5）售后服务方案评审评分（满分3分） 根据投标人提供的售后服务方案，内容包括但不限于故障响应时间、修复时间、维修服务中心、人员联系方式、巡检计划等内容。 第一个档次（3分）：售后维护技术人员及备品备件库配备全面，售后服务承诺及违约承诺内容完整具体，故障响应时间及时、保障措施全面、可行，有巡检维护计划且巡检内容及周期合理、可行，并有较好的应急方案； 第二个档次（2分）：售后维护技术人员及备品备件库配备基本完整，有售后服务承诺及违约承诺内容但不具体，故障响应时间及保障措施基本可行，有巡检维护计划且基本可行，应急方案基本可行； 第三个档次（1分）：售后服务方案不完整； 第四个档次（0分）：未提供售后服务方案的。 |
|  |  |  | 6）培训方案评审评分（满分3分） 根据投标人提供的培训方案，培训内容包括但不限于设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等。 第一个档次（3分）：培训计划、时间安排优于文件要求，内容完整、培训方式多样、培训课程安排科学合理的； 第二个档次（2分）：培训计划、时间安排满足文件要求，内容基本完整、培训方式较少、培训课程安排基本合理的； 第三个档次（1分）：培训内容不完整、培训方式单一、培训课程安排不合理的； 第四个档次（0分）：投标人未提供培训方案的。 |
|  |  |  | 7）类似业绩评审评分（满分3分） 根据投标人2023年01月01日（以合同签订日期为准）至今承担过的类似业绩（各标段产品）进行打分，每提供一份证明材料得1分，满分3分。 注：投标文件中须提供《类似业绩列表》及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或中标（成交）通知书，无业绩证明材料或业绩证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3 对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。