# 米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次）

招标文件

# 招标文件编号：XJTSD2026005-01

# 采购单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局（乡村振兴局、农业综合行政执法队）

# 代理机构：新疆腾晟达工程管理有限公司

# 日     期：二〇二六年四月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款	42

第四章 采购需求	47

第五章 投标文件格式	60

第一章 招标公告

# 米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次）

# 公开招标公告

项目概况

米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次） 的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年05月20日11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJTSD2026005-01

项目名称：米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1050000.00

最高限价（元）：1050000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置安装木质农牧体验屋4个，包含配套设施设备。需满足的要求：质量合格，质保2年，具体内容详见招标文件《采购需求》。

标项一

标项名称： 米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次）

数量：1批（具体详见招标文件）

合同履约期限：自合同签订之日起30日内供货、安装、调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目非专门面向中小企业;

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2026年04月29日至2026年05月11日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月20日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月20日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。
4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。
5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

## 特别提示：

## 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

## 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

## 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

## 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

## 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区农业农村局（乡村振兴局、农业综合行政执法队）

地 址： 米东区府前中路1400号

联系人：单鹏

联系方式：18999926988

2、招标代理机构信息：

名 称：新疆腾晟达工程管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿里山街299号泰天大厦10楼

联系电话：18699801963、18690167669

3、项目联系方式：

联系人：王新月、纪雅楠

联系电话：18699801963、18690167669

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：乌鲁木齐市米东区农业农村局（乡村振兴局、农业综合行政执法队） |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：新疆腾晟达工程管理有限公司 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿里山街299号泰天大厦10楼 联 系 人：王新月、纪雅楠 联系电话：18699801963、18690167669 |
| 3 | 项目名称 | # 米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目（二次） |
| 4 | 项目概况 | 购置安装木质农牧体验屋4个，包含配套设施设备。需满足的要求：质量合格，质保2年，具体内容详见招标文件《采购需求》。 |
| 5 | 资金来源及比例 | 财政资金/100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 7 | 采购需求 | 详见招标文件第四章采购需求 |
| 8 | 供货周期 | 自合同签订之日起30日内供货、安装、调试完毕。 |
| 9 | 供货地点 | 送达至采购人指定地点 |
| 10 | 投标人资质条件、能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）： □本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。 ☑非专门面向中小企业采购，给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除10%后参与评审。 1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）； 2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）； 4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标项的投标； (3）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 |
| 11 | 负偏离 | / |
| 12 | 投标人要求澄清公开招标文件的截止时间 | 自投标人获取招标文件之日起7个工作日内 |
| 13 | 投标截止时间 | 2026年05月20日 11:00（北京时间） |
| 14 | 投标有效期 | 90 天 |
| 15 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：10000.00元（壹万元整） 2、投标保证金的缴纳采取银行电汇或网银方式提交（如电汇产生的一切费用由投标单位自行承担，保证金须在投标截止时间前确认到账）。 3、投标单位在提交保证金时需在备注栏注明：所投项目的项目名称简称，投标文件中须将汇款凭证复印件放入其中。未按时提交投标保证金的文件无效； 4、保证金形式:支票、汇票、本票网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式；投标保函提交方式:供应商须通过"政采云平台金融服务中心"(htps://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，成功出函的等效于缴纳投标保证金。开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标处理。 5、投标保证金缴纳账户信息： 公司名称：新疆腾晟达工程管理有限公司 账号：8020 4111 2010 1089 59288 开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行 开户行号：402881000365 注：1、若投标人未按上述规定交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。 2.投标人在汇款时必须备注“(项目名称)保证金”。 |
| 16 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 17 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。 |
| 19 | 投标文件 份数 | ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.所有投标人提供纸质版文件一式叁份（正本一份副本两份）并于中标公示期内递交至新疆腾晟达工程管理有限公司。 □采用见面开标： 本项目采用见面开标、投标人需要递交纸质版投标文件以及电子投标文件，在投标截止时间前递交至投标文件开启地点。 1、投标文件分为投标投标报价表信封和投标文件袋，应包括下列内容： 1.1投标投标报价表信封 (1)投标一览表 (2)投标保证金支付的凭证(也可以为网上银行汇款凭证) 1.2投标文件袋（投标文件正副本） (3)投标文件(文件编制详见第二章4.2) (4)投标文件正本、副本、投标文件扫描电子版（加盖公章）（PDF格式） 2、文件袋和《投标报价表》信封封面上应写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 所投包号： 投标内容： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 3、投标文件密封 投标文件正副本及投标文件电子版（光盘或u盘）可以密封在同一投标文件袋中。光盘封面或u盘请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。 光盘或u盘与投标正本文件恕不退还。 4、投标报价表密封 投标人必须单独制作“投标报价一览表”，并单独密封提交，投标一览表密封在一个信封内。 5、投标文件袋及投标报价表信封密封盖章 投标文件袋及投标报价表信封密封袋封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。未按招标文件前附表19投标文件制作及密封要求的，投标被拒绝。 投标性文件：正本一份、副本四份 u盘一份（概不退还），投标保证金缴纳凭证一份 投标报价表（单独密封） |
| 20 | 装订要求 | 1、投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。 2、未加密的电子投标文件U盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。 3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。 |
| 21 | 封套上应载明的 信息 | （项目名称）投标文件 在2026年05月20日 11:00（北京时间）前不得开启 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标 |
| 23 | 开标（投标截止）时间和地点 | 开标时间：2026年05月20日 11:00（北京时间） 开标地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0人，专家库随机抽取专家5人； 评标专家确定方式：政府采购云平台上专家库中随机抽取 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 26 | 付款方式 | 按照合同要求付款 |
| 27 | 质保期 | 2年 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 29 | 报价 | - 最高限价：1050000.00元（大写：壹佰零伍万元整） - 报价方式：总价报价方式（投标人按照采购内容作完整唯一的报价）。 - 投标报价必须包含项目所有的费用（包含但不限于工作人员差旅费、运输所需费用、税金及其他所有成本费用的总和） - 供应商报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理 |
| 30 | 其他要求 | - 代理服务费：本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算，标准如下：成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，服务类采购费率1.50%；成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%，服务类采购费率0.80%；成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%，服务类采购费率0.45%；成交金额1000万元至5000万元的部分，货物类采购费率0.50%，服务类采购费率0.25%；成交金额5000万元至10000万元的部分，货物类采购费率0.25%，服务类采购费率0.10%；成交金额10000万元至100000万元的部分，货物类采购费率0.05%，服务类采购费率0.05%；成交金额1000000万元以上的部分，货物类采购费率0.01%，服务类采购费率0.01%，该代理服务费由中标单位领取中标通知书时一次性向招标代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 31 | 政策落实 | 本项目非专门面向中小企业（含小型、微型企业）采购项目。 对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：投标人《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； （2）投标人出具的《中小企业声明函》不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠； （3）中小企业扶持政策：①根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号），投标人属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 ②根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库[2014]68 号)，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局；戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)，在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的,按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 注： 优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。①中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ②在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。 ③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 ④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 ⑤投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 政府采购异常低价审查 | （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考类似项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取类似项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
|  | 本须知前附表与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以供应商须知前附表为准。 |  |
|  | 注：核心产品品牌需≥3家;品牌不满足三家的将导致项目有效供应商不足三家。使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |  |

# 投标人须知

## 一、说明

1.适用范围和法律

1.1本公开招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义

2.1“采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于公开招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在公开招标文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

2.2“监督管理部门”：是指投标人须知前附表说明的部门。负责对采购人、采购代理机构、投标人和评审专家的监督检查。

2.3“采购代理机构”：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指新疆腾晟达工程管理有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布公开招标文件，对公开招标文件拥有最终的解释权。

2.4“招标单位”：是指采购人，政府采购代理机构。

2.5“日期、天数、时间”：除非本公开招标文件另有规定，均为公历日（天）及北京时间。

3.合格的货物、工程和服务

3.1本次招标项目是满足本公开招标文件第四章用户需求书的招标。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合公开招标文件要求的全新的货物等。公开招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次公开招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品， 投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足公开招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到公开招标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按公开招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足公开招标文件规定的需求或特定目标的服务。

3.5投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

4.合格的投标人、中标人

4.1投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还应满足公开招标文件第一章“公开招标公告”中所规定的投标人的资格条件。

4.2投标人必须按规定获取了公开招标文件。

4.3“中标人”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。

5.2本次招标向中标人收取的招标代理费，按国家有关规定执行。

## 二、公开招标文件

6公开招标文件的组成和语言

6.1公开招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：

（一）招标公告

（二）投标人须知

（三）合同条款

（四）采购需求

（五）投标文件格式

6.2除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对公开招标文件的澄清或修改内容，均为公开招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3对公开招标文件中各类参数、条款和须知中须完全实质性投标，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

6.4公开招标文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容的描述为准。

6.5本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本公开招标文件约定的技术要求为准。

6.6采购人约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

6.7如公开招标文件约定投标人投标产品合法来源证明资料，是类指制造商向投标人出具的授权销售证明书或投标人获得的投标产品合法取得始终连续的证明文件等，以保证采购人所使用的产品为投标人合法渠道所生产或获得。

6.8未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

6.9采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的投标人提供唯一最具代表性和竞争力的投标方案，对提供含糊不清、不确定或可选的方案者均作无效投标处理。

6.10答疑会及踏勘现场（本项目不组织）

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人等须按时出席，主办方将围绕公开招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人应及时主动向采购人或招标代理机构了解项目详情。

6.11投标人应认真阅读、并充分理解公开招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照公开招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对公开招标文件在各方面都做出实质性投标，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

7.公开招标文件的澄清

## 7.1任何要求对公开招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖投标人公章（注明联系人及联系电话、联系地址）在自投标人获取招标文件之日起7个工作日内通知采购代理机构和采购人。提出后，请投标人及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

## 7.2该澄清（答疑）文件的内容为公开招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

## 7.3在规定的时间内未对公开招标文件提出疑问或澄清要求的投标人，采购人将视为已充分阅读并正确理解公开招标文件的全部内容且无异议。开标后，如投标人的投标文件显示其对公开招标文件中的描述有歧意或公开招标文件的前后内容有不一致的地方，则评标委员会有权依据公开招标文件及采购需求进行合理评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 8.公开招标文件的修改

## 8.1如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。

## 8.2澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

## 8.3供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言和计量单位

9.1投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言， 但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

9.2投标文件的计量单位：除公开招标文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见“第五章投标文件格式”）。

10.2投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

10.3投标人应按上述 2 条的内容认真编写投标文件，并使用 A4 规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

11.投标文件格式

11.1投标人应按公开招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

11.2投标人不得将同一分包中的内容拆开投标，否则将导致其投标无效。

12.投标货币要求

12.1除非公开招标文件另有规定或许可，投标人提供的所有工程、货物和服务均应以人民币进行报价。

12.2公开招标文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案,任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

13.投标人资格的证明文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2如果本次招标允许联合体参加投标，可根据投标人资格要求组成联合体。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者公开招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，注明主办人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3投标人应符合公开招标文件第一章中规定的投标人资格标准，资格证明文件必须真实有效。

14.证明货物、服务或工程的合格性和符合公开招标文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、服务或工程的合格性符合公开招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2证明货物、服务或工程与公开招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

14.3对照公开招标文件要求，逐条说明所提供的货物、服务或工程已对采购人的要求做出了实质性的投标，或申明与要求的偏差和例外。

14.4评标委员会对投标人所提供的证明货物、服务或工程的合格性的文件进行审查， 审查不合格的投标将认定为无效投标。

14.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

14.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供公开招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.投标保证金

15.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金金额为投标人须知前附表规定的数额，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知有关规定没收投标人的投标保证金。

15.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用投标人须知前附表规定的形式提交。

15.4以上形式的保证金须在投标人须知前附表规定的时间之前到帐。

15.5投标保证金请按以下帐号提供：见投标人须知前附表。

15.6凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知有关规定视为非投标性投标予以作为无效投标处理。

15.7未中标的投标人的投标保证金，将在中标结果公示期满后 5 个工作日内由招标代理机构退还。

15.8中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

15.8.1中标人按投标人须知的规定签订合同。

15.8.2中标人按投标人须知的规定支付了招标代理服务费。

15.8.3如果中标人拒绝支付招标代理费，采购代理机构有权在投标人所交的投标保证金中扣除相应费用。

15.9下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

15.9.1投标人在投标文件中投标的投标有效期内撤回其投标；

15.9.2中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.9.3投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

16.投标的截止期

16.1 超过截止时点后的投标为无效投标。

17.投标有效期

17.1投标有效期为投标截止日期后投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不投标公开招标文件而被宣布无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的编制和签署

18.1投标文件应按照本须知有关规定内容及公开招标文件第五章“投标文件格式” 的要求进行编写，并使用 A4 规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

18.2投标文件中所引用的顺序和编号应与公开招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对公开招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与公开招标文件的任何差异之处，均应按本公开招标文件第五章投标文件格式中的《采购需求投标表》的格式在表中逐一说明。

18.3采购需求中所有条款投标人必须予以投标，并填入《采购需求投标表》。否则， 将视投标人没有投标和不接受该条款，其投标文件将不能通过符合性审查而被认定为无效投标。

18.4投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本、电子版（如有）不符，则以正本为准。

18.5投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在封面及内容格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。如为授权代表签字，则须以第五章“投标文件格式”规定的格式出具“授权书”原件并附在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权予以对其作出无效投标的认定。

18.6投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

## 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

19.2未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

19.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

19.4是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

19.5 采用见面开标方式的投标文件制作详见投标人须知前附表，签署及制作见17.6内容。

19.6 见面开标的投标性文件的签署规定

19.6.1　投标性文件的页面必须用印刷体打印。

19.6.2　投标性文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

19.6.3　投标性文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标性文件方为有效。

20.投标截止时间及投标地址

20.1投标截止时间及投标地址详见第一章公开招标公告的规定。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

20.2采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

20.3根据本须知“公开招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改公开招标文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.4采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件。

21.迟到的投标文件

21.1 采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按公开招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

22.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

22.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

22.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

23.开标

23.1招标人在规定的投标截止时间（投标文件提交时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

24.评标委员会的组成及评审工作要求

24.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成， 采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

24.2评标委员会将按照公开招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

24.3评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和公开招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离公开招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购人和采购代理机构可会同监管部门有权解散评标委员会， 重新组织招标或评标。

24.4评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对公开招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

24.5评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和投标情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.6如对公开招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

24.7评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照公开招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

24.8评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

24.9评标委员会不向投标人退还投标文件。

25.投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

25.1资格性审查：依据法律法规和公开招标文件的规定，对照公开招标文件中“投标人资格要求”的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。

资格审查表：

| 序号 | 资格审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）。 |  |  |
| 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证; |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明； |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的记录； 须提供投标文件递交截止日期之前6个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。 |  |  |
| 6 | 有依法缴纳税收的记录； 须提供税务部门出具的连续近三个月内任意一个月的完税证明（零申报需加盖税务机关章）。 |  |  |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |
| 8 | 信用查询。投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 |  |  |
|  | 结论（通过/不通过） |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查；须写明原因。 （3）本项内容由采购人完成。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

25.2符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。

实质性投标的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性投标的投标人。

符合性审查内容详见下表：

符合性审查表：

| 符合性审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 投标人名称 |
| 1 | 是否按照招标文件要求提供投标保证金的 |  |
| 2 | 是否按招标文件要求截止时间之前递交投标文件的 |  |
| 3 | 投标文件是否有投标人授权代表签字和加盖公章的 |  |
| 4 | 投标文件中没有附有招标人不能接受的条件的 |  |
| 5 | 报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价 |  |
| 6 | 供货周期是否满足招标要求 |  |
| 审查结果：通过：√，不通过× |  |  |
| 专家签字： |  |  |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、类似问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

25.3投标文件的澄清：评标期间，对投标文件中含义不明确、类似问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价、投标方案等涉及竞争性和实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。

25.4实质性投标：是指符合公开招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

25.5重大偏离或保留：是指影响到公开招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

25.6轻微偏离:是指投标文件能够实质上投标公开招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

25.7评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按规定提交投标保证金、有无计算上的错误等。

25.8比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

25.9综合汇总：将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐中标候选人。

25.1原件备查（如有要求）：本公开招标文件如有要求须提供原件备查的资料， 投标人在递交投标文件的同时须递交原件以供评标委员会核查。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细，以便交接时核对。未能提交原件以供评标委员会核查的投标资料，评标委员会有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标委员会核查完毕后退回。

26.废标条件

26.1 本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

（1）符合专业资格条件者或对公开公开招标文件作实质投标的有效投标人不足三家；

（2）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

（3）因重大变故，接政府采购管理部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

27.无效投标行为的认定

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合公开招标文件要求的；

（2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合公开招标文件要求的；

（3）不具备公开招标文件中规定资格要求的；

（4）未按照公开招标文件规定要求签署、盖章的；

（5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（7）投标文件对公开招标文件的实质性条款产生偏离的；

（8）符合公开招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

## 六、评审方法及标准

28.详细评审方法

| 项目 |  | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权重为30%。 对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 技术参数 | 30 | 根据投标人提供的产品技术资料对产品的材质、性能、质量等指标进行比较后，综合评分。 完全满足招标文件技术要求的得30分，其中： 评委认定投标人投标产品重要技术指标、参数（标有★）不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣3分，未标有★的一般技术指标、参数不满足招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣1分，扣完为止。 供应商需按采购文件中的要求，提供证明材料复印件。供应商提供的产品技术参数不满足采购文件要求的本项不得分，不得照抄采购文件参数，照抄按无效标处理。 |
|  | 运输及保存方案 | 10 | 1.提供的运输方案全面包含但不限于以下内容：运输过程有具体的 ①贮藏标准②装卸要求③运输过程的安全与控制④提供书面承诺⑤运输车辆。 2.提供的方案全面包含但不限于以下内容：①仓库设施条件②库存管理与记录③包装标准④废弃物回收配送车辆；⑤须提供头辆清晰照片、租赁合同或购买合同；运输车辆在有效期内的保险凭证，有效人员、车辆清单）； 方案编制详细、可操作性有利于项目实施，符合项目实际情况提供每项得2分，总分10分。每缺一项扣2分；每有一处存在缺陷的扣1分。 注：缺陷是指存在与本项评分无关的内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、只有单纯的文字描述、前后内容无法连贯、不符合项目实际情况。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案包含但不限于以下内容： ①项目深化设计方案 ②详细实施计划 ③人员组织保障 ④项目人员安排、退货、换货流程及质量管控措施 ⑤进度保障措施、 5项内容作出详细方案，有利于项目实施，符合项目实际情况的，每项得4分，总分20分。每缺一项扣4分； 注：投标供应商针对技术参数提供详细的施工方案;有详细和零星工程的施工进度计划、施工进度网络图、工期保证措施、完善的管理架构图，未提供者不得分。 每有一处存在缺陷的扣1分。缺陷是指存在与本项评分无关的内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、只有单纯的文字描述、前后内容无法连贯、不符合项目实际情况。 投标人提供所有产品的效果图或产品图，以及详细有效的创意方案得分； 未提供或所提供内容与本项目无关不得分针对本项目拟投入的服务团队人员数量(提供成员详细信息、姓名、身份证号、证书等)在人员配置与分工、技术能力(资质)、团队管理制度、考核办法等方面综合考虑，材料完整，能充分满足本项目需求，拟投入项目人员不少于20人（其中安全生产管理人员2人、焊工5人，钳工1人，冷作钣金工1人，木工1人，特种机械操作人员3人。送货人员2人、售后人员3人）需提供相关人员证书、本单位社保及身份证复印件，不提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 投标人需提供售后服务方案，方案内容包括但不限于： ①售后服务方案；②服务响应方式及时间及相对应的保障措施；③售后技术支持及维护；④售后人员配备；⑤售后保障措施及质保承诺；⑥售后服务应急处理方案及相对应的保障措施；⑦售后管控制度以及有效回访计划等以上7项内容每项得1分，总分7分。 注：缺陷是指存在与本项评分无关的内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、只有单纯的文字描述、前后内容无法连贯、不符合项目实际情况。 提供详细的售后服务方案，包括 ①售后服务方案; ②售后服务体系有健全的售后管控制度、完善的退换货流程 ③详细的技术援助电话服务等相关内容每提供一项得1分;每项内容不全或缺失扣1分，扣完为止。 (备注:以上方案需具备实际操作性，不具备操作 性不予得分。) 售后人员应具有有效认证的售后服务管理技能证书，不提供不得分； 投标人提供设有专业化售后服务机构的证明材料。设有专业化售后服务机构的证明材料：加盖所设机构公章的营业执照副本、所设机构的位置示意图、所设机构清晰的图片及房产证或房屋租赁证明，委托售后服务的还需提供双方签字并盖章的合作协议书（或合同）、提供售后服务的联系人、联系电话。设有售后服务机构的证明材料不全或不提供的不得分。 |
|  | 类似业绩情况 | 3 | 供应商近一年内承担过的类似项目业绩，提供中标（成交）通知书、供货合同及供货发票，每提供1项得1分，满分3分。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 注: 分项得分汇总后,取所有评标委员会成员打分之和的平均值为详细评审部分得分。 |  |  |  |

政府采购政策功能落实

本项目非专门面向中小企业（含小型、微型企业）采购项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。(对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。)

（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：投标人《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

（2）投标人出具的《中小企业声明函》不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠；

（3）中小企业扶持政策：①根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号），投标人属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。②根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库[2014]68 号)，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局；戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)，在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的,按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。

注： 优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。①中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

⑤投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

29.2 评分汇总

价格+技术、商务总分＝各评委技术、商务评分总和÷评委人数

30.推荐中标候选人名单

30.1评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推 3 名中标候选人。最终评标得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.2评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

31.评审结果的确定

31.1采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

31.2如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照公开招标文件的要求，依排名次序对中标候选人的主要技术和商务条款的投标程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足公开招标文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

32.中标结果公告

32.1评审结果经采购人确认后，现场不宣布结果，采购代理机构将在网上发布中标结果公告，各投标单位自行登录网站查看。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

## 七、授予合同

34.合同的订立和履行

34.1采购人与中标人应按照《中标通知书》指定的时间内依据《民法典》、公开招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同。

34.2公开招标文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。

34.3政府采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与公开招标文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离公开招标文件和投标文件实质性内容签订的政府采购合同。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非公开招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

34.4政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施， 以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

34.6合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

34.7采购合同根据项目同级政府采购管理部门要求见证的，须向投标人须知前附表规定的部门提交见证。

## 八、中标服务费

本项目中标服务费由中标单位向招标代理单位缴纳。

## 九、质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实 信用原则。

35.  质疑的提出

35.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向

采购人、采购代理机构提出质疑。 采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质 疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工 作日内提出。

35.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

35.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的 姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当 由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字 或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应 商共同提出。

35.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假

材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提 出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。 属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请 具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定 调查、认定权限和义务。

35.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体 报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

35.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名 的质疑将不予受理。

36.  受理和处理

36.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位，并打电话告知。

36.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函， 应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他 有关供应商。

36.3 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

36.4  对于不符合上述 35 项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

36.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人 在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

36.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相 关专家或评审小组，并将处理意见回复质疑人。

36.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成 交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响 中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的， 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采 购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时， 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行 确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.  质疑无效的处理

37.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补 充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

37.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

37.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

37.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

37.5 质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

38其他

38.1 质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

38.2 对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

# 第三章 合同条款

（具体以实际签订的合同为准）

合  同  文  本

招标项目名称：

招标文件编号：

日期:  20  年   月   日

合     同

甲方：乌鲁木齐市米东区农业农村局（乡村振兴局、农业综合行政执法队）

乙方：

在新疆腾晟达工程管理有限公司于二○   年   月    日组织的、招标文件编号为       的          项目公开招标采购中，经评定，乙方为     设备的中标方，中标金额为￥：       。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 编号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 供货厂商 名称 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ¥: 元。 |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额 ¥:      ，其中标金额¥:      ，新增金额为 无， 新增部分由用户提出，经自治区政府采购中心审核确认，增加原因及具体项目附后。 合同总金额中包含 设备价格 及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

1.合同签订后甲方向乙方支付80%预付款，即：¥：     。

2.货到安装验收合格之后，甲方向乙方支付20%货款，即：¥：     。

四、交货日期: 自合同签订之日起30日内供货、安装、调试完毕。

五、交货地点: 甲方指定地点。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的       货物为全新的产品。

2、乙方所提供的        货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足       招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的        等货物按相关标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

七、质量保证期

全部的 中标  货物质保期                    。在质量保证期内,因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、进口货物商检证书等。

九、包装及验收

１、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生丢失的，损坏由乙方承担完全责任。

３、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售于甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征的乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。若乙方在本合同规定时间或甲方同意延长时间内不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的5%承担违约金。

4、本合同根据20  年  月  日由新疆腾晟达工程管理有限公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额5% 的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的5%的违约金。

8、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定 。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，由甲方所在地法院诉讼仲裁。

9、合同一式玖份，甲方执柒份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

甲  方：                       乙  方：

单位名称：                        单位名称：

公章：                        公章：

法人或授权代表签字：          法人或授权代表签字：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        帐号：

日期：20  年   月   日

具体以双方实际签订为准

- 采购需求

一.采购需求

购置安装木质农牧体验屋4个，包含配套设施设备。需满足的要求：质量合格，质保2年。

二.技术要求

| 1 | 定制原木农牧体验屋 |  | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 产品规格 | 主卧长7.2m*宽4.8m*高4.23m，内部带二层阁楼。户外阳台长1.8m*宽4.55m。面积≥40㎡。 |  |  |
| 1.2 | 结构框架 | 采用实木框架，须符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合要求；木材含水率≥9.8％；产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg； ★表面采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐磨性(750g/500r)＜0.03g，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，均须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准。投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的油漆检测报告； |  |  |
| 1.3 | 外饰面板 | 橘皮纹金属板+热转印木纹板； |  |  |
| 1.4 | 隔热保温 | A级防火保温，容重≥100KG/m³岩棉，厚度≥100mm； |  |  |
| 1.5 | 前后墙门、窗 | 正面定制65系列铝合金窗移门，高透5+12a+5钢化玻璃；★须符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的钢化玻璃检测报告； 背面实木框架，★墙体基层材料采用E0级刨花板，主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³，浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：弹性模量-基本厚度范围>13mm~20mm≥1600Mpa，表面胶合强度≥0.60Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0％，含水率3.0％~13.0％，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的E0级刨花板检测报告； 表面采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐磨性(750g/500r)＜0.03g，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准； |  |  |
| 1.6 | 入户智能锁 | 酒店IC卡电子智能锁，A级防盗锁芯； |  |  |
| 1.7 | 配电系统 | 管路线管敷设，含全套安装所需桥架、管、线、灯具、开关、插座、套管、接地网、避雷网、调试、包括低压柜出线端至末端照明设备之间的线缆、线缆载体等设备材料安装。 |  |  |
| 1.8 | 开关插座 | 组合控制面板； |  |  |
| 1.9 | 给排水系统 | PPR热水管及管件； |  |  |
| 1.10 | 室内地面装饰 | 全屋地面基础18mm厚水泥板垫层满铺处理、面层、结合层、室内地面丙纶布防水、30mm挤塑板保温隔热层、装饰线条、踢脚线等；12mm厚SPC100%防水木纹锁扣地板。 |  |  |
| 1.11 | 集成式卫浴间 | ≥1000*1000*2200mm集成式卫浴间；10mm厚磨砂纳米自清洁钢化玻璃，防撞缓冲卡槽； |  |  |
| 1.12 | 室内墙面装饰 | 实木框架+环保水性漆+热转印木纹板；★ 实木框架：须符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合要求；木材含水率≥9.8％；产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的实木料检测报告； 表面采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐磨性(750g/500r)＜0.03g，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，均须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准； |  |  |
| 1.13 | 楼梯 | 定制实木楼梯实木框架；须符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合要求；木材含水率≥9.8％；产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg； |  |  |
| 1.14 | 全屋照明及氛围灯 | 全屋COB 3000k铝型材线性灯、12W明装筒灯/射灯，显色指数＞90； |  |  |
| 1.15 | 马桶 | 微智能防冻裂虹吸马桶，带座圈加热、停电冲水； |  |  |
| 1.16 | 卷纸盒 | 挂墙式，电镀不锈钢； |  |  |
| 1.17 | 地漏 | ≥100*100mm防臭地漏； |  |  |
| 1.18 | 洗面池2个 | ≥1700*580*850mm定制集成成品洗面池柜，陶瓷洗面池，内置80升电热水器； |  |  |
| 1.19 | 毛巾架 | ≥400*70mm长度304加厚不锈钢毛巾杆，免打孔安装形式； |  |  |
| 1.20 | 洗漱台上镜2个 | ≥800mm尺寸挂墙高清防爆镜； |  |  |
| 1.21 | 电热水器 | 80升热水器，大出水量，节能省电，长效保温，1级能效，多点供水，大功率加热快，多重安防护水电分离零漏电，智能恒温自动待机； |  |  |
| 1.22 | 水龙头 | 加厚烤漆工艺，黄铜主体，一体式底座，冷热双控，陶瓷阀芯、气泡防溅； |  |  |
| 1.23 | 定制配套箱体床 | 定制木床≥1800*2000mm；★产品须符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准，甲醛释放量(干燥器法)未检出；结构安全性需符合要求；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标床的检测报告； |  |  |
| 1.24 | 床垫2个 | ≥1800*2000*200mm+1500*2000*50mm。★ 床垫须符合GB/T 24253-2009：防螨性能，趋避率；FZ/T 70010-2006：克重≥350g/m²；GB/T 20944.3-2008：大肠杆菌，抗菌率≥99%；GB/T 5453-1997：透气率≥800mm/s；GB/T 6343-2009：表观密度50kg/m³；GB/T 10802-2023：回弹率≥60%；QB/T 1952.2-2023：外观性能-单个位置浮线长度≤15mm，浮线累计长度≤50mm，TVOC≤0.1mg/m³；乳胶（乳胶棉）垫-压陷硬度指数；GB/T 21196.2-2007：耐磨性能10000次；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的床垫检测报告； |  |  |
| 1.25 | 定制配套床头柜（2个） | ≥400*400*450mm，★床头柜主要材质须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，柜架类强度和耐久非活动部件试验:结构强度试验:跌落试验需符合要求；性甲醛释放量≤0.5mg/L；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的床头柜检测报告； |  |  |
| 1.26 | 定制室内集成柜 | ≥600*400*450mm，★主要材质须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，柜架类强度和耐久性，柜架类稳定性均符合要求，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的柜子检测报告； |  |  |
| 1.27 | 定制异形衣柜/行李架 | ≥800*500*520mm，颗粒板基层，木纹饰面，金属挂衣杆，游离甲醛释放量达E0级指标；★须符合GB/T 3324-2024：形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性；材料要求：木材含水率8%-13%；木制件表面理化性能（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击均不低于2级、耐冷热温差（无鼓包、裂缝和明显失光）、耐磨性不低于2级、附着力不低于1级；结构安全性，有害物质限量：可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均≤10mg/kg；GB/T 17657-2022：甲醛释放量≤0.5mg/L；QB/T 1951.1-2010：外观：人造件外观（干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡，龟裂、分层）、家具五金件外观（电镀件）无锈蚀、毛刺、露底，木工要求；GB/T 14532-2017：力学性能要求（搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、挂衣棍和支承件强度试验、挂衣棍弯曲试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验；活动部件打开时的加载稳定性、活动部件关闭时的加载稳定性、活动部件关闭时的空载稳定性、活动部件打开时的空载稳定性、搁板垂直加载稳定性试验、搁板水平加载稳定性试验），投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的衣柜检测报告； |  |  |
| 1.28 | 定制多功能格栅屏风 | 宽1000*50*1500mm实木造型+编织材料格栅屏风 |  |  |
| 1.29 | 定制异形电视柜 | ≥1600*300*300mm，采用EO级实木颗粒饰板，★主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的EO级实木颗粒饰板检测报告； ★表面木皮须符合GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》，树种鉴别：胡桃木，木材含水率8%-11%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的木皮检测报告； |  |  |
| 1.30 | 台式即热式饮水机 | 即热式3秒速热，4挡温控，定量出水，触控面板，不挑水桶，安全童锁； |  |  |
| 1.31 | 定制一体式洗漱台 | ≥1700*550*800mm，大理石台面及18mm厚夹板基层，木纹柜体，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 1.32 | 洗漱台上镜1个 | 直径800mm，挂墙高清防爆镜； |  |  |
| 1.33 | 窗帘 | 布艺环保窗帘；★窗帘布须符合GB/T4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》标准，单位面积质量(克重)＞1200g/㎡，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的窗帘布检测报告； |  |  |
| 1.34 | 电视机1个 | ≥50寸4k超高清液晶智能全面屏电视机，双频wifi，远场语音控制； |  |  |
| 1.35 | 空调 | 立式冷热变频空调3P，能耗1级，全屋智联，高温除菌，防潮除尘； |  |  |
| 1.36 | 电热水器1个 | 80升热水器，大出水量，节能省电，长效保温，1级能效，多点供水，大功率加热快，多重安防护水电分离零漏电，智能恒温自动待机； |  |  |
| 1.37 | 配套布草 | 床单*2：喷气贡缎；被套*2：喷气贡缎；枕套*4：喷气贡缎；被芯*1：全棉喷气白色防雨布面料，填充羽丝绒400克/平方；护垫*1：涤棉三防透气面料，内充定型棉200克/平方。 |  |  |
| 2 | 定制两层农牧体验屋 |  | 1 | 套 |
| 2.1 | 产品规格 | 长8米，宽4.55米，一层高3.2米，二层高6.2米，面积≥80平米。 |  |  |
| 2.2 | 主体结构 | 主框架采用镀锌钢材定制加工组件，喷涂金属专用粉末涂料；★粉末涂料须符合HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料标准；干附着力、湿附着力、沸水附着力均≤1级；投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的粉末涂料检测报告； |  |  |
| 2.3 | 外墙保温 | 一层65系列木纹铝合金窗，高透5+12a+5钢化玻璃；GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； 二层A级防火保温复合板 |  |  |
| 2.4 | 外立面结构围护 | 一层65系列木纹铝合金窗，高透5+12a+5钢化玻璃；GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； 二层橘皮纹金属板+热转印木纹板 |  |  |
| 2.5 | 二楼露台地面 | 第四代木纹木塑材质； |  |  |
| 2.6 | 楼梯、护栏 | 钢架楼梯及踏步，金属1.2m高造型护栏；喷涂金属专用粉末涂料；粉末涂料须符合HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料标准；干附着力、湿附着力、沸水附着力均≤1级； |  |  |
| 2.7 | 入户门 | 一层二层均为正面定制65系列铝合金窗移门，高透5+12a+5钢化玻璃；GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； |  |  |
| 2.8 | 入户智能锁 | 酒店IC卡电子智能锁，A级防盗锁芯； |  |  |
| 2.9 | 配电系统 | 含全套安装所需桥架、管、线、灯具、开关、插座、套管、接地网、避雷网、调试、包括低压柜出线端至末端照明设备之间的线缆、线缆载体等设备材料安装、 |  |  |
| 2.10 | 给排水系统 | 给水系统 1、包括设备、管道、支架及其他、管道附件、卫生器具PPR热水管及管件； |  |  |
| 2.11 | 室内地面装饰 | 全屋地面基础18mm厚水泥板垫层满铺处理、面层、结合层、室内地面丙纶布防水、30mm挤塑板保温隔热层、装饰线条、踢脚线等；12mm厚SPC100%防水木纹锁扣地板。 |  |  |
| 2.12 | 卫生间地面 | SMC防水集成底座，无醛、抗冲击、耐磨系数高、吸音减噪； |  |  |
| 2.13 | 内部隔断 | 75型轻钢龙骨框架，埃特板防水基层； |  |  |
| 2.14 | 室内墙面装饰 | 一层65系列木纹铝合金窗，高透5+12a+5钢化玻璃；GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； 二层实木框架热转印木纹板，实木框架须符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合要求；木材含水率≥9.8％；产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg； 采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐磨性(750g/500r)＜0.03g，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，均须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准； |  |  |
| 2.15 | 室内顶面装饰 | 一层A1级防火、E0级无醛装配式墙板 二层实木框架热转印木纹板，实木框架须符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；外观要求：贯通裂缝、虫蛀、腐朽材树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷均符合要求；木材含水率≥9.8％；产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg； 采用环保油漆，硬度≥4H，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑）均未检出，挥发性有机化合物含量(VOC)≤40g/L，游离甲醛＜30mg/kg，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)镉未检出，耐磨性(750g/500r)＜0.03g，耐霉菌性：黑曲霉0级不生长，均须符合GB/T 6739-2022、GB/T35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020标准； |  |  |
| 2.16 | 全屋照明及氛围灯 | 全屋照明及氛围灯 全屋线性光定制安装、12W嵌入式筒灯及灯带安装，色温4000K |  |  |
| 2.17 | 全屋给排水保温保护 | 全屋给排水保温保护系统，增加保温套管及电伴热系统； |  |  |
| 2.18 | 定制洗漱台 | 石材台面及18mm厚夹板基层，木纹柜体，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 2.19 | 卫生间洗手台龙头 | 加厚烤漆工艺，黄铜主体，一体式底座，冷热双控，陶瓷阀芯、气泡防溅； |  |  |
| 2.20 | 卫生间洗手台镜面 | 直径800mm铝合金框线、镜面定制安装 |  |  |
| 2.21 | 卫生间马桶 | 微智能陶瓷马桶，虹吸配置，座圈加热、停电冲水。 |  |  |
| 2.22 | 卫生间淋浴花洒 | ≥700*1400mm亚克力浴缸+抢灰色花洒组合， |  |  |
| 2.23 | 淋浴房浴品架 | ≥400*70mm黑色不锈钢浴品架 |  |  |
| 2.24 | 卫生间毛巾架 | ≥400*70mm黑色不锈钢毛巾架 |  |  |
| 2.25 | 定制配套箱体床 | 木质床≥1800*2000mm，床靠超纤PU软包，皮质柔软，耐磨耐刮、手感舒适，基层珍珠棉+高密度海绵；GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》甲醛释放量(干燥器法)未检出；结构安全性需符合要求； |  |  |
| 2.26 | 床垫 | ≥1200*2000*200mm乳胶+椰棕，抗菌除螨，轻音弹簧，3D透气网布，亲肤针织面料；床垫，主要材质床垫须符合GB/T 24253-2009：防螨性能，趋避率；FZ/T 70010-2006：克重≥350g/m²；GB/T 20944.3-2008：大肠杆菌，抗菌率≥99%；GB/T 5453-1997：透气率≥800mm/s；GB/T 6343-2009：表观密度50kg/m³；GB/T 10802-2023：回弹率≥60%；QB/T 1952.2-2023：外观性能-单个位置浮线长度≤15mm，浮线累计长度≤50mm，TVOC≤0.1mg/m³；乳胶（乳胶棉）垫-压陷硬度指数；GB/T 21196.2-2007：耐磨性能10000次； |  |  |
| 2.27 | 定制配套床头柜 | ≥400*400*450mm，床头柜主要材质须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，柜架类强度和耐久非活动部件试验:结构强度试验:跌落试验需符合要求；性甲醛释放量≤0.5mg/L； |  |  |
| 2.28 | 定制异形衣柜/行李架 | ≥800*500*520mm，颗粒板基层，木纹饰面，金属挂衣杆，游离甲醛释放量达E0级指标；须符合GB/T 3324-2024：形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性；材料要求：木材含水率8%-13%；木制件表面理化性能（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击均不低于2级、耐冷热温差（无鼓包、裂缝和明显失光）、耐磨性不低于2级、附着力不低于1级；结构安全性，有害物质限量：可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均≤10mg/kg；GB/T 17657-2022：甲醛释放量≤0.5mg/L；QB/T 1951.1-2010：外观：人造件外观（干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡，龟裂、分层）、家具五金件外观（电镀件）无锈蚀、毛刺、露底，木工要求；GB/T 14532-2017：力学性能要求（搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、挂衣棍和支承件强度试验、挂衣棍弯曲试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验；活动部件打开时的加载稳定性、活动部件关闭时的加载稳定性、活动部件关闭时的空载稳定性、活动部件打开时的空载稳定性、搁板垂直加载稳定性试验、搁板水平加载稳定性试验）； |  |  |
| 2.29 | 电视柜 | ≥1600*300*300mm长条电视柜+2个抽屉，EO级实木颗粒饰板，主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的EO级实木颗粒饰板检测报告； 表面木皮装饰面主要材质须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T13010-2020《木材工业用单板》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》甲醛释放量(mg/m2)E1≤0.124，单板含水率(%)6~14，挥发性有机化合物(72h)(ug/m³)苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20，抗菌性能(抑菌率)(%)大肠杆菌≥98，防霉菌性(防霉菌等级)黑曲霉，0级或1级； |  |  |
| 2.30 | 沙发 | ≥ 2200*950*850mm实木椅脚及框架+高耐磨布艺+高密度海绵。★ 沙发须符合QB/T 1952.1-2023：主要尺寸（功能尺寸）：座深、座前高、背高，外形对称度：座面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、背面对称度（≤1000mm）允许偏差≤8mm、相同扶手对称度:对角线长度界限≤1000，允许偏差≤8mm；木制件：内部用料，铺垫料，泡沫塑料：表观密度（座面≥30kg/m³，其他部位≥20kg/m³）、回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)达到B级、压缩永久变形达到A级，防锈处理、摩擦声；外观性能（五金件及其配件安装），覆面材料理化性能:纺织面料-耐干摩擦色牢度经向纬向4-5级,纺织面料-耐酸汗渍色牢度变色沾色4-5级,纺织面料-耐碱汗渍色牢度变色沾色4-5级；力学性能：沙发座、背及扶手耐久性（C级：20000次）、压缩量；安全性能-结构安全性，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以上指标的沙发检测报告； |  |  |
| 2.31 | 休闲椅 | ≥600*800*800实木椅脚及框架+高耐磨布艺+高密度海绵 |  |  |
| 2.32 | 户外躺椅 | 木纹框架+户外防水布料及海绵工艺。 |  |  |
| 2.33 | 户外桌椅 | 藤艺户外座椅≥590x630x790mm 4把，茶几≥160x85x75mm1个、户外遮阳伞； |  |  |
| 2.34 | 地毯 | ≥2000*3400mm编织地毯，多层包边不脱线，环保TPR防滑耐磨底面； |  |  |
| 2.35 | 窗帘（2个） | 布艺防火环保窗帘；须符合GB/T4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》标准，单位面积质量(克重)＞1200g/㎡； |  |  |
| 2.36 | 台式即热式饮水机 | 即热式3秒速热，4挡温控，定量出水，触控面板，不挑水桶，安全童锁； |  |  |
| 2.37 | 电视机 | ≥50寸4k超高清液晶智能全面屏电视机，双频wifi，远场语音控制； |  |  |
| 2.38 | 空调 | 立式冷热变频空调3P，能耗1级，全屋智联，高温除菌，防潮除尘； |  |  |
| 2.39 | 电热水器 | 80升热水器，大出水量，节能省电，长效保温，1级能效，多点供水，大功率加热快，多重安防护水电分离零漏电，智能恒温自动待机； |  |  |
| 2.40 | 配套布草 | 床单*8：喷气贡缎；被套*8：喷气贡缎；枕套*16：喷气贡缎；被芯*4：全棉喷气白色防雨布面料，填充羽丝绒400克/平方；护垫*4：涤棉三防透气面料，内充定型棉200克/平方； |  |  |
| 2.41 | 电热水器（2个） | 80升热水器，大出水量，节能省电，长效保温，1级能效，多点供水，大功率加热快，多重安防护水电分离零漏电，智能恒温自动待机； |  |  |
| 2.42 | 冰箱 | 30升冰箱，无噪音分贝，单冷，单门式； |  |  |
| 2.43 | 户外泡池 | ≥2300x2300x1000 mm，防锈木纹铝锰合金保温裙边、配置水泵、喷泉、消杀、氛围灯系统等； |  |  |
| 2.44 | 电子壁炉 | 电子高清LED动感火焰碳头，铝片发热、智能控制。 |  |  |
| 3 | 草原风情农牧体验屋 |  | 1 | 套 |
| 3.1 | 产品规格 | 直径8米，高4.5米，占地面积≥50平米。 |  |  |
| 3.2 | 钢结构框架 | 镀锌钢材定制加工组件，防锈防腐，耐盐雾性高，耐老化，高耐候； |  |  |
| 3.3 | 顶棚结构 | 高密度、高透亚克力造型板 |  |  |
| 3.4 | 外饰面板 | 手工毛毡布传统毡房毡布外立面； |  |  |
| 3.5 | 墙体基层结构 | 墙体基层材料采用E0级刨花板，主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量≤0.050mg/m³，浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能：弹性模量-基本厚度范围>13mm~20mm≥1600Mpa，表面胶合强度≥0.60Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0％，含水率3.0％~13.0％，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³； |  |  |
| 3.6 | 型材门、窗 | 65系列铝合金窗，5+12+5Low-e钢化玻璃，中空层充氩气； 门窗边框、窗套、窗。钢化玻璃须符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； |  |  |
| 3.7 | 入户门 | 双开木质门、门扇木纹表面，隔音隔热； |  |  |
| 3.8 | 门帘 | 毡房毡布手工缝制卷帘 |  |  |
| 3.9 | 入户锁 | 复古雕刻古铜插销锁 |  |  |
| 3.10 | 配电系统 | 管路线管敷设，采用线缆线材，配电箱、电器元件； |  |  |
| 3.11 | 开关插座 | 全屋开关控制面板；插座 |  |  |
| 3.12 | 给排水系统 | PPR热水管及管件； |  |  |
| 3.13 | 室内地面装饰 | 18mm厚SPC防水木纹锁扣地板，无醛、抗冲击、适用地暖、耐磨系数高、吸音减噪； |  |  |
| 3.14 | 卫生间地面 | 集成石材淋浴底座 |  |  |
| 3.15 | 内部隔断 | 75型轻钢龙骨框架，埃特板防水基层； |  |  |
| 3.16 | 室内墙面装饰 | B1级防火、E0级无醛装配式墙板，具有防腐蚀、防水防潮、防霉防蛀、抗冲击，抗刮擦、耐磨、易清洁性能； |  |  |
| 3.17 | 室内顶面装饰 | A1级防火、E0级无醛装配式墙板+帷幔天花； |  |  |
| 3.18 | 全屋照明及氛围灯 | 全屋COB 3000k铝型材线性灯、12W嵌入式筒灯/射灯，显色指数＞90，深度防眩光设计； |  |  |
| 3.19 | 室内地暖 | 全屋地面石墨烯电采暖； |  |  |
| 3.20 | 全屋给排水保温保护系统 | 全屋给排水保温保护系统，增加保温套管及电伴热系统； |  |  |
| 3.21 | 卫生间门/淋浴门 | 黑色金属窄框，不锈钢拉手，10mm厚磨砂纳米自清洁钢化玻璃，防撞缓冲卡槽； |  |  |
| 3.22 | 马桶 | 微智能马桶，座圈加热、停电冲水； |  |  |
| 3.23 | 卷纸盒 | 挂墙式，电镀不锈钢； |  |  |
| 3.24 | 花洒 | 顶喷+手持，智能恒温，增压水孔，59A精铜水路芯，按键开关，烤漆工艺表面； |  |  |
| 3.25 | 地漏 | ≥100*100mm金属防臭地漏； |  |  |
| 3.26 | 台盆 | ≥1200*580*850mm高温烧制台下盆，耐磨耐脏、智洁釉面，防溢水口； |  |  |
| 3.27 | 毛巾架 | ≥400*70mm长度304加厚不锈钢毛巾杆； |  |  |
| 3.28 | 浴缸 | ≥1700*780*600mm亚克力智能按摩灯光浴缸 |  |  |
| 3.29 | 水龙头 | 浴缸专用水龙头 |  |  |
| 3.30 | 水龙头 | 加厚烤漆工艺，黄铜主体，一体式底座，冷热双控，陶瓷阀芯、气泡防溅； |  |  |
| 3.31 | 定制配套箱体床 | 定制木床≥1200*2000mm； GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》甲醛释放量(干燥器法)未检出；结构安全性需符合要求； |  |  |
| 3.32 | 床垫 | 正反软硬两用床垫，乳胶+椰棕，抗菌除螨，轻音弹簧，3D透气网布，亲肤针织面料；床垫，主要材质床垫须符合GB/T 24253-2009：防螨性能，趋避率；FZ/T 70010-2006：克重≥350g/m²；GB/T 20944.3-2008：大肠杆菌，抗菌率≥99%；GB/T 5453-1997：透气率≥800mm/s；GB/T 6343-2009：表观密度50kg/m³；GB/T 10802-2023：回弹率≥60%；QB/T 1952.2-2023：外观性能-单个位置浮线长度≤15mm，浮线累计长度≤50mm，TVOC≤0.1mg/m³；乳胶（乳胶棉）垫-压陷硬度指数；GB/T 21196.2-2007：耐磨性能10000次； |  |  |
| 3.33 | 定制配套床头柜（2个） | ≥400*400*450mm，床头柜主要材质须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》;GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，柜架类强度和耐久非活动部件试验:结构强度试验:跌落试验需符合要求；性甲醛释放量≤0.5mg/L； |  |  |
| 3.34 | 定制异形衣柜/行李架 | ≥800*500*520mm，颗粒板基层木纹饰面，金属挂衣杆，游离甲醛释放量达E0级指标；行李架层编织饰面耐磨耐刮；衣柜须符合GB/T 3324-2024：形状和位置公差：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性；材料要求：木材含水率8%-13%；木制件表面理化性能（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击均不低于2级、耐冷热温差（无鼓包、裂缝和明显失光）、耐磨性不低于2级、附着力不低于1级；结构安全性，有害物质限量：可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均≤10mg/kg；GB/T 17657-2022：甲醛释放量≤0.5mg/L；QB/T 1951.1-2010：外观：人造件外观（干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡，龟裂、分层）、家具五金件外观（电镀件）无锈蚀、毛刺、露底，木工要求；GB/T 14532-2017：力学性能要求（搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、挂衣棍和支承件强度试验、挂衣棍弯曲试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验；活动部件打开时的加载稳定性、活动部件关闭时的加载稳定性、活动部件关闭时的空载稳定性、活动部件打开时的空载稳定性、搁板垂直加载稳定性试验、搁板水平加载稳定性试验）； |  |  |
| 3.35 | 电视柜 | ≥1600*300*300mm，18mm厚颗粒板基层木纹饰面，门板实木格栅同色木纹造型，游离甲醛释放量达E0级指标；EO级实木颗粒饰板，主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³； 表面木皮装饰面主要材质须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T13010-2020《木材工业用单板》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》甲醛释放量(mg/m2)E1≤0.124，单板含水率(%)6~14，挥发性有机化合物(72h)(ug/m³)苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20，抗菌性能(抑菌率)(%)大肠杆菌≥98，防霉菌性(防霉菌等级)黑曲霉，0级或1级； |  |  |
| 3.36 | 穿衣镜 | 挂墙全身高清防爆穿衣镜； |  |  |
| 3.37 | 定制洗漱台 | 1200*550*850mm，铝蜂窝板防水材质，木纹饰面+岩板台面，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 3.38 | 洗漱台上镜 | 800mm直径圆形，挂墙高清防爆智能镜，除雾、防水灯光功能； |  |  |
| 3.39 | 窗帘 | 布艺环保窗帘；窗帘布须符合GB/T4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》标准，单位面积质量(克重)＞1200g/㎡； |  |  |
| 3.40 | 休闲桌 | Φ400mm柜体采用木皮饰面，木皮拼合细密，纹理自然；优质高密度纤维板基材，精选环保漆，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 3.41 | 休闲椅 | ≥600*800*800mm实木椅脚及框架+高耐磨布艺+高密度海绵 |  |  |
| 3.42 | 地毯 | ≥2000*3400mm编织地毯，多层包边不脱线，环保TPR防滑耐磨底面； |  |  |
| 3.43 | 壁灯 | 直径400mm，哑黑陶瓷罐+暖光led灯+按钮开关； |  |  |
| 3.44 | 落地灯 | 铁艺立式台灯三色变光 |  |  |
| 3.45 | 挂画 | 高清微喷装饰画； |  |  |
| 3.46 | 垃圾桶2个 | 8L不锈钢垃圾桶，脚踏设计，独立内桶，静音设计，430不锈钢耐脏抗污，防污抗氧化； |  |  |
| 3.47 | 脏衣篓 | 直径540mm，藤编+表面清漆处理，漆膜平整光滑，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 3.48 | 迷你吧柜 | 宽度1100*400*850mm大理石台面，柜体采用木皮饰面，优质实木多层板基材，精选环保漆，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 3.49 | 电视 | 壁挂≥65寸高清4k电视 |  |  |
| 3.50 | 空调 | 冷热变频空调1.5P，能耗1级，全屋智联，高温除菌，防潮除尘； |  |  |
| 3.51 | 冰箱 | 30升冰箱，能耗1级，单冷，单门式； |  |  |
| 3.52 | 电子壁炉 | 电子高清LED动感火焰碳头，铝片发热、智能控制。 |  |  |
| 3.53 | 台式即热式饮水机 | 3秒速热，4挡温控，定量出水，触控面板，不挑水桶，安全童锁； |  |  |
| 3.54 | 电热水器 | 80升热水器，大出水量，节能省电，长效保温，1级能效，多点供水，大功率加热快，多重安防护水电分离零漏电，智能恒温自动待机； |  |  |
| 3.55 | 配套布草 | 床单*4：喷气贡缎，；被套*4：喷气贡缎；枕套*4：喷气贡缎，60*90；被芯*2：全棉喷气白色防雨布面料，填充羽丝绒400克/平方；护垫*2：涤棉三防透气面料，内充定型棉200克/平方； |  |  |
| 4 | 定制休闲农牧体验屋舱 |  | 1 | 套 |
| 4.1 | 产品规格 | 主卧长7.2m*宽4.8m*高4.23m，内部带二层阁楼。户外阳台长1.8m*宽4.55m。面积≥40㎡。 |  |  |
| 4.2 | 钢结构框架 | 镀锌钢材定制加工组件，防锈防腐，耐盐雾性高，耐老化，高耐候；喷涂金属专用粉末涂料；粉末涂料须符合HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料标准；干附着力、湿附着力、沸水附着力均≤1级； |  |  |
| 4.3 | 外饰面板 | 65系列铝合金窗，高透5+12a+5钢化玻璃；钢化玻璃须符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； |  |  |
| 4.4 | 型材门、窗 | 65系列铝合金窗，5+12+5Low-e钢化玻璃，中空层充氩气； 门窗边框、窗套、窗。钢化玻璃须符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；外观质量：不允许有裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印；弯曲度：弓形≤0.1、波形≤0.2； |  |  |
| 4.5 | 入户门 | 65系列铝合金窗移门，高透5+12a+5钢化玻璃； |  |  |
| 4.6 | 楼梯 | 镀锌钢材定制加工组件，防锈防腐，耐盐雾性高，耐老化，高耐候； |  |  |
| 4.7 | 入户智能锁 | 酒店IC卡电子智能锁，A级防盗锁芯，带电脑软件通过发卡机制卡，房卡带时效； |  |  |
| 4.8 | 配电系统 | 管路线管敷设，采用线缆线材，配电箱、电器元件； |  |  |
| 4.9 | 开关插座 | 全屋开关控制面板；国标定制木纹款控制面板插座 |  |  |
| 4.10 | 给排水系统 | PPR热水管及管件； |  |  |
| 4.11 | 室内地面装饰 | SPC防水木纹锁扣地板，无醛、抗冲击、适用地暖、耐磨系数高、吸音减噪； |  |  |
| 4.12 | 卫生间地面 | SPC防水木纹锁扣地板，无醛、抗冲击、适用地暖、耐磨系数高、吸音减噪； |  |  |
| 4.13 | 内部隔断 | 75型轻钢龙骨框架，埃特板防水基层； |  |  |
| 4.14 | 室内顶面装饰 | A1级防火、E0级无醛装配式墙板，具有防腐蚀、防水防潮、防霉防蛀、抗冲击，抗刮擦、耐磨、易清洁性能； |  |  |
| 4.15 | 全屋照明及氛围灯 | 全屋COB 3000k铝型材线性灯、12W嵌入式筒灯/射灯，显色指数＞90，深度防眩光设计； |  |  |
| 4.16 | 全屋给排水保温保护系统 | 全屋给排水保温保护系统，增加保温套管及电伴热系统；、 |  |  |
| 4.17 | 室内地暖 | 全屋地面石墨烯电采暖； |  |  |
| 4.18 | 电视柜 | ≥1600*300*300mm，长条电视柜+2个抽屉，电视柜主要材质EO级实木颗粒饰板，主要材质须符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³，环境属性：产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg，镉(Cd)≤50mg/kg，铬(Cr)≤25mg/kg，汞(Hg)≤25mg/kg，锑(Sb)≤60mg/kg，钡(Ba)≤1000mg/kg，硒(Se)≤500mg/kg，砷(As)≤25mg/kg，品质属性：挥发性有机化合物释放浓度(7d)-苯-绿色标杆产品≤2μg/m³，甲苯≤10μg/m³，二甲苯≤10μg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³； 表面木皮装饰面主要材质须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T13010-2020《木材工业用单板》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》甲醛释放量(mg/m2)E1≤0.124，单板含水率(%)6~14，挥发性有机化合物(72h)(ug/m³)苯≤10，甲苯≤20，二甲苯≤20，抗菌性能(抑菌率)(%)大肠杆菌≥98，防霉菌性(防霉菌等级)黑曲霉，0级或1级； |  |  |
| 4.19 | 休闲桌 | 柜体采用木皮饰面，木皮拼合细密，纹理自然；优质高密度纤维板基材，精选环保漆，游离甲醛释放量达E0级指标； |  |  |
| 4.20 | 沙发 | ≥ 2200*950*850mm三人长条实木椅脚及框架+高耐磨布艺+高密度海绵； |  |  |
| 4.21 | 休闲椅 | ≥600*800*800实木椅脚及框架+高耐磨布艺+高密度海绵 |  |  |
| 4.22 | 茶几 | Φ400mm 实木脚及框架 |  |  |
| 4.23 | 户外桌椅 | 藤艺户外座椅≥590x630x790mm 4把，茶几≥160x85x75mm1个； |  |  |
| 4.24 | 地毯 | ≥2000*3400mm编织地毯，多层包边不脱线，环保TPR防滑耐磨底面； |  |  |
| 4.25 | 窗帘 | 布艺环保窗帘；窗帘布须符合GB/T4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》标准，单位面积质量(克重)＞1200g/㎡； |  |  |
| 4.26 | 电子壁炉 | 电子高清LED动感火焰碳头，铝片发热、智能控制。 |  |  |
| 4.27 | 电视机 | ≥50寸4k超高清液晶智能全面屏电视机，能耗1级，双频wifi，远场语音控制； |  |  |
| 4.28 | 空调 | 冷热变频空调1P，能耗1级，全屋智联，高温除菌，防潮除尘； |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| 5 | 农牧体验屋安装基础配套 |  |  |  |
| 5.1 | 电力设施设备 | 农牧体验屋用电系统核心技术参数（关键项） （一）电力搭建 线缆要求：符合 GB/T 5023-2008，阻燃等级≥B 级； 主线规格：适配体验屋日常用电负荷，含照明、采暖、小型电器； 分支线规格：适配插座、局部照明； 敷设要求：，明敷 / 暗敷适配现场工况，户外部分做防晒防冻处理，线缆接头压接牢固、绝缘包裹严密。 （二）管网设施 保护管材质：PVC 阻燃管，管径适配线缆规格； 防护要求：地下敷设，户外外露管段做防腐保温处理，转角处设弯头，便于维护。 （三）二级电箱配置 内部配置：总断路器、分路断路器、漏电保护器，接线端子排规范排列； 安全要求：箱体接地可靠，标识清晰，面板带锁，防误触设计。 | 397.00 | 米 |
| 5.2 | 给排水设施设备 | 给水：河流抽水设备：自吸离心泵（流量≥5m³/h，扬程≥30m），304 不锈钢材质，防堵防腐，380V 电压； RO 反渗透直饮设备：产水量≥2m³/h，产水符合 GB 5749-2022 直饮标准（TDS≤50mg/L），带自动保护、在线监测； 明装管网：PE 给水管（主干 DN50、入户 DN25），热熔连接无渗漏，聚氨酯保温（厚度≥50mm）； 设备保温房：≥4m×3m×2.8m，彩钢夹芯板（聚氨酯芯材），配采暖（-30℃可正常运行）、照明、插座； 采暖设施：适配保温房，控温 5-25℃，带防冻保护。 排水：10 立方化粪池：有效容积≥10m³，玻璃钢 / 钢筋混凝土材质，防渗防腐蚀，闭水 24 小时无渗漏； 明装管网：HDPE 双壁波纹管（主干 DN200、入户 DN110），橡胶圈密封连接，聚氨酯保温； | 465.00 | 米 |
| 5.3 | 钢基础及木塑平台 | 4间农牧体验屋共计360平米基础平台 材质要求：Q235B 国标钢材，热浸镀锌处理（符合 GB/T 13912-2022），镀锌层厚度≥35μm，防腐蚀、抗老化； 主梁规格≥H200×100×5.5×8，次梁≥H140×70×4.5×6，壁厚均≥2.5mm； 平台承载力≥2.5kN/m²，横梁间距≤1.2m，节点焊接饱满（符合 GB 50661-2011），无虚焊； 木塑材质：符合 GB/T 24137-2021，密度≥1.0g/cm³，吸水率≤3%，防滑耐磨（防滑系数≥0.6），抗紫外线； 具体部件： 铺面：木塑板厚度≥25mm，拼接紧密无缝隙，固定件为不锈钢材质； 踏步：踏步板宽度≥30cm，高度 15-18cm，防滑纹理清晰，边缘做圆角处理（防磕碰）； | 360.00 | 平米 |
| 5.4 | 农牧体验屋护栏 | 材质要求：6063-T5 铝合金，耐腐蚀、抗老化，符合《铝合金建筑型材》（GB/T 5237-2017）； 尺寸规格： 二楼围栏：高度≥1.1m，立杆间距≤20cm（防攀爬），横杆≥2 道； 壁厚要求：立杆≥2.0mm，横杆≥1.8mm，扶手≥3.0mm； | 20 | 米 |

三、商务要求：

1、设备性能要求：

本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。

2、交付时间（期限）：合同签订之日起30日内供货、安装、调试完毕。

3、交付地点（范围）：供货至采购人指定地点；

4、质保期：2年。

5、付款条件：

（1）进度和方式：合同签订后支付合同总价款50%的设备款，生产完毕达到验收条件后经由采购人到厂验收后支付至合同价款的80%。安装验收合格后支付至合同价款的100%（具体以合同签订为准。）

（2）包装和运输：包装：产品包装设计应符合经济、牢固的要求，在正常储运条件下， 确保产品安全，完整无损。印刷的图文要醒目、简要。贮藏、运输包装材料上必须使用醒目的包装标志。包装应符合运输部门的有关规定。

运输：应防止外力挤压和撞击而导致产品破损。包装后产品的运输应符合产品储运标志的要求和铁路及集装箱、汽运及二级公路运输的相关要求。运输后产品的接收应以包装无严重破损为准。货物装卸由供应商来承担。

- 质量要求:合格。

- 7、售后服务：

（1）、乙方需保证所提供的产品是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的协议要求的产品。

（2）、投标单位投标必须提供分项报价清单，投标单位必须严格按照标的物的品牌，型号，生产厂家，产地，进行投标，以及供货。（如投标单位不按照规定供货，视为虚假投标）

（3）、所提供货物品种、数量、质量等不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

（4）、产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称等。

（5）、甲乙双方均应当全面履行约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。

（6）、乙方保证所提供的物品参数规格型号品牌,与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足货物试用、性能考核、使用的要求。

（7）、货物到货后,通过甲方组织联合验收组进行最终验收。

9、验收时间及标准

验收主体：乌鲁木齐市米东区农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法队）及相关单位。

验收时间：供货完毕后1个月内完成验收（具体以签订合同为主）。

验收标准：依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

（1）实物验收，严格响应招标文件，所有货物按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。供货完成后，经测试合格正常工作后由采购人对照货物清单及技术要求进行验收。如供货达不到要求采购人将不予验收并由供应商承担一切责任，所造成的一切损失验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

# 第五章 投标文件格式

正/副本

米东区柏杨河乡独山子村农牧风情体验园项目  （二次）

投标文件

文件编号：

投标人：	（公章）

法定代表人（或授权委托人）：	（签字）

日期：	年	月	日

## 一、目录

- 目录

- 目录索引

三、投标函

四、报价一览表

五、法人代表授权委托书

六、投标人资格说明

七、拟投入管理及技术人员情况表

八、企业完成类似项目一览表

九、采购需求投标表

十、项目实施方案（格式自拟）

十一、售后服务方案（格式自拟）

十二、内部管理制度（格式自拟）

十三、履约能力

十四、投标企业认为有必要提供的其他资料（含资格审查内容，格式自拟）

## 二、目录索引

（详细评审项目资料索引表）

| 评审分项 | 评审细则（投标人须简单描述情况） | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
| 备注：投标人应对照第二章第六项评审方法及标准“综合评审表”的内容，列出相应的评审分项在投标文件中所在的位置，并将“索引表”放在投标文件前面，以便查对。 |  |  |

## 三、投标函

致：（采购人名称）

根据贵方为 （项目名称）项目的招标文件（项目编号及标项号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1. 开标一览表

2. 按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件。

据此函，我单位谨郑重声明如下，并对之负法律责任。

1. 我单位愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2. 我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（如有），我方完全明白并认为此招标文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

3. 本投标有效期自开标之日起　90　个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4. 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5. 在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称（并加盖单位公章）：

## 20　　年　月　日

## 四、报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价人民币 | 大写：人民币 ______元整 小写：¥ 元 |  |  |
| 2 | 供货期限 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

注：

1. 表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 投标报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

3. 本表中“投标报价”须与《报价明细表》中的“投标报价”保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标人：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

附表4-1  报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2. 此表中的“投标报价”须与 “开标一览表”中的“投标报价”一致。

## 五、法人代表授权委托书

1. 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明     同志在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名   （亲笔签字或盖章）   性别  年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：          邮编：

投标人：   （全称）（盖章）

日    期：年月日

法定代表人《居民身份证》正反面复印件

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：

1. 法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2. 投标文件中须放置法定代表人身份证明。

3. 投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标时须提供此项证明文件。

2. 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

| （法定代表人身份证正面） | （被授权人身份证正面） |
| --- | --- |
| （法定代表人身份证背面） | （被授权人身份证背面） |

投标人：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字

身份证号码：

联系人：

联系电话：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：

1. 法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2. 投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，开标时须提供此项证明文件。

## 六、投标人资格说明

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.企业资质随表附后。

2.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

## 七、拟投入管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的类似项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 /手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：以上人员相关资质证件随表附后。

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日	期：	年	月	日

## 八、企业完成类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 业主名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：以上业绩证明文件随表附后。（按评分办法要求）

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日	期：	年	月	日

## 九、采购需求投标表

商务条款偏离表

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 交货地点 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日          期：      年      月      日

技术规格偏离表

投标人名称：

项 目 编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日   期：      年     月    日

## 十、作业要求及项目实施方案

格式自拟。

## 十一、售后服务方案

格式自拟。

## 十二、内部管理制度

格式自拟。

## 十三、履约能力

本项目所需设备的全部供货能力（提供加盖公章复印件的证明材料，内容不全模糊无法辨认或不提供不得分，否则不得分。）

## 十四、投标企业认为有必要提供的其他资料

（含资格审查内容，格式自拟）

质量保证服务承诺书

致：  （招标人）

我方（投标人全称）在本次采购活动中做出以下服务承诺：

- 1、从未有过销售不合格产品、设备，及其他不良经营或违规行为记录。

- 2、所有产品、设备均为正规生产厂家的合格产品。

3、若业主在使用过程中，出现质量问题所导致的严重故障，造成的损失由我方承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

日          期：        年       月      日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖公章）日期：      年    月    日

中小企业声明函（格式，不符合条件无须提交）

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人， 营业收入为   万元， 资产总额为   万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
    ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                 .

日 期：                 .

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.针对属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供本声明函。

3.针对不属于专门面向中小企业采购的项目，如投标人认为其所投所有货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，可提供本声明函，填写相应信息，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除；如投标人所投所有货物不由中小企业制造商制造的，则无须提供本声明函。

4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，判断制造商是否属于中小企业，如属于中小企业，请根据自身情况三选一（中型企业、小型企业、微型企业）填写。

6.为方便广大中小企业识别企业规模类型，可通过中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行查询。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

监狱企业的证明文件（如有）

……（格式自拟）

说明：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.如投标人不属于监狱企业，则无须提供。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

# 投标保证金

致：

（投标人全称) 参加贵方组织的  项目名称    包（项目编号：    ）的招标活动。按招标文件的规定，已通过银行保函/电汇等形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

附：

（汇款凭证或投标保证金收据复印件加盖公章）