新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目

招标文件编号：XZJ266-065-ZT

竞 争 性 谈 判 文 件

采购单位：新疆和田学院

机构名称：新疆新之建工程咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目

采购单位：新疆和田学院

联 系 人：孙先生

电    话：0903-6733225

详细地址：和田县昆仑北路1号

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

联 系 人：王女士

电    话：19351013666

详细地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号

亚欣国际酒店5楼

目  录

供应商须知前附表	7

第一章  供应商须知	13

一、总  则	13

二、竞争性谈判文件	13

三、谈判响应文件的编制	14

四、谈判响应文件递交	17

五、谈判	19

六、成交	21

七、合同签订	21

八、特别提示	22

九、其他事项	22

第二章  采购需求、技术参数、规格	25

第三章  合同文本（仅供参考）	26

第四章  谈判响应文件格式	31

- 新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目竞争性谈判公告

项目概况

新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取招标文件，并于2026年05月06日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ266-065-ZT

项目名称：新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：900000.00元

最高限价：900000.00元

采购需求：

标项一：

标项名称：新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目

数量：1

预算金额：900000.00元

合同履行期限: 自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。（具体时间以合同签订为准）；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台相关设备。（具体参数详见竞谈文件）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 投标人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策：

- ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- □本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

- （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

- （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

- （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

- （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

- （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

- （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

- （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

- 标项1：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具 有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

（2）法定代表人参加投标应提供《法定代表人身份证明》及身份证，委托代理人参加投标应提供《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方财务审计机构出具及注册会计师行业统一监管平台有备案赋码的财务审计报告（新成立不足一年的公司需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）及健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3 个月的公司 按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证 明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法 免税的，应提供相应文件证明；

（5）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指2025年12月-2026年2月）的缴纳社保证 明材料，成立不足三个月的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的投标人，将拒绝其参加本次政府采购活动。

（8）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

（9）本项目不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1、时间：2026年04月27日至 2026年04月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

3、方式：在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（采购）（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标（采购）文件）。

4、售价（元）：0

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年05月06日 11:00 （北京时间）

2、投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn），按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

五、响应文件开启

1、开启时间：2026年05月06日  11:00 （北京时间）

2、地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

- 4、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通 知（财库[2020]46 号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计 局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企 业[2011]450 号）中规定的小型、微型企业标准的，按此文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。所属行业为：工业；（残疾人福利性单位、JY企业视同小型、微型企业）。

- 5、为了保证开评标顺利进行，政采云线上投标功能完全实现，供应商投标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁。供应商提前下载手册，应提前熟悉不见面竞争性谈判流程、规则，如因供应商自身原因导致在开标、谈判等环节中响应超过所定时限，视为供应商自动弃标！

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆和田学院

地    址：和田县昆仑北路1号

联 系 人：孙先生

电    话：0903-6733225

2.采购代理机构信息

名    称：新疆新之建工程咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼

联系方式：19351013666

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电　　 话：19351013666

特别提醒：

1、由供应商基本账户汇出（投标保证金需一次性足额汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2026年05月06日11点00前（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目（招标文件）编号。如果项目名称太长可以缩写或者写招标文件编号，如没有备注或者只写三个字“保证金”的，投标保证金无效。本项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切后果自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，供应商应按招标文件中载明的截止时间、邮箱（2015814502@qq.com）地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目 |
| 2 | 项目编号 | XZJ266-065-ZT |
| 3 | 采购内容 | 采购新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台相关设备。 |
| 4 | 采购单位名称 | 新疆和田学院 |
| 5 | 采购单位地点 | 和田县昆仑北路1号 |
| 6 | 采购最高限价 | 900000.00元（此采购金额为最高限价，如超过最高限价的报价视为无效报价）。 |
| 7 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 资金来源 | 中央支持地方高校改革发展专项资金 |
| 9 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 供货期 | ★供货期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。（具体时间以合同签订为准）； 供货地点：采购单位指定地点。 |
| 11 | 质保期 | ★质保期：自验收合格之日起3年 ★质量要求：按照国家和行业标准及招标文件的要求采购，质量达到合格及以上。 |
| 12 | 报价 | 完成本项目采购需求的包干总价；本项目为竞争性谈判，最终报价两轮或两轮以上。 注：供应商未在谈判小组规定时间内回复谈判函或回复未签章或二次（或以上）报价，视为自动放弃报价处理，请各供应商注意！ |
| 13 | 报价货币 | 人民币 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函等非现金形式缴纳保证金。 投标保证金的金额：9000.00 元（玖仟元整） 投标保证金缴纳账户：新疆新之建工程咨询有限公司 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 1.投标保证金请于2026年05月06日11:00前（北京时间）缴入指定账户，必须由投标单位的基本账户 一次性转至以上账户，未按规定时间交保证金的投标人不得参加本次投标（以到账时间为准）。 2.投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目（招标文件）编号。如果项目名称太长可以缩写或者写招标文件编号，如没有备注或者只写三个字“保证金”的，导致账号后台无法辨别、统计，其投标保证金无效。 3.投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金到账时间。投标保证金以到账时间确定其有效性，否则按废标处理。 4.投标单位投标时提供投标保证金电子回单。 注：参考财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。 （注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不作统计，如投标企业再次投标，需按以上条款缴纳投标保证金，原投标保证金在废标公示发布后三日内原路退回） 说明二、电子保函使用方法： 在线递交电子保函 电子保函金额：9000.00 元（玖仟元整）。 1.登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。 2.依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：95763。 3.保函承保期限：2026年05月06日----2026年08月04日 （90 日历天） |
| 15 | 谈判供应商资格要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： - 2.1 中小企业政策： - ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 - □本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求 - （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； - （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； - （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； - （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； - （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行； - （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； - （7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； - （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。 - 标项1： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具 有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）； （2）法定代表人参加投标应提供《法定代表人身份证明》及身份证，委托代理人参加投标应提供《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方财务审计机构出具及注册会计师行业统一监管平台有备案赋码的财务审计报告（新成立不足一年的公司需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）及健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3 个月的公司 按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证 明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法 免税的，应提供相应文件证明； （5）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指2025年12月-2026年2月）的缴纳社保证明材料，成立不足三个月的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （7）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的投标人，将拒绝其参加本次政府采购活动。 （8）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； （9）本项目不接受联合体投标。 |
| 16 | 谈判响应文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的3个工作日内 |
| 18 | 谈判响应时间 | 2026年05月06日11点00分 |
| 19 | 谈判响应文件递交地点及递交方式 | 谈判响应文件递交地点:新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn），按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。 谈判响应文件递交方式:供应商应于2026年05月06日11点00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 20 | 谈判文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2026年05月06日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年05月06日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 21 | 谈判顺序 | 按递交谈判响应文件的顺序谈判，供应商应在指定的时间内送达谈判地点 |
| 22 | 谈判内容 | 谈判小组针对谈判响应文件的商务、技术以及供货期等内容进行谈判 |
| 23 | 评标办法 | 竞争性谈判采用最低评标价法：第一轮根据投标文件能够详细列明全部技术、服务质量且技术、商务均能全部满足竞谈文件实质性响应要求者且可进行下一轮，第二轮报价报总价，谈判结束后，谈判小组应当从全部技术、货物质量等均能全部满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价最低报价的供应商作为中标人，并编写评审报告。 注：供应商未在评审小组规定时间内进行二次（或以上）报价，视为自动放弃报价处理，请各供应商注意！ 请供应商开标前进入政采云投标客户端专区，熟悉掌握政采云不见面开标全部流程、竞争性谈判全部流程，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。因此供应商自身原因导致的任何后果自负！ |
| 24 | 评标委员的组建 | 招标采购单位依法组建谈判小组共3人组成，其中采购人代表 1人和专家评委 2 人。 谈判小组确定方式： ☑政采云采购专家库中随机抽取 □其他方式： |
| 25 | 签订合同 | ★自成交通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 26 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同时另行约定。 |
| 27 | 履约保证金 | 不超过政府采购合同金额的10%，具体甲乙双方签订合同时约定，项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 28 | 核心产品 | - 清单中带“▲”为核心产品：实用型质构仪、便携式地物光谱仪、低温组织研磨仪、PCR仪、荧光定量PCR仪 |
| 29 | 招标代理服务费 | 招标代理费按照发改价格【2015】299号文件规定，代理费收费标准协商确定本项目代理费收费标准参照以下计算方法差额累进法计算（以中标（成交）价为基准），100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为0.8%；由中标（成交）单位领取成交通知书时一次性支付。 |
| 30 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 |
| 31 | 提示 | - 1、所有供应商的报价高于最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 3、本项目为非单一产品采购项目，采购文件已明确标注“核心产品”。根据政府采购相关规定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下原则处理： 采用最低评标价法（或竞争性谈判最低评标价法）的采购项目，提供相同核心产品品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组（评标委员会）按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他提供相同核心产品品牌的投标人投标无效。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、招标文件中部分加“▲”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成 的后果，招标人概不负责。 6、投标文件中有弄虚作假的内 容，其投标文件作废（如假证书、虚假业绩、虚假资料、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，供应商如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 - 7、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 - 8、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能，提前下载手册，熟悉竞争性谈判不见面开标流程、规则，如因供应商自身原因导致在开标、谈判等环节中响应超过所定时限，视为供应商自动弃标。 |
| 32 | 解释权 | - 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判投标阶段的规定，按谈判公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 33 | 询问与质疑 | - 联系人：王女士 - 联系电话：19351013666 - 联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼 - 邮箱地址：2015814502@qq.com - 注：1、供应商质疑不得超出竞争性谈判文件、谈判过程及谈判结果的范围及时效限制。质疑函范本详见供应商须知正文部分最后面。 - 2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑须一次性提出不得超过竞争性谈判文件、谈判过程及谈判结果的范围及时效限制。 |
| 34 | 中小微企业政策文件说明 | 1.本项目不专门面向中小企业。 （1）投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 （2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （4）如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除。注：提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为中小企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注：提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为中小企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 - 2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 |
| 35 | 中小微企业政策文件 | - （1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号文）及新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22 号）执行； - （2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）； - （3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）； |
| 36 | 投诉 | - （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 - （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 - 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 37 | 特别说明 | - （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； - （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 - （6）所有投标人在开标结束后提供3套加盖鲜公章纸制版投标文件（须与政采云系统上传文件一致），送至新疆新之建工程咨询有限公司，以备留存。 |
| 38 | 备注 | - 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照谈判文件要求提交资料，或者响应文件没有对谈判文件作出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。 |
| 39 | 信用情况 | - 1、信用记录查询时间及方式： - （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 - （2）查询方式：供应商自行通过“信用中国 - (www.creditchina.gov.cn)”网站、“国家企业信用信息公示系 - 统(http://www.gsxt.gov.cn)”、“中国裁判文书网 - (http://wenshu.court.gov.cn)”及“中国政府采购网 - ( www.ccgp.gov.cn )”查询，并按招标文件要求提供网页材料。 - 被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被视为无效投标。 - （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 - 本项目不接受失信企业投标。 |
| 40 | 节能、环保产品 | 1.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 2.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；(国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，国办发〔2007〕51号)；依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，并提供相关证明材料。 - 注：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监督管理总局下发的关于《财政部发展改革委生态环境部市场监督管理总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，标的物涉及参数指标中属于品目清单范围内的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |

备注：因采用不见面电子开评标，凡招标文件中与采用“不见面”方式开标有矛盾或不一致的条款或规定自然失效。

第一章  供应商须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本谈判文件适用于本次竞争性谈判采购项目的招标投标。

2、竞争性谈判资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人、其他组织或者自然人，且有承担本项目

能力的供应商。

2.2 供应商应遵守中华人民共和国法律法规、规章，符合第一部分“谈判邀请”中“供应

商资格条件”中规定的要求。

2.3 供应商拥有一定的技术支持和服务能力。

2.4 只有收到谈判邀请、已在新疆政府采购网获取文件登记的供应商方可参加本次竞争性

谈判采购活动。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同

下的采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3、定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”名称见谈判文件“供应商须知前附表”。

3.2 “招标代理机构”名称见谈判文件“供应商须知前附表”。

3.3 “招标货物”指采购文件所述所有货物；“服务”指采购文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

3.4 “潜在供应商”指符合谈判文件各项规定的供应商。

3.5 “投标人”“报价人”、“供应商”系指有资格提交响应文件的供应商及竞争性谈判代表。

3.6 “供应商公章”在谈判响应文件中指与供应商标准公章一致的供应商电子签章。

3.7 “电子谈判响应文件”指利用政采云平台提供的“政采云电子交易客户端”进行谈判响应文件制作。

4.联合体

4.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

4.2联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

4.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

4.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

▲本项目不接受联合体投标。

4.7分包

▲本项目不接受分包。

4.8 无论竞争性谈判结果如何，与参与谈判及与谈判活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.9供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

二、竞争性谈判文件

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所的内容，谈判程序及合同条款，包括：

5.1.1 谈判说明；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 商务要求

5.1.5合同条款；

5.1.6 特殊条款；

5.2 供应商应仔细阅读谈判文件中所有内容。代理机构将拒绝未按照谈判文件的要求提供全部资料或提交的谈判响应文件未对谈判文件做出实质性响应的报价。

5.3供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按

照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应

是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

6、谈判文件的澄清

6.1 投标企业下载竞争性谈判文件后请仔细阅读，如对竞争性谈判文件内容有质疑，供应商应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第2个工作日）起3个工作日内按竞争性谈判文件中载明的地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认竞争性谈判文件不存在质疑的相关问题。超过竞争性谈判文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

7、谈判文件的修改

7.1 在开标时间24小时以前，采购人都可能以《文件补充》的方式修改竞争性谈判文件文件，代理公司将于开标前2天在本次招标公告刊登的媒体（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公布，该补充或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分；补充或修改不足2天的，应顺延投标截至时间。

7.2 《竞争性谈判文件补充》作为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人具有同等约束力。如果竞争性谈判文件补充内容与此竞争性谈判文件补充发出之前的竞争性谈判文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性谈判文件补充的相关内容，先前发出的文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使供应商在编制谈判响应文件时把《文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长谈判截止日期，具体时间将在《文件补充》中写明。

7.4 对于供应商澄清要求有必要时，或者竞争性谈判文件的修改补充文件，招标机构均将在本次竞争性谈判公告刊登的媒体（新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公布。请各供应商注意！

8、谈判文件的约束力

8.1 供应商一旦参加竞争性谈判会议，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

8.2供应商如认为本谈判文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损

害的，请以书面形式向采购方提出，否则，将视为对本谈判文件要求无任何异议，并不得因此在谈判会开始后提出任何异议。

三、谈判响应文件的编制

9、谈判响应文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解文件的要求。在充分理解谈判文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制谈判响应文件。投标文件采用电子投标文件。

9.2 电子谈判响应文件使用新疆政府采购网提供的谈判响应文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。谈判响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的谈判响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

9.3电子谈判响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

9.4投标人应严格按照本项目招标文件要求编制投标文件，内容应紧密围绕本项目需求，不得出现与本项目无关的内容,如有与本项目无关的内容，视为未准确理解项目需求，否 决 其 投 标。

9.5电子谈判响应文件具有法律效力，与其他形式的招谈判响应文件在内容和格式上等同，若谈判响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子谈判响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该谈判响应文件视为无效谈判响应文件，将导致其投标被拒绝。

10、谈判及报价语言

10.1 供应商的谈判响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果谈判响应文件或与谈判有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

10.2 谈判响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11、谈判响应文件构成

11.1本项目采用不见面电子标，电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南编制。根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。详见谈判响应文件格式。

11.2供应商应按谈判文件中要求提供的响应文件格式认真编写响应文件，供应商不得缺少

或留空任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。如谈判文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

技术商务偏离表要求逐条对应填写，有具体参数或文字描述，有产地及有品牌、规格要求，否则视为不响应文件。

11.3 供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，否则其

响应文件将被视为无效。

11.4对谈判文件做出实质性响应的供应商需满足 3 家。（标文件中部分加“▲”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责！

12、报价：

12.1 投标总报价超最高限价金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

12.2供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。（一）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性询价报价。供应商如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.3 供应商如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

12.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1） 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2） 招标文件中特别要求的货物的供应、运输、装卸、安装、调试、税费等全部费用；

（3） 供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4） 综合单价必须包括供应、运输、装卸、安装、调试、税费等全部报价。

（5）投标人须确保投标文件中涉及投标供货期、质保期的所有内容保持完全一致，不得出现前后矛盾或不一致的表述，否则投标无效。

12.5 供应商应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

12.6投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

12.7报价方提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

13、报价货币

13.1 报价应以人民币报价。

14、证明供应商资格的文件

14.1 供应商应提交证明其有资格参加谈判和一旦成交则有能力履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。

15、供应商应逐条详细阅读谈判文件有关要求，表明所提供的服务是否对文件做出实质性响应。

16、谈判响应文件的有效期

16.1 谈判响应文件从实质谈判之日起90天内有效。

16.2 如遇特殊情况，在原报价有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，并经供应商确认。

17、谈判响应文件的份数

17.1各潜在投标企业在投标时间截止后，投标文件解密、唱标后将制作完成后的电子版投标文件（PDF格式非加密文件）发送到招标代理指定邮箱：2015814502@qq.com

17.2投标人在中标后三日内提供叁套加盖鲜公章纸制版投标文件（须与政采云系统上传文件一致），以备留存。

18、谈判保证金

18.1 谈判保证金数额详见投标须知前附表第14条。

18.2 谈判保证金用于应对本次因供应商违规、违约而产生的风险。

18.3 谈判保证金须以单位名义缴纳，未成交单位的谈判保证金，退还给原缴纳单位。谈判保证金应于谈判时间前存入指定账户（开户信息：见【报价须知前附表】）。对未按要求提交谈判保证金的谈判响应文件，谈判小组将视为不响应谈判文件予以拒绝。

18.4 在采购方规定的报价有效期满之前，采购方将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

18.5发生以下情况，谈判保证金可能被没收：

18.5.1 供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

18.5.2供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

18.5.3中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

18.5.4其他严重扰乱招投标程序的；

18.5.5 成交人未能做到：1、按本章第31条规定签订合同；

2、按本章第37条交付成交服务费。

18.5.6 供应商在投标过程中有其他违反有关法律法规行为的。

19、谈判响应文件的修改和撤销

19.1 供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其谈判响应文件。

19.2 若供应商在规定的时间内（“供应商须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其谈判响应文件的撤回。

20、谈判响应文件的澄清

20.1 谈判小组在谈判过程中有权随时请供应商就谈判响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

20.2 供应商对要求澄清的问题应明确答复，并应有法人授权代表的签署。

20.3 供应商的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

20.4 谈判响应文件的澄清不得改变报价的实质内容。

20.5 如果供应商在谈判响应文件中未对文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同供应商同意谈判文件的全部或部分要求。

四、谈判响应文件递交

21、谈判响应文件的签署、递交、准备和解密时间要求：

21.1谈判响应文件的签署和递交

21.1.1供应商应通过电子谈判响应文件制作工具严格按谈判文件要求制作谈判响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的谈判响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的谈判响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的谈判响应文件为有效谈判响应文件。21.1.2投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的谈判响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

21.1.3供应商应于投标截止之前（ 供应商须自行考虑网络延迟风险提前上传）将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

21.1.4谈判响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

21.1.5本项目采用不见面开标

21.2谈判响应文件的递交、解密

21.2.1谈判响应文件的递交本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

21.2.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

21.2.3本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

21.2.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

21.2.5供应商应于投标截止时间前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

21.2.6规定的解密时限为：60分钟内，若供应商在规定时间内未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

21.2.7因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

21.2.8谈判响应文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

21.2.9投标人需提供邮寄纸制投标文件的邮寄单，要求盖鲜公章的纸制投标文件贰份（须与政采云系统上传文件一致）将邮寄单扫描件附在在谈判响应文件中投标保证金凭证后面，或单独出具开标截止后三日内送到招标代理公司，以备留存的承 诺，否则视为未实质性响应文件要求。

五、开标

22、开标

22.1 本次采用不见面方式网上开标。

22.2 开标由招标代理机构主持，招标人、供应商和有关方面代表参加。

22.3 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

22.4法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

22.5开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布供应商名称、投标价格和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。

22.6开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

22.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8供应商代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 23、谈判小组

- 23.1项目谈判小组按照政府采购法相关规定组成。招标代理机构根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建谈判小组，对谈判响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

23.2谈判开始时，谈判小组对各谈判响应文件的内容进行全面审查，并确认谈判响应文件是否符合或实质上响应了谈判文件的有关要求，只有实质上响应了谈判文件的谈判响应文件才能被采购人接受。

23.2如果谈判响应文件实质上不响应文件的要求，采购人将予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效报价的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本谈判文件的规定执行。

23.3谈判小组将与进入谈判的供应商依照递交谈判响应文件顺序分别进行一对一谈判。

23.4谈判小组可要求供应商就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，供应商提交的书面回答或承诺应由受托人的签字并盖章，并将作为其谈判响应文件的一部分。谈判次数及每个供应商的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的供应商。

23.5在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及供应商提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的供应商，该调整构成谈判文件的一部分。

24、谈判原则

由谈判小组结合谈判响应文件及最终承诺，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出最低报价的供应商作为中标人。

24.1供应商在谈判响应文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

24.2供应商应有能力保证供货安装计划的实施。

24.3最终报价

在谈判小组谈判结束后，根据供应商报价及谈判情况要求所有参加谈判的供应商在规定时间内同时提交最终报价。

- 25、电子招投标的应急措施

- 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 26、供应商确保资格文件真实性

- 26.1供应商应保证投标文件中提供的相关资格证明文件的真实性。如发现供应商以不真实、虚假资格文件骗取中标，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金不予退还，并上报相关监督机构予以处罚。未中标的供应商，招标人有权没收其投标保证金不予退还，并上报相关监督机构予以处罚。

六、成交

- 27、成交通知书

- 27.1成交人确定后，招标代理机构将向成交人发出成交通知书。

- 27.2成交通知书是合同的一个组成部分。

28、成交通知

28.1成交公示期：成交结果公示一个工作日。

28.2代理机构根据谈判结果，在报价有效期届满前，以书面形式向成交单位发出成交通知书。

28.3代理机构将谈判结果及时通知未成交的供应商，无需解释未成交原因。

29、拒绝某些或所有投标的权利

采购人有权在确定中标供应商之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此无需做出任何解释。

- 30、付款方式：

- 按成交人与采购人签订合同的付款方式执行。每次付款时均由供货方提供国家正规发票。

七、合同签订

31、签订合同

31.1 采购人和成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及谈判响应文件内容签订合同。

31.2 成交合同不得转让，合同分包需在谈判响应文件中予以说明，并须经人同意。否则，采购人有权取消供应商的成交资格。

31.3 采购人如遇成交人违约，可从候选成交人中重新选定成交人，并签订经济合同。

31.4 合同的定制由采购人、成交人、代理机构三方参加，为确保合同双方的利益公平均等，由代理机构在合同制订过程中进行协调。

31.5 合同经采购人成交人双方签字盖章后即生效。采购人、成交人双方亦可自愿申请公证。

32、合同组成

32.1 以下文件均为合同不可分割的部分：

32.1.1 专用合同

32.1.2 合同条款

32.1.3 成交通知书

32.1.4 供应商谈判响应文件

32.1.5 其它文件

33、履约保证金

33.1 中标的供应商应按中标金额的10%提交履约保证金。

33.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田地区所有政府采购招投标活动。

八、特别提示

34、供应商应认真研读谈判文件，充分考虑文件中的所有要求和合同条款后，编制谈判响应文件。

35、如谈判文件中提供的各类表格样式不适用，供应商可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

36、本章21.3条所要求的原件，除“法定代表人授权委托书”需要做入谈判响应文件正本中外，其余仅供谈判时查验用，谈判响应文件中只需提供相应的复印件。

九、其他事项

37、成交服务费

成交服务费：详见供应商须知前附表。

38、本文件依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购方面的法律法规文件编制，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司

十、质疑的提出

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.5 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.7 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.10  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.11 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

### 附件：质疑函范本

质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                           邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具 体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为 法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.......................................................................

地址：................................ 邮编：..................................

法定代表人/主要负责人：........................................................

联系电话：.....................................................................

授权代表：........................... 联系电话：..............................

地址：................................ 邮编：.................................

被投诉人 1：

地址：.................................. 邮编：.................................

联系人：............................... 联系电话：.............................

联系人：............................... 联系电话：..............................

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：..............................................................

采购项目编号：..........................包号：..............................

采购人名称：................................................................

代理机构名称：...............................................................

采购文件公告: 是/否  公告期限：...............................................

采购结果公告： 是/否  公告期限：..............................................

三、质疑基本情况

投诉人于.......... 年.......... 月......... 日 ，向提出质疑，

质疑事项为：...................................................................

采购人/采购代理机构于......... 年......... 月......... 日，就质疑事项做出了答复

/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：..................................................................

事实依据：....................................................................

法律依据：.....................................................................

投诉事项 2

……

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事

项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并

在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应

- 当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二章材料要求、规格及需求表

一、技术需求

1.项目说明

1.1项目简介：

1.2本项目供应商所响应价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3属于信息网络开发服务的，供应商成交后应向采购人提供源代码以及文档等技术资料。

1.4根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

1.5采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

- 采购标的、技术规格和数量

| 序号 | 采购标的 | 技术规格及功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用型质构仪 （核心产品▲） | 要求：电脑+软件+3个柱形探头+1个针型探头+精细刀具 技术参数： 1、力量感应元≥20kg。 2、力量感应元显示精度0.01g（分辨率精度同时同步到软件显示上），感应元精度不低于0.1%。 3、位移精度：0.01mm，速度解析度：0.01mm/s。 4、升降臂全距：≥100mm。 5、升降臂移动速度：0.01-25 mm/sec，软件操控移动，可将升降臂移动全距0.01-100 mm内任意位置设定为默认移动位置，默认位置可以根据需要自主设定。 6、力量感应元校准：可以通过第三方国际标准砝码进行验证和校正。 7、软件数据采集率：可调 20-2000组/秒，每组4个通道同时读取。 ★8、软件自带数据算法，如主成分分析（PCA）、LDA、LLE、LE、PLSR、SVM、BP神经网络等不少于29种类算法，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。需提供自带数据算法截图证明。 9、测试方法：设置界面同时显示实验类型（直显不少于5种测试模式），同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，加载另存显示在同一界面，同步进行。 10、测试显示：软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，距离，样品高度在测试程中同步显示到的软件。 11、数据分析：软件页面中英文可调，操作简单容易上手，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片。 ★12、自带软件教学功能：软件内直接调用自带不少于十种动画视频，提供视频至少包含如下内容：TPA测试非粘性，TPA测试粘性，半固体反挤压，表面粘性测试，剪切测试，拉伸测试，凝胶测试，下压保持力不变测试，三点折断测试，压缩测试，粘性测试，正向挤压测试，下压保持距离不变测试等）；软件内包含不少于10个领域应用方法库，测试方法可直接调用，测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择（需提供截图证明）。 ★13、感官仿真软件，可模拟质构仪仿真操作，从安装过程到实验数据采集，分析结果，其中包括五个探头，六种样品，可进行分别检测收集数据；需提供此项参数内容图片作为证明材料及软件证书。 ★14、软件自带实验报告，包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果，实验报告一键导出功能，不可编辑报告，可实现实验追溯功能。软件内置有不少于50种应用实验报告；软件内置的实验报告内容包括具体测试的样品名称，样品测试前准备方法，测试参数设置，实验曲线图，测试后如何分析结果；其中实验报告测试的方法软件可以直接读取使用，无需在进行方法设置； 15、软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用（需提供截图证明） 16、软件具有审计追踪功能，使用多级权限管理，可设立不同使用权限的实验角色（不低于上百组合），具有数据保密、实验独立等功能。 17、配置要求：质构仪主机1台；专业物性分析软件1套(软件有软件著作权，软件自带物性教学视频10组以上，物性专业术语；测试指标曲线示意解读）；力量感应元1个，探头转换器1个；3个柱形探头+1个针型探头+精细刀具；感官仿真软件1套感官仿真软件（可真实的在线模拟质构仪、电子鼻、电子舌等感官仪器的实验操作和数据采集处理）1套；备品配件包1套；操作手册；电脑一套。 | 1 | 套 | 含电脑 |
| 2 | 便携式地物光谱仪（核心产品▲） | 1、★波长范围：覆盖300-1700nm 2、波长精度：±1nm 3、波长重复性：±0.5nm 4、光谱分辨率：≤3nm @200-1000nm；≤6nm @1000-1700 nm 5、光谱波长采样间隔：≤1nm @300-1700nm 6、光谱通道数：≥1400个 7、等效噪声辐射：≤1×10-9W/cm²/nm/sr @700nm；≤8×10-9W/cm²/nm/sr @1500nm 8、探测器：支持2048像素面阵BT-CCD/256像素InGaAs-TEC致冷 9、扫描方式：固定全息光栅分光 10、视场角FOV：支持8° 11、最短积分曝光时间：≥100μs 12、最大辐射：支持VNIR 20 倍太阳光，SWIR 100 倍太阳光 13、支持太阳方位角/天顶角实时显示（提供软件截图证明） 14、★支持10种以上植被指数实时显示（提供软件截图证明） 15、支持远程触发功能 16、支持地面/机载无人自动测量功能（提供软件截图证明） 17、软件支持BRDF测试 18、多功能传感支持同步采集：角度、距离、温湿度（提供软件截图证明） 19、瞄准方式：支持红光激光指示器 20、采集方式：需支持WIFI传输/USB有线连接 21、★地物反射探头：内置自动补偿光路，突出显示自带参考光谱，自动扣暗/存白参考，探头支持内参考标准白板，自动优化光谱噪声、光谱漂移，可显著提升光谱数据的准确性和稳定性，密闭式设计，IP67设计防护等级，有效杜绝湿度灰尘等干扰 22、★光谱软件：可实时显示光谱反射率分布、显示指定波长反射率、积分反射率，具有CIE1976 L*a*b*颜色测量空间功能，具有NDVI、DVI、EVI、CARI、PRI、RDVI、RVI、SAVI、SIPI、TVI、WI、VARI700、VARI_green等40多种植被指数，光谱测量采集软件（屏幕端）、地物光谱数据后处理分析软件，支持ENVI格式导出、嵌入USGS地物数据库 23、★矿物光谱分类智能识别：融合SAM、SFF、SID经典光谱匹配算法与深度学习模型，构建多维度矿物识别体系，内置USGS地物数据库，基于AI大模型训练优化实现380余种矿物的精准分类，智能输出匹配度最高的10种矿物排序结果，并支持用户自定义扩展矿物库，兼具算法融合优势与灵活拓展性。 24、电池续航时间：≥5 小时（可拆卸） 25、品牌笔记本电脑1台 | 1 | 套 | 含电脑 |
| 3 | 低温组织研磨仪 （核心产品▲） | 1、货物名称：冷冻研磨仪 2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。 3、主要功能和技术指标： 3.1、15秒内最大处理量同时可以处理大于等于48个样品，适用48位低温冷冻适配器 3.2、可兼容样品：48*(0.2~0.5ML) 、48*2M 、4/12/24*5ML 、8*(10~15)ML 、2*25ML、2*50ML 可以任意定做各种规格研磨管。 3.3、触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ： 3.3.1、可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 3.3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 3.4、开盖运行保护：电磁锁定 3.5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 3.6、最终出料粒度：~5µm。 3.7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。 3.8、带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 3.9、均质速度：0—70 HZ/秒工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定； 3.10、研磨球直径：0.1-30mm。 3.11、研磨球材料：不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 3.12、加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。 3.13、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。 3.14、噪音等级： <55db。 3.15、★制冷功能：有，-20℃到室温可调节。 3.16、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 3.17、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢（可定制其他材质适配器） 3.18、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。 3.19、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 3.20、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能对于多种样品(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。 3.21、具有冷冻功能室温——-20℃可调节。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率。 3.22 固定研磨管的部分以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.5% 4、资质证书 1) 为保障本次招标设备的长期使用。仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备生产制造资质，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证、多项3A级专业认证 2) 采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；5、基本配置： 5.1、主机一台。 5.2、24*5ml金属适配器壹套，48*2ml金属适配器壹套。 5.3、3号研磨珠一瓶。5号研磨珠一瓶。 5.4、研磨管一包 5.5、开盖工具一个。 6、售后服务与培训 6.1、厂方负责安装调试； 6.2、安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期至少3年； 6.3、维修响应时间一般情况下8小时； 6.4、终身负责维修； 7、验收：按技术指标和验收流程进行验收。 8、交货地点：用户实验室，具体由最终用户在合同中指定。 9、交货期：合同签订后一周内交货，具体时间由合同确定。 | 1 | 台 |  |
| 4 | PCR仪 （核心产品▲） | ★1、最新一代半导体芯片技术，最大升温速度≥7℃/秒，循环次数可达一百万次。 2、全触控屏≥10英寸，可调节屏幕角度，适合不同视角使用。 ★3、支持多模块独立控温，可以同时运行三个完全不同的程序。 4、温度范围：0℃～100℃；温度精度：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃。 5、梯度范围：30℃～105℃，每组独立样品台不小于8行梯度温度。 6、主机可储存≥15,000个PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序。 7、全新开合盖技术，准确锁定热盖压力，热盖温度：30℃～115℃可调。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 荧光定量PCR仪 （核心产品▲） | ★1、采用新一代半导体升降温技术，最快变温速率可达每秒7度。 2、样品台温度范围：0~100℃，样品台温度均匀性≤±0.2℃，温控精度≤±0.1℃。 3、样品台容量：48孔*0.1ml，可用白管（在定量PCR实验中，白管可屏蔽背景干扰，获得更佳结果）。 ★4、顶部检测设计，降低背景噪声，提高荧光信号灵敏度和信噪比。 ★5、同一通道荧光同步检测，减少延时误差。 6、全触控屏≥7英寸，可实时查看荧光定量PCR反应过程。无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序。 7、光学系统无运动部件，更可靠耐用（非光纤技术）避免了传统定量PCR仪的光学部件因运动产生发热，磨损走偏等现象。 8、采用免维护的长寿命LED光源和高灵敏度微光探测器技术。 9、检测的荧光素基染料：通道1：FAM、SYBR GREEN；通道2：VIC、HEX、JOE、TET、CY3、；通道3：ROX、TEXAS-RED；通道4：CY5。 10、荧光激发波长：400-800nm。 11、荧光检测波长：500-800nm。 12、可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型（SNPS）和阴阳性判定等分析。 | 1 | 台 | 含电脑 |
| 6 | 微孔板离心机 | 1.适用于带裙边及不带群边的各种标准PCR微孔板； ★2.瞬时离心功能，自动刹车，可设定最高转速，扩展了应用； 3.直流无刷电机免维护，更快的加减速速率，在更短的时间内分离更多的样品； 4.LCD显示屏，人性化的程序设计，配置点动、定时和转速可调操作模式； 5.运行中可修改离心参数，让实验更加便捷高效，安静稳定； 6.外观设计独特，体积精小，不占空间，操作简单，全盖90°打开，方便取放微孔板； 7.能够快速离下挂壁液滴 ，PCR实验前后使用，显著改善实验效果； ★8.电器安全满足EN 61010-1:2010+A1:2019和EN 61010 2-020：2017标准，保障使用人员及设备的用电安全； ★9.电磁兼容满足EN IEC 61326-1:2021和EN IEC 61326-2-6:2021标准，保证离心机使用过程中的抗干扰性，同时不会对实验室其他设备造成干扰。 10.转速： ≥500-3000rpm， ★11.最大相对离心力： 600×g 12.样品处理量：2块96孔PCR板 13.定时范围：点动、1秒~99秒或1分-99分 14.配置：2块96孔PCR板（最高转速3000rpm,最大相对离心力600×g） | 1 | 台 |  |
| 7 | 紫外切胶仪 | 透射紫外光源波长：302nm 透视面积：≥200×200mm 紫外灯的功率：波长为 302nm 的紫外灯， 功率≥8W。 配置清单 紫外仪 /1 台，保险管 /3A/2 只，电源线 /1 根 | 2 | 台 |  |
| 8 | 荧光蛋白激发光源 | 一、特色优势 适用范围广：一台设备集成两种激发光，可自由切换，适配常用荧光蛋白 光照品质高：LED光照均匀、稳定 检测效率高：照射面积大，可进行大批量的样本筛选 操作简单：一键切换激发光，单手即可操作，无需额外培训 使用寿命长：高性能光源5万小时超长寿命，无需频繁更换或维护 使用灵活：既可手持现场筛查，也能搭配支架进行长时间筛选，一台设备覆盖实验室到田间 可另外搭配拍照滤镜进行荧光成像 二、技术参数 光源类型：高性能LED 光源寿命：5万小时 波长：440nm-460nm，510nm-540nm 净重：0.9kg 功率：单波长18w，总功率27w 输入电压：交流100-260v，频率50/60Hz 照射面积：距灯150mm处照射直径为180mm 三、标准配置 一台双波长荧光蛋白激发光源，一副观察眼镜，一个充电器，一个铝合金手提箱，说明书，保修卡，合格证 | 1 | 台 |  |
| 9 | 光照培养箱 | 1. 采用STC微电脑控制器，7寸触摸屏，触摸开关、操作简便；拒绝液晶及按键方式。可编程控制模式，按北京时间同步设定白天黑夜时间，一天可分1-12组或 99 段工作时段，控制温度、光照强度等参数值；拒绝用倒计时方式控制。 2.采用全光谱冷光源植物光照，顶置LED竖直光照，适合动植物生长需要；同一平面光照均匀可控，每个空间光照相互不干扰，光照精度小于100LX。 ★3.箱体为整体发泡，保温层≥4CM，坚固保温。外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为8K镜面不锈钢；层架高度可调，也可直接向外抽取；知名品牌压缩机和循环风机，用户可在控制器上选择压缩机工作模式（普通启停模式和高精度控制模式），保证培养箱控温精度。（提供数字压缩机电子膨胀技术证明材料） 4.光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导，600-800nm波长（红光）≥55%，530-560nm波长（绿光）≤25%，460-490nm（蓝光）≥16%，光强各自可自由调节组合，互不干扰。拒绝不可调节。 5. 单板LED模块功率≤100W，光照板尺寸为≥47*38cm，拒绝灯管式光源；LED模块电压≤36V，拒绝220V通入确定安全；每块板LED数量≥5430颗，每个芯片≤0.2W，采用台湾晶元芯片，使用寿命≥20000小时以上。（提供光谱报告） 6. 内置换新风系统，可以在触摸屏上便捷设定换风量和风速大小；新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥10m3/h；且无需外置控制器，保持系统整体美观。 7.无级可调光，3层光照独立分控，第一层可调控范围0-20000LX；第二层可调控范围0-20000LX；第三层可调控范围0-20000LX；拒绝机械调节和%调节。培养箱具备创新的晴天和阴天工作模式，用户可根据实验需求自由设置类闪电时长、周期、强度，促使氮肥合成，为植物生长提供更有利的条件。 8. 容积≥400L，外形尺寸为600*820*1940，工作室尺寸为510*600*1350。 9.温控范围：0-50℃, 温控精度≤±0.5-1.0℃，可长时间在4℃下运行，杜绝结冰、冰堵现象。（提供CNAS检测报告） 10.培养箱具有紫外灭菌功能，可设定灭菌时间。触摸屏离地≤1.7m，保证操作者的安全； 11.可选配手机APP远程控制。可在手机APP上进行温度、光照设定，手机数据监控； 12.配备 USB 接口，可直接将数据存储至移动盘，培养箱自身可储存 10 万个数据。控制器界面可生成历史曲线数据，方便用户查询不同时间段运行参数，且历史数据可导出为 PDF 格式，防止参数造假。 ★13.培养箱具有 3 级密码锁控及审计追踪功能，拥有管理者、用户、访客账号，管理者可对用户和访客账号进行增加、删除操作，并记录其修改参数时间，实现数据操作的可追溯性。（提供证明材料） 14.箱体配备可视警报（彩色警报灯）及声音警报（警报铃），可针对温度等情况设定警报，还能设置温度过程跟踪警报，严密监测温度变化，并储存最近 20 次以上报警信息，及时提醒用户处理异常情况。 15.生产厂家具备自主软件开发能力，提供软件著作权证书，确保产品先进性及后期更新扩展的便捷性，投标时提供知识产权证明。 16.完善售后服务，质保期3年，厂家在当地设有自主和授权的售后维修点及配件库，提供快速、专业的售后响应。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 人工气候培养箱 | 1. 采用STC微电脑控制器，7寸触摸屏，触摸开关、操作简便；拒绝液晶及按键方式。可编程控制模式，按北京时间同步设定白天黑夜时间，一天可分1-12组或 99 段工作时段，控制温度、湿度、光照强度等参数值；拒绝用倒计时方式控制。 2.采用全光谱冷光源植物光照，顶置LED竖直光照，适合动植物生长需要；同一平面光照均匀可控，每个空间光照相互不干扰，光照精度小于100LX。 ★3.箱体为整体发泡，保温层≥4CM，坚固保温。外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为8K镜面不锈钢；层架高度可调，也可直接向外抽取；知名品牌压缩机和循环风机，用户可在控制器上选择压缩机工作模式（普通启停模式和高精度控制模式），保证培养箱控温精度。（提供数字压缩机电子膨胀技术证明材料） 4.光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导，600-800nm波长（红光）≥55%，530-560nm波长（绿光）≤25%，460-490nm（蓝光）≥16%，光强各自可自由调节组合，互不干扰。拒绝不可调节。 5. 单板LED模块功率≤100W，光照板尺寸为≥47*38cm，拒绝灯管式光源；LED模块电压≤36V，拒绝220V通入确定安全；每块板LED数量≥5430颗，每个芯片≤0.2W，采用台湾晶元芯片，使用寿命≥20000小时以上。（提供光谱报告） 6. 内置换新风系统，可以在触摸屏上便捷设定换风量和风速大小；新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥10m3/h；且无需外置控制器，保持系统整体美观。 7.无级可调光，3层光照独立分控，第一层可调控范围0-30000LX；第二层可调控范围0-30000LX；第三层可调控范围0-30000LX；拒绝机械调节和%调节。培养箱具备创新的晴天和阴天工作模式，用户可根据实验需求自由设置类闪电时长、周期、强度，促使氮肥合成，为植物生长提供更有利的条件。 8. 容积≥500L，外形尺寸为700*820*1940，工作室尺寸为620*600*1350。 9.温控范围：0-50℃, 温控精度≤±0.5-1.0℃，可长时间在4℃下运行，杜绝结冰、冰堵现象。湿度控范围：50%～95%RH；湿度控精度：≤±5%～7%RH。（提供CNAS检测报告） ★10.采用超声波加湿器，具有满水、缺水控制功能。加湿器带有紫外灭菌功能，确保湿汽无菌。加湿器水桶≥18L，表面具有反光功能，防止光线射入产生绿藻，拒绝采用小桶频繁加水。 11.培养箱具有紫外灭菌功能，可设定灭菌时间。触摸屏离地≤1.7m，保证操作者的安全； 12.可选配手机APP远程控制。可在手机APP上进行温度、光照设定，手机数据监控； 13.配备 USB 接口，可直接将数据存储至移动盘，培养箱自身可储存 10 万个数据。控制器界面可生成历史曲线数据，方便用户查询不同时间段运行参数，且历史数据可导出为 PDF 格式，防止参数造假。 ★14.培养箱具有 3 级密码锁控及审计追踪功能，拥有管理者、用户、访客账号，管理者可对用户和访客账号进行增加、删除操作，并记录其修改参数时间，实现数据操作的可追溯性。（提供证明材料） 15.箱体配备可视警报（彩色警报灯）及声音警报（警报铃），可针对温度、湿度及加湿器缺水等情况设定警报，还能设置温湿度过程跟踪警报，严密监测温湿度变化，并储存最近 20 次以上报警信息，及时提醒用户处理异常情况。 16.生产厂家具备自主软件开发能力，提供软件著作权证书，确保产品先进性及后期更新扩展的便捷性，投标时提供知识产权证明。 17.完善售后服务，质保期3年，厂家在当地设有自主和授权的售后维修点及配件库，提供快速、专业的售后响应。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 超低温保存箱 | 技术参数： 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 4、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； ★5、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； ★6、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 8、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 9. 内置独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。保温效果好； 10、进口品牌压缩机2个，功率≤1700W； 11、使用真空隔热材料与加厚PU整体发泡； 12、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 13、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 14、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 15、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； 16、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； 17、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； ★18、均匀性≤5℃，提供第三方20点均匀性报告 | 1 | 台 |  |
| 12 | 恒温振荡器 | 1.温控范围：（环境温度-15℃）～60℃(最低为4℃) 2.温控精度：0.1℃ ★3.温度均匀度：±0.5℃ (@37℃) 4.旋转转速：0rpm, 30～300rpm 5.转速精度：1rpm 6.摆振幅度：φ26mm 7.最大容量：烧瓶夹：250mlx39 /500mlx 23个 8.照明：日光灯照明 9.灭菌：紫外杀菌 ★10.自动除霜： 不需设定间隔时间，自动检测适时化霜 11. 有来电自动恢复功能 ★12.上层摇板可升降高度：是 13.可编程段数：6段 14.数显方式： LCD 15.定时范围： 0～999小时59分钟 16.内腔上层及下层工作高度≥290mm 17. 外形尺寸：约700x650x1300mm 18.标配夹具：两个多功能弹簧架 | 1 | 套 |  |
| 13 | 土壤养分速测仪 | 遵循“校准—标定—检测”标准过程，支持上传实验数据至云端，提供测土配方和施肥建议。 ≥10英寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统操作简单，设备APP支持在线升级。 检测项目支持土壤、肥料、植物样品快速检测，检测结果包含吸光度、浓度或百分比值。 可测土壤养分指标：铵态氮、硝态氮、碱解氮、全氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、有效磷、全磷、速效钾、全钾、有机质、有效硫、交换性锰、还原态锰、有效铁、有效铜、有效硅、有效锌、有效硼、有效钛等。 可测肥料指标：肥料氮、肥料磷、肥料钾、腐殖酸、肥料铁、肥料锰、肥料硫、肥料铜、肥料硅、肥料硼、肥料锌、肥料钛等。 可测植株指标：植株铁、植株锰、植株铜、植株锌、植株硼、植株氮、植株磷、植株钾等。 通道数：≥10通道，有效降低通道组间光波长偏差，每个项目可同时测≥2个样品。 操作：遵循“校准—标定—检测”标准步骤，对样品各类成份进行检测分析，检测数据结果自动保存；主机内置样品库，可将样品信息储存在本地或上传云端。 科学评估体系：内置多种土壤养分的评价体系，包括土壤有机质、速效氮等≥10种养分类型，可根据不同地区土壤评价标准对检测结果进行等级评价。 检测速度快：风干后的样品，检测氮、磷、钾从实验操作到检测结果时间约为30~60min，上机检测响应速度不超过2s。 打印功能：主机内置微型热敏打印机，可一键对检测内容进行打印，包括检测项目、样品名称、样品编号、检测结果及单位、检测时间、检测单位等。 数据导出：数据默认导出至本地（数据导出格式excel），配置USB接口，实现与电脑数据传输。 平台功能： 数据查看导出：具备云端数据管理平台，在设备端检测数据后，手动上传数据至平台，可在云端查看、分析、下载、删除、批量导出数据（文件导出格式为excel）。云端展示内容包括检测时间、样品类型、样品名称、样品编号、检测项目、吸光度、浓度等；可根据时间（年月日范围）、样品类型、样品名称等便捷查询样品详情。 数据对比分析：在平台中，可自由选择数据进行对比分析，生成基于样品名称/检测项目/检测时间/吸光度/浓度等多种指标的二维分析图，支持柱状图、折线图、表格等多种展示形式，图表均可导出。 科学评估体系：平台内置多种土壤养分标准评价体系以及≥100余种农作物生长发育所需养分含量，可根据作物品种、预期目标产量以及肥料种类，科学计算推荐施肥量。 配套试剂器材：简化试剂制备-仪器操作程序，配套各项目化学试剂（部分化学试剂危险品需自备），实验器材与实验室通用，无需损耗复购。 一体化包装：检测试剂、电源等所有配件均置于同一手提箱包装，方便移动。 显示屏：≥10寸电容触摸屏，分辨率≥800×1280。 透光率T：范围0.00-100.00%T，分辨率≤0.001 透射比准确度：±2.0% 透射比重复性：≤0.5% 光电流漂移：≤0.5%（3分钟） 工作电源：220V±10%；12V/5A 功率：≤20W | 1 | 台 |  |
| 14 | 振荡恒温金属浴 | 1.控温范围：0℃-100℃ 2.温度均匀性： ≤±0.3℃ 3.温度稳定性：±0.3℃ 4.温度显示精度：0.1℃ 5.升温速度：<20min (从25℃ to 100℃) 6.制冷时间：≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测) 7.制冷深度: 模块最低温度可达0℃ 8.振荡转速≥300-1500 rpm (步进 1 rpm) 9.振荡幅度与方式：2mm (水平回转) 10.时间设置最长:99h59min 11.配35孔×2.0ml模块 | 1 | 台 |  |
| 15 | 漩涡振荡器 | 1.转 速： 0-3000rpm 2.速度显示： 面板刻度 3.定时显示： LED 4.操作模式： 点触、定时振动或连续振动 5.标准平台尺寸： φ70-76mm 6.定时范围： 0-600min 7.振荡幅度： φ4-5mm(水平360°) 8.最大负载：0.5kg | 2 | 台 |  |
| 16 | 凯氏定氮仪 | 一、 用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。 二、工作条件： 1.电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2.温度：操作环境10-35℃； 3.冷凝水压：0.02MPa-1MPa；冷凝水温度：≤20℃； 三、功能参数： ★1.仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统； 2.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法或电位滴定法判定； ★3.蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 4.检测范围：0.1-200mgN； 5.回收率≥99.5%（1-200mgN）； 6.重复性误差：RSD≤0.5%（1-200mgN）； 7.滴定精度：2.0 μL/步； 8.测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 9.操作系统：内置彩色触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 10.全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动故障检测、全自动计算及打印结果； 11.数据存储量 ≥1000套； 12.采用氨残留回收技术，保证样品的高回收率和结果的准确性； 13.蒸馏时间：0—30min 连续可调； ★14.采用金属材质蒸馏发生器，具有分离式液位监测保护措施； 15.具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； ★16.防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； ★17.仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响； ★18.仪器采用高精度隔膜泵或蠕动泵或柱塞泵的其中一种进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费 19.滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； 20.采用柱塞泵或蠕动泵式滴定系统； 21.具备滴定颜色设置和微调功能； 22.具备安全门自动监测功能 23.安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证； 石墨消解仪： 1.消化能力： ≥20个样品； 2.加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 3.控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4.可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 5.控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 6.升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 7.显示系统：真彩液晶显示屏； 8.隔热方式：陶瓷及风道隔热； 9.控温精度：±1℃； 10.消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 11.表面外壳需喷涂特氟龙涂层或其他防腐方式，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 12.自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 13.具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 14.具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 15.石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术或其他保护处理模式，防止加热模块高温氧化。 配置清单： 凯氏定氮仪主机 一套 定氮仪软件 一套 石墨消解仪主机 一套 消解仪软件 一套 300ml消化管 20支 消化管架 一套 | 1 | 台 |  |

备注：1.带“★”为实质性内容，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

- 2.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 3.采购标的物属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中非强制性采购产品的，对得分相同（最低评标价法中价格相同）并能提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品采取优先采购。

- 4.本项目核心产品为：清单中带“▲”为核心产品：实用型质构仪、便携式地物光谱仪、低温组织研磨仪、PCR仪、荧光定量PCR仪。

二、商务需求

项目概述：

- 供货要求（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

- 1.1按规定时间由乙方将符合参数的货物运抵甲方指定地点。

1.2若所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。

1.3乙方应在接到甲方要求后7日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2.售后服务要求（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

2.1在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.2质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

2.3伴随服务:实施、安装、培训、运维、优化、更新、升级。

3.供货期、供货地点（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

3.1 供 货 期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。（具体时间以合同签订为准）；

3.2 供货地点：采购单位指定地点

4.质量保证期（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

4.1质保期：自验收合格之日起3年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定。

4.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

4.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.4质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

- 注：请投标方逐一对以上内容进行单独承诺其履约能力，无承诺会导致废标

- 第三章  合同附件格式及条款

（本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考）

# 新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目

采    购    合    同

单位名称：

地    址：

联系电话：

甲 方：

乙 方：

(  以 下简称 甲方)于              组织的新疆和田特色药食同源植物种质资源挖掘与利用基础实验平台项目采购中，经专家综合评定，确定              (以下简称乙方)为中标方， 中标金额为              。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》 等相关规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、项目内容

1、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款及付款方式

1、本合同总金额：

2、 自验收通过后 10 日内支付合同价款的 100%,计金额：

3、乙方银行账户信息：

三、交货日期

乙方应于本合同签约完成后        个工作日内将产品运至甲方指定地点，部 分货物因特殊原因(不可抗力等原因)未能及时运送的，双方互不追究违约责 任，待不可抗力因素消除后         日内，乙方应将货物运至甲方指定地点，并在        日内完成安装，调试工作，及时向甲方提出书面验收申请，配合甲方完 成验收工作，货物运送、安装、调试完毕验收合格。

四、交货地点

1、乙方接到甲方通知后将产品送达至以下指定地点：新疆和田学院(具体交货地点按采购人要求)。

五、货物质量保证

1、乙方保证提供的合同清单中所有货物为原厂全新产品，所有产品装 箱包含保修卡、使用说明书、合格证。

2、乙方所提供的 合同清单中所有货物的型号、数量、规格及技术、质 量标准、售后服务必须满足合同约定的技术要求。

六、质量保证期

1、合同清单中货物质保期为 叁 年，质保期自货到安装调试完毕，经甲方书面验收合格后起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负 责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等 一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生任何质量问题，乙方应及时到场进行维修。乙 方接到甲方通知后未依照甲方要求的时间到场，甲方有权另行聘请专业人员 进行维修，产生的全部合理费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方承担违 约责任。

七、技术资料

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、使用说明书 或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

八、甲、乙双方的权利及义务

1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的地点。 并负责安装调试。

2、若甲方在收到货物后，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后   天内给予更换。在质量保证期内，产品质量出现问题，乙方在    小时内响应，负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。逾期，甲方将自行维修，所有维修费用 (包括人工费、采购配件费、运输费、安装费、调试费等一切费用)由乙方承担。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意 外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定 地点和验收时，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

5、乙方需对甲方工作人员进行免费培训：对使用及维护人员进行必要的 培训，包括异常情况处理及日常的维护操作，现场使用、维护人员能够独立 完成各项操作为止。

九、不可抗力

1.签约任何一方由于受诸如战争、火灾、洪水、台风、地震、疫情等不 可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方。一旦不可抗力事故的影响持续   天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、违约责任

除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付 货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应 交付而未交付货物价格的    计算，最高限额为本合同总价的   ;迟延交 付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支 付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

十 一、争议解决

甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方 均可依法向甲、乙双方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同的生效与文本

1、本合同一式    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字(盖章)并加盖单位公章完毕 之日起生效，质量保证期满后终止。

| 甲 方 ： | 新疆和田学院 | 乙 方 : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 章 ： |  | 公 章 : |  |
| 法人或授权代表签字： |  | 法人或授权代表签字： |  |
| 电 话 ： |  | 电 话 : |  |
| 传 真 ： |  | 传 真 : |  |
| 联系人： |  | 联 系 人 : |  |
| 开 户 银 行 : |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

签订时间：     年      月     日         签订时间：     年      月     日

正本

第四章  谈判响应文件格式

（谈判项目名称）

谈判项目编号：

谈  判  响  应  文  件

供应商：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字并盖章）

联系人：

电 话：

年      月      日

谈判响应文件目录

一、报价部分

1、报价函；

2、报价一览表；

3、分项报价明细表；

4、备品备件明细表

二、商务部分

1、供应商的资格声明；

2、具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具 有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

3、法定代表人证明书；

4、法定代表人授权委托书；

5、谈判保证金缴款凭证复印件；

6、商务条款偏离表；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方财务审计机构出具及注册会计师行业统一监管平台有备案赋码的财务审计报告（新成立不足一年的公司需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）及健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

8、提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3 个月的公司 按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证 明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法 免税的，应提供相应文件证明；

9、提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指2025年12月-2026年2月）的缴纳社保证 明材料，成立不足三个月的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

10、中小企业声明函（如是）；

11、无围标、串标等违法违规行为承诺书

12、虚假应标承担责任声明

13、报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

14、无不良信用行为信息承诺书；

15、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

16、不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的供应商资格声明函；

17、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单的供应商、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单、近三年在“中国裁判文书网”没有行贿犯罪记录的网页截图；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

19、其他认为有必要提供的资料。

三、技术部分

1、供货方案；

2、售后服务方案；

3、质量保证措施；

4、技术参数、功能偏离表（格式见附件）。

5、本项目拟派人员情况表（格式见附件）。

6、其他认为有必要提供的资料。

*必须按照以上内容响应!

一、报价部分

1、报 价 函

致（采购单位）：

收到你们的            （项目名称）文件，经认真研究，我们决定参加谈判并报价。

- 按照文件中的一切要求，提供的货物、运输、检验及相关服务。报价为¥：            .元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见报价表。

- 如果我们的谈判响应文件被接受，我们将履行文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

- 我们同意按谈判文件的规定，本谈判响应文件的有效期为开标后   天。

- 我们愿意提供采购人在文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何供应商成交的权利。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

- 我们保证在供货期 天完成供货完毕。

- 我们愿意遵守国家有关规定的收费标准，承付成交服务费。

- 我们同意按谈判文件规定，缴纳  元谈判保证金。

- 我们保证谈判响应文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

10、其他说明。

11、所有有关本次谈判的函电，请按下列地址联系：

投标单位(盖章) ：

法定代表人或授权代表人：          （签字并盖章）：

地址：

电话：

联系人：

年     月     日

### 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称 |  |
| 2 | 供货期限 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 投标总价 （人民币） | 小写： |
|  |  | 大写： |

供应商：（签章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：

1.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

- 3、报价明细表

项目名称：                    项目编号：                     单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格或型号 | 技术参数 | 制造商名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注（节能产品填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称：（如：主机或显示器） 品牌： 规格/型号： 制造商： |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表可延长

要求：表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部内容，如有漏项或缺项，视为响应无效，供应商承担全部责任；所列的货物或服务应包含本项目所需的包装费、运输费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、辅材及售后服务费等完成项目应有的全部费用。

1.标的参数内有属于强制节能产品的，除要标明产品本身的信息外，还须在以上明细表（备注）明确列出，所投该产品参数中包含的节能产品的名称、品牌、规格/型号、制造商等信息，且与所投标的产品信息（品牌、规格型号、制造商等）不冲突。不属于强制节能的则无需备注。

2.（一）、标的为货物（标准产品）的表中须明确列出所投货物（标准产品）的名称、制造商、产地、品牌、规格型号、技术参数、产地、单价、数量、合价等。

（二）、供应商谨慎核对各项指标，严格按以上表格填写。

3.若未按照上述要求填写的或填写的信息有冲突不匹配的、填写不合理的、擅自改表格格式或表头内容、不明确产品信息、规格尺寸的均视为无效响应，或随意填写的导致响应无效的，供应商自行承担全部责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

4、备品备件明细表

项目名称：                    项目编号：                     单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字并盖章）

年   月   日

- 二、商务部分

- 1、供应商的资格声明

致（采购单位）：

关于贵方发出的                  项目谈判文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

地址：

电话：

- 2、具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具 有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

- 致（采购单位）：

现附上由                               （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

日期：   年   月   日

备注：后附营业执照

3、法定代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人 身份证复印件正面

法定代表人 身份证复印件反面

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

日期：  年   月   日

4、法定代表人授权委托书

致（采购单位）：

(报价单位名称)法定代表人      授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的  （项目名称）  采购谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人手签字：

委托期限：     年    月   日至     年    月   日

被授权人手签字：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电    话：

被委托人身份证正面

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被委托人身份证反面

日期：  年   月   日

5、谈判保证金缴款电子回单或保函

投标保证金电子回单

- 6、商务条款偏离表

供应商名称：

| 序号 | 商务条款名称 | 招标文件的 商务条款 | 谈判响应文件的 商务条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1、应与招标文件要求的实质性条款对应填写，如投标企业填写无偏离或此表空白，则视为完全响应招标文件。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

年   月   日

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方财务审计机构出具及注册会计师行业统一监管平台有备案赋码的财务审计报告（新成立不足一年的公司需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）及健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

8、提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3 个月的公司 按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证 明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法 免税的，应提供相应文件证明；

- 9、提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指2025年12月-2026年2月）的缴纳社保证 明材料，成立不足三个月的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

10、中小企业声明函（如是）

##### 10、1中小企业声明函（货物）格式 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）：________ 日 期：________ 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。. 10、2 监狱企业声明函 ## 【不属于监狱企业的无需填写、递交】 本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空） （1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为 。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 单位名称（盖章）： 日 期： 10、3残疾人福利性单位声明函 ## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 ## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 ## 单位名称（盖章）： ## 日 期： ## 扶持政策说明： ## 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。 ## 2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。 - 3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。 10、4节能、环保产品证明（如是） 致：采购人名称 ： 现附上（节能、环保产品产品目录）证明文件扫描件，该证件真实有效。 注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的扫描件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供证明文件，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。 投标人（加盖公章）： 投标人代表（签字）： 日 期： 年 月 日

11、无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为

（投标单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目

竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文

件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责

任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标单位： （单位公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

日期：  年 月 日

12、虚假应标承担责任声明

致：（采购人）

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺

等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合

同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，

或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律

责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标单位： （单位公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

日期：

年 月 日

13、报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）公开活动中，不给予国家工作人员、采购方、代理机构及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

日  期：   年   月   日

- 14、无不良信用行为信息承诺书

致（采购单位）：

我公司承诺近年没有发生不良行为记录信息，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）及信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单；新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅（http://zjt.xinjiang.gov.cn/）未发生过重大质量和安全事故；无托欠农民工工资的事件或事实，如有虚假我方自愿承担一切法律责任，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标单位：           （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字并盖章）

年   月   日

15、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

16、不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的供应商资格声明函；

17、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单的供应商、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单、近三年在“中国裁判文书网”没有行贿犯罪记录的网页截图；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目、包段名称）的招标文件的要求，我公司在（项目、包段名称）投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺 ！

投标单位： （单位公章）

法定代表人或授权代表人： （签字并盖章）

有效的联系方式： （手机号）

日期： 年 月 日

19、其他供应商认为有必要提供的资料。

- 供应商自行编制

三、技术部分

目 录

1、供货方案；

2、售后服务方案；

3、质量保证措施；

4、技术参数、功能偏离表（格式见附件）；

5、本项目拟派人员（格式见附件）。

6、其他认为有必要提供的资料。

- 1、供货方案；

- 2、售后服务方案；

- 3、质量保证措施；

- 4、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：

| 序号 | 货物或设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1货物或设备名称与招标文件“采购需求、技术参数”中逐条对应填写，

2、招标技术参数与报价明细表内的技术参数保持一致，随意填写导致响应无效的，供应商自行承担全部责任。

3、若未按照上述要求填写的或填写的信息有冲突不匹配的、填写不合理的、擅自改表格格式或表头内容、不明确规格尺寸或随意填写导致响应无效的，供应商自行承担全部责任。

5、项目拟派人员情况表

（现场技术力量配备）

| 姓名 | 职务 | 担任的工作 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本项目至少安排 一名项目负责人，一名技术人员，一名售后服务人员，证明为公司在职人员。

- 6、其他认为有必要提供的资料。

评审标准

附表1

供应商资格审查表

| 项目 | 序号 | 响应文件审查及响应性 （评审结果为合格/不合格） | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 资 格 审 查 | 1 | 是否按照招标文件缴纳投标保证金； |  |  |
|  | 2 | 是否具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具 有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）； |  |  |
|  | 3 | 是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方财务审计机构出具及注册会计师行业统一监管平台有备案赋码的财务审计报告（新成立不足一年的公司需提供银行出具的近三个月的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）及健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； |  |  |
|  | 4 | 是否提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3 个月的公司 按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证 明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等）；如依法 免税的，应提供相应文件证明； |  |  |
|  | 5 | 是否提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指2025年12月-2026年2月）的缴纳社保证 明材料，成立不足三个月的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； |  |  |
|  | 6 | 是否提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的供应商声明函； |  |  |
|  | 7 | 是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； |  |  |
|  | 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供《供应商声明函》）； |  |  |
|  | 9 | 法定代表人参加投标是否提供《法定代表人身份证明》及身份证，委托代理人参加投标应提供《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）； |  |  |
|  | 10 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的供应商、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的、近三年在“中国裁判文书网”有行贿犯罪记录的、被行政主管部门或上级主管部门列入黑名单或被限制投标的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |  |  |

注：未通过资格审查的供应商将拒绝进行下一阶段评审！

附表2

符合性评审表

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审（注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签字处 签字并逐页加盖电子签章； |  |
| 2 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |
| 3 | 供货期是否超过招标文件的规定； |  |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标报价是否高于预算价； |  |
| 6 | 供应商是否有投标文件标明的响应或偏离与事实不符或 伪造证明文件等虚假投标的； |  |
| 7 | 商务条款是否有偏离情况的； |  |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |
| 9 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |
| 10 | 投标保证金的缴纳主体与供应商是否一致； |  |
| 11 | 供应商应当就自己的诚信情况在响应性文件中提供声明函； |  |
| 12 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 13 | 投标文件技术部分（包含采购需求、技术参数、规格）是否符合招标文件要求。 |  |

注：供应商有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标！