昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）（招标文件）
昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）

昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）
招标文件

项目编号：KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067
采购人：昆明市第三人民医院

采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司

2026年4月
目录

3第一章 公开招标公告


10第二章 投标人须知


10投标人须知前附表


20一、总则


22二、招标文件


23三、投标文件


27四、投标


27五、电子开标及投标文件解密


28六、资格审查及评标


31七、中标结果


32八、质疑投诉


33九、其他事项


35第三章 合同书样式及主要条款


46第四章 投标文件格式


46一、投标文件封面


47二、开标一览表


48三、报价组成明细表


49四、资格审查文件部分


56五、商务标部分


71六、技术标部分


75第五章 采购需求及技术要求


117第六章 资格审查


120第七章 评标办法


120评标办法前附表


125一、评标方法


125二、评审标准


125三、评标程序


127四、其它





第一章公开招标公告
项目概况

昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月11日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067

2.项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）

▲3.预算金额：262.08万元（1标段：25万元；2标段：24万元；3标段：24万元；4标段：189.08万元）
▲4.最高限价：262.08万元（1标段：25万元；2标段：24万元；3标段：24万元；4标段：189.08万元），各单项产品最高限价详见招标文件第五章。
5.采购需求：

	标段
	序号
	是否接受进口产品
	产品名称
	规格、技术参数及性能要求
	数量
	计量

单位

	1
	1
	否
	多导睡眠监测仪
	详见招标文件第五章
	1
	台

	2
	1
	否
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	详见招标文件第五章
	1
	台

	3
	1
	否
	内镜清洗消毒工作站（软镜）
	详见招标文件第五章
	1
	台

	4
	1
	否
	血液净化机
	详见招标文件第五章
	2
	台

	
	2
	否
	连续性血液净化治疗仪
	详见招标文件第五章
	1
	台

	
	3
	否
	血液透析机
	详见招标文件第五章
	11
	台

	
	4
	否
	电子体重秤
	详见招标文件第五章
	2
	台

	注：

▲（1）本项目此次共4个标段，投标人需对所投标段所有采购内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则其投标文件按无效投标处理。具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

▲（2）本次招标不接受进口产品投标，上表是否接受进口产品标注“是”的产品允许进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若招标文件明确不接受进口产品，而投标人所投报产品为进口产品的，其《投标文件》按无效投标处理。


6.质量标准：满足国家及行业现行相关标准及规范。

▲7.交货期：30日历天内完成供货、安装及调试。招标文件第五章采购需求有要求的以采购需求为准。

▲8.交货地点：昆明市第三人民医院指定地点。

▲9.交货方式：一次性交货、安装调试验收完成。

▲10.质保期：满足采购需求中各产品要求的最低质保期时间（具体响应至“投标分项报价表”）。
▲10.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：

（1）投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单）未出现不良信用信息查询记录（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

（2）投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度：

投标人满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的财务审计报告，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注，成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准的财务报告或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.4.1依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.4.2依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；
1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。
3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人所投产品如包含医疗器械，须按以下要求提供相应资质证明文件：

3.1.1 代理商/经销商投标

（1）所投产品包含第三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》；仅投第二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；仅投第一类医疗器械或非医疗器械的无需提供。

（2）须提供所投产品制造商的《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不需提供生产许可证，但须提供境外制造商授权书及进口医疗器械注册证）。

（3）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件（注册检验报告/技术要求）。

3.1.2 制造商投标

（1）须提供本企业的《医疗器械生产许可证》（工商注册地在中华人民共和国境外的除外）。

（2）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件。

3.2 投标人所投医疗器械产品类别应包含于其经营许可证或备案凭证载明的经营范围内。

3.3 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械分类目录》的规定，第一类医疗器械及不在《医疗器械分类目录》内的产品，不适用上述要求

三、获取招标文件

1.时间：2026年04月17日至2026年4月24日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynlbzb.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA、云南壹证通CA、云南福建CA、云南壹证通云CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。

（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年5月11日09时30分（北京时间）；
地点：云南省昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座17楼开标室2，投标人须在“政采云”平台进行投标文件上传及远程解密电子版投标文件。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.开标方式：网上开标。
2.本次招标公告在云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、政采云平台（http://www.zcygov.cn）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

3.投标有效期（日历天）：90。
4.是否需要缴纳投标保证金：是，具体内容详见“投标人须知前附表”。
5.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。
6.开标注意事项：
本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。

（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

7.投标人在参加投标之前务必认真阅读公开招标公告全部内容；公开招标公告或招标文件如有变更，将在以上网站或以书面形式向各投标人发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：昆明市第三人民医院

地址：昆明市官渡区吴井路319号 

联系人：张老师
联系方式： 0871-63530770
2.采购代理机构信息

采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司

地址：昆明市西山区环城南路668号云纺东南亚商城A座17楼
联系方式：余佳佳/0871-64158494

3.项目联系方式

项目联系人：白玉琴、余佳佳、徐海娜、王志芃、苏丽娜、何隽

电话：0871-64158494
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	名称：昆明市第三人民医院

地址：昆明市官渡区吴井路319号 
联系方式：0871-63530770

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司
地址：昆明市西山区环城南路668号云纺东南亚商城A座17楼1703
联系人：余佳佳
联系电话：0871-64158494

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）
项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067

	2.1
	▲预算金额及最高限价
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“一、项目基本情况”

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“一、项目基本情况”，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。

	3.2
	▲合同履行期限、服务地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“一、项目基本情况”

	4.1
	投标人资格要求
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“二、投标人的资格要求”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求和规定的特定条件
	详见招标文件第一章《公开招标公告》“二、投标人的资格要求”

	5.1
	是否接受联合体参加
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	8.1
	现场踏勘
	不组织

	9.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：白玉琴、余佳佳、王志芃、苏丽娜、何隽
电话：0871-64158494

	11.3
	招标文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录云南省政府采购网（www.yngp.com）查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.1
	转包、分包
	■不允许

□允许，分包内容要求：/

分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	16.2
	构成投标文件的其他资料
	1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；
2.招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	18.1
	▲投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	19.1
	▲投标保证金
	本项目投标保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。
投标保证金应以投标人自身名义提交，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。
一、投标人通过银行转账、网银、电汇形式提交投标保证金的，请按以下要求提交：
1.保证金转入账户信息：
开户行：建设银行昆明城南支行
户名：云南蓝本招标咨询有限公司
银行账号：53001618658051001601
2.保证金金额：

1标段：2500元

2标段：2400元

2标段：2400元

2标段：18900元
3.投标保证金的提交时间：保证金到账截止时间为投标截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
二、投标人以支票、汇票、本票、保函及其他法律法规允许的保证金形式提交的，须满足以下条件：
1.以保函形式提交的：申请人必须是投标人，受益人必须是采购人；保函中必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致；保函的有效期应当不小于投标有效期。
2.以支票、汇票、本票及法律法规允许的其他形式提交的：申请人必须是投标人，受益人必须是采购人。有效期应当不小于投标有效期。
保证金缴纳联系电话：徐老师0871-64158494
注：未按以上要求提交保证金导致的无效响应，由投标人自行承担责任。

	20.3
	电子投标文件
	（1）递交投标文件时，需在投标截止时间前用投标人企业机构数字证书登录网上递交需登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传电子投标文件；
（2）投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

	21.2
	投标报价
	投标报价包括但不仅限于投标人的报价应包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于：产品制造、运输、安装、布线、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、税费、人员等一切施工费用以及市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

	21.6
	备品备件要求
	□不包含在投标报价中
 eq \o\ac(□,√)包含在投标报价中

	21.9
	报价货币
	人民币

	22.1
	投标文件的加密
	电子投标文件采用企业数字证书CA锁加密。

	23.1
	投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	26.1
	开标时间和地点
	详见招标文件第一章《公开招标公告》

	27.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

评审专家于开标前在云南省政府采购评标专家库随机抽取。

	27.4
	评标方法
	本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

	33.1
	履约保证金
	是否要求中标单位提交履约保证金：(要求 (不要求。

	34.1
	采购代理服务费
	1.本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费。
2.收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的标准下浮20%向中标人收取代理服务费。
3.招标代理服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银。
4.代理机构账号信息：
户名：云南蓝本招标咨询有限公司
开户行：建设银行昆明市城南支行
账号：53001618658051001601

	39
	需要补充的其他内容

	39.1
	同品牌产品不同投标人的处理方式
	同品牌产品不同投标人的处理方式：

（1）相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

按上述条款执行后，有效投标人不足3家的，本项目应予废标。

本项目核心产品：

标段

核心产品名称
1
多导睡眠监测仪

2

过氧化氢低温等离子体灭菌器

3
内镜清洗消毒工作站（软镜）

4
血液透析机



	39.2
	关于中小微企业
	1.根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.请投标人根据自身情况提供《中小企业声明函》，无《中小企业声明函》的在评审时不予认可。

	39.3
	关于监狱企业、残疾人福利性单位
	1.监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	39.4
	关于本国产品的政策支持
	1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

	39.5
	采购项目行业划分
	根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：
标段

序号
产品名称
所属行业
1

1
多导睡眠监测仪

工业
2

1
过氧化氢低温等离子体灭菌器

工业
3
1
内镜清洗消毒工作站（软镜）

工业
1
血液净化机

工业

2
连续性血液净化治疗仪

工业

3
血液透析机

工业

4
电子体重秤

工业



	39.6
	注意事项
	注意事项：

1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。

2.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。


一、总则

1.项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2本项目采购人：详见“投标人须知前附表”。

1.3本项目采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

1.4本项目名称及项目编号：详见“投标人须知前附表”。
2.预算金额
2.1预算金额及最高限价：详见“投标人须知前附表”。
3.采购需求及合同履行期限、交货地点
3.1本项目采购需求：详见“投标人须知前附表”。
3.2本项目交货期限、交货地点：详见“投标人须知前附表”。
4.投标人资格要求及其他要求
4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见“投标人须知前附表”。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.3本项目的特定资格要求：详见“投标人须知前附表”。

4.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

5.联合体

5.1“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

5.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

5.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

5.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

6.信用记录查询及使用

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用作如下规定：
6.1信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
6.2信用信息查询的截止时点：投标截止时间后开标前。
6.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将于投标截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）未出现不良信用信息查询记录及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录对供应商进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
6.4信用信息的使用规则：供应商若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）‘专项查询’查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）中出现不良信用信息查询记录或在‘中国政府采购网’（www.ccgp.gov.cn）政府采购中查询到严重违法失信行为信息记录的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
7.费用承担
7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；
8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。
8.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。
8.3除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
8.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。
9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。
二、招标文件

10.招标文件的组成
10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章公开招标公告
第二章投标人须知
第三章合同书样式及主要条款
第四章投标文件格式
第五章招标内容及技术要求
第六章资格审查
第七章评标方法（综合评分法）
11.招标文件的询问、澄清、修改
11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2招标文件询问联系方式：详见“投标人须知前附表”。
11.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录云南省政府采购网（www.yngp.com）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
11.4投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。
三、投标文件

12.投标文件编写注意事项
12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。
12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。
12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向采购人或采购代理机构以书面形式提交放弃函。
13.语言文字
13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
14.计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
15.转包、分包

15.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

15.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

16.投标文件的组成
16.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件或扫描件。
投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。
16.2构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表”。
17.投标文件的格式要求
17.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写。
18.投标有效期
18.1在“投标人须知前附表”规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
18.2因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
19.投标保证金
19.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、形式交纳投标保证金，投标保证金须在投标文件提交截止时间前从投标人基本账户缴纳到“投标人须知前附表”规定的账户，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
19.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
20.投标文件的编制
20.1电子投标文件应按照政采云平台编制要求制作。
20.2如投标人提交的电子投标文件不符合（20.1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3电子投标文件份数：详见“投标人须知前附表”。
20.4投标文件中提供的资料（包括复印件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标采购文件，投标人投标文件将按无效处理。
21.投标报价和报价货币
21.1投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
21.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于投标人的报价应包含货物所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于：产品制造、运输、安装、布线、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、税费、人员等一切施工费用以及市场价格变化的风险费用、利润、税金、代理服务费等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
21.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。
21.4无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。
21.5除招标文件中指定的标准附件和专用工具外，投标人应提供货物正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标报价中。
21.6备品备件要求：见“投标人须知前附表”。
21.7低于成本价不正当竞争预防措施

（1）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（3）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（4）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认：供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（5）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
21.8投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
21.9报价货币为人民币。
四、投标

22.投标文件的加密

22.1投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

22.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

23.投标文件的提交

23.1提交投标文件截止时间和地点：详见“投标人须知前附表”。

23.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

24.投标文件的补充、修改或者撤回

24.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

24.2投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

24.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
五、电子开标及投标文件解密

25.开标及投标文件解密

25.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

25.2采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

25.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

25.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

25.6开标工作人员将做开标记录。

25.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
六、资格审查及评标

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

27.评标

27.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

27.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.4本项目评标方法：详见“投标人须知前附表”。

27.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.6评标过程的保密

27.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

28.投标文件的澄清和补正原则

28.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

28.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

29.报价修正原则

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.投标无效

30.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

31.中标人的确定
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。
32.中标通知书
32.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
32.2中标通知书是合同的一个组成部分。
33.签订合同
33.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
33.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
33.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
33.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
33.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
34.履约保证金

34.1“投标人须知前附表”收取履约保证金的，中标人应按“投标人须知前附表”确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

34.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
八、质疑投诉
35.质疑
35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
35.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
35.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
35.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
35.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
35.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
35.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
35.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
35.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南蓝本招标咨询有限公司；联系人：余佳佳、王志芃、白玉琴、何隽；电话：0871-64158494；通讯地址：昆明市西山区云纺东南亚商城写字楼A座17楼1703。
36.投诉
36.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
九、其他事项

37.采购代理服务费
37.1收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的标准下浮20%向中标人收取代理服务费。
37.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。
38.招标文件编制依据
38.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
39.其他需要补充的其他内容：

39.1其他需要补充的其他内容：详见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表

	序号
	内容
	商务条款

	1
	合同履行期限
	合同期限1年（合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试。）

	2
	交付（或实施）地点
	昆明市第三人民医院指定地点。

	4
	付款方式
	合同款项支付方式：合同签订后，且设备安装调试验收合格后，甲方支付合同价款的50%通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，款项30%：验收合格6个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，剩余款项20%：验收合格12个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号


政府采购合同

（具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）

项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）
合同编号：（系统编号）
甲方：
乙方：
丙方：
签订时间：
甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，根据编号为  KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067 的 “ 昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）” 采购项目    标段 公开招标 的采购结果，以及采购及响应文件相关内容，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

二、随机资料和配套附属货物要求

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、货物运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

其他要求的配套货物、备品备件（含易损件或消耗品）及长期供应优惠条件等：

三、货物安装调试要求

乙方负责进行货物的安装调试，货物的安装调试应符合国家及行业相关标准（或按规范安装调试），并满足甲方技术要求，乙方对货物的安装调试、测试等费用已包含在本合同总价中。

四、合同总价及履约保证金

1.合同总价

人民币小写：               （元）

大写：               （元）
以上价格为甲方指定地点统一交货的包干价，包括但不限于货物款、税费、运输费、人工费、安装、调试、质保期内产品更换或维修维护服务费用等所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。本合同执行期间合同总价款不变。

2.履约保证金

本合同签订前5个工作日内，乙方同时向甲方交纳履约保证金    元，乙方完成供货验收且无任何违约行为的，甲方无息退还履约保证金。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接等）；

2.负责提供货物安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对货物进行验收并签署验收报告；

4.乙方提供的货物（产品）质量与响应文件承诺不符的，甲方有权要求退货或更换，并要求乙方承担甲方由此遭受的经济损失；

5.甲方发现乙方所提供货物（产品）存在任何瑕疵，有权随时要求乙方进行换货；换货必须全新原装正品行货，并符合响应文件承诺的品质、规格和性能；

6.按合同规定享有乙方提供的货物的相关服务；

7.按采购规定落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同约定完成甲方项目，并保证提供的货物（包括零部件）是按产品出厂标准生产，且按采购文件、响应文件提供对应质检报告，进口产品具有国家有关部门完整手续；

2.乙方保证对其出售的货物享有合法、完整的权利，乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权，也不存在其他可能影响甲方占有、使用、收益、处分货物等权利的情形，如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任；

3.乙方对其所销售的货物（有配套软件的还包括软件产品）应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿；

4.严格遵守响应文件、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

5.乙方自行承担合同履行过程中安全责任，发生安全事故责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并且甲方有权拒绝支付全部货款；

6.乙方保证货物及安装调试工作符合本合同约定要求，且无任何质量问题，按本合同约定期限、质量要求交付货物，并承担质保责任和售后服务；       

7.乙方交付的货物在安装调试并经验收合格后，应安排有经验的工作人员对甲方工作人员进行免费培训；

8.参与甲方共同进行货物的验收；
9.按合同规定收取合同款项。

六、以上内容与甲方确认采购和乙方中标（成交）承诺情况一致并不得改变或放弃。

七、技术培训

乙方向甲方提供    天的货物使用人员现场例行免费培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。 

具体的培训时间、培训地点及培训内容等信息以甲方通知为准。

八、售后服务标准及要求

1.本合同范围内的货物及主要配件质保期为（  ）年，自甲方验收合格，双方签署验收报告之日起计算。终身负责维修，并保证货物在甲方报废前正常运行。质保期内，乙方对货物提供全免费上门维护或保修或免费更换；在质保期内，同一货物的同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，乙方必须在甲方要求的期限内予以更换全新同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新货物，不得影响甲方教学、管理工作。本合同约定保修期届满后，因货物本身存在缺陷导致的质量问题，乙方应进行免费更换或维修。
2.甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：            
联系人：            
3.乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：            
负责人姓名：                   

联系电话：            
九、交货期限的约定

货物送达甲方指定地点并按标准和规范交付使用且安装调试完毕时间为合同签订生效后    日内。

十、验收及验收标准

1.验收依据

货物到达甲方后，按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方文件的承诺（详见响应文件载明的标准，并不低于国家相关标准），由乙方安排人员到现场进行安装调试及人员培训，完成后由甲乙双方共同验收。 

2. 验收标准

1）医院、供应商双方均应派员到场，供应商不派员到场验收的，视为同意医院单方对设备进行验收的结果，设备经医院验收质量不合格或者不符合招标参数的，医院有权拒收设备并通知供应商。设备验收后，在使用过程发现质量问题，供应商应当承担质量责任，根据医院的要求进行维修、更换、退货、减少价款等。

2）供应商负责设备验收前保管责任，验收前发生设备损害、灭失风险，均由供应商承担。

3.验收应在乙方完成产品安装、调试及人员培训后30日内完成，验收合格后甲方签署验收报告，作为付款的凭证；验收不合格的，由乙方按照甲方要求及约定标准进行整改。

    4.进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方进行验收的结果。

5.本合同所有标的物自验收合格甲方付款之日起，所有权转移至甲方。

十一、合同价款结算

合同签订后，且设备安装调试验收合格后，甲方支付合同价款的50%通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，款项30%：验收合格6个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号，剩余款项20%：验收合格12个月后通过银行电汇支付至乙方指定收款账号
若因乙方未通过验收或提交不符合甲方及税务机关要求的正规增值税发票导致无法正常付款的，相关责任及后果由乙方自行承担。

根据事业单位财务规定，甲方付款至乙方基本账户。

乙方提供基本账户信息如下：

开户名：

开户银行：

账    号：

统一社会信用代码：

乙方保证提供的基本账户信息准确无误。如乙方提供的基本账户信息有问题导致付款出错由乙方对产生的后果负责。

十二、违约责任

1.乙方所交货物和安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，乙方无条件进行整改，若整改导致交货期顺延，须征得甲方同意；乙方逾期交货根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数向甲方支付违约金；逾期超过30日，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，且不承担任何违约责任，乙方须赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

2.由于甲方原因逾期支付合同款，由甲方根据合同总价按同期银行贷款利率，及逾期天数对乙方进行赔偿。

3.乙方向甲方交付的货物或安装调试成果未通过甲方验收的，甲方有权拒收并有权采取以下救济措施：

（1）要求乙方自费予以修理、更换、重做或以其他方式整改，整改方式以甲方要求为准，直至验收通过，整改期间视同逾期交货（整改未导致逾期交付的除外），乙方需按日支付违约金。

（2）要求乙方部分退货并减少价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失；

（3）单方面解除合同，不再支付合同价款，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的直接及间接经济损失。

4.乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，甲方可委托第三方提供维保、更换服务，相关费用均由乙方承担。

5.第三人就乙方提供的货物提出权利主张（包括但不限于所有权、使用权、知识产权等）的，由乙方负责处理，并应按本合同总价款20%向甲方支付违约金，若甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。

6.若其中一方违约，违约方除按本合同约定向守约方承担违约责任外，还应承担守约方为主张权利而发生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、差旅费等为获得违约赔偿支出的一切费用。若违约金未能弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿责任。

7.乙方应支付的违约金、赔偿金等任何款项，甲方有权直接从合同款项、履约保证金等直接扣除，并就不足部分继续追偿。

十三、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。本合同在履行过程中，若遇有政府行为或不可抗拒的因素而影响本合同正常履行或某一方需要修改、变更合同内容时，甲乙双方应进行协商，协商后所订立的书面补充条款或补充协议与本合同具有同等效力。

十六、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份， 均具有同等法律效力。

十七、本合同自甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖公章之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分及解释顺序（如有）

1.合同书及附件；
2.中标通知书；

3.中标供应商投标文件；

4.采购文件。

十九、合同书附件

（包含合同货物技术参数和详细配置明细表、供货要求等）。

设备明细表

	

	序号
	设备名称
	品牌、型号及主要参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	台
	
	

	2
	
	
	
	台
	
	

	合计大写：元整
	


（委托采购合同附中标通知书复印件。自行采购不需要此页）

	甲方（采购人公章）名称：昆明市第三人民医院

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电话：

	
	

	乙方（投标人公章）名称：

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电话：

	
	


	丙方（鉴证方公章）名称：云南蓝本招标咨询有限公司

	
	地址：

	
	邮编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电话：


第四章  投标文件格式

一、投标文件封面

昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）

（   ）标段
投标文件
项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067

投标人（电子公章）：                                                 

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    日
二、开标一览表
项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）

项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067

标段号：
	投标人名称
	

	投标总报价（元）
	

	合同履行期限

（交货时间）
	

	交货地点
	

	投标人（电子公章）：                      

	法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                 
日期：    年    月    日


注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与政采云电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以政采云电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

三、报价组成明细表
	序号
	名称
	厂家/产地
	型号规格
	品牌
	单价
（元）
	数量
	计量
单位
	投标合价
（元）
	质保期（年）

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）
	


注：
1.投标人应按上表格式详细列报供货范围内的所有产品、货物及其附件的明细清单。
2.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，投标人可根据自身情况增加内容。
3.“投标总价”项价格应与 “开标一览表”中“投标总价”一致。
	投标人（电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


四、资格审查文件部分
格式1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


格式2、资格证明文件
格式2-1：

具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

格式2-2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

投标人满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的财务审计报告，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注，成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准的财务报告或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

格式2-3：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺。

格式2-4：

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（1）依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

（2）依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。
格式2-5：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚的书面声明。
格式2-6：
法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）。

格式2-7：
本项目的特定资格要求：

1. 投标人所投产品如包含医疗器械，须按以下要求提供相应资质证明文件：

1.1 代理商/经销商投标

（1）所投产品包含第三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》；仅投第二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；仅投第一类医疗器械或非医疗器械的无需提供。

（2）须提供所投产品制造商的《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不需提供生产许可证，但须提供境外制造商授权书及进口医疗器械注册证）。

（3）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件（注册检验报告/技术要求）。

1.2 制造商投标

（1）须提供本企业的《医疗器械生产许可证》（工商注册地在中华人民共和国境外的除外）。

（2）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件。

2. 投标人所投医疗器械产品类别应包含于其经营许可证或备案凭证载明的经营范围内。

3.根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械分类目录》的规定，第一类医疗器械及不在《医疗器械分类目录》内的产品，不适用上述要求。
格式2-8：
招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

格式3、法定代表人身份证明书
单位名称：                                       
单位性质：                                       
注册资金：                                       
地    址：                                       
成立时间：                                       
经营期限：                                       
姓名：               性别：       年龄：        职务：         
系                             的法定代表人
特此证明
投标人（电子公章）：                             
日期：        年    月    日
法定代表人有效的身份证复印件
格式4、法定代表人授权委托书（授权代表是法定代表人时，不必提供）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加                   （采购人）的                   项目的投标活动。代理人在开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人：                 性别：           年龄：           
部门：                      职务：                 
代理人无转委权，特此委托。
投标人（电子公章）：                                               
法定代表人或单位负责人（电子签名或电子签章）：                                     
日期：        年    月    日
注：附授权委托代理人身份证复印件，如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
[image: image1.png]mrEABNEiEaRAT

Yunnan LanBen Tendering Co. Ltd.




委托代理人有效的身份证复印件
格式5、招标文件要求的其他资格证明材料或投标人认为需要提供的其他资格证明文件
五、商务标部分
格式1、投标书

致：云南蓝本招标咨询有限公司
    根据贵方代理的 昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）的招标文件。我单位（公司）决定参加投标，由          （法定代表人或委托代理人）代表我单位办理投标相关事宜。为此，我单位（公司）谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
1.本次投标报价中规定的昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）的投标总价为：（大写）      元，人民币（￥        ），并在  （交货期）   完成设备的安装调试及验收，确保质量达到招标文件要求；
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第18.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4.同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9.（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：         

电话：                     传真：         
开户名称：         
开户银行：         
账    号：         
投标人（电子公章）：                                                 

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    
格式2、商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章《招标内容及技术要求》和第三章《合同书样式及主要条款》中要求的商务条件，包括服务期、付款方式、服务地、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

▲未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

项目名称：                                           项目编号：                
A.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                 （投标人电子公章）

法定代表人/单位负责人或委托代理人：                  （电子签名或电子签章）

日期：            年       月       日

表格填写说明：

1.投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。

2.投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

①表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

②表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

3.本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。

格式3、质量保证方案

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。

格式4、售后服务方案

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。

格式5、类似项目经验
项目名称：昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）

项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067

	序号
	项目名称
	采购人
	合同金额（元）
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.证明材料按评审办法对应条款要求提供。

2.投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（电子公章）：                                              
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                        
日  期：       年    月    日
格式6、节能产品/环境标志产品承诺书（按需提供）
致     （采购人名称）        ：

本单位承诺，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的     （产品名称）     为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附节能产品/环境标志产品认证证书或相关截图；

格式7、承诺书（投标人）

本企业作为昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）的投标人，现作如下承诺：
1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义参与投标。
4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5.不向采购人、评标小组成员、监督人员行贿。
6.不扰乱招标投标活动正常秩序。
7.不进行虚假恶意投诉。
8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人（电子公章）：                                                 
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                           
日  期：       年    月    日
格式8、投标质量保证书
致云南蓝本招标咨询有限公司：
本书作为                        （投标单位）对昆明市第三人民医院2026年医疗设备采购项目（三）（项目编号： KMZC2026-G1-00555-YNLB-0067）招标采购所投标服务的质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.提供的服务及产品质量等与招标文件一致；
2.提供的服务及产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3.保证“服务承诺”全部内容的满足。
本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至服务期满为止有效。
投标人（电子公章）：                                              
法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：                        
日  期：       年    月    日
格式9、中小企业声明函
《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）价格扣减条件的投标人需提交）
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）     的     （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.    （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为     （企业名称）     ，从业人员人        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
2.    （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）   ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖单位电子公章）：
日            期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商可通过工业和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）
3.投标人填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因投标人原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。
格式10、残疾人福利性单位声明函
《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	投标人（盖单位电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
格式11、监狱企业证明文件
《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）价格扣减条件的供应商须提交）
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	投标人（盖单位电子公章） ：
	

	法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：
	

	日期：
	


格式12、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖单位电子公章）：                 
              日期：     年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。
格式13、关于符合本国产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为        %。

公司（单位）名称（盖单位电子公章）：                 
              日期：     年   月   日

注：

1.本承诺函应按包分别提供。

2.单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

格式13、招标要求的其他资料或投标人认为需要提供的其他资料
六、技术标部分
格式1、技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。
项目名称：                                         项目编号：                  
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标产品品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2.序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3.各投标人必须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

格式2、技术文件

应包括（但不限于）以下内容：
【格式自拟，技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定】 
格式3、项目实施方案

格式自拟，根据评标办法内容要求编写。

格式4、招标要求的其他资料或投标人认为需要提供的其他资料

采购需求及技术要求

一、采购需求清单
	标段
	序号
	是否接受进口产品
	产品名称
	数量
	计量

单位
	最高限制单价（元）
	设备质保要求

	1
	1
	否
	多导睡眠监测仪
	1
	台
	250000.00
	≥5年

	2
	2
	否
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	1
	台
	240000.00
	≥5年

	3
	3
	否
	内镜清洗消毒工作站（软镜）
	1
	台
	240000.00
	≥5年

	4
	4
	否
	血液净化机
	2
	台
	162000.00
	≥5年

	
	5
	否
	连续性血液净化治疗仪
	1
	台
	297800.00
	≥5年

	
	6
	否
	血液透析机
	11
	台
	115000.00 
	≥3年

	
	7
	否
	电子体重秤
	2
	台
	2000.00
	≥3年


二、技术参数要求
1标段技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	多导睡眠监测仪


	台
	1
	一 、设备资质与通用要求

1.设备适用于儿童及成人。工作模式：设备支持多种临床工作模式，既可适用 于固定诊室的标准化监测，亦可满足床旁移动监测的特殊场景。设备具备离线采 集能力及长时续航设计，主机体积小巧、便携轻便，可灵活适配不同患者的各类 监测场景，全面满足临床多样化的应用需求。

2.安全防护：具备过流、过压、漏电保护功能，电极与传感器采用医用生物相 容性材料，无皮肤刺激性，符合医用电气设备安全通用要求。

二、核心监测通道与性能参数

( 一)电生理监测模块

1.脑电 (EEG):配置符合临床规范的核心导联，支持导联数量扩展，信号采集的频率、幅值范围及阻抗适配性满足临床睡眠分期特征波清晰识别的需求。

2.眼 电(EOG):配置不少于2导监测通道，可精准记录眼动、眨眼相关信号， 电极布置遵循国际标准，能有效捕捉快速眼动睡眠相关特征信号。

3.肌电 (EMG):包含下颌肌电、双侧腿部肌电监测通道，可准确识别磨牙、肢体抽动等睡眠相关运动事件，为睡眠运动障碍类疾病诊断提供数据支撑。

4.心 电 (ECG):配置基础监测导联且支持扩展，心率监测覆盖临床常规及异常区间，测量精度符合行业标准，可清晰显示心电特征波形，实现常见心律失常的自 动识别。

(二)呼吸监测模块

1.口鼻气流监测：采用高灵敏度监测传感器，监测范围覆盖临床呼吸气流区 间，可精准识别气流异常相关呼吸事件，支持多种监测模式切换，适配不同患者 的临床监测需求。

2.胸腹呼吸运动监测：配置胸、腹独立监测组件，可有效区分胸式、腹式呼 吸，呼吸频率测量精度达标，能准确判断呼吸努力度，辅助完成不同类型睡眠呼 吸暂停的诊断。

3.鼾声监测：可实现鼾声强度、持续时间的同步记录，监测范围适配临床常 见鼾声区间，数据可与呼吸事件联动分析，为睡眠呼吸障碍严重程度评估提供依 据。

4.扩展呼吸参数监测：支持外接二氧化碳分压、食管压力等专业监测设备， 可满足复杂睡眠呼吸障碍病例的临床诊断与科研数据采集需求。

(三)血氧与生命体征模块

1.脉搏血氧饱和度监测：监测范围覆盖临床全区间，不同血氧浓度区间测量 误差均符合行业标准，具备抗运动干扰功能，可降低患者体动对监测数据的影响，保证数据准确性。

2.脉率监测：监测区间与血氧饱和度监测同步，测量精度满足临床要求，数 据与血氧饱和度实时同步显示，可及时反馈患者循环系统状态。

(四)行为与体位监测模块

1.体位监测：支持临床常见睡眠体位的精准识别，识别准确率及响应速度符 合行业标准，可实现体位与呼吸事件的自动关联分析，辅助诊断体位性睡眠呼吸 暂 停 。

2.视音频监测：集成音视频同步采集功能，可清晰记录患者睡眠过程中的行 为表现，音视频数据能与各项生理监测数据同步回放，为临床诊断提供多维参考 依 据 。

三 、软件系统功能要求

1.数据管理：支持多终端数据同步传输与存储，具备多重数据备份功能，单 例监测数据存储容量满足临床及科研需求；可实现患者信息与监测数据的关联管 理，支持多条件数据检索，数据存储年限适配医院病历管理及科研随访要求。

2.智能分析：内置符合国际睡眠医学诊疗标准的自动分析算法，可自动完成 睡眠分期、呼吸事件、心律失常、肢体运动事件等的识别与标记；支持人工手动 修正分析结果，算法可根据修正内容优化迭代，持续提升分析准确率。

3.报告生成：可自动生成包含睡眠结构、呼吸障碍指数、血氧指标等核心内 容的标准化临床报告；支持科研型报告定制与导出，可自主添加数据图表、统计 分析内容，报告格式兼容主流办公软件及医院电子病历系统。

4.科研拓展：具备数据挖掘、统计分析功能，支持按不同维度对监测数据进 行筛选、统计并生成报表；可与医院科研平台对接，实现原始数据及分析结果的 导出，满足各类睡眠疾病相关的科研数据需求。

5.系统兼容：适配主流电脑操作系统，具备完善的多用户权限管理功能，可根据岗位设置不同操作权限；支持与医院信息系统、实验室信息系统互联互通， 实现患者信息自动导入、诊断报告一键上传。

四 、售后服务与培训要求

1.安装调试：设备到货后按约定时限完成安装、调试与校准，确保达标运行，并 出具书面报告。

2.培训服务：免费提供设备操作及维护培训；按需提供进阶培训。

3.保修维护：维保≥5年，维修7*24响应保。修期内全天候响应故障，无法及时 修复时提供替代保障。

4.软件升级：免费提供软件长期升级服务，及时优化功能以适配临床与科研需求。

5.校准服务：提供定期校准指导，协助完成周期校准；按需协助提供第三方校准报告 。


2标段技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	台
	1
	1、容积:≥160L；

2、★腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥15mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持 100%气态，提供设备安装示例图证明材料；

3、电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm，提供实物测量图片证明材料；

4、门数量:单门，采用优质铝材，厚度≥20mm；

5、★门开启方式:采用顶杆驱动式电动升降门，提供实物图片证明材料；

6、腔体温度加热功率： ≥900W，预热升温时间≤30min；

7、★腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃ , 准确检测和控制灭菌温度，提供产品合格证证明材料；

8、★主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质，具有导热系数低、防火性能好、维修拆装方便、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点，提供实物图片证明材料；

9、★门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃ , 防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果，提供实物图片证明材料；

10、★门板温度控制探头数量： ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃ , 准确检测和控制灭菌温度，提供产品合格证证明材料；

11、门障碍开关:具有机械式门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品；

12、脚踏开关:具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关，提供实物图片证明材料；

13、真空泵：采用真空度极高且耐H2O2 腐蚀的旋片式真空泵，提供实物图片证明材料；

14、真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油，提供实物图片证明材料；

15、抽空控制阀 ：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路 ， 泄漏率＜ 1.3 × 10-7Pa*L*S-1，提供产品资质证明材料；

16、管路材质：采用304 不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接，提供实物图片证明材料；

17、★过氧化氢加注方式:采用卡匣式加注，提供卡匣实物图片证明材料；

18、胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行灭菌循环的次数，提供屏幕实物图片证明材料；

19、具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，提供第三方检测机构出具的检测报告；

20、★压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3 个，其中检测内室压力传感器≥2 个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置，提供安装实物图片证明材料；

21、★过氧化氢过滤器:产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.8mg/m3,并提供第三方检测机构出具的检测报告；

22、★等离子电源:采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2 残留量为0mg/cm2,不锈钢中残留量为 0mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告，系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障；

23、显示屏：采用≥10 寸彩色触摸屏，提供屏幕实物测量图片证明材料；

24、★显示屏显示内容:温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片；

25、★打印记录内容：能够打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，并提供打印样品；

26、★程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序，提供程序数量屏幕实物图片证明材料；

27、★软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1000mm管腔的软式内窥镜灭菌，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

28、程序运行时间:软镜循环≤40分钟；管腔循环≤55分钟；快速循环≤26分钟，提供各个程序打印记录证明材料；

29、倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间；

30、真空干燥模块：将等离子体灭菌器与真空干燥柜完美结合，彻底干燥管腔器械，确保灭菌质量，提供真空干燥屏幕实物图片证明材料；

31、设计使用寿命：＞10年，提供铭牌实物图片证明材料；

32、★器械灭菌效果和兼容性报告：至少兼容5种品牌器械的灭菌，提供灭菌效果和材料兼容性报告，具有国产品牌器械厂家的灭菌效果和材料兼容性报告；

33、灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径1mm,长度4000mm；不锈钢管腔直径0.7mm,长度600mm；提供第三方机构有效期内灭菌效果检测报告；

34、★器械兼容性查询系统：具有网上兼容性查询系统，能够对需灭菌的器械进行查询，提供登录界面证明材料；

35、设备配置：

（1）过氧化氢低温等离子体灭菌器主机1台；

（2）过氧化氢低温等离子体灭菌10分钟极速生物阅读器1台；

（3）不锈钢灭菌篮筐2个；

（4）过氧化氢卡匣5个；


3标段技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	内镜清洗消毒工作站（软镜）
	台
	1
	1. 整体设备符合GB4793.1-2007  要求；防电击保护的结构符合GB4793.1(6.9.1、6.9.2)要求；供电电源的断开符合GB 4793.1 (6.11.2.2、6.11.3)要求。提供检测报告证明文件

2.设备耐冲击和撞击符合GB   4793.1中规定要求；设备防火或着 火符合GB 4793.1中规定要求；设备保护连接符合GB 4793.1

(6.5.1.1、6.5.1.2)要求。提供检测报告证明文件

3.背板、台面、清洗槽均采用优质的进口PMMA 高分子材料经历多层 复合，抗压强度高，耐候性优良；抗氧化，耐强酸强碱；表面光 滑，易清洗；耐磨损，损伤后极易修复；对内镜无磨损、人体无 毒性等。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：浸泡48小时无可视变化。(提供耐腐蚀(48小时)检测报告)

4. 自动灌流器：各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，实时显示 自动灌流状态。

5.自动灌流器带排水控制键为一整体，实用美观；提供实物图片证明文件

6.自动灌流器普通模式、追溯模式可快速切换；提供实物图片证明文件

7.电动阀：采用品牌全高分子电动阀，耐腐蚀，寿命长，提供实 物图片证明文件。

8.高压水、气枪：采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无 接缝，防腐蚀电镀处理。大力手柄式，便于工作人员使用。

9.医用无油空气压缩机：压力0-0.8Mpa 之间调节，主机产气量≥60L/min, 噪音≤55分贝；大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为 动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进 入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部 件均选用优质元器件。流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平 稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中， 当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机 或停机。

10.设备清洗过程全追溯。

11.设备清洗过程可查询、数据导出。

12.提供本公司送检设备使用的弯头、三通、直接等在室温20-25℃消毒液浸泡≥485小时耐腐蚀性的检测报告证明文件。

13.消毒槽盖：采用ABS材质，独立开模制造，避免消毒液气体外散， 减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。

14.纯水处理设备：

1)产水量：≥300L/h;   储水量：≥500L。

2)产水水质：≤15μs/cm;

3)产水水质：细菌总数≤10 CFU/100mL;

4)提供未检出细菌的第三方检测报告。

5)全自动运行；电导率、压力、流量等在线显示、自动制水、液位 保护、高低压报警、过热保护等功能。

6)恒压输送多重杀菌系统抑制细菌的滋生。

7)设备具备无水保护、高低压保护、水箱液位保护等多种安全自锁 装置和报警装置

8)智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

15.配置清单：清洗消毒槽1套，追溯管理系统1套，纯水设备1套。 厂家根据需求合理可行性配置。

16.质保期：5年，质保期内包含所有耗材及易损易耗品。


4标段技术参数要求
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	血液净化机
	台
	2
	一、基本结构及功能

★1.≥4个流量泵，≥3电子秤，全自动平衡透析液及置换液出入量，免费开放数据连接端口。

2.独立肝素泵，适用20ml、30ml、50ml等规格注射器。

★3双系统加温装置：血液和置换液同时加温装置，可根据临床治疗需求，分别选择单独加温液路或血路，同时可分别设置加热温度。

★4. ≥15英寸彩色液晶触摸屏，全中文操作界面。

5. ≥2个多向夹持器，可满足临床开展DFPP、DPMAS、CVVH+HP、PE+PA等治疗模式。

二、治疗模式

1.连续性静脉血液透析[CVVHD]

2.连续性静脉血液透析滤过[CVVHDF]

3.连续性静脉血液滤过[CVVH]

4.缓慢连续超滤[SCUF]

5.血液灌流[HP]

6.单纯血浆置换[PE]

7.双重滤过血浆置换[DFPP]

8.血浆吸附[PA]

9.蛋白吸附再循环[PARS]

10.单纯血浆置换+血浆吸附[PE+PA]

11.连续性血浆滤过吸附[CPFA]

三、报警系统

1.气泡监测器：配备三组超声监测，配备4组管路截止阀，可自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，或出现异常时可锁住管路，防止气泡进入人体。

2.漏血及停电监测：配备光学漏血检测系统，如出现电源中断，设备发出声光报警。

★3.动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压、跨膜压、压力降，实时压力监测和报警功能。

4.血液加温系统：配备温度报警。

四、性能参数

★1．血泵、废液泵（滤过液）、置换液泵、透析液泵流量范围：10mL/min~550mL/min；误差范围：±10mL、±10%。

2.动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压指示范围：-500mmHg~700mmHg；精度：±10mmHg。

跨膜压指示范围：-500mmHg~700mmHg，精度：±20mmHg。

★3.肝素泵：推进速率范围为0 mL/h～20mL/h，误差为±0.2mL/h，快进速率不小于50mL/h。

4.称重计的正常测量范围：0kg~12kg，误差范围±5.0g。

5.脱水误差：

5.1脱水总量在0mL/h～3000mL/h的超滤率范围内，脱水误差±50mL/h。

5.2设备运行的实际脱水量的累计误差不超过±200mL，当脱水量偏离设定值±100mL时，系统应发出声光报警，各流量泵停止运转以阻止脱水量继续偏离设定值。

6.设备液体平衡误差

6.1设备液体平衡误差不超过±50mL/h。

6.2设备液体平衡的累积误差不超过±100mL。

7．静脉压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±10mmHg。

跨膜压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±20mmHg。超出报警值会触发声光报警，同时所有流量泵停止运转。

8. 温度控制

8.1 加热器温度控制区间为35-45℃，加热器温度大于设定温度1℃时系统应发出声光报警。

8.2.置换液温度与泵速的关系应在说明书中规定，置换液的实测温度与说明书中规定值的误差为±1℃。

9.气泡监测：系统应有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡。当出现气泡时，应发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。

10.漏血监测：系统应设有漏血监控系统，最大报警限值≤0.35mL/min，在最大规定废液流量下漏血量大于最大报警限值(血液的HCT为32%)时，系统应发出声光报警，同时停止血泵，并阻断静脉血液管道。

11.断电报警：系统应设有断电声光报警功能。

12.电源条件：电压范围：交流220V±22V；频率范围：50Hz±1Hz。

13.支持数据化连接，设有可连接HIS、LIS等连接端口。

五、其它配置要求

★1.确保管路可适配任意品牌血滤器、灌流器、血浆分离器等一次性耗材，并免费提供相应连接管路或配件。

★2.完全开放血滤器、灌流器、血浆分离器等一次性耗材，可提供一体式管路（不高于医院现有管路价格）。

六、质保≥5年

	2
	连续性血液净化治疗仪
	台
	1
	一、基本功能

1、用于成人和儿童的连续性血液净化治疗

2、屏幕尺寸≥10寸，TFT可旋转中文彩色屏幕，配有旋转按钮；

3、治疗模式包括：缓慢连续超滤（SCUF）、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）；

4、具备再循环模式，可提前预充管路、可临时断开病人

★5、具有肾剂量计算器：可实时结算平均交付剂量，提高 CRRT 治疗质量；

★6、具有TFL容量管理软件，控制总脱水量，自动纠正液体平衡偏差；单次治疗液体平衡偏差，成人≤50ml、儿童≤20ml；

★7、一体化管路，且与滤器拆分，具有充分拓展空间。

8、具备人工肝功能

二、主要技术和性能规格

1、泵的数量 ≥7个；

1.1流速范围：

血流速：       10-450 ml/min

后稀释流速：    0-10000 ml/h

前稀释/透析液流速：0-10000 ml/h

废液泵流速：    0-12000 ml/h

肝素泵流速：    0或0.5-15ml/小时，0.1mL/h可调

枸橼酸泵流速：  0-650ml/h   

钙液泵流速：    0-300ml/h 

2、压力监测值范围：

动脉压力：    -250mmHg~+350mmHg  

静脉压力：    -80mmHg~+300mmHg   

滤器前压力：  -400mmHg~+500mmHg  

废液压：      -450mmHg~+500mmHg  

压力下降：    -50mmHg~+250mmHg  

跨膜压：      -150mmHg~+400mmHg

★3、平衡称：

3.1秤的数量：≥4个，每个电子秤均置于机器下端,防止因液体渗出对机器造成腐蚀；

3.2滤出液和置换液秤最大承重≥20kg；

3.3电子秤的线性精度为≤0.1%；

3.4具有枸橼酸和钙溶液秤，

3.5称重工作范围：0-2.5kg；精度：≤0.2%；

★4、具有一体化盘管式高效加温器,加热置换液，加温器可调节范围：35-39℃，每0.5℃递增；

5、连续治疗病人治疗时间≥100 小时;

6、具有空气监测功能，血流速度200ml/min时，精度1μL;

7、具有漏血监测功能，最大报警限值≤0.35ml/min；

三、配置要求

1、最少7个驱动泵（血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、滤出液泵、肝素泵、枸橼酸液泵、钙液泵）

2、具有后备电池，停电时后备电池运行。

3、具有自动除气壶，可自动监测除气壶液面高低并进行除气；

★4、全血管路压力传感器均为非侵入式金属材质；

★5、具有儿童治疗模式，具备儿童治疗耗材，且儿童管路满足3kg患者使用；

6、全面枸橼酸抗凝模式。

四、报警系统

1、动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警

2、气泡检知报警、装置异常报警

3、置换液/透析液换袋报警

4、加温器具备温度报警功能

5、肝素注射器结束报警

6、电源异常报警

7、整机质保≥5年

	3
	血液透析机
	台
	11
	1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。

2.设备开机时有完善的安全自检功能，全中文操作。

3.透析中可以实施定期自检，在预先设定好的任意时间段、进行超滤控制系统的诊断。

4.需具备至少5种透析治疗个性化曲线：超滤、透析液浓度、血液流速、肝素泵速度、 碳酸氢盐程序。每种曲线分别有图表供个性化定制。

5.设备采用彩色中文触摸屏，实时显示各种治疗参数。治疗中各种数据可以方便获得， 自动生成动脉压、静脉压、跨膜压等实时曲线。

6.菜单栏可以个性化定制，需具备背景颜色可选择，背光亮度调节，方便操作。

7.需具备有部件测试和故障诊断功能，维修时辅助临床快速诊断故障部件。

8.需具有声光报警提醒功能，具备明显多色报警灯，提示、报警音可以个性化设定。

9.具有3CPU 控制系统，提供更加可靠的控制，监视和驱动处理系统；

10.设备功率不超过1500W(节约科室用电成本)内部电机：24V 直流电控制，保证安 全稳定；

11.需具有动静脉壶液面调整功能， 一键上下调节。

12. 需具备双电导度探头设计，可测定总电导度，保证治疗的安全。

★13.需具备平衡腔密闭式超滤系统，平衡腔体容量≥200ml, 闭合回路泵脱水，确保平 衡及脱水更精准，保证透析治疗安全。

14.需具备肝素泵有一键注射、快速注射功能，可适用10、20、30ml 注射器。

15. 设备需具备可预设自动消毒程序，可设置多种脱钙清洗、热消毒、化学消毒程序， 可预设的清洗程序≥5个，消毒程序≥10个，消毒液通用。

★16.设备需采用开放式单向排放消毒模式，消毒结束后消毒液管路自动排空，避免消毒 液残留，确保透析治疗安全性。

17.需具备内置备用电源，停电自动切换，可保存治疗参数及体外循环监测运转≥30分 钟。

18.设备需具备可以同时启用多个计时器，到达设定时间发出提示音，可显示预先设定 的信息。

★19.设备需具备自动定时内部循环功能，减少设备管路内部细菌滋生风险。

20. 需具备备用电池供电运行模式下屏幕上会有电池电量监测，电量不足发出警报。

21.具有生物智能反馈功能，当检测到患者血压降低时能自动停止脱水及补液，自动降低血流量，或切换至旁路模式。

★22.需具备在线血压监测功能，可实时监测血压，确保治疗安全。

★23.需具备KT/V 监测功能，可提供数据供临床参考。

★24.需具有血容量在线监测功能，可提供Ht、△BV%、Hgb 实时数据供临床参考。 

★25.需具备血温监测功能，监测治疗中血液温度，可提供数据供临床参考。

需具备可监测动/静脉压力管路的夹闭、保护罩堵塞、及动静脉管路连接错误功能。 

★27.设备需可连接使用2种以上透析液过滤器，并经过相关机构安全检测认证。

28.所供医疗设备免费向医院信息系统(学透通)开放所有数据读写接口。负责完成与医院现有信息系统的无缝对接，相关接口开发、调试、第三方网关及对接过程中产生的 所有费用(含接口软件费、人工费、授权费等)均包含在本次投标总价中，医院不再另 行支付任何费用。

29.整机质保≥3年。

技术参数

1. 动脉压监测-400-+500 mmHg,  精准度±3 mmHg 。

2. 静脉压监测-200-+400 mmHg,  精准度±3 mmHg。

3. 透析液压力监测-400-+400 mmHg,  精准度±3 mmHg。

4. 跨膜压监测-400-+500 mmHg,  精准度±6 mmHg。

5. 供水压力0.1-0.3MPa, 供水流量：大于800ml/min, 供水温度5-30℃。

6. 肝素注射流量控制范围0-9.9 ml/h,    精度±0.05ml/h  或±5%(注射器尺寸10mL.20mL.30mL)。

7. 血流量调节范围0,30-600mL/min 精准度±10ml/h 或±10%

8. 透析液流量控制范围300-700ml/min 精准度500ml/min 时±50ml/min,

透析液流量监视范围300-800ml/min。

9.透析液温度控制范围33-40℃,精度±0.5℃(35-38℃)。

透析液温度监测范围：0.0-99.9℃

10. 支持醋酸盐透析、碳酸氢盐透析，电导度设定范围：13.0-18.0ms/cm,  可保存三种 透析液配方。

11.脱水速率设定范围0.00-5.00L/h,精度±100mL/h; 脱水目标量设定范围：0-40.0L。

12. 具有气泡监测，监测灵敏度>0.020ml,微小气泡≥0.0003ml

13. 具有漏血监测，精度≤0.21ml/min,   报警延迟时间≤10秒。

	4
	电子体重秤
	台
	2
	1.低台面结构设计，高度35/45mm(±5mm)

2.超短引坡：≥150mm

3.材质：碳钢或不锈钢

4. ≥四只合金钢称重传感器(或不锈钢称重传感器)

5. 准确度等级：Ⅲ级
6.有内置电池

★7 .通讯接口：采用RS232C 协议，可对接医院现有“学透通”（医院信息系统）系统并具有称重稳定后才发送数据的功能。


注：
①本技术参数表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。
②凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在《投标分项报价表》中将其标配参数详细列明。
③如符合招标文件中技术规格的设备（产品）如因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用高于原有配置设备（产品）投标。
④投标人所投产品参数必须与招标文件参数一一对应（即按照招标文件《格式1、技术规格偏离表》格式），否则视为无效参数！

资格审查

	审查项目
	审查内容及标准

	资格审查
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	
	1.1
	具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）；

	
	1.2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：

（1）投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法案件查询、政府采购严重违法失信名单）未出现不良信用信息查询记录（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

（2）投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（此部分不需要投标人提供证明材料，以采购人或采购代理机构于开标当日查询结果为准）；

1.2.2具有健全的财务会计制度：

投标人满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的财务审计报告，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的投标人可不提供）及附注，成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准的财务报告或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

	
	1.3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺；

	
	1.4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

（2）依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足2个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

	
	1.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚的书面声明；

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供投标人加盖公章书面声明）；

	
	2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目，在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价部分评审。

	
	3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人所投产品如包含医疗器械，须按以下要求提供相应资质证明文件：

3.1.1 代理商/经销商投标

（1）所投产品包含第三类医疗器械的，须提供《医疗器械经营许可证》；仅投第二类医疗器械的，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；仅投第一类医疗器械或非医疗器械的无需提供。

（2）须提供所投产品制造商的《医疗器械生产许可证》（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不需提供生产许可证，但须提供境外制造商授权书及进口医疗器械注册证）。

（3）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件（注册检验报告/技术要求）。

3.1.2 制造商投标

（1）须提供本企业的《医疗器械生产许可证》（工商注册地在中华人民共和国境外的除外）。

（2）须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件。

3.2投标人所投医疗器械产品类别应包含于其经营许可证或备案凭证载明的经营范围内。

3.3根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械分类目录》的规定，第一类医疗器械及不在《医疗器械分类目录》内的产品，不适用上述要求。


1.资格审查
1.1开标结束后，采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
1.2采购代理机构按照招标文件第一章《公开招标公告》二、投标人资格要求和第二章《投标人须知》“4.1投标人资格要求”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
1.3如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
1.4采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。
第七章评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审内容
	评审标准

	1
	符合性审查
	投标有效期
	符合招标文件第二章《投标人须知》第18.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合招标文件第二章《投标人须知》第19.1项规定

	
	
	投标函
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	投标报价
	未超过招标文件规定的最高限价（包含总价最高限价及单项产品最高限价），未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，投标报价符合招标文件要求

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖投标人电子公章

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	投标文件签署
	符合招标文件第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖投标人电子公章

	
	
	实质性要求
	投标文件未出现其他不满足招标文件中标注▲条款内容或未出现招标文件规定的其他投标无效情形

	
	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2
	详细评审标准
	1）评分因素权重
	报价部分F1：30分，权重A1为1

技术部分F2：60分，权重A2为1

商务部分F3：10分，权重A3为1

	
	
	2）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

②A1、A2、A3分别为3项评分因素所占得权重。

	2.3（1）
	投标报价得分F1

（满分30分）
	报价部分得分F1（满分30分）
	投标报价计算公式=评标基准价/投标报价×30

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30

说明：

C为评标基准价，即经实质性要求审查合格且投标报价最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经实质性要求审查合格的有效投标报价。

注：

1.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定

2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

3.供应商同时满足多项价格扣除政策（比如既是本国产品又是小微企业）的，价格扣除比例按各项政策扣除率相加计算。评审报价 = 投标总报价 ×（1 - 各项扣除率之和）。

	2.3（2）
	技术部分得分F2

（满分60分）
	技术指标响应评分（满分53分）
	评标委员会根据投标人所投产品的技术参数、规格要求（第五章采购内容及技术要求二、技术参数要求）对招标文件的响应程度等因素进行评审：

1标段：
招标文件 第五章“采购内容及要求”共24条技术参数，具体如下：

（满分53分）投标产品完全满足招标文件参数要求得53分，投标产品每出现一项参数不满足招标文件要求的扣“满分53分/N（24项）”=2.21分，分值扣完为止；

2标段：

招标文件 第五章“采购内容及要求”共35条技术参数，其中标注“★”的技术参数条款为重要参数，N为重要参数的项数（N=16项）；无“★”号的技术参数条款为一般参数，M为一般参数的项数（M=19项），具体如下：

①（满分34分）投标产品完全满足招标文件重要参数要求得34分，投标产品每出现一项重要参数不满足招标文件要求的扣“满分34分/N（16项）”=2.22分，分值扣完为止；

②（满分19分）投标产品一般参数完全满足招标文件要求得19分，投标产品每出现一项一般参数不满足招标文件要求的扣“满分19分/M（19项）”=1分，分值扣完为止。

3标段：
招标文件 第五章“采购内容及要求”共16条技术参数，具体如下：

（满分53分）投标产品完全满足招标文件参数要求得53分，投标产品每出现一项参数不满足招标文件要求的扣“满分53分/N（16项）”=3.32分，分值扣完为止；

4标段：

招标文件 第五章“采购内容及要求”共121条技术参数，其中标注“★”的技术参数条款为重要参数，N为重要参数的项数（N=24项）；无“★”号的技术参数条款为一般参数，M为一般参数的项数（M=97项），具体如下：

①（满分24分）投标产品完全满足招标文件重要参数要求得24分，投标产品每出现一项重要参数不满足招标文件要求的扣“满分24分/N（24项）”=1分，分值扣完为止；

②（满分29分）投标产品一般参数完全满足招标文件要求得29分，投标产品每出现一项一般参数不满足招标文件要求的扣“满分29分/M（97项）”=0.3分，分值扣完为止。

注：技术参数注明需提供证明材料类型的需按要求提供相应类型的证明材料，未注明证明材料类型的投标人可提供技术支持资料（技术证明材料包括但不限于：检验报告或产品彩页或说明书或其他技术证明材料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，投标人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明提供的产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。），若投标文件中技术支持资料参数与技术条款偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条技术条款的规定。

	
	
	项目实施方案（满分6分）
	评标委员会成员依据投标人所提交的项目实施方案进行独立评审，方案包含不限于以下方面：

（1)供货计划及时间安排；

（2)安装调试方案；

（3）培训计划方案，包括具体培训内容、培训方式、培训次数、培训时间、培训地点及规模等内容；

（4）验收方案。
以上4个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得1.5分，共6分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1.5分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷等每项扣1分；

③内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣0.5分；

	
	
	节能、环保产品评分（满分1分）
	投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（非强制采购类）或《环境标志产品政府采购品目清单》的，每提供一类产品的认证证书（有效期内）得0.5分，最高1分。同一产品同时属于两个清单的，不重复计分。

注：产品中有属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章）。

	2.3（3）
	商务部分得分F3

（满分10分）
	质量保证方案（满分2分）
	评标委员会成员依据投标人所提交的质量保证方案进行独立评审，方案包含不限于以下方面：

（1）质量保证承诺及措施；

（2）违约责任承诺及处罚措施等。
以上2个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得1分，共2分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷、内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣0.5分。

	
	
	售后服务方案评审（满分8分）
	评标委员会成员依据投标人所提交的售后服务方案进行独立评审，方案包含不限于以下方面：

（1）售后服务的内容、形式、维修时间，解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

（2）巡检内容、故障处理、售后服务及故障处理程序，包括流程、负责人及负责人电话等；

（3）性能调优、升级服务等方面说明；

（4）应急预案及保障措施。
以上4个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的每项得2分，共8分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分；

②内容阐述存在逻辑错误，前后矛盾，语言错误，存在歧义或存在严重缺陷等每项扣1.5分；

③内容针对性、可操作性不强，项目联系不紧密，相关内容表述不清晰或不完善的每项扣1分；

④内容存在细微瑕疵的每项扣0.5分。


一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性审查标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1本项目采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务、节能环保产品的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
3.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.10大中小企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

（2）附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

（3）企业划分指标以现行统计制度为准。

1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

3）资产总额，采用资产总计代替。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。









[image: image2.png]AP TR TTUAS 1| =) EYAN=T

Yunnan LanBen Tendering Co., Ltd.





[image: image1.png]

[image: image3.png]AP TR TTUAS 1| =) EYAN=T

Yunnan LanBen Tendering Co., Ltd.




