宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批                                            (招标文件

[image: image1.png]MR RIBRSAAMRSIHRAEERSER

R
e Tl W TEAR
L
1007378 (&) LR 1.5%
100 J376~500 /376 (&) 1.3% 1.3% 1%
500 /376 ~1000 Ji76 () 1% 0.5% 0.7%
1000 73 76~5000 7375 (%) 0.7% 0.4% 0.4%
5000 73 76~1 1276 (&) 0.25% 0.1% 0.25%
1F~5 1258 (&) 0.05%
SALTE~10478 (&) 0.035%
1042780 E 0.008%

ETETN

—. ARG WE BT, RET i EAR 5T T, U RO R AT LAER
SEFM TP RAS REMHEL, AR AT LERS%, SFEFRAL0ER. KT
PRI MEN R, FRETOEL R AR LR ASGUZIE RBE G
PR TR A0 ke A, SAEREE Z I I IHBIKIRR I E S, EARRAASY
BREARAL, BEEMRAIE LTS, B ETRE SRR R,

= R RESH T E KR (2002] 1980 SXRAZHER I TEAREFTL )
SCfF (EERE (2024) 58 5) HRHE, IR LN REGRFHE T TE R,
BEGRF SR KB RE R AT LA, SRV AR B B, JERIER .

=. RBRPILT RIS CEFERRME" I REEERHEAGE (RRED
FEREE. WITEOCATTA R ARG MBS, FAGRE. AN, FERL
R, RERE LRI E @B, a7 LB HEMEA. RIE TR AN,
8% BAACT 5000 76, PTREECATERIE 4. ARACE. MRERIESEAREERA.
SEAE SO RAREAR, (& PAERTE RN 5%, SRR R R IR
A

. s SRR ST AT 5 TR A A TR PR B S EURER W IR L R
S iRbR" R E AT 5 TR M X0 AR 55 R W BT (9O R R % 0 E -

P RTESEE (FBERET. BT WA, PSSR NN 300 5T, BT
B9 10000 Ji76, iSRRI RS tedn e

L. BB bR RAR S 2
100 7376 X 1. 5%=1. 50 Ji 76,





招标编号：CXZB-BC-202605-CJ07

宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批
招

标

文

件
采购人：宾川县中医医院

采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司
日期：二〇二六年五月

目录
5第一章 公开招标公告


10第二章 投标人须知


10投标人须知前附表


15一、总  则


16二、招标文件


17三、投标文件


19四、投标文件的提交


19五、开标与评标


22六、中标结果


22七、其他事项


25第三章 合同书样式及主要条款


28第一节 政府采购合同协议书


33第二节 政府采购合同通用条款


39第三节 政府采购合同专用条款


41第四章 投标文件格式


41一、报价部分


41格式：封面


42格式1：开标一览表


43格式2：投标函


45二、资格审查


45格式1：资格审查材料


47格式2：中小企业优惠政策


52格式3：特定资格要求


54三、商务技术部分


54格式：封面


55一、技术部分


55格式1：投标报价明细表


56格式2：技术参数说明及偏离表


57格式3：投标产品技术支持证明材料


58二、商务部分


58格式1：投标人信息表


59格式2：法定代表人（单位负责人）身份证明书


60格式3：法定代表人（单位负责人）授权委托书


61格式4：合同履约承诺书


62格式5：关于符合本国产品标准的声明函


63格式5-1：本国产品支持政策价格评审优惠声明函


66格式6：商务条款偏离表


67格式7：项目实施方案


68格式8：售后服务承诺书


69格式9：质量保证措施承诺书


70格式10：▲不参与围标串标信用承诺书


71格式11：企业相关资料


72第五章 货物参数及技术要求


73（一）角膜内皮细胞计数仪


74（二）光学生物测量仪


76（三）电测听


79（四）微波治疗仪


80（五）彩色超声诊断治疗系统


83（六）电脑中频治疗仪


84（七）肛肠熏洗机


85（八）手持式麻醉视频喉镜


86（九）可视光棒


87第六章 资格审查


88第七章 评标方法（综合评分法）


88（一）符合性评审


89（二）详细评审


91（三）评标内容及标准


94（四）统分原则


94（五）推荐


94（六）评标报告




注意事项
各投标供应商：

一、投标供应商仅支持远程解密；
二、投标供应商选择远程解密电子投标文件的，登录政采云平台电子开标厅完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若有不清楚操作的，提前查看视频学习（https://e-learning.zcygov.cn/live/detail?roomId=2044）；

三、不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。

四、因政采云投标文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的投标文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。

第一章 公开招标公告

宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批

公开招标公告

项目概况：宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2026年6月8日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
采购计划编号：4532924JH202600388（招标编号：CXZB-BC-202605-CJ07）
项目名称：宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批

采购方式：公开招标

预算金额：1370000.00元
最高限价：1205600.00元

采购需求：本项目标段划分详见下列明细，具体详见招标文件《第五章 货物参数及技术要求》

	序号
	标段代码
	是否接受进口产品投标
	财政部政府采购品目
	产品名称
	数量
	计量单位
	预算单价(元)
	金额(元)
	备注

	1
	1
	否
	(A02320400)医用光学仪器
	角膜内皮细胞计数仪
	1
	台
	300000
	300000
	

	2
	1
	否
	(A02320400)医用光学仪器
	光学生物测量仪
	1
	台
	350000
	350000
	

	3
	1
	否
	(A02329900)其他医疗设备
	电测听
	1
	台
	140000
	140000
	

	4
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	微波治疗仪
	1
	台
	40000
	40000
	

	5
	1
	否
	(A02320500)医用超声波仪器及设备
	彩色超声诊断治疗系统
	1
	台
	400000
	400000
	

	6
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电脑中频治疗仪
	3
	台
	10000
	30000
	

	7
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	肛肠熏洗机
	1
	台
	70000
	70000
	

	8
	1
	否
	(A02322400)手术室设备及附件
	手持式麻醉视频喉镜
	1
	台
	20000
	20000
	

	9
	1
	否
	(A02322400)手术室设备及附件
	可视光棒
	1
	台
	20000
	20000
	

	
	
	合计（元）
	
	
	
	
	1370000.00
	


交货期：自签订合同之日起60天内交付使用（各投标单位可根据实际情况自行报出合理的更短交货时间）；
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.2信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人（中国执行信息公开网）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.3代理商投标需提供《医疗器械经营许可证/备案凭证》，生产商投标需提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》。
三、获取招标文件

时间：2026年5月18日（发布之日起）至2026年5月25日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上；

方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

（3）如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询，CA数字证书问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369）

注：供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业CA数字证书的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

售价：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年6月8日09时30分（北京时间）；

地点：云南省大理白族自治州大理市太和街道龙泉社区居委会第九居民小组109号二楼开标室一（政采云平台电子开标室）。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。

（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。

（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list

（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.其他事宜
各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.采购信息、中标公告均在以下媒体发布：云南省政府采购网及云南省政府采购电子交易平台网站，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宾川县中医医院

地址：宾川县金牛镇全球通大道中段以北

联系方式：刘先生0872-7145253

2.采购代理机构信息

名称：云南晨兴招标咨询有限公司

地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）
联系方式：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣0872-2211699
3.项目联系方式

项目联系人：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣

电话：13987280788、18183729256、0872-2211699
日期：2026年5月18日

宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批

更正公告
各投标人：
现针对宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批（招标编号：CXZB-BC-202605-CJ07）在云南省政府采购网及云南省政府采购电子交易平台网站上发布的招标文件“第五章 货物参数及技术要求”中“电测听”技术参数要求进行更正，具体更正内容：详见更正后的招标文件。
如招标文件和更正公告内容不一致的，以更正公告为主，给各投标人造成的不便敬请原谅。

1.采购人信息

名称：宾川县中医医院

地址：宾川县金牛镇全球通大道中段以北

联系方式：刘先生0872-7145253

2.采购代理机构信息

名称：云南晨兴招标咨询有限公司

地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）

联系方式：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣0872-2211699

3.项目联系方式

项目联系人：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣

电话：13987280788、18183729256、0872-2211699

日期：2026年5月19日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：宾川县中医医院

统一社会信用代码：125329244326028305

地址：宾川县金牛镇全球通大道中段以北

联系人：刘先生

联系电话：0872-7145253

	
	采购代理机构
	采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司

统一社会信用代码：91532901MA6Q2W1D2G

地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）

联系人：王康兴、赵文晨、杨晓霞、董平贵、段殷荣

联系电话：13987280788、18183729256、0872-2211699

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批
招标编号：CXZB-BC-202605-CJ07

	2
	招标范围及预算金额
	招标范围：详见《第五章  货物参数及技术要求》

采购预算价：1370000.00.00元
最高限价：1205600.00.00元
资金来源：自筹资金
▲注：投标单价不得高于预算单价，投标总报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。

	3
	投标人资格要求
	1.见第一章“公开招标公告”（二、申请人的资格要求）

2.分公司参与投标的须具备总公司的授权书。

	4
	是否接受联合体投标
	不接受

	5
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	6
	构成投标文件的其他资料
	1.售后服务机构技术力量说明；

2.“第五章 货物参数及技术要求”中要求提供的其他资料；

3.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	7
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	8
	无效投标
	（1）电子投标文件未按要求上传；

（2）在投标文件中整包价格出现1个以上的报价；

（3）传真投标；

（4）在投标截止时间后送达的投标文件；

（5）投标文件无法定代表人（单位负责人）签字/签章，或有签字/签章但无法定代表人（单位负责人）有效委托书的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标内容有损国家的形象和公民的利益；

（8）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）投标单价高于预算单价，投标总报价高于最高限价；
（10）提供虚假的资料；

（11）投标明细缺项漏项的；

（12）未按规定签字签章。

（13）投标公司名称与营业执照名称及投标人公章名称（政采云平台）不一致的。

	9
	投标保证金
	本项目无需递交投标保证金

	10
	投标文件份数
	各投标供应商按规定要求上传电子投标文件。

注：中标供应商在领取中标通知书前需向采购代理机构及甲方各提交一份纸质投标文件（文件为电子投标文件的打印件，可双面打印）。

	11
	电子投标文件提交时间和地点
	网上递交时间：公告发布之日起至投标截止时间前，均可递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

网上递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式（选择远程解密的投标供应商填写）。

	12
	电子投标文件接收截止时间和地点
	时间：具体详见公开招标公告（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	13
	开标时间和地点
	开标时间：具体详见公开招标公告（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	14
	投标方式
	(纸质投标   (电子投标

	15
	评标方法
	综合评分法

	16
	付款方式
	付款周期为3年，所有设备安装调试投入使用验收合格后，甲方收到乙方开具合同总价的增值税普通发票后三个月内向乙方支付合同总价的40%。第2年甲方向乙方支付合同总价的30%。第3年甲方向乙方支付合同总价的30%（项目资金以资金到位情况为准）。（具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准）。

	17
	中标服务费及相关费用
	收费标准：中标供应商根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件规定，参照《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发〈云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见〉的通知》（云建招协〔2026〕11号）文件计算后向采购代理机构支付。
支付时间：在中标结果公布后的五个工作日内。

	
	收款信息账户
	开户银行：中国工商银行股份有限公司大理牡丹支行

开户名称：云南晨兴招标咨询有限公司

账号：2515029609200021259

基本户联行号：102751015073

	18
	●本次采购核心产品（主要产品）
	彩色超声诊断治疗系统

注：根据政府采购相关规定，核心采购产品在采购结束后将对外公开中标产品的品牌、型号、单价等信息。

	
	
	提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	19
	本项目所属行业
	制造业

	20
	中小企业合同融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。

“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 

“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com

	21
	政府采购电子保函（保险）
	为解决供应商在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购供应商可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。政府采购供应商若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。

《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。

	22
	解密要求
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起完成对电子响应文件在线解密（具体解密时间以现场下达时间为准）。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

解密方式：远程解密

	23
	制作投标文件相关提示
	各投标供应商请认真仔细编制投标文件，特别在填写“投标产品名称、品牌、生产商名称、型号、单价、合计等”相关信息时，不得有误，保证与产品注册证、彩页、说明书等证明材料，保持一致。

	24
	政府采购中小微企业扶持政策
	1.根据财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予  10  ％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	25
	分包
	□接受；☑不接受

	26
	支持本国产品
	☑适用  □不适用

	27
	●商务条款要求
	1.交货期：自签订合同之日起60天内交付使用（各投标单位可根据实际情况自行报出合理的更短交货时间）

2.质保期：彩色超声诊断治疗系统主机+探头原厂≥5年质保；其他设备不少于3年，负责终身维护维修，验收合格之日起计算。

3.供货要求：供货时所供应的设备必须为半年内生产（出厂）的最新产品

4.交货地点：宾川县中医医院（采购人指定地点）
5.售后服务要求：

5.1.时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

5.2.所提供的货物开箱后，如发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的货物在商定的时间内更换，确保其使用。

5.3.提供7*24小时技术支持，故障报修响应时间2小时内。
5.4.详见《第五章  货物参数及技术要求》

6.履约保证金：

6.1.履约保证金递交的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式提交。

6.2.履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

注：此部分内容要求为最低标准，投标人承诺需满足或优于，否则按无效投标处理。


一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金来源为：详见投标人须知前附表，用于采购“货物参数及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货期、交货地点及质保期等相关要求：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“公开招标公告”中规定的条件。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用以及“投标人须知前附表”中所包含的费用。

5.2本项目采购人将不统一组织现场踏勘。若投标人认为必要时，可与采购人联系进行考察，但由此产生的费用和风险由投标人自行承担。
6.质疑

6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日（报名结束之日）起7个工作日内提出。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

受理质疑部门：

采购人：宾川县中医医院

采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司

公司地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）

联系人：王康兴、赵文晨

电话：0872-2211699、13987280788、18183729256

6.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

6.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
6.4投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。

投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章的原件。

6.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
6.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物参数及技术要求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加单位盖章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“货物参数及技术要求”）和商务条件后，编写投标文件。投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

13.2构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表7”要求。
14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价

15.1投标人须就“货物参数及技术要求”中的所投报货物内容作完整唯一报价；

15.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的运杂费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.3货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。

15.4运杂费用：即投标货物到达交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.5投标人在投标报价时，应将向采购代理机构支付的中标服务费用包含在所报的单价或总额价内，投标人在编制投标文件时应充分考虑。
16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18. 投标文件的编制

18.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

18.2如投标人提交的电子标书不符合18.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

18.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或电子签章）确认。

18.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
18.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

18.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

18.7若招标文件中出现要求提供原件的，一律视为提供原件的扫描件。
19. 投标保证金

19.1投标保证金：本项目无需递交投标保证金。

四、投标文件的提交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

20.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

20.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
21. 提交投标文件截止时间和地点

21.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，采购人不予接收。

21.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

21.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

五、开标与评标

22. 开标

22.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应参加开标会（电子开标室），如投标人代表未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

22.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标。

22.3开标程序：

开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
（1）采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起完成对电子响应文件在线解密（具体解密时间以现场下达时间为准）。

（2）发起解密指令之时（以现场下达解密命令为准）投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 24.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

22.4 开标工作人员将做开标记录。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23. 评标

23.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

23.2评标原则及方法

23.2.1评标原则

评标应遵循下列原则：

1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

2.全面分析，综合评审。

23.2.2评标纪律

1.对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传播和泄露；

3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

4.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

5.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担；

6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

8.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

23.2.3评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：资格审查→符合性评审→详细评审→评标报告的程序进行。
23.3评标方法

本项目按“第七章 评标方法（综合评分法）”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。“第七章 评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

23.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

23.5 在评标过程中，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.5.1提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.5.2多个品种物资采购项目，核心产品见【投标人须知前附表】。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，以及招标文件未明确核心产品、不同投标供应商提供的相同品牌产品金额均超过各自报价50%的，按照1家投标供应商计算，依据前条执行。

24.采购活动的终止：
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

24.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.3若出现24.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果

25. 中标人的确定

25.1根据评标委员会给出的评审综合得分由高到低对供应商进行推荐排序三名中标候选供应商，并由采购人确定第一中标候选供应商为中标人。

26. 中标通知书

26.1中标人确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并公示中标结果。

26.2中标通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他事项

28. 中标服务费

28.1中标服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

28.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清中标服务费。

28.3中标服务费收费标准：《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发〈云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见〉的通知》（云建招协〔2026〕11号）
[image: image4.jpg][ a——

CHEN XING ZHAO BIAO




[image: image2.png](300-100) 776X 1. 9%=2.6 /370
A TH=L 5426241 (J378)

2. T bR RER 55 %
100 737G X 1. 5%=1. 50 Ji 76

(500-100) 7376 X 1%=4 JiJE

€1000-500) 376X 0. T%3.5 it

(5000-1000) J7EX 0. 4%=16 Ji7E

(10000-5000) 737EX 0. 25%=12. 5 Ji7E

A TH=L 54443, 5+16+12.5=37.5 (Ji7G)

3. 4RI R 55 Sl o
At 4.1+437.5=41.6 /i T





29. 招标文件编制依据

29.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）及相关法律法规编制。

验收

30.1验收标准：符合国家现行相关规范和行业标准，满足功能使用要求，内容全面、科学合理。详见《第五章 货物参数及技术要求》。

第三章 合同书样式及主要条款

  合同编号：                      合同自编号：                    招标编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）
合

同

书
签订地点：

云南省财政厅  制

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

（1）采购项目名称：                                          

     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

    本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

    中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

    中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

 外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

（10）是否涉及节能产品：

(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

(强制采购       (优先采购    

(否

是否涉及环境标志产品：

(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
(强制采购       (优先采购    

(否

是否涉及绿色产品： 

(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

(强制采购       (优先采购    

(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
             大写：                           

分包金额（如有）小写：                   
               大写：                       

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

 （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

 (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：         。
(分期付款：详见投标人须知前附表（具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准）。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保证保险、保函等非现金形式提交；
    收取履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。
    履约担保期限：合同履约完成。
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

（1）验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                   (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人

（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人

（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的成交内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据《中华人民共和国民法典》有关规定并参照此范本格式进行签订为准。
第四章 投标文件格式

注：因政采云投标文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的投标文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。
一、报价部分
格式：封面
宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批

投 标 文 件

（报价部分）
供应商名称：                                （电子签章）
日期： 20   年     月     日

格式1：开标一览表
开标一览表

项目名称：
招标编号： 

	序号
	内容
	供应商承诺内容

	1
	投标总报价

（元）
	大写 ：

小写¥：

	2
	交货期
	自签订合同之日起      天内交付使用

	3
	质保期
	   年，负责终身维护维修，验收合格之日起计算

	4
	供货要求
	

	供应商名称（电子签章）：

日期：


注：1.表中“投标报价”应与格式2“投标函”中 “投标报价”一致。

2.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

格式2：投标函
投 标 函
宾川县中医医院：
我方仔细研究了（项目名称）   招标文件的全部内容，正式授权   （姓名）     全权代表投标人  （供应商名称）   参加投标，并按要求提供电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件招标项目定点供应实施要求，投标总价（含税价）：大写        ，（小写¥：        元），在承诺的交货期内组织完成交货验收。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话，没有填无）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。

3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本次投标有效期自开标日起90日历日满之前均具有约束力。

4.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5.我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。

6.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

（4）我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。

（5）我公司和法人无任何违法犯罪及不良失信记录。如有虚假，一经查实，自愿放弃中标人资格并承担全部后果。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

（1）如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造的数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；

（2）如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，收到该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；

（3）本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

10.                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：
传真：

开户名称：
开户银行：
账号：
供应商名称（单位盖章）：

日期：

注：后附开户许可证（基本存款账户信息）扫描件。

二、资格审查
格式1：资格审查材料

1-1：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；

①投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

②投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

③投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件。

④投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

⑥分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件即可。
1-2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①提供近年内（2023年至今任意一年内）的月/年度财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报表；

②可提供自投标文件提交截止时间前六个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；

③专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构）；

④新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表/相关说明（加盖电子签章）；

⑤提供相关承诺书加盖电子签章；

⑥若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。

注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件即可。

1-3：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或自行承诺）；
1-4：投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①需同时提供以下证明材料：（1）供应商须提供有依法缴税的相关证明，依法免税的或新成立不足半年的企业未纳税的应提供相关证明材料/相关说明（提供扫描件）；若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。（2）供应商须提供有依法缴纳社保的相关证明，依法免缴的或新成立不足半年的企业未缴纳社保的应提供相关证明材料/相关说明（提供扫描件）。若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。

②提供相关承诺书加盖电子签章。

注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1-5：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）自行承诺；
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

宾川县中医医院：
本人以               (投标人名称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招投标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

供应商名称（电子签章）：

日期：
格式2：中小企业优惠政策
（一）中小企业声明函（货物）

（不享受小微型企业优惠政策的供应商可不需填写此表）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宾川县中医医院的宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.（产品名称），属于制造业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（产品名称），属于制造业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

3.（产品名称），属于制造业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

4.···若享受优惠政策需根据采购清单自行补齐。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
关于中小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（此表仅供投标单位参考，投标时无需提供）
[image: image3.jpg]RN RIBIERERE (TS5l [2011]3005)

0 N (30 el (B L (B R ()
i PR | Elon | srem | Ak | dos AR | o WA | EO
o b M il ﬁ(j()()()}}/l.t} 5}(}(1}1 76 B b 5[0/1 W, 3)8 507555 LLF
Tk CBAERA A, i, y |4000077 7CEA L1y 1 200073 TE R ; y . |30073 78R BA i e _—
R P R 1000 ABAF = 300 A K AL bLE mk&u[,[v 20 NLAT 30075 TE AT
?Aguuuluuu ?wou JekEh t&li;tr)lm_& .a)(:())) stk é[rJ(JIJ JoR LA XIUU)J}L/)(L) 3007556 LU [300735881 F
200 AL F 1\(}000}} JELA 20 A J UL E}O’(,”J o 5 AL E SOIUU TRk AT l:oo/} JELL
2l swAbF [T soAzpi L [0 ERM 1oAzpLE |P7ERE 1AM 1007578 L1
sl Rasamzm |ooanr |07 soo gLk [H0 7R poAgpL [OTERM Q0N 2007t BT
sk poonnr [0 Rk 100AZbLE [0 7T oARyE |POTERM QOALTF 100775 BLF
HEE 1000A BT J_KF)OOO/J JGEA 300 A% Bl L 2;(}0” 4 20/ KB E l[OO)J TR LA 20 AL 1007578 B F
Rl il 100 A bLE [P 1OA KL |\007I7EREL OAMF  [1005552 51 F
L L s 100 Az I (20T 1oAzpLE |[PO7IERE OABF  [1007768F
fi Bkl (EREdRfE. HEKN = |100000737C o 1 |L000TTTER - 1005 765 L _— —
it 2000 A LT | 100 AZebLE [0 oAb L | WOABTF 1005572507
PR B A %l 300 ABLF I‘(\r(m()h TG 100N UL ]&)(;{VUJ TR AL :;[0/1 JER LA LOABLF 50757650 F
B TP R 2 2.00000 Jizt IQ(JOO J3TCEA 1‘000 Jizek 3,00(')/1 JoR 10073 76 K% A 2‘00f‘1 Jizt R 1007376 AT 200077 7GLA
BF F Bk B E bt F
ki 1000A BT [F07EE a0z b ()RR 100 2 L | OV ERE 100ABLT  [500757E 64 F
HLEAIR % W25 300 ALLF LIO0OOITE 100 A g b SR oA s o BB 0 btk 100/37ELA F
ARSI T CEIERREHIT
FEA ML, KR FHAIA
JCRHE RN, RS BF [300ALLT 100 A &% LAk 10N BA L LOABLF
MRS b, HATIE, it
AR

A5 P FAE e N RILRN [E 5T 9 RS0 & 28 BRI & AL SR R k. AME TR P RIAMUE LAAMOAT Ak, SH AN E BT RIEL.






（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为(符合(不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宾川县中医医院的宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：

注：根据自身情况请在“(”里打“√”或不需填写此表。

（三）监狱企业证明

（不是监狱企业的无需提供证明材料）

注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：1.投标供应商只需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。

2.以上三份声明函请各投标单位真实填写。

格式3：特定资格要求

3-1：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供证明材料或自行承诺加盖电子签章）；
承诺书

宾川县中医医院：
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，我单位不存在：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况，且不存在：“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。”的情况，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关要求。

特此声明。

供应商名称（电子签章）：

日期：
3-2：代理商投标需提供《医疗器械经营许可证/备案凭证》，生产商投标需提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》（提供扫描件）；

3-3：其他内容自行提供；
三、商务技术部分

格式：封面
宾川县中医医院综合服务能力提升建设项目(二期)第六批

投 标 文 件

（商务技术部分）
供应商名称：                                （电子签章）
日期： 20   年     月     日

一、技术部分
格式1：投标报价明细表

投标报价明细表
单位：人民币·元

	序号
	产品名称
	注册/备案证名称
	品牌
	产地
	规格型号
	生产商
	生产商规模
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（元）
	
	


注：生产商规模填写内容：大、中、小、微型企业。
供应商名称（电子签章）：

日期：
格式2：技术参数说明及偏离表

技术参数说明及偏离表
  请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物参数及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表。
	序号
	产品名称
	招标文件技术参数要求
	投标产品技术参数及配置
	偏离情况
	技术支持资料索引（页码及条目号等）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标产品技术参数及配置”一列中写明技术参数，但不得虚假响应。

2.序号应对应该产品在《第五章 货物参数及技术要求》中的序号。
3.各供应商必须对招标文件《第五章 货物参数及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实地反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标人应根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

4.技术参数说明及偏离表中的承诺与技术支持资料不一致的以技术支持资料为准。技术支持证明材料需在技术参数说明及偏离表中进行索引（页码及条目号等），以方便查找；若虚假响应，或不实质性响应技术要求，或查找不到证明材料或未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，并由投标企业承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：

日期：

格式3：投标产品技术支持证明材料
投标产品技术支持证明材料
1.提供所投产品的生产商注册证及相关资料；医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据国家现行最新《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）若有；

2.提供所投产品相关技术支持证明材料，包含但不限于技术支持资料（技术白皮书）、宣传册、说明书、彩页、检验/检测报告等相关材料（若有）；
二、商务部分

格式1：投标人信息表
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	投标人名称：
	

	营业执照

统一社会信用代码：
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期： 
	
	投标人规模：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	


供应商名称（电子签章）：

日期：

注：投标人规模根据自身情况填写：大、中、小、微型企业。
格式2：法定代表人（单位负责人）身份证明书

法定代表人（单位负责人）身份证明书
供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：                  
系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：后附法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商名称：（电子签章）

         年       月        日

格式3：法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 的法定代表人/单位负责人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（招标编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无转委托权。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人/单位负责人（签字或电子签章）：

日期：

________________________________________________________________________________________

	附：委托代理人身份证复印件
	






	委托代理人姓名（签名）：          
	（手写签名）

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	电       话：
	


注：1.法人参与开标会议无需授权或无需填写此表；

2.本格式需要投标人先打印，然后委托代理人签字扫描上传电子投标文件格式中最后再签章。
格式4：合同履约承诺书

合同履约承诺书
宾川县中医医院：

若我公司有幸成为本项目中标供应商，我公司将对下列内容进行无条件承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位将严格按照招标文件确定的技术及商务要求等履行。

（二）按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必需的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动地与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

（四）...其他内容自行承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：

格式5：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。
供应商名称（电子签章）：

日期：

格式5-1：本国产品支持政策价格评审优惠声明函

本国产品支持政策价格评审优惠声明函

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：

以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。

示例1：投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1）

	**采购项目
	82%


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即：X*20%万元。

示例2：投标人A参加某服务采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含4种货物，4种货物报价为Y万元，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为100%。则本声明函应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1）

	**服务采购项目
	100%


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即：Y*20%万元。
格式6：商务条款偏离表
商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件《第二章 投标人须知前附表》中要求的交货地点、交货期、质保期、供货要求、付款方式、售后服务等要求。
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表格中“响应情况说明”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（电子签章）：

日期：

格式7：项目实施方案

项目实施方案

（各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）
格式8：售后服务承诺书

售后服务承诺书

（各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

格式9：质量保证措施承诺书

质量保证措施承诺书

（各投标人应在仔细阅读、理解招标文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式不限）

格式10：▲不参与围标串标信用承诺书
不参与围标串标信用承诺书
依据“大理州优化营商环境促进经营主体倍增领导小组办公室关于印发《大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”》的通知”，供应商须按以下要求进行承诺：
本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动， 对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开 、公平 、公正 、诚实守信的原则 ， 依法依规参与本项目投标。

二、我单位参与投标的材料均真实、有效、合法。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的，本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。

承诺单位（加盖电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：
格式11：企业相关资料
企业相关资料
1.单位介绍、单位实力证明材料、单位获奖证书等（若有）；

2.类似案例证明材料（若有）；

3.投标时所需提供的相关证明材料等等。

注：投标文件中要求提交的其他投标资料以及投标人自身认为可提供的相关资料。
第五章 货物参数及技术要求

一、采购清单明细（本次采购核心为：彩色超声诊断治疗系统）
	序号
	标段代码
	是否接受进口产品投标
	财政部政府采购品目
	产品名称
	数量
	计量单位
	预算单价(元)
	金额(元)
	备注

	1
	1
	否
	(A02320400)医用光学仪器
	角膜内皮细胞计数仪
	1
	台
	300000
	300000
	

	2
	1
	否
	(A02320400)医用光学仪器
	光学生物测量仪
	1
	台
	350000
	350000
	

	3
	1
	否
	(A02329900)其他医疗设备
	电测听
	1
	台
	140000
	140000
	

	4
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	微波治疗仪
	1
	台
	40000
	40000
	

	5
	1
	否
	(A02320500)医用超声波仪器及设备
	彩色超声诊断治疗系统
	1
	台
	400000
	400000
	

	6
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	电脑中频治疗仪
	3
	台
	10000
	30000
	

	7
	1
	否
	(A02320800)物理治疗、康复及体育治疗仪器设备
	肛肠熏洗机
	1
	台
	70000
	70000
	

	8
	1
	否
	(A02322400)手术室设备及附件
	手持式麻醉视频喉镜
	1
	台
	20000
	20000
	

	9
	1
	否
	(A02322400)手术室设备及附件
	可视光棒
	1
	台
	20000
	20000
	

	
	
	合计（元）
	
	
	
	
	1370000.00
	


注：1.投标单价不得高于预算单价，投标总报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。
2.所有设备的技术参数所列的要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用，不存在指向性，供应商可以结合自身情况，投报质量等同于或高于文件要求的产品。

3.技术参数中带星号的为重要指标参数。特别标注的“（“*至*”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数*）”仅用于技术部分评审，描述中的星号指“★”。
二、具体参数要求：

（一）角膜内皮细胞计数仪
货物参数及配置要求
★1、固视灯：1个中心固视灯、8个近边缘固视灯、6个远边缘固视灯

2、拍摄范围：≥0.25×0.55mm； 

★3、角膜中央厚度测量范围：300~1000μm； 

4、角膜中央厚度测量允差：≤±10μm； 

5、角膜中央厚度测量重复性（标准差）：≤10μm； 

6、角膜屈光折射率：1.376并可自行设置

★7、屏显放大倍数：≤140倍±10%； 

8、分辨率：≥180lp/mm； 

★9、不少于五种细胞图像显示：Photo、Trace、Area、Apex、Core 

（“1至9”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数1）
★10、分析参数：NUM CD AVG SD SEM CV MAX MIN HEX CT

11、可选择分析范围：全选、自定义、100*100μm²

12、触摸屏和手柄均可操作，满足不同人群使用习惯

13、可提醒用户剩余磁盘容量，便于用户对数据库进行维护

14、设置中可选择标定功能进入标定模式

15、设置中具有参数曝光设置：设置相机的曝光时间和增益

16、嵌入式工作站：处理器的主频为2.4GHz，4核及以上；内存容量为8GB及以上；硬盘容量为1000GB及以上

17、整机移动范围：左右调节范围不小于95mm；上下调节范围不小于45mm；前后调节范围不小于45mm；颌托调节范围不小于50mm。

18、配置清单：

18.1.角膜内皮细胞显微镜主机 1台 

18.2.颌托纸 1包 

18.3.角膜内皮细胞显微镜软件 1套 

18.4.电动升降台 1台 

18.5.报告打印输出设备 1台

（“10至18.5”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数2）

（二）光学生物测量仪
货物参数及配置要求
一、主要功能：

1.基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术，对人眼前节和后节同时成3像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据。

2.一次采集即可获得眼轴长、中央角膜厚度、角膜曲率、前房深度、瞳孔直径、白到白距离、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等。

3.具有拟置入人工晶体度数计算功能。
★4.具备视网膜测量功能。

★5.具备脉络膜厚度测量功能。
6.采集过程中可同时获取清晰的前节和后节OCT图像。

7.主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏。

二、主要技术指标

1.信号光源：

★1.1  OCT:中心波长1050±20nm

1.2  入眼平均功率：≤3.79mw

1.3  虹膜成像：中心波长940±20nm
1.4  角膜处1mm孔径的功率≤100μw

1.5  固视光源：中心波长530±30nm

1.6  照度≤2lx

2. A扫描频率：≥7kHz

3. B扫描率：≥5帧/秒

4. 测量眼后节扫描范围：

4.1  眼后节扫描宽度≥4mm

4.2  眼后节扫描深度≥2.2mm

5. 眼后节分辨率

★5.1  纵向分辨率≤13μm

5.2  横向分辨率≤25μm

6.眼轴长(AXL)测量范围: 13 mm – 37.0mm

7.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm，重复性≤33μm

8.中央角膜厚度CCT测量范围：0.2mm-1.4mm
9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

10.角膜屈光度测量精度：±0.25D,显示精度：0.01D

11.角膜曲率半径R:4mm–12mm

12.角膜曲率半径测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm
（“一、主要功能：1至二、主要技术指标：12”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数3）
13.前房深度ACD测量范围：1.3mm-4.7mm

14.晶体厚度LT测量范围：2mm-5.15mm

15.晶体厚度测量精度：±0.05mm,显示精度：0.01mm
16.瞳孔直径PD测量范围：0.5mm-13.5mm

17.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

18.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

19.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm

20.角膜散光轴测量范围：0 º-180 º

21.具有SRK/T、SRⅡ、Holladay 1、Hoffer Q、Haigis、Shammas-PL人工晶体计算公式
★22.具有授权的Kane人工晶体计算公式。
23.可视化测量，可呈现角膜OCT图像。
24.可视化测量，可呈现眼底OCT图像。
25.具有固视功能。

26.左右眼自动识别。

27.≥10.1英寸触摸屏，一体机设计
28.支持DICOM、蓝牙，可将数据保存至指定位置。

29.单台设备配置清单：

	内容
	数量

	主机
	1套

	热敏打印纸
	1个

	下巴托纸
	1个

	彩色图文报告输出设备
	1台


（“二、主要技术指标：13至二、主要技术指标：29”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数4）

（三）电测听
货物参数及配置要求
一、概述

1、LED彩色显示屏，可完整显示双耳听力图，提升操作体验，测试过程中的所有操作都快速直观。

2、内含气导、骨导、掩蔽、Hughson-Westlake等测试功能，便携测听，节省人力。

3、按键布局紧凑合理，搭配声强旋钮，让测试更轻松便捷。

4、可直连便携式打印机，随时随地出报告。

5、内置数据信息存储功能，可存储≥500名患者（3500项测试），并且可设置密码保证患者数据安全。

6、可使用电脑软件进行数据传输与管理，可连接数据库，使患者管理与报告打印更加规范，搭配设备自带数据库的功能，实现批量的患者导入与上传。

7、内置至少9种语言。

8、集成式麦克风设计，随时按下交流按键给患者下达指令。

9、全中文操作界面。

二、技术参数

1、测试频率：气导：125-8000Hz；骨导：250-8000Hz

2、输入：纯音，啭音，脉冲音。

3、输出：左侧、右侧气导耳机，骨导耳机。

4、频率准确度：± 2 %。

5、刺激信号


（1）纯音：125 Hz-8000Hz，125，250，500，750，1000，1500，2000，3000，4000，6000，8000 Hz。可根据需求选择固定测试频率。

（2）啭音：5 Hz正弦波+/-5％调制。

（3）脉冲音：250ms或500ms。

（4）掩蔽噪声：窄带噪声，白噪声。

6、给声方式：持续或中断。

7、气导输出声强：-10至110 dB HL。

8、骨导输出：-10dB HL至80dB HL 。

9、步进：1dB或5dB。

10、强声警告功能：达到100dBHL时显示警告，可手动扩展声强。

11、特殊测试功能：Hughson-Westlake测试，自动测听，节省人力。

12、显示屏：全彩色显示屏，常亮LED背光。

13、配件储存方式：集成装备箱。

14、内置数据库存储：≥500名患者（≥3500项测试）。

15、连接电脑方式：USB。

三、单台设备配置清单：

1.纯音听力计主机  1台

2.气导耳机  1副

3.骨导耳机  1副

4.患者应答器  1个

5.工作站   1台

6.彩色图文报告输出设备  1台

（“一、概述：1至三、单台设备配置清单：6”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数5）

电测听室双墙技术参数
1.声学指标：参照国家标准GB/T16296《声学测听方法第1部分：纯音气导和骨导测听法》生产,室外本底噪声≤55-60dB(A),室内本底噪声≤28dB(A)标准。需提供相关的声学检测报告。    

2.测听室面积：按图纸要求。      
3.隔音墙体：多层复合隔声墙体，钢木混合结构。由工厂标准化和专业化生产可以拆卸、异地重装。隔声墙体模块板组合式生产方式，现场快速安装。
3.1内部采用无甲醛120kg/m³环保A1级隔音材料，提供检测报告。

3.2主体隔音板：30mm厚，物理力学性能符合GB/T11718-2009标准，甲醛释放量符合GB18580-2001 E1级标准，提供检测报告。

3.3内表面：使用不小于0.7mm厚度微孔金属白色铝扣板，冲孔率45%，孔径∮1~2。

3.4外表面：采用白色中空隔音板，美观大方。

4.隔音门：双磁控凹凸式隔音门，整门护面材料全钢材质。每间测听室需安装双层隔音门。尺寸不小于800mm(宽）*1900mm（高），需标明隔声结构及性能。隔音量≥45dB。
5.隔声窗：采用双层中空隔音窗，每组隔音玻璃间距不小于60mm。每间测听室需安装独立隔声窗。规格不小于800mm（宽）×600mm（高），具体尺寸可根据实际调整。

6.测听室应具有良好进、出风换气设施。

7.减震器：减震器由橡胶隔震垫并联组成。隔音减震，耐腐蚀，震动传递率：2-10%，共震频率：1.5HZ-12HZ。    

8.信号转接系统，要求信号传输无衰减。
9.室内地面：地面加铺厚度为3mm厚环保地胶，方便日常清洁维护。

10.照明方式：无干扰电子灯。  

11.需提供所生产的各种测听室的技术（优势）或相关证明文件。
12.配置清单：

	序号
	项目名称
	说明
	单位
	数量

	1
	测听室主体
	隔音模块板组合拼装
	套
	1

	2
	测听室外观隔音板
	9mm竹木纤维中空隔音板
	项
	1

	3
	测听室内吸音处理
	铝锰合金冲孔吸音板
	项
	1

	4
	隔震器
	弹簧减震器
	套
	1

	5
	双层隔声窗
	楔型阻尼隔声窗
	套
	1

	6
	隔声门
	磁控隔声门
	扇
	2

	7
	进气消声器
	阻抗复合进气消声器
	件
	1

	8
	排气消声器
	阻抗复合排气消声器
	件
	1

	9
	地面
	pvc地板
	项
	1

	10
	非标准开口
	Φ5cm通道
	个
	1

	11
	测听室室内照明灯
	高节能环保LED灯
	套
	1

	12
	插座
	测听室电源插座
	项
	3

	13
	照明开关
	照明开关
	位
	1

	14
	换风开关
	换风开关
	位
	1

	15
	空调送风导入安装
	经消声器送风导入安装
	项
	1


（“电测听室双墙：1.声学指标：至电测听室双墙：12.配置清单：”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数6）

（四）微波治疗仪
货物参数及配置要求
1、微波频率：2450MHz±15MHz。

2、最大可输出功率值：≥40W。

3、辐射器驻波比：≤3。

4、★输出线缆及转接器一起使用时驻波比：≤ 1.1。

5、微波辐射泄漏：＜10mW/cm2 。

6、定时最大值：≥30min，定时连续可调。

7、输入功率：≤400VA。

8、★输出波形：≥2种，须包含脉冲波、连续波。

9、同时具备治疗和理疗功能。

10、辐射器≥3只，须包含圆形、柱形腔内辐射器。

11、热凝器≥9只。

12、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。

13、★断开插头之后1s 时，插头各插脚之间以及每电源插脚与外壳之间的电压≤7V。

14、★输入插座中的保护接地脚与任何已保护接地部件之间的阻抗≤30mΩ。

15、★在小于3GHz的情况下，插入损耗≤16%/m。

16、微波设备附件符合YY 0899-2020的要求。

17、安全符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求。

18、电磁兼容符合YY 9706.102-2021及GB9706.206-2020中条款202的要求。

19、脚踏开关进液防护级别IPX8。

20、单台设备配置清单：

	序 号
	名   称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	外接电源线
	根
	1

	3
	脚踏开关
	个
	1

	4
	热凝器（φ4短单针、φ2.2单针、φ3双针、φ4长单针、φ4长双针、φ4弯平头、φ4双针圆头、φ4平头、φ5双弯针）
	个
	9

	5
	φ80圆形辐射器
	个
	1

	6
	φ100圆形辐射器
	个
	1

	7
	φ15柱形辐射器
	个
	1

	8
	治疗线
	根
	1

	9
	理疗线
	根
	1

	10
	热凝器固定座
	只
	1

	11
	支架
	个
	1


（“1至20”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数7）

（五）彩色超声诊断治疗系统
货物参数及配置要求
基本要求：

无缝纯平投射式触摸屏平板超声≥21英寸显示屏
★主机内置（非拓展）≥3个可激活探头接口，便于临床不同场景切换探头使用，避免反复拔插造成设备损坏。

二维灰阶模式

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

★组织多普勒成像模块：包括但不限于组织速度图、能量图、M型、频谱成像等4种模式（提供设备图片证明）
解剖M型成像模式，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

连续多普勒成像模式
★支持选配3D成像拓展：采集方式支持扇扫、平扫；支持渲染模式，支持编辑；支持面体同步（提供设备3D成像图片证明）
扩展成像（要求凸阵、线阵可用）

双实时双幅对比成像

一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别等）

具备自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。
常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包）

支持手动触摸屏上注释和手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离，探头中心位置具有穿刺中位点标识，提高穿刺效率及准确性；

支持多语言输入、注释

内置超声教学软件，具备解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，内容覆盖麻醉、疼痛、心脏、腹部等应用，为用户提供在线指导
测量/分析和报告

常规测量

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

全科测量包，自动生成报告。包括急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等
心脏功能专用测量及分析（左室心功能2D/M: Teichholz）

★设备支持选配造影模式以及造影定量分析单元，便于临床功能拓展（设备需支持此功能拓展，提供设备图片证明）
★支持选配弹性成像以及弹性成像分析单元，便于临床功能拓展（设备需支持此功能拓展，提供设备图片证明）
（“1.1至2.6”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数8）
电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间≥420s；向前≥90s)

图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式、M模式、彩色模式、PW模式等。

支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPEG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

检查存储和管理

检查存储

内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

支持有线、无线网络连接，支持网络云端存储
支持DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

支持远程会诊平台
会诊平台可实时传输超声图像、音频、视频等信号。

会诊平台具备资源库支持线上学习。

同时支持PC端和移动端，PC端支持移动设备扫码方式登录账户

★远程会诊系统需获得计算机网络安全等级保护三级证书（提供图片证明）

会诊平台内支持定向同时发给若干好友及群组直播邀请，自动定向发送直播预告

（“3.1至5.4”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数9）
系统技术参数及要求

二维灰阶模式

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件（涵盖血管、腹部、小器官等）

最大显示深度:≥40cm 

TGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)

快速角度校正

支持频谱自动测量

配置要求

★主机1台，可支持探头包括：凸阵、线阵、腔内、相控阵、术中等。
配置超宽频单晶体凸阵探头1把。

配置超宽频线阵探头1把，探头带按键设计可远程操控机器，按键数≥3个。

配置一把小关节L型

一体化带储物盒功能的台车。台车具备电源线管理功能，非充电状态下电源线不暴露，不占用空间，便于无菌环境线缆管理
主机内置电池，续航时间≥4小时
备件、技术及维修服务，培训要求及其它

主机+探头原厂≥5年质保，保内提供备用机服务（提供原厂保修承诺，非经销商或代理商承诺）。

9.单台设备配置清单：

	配置
	数量

	主机
	1台

	按键线阵探头
	1把

	超宽频凸探头
	1把

	L型小关节探头
	1把

	台车
	1套


（“6至9”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数10）

（六）电脑中频治疗仪
货物参数及配置要求
1、显示方式：数码触摸显示。
2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导
入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通 道形成一组干扰。
3、中频频率为1kHz～10kHz,   单一频率允差±10%。
4、低频调制频率为0～150Hz,  单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。
5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us,   允差±10%。调制波形 有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。
6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
7、间歇调制：低频调制方波(载波)占空比为50%,允差±20%。
8、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%,允差±5%。
9、干扰电性能：
工作频率：4kHz,  允差±10%。
调制频率：0.125Hz,  允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz,   允差±10%或±1Hz 取较大值。
调幅度：0%、100%,允差±5%。
差频变化周期：5.5s 、32s,允差±10%。动态节律参数8S, 允差±10%。
10、具有≥100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供 医生参考使用。

11、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。
12、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
13、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超 过500V。
14、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min 后再短路运行 5min,  治疗仪应能正常工作。
15、电极板温度：38℃~55℃,分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独 开启及关闭，
16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA, 分0～99级可调。
17、电极板：具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
18、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min 、25min 、30min、 40min、45min, 治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
19、该产品具有漏电保护、过载保护，短路保护。可连续使用4～5小时。 固定形式：柜内存放，临时固定。
20、电脑中频治疗仪配置清单：

21.1、主机 1台

21.2、硅胶电极板 7对

21.3、自粘电极板 4对

21.4、绒布套 1套

21.5、电极线 8条

21.6、绑带 1套
（“1至21.6”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数11）

（七）肛肠熏洗机
货物参数及配置要求
1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、操作台距地面高度：960mm,  允差±5mm。

3、预加热时间：≤15 min。

4、功率调节：6档。

5、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°,上下旋转110°,横向调节 110°。

6、治疗时间：1～99min, 允差±30s; 治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

7、预热温度：70～99℃可调。

8、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

9、加液总容量：≥6L。

★10、自动控制废液排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。

（“1至10”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数12）
11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能(水位监测)。

★12、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

13、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

14、泄压三段调节： (50 kPa、80kPa、泄压档),第二路120kPa 安全阀保护。

15、吸水装置设计，防止喷头滴水。

16、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

17、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

18、具有双重超温保护功能。

19、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

20、 配置清单

20.1、主机     1台

20.2、存水桶 1个

20.3、量水杯 1个

20.4、熏蒸罩 2个

20.5、药袋     1包

20.6、吸水海绵 2套

20.7、硅橡胶管 1个

20.8、密封圈
   1个

20.9、清洁套装 1套

（“11至20.9”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数13）

（八）手持式麻醉视频喉镜
货物参数及配置要求
1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用

2、全防水设计，可浸泡消毒

3、镜片精细化设计，为插管提供更大的空间

4、充电时间:≤3h

5、视频喉镜的全金属框架，机械强度高

6、USB读取与存储，大容量内存≥16G TF卡

7、镜头像素:≥200万

8、显示器可上下左右双方向旋转

9、内置电源:可充电高能聚合物锂电池≥2000mAh

10、工作时间:≥300min

11、显示器规格:≥3.5英寸显示屏

12、背光方式:LED(5Pcs)

13、屏幕比例:4:3

14、成人一次性镜片：≥20片

15、儿童一次性镜片：≥20片

16、最大功率:1.8W

17、低电量屏幕显示功能

18、一次性视频喉镜片为医用级高分子材料

19、视场角: 50-65°

20、景深: 5mm-50mm

21、“一镜五片”，一支喉镜手柄可与多种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广

22、独特的充电方式，连接充电线时接头正反两面都可以使用(选配无线充电底座，可无线充电）

23、高清数字化系统芯片

24、一键拍照/录像功能

25、光照度:≥150 Lux

26、充电指示功能

（“1至26”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数14）

（九）可视光棒
货物参数及配置要求
1.摄像头像素:≥1280x720像素

2.视场角:≥30度

3.显像系统:高清电子数字系统

4.镜头景深:27mm-70mm，允差土10%

5.液晶显示器分辨率:≥3840X2160，显示器旋转角度:左右≥160度，前后≥160度

6.显示器尺寸:≥3寸

7.工作管有效长度:420mm±40mm

8.工作管外径(mm) :φ3.0mm±1.0mm、φ5.0mm±1.0mm

9.光照度:≥100LUX

10.光源:LED光源、光纤传送、可调节光源亮度

11.正常工作时间:3小时

12.电池容量及输出:≥1730mAh

13.充电方式:电池可更换

14.工作条件:环境温度: -5°C~40°C;相对湿度:≤80%;大气压力:700hPa~1060hPa

15.手柄IP等级:IPX7

16.显示器IP等级:IPX4

17.内存容量:≥16GB

18.具有拍照、录像功能，图像导出格式为JPG格式，视频为AVI格式

（“1至18”条除带星号的重要指标参数外剩余普通参数视为一条：参数15）

第六章 资格审查

根据《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。” 

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人具有独立承担民事责任能力；

	
	1.2
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

	
	1.3
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

	
	1.4
	投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

	
	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目；

	
	3
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

	
	3.1
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	
	3.2
	信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人（中国执行信息公开网）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。投标截止后代理机构会进行查询，以查询结果为准，投标人无需提供。

	
	3.3
	代理商投标需提供《医疗器械经营许可证/备案凭证》，生产商投标需提供《医疗器械生产许可证/备案凭证》；

	
	3.4
	本次招标不接受联合体投标。


注：1.以上要求提供的证明材料详见“投标文件格式：二、资格审查”要求的内容。

2.以上任意一条不满足要求的将不通过资格审查，并不能进入符合性审查。

第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

（一）符合性评审

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	1.1
	符合性评审标准
	投标报价表
	未按第四章“投标文件格式”报价部分要求编写

	
	
	投标函
	不符合第四章“投标文件格式”中规定的格式及内容。

	
	
	法定代表人（单位负责人）身份证明书
	不符合招标文件规定的格式及内容；

	
	
	法定代表人（单位负责人）授权委托书
	不符合招标文件规定的格式及内容；

	
	
	投标报价
	报价不完整或有多个报价方案；

	
	
	无效投标
	符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定；

	
	
	响应文件格式
	不符合第四章“投标文件格式”中规定的要求；

	
	
	其他实质性条件
	1.关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的，无单位电子签章并无法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的；

	
	
	
	2.投标文件如果出现计算或表达上的错误，投标人不接受按招标文件第七章《评标方法》（二）详细评审第1条款规定的原则进行修正的；

	
	
	
	3.未响应其他招标文件中规定的实质性内容的；

	
	
	
	4.未响应招标文件中带“▲”号条款内容。


注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

●2.强化政府采购异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）详细评审
1.投标文件的修正

1.1评委将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

1.2.评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

1.3.评委将允许修正投标书中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

2.采用的评标方法

2.1本次招标所采用的评标方法为中华人民共和国财政部令〔2017〕87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”，即：综合评分法，是指投标文件满足招标文件实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标委员会按以下评分办法计算出各标段投标人的总得分，推荐3名中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

3. 政府采购政策

3.1关于中小企业：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性单位
残疾人福利性单位制造的货物，视同为小微企业，享受预留份额。

根据财库〔2022〕19号文：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%～10%提高至10%～20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%～3%提高至4%～6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。若项目专门面向中小微型企业采购项目，将不存在价格扣除优惠政策。本项目针对小微企业价格扣除优惠比例：10%。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.4节能、环境标志产品
3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★3.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

3.5涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

3.6强制或优先采购环境标志产品、节能产品的相关规定：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购。

3.7若采购清单中存在接受进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（三）评标内容及标准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
	采用综合评分法：满分100分

本次招标评标采用综合评分法，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

	条款号
	条款内容
	评审评分

	详

细

评

审
	（一）投标报价得分（满分30分）
	投标报价评审得分（满分30分）
	投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，以此类推，计算出所有投标报价得分。（小数点后保留两位）

注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.评标基准价为进入综合评分（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的有效投标报价，其价格为满分。根据财库〔2020〕46号、财库〔2014〕68号和财库〔2022〕19号的规定：满足“投标文件格式中：中小企业优惠政策的内容”所列条件的供应商，其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：参与评标的投标报价=投标报价×（1-10%）（不重复享受政策）。

3.投标人所投产品为小型、微型企业生产的或者监狱企业生产的，（评标总价优惠率在享受的价格扣除10%后参与价格分数计算）。

4.评标委员会根据投标人提供的中小企业优惠政策内容的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。

5.享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

（1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分）

（2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品

6.根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

7.对环境标志产品及节能产品的评审：(适用   (不适用

8.支持本国产品：☑适用   □不适用

9.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定

10.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。

11.各投标单位不得恶意低价竞争。

	
	（二）技术部分（满分51分）
	1.货物参数评审得分（51分）
	投标企业所提供的产品技术参数、性能指标以及主要部件的结构、选材完全满足招标文件要求的或投标货物技术指标、参数高于招标文件规定的相应技术指标、要求的得满分。
1）技术参数中带星号的投标货物技术指标、参数共计 24 项，低于招标文件规定的相应技术指标、要求的，每一技术指标、参数扣 1.5 分，满分 36 分。

2）技术参数中不带星号的投标货物技术指标、参数共计 15 项，低于招标文件规定的相应技术指标、要求的，每一技术指标、参数扣 1 分，满分 15 分。

注：1.正偏离不加分。

2.投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标；

3.技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术参数说明及偏离表，技术参数说明及偏离表中的承诺与技术支持资料不一致的以技术支持资料为准。技术支持证明材料需在技术参数说明及偏离表中进行索引（页码及条目号等），以方便查找；若虚假响应，或不实质性响应技术要求，或查找不到证明材料或未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，并由投标企业承担相应责任。

	
	（三）商务部分（满分19分）
	1.项目实施方案（10分）
	根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，方案至少包括：

①项目供货进度计划安排；

②安装调试方案；

③人员培训方案；

④项目验收及具体的违约责任处罚措施；

⑤项目重难点分析及解决方案等。

以上5项内容进行评价，逐项打分，每项2分，本项满分10分；每项评审标准：

（1）提供的内容完整、详实可行，具有针对性及可操作性，得2分/项；

（2）提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得1分/项；

（3）提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得0.5分/项；

（4）未提供相应方案，得0分/项。

注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形。

2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。

	
	
	2.售后服务方案（5分）
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案，方案至少包括：

①售后服务人员配置方案；

②响应、处理及解决问题的响应方案；

③培训方案及售后服务保障措施；

④售后备品备件准备方案；

⑤定期回访保养方案及惩罚方案等；

以上5项内容进行评价，逐项打分，每项1分，本项满分5分；每项评审标准：

（1）提供的内容完整、详实可行，具有针对性及可操作性，得1分/项；

（2）提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得0.7分/项；

（3）提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得0.4分/项；

（4）未提供相应方案，得0分/项。

注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形。

2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。

	
	
	3.质量保证承诺（4分）
	根据投标人针对本项目提供的质量保证承诺，方案至少包括：

①质量保证及承诺；

②若出现质量问题的详细的惩罚方案；

以上2项内容进行评价，逐项打分，每项2分，本项满分4分；每项评审标准：

（1）提供的内容完整、详实可行，具有针对性及可操作性，得2分/项；

（2）提供了常规、通用的内容，不完善（不全面）或有瑕疵的，得1分/项；

（3）提供的方案欠佳或方案不可行或出现重大偏差的，得0.4分/项；

（4）未提供相应方案，得0分/项。

注：1.内容不完善（不全面）或有瑕疵是指：内容与项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造、逻辑混乱以及不可能实现的夸大情形。

2.出现重大偏差是指：内容与项目不匹配、项目信息错误（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。


（四）统分原则

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

2.统分原则：所有评委得分的算术平均值为投标人的最终得分（得分保留小数点后两位）。

（五）推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评标总得分相等时，按投标报价得分由高到低顺序排列；评标总得分相等且投标报价得分相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先顺序推荐。

（六）评标报告

评标委员会根据评审情况建议推荐3名中标供应商名单并提出书面评标报告。

本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

53

