运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目

（项目编号:1408832026AGK00018）

招

标

文

件

采   购   人：运城市公安局运城经济技术开发区分局

采购代理机构：山西蒙鸿招标代理有限公司

日        期：二0二六年四月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  评标标准和评标方法	32

第四章  商务技术要求	35

第五章：合同原则	68

第六章  投标文件格式	83

# 第一章  招标公告

项目概况

运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年05月18日15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1408832026AGK00018

项目名称：运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目

预算金额（元）：2184798.56

最高限价（元）：2184798.56

采购需求：

标项名称:运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目

数量:

预算金额（元）：2184798.56

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目，建设内容包括智慧法制一体化管理系统和执法办案中心装修两部分，其中智慧法制一体化管理系统部分包含执法办案区管理系统设备、案卷管理系统设备、机房设备购置及安装；执法办案中心装修部分共涉及装修面积767.3㎡，包括拆除工程、土建改造工程、装修改造工程、安装改造工程。

采购范围包含货物的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等，以及图纸及工程量清单范围内的全部内容，具体采购范围、报价范围以招标文件中商务技术要求的内容为准。

备注：无

合同履约期限：标项1，50天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

无。

三、获取招标文件

时间：2026年04月25日至2026年05月06日，每天上午00：00至12：00，下午12:00至23:59。

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月18日15:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月18日15:00

开标地点：山西蒙鸿招标代理有限公司运城办事处（运城市盐湖区铺安街1159-20号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家发展和改革委员会计价格【2002】1980号和发改办价格【2011】534号文件规定的收费标准。

代理费收费金额（元）：22000元

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采 购 人：运城市公安局运城经济技术开发区分局

地    址：运城经济技术开发区纬四路

联 系 人：刘先生

电    话：0359-2561816

2.采购代理机构：山西蒙鸿招标代理有限公司

地  址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街6号生产中心大楼5层518室

电    话：13068006323

3.项目联系方式

项目联系人：高文辉

电　话：13068006323

# 第二章  投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目 |
| 2 | 采 购 人 | 采 购 人：运城市公安局运城经济技术开发区分局 地 址：运城经济技术开发区纬四路 联 系 人：刘先生 电 话：0359-2561816 |
| 3 | 采购代理 机构 | 代理机构：山西蒙鸿招标代理有限公司 地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街6号生产中心大楼5层518室 联 系 人：高文辉 电 话：13068006323 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购范围 | 包含货物的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等，以及图纸及工程量清单范围内的全部内容。 |
| 7 | 合同履约期限（供货期限） | 50天 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家相关强制性规定标准，合格。 |
| 9 | 质保期 | 1年 |
| 10 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无。 4.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标。 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 招标文件的提供期限 | 见招标公告 |
| 13 | 现场考察与标前答疑会 | ☑不组织 □组织 |
| 14 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 15 | 备选方案 | 不接受 |
| 16 | 采购预算 （最高限价） | 2184798.56元（其中智慧法制一体化管理系统：1513539.00元；执法办案中心装修：671259.56）。 投标报价不得超过最高限价总价，超过者视为无效投标。 |
| 17 | 资格审查资料 | 1.若为法定代表人须提供法定代表人身份证明书及身份证；若为授权委托代理人需提交法定代表人身份证明书及身份证、法定代表人授权书、委托代理人身份证； 2.营业执照副本； 3.银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 4.具有独立承担民事责任的能力； 5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 9.诚信投标承诺书； 10.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信息公示或者专项查询”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果； 11.投标保证金缴纳凭证； 注：（1）以上材料扫描件均要求清晰可见，因投标人原因导致电子投标文件不清晰致使审核人员无法确定是否符合招标文件要求的，后果由投标人自行承担。 （2）投标人应对上述资料的真实性、合法性、有效性负责，若发现投标人有提供虚假、伪造资料的，不仅其投标将被否决，还将依法追究其责任。 |
| 18 | 投标保证金 | （1）投标保证金的形式：通过本单位基本银行账户电汇、银行保函、电子保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （2）投标保证金金额为：人民币贰万元整（￥20000.00元）。保证金在投标文件的有效期内保持有效。 （3）投标保证金的递交截止时间：投标截止时间之前（以银行到账时间为准）。 投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入采购人以下指定账户。 账户名称：山西蒙鸿招标代理有限公司 开户银行名称：中国民生银行股份有限公司太原体育南路支行 账 号：643639330 （注：交纳保证金时需注明项目名称） （4）投标人的投标保证金退还方式和时间：按递交方式退还。发出成交通知书后5个工作日内向未成交的投标人退还投标保证金；采购人与成交人签订合同后5个工作日内向成交人退还投标保证金。 （5）采用电汇形式的，必须从其基本账户转出。除电汇形式递交外，其它形式递交的投标保证金投标人必须在开标截止前的工作日时间内将本项目投标保证金递交的凭证扫描件及时上传至邮箱（sxmhzbcg@163.com），邮件标题格式为：项目名称+公司名称，若投标人自身原因造成的失误的一切后果由投标人自行承担。 |
| 19 | 分 包 | □不允许 ☑允许，主体设备不允许分包，非主体项分包应符合国家、行业相关规定、资质要求。 |
| 20 | 构成招标文件 的其他材料 | □无 ☑有 招标文件澄清、修改等内容，通过平台发布（如有） |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 22 | 投标文件递交的截止时间 （同开标时间） | 见招标公告 |
| 23 | 投标文件递交 | 本项目为全流程电子化招投标。 电子投标文件请通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作并按要求进行签章、加密、上传。 逾期未上传或未按要求上传的投标文件，采购人不予受理。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；其中采购人代表1人、山西省政府采购网专家库随机抽取专家4人； |
| 25 | 电子投标文件编制及开标解密 | 1、电子投标文件须使用山西省政府采购平台提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）上传经过CA签章的加密的电子投标文件。 2、逾期未上传或未按要求上传加密的投标文件，采购人不予受理。 3、投标文件电子版的解密：本项目为全流程电子标，投标人需在规定的投标截止时间(开标时间)后30分钟内通过山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）投标人账户对所提交的加密的电子投标文件进行解密操作，超过规定的解密时间将无法解密、将失去投标资格。 （注意：加密、解密必须使用同一 CA 数字证书）。 |
| 26 | 签字、盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字不得用签名章代替，单位公章不得使用单位其他专用章代替。 |
| 27 | 投标人代表参加开标会 | 投标人的法定代表人或其授权委托代理人应当按时登录政采云客户端参加开标会。 本次采购不要求投标人到场。 |
| 28 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 29 | 招标代理服务费 | 是否由成交人缴纳招标代理费： 是 （是、否） 招标代理费：参照国家发展和改革委员会计价格【2002】1980号和发改办价格【2011】534号文件规定的收费标准，经与采购人协商，金额为22000元。 支付形式：现金或转账（人民币）。 支付时间：成交人在领取成交通知书时一次付清。 |
| 30 | 政府采购支持中小微型企业发展 | 根据财库【2020】46号、财库【2022】19 号、晋财购【2022】6号文件规定，对符合本办法规定的小型和微型企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，。 参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。 |
|  | 政府采购支持残疾人福利性单位 | 根据财库【2017】141号文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格折扣等促进中小企业发展的政府采购政策。 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供本办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件） |
|  | 政府采购支持监狱企业发展 | 根据财库【2014】68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 参加政府采购活动的监狱企业应当提供本办法规定的《监狱企业声明函》（见附件） |
|  | 政府采购强制采购节能产品 | 属于政府强制采购产品的，投标产品必须为财库[2019]19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品，须提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。属于政府优先采购产品且投标产品为“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》。 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品 | 属于政府优先采购产品，投标产品为财库[2019]18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--“附件：环境标志产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。 |
|  | 涉及创新产品、创新服务的 | （1）供应商所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品或服务（6%）价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）供应商所报创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。 （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 |
|  | 涉及商品包装和快递包装的 | 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
|  | 正版软件 | 本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产 品；所采购的其它软件必须为正版软件。 |
|  | 涉及信息安全产 品的 | 供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全 产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国 家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致 响应文件无效。 |
|  | 对本国产品的支持政策 | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 31 | 本采购项目 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。 本采购项目核心产品：智能一体化讯问设备、公安审讯主机。 说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

## 投标须知正文

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2、定义

2.1“设备”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.3 “服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

2.5“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

3、 项目概况

3.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

3.2采购人：见投标人须知前附表。

3.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

3.4项目名称：见投标人须知前附表。

3.5项目地点：见投标人须知前附表。

3.6项目的资金来源：见投标人须知前附表。

4、采购范围、供货期限和质量标准

4.1采购范围：见投标人须知前附表。

4.2供货期限：见投标人须知前附表。

4.3质量标准：见投标人须知前附表。

5、投标人资格要求

5.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

5.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。投标企业营业执照经营期限余额少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限的，由投标企业声明期限截止前及时到所在工商行政管理局换证续期，否则由此造成的一切后果由投标企业承担。

5.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件，具体为：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）未被中国政府采购网或信用中国网站列入失信被执行人名单。

5.4投标人获取招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

5.5如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按招标文件提供的格式填写)。

5.6具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规定如下：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。

5.7投标人不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

6、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标活动发生的有关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、 踏勘现场及投标预备会

7.1代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人）是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

采购人准许潜在投标人及其代表为了考察现场而进入现场和有关场地。但潜在投标人及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产的损失或损坏，以及任何其它的损失、损坏费用负责，采购人不负任何责任。踏勘费用由投标人自行承担。

采购人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.2投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

7.3投标人应提前将问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

7.4投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

8、 分包

8.1投标人拟在成交后将成交项目的非主体设备或者工程进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的分包内容外，其他工作不得分包。

8.2成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

9、响应和偏差

9.1投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

二、招标文件

10、招标文件的组成

招标文件由下列六部分内容组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和评标方法；

（4）商务技术要求；

（5）合同原则；

（6）投标文件格式；

根据本章第11 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

11、招标文件的澄清

11.1投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构（或采购人)。

11.2采购代理机构（或采购人）对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面（中国山西政府采购网补充公告）的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

11.3采购代理机构（或采购人）主动进行的澄清、修改：采购代理机构（或采购人）可以在不改变采购标的和资格条件的前提下，对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（通过平台发布）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.4采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

11.6采购代理机构（或采购人)在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

三、投标文件

12、投标文件的语言和计量单位

12.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

12.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

13、投标文件的组成及相关要求

13.1投标文件分为商务部分和技术服务部分。本项目为全流程电子化招投标。电子投标文件请通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作并按要求进行签章、加密、上传。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

技术服务部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按招标文件规定提交商务、技术服务部分内容和需要投标人自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见招标文件第六章）。

13.2投标文件要求内容及编排顺序

商务部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人出席开标会议可不提供）；

（3）营业执照副本

（4）银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（5）具有独立承担民事责任的能力；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（8）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）诚信投标承诺书；

（11）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信息公示或者专项查询”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果；

（12）投标保证金缴纳凭证；

（13）商务条款偏离表；

（14）近三年类似项目案例及相关证明资料；

（15）投标人中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件（如有）；

（16）《关于符合本国产品标准的声明函》（见‘投标文件格式’）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（17）投标人认为需要提供的其他商务资料。

技术服务部分

（1）开标一览表及分项报价表；

（2）技术规格偏离表；

（3）投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；

（4）供货实施方案；

（5）装修改造实施方案

（6）货物质量及保证措施；

（7）应急预案；

（8）售后服务方案、承诺及保证措施；

（9）投标人认为需要提供的其他技术资料。

13.3 投标文件规格幅面（A4），按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录、编页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件在各方面未做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

14、投标保证金

14.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

14.2投标人不按本章要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

14.3采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。

14.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）法律法规规定的其它情形。

- 投标报价

15.1所有投标报价为一次性报价，均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关技术培训服务费用等在内的一切费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标单位自行承担。

15.2本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

15.3投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

15.4投标单位要按投标货物型号、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标单位代表签署。

15.5投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

15.6对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。

15.7采用综合评分法的，最低报价不能作为成交的保证。

15.8投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。报价必须诚信合理，任何低于成本，无法说明正确理由的畸高、畸低报价，都有可能在符合性审查中被视为无效报价。

15.9采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

15.10出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

16、投标有效期

16.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

16.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

16.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

17、投标内容填写说明

17.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

17.2投标人未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

17.3 投标文件应严格按照招标文件第六章的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

17.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

17.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

18、备选投标方案

本项目拒绝提交备选投标方案。

19、投标文件的签署及规定

19.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

19.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

19.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件的封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在规定处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。

19.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚标明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

19.5 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的递交方式提交投标文件。

（1）投标人对本招标文件第六章“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表表格格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字或盖章，否则按投标无效处理。

19.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

19.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投  标

20、投标文件的签章及加密

20.1电子签章要求

电子投标文件应按招标文件要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章，签字不得用签名章代替，单位公章不得使用单位其他专用章代替。

20.2电子投标文件的加密

（1）投标人应当按照招标文件和政采云平台的要求加密投标文件，具体要求见投标须知前附表。

（2）未按要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

21、投标截止时间及投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2投标人递交投标文件的要求：见投标人须知前附表。

21.3逾期递交或者未按照招标文件要求递交的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人可以在开标截止时间前，对所递交的投标文件按政采云平台要求进行补充、修改或者撤回，并通知采购代理机构确认。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤销。

22.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标

23、开标及其有关事项

23.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

23.2投标人不足3家的，不得开标。

23.3参加开标的代表须在政采云平台签到以证明其出席。

23.4政采云平台开启解密，解密时间30分钟。各投标单位登录平台解密投标文件。解密完成，开始唱标。

23.5唱标时，唱标人将当众宣读投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购机构对此不承担任何责任。

23.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.8开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

23.9公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。投标人须按投标人须知前附表规定提供资料以便资格审查，核验不通过的将不得进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标程序和要求

24、组建评标委员会

24.1 采购人或采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

24.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

24.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

25、投标文件符合性审核

25.1开标后，评标委员会将审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。

25.2 审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离或保留系指投标服务内容，期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

a、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

b、投标有效期不足的；

c、投标货物性能、规格、数量、交货时间等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

d、未按照招标文件规定报价的，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

e、不符合招标文件中有关分包规定的；

f、联合体投标文件未附联合体投标协议书的（如有）；

g、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

h、不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

i、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）重大偏离不允许在开标后修正，其投标无效，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

25.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

25.4在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定成交人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取成交或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

26、 投标文件的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字确认。投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或其授权的代表签字认可，作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27、详细评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。具体评审原则、方法和成交条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。

28、评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

29、推荐成交候选人名单

评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列成交候选人，推荐或者确定成交人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30、编写评标报告

30.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

30.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

31、评标过程保密

开标之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

32、关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施。一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

33、采购项目废标

33.1经采购人或采购代理机构依法对投标人进行资格审查，经审查后，合格投标人不足3家的，予以废标；

33.2 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

（2）投标人的报价均超过采购预算的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

33.3 废标后，采购人或采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

33.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，采购人或采购代理机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

七、签订合同

34、成交通知

34.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定成交人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

34.2采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，招标文件应当随成交结果同时公告。成交公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；但该成交结果的有效性不依赖于未成交的投标人是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

34.3成交通知书是合同的组成部分。

35、签订合同

35.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内与成交人签订书面合同。

35.2 成交人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。所签的合同不得对招标文件确定的事项和成交人对投标文件作实质性修改。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

35.3成交人一旦成交，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

35.4违反35.1条、35.2条、35.3条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

35.5在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

八、保密和披露

36、保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

37、披露

37.1 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.2 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问、质疑和投诉

38. 询问

投标人对政府采购活动事项、采购文件有询问或疑问的，可以口头或书面形式向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

39. 质疑

39.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

39.2投标人认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提出质疑：

（1）对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

（2）投标人的质疑，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

39.3提出质疑的投标人（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

39.4质疑材料要求

投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF)。

在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

39.5在线质疑答复

采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

对采购文件质疑的处理。采购人或采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

对采购过程质疑的处理。采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对成交、成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复；必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观分评分错误情形的，由原评审委员会予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑供应商提供的证明材料属于其他供应商投标(响应)文件未公开内容的，采购人或采购代理机构应当要求质疑供应商提供书面材料证明其合法来源。

39.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未按格式要求以书面形式提出的；

（3）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（4）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（5）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（6）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

39.7 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

40、投诉

40.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，投诉书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

40.2投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部门规定的其他条件。

十、投标人违规处罚

41. 投标人有下列情形之一的，成交、成交无效，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通的；

（4）开标后投标人撤销其投标的；

（5）在评标期间，影响采购人或采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（6）成交后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（8）法律法规规定的其他事项。

十一、政策性因素

42. 依据政府采购政策因素的相关规定，如果投标单位所提供的货物、服务、工程满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

42.1 采购项目中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，在评审中优先采购（最终报价相等的前提下）查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http://www．mof．gov．cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp．gov.cn）；

国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http://www.cqc．com．cn）。

42.2 采购货物中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合《环境标志产品政府采购品目清单》附件中的产品，否则投标无效。其它属于《环境标志产品政府采购品目清单》内容的在评审中优先采购，最终报价相等的前提下，优先采购。查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http://www.cgpn. org）。

42.3采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标人须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

42.4小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审要求。

- 依据财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19 号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、晋财购〔2022〕6号《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对符合本办法规定的小型和微型企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（2）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格折扣等促进中小企业发展的政府采购政策。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供本办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（3）根据《财政部  司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（参加政府采购活动的监狱企业应当提供本办法规定的《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

42.5根据 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，报名结束后采购代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

# 第三章  评标标准和评标方法

一、评标原则

1、评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价；

货物的性能、技术要求；

货物与招标文件技术规格要求的偏离；

售后服务；

投标人提供的其它内容和条件。

2、“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

2.1节能环保原则：在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.2促进中小企业、支持残疾人福利性单位、支持监狱企业发展原则：在本次采购活动中，应当给予小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业价格扣除的政府采购政策优惠。（本项目专门面向中小企业采购，小、微企业不享受“评审中价格折扣”）

2.3客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会判断投标文件的评审仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.4统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标。

2.5独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

2.6保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

2.7综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交候选人。

2.8少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

二、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，综合评分的主要因素为价格、技术、业绩、服务以及对招标文件的响应程度。每一投标人的技术得分为所有评委评分的算数平均值。

2、评标内容、标准及所占分值

| 评审因素及分值 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标人的价格分统一按照下列公式计算（分值计算保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价 |
| 商务 部分 | 6分 | 业 绩 （6分） | 投标人提供在投标截止日期前三个年度内（2023年1月至今）同类业绩案例，要求以投标人自身合同为准，必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单作为证明。每提供一个在投标截止日期前三年内签署的类似项目合同案例得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中应附相应的清晰扫描件，否则不得分。 |
| 技术、服务部分 | 64分 | 供货实施方案 （12分） | 根据项目的具体内容编制实施方案，包括：供货方案中供货进度安排及交货方案（至少包含时间节点明确，时间应符合采购人要求)；货物的供应及运输方案（至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配)；包装方案（保证易损部位运输过程及存储中不受损坏的措施)；安装调试方案。 每提供1点且内容全面得3分，内容缺失或提供材料有缺陷的得1.5分，共12分，不提供不得分。 |
|  |  | 装修改造实施方案（12分） | 根据项目的具体内容编制实施方案，包括：施工总体方案；关键部位施工方法；材料供应安排；安全文明施工方案；成品保护措施；项目管理机构及人员配备情况等； 每提供1点且内容全面得2分，内容缺失或提供材料有缺陷的得1分，共12分，不提供不得分。 |
|  |  | 技术指标 （12分） | 投标人所投货物的技术指标、参数及性能全部满足招标文件要求的，且能提供所投货物主要技术指标证明材料（如投标产品检测报告或产品彩页或设备手册或设备说明书、功能描述等）得12分。 投标人照搬照抄招标文件技术要求的，不能提供所投货物主要技术指标的，投标无效。 每有一项一般技术指标负偏离的扣0.5分，最多扣12分。 注：如果发现提供虚假参数者，服务、技术分直接记为0分。 |
|  |  | 货物质量及保证措施 （10分） | 投标人描述所投货物自身的质量，并针对本项目制定相应的质量保证措施（如进货渠道、质量管理管理措施、产品质检措施等）；质量证明材料（如合格证、出厂检验以及配置清单)。每提供1点且内容全面得5分，内容缺失或提供材料有缺陷的得2.5分，共10分，不提供不得分。 |
|  |  | 应急预案 （8分） | 投标人针对本项目制定应急预案，包括：组织机构体系及职责；应急响应机制；突发或紧急事件处置方案（紧急供货、调换货等）；保障措施。每提供1点且内容全面得2分，内容缺失或提供材料有缺陷的得1分，共8分，不提供不得分。 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 投标人针对本项目制定相对应的培训方案，包括培训目标；培训计划；培训内容；培训人员安排；培训保障措施。每提供1点且内容全面得1分，内容缺失或提供材料有缺陷的得0.5分，共5分，不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案、承诺及保证措施 （5分） | 供应商需与采购人有良好的专业沟通，保证项目顺利实施，各项协调、配合措施和承诺完善、合理、明确可行，对项目实施有利；针对本项目制定售后服务承诺及方案（包含但不限于售后服务流程、内容、售后专线、解决质量或操作等售后问题的响应时间承诺等）；服务人员数量配备和分工（包含但不限于售后服务人员联系方式、负责内容等情况以及相关证件)；货物维护方案（包含但不限于货物整体维护方案及易损部位维护方案）；工作中发生工伤意外事故或其他纠纷时的处理服务承诺等（内容具体、有利于保障采购单位正常工作秩序、社会公众形象等相关权益不受影响，能有效防范采购单位牵涉劳动争议，能减轻采购单位各方面负担）。每提供1点且内容全面得1分，内容缺失或提供材料有缺陷的得0.5分，共5分，不提供不得分。 |
| 说明：内容缺失或提供材料有缺陷是指工作内容理解片面；方案内容表述不清或错误；非专门针对本项目或不适用本项目特征，套用其他项目内容，不切实际、内容空泛；文字错别字较多；材料顺序混乱；凭空编造等情况。 |  |  |  |

三、成交人的确定

评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序确定成交候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采购人根据评标委员会提交的书面评标报告，授权评标委员会在推荐的成交候选人中按排名第一的为成交人。

四、成交价的确定

以成交人的投标报价为成交价。

# 第四章  商务技术要求

一、项目概况及总体要求（商务要求）

1.项目名称：运城市公安局运城经济技术开发区分局执法办案管理中心提质增效项目。

2.采购范围：货物的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等，以及图纸及工程量清单范围内的全部内容。

3.预算金额：2184798.56元；

4.合同履约期限（供货期限）：50天。

5.交货地点：运城市公安局运城经济技术开发区分局（运城经济技术开发区纬四路）。

6.质量标准：符合国家相关强制性规定标准，合格。

7.质保期：1年

8.付款方式：合同签订后甲方付合同总价款的30%预付款，货到指定地点，安装、调试、验收合格后甲方付合同总价款的60%,设备安装调试正常使用满1年，无质量问题后付合同总价款的10%,具体付款时间如有变化，另行协商确定。

二、智慧法制一体化管理系统设备清单及技术需求要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、执法办案区管理系统 |  |  |  |  |  |
| （一）出入区登记 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 4 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 4 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 人证核验设备 | 1、系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调 ； 3、内置双目摄像机不低于300万像素 ； 4、支持人脸活体检测功能 ； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失 ； 9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸 ，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全 | 1 | 台 |  |
| 8 | 操作台 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无感定位设备 | 1、 不低于500万像素CMOS传感器 2、 2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、 支持三码流同时输出 4、 支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、 人脸抓拍率不低于97% 6、 红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、 接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个 8、 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、 防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、 支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无感定位视频跟踪主机 | 1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于50路 2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析 ； 4、支持通过人脸与人员信息关联 ； 5、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识 ； 6、支持对实时视频进行人脸比对分析 ； 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析 ； 8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接 ； 9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 | 1 | 台 |  |
| 11 | 人员轨迹定位管理软件 | 1、支持实时高精度位置定位，定位精度≤0.2M，复杂环境下≤0.8M； 2、支持2D、1D，0D 维度； 3、支持极高速精确定位，发射一包定位数据≤0.5ms； 4、支持高性能时钟同步，在TOF应用中仅需连接以太网即可实现ps级的高精度基站同步网络，无需专用同步器； 5、支持高性能网络设计，仅需连接以太网同步线缆即可实现高吞吐量TOF定位网络，无需专用集线器； 6、支持频率配置，较大的刷新率调节范围，根据实际应用场景，可实现高频响应和低功耗超长待机； 7、支持定位信息配置，包括地图导入，基站导入，基站编组，区域约束； 8、支持多种报警类型，至少需包含SOS报警、剪断报警、低电量报警； 9、支持标签位置实时监控与实时轨迹追踪； | 1 | 套 |  |
| 12 | 光盘印刷刻录机 | 1、支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 2、支持不小于5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作； 3、支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守； 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8张/小时； 5、支持2个刻录机； 6、支持定制盘面：内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等； 7、支持光盘格式：CD-R、 CD-RW 、DVD±R、DVD+R DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL； 8、支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务； 9、支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印； 10、支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式 | 1 | 台 |  |
| 13 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 14 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 16 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 17 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 19 | 高拍仪 | 1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、标配LED三级调光 5、标配纸张定位软垫 | 1 | 台 |  |
| 20 | 12门人脸随身物品柜（主柜） | 1、由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、信息屏显示中文信息：显示时钟、柜体状态、操作步骤、管理菜单提示等 5、设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询等操作 6、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 7、支持通过平台远程控制开箱、支持智能卡（IC卡）刷卡开箱功能，设置有管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、查询等管理操作 8、主柜包含不少于12个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：W700*D400*H1900 ；箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 | 1 | 台 |  |
| （二）人身安全检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 4 | 台 |  |
| 3 | 伤痕抓拍摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级 ； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s 。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加 ； 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡 ； 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行 ； 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比， 码率节约不少于90% ； | 1 | 台 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 5 | 个 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 安检门 | 1、不少于33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、工作电压：AC110V/240V, 50/60Hz 6、功耗：<30W 7、工作环境温度：-20℃-+45℃ | 1 | 套 |  |
| 8 | 手持金属探测器 | 1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 2、操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 3、用电省，可连续工作40小时以上； 4、电池用完时，有自动连续的告警声； | 2 | 个 |  |
| 9 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 10 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 12 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 13 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 15 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 1 | 套 |  |
| （三）毒、尿检室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 3 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 3 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 人脸识别终端 | 1、 设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 9 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 10 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 12 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 1 | 套 |  |
| （四）卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 2 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |  |
| （五）医疗救护室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 2 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 个 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 9 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 10 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 12 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 1 | 套 |  |
| （六）管理室、备勤室、邮政代办、侦查监督（4间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、分辨率不低于1920×1080@25fps，不低于1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.002 lx；黑白：≤0.001 lx 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，应支持AF辅助聚焦，且可通过IE浏览器进行一键聚焦；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10 米 4、设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出 5、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99% 6、开启智能行为分析功能后，应可对人、车、人和车进行检测 7、应支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 8、支持智能行为分析功能，应可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：绊线入侵、双绊线入侵、周界入侵、物品遗留、物品丢失、排徊检测、奔跑检测、停车检测、人员聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、应支持将抓拍的人脸图片上传至指定的FTP服务器 10、应可对设置检测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线、区域、队列） 11、检测区域内的人数上限应可配置，当超过设定人数时支持告警上报 12、在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于8个感兴趣区域 13、字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64 自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加5行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色 14、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔 15、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电 功耗≤8W （视频预览情况下） 16、温度范围：-35℃~65℃ 17、防护等级≥IP66 18、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile) 19、网络摄像机的基本接口为10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接 20、应支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项 | 4 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 5 | 个 |  |
| 3 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| （七）候问室（4单人、1未成年、1男、1女、1特殊）、候问管理区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 11 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 11 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 19 | 个 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 8 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 8 | 个 |  |
| 6 | 温湿度显示屏 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 1 | 台 |  |
| 7 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 2 | 台 |  |
| 8 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 2 | 个 |  |
| 10 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 9 | 个 |  |
| 11 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 9 | 台 |  |
| 12 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 9 | 个 |  |
| 13 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 2 | 套 |  |
| 14 | 读卡器 | IC读卡器，不带触摸键盘，仅支持刷卡开门方式，可配合单门、双门、四门门禁控制器使用 | 8 | 个 |  |
| 15 | IC发卡器 | 一款13.56MHz频段IC卡只读桌面发卡器。采用先进的即插即用，免驱动的USB连接技术，并能通过配置DEMO轻松设定各种输出格式。刷卡即可得到IC卡的卡号，操作简单，性能稳定。 | 1 | 个 |  |
| 16 | IC卡 | 规格：0.86±0.02*85.5*54mm 存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码 工作频率：13.56 MHz 通讯速率：106KBoud 读写距离：2.5～10cm 读写时间：1～2ms | 20 | 张 |  |
| 17 | 四门网络门禁控制器（国产化） | 标配门禁控制箱 强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录。 支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。 支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。 支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 采用高速1.0GHZ主频CPU,DDR2支持128MB容量,Flash支持256MB容量，嵌入式Linux操作系统。 可灵活设置256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组。 具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能。 | 2 | 块 |  |
| （八）讯/询问室（按3间配置） |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 3 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 8 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 9 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 3 | 个 |  |
| 5 | 公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱 ； 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔 ； 6、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 ； 7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 ； 8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 11、支持视频、音频丢失报警功能 12、支持自动对光盘进行封盘 13、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录 ； 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 ； 17、访问主机需支持BS和CS两种方式 18、支持音频混音。可显示声音波 形； 19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 20、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 ； 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps ； 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 | 3 | 台 |  |
| 6 | 智能一体化讯问设备 | 主机搭配国产CPU和国产操作系统 外观升级，钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运 增加氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观 被调查人特写摄像机视场角可调，适应不同场景 集成高性能终端主机、高清特写相机、示证液晶屏，施工简单，操作便捷 支持一键开机功能 支持四路示证切换功能 接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案 支持一键求助报警、电子指纹签字确认文书、协同办案 | 2 | 台 |  |
| 7 | 示证显示设备 | 1、示证显示屏，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 智能嫌疑人座椅 | 1、 全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、 具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、 约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开 ； 5、 在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 ； 6、 接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、 审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 ； 8、 腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息 ； 9、 具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线 ； 10、 应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 ； | 2 | 把 |  |
| 9 | 温湿度显示屏 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 3 | 台 |  |
| 10 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 3 | 台 |  |
| 11 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 台 |  |
| 12 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 3 | 个 |  |
| 13 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 台 |  |
| 14 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 3 | 个 |  |
| 15 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 3 | 个 |  |
| 16 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 3 | 套 |  |
| （九）特殊询问室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 2 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱 ； 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔 ； 6、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 ； 7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 ； 8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 11、支持视频、音频丢失报警功能 12、支持自动对光盘进行封盘 13、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录 ； 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 ； 17、访问主机需支持BS和CS两种方式 18、支持音频混音。可显示声音波 形； 19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 20、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 ； 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps ； 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 | 1 | 台 |  |
| 6 | 智能一体化讯问设备 | 主机搭配国产CPU和国产操作系统 外观升级，钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运 增加氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观 被调查人特写摄像机视场角可调，适应不同场景 集成高性能终端主机、高清特写相机、示证液晶屏，施工简单，操作便捷 支持一键开机功能 支持四路示证切换功能 接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案 支持一键求助报警、电子指纹签字确认文书、协同办案 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能嫌疑人座椅 | 1、 全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、 具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、 约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开 ； 5、 在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 ； 6、 接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、 审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 ； 8、 腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息 ； 9、 具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线 ； 10、 应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 ； | 1 | 把 |  |
| 8 | 示证展台 | 1、双臂≥5关节，灵活机构，标配高亮度LED灯； 2、≥800万像素，高清自动对焦镜头； 3、丰富接口面板，支持HDMI、VGA； 4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制； 5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄； 6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示； 7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像； 8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理； 9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作 | 1 | 台 |  |
| 9 | 温湿度显示屏 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 1 | 台 |  |
| 10 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 11 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 13 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 14 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 16 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 1 | 台 |  |
| 17 | 紫外线消毒灯 | 1、额定工作电压 220V； 2、适用面积 20-50㎡； 3、功率 20-40W； 4、可遥控定时。 | 1 | 台 |  |
| 18 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 1 | 套 |  |
| （十）未成年询问室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 3 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 公安审讯主机 | 1、支持不拆机箱更换光驱 ； 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、支持不少于6个前置硬盘插槽，支持热插拔 ； 6、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 ； 7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 ； 8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 11、支持视频、音频丢失报警功能 12、支持自动对光盘进行封盘 13、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录 ； 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 ； 17、访问主机需支持BS和CS两种方式 18、支持音频混音。可显示声音波 形； 19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 20、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 ； 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps ； 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 | 1 | 台 |  |
| 6 | 示证展台 | 1、双臂≥5关节，灵活机构，标配高亮度LED灯； 2、≥800万像素，高清自动对焦镜头； 3、丰富接口面板，支持HDMI、VGA； 4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制； 5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄； 6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示； 7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像； 8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理； 9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作 | 1 | 台 |  |
| 7 | 温湿度显示屏 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 | 1 | 台 |  |
| 8 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 9 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 11 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 12 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 13 | LED门牌设备 | 1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45接口。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| （十一）辨认室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 窗口对讲机 | 1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音 | 1 | 台 |  |
| （十二）合成作战室 |  |  |  |  |  |
|  | 1、办公系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 2 | 环境全景摄像机 | 1、分辨率不低于1920×1080@25fps，不低于1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.002 lx；黑白：≤0.001 lx 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，应支持AF辅助聚焦，且可通过IE浏览器进行一键聚焦；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10 米 4、设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出 5、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99% 6、开启智能行为分析功能后，应可对人、车、人和车进行检测 7、应支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 8、支持智能行为分析功能，应可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：绊线入侵、双绊线入侵、周界入侵、物品遗留、物品丢失、排徊检测、奔跑检测、停车检测、人员聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、应支持将抓拍的人脸图片上传至指定的FTP服务器 10、应可对设置检测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线、区域、队列） 11、检测区域内的人数上限应可配置，当超过设定人数时支持告警上报 12、在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于8个感兴趣区域 13、字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64 自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加5行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色 14、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔 15、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电 功耗≤8W （视频预览情况下） 16、温度范围：-35℃~65℃ 17、防护等级≥IP66 18、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile) 19、网络摄像机的基本接口为10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接 20、应支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项 | 2 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 操作台 | 定制 | 1 | 套 |  |
|  | 2、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 1、接口要求不少于：1个HDMI接口，1个VGA接口， 1个3.5mm音频接口 2、视频输出：HDMI+VGA同源输出 3、支持语音对讲 4、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25 5、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 6、支持报警联动切换 7、支持单画面添加不少于36路通道轮巡切换解码 8、支持录像文件解码输出上墙 9、支持H.264/265编码格式 10、支持ONVIF标准协议接入设备 11、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 12、支持GB28181协议接入平台 13、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 14、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 1 | 台 |  |
| 2 | 液晶电视机 | 86寸 | 1 | 台 |  |
|  | 3、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别终端 | 1、 设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式Linux系统，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 2 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 门禁电源 | 交流输入范围通过开关选择 直流电压DC12V 额定电流12.5A 额定功率150W 可承受300vac浪涌输入5秒 空载功耗<0.5W 体积小，1U低外型 工作温度可高达70℃ 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度 自然风冷 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电磁锁 | 1、280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架。 5、最大功率3W | 1 | 个 |  |
| 5 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 6 | L型支架 | 1、配合电磁锁使用。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| （十三）走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K全景人体结构化摄像机 | 1、不低于800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系 ； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳 ； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台 ； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电 | 12 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 人脸识别终端 | 1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、 采用不低于1/2.8 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3、 应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、 应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、 设备支持不少于1路电源接口、1路 RS-485 接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、 刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、 应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、 设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、 设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、 设备应支持人脸识别、IC卡识读密码识读的认证方式； 11、 设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、 设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、 可在-20℃-60℃内正常工作 14、 设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、 设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 | 1 | 台 |  |
| 6 | 人脸识别终端电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 门禁电源 | 交流输入范围通过开关选择 直流电压DC12V 额定电流12.5A 额定功率150W 可承受300vac浪涌输入5秒 空载功耗<0.5W 体积小，1U低外型 工作温度可高达70℃ 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度 自然风冷 | 1 | 台 |  |
| 8 | 双门磁力锁 | 1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、锁体尺寸：500*48*28mm 3、吸板尺寸：180*38*11mm 4、输入电压：DC12V或DC24V±10% 5、工作电流：12V/380mA 6、安全类型：通电上锁、断电开锁 7、带锁状态信号反馈 | 1 | 个 |  |
| 9 | 电锁电源 | 1、DC12V2A。 | 1 | 台 |  |
| 10 | L型支架（双门磁力锁） | 1、尺寸：500*48*30mm 2、用途：用于安装双门磁力锁锁体 | 1 | 个 |  |
| 11 | 出门开关 | 1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC防火材料 3、50万次机械使用寿命 | 1 | 个 |  |
| 二、案卷管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、分辨率不低于1920×1080@25fps，不低于1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.002 lx；黑白：≤0.001 lx 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，应支持AF辅助聚焦，且可通过IE浏览器进行一键聚焦；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10 米 4、设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出 5、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99% 6、开启智能行为分析功能后，应可对人、车、人和车进行检测 7、应支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 8、支持智能行为分析功能，应可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：绊线入侵、双绊线入侵、周界入侵、物品遗留、物品丢失、排徊检测、奔跑检测、停车检测、人员聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、应支持将抓拍的人脸图片上传至指定的FTP服务器 10、应可对设置检测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线、区域、队列） 11、检测区域内的人数上限应可配置，当超过设定人数时支持告警上报 12、在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于8个感兴趣区域 13、字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64 自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加5行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色 14、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔 15、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电 功耗≤8W （视频预览情况下） 16、温度范围：-35℃~65℃ 17、防护等级≥IP66 18、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile) 19、网络摄像机的基本接口为10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接 20、应支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项 | 2 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 二维码生成器 | 1、技术类型：标签打印； 2、连接方式：有线，USB，移动APP打印。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 标签识读设备 | 1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 非法出库检测仪 | 1、全面支持符合EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B标准的电子标签； 2、采用Impinj超高频阅读器芯片及TI ARM嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算； 3、工作频率860-868MHZ，902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 4、支持RS232、RS485和TCP/IP网络通讯等多种方式； 5、支持1、2、4个外接TNC天线接口； 6、输出功率达30dbm可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式； 7、读卡蜂鸣和LED状态指示； 8、支持通过通讯接口进行固件的在线升级； 9、读写器提供多组I/O输入输出接口，便于产品应用集成； 10、工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求。 11、射频输出20-30dBm； 12、50欧负载； 13、串口速率9600～115200bps，RJ45为10Mbps； 14、8dbi天线配置，典型读取距离3-25米；配有220V交流输入，＋12V/3A直流输出的电源变换器。 15、最大功率30W | 1 | 台 |  |
| 6 | 非法出库检测仪天线 | 1、天线增益9dBi； 2、工作频率902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有N母头或用户指定。 4、频率范围902-928MHZ； 5、驻波比≤1.3； 6、带宽26MHZ。 | 2 | 根 |  |
| 7 | 非法出库检测仪馈线 | 1、长度5米； 2、TNC母转N公； 3、直径:4.95mm； 4、弯曲半径:25mm； 5、衰减:0.365dB/m(900MHz)。 | 2 | 根 |  |
| 8 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 | 1 | 个 |  |
| 9 | RFID电子标签 | 1、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高； 2、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID码）； 3、广泛应用于出版社、图书馆、数据库房、机密档案等管理领域。 | 1 | 卷 |  |
| 10 | RFID标签桌面发卡器 | 1、全面支持符合支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）标准； 2、工作频率902-928MHZ或865-868MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)； 3、具有仿真键盘功能、电脑USB接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作； 4、体积小、读取速率快等优点，可以对标签进行授权、挂失、编程等操作，可广泛应用于各种RFID系统中 5、最大功率12W | 1 | 台 |  |
| 11 | 案卷管理柜 | 1、支持账号密码、人脸识别、指纹识别方式登录客户端 2、支持通过客户端录入人脸和指纹信息 3、案卷柜主柜由柜体、21.5英寸电容触摸屏、安卓主机、二维码扫描枪、人脸识别摄像头、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成。不带4G、蓝牙、WiFi。 4、安卓终端配置：内存2G，存储16G，CPU四核1.8GHz，1*LVDS接口，1*HDMI 2.0，1*喇叭输出，2个外置USB，2路RS232 5、双目摄像头：1/2.7"CMOS Sensor，有效像素200+200万，30帧@1920*1080，40CM 到无限远清晰成像，支持人脸活体检测，USB视频输出，工作温度-20℃至70℃，支持Windows，安卓，MAC等二次开发。 6、二维码扫描枪：支持一维码，二维码，手机二维码，USB接口，传感器像素640*480，识别精度≥3mil，5VDC供电。 7、支持通过案卷管理系统远程控制开箱，支持人脸识别、指纹识别、密码等方式登录触屏客户端，支持扫描二维码进行案卷的存放。 8、主柜包含12个箱门，柜体尺寸(mm)：W1095*D450*H1900（含地脚高度），箱门尺寸(mm)*2：W350*D450*H355.6；箱门尺寸(mm)*10：W287.5*D450*H355.6； | 1 | 台 |  |
| 三、机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境全景摄像机 | 1、分辨率不低于1920×1080@25fps，不低于1/2.8英寸CMOS传感器 半球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.002 lx；黑白：≤0.001 lx 3、设备应配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm，应支持AF辅助聚焦，且可通过IE浏览器进行一键聚焦；应配置不少于14颗红外灯+4颗白光灯；红外补光距离不少于30米，白光补光距离不少于10 米 4、设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出 5、人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应≥99% 6、开启智能行为分析功能后，应可对人、车、人和车进行检测 7、应支持警戒功能，包括白光警戒、语音警戒，语音警戒可自定义 8、支持智能行为分析功能，应可对以下行为进行检测，并可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：绊线入侵、双绊线入侵、周界入侵、物品遗留、物品丢失、排徊检测、奔跑检测、停车检测、人员聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、应支持将抓拍的人脸图片上传至指定的FTP服务器 10、应可对设置检测区域内过往的人员进行双向计数统计，支持4种人数计数功能（垂直、绊线、区域、队列） 11、检测区域内的人数上限应可配置，当超过设定人数时支持告警上报 12、在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项；应能设置不少于8个感兴趣区域 13、字体应可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64 自适应；应支持时间、日期、星期叠加；应支持5个区域的附加字符叠加，共可叠加5行字符；应支持矢量、点阵字库类型设置；应支持设置5种字体颜色 14、应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔 15、应能在DC12V±25％的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持反向输出DC12V供电 功耗≤8W （视频预览情况下） 16、温度范围：-35℃~65℃ 17、防护等级≥IP66 18、在浏览器或客户端软件下，应具有 H.265、H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile) 19、网络摄像机的基本接口为10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接 20、应支持G. 711A、G. 711U、ADPCM_D音频编码设置选项 | 2 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 手机信息采集分析系统 | 手机信息采集分析系统 1、具有2种工作模式: (1)在线“一键式”完成手机信息采集、数据上传系统，确保数据的安全性；(2)移动离线采集分析应用模式，适用于单警携带，在巡逻、设卡盘查等时间紧、工作量大的移动工作环境下，采集违法人员的手机信息并进行信息分析应用。 2、独立一体化设计，采集软件与硬件集成在同一平板电脑上：处理器≥4核、内存≥8GB、硬盘≥128GB SSD固态硬盘。 3、支持采集国内外品牌的主流智能iOS、Android手机系统。 4、支持采集手机信息功能、数据删除恢复功能、信息分析功能、查看历史采集记录功能、设置上报端口及通讯参数功能。 5、支持采集的智能手机信息包括 (1) 设备信息：包括机身信息、安装软件信息、地理位置信息、WIFI连接记录、蓝牙连接记录、系统日志； （2）通讯信息：包括通讯录、通话记录、短信记录、邮件信息； （3）浏览器信息：包括收藏夹、COOKIE、历史记录； （4）社交软件信息：包括虚拟账号、好友信息、群组信息、群组成员信息、好友聊天记录、群组聊天记录； （5）采集存储文件信息:包括音视频和图片等。 6、支持采集SIM卡上的通讯录、短信、通话记录。 7、与山西省刑专系统无缝对接，可以接收刑专推送的违法人员信息和采集的手机信息进行“一号制”关联, “一键式”完成采集、上报和数据入库。 8、具备信息分析功能：选择分析对象可按照月、周、日进行时段分析、通话分析、号码分析等，分析结果可以图表形式直观展现。 9、支持同一人员多部手机信息采集上报，可以复用违法人员信息，对同一人员所属多部手机信息进行采集上报。 10、支持补充手机信息采集上报，可以对同一人员同步手机进行补充采集，重新多选手机信息采集项，进行补充采集、补充上报。 11、支持手机 WIFI、蓝牙连接记录的提取，支持手机 GPS、WIFI、照片地理位置信息的提取。 12、具备公安内外网络隔离专用数传技术，杜绝“一机两网”以及数据加密，防止数据泄露。 13、配备SIM卡读卡器一个,具有标准 SIM、Micro SIM、Nano SIM、银行卡 四个独立卡槽，支持采集 2G\3G\4G 手机 SIM 卡和银行芯片卡。 14、配套专用采集配件：iphone手机数据线1根，Android手机数据线1根，Type-c手机数据线1根； 15、配套专用数据上报通讯线1根； 16、配套专用磁吸键盘1个； | 1 | 套 | 包含所有功能模块 |
| 4 | 智能案卷管理软件 | 1、平台下的申请流程，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程 2、支持案件管理功能，按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作可手动关联和合并案件，支持在线查看案件下的涉案财物和物品文书流转记录，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录等方式 ； 3、支持个人申请、代办、审批功能 4、支持申请存入案件管理中的案件和手动登记的案卷，支持自定义存卷申请流程开关，一个案件下可存入多个案卷，并可对案卷进行分类 ； 5、支持添加交办人信息，支持人脸识别验证民警身份信息自动回填姓名，支持案卷和事件的单独和批量登记，支持批量打印案件的信息，并且支持对案件材料进行分类上传或抓拍附件，支持OCR识别，支持对案卷与RFID 码进行标签绑定，案卷标签打印时支持将案卷的信息和民警信息打印在标签上 ； 6、支持案卷借阅功能，民警可在借出文书中签字捺印，并保留借出时的视频、签字文件和签字录像，也可抓拍出库时的照片 7、支持案卷归还时标记是否破损，并可实时触发案卷破损报警 8、支持案卷内部和外部移送，可根据移送规则判断是否出库，并可在流转信息和案件管理中查看出库时的视频、出库回执文书和回执单 9、支持存卷申请超时、超期未入柜、借阅超期、案卷破损、移交材料上传超时、待审核移送超时、案卷取出超时、审核超时等报警和自定义配置预警报警规则，并支持通过短语和平台进行提示。支持非法出库时可了联动报警灯和蜂鸣器以及联动平台显示实时报警视频 ； 10、支持案卷盘点功能，支持平台手动登记盘点和盘点设备扫描 RFID码统一盘点，盘点结果包括：盘盈、盘亏，对盘亏的案卷可以上传照片并填写发现的问题 ； 11、支持查询和查看案卷或事件的基本信息、照片和视频、附件、电子文件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书、签字录像、回执文件、状态等信息 12、支持案卷申请功能，民警可定期向上级案管中心预约审卷，案管中心保管员可对案卷批量入柜、出柜，审核案卷后可统一发还 13、支持对音像资料登记、编辑、批量删除和入柜，支持对案卷录入光盘、U盘和硬盘进行材料入柜，可以上传和导入照片及签字捺印回执单，光盘柜支持自动分配，入柜后支持回执单签字 14、支持民警在终端存卷时验证存卷流程，流程审核通过后方可存卷，开柜前回执单支持签字捺印 15、支持对立案、不予立案、销案、中止调查、拘留等环节超期预警和报警，支持对上述报警进行警告催办 ； | 1 | 套 |  |
| 7 | 流媒体网关主机 | 主要负责前端设备接入、音视频流转发、报警信息转发、人脸交通数据分发、前端录像回放、电视墙、服务多级级联、信令网关服务、媒体网关服务、安全认证、权限管理、日志管理以及网管功能于一体，支持基于国标SIP标准规范的协议，实现多级多域跨平台的音视频数据转发推送和系统级联等核心业务，完成设备接入转发相关业务的统一管理。 出厂自带openEuler（欧拉）操作系统。 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。 支持国标GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 可接入符合国标GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022协议的IPC、NVR、管理平台。 支持流媒体服务多级之间的级联，突破网络区域限制，实现数据转发。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。 可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。 支持PS、RTP+PS封装格式和H.264编码格式输出。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 证据服务器 | 1、具有不少于24个SATA硬盘接口 2、配置不低于64位多核处理器；不低于8G内存；具有不少于2个RJ-45网络接口、2个前置USB2.0；2个后置USB3.0接口；2个HDMI接口 3、支持8路报警输入、2路报警输出 4、应有显示主机工作状态的灯光指示 5、支持嵌入式Linux操作系统 6、视频接入带宽不小于512M，转发带宽不小于200M ，应支持接入视频编码格式： H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265； 最大支持分辨率4096×2160 7、应支持接入符合Onvif，GB/T 28181的摄像机 8、应支持视频、图片直存模式的配置和管理 9、应支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式，并支持RAID即建即用模式 10、支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建 11、支持磁盘在同一设备内或两台同样配置设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 12、支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；硬盘容量支持2T、4T、6T、8T、10T 13、支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时，热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储的数据不丢失；支持全局重构、局部重构； 支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘，自动设置成热备盘 14、当RAID中无热备盘且发生磁盘损坏时，RAID会保留逻辑损坏的硬盘，保证数据的正常读写 15、RAID中某块硬盘被误拔出后，35秒内插回，该硬盘能恢复到RAID中，系统恢复工作，且能对拔掉的硬盘进 行数据恢复 16、支持自识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性 17、支持根据环境温度自动调节风扇速度 18、具有TCP/IP、SIP，RTP、RTCP、RTSP、UDP、HTTP、NTP、SNMP,ISCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、RSYNC等网络协议设置功能、支持IP组播 19、支持安装双系统，主系统出现故障时 ，备用系统应继续工作 20、支持虚拟存储功能，3台设备在不增加任何外围服务器的情况下可进行虚拟化生成一个存储 系统 | 1 | 台 |  |
| 9 | 86盘位网络存储服务器（定制） | 1、具有不少于86个SATA硬盘接口 2、支持不低于：1颗64位多核处理器；4个内存卡槽；10个机箱风扇；4个RJ45千兆网口、1个管理接口、2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口、1个VGA接口； 3、机箱高度不高于8U 4、应支持欧拉操作系统 5、支持RAID功能，包括RAIDO、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60；支持RAID即建即用模式 6、应支持RAID断点续建功能，设备重启后，RAID可以按照之前的进度继续重建 7、支持接入并存储≥1024Mbps视频图像，同时转发≥768Mbps视频图像 8、应支持全局热备和局部热备。当磁盘阵列中某块磁盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，使数据不丢失，且磁盘阵列可自动重构；支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘，手动设置成热备盘 9、支持接入H.264(Main Profile,High Profile,Baseline Profile)、H.265；分辨率最大支持：4096×2160 10、应支持硬盘热插拔；支持HDD或SSD硬盘；支持监控级硬盘和企业级硬盘；支持氮气硬盘和空气硬盘；硬盘容量最大支持≥24T 11、应支持前端断网时间内续存的录像文件回传到设备中，并能通过IE浏览器设置自动回传和手动回传 12、应支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理 13、支持当RAID中无热备盘且发生磁盘损坏时，RAID会保留逻辑损坏的硬盘，保证数据的正常读写 14、应支持前端设备通过RTSP、ONVIF及第三方私有协议接入，可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存；支持平台和存储业务部署在不同服务器上，当平台服务中断时，存储业务正常 15、支持设置存储路径和备份路径 16、设备应能预录报警触发前1min~2min的视频录 像 17、可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储 18、应支持流媒体直接存储功能 19、具有Onvif、GB/T28181接入协议 设置选项 20、应能在AC100V~AC240V的供电条件下正常 工作 | 1 | 台 |  |
| 10 | 6T企业级硬盘 | 1、≥6T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、≥256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：≥2,000,000小时； 5、转速：≥7200rpm； | 85 | 块 |  |
| 11 | 北斗校时主机 | 1、以北斗定时信号建立时间参考 2、提供6路NTP网络授时接口 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS状态、NTP授时状态、告警状态等信息 4、支持windows、linux、unix、sun solaris、ibm aix等操作系统时间同步 5、支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议 | 1 | 台 |  |
| 12 | 48口交换机 | 提供48个千兆电口、4个万兆光口 交换容量≥256 Gbps 包转发率≥166 Mpps 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程配置 配置4个万兆多模光模块 | 4 | 台 |  |
| 13 | 弱电桥架 | 400*200 | 52 | 米 |  |
| 14 | 强电桥架 | 400*200 | 52 | 米 |  |
| 15 | 双口信息面板 | 1、双口与86型底盒配套使用 2、带有防尘盖，防止灰尘侵入接口 3、带有标识条或应用标识 4、面板尺寸：86×86 5、颜色：瓷白色 6、材料：PC或ABS | 26 | 个 |  |
| 16 | 超五类屏蔽网络模块 | 超五类屏蔽网络模块 | 52 | 个 |  |
| 17 | 金属线管 | JDG20，壁厚1.2mm | 208 | 米 |  |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.5 | 400 | 米 | upS至配电箱 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 | 2000 | 米 | 配电箱至监控 |
| 20 | 配电箱 | 20回路，防护等级不小于IP40，冷轧钢板，表面通过静电喷涂技术处理，抗腐蚀，含空开 | 10 | 个 |  |
| 21 | 网线 | 超五类 | 15 | 箱 |  |

注：1.本次采购设备须符合公安高标准建设要求，性能稳定、安全可靠，满足执法办案管理中心使用规范。

2.所投软硬件须支持与公安执法办案综合管理平台无缝对接，数据互通、业务协同。

3.全部软硬件产品须实现国产化，核心部件自主可控，符合信创建设要求。

三、执法办案中心装修部分清单及技术需求要求

本部分内容详见设计图纸及招标工程量清单，请各投标单位在政采云系统自行下载。

四、包装和运输：

1.由投标人负责按国家相关标准进行货物包装和运输，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果由投标人负责。

2.投标人负责将设备运到采购人指定地点的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运费、安装费及税费等所有费用。

3.中标人负责将货物运抵指定地点，一切运输事项由中标人负责。

4.中标人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。中标人要将货物送达指定地点并负责卸货。

五、售后服务、保险等其他要求：

1.投标人根据本次招标文件所制定的采购内容，提出相应的售后服务方案。

2.质保期内均提供免费上门维护，免费提供相关服务，对故障所采取的措施。包括故障排除、性能调优、技术咨询等。

3.投标人应对项目的采购提出实施计划，免费为买方提供现场操作培训，保证至操作人员正常使用设备的各种功能为止.

4.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

5.提供设备的安装、调试服务，保证设备的正常运行；提供送货上门服务，解决采购人在技术上遇到的难题；在产品的操作使用为采购人提供专门的培训，培训人员现场培训（操作、维护等），根据采购人需求免费提供培训和技术指导；确保系统平台运行维护的可靠性及采购人对系统的可操作性和实施性。建立维修网络并提供巡回检修服务；建立采购人指导制度，跟踪商品的使用和维修情况；质保期内实行“三包”服务，即包修、包换、包退。提供保修服务，有售后服务机构。

六、验收要求

1.验收程序：组建验收小组；

2.验收方式：一次性验收。投标人履约完成，采购人按采购合同约定验收条件进行一次性验收。

3.验收内容：

供货时，中标人提供货物清单（内容包括产品品牌、数量、规格）并保证产品包装完整、标示清晰。

4.验收标准：

交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的产品资料、产品合格证件、使用和维修手册、说明书等。

所有设备必须是原装包装。采购人收到中标人发送的货物后，应在现场及时对货物的质量和数量进行验收，并给中标人办理签收确认手续，视为验收合格。不合格当场提出异议。

验收在采购人、中标人双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定进行。验收时如发现所交付的设备有次品、损坏情形，应做出详尽的现场记录。现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。设备安装后运行情况良好。

如采购人发现产品质量、安装调试质量存在质量问题或实际使用效果无法满足采购需求。采购人有权利要求投标人限期整改，如超期采购人有权利视为投标人不满足完成本项目的能力向上级财政管理部门申请解除采购合同；并有权向投标人进行追偿。

同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所供产品生产企业的责任。

- 七、其他要求

1.投标人需具有独立完成所承担项目的能力，中标后，严禁以任何形式和理由转包。

2.中标人必须承诺提供给采购人的货物为全新的,为原厂家配置，不得以次充好，并符合相关质量检测标准。

3.本次采购的设备，属于《强制性产品认证目录》（国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会联合发布，最新版）范围内的产品，投标产品必须已通过中国强制性产品认证（简称 “3C 认证”），并取得有效的 3C 认证证书。

4.中标人必须承诺所供货物完全符合招标文件要求，若发现所供货物不符合招标文件要求则无条件更换，所产生的一切费用由中标人承担。

# 第五章  合同原则（仅供参考）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1、本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2、本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3、本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节  政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1、项目信息

- （1）采购项目名称：

- （2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是   否

（7）合同是否分包：是   否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是    否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 2、合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3、合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 4、合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6、合同生效

本合同自                             生效。

- 7、合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

备注：具体合同条款以实际签订的合同条款为准。

第二节  政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

注：经双方协商，在不改变招标实质性内容的基础上，可采用其他合同格式。

# 第六章  投标文件格式

(项目名称)项目

项目编号：

投 标 文 件

投标人名称：              （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:     (签字或盖章)

日   期：     年    月    日

目录

### 商务部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人出席开标会议可不提供）；

（3）营业执照副本

（4）银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（5）具有独立承担民事责任的能力；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（8）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）诚信投标承诺书；

（11）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信息公示或者专项查询”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果；

（12）投标保证金缴纳凭证；

（13）商务条款偏离表；

（14）近三年类似项目案例及相关证明资料；

（15）投标人中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件（如有）；

（16）《关于符合本国产品标准的声明函》（见‘投标文件格式’）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（17）投标人认为需要提供的其他商务资料。

技术服务部分

（1）开标一览表及分项报价表；

（2）技术规格偏离表；

（3）投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料；

（4）供货实施方案；

（5）装修改造实施方案

（6）货物质量及保证措施；

（7）应急预案；

（8）售后服务方案、承诺及保证措施；

（9）投标人认为需要提供的其他技术资料。

商务部分

一、投标函

致  　　　     　　　　（采购人）：

根据贵方               （项目名称）的招标文件（项目编号：          ），我方签字代表             （姓名、职务）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）提交下述投标文件，并在此声明：所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，我方宣布同意如下：

1．所附投标价格表中规定的投标价为：人民币（大写）                 ，（小写）                。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5．我方承诺：

（1）我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。

（2）我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

（3）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6．同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地   址：                     邮   编：

电   话：                     传   真：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

备注：1、除可填报项目外，对本招标响应声明的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致参加政府采购活动的资格被拒绝。

2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止（后同）。

二、法定代表人身份证明书、授权委托书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称(盖公章)：

日　　期：       年    月    日

附：法定代表人的身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人）：

本人            （姓名、职务）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权          （委托代理人姓名、身份证号）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：       年    月    日

附：法定代表人、委托代理人的身份证复印件。

三、营业执照副本

四、银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息

五、具有独立承担民事责任的能力

供应商信用承诺书

运城市公安局运城经济技术开发区分局：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                   （项目名称、项目编号）的政府采购活动，现郑重承诺本企业具有独立承担民事责任的能力。

如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

供应商信用承诺书

运城市公安局运城经济技术开发区分局：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                   （项目名称、项目编号）的政府采购活动，现郑重承诺本企业具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商信用承诺书

运城市公安局运城经济技术开发区分局：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                   （项目名称、项目编号）的政府采购活动，现郑重承诺本企业具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商信用承诺书

运城市公安局运城经济技术开发区分局：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对                   （项目名称、项目编号）的政府采购活动，现郑重承诺本企业具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

九、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

运城市公安局运城经济技术开发区分局：

本企业在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。

特此声明！

承诺单位(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

十、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    （项目名称、项目编号）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证成交之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消成交资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                 基本账号：

投标单位（公章）：         法定代表人（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

十一、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信息公示或者专项查询”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法失信主体”）查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果；

十二、投标保证金缴纳凭证

- 十三、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“招标文件”中的要求。

2、如无偏离，供应商不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏离。”

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十四、近三年类似项目案例及相关证明资料

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 项目内容 | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料。

十五、投标人中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件（如有）；

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、本项目所属行业：工业；中小企业划分依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：供应商若为残疾人福利性单位，在投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》。

监狱企业声明函（若有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：       年    月    日

注：供应商若为监狱企业，在投标时须提供《监狱企业声明函》，并附相关证明材料。

十六、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司              （单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司           （单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十七、投标人认为需要提供的其他商务资料

（以下表格仅供参考）

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织机构 代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

技术服务部分

一、开标一览表及分项报价表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币  元

投标报价： 大 写： 小 写： 合同履约期限： 质保期： 质量标准：

备注：其中智慧法制一体化管理系统报价为： 元； 执法办案中心装修报价为： 元

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

智慧法制一体化管理系统投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币 元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 制造商（服务商）名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

执法办案中心装修已标价工程量清单

二、技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“招标文件”中的要求。

2、如无偏离，供应商不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏离。”

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、投标货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料

四、供货实施方案

（格式自拟）

投标人依据采购人需求，参考评审要点编制本项目的技术服务方案。

五、装修改造实施方案

（格式自拟）

投标人依据采购人需求，参考评审要点编制本项目的技术服务方案。

六、货物质量及保证措施

七、应急预案

八、培训、售后服务方案、承诺及保证措施

九、投标人认为需要提供的其他技术资料

其他附件

节能产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。

环境标志产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的扫描件。

所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件（如适用）

| 序号 | 软件名称 | 开发商 | 注册商标 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

山西省创新产品和服务推荐清单（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 认证证书证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供有效证明文件的扫描件。