曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目

采购编号：博皓天信招标2026-042-4711

竞争性谈判文件

采   购   人：曲靖技师学院

采购代理机构：云南博皓天信招标咨询有限公司

目  录

第一章 竞争性谈判公告	- 1 -

一、项目概况	- 1 -

二、供应商资格要求	- 2 -

四、响应文件递交时间及地点	- 3 -

五、发布公告的媒介	- 4 -

六、联系人及联系方式	- 4 -

第二章 供应商须知	- 5 -

供应商须知前附表	- 5 -

一、总则	- 10 -

二、竞争性谈判文件	- 12 -

三、响应文件	- 12 -

四、谈判	- 14 -

五、谈判程序	- 15 -

六、评审	- 15 -

七、合同授予	- 16 -

八、纪律和监督	- 17 -

九、重新招标和不再招标	- 17 -

十、需要补充的其他内容	- 18 -

第三章 评审办法	- 24 -

三、 谈判程序	- 28 -

3.1 实质性要求审查	- 28 -

3.2 谈判、比较与评价	- 28 -

四、谈判结果	- 29 -

第四章 合同条款及格式	- 30 -

合同书样式及主要条款	- 30 -

第一节 政府采购合同协议书	- 31 -

第二节 政府采购合同通用条款	- 36 -

第三节 政府采购合同专用条款	- 43 -

第五章 竞争性谈判响应文件格式	- 46 -

第一部分 资格审查部分	- 48 -

一、供应商基本情况表	- 48 -

二、法定代表人身份证明书	- 49 -

三、法定代表人授权委托书	- 50 -

四、资格条件承诺函	- 51 -

六、其他资格证明材料	- 53 -

（一）中小企业声明函（货物）	- 53 -

（二）残疾人福利性单位声明函	- 55 -

（三）监狱企业证明材料	- 56 -

（四）其他资格证明材料	- 57 -

第二部分 商务报价部分	- 58 -

一、响应函	- 58 -

二、报价部分	- 59 -

谈判报价一览表（第一轮报价）	- 59 -

小写：	- 59 -

分项报价汇总表	- 60 -

三、商务条款偏离表	- 61 -

四、履约能力	- 62 -

五、供应商认为应当提供的其它商务谈判材料	- 62 -

第三部分 技术部分	- 63 -

一、技术参数偏离表	- 64 -

二、项目总体实施方案	- 65 -

三、项目实施团队	- 66 -

四、售后服务承诺书	- 67 -

五、质量保障承诺书	- 68 -

六、供应商认为需要提供的资料	- 69 -

第六章 ★采购内容及相应技术要求	- 70 -

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况 曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2026年5月22日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况

1、项目名称：曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目

2、项目编号：博皓天信招标2026-042-4711

3、预算金额：800000.00元

4、最高限价：798850.72元（其中食堂排烟系统维修改造724686.74元、建筑材料74163.98元）

5、采购方式：竞争性谈判

6、采购内容：拟采购低噪音风柜6台、静电油烟净化器6台、风柜、净化器支架6套、减震器48个、风管减震弹环吊架116套、软接头(软管)12个、风柜启动器(变频控制系统 )6套、防火阀6套、换气扇6套、不锈钢油网烟罩、不锈钢油烟管、不锈钢聚烟箱、不锈钢弯头90度、不锈钢炉反射板、配管 PE65、电力电缆1批及建筑材料1批。

7、供货期：合同签订后20天内按采购人要求完成供货、安装、调试并保证并一次性验收合格投入使用。

8、交货地点：采购人指定地点。

9、质量要求：所供产品符合国家现行行业设计、生产、加工、安装现行技术规范的规定及相关法律、法规规定，同时满足采购人一次性验收合格的全新产品。

10质保期：三年，从验收、移交经双方签字确认之日起计算。

11、资金来源：专项资金。

12、本项目不接受联合体谈判。

二、供应商资格要求

1、供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供满足下列相应条件的资格承诺函或相关证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

采用承诺+信用管理方式，供应商须承诺符合以上资格条件要求，并提供相关资格条件承诺函。供应商应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取成交（成交）”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求

2.1本项目是否专门面向中小企业：【是】，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。评审时，小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价不享受价格扣除；

2.2严格落实《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件规定。

2.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：零售业。

3、本项目的特定资格要求：无

三、竞争性谈判文件的获取

1、获取谈判文件时间： 2026年5月14日至2026年5月19日每天上午06时00分-12时00分，下午12时00分-23时59分（北京时间）；

2、获取谈判文件地点：政采云平台线上获取（http：//www.zcygov.cn）；数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载采购文件。免费下载谈判文件；按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目谈判文件，具备本项目的谈判资格；

3、方式：凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0019.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA供应商，供应商可自行选择办理。

注：云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）

四、响应文件递交时间及地点

1、递交时间：2026年5月22日9时00分（北京时间）；

2、递交地点：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）网上开标大厅

注意事项：（1）因本项目采购方式为竞争性谈判，供应商需登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），在谈判截止时间前完成所有电子响应文件的上传；谈判截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回谈判响应文件；

3、供应商在截标时间前提前进入到政采云“开标大厅”，根据网上远程解密、开标要求，在下达响应文件解密指令后，在规定时间内完成远程解密，因供应商操作失误或自身原因导致解密失败的，视为放弃此次谈判；唱标结束后，供应商未提出异议的，视为认可开标、唱标结果。

4、本项目为远程智能开标，不到开标现场提交响应文件及二次报价表，请各供应商自行在政采云系统根据相关系统要求进行远程在线二次报价。若竞标人因个人原因未二次报价，则视为放弃参与本项目。

五、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布。对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

六、联系人及联系方式

采 购 人：曲靖技师学院

地    址：云南省曲靖市麒麟区文华街道太和东路1328号

联 系 人：朱老师

电    话：19912866992

采购代理机构：云南博皓天信招标咨询有限公司

地    址：曲靖市麒麟东路延长线（东江花园）111A幢1-2层商铺18号、19号

项目联系人：潘慧仙、胡刚、陈辉、陈双花、何非、孙瑛、杨杰

电 话：15974678920、0874-3316466。

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：曲靖技师学院 地 址：云南省曲靖市麒麟区文华街道太和东路1328号 联 系 人：朱老师 电 话：19912866992 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南博皓天信招标咨询有限公司 地 址：曲靖市麒麟东路延长线（东江花园）111A幢1-2商铺18号、19号 联系人：潘慧仙、胡刚、陈辉、陈双花、何非、孙瑛、杨杰 电 话：15974678920、0874-3316466。 |
| 3 | 项目名称 | 曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目 |
| 4 | 项目概况 | 拟采购低噪音风柜6台、静电油烟净化器6台、风柜、净化器支架6套、减震器48个、风管减震弹环吊架116套、软接头(软管)12个、风柜启动器(变频控制系统 )6套、防火阀6套、换气扇6套、不锈钢油网烟罩、不锈钢油烟管、不锈钢聚烟箱、不锈钢弯头90度、不锈钢炉反射板、配管 PE65、电力电缆1批及建筑材料1批。 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 最高限价 | 798850.72元（其中食堂排烟系统维修改造724686.74元、建筑材料74163.98元） |
| 7 | ★供货期要求 | 合同签订后20天内按采购人要求完成供货、安装、调试并保证并一次性验收合格投入使用。 |
| 8 | ★质量要求 | 所供产品符合国家现行行业设计、生产、加工、安装现行技术规范的规定及相关法律、法规规定，同时满足采购人一次性验收合格的全新产品。 |
| 9 | ★供应商资质条件、能力 | （1）供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供满足下列相应条件的资格承诺函或相关证明材料： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 采用承诺+信用管理方式，供应商须承诺符合以上资格条件要求，并提供相关资格条件承诺函。供应商应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取成交（成交）”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （2）落实政府采购政策需满足的资格要求 ①本项目是否专门面向中小企业：是，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。评审时，小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价不享受价格扣除； ②严格落实《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件规定。 ③本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：零售业。 |
| 10 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | ☑不组织 组织 |
| 12 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 偏离 | 不允许 |
| 14 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的答疑及补充通知 |
| 15 | 供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间 | 谈判截止时间5日前 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2026年 月 日9时00分 |
| 17 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 18 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 24小时内 |
| 19 | 谈判有效期 | 从谈判响应文件递交截止之日90日历天 |
| 20 | 评审办法 | 最低评标价法。 |
| 21 | 谈判保证金 | 不收取保证金。 |
|  | ★履约保证金 | 合同签订前，成交供应商应按成交总价的10%向采购人缴纳。 |
|  | ★质保期 | 三年，从验收、移交经双方签字确认之日起计算。 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 按照谈判文件格式，采用企业、法定代表人进行电子签章。 注：在需要定位电子签章的地方进行电子签章，需逐页电子签章。 |
| 24 | 是否允许递交备选文件 | 不允许 |
| 25 | 是否退还谈判文件 | 否 |
| 26 | 开启时间和地点 | 开启时间：2026年 月 日9时00分 开启地点：通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/） 进行网上递交。 供应商应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成釆购活动。 |
| 27 | 谈判小组的组建 | 谈判小组人数：3人或3人以上单数。 谈判小组专家确定方式：由采购人代表及在云南省政府采购网专家库中随机抽取。 |
| 28 | 是否授权谈判小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：前3名 |
| 30 | 需要补充的其他内容 |  |
| 30.1 | 资料真实性 | 谈判响应文件中所附的证件资料应真实清晰：为保证评审的公平性和公正性，供应商应保证所有材料清晰可识别可查询，如有弄虚作假采购人有权取消其谈判资格，并在谈判响应文件中承诺提供的所有材料真实有效可查询。 |
| 30.2 | 报价 | 最高限价为： 元（大写： ） 注：供应商的投标总价不得高于采购最高限价，若高于采购最高限价的，作废标处理。 |
| 30.3 | 评审结果 | 在评审结束后评审结果将在云南省政府采购网、政采云平台上公示，请各供应商注意查询。 |
| 30.4 | 所属行业 | 建筑业 |
| 30.5 | 成交服务费 | 按照《关于印发<云南省建设工程招标代理服务收费参考意见>的通知》（云建招协〔2024〕58号），以项目成交金额为基数按差额累进法计算后的60%收取，经与采购人商定，本项目的成交服务费由成交人支付，请各供应商考虑此价格进行合理投标报价。 缴纳方式为：对公转账 开户银行：中国银行曲靖市分行 账 号：134006707535 进账单位：云南博皓天信招标咨询有限公司 |
| 30.6 | 谈判顺序 | 谈判的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 |

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备谈判条件，现对本项目进行谈判。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 交货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：专项资金。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购预算、合同履行期限和质量要求

1.3.1 最高限价：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备的资质条件、能力：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建人；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）本采购项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本采购项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）与承建单位有同一隶属关系的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加谈判活动发生的食宿费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1供应商按本须知前附表规定的方式踏勘项目现场，供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

1.9.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、误解和忽略概不负责。

1.10竞争性谈判文件答疑和竞争性谈判文件的补充

1.10.1 供应商如对竞争性谈判文件、资料及勘察现场过程中有疑问，请以通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）于本须知前附表规定的时间在线递交，采购人收到供应商提出的疑问后，将在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）以在线方式通知所有领取竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.10.2 在谈判截止时间前采购人都有权对竞争性谈判文件进行修改、补充，若原竞争性谈判文件与后补的其他内容有矛盾时，以后补的其他内容为准。

1.10.3如果考虑到招标澄清或修改的内容会导致供应商不能按期完成响应文件，采购人将酌情延长响应文件递交截止时间，具体时间将在竞争性谈判文件的修改补充通知中予以明确。

1.11分包：本项目不允许分包；

1.12偏离：本项目不允许偏离。

二、竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）合同条款及格式；

（4）竞争性谈判响应文件格式。

（5）谈判程序

（6）采购需求

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在“供应商须知前附表”规定的时间前，使用CA数字证书登录“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/），在“询问”菜单提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.3 供应商在收到澄清函后，应在供应商须知前附表规定的时间内通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）以在线形式通知供应商，若在澄清函发出24小时内未给予回复，则视为供应商已收到并确认该澄清函。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 采购人可以修改竞争性谈判文件，并通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）以在线形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距响应文件递交截止时间不足3天，并且修改内容可能影响编制响应文件的，将相应延长响应文件提交截止时间。

2.3.2 供应商收到竞争性谈判文件修改通知（函）内容后，若在修改文件发出24小时内未给予回复，则视为供应商已收到并确认该修改文件。

三、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：具体以第五章《竞争性谈判响应文件格式》为准。

3.2 谈判报价

3.2.1本项目供应商的投标总价高于采购最高限价的将作否决谈判响应文件处理。最高限价：详见供应商须知前附表。

3.2.2供应商应按第五章《竞争性谈判响应文件格式》“报价部分”的要求进行报价。当实施合同时，供应商没有填入的项目和造价，毫无例外的认为已包含在其它项目中，结算时不予补给。

3.2.2谈判报价为供应商在竞争性谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3 谈判有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）以在线形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 谈判保证金（本项目不收取谈判保证金）

3.5 资格审查资料

采用承诺+信用管理方式：

（一）供应商自愿作出资格信用承诺的：应在谈判响应文件中提供加盖供应商鲜章的《资格条件承诺函》原件（详见第五章谈判响应文件格式），及根据本项目的特定资格要求提供有关证明材料（如有）及未组成联合投标的声明。

（二）供应商未提供《资格条件承诺函》的：按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，请供应商在谈判响应文件中文件提供以下资格性审查证明材料：

①有效的印有“统一社会信用代码”的营业执照（加盖供应商单位公章）；

②供应商具备的2024年度的财务报表或经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明。新成立企业（成立未满一年）可提供含资产负债表、利润表、现金流量表的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明（加盖供应商单位公章）；

③缴税所属时间在谈判响应文件提交截止日期前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立未满一个月的无需提供。依法免税的，应提供其依法免税的证明文件（加盖供应商单位公章）；

④缴纳社会保险所属时间在谈判响应文件提交截止日期前12个月内任意1个月的社保缴纳证明的相关证明（社保证明的打印日期须在招标公告发出之日后，且必须在有关主管部门网站上可查询真伪），成立未满一个月的无需提供。依法免缴社保的，应提供其依法免缴社保的证明文件（加盖供应商单位公章）；

⑤供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

⑥企业法定代表人身份证明书；企业法定代表人授权委托书（企业法定代表人亲自投标除外）；被授权人或法定代表人的身份证（加盖供应商单位公章）；

⑦未组成联合投标的声明；

⑧《中小企业声明函》；

3.6 响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第五章要求的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，谈判函在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购内容等实质性内容明确作出响应。

3.6.3签字盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7是否允许递交备文件：不允许。

3.8 投标报价的编制依据

根据采购人提供竞争性谈判文件、竞争性谈判答疑以及现场条件等资料进行报价。

四、谈判

4.1 响应文件的修改与撤回

4.2.1 在送交响应文件截止期以前，供应商可以更改或撤回响应文件，但必须书面提出，并由供应商的法定代表人或授权的代理人签署。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前送达采购人签收。

4.2.2更改的响应文件应同样按响应文件送交规定的要求进行编制。

4.2.3送交响应文件截止期以后，响应文件不得更改。

4.2.4在响应文件递交截止时间后供应商不得撤回其响应文件。

五、谈判程序

5.1 谈判时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间（开启时间）和地点组织谈判，并邀请相关部门准时参加。

5.2 谈判程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣布谈判纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交谈判响应文件的情况；

（3）宣布参会关人员；

（4）按照“政府采购云平台”自动提取所有供应商的顺序当众开标，由供应商对网上递交已加密的响应文件，进行网上（远程）解密，解密完成后，公布供应商名称、谈判报价、服务地点、合同履行期限及其他内容，并记录在案。因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；

（5）采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）通过符合性评审的供应商进入第二轮谈判、报价及承诺，谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判；公布供应商名称、谈判第二轮报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

（7）谈判结束。

六、评审

6.1 谈判小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成（详见供应商须知前附表）。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

谈判小组按照 “评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。 “评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

七、合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在竞争性谈判响应文件有效期截止前，采购人通过“政府采购云平台”（网址：https：//www.zcygov.cn/）以在线形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保

履约担保的形式：根据采购人及成交人合同中约定。

履约担保的金额：合同签订前，成交供应商应按成交总价的10%向采购人缴纳。

7.4 签订合同

7.4.1成交人应当自成交通知书发出之日起1天内，须由供应商法定代表人或项目负责人亲自到场，在采购人指定的时间和地点与采购人进行合同谈判，如供应商法定代表人或项目负责人未按时到场进行合同谈判，视为放弃成交机会，采购人有权与第二成交候选人及以后的供应商进行合同谈判，以上内容供应商须在谈判响应文件中进行承 诺，否则将按不通过符合性评审处理。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

九、重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）响应文件提交截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有投标的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同；

（4）法律规定的其他情形。

9.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

十、需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容

详见供应商须知前附表。

10.2质疑和投诉

10.2.1质疑的提出

根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商认为采购文件、谈判评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人知道或者应知其权益受到损害之日起，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）

质疑受理机构：云南博皓天信招标咨询有限公司；

地 址：曲靖市麒麟东路延长线盛世锦华东江花园111A幢18、19号商铺；

联系方式：0874-3316466；

10.2.2质疑函

供应商提供的质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。质疑书实行实名制并必须派专人送达，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函（范本）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                       邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

（1）投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

（2）质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（3）质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

（4）质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

（5）质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

（6）质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

10.2.3质疑回复

采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。参与政府采购活动的供应商对谈判评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原谈判小组协助处理质疑事项，并依据谈判小组出具的意见进行答复。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

10.2.4投诉

投诉人必须首先经过质疑程序，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

投诉书（范本）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地  址：

邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地   址：

邮 编：

被投诉人1：

地   址：

邮 编：

联系人：

联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地   址：

邮 编：

联系人：

联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

包 号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于  年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2： ……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：            公章 ：

日期：

投诉书制作说明：

1）投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2）投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3）投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4）投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

# 第三章 评审办法

一、总则

（一）本项目谈判评审办法根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章制定。

（二）本办法是谈判小组确定成交候选人的依据，在谈判评审过程中应充分体现公平、公正、科学、择优的原则。

（三）本次谈判评审采用综合评分法。

（四）谈判小组在谈判评审时分二个阶段进行：

①第一阶段为资格性评审；

②第二阶段为符合性评审，通过资格性评审的方可进入谈判阶段；

（五）本次谈判采用最低评标价法，核心产品相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目下谈判的，按最后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（最终报价）的供应商作为成交供应商（最终报价相同时，依次按所投产品中提供政府非强制采购节能产品或环保产品的优先排列各供应商的次序）推荐成交候选人。最终报价相同时，且政府采购政策条件也相等的，按质保期长、售后服务优于项目需求的优先顺序推荐成交候选人（核心产品：低噪音风柜、静电油烟净化器）。

二、谈判审查标准

2.1资格性审查标准：

| 评审因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| ★资格审查 | 采用承诺+信用管理方式： （一）供应商自愿作出资格信用承诺的：应在谈判响应文件中提供加盖供应商鲜章的《资格条件承诺函》原件（详见第五章谈判响应文件格式），及根据本项目的特定资格要求提供有关证明材料（如有）及未组成联合投标的声明。 （二）供应商未提供《资格条件承诺函》的：按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，请供应商在谈判响应文件中文件提供以下资格性审查证明材料： ①有效的印有“统一社会信用代码”的营业执照（加盖供应商单位公章）； ②供应商具备的2024年度年度的财务报表或经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明。新成立企业（成立未满一年）可提供含资产负债表、利润表、现金流量表的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明（加盖供应商单位公章）； ③缴税所属时间在谈判响应文件提交截止日期前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立未满一个月的无需提供。依法免税的，应提供其依法免税的证明文件（加盖供应商单位公章）； ④缴纳社会保险所属时间在谈判响应文件提交截止日期前12个月内任意1个月的社保缴纳证明的相关证明（社保证明的打印日期须在招标公告发出之日后，且必须在有关主管部门网站上可查询真伪），成立未满一个月的无需提供。依法免缴社保的，应提供其依法免缴社保的证明文件（加盖供应商单位公章）； ⑤供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； ⑥企业法定代表人身份证明书；企业法定代表人授权委托书（企业法定代表人亲自投标除外）；被授权人或法定代表人的身份证（加盖供应商单位公章）。 ⑦未组成联合投标的声明； ⑧《中小企业声明函》； |

2.2符合性审查标准

2.2.1评审时，谈判小组将首先评定每份谈判响应文件是否在实质上响应了谈判文件的要求。

2.2.2如果谈判响应文件实质上不响应谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消，使之成为具有响应性的投标。

2.2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.2.4开标后，经谈判小组审查出现以下情况之一的按否决投标处理。

第一、报价部分

1）谈判报价表存在有重大漏项、缺项，且在供应商中没有明确阐述和承诺的；

2）供应商递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

3）异常低价投标（响应）审查：

（1）根据财库（2026）2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查服务商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查服务商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价服务商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价服务商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④谈判小组认为服务商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目服务质量和不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对服务商报价有规定的，从其规定。

（2）谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关服务商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，相关服务商在规定时间内完成解释（不超过40分钟）。其中，属于第3项情形，服务商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似服务项目市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）服务商不能提供书面说明（包括未在规定时间内提交说明的）、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

第二、商务部分

1）未按规定的格式及要求填写编制，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2）谈判响应文件封面、投标函及本采购文件提供的谈判响应文件格式内规定要求签字或盖章页上无签字盖章的；

3）谈判响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限的；

4）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

A、供应商之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；

B、供应商之间约定成交人；

C、供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

D、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

E、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

F、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

G、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

H、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

I、不同供应商的电子谈判响应文件在同一台电脑制作，或通过同一台电脑生成、上传的；

J、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，或法律法规规定的以他人名义投标的情形。

第三、技术部分

1）供应商不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的；

2）不符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的；

  - 三、 谈判程序

    - 3.1 实质性要求审查

3.1.1谈判小组依据本章规定的标准对响应文件进行实质性要求审查（★号条款规定的内容）。有一项不符合谈判标准的，不通过实质性要求审查，不再参与谈判。当谈判响应文件通过实质性要求的供应商少于三家时，将终止本次竞争性谈判采购活动。

    - 3.2 谈判、比较与评价

3.2.1谈判小组所有成员集中与通过资格审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.2.5谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.2.6谈判小组根据各供应商最终报价、响应文件及澄清等，按“谈判程序和方法”中的规定推荐成交候选人，经谈判小组评审，不符合采购需求的供应商，不予推荐成交。

3.2.7谈判小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、谈判结果

在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组按谈判最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选人，并向采购人提交书面谈判报告。

# 第四章 合同条款及格式

合同书样式及主要条款

（注：本合同样式仅供参考，具体合同内容以甲、乙方双方协商后签订的合同为准）

政府采购货物买卖合同

项目名称：曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目

合同编号：

甲    方：曲靖技师学院

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：曲靖技师学院 （采购人）

乙方（全称）：             （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（本/台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：

品牌：

型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是   否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：                              。

大写：                              。

分包金额（如有）小写：                              。

大写：                              。

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他        。

- （3）付款方式（按项目实际勾选填写）：按双方约定执行

全额付款：

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                              。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：以转账形式递交

收取履约保证金金额：合同签订前，成交人按合同总价的10%支付给采购人。

履约担保期限：合同签订之日起至完全履行合同内容后结束

- 分期履行要求：                              。

（5）风险处置措施和替代方案：                              。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                               。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 未组成联合体。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，供货现场配备人员进行监管控制）； 2.负责提供货物所必须的场地和环境条件； 3.负责组织产品的验收； 4.按合同规定享有乙方提供的售后服务。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方保证按本合同有约定负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新、符合采购文件规定、具有国家有关质量检测标准。 2.货物在质保期内，乙方负责因设备本身缺陷或非人为因素所导致各种故障的免费技术服务和设备的维修（人为损坏及易损件除外，起始日从设备进场日开始计算，质保期内免配件费、人工费、差旅费、食宿费、维修费等）。 3.故障响应时间：乙方必须承诺自接到甲方电话后1小时内响应，1小时内通过远程方式解决，如远程方式无法解决的问题，在接到电话后5小时内派售后服务人员到达现场。 4.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试、上架收到货后24小时内派专人到指定地点培训操作人员； （2）定期回访； （3）（乙方在投标文件中的承诺、其他售后服务承诺等）。 5.保证乙方提供的货物（有配套软件的还包括软件产品）在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。 6.严格遵守递交的响应文件、技术澄清、商务谈判、成交所承诺的一切规定和条款。 7.参与甲方共同进行货物和项目的验收。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 甲乙双方同时履行合同义务 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 所有产品和设备需根据其使用环境做相应的防护处理。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 移交前由乙方负责，移交后由接收单位负责。 |
|  | 交货要求 | 。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物自生产、运输、装卸，直至交货的保险均由乙方自行负责。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期为不低于3年，自验收合格移交双方签字之日起算。（1）保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合采购文件规定、具有国家有关质量检测标准 （2）货物在质保期内，乙方负责因设备本身缺陷或非人为因素所导致各种故障的免费技术服务和设备的维修（人为损坏及易损件除外，起始日从设备进场日开始计算，质保期内免配件费、人工费、差旅费、食宿费、维修费等）。 （3）故障响应时间：乙方必须承诺自接到甲方电话后1小时内响应，1小时内通过远程方式解决，如远程方式无法解决的问题，在接到电话后5小时内派售后服务人员到达现场。 （4）售后服务费用包含在报价中。 （5）产品质保期除满足国家或行业标准、行业惯例外，还必须满足甲方要求。质保期内免费维修（人为因素导致的损坏除外）；质保期外终身保修，只收取适当材料及人工费用。 （6）在质保期内，由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方须免费负责修理或更换。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 乙方必须承诺自接到甲方电话后1小时内响应，1小时内通过远程方式解决，如远程方式无法解决的问题，在接到电话后5小时内派售后服务人员到达现场。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 按双方约定执行 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按双方约定执行。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 签订合同后，如乙方不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间 | 甲方在乙方完全履行合同内容之日起 个工作日内一次性无息全额退回履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 所有设备在质保期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修三次后仍然有故障，则必须无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 乙方负责送货上门，安装调试、上架，收到货后24小时内派专人到指定地点培训操作人员。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 货物在质保期内，乙方负责因设备本身缺陷或非人为因素所导致各种故障的免费技术服务和设备的维修（人为损坏及易损件除外，起始日从设备进场日开始计算，质保期内免配件费、人工费、差旅费、食宿费、维修费等） |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除发生不可抗力事实外，乙方不能按期交付产品或所交产品与本合同标准不相符合的，甲方有权拒收产品，逾期交货将向甲方每日偿付合同总额0.2%的滞纳金。逾期交货超过30天的，甲方保留解除合同的权力。因乙方不能按期交付和完成安装调试，或安装调试与合同要求不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无正当理由拒收货品，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额0.2%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五章 竞争性谈判响应文件格式

曲靖技师学院食堂排烟系统维修改造项目竞争性谈判响应文件

采购编号：

供  应  商：                      （全称并电子签章）

法定代表人或委托代理人：        （电子签章）

供应商地址：

日      期：       年      月      日

响应文件目录

第一部分 资格审查部分

一、供应商基本情况表

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、资格条件承诺函

五、承诺书

六、其它资格证明材料

（一）中小企业声明函（工程）

（二）残疾人福利性单位声明函

（三）监狱企业证明材料

（四）其他资格证明材料

第二部分 报价商务部分

一、响应函

二、报价部分

三、商务条款偏离表

四、履约能力

五、供应商认为应当提供的其它商务谈判材料

第三部分 技术部分

一、技术规格偏离表

二、技术文件

三、项目实施团队

四、售后服务承诺书

五、供应商认为需要提供其他技术材料

第一部分 资格审查部分

一、供应商基本情况表

| 1 | 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址 |  |  |  |
| 3 | 注册资金 |  |  |  |
| 4 | 公司类型 |  |  |  |
| 5 | 成立日期 |  |  |  |
| 6 | 营业期限 |  |  |  |
| 7 | 法定代表人 |  |  |  |
| 8 | 本项目联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 9 | 公司电话 |  | 公司传真 |  |
| 10 | 经营范围 |  |  |  |

注：本表后应附供应商营业执照、资质证书副本、安全生产许可证副本、开户许可证等相关材料的复印件。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                      （供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：       （全称并电子签章）

日  期：       年      月      日

（附法定代表人身份证扫描件）

| （正面或反面） | （反面或正面） |
| --- | --- |

三、法定代表人授权委托书

本人作为         （供应商名称）的法定代表人，在此授权 （姓名）       ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                    （项目名称）投标等相关事宜。

本授权书期限                       。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。

供应商：                                 （全称并电子签章）

法定代表人：                       （电子签章）

日期：        年     月     日

（附被授权的代理人身份证扫描件）

| （正面或反面） | （反面或正面） |
| --- | --- |

四、资格条件承诺函

我方           符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件及其他相关规定，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同-合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

7.在投标（响应）截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

注：供应商应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取成交（成交）”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

注：后附相关证明材料或承诺！

承诺单位：                       （全称并电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）

年     月     日

五、承诺书

致：（采购人）

若我公司有幸成交，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在     个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。领取中标/成交通知书后在     个工作日内按照采购单位要求缴纳履约保证金。在     个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

供应商全称（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

、其他资格证明材料

（一）中小企业声明函（货物）

（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的供应商须提交）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                （全称并电子签章）

年       月       日

注：本项目是否专门面向中小企业采购

（1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为零售。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

统计以上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（二）残疾人福利性单位声明函

符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商须提交）

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                              （全称并电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（三）监狱企业证明材料

《监狱企业证明文件》原件。符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交）

监狱企业证明文件（若是）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：                               （全称并电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

（四）其他资格证明材料

第二部分 商务报价部分

一、响应函

致：                  （采购人）

根据                          （项目名称）的采购文件，我方正式授权下述签字人           （姓名和职务）全权代表           （供应商全称）参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方投标报价为（大写）：人民币__________元，小写：_人民币_______元，其中食堂排烟系统维修改造报价为（大写）：人民币__________元，小写：__人民币______元，建筑材料报价为（大写）：_人民币_________元，小写：人民币_____元，愿意按照采购文件中的要求，向你方提供本项目的服务，并严格执行所承诺的责任和义务。

2. 我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本谈判响应文件，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务周期满为止，本投标函保持有效。

3. 我方承诺已经具备供应商应当具备的条件。

4. 我方承诺严格遵守采购文件中的各项要求及合同条款，并在服务周期限内承担合同规定的责任义务。

5. 我方已详细审核采购文件，我方对采购文件各项条款和谈判评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在谈判响应文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

供应商：                           （全称并电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章）

地    址：

联系电话：

日    期：            年       月       日

二、报价部分

谈判报价一览表（第一轮报价）

项目名称：

项目编号：

| 谈判报价总价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |
| 供应商全称（电子签章）：_____________________________________________ 法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________ 日 期：______年_____月_____日 |  |

注：

1.谈判总价的大小写不一致的，以大写为准。

2.谈判报价一览表内容应与响应文件相关内容相一致，当两者不相符时，以《谈判报价一览表》为准，且不得出现选择性内容。

3.以上价格为：包括但不限于人员工资、管理费、交通运输费、授权费、设备费、技术咨询费、软件购买及开发费、数据集成费用、设备安装费、税费、利润、成交服务费等一切费用。

4.二次报价由供应商按照政采云系统提示自行填报，并在开标当天由供应商在远程开评标大厅按照系统提示及规定的时间（响应文件开启当天，届时请关注政采云系统）提交。二次报价即为最终报价。

分项报价汇总表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 投标单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.所报内容由各投标供应商自行考虑，表格格式可自行调整，参数、配置必须详细明确，包含任何可能导致歧义或不确定的参数、配置都将作为负偏离处理。2.所报品牌型号的技术参数应当≥采购文件要求的技术参数，符合行业标准及国家相关标准，否则按评分办法扣分。3.技术参数按实际所提供产品的技术参数填写，不得复制粘贴采购文件中的技术参数，否则所造成的后果由投标供应商自行承担。4.分项报价表中的总价必须与一览表中的报价相对应。5.报价超过采购预算金额的按无效投标处理。

投标供应商：（全称并电子签章）

法定代表人或委托代理人签名：（签字或电子签章）

日期： 年    月    日

三、商务条款偏离表

供应商须逐条对应竞争性谈判文件中要求的商务条款，认真填写该表。商务条款是指：竞争性谈判文件中要求的合同履行期限、交货地点及交货方式、付款方式、质保期、售后服务响应时间及要求、履约保证金。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条款 | 谈判文件的规定或要求 | 供应商承诺 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限、交货地点及交货方式 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 售后服务响应时间及要求 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 违约责任 |  |  |  |

供应商全称（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

四、履约能力

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目实施情况 | 采购单位 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

表格填写说明：供应商列举2023年至今类似项目业绩（表格不够可加行），并随本表提供中标（成交）通知书或采购合同书复印件加盖供应商公章。

五、供应商认为应当提供的其它商务谈判材料

（如有）

第三部分 技术部分

应包括（但不限于）以下内容，格式自拟。

一、	技术规格偏离表

二、项目总体实施方案

三、	项目实施团队

四、	售后服务承诺书

五、质量保障承诺书

六、	供应商认为需要提供的资料

### 一、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、 型号（或服务描述） | 谈判文件技术要求、技术规范 | 投标对应技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

- 所报内容由各投标供应商自行考虑，表格格式可自行调整，参数、配置必须详细明确，包含任何可能导致歧义或不确定的参数、配置都将作为负偏离处理；

- 投标供应商应当完整、如实填写所提供产品的技术参数，请勿复制、粘贴采购文件中的技术要求。未能完整、如实填写所提供产品的技术参数，导致的一切后果由投标供应商自行承担。

投标供应商：（全称并电子签章）

法定代表人或委托代理人签名：（签字或电子签章）

日期： 年    月    日

二、项目总体实施方案

三、项目实施团队

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从事本工作时间 | 职业资格及证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附人员身份证、学历证（如有）、职称证（如有）等相关证书复印件。

供应商全称（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

四、售后服务承诺书

（供应商自行编制，格式自拟）

供应商全称（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

五、质量保障承诺书

（供应商自行编制，格式自拟）

供应商全称（电子签章）：_____________________________________________

法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________

日  期：______年_____月_____日

六、供应商认为需要提供的资料

（格式由供应商自行设计）

# 第六章 ★采购内容及相应技术要求

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢油网烟罩 | 1.名称:不锈钢油网烟罩 2.规格:4500*1300*500 3.参数:选用304不锈钢板，1.2mm厚板制作，配油网、配防爆灯、含烟管喷淋 4.位置:清真食堂 | m² | 5.85 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢油网烟罩 | 1.名称:不锈钢油网烟罩 2.规格:8000*1500*500 3.参数:选用304不锈钢板，1.2mm厚板制作，配油网、配防爆灯、含烟管喷淋 4.位置:一食堂、二食堂、三食堂、四食堂、教职工食堂 | m² |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢油烟管 | 1.名称:不锈钢油烟管 2.规格:600*700 3.参数:选用304不锈钢板，1.0mm厚板制作 4.预留检修孔 5.工程量为暂估工程量 | m | 243.00 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢聚烟箱 | 1.名称:不锈钢聚烟箱 2.规格:800*600 3.参数:选用304不锈钢，1.2mm厚板制作 4.要求:罩口风速控制在0.5-0.8m/s，集烟罩内置导流板、集油槽、检修孔 5.工程量为暂估工程量 | m | 43.50 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢弯头90度 | 1.名称:不锈钢弯头90度 2.规格:600*700 3.选用304不锈钢板，1.0mm厚板制作 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢炉反射板 | 1.名称:不锈钢反射板 2.规格:8000*1150*400 3.参数:选用304不锈钢板，1.0mm厚板制作 4.工程量为暂估工程量 | m | 43.50 |  |  |  |  |
| 7 | 低噪音风柜 | 1.名称:低噪音风柜 2.规格:28寸/17.5KW 3.要求:优质镀锌铁外壳，配进口猪宠式厚芯喷涂壳体，钢结构柜架，环保型隔音装置，配加强型弹簧减震器，外观平整无翘曲现象，放置平稳无显动减少噪音，含不锈钢出风口（风机进出口加装阻抗复合式消声器运行噪音≤55dB，消声量≥20dB）、防鸟网 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 静电油烟净化器 | 1.名称:静电油烟净化器 2.规格:24000风量 3.要求:1、整体设备箱体采用1.2mm厚优质不锈钢；2、净化器室腔与配电箱采用分体组合结构（便于后期安装、清洗、维护）；3、配电箱与净化室腔连接处必须有密封处理（密封条）；4、配电箱与净化室腔处必须有接油槽设计（确保油水不外泄）；5、静电磁场（集板式）材质采用0.8mm原不锈钢，包括：间距、套管均为不锈钢；6、集板式磁场为全高压设计，间距为25mm（降低后期清洗维护成本）；7、集板式磁场，绝缘体材质使用铁氟龙（聚四氟乙烯）确保安 | 台 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 全保证；8、集板式静电磁场每单元采用独立数字智能电源控制（一对一配置电源）；9、 8个数字智能显示高压电源具有断电保护、恒压控制、短路保护、空载保护、拉弧保护、过载保护、数智能显示等功能；10、静电磁场每单元与数字电源连接处采用不锈钢顶针（确保电路连接，加强使用寿命）；11、进出风口处均有均流装置，孔径12mm（减少风阻）；12、净化效率≥95% |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 风柜、净化器支架 | 1.名称:风柜、净化器支架 2.位置:配风柜及净化器支架 3.参数:采用优质10*10槽钢制作 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 减震器 | 1.名称:减震器 2.规格:100KG 3.位置:配风柜及净化器 4.要求:降低风柜工作产生的震动，增加稳定性 | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 11 | 风管减震弹环吊架 | 1.名称:风管减震弹环吊架 | 套 | 116 |  |  |  |  |
| 12 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头(软管) 2、规格：DN600 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 风柜启动器(变频控制系统) | 1.名称:风柜启动器(变频控制系统 ) 2.规格:7.5KW、GD270‑7R5G‑4（风机水泵专用，ECO节能） 3.参数：- 电压：三相380V/50Hz - 功率：7.5kW（轻载P型） - 额定电流：≈17A - 控制模式：V/F平方转矩（风机专用） 4.安装方式:壁式 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:600*800 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:2.2kw 3、参数：- ZH-500（方形）：2.2kW，380V，1450rpm，风量≈9000m³/h，安装500×500mm，低噪方形框架 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 配管 PE65 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PE管 3.规格:DN65 4.配置形式:明敷 5.接地要求:达到设计规范要求 6.工程量为暂估工程量 | m | 210.00 |  |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（国标） 2.型号:RVV3*10+1*6mm² 3.材质:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kV 6.工程量为暂估工程量 | m | 210.00 |  |  |  |  |
| 18 | 配管 PE25 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PE管 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:达到设计规范要求 6.工程量为暂估工程量 | m | 210.00 |  |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（国标） 2.型号:RVV2*6mm² 3.材质:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kV 6.工程量为暂估工程量 | m | 210.00 |  |  |  |  |
| 20 | 配管 PE20 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PE管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:达到设计规范要求 6.工程量为暂估工程量 | m | 210.00 |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（国标） 2.型号:RVV1*7mm² 3.材质:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1kV 6.工程量为暂估工程量 | m | 950.00 |  |  |  |  |
| 22 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械名称及种类:履带式起重机 2.机械规格及数量:30t以内 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 铝合金瓦遮雨棚 | 1.名称:铝合金瓦遮雨棚 2.规格:2.5米*3米 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 楼顶4mm厚SBS卷材防水处理 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材 2.防水层做法:液化气加热铺贴 3.含材料的二次搬运费 | m² | 30.00 |  |  |  |  |
| 25 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除腻子涂料等 2.位置:3、4楼走廊、楼梯等 3.工程量为暂估工程量 | m² | 1300.00 |  |  |  |  |
| 26 | 抹灰面乳胶漆 | 1.含基层清理 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 5.位置:3、4楼走廊、楼梯等 6.工程量为暂估工程量 | m² | 1300.00 |  |  |  |  |
| 27 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:铲除的涂料等建筑垃圾 2.运距:10km 3.含建筑垃圾消纳费和二次搬运费以及场外运输费 4.工程量为暂估工程量 | m³ | 26.00 |  |  |  |  |
| 28 | 开槽、封堵、清洗 | 1.开槽、封堵、清洗等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 脚手架 | 1.搭设部位:里脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |  |

# 附件：二轮最终报价格式

谈判报价表（二轮最终报价）

项目名称：

项目编号：

| 谈判报价总价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |
| 供应商全称（电子签章）：_____________________________________________ 法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）：________________________ 日 期：______年_____月_____日 |  |

注：二次报价由供应商按照政采云系统提示自行填报，并在开标当天由供应商在远程开评标大厅按照系统提示及规定的时间（响应文件开启当天，届时请关注政采云系统）提交，二次报价即为最终报价。