浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务招标文件

（电子招投标）

编号:330000263170090000033

采购单位：浙江省钱塘江流域中心

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月19 日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263170090000033

项目名称：浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务

预算金额（元）：711430

最高限价（元）：711430

采购需求：

### 标项名称:浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务

### 数量:1项

### 预算金额（元）: 711430

### 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三部分要求。

### 备注：

合同履约期限：2026年1月1日-2026年12月31日

本项目接受联合体投标： þ是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到40%，其中小微企业合同金额应当达到60%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：þ无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年5月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年 5 月 19日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年 5月 19日14点00分00秒 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：浙江省钱塘江流域中心

地址：杭州市上城区清江路185号

项目联系人（询问）：童先生

项目联系方式（询问）：0571-86531582

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0571-86526017

2.采购代理机构信息

名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼

项目联系人（询问）：周俊其

项目联系方式（询问）：15382363926

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：17366611194

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务，属于其他未列明行业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。（浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务主体、关键性工作为基础设施、线路维护） ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示方式（在采购人提供的国产电脑终端上安装国产操作系统和现场答疑）： 评标场地现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由采购人提供。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼319室； 备份投标文件签收联系人：周俊其；联系电话： 15382363926 。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 þ联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 为保证设备正常运行，自2026年1月1日至本项目合同签订后正式进场运维日为止的运维工作，采购人已由原运维单位组织实施，该时间段运维费用按对应维修报销清单支付。 |
|  |  | 如发现供应商之间IP地址、MAC地址或设备硬件号信息相同的，相关供应商均投标无效。 |
|  |  | 中标候选人因各种原因被取消中标候选人资格的，推荐的中标候选人不再递补，采购人重新组织招标。 |
|  |  | 各供应商须在开标后2日内提供1份纸质投标文件，中标单位份数，另行通知。邮寄地址：浙江省杭州市上城区华成国际发展大厦8楼；收件人：俞家琪；联系电话：18968180997。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目的采购代理费由中标人支付。计费标准： 1、中标服务费以中标金额为计费基准，按照国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件服务类收费标准的76%计取。 2、结算方式及时间为：中标结果公告发出后5个工作日内，中标人将中标服务费缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江中际工程项目管理有限公司 （2）开户银行：中国银行杭州城东支行 （3）账 号：4013 5832 7200 （4）联 行 号104331050285 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，收件人：朱老师、王老师、匡老师，电话：057187800218、87227671、87227986。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24.合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

# 一、项目概述

本项目主要为保障浙江省钱塘江流域中心单位及下属各站点信息化设备以及相关电子政务系统的日常稳定运行，服务范围涵盖三个机房（清江路、三堡、萧山枢纽）及13个办公点的网络设备、安全设备、服务器存储、精密空调、UPS等基础设施，以及专线网络、软件授权、网络安全等综合服务。供应商须提供符合采购人要求的专业运维服务，确保采购人信息化系统安全、稳定、高效运行。

# 二、工作内容

## （一）基础设施运维

### 1.核心机房运维

范围：上城区清江路核心机房，包含但不限于机房内的机柜、空调、UPS、动力环境监测、配电设施、配线子系统等机房基础设施，网络通信、网络安全、VPN设备、服务器存储、专用设备等设备设施。

内容：提供以上范围内设备设施的维护工作，包括但不限于管理巡检、维修维护、备用设备提供、配置更新、系统接入、拓扑资料更新等工作，每周1次巡检。

### 2.汇聚机房运维

范围：上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、萧山区萧山枢纽办公点等办公点，包含但不限于机柜、空调、UPS、动力环境监测、配电设施、配线子系统等基础设施，网络通信、网络安全、VPN设备、专用设备等设备设施。

内容：提供以上范围内设备设施的维护工作，包括但不限于管理巡检、维修维护、备用设备提供、配置更新、系统接入、拓扑资料更新等工作，每周1次巡检。

## （二）线路运维

### 1.专线运维

范围：水利部专线或其他专线线路。

服务：提供以上范围内的专线管理巡查、故障申报、协调修复、业务恢复、拓扑资料更新等服务，每月1次巡检。

### 2.内部线路运维

范围：上城区清江路办公点、上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、西湖区双浦河道站、萧山区美女坝办公点、上城区七堡办公点、钱塘江1号艇、萧山区萧山枢纽办公点等八个办公点。包括但不限于办公园区内及楼宇间汇聚线路、楼层交换机接入线路等。

服务：提供以上范围内的内部线路管理巡查、故障修复、拓扑资料更新等服务，每月1次巡检。

## （三）软件应用保障

### 1.通用软件维护

范围：上城区清江路办公点、上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、西湖区双浦河道站、萧山区美女坝办公点、萧山区闻堰办公点、上城区七堡办公点、钱塘江1号艇、萧山区萧山枢纽办公点、嘉兴盐平办公点、嘉兴海宁办公点、上虞枢纽办公点、西江塘文化展示馆等13个办公点，包括但不限于水利厅内外网切换小助手软件、EDR防病毒终端、vpn客户端、准入控件、通用办公软件等，不包含终端的个人应用。

服务：提供以上范围内软件应用的的运行保障、版本更新、集中管理、策略下发、故障修复、咨询指导等服务。

### 2.电子政务系统维护

范围：浙政钉、宜搭等采购人指定电子政务系统。

服务：提供以上范围内的应用模块运行保障、故障修复、咨询指导等，每季度数据备份一次。根据采购人需求或制度，完成至少5个功能模块的开发、更新。

## （四）授权续费

### 1.设备系统及协议库续费

范围：中心网络通信设备、网络安全设备、计算存储设备、VPN设备等。

服务：提供以上范围内的系统更新、协议库、病毒库、设备接入等授权管理和续费。

### 2.软件服务授权

范围：数据备份软件、国密加密算法、域名租赁、云服务、通用办公软件、专业工具软件等。

服务：提供以上范围内的授权管理、账号权限管理、服务续费等。

## （五）网络安全服务

范围：钱塘江流域中心整体网络环境，包括采购人指定的应用系统或实体环境等。

服务：提供以上范围内网络安全日常管理，包括但不限于威胁情报、IP封禁、漏洞补丁排查修复等。年度内完成4次渗透测试、4次漏洞扫描、2次安全风险评估、1次攻防演练、2次基线检查。

## （六）值班值守

### 1.攻防演练网络安全值守

范围：国家、水利部、公安部、水利厅等攻防演练期间，在采购人指定时间地点驻场。

服务：无条件响应采购人要求进行防守工作，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约90人天。

### 2.重要节假日网络安全保障

范围：春节、五一、国庆等重要节假日期间，在采购人指定时间地点驻场。

服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约120人天。

### 3.网络安全重保

范围：全国两会、浙江省两会、互联网大会等重大活动重保期间，在采购人指定时间地点驻场。

服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约120人天。

### 4.防汛值守

范围：水旱灾害防御应急响应期间，在采购人指定时间地点驻场。

服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务。

## （七）培训交流

范围：与采购人协商时间地点及培训内容。

服务：提供信息化相关知识培训、学习交流不少于4次。

# 三、工作要求

## （一）人员配置

日常配备常驻工程师6人（网络及设施运维3人、软件及数据运维2人、网络安全1人），在采购人指定办公点常驻，常驻时间为采购人工作时间。提供7×24小时技术响应服务，供应商须确保驻场及值班工程师电话畅通，接到采购人故障申报后2小时内有效响应；故障需现场解决的，在故障发生的24小时内到达用户现场解决，重大问题则在48小时解决，并及时反馈处置结果。

驻场人员变更需提前报采购人审批，新入场人员须先完成保密承诺书签订及背景审查，否则视为缺勤。

## （二）台账管理

所有事件、故障、配置变更、巡检等工作须在采购人指定运维平台内填报，按照采购人要求管理。

## （三）运维开支

本项目维修维护所需零配件、维修期间的备用设备等均由供应商采购并自行承担费用，维修、巡检等工作所需交通费、差旅费、物流费等一切办公费用由供应商承担，采购人不再另行支付。

## （四）资料成果

年度运维总结报告（包含授权续费清单、功能模块开发更新记录、培训学习记录、账号权限分配表、项财务支出记录、服务缺陷核查表、绩效指标完成情况核查表）；

渗透测试报告、漏洞扫描报告、安全风险评估报告、攻防演练记录、基线检查记录；

运维月报、巡检周报、资产清单（包含网络拓扑图、机柜图、线路清单）、驻场人员考勤记录、电子政务备份清单。

# 四、服务期限

服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

# 五、付款与结算方式

本合同采用固定总价合同，分4次支付：

第一次支付：合同签订后15个工作日内，支付合同总价的50%；中标人应在收到货款后及时结清"前期运维费"。

第二次支付：2026年6月30日前，15个工作日内，支付合同总价的25%。

第三次支付：2026年9月30日前，15个工作日内，支付合同总价的23%。

第四次支付：2027年1季度前中标人提交全套验收资料，经采购人验收通过后15个工作日内，支付余款2%（需扣除服务缺陷扣款，如有）。

"前期运维费"：为保证采购人信息化设备及系统的正常运行，自2026年1月1日至本项目合同签订后正式进场运维日为止的运维工作，采购人已安排原运维单位组织实施。该时间段运维费用按中标价以下列公式计算后由中标人支付给原运维单位。前期运维费用=2026年1月1日至合同签订后正式进场运维日的天数/365×中标价×(1-税率)。

中标人承诺：在采购人2027年运维项目合同签订前，将继续按照2026年的合同技术要求提供运维服务工作。中标人同意：按2027年项目"前期运维费"的结算方式，由新中标单位支付该时段的运维费用。

# 六、服务质量考核与扣款

本合同服务缺陷扣款上限为合同金额的2%，扣款在最后一期付款前一次性完成，具体扣款款项如下，7项可累加：

（1）常驻工程师驻场天数及值守工程师值守天数未达规定天数的，每少一人一天扣除2000元；

（2）工单满意度未达95%扣除1000元，未达80%的扣3000，未达60%的扣5000元；

（3）故障响应处理时效未达标，每发生一次扣除500元；

（4）电子政务系统数据备份，每少一次扣除5000元；

（5）未完成电子政务模块开发、更新的，每少一个扣除5000元。

（6）未组织相关学习培训，每少一次扣除5000元；

（7）在本合同规定时限内无法修复故障，也未提供备用设备的，每发生一次扣除1000元。

基础设施清单

| 站点名称 | 资产名称 | 参数型号 |
| --- | --- | --- |
| 清江路 | 清江路T1机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T1机柜PDU | 10插 |
|  | 清江路T1机柜PDU | 8插 |
|  | 水利厅VPN | 天融信NGFW4000-UF |
|  | DNS解析服务器 | 深信服AD1800 |
|  | 上网行为管理器 | H3C ACG1000-TE |
|  | 无线控制器251 | H3C WX3508H |
|  | 老核心交换机 | H3C S7506E |
|  | 光纤配线架 | 72芯熔配子框 |
|  | 光纤配线架 | 72芯熔配子框 |
|  | 光纤配线架 | 24芯熔配子框 |
|  | 光纤配线架 | 6芯熔配子框 |
|  | 清江路T2机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T2机柜PDU | 10插 |
|  | 清江路T2机柜PDU | 8插 |
|  | 清江路T2机柜PDU | 6插 |
|  | 机房POE交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 机房镜像交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 安恒明御安全网关 | 安恒信息 |
|  | 核心交换机(MPLS接入) | H3C S7510X-G |
|  | 机房有线交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 清江路T3机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T3机柜PDU | 10插 |
|  | 清江路T3机柜PDU | 6插 |
|  | 清江路T3机柜PDU | 6插 |
|  | KVM切换器 | MT-801HK-c |
|  | 服务器机柜1交换机 | H3c S5500 Series |
|  | 新集群服务器 | HIKVISIOON DS-VE2200C-BBC |
|  | 华东院专用3D服务器 | HUAWEI H22H-05 |
|  | 接入交换机 | 兮客万兆交换机 |
|  | 服务器 | HIKVISION DS-VE2208SLC-RBC |
|  | 服务器 | DELL PowerEdge R730 |
|  | 服务器 | HP ProLiant DL360G6 |
|  | 服务器 | HP ProLiant DL360G7 |
|  | 数字孪生应用服务器 | DELL PowerEdge R730 |
|  | AD域管理 | HP ProLiant DL360G7 |
|  | 运维可视化服务器 | surpermicro |
|  | 刀片服务器机箱 | HP BlodeSystem c3000 Enclocure |
|  | 刀片服务器 | HP BL460CGen8 |
|  | 3F会议室交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 清江路T4机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T4机柜PDU | 10插 |
|  | 清江路T4机柜PDU | 6插 |
|  | 清江路T4机柜PDU | 6插 |
|  | 清江路T4机柜PDU | 8插 |
|  | 服务器机柜2交换机 | H3C S5120 Series |
|  | 超融合服务器2 | R5300 G5 |
|  | 超融合服务器1 | R5300 G5 |
|  | 服务器 | HP ProLiant DL360G5 |
|  | 服务器 | DELL PowerConnect 7024 |
|  | 老集群服务器 | DELL R820 |
|  | 老集群服务器 | DELL R820 |
|  | 老集群服务器 | DELL R820 |
|  | 老集群服务器 | DELL R820 |
|  | 老集群存储服务器 | DELL MD3620f |
|  | 老集群存储服务器 | DELL MD3600f |
|  | 清江路T5机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T5机柜PDU | 10插 |
|  | 清江路T5机柜PDU | 8插 |
|  | 服务器机柜3交换机 | H3C S5120 Series |
|  | 天融信流量探针 | 天融信TopFTD |
|  | 运维审计堡垒机 | DAS-USM-280-H |
|  | APT流量监测 | DAS-APT-300 |
|  | 终端准入 | DAS-EDR-NAC-2000-Y |
|  | 日志审计 | DAS-LOG-500-T |
|  | 明御终端准入设备 | ABPS1700-2H2X |
|  | 数据库审计 | DAS-DBAuditor-A1500-HU |
|  | 河口防洪潮应用服务器 | SUPERMICR 829U-10 |
|  | 服务器 | INSPUR SA5212M5 |
|  | 清江路T6机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 清江路T6机柜PDU | 8插 |
|  | 清江路T6机柜PDU | 8插 |
|  | 清江路T6机柜DPU | 8插 |
|  | 服务器机柜4交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 超融合存储服务器 | H3C |
|  | 超融合存储服务器 | H3C |
|  | 数字孪生服务器 | Lenovo SR658 |
|  | 数字孪生服务器 | Lenovo SR658 |
|  | 数字孪生服务器 | Lenovo SR658 |
|  | 涌潮三维存储服务器 | DELL R730 |
|  | 涌潮水文备份服务器1 | DELL R730 |
|  | 涌潮三维计算服务器 | DELL RACK7910 |
|  | 涌潮水文主服务器 | DELL R730 |
|  | 新集群服务器 | DELL R730 |
|  | 服务器 | DELL R730 |
|  | 涌潮NAS服务器 | DELL R720 |
|  | 精密空调 | 艾默生P1020F/LSF24 |
|  | 精密空调 | 艾默生Datamate3000 |
|  | 精密空调 | Hisense HF-50LW/T16SD |
|  | UPS电源 | 山特A24K |
|  | UPS电源柜 |  |
|  | UPS电池 | 12V100AH*96 |
|  | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 | 国标7L |
|  | 超融合服务器1 | R5300 G5 |
|  | 塔式服务器 | Great Wall |
|  | 异地办公VPN | 深信服IPSEC VPN |
|  | 移动办公VPN | 深信服SSL VPN |
|  | 业务网边界防火墙 | 天融信防火墙 |
|  | 动力环境监控 | 建大任科 |
|  | 清江路网络机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 无线控制器248 | H3C S5130 Series |
|  | 体育馆POE交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 路由器 | H3C EWP-MSG360-10-LTE |
|  | 交换机 | H3C S1218F-PWR |
|  | 清江路1F弱电柜 | 图腾12U |
|  | 清江路1F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 办公楼1楼交换机2 | H3C S5130series |
|  | 办公楼1楼交换机1 | H3C S5130series |
|  | 1F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路2F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 清江路2F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 办公楼2楼交换机2 | H3C S5130series |
|  | 办公楼2楼交换机1 | H3C S5130series |
|  | 2F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 2F楼层交换机2 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路3F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 清江路3F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 办公楼3楼交换机2 | H3C S5130series |
|  | 办公楼3楼交换机1 | H3C S5130series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 3F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路4F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 清江路4F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 办公楼4楼交换机 | H3C S5130series |
|  | 4F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路5F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 清江路5F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤控制器 |  |
|  | 办公楼5楼交换机2 | H3C S5130series |
|  | 办公楼5楼交换机1 | H3C S5130series |
|  | 5F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路6F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 清江路6F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 办公楼6楼交换机 | H3C S5130series |
|  | 6F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 清江路7F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 清江路7F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 光纤配线架 |  |
|  | 办公楼7楼交换机2 | H3C S5130series |
|  | 办公楼7楼交换机1 | H3C S5130series |
|  | 网线理线架 | LINKBASIC |
|  | 7F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 8F楼层交换机 | H3C S5120V2 Series |
|  | 天台室外壁挂机柜 | 图腾12U |
|  | 展览馆室外壁挂机柜 | 图腾12U |
|  | 图书馆室外壁挂机柜 | 图腾12U |
|  | 小办公楼室外壁挂机柜 | 图腾12U |
| 三堡 | 三堡T1机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡T1机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T1机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡水文服务器 | DELL POWERedge R730 |
|  | 三堡T2机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡T2机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T2机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T3机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡T3机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T3机柜机柜 | 8插 |
|  | （老）动力环境监控服务器 | SOFT PX软派 |
|  | 三堡T4机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡T4机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T4机柜机柜 | 8插 |
|  | 外网出口路由器 | AR2200 series |
|  | AC控制器 | H3C WX2560H |
|  | 防火墙 | H3C SECPATH F1000-AK135 |
|  | 行为管理器（MPLS接入） | H3C SECPATH F1020 |
|  | 核心交换机 | H3C S7503E-M |
|  | 深信服VPN | 深信服 |
|  | 三堡T5机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡T5机柜机柜 | 8插 |
|  | 三堡T5机柜机柜 | 8插 |
|  | 精密空调 | KSTAR SL108 |
|  | UPS电源 | RM030/15X |
|  | 动力环境监控 | 建大仁科RS-XZJ-100 |
|  | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 | 国标9L |
|  | 三堡消控室机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 三堡消控室机柜PDU | 8插 |
|  | 视频监控服务器 | 浙江大华 |
|  | 视频录像机 | 浙江大华 |
|  | 交换机 | H3C S5500V2 |
|  | 监控内网交换机 | H3C S3110series |
|  | 三堡1F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 三堡1F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 交换机 | H3C S5130series |
|  | 交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | POE交换机 | H3C S5130series |
|  | POE交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 监控交换机 | H3C S5130series |
|  | 监控交换机 | H3C S3110series |
|  | 三堡2F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 三堡2F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | POE交换机 | H3C S5130series |
|  | 三堡3F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 三堡3F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | 监控交换机 | H3C S3110series |
|  | 三堡4F弱电柜 | 图腾32U |
|  | 三堡4F弱电柜PDU | 8插 |
|  | 外网交换机 | H3C S5130series |
|  | POE交换机 | H3C S5130series |
|  | 监控交换机 | H3C S3110series |
| 闻涛路 | 杭州站201汇聚机房网络机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 杭州站201汇聚机房网络机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 办公MPLS接入交换机 | H3C S5130 |
|  | 路由器 | H3C ER5200G2 |
|  | 2楼办公网络交换机 | H3C S5130 |
|  | 服务器 | thinkserver IBM RD-630 |
|  | 路由器 | 华为 OPTIX-PTN-910 |
|  | 嵌入式电源监控模块 | 华为 smu01c |
|  | 电信MPLS光收发 | 瑞斯康达RC552 |
|  | 光收发 | 烽火通信HG261GS |
|  | AC控制器 | 新华三WX2540H-AC |
|  | 防火墙 | 深信服AF-1320 |
|  | 天融信VPN | 天融信 |
|  | 动力环境监控 | 建大仁科RS-XZJ-100 |
|  | 机房空调 | Haier |
|  | 杭州站3楼弱电机柜 | 壁挂12U机柜 |
|  | 杭州站3楼弱电机柜机房PDU | 公牛8插 |
|  | 交换机 | H3C Minis 1250FX |
|  | 杭州站4楼弱电间机柜 | 壁挂12U机柜 |
|  | 杭州站4楼弱电间机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 4楼办公网络交换机1 | H3C S5130 |
|  | 4楼办公网络交换机2 | TP-LINK TL-SG2016D GMS |
|  | 杭州站食堂2楼壁挂机柜 | 壁挂12U机柜 |
|  | 杭州站食堂2楼机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 杭州站食堂网络交换机 | H3C S5130 |
| 萧山枢纽 | 萧山枢纽102机房T1网络机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽102机房T1机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 光纤配线架 | / |
|  | 河道视频监控光收发 | netlink HTB-3100B |
|  | 河道监控接入交换机 | 华为 Quidway s5700 Series |
|  | 办公楼1楼无线POE交换机 | 华三 S5130S-10P-HPWR-EI |
|  | 萧山枢纽102机房T2网络机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽102机房T2机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 水质水量天融信防火墙 | 天融信 TV-61614-VON |
|  | 华为统一安全网关 | 华为 Secoway USG2000 Series |
|  | 水质水量天融信网闸 | 天融信 TR-71228 |
|  | 光纤配线架 | / |
|  | 华为入侵防御设备 | 华为 NIP2199D-AC |
|  | 一楼办公网络交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 监控/工控光收发 | netlink HTB-3100B |
|  | 核心交换机 | 华为 LE0Z812ACS |
|  | 萧山枢纽102机房T3服务器机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽102机房T3机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 海康水质监控服务器 | 海康威视 IS-VSE2326B-BBC |
|  | 园区视频监控服务器 | 海康威视 DS-VE22S-B |
|  | 中兴服务器 | 中兴 ZXCLOUD KS1200 |
|  | 分布运算刀片服务器 | 中兴 ZXCLOUD E9000 |
|  | UPS系统 | 科士达 EP20 |
|  | UPS电池组 | 科士达 100AH |
|  | 精密空调 | Hisense |
|  | 消防设施 | 七氟丙烷消防 |
|  | 动力环境监控 | 建大仁科RS-XZJ-100 |
|  | 配电柜 | 强电配电柜 |
|  | 机房操作台 | / |
|  | 机房控制电脑1 | DELL |
|  | 机房控制电脑2 | DELL |
|  | 多功能控制器 | KXWELL |
|  | 控制台墙面显示器组 | Pioneer |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T1多媒体机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T1机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T2多媒体机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T2机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 电源时序器 | Lisys pc-12D |
|  | 大屏交换机 | H3C S1016R |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T3多媒体机柜 | 图腾42U机柜 |
|  | 萧山枢纽104多媒体机房T3机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 中兴服务器 | 中兴 ZXCLOUD KS1200 |
|  | 沙盘系统交换机 | TP Link TL-SG1016DT |
|  | 萧山枢纽2楼文印室网络机柜 | 图腾22U机柜 |
|  | 萧山枢纽2L文印室机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 光收发 | TH-GS-03/GSM-2PCM/ET-880S-20 |
|  | 深信服VPN | SANGFOR WOC-1050 |
|  | AC控制器 | H3C WX2560X-LI |
|  | 2楼办公交换机 | 华为 S5700S-52P-LI-AC |
|  | 2楼办公交换机扩展 | TP Link TL-SF1024D |
|  | 2楼无线POE交换机 | 华三 S5130S-10P-HPWR-EI |
|  | 2楼交换机 | H3C-GR3200 |
|  | 办公室配线架 | / |
|  | 萧山枢纽宿舍楼弱电机柜 | 图腾22U机柜 |
|  | 萧山枢纽宿舍楼弱电机柜PDU | 公牛8插 |
|  | 配线架 | / |
|  | 宿舍楼网络交换机1 | TP Link TL-SF1024D |
|  | 宿舍楼网络交换机2 | TP Link TL-SF1016S |
|  | 食堂交换机 | netcore nsd 1016 |
|  | 食堂无线ap光收发 | 精连 |
|  | 闸站无线POE交换机 | 华三 S5130S-10P-HPWR-EI |
| 美女坝 | 美女坝汇聚机柜 | 图腾32U |
|  | 美女坝汇聚机柜PDU | 8插 |
|  | 路由器 | DI-7001W |
|  | 局域网交换机 | LS-2403TP-EA-H3 |
|  | UPS电源 | MT1000S |
|  | 路由器 | di-7100W |
| 涌潮观测站 | 涌潮观测1F汇聚机柜 | 图腾12U |
|  | 涌潮观测1F汇聚机柜PDU | 8插 |
|  | 涌潮2F机柜 | 图腾32U |
|  | 涌潮2F机柜PDU | 8插 |
|  | 防火墙 | H3C Secpath Fl1000 |
|  | 核心交换机 | H3C S5130 series |
|  | 交换机 | HUAWEI ls-2403tp |
|  | 动力环境监控 | 建大仁科RS-XZJ-100 |
| 河道站 | 河道站弱电间机柜 | 图腾22U机柜 |
|  | 办公MPLS接入交换机 | H3C S5130 Series |
|  | 楼层交换机 | 中兴ZXR10 |
| 钱塘江一号艇 | POE交换机 | 海康威视DS-3E0318P |
|  | 5G路由器 | 力必拓5G |
|  | 深信服VPN | 深信服SDW-V-B-1400M |
|  | 交换机 | H3C S5560S-28P-EI |
|  | 视联汇聚路由器 | VN-SLLYH01-00000M |
|  | 视联接入路由 | VN-SLLYJ02-00000M |
|  | 五频三网，移动联通电信直放站 | 可瑞郎 |
|  | 网络接入5G路由器 | 华为 |
| 七堡管理站 | 办公MPLS接入交换机 | H3C S5130 Series |

线路清单

| 所在站点 | 线路名称 | 线路介质 |
| --- | --- | --- |
| 清江路 | 核心机到1F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼4楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼4楼线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼5楼-01线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼5楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼7楼-01线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼6楼线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼7楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼3楼-03线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-体育馆线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-餐厅线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-一楼机房线路 | 光纤 |
|  | 核心机-天台室外箱线路 | 光纤 |
|  | 核心机-展览馆室外箱线路 | 光纤 |
|  | 核心机-小办公楼室外箱线路 | 光纤 |
|  | 核心机-DMZ交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-超融合服务器线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-宿舍楼线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼3楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-图书馆室外箱线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼2楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-2F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-2F楼层交换机2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3F楼层交换机2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-4F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-6F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-7F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-8F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-5F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-物业2F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-食堂2F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3F会议室线路 | 光纤 |
|  | 核心机-机房有线交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼1楼-01线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼1楼-02线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼2楼-01线路 | 光纤 |
|  | 核心机-食堂1F楼层交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-POE交换机-办公楼3楼-01线路 | 光纤 |
| 三堡 | 核心机-2F-youxian3线路 | 光纤 |
|  | 核心机-4F-poe线路 | 光纤 |
|  | 核心机-4Fyouxian线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3Fyouxian3线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3Fyouxian2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3Fyouxian1线路 | 光纤 |
|  | 核心机-3f-poe线路 | 光纤 |
|  | 核心机-2F-youxian2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-1f-poe2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-1f-poe1线路 | 光纤 |
|  | 核心机-1F-youxian-2线路 | 光纤 |
|  | 核心机-1F-youxian线路 | 光纤 |
|  | 核心机-消控室交换机线路 | 光纤 |
|  | 核心机-2F-youxian1线路 | 光纤 |
| 杭州管理站 | 核心机-食堂交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-2楼楼层POE交换机 | 网线 |
|  | 核心机-4楼楼层交换机 | 网线 |
|  | 核心机-4楼楼层POE交换机 | 网线 |
|  | 核心机-2楼楼层交换机 | 网线 |
|  | 核心机-1楼楼层交换机 | 网线 |
|  | 核心机-3楼楼层交换机 | 网线 |
| 萧山枢纽 | 2L接入交换机-核心机 | 网线 |
|  | 河道视频监控交换机-河道监控汇聚POE交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-园内水质站接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-食堂接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-食堂POE交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-宿舍楼接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-宿舍楼POE交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-多媒体机房汇聚交换机 | 网线 |
|  | 2L办公交换机-闸站汇聚交换机 | 光纤 |
|  | 2L无线AC控制器-闸站POE交换机 | 光纤 |
| 钱塘江一号艇 | 汇聚交换机-船长室交换机 | 网线 |
| 美女坝 | 核心机-站房 | 光纤 |
| 涌潮观测站 | 核心机-1F交换机 | 光纤 |
| 盐平管理处 | 核心机-盐平一二三楼接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-盐平六楼接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-盐平七楼接入交换机1 | 光纤 |
|  | 核心机-盐平七楼接入交换机2 | 光纤 |
|  | 核心机-盐平八楼接入交换机 | 光纤 |
|  | 核心机-盐平九楼接入交换机 | 光纤 |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关业绩：供应商自2021年1月1日起至投标截止日（以批复文件或合同签订时间为准），具有信息化建设或运行维护业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 【证明材料：合同，如上述材料无法体现评审特征的，可补充业主证明材料，否则不予认可】 | 0-1分 | 客观分 |  |
| 2 | 认证体系：（1）投标供应商同时具有有效期内ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）证书的，每个证书得1分，满分为4分。 如为联合体，资质证书需由联合体牵头单位提供。 【证明材料：提供有效期内的以上证书复印件加盖公章，否则不得分】 | 0-4分 | 客观分 |  |
| 3 | 运维团队:项目负责人或技术负责人具备系统规划与管理师证书的得2分，同时有网络与信息安全管理证书的再加1分。 如为联合体，项目负责人或技术负责人需由联合体牵头单位担任。 【证明材料：资格、职称证书复印件并加盖公章。须提供上述人员近3个月的社保缴纳证明，并加盖公章。】 | 0-3分 | 客观分 |  |
| 4 | 运维团队:项目组成员具备网络运维、网络安全运维、软件开发运维相关证书的，每有一项得1分，同一证书、同一人员不得重复计分。本项最高得2分。 如为联合体，团队成员可为联合体组成单位人员。 【证明材料：资格、职称证书复印件并加盖公章。须提供上述人员近3个月的社保缴纳证明，并加盖公章。】 | 0-2分 | 客观分 |  |
| 5 | 项目组织管理：项目实施的组织结构、人员安排、职责分工等。安排合理的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分。不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 6 | 应急备用设备配置：根据供应商提供的应急备用设备（Vpn类设备、网通通讯类、服务器等）的投入、配置情况进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 7 | 信息化基础设备设施维护理解程度：根据供应商对项目的信息化基础设备设施维护理解程度进行综合评分。熟悉且符合实际情况的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 8 | 网络线路维护理解程度：根据供应商对项目的网络线路维护理解程度进行综合评分。熟悉且符合实际情况的得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 9 | 基础设施运维运维方案：根据供应商提供的对中心机房、设备间及设备机柜的运维服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详实、完备、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 10 | 线路运维方案：根据供应商提供的对网络线路的运维服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详实、完备、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 11 | 软件应用保障方案：根据供应商提供的对网络线路的运维服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详实、完备、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 12 | 授权续费方案：根据供应商提供的授权续费方案进行综合评分。方案合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 13 | 网络安全服务方案：根据供应商提供的网络安全服务方案的详实性、完备性进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 14 | 值班值守方案：根据供应商提供的值班值守方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 15 | 培训方案：根据供应商提供的项目培训方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 16 | 进度安排：根据供应商的进度安排是否合理、应对变化措施有效是否有效，是否符合本项目要求进行综合评分。安排合理、可行，符合招标文件要求的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 17 | 档案管理和安全生产作业措施：根据供应商提供的档案管理和安全生产作业措施进行综合评分。措施合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 18 | 应急响应方案：根据供应商提供的对应急突发事情的响应及处理方案进行综合评分。方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 19 | 质量保证措施：根据供应商提供的服务质量保证措施进行综合评分。措施合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 20 | 合理化建议：针对本项目特点，提出合理化建议。提出有益于项目实施的合理化建议合理可行的，得4-5分；较好的得2-3.9分；一般的得0.1-1.9分；不符合或内容未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |  |
| 21 | 报价得分： 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | # 0-10分 | # 客观分 | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

评标组织

评标工作由评标委员会负责。

评标委员会成员为五人，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家从省级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随采购文件一并存档。

评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换电文。给予供应商提交澄清说明或者补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

询标期间，投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1名 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同登记编号：                        合同号:  ___________

技  术  服  务  合  同  书

项目名称:     浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务

委托方：              浙江省钱塘江流域中心

(甲方)

服务方：

(乙方)

鉴证方：：        浙江中际工程项目管理有限公司

（丙方）

签订地点：  浙江省杭州市

签订日期：    年  月  日

有效期限：    年   月  日至  年  月  日

填 写 说 明

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编码不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写（合同登记序号各地区自行决定）。

二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划,不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。

四、技术情报和资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

五、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。

六、委托代理人在签订定本合同书时，应出具委托证书。

七、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就 浙江省钱塘江流域中心信息化设备及应用系统运行维护服务 项目经协商一致，签订本合同。 一、项目主要内容： ## 工作内容： ## （一）基础设施运维 ## 1.核心机房运维 ## 范围：上城区清江路核心机房，包含但不限于机房内的机柜、空调、UPS、动力环境监测、配电设施、配线子系统等机房基础设施，网络通信、网络安全、VPN设备、服务器存储、专用设备等设备设施。 ## 内容：提供以上范围内设备设施的维护工作，包括但不限于管理巡检、维修维护、备用设备提供、配置更新、系统接入、拓扑资料更新等工作，每周1次巡检。 ## 2.汇聚机房运维 ## 范围：上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、萧山区萧山枢纽办公点等办公点，包含但不限于机柜、空调、UPS、动力环境监测、配电设施、配线子系统等基础设施，网络通信、网络安全、VPN设备、专用设备等设备设施。 ## 内容：提供以上范围内设备设施的维护工作，包括但不限于管理巡检、维修维护、备用设备提供、配置更新、系统接入、拓扑资料更新等工作，每周1次巡检。 ## （二）线路运维 ## 1.专线运维 ## 范围：水利部专线或其他专线线路。 ## 服务：提供以上范围内的专线管理巡查、故障申报、协调修复、业务恢复、拓扑资料更新等服务，每月1次巡检。 ## 2.内部线路运维 ## 范围：上城区清江路办公点、上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、西湖区双浦河道站、萧山区美女坝办公点、上城区七堡办公点、钱塘江1号艇、萧山区萧山枢纽办公点等八个办公点。包括但不限于办公园区内及楼宇间汇聚线路、楼层交换机接入线路等。 ## 服务：提供以上范围内的内部线路管理巡查、故障修复、拓扑资料更新等服务，每月1次巡检。 ## （三）软件应用保障 ## 1.通用软件维护 ## 范围：上城区清江路办公点、上城区三堡办公点、滨江区闻涛路办公点、西湖区双浦河道站、萧山区美女坝办公点、萧山区闻堰办公点、上城区七堡办公点、钱塘江1号艇、萧山区萧山枢纽办公点、嘉兴盐平办公点、嘉兴海宁办公点、上虞枢纽办公点、西江塘文化展示馆等13个办公点，包括但不限于水利厅内外网切换小助手软件、EDR防病毒终端、vpn客户端、准入控件、通用办公软件等，不包含终端的个人应用。 ## 服务：提供以上范围内软件应用的的运行保障、版本更新、集中管理、策略下发、故障修复、咨询指导等服务。 ## 2.电子政务系统维护 ## 范围：浙政钉、宜搭等采购人指定电子政务系统。 ## 服务：提供以上范围内的应用模块运行保障、故障修复、咨询指导等，每季度数据备份一次。根据采购人需求或制度，完成至少5个功能模块的开发、更新。 ## （四）授权续费 ## 1.设备系统及协议库续费 ## 范围：中心网络通信设备、网络安全设备、计算存储设备、VPN设备等。 ## 服务：提供以上范围内的系统更新、协议库、病毒库、设备接入等授权管理和续费。 ## 2.软件服务授权 ## 范围：数据备份软件、国密加密算法、域名租赁、云服务、通用办公软件、专业工具软件等。 ## 服务：提供以上范围内的授权管理、账号权限管理、服务续费等。 ## （五）网络安全服务 ## 范围：钱塘江流域中心整体网络环境，包括采购人指定的应用系统或实体环境等。 ## 服务：提供以上范围内网络安全日常管理，包括但不限于威胁情报、IP封禁、漏洞补丁排查修复等。年度内完成4次渗透测试、4次漏洞扫描、2次安全风险评估、1次攻防演练、2次基线检查。 ## （六）值班值守 ## 1.攻防演练网络安全值守 ## 范围：国家、水利部、公安部、水利厅等攻防演练期间，在采购人指定时间地点驻场。 ## 服务：无条件响应采购人要求进行防守工作，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约90人天。 ## 2.重要节假日网络安全保障 ## 范围：春节、五一、国庆等重要节假日期间，在采购人指定时间地点驻场。 ## 服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约120人天。 ## 3.网络安全重保 ## 范围：全国两会、浙江省两会、互联网大会等重大活动重保期间，在采购人指定时间地点驻场。 ## 服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务，全年约120人天。 ## 4.防汛值守 ## 范围：水旱灾害防御应急响应期间，在采购人指定时间地点驻场。 ## 服务：无条件响应采购人要求进行7×24小时值守，保障信息系统安全稳定运行，提供技术支撑与现场咨询服务。 ## （七）培训交流 ## 范围：与采购人协商时间地点及培训内容。 ## 服务：提供信息化相关知识培训、学习交流不少于4次。 # 工作要求： ## （一）人员配置 ## 日常配备常驻工程师6人（网络及设施运维3人、软件及数据运维2人、网络安全1人），在采购人指定办公点常驻，常驻时间为采购人工作时间。提供7×24小时技术响应服务，供应商须确保驻场及值班工程师电话畅通，接到采购人故障申报后2小时内有效响应；故障需现场解决的，在故障发生的24小时内到达用户现场解决，重大问题则在48小时解决，并及时反馈处置结果。 ## 驻场人员变更需提前报采购人审批，新入场人员须先完成保密承诺书签订及背景审查，否则视为缺勤。 ## （二）台账管理 ## 所有事件、故障、配置变更、巡检等工作须在采购人指定运维平台内填报，按照采购人要求管理。 ## （三）运维开支 ## 本项目维修维护所需零配件、维修期间的备用设备等均由供应商采购并自行承担费用，维修、巡检等工作所需交通费、差旅费、物流费等一切办公费用由供应商承担，采购人不再另行支付。 ## （四）资料成果 ## 年度运维总结报告（包含授权续费清单、功能模块开发更新记录、培训学习记录、账号权限分配表、项财务支出记录、服务缺陷核查表、绩效指标完成情况核查表）； ## 渗透测试报告、漏洞扫描报告、安全风险评估报告、攻防演练记录、基线检查记录； 运维月报、巡检周报、资产清单（包含网络拓扑图、机柜图、线路清单）、驻场人员考勤记录、电子政务备份清单。 二、履行期限、地点和方式： 本合同自 年 月 日起至 年 月 日在 杭州 市 (地点)履行。 本合同的履行方式： 三、委托方的协作事项： 在合同生效后 根据各项工作计划时间 （时间）内，委托方应向服务方提供下列资料和工作条件： 其它：/ 四、*技术情报和资料的保密： 服务方提供的技术成果和委托方提供的技术资料双方共享，但未经双方同意，不得擅自提供给与本项目无关的第三方。 本合同变更、解除及终止，本条款均有效。 五、验收、评价方法： 本项目采用 （1） 方式验收，由 委托 方出具技术咨询验收证明。 验收、评价方法： （1）专家评审；（2）委托方直接认可；（3）其他方式（双方约定） 六、报酬及其支付方式： (一)本项目报酬(服务费或咨询费)：人民币： 元。 服务方进行调查研究、分析论证、试验测定的经费为 元，由 方负担（此项经费如包含在服务费中则不再单列） （二）支付方式(采用以下第 ② 种方式)： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 第一次支付：合同签订后15个工作日内，支付合同总价的50%；乙方应在收到货款后及时结清"前期运维费"。 第二次支付：2026年6月30日前，15个工作日内，支付合同总价的25%。 第三次支付：2026年9月30日前，15个工作日内，支付合同总价的23%。 第四次支付：2027年1季度前乙方提交全套验收资料，经甲方验收通过后15个工作日内，支付余款2%（需扣除服务缺陷扣款，如有）。 "前期运维费"：为保证甲方信息化设备及系统的正常运行，自2026年1月1日至本项目合同签订后正式进场运维日为止的运维工作，甲方已安排原运维单位组织实施。该时间段运维费用按中标价以下列公式计算后由乙方支付给原运维单位。前期运维费用=2026年1月1日至合同签订后正式进场运维日的天数/365×中标价×(1-税率)。 乙方承诺：在甲方2027年运维项目合同签订前，将继续按照2026年的合同技术要求提供运维服务工作。乙方同意：按2027年项目"前期运维费"的结算方式，由新中标单位支付该时段的运维费用。 ③其它方式：/ 元，时间： 七、服务缺陷扣款 本合同服务缺陷扣款上限为合同金额的2%，扣款在最后一期付款前一次性完成，具体扣款款项如下，7项可累加： （1）常驻工程师驻场天数及值守工程师值守天数未达规定天数的，每少一人一天扣除2000元； （2）工单满意度未达95%扣除1000元，未达80%的扣3000，未达60%的扣5000元； （3）故障响应处理时效未达标，每发生一次扣除500元； （4）电子政务系统数据备份，每少一次扣除5000元； （5）未完成电子政务模块开发、更新的，每少一个扣除5000元。 （6）未组织相关学习培训，每少一次扣除5000元； （7）在本合同规定时限内无法修复故障，也未提供备用设备的，每发生一次扣除1000元。 八、网络安全及处罚条款 （1）网络和数据安全责任 1）国家、省等重要活动保障期间，乙方必须落实7*24小时值班制度，落实值班值守人员和应急处置力量。 2）合同签订时，甲方同时和乙方签订《浙江省信息技术供应链安全标准补充协议》，乙方必须提交《信息技术供应链企业网络和数据安全责任书》，参与项目的网络和数据安全责任人，并提交所有参与项目的人员网络安全和保密责任书和背景审查资料，包括但不限于《技术服务人员网络数据安全保密承诺书》《开发运维服务人员背景审查表》。 3）乙方每季开展一次内部网络安全宣教，对参与本项目人员开展网络和数据安全知识、职业道德、保密和法律法规等方面培训，强化警示教育，不断增强参与本项目人员的职业操守和法律观念。 4）乙方应严格遵守网络安全和保密相关法律、法规和规章制度，履行网络安全和保密义务，自愿接受网络安全和保密审查。 5）乙方应制定并落实网络和数据安全管理制度，根据国家有关标准的要求，落实必要的管理和技术措施，能够防止数据的泄漏、损毁、丢失、篡改。 （2）处罚条款 1）乙方因未落实网络和数据安全责任要求或管理不到位引发网络（系统、设备）瘫痪、数据丢失泄露等，给甲方造成损失的，扣除合同总价2%作为处罚金。 2）因乙方不当操作行为，引发重大网络或数据安全事件的，甲方有权单方终止合同，剩余款项将不予支付。 九、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 技术服务违反本合同约定，违约方应当按民法典的有关规定，承担违约责任。 （一）违反本合同第一、二、四、八条约定，服务方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下： 按有关法律规定赔偿，但其金额不得超过本合同总金额。 （二）违反本合同第四、五、六条约定，委托方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下： 按有关法律规定赔偿，但其金额不得超过本合同总金额。 十、争议的解决办法： 在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。 当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定采用以下第 （一） 种方式解决。 （一）因本合同所发生的任何争议，申请 杭州 仲裁委员会仲裁； （二）按司法程序解决。 十一、*其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等上述条款未尽事宜)： （一）本合同正本 份，副本 份。委托方执正本 份，副本 份。服务方执正本 份，副本 份。鉴证方执副本壹份。 （二）约定服务方在履约过程中，除不可抗力，投标文件中的项目责任人和项目组主要成员不予更换。

| 委 托 方 | 名称(或姓名) | 浙江省钱塘江流域中心 (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  | 委托代理人 |  |  |  | (签章) |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 方 | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) |  | 委托代理人 |  |  | (签章) |  |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 (通讯地址) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 鉴 证 方 | 单 位 名 称 | 浙江中际工程项目管理有限公司 (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托代理人 |  |  |  |  | (签章) |  |  |
|  | 联 系 人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |

印 花 税 票 粘 贴 处

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务 范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。