## 服务要求

1.遵守国家法律法规及医院管理制度，符合院感、安全生产、消防、环保要求。

2.人员无犯罪记录、身体健康、统一着装、挂牌上岗、文明服务、保护患者隐私。

3.所有人员岗前培训（院感、消防、安全、操作规范、应急处置）合格上岗。

4.消防控制室值班员持消防设施操作员中级证；水电维修工持有效特种作业证；医废、污水、洗衣房重点岗位持对应资质。

5.建立日巡检、周检查、月考核机制，台账完整、可追溯。

6.作业规范，设置警示标识，做好防护，杜绝安全事故与交叉感染。

7.突发事件 15分钟到场处置，及时上报。

8.工具、耗材、保洁用品、维修配件由中标人自行承担。

9.服从医院统一调度，完成应急、迎检、突击、防汛、清雪等任务。

10.垃圾分类规范、医废闭环管理、无卫生死角、无异味、无乱排乱放。

11.人员足额驻场，未经甲方书面批准不得擅自减员、换员。12.人员内部调动、更换须提前 7 天书面报备，审核培训合格后方可上岗。

12、服务方案及工作制度

（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

（3）制定服务方案，主要包括：室内保洁服务方案、洗涤服务及配送服务方案、水暖及其他维修服务方案、电工及其他维修服务方案、垃圾处理及回收服务方案、园林绿化服务方案、室外保洁服务方案、消防设施操作服务方案、综合服务方案、房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案等。