浙江海洋大学

比萨学院实验室设备采购

招标文件

（电子招投标）

编号:330000263030050000088

浙江海洋大学

浙江科佳工程咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

前附表	7

一、总则	10

二、招标文件的构成、澄清、修改	15

三、投标	15

四、开标、资格审查与信用信息查询	18

五、评标	19

六、定标	19

七、合同授予	20

八、电子交易活动的中止	21

九、验收	22

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	42

第五部分 拟签订的合同文本	49

第六部分 应提交的有关格式范例	52

资格文件部分	52

商务技术文件部分	55

报价文件部分	63

附件	67

第一部分 招标公告

项目概况

比萨学院实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月21日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件

一、项目基本情况

项目编号：330000263030050000088

项目名称：比萨学院实验室设备采购

预算金额（元）：349705

最高限价（元）：349705

采购需求：

标项一

标项名称：比萨学院实验室设备采购

数量：1批

预算金额（元）：349705

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。

备注：/。

合同履约期限：

标项一：合同签订后60天。

本项目是否接受联合体投标：是；否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年5月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月21日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年5月21日9点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江海洋大学

地址：浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛海大南1号海洋大学

项目联系人（询问）：肖老师

项目联系方式（询问）：0580-8180348

质疑联系人：陆老师

质疑联系方式：0580-8180989

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科佳工程咨询有限公司

地    址：浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢1001、1002、1003室

项目联系人（询问）：吴金沛、余工

项目联系方式（询问）：17815506260

质疑联系人：沈工

质疑联系方式：19305817244

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真： /

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 标项一：货物类，核心产品： 台式通风柜 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 序号; 标的; 所属行业. 1; 中央实验台; 工业. 2; 靠边实验台; 工业. 3; 美式双面试剂架; 工业. 4; 台式通风柜; 工业. 5; 洁净工作台; 工业. 6; 吊柜; 工业. 7; PP水槽; 工业. 8; 三口水龙头; 工业. 9; 单头洗眼器; 工业. 10; 滴水架; 工业. 11; 落地式紧急冲淋器; 工业. 12; 防水隔断; 工业. 13; 污水处理系统; 工业. 14; 排风系统; 工业. 15; 实验用电气系统; 工业. 16; 废气处理系统; 工业. 17; VAV控制系统; 工业. 18; 危化品储存柜; 工业. 中小企业划型标准：详见《招标文件》第六部分 应提交的有关格式范例：各行业划型标准。 注：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 3 | 支持本国产品 | 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。评审活动应贯彻落实对本国产品的评审价格扣除优惠； （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于多产品，除提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件以外，还须要供应商在投标响应文件中承诺成本之和达到80%（提供承诺成本之和达到80%的承诺书，格式自拟）。无承诺或者承诺占比无法达标则不享受政策。） 说明：本国产品除了享受20%的价格扣除外，还可以叠加小微企业的价格扣除优惠。即商品报价*（小微企业扣除率+本国产品扣除率） |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 5 | 转包、分包 | 转包：否 分包：同意将本项目非主体、非关键性的 运输 部分进行合理分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 要求提供。 （1）样品： 见第三部分 采购需求 ； （2）样品制作的标准和要求：见第三部分 采购需求要求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求：/；检测内容：/。 （5）提供样品的时间： 投标文件递交截止时间前 ；地点：浙江省舟山市定海区城东街道昌洲大道玉兰桥72号楼1楼；联系人： 吴工 ，联系电话： 17815506260 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）未中标单位样品的退还处理方式：由未中标单位在开标结束后当天内自行撤回，采购人和代理机构不负责样品保管。逾期未取回的，采购人、代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理，其中样品存放场地占用费800元/半天，由每个半天（以每日中午12：00为半天划分界限）内同时存放样品的供应商分摊，代理公司代为收取。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。但投标人认为完成本项目必需的费用，均应计入投标报价。投标人本次报价为本项目最终中标价格，采购人不再另行支付任何其他费用。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 12 | 采购代理服务费 | （1）采购代理服务费参照国家计[2002]1980号文件规定的招标费率标准4折收取，不足3000元按3000元收取。 （2）中标人在领取成交通知书前，应向采购代理机构交纳采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以电汇方式支付。 （4）中标人如未按上述规定办理，本采购代理机构有权对不足部分进行追索。 （5）服务费缴纳账号： 户名：浙江科佳工程咨询有限公司 账号：7331110182600053000 开户行：中信银行杭州天水支行 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢10楼；备份投标文件签收人员联系电话：吴金沛/17815506260。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。“★”系指重要条款。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6支持本国产品

3.6.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。评审活动应贯彻落实对本国产品的评审价格扣除优惠；

3.6.2在财政部、工业和信息化部制定出台在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序要求之前，目前，在中国境内生产的产品即视为符合本国产品标准，享受政府采购本国产品支持政策。具体如下：

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

注：须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，声明函格式详见招标文件附件；供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

3.6.3当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于多产品，除提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件以外，还须要供应商在投标响应文件中承诺成本之和达到80%（提供承诺成本之和达到80%的承诺书，格式自拟）。无承诺或者承诺占比无法达标则不享受政策。）

说明：本国产品除了享受20%的价格扣除外，还可以叠加小微企业的价格扣除优惠。即商品报价*（小微企业扣除率+本国产品扣除率）

4.询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2 质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4 事实依据；

4.3.3.5 必要的法律依据；

4.3.3.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1 招标公告；

5.1.2 投标人须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 评标办法；

5.1.5 拟签订的合同文本；

5.1.6 应提交的有关格式范例。

5.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)；

11.1.5营业执照。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)；

11.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1 采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4 合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

22.确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者中标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3 公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 中央实验台规格：≥1m(W)*1.5m(D)*0.85m(H)； | 28m | 详见技术参数表 |
| 2 | 靠边实验台 | 靠边实验台规格：≥1m(W)*0.75m(D)*0.85m(H)； | 14m | 详见技术参数表 |
| 3 | 通风柜 | 规格：≥1500mm(W)*900mm(D)*2350mm(H)； | 1台 | 详见技术参数表 |
| 4 | 洁净工作台 | 超净台规格：双人单面超净台≥1460mm(W)*620mm(D)*1850mm(H)； | 1台 | 详见技术参数表 |
| 5 | 美式双面试剂架 | 规格：≥1m(W)*0.3m(D)*1m(H)； | 28m | 详见技术参数表 |
| 6 | 吊柜 | 规格：≥1m(W)*0.3m(D)*6m(H)； | 50.5m | 详见技术参数表 |
| 7 | PP水槽 | 规格：≥550mm*450mm*310mm； | 11套 | 详见技术参数表 |
| 8 | 三口水龙头 | 三口水龙头； | 11个 | 详见技术参数表 |
| 9 | 单头洗眼器 | 单头洗眼器； | 5个 | 详见技术参数表 |
| 10 | 滴水架 | 规格：450mm*90mm*580mm； | 11套 | 详见技术参数表 |
| 11 | 防水隔断 | 铝合金材质防水隔断； | 21.42平方米 | 详见技术参数表 |
| 12 | 污水处理系统 | 用于污水收集及提升至排放总管； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 13 | 排风系统 | F4-72型-No.4.5A玻璃钢离心排风机； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 14 | 实验用电气系统 | 实验设备专用电气线路； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 15 | 废气处理系统 | 规格：处理量≥5000cmh； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 16 | VAV控制系统 | 变风量控制系统,含变频柜； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 17 | 危化品储存柜 | 危化品智能储存柜； | 1套 | 详见技术参数表 |
| 18 | 落地式紧急冲淋器 | 落地式紧急冲淋器，（不锈钢）； | 1套 | 详见技术参数表 |

- 二、技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台、靠边实验台、美式双面试剂架 | 1、中央实验台、靠边实验台 1.1、全钢结构实验台：中央实验台规格：≥1m(W)*1.5m(D)*0.85m(H)；靠边实验台规格：≥1m(W)*0.75m(D)*0.85m(H)； 1.1.1、全钢落地柜体：采用≥1.2mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，柜体底部安装调整脚； 1.1.2、地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm； 1.2、全钢柜体技术标准 1.2.1、★依据GB/T 10357.1-2024检测，水平静载荷试验≥600N，主桌面垂直静载荷试验≥1250N； 1.2.2、★依据 GB/T 10357.5-2023 规定进行检测，搁板弯曲试验≥2.0kg/dm2，搁板支撑件强度试验高度＞300mm，顶板和底板静载荷试验≥1000N，开门水平加载试验≥80N，开门猛关试验≥4kg，开门耐久性试验≥50000次循环，推拉构件的猛关试验≥0.65 kg/dm3； 1.2.3、★依据GB/T 10125-2021规定进行检测，24h乙酸盐雾测试结果10级； 1.2.4、★依据GB 18584-2024规定进行检测，安全性能：其中铅、汞、硒、钡、砷可迁移有害元素检测结果应为未检出，甲醛释放量检测结果值≤0.08mg/m3、苯≤0.06mg/m3、甲苯≤0.15mg/m3、二甲苯≤0.20mg/m3、tvoc≤0.50mg/m3。 1.3、实验台面：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；必须采用≥12.7mm厚度的优质耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起，且全面满足以下技术指标； 1.3.1、★化学全面性：提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件，参照GB/T17657-2022及进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、正己烷、凡士林、盐酸37%、硝酸65%、硫酸98%、氢氧化钠40%、过氧化氢30%、氢氟酸40%、氨水28%等77项及以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； 1.3.2、★环保性能：甲醛释放量按GB/T 39600-2021检测标准，甲醛释放量检验结果要求≤0.020mg/m3；提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的化学物排放测试报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件，且参照01350-2017 《用环境舱测试与评估室内材料挥发性有机化合物释放的标准方法》ISO16000-9-2006《室内空气第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定 释放试验室法》检测，包含TVOC释放检测值≤0.068mg/m³，苯及二甲苯未检出；并具备产品碳足迹相关认证； 1.3.3、★需要提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件，燃烧性能符合GB8624-2012标准中 B1级，烟气毒性等级达到ZA1级， 可燃性60s内焰尖高度≤50mm； 1.3.4、★抗菌性能：依据JIS Z 2801:2010检测标准检测，提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥99%，其中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌活性值均≥5； 1.3.5、★物理性能：符合GB/T17657-2013或GB/T7911-2013中技术要求，提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件 抽样检验，外观质量、厚度、长度、宽度、平整度、边缘直度、直角度、耐光色牢度、尺寸稳定性、耐磨、耐沸水、耐干热、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、弯曲弹性模量共计22种检测项目结果合格，其中1）弯曲强度≥142MPa，2）弯曲弹性模量≥16480MPa，3）耐磨性能≥1150转，4）抗拉强度≥78MPa； 1.3.6、★耐黄变色牢度：通过GB/T17657-2022标准测试，提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件，检测结果为灰色样卡5级； 1.3.7、★材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数Ira和外照射指数Iγ均＜0.1，检验结果合格。提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为产品技术证明文件。 1.4、五金及配件 1.4.1、合页：采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页；需要提供第三方检测机构出具的关于实验室钢制柜体不锈钢合页满足腐蚀性能测试的检测报告（ 40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤ 0.08mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；30%过氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a）； 1.4.2、抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作；需要提供第三方检测机构出具的关于实验室钢制柜体不锈钢门把手满足腐蚀性能测试的检测报告（40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.05mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤1mm/a；10%盐酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.8mm/a）； 1.4.3、抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 1.5、全钢结构工艺要求 1.5.1、框架：框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)；配置选项一(落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度)：为850mm(±3%)；落地式水槽台(含调整脚及台面厚度)：与所配套的落地框架式实验台/仪器台相同;所有框架式实验台/仪器台的结构设计强度需确保稳固不倾倒；所有非不锈钢材质框架矩形钢管开口处应装设可拆装的塑料材质封口盖，不得直接以封焊方式封口，以确保钢材喷涂预处理时钢管内部的处理效果；所有配置活动底柜的框架底部后横梁正面需装设橡胶材质缓冲垫； 1.5.2、装饰封板：所有框架后侧的水电布管空间(服务通道)均应以可拆装式钢制装饰封板封闭遮盖，例如于钢制框架的后侧、中央台背对背框架中间空档的外露端口外侧、边台框架与墙面间空档的外露端口外侧、不靠墙的仪器台框架后侧等；封板的材质、表面处理等须与框架相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露； 1.5.3、每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 1.5.4、钢制抽屉：抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；抽屉能抽出至少330mm；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下； 1.5.5、钢制门板：门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 1.5.6、活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：每个底柜设活动层板一只。 2、美式双面试剂架，试剂架规格：≥1m(W)*0.3m(D)*1m(H) 2.1、试剂架材料要求 2.1.1、菱形试剂架立柱：a.采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；b 钢材基本厚度须达到或优于1.2mm； 2.1.2、试剂架层板：a.钢制托臂：≥150×150mm菱形立柱，配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；双层钢玻，层板采用钢制层板加钢化玻璃且层板可上下调节高度，采用1.2mm厚优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性强，试剂架根据操作面可分为独立两部分。支柱可配水、气考克，操作方便。b.层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；c.层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须加设有编号304(及以上)不锈钢材质制作的护栏或者玻璃纤维护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况。 2.2、试剂架结构工艺要求 2.2.1、采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装； 2.2.2、试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm； 2.2.3、试剂架分上下3层，层板为高低可调活动式；试剂架应合理设计且整齐美观，两立柱间层板跨距不得大于1500mm；试剂架层板结构荷重加载强度性能同实验室等级钢制试验台柜设备搁板静载试验要求；下活动钢制层板边缘应平顺不割手；试剂架立柱内侧应按要求安装仪器设备用辅助设施。 |
| 2 | 台式通风柜 | 总体要求：台式通风柜包含通风柜主体及排风辅助配件 1、通风柜规格：≥1500mm(W)*900mm(D)*2350mm(H)； 2、通风柜整体包含上柜与底柜两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的存储。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用,具有耐腐蚀功能,方便维护； 3、通风柜主体支撑采用全钢材料，内腔为抗腐蚀内衬材料，两侧板内部空间可布置公用设备管道、配件等； 4、为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等； 5、所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等； 6、预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 7、★喷涂后的金属表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能：提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章（检测报告必须具有CMA或CNAS资质章） 7.1、化学试剂痕迹试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个； 7.2、热水试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板呈 45 度角放置，用 190℉至 205℉（88℃-96℃）的热水以每分钟不超过 6 盎司（177.44 毫升）的流速稳定流过漆面持续 5 分钟。冷却并擦干后，表面涂层应无热水导致的可见影响； 7.3、冲击试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板放置于平整的水泥地板上，将一个重 ≥1 磅，直径约 2 英寸的实心钢球从≥12 英寸高度自由跌落至试验样板上。涂层表面不会因冲击留下任何可见的裂缝或龟裂； 7.4、油漆附着力：试验方法SEFA 8M-2020，用美工刀或百格刀划出 2 组各 6 条平行线；间隔 2 毫米，两组相交成直角，形成一个 25个方框的网格。划痕的深度应刚好穿过涂层，但不触及基材。用软刷在网格上轻轻地刷，然后在网格上方覆盖测试专用胶带，再用铅笔一端的橡皮用力地擦胶带，保证接触良好。迅速将胶带向后拉开，尽可能成 180 度角。表面涂层完整度为 4B 级别或更高（95%或更多的网格区域）； 7.5、油漆硬度：试验方法SEFA 8M-2020，将测试样板一角成 45°角剪断，刮去涂层，暴露出原材料金属边缘。削去铅笔的一头，漏出 6mm 笔芯。用砂纸将铅笔笔芯打磨至平滑且截面呈圆形。削去铅笔的另一端，将铅笔木头的一半削去 13mm。将铅笔安装到硬度计上，使基板及铅笔的顶部连接到万用表上。将硬度计放在测试样板表面上，向前推进 13mm，将铅笔旋转 90°，在第一次测试的任意一侧重复进行三次测试，测试总数共计 4 次，且每次用掉铅笔芯应在不同象限内。表面涂层应能承受 4H 铅笔摩擦而没有穿透到基材且未形成完整的回路； 7.6、防潮性能：试验方法ISO 6270-1，温度100华氏度，测试时间≥100h，涂层无明显变化；g)盐雾试验：检测依据ISO 9227，试验时间≥300h，外观无明显变化； 7.7、耐磨试验：检测方法ASTM D4060，（CS-10，100r/500g），质量损失≤5mg； 7.8、所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 8、通风柜性能技术要求： 8.1、★通风柜设计面风速0.3m/s±10%，符合ASHRAE 110-2016标准 提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章（检测报告必须具有CMA或CNAS资质章） AM检测报告必须至少包含以下测试项目，并满足要求的技术指标： 面风速：其最大值、最小值与算术平均值偏差≤±15% 可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； 可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； 示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 9、内衬板/导流板/灯具:； 9.1、导流板通过防腐塑料材质固定件固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。 9.2、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。 10、调节门玻璃采用不低于5mm厚的钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，调节门拉手使用专用铝合金型材经环氧树脂喷涂制成。 10.1、调节门滑动装置使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静； 10.2、平衡系统采用无金属外露同步带形式，耐腐蚀、易维护、性能稳定，有足够的承重能力并保证防腐蚀，避免金属暴露产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀。平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑； 10.3、通风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留； 12、电气设施安装在通风柜的前立柱上，同时安装有漏电保护装置，不少于4 个220V、10A插座； 13、底柜柜体：为落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，底柜后方应具备容易拆装的活动背板，并可根据需求设计排风结构，满足临时存放药品的需求；根据需要也可配置框架支撑结构，底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜需配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)； 14、★通风柜的阻力不大于70Pa；提供第三方检测机构出具的合格检测报告复印件并加盖投标人公章； 15、通风柜工作台面： 采用≥25mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，总厚度25mm,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁。为确保产品的稳定性，需满足以下技术参数； 15.1、★陶瓷台面耐污染性能要求：台面表面耐腐蚀及耐污染要求满足 GB/T 24820-2024 标准，台面开孔截面耐腐蚀和耐污染满足 GB/T24820-2024 标准。表面和截面试验后正面和截面无明显变化，实测结果优于4级。提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.2、★陶瓷台面光泽度性能要求：参照GB/T 9754-2007检测标准，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测结果为≥30GU；提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.3、★陶瓷台面耐光色牢度性能要求：参照GB/T17657-2022检测标准，要求对样品进行不低于12h的测试，检测结果≥4-5级,提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.4、★陶瓷台面吸水率性能要求：参照GB/T4100-2015检测标准，检验依据参照GB/T3810.3-2016，平均值为≤0.02%,最大值为≤0.02%，提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.5、★陶瓷台面耐高温性能要求：参照GB/T17657-2022、GB/T24820-2024、QB/T5589-2021检测依据，标准要求：（120±3）℃，2h，无裂纹；检测结果符合标准要求，提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.6、★陶瓷台面釉面和坯体工艺要求：依据T/CIQA10-2020检测标准，标准要求：样品外观显见五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体，样品釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色），检测结果：符合，提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.7、★陶瓷台面放射性核素限量性能要求：参照GB 6566-2010检测标准，检测结果为:内照≤0.4,外照≤0.9。放射比活度（Bq/kg)：镭-226:85.9、钍-232:120.3、钾-40:944.9，提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件； 15.8、★通风柜配套陶瓷水杯性能要求：采用实验室专用陶瓷水杯:水杯尺寸：≥260mm*150mm*210mm,水杯表面耐污染性能：依据GB/T17657-2022检测标准，检测样品为陶瓷水杯，检测内容至少包含：高氯酸72%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、硫酸98%、王水等多种试剂，接触时长为48h,检测结果为5级无明显变化；物理性能：采用实验室专用陶瓷水杯，燃烧性能A（A1）测试：参照GB 8624-2012（GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007），对陶瓷水杯进行燃烧性能A（A1）级测试，检测结果必须符合A1要求，提供具有CMA或CNAS认证标志的检测单位出具的检测报告扫描件或复印件加盖投标人公章作为产品技术证明文件。 |
| 3 | 洁净工作台 | 1、技术参数 1.1、外部尺寸:≥1460mm×620mm×1850mm； 1.2、 内部尺寸≥1335mm ×530mm×650mm； 1.3 、过滤器尺寸：≥1300mm×450mm×69mm； 1.4 、额定功率：≤750 W； 1.5 、气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 、紫外灯功率：≥40W； 1.7、 LED日光灯功率：≥16W； 1.8 、前窗玻璃最大开口高度：≥400mm； 1.9 、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10 、噪音≤65dB(A)； 1.11 、风机规格：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率≥90W； 1.12 、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 、照明：≥300lx； 1.14 、洁净等级：ISO5级（ISO Class5）。 2、结构特点 2.1 、洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 2.3 、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4 、工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5 、箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； 2.6 、控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7 、洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 2.8 、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 2.9 、具有紫外灯、风机预约定时功能； 2.10、 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 2.11、 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 2.12、 完善的报警系统： 2.12.1、设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 2.12.2、过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； 2.12.3、过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； 2.12.4、风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警。 2.13、 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定； 2.14、具有医疗器械注册证。 |
| 4 | 吊柜 | 1、全钢结构柜体，吊柜规格： ≥"X"m(W)*0.3m(D)*6m(H)； 1.1柜体：采用1.2mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，带挂架； 1.2、钢制门板：门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 1.3、活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：每个柜设活动层板一只； 1.4、其他：五金配件及工艺要求参照全钢结构实验台； 1.5、吊柜安装：在原实验上安装吊柜或新装吊柜，由于墙体原因，吊柜不能吊挂于墙体上，需要拆解原钢木或全钢实验台，将钢架换成可吊挂吊柜的高脚钢架或在全钢实验台上重新延伸出吊挂钢架，吊柜重量集中于吊挂钢架上。 |
| 5 | PP水槽、三口水龙头、单头洗眼器、滴水架、落地式紧急冲淋器 | 1、PP水槽 1.1、PP水槽、PP特大水槽：作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象； 1.2、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划； 1.3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm； 1.4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 1.5、耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液， 70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 2、三口水龙头，实验专用龙头等给水装置须采用优质产品，并符合以下要求： 2.1、符合GB 25501-2010水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准； 2.2、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射， 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar，符合GB18145- 2014标准，开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适； 2.3、实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸； 碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19MM,重量≥1700g； 2.4、给排水管路：实验室只提供一个给水、一个排水点，供应商需根据现场情况自行布设给排水管路，给水管采用PP-R-20mm以上管路带各型阀门，给水管需要从天花吊顶内部通过实验台水电容箱功能柱（水电容箱功能柱不另行单独报价）引至用水点，排水采用PP-R-75mm以上管路。 3、单头洗眼器 3.1、主体:加厚铜质H59-1； 3.2、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛； 3.3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 3.4、防尘盖:PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 3.5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 3.6、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 3.7、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 3.8、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏； 4、滴水架 全PP结构一体成型滴水架，聚丙烯PP加厚材质，PP棒≥30支，安装方式，可挂可立，带排水软管； 5、紧急冲淋器 落地式紧急冲淋器，（不锈钢结构） 主体：SUS304#不锈钢； 5.1、地面安装型：洗眼、洗脸及全身冲淋于一体。淋身器为连杆式拉动开关；洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关； 5.1、冲淋器高度：≥2100 mm±20 mm；洗眼高度：≥1030 mm±20 mm； 5.2、冲淋盘：可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面； 5.3、洗眼器：双口洗眼器，气泡式出口莲蓬头设计，ABS喷头带Ф70橡胶防尘盖，平时防尘，使用时可随时被水冲开，降低突然打开时暂时的高水压，防止冲伤眼睛。防尘盖链条与护杯连接，以防脱落。 |
| 6 | 防水隔断 | 1、铝合金材质防水隔断 1.1、 70系列铝合金隔断，白色，单层钢化玻璃，铝材厚度≥1.4mm,表面处理：氟碳喷涂或电泳工艺，耐盐雾≥48小时； 1.2、钢化玻璃可见光透射比≥0.75； 1.3、防水密封处理:框架㐏墙体间隙采用弹性材料填充，外口嵌硅酮耐候胶。 |
| 7 | 污水处理系统 | 1、用于污水收集及提升至排放总管：日排放量≥2000L 1.1、通过液位传感器自动控制进水泵及设备运行； 1.2、PP材质污水收集池； 1.3、PP一体耐腐蚀水泵，一用一备。 2、配件要求：包含给排水管道等辅助配件，含管道安装； 2.1、给排水管道等辅助配件 2.1.1、 PP-R管，数量：DN50=49m；DN75=35m；DN32=18m；DN25=20m；DN20=70m，含外墙开孔人工机械费用，含管道保温，含安装辅材； 2.1.2 、PP-R球阀，数量：DN32=2只；DN20=17只； 2.1.3 、直径≥20mm金属网软管，数量：19条。 |
| 8 | 排风系统 | 1、风机及管路：玻璃钢离心风机1台,排风量:MAX5270CMH；PVC/PP排风管30平方，风管厚度、制作、安装参考现行国标，PP变风量阀1套；风机软连接1套； 1.1、风机选型:≥F4-72型-No.4.5A玻璃钢离心排风机,排风量:2840-5270CMH,全压:628-410PA,1450RPM,380V-1.5Kw，变频电机； 1.2、风机控制系统：系统采用VAV控制，节能和降噪； 1.3、风机节能产品试验：风机满足排风量、全压的要求。风机节能试验报告结果符合要求，全压偏差实验结果±5%，风机效率节能评价值≥84； 1.4、风机整体性能：风机选用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。防爆耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机其整体应为玻离纤维耐酸碱树脂（FRP）制作，其叶轮为翼型离心式。FRP耐酸碱（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）树脂制作（操作温度低于80度），乙烯基脂树脂采用国产优质品牌产品、无碱玻璃纤维采用国产优质品牌产品；轴心材质：45#钢（玻璃钢包覆或环氧树脂喷漆）;机架材质：Q235+EPOXY防锈；风机所有紧固件需采用SUS304作预埋防止腐蚀，外部裸露部分需采用螺帽套结构（避免松动）；轴承选用优质品牌轴承；轴承座：机油冷却式（可选用油品标号“15W/40”）；鼓风机底部配置减震平台及排水清理装置、风机的转子要便于检查清理；转子动平衡； 1.5、风机结构稳定：风机整体结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定； 1.6、风机配置电机性能：风机配置的电机防水、防尘、变频、使用寿命长等条件，电机应采用优质品牌电机； 1.7、每台排风机可独立操作及运行； 1.8、消声器：根据风量配置相应消声器； 1.9、风管：风管室外外立面安装，安装后需要根据校内要求喷涂外墙颜色至真石漆。 |
| 9 | 实验用电气系统 | 1、电箱（壳体） 功能：小型配电箱是组装低压终端电器，用于楼宇照明、配电和动力的专用箱体。技术参数：额定电压：400VAC、额定电流：160A 、防护等级：IP40 、绝缘等级：II； 2、断路器 断路器要求该产品空气开关绝缘电压为600V至800V,额定电流为10A至100A.用来分配电能和保护线路以及电源设备免受过载,短路,欠电压等故障的技术； 3、电线、电缆 电线、电缆使用的是6～35kV交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆（ZR-BV、ZR-YJV、WDZ-YJV），为国家优质产品； 4、穿线槽、管 采用电线的护套管与PVC线槽，采用的PVC护套管、PVC线槽具有耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、耐腐蚀、易连接等优点，安装施工方便，工程造价低； 5、86型暗装10A插座=88个，含暗装开槽修复费用。材料、施工均需符合现行国家标准； 6、三角型线槽7套。3.1三角形线槽材料要求 6.1、采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm； 6.2、三角形线槽结构工艺要求：每个带2只5孔10A插座，含房间配电箱引至插座盒电源线路，单相3线制，每只插座电源线ZRBV-450/750V-3×2.5mm2；电源线需要从天花吊顶内部/墙面通过实验台水电容箱功能柱（水电容箱功能柱不另行单独报价）引至电源插座。 7、电线电缆：ZRBV2.5m㎡=1800m，ZRBV4m㎡=900m，ZRBV6m㎡=300m，ZRYJV5*10m㎡=100m，ZRYJV4*4m㎡=40m，含暗装开槽修复费用。 |
| 10 | 废气处理系统 | - 卧式干湿双联废气处理系统：由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成，水喷淋+吸附箱选择不同填料可以处理多种不同废气，主要包括三大类:一、酸性废气和酸雾(例如:N02、H2S04、HCL、HF等)；二、,碱性废气(例如:NH3等)；三、有机废气和臭味(例如:苯类、类、醇类、醚类、酊类)等； - 2、整体材质：米灰色(米黄色)PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3、吸附箱性能要求 3.1、吸附效率高,能力强； 3.2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低； 3.3、能够同时处理多种混合有机废气； 3.4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全； 3.5、全密闭型，室内外皆可使用； 3.6、抗老化强,耐腐蚀； 3.7、水喷淋水泵一用一备。 3、 PP吸附箱填料 活性炭吸咐箱； 4、 PP活性碳吸咐箱填料耗材更换 报价包含5年内PP活性碳吸咐箱内活性碳按“半年/次”更换费用。 |
| 11 | VAV控制系统 | 1、通风柜变风量控制系统技术方案 1.1、系统总体要求 1.1.1、通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5M/S±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求； 1.1.2、面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤3S； 1.1.3、每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PPs材质碟阀，带硅胶气密环确保高气密性，带文丘里效应流量检测段精确测量排风量；为保证系统长期稳定和抗化学物质腐蚀，阀体内不能有电子元器件、电线及金属等易腐蚀部件； 2、系统配件要求 2.1、变风量蝶阀 2.1.1、变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm或315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，精确控制风量； 2.1.2、执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用国际知名品牌执行器； 2.1.3、执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性； 2.1.4、轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件； 2.2、流量传感器 2.2.1、为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速； 2.2.2、流量传感器必须采用国产高端品牌； 2.2.3、传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性； 2.2.4、流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS； 2.2.5、传感器安装应适用于各种不同通风柜类型。 2.3、位移传感器 2.3.1、控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性； 2.3.2、高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上； 2.3.3、安装方式：固定支架或螺纹安装。 2.4、变频器：采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行； 2.5、PLC：修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 2.6、噪声控制，本项目设备运行噪声低于65DB； 2.7、含电源线缆敷设。 |
| 12 | 危化品储存柜 | 1、智能化物联网设计，集成称重天平、标签打印机、扫码器、RFID读卡器、人脸识别、视频监控，对需储存的试剂容器数据进行读取，以实现实时库存监控和管理。提供人脸识别、读卡识别、密码、指纹等多种身份识别方式供用户选择，并与控制系统进行数据交换，实现有效的人员授权管理； 2、柜体标配双层钢板结构，双面喷涂防腐保护，隐藏式风道设计，安全阻燃，配独立通风模组，定时定量控制排风，搭载TVOC、温湿度监控模组，实时监测工作状态。柜体融合传统文化设计，磁吸标签设计标记柜内物资种类，方便实验人员识别。电子锁组配合双人双锁模式管控，通过组合式操控平台设置一人一柜或一人多柜权限，强化综合安全性能，自动生成电子台账，实时管控库房使用安全； 3、防火性能：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料，检测报告中需体现检测过程中防火柜内热电偶位置图、炉内温度/时间曲线图、热电偶温升/时间曲线图、检测前后样品比对照片等； 4、配有易制毒、易制爆、剧毒品等管制类危险化学品名录及MSDS查询功能，危险化学品名录MSDS信息包括但不限于：化学品信息、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护等信息； 5、设备具备开放端口功能，可以接入其他信息管理系统，所有信息需要与原有库房系统连接交换，含调式匹配。 |

- 三、样品要求

1.样品清单

| 序号 | 样品名称 | 规格 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台实芯理化板台面小样 | 厚度≥12.7mm | 1块 | 满足“第三部分 采购需求：二、技术参数表” |
| 2 | 通风柜陶瓷板台面小样 | 厚度≥25mm | 1块 |  |
| 3 | 三口水龙头 | 满足“第三部分 采购需求：二、技术参数表” | 1个 |  |
| 4 | PP水槽 | 满足“第三部分 采购需求：二、技术参数表” | 1套 |  |
| 5 | 五金配件小样 | 铰链、合页、拉手、电线电缆、三节滑轨、螺丝 | 1套 |  |
| 6 | 靠边实验台一张 | 规格不限 | 1张 |  |

注：样品中不得出现投标人的名称、商标。

2.样品递交方式：供应商自行运送到指定的地点。

3.样品递交时间：2026年5月21日9点30分00秒（北京时间）前。

4.样品递交地点：浙江省舟山市定海区城东街道昌洲大道玉兰桥72号楼1楼 ，联系人：吴工，联系电话：17815506260。

5.未中标单位样品的退还处理方式：由未中标单位在开标结束后当天内自行撤回，采购人和代理机构不负责样品保管。逾期未取回的，采购人、代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

6.制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理，其中样品存放场地占用费800元/间/半天（具体按实际场地使用情况进行结算），由每个半天（以每日中午12：00为半天划分界限）内同时存放样品的供应商分摊，在取回样品时由代理公司代为收取。

- 四、商务要求

（一）交货时间

合同签订后60天完工，最迟2026年08月15日前完成交货、改造；如因中标人责任而造成的延期而产生的费用由中标人负担。

（二）交付地点

采购人指定地点。

（三）履约保证金

无。

（四）售后服务要求

1.质量保证期（或保修期）：自合同签订生效，设备安装调试完毕并经采购人验收合格之日起整体项目免费质保3年。质保期内上门对损坏的设备进行安装、更换、调试，包括配件费、材料费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续3年。

2.售后服务的响应速度要求：免费维护或更换缺陷部件的时间为中标人收到采购人通知后 2 小时内响应，24小时内到达现场。

3.投标人投标时必须根据所投标的设备清单，列出设备（国产单价大于5万元的）主要维修用零配件清单及价格，此价格作为中标人质保期后维修更换零配件收费的依据；如遇后期市场价格变动，则按变动后的价格由采购人、中标人双方提供价格变动证明后协商执行。

（五）付款方式

合同生效并具备实施条件后7个工作日内，支付合同总金额的40%；到货后，设备安装调试完毕并经需方验收合格后7个工作日内付清货款。

（六）项目验收

1.设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格报告后投入使用。

2.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

3.其它验收费用由中标人承担。

（七）安装调试、培训

1.安装调试：

1.1 安装地点：采购人指定地点。

1.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

1.3 中标人免费提供合同货物的安装服务。

1.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（八）合同履行

必须由投标主体履行合同。

- 五、相关图纸

附图一:中央实验台

附图二:靠边边台

附图三:平面图

第四部分 评标办法

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评审标准

（一）商务技术部分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务分（7） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 证书 | 3 | 【客观分】 投标人或核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每份认证得1分。最高得3分。 （证明材料：须提供有效期内证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，否则不得分） |
| 政策功能 | 1 | 【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分，最高得0.5分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分，最高得0.5分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术分（63） |  |  |
| 技术响应程度 | 21 | 【客观分】 由评委根据投标人提供的设备配置方案和投标响应情况等进行综合评议，产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除▲以外）：包括投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等，是否能够满足招标文件要求。全部满足或明显优于招标文件要求得21分；标注“★”的为重要条款，投标产品技术条款低于采购需求中重要条款要求（负偏离）的每条扣3分，其它一般技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，扣完为止。 注：商务技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的（或要求提供证明材料但未提供的）经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。 |
| 项目实施方案 | 5 | 【主观分】 投标人针对本项目的总体实施方案的特点、难点、重点描述的准确性及相对应的措施，要求方案的功能实现以及方案配置的合理性、先进性。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
| 质量保证措施 | 5 | 【主观分】 是否具有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施；是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等。以及整体措施方案是否合理、可行（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
| 项目深化设计方案 | 5 | 【主观分】 投标人可结合图纸情况进行深化设计，实验室只提供一个给水、一个排水点，供应商根据现场情况自行布设给排水管路，整体规划方案应符合使用要求；图纸应完整、明确、满足项目实际需要，有利于项目执行，具备可行性及合理性。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
| 运输方案 | 3 | 【主观分】 运输方案保障措施有效、方案严密的最高得3分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分；（评分范围：0，1，2，3） |
| 安装调试 | 3 | 【主观分】 安装、调试方法或方案的详细完整度、合理可行性。（评分范围：0，1，2，3） |
| 培训方案 | 3 | 【主观分】 投标人针对本项目提供的培训方案、计划的可行性及合理性。要求方案内容包含但不限于培训师资、培训课程、培训时间、培训方式等内容。（评分范围：0，1，2，3） |
| 售后服务 | 3 | 【主观分】 投标人承诺的售后服务方案完善、售后服务机构的能及时响应采购人上门服务需求。要求方案详实、合理可行、可操作性强。（评分范围：0，1，2，3） |
| 配件耗材 | 5 | 【主观分】 产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本方案，投标人承诺的备品备件的提供及优惠（包括但不限于备品备件清单以及质保期外备品备件费用收取的价格和人工费用等）投标人需在投标文件中列明主要维修用零配件清单及价格（格式自拟），否则本项不得分。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
| 样品 | 5 | 【主观分】 外观质量及整体结构美观性、安全性、牢固程度。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 5 | 【主观分】 结合处缝隙、配件结合处紧密程度、铰链、滑轨等部件灵活程度（评分范围：0，1，2，3，4，5） |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

说明：本国产品除了享受20%的价格扣除外，还可以叠加小微企业的价格扣除优惠即商品报价*（小微企业扣除率+本国产品扣除率）

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.6 对于政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

说明：本国产品除了享受20%的价格扣除外，还可以叠加小微企业的价格扣除优惠即商品报价*（小微企业扣除率+本国产品扣除率）

3.4.7 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.8评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8 评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;

4.2.9 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效：（1）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                          的结果，签署本合同。

一、项目内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________________元（￥__________元）人

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币  元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、款项支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5．合同到期后，根据学校预算安排和采购需求，视供应商服务质量，可续签一年。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期10日不能交货的，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，中乙方应承担违约责任，应向甲方支付合同总价百分之十的违约金。

2、中标后乙方撤回投标或拒绝签订合同的，给甲方造成的损失、招标过程产生的费用，由乙方承担。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日              签字日期：      年  月  日

第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）

（5）营业执照………………………………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

我方参与比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

一、投标函

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）；

2.1.5营业执照。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3关于符合本国产品标准的声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………………（页码）

（3）关于符合本国产品标准的声明函………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】标项___的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、关于符合本国产品标准的声明函（如果有）

[1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。评审活动应贯彻落实对本国产品的评审价格扣除优惠；注：须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，声明函格式详见招标文件附件（附件8）；供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于多产品，除提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件以外，还须要供应商在投标响应文件中承诺成本之和达到80%（提供承诺成本之和达到80%的承诺书，格式自拟）。无承诺或者承诺占比无法达标则不享受政策。）（承诺书格式自拟）]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_浙江海洋大学_单位的_比萨学院实验室设备采购__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

浙江海洋大学、浙江科佳工程咨询有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为比萨学院实验室设备采购【招标编号：XXXXXXXX】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江海洋大学 的 比萨学院实验室设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》中企业类型错误的，《中小企业声明函》无效，不享受中小企业扶持政策。⑤《中小企业声明函》中填写的制造商不可使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，否则中小企业声明函无效。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、供应商填写的《中小企业声明函》中如存在数据错误，但企业类型正确的，其《中小企业声明函》有效。如存在疑义可由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释。

4、《中小企业声明函》中填写行业错误或者未填写行业的，《中小企业声明函》无效。但错填为“采购文件中明确的所属行业”等类似瑕疵的，《中小企业声明函》有效。

5、如果供应商声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），则属于虚假材料；反之，没有获得非法利益，则不属于虚假材料。

各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件8：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。