## 表E.1.3 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 03B001 | 工地人力运输 | 1.名称:工地人力运输 2.类型:混凝土杆运输 3.运距:1km 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | t | 0.789
2 | 03B002 | 工地人力运输 | 1.名称:工地人力运输 2.类型:金具、绝缘子、零星钢材 3.运距:1km 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | t | 4.151
3 | 03B003 | 工地汽车运输及装卸 | 1.名称:工地汽车运输及装卸 2.类型:混凝土杆 3.运距:10km 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | t | 0.789
4 | 03B004 | 工地汽车运输及装卸 | 1.名称:工地汽车运输及装卸 2.类型:金具、绝缘子、零星钢材 3.运距:10km 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | t | 4.151
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-3*50mm2 3.材质:铝芯 4.电压(kV):8.7/15KV 5.敷设方式:直埋式 6.其他未尽事宜详设计图纸及规范 7.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m | 5000
6 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ133mm*5 4.敷设方式:地下敷设 5.其他未尽事宜详设计图纸及规范 6.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m | 6
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WSY-10/3.1 3.材质、类型:铝芯 4.电压(kV):8.7/15KV 5.其他未尽事宜详设计图纸及规范 6.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 12
8 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:高压电缆分支箱 2.规格:一进一出 3.电压(kV):10KV 4.含基础制作 5.其他未尽事宜详设计图纸及规范 6.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆 2.规格:10m 3.类型:ZΦ190-10-G 1214 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 基 | 1
10 | 030411004001 | 导线 | 1.名称:防老化绝缘线（高压） 2.型号:JKLYJ-10KV 50mm2 3.材质:铝 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | km | 0.1
11 | 030411003001 | 横担组装 | 1.名称:横担 2.材质:铁质 3.规格:L70*7*2300 4.类型:单根 5.绝缘子类别:针式绝缘子 P--15T 10只 6.其他未尽事宜详设计图纸及规范 7.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 组 | 2
12 | 03B005 | 一般铁构件 制作安装 | 1.一般铁构件 制作安装 2.含安铁、拉带、抱箍、螺栓、变压器架构、变压器底托槽钢、线夹等铁构件 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | t | 0.238
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030411005001 | 杆上设备 | 1.名称:真空断路器 2.型号:ZW32-12G/T630 3.附属设备:带隔离开关装置 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 台 | 1
14 | 030411005003 | 杆上设备 | 1.名称:龙须式跌落式开关 2.型号:HRW11-12/200 3.备注:3只/组 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 组 | 1
15 | 030411005004 | 杆上设备 | 1.名称:复合避雷器 2.型号:YH5WS3--17/50TL 3.备注:3只/组 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 组 | 2
16 | 030401001001 | 油浸式变压器 | 1.名称:变压器 2.型号:S13-M 3.容量(kV·A):800kVA 4.含基础制作 5.含高压计量预付费装置 6.其他未尽事宜详设计图纸及规范 7.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 03B006 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.材质:铝 3.规格:DTL-50 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 77
18 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L63*6*1500mm 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 根 | 35
19 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户外 5.其他未尽事宜详设计图纸及规范 6.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m | 277.8
20 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:接地引上体 2.材质:圆钢 3.规格:Φ14*3000mm 4.Φ65 PVC保护管 5.其他未尽事宜详设计图纸及规范 6.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m | 9
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合类 2.挖土深度:2m以内 3.土方量按定额计算规则计算 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m3 | 3375
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:回填土 2.密实度:按图纸及设计规范 夯填 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | m3 | 3375
23 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV·A):800kV·A 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 系统 | 1
24 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:交流供电 2.电压(kV):10kV 3.类型:带断路器 4.其他未尽事宜详设计图纸及规范 5.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 系统 | 1
25 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 交流耐压试验 2.电压(kV):10kV电缆试验 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 根 | 6
26 | 080601008001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:电缆标桩 2.规格:100*100*1000mm 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 080601008002 | 标志牌、标桩 | 1.名称:设备名称牌 2.规格:400*300mm 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 1
28 | 080601008003 | 标志牌、标桩 | 1.名称:相序牌 A、B、C 2.规格:120*150mm 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 2
29 | 080601008004 | 标志牌、标桩 | 1.名称:警示牌（禁止攀登，高压危险） 2.规格:500*200mm 3.其他未尽事宜详设计图纸及规范 4.为完成此项目的所有施工工序由投标单位自行考虑报价 | 个 | 2
30 | 03B007 | 围栏 | 1.名称:围栏 2.类型:浇灌铁栏 | m | 32
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施费 | 定额人工费×费率 | 1.925 |  |  | 市级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.05，费率系数保留两位小数；省级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.1，费率系数保留两位小数。
2 | 031401010001 | 文明施工费 | 定额人工费×费率 | 0.55 |  |  | 市级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.05，费率系数保留两位小数；省级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.1，费率系数保留两位小数。
3 | 031401011001 | 环境保护费 | 定额人工费×费率 | 0.55 |  |  | 市级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.05，费率系数保留两位小数；省级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.1，费率系数保留两位小数。
本页小计 | [6 empty] | --
措施项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
4 | 031401009001 | 安全施工费 | 定额人工费×费率 | 2.475 |  |  | 市级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.05，费率系数保留两位小数；省级标准化管理示范工地按以上标准乘以系数1.1，费率系数保留两位小数。
5 | 031401021001 | 冬季施工增加费 | 按规定计取 | 50 |  |  | 室外工程和发包人不提供采暖的室内工程，按冬季施工期间完成定额人工费的50%计取。外墙封闭且发包人提供采暖的室内工程，按该项目冬季施工完成定额人工费的20%计取。执行冻土定额不再计取冬季施工增加费。
6 | 031401021002 | 雨季施工增加费 | 定额人工费×费率 | 0.5
7 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 按规定计取 | 3
8 | 031401020002 | 非夜间施工增加费 | 按规定计取 | 20 |  |  | 按发包人确认的非夜间施工完成工程量定额人工费的20%计取。
9 | 031401013001 | 材料二次搬运费 | 定额人工费×费率 | 0.5
10 | 031401015001 | 已完工程保护费 | 定额人工费×费率 | 0.4
11 | 031401014001 | 施工临时保护费 | 定额人工费×费率 | 0.6
本页小计 | [6 empty] | --
措施项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
12 | 031401023001 | 工程冬季维护费 | 按规定计取
13 | 031401022001 | 其他措施费 | 按规定计取
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 提前竣工（赶工）费 |  |  |  | 发包人要求按合同工期提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工期进度的措施，并应修订合同工程进度计划，发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用，按合同工期提前10％以上（不得超过定额工期的20%）的，提前竣工补偿的金额可按合同价款的5％为基础，协商确定。
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [9 empty] | --
合计 | [9 empty] | --

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合 计