## 表B.1.1 招标工程量清单封面
安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字或盖章)
| 审 核 人： |  | {招标人信息\复核人} | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | {招标人信息\工程造价法定代表或其授权人} | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 招标工程量清单(最高投标限价)编制(审核)说明
招标工程量清单(最高投标限价)编制说明
工程名称：安图县荒沟岭历史遗留含铬渣杂土堆放场三期综合治理项目电缆敷设及变压器安装工程
1.工程概况：主要工作内容为,安装S13-800kVA变压器一台，立10米水泥杆1基，敷设YJLV22-8.7 /15kV-3*50mm2高压电缆5000米，安装真空断路器1台，安装10kV电缆分支箱5台。 2、编制依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；《房屋建筑与装饰工程 工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)；《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)； 《市政工程工程量计算标准》(GB/T 50857-2024)；《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T 50 858-2024)；《仿古建筑工程工程量计算标准》(GB/T 50855-2024)；《构筑物工程工程量计算 标准》(GB/T 50860-2024)；等相关标准与规范；及施工图纸、拟定的招标文件、相关规范标准 图集和技术资料等。 3、工程招标和分包范围：具体内容详见工程量清单 4、材料价格采用吉林省工程造价信息网2026年安图县03月份信息价格及市场价格 5、人工风险费按5%考虑，材料风险费按5%考虑，机械风险费按5%考虑