人防B区餐厅、厨房设施

配置项目

项目编号：1404312026AGK00021

招

标

文

件

采购人：沁源县机关事务服务中心

采购代理机构：沁源县国源工程咨询有限公司

目 录

第一部分    招标公告	1

第二部分    投标人须知	6

第三部分    评标方法	27

第四部分    商务、技术要求	36

第五部分    合同原则	59

第六部分    投标文件的组成	64

第一章  招标公告

项目概况

人防B区餐厅、厨房设施配置项目的潜在投标人应登陆山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于2026年04月22日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1 项目编号：1404312026AGK00021

1.2 项目名称：人防B区餐厅、厨房设施配置项目

1.3 预算金额：859000.00元

1.4 最高限价：859000.00元

1.5 采购方式：公开招标

1.6 采购需求：沁源县机关事务服务中心厨房设施配置项目。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，详见商务技术要求。

1.7合同履约期限：20日历天

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

2.3本采购项目的特殊条件要求：无；

2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参

加本招标项目投标，否则相关投标均无效；

2.5供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、招标文件的获取

3.1获取时间：2026年04月02日至2026年04月10日

3.2 地点：政采云平台；

3.3获取方式：线上获取。

四、投标文件的递交

截止时间：2026年04月22日9时00分（北京时间）

地点：请登录政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）进行在线投标。

五、开标时间、地点

时间：2026年04月22日9时00分（北京时间）

地点：沁源县滨河源U型2号商铺国源工程咨询有限公司二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑。

2.公告发布媒介：山西省政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：沁源县机关事务服务中心

地址：沁源县沁河镇

联系方式：0355-7835698

2.采购代理机构信息

采购代理机构：沁源县国源工程咨询有限公司

地址：沁源县滨河源U型2号商铺

联系人：王女士

联系电话：18334599302

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

联系电话：18334599302

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 采 购 人 | 沁源县机关事务服务中心 |
| 采购代理机构 | 沁源县国源工程咨询有限公司 |
| 采购项目 | 人防B区餐厅、厨房设施配置项目 |
| 项目类别 | 货物 |
| 项目编号 | 1404312026AGK00021 |
| 资金情况 | 已落实 |
| 预算金额 | 预算金额：859000.00元 最高限价：859000.00元 |
| 采购内容 | 沁源县机关事务服务中心厨房设施配置项目。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，详见商务技术要求。 |
| 质量标准 | 达到国家现行标准、规范、规程等要求，验收“合格” |
| 合同履约期限 | 20日历天 |
| 质保期 | 1年 |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 投标人资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3、本项目的特定资格要求：无； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标，否则相关投标均无效； 5、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 联合体投标 | 不接受 |
| 本项目需要落 实的政府采购 政策 | 1、本项目涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 （2）本项目采购文件如列出政府强制采购产品的，投标人必须投报《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，须将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。 3、本项目涉及正版软件的要求： 投标人投标产品中含计算机产品的，须承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件，提供《正版软件承诺》。 4、本项目涉及信息安全产品的要求： 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），须提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 5、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投标货物中有《节能产品政府采购品目清单》中非政府强制采购或其范围外的产品，评审时将给予适当加分； （2）投标货物中有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，评审时将给予适当加分； （3）投标人如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 6、本项目涉及无线局域网产品的要求： 本项目采购的产品如属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，在评审时给与适当加分。 7、本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）投标人的投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时给与适当加分。 （2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《创新产品或创新服务明细表》。 8、中小企业的政策因素： - 按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、《关于印发<关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>》（财库【2022】19号）、《关于印发<山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知>》（晋财购【2022】6号），对属于小微企业单位的货物服务价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。 - 投标人只有提供小、微企业制造的货物，才能享受投标货物的价格折扣，提供的货物既有小、微企业制造的货物，也有中型、大型企业制造的货物，不享受价格折扣。如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。 - 专门面向中小企业采购的项目或者包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （5）如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予相应5%的扣除。 9、残疾人福利单位政策因素： （1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。如实填写残疾人福利性单位声明函。 （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》； 10、监狱企业政策因素： （1）依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》； |
| 现场考察 | □组织 ☑不组织，投标人可自行考察现场。 |
| 答疑会 | □召开 ☑不召开，若需要召开答疑会，将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人。 |
| 招标文件获取 方法 | 在线获取 |
| 投标截止时间 | 2026年04月22日09时00分 |
| 投标人提出问 题的截止时间 | 投标文件递交截止时间15日前 |
| 采购人澄清问 题的时间 | 投标文件递交截止时间15日前 |
| 备选方案 | 不接受 |
| 分包 | □允许 ☑不允许 |
| 发布媒体 | 山西省政府采购网 |
| 投标文件签字 或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求在签章处加盖投标单位公章和由法定代表人/负责人或其委托代理人签字或签章。 |
| 其他要求 | 1、投标人应在线编制电子版投标文件，并按采购文件要求进行CA数字证书签章、加密。 2、本项目为全流程电子标，开标时需携带编制电子版投标文件的CA数字证书进行在线解密操作。 |
| 开标时间和地 点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：登陆山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html） |
| 投标文件份数 | 政采云平台上传加密电子投标文件壹份。 纸质投标文件打印胶装2套（与电子标书文件一致），开标结束后一周内打印胶装邮寄至代理机构即可，投标人无需到场。 |
| 是否退还投标 文件 | □是 ☑否 |
| 投标保证金 | 保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，保证金应从供应商的基本账户汇出。 本项目保证金金额为：¥8000.00元 供应商须在响应文件递交截止日前交纳 开户银行及账号如下： 开户名称：沁源县国源工程咨询有限公司 开户银行：山西沁源农村商业银行股份有限公司城关支行 行 号：402167200027 账 号：477121010300000029476 请在汇款单位附加信息及用途栏注明项目名称简写保证金 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 投标人参会代 表的要求 | 本项目采用远程不见面方式开标，不用出席。投标人必须准备好CA进入开标大厅自行进行投标文件解密（30分钟内完成解密）。开标时，若因无法完成解密而造成的相关结果，采购人、采购代理机构不承担任何责任。 |
| 评标委员会组 成及确定方式 | 评审小组构成：5人，由5名山西政府采购网评标专家库中随机抽取的评审专家组成。 评审专家确定方式：从山西省政府采购专家评审库中随机抽取。 |
| 是否授权评标 委员会直接确 定中标人 | ☑是 评标委员会根据招标人授权直接确定综合得分排名第一的投标人为中标人。 □否 由评标委员会推荐2名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。 |
| 中标公示媒介 | 山西省政府采购网 公示期限：1个工作日 |
| 是否电子招标 投标 | ☑是，按山西省政府采购网平台规定执行； □否。 |
| 中标服务费 | 1、参照国家《计价格（2002）1980号》、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、发改价格[2015]299号规定的服务标准计算。 2、此费用在发放中标通知书时，由中标人一次性进行支付。 |
| 履约验收 | 采购人根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收 |
| 违约处罚 | 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项 目的机会可能会受到影响： （1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标； （2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任； （3）中标人未按本招标文件规定签约； （4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； （5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。 |
| 中小企业划分标准所属 | 农林牧渔业 工业 建筑业 批发业 零售业 交通运输业 仓储业 邮政业 住宿业 餐饮业 信息运输业 软件和信息技术服务业 房地产开发经营 物业管理 租赁和商务服务业 其他未列明行业 |
| 其他 | 1、各投标人须在“山西省政府采购网—投标人库”进行注册，并登录“投标人库”的“注册信息维护 ”进行自主备案。 2、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑。 |
| # 为贯彻落实《山西省政府采购信用融资工作方案（试行）》，优化营商环境，加大政府采购支持市场主体培育、金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步推进稳住经济一揽子政策措施落实，推动我市政府采购合同融资工作的顺利进行。 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |  |

投标须知正文

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次采购活动。

2.定义

2.1“采购代理机构” 指在招标人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即沁源县国源工程咨询有限公司。

2.2“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“中标人”是指经过评标委员会评审后，符合本次招标要求的投标人。

2.5“投标货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.7“产品缺陷”是指投标货物的零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.8“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

2.9 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3.投标人资格

3.1 符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条等相关法 律法规的规定。

3.2 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3 能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4 投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。

4.知识产权

4.1 投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因招标人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于招标人、 采购代理机构的责任。

4.2 如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含招标人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5.投标有效期

5.1 投标有效期自提交投标文件的截止之日起算 90 天。

5.2 在特殊情况下，招标人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。

5.3 项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算 90 天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

6. 投标费用

6.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7.采购代理机构的权利

7.1 采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定， 执行取消此采购任务的情况下，无需对受影响的投标人承担任何责任。

8.解释权

8.1 本次招标文件的最终解释权属于沁源县国源工程咨询有限公司。

(二) 招标文件

9.招标文件的构成

9.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

14（3）投标人须知

（4）评标标准和评标方法

（5）商务、技术要求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

（8）招标文件的澄清公告以及、答疑、变更或补充通知等

由招标人或采购代理机构提供的所有资料被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到招标人或采购代理机构的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人或采购代理机构要求，投标人应归还所有从招标人或采购代理机构处获得的保密资料。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内以书面形式通知采购代理机构。

10.2 在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3 招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《中国山西政府采购网》以澄清公告的形式予以公布，招标文件澄清、修改相关信息会发送至已（领取）购买招标文件投标人提供的邮箱，并以电话形式告知，投标人有义务自行查收。

(三) 投标文件

11.投标文件的要求

11.1 投标文件的构成：

（1）资格审查部分

（2）商务技术部分

11.2 编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。法人身份证及授权人身份证扫描件上加盖公章，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

11.3 格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

11.4 投标文件的审查

（1）有效性、完整性和响应程度审查，由评标小组依据招标文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对招标文件的实质性要求做出响应；

（2）依据投标文件提供的标的相关资料和投标文件的响应内容进行审查。（包括检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/产品介绍等）进行审查。

12.电子投标文件的编制与解密

12.1 投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章，同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

12.2 在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF 格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

12.3 电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

12.4 在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。

12.5 电子投标文件解密时间：30 分钟。

12.6 电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子 CA 登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入 CA 密码→开始下载→解密完成。

12.7 因设备原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1)投标人未在规定时间内解密投标文件的；

（2)投标人使用非本次投标加密用 CA 数字证书解密的；

（3)投标人使用的 CA 数字证书属于注销或无效或损坏的。

13.投标语言及计量单位

13.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文并加盖投标人公章。

13.2 投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14.投标报价

14.1 投标均以人民币报价。

14.2 投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照第五部分“商务、技术要求”对全部服务进行唯一报价，投标报价包括货物、随配附件、备品、工具、送达指定交货地点等各种费用和技术服务、使用前的技术咨询、培训、售后服务、税费等所有费用的总和。即：全面投入使用的全部费用。

14.3 只要投报了一个确定的报价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(二)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

(三)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15.投标保证金

15.1 投标人应在投标截止时间前，向采购代理机构足额缴纳投标保证金。

15.2 采购代理机构自中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

15.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标人在规定期限内无正当理由不与招标人订立合同的；

（6）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）中标人未在中标公告发布之日起五个工作日内到采购代理机构领取中标通知书及未向采购代理机构缴纳招标代理费的；

（9）其他违反法律、法规和规章的行为。

16.投标文件签署

16.1 投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2 投标文件的签署应清晰工整。

(四) 投标

17.投标文件递交

17.1 投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

17.2 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将拒收投标文件：

（1）未按招标公告要求获取招标文件的；

（2）在招标文件规定的投标截止时间之后递交投标文件的；

（3）未按照招标文件要求对投标文件进行加密解封的。

18.串通投标

18.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

18.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.弄虚作假

19.1 有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

20.投标人存在下列情况之一的，投标无效：

20.1 投标文件的单位名称与其递交的投标文件中公章不一致的；

20.2 未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；

20.3 未按招标文件要求递交资质原件、合同原件及其它需要提供的证明材料等的；

20.4 不具备招标文件中规定的资格要求的；

20.5 投标人信用记录查询被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

20.6 投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

20.7 如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

20.8 投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“第三部分 投标人须知 14.3”的规定进行修正的；

20.9 投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；

20.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

20.11 招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出明确响应的；

20.12 投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

20.13 投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

20.14 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

20.15 评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

20.16 投标文件未对交货(完工)时间、地点、质保期等做出实质性响应的；

20.17 投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

20.18 投标人相互串通投标、弄虚作假的；

20.19 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

20.20 投标人未提供的标的物货物品牌、规格型号的；

20.21 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.有下列情形之一的，应予废标：

21.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.2 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

21.3 因重大变故，采购任务取消的。

(五) 开标

21.开标

21.1 上传投标文件截止时间后，由采购代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料和招标文件一并存档。

21.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 解密结束后，投标人在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。

21.4“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

21.5 投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

21.6“报价结果”随招标文件一并存档。

(六) 资格审查

22.成立资格审查小组

22.1 采购代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定组建资格审查小组，资格审查小组由招标人代表组成，对投标人资格条件进行审查，做审查文件的记录。

22.2 资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.资格审查小组职责

23.1 资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

(七) 评标

24.成立评标委员会

24.1 采购代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和评审专家共五人以上单数组成， 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

24.2 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

24.3 评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.4 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.5 评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，招标人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。

24.7 无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

24.8 采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

25.评标委员会职责

25.1 评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

25.2 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

(八) 签订合同

26.中标通知

26.1 采购代理机构在中标人确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体《中国山西政府采购网》上发布《中标结果公告》，并向中标人发出《中标通知书》。

26.2 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

26.3 招标人或采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.履约保证金

27.1 中标人应按照招标人合同约定足额缴纳履约保证金。

27.2 中标人不按照招标人合同约定足额缴纳履约保证金的，取消其中标资格。

27.3 如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.签订合同

28.1 招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

28.2 中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

28.3 中标人应在接到成交通知书 10 日内与招标人签订书面合同，最长不得超过 30日。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.对投标人不良行为的处罚

29.1 投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（3）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知招标人和采购代理机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

30.对中标人不良行为的处罚

30.1 中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

31.诚实信用

31.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

31.2 有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

31.3 投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

(九) 质疑与投诉

32.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

32.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

32.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

32.3 投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过政府采购平台进入 “项目质疑管理”栏目向招标人、采购代理机构提出质疑。

32.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

32.6 投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式： DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

32.6.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.6.2 质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

32.6.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.6.4 事实依据；

32.6.5 必要的法律依据；

32.6.6 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7 质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。

32.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

32.8.1 未在有效期限内提出质疑的；

32.8.2 所提交材料未明示属于质疑材料的；

32.8.3 质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

32.8.4 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

32.8.5 质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

32.8.6 质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

32.8.7 投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

32.8.8 在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

32.8.9 其它不符合受理条件的情形。

32.9 招标人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

32.10 投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，招标人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

32.11 质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

32.12 招标人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

32.12.1 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

32.12.2 对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

32.12.3 质疑答复导致中标结果改变的，采购或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本县财政部门。

32.13 质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

(十) 其他

33.关于日期计算方法

33.1 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 评标方法

资格评审表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 财务报告 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 信用记录查询 | 开标后现场查询： 1、查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网 2、查询截止时间：投标文件开启当天 3、信用信息查询结果：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。 4、查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
| 7 | 采购政策 | 供应商为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |

注：1、供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函，无需再提交上述证明材料。

2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

3、除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

符合性评审表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 报价 | 投标报价 | 投标报价不得超过最高限价 |
| 3 | 商务 | 法定代表人身份证明书 或法定代表人授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 商务 | 合同履约期限 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 商务 | 质量标准 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 商务 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 技术 | 商务技术要求 | 符合招标文件要求 |
| 8 | 商务 | 投标保证金缴纳凭证 | 符合招标文件要求 |
| 9 | 商务 | 响应文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |

说明：

- 符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.企业性质评审标准

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物或服务满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

2.政策性要求评审内容及标准（如涉及）

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中 国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则报价无效；特别注明 “进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先 采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（2）本文件采购产品中属于政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（3）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

（4）投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策，按照本项目评分标准进行评审。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 扫描件或影印件。

（5）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

（6）中小企业参加本项目的评审标准

①中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型 标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

②小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物 15%的价格折扣。

③小型、微型企业提供的货物既有小型、微型企业制造货物，也有大型企业、中型企业制造货物的，不享受价格折扣。

④联合体价格折扣：采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分句采购合同的，评审优惠幅度为 1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的 1%-2%。

⑤大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（7）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

①须根据财库【2017】141 号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

②享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的 残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、 工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》 第七十七条第一款的规定追究法律责任。

④残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（8）监狱企业参加本项目投标的要求

①监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

③监狱企业与大、中型企业组成联合体参加政府采购活动时，或者向监狱企业分包， 且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额 30%以上的，对标的总价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（9）本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

①投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创 新服务的，在评审时，享受投报产品 5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

②投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

③创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

（11）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细 则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人。

1.评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公正、审慎地据实、独立打分。

2.评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，采购代理机构有权要求该评标专家重新评审。

3.如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，采购代理机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告山西省财政厅政府采购处。

4.当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定报价低的。

采用综合评分法的，最低有效报价不能作为中标的保证。

| 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- |
| 一、商务部分(5分) | 得分 |
| 1、业绩(5分) 有效投标人近三年(开标日前3年内)所投同类产品与最终用户签订的完整销售合同。每提供一份得2.5分，最高5分。注：以提供的投标人自身证明材料为准，即证明材料的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 | 5 |
| 二、技术部分（65分） |  |
| 1、售后服务方案(2.5分) 针对本项目，投标人需提供下列方案：①售后服务方案；②售后服务流程；③售后服务标准；④售后服务人员安排；⑤售后响应时间及应急处理方案；每提供1点内容无缺陷得0.5分，每有一处缺陷扣0.1分，共2.5分，不提供不得分。 | 2.5 |
| 2、培训方案(2.5分) 内容包含但不限于①培训目标；②培训计划；③培训内容；④培训人员安排；⑤培训保障措施；每提供1点内容无缺陷得0.5分，每有一处缺陷扣0.1分，共2.5分，不提供不得分。 | 2.5 |
| 3、投标产品的维护保养和零配件获取(6分) 针对本项目产品①进行定期检查、检验、校准、保养；②维护方式方法；③零配件获取；每提供1点内容无缺陷得2分，每有一处缺陷扣0.5分，共6分，不提供不得分。 | 6 |
| 4、产品技术性能指标(27分) 投标产品技术性能指标，完全满足采购文件的得23分，如有负偏离每项扣0.3分，扣完为止，每有一项技术指标正偏离的加0.5分，最高加4分。如发现提供虚假参数者技术分直接记为0分。 注：中标产品交付标准必须以采购文件中技术参数为准，如有虚假应标采购人将追究其法律责任，并有权终止合同。 | 27 |
| 5、供货方案(9分) ①方案中供货时间(至少包含时间节点，符合采购人要求);②货物的供应及运输(至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配);③易损部件包装(保证易损部位在运输过程中不受损坏的措施)等方面。每提供1点内容无缺陷得3分，每有一处缺陷扣1分，共9分，不提供不得分。 | 9 |
| 6、安装调试阶段方案(9分) 针对本项目，投标人需提供下列方案：①人员配备、安装措施；②安装调试的期限保障措施；③安装调试的应急预案；每提供1点内容无缺陷得3分，每有一处缺陷扣1分，共9分，不提供不得分。 | 9 |
| 7、验收阶段方案(9分) 针对本项目，投标人需提供下列方案：①验收准备工作；②验收标准和依据；③验收流程；每提供1点内容无缺陷得3分，每有一处缺陷扣1分，共9分，不提供不得分。 | 9 |
| 三、价格分（30分） |  |
| 满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×30 注：保留2位小数 本次采购专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠。 | 30 |

第四章  商务、技术要求

1、项目名称：人防B区餐厅、厨房设施配置项目

2、最高限价：859000.00元

3、合同履行期限：20日历天

4.交货地点：沁源县机关事务服务中心指定地点

5.核心产品：四门冰柜、双炒双温炉。

6、技术参数通用要求

6.1重要说明：

- 本文件技术参数中的"≥"表示最低要求，投标人可提供优于该参数的产品；

- ★表示实质性条款，不满足则投标无效。

6.2.设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 预进间 |  |  |  |
| A01 | 洗手池加 感应龙头 | 1、洗手池外形尺寸：≥500mm*500mm*800mm。 2、材质：台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位满焊，焊点整齐光滑无毛刺，折边部位免死边处理； 7、★配非接触式感应水龙头（节水型） | 1 | 台 |
| A02 | 干手机 | 1、材质：ABS工程塑料（阻燃级）； 2、功率/电压：≤1200W/220V，防水等级≥IPX1，干手时间：7~12秒；噪音：约65dB(A)；温度：65℃±15℃。 | 1 | 台 |
| B | 凉菜间 |  |  |  |
| B01 | 四层货架 | 1、外形尺寸：≥1200mm*500mm*1500mm。 2、材质：不锈钢，层板厚度≥1.0mm， 3、支腿采用Ф43*≥1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚；支架应采用不锈钢材质，管径≥Φ40mm，壁厚≥1.0mm，配备高度可调脚垫，确保设备稳固不晃动，调节范围不小于20mm。 4、层板用38*25*1.0mm不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法。层板底部应有加强支撑结构，确保均布承重不低于80kg时无变形，支撑间距合理，确保使用寿命。 | 1 | 台 |
| B02 | 四门冰柜 | 1、容积：≥870L。 2、电压：220V，功率：≤400W； 3、柜体采用不锈钢板制作，保温层厚度≥40mm，采用环保发泡材料； 4、内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角； 5、配自动回归门铰链、可拆卸门封条、安全门锁、可调节层网搁架； 6、电子温控，冷藏室温度范围：0～10℃，冷冻室温度范围：-6～-15℃； 7、制冷剂符合环保要求； 8、产品具备强制CCC认证证书。 | 1 | 台 |
| B03 | 双星水池 | 1、外形尺寸：≥1200mm*600mm*800mm 2、材质：不锈钢（食品接触面须符合食品安全标准），台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方。 | 1 | 台 |
| B04 | 双层工作台 | 1、外形尺寸：≥1200mm*800mm*800mm 2、材质：不锈钢，台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| B05 | 平冷工作台 | 1、规格≥1800mm*800mm*800mm 2、制冷方式：直冷或风冷； 3、柜体采用不锈钢板制作，保温层厚度≥40mm； 4、内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角； 5、配自动回归门铰链、可拆卸门封条、安全门锁、可调节层网搁架； 6、采用高效节能压缩机； 7、数显温度控制器，控温范围：-5～5℃； 8、制冷剂符合环保要求； 9、容积：≥400L，电压：220V，功率：≤250W； | 2 | 台 |
| B06 | 紫外线消毒灯 | 1、电压/功率：220V/30W 2、适用面积：5-40㎡ 3、石英灯管，杀菌方式：紫外线+臭氧； 4、可搭配定时器和遥控器。 | 1 | 个 |
| B07 | 灭蝇灯 | 1、输入电压：220V-240V 2、功率：2*8W 3、适用面积：30-60㎡ 4、室内壁挂式，采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附纸板上，易于清除，不会跌落地面造成污染。 | 1 | 台 |
| C | 蒸煮间 |  |  |  |
| C01 | 电饼铛 | 1、规格：≥700mm×700mm×800mm、功率≤6KW 2、温度：上下自动控温加热，可调节温度范围：0℃-300℃；带漏电保护； 3、电压/功率：380V/5KW。 | 2 | 台 |
| C02 | 双层工作台 | 1、外形尺寸：≥1500mm*800mm*800mm 2、材质：台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| C03 | 三层电烤箱 | 1、外形尺寸：≥1200mm*850mm*1500mm 2、三层六盘； 3、功率：约20KW/380V； 4、材质：外壳采用304不锈钢板，全封闭式整体环保耐高温材料，全玻璃炉门带大可视窗及照明灯； 5、数字显示温控器，分上、中、下三层全自动控温，控温范围：20~240℃； 6、定时报警装置，超温安全保护等； 7、烤盘为铝制不粘烤盘，尺寸：600*400mm； 8、底部带万向脚轮。 | 1 | 台 |
| C04 | 双门蒸车 | 1、外形尺寸：≥1400mm*580mm*1500mm 材质：外壳采用油磨无指纹不锈钢板，不锈钢整体拉伸一次性成型不锈钢内胆； 2、保温层为聚氨酯整体发泡，保温隔热、节能环保； 3、新式耐高温硅胶门封，密封性能好；高效简易渐进式门锁，方便实用； 4、自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧； 5、输入蒸气压力：0.02MPa，安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、优质防爆全钢电热管； 7、蒸盘采用不锈钢板一次冲压成型，易于清洁； 8、电压/功率：380V/24KW，蒸饭时间：25-50分钟。 | 3 | 台 |
| C05 | 双头低汤炉（熄火保护） | 1、外形尺寸：≥1200mm*650mm*600mm 2、材质：不锈钢（食品接触面须符合食品安全标准），面板及围板厚度≥1.0mm。 3、炉体骨架用40*40*4mm优质角钢加固，焊接牢固； 4、扁铁炉花铸造件； 5、炉通脚（内含子弹脚）Φ50*≥1.0mm无缝钢管，配可调试升降脚； 6、选用国产优质炉头； 7、带电子打火和熄火保护装置（自动切断气源） | 1 | 台 |
| D | 面点间 |  |  |  |
| D01 | 四层货架 | 1、外形尺寸：≥1800mm*500mm*1550mm 2、材质：304不锈钢，层板厚度≥1.0mm，三折边工艺处理； 3、支腿采用Ф43*≥1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 4、层板用38*25*≥1.0mm不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法。 | 1 | 台 |
| D02 | 四门冰柜 | 1、容积：≥870L。 2. 电压：220V，功率：≤400W； 3. 柜体采用不锈钢板制作，保温层厚度≥40mm，采用环保发泡材料； 4. 内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角； 5. 配自动回归门铰链、可拆卸门封条、安全门锁、可调节层网搁架； 6. 电子温控，冷藏室温度范围：0～10℃，冷冻室温度范围：-6～-15℃； 7. 制冷剂符合环保要求； 8、产品具备强制CCC认证证书。 | 2 | 台 |
| D03 | 单星沥水器池 | 1、外形尺寸：≥1500mm×700mm×800mm； 2、材质：台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43mm×≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25mm×≥1.0mm不锈钢管； 5、配提篮式不锈钢下水器，具有拦渣、防反味功能； 6、焊接部位满焊，焊点整齐光滑无毛刺 | 1 | 台 |
| D04 | 木面工作台 | 1、外形尺寸：≥1800mm*700mm*800mm 2、材质：不锈钢（食品接触面须符合食品安全标准），厚度≥1.0mm，木案采用50mm优质松木板； 3、支架通脚Φ48*≥1.0mm不锈钢管配可调子弹脚，支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管。 | 1 | 台 |
| D05 | 面粉车 | 1、规格：≥450mm*450mm*450mm 材质：不锈钢（食品接触面符合食品安全标准）。 2、面斗及盖厚度为≥1.0mm。 3、4寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。 | 1 | 辆 |
| D06 | 拌面机 | 1、电压功率：1.1KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量20L； 3、配不锈钢附件三种规格搅拌抓手。 | 1 | 台 |
| D07 | 压面机 | 1、压面厚度：8-25mm 2、压面宽度：﹤500mm 3、最大生产能力：900JG/h 4、功率：3KW | 1 | 台 |
| D08 | 和面机 | 1、外壳采用304不锈钢板，变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，面斗采用304不锈钢，搅拌器为304不锈钢，面斗与加油孔隔断分离； 2、铜制电机，功率：2KW/380V； 3、面水比例：1:0.40--0.45； 4、工作效率：400Jg/h； 5、和面量：25Kg/次； 6、带揭盖自动停机安全功能。 | 1 | 台 |
| D09 | 搅拌机 | 1、电压功率：1.1KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量20L； 3、配：不锈钢附件三种规格搅拌抓手。 | 1 | 台 |
| D10 | 发酵箱 | 1、规格：≥1000mm*650mm*1960mm 2、材质：优质国标不锈钢，可视化玻璃门； 3、层数：26盘； 4、标准盘尺寸：400mm*600mm 5、智能控制，恒温恒湿，醒发温度：0-85℃； 6、内部温湿空气连续循环对流，均匀发散分布； 7、自动进水，缺水自动断电保护； 8、功率：2.7KW。 | 1 | 台 |
| D11 | 单星水池 | 1、规格：≥700mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| D12 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm*800mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| D13 | 商用豆浆机 | 1、容积：≥25L 2、食品级不锈钢，24小时预热，100℃高温熬煮，多重保护，防止干烧。 | 1 | 台 |
| E | 热炒区 |  |  |  |
| E01 | 四眼煲仔炉 （天然气熄保） | 1、规格：≥800mm*800mm*800mm 2、材质：不锈钢（食品接触面符合食品安全标准），台面厚度≥1.0mm，前板、侧板及后背板厚度均为≥1.0mm； 3、炉体骨架40*40*4mm优质角钢加固； 4、炉面座活动铸铁炉花； 5、炉通脚（内含子弹脚）φ38mm不锈钢管； 6、炉头选用国产节能炉头； 7、带电子打火和熄火保护装置 | 1 | 台 |
| E02 | 双炒双温炉 （天然气带熄保） | 1、规格：≥2000mm*1000mm*800mm 2、材质：不锈钢（食品接触面符合食品安全标准），台面厚度为≥1.0mm，前板、侧板、后背板厚度均为≥1.0mm； 3、炉体骨架采用40*40*4mm国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理； 4、炉膛采用A3，3mm热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位； 5、采用新型铸铁节能炉头； 6、厨用中压风机，用电280W*2/220V； 7、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用Φ60镀锌风管； 8、★温锅上方配摇摆水龙头； 9、带电子打火和熄火保护装置。 10、炉通脚Φ50mm无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 11、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定热负荷：30KW，额定气压：2.0KPa，耗气量：每头5~6m³/h。 | 1 | 台 |
| E03 | 拼台 | 1、规格：≥300mm*1000mm*800mm 2、材质，不锈钢，台面厚度≥1.0mm； 3、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| E04 | 大锅灶 （天然气带熄保） | 1、规格：≥1200mm*1350mm*800mm 2、材质：不锈钢（食品接触面符合食品安全标准），台面厚度为≥1.0mm，前板、侧板、后背板厚度均为≥1.0mm； 3、炉体骨架采用40*40*4mm国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理； 4、炉膛采用A3，3mm热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位； 5、采用新型铸铁节能炉头； 6、厨用中压风机，用电280W/220V； 7、气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用Φ60镀锌风管； 8、★灶眼上方配水龙头； 9、灶眼上方配铁锅； 10、带电子打火和熄火保护装置。 11、炉通脚Φ50mm无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| E05 | 拼台 | 1、规格：≥1350mm*300mm*800mm 2、材质，304不锈钢，台面厚度≥1.0mm； 3、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| E06 | 双通荷台 | 1、规格：≥1800mm*800mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm； 3、台面钢板下层附不低于18mm防火防潮密度板，并采用1.0mm厚加强筋加固，以保证产品坚固耐用； 4、层板、侧板厚度≥1.0mm； 5、滑道采用成型铝合金上滑道，吊拉门，厚度≥1.0mm； 6、采用Φ50*≥1.0mm不锈钢可调重力子弹腿。 | 3 | 台 |
| E07 | 双门平冷工作台 | 1、规格：≥1800mm*800mm*800mm 2、制冷方式：直冷 3、柜体采用304不锈钢板制作，40mm厚发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便； 4、90度自动回归门铰链，高韧性可拆卸PVC门封条，自带安全门锁；高承重可调节加粗层网搁架；高强度可调节柱脚； 5、优质高效节能压缩机，纯铜管冷凝器； 6、数显温度控制器，智能控温，控温范围：冷藏：-5～5℃； 7、制冷剂：冷藏：R134a； 8、容积：不低于450L，电压：220V，功率：≥190W。 | 2 | 台 |
| E08 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| E09 | 四门冰柜 | 1、容积：≥870L。 2. 电压：220V，功率：≤400W； 3. 柜体采用不锈钢板制作，保温层厚度≥40mm，采用环保发泡材料； 4. 内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角； 5. 配自动回归门铰链、可拆卸门封条、安全门锁、可调节层网搁架； 6. 电子温控，冷藏室温度范围：0～10℃，冷冻室温度范围：-6～-15℃； 7. 制冷剂符合环保要求； 8、产品具备强制CCC认证证书。 | 2 | 台 |
| E10 | 单星水池 | 1、规格:≥700mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| F | 粗加工间 |  |  |  |
| F01 | 双星沥水池 | 1、规格：≥1500mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| F02 | 双星左沥水池 | 1、规格：≥1800mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| F03 | 四层货架 | 1、规格：≥1200mm*500mm*1550mm 2、材质：304不锈钢，层板厚度≥1.0mm，三折边工艺处理； 3、支腿采用Ф43*≥1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 4、层板用38*25*≥1.0mm不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法。 | 1 | 台 |
| F04 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm*800mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| F05 | 土豆去皮机 | 1、规格：50# 2、不锈钢外壳，厚度≥1.0mm，挂砂均匀牢固优质； 3、铜芯大功率电机； 4、电压380V功率1.1Kw； 5、工作效率：15KG每次，时间为40-60秒每次。 | 1 | 台 |
| F06 | 多功能切菜机 | 1、规格：≥660# 2、具备数字调整系统，操作方便。切割长度1-3.5mm范围。接触蔬菜零部件，采用304不锈钢材料； 3、生产能力：80-2000JG/h/3、切刀转速：1400r/miM 4、电机总功率：1.85KW 5、额定电压：220V/380V 6、切菜规格：1-3.5mm 7、切片规格：1-10mm可配转盘 8、切丝规格：1-10mm可配转盘 | 1 | 台 |
| F07 | 双层工作台 | 1、规格：≥1800mm*800mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面钢板厚度≥1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| F08 | 双层挂墙架 | 1、规格：≥1800mm*300mm*600mm 2、材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm | 1 | 台 |
| G | 仓库 |  |  |  |
| G01 | 四层货架 | 1、规格：≥1500mm*500mm*1500mm 2、材质：304不锈钢，层板厚度≥1.0mm，三折边工艺处理； 3、支腿采用Ф43*≥1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 4、层板用38*25*≥1.0mm不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法。 | 12 | 台 |
| G02 | 米面架 | 1、规格：≥1000mm*500mm*300mm 2、材质：304不锈钢； 3、排档为38*25*≥1.0mm厚不锈钢方管； 4、四周框架及通脚为38*38*≥1.0mm不锈钢方管； 5、立柱底部套用橡胶皮脚，安全防滑。 | 4 | 台 |
| 售饭间 |  |  |  |  |
| H | 凉菜间 |  |  |  |
| H01 | 平冷工作台 | 1、规格：≥1800mm*700mm*800mm 2、制冷方式：直冷 3、柜体采用304不锈钢板制作，40mm厚发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便； 4、90度自动回归门铰链，高韧性可拆卸PVC门封条，自带安全门锁；高承重可调节加粗层网搁架；高强度可调节柱脚； 5、优质高效节能压缩机，纯铜管冷凝器； 6、数显温度控制器，智能控温，控温范围：冷藏：-5～5℃； 7、制冷剂：冷藏：R134a； 8、容积：不低于450L，电压：220V，功率：≥190W。 | 2 | 台 |
| H02 | 双层工作台 | 1、规格：≥1200mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面钢板厚度1.0mm，面下衬不低于18mm厚的防火防潮密度板； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、面板及层板下采用38*25*≥1.0mm方管加固； 5、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| H03 | 五格保温台 | 1、规格：≥1800mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面、侧板、背板1.0mm，内池1.0mm，加强筋1.0mm； 3、配优不锈钢电热管，配进水、排污阀，配可调温度控制器，配一次拉伸标准成形盆； 4、通脚采用38*38*≥1.0mm不锈钢方管配不锈钢重力脚； 5、电量：3KW/220V | 1 | 台 |
| H04 | 汤粥车 | 1、规格：≥600mm*600mm*800mm 2、柜体采用304不锈钢，厚度≥1.0mm； 3、采用双层全发泡保温桶，保温效果持久； 4、整体框架用38*38*≥1.0mm不锈钢方管焊接而成； 5、把座采用Φ38*≥1.0mm不锈钢圆管焊接，坚固耐用； 6、脚轮采用高耐磨尼龙转向轮。 | 2 | 台 |
| H05 | 单星水池 | 1、规格：≥600mm*600mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| H06 | 留样柜 | 1、规格：≥1200mm*500mm*1800mm 2、钢化玻璃门，食品留样用； 3、箱体内外均采用0.6mm不锈钢磨砂板； 4、整体发泡、铜管，带锁； 5、温度范围：0℃—+8℃； 6、功率：0.2KW，220V。 | 1 | 台 |
| H07 | 四门储物柜 | 1、规格：≥1200mm*500mm*1800mm 2、材质：304不锈钢，侧板及背板厚度1.0mm，柜内层板厚度1.0mm，层板下设加厚U型加强筋，增加承重力； 3、采用优质焊接工艺，牢固耐用，美观大方； 4、采用上吊装式滑道移门，方便清理，拉门外壁厚度1.0mm，内壁厚度0.8mm； 5、通脚采用不锈钢可调节重力脚，安全牢固。 | 1 | 台 |
| I | 粉面档 |  |  |  |
| I01 | 五格保温台 | 1、规格：≥1800mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面、侧板、背板1.0mm，内池1.0mm，加强筋1.0mm； 3、配优不锈钢电热管，配进水、排污阀，配可调温度控制器，配一次拉伸标准成形盆； 4、通脚采用38*38*1.0mm不锈钢方管配不锈钢重力脚； 5、电量：3KW/220V | 3 | 台 |
| I02 | 电动煮面锅 | 1、外形参数：≥650mm×800mm×1080mm 2、材质：优质304不锈钢，台面厚度1.0mm，四周带边沿，前侧带挡渣板，下水口，防水等级达到IPX7； 3、敞开式柜门； 4、采用食品级304不锈钢加热管，并选用先进保温材料,具有升温快热效高，节电等特点； 5、功率：12KW，电源：380V/50Hz，三相五线制供电，具有漏电保护装置。 | 2 | 个 |
| I03 | 方形布菲炉 | 1、尺寸≥580mm*495mm*260mm 2、加厚不锈钢材质，接触食品部分采用食品级304不锈钢，卷边工艺，光滑无焊接； 3、触摸数显屏，可视玻璃盖； 4、液压转轴，防疲劳设计。 | 20 | 个 |
| I04 | 台式自助汤炉 | 1、尺寸：≥600mm*600mm*600mm 2、电加热； 3、防火防烫隔热外壳，食品级不锈钢内胆； 4、旋钮温控，可调温65-85℃。 | 5 | 个 |
| I05 | 微波炉 | 1、外形参数：≥450×260×350mm 2、五档火力调节，灵活定时烹饪，700W微波速热，20L容量，360°旋钮加热 3、节能参数：操作简单、速热高效、均匀加热，适合日常加热、解冻、简单烹饪 | 1 | 台 |
| I06 | 沥水袋 | 材质：加厚尼龙柔韧不易烂 | 4 | 个 |
| I07 | 六头汤面炉 | 1、外形参数：≥600×800×850mm 2、材质：优质304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，四周带边沿，前侧带挡渣板，下水口，防水等级达到IPX7； 3、敞开式柜门； 4、采用食品级304不锈钢加热管，并选用先进保温材料,具有升温快热效高，节电等特点； 5、功率：12KW，电源：380V/50Hz，三相五线制供电，具有漏电保护装置。 | 1 | 台 |
| J | 洗碗间 |  |  |  |
| J01 | 四层货架 | 1、规格：≥1200mm*500mm*1550mm 2、材质：304不锈钢，层板厚度≥1.0mm，三折边工艺处理； 3、支腿采用Ф43*≥1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 4、层板用38*25*≥1.0mm不锈钢方管加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法。 | 1 | 台 |
| J02 | 高温消毒柜 | 1、规格：≥1300mm*620mm*1900mm 2、板材：油膜无指纹优质不锈钢板； 3、箱体采用耐高温保温棉，环保阻燃，保温效果好；整体拉伸箱底，方便清洁；一体式修长把手，门体磁铁采用强磁磁铁，开关门轻松方便；配不锈钢消毒网筐，耐腐蚀不生锈； 4、旋钮控温、定时器，防水电源开关； 5、消毒温度：125℃，带高温保护功能； 6、加热方式：圆形金属发热管； 7、电压：220V，功率：4.4KW； 8、容量：≥720L。 | 2 | 台 |
| J03 | 收污台 | 1、规格：≥1300mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，并设有收残孔； 3、支架通脚采用Φ48*≥1.0mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| J04 | 超声波洗碗机 | 1、规格：≥1500mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm； 3、功率/电压：9KW/380V； 4、洗涤能力：1500-2000碟/小时； 5、特点：具有自动去除残渣、超声波清洗、自动消毒等功能； 5、超声波清洗餐具原理：由超声波发生器发出高频振荡信号，通过换能器转换成高频率机械振荡而传播到介质水中，超声波在水中疏密相间的向前辐射，使水流产生数以万计的微小气泡，存在于水中的微小气泡在声场的作用下振动，当声压达到一定值时，气泡迅速增大然后突然闭合，在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压的压力，破坏不溶性污物而使他们分散于水中，当团体粒子被油污包裹而黏附在餐具表面时，油被乳化，固体粒子脱离，从而达到餐具净化的目的。超声波对清洗极微笑细缝里的污物最为有效。 | 1 | 台 |
| J05 | 双星水池 | 1、规格：≥1200mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| J06 | 双星左沥水池 | 1、规格：≥1200mm*700mm*800mm 2、材质：304不锈钢，台面厚度≥1.0mm，星盆一次冲压成型厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.0mm； 3、支架脚通采用Φ43*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚； 4、支架横通采用Φ25*≥1.0mm不锈钢管； 5、提篮式不锈钢下水器，具有拦渣功能、防反味功能； 6、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 | 1 | 台 |
| J07 | 洗地龙头 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2、固定侧支架，钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 | 1 | 台 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |
| K | 粉面 |  |  |  |
| K01 | 粉面挡玻璃罩 | 1、规格：≥7000mm*1000mm 2、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、透明玻璃厚度为8mm钢化型； 4、固定方式：玻璃与罩体用螺丝固定，整体烟罩与室内吊顶使用丝杆调装； 5、烟罩特点：高档美观大气，通透性好。 | 7 | 平方 |
| K02 | 不锈钢烟箱 | 1、规格：≥6500mm*500mm 2、材质：304不锈钢，罩体主板厚度为≥1.0mm； 3、油烟网板厚度为≥1.0mm，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 6.5 | 米 |
| K03 | 镀锌烟管 | 1、规格：≥500mm*400mm 2、材质：镀锌，厚度≥1.0mm； | 10 | 节 |
| K04 | 弯头 | 1、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 2 | 个 |
| L | 面点 |  |  |  |
| L01 | 面点烟罩（内置烟箱） | 1、规格：≥3400mm*1000mm 2、材质：304不锈钢，罩体主板厚度为≥1.0mm； 3、油烟网板厚度为≥1.0mm，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 3.4 | 平方 |
| L02 | 镀锌烟管 | 1、规格：≥500mm*400mm 2、材质：镀锌，厚度≥1.0mm； | 3 | 节 |
| L03 | 弯头 | 1、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 2 | 个 |
| M | 蒸煮 |  |  |  |
| M01 | 烟罩（内置烟箱） | 1、规格：≥7500mm*1000mm 2、材质：304不锈钢，罩体主板厚度为≥1.0mm； 3、油烟网板厚度为1.0mm，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 7.5 | 平方 |
| M02 | 镀锌烟管 | 1、规格：≥500mm*400mm 2、材质：镀锌，厚度≥1.0mm； | 5 | 节 |
| M03 | 弯头 | 1、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 2 | 个 |
| M04 | 主管道 | 1、规格：≥600mm*600mm 2、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 20 | 米 |
| M05 | 弯头 | 规格：≥600mm*600mm 1、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1 | 个 |
| M06 | 防火阀 | 1、规格：≥600mm*600mm 2、外壳采用不锈钢制作。 3、耐火时间：1.0h，漏风量不大于500m³/h； 4、70℃熔断，阀门自动关闭，具有手动复位功能。 | 1 | 个 |
| M07 | 楼顶管道 | 1、规格：≥700mm*700mm 2、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1 | 节 |
| M08 | 油烟净化器 | 1、规格：20000风量 2、采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部处理油烟板块采用优质轻型铝板； 3、油烟净化效率达96%，高效达标； 4、具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能； 5、高频高压电源，集中控制，各单元的控制采用标准接口，即插即用。 6、工作原理：静电系列油烟净化器，内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出。 | 1 | 台 |
| M09 | 变径 | 1、材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1 | 个 |
| M10 | 高压风柜（双层静音） | 1、规格：11KW 2、多翼式离心钢架结构，优质电机； 3、柜体钢架采用冷轧板，表面静电喷涂工艺； 4、柜身外壳采用镀锌板组装，风柜骨架采用50*50mm国标角铁； 5、叶轮材料为优质低碳钢； 6、叶片采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀。 | 1 | 台 |
| M11 | 电缆线 | 1、规格：6平方铜芯电缆 2、国标铜芯电线 | 40 | 米 |
| M12 | 变频控制器 | 1、规格：11KW 2、漏电断路器、继电器等采用优质电子元件； 3、实现降压启动及短路、缺相、过载、失压等实现电机保护。 | 1 | 台 |
| M13 | 楼顶减震器 | 1、产品材质：弹簧、冲压钢板及橡胶构成； 2、产品优点：自然频率低，可调整高度及水平，隔震效果好。 | 4 | 个 |
| N | 热灶 |  |  |  |
| N01 | 烟罩 | 1、规格：≥8000mm*1200mm 2、材质：304不锈钢，罩体主板厚度为≥1.0mm； 3、油烟网板厚度为≥1.0mm，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 9.6 | 平方 |
| N02 | 电动刀削面机 | - 1、尺寸：≥440*300*600 - 2、每小时产量900-1200条 - 3、全身不锈钢制作，揉面刀削一气呵成，速度快，产量高，不锈钢机头，不粘面，易清洁 | 1 | 个 |
| N03 | 河涝机 | - 1、全身食品级不锈钢， - 2、功率2.2KW，电压220v | 1 | 个 |
| N04 | 电饭煲 | - 1、食品级水性黑晶图层内胆，受热均匀，不易粘锅 - 2、一键快速煮饭，自动保温 | 4 | 个 |
| N05 | 破壁机 | - 1、采用六页立体分布式刀片，立体切割减少阻力，粉碎更高效， - 2、35000转/分钟高转速电机，为食材破壁提供澎湃动力，搅拌更加细腻， - 3、4D扰流筋设计，在搅拌时加速形成涡流 - 4、11大功率一键触达，热饮55℃继续保温 | 1 | 个 |
| N06 | 小削面刀 | 材质：食品级不锈钢 | 5 | 个 |
| N07 | 网眼塑料洗菜框 | 材质：国际标准PE | 40 | 个 |
| N08 | 集烟箱 | 1、规格；≥600mm×600mm 2、材质：优质不锈钢板，厚度≥1.0mm | 7.5 | 米 |
| N09 | 上装饰板 | 1、材质：优质不锈钢板，厚度≥1.0mm | 11.96 | 平方 |
| N10 | 下装饰板 | 1、材质：优质不锈钢板，厚度≥1.0mm | 13.5 | 平方 |
| N11 | 镀锌烟管 | 1、规格：≥500mm*500mm 2、材质：镀锌，厚度≥1.0mm； | 7 | 米 |
| N12 | 楼顶烟管 | 1、规格：≥600mm*600mm 2、材质：优质不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 5 | 米 |
| N13 | 变径 | 1、材质：优质不锈钢板，厚度≥1.0mm； | 1 | 个 |
| N14 | 油烟净化器 | 1、规格：20000风量 2、采用模具冲压一次成型、箱体内外喷塑处理，内部处理油烟板块采用优质轻型铝板； 3、油烟净化效率达96%，高效达标； 4、具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能； 5、高频高压电源，集中控制，各单元的控制采用标准接口，即插即用。 6、工作原理：静电系列油烟净化器，内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出。 | 1 | 台 |
| N15 | 高压风柜（双层静音） | 1、规格：7.5KW 2、多翼式离心钢架结构，优质电机； 3、柜体钢架采用冷轧板，表面静电喷涂工艺； 4、柜身外壳采用镀锌板组装，风柜骨架采用50*50mm国标角铁； 5、叶轮材料为优质低碳钢； 6、叶片采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀。 | 1 | 台 |
| N16 | 变频器 | 1、规格：7.5KW 2、漏电断路器、继电器等采用优质电子元件； 3、实现降压启动及短路、缺相、过载、失压等实现电机保护。 | 1 | 台 |
| N17 | 电缆线 | 1、规格：4平方 2、4平方国标铜芯电线 | 30 | 米 |
| N18 | 减震器 | 1、产品材质：弹簧、冲压钢板及橡胶构成； 2、产品优点：自然频率低，可调整高度及水平，隔震效果好。 | 4 | 个 |
| N19 | 防火阀 | 1、规格：≥500mm×500mm 2、外壳采用不锈钢制作。 3、耐火时间：1.0h，漏风量不大于500m³/h； 4、70℃熔断，阀门自动关闭，具有手动复位功能。 | 1 | 个 |
| N20 | 四人餐桌 | 1、规格：≥1200mm*600mm*750mm 2、桌面采用304不锈钢板材，厚度≥1.0mm，内衬2.5cm高强度永不腐蚀高密度板； 3、主框架采用5cm*5cm304不锈钢管，管壁厚度≥1.0mm。 | 70 | 张 |
| N21 | 餐椅 | 1、规格：≥1200×600mm 2、座凳采用ABS耐冲击塑料一次注塑成型，直径30cm，内衬2.5mm颗粒板，下附防水膜。 | 280 | 把 |
| N22 | 灭蝇灯 | 1、输入电压：220V-240V 2、功率：2*8W 3、适用面积：30-60㎡ 4、室内壁挂式，采用诱、捕结合的方式，使昆虫直接粘附纸板上，易于清除，不会跌落地面造成污染。 | 20 | 台 |
| N23 | 送餐车 | 1、材质：304不锈钢，厚度为≥1.0mm； 2、层面底设38*25*≥1.0mm不锈钢加强筋； 3、底部采用超静音脚轮，带有刹车装置，两个定向轮，两个万向轮； 4、Φ25*≥1.0mm弯管扶手。 | 2 | 台 |
| N24 | 收餐车 | 1、材质：优质304不锈钢，厚度为≥1.0mm； 2、层面底设38*25*≥1.0mm不锈钢加强筋； 3、底部采用超静音脚轮，带有刹车装置，两个定向轮，两个万向轮； 4、Φ25*≥1.0mm弯管扶手。 | 3 | 台 |
| N25 | 瓷圆盘 | 1、陶瓷材质、8寸21cm 2、材质：食品级陶瓷，建议采用高温釉下彩工艺，确保安全无毒 | 300 | 个 |
| N20 | 瓷小碗 | 1、陶瓷材质、5.5寸 2、材质：食品级陶瓷，建议采用高温釉下彩工艺 | 300 | 个 |
| N27 | 小勺 | 1、食品级304不锈钢、18cm 2、材质：食品级304不锈钢 3、工艺要求：一体冲压成型，边缘光滑无毛刺，表面拉丝处理 | 300 | 个 |
| N28 | 厨师专用菜刀 | 食品级不锈钢、21.5*11 | 8 | 把 |
| N29 | 磨刀台 | 材质：棕刚玉，质地细腻，硬度较高、20.5*5.5 | 2 | 块 |
| N30 | 木头菜墩 | 优质柳木，整木切割、50*6 | 4 | 块 |
| N31 | PC菜墩 | 材质：国际标准PE原料，一次成型。标准 | 2 | 块 |
| N32 | 70不锈钢盆 | 材质：食品级不锈钢 | 10 | 个 |
| N33 | 40不锈钢盆 | 材质：食品级不锈钢 | 20 | 个 |
| N34 | 30不锈钢盆 | 材质：食品级不锈钢 | 20 | 个 |
| N29 | 16厚料缸 | 304不锈钢材质 | 20 | 个 |
| N36 | 小料勺 | 食品级304不锈钢不锈钢长18.5 | 10 | 个 |
| N37 | 20公分马斗 | 304不锈钢材质、不锈钢 | 20 | 个 |
| N38 | 大油盆 | 材质：食品级不锈钢、9寸 | 4 | 个 |
| N39 | 双层米漏 | PET材质，镂空沥水孔 | 2 | 个 |
| N40 | 削皮刀 | 食品级不锈钢 | 10 | 个 |
| N41 | 50公分炒锅 | 食品级不锈钢，无涂层，不生锈，抗磨耐刮，不变形 | 2 | 个 |
| N42 | 90炒锅 | 食品级不锈钢，无涂层，不生锈，抗磨耐刮，不变形 | 2 | 个 |
| N43 | 炒勺 | 食品级304不锈钢 | 4 | 个 |
| N44 | 小笊篱 | 304不锈钢材质 | 10 | 个 |
| N45 | 竹把罩篱 | 加厚不锈钢竹柄包边篱 | 5 | 个 |
| N46 | 钢漏 | 食品级304不锈钢 | 2 | 个 |
| N47 | 小米漏 | 304不锈钢材质 | 2 | 个 |
| N48 | 抹布 | 加厚吸水性强 | 50 | 块 |
| N49 | 炒铲 | 食品级304不锈钢 | 4 | 个 |
| N50 | 六组料盒 | 材质：国际标准PE原料， | 4 | 套 |
| N51 | 锅刷 | 不锈钢手柄设计，隔热防烫，握持舒适，贴心挂钩设计，方便收纳，节省空间，材质不锈钢 | 5 | 个 |
| N52 | 不锈钢汤勺 | 食品级304不锈钢 | 40 | 个 |
| N53 | 打菜勺 | 食品级304不锈钢 | 20 | 个 |
| N54 | 木头筷子 | 天然实木筷子 | 500 | 双 |
| N55 | 纸巾盒 | 材质：国际标准PE原料 | 70 | 个 |
| N56 | 牙签盒 | 材质：国际标准PE原料 | 70 | 个 |
| N57 | 醋壶 | 食品级304不锈钢 | 20 | 个 |
| N58 | 辣椒盅 | 材质：陶瓷 | 20 | 个 |
| N59 | 白色长袖工衣 | 透气不闷，不起球 | 10 | 件 |
| N60 | 白色短袖工衣 | 透气不闷，不起球 | 10 | 件 |
| N61 | 厨师帽 | 透气不闷，不起球 | 1 | 包 |
| N62 | 围裙 | PVC材质，防水、防油，耐弱酸碱 | 20 | 条 |
| N63 | 40不锈钢汤桶 | 材质：食品级不锈钢 | 4 | 个 |
| N64 | 30不锈钢汤桶 | 材质：食品级不锈钢 | 6 | 个 |
| N65 | 2号菜筐 | 材质：国际标准PE原料，一次成型。 | 30 | 个 |
| N66 | 4号菜筐 | 材质：国际标准PE原料，一次成型。 | 50 | 个 |
| N67 | 土豆擦板 | 木质不锈钢材质 | 5 | 个 |
| N68 | 垃圾桶 | PP高韧性，结实耐用 | 70 | 个 |
| N69 | 捣蒜器 | 材质：不锈钢玻璃杯 双层四叶不锈钢刀，纯铜电机 功率：0.3KW | 1 | 台 |
| N70 | 橡皮手套 | PVC材质，防水、防油，耐弱酸碱 | 20 | 双 |
| N71 | 2号保鲜盒 | 材质：国际标准PE原料， | 100 | 个 |
| N72 | 3号保鲜盒 | 材质：国际标准PE原料， | 100 | 个 |
| N73 | 不锈钢托盘 | 食品级304不锈钢 | 20 | 个 |
| N74 | 大油刷 | 实木手柄，加厚羊毛，无异味 | 3 | 个 |
| N75 | 小油刷 | 实木手柄，加厚羊毛，无异味 | 3 | 个 |
| N76 | 防烫手套 | 加厚棉材质 | 2 | 双 |
| N77 | 厨用剪刀 | 一剪多用，锋利无比 | 2 | 个 |
| N78 | 斜囗铲 | 不锈钢手柄设计，隔热防烫，握持舒适，贴心挂钩设计，方便收纳，节省空间，材质不锈钢 | 4 | 个 |
| N79 | 挤瓶 | 食品级特厚PE材质 | 8 | 个 |
| N80 | 50K高压锅 | 食品级铝合金材质，坚固耐用，不变形 | 1 | 台 |
| N81 | 钢化整理箱 | 材质：PP材质， | 8 | 个 |
| N82 | 30公斤台称 | 1、不锈钢秤盘； 2、LED显示屏； 3、充电/插电两用。 | 1 | 台 |
| N83 | 150公斤台称 | 1、不锈钢秤盘； 2、LED显示屏； 3、充电/插电两用。 | 1 | 台 |
| N84 | 长把水勺 | 食品级304不锈钢 | 5 | 个 |
| N85 | 食品加工专用防护口罩 | ABS材质长效防雾，循环使用，呼吸顺畅 | 5 | 盒 |
| N86 | 捞面筷 | 材质：楠竹 | 5 | 双 |
| N87 | 蓝色帽子 | 材质：无纺布 | 2 | 包 |
| N88 | 汤勺 | 食品级天然麦纤维 | 5 | 个 |
| N89 | 36L电饭锅 | 5层黑晶不沾胆，耐高温，还原柴火饭，加厚发热盘，加热均匀 | 2 | 台 |
| N90 | 洗碗布 | 钛金合金模、聚氨酯， | 20 | 块 |
| N91 | 沥水盆 | 40号，材质：食品级不锈钢 | 5 | 个 |
| N92 | 擀面杖 | 1.2米，优质木材，不易发霉，耐用。 | 2 | 支 |
| N93 | 擀面杖 | 0.6米，优质木材，不易发霉，耐用。 | 1 | 支 |
| N94 | 擀面杖 | 0.3米，优质木材，不易发霉，耐用。 | 2 | 支 |
| N95 | 肉叉 | 食品级不锈钢 | 2 | 支 |
| N96 | 公勺 | 食品级304不锈钢 | 5 | 个 |
| N97 | 菜夹子 | 食品级不锈钢 | 20 | 个 |
| N98 | 凉菜盘 | 高温烧制瓷，14寸 | 20 | 个 |
| N99 | 擦则 | 不锈钢刀片，实木支架 | 1 | 个 |
| N100 | 擦片则 | 不锈钢刀片，实木支架，薄厚可调 | 1 | 个 |
| N101 | 花刀 | 木质手柄，食品级不锈钢 | 2 | 把 |
| N102 | 烙饼夹 | 食品级不锈钢 | 2 | 个 |
| N103 | 留样盒 | 材质：国际标准PE原料， | 24 | 个 |
| N104 | 钢丝球 | 304不锈钢不易生锈，采用内螺旋设计，不易松散掉渣， | 100 | 颗 |
| N105 | 特大垃圾桶 | 1、桶体采用高密度聚乙烯一次性注模成型无接缝，外表光滑，容易清洗； 2、配桶盖，手柄防滑设计； 3、加重实心橡胶脚轮，脚踏设计。 | 4 | 个 |
| N106 | 六门更衣柜 | 1、外形参数：≥900×420×1800mm 2、采用优质冷轧钢板，柜体采用静电喷塑设备做过磷化和防锈处理； 3、柜内层板厚度1.0mm； 4、带卡片插口、防水透气孔，欧式重力调节脚； 5、六门分别带锁具； 6、压死边工艺，便于清理，防止割手。 | 4 | 支 |
| N107 | ★电热水器 | 1、容量：60L 2、安装方式：壁挂式（WYDRU-60/WYDRXA-60）/立式（WYDRI-60） 3、加热方式：双管加热 4、防漏电装置：防电墙技术 5、防水等级：IPX4（整机防水） 6、安全保护：防干烧、漏电、超温、过压、防倒流保护 | 2 | 台 |
| N108 | 饮水机 | 1、外形尺寸：≥900mm×420mm×1400mm 2、外壳全不锈钢制造，水箱式结构，带不锈钢底座，全钢加热管；采用304不锈钢内胆，步进式加热，五级RO反渗透过滤，220V/380V通用，防干烧、缺水保护，出水洁净，适合公共场所直饮使用。 | 1 | 台 |
| N109 | 水电安装费及材料 |  | 1 | 项 |

注：1：本表列出“★”标的产品属政府强制采购节能产品，投标供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品。需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。未提供品目清单政府强制采购节能产品认证证书扫描件（或复印件）的，投标无效。

8、商务要求

（1）合同履行期限：合同签订后30日历天内交货并安装调试完成。

（2）付款方式：合同签订后10个工作日内支付货款总额的40%，货到后10个工作日内支付货款总额的50%，安装完成并验收合格后支付货款总额的10%。

（3）验收标准：符合国家及行业有关标准、规范等的规定。如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任。

9、质保、售后服务及培训要求:

（1）质保期12个月，质保期内，货物出现故障，免费维修。

（2）质保期满后，如产品报修，供应商只收取工本材料费并继续提供良好服务。报修后2小时内响应，12小时内到达现场，48小时内修复并正常使用。如48小时内不能修复的，供应商应向采购人免费提供同型号设备作为备用机，供正常使用。

（3）乙方负责免费为甲方提供上门技术培训，培训内容包括货物的正确操作使用和日常维护方法，培训人员为甲方指定的管理、操作、维修人员。

第五章  政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

1.投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

（格式）

(项目名称)项目

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：        （加盖单位公章）

法定代表人或其授权代表签字或签章：

二〇   年   月   日

目   录

一、投标函

二、法定代表人/负责人身份证明书

三、法定代表人/负责人授权委托书

四、企业营业执照副本

五、银行基本账户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明

六、投标保证金缴纳凭证

七、长治市政府采购供应商信用承诺函

八、开标一览表

九、近三年完成的业绩证明一览表

- 项目团队人员

十一、项目实施方案

十二、政策性文件

十三、投标人认为需要提供的其他商务技术资料

一、投标函

致             （采购人）：

(投标人全称)授权            (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的             (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内      日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件中指明的最高限价时，投标文件将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照或事业单位法人证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：               （办公）             （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

法定代表人/负责人 (签字或签章)：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：                  性  别：

年    龄：                  职  务：

系       （投标人名称）           的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人：  (填写全称并加盖公章)

法定代表人/负责人：   (签字或签章)

日  期：       年    月    日

附法定代表人/负责人身份证正反面扫描件

三、法定代表人/负责人授权委托书

（无授权代理人的本项填写“无 ”）

（采购人）   ：

本授权书声明：注册于           （投标人住址）的       （投标人名称）法定代表人/负责人      （法定代表人/负责人姓名、 职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、 职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

投标人：  (填写全称并加盖公章)

法定代表人/负责人：   （签字或签章）

投标人代表：（签字或签章）

附投标人代表人身份证正反面扫描件

- 企业营业执照副本

五、银行基本账户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明

六、投标保证金缴纳凭证

七、长治市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人/负责人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：          ，项目编号：      ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人/负责人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人/负责人授权书”。

八、开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币       单位：元

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （总价） | 金额：大写： 元； 小写： 元 |
| 合同履约期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 报价说明 | 投标人所报的价格应为本项目所有货物的供应、安装、调 试、培训和售后服务、税金等项目实施过程中的全部费用。 |

注：1.报价包含用于本项目相关的一切费用。

2.投标报价均以人民币报价，小数点后保留两位小数。

投标人：                      (公章)

法定代表人或委托代理人：      (签字或签章)

日　期：     年    月    日

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地及厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

投标人所报的价格应为本项目所有货物的供应和售后服务、税金等项目实施过程中的全部费用。

投标人：                      (公章)

法定代表人或委托代理人：      (签字或签章)

日　期：     年    月    日

九、近三年完成的业绩证明一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

十、项目实施方案

格式自拟

十一、政策性文件

（一）中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                       （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业                       （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于               ；制造商为                （企业名称），从业人员    人，营业收入为              万元，资产总额为              万元 1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于               ；制造商为                （企业名称），从业人员    人，营业收入为              万元，资产总额为              万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业声明函

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加             的         项目（项目编号：       ）采购活动由本单位提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

#### 注：如供应商不是监狱企业的无须提供此函。

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日  期：

#### 需附相关政府部门出具的认定证书。

#### 注：如供应商不是残疾人福利性单位的无须提供此函。

（四）节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写本表，如无此项目，则在本表第一个空格内填“无”。

（五）环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写本表，如无此项目，则在本表第一个空格内填“无”。

（六）信息安全生产产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写本表，如无此项目，则在本表第一个空格内填“无”。

（七）商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(公章)：                  （电子章）

法定代表人或被授权委托人：        (签字或签章)

日  期:　   年   月   日

十二、投标人认为需要提供的其他商务技术资料

（一）、技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术 规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表应对本项目商务技术要求中所列技术参数内容条款进行比较和响应，根据响应情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”。

供应商(公章)：                  （电子章）

法定代表人或被授权委托人：        (签字或签章)

日  期：