## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 室外部分
1.2 | 灯笼架
1.3 | 明礼门
1.4 | 蝴蝶秋千
1.5 | 君子六艺
1.6 | 乐师仕女休闲打卡区
1.7 | 非遗风筝秋千
1.8 | 射艺场
1.9 | 万方乐台
1.10 | 集装箱
1.11 | 多功能影院
1.12 | 报告厅
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
室外部分
1 | 050305006001 | 石桌石凳 | 1.石材种类:花岗岩一桌四凳 2.桌面形状、尺寸、支墩高度:桌面900*900*700mmm高，桌面厚100mm 3.凳面尺寸、支墩高度:凳子280*280*380mm高 |  | 个 | 2
2 | 011101005003 | 地坪漆 | 1.面漆材料种类、厚度:环氧漆地面人工画 |  | m2 | 59.85
3 | 011508004001 | 金属字 | “有朋自远方来标识”金属地台高120mm，钢架结构1.2mm厚镀锌板激光切割无缝焊接，亚克力无边发光字预留电源线，高650mm*6个，精工打磨汽车烤漆 |  | m | 5.24
4 | 011507001001 | 室外车贴 | 清理地下车库玻璃玻璃整洁，室外车贴饰面 |  | m2 | 232.68
分部小计
灯笼架
1 | 050307019005 | 方管框架祥云造型 | 5050mm*5300mm*3200mm高，100*100*2.5mm厚镀锌方管框架，精工打磨喷漆饰面；防水发光鱼型绸布灯笼每款颜色不同1500*400mm共5个；金属围边 亚克力正发光祥云，厚100mm； |  | m2 | 26.77
2 | 030412004001 | 拉丝灯笼 | 户外防水拉丝灯笼 有印刷字 含灯直径250mm 高度450mm |  | 套 | 40
3 | 030412005001 | 户外LED软灯带 | 户外防水防晒LED软灯带 220V |  | m | 58.5
分部小计
明礼门
1 | 050307019006 | 明礼门金属造型 | 10000mm*1500mm*5100mm高，100*100*2.5mm厚 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
镀锌方管钢架结构，1.2m镀锌板激光切割无缝焊接，精工打磨汽车烤漆，UV高清画面；局部12mmPVC UV高清画面，12mmPVC雕刻字
2 | 030412004002 | 拉丝灯笼 | 户外防水拉丝灯笼 有印刷字 含灯直径250mm 高度450mm |  | 套 | 30
3 | 011102001001 | 地面修复 | 拆除及恢复大理石地面 |  | m2 | 18.47
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 基坑人工开挖，素土夯实 |  | m3 | 1.92
5 | 010501003002 | 独立基础 | 500*600*800mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 1.92
分部小计
蝴蝶秋千
1 | 050307019007 | 蝴蝶秋千 | 4320*3250mm，100*100*2.5mm厚镀锌方管框架，1.2镀锌板激光切割，无缝焊接精工打磨 ，环氧漆处理汽车烤漆，05PVC UV画面；座位，直径30m圆钢管骨架，1.2镀锌板激光切割，无缝焊接精工打磨 环氧漆处理 汽车烤漆；翅膀造型外形轮廓直径40m圆钢管热弯，画面双面1.5mm厚钢板UV，内部方管支架 |  | 个 | 2
2 | 011102001002 | 地面修复 | 拆除及恢复大理石地面 |  | m2 | 4.53
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 基坑人工开挖，素土夯实 |  | m3 | 0.77
4 | 010501003003 | 独立基础 | 400*600*800mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 0.77
分部小计
君子六艺
1 | 050307019008 | 君子六艺(礼)金属造型 | 整体尺寸3980mm*390mm*3250mm，150*150*2mm厚镀锌方管框架，内置钢架龙 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
骨1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，多色错层套色立体化多层次造型IV画面.局部12mnPVC UV高清画面12mnPVC雕刻字
2 | 050307019009 | 君子六艺(射)金属造型 | 整体尺寸5080mm*3300mm，100*100*2mm厚镀锌方管支架，山金属造型厚60mmm， 内置钢架龙骨，1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，UV画面；金属圆靶厚100mm，方管支架，1.2mm镀锌板激光切割无缝焊接精工打磨 汽车烤漆，UV画面； 搭配1.防腐木箭靶架子草靶子圆靶直径55cm,厚度15cm；2.大号弓箭，配套大号弓箭+吸盘箭10支 |  | 个 | 1
3 | 050307019010 | 君子六艺(书)金属造型 | 整体尺寸5080*3310mm，150*150*2mm厚镀锌方管支架，金属造型内置钢架龙骨， 1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，多色错层套色 立体化多层次造型UV画面；局部12mmPVC UV画面，12mmPVC 雕刻字 |  | 个 | 1
4 | 050307019011 | 君子六艺(数)金属造型 | 整体尺寸4250*3200mm，150*150*2mm厚镀锌 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
方管支架，金属造型内置钢架龙骨， 1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，多色错层套色 立体化多层次造型UV画面；局部12mmPVC 雕刻字
5 | 050307019012 | 君子六艺(御)金属造型 | 整体尺寸4110*3280mm，150*150*2mm厚镀锌方管支架，金属造型内置钢架龙骨， 1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，多色错层套色 立体化多层次造型UV画面；局部12mmPVC UV画面，12mmPVC 雕刻字 |  | 个 | 1
6 | 050307019013 | 君子六艺(乐)金属造型 | 整体尺寸3680*3200mm，150*150*2mm厚镀锌方管支架，20*20*2m镀锌方管折弯造型，金属造型内置钢架龙骨， 1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，多色错层套色 立体化多层次造型UV画面；局部12mmPVC UV画面，12mmPVC 雕刻字 |  | 个 | 1
分部小计
乐师仕女休闲打卡区
1 | 050307019014 | 仕女金属造型 | 尺寸790*1700mm，715*1700mm，1005*1700mm；金属造 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
型内置钢架龙骨1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，UV画面.
2 | 050305010001 | 金属长条凳 | 金属长条凳，1800mm*450mm*556mm，内置钢架龙骨1.2厚不锈钢板折弯造型:激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆. |  | 个 | 1
3 | 050305010002 | 连凳象棋桌 | 塑胶桌面，尺寸71*71cm，4.5cm厚度，钢管支架，静电喷漆，凳子高度40公分， 圆板直径32公分。 |  | 个 | 2
4 | 011102001003 | 地面修复 | 拆除及恢复大理石地面 |  | m2 | 2.42
5 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 基坑人工开挖，素土夯实 |  | m3 | 0.25
6 | 010501003004 | 独立基础 | 500*500*500mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 0.25
分部小计
非遗风筝秋千
1 | 050307019015 | 非遗风筝秋千 | 整体尺寸2540*2750mm，方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型激光切割，无缝焊接，树脂腻了精工打磨，原了灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，拉木纹工艺，局部WV画面，局部配套镀锌链了 |  | 个 | 3
2 | 011102001004 | 地面修复 | 拆除及恢复大理石地面 |  | m2 | 4.46
3 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 基坑人工开挖，素土夯实 |  | m3 | 0.77
4 | 010501003005 | 独立基础 | 400*600*800mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 0.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
射艺场
1 | 050307019016 | 射艺场背景造型1 | 射艺场背景造型，3190*650*2400mm高，方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，而漆汽车烤漆，局部UV画面. |  | 个 | 2
2 | 050307019017 | 金属竹筐支架 | 金属竹筐支架 2500*1800mm高，方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆. |  | 个 | 2
3 | 01B003 | 手工竹制编筐 | 1.手工竹制编筐，直径500mm 高400mm |  | 个 | 14
4 | 050307019018 | 金属置物台 | 金属置物台 370*370*500mm高，方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型:激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，拉木纹工艺，局部UV画面.布艺绣球6个 |  | 个 | 4
5 | 01B004 | 布艺绣球 | 1.布艺绣球 2.410mm*121mm，旗帜布条幅 |  | 个 | 6
6 | 050307019019 | 金属背景造型1 | 金属背景造型，3190*650*2400mm高，方管支架搭配2mm厚圆钢管骨架，1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，而漆汽车烤漆，局部UV画面. |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011508004002 | 立体标识字 | 450*450*450mm高，方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，拉术纹工艺.每个箱子有两个立面有雕刻字 12mmPVC雕刻字UV画面 |  | 个 | 6
8 | 050307019020 | 射艺场背景造型2 | 4620*3200mm高，方管支架，1.2厚不锈钢板折弯造型激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，UV画面.顶面树脂仿古一体瓦 |  | 个 | 1
9 | 050307019021 | 中式桌 |  |  | 个 | 1
10 | 01B006 | 箭筒 | 1.箭筒2个，直径200mm,高400mm手工竹制箭筒 2.弓箭3个，配套大号弓箭 3.吸盘箭20支 |  | 套 | 1
11 | 01B009 | 箭靶 | 1.箭靶（小）2个；920*350*1450mm ,方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，拉木纹工艺.内凹20mm UV画面； 2.箭靶（大）1个；1775*530*1480mm ,方管支架1.2厚不锈钢板折弯造型，激光切割，无缝焊接，树脂腻子精工打磨，原子灰抹缝，环氧底漆处理，面漆汽车烤漆，拉木纹工艺.中间造型总厚60mm 内凹10m UV画面，12mmPVC UV高清画面，搭配200mm长流苏穗 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
万方乐台
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:地台 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 |  | m3 | 46.44
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:戈壁料 |  | m3 | 22.16
3 | 010501004001 | 混凝土地台 | 1.混凝土强度等级:150mm高，C25混凝土 |  | m3 | 12.31
4 | 011101005004 | 地坪漆 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:20mm1：2.5水泥砂浆找平 2.面漆材料种类、厚度:环氧地坪漆 |  | m2 | 140.41
5 | 011508004003 | 立体标识字 | 定制金属雕刻字厚60mm，方管骨架1.2镀锌板激光切割无缝焊接精工打磨 环氧漆处理汽车烤漆，单子高524mm |  | 个 | 8
6 | 050307019024 | 万方乐台 | 4000mm*4250mm，100*100*2mm镀锌方管支架造型精工打磨，喷漆饰面2遍；金属山造型 厚60m，1.2mm镀锌板激光切割无缝焊接精工打磨 汽车烤漆；喷绘布造型厚80m镀锌方管支架 正面喷绘布饰面背面铁皮 喷漆2遍； |  | 个 | 2
7 | 010501003007 | 独立基础 | 400*800*500mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 0.96
8 | 010606012001 | 钢支架 | 50*100*2m镀锌方管主框架 中间50*50*2mm镀锌方管，方管间距960*960mm；100*100*3mm角铁斜拉撑每隔1.8米一根共5根 |  | m2 | 28.13
9 | 011502001001 | 金属装饰 | 1.线条材料品种、规 |  | m | 22.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 线 | 格、颜色:50mm宽黑色拉丝不锈钢边框
10 | 011508004004 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色:金属发光字，厚80mm，金属围边正面亚克力发光内置LED灯珠预留电源线 2.字体规格:单子高734mm |  | 个 | 4
11 | 010606012002 | 钢支架 | 50*100*2m镀锌方管框架 |  | m2 | 3.2
12 | 010501003008 | 独立基础 | 500*600*800mm*5个，500*500*800mm*4个，C25混凝土基础 |  | m3 | 1.43
分部小计
集装箱
1 | 050307019025 | 集装箱 | 6200*3200*3000mm高，底梁::120*120*2.0国标镀锌方管柱，主框架:100*60*2.0国标镀锌方管，底座:40*40*2.0国标镀锌方管，内装修龙骨:30*30*1.5国标镀锌管，基层地板:18mm 水泥千微板，夹层辅助龙骨:30*30*1.5镀锌钢管，外墙面屋面:国标1.5mm镀锌板喷汽车漆两遍，环氧底漆两遍。内墙面:9mm 竹木纤维板(扣墙板)中间岩棉保温隔热，吊顶:8mm岩棉板+2mm泡沫板+竹木纤维板(保温隔热必须加岩棉板和泡沫)，地面:3mmPVC地板革/50mm岩棉保温，门窗:采用断桥铝门窗，5+12A+5 中空钢化玻璃65型材1.4mm厚，内饰包含电气(照明、插座等) |  | 个 | 1
2 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 基坑人工开挖，素土夯实 |  | m3 | 0.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010501003009 | 独立基础 | 500*500*500mm，C25混凝土基础 |  | m3 | 0.75
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 10mm钢板，100*60*2mm镀锌方管立柱 |  | 个 | 6
分部小计
多功能影院
1 | 01B011 | 拆除led大屏 | 1.拆除led大屏3740*2160mm |  | m2 | 8.08
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆除原有木饰面造型墙6420*3580mm 厚70mm |  | m2 | 22.98
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除大厅原有石膏板吊顶 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，石膏板 |  | m2 | 166.96
4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除拉膜顶造型 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，石膏板，拉膜顶造型 |  | m2 | 5.44
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:拆除原有吧台 2.柜体尺寸：长、宽、高:7070*560*950mm高 |  | m | 7.07
6 | 011614002002 | 柜体拆除 | 拆除原有柜体 |  | m | 37.88
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5石膏板饰面 |  | m2 | 94.39
8 | 011302001002 | 定制星空顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:定制无缝石膏板星空顶，含PMMA塑料光纤，LED光源器，灯光控制器，辅材 |  | m2 | 64.64
9 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格:空调风口改口。出风口约17个、回风口约4个，包含管道及辅材 |  | 个 | 21
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂 | 1.腻子种类:成品腻子 |  | m | 94.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0 |  | 料 | 2.刮腻子要求:腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 |  | 2
11 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆2遍 |  | m2 | 60.92
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 |  | m2 | 51.75
13 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 |  | m2 | 17.32
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 |  | m2 | 35.06
15 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 |  | m2 | 74.47
16 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 |  | m2 | 14.9
17 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 |  | m2 | 14.79
18 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:成品定制科技墙，木质板材相纸UV图案，亮面覆膜。其他材质包含：PVC、亚克力、铝型材、ABS塑料、金属铜片、铝片等 |  | m2 | 26.07
19 | 010606012003 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:结构框架 30*50*2mm镀锌方管骨架厚200mm |  | m2 | 14.64
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍 |  | m2 | 148.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
数:白色乳胶漆2遍
21 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:腻子2遍 3.防护材料种类:环保糯米胶固定 4.面层材料品种、规格、颜色:宣绒壁布UV高清画面 |  | m2 | 24.29
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格、颜色:成品黑色金属踢脚线 |  | m | 42.97
23 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:110mm宽黑色不锈钢边框 |  | m | 14.08
24 | 011507001002 | 玻璃窗贴磨砂贴 | 1.面层材料种类:玻璃窗贴磨砂贴 |  | m2 | 47.01
25 | 011507001004 | PVC板 | 1.面层材料种类:12mmPVC正面UV高清画面 |  | m2 | 7.38
26 | 011508002002 | 雕刻字 | 1.镌字材料品种、颜色:5+2mm水晶亚克力激光雕刻字 2.字体规格:单子高230mm |  | 个 | 7
27 | 011508002006 | 雕刻字 | 1.镌字材料品种、颜色:5+2mm水晶亚克力激光雕刻字 2.字体规格:单子高220mm |  | 个 | 8
28 | 011508002004 | 雕刻字 | 1.镌字材料品种、颜色:5+2mm水晶亚克力激光雕刻字 2.字体规格:单子高170mm |  | 个 | 9
29 | 011508002005 | 雕刻字 | 1.镌字材料品种、颜色:5+2mm水晶亚克力激光雕刻字 2.字体规格:单子高130mm 3.固定方式:粘贴法 |  | 个 | 52
30 | 011508002003 | 雕刻字 | 1.镌字材料品种、颜色:5+2mm水晶亚克力激光雕刻字 |  | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.字体规格:单子高80mm 3.固定方式:粘贴法
31 | 011507003002 | 亚克力灯箱 | 1.箱体规格:270mm*600mm 2.面层材料种类:定制无边框亚克力灯箱 40mm厚 |  | 个 | 2
分部小计
报告厅
1 | 01B012 | 拆除原有投影幕布及投影机 | 1.拆除原有投影幕布及投影机 |  | 个 | 1
2 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm木饰面 |  | m2 | 21.26
3 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.隔离层材料种类、规格:吸音岩棉 3.面层材料品种、规格、颜色:吸音板饰面(颜色选样) |  | m2 | 29.96
4 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽黑色不锈钢边框 |  | m | 25.68
5 | 010606012004 | 钢支架 | 结构框架 30*50*2m镀锌方管骨架厚200mm |  | m2 | 37.12
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第三师图木舒克市新时代文明实践中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13