2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目

竞争性磋商文件

项目名称：2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目

项目编号：青海宸晖竞磋（服务）2026-015号

采购单位：青海省柴达木监狱

采购方式：竞争性磋商

青海宸晖工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商资格证明文件	10

第四章  服务技术规格、商务条件说明	10

第五章  青海省政府采购项目合同书范本	18

第六章  响应文件（格式）	31

- 第一章 竞争性磋商公告

项目情况 2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/ 获取采购文件，并于2026年05月13日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：青海宸晖竞磋（服务）2026-015号

项目名称：2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目

采购方式：竞争性谈判竞争性磋商询价

预算金额：110.67万元

最高限价：110.67万元；

采购需求：信息化运维服务（具体内容详见采购文件）；

服务期：12个月。

本项目是否接受联合体：不接受联合体。

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），预留份额100%。

3.本项目的特定资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内合法注册的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

(6)本次磋商要求供应商具有合格的营业执照。

- 获取采购文件

- 时间：2026年04月30日至2026年05月11日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），上午00：00分至12：00分，下午 12：00分至24：00分（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件

- 方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 售价：0元；

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年05月13日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）

地点：线上政采云平台上传投标文件（政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）） ；

- 开启

时间：2026年05月13日09点00分（北京时间）

地点：线上政采云平台上传投标文件（政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）） ；

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本公告同时在《青海省政府采购网》、《青海省电子招投标公共服务平台》发布，公告内容以青海省政府采购网发布为准。

2、本次项目采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃参加采购。线上电子响应文件必须在提交响应文件截止时间前上传至电子开评标系统；

3、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763；线上CA数字证书：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）：http：//tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。

- 凡对本次采购提出询问，按以下方式联系

- 1、采购人信息

- 名称：青海省柴达木监狱

- 地址：格尔木市

- 联系方式：18597195112

- 2、采购代理机构信息

- 名称：青海宸晖工程项目管理有限公司

- 地址：青海省西宁市海湖新区新华联国际中心1091C

- 联系方式：0971-4118139

- 3、项目联系方式

- 项目联系人：余国强

- 联系电话：0971-4118139

- 4、监督单位：青海省财政厅

- 联系电话：0971-3660354

青海宸晖工程项目管理有限公司

二〇二六年四月三十日

- 第二章  磋商须知

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商公告中所叙述项目的采购。

2、定义

2.1“采购单位”系青海省柴达木监狱。

2.2 “供应商”系指响应竞争性磋商文件要求，并提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构” 系指根据采购单位的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是青海宸晖工程项目管理有限公司

3、本项目合格的供应商资格条件

3.1供应商应具备第一章“供应商资格条件”所述的资格条件。

4、竞争性磋商采购费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5、竞争性磋商文件

5.1 竞争性磋商文件是采购单位用以阐明所需提供的服务、竞争性磋商采购的程序和评定成交供应商的标准、合同草案条款等内容的文件。

5.2 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）供应商资格证明文件

（4）合同草案条款（参考文本）

（5）磋商程序

（6）服务及商务要求

（7）响应文件格式

（8）磋商过程中形成的书面变更通知

5.3 供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，并实质性响应竞争性磋商文件的要求。

5.4 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6、响应文件

供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

文件一：资格性响应文件

符合磋商文件第三章规定的资格证明材料。

文件二：技术、服务性响应文件

包括响应函、报价一览表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺等文件。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购单位不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本竞争性磋商文件中所要求的服务/货物/工程所应包括内容的所有价格。

7.3本次磋商采购采用网上报价，通过资格审查的磋商供应商按磋商小组要求进行报价。

8、响应文件的递交

8.1供应商递交的响应文件应上传至政采云平台（https：//www.zcygov.cn/ ）。

8.2投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

8.3所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前上传至政采云平台（https：//www.zcygov.cn/ ）。

8.4采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

8.5允许投标人在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

9、磋商保证金/履约保证金

9.1 磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据第9.4条的规定不予退还供应商的磋商保证金。

磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据第9.4条的规定不予退还供应商的磋商保证金。

供应商递交响应文件前，应提交规定数额的磋商保证金：

保证金金额：（小写）20000.00元，（大写）贰万元整。

交款截止时间：投标截止时间止，以银行到账时间为准。

交款方式：银行电汇、转账等；须由投标人从其账户汇（转）入采购代理机构投标保证金专用账号，票据附言栏内须注明项目（包括标段）名称及用途；

开户名称：青海宸晖工程项目管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西宁分行

开户帐号：9729 0093 5410 902

9.2  未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

9.3  未成交的供应商的磋商保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日后退还供应商（不退现金）；成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订采购合同后，5个工作日内退还（不退现金）。

9.4  下列任何情况发生时，磋商保证金将被不予退还：

9.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

9.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.4.3 成交供应商无正当理由不与采购单位签订政府采购合同的；

9.4.4 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10、确定成交候选人

10.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购单位确认。

10.2 采购单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序从高到低的原则确定成交供应商。

10.3采购单位确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购单位将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购单位将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其磋商保证金将被没收。

11、成交通知书

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《青海政府采购网》《青海省电子招标投标服务平台》上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12、签订合同

12.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购单位签订采购合同。

12.2竞争性磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

成交服务费：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。由中标人支付：

(小写）16000.00元，（大写）壹万陆仟元整；

13、竞争性磋商有效期：60个日历日；

- 第三章  供应商资格证明文件

一、供应商应提交的资格证明材料

（1）本次磋商要求供应商具有合格的营业执照。

（2）2024年度经第三方审计的财务审计报告或近三个月银行资信证明，近半年内任意月份的依法缴纳税收及社会保障资金证明，不能提供的应提供证明材料。

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

（4）法定代表人授权书原件。

（5）被授权代表的身份证明文件复印件。

（6）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

说明：

1）确定参加磋商的供应商数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

- 第四章  服务要求

- 1.服务期：一年；

- 2.服务地点：青海省柴达木监狱；

- 3.付款方式：

- 1.签订合同前，中标供应商向采购人缴纳合同总额的10%履约项目保函或保险，在维保服务期间，中标供应商有任何违约行为，采购人可直接从项目保函或保险中直接扣减中标供应商应付的违约金、赔偿款等。

- 2.签订合同后，中标供应商提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商预付运维服务费总额的40%。

- 3.中标供应商按照合同要求，向采购人派驻不少于3人的运维技术人员，试用无技术问题后，运维服务满180天，中标供应商提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%。

- 4.在中标供应商运维服务期满后，采购人组织中标供应商和专家对中标供应商的运维服务项目进行项目验收，验收通过后，中标供应商出具项目结算评审报告，并提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商支付剩余合同金额的30%。

- 5.中标供应商完成12个月的运维服务期，且该项目包含的所有运维服务完成，并通过验收后无任何服务问题和纠纷，中标供应商向采购人提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商退还10%的项目保函或保险，不计利息。

- 6. 因中标供应商出具发票或手续不全，导致采购人未能如期付款的责任由中标供应商自行承担，采购人不承担逾期付款的责任。中标供应商在运维服务期间发生违约行为，应当向采购人支付违约金或赔偿款等，采购人有权在应付维护服务费中予以扣除，采购人在扣除相应款项后，按前述付款流程进行支付。

- 4.本项目服务内容：

- 为满足监狱常态化工作对信息化设备运维保障的迫切需求，提升监狱各类执法业务数据安全及远程容灾保护能力，对监狱监控、前端存储设备、存储服务器、交换机、硬盘等各类设备实时运维；信息化运维服务采购项目包括系统软件应用运维、基础设施运维、数据管理、存储系统、数据安全运维及相关增值系统服务等。

- 1.各类信息化建设项目运行维护工作

- 内容包括：截止2025年3月前，青海省柴达木监狱信息化建设项目及运维期间监狱所有信息化相关建设项目，重点包括信息管理平台、数据存储系统、监控系统、会见系统、数字对讲系统、执法执勤平台远程视频帮教系统、会见系统、亲情电话、智能分析、网络设备及相关安防技防相关设施设备等提供专业运维服务。

- 2.安防监控系统运维服务内容

- 内容包含前端摄像机维护、前端管理主机维护、门禁系统、各类报警系统、4G图传设备平台、周界雷达报警系统维护、各机房机柜维护、附属设备设施维护、网络设备维护、软件维护、机房散热空调维护等。维保服务内容如下：

- （1）视频信号线路、摄像机云台控制线路检测、门禁系统、报警系统等故障排除、隐患排查。

- （2）监狱内外网、公安信息网、视频网等线路接口检测维护。

- （3）系统前端摄像机的镜头清理、除尘、设备维修或更换、故障排除等。

- （4）驻狱武警安防设备系统维护、监狱机房设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

- （5）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、各类监控大屏故障排除等。

- （6）协助民警做好信息化警用装备管理维修和项目资产管理、库房设备盘点等。

- 3.信息化系统运维保障服务内容

- （1）信息化基础设施运维，即以硬件资产和软件资产可用为目的，包括支撑系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等的运维服务；

- （2）应用系统运维，以系统整体可用和为业务提供可靠服务为目的，包括业务和应用的技术运维，以及信息内容服务运维等；

- （3）信息资源维护，以深化信息资源共享利用为目的，包括信息资源获取、处理、存储、传输和共享使用等。具体内容如下：

- ①办公楼网络点及各单体建筑楼间网络日常维护（网络不通，网络调整等），及办公楼间自行布设的光缆日常维护保养；

- ②视频监控、监狱业务办公平台系统等业务客户端日常维修处理（电脑无法上网、无法开机、不能工作，系统无法启运等）、软件应用指导等；

- ③视频会议等设备保障及日常检测维修，办公软件设备的维修处理（电脑、打印机等的故障处理）；

- ④每年两次网络机柜整理、机房空调、环境等的清理维护（数据中心机房、分控中心机房、电池房等）；

- ⑤接入系统用户网络系统的保障，内、外网络安全防御处理；

- ⑥综合平台及软件应用指导，技术支持；

- ⑦信息安全相关档案维护、监测预警、风险评估、安全加固、应急救援的运维以及信息安全意识培训服务；

- ⑧机房物理设备、计算机网络设备、服务器存储设备、应用软件系统等突发故障、重大事件的排查处置和应急救援。

- ⑨其它经协商由中标供应商承担的工作。

- 4.对运维绩效考核的要求

- （1）各类运维服务的质量指标通常包括但不限于：

- 1、业务应用系统运维服务。

- 2、运维故障响应：故障响应时间不大于15分钟。

- 3、全部软硬件系统巡检：至少保障每月一次全系统巡检。

- 4、培训类服务：培训的覆盖面、培训的课时及参与培训人员的调查满意度。

- 5、日常维护类服务：包括维护作业计划的及时完成率、故障隐患发现率、异常主动发现率、故障服务请求及时满足率、业务服务请求及时满足率、问题解决率等。视频监控前端设备出现遮挡、图像模糊、花屏及其他使用故障的，中标供应商须及时维修、更换或重建，未按期完成的按故障点位计算考核；

- 6、运行保障类服务：服务响应及时率、到达现场及时率、故障修复及时率。

- 7、软件升级类服务：软件升级的及时率、软件升级的成功率。

- 8、技术支持类服务：平均响应时间、问题解决比率、用户满意度等。

- （2）通过运维服务体系的建设，实现以用户为中心的、安全稳固的、质量成本最优的7*24小时IT运维服务，从而保障采购人业务运作的安全稳定。

- （３）IT系统安全、稳定：

- 1、重大安全事故次数为0（其中重大安全事故指因人为操作失误或破坏等原因，导致业务系统出现业务中断、系统破坏、数据破坏、信息失窃或泄密等故障，从而造成不利政治影响和经济损失等）。

- 2、业务应用系统稳定运行率≥99.9%

- 3、重大IT运行事故次数为0（其中重大IT运行事故指大面积业务瘫痪、技术保障失误、业务系统运行较长时间中断等）。

- （４）优质服务：

- 1、IT服务入口统一，规范标准。

- 2、用户对系统的满意度≥95%。

- 3、IT需求客户满意度≥95%。

- 4、IT服务投诉趋向于0。

- 5.运维服务文档的管理要求

- （1）中标供应商应高度重视运维台账资料的收集整理工作，并按照采购人提供的运维服务基础台账模板和要求编制运维日志和台账资料，包括但不限于月、季度、年度的运维服务报告，设备维保和巡检的相关印证材料，以及客户评价和满意度调查表。服务期满时，采购人将依照上述印证材料对整体运维服务进行验收，因资料不全或不能提供造成不能验收的，中标供应商应承担全部责任。

- （2）中标供应商应以月为单位总结日常运维服务工作，向采购人提交运维月报，一年服务期满应全面总结运维服务工作，向采购人提交运维服务年度总结。

- （3）运维服务各分项内容应有与之对应的实施台账或记录作印证，运维过程中的各种专项报告，如故障报告、改进建议等，中标供应商应进行规范管理，与其他文档一起向采购人提交。

- 中标供应商应保存好运维服务过程中各种记录和文档，包括培训记录、BUG记录、升级记录、技术支持记录、问题处理记录、工作总结报告等，根据采购人要求及时整理和提交。

- 采购一览表及技术参数

- 监狱信息化驻场运维

| - 序号 | - 服务名称 | - 人员要求及运维服务内容 | - 数量 | - 单位 | - 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化驻场运维人员 | - 安排驻场运维人员不低于3名，大专学历以上（含大专），1名项目经理、1名网络工程师（须有相关证件）、1名弱电工程师（或持有电工证），3名驻场人员必须同时熟练掌握弱电工作。 - 运维人员各类费用：包含每月工资、保险（社保、医疗、工伤等）、通讯、住宿、交通、餐费、统一工作服（夏季、冬季）、各类运维所需工具、日常加班费等于以上全部费用。 | 3 | 项 | 440000 |
|  |  | - 1. 要求具备对全狱视频监控设施设备及系统平台提供维护服务，保持视频监控的持续运行及安全可靠的运维技术。 2. 要求对全狱涉及信息化相关业务的硬件设施设备及软件管理平台提供维护服务。 3. 要求具备弱电综合布线技术、会安装固定线槽、桥架、高空作业维修，设备日常维护，清洁等运维技术等。 4. 要求具备对全狱各类信息化监控大屏、解码设备、编码设备、监管区显示终端的硬件、软件及操作业务系统运维技术。 5. 配合其他必要信息化项目的开展，在服务期内保障各类信息化项目的顺利进行。 6.要求具备对各类信息化硬件资产、软件资产的管理和维护，包括资产核查、资产统计、资产盘点、资产保管、库房整理等服务，实现信息化资产"帐帐相符、帐物相符"的管理目标等能力。 7. 要求具备对监狱视频会议及硬件设施设备和软件平台系统提供支持保障服务。负责监狱办公用会议室音视频设备的运维，包括投影仪、音响、麦克风、视频会议终端等，保障会议顺利进行等运维技术。 8. 要求运维人员具备以下运维能力，对会议、活动、重大事件、参观接待、突发事件演练进行摄影、摄像及拍照、视频数据实现无线图传并声音画面同步至指挥中心大屏，相关影视资料完好保存；按照要求提供所有PPT、音频及视频的制作支持、演示汇报、调试准备等服务；按照要求对所有影像资料进行后期处理、编辑等工作能力。 9. 要求运维人员具备对监狱各信息化业务平台提供维护服务，保持数据的持续积累，按照采购人要求定期做好重要数据备份，保证各项业务的稳定运行的运维技术。 10.要求运维人员具备进场7日内配齐所有专业工具包,包括但不限于:寻线仪、红光笔、网线钳 、万用表、热成像测温仪(检查配电柜)、成套手动/电动工具、エ业 吸尘器、便携式调试电脑等，各类专业工具根据监狱信息化实际需要实时进行调整（增减）。 11. 要求运维人员具备运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时免费维修或更换，保证设备正常运行的运维技术。 |  |  |  |
|  |  | - 运维人员工作制度要求： - 驻场运维人员必须保持在运维期内（12个月）全员7x24小时响应时效。 2. 针对特殊时期、重要勤务、重要活动、节假日和夜间的运维服务，必须按照监狱要求保持全员7x24小时响应时效，且必须达到一般问题15分钟内响应，重大问题10分钟内响应的服务效率，严格按照合同要求服从采购人日常各项工作管理。 3. 驻场人员需严格遵守监狱外来人员管理相关规章制度、进出场及保密规定,未经采购人书面同意严禁私自更换人员，同时中标供应商必须遵照监狱实际工作及相关业务需要，及时对驻场运维人员进行必要的增减和替换，运维驻场人数全年每日不低于3人。因运维工作实际需要，采购人书面提出增加短期运维人员，中标供应商及时增加人员1-2人，相关人员费用由中标供应商承担。 - 因运维人员在工作期间不服从采购人管理或违反相关工作制度，采购人书面提出更换驻场运维服务人员，中标供应商需5个工作日内完成人员更换，更换人员需满足采购人以上运维人员各项要求。中标供应商书面申请更换运维人员需采购人书面签字同意后可换运维人员，更换人员需满足采购人所以各项要求。 - 中标供应商及驻场运维人员按照采购人工作要求需签订保密协议，运维工作内容承担相关法律责任。 |  |  |  |

- 信息化设施设备及软件平台系统原厂（售后）技术维护服务

| - 序号 | - 服务名称 | - 运维服务内容需求 | - 数量 | - 单位 | - 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 信息化设施设备及软件平台系统原厂技术维护服务 | 提供监狱信息化所涉及的各类设施设备及软件平台系统原厂（售后）技术维护服务。 主要包括：负责对监狱重点监管场所各期工程视频监控系统的运行维护，监狱视频数据存储及专用网络系统的正常运行和备份，监狱各类会见系统、可视对讲系统、数字对讲机系统、的运维保障，监狱公安网络边界安全系统的安全稳定，监狱公用、专用网络信息安全系统的专业原厂（售后）运维技术服务。 | - 1 | 总项 | 420000 （总计） |
| 2.1 | 安防设备硬件及软件平台系统原厂技术维护服务 | 提供监狱综合安防监控平台系统中现使用品牌设备硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括： - 负责智慧监所综合管控平台版本升级、门禁系统、综合报警系统的运行维护，每日进行平台巡检，每月对平台系统进行优化,实时解决平台与前段监控设备的断联、监控视频卡顿、平台卡顿、电视墙配置、报警联动、智能分析及数据业务对接等平台涉及的所有故障问题处理及原厂服务业务需求。2.负责监狱在用监控摄像机及系统的巡检、卡顿、清洁等所有故障问题处理及原厂服务业务需求。3.负责视频数据存储设备及系统的巡检、升级、报错、数据丢失等所有故障问题处理及原厂服务业务需求。4.负责其他监狱信息化业务工作中所有涉及海康设施设备及软件平台系统的故障问题处理原厂服务业务需求。5.要求产品设备原厂专业技术售后工程师每月1次上门巡检核心主要设备运行状况，并反馈设备巡检检测报告。6.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 60000 |
| 2.2 | 网络设备原厂技术维护服务 | 需对监狱网络安全设备硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1.负责华三核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器等网络设备的巡检、配置备份、性能优化、故障处理及原厂服务业务需求。2.要求华三公司原厂售后工程师上门服务，对监狱现有交换机进行网络配置梳理，配置链路优化，日常远程技术支持，网络出现故障及时响应，根据监狱要求远程或者到现场故障网络排除，对2套H3C T1050，IPS/AV/ACG 特征库升级服务，1年。一年四次巡检服务，并提供输出巡检报告。3.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 55000 |
| 2.3 | 公安网络边界设备系统原厂技术维护服务 | 需对监狱公安网络边界硬件及软件平台系统的运维及设备原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1.负责边界接入平台（主要设备包含集中监控与管理系统、边界安全访问控制网关、网络防火墙、网络入侵防御等）的日常巡检、策略配置、流量监控、日志审计，确保边界安全稳定，要求原设备集成商技术工程师提供快速现场响应故障处理、新建业务接入、技术支持、应急保障支持服务。每月提供一次业务运行巡检工作，并出具相应巡检服务报告。提供新版本软件升级服务，升级后保证不影响客户业务系统使用；部分安全产品提供特征库升级服务。2.负责公安边界链路的状态监测，及时处理链路中断、延迟过高、丢包等问题。3.负责边界安全设备的系统升级、补丁更新，修复已知漏洞。4.配合公安部门进行边界安全检查、应急演练，完善边界安全策略。5.负责边界系统相关软件平台的运维，如边界管理软件、认证系统等。6.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 20000 |
| 2.4 | 可视对讲设备及软件原厂技术维护服务 | 需对监狱可视对讲系统硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1. 语音通讯：负责监狱监舍可视对讲主机、分机及管理平台的音视频通话质量监测，解决回音、杂音及通话中断问题。 2. 负责可视对讲系统前端设备（包括主机、分机、紧急报警按钮等）的定期巡检、清洁保养、固件升级，确保设备外观整洁、运行稳定。 3. 负责可视对讲系统管理服务器的日常维护，包括操作系统补丁更新、数据库优化、服务进程监控，确保平台软件正常运行。 4. 负责可视对讲系统数据备份，包括通话录音、报警记录、配置参数等，防止数据丢失。 5. 负责可视对讲系统与监狱其他安防子系统（如门禁、报警）的联动功能测试与维护，保障联动策略有效执行。 6. 运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 50000 |
| 2.5 | 亲情电话系统原厂技术维护服务 | 需对监狱亲情电话系统硬件及软件平台的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1.负责亲情电话终端、录音设备、电话交换设备等的巡检、清洁、故障维修，确保通话清晰、录音完整。2.负责亲情电话管理平台的日常维护，包括通话记录查询、录音回放、黑白名单管理、通话时长控制等功能正常运行。3.定期检查亲情电话线路，排查线路故障，保障通话畅通。4.负责亲情电话系统的数据备份，防止通话录音丢失。5.负责亲情电话系统与监狱其他管理平台的数据对接维护。6.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 15000 |
| 2.6 | 软交换会见管理系统原厂技术维护服务 | 需对监狱软交换会见管理系统硬件及软件平台原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 1.要求设备原厂质保服务包含以下内容： 日常操作中对系统功能、业务操作方面的疑难进行指导服务； 提供签约系统标准程序同版本软件的升级服务； 满足因人员变更产生的软件培训需求，为提供操作手册、快速操作指南、远程演示等培训服务。满足因更换机器设备、调整网络环境产生的系统迁移需求，系统数据库数据和服务器迁移的支持服务。满足业务发展过程中对系统数据的导入需求，提供规范数据导入格式、导入方法及导入注意事项的支持服务。及时提供硬件故障的排除方法或有效技术解决方案,高效协助故障排除。硬件设备保养或损坏故障时，提供远程服务，7*24小时热线电话服务；远程协助：应客户要求安排。在收到故障报修后需2小时之内给予响应。硬件故障维修、寄修，确实无法修复，需要更换的，按不高于合同价供货。 2.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 25000 |
| 2.7 | 远程视频会见系统原厂技术维护服务 | 需对监狱远程会见系统硬件及软件平台原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1.负责远程会见终端（视频会议终端、摄像头、麦克风、显示器等）的巡检、调试、故障处理，确保音视频质量清晰流畅。2.负责远程会见管理平台的维护，包括会见预约、审批、录音录像、回放等功能正常运行。3.负责远程会见网络链路的监控，保障网络带宽和稳定性，优先处理音视频卡顿、中断等问题。4.定期对会见录像数据进行备份，确保资料安全。5.负责远程会见系统与监狱会见管理系统的数据对接维护。6运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 15000 |
| 2.8 | 网络应用安全网关系统V3原厂技术维护服务 | 需对监狱公用、专用网络信息安全硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 1.对监狱2套网络应用安全网关系统V3设备IDP特征库、URL过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库1年升级服务许可。 - 2.运维期内所有涉及现使用品牌设备存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时免费更换和升级相关费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 50000 |
| 2.9 | 无线对讲通信系统系统原厂技术维护服务 | 需对监狱无线对讲通信系统硬件及软件平台原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 主要包括：1.负责数字对讲机基站、中继台、天馈系统、对讲机终端的巡检、参数优化、故障处理，确保信号覆盖无盲区，对监狱系统数字对讲机、中转台及供电单元和天馈单元、RDS系统的日常维护、维修、刷机写频、配件维修、更换出具维护意见建议和技术指导。2.负责对讲机调度管理平台的维护，包括组呼、紧急报警等功能正常运行。3.定期对对讲机终端进行电池检测、充电保养、固件升级，延长设备寿命。4.负责对讲机系统的频率干扰排查，协调解决干扰问题。5要求设备提供方须提供每年不少于二次现场巡检，每次巡检免费检测终端不得少于本单位终端数量的20%；现场检查、故障排除、维护及程序升级服务（除设备版本刷机外）。故障排除主要包含设备是否正常运行，设备内部是否有腐蚀、正常收发、语音传输、网络连接、严重老化等情况，若出现此情况应及时进行维护并提交维护更换报告表。6.运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用由中标供应商承担。 | - 1 | 分项 | 15000 |
| # 2.10 | # 执法记录仪设备软件平台原厂技术维护服务 | # 需对监狱使用的单警执法仪及4G图传执法仪设备硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 # 1要求产品厂家提供原厂技术工程师对监狱采购的执法记录仪、数据采集工作站设备及后台管理平台系统进行维护，维修、维护时间同国家法定工作日，如果工作需要加班，需听从监狱安排等服务。 - 要求设备原厂技术人员提供方须提供每年不少于2次现场巡检，服务团队分两个小组同时开展，负责所有执法记录仪的现场检查、故障排除、维护及程序升级服务，故障排除主要包含设备是否正常运行，设备内部是否有灰尘、正常摄像、数据上传、严重老化等情况，若出现此情况应及时进行维护并提交维护报告表。 - 要求设备原厂技术人员对执法仪数据采集工作站服务提供方须提供每年不少于2次现场巡检，服务团队分两个小组同时开展，负责现场设备全面的健康及安全性检查，及时检查、发现硬件和系统软件故障隐患，及时排除故障，避免硬件和系统软件故障造成的业务中断，保持业务持续运行。须对数据采集工作站的显示屏、主板、HUB、内存、CPU、固态系统盘、数据线、操作系统软件、数据采集客户端软件等软硬件进行全面巡检，做好日志文件收集工作，做到防患于未然，确保设备运行稳定。 | - 1 | # 分项 | # 20000 |
| # 2.11 | # 国产UPS设备原厂技术维护服务 | # 需对监狱在用UPS（不间断电源）硬件设备原厂（售后）技术服务。响应文件中供应商需书面承诺，供应商负责联系监狱在用各类UPS（不间断电源）硬件设备原厂（售后）提供上门技术检测服务。主要包括：1.负责UPS主机、电池组、配电柜、监控模块的定期巡检（每6个月一次），检查运行状态、电池容量、负载情况，记录参数。2.负责UPS系统的预防性维护，包括设备清洁、电池充放电测试、接线端子紧固、风扇检查等。3.负责UPS系统软件的监控与升级，确保远程监控功能正常。4.负责UPS电池的检测与更换工作，并做好登记。5.运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。 | - 1 | # 分项 | # 15000 |
| # 2.12 | # 电教系统设备原厂技术维护服务 | # 需对监狱使用的电视教育平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 - 要求原厂提供软件远程维护升级技术服务，设备故障及时解决，故障设备技术维修。设备巡检2次并提供设备巡检检测报告。 # 2.运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。 | - 1 | # 分项 | # 60000 |
| # 2.13 | # 周界安防系统及安检设备原厂技术维护服务 | # 需对监狱使用的周界雷达报警系统、微震车辆探测系统、空中管控系统硬件及软件平台系统的原厂（售后）技术维护服务。响应文件需提供原厂（售后）技术维护服务承诺相关资料。 - 1.要求原厂提供远程技术服务，设备故障及时解决，故障设备技术维修。设备巡检2次并提供设备巡检检测报告。 - 2.运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。 | - 1 | # 分项 | # 20000 |

- 三、监狱信息化设备及系统运维

| - 序号 | - 服务名称 | - 运维服务内容需求 | - 数量 | - 单位 | - 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | - 监狱信息化设备及系统运维 | 需对监狱信息化所涉及的各类信息化设施设备及软件平台系统（含核心）的运维服务。 主要包括：监狱信息管理平台及服务器、交换机、云存储扩容等各类平台的运维保障服务；监狱信息化集成项目核心设施设备及软件平台系统的运维服务；监狱分控中心信息化设施设备及软件平台系统的运维服务；监狱监墙信息化改造建设的信息化设施设备及软件平台系统升级维护所需的运维服务。 | - 1 | - 总项 | - 246700 - （总计） |
| - 3.1 | - 信息化核心设备运维及信息化资产管理服务 | - 需对全狱网络核心设备的运维，主要包括:核心交换机、汇聚交换机、路由器、VPN网关、各类核心物理服务器、云主机、刀片服务器、小型机等设施设备的巡检、应急响应、故障处理、定期优化、系统升级、数据对接以及虚拟化主机的系统升级、配置修改、数据备份等做好资产管理登记。 2. 负责全狱核心数据的存储与备份，包括云存储服务器的磁盘阵列维护、NVR备份维护等，保持数据存储的持续运行及安全可靠。确保监狱所有数据存储设施设备及平台系统，在服务期内均稳定、持续、健康运行；做好资产管理登记 3. 负责监狱数据中心及各分机房的运维，设备巡检，环境清洁等及做好资产管理登记。 - 4监控电脑、大屏（包含监控视频相关电视墙、LED大屏）、广播系统软件硬件维护、维修、故障设备更换及做好资产管理。 - 5. 运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。 | - 1 | - 项 | - 36700 |
| - 3.2 | - 信息化业务平台系统运维服务 | 1.需对全狱涉及信息化业务工作的平台系统运维。主要包括：监狱信息管理平台、各类核心服务器、核心交换机、云存储软件平台系统硬件的运行维护。 2. 运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。 | - 1 | - 项 | - 100000 |
| - 3.3 | - 信息化安防系统及升级维护运维服务 | - 需对全狱的核心安防监控系统，包括报警系统、门禁控制系统、可视对讲系统、广播系统、综合报警系统等现用及在用安防系统。进行日常的巡检、定期维护、故障检修等，同时确保监狱安防系统硬件设施设备及软件管理平台的数据兼容和对接，保障监狱安防系统的正常运行。 - 按照要求对会议、活动、重大事件、参观接待、突发事件演练进行摄影、摄像及拍照，实现视频数据无线图传，并将影视资料完好保存；按照要求提供所有PPT、音频及视频的制作支持、演示汇报、调试准备等服务；按照要求对所有影像资料进行后期处理、编辑等工作；涉及影视公司或广告公司等第三方公司处理的影像资料，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，购买相关技术服务等支付服务费用。 3. 需对监狱信息化相关业务的运维费用。包括：(1).为保障信息化设备运行正常更换维修小型设备产生的相关维护费用；(2).针对信息化相关工作产生的人员临时雇工费和更换必要设备产生的第三方技术费用；（3).突发紧急事件或设备故障应急处置所产生的各类零时费用。（4）.运维期内，监狱针对监管业务工作对监控摄像头、报警设备、门禁等信息化设施设备的加装、拆除、移位等运维费用。（5）.运维期内，其他需要进行信息化维修改造的相关运维服务费用。（6）.针对零星设备运维工作，运维方不再收取任何人工、耗材、工时、安装调试等一切费用。 | - 1 | - 项 | - 60000 |
| - 3.4 | - 信息化信创办公终端维护运维服务 | - 需对监狱现有信息化信创办公终端运维服务，保障系统稳定正常运行，确保监狱各类网络的畅通，及时响应和排除网络故障。 2. 负责对监狱的各类业务办公用台式机、笔记本电脑、U盘、打印机、多功能一体机、扫描仪、读卡器等各类信息化终端设施设备及软件平台进行运维。 3. 负责监狱办公用操作系统、办公软件（如WPS、Office）的安装、配置、故障排除，协助处理软件使用问题。 4. 负责监狱办公网络的信息安全基础防护，如终端杀毒软件安装、病毒查杀、补丁更新等。 5. 负责监狱信息化设施设备资产管理，配合进行资产盘点、标签粘贴、设备调配等。 6. 其他与信息化办公相关的运维服务需求，按监狱要求及时响应处理。 - 7.运维期内所有涉及存在的硬件损坏、软件系统的必要更新升级，按照工作实际需要，保障设备系统正常运行，提供同品牌或更高性能的备件或新设备（软件系统）进行及时更换和升级，相关所有费用均由中标供应商承担。. | - 1 | - 项 | - 50000 |

第五章 磋商程序

1、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购单位的代表和有关方面的专家3人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

2、磋商组织

磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3、磋商程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过资格审查的供应商分别进行磋商。

3.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购单位代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。

3.4 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.6 磋商达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务要求的前提下，磋商小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于磋商文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务。

3.7 磋商小组经过磋商后，供应商响应文件仍然不能满足磋商文件规定的采购项目最低要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

磋商小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.8 供应商进行最后报价，应当在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/ ）线上填写。供应商未在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）上按规定的时间填写最后报价的，最终报价以首轮报价为准。

3.9 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.11综合评分表；

评分标准：

| 类别 | 项 目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （10分） | 报价分 | 10 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（10%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
|  |  |  | 注：因落实政府采购政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） |
| 商务评价 （3分） | 类似业绩 | 3 | 提供投标截止日前3年的类似业绩.提供3项以上（含3项）的，得3分；提供3项以下的，每提供1项得1分；不提供不得分。(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页的扫描件或复印件). |
| 技术评价 （78分） | 服务需求 | 30 | 服务需求完全满足或高于招标文件要求的得30分，每有一项不满足扣1分，扣完为止； |
|  | 运维服务方案 | 30 | 在满足招标文件要求的前提下，提供详细的服务方案及日常维护方案，方案包含但不限于：1、信息系统服务器、数据库及存储运维方案（详细描述软件系统运维、硬件设备运维、数据库运维、数据备份管理、数据安全管理、虚拟机集群管理）；2、网络系统运维方案（详细描述网络系统维护、网络安全管理及设备维护、内、外网系统维护、网络线缆及所有办公区域网络端口的故障处理、网络边界运维）；3、工作站及办公电子设备运维方案（详细描述工作站软硬件运维、办公设备运维）；4、视频会议系统运维方案（详细描述视频会议运维、会议室音视频及网络设备维修）；5、运维服务安全保密方案；6、机房运维方案（详细描述机房运维管理制度、机房空调系统维保方案、UPS维护保养方案、机房动环系统运维、机房网络系统运维、机房保洁方案、机房基础设施运维管理系统体系运维、机房巡检服务计划）；7、视频监控系统运维方案（详细描述应用平台及设备故障处理及维修服务、重大活动保障、定期清洁服务）；8、运维服务响应方案（详细描述驻场运维服务响应方案、远程技术支持服务响应方案）；9、运维日常巡检计划；10、资产及运维资料管理方案。以上因素每实质性响应一项得3分，满分30分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。不提供不得分。 |
|  | 运维项目实施计划 | 9 | 供应商针对本项目有详细的运维项目实施计划，方案包含但不限于：1、运维项目需求分析；2、运维服务目标及服务内容；3、运维项目进度安排及各阶段详细工作计划；以上因素每实质性响应一项得3分，满分9分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。不提供不得分。 |
|  | 运维组织机构及人员管理 | 9 | 供应商针对本项目有详细的运维组织机构及人员管理方案，方案包含但不限于1、组织机构设计（包括组织机构设计原则、组织机构图）；2、运维人员配置情况（包括人员配备原则、人员配备、人员素质要求、人员职责）；3、运维人员管理制度。以上因素每实质性响应一项得3分，满分9分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。不提供不得分。 |
| 售后服务 （9分） | 售后服务计划、措施及服务承诺 | 9 | 供应商针对本项目有详细的售后服务，提供1.售后服务计划；2.具体的维保措施；3.售后服务承诺。以上因素每实质性响应一项得3分，满分9分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| （注：缺陷或不足是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况以及其他情况等不合理的情形。） |  |  |  |

- 3.12 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

- （一）通过资格审查的供应商不足三家的；

- （二）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；

- （三）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

- 4、确定成交供应商的标准

- 4.1 本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

- 4.2 供应商报价结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 4.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

- 4.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

- 4.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （7）不同响应人的响应文件系统中出现串通投标风险预警行为(IP地址、Mac地址一致等涉嫌串通行为)。

- 5.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

- 6、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

- 第六章  青海省政府采购项目合同书范本

（服务类）

青海省政府采购项目合同书

项目名称：2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目

项目编号：青海宸晖竞磋（服务）2026-015号

合同编号：QHCH-2026-015

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                     （盖章）

成交人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目（项目编号：青海宸晖竞磋（服务）2026-015号）的磋商文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交人提交的响应文件；

二、合同组成

1.分项报价表；

2.技术条款偏离表；

3.其他相关承诺；

4.成交通知书（交采购人）；

5.履约保证金证明材料；

6.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

三、合同标的及金额                                  单位：元

| 序号 | 采购内容名称 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、人员工资、保险、交通、通讯、利润、税收、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

四、交付时间、地点和要求

1.服务期限：

服务地点：

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供服务品的清单、资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期服务。

4.甲方应当在服务完成后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

- 五、付款方式：

- 1.签订合同前，中标供应商向采购人缴纳合同总额的10%履约项目保函或保险，在维保服务期间，中标供应商有任何违约行为，采购人可直接从项目保函或保险中直接扣减中标供应商应付的违约金、赔偿款等。

- 2.签订合同后，中标供应商提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商预付运维服务费总额的40%。

- 3.中标供应商按照合同要求，向采购人派驻不少于3人的运维技术人员，试用无技术问题后，运维服务满180天，中标供应商提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%。

- 4.在中标供应商运维服务期满后，采购人组织中标供应商和专家对中标供应商的运维服务项目进行项目验收，验收通过后，中标供应商出具项目结算评审报告，并提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商支付剩余合同金额的30%。

- 5.中标供应商完成12个月的运维服务期，且该项目包含的所有运维服务完成，并通过验收后无任何服务问题和纠纷，中标供应商向采购人提交完整合规的付款手续，采购人在十四个工作日内向中标供应商退还10%的项目保函或保险，不计利息。

- 6. 因中标供应商出具发票或手续不全，导致采购人未能如期付款的责任由中标供应商自行承担，采购人不承担逾期付款的责任。中标供应商在运维服务期间发生违约行为，应当向采购人支付违约金或赔偿款等，采购人有权在应付维护服务费中予以扣除，采购人在扣除相应款项后，按前述付款流程进行支付。

六、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的服务损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受服务和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交服务的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同款中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：

十、其他约定：

十一、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量监测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

采购代理机构：青海宸晖工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “服务”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买服务和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下服务和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定服务将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的服务符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交服务的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供服务及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的服务及其附属服务，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同服务组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同服务大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1服务质量保证

7.1.1乙方必须保证服务是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的服务经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在服务质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现服务的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实服务存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损服务。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下服务的质量保证期自服务通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因服务停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部服务,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保服务安全运抵现场。由于包装不善所引起的服务锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供服务运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止服务在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的服务包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供服务必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 服务运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于服务及部件的监测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

服务期限：按合同约定执行。

服务地点：按合同约定执行。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1服务运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对服务的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明服务符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现服务的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收服务，乙方应及时按甲方要求免费对拒收服务采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对服务检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对服务进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现服务的质量或规格与合同规定不符，或证明服务有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关监测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金：

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第二章 磋商须知 第9.5项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。服务验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1服务的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实服务存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回服务所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据服务低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低服务的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或服务来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分服务的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的服务类似的服务或服务，乙方应承担买方购买类似服务或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第七章  响应文件（格式）

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

（包号：  ）

供应商：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

# 第一部分     资格性响应文件（格式）

一、供应商的资格证明文件

附件1－1

法定代表人证明书

致：

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

附件1－2

法定代表人授权书

致：

（供应商全称）法定代表人         授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）磋商活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、磋商、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签字或盖章）：         性别：       证件号：

响应代表（签字或盖章）：              性别：       证件号：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

- 附：法定代表人和被授权人(响应代表)有效身份证明文件复印件。

| 法定代表人身份证明文件粘贴处 | 被授权人(响应代表)身份证明文件 粘贴处 |
| --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

附件1－3

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

致：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件1-4

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的

承诺函

致                 ：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

注：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件1－5

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2024年度经第三方审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意月份依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件1－6

无重大违法记录声明

致：

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年     月     日

附件1－7

中小企业声明函

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 46 号) 的规定，本公司(联合体) 参加 (单位名称)的 (项自名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.(2026年青海省柴达木监狱信息化运维服务项目)，属于(软件和信息技术服务业)，承建 (承接) 企业为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

年    月    日

附件1－8

残疾人福利性单位声明函

致：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物/服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物/服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物/服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

年    月    日

## 附件1－9监狱企业证明资料

监狱企业声明函

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

企业名称：       （公章）

年    月    日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函 。

# 第二部分     技术性响应文件（格式）

一、响 应 函

致：

根据贵方                        项目，编号为                的磋商邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商 (供应商的名称)。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 本报价有效期为自磋商之日起    个日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

(4) 同意按磋商须知中关于不予退还磋商保证金的规定。

(5) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(6) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                    传真：

邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

公章：

日期：        年      月      日

二、报价一览表

供应商名称：                        项目编号：

单位：元

| 项目名称（响应包号） | 报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所响应包号增加行）。

2.“响应报价”为总价。包括服务费、人员工资、保险、交通、通讯、利润、税收、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

3.“服务期”是指产品能够交付的具体时间（日历日）。

4. 响应报价不能超过最高投标限价。

供应商名称：             （公章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

年   月   日

分项报价表

投标人名称：                                               包号：

| 序号 | 品目 | 服务内容 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表及技术参数序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.各分项报价不能超过各分项最高投标限价。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

三、质量保证和售后服务承诺

致：

我方参与项目编号为           的 （项目名称）的服务提供以下质量保证和售后服务承诺：

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________________

日期：

四、服务计划及承诺

项目名称：

项目编号：

供应商名称：					            		(加盖公章)

法定代表人或授权代表：					      	  （签字或盖章）

日期：    年  月  日

五、供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不作为评审依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

六、最终报价确定表

磋商最终报价由供应商在规定的时间内在政采云平台线上提交