招　标　文　件

项目名称：乌鲁木齐八一中学实验室设备购置
项目编号：GK2026-080
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	内控监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年4月24日
总  目  录

5

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
21

第三章  合同条款及格式……………………………
25

第四章  项目需求……………………………………
26

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（乌鲁木齐八一中学实验室设备购置）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（乌鲁木齐八一中学实验室设备购置） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月3日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：乌鲁木齐八一中学实验室设备购置     

2.项目编号：GK2026-080
3.预算金额：2108922.36元

4.本项目设定最高限价，总价最高限价为 2108900元。其中各采购目录的最高限制单价分别为：台式计算机65000元、平板式计算机14400元、交换设备1500元、其它网络设备34220元、触控一体机23000元、数据录入设备46800元、教学实验用桌105840元、其他台桌类50400元、教学实验椅凳32510元、其它柜类16800元、教具1709452元、基础软件9000元。

5. 采购需求：

乌鲁木齐八一中学实验室设备购置，内容包括：台式计算机、平板式计算机、交换设备、其它网络设备、触控一体机、数据录入设备、教学实验用桌、其他台桌类、教学实验椅凳、其它柜类、教具、基础软件。
6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 15个日历日
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于货物 类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工 业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留采购份额     
    3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月3日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐八一中学  
地址： 乌鲁木齐市天山区青年路15号
联系人：郭老师

联系电话：17690740702
2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室
联系人：张老师

联系电话：0991-3552057
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人1：自治区公共资源交易中心 内控监督部
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

质疑接收人2：乌鲁木齐八一中学
联系地址：乌鲁木齐市天山区青年路15号

联系电话：0991-8866316。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

技术需求

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	采购目录

	1
	无线软件
	1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析；
2、包含通用软件、物理教材软件、化学软件、生物软件、校准软件与数据导入软件六个部分；
3.1、通用软件：
（1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。
（2）组合图线：可将多个传感器测量曲线数据组合到一个坐标系中；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性；
（3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。。
（4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。
3.2、物理软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。
3.3、化学软件：涵盖了初高中重点实验。
3.4、生物软件：涵盖了初高中重点实验。
3.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。
3.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。
4、应用平台：支持Windows、Android、iOS、国产操作系统。 
	2
	套
	 A08060301基础软件 

	2
	无线温度传感器
	1、测量范围：≥-50℃～200℃，分度：≤0.1℃；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	3
	无线PH传感器
	1、测量范围：0~14，分度：≤0.1；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	4
	无线气体压力传感器
	 1、测量范围：≥-20kPa～20kPa，分度：≤0.01 kPa；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	5
	无线色度计
	1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	6
	无线恒定电流传感器
	1、测量范围：≥-3A~+3A；分度：≤0.01A；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	7
	无线电流传感器
	 1、测量范围：-3A~+3A，分度：≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度：≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度：≤0.01mA；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	8
	无线电压传感器
	1、测量范围：≥-20V~+20V；分度：≤0.01V
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	9
	无线分光光度计
	 1.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；
2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，可通过软件控制自动切换测量4个样品的吸光数据；
3.可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据；
4.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口；
5.测量透射率范围0~100%，分度0.1%；
6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；
7.蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；
8.有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起；
9.软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
10.能够通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。
11.能够通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索信号或者扫描二维码实现无线数据通讯。
12.计算机、移动端具有配套的实验软件。
13.可完成化学和生物学科中：测定溶液吸收波长、测定溶液浓度、测定溶液吸光度与时间关系等类型的实验。 
	2
	个
	A05040403教具

	10
	无线导电率传感器
	1、测量范围：≥0~20mS/cm；分度：≤0.001mS/cm；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	11
	无线铂金导电率传感器
	1、测量范围：0~20000μS/cm，分度：≤10μS/cm；测量范围：0~2000μS/cm，分度：≤1μS/cm；测量范围：0~200μS/cm，分度3：0.1μS/cm，可通过按钮切换测量范围；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	12
	无线氧化还原传感器
	1、测量范围：≥-500mV～1200mV，分度：≤1mV；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电； 
	9
	个
	A05040403教具

	13
	无线滴数传感器
	1、由滴定计数传感器1个，配套滴定管(配2个滴嘴，2个调速开关)、支架、转接器和螺栓组成；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	14
	无线二氧化碳传感器
	1、测量范围：≥0 ppm～50000ppm，分度：≤1ppm；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	15
	无线氧气传感器
	1、测量范围：1～100%，分度：≤0.1%；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	9
	个
	A05040403教具

	16
	无线溶解氧传感器
	1、测量范围：≥0～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	17
	无线PH传感器
	1、测量范围：0~14，分度：≤0.1；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	18
	无线氯离子传感器
	1、测量范围：≥0~1mol/L；分度：≤0.00001mol/L；
2、带显示屏，可直接显示测量数据，也可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示；

3、可拆卸锂电池供电；
	2
	个
	A05040403教具

	19
	充电座
	 usb充电口≥10，带充电线 
	2
	个
	A05040403教具

	20
	数据采集器
	1、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过USB接口或SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线无线工作模式切换；

2、连接计算机与传感器，采用USB协议通讯，通过USB接口供电，无需外接电源；

3、采用自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；

4、内置双处理器主板，采用主频≥72MHz，高频≥32位处理器；

5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率20kHz，最大采样率80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据；

6、支持级联，满足≥24套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥24个声波／声级传感器测量声音波形。

7、支持Windows、Android、iOS、国产操作系统；
▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第1～6条参数
	1
	个
	A02021126数据录入设备

	21
	无线接口
	1、与数据采集器配合使用，采用无线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应配合无线发射模块使用。
▲2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用，提供实物照片佐证参数。 
	30
	个
	A02010299其他网络设备

	22
	无线发射模块
	通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能。自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。

	30
	个
	A02010299其他网络设备

	23
	数据显示模块
	1、自带≥1.7显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。
2、可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端；
3、可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码；
4、屏幕可显示二维码，通过扫描二维码可与手机/平板建立连接，传感器测量数据在移动终端中实时显示，数据呈现方式有数字、曲线、计算表格等，传感器数据显示可通过数据线与计算机连接，将存储的实验数据导入至计算机，并且可以将数据保存为Excel格式；
5、支持Windows、Android、iOS、国产操作系统；
6、充电锂电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时，开机时间≤1.5s；

7、数据存储频率≥5Hz，存储容量≥262144个数据点，可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；

▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第6、7条参数
	1
	个
	A02010299其他网络设备

	24
	力传感器
	1、测量范围：≥50N～50N，分度：≤0.01N；
2、力传感器即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第2、3、4条参数
	1
	个
	A05040403教具

	25
	微力传感器
	1、测量范围：-2N～2N，分度：≤0.001N；
2、即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	5
	个
	A05040403教具

	26
	温度传感器
	1、测量范围：≥-50℃～200℃，分度：≤0.1℃；
2、温度传感器采用温度测量端(探针)、传感器电路分体式结构，用于测量待测物温度；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	1
	个
	A05040403教具

	27
	声波/声级传感器
	1、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度。

2、声波频率测量范围：≥20Hz～20kHz。声级测量范围：≥20dB～130dB，分度：≤0.1dB：准确度：声级：≤±4dB；声波：≤±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz；

3、传感器敏感元件为电容式驻极体话筒。声波使驻极体振动膜振动，导致其电容的变化，通过传感器电路处理后即可转换为声音（或声强）的图象。

4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；

▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第2、3条参数
	1
	个
	A05040403教具

	28
	光电门传感器
	1、分度：≤2μS；
2、用于测量挡光片的挡光时间；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过软件设置光电门挡光类型（U型、I型、单摆、计数等）；
	1
	个
	A05040403教具

	29
	微电流传感器
	1、测量范围：-5μA～5μA，分度：≤0.01μA；
2、带鳄鱼夹，方便连接电路；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	1
	个
	A05040403教具

	30
	多量程电流传感器
	1、测量范围1：-3A～+3A；分度：≤0.01A；测量范围2：-300mA～+300mA；分度：≤1mA；测量范围3：-30mA～+30mA；分度：≤0.1mA；准确度：±3A档：≤0.03A；±300mA档：≤2mA；±30mA档：≤1mA；最大采样率：≥5KHz；容抗：202pF，阻抗：0.05Ω；

2、有多功能按键，长按多功能按键实现数据调零，短按多功能按键切换测量范围；

3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；

▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第1、2条参数
	1
	个
	A05040403教具

	31
	多量程电压传感器
	1、测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：±2.0V档：≤0.01V；±20V档：≤0.04V；±200mV档：≤1.5mV；最大采样率：≥5KHz；容抗：202pF，阻抗：1MΩ；

2、有多功能按键，长按多功能按键实现数据调零，短按多功能按键切换测量范围；

3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；

▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第1、2条参数
	5
	个
	A05040403教具

	32
	磁感应强度传感器
	 1、测量范围：≥-15mT～15mT，分度：≤0.01mT；
2、传感器探头长度不小于10cm，标有刻度方便测量螺线管不同位置磁感应强度；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	1
	个
	A05040403教具

	33
	三维磁感应强度传感器
	1、测量范围：≥-50mT~+50mT，分度：≤0.01mT；
2、测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	5
	个
	A05040403教具

	34
	分体式位移传感器
	1、测量范围：≥0cm～200cm，分度：≤1mm；
2、由发射器与接收器构成，发射器由电池供电，接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	1
	个
	A05040403教具

	35
	一体式位移传感器
	1、测量范围：≥0.15m～6m，分度：≤1mm，配套挡板；
2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	5
	个
	A05040403教具

	36
	旋转运动传感器
	1、测量范围：30转/秒,分度：≤0.2°；
2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	1
	个
	A05040403教具

	37
	加速度传感器
	1、测量范围：≥-50m/s2～50m/s2；
2、测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值；

3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	5
	个
	A05040403教具

	38
	压强传感器
	1、测量范围：≥0 kPa～700 kPa，分度：≤0.1 kPa；
2、配件：20ml注射器；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	1
	个
	A05040403教具

	39
	相对压强传感器
	1、测量范围：≥-20kPa～20kPa，分度：≤0.01 kPa；
2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
3、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	3
	个
	A05040403教具

	40
	多用力学轨道系统
	 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 
	1
	个
	A05040403教具

	41
	光电计时测距实验器
	 1、含1.2m金属轨道1条、光电计时测距装置2台、无线接收器2套，USBHub一套、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗、充电器1套。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在软件上显示出测量数据或图线；
	1
	台
	A05040403教具

	42
	焦耳定律实验器
	 1、由量热器、底座组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系；
▲2、设备外壳丝印产品名称、型号、电路图方便区分、使用，提供实物照片佐证参数。 
	1
	台
	A05040403教具

	43
	热辐射的吸收实验器
	 由三种相同材料不同颜色金属物块及金属支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 
	1
	台
	A05040403教具

	44
	热传导实验器
	由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 
	1
	台
	A05040403教具

	45
	二力平衡实验器
	 由牵引电机（附带挡光轮）、金属支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况。与光电门传感器配合，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节7号电池。 
	1
	台
	A05040403教具

	46
	作用力与反作用力实验器
	 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 
	1
	台
	A05040403教具

	47
	浮力定律实验器
	 由无级调节升降台、塑料烧杯、金属物块、金属水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，金属物块由5只体积为15cm3的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 
	1
	台
	A05040403教具

	48
	液体内部压强实验器
	 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C 数据线构成；
2.压强量程：≥-20kPa~+20kPa；分度：≤0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度值：1°；
3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中；
4.无需数据采集器，传感器可与App 软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传
输到计算机软件；
5.自带控制器，可自动 0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的
关系；
6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；
7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量；
8.支持压强硬件调零和软件调零；
9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输；
10.自带可充电锂电池，无需外接电源；
	1
	台
	A05040403教具

	49
	流体压强实验器
	 由气泵（双向开口，一面抽气一面吹气）、三截不同直径的套管、外接联通软管和支架组成，同时与三个压强传感器配合使用，实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 
	5
	台
	A05040403教具

	50
	热辐射实验器
	 由底座、实验板组成，与微电流传感器配合使用。
	1
	台
	A05040403教具

	51
	电磁铁实验器
	由金属底座、支架、铁芯、匝同轴线圈（0、200、400、600匝）、扭子开关及附件构成；与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 
	1
	台
	A05040403教具

	52
	电磁感应与楞次定律实验器
	该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。
	1
	台
	A05040403教具

	53
	电磁波传播实验器发射模块
	发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率≥800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。 
	1
	台
	A05040403教具

	54
	电磁波传播实验器接收模块
	 接收模块可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池。 
	1
	台
	A05040403教具

	55
	马德堡实验器
	1、由马德堡实验装置（包含透明上下壳、带数据显示和数据传输功能的微型压强传感器、吊环、阀门）、MicroUSB数据线、抽气装置构成；

2、可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用无线的方式将数据传输到移动端，可将抽气后的马德堡实验装置通过绳索悬挂在支架上，下方悬挂盛满水的水桶，简易模拟“马德堡半球”实验。

3、微型压强传感器测量范围：≥1.0kPa~120.0kPa，分度：≤0.1kPa，精度：±0.5kPa，最大采样率≥1KHz。

▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第1、2、3条参数
	5
	台
	A05040403教具

	56
	力的分解合成实验器
	由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。
	1
	台
	A05040403教具

	57
	智能力盘
	由两只一体式力/倾角传感器（测量范围：-20N～20N/-180°～180°；分度：≤0.01N/0.1°）、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 
	1
	台
	A05040403教具

	58
	斜面上力的分解实验器
	由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感。 
	1
	台
	A05040403教具

	59
	机械能守恒实验器Ⅰ
	含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性定量）。 
	1
	台
	A05040403教具

	60
	机械能守恒实验器Ⅱ
	 由金属底座、金属刻度板、释放装置、收纳装置、挡光片、固定装置、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓和USB数据线、配套软件组成。
1、固定装置上的USB接口与计算机通过USB数据线建立通讯；
2、释放装置可固定及释放摆锤；
3、摆锤下落时不与刻度板发生触，落下后可以被收纳装置接收住；
4、软件表格中显示挡光片高度依次为0.15、0.12、0.09、0.06、0.03、0（单位：米）；
5、点击“开始实验”，释放摆锤后，软件可记录下摆锤通过不同高度挡光片时的速度：点击“数据计算”，可计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相对应的曲线变化；
	5
	台
	A05040403教具

	61
	平抛运动实验器
	 由金属座架、金属支架、金属平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 
	1
	台
	A05040403教具

	62
	向心力实验器
	 由金属主梁架、金属底座、砝码、金属旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 
	5
	台
	A05040403教具

	63
	无线向心力实验器（电机版）
	 1、由金属稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。
2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。
3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。
▲4、电机驱动，带调速旋钮；电机转动速度（0~30挡位）双向调速，轻按旋钮停止转动，投标文件提供实物照片佐证该参数。
5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系；
	1
	台
	A05040403教具

	64
	法拉第电磁感应实验器（动生）
	由金属底座、多匝数的活动线圈、可移动式磁铁、内置磁感应强度传感器、光电门传感器组成，直接与计算机USB口通讯；可通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度的关系、磁感强度、导线长度的关系。
	5
	台
	A05040403教具

	65
	法拉第电磁感应实验器（感生）
	由金属底座和原副线圈构成；金属底座内置电压传感器，可测量当原线圈磁场变化时,副线圈内感应电动势大小；配合智能学生电源及磁感应强度传感器能够完成法拉第电磁感应定律实验。
	5
	台
	A05040403教具

	66
	电磁定位板
	1、由支架、电磁定位板、纵横向保护槽、信号源、三速弹射器、附件组成，可完成平抛运动、斜抛运动相关实验；
2、定位范围：≥578mm×330mm；最高采样频率：≥200Hz/s；定位精度：≤1mm；信号源直径：≤3cm；
3、通过USB直接与计算机实现通讯，配套软件进行数据分析；
4、软件采样频率可设置为50Hz、100Hz、150Hz、200Hz等，可将信号源在电磁感应位置记录板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线绘制。可选择一段运动轨迹区域进行分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能，能够清除表格中的数据及坐标系中的实验数据曲线；
5、软件包括：平抛、斜抛、离心轨道、伽利略斜面、自由落体、圆周、阻尼、运动的合成、单摆、机械能守恒实验，电磁感应位置记录板通过数据线与计算机数据传输；
6、软件对实验数据可进行“数据导入”和“数据导出”实验界面可通过软件“拍照”按钮进行保存；
7、平抛运动实验可通过放置信号源在抛射轨道上使信号源具有水平抛出的速度，调节信号源位置可以使信号源具有不同的抛出速度；
8、斜抛运动实验可通过放置信号源在触发器上使信号源具有倾斜的抛出速度，调节信号源位置可以使信号源具有不同的抛出速度；
▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第4、5、6、7、8条参数
	1
	台
	A05040403教具

	67
	运动的合成实验器
	由轨道架（包含左连接块、线桩、水平轨道、刻度盘、右连接块、牵引线固定器、信号源固定座、竖直轨道、滑轮）、塑胶手拧螺栓、T型螺母、手拧螺栓、手拧螺母、绑线扣、拉环、牵引线构成与电磁定位板、信号源配合使用，可进行运动的合成实验。 
	5
	台
	A05040403教具

	68
	离心轨道实验器
	由轨道总成（含多功能支架、释放器、底部支架、轨道）、固定支架、回收筐及紧固件构成，有气泡水平仪，可根据气泡位置调整水平状态。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“离心轨道”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 
	5
	台
	A05040403教具

	69
	阻尼振动实验器
	 由振动装置（含振动条、信号源仓、信号源仓盖）、支架限位器及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“阻尼振动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹。 
	5
	台
	A05040403教具

	70
	自由落体运动实验器
	 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围大于578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 
	5
	台
	A05040403教具

	71
	电学实验板
	 ≥23块，设有标准接插孔及开关；包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 
	1
	台
	A05040403教具

	72
	摩擦力实验器
	 由金属轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 
	1
	台
	A05040403教具

	73
	安培力实验器
	 由金属底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、金属支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈≥6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 
	5
	台
	A05040403教具

	74
	传感器电源
	 分为手动模式和智能模式输出。
手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。
智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。
自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套导线。 
	15
	台
	A05040403教具

	75
	自动控制执行器
	 1、可与传感器配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作；
2、支持Windows、Android、iOS、国产操作系统。 
	1
	套
	A05040403教具

	76
	光敏传感器控制电路
	 由底板、控制电路、传感器电路、光传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶 
	1
	套
	A05040403教具

	77
	声敏传感器控制电路
	 由底板、控制电路、传感器电路、声传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶 
	1
	套
	A05040403教具

	78
	热敏传感器控制电路
	 由底板、控制电路、传感器电路、温度传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶 
	1
	套
	A05040403教具

	79
	计数传感器控制电路
	 由底板、控制电路、传感器电路、计数传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶 
	1
	套
	A05040403教具

	80
	计时传感器控制电路
	 由底板、控制电路、传感器电路、计时传感器构成；基于传感器控制系统软件进行阈值设定，一旦传感器所采集到的数据满足设定的条件，选定的执行器即可启动。可拨动控制电路开关选择执行器类型（蜂鸣器、小灯、电机）。附件含miniUSB数据通讯线、传感器连线及扇叶 
	1
	套
	A05040403教具

	81
	方块电路
	1、外观与结构：产品表面无划痕和污渍，边缘平整无破边、变形。产品表面印制文字、字母、符号应规范、字迹清晰、标记醒目，且不易脱落。
2、模块尺寸：≥100×100×20（mm）正面为亚黑色PCB板，外壳为黑色。
3、功能模块连接功能：模块之间磁吸式连接，通过金手指触点使电路导通。模块背面内置的磁铁可以使模块竖直吸附在磁性金属表面。
包括：电源类模块、仪表类模块、开关类模块、导线类模块、电位器类模块、二极管类模块、三极管类模块、电感类模块、用电器类模块：（1）小灯泡模块×2：设有E10螺口，与附件中的灯泡组合使用。（2）电机模块×1：设有直流电动机，驱动扇叶转动，电机的额定电压为5V。（3）蜂鸣器模块×1：设有有源蜂鸣器，蜂鸣器的额定电压为5V。
扩展类模块：（1）普通综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。
（2）综合扩展（并联）模块×1：设有两个插座，并联设置，与附件中的各种插片组合使用。
接口类模块:接口模块：设有香蕉插座，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。
▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证第1、2、3条参数
	1
	套
	A05040403教具

	82
	光学实验系统
	 由长度1.2米金属轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验
	5
	套
	A05040403教具

	83
	等势线描绘仪
	由智能定位板、导电纸(耗材)、测量笔、4个白板强磁、2块条形电极、电极定位手、环形电极板、负极线、黑、红电极柱USBType-C数据线构成；电压测量范围：≥-20V~+20V；分度：≤0.01V；支持windows、Android、iOS、国产系统。▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证参数
	5
	套
	A05040403教具

	84
	静电计
	1、测量范围：≥-100nC～100nC，分度：≤1nC；
2、由静电计主体、导电小球、底座、蓝牙适配器、充电器及锂电池构成。用于测量静电电荷电量；
3、自带液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果，也可通过蓝牙适配器与计算机进行通讯，在计算机软件上显示静电测量结果；
	5
	个
	A05040403教具

	85
	查理定律实验器
	 由玻璃试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系。 
	1
	台
	A05040403教具

	86
	电阻定律实验器
	 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 
	5
	台
	A05040403教具

	87
	真空铃实验器
	由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成；实验器与压强传感器、声波/声级传感器配合使用，实现既能听到声音又能看到声音的振动，完成声音的传播需要介质实验。▲为保证产品质量，需提供检测报告佐证参数
	5
	台
	A05040403教具

	88
	玻璃导电实验器
	 1、由底座、实验板组成，外形尺寸不小于：104mm*114mm*172mm(±5mm)；底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验；
	1
	台
	A05040403教具

	89
	温差电流实验器
	 1、由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用；
	1
	台
	A05040403教具

	90
	热辐射实验器
	 1、由底座、实验板组成，与微电流传感器配合使用；
	1
	台
	A05040403教具

	91
	多功能学生电源
	 1、具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能；
	1
	台
	A05040403教具

	92
	远红外加热器
	 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验；
	1
	台
	A05040403教具

	93
	实验软件
	1、为数字化实验分析软件软件，用于数据收集和结果分析；
▲2、包含通用软件、物理软件、化学软件、生物软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分，投标文件提供软件截图佐证；
3.1、通用软件：
（1）可实现传感器数据的自动识别及控制：传感器接入后自动识别测量种类、测量范围、分度、单位、通道序号等；可改变传感器的显示方式：数字表、模拟表、示波。可根据实验调整传感器的采样频率、开始与暂停、字号大小、调零、示波图线的移动及大小。
（2）组合图线：拥有2个完全相同的组合图线显示窗口，可并行使用；通过该功能的应用可完成基于传感器的实时数据变化的描绘和计算表格数据描绘及分析、处理等操作；数据的分析及处理包括：拟合、求导、积分、统计、包格线等；可通过回访功能重复观察实验的变化规律；对图像可根据实验进行放大、缩小；可对引用的传感器进行同步的停止和开始，达到很好的同时性；可对引用的传感器进行同步的调零，达到很好的一致性；可对引用的传感器进行同步采样频率调整，达到很好的精确性；
（3）计算表格：可自动识别接入的传感器，并按照接入的通道自动标号。可通过变量、公式、求平均、绘图等按钮对数据进行处理。根据不同的实验要求可选择自动记录和手动记录。自动记录可调整时间间隔、选择采样条件，手动记录可根据需要进行点击记录，有效减少无效数据对实验结果的干扰。可引用现有实验模板也可DIY实验模板，并保存。支持表格的复制、粘贴、剪切。具备放大缩小功能，还支持打印机直接引用（无需退出实验软件），进行结果打印。实验结果可通过Excel形式进行保存。也可将保存的数据多次调用。
（4）实验录制：可同时将实验操作过程和软件的实验界面进行同屏录制，实现了实验现象和数据的对应。
3.2、物理软件：界面简洁、风格独特、一键OK的特点。涵盖了人教、粤教、鲁科等教材的重点实验。明确了实验题目，使用时直接接入传感器即可。大大的方便了课堂教学。实验界面与多版本教材高度一致，完全符合现行教材。用户可直接根据教材进行实验操作。
3.3、化学软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。
3.4、生物软件：涵盖了初初中重点实验，起到温故知新的作用。
3.5、传感器校准软件：根据国际计量公用应用规范，针对生物、化学传感器进行校准，以减少误差，提高精度。应用于PH、溶解氧、色度、浊度、氧化还原等传感器。
3.6、数据导入软件：和数据显示模块配合使用，将数据显示模块的数据导入电脑进行长期保存和数据处理。
4、应用平台：支持windows、Android、iOS、国产系统。 
	1
	套
	 A08060301基础软件 

	94
	数据采集器
	1、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过USB接口或SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线无线工作模式切换；

2、连接计算机与传感器，采用USB协议通讯，通过USB接口供电，无需外接电源；

3、采用自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；

4、内置双处理器主板，采用主频≥72MHz，高频≥32位处理器；

5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率20kHz，最大采样率80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据；

6、支持级联，满足≥24套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥24个声波／声级传感器测量声音波形。

7、支持Windows、Android、iOS、国产操作系统；
	29
	个
	A02021126数据录入设备

	95
	数据显示模块
	1、自带≥1.7显示屏，可以连接传感器并显示传感器采集到的数据。
2、可以通过无线的方式将数据传送至平板或者手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并且可以通过有线的方式将内部存储的数据上传至PC端；
3、可以通过自带显示屏显示，蓝牙ID和ID对应的二维码；
4、屏幕可显示二维码，通过扫描二维码可与手机/平板建立连接，传感器测量数据在移动终端中实时显示，数据呈现方式有数字、曲线、计算表格等，传感器数据显示可通过数据线与计算机连接，将存储的实验数据导入至计算机，并且可以将数据保存为Excel格式；
5、支持Windows、Android、iOS、国产操作系统；
6、充电锂电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时，开机时间≤1.5s；

7、数据存储频率≥5Hz，存储容量≥262144个数据点，可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析；
	29
	个
	A05040403教具

	96
	力传感器
	1、测量范围：≥50N～50N，分度：≤0.01N；
2、力传感器即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	29
	个
	A05040403教具

	97
	温度传感器
	1、测量范围：≥-50℃～200℃，分度：≤0.1℃；
2、温度传感器采用温度测量端(探针)、传感器电路分体式结构，用于测量待测物温度；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	29
	个
	A05040403教具

	98
	声波/声级传感器
	1、通过转换按钮切换测量声音的波形和强度。

2、声波频率测量范围：≥20Hz～20kHz。声级测量范围：≥20dB～130dB，分度：≤0.1dB：准确度：声级：≤±4dB；声波：≤±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz；

3、传感器敏感元件为电容式驻极体话筒。声波使驻极体振动膜振动，导致其电容的变化，通过传感器电路处理后即可转换为声音（或声强）的图象。

4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	1
	个
	A05040403教具

	99
	光电门传感器
	1、分度：≤2μS；
2、用于测量挡光片的挡光时间；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过软件设置光电门挡光类型（U型、I型、单摆、计数等）；
	29
	个
	A05040403教具

	100
	微电流传感器
	1、测量范围：-5μA～5μA，分度：≤0.01μA；
2、带鳄鱼夹，方便连接电路；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	14
	个
	A05040403教具

	101
	多量程电流传感器
	1、测量范围1：-3A～+3A；分度：≤0.01A；测量范围2：-300mA～+300mA；分度：≤1mA；测量范围3：-30mA～+30mA；分度：≤0.1mA；准确度：±3A档：≤0.03A；±300mA档：≤2mA；±30mA档：≤1mA；最大采样率：≥5KHz；容抗：202pF，阻抗：0.05Ω；

2、有多功能按键，长按多功能按键实现数据调零，短按多功能按键切换测量范围；

3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	14
	个
	A05040403教具

	102
	电压传感器
	1、测量范围：≥-20V~+20V；分度：≤0.01V
2、带鳄鱼夹，方便连接电路；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	15
	个
	A05040403教具

	103
	磁感应强度传感器
	 1、测量范围：≥-15mT～15mT，分度：≤0.01mT；
2、传感器探头长度不小于10cm，标有刻度方便测量螺线管不同位置磁感应强度；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	4
	个
	A05040403教具

	104
	分体式位移传感器
	1、测量范围：0cm～200cm，分度：≤1mm；
2、由发射器与接收器构成，发射器由电池供电，接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离；
2、由发射器与接收器构成，发射器由电池供电，接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
	14
	个
	A05040403教具

	105
	压强传感器
	1、测量范围：≥0 kPa～700 kPa，分度：≤0.1 kPa；
2、配件：20ml注射器；
3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的接口方式；
4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；
	14
	个
	A05040403教具

	106
	多用力学轨道系统
	 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 
	14
	套
	A05040403教具

	107
	焦耳定律实验器
	1、由量热器、底座组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系； 
	4
	台
	A05040403教具

	108
	热辐射的吸收实验器
	由三种相同材料不同颜色金属物块及金属支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。 
	1
	台
	A05040403教具

	109
	热传导实验器
	由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 
	1
	台
	A05040403教具

	110
	二力平衡实验器
	由牵引电机（附带挡光轮）、金属支架、十字转接器、横杆等组成，与力传感器配合使用，测量物体运动过程中力的变化情况。与光电门传感器配合，可扩展为同时测量物体运动速度功能，供电电源为两节7号电池。 
	14
	台
	A05040403教具

	111
	作用力与反作用力实验器
	由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 
	14
	台
	A05040403教具

	112
	浮力定律实验器
	 由无级调节升降台、塑料烧杯、金属物块、金属水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，金属物块由5只体积为15cm3的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 
	14
	台
	A05040403教具

	113
	液体内部压强实验器
	 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C 数据线构成；
2.压强量程：≥-20kPa~+20kPa；分度：≤0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度值：1°；
3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中；
4.无需数据采集器，传感器可与 App 软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传
输到计算机软件；
5.自带控制器，可自动 0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的
关系；
6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验；
7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量；
8.支持压强硬件调零和软件调零；
9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输；
10.自带可充电锂电池，无需外接电源； 
	4
	台
	A05040403教具

	114
	电磁铁实验器
	由金属底座、支架、铁芯、匝同轴线圈（0、200、400、600匝）、扭子开关及附件构成；与磁传感器配合使用，电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压，分别接入不同匝数的线圈，可在软件中观察磁传感器所测数据的变化；完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 
	4
	台
	A05040403教具

	115
	电磁感应与楞次定律实验器
	该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。
	14
	台
	A05040403教具

	116
	力的分解合成实验器
	由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。
	14
	台
	A05040403教具

	117
	斜面上力的分解实验器
	由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感。 
	4
	台
	A05040403教具

	118
	机械能守恒实验器Ⅰ
	含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性定量）。 
	14
	台
	A05040403教具

	119
	平抛运动实验器
	由金属座架、金属支架、金属平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 
	14
	台
	A05040403教具

	120
	无线向心力实验器（电机版）
	 1、由主梁架总成（包含旋臂、托架、电机（含皮带轮、 

传动带）、挡光杆、电机控制器）、底座、砝码、电源适配器、无线接收器构成。
2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。
3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。
4、电机驱动，带调速旋钮；电机转动速度（0~30挡位）双向调速，轻按旋钮停止转动。
5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系；
	14
	台
	A05040403教具

	121
	摩擦力实验器
	由金属轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 
	14
	台
	A05040403教具

	122
	查理定律实验器
	由玻璃试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系。 
	14
	台
	A05040403教具

	123
	电学实验板
	 ≥23块，设有标准接插孔及开关；包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 
	1
	台
	A05040403教具

	124
	多功能学生电源
	 1、具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V~20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0~9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能；
	29
	台
	A05040403教具

	125
	远红外加热器
	 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。
	1
	台
	A05040403教具

	126
	铁架台
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹等组成
	30
	个
	A05040403教具

	127
	双缝干涉测量仪
	包含 12 V 双尖灯、红色和蓝色滤色器、 彩色滤光片支架、双缝(标记双缝间距)、 遮光筒(可以测得或标记双缝到光屏的 距离)及测量头(带游标卡尺或螺旋测 微器)；不加滤光片时可以方便地调出 白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清 晰呈现 5 条以上干涉条纹
	30
	台
	A05040403教具

	128
	研究气体等温变化的装置
	产品由底座、尺度板、U型玻璃管、压力表、压气球等组成。
	30
	套
	A05040403教具

	129
	动量守恒实验器
	产品由底座、面板、滑杆、调节螺杆、接球板、钢球、重锤、平抛导轨、释放装置等组成。四脚配有调平螺钉；面板上印有坐标线；接球板采用ABS材料制作，安装于滑杆上可随意调节高度；钢球表面镀铬，钢球可在导轨上释放高度可以调节。
	30
	台
	A05040403教具

	130
	平抛运动实验器
	仪器由平抛导轨(承放平抛球，并可调节平抛球位置高度。并使球水平抛出)，金属面板，接球槽(接住平抛球，同时能使球自动描下迹点);重锤(调节实验器，达到水平位置);调平螺栓(三只调平螺栓的调节，配合重锤，达到水平位置);钢球、燕尾夹面板、底座等组成。
	30
	台
	A05040403教具

	131
	向心力实验演示器
	主要配置及特征参数：
由底座、大带轮、小带轮、标尺、旋臂、压杆、套筒、弹簧、钢球等组成。能够手动驱动小球进行圆周运动。
能够完成的教学演示：
演示和定性验证向心力公式。
	10
	台
	A05040403教具

	132
	发波水槽
	利用投影器演示波的干涉，衍射等现象。
	5
	个
	A05040403教具

	133
	数字示波器
	主要技术参数‌
‌模拟带宽‌：‌70 MHz‌
‌模拟通道数‌：‌4通道‌
‌垂直分辨率‌：‌12 bit‌（4096级量化，对比8bit提升16倍）
‌实时采样率‌：‌最高1 GSa/s‌（部分资料提及可选配至2 GSa/s或4 GSa/s，但主流官方资料以1 GSa/s为准）‌
‌存储深度‌：‌最高100 Mpts‌（可选配）‌
‌波形捕获率‌：‌高达1,500,000 wfms/s‌（通过UltraAcquire凝时获取模式实现）‌
‌输入灵敏度范围‌：‌500 μV/div 至 10 V/div‌‌
‌显示屏‌：‌10.1英寸高清触控屏‌，分辨率1280×800‌
‌触发类型‌：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、建立/保持时间等‌
‌接口配置‌：USB Device & Host、LAN、HDMI‌
‌标配功能‌：总线解码（SPI、I²C、RS232/UART、CAN、LIN）、眼图分析、频谱分析、EMI预兼容测试支持‌
	5
	台
	A05040403教具

	134
	信号发生器
	频率范围：0.2 MHz～2 MHz 连续可调；波形：正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波，波形失真≤1%；输入、输出：压控输入、TTL输出或功率输出、50 Ω输出、50 Hz 输出、10 MHz 标频输出，含输出衰减，另有直流偏置调节、幅度调节等
	5
	台
	A05040403教具

	135
	洛伦兹力演示仪
	仪器由线圈、透明圆形盛液槽、柱形电极、环形电极、电流表、控制开关等组成。本仪器采用带电离子流来作实验，在直流电场作用下，带电离子Cu2+作辐射状定向移动，在线圈磁场作用下，磁场对作定向移动的Cu2产生洛伦兹
	5
	台
	A05040403教具

	136
	台秤
	100kg，100g
	1
	个
	A05040403教具

	137
	显微镜
	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、移动标尺、反光镜、目镜、物镜等。
2、规格：1000倍。
3、消色差物镜：10×/0.25、40×（弹）/0.65、100×（弹、油）/1.25。
4、惠更斯目镜：H5×、H10×
5、物镜转换器物镜转换器三孔同心，定位准确。
6、镜头采用高品质光学玻璃材料。
7、反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm。
8、载物台：单层方平台，移动尺，不小于120mm×120mm。
9、移动尺调节范围：纵向不小于30mm,横向不小于60mm。
10、聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25,可变光阑。 
11、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。
12、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象。目镜轨道，有上下卡位装置。
13、技术要求符合GB/T2985-2008的相关规定。外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	1
	个
	A05040403教具

	138
	共振演示器
	气柱式，包含昆特管（半开放式谐振管）、扬声器、麦克风、电池盒、配套夹具与导线等；需与有源信号发生器配套使用
	5
	台
	A05040403教具

	139
	受迫振动演示器
	高中，5球,
	5
	台
	A05040403教具

	140
	绳波演示器
	大的横波、行波、驻波、模拟偏振
	1
	台
	A05040403教具

	141
	多普勒效应演示器
	由长杆(不锈钢管)、固定板、电池盒(固定盒内为保证旋转过程中安全)、蜂鸣器、开关组成。
	5
	台
	A05040403教具

	142
	曲线运动的速度方向实验器
	仪器采用一体化设计，由钢球弹射装置、钢球、曲线轨道、脱轨闸门等组成。弹射装置分为弱、中、强3挡，产品上钢球运行导轨上设有三个可开闭的闸口，闸口颜色应显著，可灵活插接。可使钢球沿闸口圆弧边际做切线方向运动。钢球经过每个闸口的后沿直线运动，可观察到钢球进入无轨道约束区域时，钢球沿直线运动，钢球2只、直径不小于18mm。本仪器外形尺寸不小于343mm×328mm ×30mm。
	5
	套
	A05040403教具

	143
	纵波演示器
	产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。机架由左、右支架及橡胶脚构成，采用工程塑料制作，振子高度可在弹簧钢片上任意调节。仪器可完成下列实验内容：纵波的传播、波长跟振源频率的关系、脉冲波的传播、纵波的反射、波的基本性质、驻波现象等。
	1
	台
	A05040403教具

	144
	光导纤维应用演示器
	包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演 示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏 等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm， 横截面≥2.55 mm，白光透过率≥50%，传像 束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个
	5
	台
	A05040403教具

	145
	真空泵
	1、单相
2、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油，金属外壳，工作电压220V，50Hz；抽气速率1L/S，电机功率120W，极限压力10Pa，加油量200ml，适应环境：-5℃~40℃。采用优质钢材，防锈处理
	1
	个
	A05040403教具

	146
	光学实验箱
	箱体规格不小于：450×321×171mm(±5mm)。
材质：优质PC材料箱盖，增强型ABS树脂材料箱体，增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数J：
五线激光源（不小于133×89×30mm，可磁吸可充电）1套、F光源（104.5×81.6×24.5mm，可充电）1套、充电器1个、光源灯箱（167×75×69mm）1台、灯箱支撑杆（D12×63mm）1个、4mm红黑香蕉导线各1根、平面镜（65×20×20mm）1个、凹凸面镜（厚度2mm，弧长96mm，外半径125mm）1个、凸透镜玻璃砖（f=100mm）1个、凹透镜玻璃砖（f=-100mm）1个、半圆形玻璃砖（D=60mm，厚度15mm）1个、双半圆比色皿盒（60×23.3×3mm）1个、三棱镜（边长24.5mm，高度50mm）1个、光学角度盘（D=205mm，厚度3mm）1个、绘图套尺（含圆规、三角尺、直尺、量角器等）1套、平面镜成像实验器（含半透膜有机玻璃，支架、F字母和刻度卡纸）1套、电子蜡烛（35×40mm）2个、白屏（150×180×12mm）1个、滑轨卡座（76×37×35mm）2个、凸透镜卡座组件F=+50mm 1个、带角度盘透镜卡座（139×104×33mm）1个、控光板卡座（70×56×16.5mm）2个、3缝/5缝光栅板（52×68.8×2.3mm）1个、黑色遮光板（52×68.8×2.3mm）1个、光学滤光片类（52×68.8×2.3mm）（红光滤光片、蓝光滤光片、绿光滤光片）1套、5mm圆孔通光板（尺寸：52x68.8x2.3mm，材质: 注塑PMMA）1个、毛玻璃片（50×50×3mm）1片、圆台支撑座（圆台直径50mm，高度57mm，圆管直径12mm）1个等。
核心产品技术指标zc：
滑轨卡座：
规格：不小于76×37×35mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、既可以卡到多功能轨道上， 也可以卡到X型支座构建的光学轨道上。②、可以将透镜卡座或者圆台支撑座通过M4手紧螺丝锁紧。③、滑轨卡座上的2个卡槽，可以匹配上透镜卡座，让两者组成透镜座组件。
带角度盘透镜卡座：
规格：不小于139×104×33mm；材质：ABS工程塑料；工艺：塑料注塑成型；功能描述：带角度盘透镜卡座内贴角度刻度盘，内部的透镜卡座可以卡配控光板卡座，配合光学卡片进行各种光学实验的控光。
光学玻璃砖类：
产品组成：半圆形玻璃砖、双半圆比色皿盒、三棱镜。
规格：按玻璃砖形状，统一厚度15mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：用于光线折射及色散等。
光学卡片类：
产品组成：黑色遮光板、3缝/5缝光栅板。
规格：尺寸不小于68×52×2.3mm；材质：PMMA；工艺：塑料注塑成型、丝印；功能描述：遮光、提供缝型平行光线条。
能够完成的基本实验活动：探究光的反射定律、观察光的折射现象及其特点、探究平面镜成像的特点、探究凸透镜成像的规律（八年级上册P97）
、用凸透镜设计与制作简易照相机、模拟近视眼和远视眼的矫正、观察白光的色散现象、观察色光的混合。
	10
	套
	A05040403教具

	147
	力学实验箱
	箱体规格不小于：450×321×171mm(±5mm)。
材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数J：
钢直尺（不锈钢，15cm）1个、塑料直尺（30cm）1个、卷尺（2m）1卷、三角尺1个、铅笔1根、记号笔1个、硬币1个、停表1个、条形盒测力计5N（170×48×21mm，双面显示）1个、圆筒测力计5N 1个、钩码组（50g×10）1盒、摩擦块（100×80×40mm）1个、长木板（800×90×25mm，光面和粗糙面）1个、杠杆尺组件（408×26.2×7.8mm）1套、杠杆角度盘（铝，70×70×2mm）1个、杠杆轴（88mm×6mm）1个、指针（74mm*1mm）1个、X型支座（可拼接）1套、双向转接头（铝合金，30×30×65mm）1个、250mm支撑杆1根、600mm支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、棉布1条、条形磁铁（180mm×12mm×22mm）1块、镀镍钢球（φ22mm）1个等。
核心产品技术指标zc：
条形盒测力计：
塑料壳体、挂钩、调零螺丝、弹簧、铝管等。塑料壳体：尺寸规格：170×48×21mm；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型，尺寸精准，品质扎实；功能描述：为整个仪器提供安装固定的结构。
调零螺丝：尺寸规格：28×∅8.5mm，材质工艺：优质Q235,铁镀镍，防锈防氧化；功能描述：连接弹簧和标线，用于测力计调零作用。
弹簧：尺寸规格：134×∅6mm，材质工艺：优质弹簧钢，高精度，不易变形；功能描述：是作为测力计的重要测量部件。
杠杆尺组件：
产品组成：铝板杠杆尺、端盖、挂钩、调节螺丝。
规格：408×26.2×7.8（±5mm）；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功能描述：为器材提供安装固定的平台；表面刻度丝印，具有快速准确的测量长度的功能。
挂钩：
材质工艺：优质ABS塑料，精密注塑成型；功能描述：快捷方便的挂上钩码，并且能够在标尺上连续移动。
杠杆角度盘：
规格：70×70×2mm；材质：铝；工艺：细喷砂本色阳极化处理，双色丝印；功能描述：与杠杆尺搭配使用，检验杠杆倾斜度。
X型支座：
材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。
双向转接头：
规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。                 
能够完成的基本实验活动：用刻度尺测量长度、用表测量时间、测量物体运动的速度、观察力使物体产生形变、观察力使物体运动状态发生改变
、探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关、用弹簧测力计测量力、观察二力平衡现象、观察惯性现象、探究阻力对运动的影响、探究杠杆的平衡条件
	10
	套
	A05040403教具

	148
	电学实验演示箱
	箱体规格不小于：450×321×171mm(±5mm)。
材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型J扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式上下双层内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
主要配置及特征参数J：
滑动变阻器（20Ω，2A）1个、4mm红黑香蕉导线各4根、双端灯笼插头2个、鳄鱼夹4个、3.8V小灯泡4个、导体与非导体套装1套、双向两档开关模块3个、双向三档开关模块2个、直角导线模块4个、直角带插座模块2个、双插座模块3个、直线模块4个、灯座模块2个、单端插座模块2个、红色LED模块1个、直线带插座模块1个、250欧电位器模块1个、5Ω电阻模块1个、10Ω电阻模块1个、15Ω电阻模块1个、T型导线模块2个、T型插座模块2个、四联电池盒1个、镍铬合金电线（d=0.2mm,长30m）1盒、镍铬合金电线（d=0.4mm,长30m）1盒、铜线（d=0.2mm，长30m）1盒、铁线（d=0.2mm，长30m）1盒、玻棒1个、胶棒1个、验电羽2个等。
核心产品技术指标zc：
电学模块组件：
规格：尺寸64×64×32mm；主要材质：ABS工程塑料、PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：①、结构特点：镀金触点连接，拼图式插接方式，上盖四边凹凸式对插接口，下盖四边滑槽，底部一个磁钢卡槽，可扩展为磁吸式电学模块；②、可用多种电子元件组成功能模块，经过拼插组合可以组合成多种电学功能电路，也可以在电学模块上插接拓展功能组件，形成特定功能产品，用以完成对应的实验。
四联电池盒：
规格：尺寸120×96×45mm，3个4mm香蕉插座接口，配4节5号AA电池，双电源输出DC3V\DC6V，开关1个，LED灯1个；主要材质：壳体为紫色ABS工程塑料、下盖为墨色半透明PC；工艺：塑料注塑成型；功能描述：提供两档电压DC3V\DC6V，开关控制输出，自带LED输出显示灯，有输出电压时LED点亮。                                                                                                                                                能够完成的基本实验活动：观察摩擦起电现象、探究电流与电压、电阻的关系、用电流表测量电流、用电压表测量电压、连接串联电路和并联电路、用电流表和电压表测量电阻、探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点
	10
	套
	A05040403教具

	149
	家庭电路实验板
	配电部分：带剩余电流保护器的过电流保护器单相静止式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个E27LED螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	7
	个
	A05040403教具

	150
	范式起电器
	仪器作为静电学实验的高压静电源，可用来演示电荷性质、分布；说明静电感应原理；显示电力线及尖端放电现象等。产品主要由底座、电源控制盒、有机玻璃筒、蓄电球、放电球、放电球绝缘杆等组成，实验附件有静电风轮、氖灯、金属圆杯、模拟发丝、透明塑料杯（内含泡沫粒）。
	7
	台
	A05040403教具

	151
	磁力搅拌器
	最大搅拌容量：1000ml，可控转速，用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。
	9
	台
	A05040403教具

	152
	电子分析天平
	最大称量范围220g
读数精度0.1mg(0.0001g)
显示屏LCD显示屏
称量模式常规称量、计件称量、百分比称量等
校准方式外部校准                                                                                                                        工作温度范围10℃~30℃
数据接口无(基础型设备)
稳定时间≤1秒
电源交流电源适配器
	3
	个
	A05040403教具

	153
	电子天平
	200g，0.01 高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。
	3
	个
	A05040403教具

	154
	电热鼓风干燥箱
	1.适用于干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
2.外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观。
3.箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。4.可选用多种控温仪表，控温精度高，稳定性能好
5.工作电压(V)：220V/50Hz，2000w
6.控温范围(℃)：室温+5-200℃
7.温度波动(℃)：±1
8.工作室尺寸不小于(mm)：550x450x530mm
9.数字显示，不锈钢内胆
	1
	个
	A05040403教具

	155
	实验室纯水器
	控制方式:全自动微电脑控制水源:市政自来水产品功率:180W产品电源:220V/50Hz
水
压:2公斤
电 导率:0.1us/cm电阻率:18.25M/cm产品尺寸:长30x宽52x高45cm过滤配置:双联预处理柱(42cm)+1级RO膜(190L/h)+2级RO膜+双联纯化柱(42cm)+紫外线杀菌
	1
	台
	A05040403教具

	156
	电解槽演示器
	仪器尺寸：长240*宽130*高185mm、仪器主要有阳极、阴极、离子交换膜、2个补充水槽、2个椭圆形反应槽体等组成。左右反应槽采用圆型整体注塑成型，电解膜直径不小于80mm，电极采用钌铱电极。加液速度可调，带放水接口。离子交换膜法制烧碱。左边电解槽上方排气口排出的为氯气，右边电解槽上方排气口排出的为氢气，请使用者用常规方法收集好氯气和氢气并处理，保护好环境。
	6
	台
	A05040403教具

	157
	冷却水循环装置
	5L提供低温液体、低温水浴的作用结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
	1
	套
	A05040403教具

	158
	水浴振荡器
	 0-300r/min
	1
	台
	A05040403教具

	159
	超声波清洗机
	1.仪器尺寸不小于:320×264×330mm,清洗槽内尺寸不小于300×240×150mm；
2.容量10L；
3.超声功率40KHz可调；
4.超声功率250W，功率40%-100%可调；进水液位：1-120mm.
5.加热功率600W，温度10℃-80℃可调；
6.时间1-480min可调，累计可达999999h；
7.网架采用不锈钢网筛氩弧焊成形，可控排水阀；
8.内槽采用优质304不锈钢冲压成型；
9.数字显示、记忆和设定超声工作时间、超声功率、进水液位和容器内的加热温度，数字显示容器内的实际液位和容器内的实际温度。
	2
	台
	A05040403教具

	160
	电热恒温培养箱
	控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃
	2
	个
	A05040403教具

	161
	立式压力蒸汽灭菌器
	100L
手轮平移式快开结构
蒸汽内循环
优质不锈钢材料
具有干燥功能
微电脑自动控制,任意设定灭菌参数
安全联锁装置
数码显示，触摸式按键
配有标准测试接口
自涨式密封
自动保护功能:超温保护;超压保护;低水位保护，防干烧
不锈钢桶(或网篮)
灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机
自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽
	1
	台
	A05040403教具

	162
	植物生长记录仪
	像素不低于500万
	1
	台
	A05040403教具

	163
	废液处理器
	1、设备规格≥1500*750*1400hmm
2、设备材质：壳体采用耐酸碱抗腐蚀腐蚀镀锌钢板制作，内外表面采用丙烯聚酯喷涂处理，具有耐腐蚀、抗酸碱、耐老化等功能；
3、设备四周采用安全技术设计，各面为圆弧形并加强涂层防刮，圆弧形安全设计有效避免了巡检中的磕碰及刮伤；采用耐腐蚀有机观察视窗，方便运行巡检观察；4、工作温度：0-60℃；
5、处理水量：1m³/d(立方/天)
6、运行电压及功率：电源220V AC 50Hz  功率2KW
7、收集水箱配置:PE材质200L
8、控制模式：全自动控制，同时可手动操作，支持物联网系统，可以手机/电脑远程操作以及故障报警。
9、 PH酸碱值控制：测量范围：0-14ph；准确度：±0.2pH；分辨率：0.1pH；稳定性：≤0.02pH/24小时；通过在线PH仪监测控制加药泵的运行、加药量的速度及停止；通过污水在线监测系统实时了解污水PH数值。
10、超微纳米曝气装置：用于废水综合处理系统使用过程中处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米级曝气氧化装置；
11、复合消毒功能：采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。
12、设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，无需专人看守，设备正常运行；
13、设备系统具备排泥脱水功能，采用污泥浓缩技术对污泥脱水；
14、备备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修；
15、设备具有报警功能：设备运行故障报警系统、缺药报警等，并且能通过数据传输到管理员绑定的手机或者电脑，更加方便的维护设备。
16、自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；
17、降噪功能：实验室污水废水处理设备运行不会造成周围噪音污染，设备需要进行降噪处理，选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程采用密闭式处理。
	1
	台
	A05040403教具

	164
	沸腾焙烧炉模型
	1、产品为沸腾焙烧炉缩小模型，装置于底座上，外壳可局部打开，能看清内部结构，总高为500 mm。放大风帽高不小于100 mm。
2、其他要求应符合JY 0302-1991、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	3
	个
	A05040403教具

	165
	电导率仪
	通过由振荡器产生的交流电压加在电极上(加交流电压的目的是为了避免引起电极的极化)，电导池内产生电流，此电流与被测溶液的电导率成正比，经电流-电压变换、放大、检波，变换为直流电压，通过温度补偿等，最后经A/D转换器转换成数字信号，通过微电脑显示。整个过程均由微电脑控制和处理。主要用于测量各种液体的电导率。
	4
	台
	A05040403教具

	166
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0~14，分辨力 0.1，读 数清晰， 有自动关机节电模式。
	4
	个
	A05040403教具

	167
	PH计
	
	2
	个
	A05040403教具

	168
	氢燃料电池演示器
	两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm*33mm
	5
	台
	A05040403教具

	169
	智慧黑板
	 1、整机尺寸要求：4200mmX1200mmX120mm（±30~100mm）；
2、为保证设备使用安全，屏幕边缘采用圆角包边防护；
3、采用不锈钢金属外壳，三拼接平面一体化设计；  
4、液晶显示器屏幕：≥86英寸高清LED屏；
5、显示比例采用：16：9；
6、分辨率：≥3840l×2160h；
*7、整机采用双系统设计，嵌入式系统≥Android 15，采用≥12核国产化嵌入芯片，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
*8、采用红外触控方式，支持双系统中≥50点触控；
*9、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停；
*10、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作；
*11、支持超声波快速物联功能，智能设备通过麦克风接收后，与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
12、整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。；
13、支持蓝牙Bluetooth标准：≥ 5.4标准，支持版本：≥Wi-Fi6；
*14、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流；
*15、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上；
*16.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据；
*17.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中；
二、拾音及摄像系统：
*1、整机内置2.2声道扬声器，具备多方向扬声器，顶置朝前发声，额定总功率：≥84W；
2、内置非独立外扩展的阵列麦克风：≥8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离：≥12m；
*3、整机内置高清摄像头数量，像素值均大于5000 万，具备工作指示灯；；
三、OPS模块技术规格参数
1、处理器：Intel Core i5 12代及以上；
2、内存：≥8G；
3、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
4、独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
5、具有独立非外拓展的电脑USB3接口： ≥3个。
6、传输速率≥10Gbps
为保证产品质量，▲提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测内容需满足参数中标“*”技术指标要求。 
	3
	台
	 A02020800触控一体机 

	170
	实验用电脑
	 1、CPU：ARM架构，主频≥2.3GHz，核数≥8核，末级缓存≥4MB；
2、内存：≥8GB DDR4内存，≥2个DIMM插槽，最大支持32GB内存扩展
3、硬盘：≥512G固态硬盘；
4、光驱：支持9mm薄型DVDRW光驱；
5、显卡：4GB独立显卡；
6、网卡：集成千兆以太网卡；
7、外部I/O接口：≥8个USB接口（其中≥4个USB3.2），≥1个USB快充接口，音频接口≥4个（含1个4段式耳麦combo接口），≥1个RJ-45，≥1个串口
8、键盘/鼠标：USB有线抗菌防水键盘，具备液体导流槽；USB有线鼠标；
9、主机：机箱≤9L，可立可卧设计
10、其他要求：前面板顶部开关键、Reset键；前置网络指示灯；后面板具备串并口扩展位；
11、机箱电源：≥200W节能电源；
12、内部插槽：≥2个PCIe x16，≥1个PCIe x8，≥2个M.2；
13、操作系统：支持银河麒麟/UOS14/鸿蒙
	13
	台
	 A02010105台式计算机 

	171
	课堂管理软件
	 1.教学管理软件可以选择多种独立的教学环境，并可以一键切换教学环境 2.教学管理软件可以选择关闭学生终端和教学服务器，也可以选择只关闭学生终端。老师可以对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学。3.老师可以对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学。4.老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生。 
	1
	个
	 A08060301基础软件 

	172
	网络交换机
	 1.传输速率：10/100/1000Mbps
2.产品内存512MB
3.端口需求：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 
	1
	个
	 A02010202交换设备 

	173
	教师演示台
	 1、尺寸不小于：2400*700*850㎜ 
2、台面：采用国内12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
3、全钢结构；
柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（包含电脑、实物展台、DVD）等设备位置，带键抽；
4、五金件：采用DTC三节式静音导轨及铰链、C型不锈钢拉手。抽屉及门板内侧设置橡胶防撞胶垫，减缓碰撞，保护柜体。
5、技术要求：依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》
水平静载荷试验：600N，加载10次试验；垂直静载荷试验：主桌面2000N，加载10次试验；跌落试验：高度150mm，10次；水平耐久性试验：力300N；最大平衡载荷100kg，10000次 ，垂直耐久性试验：力600N，10000次试验后检验检测结果：零部件无断裂无豁裂； 用手揿压应为牢固的部件无永 久性松动； 零部件无影响使用功能的磨损 或变形； 五金件连接无松动； 活动部件开关灵便； 零部件无明显位移变化。水平冲击稳定性试验：质量50 kg，高度 40 mm；垂直加载稳定性试验：力1000N，主台面产品不应倾翻，检验检测结果合格。
依据：GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》
挥发性有机化合物：1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、a , a - 二 氯 甲苯、检验检测结果未检出。
依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》
耐腐蚀 （中性盐雾试验，500h）检验检测结果外观评级：10级、保护评级：10级。评价：合格。
▲为保证产品质量，针对以上技术要求提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件。
	3
	台
	 A05010299其他台、桌类 

	174
	教师实验椅
	 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
骨架钢管电镀，气动升降 
	3
	个
	 A05010304教学、实验椅凳 

	175
	电源总控台
	 1、整体尺寸不大于：340×180×700mm(±5mm)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 Hz。
4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。
A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，
B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压，
C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
9、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。
10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统长时间不操作，自动切断总电源。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
 
	2
	套
	 A05010299其他台、桌类 

	176
	学生实验台
	 规格：1400*1212*760mm
台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面为六边形。
台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。
台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接，内置地板环保ABS材料一次成型整洁美观，中心内部配有功能柱，用于电、风、水其它的安装实用。
桌架高度735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足，内部隐藏式，增加整体牢固度。
够的腿部空间。搭配355mm*345mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度510mm，高度140mm，深度265mm的书包斗，。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间，防滑式脚垫内置橡皮加地面固定。配备3组侧面学生电源，接收教师送来220V/2A交流电。 
	12
	张
	 A05010299其他台、桌类 

	177
	实验凳
	 1、规格：315*315*430（530）
2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。
3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。
4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。
 
	72
	个
	 A05010304教学、实验椅凳 

	178
	低压电源
	 技术性能
交流输出:2V~16V每2V一档，额定电流3A
1、各档空载电压不大于1.05U标+0.3V b各档满载电压不小于0.95U标-0.3V。2、直流稳压输出:2V~16V，每2V一档。3、电压表显示，可实现2V~16V任意电压输出。额定电流2A。4、各档输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。至满载范围内变化。
5、电压稳定性:输入电压在198~242V间变c负载稳定性:输入电压保持220V不变大于2%U标+0.1V。6、过载保护:交流和直流稳压输出电流在额定电流的1.05~1.5倍间自动关断输出。7、短路保护:当输出电路短路时，仪器自动关断电源。 
	50
	台
	A05040403教具

	179
	仪器柜
	 1、规格：500*1000*2000mm
2、材质：PP材质
3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。
4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。
5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型。
6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。
8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。
9、仪器柜内部无可视金属材料
10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。
11、技术要求：依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》
塑料材料理化性能：耐老化性(500h)冲击强度的保持率≥81%，外观颜色变色评级≥4级。
理化性能-其他件-涂层：冲击强度：无剥落、无裂纹、无皱纹。
有害物质限量一邻苯二甲酸酯，%：DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP、检验检测结果未检出。
有害物质限量一重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、检验检测结果未检出。
▲为保证产品质量，针对以上技术要求提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件。 
	4
	个
	A05010599其他柜类

	180
	物理学生实验台
	一、整体规格：1200*600*780mm。
二、台面要求：采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面。
三、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。
1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为565*50*140mm，下支架尺寸为560*55*130mm。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理。下支架可通过孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。
2.立柱采用菱形八边形结构设计，规格为520*105*50mm，厚度1.5mm。
3. 前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。
5.书包斗：整体尺寸500*250*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。
6.电源盒整体尺寸：230*170*175mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃型。
7.技术要求：依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》
塑料材料理化性能：冲击强度kJ/m²≥42。耐老化性(室内用：500h)：冲击强度的保持率≥74%，外观颜色变色评级≥4级。
家具中可迁移有害元素限量：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)、检验检测结果未检出。
邻苯二甲酸酯，%：邻苯二甲酸二T酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(bIDP)、检验检测结果未检出。
多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量、检验检测结果未检出。
▲为保证产品质量，针对以上技术要求提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件。
	56
	张
	 A05010203教学、实验用桌 

	181
	豪华吊装智能学生物理电源
	吊装智能学生电源规格：1. 电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。
2. 操作面板规格：145mm*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温，耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，
3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
4、学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老师送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。
5、腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 二、功能柱规格：350*225*750mm 
多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，检修门带锁，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两块，壁厚3.5mm，采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合型，底座四角设计注塑螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，固定孔设置在内部不影响美观安装固定极其简单。
	30
	套
	A05040403教具

	182
	教师演示电源
	交流：2V～12V/5A，每2V一档；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档
安全性：
a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。
b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。
产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求。
符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	3
	台
	A05040403教具

	183
	实验凳
	1、规格：315*315*430（530）
2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。
3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。
4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。
5、技术要求：依据：GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》；GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性》
力学性能：椅凳类强度和耐久性 座面静载荷试验：1300N,加载10次试验后检验检测结果：所有零部件无断裂、无豁裂 ；用手揿压牢固的部件，无永久性松动；所有零部件无影响使用功能的磨损和变形；五金连接件无松动；零部件无明显位移变化。
椅凳类稳定性：椅凳类稳定性(凳子 )任意方向倾翻试验加载20N,检验检测结果：无倾翻现象。
依据：GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》
家具涂层可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)、检验检测结果未检出。
多环芳烃：苯并[a]芘检验检测结果未检出。
▲为保证产品质量，针对以上技术要求提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件。
	112
	个
	 A05010304教学、实验椅凳 

	184
	数据采集平板电脑
	 1.处理器≥8核，主频≥2.4GHz
2.运行内存：≥8GB；
3.存储容量：≥128GB 
4.操作系统：安卓14及以上
5.屏幕尺寸：≥11英寸
6.屏幕分辨率：≥2K 
	9
	台
	A02010109平板式计算机

	本项目的核心产品为：物理学生试验台


二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）
免费质保期 /服务期36 个月。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
2.2 交付方式：采购人指定，供应商交付产品需与投标文件相应产品完全对应，。

2.3 交付地点：采购人指定。

3.货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后15天内，支付合同金额的80%的预付款。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，条件包括：乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后15天内，支付至合同金额的 100%。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	1
	投标报价

（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。评标基准价：满足招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价确定为评标基准价；超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。

	2
	质量保证承诺

(4)
	根据各投标供应商提供的质量保证承诺进行打分：

1.保证所投产品符合国家标准、行业标准的承诺函。

2.提供“三包”(包质量、包数量、包退换)服务的承诺函。

注：以上承诺函格式自拟，须加盖投标供应商公章，每提供一个承诺函得2分，本项最高得4分，未提供的不得分。

	3
	技术符合程度

（40分）
	投标人所投产品需要满足投标文件中的技术参数要求，要求各项技术参数逐一对应，全部满足得40分。带“▲”技术指标、参数为重要技术指标不符合或负偏离每条扣2分，扣完为止,其它技术参数不符合或负偏离每条扣1分扣完为止。注：①技术参数中不是范围的，若偏移量＜±10%，不扣分。②带“▲”技术参数须在响应本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释并提供相关证明材料（包含且不限于产品彩页、功能截图、检测报告等）。

	4
	实验截图（10分）
	评标委员会根据投标人提供的实验截图或照片进行评审，要求如下

一：使用液体内部压强实验器完成演示实验，提供以下图片（截图）
1、通过控制器自带显示屏，同时显示压强大小和旋转角度两个量；

2、按动控制器上二维码按键，显示屏自动生成电子二维码，通过手机扫描二维码，在手机中显示数据；

3、将压强传感器放入水中，旋转控制器上旋钮，可以0-180°转动探头，研究液体内部压强与方向的关系；

4、使用自带的标尺，可用于观测进入液体深度，研究液体内部压强与深度的线性关系图线；

5、无需外接数据采集器、传感器，可与app软件和计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动终端，也可有线传输到计算机软件。

二、使用方块电路·高中教师版完成欧姆定律演示实验，提供以下图片（截图）。
1、电压表模块特性展示：量程±20.00V，分辨率0.01V，自带硬件调零按钮；

2、电流表模块特性展示：按动电流表模块量程切换键，切换量程，量程为±20.00mA、±2.00A、±200.0mA，分辨率分别是0.01mA、0.1mA、0.01A，自带硬件调零按钮；
3、屏幕内置二维码，通过扫码二维码与手机建立连接，电压数值在手机App软件中呈现；

4、通过Type-C连接线与计算机连接，将电压数值在计算机软件上呈现；

5、使用相应模块搭建欧姆定律实验电路；通过Type-C连接线与计算机连接，电压、电流数值在计算机软件中显示，调节滑动变阻器阻值，软件可记录并绘制电流-电压关系曲线，得到的图线为线型图线。

注：每条1分。未提供演示截图或提供的截图与要求严重不符的本项不得分。少提供、不提供或不满足技术参数的不得分。

	5
	供货及实施方案

（4分 ）
	投标人根据本项目内容编制的实施方案，包括但不限于:

1、项目进度计划；

2、项目安装实施人员配备及职责分工；

3、安装调试方案；

4、项目质量、安全管理体系；

以上内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得4分，任意一项内容缺或存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣1分，各项内容未提供或不适用项目采购需求不得分。

	6
	培训及售后服务（6分）
	投标人根据本项目特点对采购人操作及维修技术人员进行培训，提供项目培训方案，包括但不限于：1.培训计划及培训时间安排；2.培训人员配置；3.设备设施使用方法培训安排，设备日常维护保养及设备常见故障的排查及简单维修等。

以上每具有一项内容且满足项目实际需求得2分，最多得,6分，任意一项内容缺失或存在不足扣1分，各项内容未提供或不适用项目采购需求不得分。未提供不得分。（不足是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、培训方案内容简略、培训计划无规划无针对性、培训人员配备不合理、或与本项目无关等任意一种情形）。

	7
	质保期及备品备件（6分）
	1、按招标文件要求，质保期满足基本要求(3年质保)（耗材除外） ， 质保年限每增加1年加1分，此项最多加2分。
2、需承诺合同签订后提供产品的同时提供备品备件，承诺函中需包含详细的备品备件库(提供清单)，当有紧急情况发生时，可保障采购人设备的使用，有应急保障能力，得4分。提供备品备件不详细或应急保障能力不强得2分，未提供或不适用项目采购需求不得分。

注：提供的产品以备品备件清单（包括但不限于）中产品为准，备品备件产品需注明数量、规格型号。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








20

