杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJ-2660322

杭州市公安局监所管理支队

浙江国际招投标有限公司

二〇二六年四月八日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月30日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2660322

项目名称：杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）

预算金额（元）：人民币2046万元（其中2026年安排1023万元）

最高限价（元）：2046万元（其中综合安保最高限价521.4万元，看护安保最高限价1524.6万元）。

采购需求：为杭州市公安局监所管理支队配备安保人员231人，提供24小时安全管理以及巡查监控、警戒、押解、综合保障等勤务工作。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：2026年6月1日至2027年5月31日。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，按要求提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，按要求提供中小企业声明函；

þ要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小微企业合同金额应当达到合同总金额40%，其中小微企业合同金额应当达到合同总金额28%;如果供应商本身提供所有标的均由小微企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小微企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐供应商应以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到 / % ，其中小微企业合同金额应当达到 /% ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

☐无。

þ有特定资格要求：投标人具有公安部门颁发的在有效期内的《保安服务许可证》，该特定条件的法律法规依据：根据《保安服务管理条例》第九条之规定。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年4月30日09点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年4月30日09点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）本项目招标文件中的项目编号与浙江政府采购网招标公告中的项目编号均指向同一次采购活动，具有同等效力（如：某招标文件中项目编号为“ZJ-2660322”，浙江政府采购网招标公告中的项目编号为“330100260010040000007-ZJ-2660322”，两者在采购活动中具有同等效力）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市公安局监所管理支队

地    址：杭州市余杭区运溪路36号

传    真： /

项目联系人（询问）：潘先生

项目联系方式（询问）：0571-87285180

质疑联系人：冯先生

质疑联系方式：0571-87285052

质疑联系方式：（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：周峰、谢凯枫

项目联系方式（询问）：0571-89731840、0571-89731841

质疑联系人：董福利

质疑联系方式：0571-81061818

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话： 0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：沈先生、陈先生，0571-89580457、89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保），属于（十五）租赁和商务服务业行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A采购人仅同意将非主体、非关键性的 培训 工作分包。供应商将其他内容分包的视为“投标文件含有采购人不能接受的附加条件”，投标无效。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）： （1）样品： ；（注：非核心产品不能设置为样品） （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ☐样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： （工作时间内）；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为浙江国际招投标有限公司X楼XXX室，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信、资质等证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信、资质等证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信、资质等证明文件。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： 。▲实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无。 |
| 10 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 50 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 50 %； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江国际招投标有限公司 ；备份投标文件签收人员联系电话： 周峰、谢凯枫0571-89731840、89731841。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 项目的采购代理服务费由中标人支付。计费标准： 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数，根据《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》（杭价费[2003]148号）文件规定的相应项目收费标准的63%取费。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”、“含”、“及”，若无特别说明，则包括本数（如：45周岁以下，指不满46周岁生日当天，即“45周岁生日当天至46周岁生日前一天”均属于45周岁以下的范围）；所称的“不满”、“超过”、“以外”，若无特别说明，则不包括本数。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲按要求实施政府强制采购的，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
  3.6 支持本国产品

3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

▲投标文件至少应包括以下文件。

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函)；

11.1.4本项目的特定资格要求（投标人具有公安部门颁发的在有效期内的《保安服务许可证》)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7人员配置清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。如果本项目分多个标项的，投标人应按所投标项提交相应的投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

五、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、评标

21. 评标委员会【评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人（采购人代表2人，评标专家5人由第三方机构在政采云平台相关专业随机抽取产生）】将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 七、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细、中小企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函（如果有）。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 24.投标材料复核。在评审结束后、确认采购结果前，采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。

# 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

九、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十、验收

31.验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组【验收小组由5人组成，其中采购人代表1人，验收专家4人（由第三方机构从乐采云平台专家库相关专业随机抽取产生）】，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

### （一）项目概况

为杭州市公安局监所管理支队配备安保人员231人，提供24小时安全管理以及巡查监控、警戒、押解、综合保障等勤务工作。

- （二）预算金额：人民币2046万元（其中2026年安排1023万元）；
（三）最高限价：2046万元（其中综合安保最高限价521.4万元，看护安保最高限价1524.6万元）；

- （四）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

扶持中小企业 节能环保 其他（本项目预留40%面向中小微企业，其中小微企业合同金额应当达到合同总金额的28%）
（五）采购标的是否进口产品： 进口   国产（本项目为服务采购）。

- （六）拟采购标的的服务要求

服务要求中标“▲”参数为实质性要求，不允许负偏离，负偏离将按投标无效处理。

一）综合安保

▲（1）配置综合安保人数：66人。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（2）综合安保岗位具体需求如下表：

| 序号 | 岗位 | 工作时间 | 人员数量 | 工作内容 | 服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查监控 | 1、8:00-次日8:00； 2、每班18个人，做一休二。 | 54 | - 协助民警全程监控，做好现场管理、违规提醒、记录等工作。 - 协助民警开展24小时监控，网上巡查，发现、报告、处置异常情况，进行记录、留存等工作。 | 巡查监控 |
| 2 | 警戒 | 1、8:00-次日8:00； 2、每班2人，做一休二。 | 6 | 协助民警开展对警戒岗的24小时值守，对进出人员及物品校验管控，以及记录、报告等工作。严格履行外来人员探访、车辆登记、制度和人员物品出入管理制度，并做到礼貌用语。 | 警戒 |
| 3 | 综合 | 1、工作日：8:30-16:30 2、每6天值班一次，工作日值班时间为16:30-次日8:30，休息日值班时间8:30-次日8:30 | 6 | 协助民警开展财务结报、物资仓管、人员物资运输等勤务保障工作。 | 后勤保障 |
| 合计 | 66人 |  |  |  |  |

（3）采购人按照工作实际对综合安保人数、工作岗位及勤务模式进行动态调整，投标人须予以配合。

备注：综合安保66人为预估数，采购人将根据工作实际对人数进行适当调整。

二）看护安保

▲（1）配置看护安保人数：165人。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（2）具体岗位职责：承担被管理人员24小时安全管理以及巡控、押解等勤务工作。看护安保上岗后一律执行24小时封闭管理，非经批准不得擅自更换、离岗。

（3）采购人按照工作实际对看护安保人数、工作岗位及勤务模式进行动态调整，投标人须予以配合。

备注：看护安保165人为全年日均预估数，存在很大的机动性(单日最大需求可达300人，最低需求仅50人)。采购人根据工作实际通知投标人每日看护安保需求人数。

三）结算方式

1、综合安保

按实际到岗人数、服务天数、综合单价及相关考核材料按月结报，经采购人确认后按实结算，分期支付。

- 看护安保

（1）按实际到岗人数、服务天数、综合单价及相关考核材料按月结报，经采购人确认后按实结算，分期支付。

（2）看护安保人员因封闭隔离和采购人要求提前到岗的，驻点后尚未实际上岗开展工作，且驻点已满24小时的，按天进行考勤考核；正式上岗前，因不符合采购人需求被退返和主动离职的，不予结算费用。

（3）看护安保人员按连续上岗6小时作为一天计算，根据综合单价、实际使用人数进行结算。

四）主要服务要求：

1、投标人根据采购人要求派出安保人员，协助采购人做好指定区域和场所的安全防范工作。不得干涉采购人内部管理和内部行政事务及纠纷。

2、安保人员要求

（1）安保从业人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守安保从业规范，进驻采购人场地后，必须严格遵守采购人的规章制度，服从采购人的管理，接受采购人领导和监督，遵纪守法、着装整洁、礼貌待人、认真负责。

（2）安保个人素质条件：身体健康，无传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。要求作风正派、为人正直、无不良嗜好、没有违法犯罪记录。安保人员正式上岗前，投标人需提供安保人员的无违法犯罪记录证明等政审材料。

▲（3）安保人员上岗前均取得公安部门及相关机构颁发的保安员证。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（4）安保人员需准时参加交接班、集合训练、培训学习；不得携带管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入工作场所；工作时间内不得迟到、早退、旷工、游离岗位，不得做与工作无关的事（看书、报、杂志、手机,玩游戏或在岗位上吃零食，抽烟等），不得在规定时间外使用手机、私藏手机、拍摄音视频甚至私自传播；执勤期间按规定记录，发现问题及时汇报民警，不得擅自做主；未经批准不得擅自离所；服从所领导、民警、班队长工作安排；注重个人卫生及形象，不得留长发、化浓妆、带夸张首饰，宿舍内物品摆放整齐、保持良好卫生；按时洗漱、就寝，不得影响他人休息；不得谎报、瞒报、漏报个人信息及隐藏个人身体疾病；不得违反保密、涉酒、涉赌等禁止性规定，不得违反保密规定、法律法规，不得接触、打听涉密敏感信息；不得因违规问题被上级职能部门通报；不得因通风报信等被追究法律刑事责任；不得打架斗殴、聚众赌博；遵守采购人内部管理规定，未经允许不得擅自与被管理人员交流。安保人员违反采购人内部管理规定，采购人有权辞退，并要求投标人更换。

（5）项目负责人（不包含在安保人员中）：投标人需安排项目负责人一名，协助采购人做好队伍管理及保障工作。项目负责人应具有类似安保项目管理工作经历（提供合同证明（合同需体现项目负责人姓名）、项目负责人的社保缴纳证明材料）。

（6）安保班长：投标人需安排综合安保班长2名、看护安保班长12名（包含在安保服务人员中），安保班长应有类似安保项目安保班长工作经历，有较强的组织协调能力。安保班长需加强对安保队伍的管理，确保安保队伍无违规事件发生。

（7）综合安保：年龄要求55周岁（含）以下，身体健康，高中（含）以上文化程度。

（8）看护安保：年龄50周岁（含）以下，初中（含）以上文化程度，身体健康。

3、投标人的现行营运状况要求

（1）具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

（2）具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，包括安保人员的管理教育保障、人员的供应保障、人员的稳定保障，接受采购人及其上级部门监督检查的保障。

（3）具有针对临时任务的应对能力。

4、其他要求

（1）服务期限内，采购人将提供投标人安保人员备勤休息用房及必要的办公家具。

（2）投标人负责为综合安保人员配备统一的工服，工服样式需经采购人确认。综合安保人员服装标准：每年配备全新的春秋装、夏装、冬装不少于2套，作训服、作训鞋、作训帽、保暖手套、皮鞋每人各不少于1套（无论中标人员是否变更，所提供的是全新服装）。

投标人看护安保人员需统一着装，样式需经采购人确认。

（3）投标人有岗前和岗位培训，派驻安保需100%经过岗前安保业务培训，其中综合安保岗前培训课时不少于8课时，看护安保岗前培训不少于三天，培训合格才能上岗；组织专业人员开展岗位培训、组织文体活动，每季度至少1次。

（4）鉴于看护保安人员封闭管理的特殊性，投标人需做好管理组织协调、人员排班、人员队伍稳定等工作，确保安保服务工作正常开展。

（5）采购人将对投标人推荐的安保人员组织面试，面试合格后方能上岗。

（6）投标人应确保安保人员队伍稳定，如有特殊需要，更换人员需提前15个工作日报采购人书面同意，更换人员资历须不低于投标时人员资历，特别优秀的经报采购人书面同意后，年龄可适当放宽，最多不超过60周岁，并确保任何时候无人员缺位现象发生。如有安保服务人员无法胜任工作或缺位，采购人要求投标人替换安保服务人员的，投标人应在接到采购人通知24小时内将替换安保服务人员信息资料提供给采购人，经采购人书面批准后执行，并在48小时内保证人员到位，达到采购人要求为止。

（7）投标人须认真履行职责，严格按合同约定的质量保证体系做好各项服务工作，并严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整项服务安全、高效、有序和有计划地运转。

（8）投标人有责任配合采购人督促管理安保人员服从采购人管理要求，接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

（9）投标人须严格按照国家和杭州市相关规定，为所有安保服务人员缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险、第三者责任保险等）和住房公积金，保证在承包期内其安保服务人员最低月工资不低于杭州市最低工资标准，并按时支付加班工资。有关本项目实施所需的所有费用（包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等）均包含在投标报价中。

（10）投标人应严格遵守国家有关法律、法规及行业标准。在服务期内，投标人派遣的安保人员仅与投标人建立劳动合同关系，且所有人员使用须符合《劳动合同法》的有关规定。安保人员发生工伤、疾病乃至死亡等任何事故或与投标人发生劳动争议均由投标人自行全权负责，相关费用投标人自行承担，以保证采购人在投标人安保人员索赔时不受任何责任的约束。

（11）全部服务人员经体检合格后方可上岗（费用包含在投标报价中），体检材料需交采购人备案。

（12）采购人内部安全管理规定（保密要求）

采购人对投标人及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任； 投标人及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，采购人将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。

投标人需与采购人签署保密协议，投标人对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同履约期内），泄漏秘密应承担的责任。如有违反，按合同的违约条款向采购人支付违约金，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

若项目涉及分包的，投标人须按照以上保密要求，与分包供应商签订单位保密协议、个人保密承诺书、开展日常保密教育等措施，确保分包供应商严格落实各项保密规定，并与分包供应商承担连带责任。

（13）投标人需针对本项目建立完善的日常管理规章制度（包括安保职责、例会制度等）、内部岗位责任制度（包括各岗位职责、工作内容等）、管理运作制度（包括档案管理制度、标准化服务制度等）、考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制、自我约束机制等）、信息反馈渠道及处理机制、职业病防治管理制度、内部安全管理（保密）制度等。

（14）投标人应按照采购人各项内部管理制度要求做好相关工作。

▲（15）投标人需按采购需求明确的标准提供安保人员，安保人员达不到采购人需求的，采购人有权将其列入黑名单，且投标人不得再次推荐。（投标时提供承诺函，格式自拟）

▲（16）投标人投入的安保人员不能与其他承接的项目重复兼任。一经发现，将提请财政以提供虚假资料予以废标，并列入黑名单，没收全部履约保证金，并承担就由此给采购人造成的损失。（投标时提供承诺函，格式自拟）

（17）采购人因工作需要，有可能采取相应的特殊勤务模式，投标人需按特殊勤务模式要求做好安保人员排班工作，确保安保人员队伍稳定、每批次人数合理，确保安保工作正常开展。

（18）投标人承诺中标后独立设置“看护特保管理”部门，并针对项目实际情况，在项目需求外提供不少于100名预备队人员名单，作为储备力量随时配合项目运营。

### （七）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：自2026年6月1日至2027年5月31日。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市公安局监所管理支队及采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）

第一期：合同签订后5个工作日内，项目具备实施条件后，采购人支付合同总价的40%，同时，投标人向采购人交纳合同总价1%的履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金；

第二期：服务至2026年11月30日，通过验收后，凭双方签字盖章的验收意见、验收小组签字的验收报告、每月考核表（采购人经办人、审核人、投标人签字盖章）、安保人员每日钉钉考勤记录、项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料、安保人员每月社保缴纳清单、安保人员培训资料、人员变更审批表（如有）、综合安保人员服装发放清单、每月结报清单、日常保密教育台账、单位保密协议、个人保密承诺、预留中小微企业比例达标佐证材料等相关资料，最多支付至2026年预算1023万元（含采购人已向投标人支付的第一期合同价款）。

第三期：服务期结束，通过验收后，凭双方签字盖章的验收意见、验收小组签字的验收报告、每月考核表（采购人经办人、审核人、投标人签字盖章）、安保人员每日钉钉考勤记录、项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料、安保人员每月社保缴纳清单、安保人员培训资料、人员变更审批表（如有）、综合安保人员服装发放清单、每月结报清单、日常保密教育台账、单位保密协议、个人保密承诺、预留中小微企业比例达标佐证材料及公示截图等相关资料，按合同单价、实际到岗人数、服务天数结算剩余应付的合同款项，同时扣除投标人应向采购人支付的违约金。

双方确认，采购人按前款结算并向投标人支付的款项总额不超过合同总价。

前述采购人按投标人实际履行情况结算付款的方式不影响采购人向投标人再行收取因投标人未全面按照合同约定履行而产生的违约金。

- （八）采购项目的其他要求

- 一）验收：

- 1、采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对投标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。采购人委托第三方机构组织验收，成立验收小组（验收小组由5人组成：其中采购人1名，专家4名由第三方机构从乐采云专家库相关专业随机抽取），按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。采购人根据验收报告形成验收意见并经采购人与投标人签字盖章。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、无息退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4、验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由投标人支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 安保人员素质、配置数量达到采购需求要求和投标文件的承诺 |
| 2 | 服务质量 | 安保人员的管理工作情况 |
|  |  | 各岗位的到位履职情况、岗位的服务时间遵守采购需求 |
| 3 | 人员服装 | 按照合同约定配备人员服装 |
| 4 | 服务承诺实现 | 安保人员的上岗、变更、离职程序符合采购需求 |
| 5 | 人员培训 | 按照合同约定组织人员培训 |
| 6 | 保密 | 满足采购人的保密规定实施，签订保密协议、个人安全保密承诺书、并做好日常保密教育台账。严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。 |
| 7 | 中小微企业比例 | 本项目履约过程中，确保服务内容40%面向中小微企业且预留小微企业比例应达到合同总价28%。 |
| 8 | 其他事项 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况 |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）考核表：每月考核表（采购人经办人、审核人、投标人签字盖章）；

（5）安保人员每日钉钉考勤记录；

（6）人员清单：项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料；

（7）安保人员每月社保缴纳清单；

（8）安保人员培训资料；

（9）人员变更审批表（如有）；

（10）综合安保人员服装发放清单；

（11）每月结报清单；

（12）日常保密教育台账、单位保密协议、个人安全保密承诺书；

（13）预留中小微企业比例达标佐证材料；

（14）其他需提供的相关材料。

二）考核：

投标人履行对服务全流程服务内容及其相关的服务项目，采购人负责投标人的管理指导、验收考核等职责，督促其履行合同。

本考核以月为考核周期，采用百分制计分方式。采购人按月对投标人进行考核，每扣除1分处以100元违约金；当月考核结果低于70分（不含）的，应主动接受采购人约谈，并在5个工作日内完成整改及递交书面整改报告。当月考核结果低于60分（不含）的，视为不合格，如投标人经采购人考评两次不合格或投标人应递交书面整改报告而未予提交的，则采购人有权无条件终止合同,没收投标人全部履约保证金，如给采购人造成损失的有权向投标人提出索赔。如考核周期内重复出现相同扣分情形，累计计算扣除分值。

每月考核表（2026年  月）

| 杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费项目考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 考核项 |  | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 当月扣 分合计 | 备注 |
| 人员管理 |  | 1 | 未按照规定时间提供、变更安保人员。 | 扣3分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 未按照要求提供安保人员个人基本信息及体检、政审等证明材料的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 未按要求落实在岗安保人员社保、伙食、服装等保障要求的。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 未在规定时间内配置采购人要求的人员数量。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 未按岗位要求配置在岗人数的。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 未按照要求整理完善安保人员台账资料，提供给采购人的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 安保人员年龄、资质、服务等不满足采购需求的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 未按月向采购人提供安保服务费用结算清单等材料的。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 未按合同明确的招录标准提供安保人员的、将黑名单人员再次提供给采购人。 | 扣10分/人/次，且采购人有权解除合同 |  |  |
|  |  | 10 | 未按投标承诺提供保安员证的。 |  |  |  |
| 安 保 队 员 | 考勤 内务 | 1 | 上班期间迟到、早退、旷工的，无故不按时参加交接班、集合训练、培训学习的。 | 扣1分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 非在岗时间，无故游动到其他岗位的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工作时间做与工作无关的事，如：看书、报、杂志、手机,玩游戏或在岗位上吃零食，抽烟等。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 不注重个人卫生、形象、留长发、化浓妆、带夸张首饰等；宿舍内自身物品摆放散乱、环境卫生保持差的。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 未按规定时间洗漱、熄灯就寝，或熄灯后大声喧哗，影响其他队员休息的 |  |  |  |
|  |  | 6 | 私自携带管制刀具、易燃易爆等违禁物品的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 未经民警或队长批准擅自离所的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他违反采购人考勤、内务管理规定的。 |  |  |  |
|  | 内部 管理 规定 | 1 | 执勤期间，未按规定汇报且记录，擅自做主处理事情的。 | 扣1分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 不服从所领导、民警、班队长工作安排，影响队伍管理。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 谎报、瞒报、漏报个人信息，隐藏个人身体疾病。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 在规定时间外使用手机、私藏手机，拍摄音视频甚至私自传播的。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 警戒岗位人员未严格履行外来人员探访、车辆登记、制度和人员物品出入管理制度。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 警戒岗位人员未使用礼貌用语引起纠纷的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 未经允许擅自与被管理人员交流的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 违反采购人内部管理规定，被采购人辞退的。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 其他违反采购人内部管理规定的。 |  |  |  |
|  | 违规 违纪 | 1 | 违反涉酒、涉赌等禁止性规定，违反法律法规的。 | 扣10分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 安保人员违规问题被上级职能部门通报的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 通风报信等追究法律刑事责任的。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 打架斗殴、聚众赌博。 |  |  |  |
| 其他 |  | 1 | 本项目履约过程中，投标人按承诺预留中小微企业比例应达到合同总价的40%且预留小微企业比例应达到合同总价的28%，若未达到此要求，报送本级政府采购监管部门，提请列入失信行为记录名单，追究相关责任，且投标人应向采购人支付合同总价30%的违约金。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 投标人投入的安保人员不能与其他承接的项目重复兼任。一经发现，将提请财政以提供虚假资料予以废标，并列入黑名单，没收全部履约保证金，并承担就由此给采购人造成的损失。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 投标人发生违反相关保密规定的,除每发生一次扣除违约金10000元/次外，采购人将追究投标人一切法律责任。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  | 分 |  |  |
| 采购人（盖章）： 投标人（盖章）： 采购人项目经办人（签字）： 采购人项目审核人（签字、盖章）： 投标人项目负责人（签字、盖章）： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案中针对本项目的巡查监控工作方案情况，包括①协助民警全程监控，做好现场管理、违规提醒、记录等工作，②协助民警开展24小时监控，网上巡查，发现、报告、处置异常情况；方案有具体的工作流程及工作计划。每项方案内容详细、合理、满足需求的得3分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得6分。 | 6分 | 主观分 | 一、服务方案优势情况 |
| 2 | 服务方案中针对本项目的警戒工作方案情况，包括①协助民警开展对警戒岗的24小时值守，②对进出人员及物品的校验管控，以及记录、报告等工作；方案有具体的工作流程及工作计划。每项方案内容详细、合理、满足需求的得3分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得6分。 | 6分 | 主观分 |  |
| 3 | 服务方案中针对本项目的协助民警开展后勤保障方案情况，包括协助民警开展财务结报、物资仓管、人员物资运输等勤务保障工作；方案有具体的工作流程及工作计划。方案内容详细、合理、满足需求的得3分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 4 | 服务方案中针对本项目的24小时安全管理以及巡控、押解方案情况，包括①协助民警开展对管理对象24小时的全过程看护②协助民警开展对管理对象的押解工作；方案有具体的工作流程及工作计划。每项方案内容详细、合理、满足需求的得3分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得6分。 | 6分 | 主观分 |  |
| 5 | 投标人的服务质量保障情况，具有详细可行的实施内容，包括①管理教育保障、人员供应保障、人员稳定保障；②接受采购人及其上级部门监督检查保障，根据提供的内容进行评分，每项内容详细、合理、满足需求的得2分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得4分。 | 4分 | 主观分 |  |
| 6 | 针对本项目看护安保人员上岗后采取封闭管理提出的应对方案，方案具有详细可行的实施内容，包括①管理组织协调、②人员排班、③队伍稳定。根据提供的方案内容进行评分，每项方案内容详细、合理、满足需求的得2分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得6分。 | 6分 | 主观分 |  |
| 7 | 投标人针对本项目的安保服务，建立完善的①日常管理规章制度;②内部岗位责任制度;③管理运作制度；④考核制度；⑤信息反馈渠道及处理机制；⑥职业病防治管理制度；⑦内部安全管理制度。每项制度内容详细、合理、满足需求的得1分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得7分。 | 7分 | 主观分 | 二、管理制度 |
| 8 | 投标人承诺内部安全管理规定满足采购需求的得3分，不满足不得分。（承诺函格式自拟） | 3分 | 客观分 | 三、内部安全管理承诺 |
| 9 | 投标人承诺安保人员没有违法犯罪记录的，满足采购需求的得3分，不满足不得分。（承诺函格式自拟） | 3分 | 客观分 | 四、安保人员没有违法犯罪记录承诺 |
| 10 | 投标人承诺安保人员经体检合格后方可上岗，满足采购需求的得3分，不满足不得分。（承诺函格式自拟） | 3分 | 客观分 | 五、安保人员体检合格承诺 |
| 11 | 针对临时任务的应对能力，方案内容详细、合理、满足需求的得3分，不详细、不合理、不满足需求的不得分。最高得3分。 | 3分 | 主观分 | 六、突发特殊情况下的应急保障措施情况 |
| 12 | 投标人承诺针对本项目综合安保人员配备统一的工服（每年配备全新的春秋装、夏装、冬装不少于2套，作训服、作训鞋、作训帽、保暖手套、皮鞋每人各不少于1套），样式经采购人确认，满足得2分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） 投标人承诺本项目看护安保人员统一着装，样式经采购人确认，满足得2分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） | 4分 | 客观分 | 七、安保人员服装配备 |
| 13 | 投标人承诺培训要求满足采购需求的得3分，不满足不得分。（承诺函格式自拟） | 3分 | 客观分 | 八、培训方案 |
| 14 | 拟担任本项目负责人，具有类似安保项目管理工作经历，满足的得3分，不满足不得分。（提供合同证明（合同需体现项目负责人姓名）以及项目负责人的社保缴纳证明材料，不提供不得分） | 3分 | 客观分 | 九、项目组人员素质和经验情况 |
| 15 | 拟担任本项目安保班长，均具有类似安保项目安保班长工作经历，满足得3分，不满足不得分。（提供合同证明（合同需体现安保班长姓名）以及安保班长的社保缴纳证明材料，不提供不得分） | 3分 | 客观分 |  |
| 16 | 承诺本项目拟派的综合安保人员年龄均为55周岁（含）以下，高中（含）以上文化程度，满足得4分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） | 4分 | 客观分 |  |
| 17 | 承诺本项目拟派的看护安保人员年龄均为50周岁（含）以下，初中（含）以上文化程度，满足得4分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） | 4分 | 客观分 |  |
| 18 | 投标人承诺按照采购人各项内部管理制度要求做好相关工作。满足得3分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） | 3分 | 客观分 | 十、服务能力情况 |
| 19 | 投标人承诺确保安保人员队伍稳定，如有特殊需要，更换人员需提前15个工作日报采购人书面同意，更换人员资历须不低于投标时人员资历，特别优秀的经报采购人书面同意后，年龄可适当放宽，最多不超过60周岁，并确保任何时候无人员缺位现象发生。如有安保服务人员无法胜任工作或缺位，采购人要求投标人替换安保服务人员的，投标人应在接到采购人通知24小时内将替换安保服务人员信息资料提供给采购人，经采购人书面批准后执行，并在48小时内保证人员到位，达到采购人要求为止。满足得4分，不满足不得分；（承诺函格式自拟） | 4分 | 客观分 |  |
| 20 | 投标人自投标截止时间前三年内（以合同签订日期为准）承担过类似安保服务项目的，每个得0.5分，本项最高得2分。（同时提供合同和采购人验收报告（或验收证明），否则不得分） | 2分 | 客观分 | 十一、投标人的业绩 |
| 21 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | # 20分 | / | # / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条所列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.4 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：  1。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分拟签订的合同文本

- 合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）

甲方：    杭州市公安局

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市公安局   以   公开招标  对  杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称）评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   杭州市公安局   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：为甲方配备安保人员231人，提供24小时安全管理以及巡查监控、警戒、押解、综合保障等勤务工作；

1.2.2 服务标准：根据招标文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业和企业有关标；

1.2.3 技术保障：按乙方提供的服务方案及承诺保障本合同有效执行；

1.2.4 服务人员组成：详见附件二；

1.2.5合同 否 （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：  / ；

1.2.5.2 货物数量：     /    ；

1.2.5.3 货物质量：　/　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第  1.3.2条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥      /     元（大写：                 元人民币）。

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：  详见附件一：合同价格清单   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：     /      。

1.4履约保证金

乙方 是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性的 培训 工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。详见“附件四：分包合同”。

# 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

1.4.2履约保证金支付方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

1.5.1预付款比例、支付方式、时间:签订合同后5个工作日内，项目具备实施条件后，甲方向乙方支付合同总价40%。同时，乙方向甲方交纳合同总价1%的履约保证金。

1.5.2预付款的扣回方式：预付款不扣回，包含在第二期合同款支付内。

1.5.3预付款的担保措施： / 。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件：

第一期：合同签订后5个工作日内，项目具备实施条件后，甲方向乙方支付合同总价的40%，同时，乙方向甲方交纳合同总价1%的履约保证金。鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金；

第二期：服务至2026年11月30日，通过验收后，凭双方签字盖章的验收意见、验收小组签字的验收报告、每月考核表（甲方经办人、审核人、乙方签字盖章）、安保人员每日钉钉考勤记录、项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料、安保人员每月社保缴纳清单、安保人员培训资料、人员变更审批表（如有）、综合安保人员服装发放清单、每月结报清单、日常保密教育台账、单位保密协议、个人保密承诺、预留中小微企业比例达标佐证材料等相关资料，最多支付至2026年预算1023万元（已含甲方已向乙方支付的第一期合同价款）。

第三期：服务期结束，通过验收后，凭双方签字盖章的验收意见、验收小组签字的验收报告、每月考核表（甲方经办人、审核人、乙方签字盖章）、安保人员每日钉钉考勤记录、项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料、安保人员每月社保缴纳清单、安保人员培训资料、人员变更审批表（如有）、综合安保人员服装发放清单、每月结报清单、日常保密教育台账、单位保密协议、个人保密承诺、预留中小微企业比例达标佐证材料及公示截图等相关资料，按合同单价、实际到岗人数、服务天数结算剩余应付的合同款项，同时扣除乙方应向甲方支付的违约金。

双方确认，甲方按前款结算并向乙方支付的款项总额不超过合同总价。

前述甲方按乙方实际履行情况结算付款的方式不影响甲方向乙方再行收取因乙方未全面按照合同约定履行而产生的违约金。

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：自2026年6月1日至2027年5月31日。

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市公安局监所管理支队及甲方指定地点；

1.8.7违约责任：

（1）乙方应完全按照甲方招标文件的要求和乙方投标文件及相关文件承诺完成本项目，因乙方自身财务、技术、人力等原因导致项目风险的，应承担全部责任。

（2）甲方有权依据有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

（3）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延提供服务一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

（4）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

（5）甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照每延迟退还一日的应退而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

（6）乙方每延迟一日缴纳履约保证金，违约金则按应缴纳的履约保证金金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；乙方逾期10日，未按要求缴纳履约保证金的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，单方面解除合同，并就由此造成的一切损失均由乙方负责赔偿。

（7）乙方必须在规定期间内完成承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，没收全部履约保证金，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔，且赔偿额不受合同总价的限制。

（8）未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由甲方同意的分包人之外的第三人承担，甲方可解除本合同，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如发生损失的，乙方还应赔偿甲方损失，且赔偿额不受合同总价的限制。

（9）乙方派遣人员给甲方、第三方造成的经济损失，由乙方负责。乙方必须按实际损失予以赔偿。

（10）因乙方或乙方派遣人员工作过错造成的安全管理事故，乙方负全部责任及相关费用。

（11）乙方所有人员的事故或与劳动争议均由乙方自行全权负责，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由乙方全部负责。

（12）服务期间，甲方每月对乙方实施考核，如有违约的，根据考核条款进行处置，直至解除合同。每月考核表详见附件三。

（13）乙方未按保密管理条款规定执行的，每发现一次处违约金10000元，如发生泄密事件，除赔偿甲方损失外，还应承担全部法律责任。

（14）本项目履约过程中，乙方承诺预留中小微企业的比例应达到合同总价的40%且预留小微企业的比例应达到合同总价的28%，若未达到此要求，报送本级政府采购监管部门，提前列入失信行为记录名单，追究相关责任，且乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

（15）乙方投入的安保人员不能与其他承接的项目重复兼任。一经发现，将提请财政以提供虚假资料予以废标，并列入黑名单，没收全部履约保证金，并承担就由此给甲方造成的损失。

（16）违约金在结算合同尾款时一次性扣除。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向甲方所在地人民法院起诉。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的：无。

2.5 结算方式和付款条件：见1.6.2条款。

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15个工作日内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在10个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.15.1 履约验收时间：第一次验收时间2026年11月30日后，第二次2027年5月31日服务结束后。

2.15.3 检验和验收标准、程序等：

1、甲方按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方委托第三方机构组织验收，成立验收小组（验收小组由5人组成：其中甲方1名，专家4名由第三方机构从乐采云专家库相关专业随机抽取），按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金、无息退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 安保人员素质、配置数量达到采购需求要求和投标文件的承诺 |
| 2 | 服务质量 | 安保人员的管理工作情况 |
|  |  | 各岗位的到位履职情况、岗位的服务时间遵守采购需求 |
| 3 | 人员服装 | 按照合同约定配备人员服装 |
| 4 | 服务承诺实现 | 安保人员的上岗、变更、离职程序符合采购需求 |
| 5 | 人员培训 | 按照合同约定组织人员培训 |
| 6 | 保密 | 满足甲方的保密规定实施，签订保密协议、个人安全保密承诺书、并做好日常保密教育台账。严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。 |
| 7 | 中小微企业比例 | 本项目履约过程中，确保服务内容40%面向中小微企业且预留小微企业比例应达到合同总价28%。 |
| 8 | 其他事项 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况 |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）考核表：每月考核表（甲方经办人、审核人、乙方签字盖章）；

（5）安保人员每日钉钉考勤记录；

（6）人员清单：项目实施人员明细清单、安保人员合格体检证明、保安员证、相关工作经历资料、政审材料；

（7）安保人员每月社保缴纳清单；

（8）安保人员培训资料；

（9）人员变更审批表（如有）；

（10）综合安保人员服装发放清单；

（11）每月结报清单；

（12）日常保密教育台账、单位保密协议、个人安全保密承诺书；

（13）预留中小微企业比例达标佐证材料；

（14）其他需提供的相关材料。

2.19 本合同正本壹式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

### 3.服务要求

- （一）项目服务内容

（1）配置综合安保人数：66人。

（2）综合安保岗位具体需求如下表：

| 序号 | 岗位 | 工作时间 | 人员数量 | 工作内容 | 服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查监控 | 1、8:00-次日8:00； 2、每班18个人，做一休二。 | 54 | - 协助民警全程监控，做好现场管理、违规提醒、记录等工作。 - 协助民警开展24小时监控，网上巡查，发现、报告、处置异常情况，进行记录、留存等工作。 | 巡查 监控 |
| 2 | 警戒 | 1、8:00-次日8:00； 2、每班2人，做一休二。 | 6 | 协助民警开展对警戒岗的24小时值守，对进出人员及物品校验管控，以及记录、报告等工作。严格履行外来人员探访、车辆登记、制度和人员物品出入管理制度，并做到礼貌用语。 | 警戒 |
| 3 | 综合 | 1、工作日：8:30-16:30 2、每6天值班一次，工作日值班时间为16:30-次日8:30，休息日值班时间8:30-次日8:30 | 6 | 协助民警开展财务结报、物资仓管、人员物资运输等勤务保障工作。 | 后勤保障 |
| 合计 | 66人 |  |  |  |  |

（3）甲方按照工作实际对综合安保人数、工作岗位及勤务模式进行动态调整，乙方须予以配合。

备注：综合安保66人为预估数，甲方将根据工作实际对人数进行适当调整。

二）看护安保

（1）配置看护安保人数：165人。

（2）具体岗位职责：承担被管理人员24小时安全管理以及巡控、押解等勤务工作。看护安保上岗后一律执行24小时封闭管理，非经批准不得擅自更换、离岗。

（3）甲方按照工作实际对看护安保人数、工作岗位及勤务模式进行动态调整，乙方须予以配合。

备注：看护安保165人为全年日均预估数，存在很大的机动性(单日最大需求可达300人，最低需求仅50人)。甲方根据工作实际通知乙方每日看护安保需求人数。

三）结算方式

1、综合安保

按实际到岗人数、服务天数、综合单价及相关考核材料按月结报，经甲方确认后按实结算，分期支付。

- 看护安保

（1）按实际到岗人数、服务天数、综合单价及相关考核材料按月结报，经甲方确认后按实结算，分期支付。

（2）看护安保人员因封闭隔离和甲方要求提前到岗的，驻点后尚未实际上岗开展工作，且驻点已满24小时的，按天进行考勤考核；正式上岗前，因不符合甲方需求被退返和主动离职的，不予结算费用。

（3）看护安保人员按连续上岗6小时作为一天计算，根据综合单价、实际使用人数进行结算。

四）主要服务要求：

1、乙方根据甲方要求派出安保人员，协助甲方做好指定区域和场所的安全防范工作。不得干涉甲方内部管理和内部行政事务及纠纷。

2、安保人员要求

（1）安保从业人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守安保从业规范，进驻甲方场地后，必须严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理，接受甲方领导和监督，遵纪守法、着装整洁、礼貌待人、认真负责。

（2）安保个人素质条件：身体健康，无传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。要求作风正派、为人正直、无不良嗜好、没有违法犯罪记录。安保人员正式上岗前，乙方需提供安保人员的无违法犯罪记录证明等政审材料。

（3）安保人员上岗前均取得公安部门及相关机构颁发的保安员证。

（4）安保人员需准时参加交接班、集合训练、培训学习；不得携带管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入工作场所；工作时间内不得迟到、早退、旷工、游离岗位，不得做与工作无关的事（看书、报、杂志、手机,玩游戏或在岗位上吃零食，抽烟等），不得在规定时间外使用手机、私藏手机、拍摄音视频甚至私自传播；执勤期间按规定记录，发现问题及时汇报民警，不得擅自做主；未经批准不得擅自离所；服从所领导、民警、班队长工作安排；注重个人卫生及形象，不得留长发、化浓妆、带夸张首饰，宿舍内物品摆放整齐、保持良好卫生；按时洗漱、就寝，不得影响他人休息；不得谎报、瞒报、漏报个人信息及隐藏个人身体疾病；不得违反保密、涉酒、涉赌等禁止性规定，不得违反保密规定、法律法规，不得接触、打听涉密敏感信息；不得因违规问题被上级职能部门通报；不得因通风报信等被追究法律刑事责任；不得打架斗殴、聚众赌博；遵守采购人内部管理规定，未经允许不得擅自与被管理人员交流。安保人员违反甲方内部管理规定，甲方有权辞退，并要求乙方更换。

（5）项目负责人（不包含在安保人员中）：乙方需安排项目负责人一名，协助甲方做好队伍管理及保障工作。项目负责人应具有类似安保项目管理工作经历。

（6）安保班长：乙方需安排综合安保班长2名、看护安保班长12名（包含在安保服务人员中），安保班长应有类似安保项目安保班长工作经历，有较强的组织协调能力。安保班长需加强对安保队伍的管理，确保安保队伍无违规事件发生。

（7）综合安保：年龄要求55周岁（含）以下，身体健康，高中（含）以上文化程度。

（8）看护安保：年龄50周岁（含）以下，初中（含）以上文化程度，身体健康。

3、乙方的现行营运状况要求

（1）具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

（2）具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，包括安保人员的管理教育保障、人员的供应保障、人员的稳定保障，接受甲方及其上级部门监督检查的保障。

（3）具有针对临时任务的应对能力。

4、其他要求

（1）服务期限内，甲方将提供乙方安保人员备勤休息用房及必要的办公家具。

（2）乙方负责为综合安保人员配备统一的工服，工服样式需经甲方确认。综合安保人员服装标准：每年配备全新的春秋装、夏装、冬装不少于2套，作训服、作训鞋、作训帽、保暖手套、皮鞋每人各不少于1套（无论中标人员是否变更，所提供的是全新服装）。

乙方看护安保人员需统一着装，样式需经甲方确认。

（3）乙方有岗前和岗位培训，派驻安保需100%经过岗前安保业务培训，其中综合安保岗前培训课时不少于8课时，看护安保岗前培训不少于三天，培训合格才能上岗；组织专业人员开展岗位培训、组织文体活动，每季度至少1次。

（4）鉴于看护保安人员封闭管理的特殊性，乙方需做好管理组织协调、人员排班、人员队伍稳定等工作，确保安保服务工作正常开展。

（5）甲方将对乙方推荐的安保人员组织面试，面试合格后方能上岗。

（6）乙方应确保安保人员队伍稳定，如有特殊需要，更换人员需提前15个工作日报甲方书面同意，更换人员资历须不低于投标时人员资历，特别优秀的经报甲方书面同意后，年龄可适当放宽，最多不超过60周岁，并确保任何时候无人员缺位现象发生。如有安保服务人员无法胜任工作或缺位，甲方要求乙方替换安保服务人员的，乙方应在接到甲方通知24小时内将替换安保服务人员信息资料提供给甲方，经甲方书面批准后执行，并在48小时内保证人员到位，达到甲方要求为止。

（7）乙方须认真履行职责，严格按合同约定的质量保证体系做好各项服务工作，并严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整项服务安全、高效、有序和有计划地运转。

（8）乙方有责任配合甲方督促管理安保人员服从甲方管理要求，接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

（9）乙方须严格按照国家和杭州市相关规定，为所有安保服务人员缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险、第三者责任保险等）和住房公积金，保证在承包期内其安保服务人员最低月工资不低于杭州市最低工资标准，并按时支付加班工资。有关本项目实施所需的所有费用（包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等）均包含在合同总价中。

（10）乙方应严格遵守国家有关法律、法规及行业标准。在服务期内，乙方派遣的安保人员仅与乙方建立劳动合同关系，且所有人员使用须符合《劳动合同法》的有关规定。安保人员发生工伤、疾病乃至死亡等任何事故或与乙方发生劳动争议均由乙方自行全权负责，相关费用乙方自行承担，以保证甲方在乙方安保人员索赔时不受任何责任的约束。

（11）全部服务人员经体检合格后方可上岗（费用包含在合同总价中），体检材料需交甲方备案。

（12）甲方内部安全管理规定（保密要求）

甲方对乙方及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任； 乙方及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，甲方将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。

乙方需与甲方签署保密协议，乙方对在项目实施期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同履约期内），泄漏秘密应承担的责任。如有违反，按合同的违约条款向甲方支付违约金，造成甲方损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

若项目涉及分包的，乙方须按照以上保密要求，与分包供应商签订单位保密协议、个人保密承诺书、开展日常保密教育等措施，确保分包供应商严格落实各项保密规定，并与分包供应商承担连带责任。

（13）乙方需针对本项目建立完善的日常管理规章制度（包括安保职责、例会制度等）、内部岗位责任制度（包括各岗位职责、工作内容等）、管理运作制度（包括档案管理制度、标准化服务制度等）、考核制度（包括考核机制、激励机制、监督机制、自我约束机制等）、信息反馈渠道及处理机制、职业病防治管理制度、内部安全管理（保密）制度等。

（14）乙方应按照甲方各项内部管理制度要求做好相关工作。

（15）乙方需按采购需求明确的标准提供安保人员，安保人员达不到甲方需求的，甲方有权将其列入黑名单，且乙方不得再次推荐。

（16）乙方投入的安保人员不能与其他承接的项目重复兼任。一经发现，将提请财政以提供虚假资料予以废标，并列入黑名单，没收全部履约保证金，并承担就由此给甲方造成的损失。

（17）甲方因工作需要，有可能采取相应的特殊勤务模式，乙方需按特殊勤务模式要求做好安保人员排班工作，确保安保人员队伍稳定、每批次人数合理，确保安保工作正常开展。

（18）乙方独立设置“看护特保管理”部门，并针对项目实际情况，在项目需求外提供不少于100名预备队人员名单，作为储备力量随时配合项目运营。

# 附件一：合同价格清单

| 序号 | 岗位 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 服务时间 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安保 | 工资 | 巡查监控、警戒、综合等工作 | 66人 | 元/人/年 | 1年 |  | 包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等 |
| 2 | 看护安保 | 工资 | 24小时安全管理以及巡控、押解等工作 | 165人 | 元/人/天 | 264天 |  | 包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等 |
| 合同总价（小写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：项目服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 本项目承担的职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  | 综合安保班长 |  |
|  |  |  |  | 综合安保 |  |
|  |  |  |  | ... |  |
|  |  |  |  | 看护安保班长 |  |
|  |  |  |  | 看护安保 |  |
|  |  |  |  | ... |  |

附件三：考核

每月考核表（2026年  月）

| 杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费项目考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 考核项 |  | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 当月扣 分合计 | 备注 |
| 人员管理 |  | 1 | 未按照规定时间提供、变更安保人员。 | 扣3分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 未按照要求提供安保人员个人基本信息及体检、政审等证明材料的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 未按要求落实在岗安保人员社保、伙食、服装等保障要求的。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 未在规定时间内配置甲方要求的人员数量。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 未按岗位要求配置在岗人数的。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 未按照要求整理完善安保人员台账资料，提供给甲方的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 安保人员年龄、资质、服务等不满足采购需求的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 未按月向甲方提供安保服务费用结算清单等材料的。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 未按合同明确的招录标准提供安保人员的、将黑名单人员再次提供给甲方。 | 扣10分/人/次，且甲方有权解除合同 |  |  |
|  |  | 10 | 未按投标承诺提供保安员证的。 |  |  |  |
| 安 保 队 员 | 考勤 内务 | 1 | 上班期间迟到、早退、旷工的，无故不按时参加交接班、集合训练、培训学习的。 | 扣1分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 非在岗时间，无故游动到其他岗位的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工作时间做与工作无关的事，如：看书、报、杂志、手机,玩游戏或在岗位上吃零食，抽烟等。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 不注重个人卫生、形象、留长发、化浓妆、带夸张首饰等；宿舍内自身物品摆放散乱、环境卫生保持差的。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 未按规定时间洗漱、熄灯就寝，或熄灯后大声喧哗，影响其他队员休息的 |  |  |  |
|  |  | 6 | 私自携带管制刀具、易燃易爆等违禁物品的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 未经民警或队长批准擅自离所的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他违反甲方考勤、内务管理规定的。 |  |  |  |
|  | 内部 管理 规定 | 1 | 执勤期间，未按规定汇报且记录，擅自做主处理事情的。 | 扣1分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 不服从所领导、民警、班队长工作安排，影响队伍管理。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 谎报、瞒报、漏报个人信息，隐藏个人身体疾病。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 在规定时间外使用手机、私藏手机，拍摄音视频甚至私自传播的。 |  |  |  |
|  |  | 5 | 警戒岗位人员未严格履行外来人员探访、车辆登记、制度和人员物品出入管理制度。 |  |  |  |
|  |  | 6 | 警戒岗位人员未使用礼貌用语引起纠纷的。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 未经允许，擅自与被管理人员交流的。 |  |  |  |
|  |  | 8 | 违反甲方内部管理规定，被甲方辞退的。 |  |  |  |
|  |  | 9 | 其他违反甲方内部管理规定的。 |  |  |  |
|  | 违规 违纪 | 1 | 违反涉酒、涉赌等禁止性规定，违反法律法规的。 | 扣10分/人/次 |  |  |
|  |  | 2 | 安保人员违规问题被上级职能部门通报的。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 通风报信等追究法律刑事责任的。 |  |  |  |
|  |  | 4 | 打架斗殴、聚众赌博。 |  |  |  |
| 其他 |  | 1 | 本项目履约过程中，乙方按承诺预留中小微企业比例应达到合同总价的40%且预留小微企业比例应达到合同总价的28%，若未达到此要求，报送本级政府采购监管部门，提请列入失信行为记录名单，追究相关责任，且乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 乙方投入的安保人员不能与其他承接的项目重复兼任。一经发现，将提请财政以提供虚假资料予以废标，并列入黑名单，没收全部履约保证金，并承担就由此给甲方造成的损失。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 乙方发生违反相关保密规定的,除每发生一次扣除违约金10000元/次外，甲方将追究乙方一切法律责任。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  | 分 |  |  |
| 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方项目经办人（签字）： 甲方项目审核人（签字、盖章）： 乙方项目负责人（签字、盖章）： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

附件四：分包合同（如有）

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

我方参与杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中，中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（投标人具有公安部门颁发的在有效期内的《保安服务许可证》）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）人员配置清单……………………………………………………………………（页码）（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

我方参加你方组织的杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函）；

2.1.4本项目的特定资格要求（投标人具有公安部门颁发的在有效期内的《保安服务许可证》)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7人员配置清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案优势情况 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 管理制度 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 内部安全管理（保密要求）承诺 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 安保人员没有违法犯罪记录承诺 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 安保人员体检合格承诺 | 见投标文件第 页 |
| 6 | 突发特殊情况下的应急保障措施情况 | 见投标文件第 页 |
| 7 | 安保人员服装配备 | 见投标文件第 页 |
| 8 | 培训方案 | 见投标文件第 页 |
| 9 | 项目组人员素质和经验情况 | 见投标文件第 页 |
| 10 | 服务能力情况 | 见投标文件第 页 |
| 11 | 投标人的业绩 | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

# 七、人员配置清单

（按招标文件内容提供，格式自拟）

八、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

- 3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件………………………………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 岗位 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 服务时间 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安保 | 工资 | 巡查监控、警戒、综合等工作 | 66人 | 元/人/年 | 1年 |  | 包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等 |
| 2 | 看护安保 | 工资 | 24小时安全管理以及巡控、押解等工作 | 165人 | 元/人/天 | 264天 |  | 包括人员费用、加班工资、《劳动合同法》规定的各种社保费、体检费、节日慰问、职务津贴、年终奖金、伙食费、交通费、办公费、服装费、培训费和税费等 |
| 投标报价（小写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人需按本表格式要求填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、本项目综合安保最高限价521.4万元，看护安保最高限价1524.6万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件9）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）或提供的关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杭州市公安局监所管理支队单位的杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市公安局监所管理支队、浙江国际招投标有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，所有联合体成员分工如下：

（联合体成员1名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2名称）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐ （联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

þ 中小微企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保）【招标编号：ZJ-2660322】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、（投标人名称）将工作分包如下：（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）

将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）；

将   XX工作内容   分包给（分包供应商2名称）；

……

以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

☐ 中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市公安局监所管理支队 的 杭州市公安局监所管理支队运维及办案业务费（安保） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  标的名称：（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 ①（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 ②（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 标的名称： （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 ①（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 ②（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：中小企业划型标准

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件9：

关于符合本国产品标准的声明函

一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

……

二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：

| 计算公式 | 占比情况 |
| --- | --- |
| 比例=符合本国产品标准的投标产品成本之和提供的全部产品成本之和×100% | % |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日

【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。