2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目                                                招标文件

2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目
招 标 文 件

项目编号：YNZC2026-G3-01793-ZYZX-0061

采购人：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心

（云南省心理卫生中心）
采购代理机构：中云咨询（云南）股份有限公司
2026年4月

目  录
1第一章  招标公告


1一、项目基本情况


1二、投标人的资格要求：


3三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


3六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


5第二章  投标人须知


5投标人须知前附表


111.总则


122.招标文件


123.投标文件


144.投标


145.开标


146.资格审查


147.评标


158.中标和合同


169.询问与答复


1610.质疑接收、回复


1711.投诉提起


1712.纪律和监督


1813.需要补充的其他内容


19第三章  资格审查


20第四章 评标方法（综合评分法）


20评标方法前附表


29第五章  合同书样式及主要条款


34第六章  服务内容及要求


37第七章  投标文件格式





第一章  招标公告

	项目概况：
2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年05月19日14时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G3-01793-ZYZX-0061 
2.项目名称：2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目。

3.预算金额：小写：¥4200000.00元（大写：人民币肆佰贰拾万元整）。
4.最高单价限价：小写：¥275元/人份。
5.采购需求：完成2026年云南省艾滋病病毒（HIV-1）耐药检测服务，具体详见本招标文件第六章“服务内容及要求”。

6.项目服务地点：采购人指定地点。

7.服务期限：自合同签订之日起至累计结算金额达到采购预算金额之日为止。
8.质量标准：符合现行国家、行业标准的质量要求、规范及标准，按采购人要求在规定期限内完成服务。

9.本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的），（查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准，采购人或采购代理机构在投标文件提交截止时间前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存（存档）。（此部分不需要投标人提供证明材料）
1.2.2投标人可根据自身情况提供以下3种任意一种证明材料，若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，可根据自身情况从（2）（3）中选择任意一种提供：（1）提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表，报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（2）可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。（提供扫描件）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。（提供证明材料扫描件或承诺书）
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供缴税所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳税收的承诺书。（提供扫描件)
1.4.2投标人须提供社保缴费所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳社会保障资金的承诺书。（提供扫描件）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明）

1.6法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目（若为非专门面向中小企业采购的项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%）。参加本项目响应的中小微企业应当符合其他未列明行业的中小企业划分标准（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：

1.投标人具备“医学检验”、“临床细胞分子遗传学专业”诊疗科目资质；（提供证明材料扫描件）
2.具备与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，备案内容包括HIV相关检测实验室活动；（提供证明材料扫描件）
3.具备“临床基因扩增实验室技术验收合格证书”；（提供合格证书扫描件）
4.实验操作人员应具备省级及以上卫生行政部门指定机构颁发的“临床基因扩增技术培训合格证书”；（提供培训合格证书扫描件）

三、获取招标文件

1.凡有意参加投标者，请于2026年04月27日至2026年05月07日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
2.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年05月19日14时30分（北京时间）

2.开标时间：2026年05月19日14时30分（北京时间）
3.地点：投标人电子投标文件应按照“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标

投标人登录“政采云”平台开标大厅，在投标截止时间前进入“网上开标室”进行“签到”，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。请各潜在投标人提前熟悉智能开标的相关操作。

2.是否需要缴纳投标保证金：是

保证金金额：小写：40000.00（元）大写：人民币肆万元整
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式。
保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。
3.投标文件的递交

网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

4.其他：

（1）发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

（2）投标文件提交：“政采云”平台开标大厅，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）
地址：云南省昆明市石安公路28公里处
联系方式：0871-68728014

2.采购代理机构信息

名 称：中云咨询（云南）股份有限公司
地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
联系方式：0871-65313510
3.项目联系方式

项目联系人：贺新、王婷婷、宫玉隆、金永琪、孟红、陈石金、王晓敏、宋冬冬
电话：18313363441
4.技术支持
政采云有限公司

咨询服务电话：95763

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）

	1.1.3
	采购代理机构
	中云咨询（云南）股份有限公司

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“招标公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《服务内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	服务期限
	详见第一章“招标公告”

	1.3.3
	项目服务地点
	采购人指定地点

	1.4.1
	投标人的资格要求
	详见“第一章 招标公告 二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	1.4.3
	本项目是否允许转包及分包
	☑不允许；

□允许；

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

考察集中地点：                 

	2.1.2
	构成招标文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2.3
	招标文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

	3.2.3
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：详见招标公告

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本项目以单价报价（含税）的方式进行投标报价，投标报价包括但不仅限于药品检测发生的所有费用、保险、税收、检验、售后服务、中标服务费等所需全部费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）的规定,以预算金额（420万元）为计算基数按“服务招标”计算后下浮20%收取招标代理服务费；代理服务费在发放中标通知书前由中标单位一次性缴清给本项目的采购代理机构。

招标代理服务收费标准

[image: image2.png]G wmh = R ENERAR



[image: image3.png]2 S =
47'\* SRR EBRS AR E



服
费　　　　 务
[image: image4.png]—F =35 NS
/y P=E1E(Z@E)RBEBRAE

ZHONGYUN CONSULTING (YUNNAN) CO., LTD.



　　  类
率       型
中标金额

（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：中云咨询（云南）股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

账    号：941021010000021443

财务电话：0871-65313510转（8006）

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	缴纳方式：通过支票、汇票、本票、保函或者转账、电汇等非现金形式打款至项目专项账户

保证金金额：小写：￥40000.00元（大写：人民币肆万元整）

缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：中云咨询（云南）股份有限公司
开户银行：平安银行昆明南亚支行

账号：30205971001345
财务部联系电话：0871-65313510转8006
注：
1、投标人按规定缴纳投标保证金，投标保证金应当从企业基本账户转出。
2、投标人在缴纳投标保证金时，需在转账凭证中注明投标项目，并注明联系人电话，以便核查，缴纳和退还保证金的单位名称，应与投标报名单位的名称一致（可简写）。

3、未中标的投标人可在中标结果公告发出后五个工作日内到采购代理机构办理退还投标保证金手续；中标人在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还投标保证金手续。

4、投标保证金退还：

（未中标单位）：在结果公示后5个工作日内，未中标单位提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

（中标单位）：在签订合同后，提交退还保证金资料，经核对无误后原路返还。

退还保证金资料获取：微信搜索“中云招标”公众号并关注，点击业务选项、保证金退款办理按流程进行递交相关资料退还。

注：若对退还投标保证金有疑问，请致电代理机构财务部门咨询。

财务电话：0871-65313510转8006

	3.5.3
	电子投标文件格式
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见“政府采购云 平台”首页；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	☑要求

履约保证金的形式：电汇或网银转账或等非现金形式提交；

履约保证金的金额：合同总价的10%，合同签订后10个工作日内缴纳。
□不要求

	13
	需要补充的其他内容

	13.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	13.2
	补充1
	1、中小企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小微企业划分标准；

（2）工程由中小企业承建。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）。

根据中小企业划分标准，本项目所属行业为：其他未列明行业。

2、监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人，人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


1.总则
1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、服务期限、项目服务地点
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件，见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3本项目是否允许转包及分包：详见“投标人须知前附表”。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场考察

1.9.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标方法；

(5)合同书样式及主要条款；

(6)服务内容及要求；

(7)投标文件格式；

2.1.2根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格证明文件部分中的内容。

3.1.2投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务部分及技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式：见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4.投标

4.1投标文件加密要求
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照政采云规定进行编制、加密和递交。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1评标委员会

7.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.中标和合同

8.1定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4履约保证金

8.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

联系部门：中云咨询（云南）股份有限公司项目部。

联系电话：（0871）65313510
通讯地址：云南省昆明市五华区广泽中心13楼
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11.投诉提起

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

12.纪律和监督

12.1对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

12.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

12.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

12.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

13.需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章  资格审查
资格审查前附表

	评审因素
	评审标准

	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章《投标人须知》第1.4.1项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	

	本项目的特定资格要求
	


一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.投标人法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.投标人不得直接或间接地与为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务。

6.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。
第四章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表

	条款号
	评审内容
	评审标准

	1
	符合

性审

查
	投标报价
	未超过最高限价及单价限价，未出现缺项、漏项，对所投项目的所有内容作出完整唯一的投标报价；

	
	
	服务期限
	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”1.3.2要求

	
	
	项目服务地点
	符合招标文件第二章“供应商须知前附表”1.3.3要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第3.3.1项规定；

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第3.4.1项规定；

	
	
	投标文件格式
	按招标文件第七章《投标文件格式》部分要求填写，内容齐全、关键字迹清晰（可辨）的；

	
	
	招标文件中要求电子签章或签字、盖章的地方
	按招标文件要求电子签章或签字、盖章；

	
	
	实质性条款
	实质性响应招标文件中标注★号条款内容的。

	
	
	其他要求
	投标文件未出现招标文件规定的其他投标无效情形。

	条款号
	评审内容
	评审标准

	2
	详细评审标准
	评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋…Fn，其中： F1、F2…Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

	
	
	F1投标报价得分

(满分10分）
	根据投标人投标报价计算报价得分。
报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：
投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价


评标基准价




该投标人报价

评标基准价

×10
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10
注：

（1）C为评标基准价，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价；

（2）B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最终报价。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在计算投标报价得分时，对小型和微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业给予最终报价10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。
（4）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，将对政府采购评审中出现异常递交投标（响应）的投标报价进行审查。

	
	
	F2技术部分

（满分77分）
	1、技术指标响应（满分16分）

根据投标文件对招标文件第六章《服务内容及要求》的技术要求响应程度进行评分。

(1)投标人所提供的技术要求完全满足招标文件第六章《服务内容及要求》中“第一部分技术要求”的得16分。

(2)标记“*”的重要参数要求8条（共计12分）；每出现1条标记“*”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣1.5分，扣完为止；未标记“*”的一般参数要求8条（共计4分）；每出现1条未标记“*”的一般参数要求未响应或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	2、总体服务方案（满分20分）

根据投标文件提供的总体服务方案应当包含①驻地服务方案；②检测方法；③质量控制方案；④承诺结果反馈时间方案等4项内容。

(1)每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强的，能有效保证项目实施的，得5分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性的，得3分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：4项内容累计计分，满分20分。

	
	
	
	3、样本运输能力及方案（满分10分）

根据投标文件提供的样本运输能力及方案包含①运输计划、②车辆人员安排、③标本接收及运送程序、④冷链储存、监控方案、⑤样本运输保障措施等5个方面内容。
(1)每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强的，能有效保证项目实施的，得2分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性的，得1.5分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：5项内容累计计分，满分10分。

	
	
	
	4、检测设备和试剂的先进性（满分8分）

根据投标文件描述采用的检测设备和试剂的先进性、可靠性进行综合评价：

(1)拟采用的检测设备和试剂科学、先进、可靠，能完全保障检测结果准确性的得8分；

(2)拟采用的检测设备和试剂先进、可靠，能保障检测结果准确性的得6分；

(3)拟采用的检测设备和试剂可靠，基本能保障检测结果准确性的得4分；

(4)拟采用的检测设备和试剂先进性、可靠性差，不能保障检测结果准确性的得2分；

(5)未提供相关说明得0分。

	
	
	
	5、检测成果质量、检验报告期限及保证措施（满分9分）

根据投标文件提供的检测成果质量、检验报告期限及保证措施应包含：①检验结果准确性保障、②报告单内容完整性保障、③结果报告时效性保障措施等3项内容。
(1)每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强的，能有效保证项目实施的，得3分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性的，得2分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：3项内容累计计分，满分9分。

	
	
	
	6、应急预案及保障措施（满分8分）

根据投标文件提供的应急预案及保障措施应包含①出现重大或突发事件时（如出现危急情况、出现重大传染疾病等）、②样本不符合检验要求时、③样本在送检过程中出现延迟、遗漏、丢失等情况时、④检验检测中出现假阳性、假阴性结果等情况时等4项内容：

(1)每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强的，能有效保证项目实施的，得2分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性的，得1.5分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：4项内容累计计分，满分8分。

	
	
	
	7、信息保密方案（满分6分）

根据投标文件提供的信息保密方案应包含①保密范围、②保密承诺、③保密措施等3项内容。

(1)每有一项内容全面、具体、详细，描述详尽，安排合理，逻辑性高，可靠性强，可实施性强的，能有效保证项目实施的，得2分。

(2)每有一项内容描述相对明确，不够详实，有一定保障性、可行性、针对性的，得1.5分。

(3)每有一项内容简单，缺乏保障性、针对性的，得1分。

(4)每有一项内容未提及，该项不得分。

注：3项内容累计计分，满分6分。

	
	
	F3商务部分
（满分13分）
	1、服务团队人员（满分9分）

（1）团队人员（满分4.5分）
拟派的项目团队的①人员数量；②人员构成；③专业程度等内容。

以上3项内容人员配置科学合理，服务团队人数能保障项目顺利开展，岗位职责明确，工作经验丰富，专业能力强，方案切实可行，针对性强的每项得1.5分，共4.5分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。

①内容存在瑕疵的每项扣0.5分；

②内容不合理，可行性、针对性差或与项目实施不紧密的每项扣1分；

③无对应内容或内容与本项目无关或不相符的每项扣1.5分。

注：1.响应文中须提供人员的身份证、学历证、职称证书（如有）、相关资格证（如有）等证明材料。相应证明材料应清晰可辨，未提供或不明确或不清晰的不予认可。
（2）人员实力（满分4.5分）
①拟投入的实验室人员，1人具有医学检验或卫生检验技术上岗证和临床基因扩增检验技术上岗证的得1分，满分3分：

②拟投入的实验室人员1人具备核酸诊断上岗证的得0.5分，满分1.5分，否则不得分。

	
	
	
	2、类似业绩评审（满分4分）
投标人近三年（2023年1月1日至投标截止时间前）每提供一个同类基因型耐药检测服务类似业绩得2分，满分4分。
注：需提供项目业绩的中标(成交)通知书或合同证明材料，证明材料需体现服务内容，否则不得分。


一、评标方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部 87 号令）》《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》 （财政部财库〔2012〕69 号）等有关法律规定，结合本次采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1. 符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

2. 分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）其他各项评审内容：见评标办法前附表；

2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行其他各项评审内容的评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）其他各项评审内容评分标准：见评标办法前附表；

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“二、评审标准”第 1 项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表） 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.详细评审

2.1评标委员会按本章“二、评审标准”第 2.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第 2.3（1） 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 F1；（2）按本章第 2.3（2） 目规定的评审因素和分值对其他各项评分因素部分计算出得分F2、F3…Fn；（3）汇总F1、F2、F3…Fn得分即为评标总得分。

2.2F2、F3…Fn得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题， 由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.投标文件的澄清和补正原则

3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对 所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其 授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.评标结果

4.1本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分相同且投标报价相同的,按F2、F3…Fn汇总得分高的优先推荐。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内 容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

四、其他

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法> 的通知》（财库〔2020〕46 号）

的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法> 的通知》 （财库〔2020〕46 号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业，大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.9根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号精神，调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%- 10%提高至 10%-20% 。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6% 。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。本项目价格扣除优惠幅度以评标办法中明确为准。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.强化政府采购异常低价审查的规定

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》[财库〔2026〕2号] 二、强化政府采购异常低价审查的规定：出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.其他

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125 号》相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。要及时向采购人或采购代理机构报告。
第五章  合同书样式及主要条款
（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
政府采购合同

(电子交易项目适用）
项 目 名 称：                  项目
合 同 编 号：
（ 自编号：           ）
	甲       方：
	云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）

	乙       方：
	


	甲方（采购人公章）名称：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）

	 
	  地址：

	
	邮编：

	 
	  法定代表人或委托代理人：

	 
	  项目（技术）负责人：

	
	电话：

	
	开户银行：

	
	账号：

	
	签订日期：

	乙方（投标人公章）名称：

	  
	地址： 

	 
	  邮编：

	 
	  法定代表人或委托代理人：

    经办人：

	
	开户银行：

	
	账号：

	  
	电话：

	
	  签订日期：


   甲方：

乙方： 

按照     采购项目（项目编号：       （标段））    年  月  日的采购结果，经甲乙双方协商，签订以下内容：

一、合同金额

含税合同总金额为(大写):        人民币，单价为:          人民币/人份。

乙方提供的服务内容及对乙方服务的要求、标准等涉及事项

三、服务期限:

1.自合同签订之日起至累计结算金额达到采购预算金额之日为止

2.在本合同执行过程中，甲方可根据政策要求及合同实际执行情况单方变更或终止本合同的执行，如甲方提前终止本合同，乙方应及时退还甲方未执行检测的合同款。

四、付款方式

1.付款方式：合同签订生效后，支付合同总价款的      %，即人民币大写：     ，小写：         元；项目终验合格交付后，支付至结算审计审定总价款的100%。

2.本合同一切费用均使用人民币结算及支付。甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，甲方取得发票不代表甲方款项已付清，款项已付清以甲方款项全部到达乙方账户为准。

3.履约保证金待项目结束后经甲方考核验收合格无扣除情形后30日内无息退还乙方。

五、履行期限、地点和方式

1.履行期限：                                                ；
2.履行地点：                                                ；

3.履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

六、保密条款

双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止后，对另一方的秘密信息实行严格保密，此义务不随本合同终止而终止。上述秘密信息包括双方通过合同所获知的检测结果及信息，如发生泄漏，由责任方承担因此导致的责任和赔偿。

七、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的   %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2. 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5. 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

八、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

九、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第六章  服务内容及要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标

1.在规定的时间内完成2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1)耐药检测服务。

(二)为落实政府采购政策需满足的要求

本项目不属于专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)的规定及国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
请供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，供应商依法承担相应责任。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不仅限于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第一部分 技术要求

1.样本保存

实验室应具备医用2～8℃、-20℃冰箱和-80℃医用超低温冰箱，同时配备温度监控管理用于检测样本保存。血浆样本3天内可在2～8℃暂存，3天至1个月内可在-20℃暂存，1个月以上应冻存于-70℃以下保存。

*2.样本转运要求：按照国家《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》执行HIV-1基因型耐药样本转运，需办理《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本准运证书》，并提供证书复印件。提供专人专车转运样本，样本需按冷链运输要求，并提供运输过程中的温控监测。

3.核酸提取应使用一次性试剂和耗材，提取过程中对实验环境定期清洁消毒，避免污染。每批次实验中应设置阳性和阴性外对照，提取RNA时注意防止RNA降解，提取的RNA一年以内应置于-70℃保存。

*4.HIV-1病毒载量≥1000copies/ml的样本PCR扩增阳性率≥90%，病毒载量在400-999copies/ml的样本扩增阳性率≥85%，病毒载量在200-399copies/ml的样本扩增阳性率≥65%（提供之前实验记录）。

*5.扩增目的片段应包含HIV-1 pol基因区中蛋白酶(PR)基因、逆转录酶(RT)基因和整合酶(IN)基因。

*6.扩增的蛋白酶(PR)和逆转录酶(RT)基因片段扩增长度应大于1300bp，同时扩增HIV-1整合酶基因片段长度应大于600bp。包含目前所有基因片段耐药突变位点。
*7.测序后得到合格序列的样本占检测样本的比例≥90%。

8.构建系统进化树后污染序列占检测样本的比例≤3%。

9.实验室要求完成测序后的序列拼接，拼接完成的序列混合碱基错误率要求≤5%，同时要求完成序列上网比对，按甲方要求提供耐药结果和报告。 

*10.出具的HIV-1基因型耐药报告应包含所有核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂和整合酶抑制剂四类药物的耐药情况及其分别对应的耐药基因突变位点。
11.主要检测设备应包括生物安全柜、高速冷冻离心机、2～8℃冰箱、-20℃和-80℃冰箱、全自动核酸提取仪、核酸扩增仪、电泳仪、凝胶成像仪、测序仪、移液器等。

12.主要检测设备应提供效期内的设备检定证书或校准报告、《医疗器械注册证》（不属于医疗器械的设备除外）。

13.质量控制

符合中国疾病预防控制中心《全国艾滋病检测实验室质量控制指南（2024版）》中基因型耐药检测室内质量控制（提供近一年内3个月室内质控原始记录）和HIV-1基因型耐药检测能力验证（PT）的相关要求（提供上一年度能力验证合格证书）。混合碱基判断标准严格按《HIV耐药监测策略和检测技术》执行。

14.测序序列质量：正常成功反应能保证测序色谱图文件，峰形清晰的长度≥600bp，逆转录酶抑制剂—蛋白酶抑制剂测序反应数≥5个，整合酶抑制剂测序反应数≥2个。

注：*条款须提供相应的支撑材料，且均须为投标人所有。

第二部分 服务要求

1.实验室具备HIV逆转录酶抑制剂—蛋白酶抑制剂—整合酶抑制剂耐药相关突变基因检测技术体系；

2.样本交接应按要求登记、接收和保存，避免样本遗失；每周至少到甲方指定地点收集样本2次，样本检测完后应放置于-70℃以下保存，一个月内必须返回甲方指定地点保存。

3.保证检测报告发放及时性，原则上要求接收到甲方送检的样本，须即时完成检测并发放报告，单次送检样本量≤90份时，即在收到样本后5个工作日发放报告；单次送检样本量90-300份时，保证耐药检测报告单和基因序列在7个工作日发放；送检样本量在300-1000份时，保证耐药检测报告单和基因序列在10个工作日发放；如遇特殊情况（重大节假日等），报告时间相应后延。

4.检测成功定义：完成HIV-1核酸提取、扩增、测序以及蛋白酶、逆转录酶和整合酶DNA片段拼接，同时提交每份样本的序列及耐药性分析报告后，甲方支付相应费用。检测失败定义：核酸扩增阴性、核酸扩增阳性但测序失败或测序后未能拼接达到检测成功要求。检测失败所产生的试剂耗材损耗由乙方承担。

5.在检测分析过程中如发现HIV新型重组毒株，应对该样本开展全基因组（≥9kb）序列免费测定,同时将该序列返回甲方，未经甲方同意，乙方不得将该样本序列公开发布或用于其他研究。

6.检测实验室要求完成测序后的序列拼接，除发放检验报告外，样本测序后的原始序列和整理后导出的TXT文档序列，编号后随检测报告一起返回甲方。

7.如遇存在疑问的病例，及时联系甲方实验室与临床沟通解决，需要补充样本量，及时联系甲方实验室补送，保证检测结果的及时发放。

8.临床需要加急检测的样本，在收到甲方通知后，须提前编号并加急进行检测，检测结果应在48小时内反馈。

9.保密条款：样本及检测结果相关信息，按甲乙双方签订的保密协议严格执行保密规定。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

拟委托1家供应商完成2026年云南省艾滋病病毒（HIV-1）耐药检测服务项目工作。

服务期限：自合同签订之日起至累计结算金额达到采购预算金额之日为止。

服务地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

符合现行国家、行业标准的质量要求、规范及标准，按采购人要求在规定期限内完成服务。

六、采购标的的验收标准

严格遵照云南省传染病医院的技术及服务要求完成艾滋病病毒（HIV-1）耐药检测。
七、采购标的的其他技术、服务等要求

无。
第七章  投标文件格式

2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目
投 标 文 件

项目编号：

投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签章）
日期：          年     月     日
格式1：开标（唱标）一览表
项目名称：                     

项目编号：                  

	序号
	名称
	内容

	1
	投标单价报价（元/人份）
	元/人份

	2
	服务期限
	

	3
	项目服务地点
	

	4
	质量标准承诺
	

	5
	说明
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式2：投标函
投标函
致：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按投标报价完成本项目的服务内容及要求。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第3.3.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4.同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5.同意应贵方要求提供与本项目投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式3：法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（正、反面）扫描件。
投标人：                      （电子签章）
      年     月     日
格式4：法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    （采购项目名称）一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签章）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证（正、反面）扫描件。

格式5：投标保证金交纳凭证及开户许可证证明材料
格式6：投标人信息表
投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式7：资格证明文件
1.投标人应按所附格式要求填写并提交。
2.资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3.投标人提交的材料将被保密，但不退还。
7.1：具有独立承担民事责任的能力
在中华人民共和国境内登记或注册，投标人为法人、其他组织或者自然人。（提供市场监督管理部门核发的有效的营业执照或民办非企业登记证书或社会团体登记证或自然人身份证明，提供原件扫描件）
7.2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
商业信誉承诺书
致：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）
我单位郑重承诺：

我公司信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格。未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
投标人可根据自身情况提供以下3种任意一种证明材料，若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，可根据自身情况从（2）（3）中选择任意一种提供：（1）提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度经第三方审计的财务报告及报表，报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注，执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（2）可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。（提供扫描件）
7.3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。
（提供证明材料扫描件或承诺书，承诺书格式如下）
承诺书

致       （采购人）：

我公司参与        （项目名称）公开招标，我公司郑重承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
7.4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1.投标人须提供缴税所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳税收的承诺书。（提供扫描件）
2.投标人须提供社保缴费所属时间在2025年01月至本项目提交投标文件截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；若公司成立不足3个月的，提供依法缴纳社会保障资金的承诺书。（提供扫描件）

7.5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（提供书面声明、格式如下）
无重大违法记录的声明
致：云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心（云南省心理卫生中心）
我公司郑重承诺在参加政府采购活动前三年（2023年01月至今）内，在经营活动中无重大违法记录。公司未因违法经营受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明！

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
7.6：本项目的特定资格要求
1.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目/包的政府采购活动；
投标人无直接控股、管理关系书面声明函

致：（采购人名称）

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的投标人未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。（提供承诺书）
承诺书
致：（采购人名称）

我公司郑重承诺：

1、我公司未与其他投标人串通投标，与采购人无利害关系且不是可能影响招标公正性的法人、其他组织；也未与其他投标人存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系，参加同一招标项目/包的政府采购活动。

2、我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我公司未与其他公司组成联合体参与本项目投标。

4、我公司保证若中标后，不以任何形式进行转包或分包。

5、下述签署人在此申明，本次投标文件中所提交的资料和数据都是完整的、真实的和准确的，提供的证明文件及业绩证明材料是真实的，可供查询证实，所提供的承诺均真实可靠，若我公司存在隐瞒事实、弄虚作假等不诚信行为，一经发现，则按以下处理：

（1）在评标阶段发现的，否决其投标文件；

（2）在中标后、合同签订前发现的，取消中标资格；

若发现我公司未按以上承诺内容执行，贵单位可视为我公司虚假应标，我公司愿意接受虚假应标的相应处罚以及承担相应的法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
7.7：本项目的特定资格要求：

7.7.1投标人具备“医学检验”、“临床细胞分子遗传学专业”诊疗科目资质；（提供证明材料扫描件）

7.7.2具备与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，备案内容包括HIV相关检测实验室活动；（提供证明材料扫描件）

7.7.3具备“临床基因扩增实验室技术验收合格证书”；（提供合格证书扫描件）

7.7.4实验操作人员应具备省级及以上卫生行政部门指定机构颁发的“临床基因扩增技术培训合格证书”；（提供培训合格证书扫描件）

7.8:招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

格式8：商务及技术条款偏离表
商务及技术条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务及技术条件，包括服务期限、项目服务地点等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

项目名称：                  

项目编号：                 

A、□我单位已详细阅读招标文件中各项商务及技术要求，所有商务及技术要求均无偏离，中标后我单位将严格遵照执行。

B、□我单位已详细阅读招标文件中各项商务及技术要求，除下述条款有偏离外，其余条款我单位均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	招标文件的商务及技术条款
	投标文件的商务及技术条款
	偏离情况说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对于商务及技术条款响应要求需有证明材料支持的，须在投标文件中提供证明材料。 

2、投标人应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。

3、表格中“招标文件的商务及技术条款”在填写时应注明该条款在招标文件中的条款号。

4、表格中“投标文件的商务及技术条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写，并注明该条款在投标文件中的页码及条款号。

5、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

格式9：项目组成员配置
1.项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


说明：

1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、提供人员的身份证、学历证、职称证书（如有）、相关资格证（如有）等证明材料。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

2.拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、提供人员的身份证、学历证、职称证书（如有）、相关资格证（如有）等证明材料。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

格式10：总体服务方案

（格式自拟）

格式11：样本运输能力及方案
(格式自拟)
格式12：检测设备和试剂的先进性

(格式自拟)
格式13：检测成果质量、检验报告期限及保证措施
(格式自拟)
格式14：应急预案及保障措施
(格式自拟)
格式15：信息保密方案
(格式自拟)

格式16：类似业绩
业绩一览表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	服务时间
	服务内容
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：根据评审内容及评分标准提供证明材料。
格式17：其他

17.1中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  企业名称（电子签章或盖章）：

  日 期：
注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人对企业类型判断有困难的，可通过工业和信息化部网站自测小程序，识别企业规模类型。（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

3.投标人填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因投标人原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

4、本项目所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“其他未列明行业”。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

17.2残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
17.3监狱企业证明文件
（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。
17.4无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
我公司承诺，不存在上述情形之一。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日

17.5其他承诺

致：（采购人名称）

我公司参与2026年云南省艾滋病病毒 (HIV-1) 耐药检测服务项目的投标，若我公司有幸中标，我公司郑重承诺：
我公司拟派的实验操作人员均具备“临床基因扩增技术培训证书”。

若我公司未能达到院方要求的承诺被视为虚假应标，院方有权追究其责任，并终止合作。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
日期：            年       月       日
格式18：构成投标文件技术及商务部分的其他资料

投标人认为应当提交的其他技术及商务部分资料，格式自拟。

[image: image4.png]

_1234567890.unknown

