项目编号：2026ZHAJ-10

新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目

招标文件

采   购   人：新疆农业大学

采购代理机构：中合安建工程管理有限公司

文件编制日期：2026年5月

招标文件

招标项目名称：新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目

采购人（盖章）：新疆农业大学

联系人： 黄文书老师

联系方式：13899860936

联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号

采购代理机构（盖章）：中合安建工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：王蕾

项目负责人：彭小倬、王荣荣

联系电话：13579881296

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法（综合评分法）	24

第四章  采购需求	31

第五章  合同条款	32

第六章  投标文件格式	49

# 第一章  招标公告

新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目

公开招标公告

项目概况 新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件 ，并于2026年6月9日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2026ZHAJ-10

项目名称：新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000.00

最高限价（元）：3000000.00

采购需求：

标项名称:新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目标项1
数量:1
预算金额（元）:2250000.00
单位： 项 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批实验设备。（具体详见招标文件第四章采购需求）

备注：各标段分别编制投标文件，不可兼投兼中。

标项名称:新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目标项2
数量:1
预算金额（元）:750000.00
单位： 项 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购小型高水分双螺杆膨化挤压设备。（具体详见招标文件第四章采购需求）
备注：各标段分别编制投标文件，不可兼投兼中。

合同履约期限：签订合同后90天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

本项目（否）联合体投标。

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业；标项2：本项目专门面向小微企业；

3.本项目的特定资格要求：

【标项1、2】

（1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）

（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年5月18日至2026年5月26日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月9日11：00（北京时间）

投标地点 ：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年6月9日11：00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.其他事项：

（1）政采云投标客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（2）供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

（3）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

（4）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号

联系方式：13899860936

2.采购代理机构信息

名 称：中合安建工程管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A

项目联系人：彭小倬、王荣荣

联系方式：13579881296

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目（项目编号：2026ZHAJ-10） 标段名称：新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目标项1（标段编号：2026ZHAJ-10(1)） 新疆农业大学新疆特色农畜产品贮藏加工创新与实践基地项目标项2（标段编号：2026ZHAJ-10(2)） |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆农业大学 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号 联系人：黄文书老师 联系方式：13899860936 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：中合安建工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A 项目联系人：彭小倬、王荣荣 联系方式：13579881296 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购预算 | 3000000.00元（标项1：2250000.00元；标项2：750000.00元） |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 标项1：采购一批实验设备。（具体详见招标文件第四章采购需求） 标项2：采购小型高水分双螺杆膨化挤压设备。（具体详见招标文件第四章采购需求） |
| 8 | 合同履约期限 | 签订合同后90天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。 |
| 9 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目不专门面向中小企业；标项2：本项目专门面向小微企业； 3.本项目的特定资格要求： 【标项1、2】 （1）投标人须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后） （2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 付款方式 | 1、付款币种：人民币支付。 2、付款方式：采购单位在合同生效后支付给中标供应商合同价款的50%作为合同预付款。中标供应商在收到预付款3个工作日内依法开具相应的收据并交付给采购单位。中标供应商在约定的交付期限内将设备全部运至采购单位指定地点安装调试完毕，经采购单位验收合格后，中标供应商依法开具相应的发票交付给采购单位，采购单位向中标供应商支付合同剩余价款，并将5%的履约保证金无息退还给中标供应商。 |
| 12 | 交货地点 | 新疆农业大学指定地点 |
| 13 | 投标截止时间 | 2026年6月9日11时00分 |
| 14 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后24小时以内 |
| 15 | 最高限价 | ☑有，最高限价：2250000.00元；750000.00元 供应商的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式：电汇、网银、保函等非现金形式。 2.缴纳保证金金额：标项1：22000元整（大写：贰万贰仟元整）；标项2 ：7500元整（大写：柒仟伍佰元整）。 3.开户单位名称：中合安建工程管理有限公司新疆分公司 4.开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行 5.银行帐号：651651005015003167990 6.咨询电话：李艳 联系电话：0991-3335501 7.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，必须通过供应商的基本账户转出，转出账户名称必须与供应商名称一致，且在投标文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，供应商应充分考虑在途时间。基本开户许可证或者基本存款账户信息、电汇、网银缴纳凭证须附入投标文件中，未按照招标文件要求提交保证金的，其投标文件将被拒绝； 8.如供应商保证金的缴纳形式为保函，保函有效期不小于投标有效期90天，须将有效期内的保函扫描件加盖单位公章附入投标文件中，如保函的有效期少于投标有效期90天的，其保函无效且投标文件作废标处理。 注：投标保证金在用途处写明项目名称。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5% 缴纳期限：中标人自领取中标通知书10日内并在合同签订之日前，向招标人缴纳履约保证金。 缴纳方式：履约保函或银行保函或保险公司或担保公司（等非现金形式提供） |
| 19 | 踏勘现场 | 组织 不组织 |
| 20 | 投标文件份数 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。 2.中标结果公示后，中标单位在领取中标通知书时须递交纸质投标文件及电子版投标文件（均须已上传电子加密文件保持一致）三份。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 采用不见面开标： 开标时间：2026年6月9日11：00（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 不见面开标默认解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。） 注：开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 |
| 22 | 是否退还投标 文件 | 是 否 |
| 23 | 报价说明 | 投标报价方式：直接报价； 供应商的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。 |
| 24 | 答疑接受时间 | 投标截止时间15天前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：彭小倬、王荣荣 联系电话：13579881296 提交方式：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作投标文件。 |
| 25 | 评标委员会的 组成 | 评审小组人员组成：由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。 评审专家确定方式：政采云专家库随机抽取。 |
| 26 | 是否为专门面向中小企业采购 | 本项目标项1不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，给予符合条件的小微企业10%的价格评审优惠。 本项目标项2为专门面向小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，不再给予符合条件的小微企业价格评审优惠。 |
| 27 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施：财库〔2026〕2号 （一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由成交供应商支付。 中标人须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。 |
| 29 | 政府采购政策支持 | 关于落实中小企业政府采购政策： 因本项目标项1为不专门面向中小企业采购项目,执行价格评审优惠的扶持政策；标项2为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠。 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购[2022]22号)，本次采购标的所属行业为工业，符合中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（见格式），（监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业）。 2.依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。） 3.根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 (1)本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 (2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 (3)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 (4)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。 (5)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 (6)本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （标项1供应商应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商均为小微企业，如未按要求填写，将不享受价格评审优惠；标项2供应商应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商均为小微企业，如未按要求填写，将被否决此次投标） |
| 30 | 关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 | 国务院办公厅印发的《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（以下简称《通知》）：国办发〔2025〕34号 在政府采购活动中，对同时有本国产品和非本国产品参与竞争的项目，对本国产品报价给予20%的价格扣除，并以扣除后的价格参与评审。 “本国产品”是指：一是在中国境内生产，实现从原材料、组件到产品的属性改变。二是产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例。三是对特定产品，在满足上述条件的基础上，还须符合由财政部会同行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 |
| 30 | 本项规定为公开招标87号令货物类招标，在使用综合评分法的采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。 非单一产品采购项目中，采购人应根据采购项目的技术构成和产品价格比重合理确定核心产品，并在招标文件中明确载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |
| 31 | 本次采购标项1核心产品为：激光粒度仪（含 Zeta 电位） |  |

注：本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

一、总    则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件“供应商须知前附表”中第2项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件“供应商须知前附表”中第3项；

2.3“供应商”指符合招标文件规定并参加投标的供应商；

2.4“招标货物”指招标文件第四章所述所有货物；

2.5“供应商公章”在投标文件中指与供应商标准公章一致的供应商签章。

3.合格的供应商

3.1 本次采购采取公开招标的方式。

3.2 供应商的资格要求:详见供应商须知前附表第9项；

3.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3.4 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.5 法律和行政法规规定的其他情形。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参加本次投标有关的费用。不论的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.纪律

5.1 供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

5.2.1.1 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 供应商之间约定中标人；

5.2.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

5.2.2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.2.2.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同供应商的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出，传真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场（本项目自行踏勘）

8.1 本项目是否统一组织供应商踏勘现场见招标文件“供应商须知前附表”中第19项的规定。无论是否统一组织，供应商应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第24项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

11.招标文件的修改或补充

11.1 在投标截止期十五日前的任何时间，招标人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有供应商。

11.2 为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的供应商。

11.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分。

三、投标文件的编制

12.投标文件的语言及计量单位

12.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

12.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

12.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

12.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的投标文件一律不予退还。

13.投标文件组成及编制

13.1投标文件组成（但不仅限于）如下：

13.1.1封面；

13.1.2目录；

13.1.3投标函；

13.1.4法定代表人资格证明书及授权委托书；

13.1.5资格证明文件；

13.1.6开标一览表；

13.1.7投标报价明细表；

13.1.8近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩；

13.1.9拟配备人员一览表

13.1.10商务条款偏离说明表

13.1.11技术文件

13.1.12技术条款偏离表

13.1.13 其他材料

13.2招标文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，供应商根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。招标文件中未提供格式的，供应商可根据实际情况自行提供。

14.投标报价

14.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要供应商报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于书籍购置费用、包装费、运输费、装卸费、税费、售后服务费等一切相关费用，采购单位不再额外支付任何其他费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.2 供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

14.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

14.5 供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

14.6 除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7最低报价不能作为中标的唯一依据。

15.投标有效期

15.1 本项目的投标有效期按照招标文件“供应商须知前附表中”中第16项的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16.投标内容填写说明

16.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

16.2 投标文件须严格按照招标文件规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

16.3 开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按投标文件格式统一填写，不得自行增减内容。

16.4 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

16.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.6 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

17.投标保证金

17.1 供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

17.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

17.3 未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。

五、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18.2 供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.3 本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式）。

19.投标文件的递交

19.1 供应商应当在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

19.2 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

A．采用见面开标方式（本项目不采用）

21.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

21.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查供应商保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各供应商应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，供应商使用未加密的电子投标文件进行开评标。

21.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

21.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

21.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（本项目采用）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求

22.组建评标委员会

22.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本招标文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。

采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

采购预算金额在1000万元以上，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

22.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23、资格审查

23.1 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

24.初步评审

24.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

24.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标内容的服务要求和服务期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的；

B、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

C、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

D、投标有效期不足的；

E、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

F、供应商名称或组织结构与领取采购文件不一致且无有效变更证明的；

G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

24.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

24.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

24.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

25.投标的澄清

25.1 评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3 如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

26.详细评审

26.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件规定及要求进行。具体要求等详见招标文件第三章“评审方法”。

26.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

27.确定中标人

27.1 使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

27.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.3 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.评标过程要求

28.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

28.2 在确定中标人之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.供应商瑕疵滞后发现的处理规则

29.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

30.采购项目废标

30.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）供应商的报价不符合招标文件要求的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

八、履约保证金(见供应商须知前附表)

九、代理服务费

31.代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件“供应商须知前附表”中第28项的规定由中标人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。中标人应按照招标文件的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2 采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

33.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

十一、处罚、询问和质疑

34.处罚

34.1 发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35．询问

35.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.供应商有权就招标事宜提出质疑

36.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1 供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

一、评标方法：本项目采用综合评分法。

二、评标流程：评标委员会根据本评标办法对已接收的投标文件进行评审，向招标人提供评标排序结果，撰写评标报告，由招标人最终确定中标人。

三、评标程序：评标程序分为资格审查、符合性评审（初步评审）、详细评审、综合评分并提出评审意见。

1．资格审查

1.1 采购人或者采购代理机构对招标文件中要求的资质文件系统地进行审查，确定合格供应商。

1.2 只有通过资格审查合格的供应商才能进入下一阶段的评审。

2、符合性评审（初步评审）

2.1 评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2.2 其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件提出的实质性要求和条件相符，包括招标项目的技术要求、对供应商的资格要求、投标报价要求以及合同的主要条款。

2.3 对投标文件的符合性评审应遵循以下原则：

2.3.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

2.3.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会可以予以拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3、详细评审

3.1 评标委员会只对初审合格的投标文件进行详细评审。

3.2 评标委员会对投标文件进行技术、商务详细评审。

3.3 评标委员会质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

3.4 评标委员会可以要求供应商对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

评标委员会按照评分标准进行综合评分并提出评审意见。

- 定标原则

综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

《资格审查标准》（标项1适用）

| 序号 | 审查要求 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖印章） 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的印章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近3个月任意一个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近3个月的银行出具的资信证明。）； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书； |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供投标文件递交截止日期之前6个月内任意一个月的完税证明及缴纳社保记录；（依法免税、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 6 | 其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 7 | 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后） | 提供查询结果的网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 注：以上审查资料必须按要求提供，未按要求提供资料的供应商以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成供应商不足三个的，则认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。 |  |  |

《资格审查标准》（标项2适用）

| 序号 | 审查要求 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖印章） 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的印章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近3个月任意一个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近3个月的银行出具的资信证明。）； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书； |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供投标文件递交截止日期之前6个月内任意一个月的完税证明及缴纳社保记录；（依法免税、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 6 | 其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供中小企业声明函扫描件 |
| 8 | 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后） | 提供查询结果的网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 注：以上审查资料必须按要求提供，未按要求提供资料的供应商以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成供应商不足三个的，则认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。 |  |  |

初步评审-《符合性审查》

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） |
| 初步评审 | 符合性检查 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中的规定 |  |  |
|  |  | 合同履约期限 | 投标文件中承诺的合同履约期限满足招标文件中的规定 |  |  |
|  |  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件是否按照招标文件规定的要求签署、盖章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
|  |  | 实质性响应 | 投标文件满足招标文件中实质性条款的要求和商务要求（注：技术指标中★项指标为核心指标必须满足项，不接受负偏离，若出现负偏离，做否决投标处理；） |  |  |
|  |  | 其他条件 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |  |
|  |  | 无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。 |  |  |  |  |  |

注：提交的图表、影印件、查询记录等文件须清晰完整，因文字模糊专家辨识造成审查不合格的由响应人自行承担相应责任。

《详细评审》（标项1适用）

| 评标项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分30分。 投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 备注：本项目不专门面向中小微企业（小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定，给予符合条件的小微企业10%的价格评审优惠。 |
| 商务技术部分（70分） | 企业业绩 （9分） | 投标人提供的2023年1月1日至今类似项目业绩，每提供1项得3分，满分9分。【业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同】 |
|  | 技术指标 （29分） | 所投产品参数技术要求中所有条款逐条响应（附详细的响应技术方案及证明材料）完全符合采购文件要求的 满足所有技术参数指标得满分29分； 技术指标中▲项为重要指标，每条▲项指标出现负偏离扣1分，共有29条▲项重要指标，扣完为止； （提供检测报告或截图或产品说明书等相关证明材料） 注：负偏离是指以下任一情形： ①所提供技术参数（指标要求）低于招标文件要求的，视为负偏离； ②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离； ③投标人提供的投标文件中采购需求偏离表、产品技术规格书和产品检测报告、产品功能截图、产品说明内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |
|  | 项目实施 方案 （8分） | 所投产品详细的产品、运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、重点，难点及展示亮点进行准确挖掘。 内容包含但不限于： ①供货流程安排； ②供货时间安排； ③供货渠道、退换货方案； ④验收方案。 根据所提供内容进行评分，每提供上述一项内容得2分，本项满分8分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 （缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | - 质量保证 - （4分） | 提供的质量保证措施方案内容包含但不限于： ①质量保证的标准； ②质量管理方法； ③质量保障措施； ④质量管理程序制度。 每提供一项内容得1分，本项满分4分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 培训方案 （4分） | 提供的培训方案内容包含但不限于： ①培训计划； ②培训目标。 每提供上述一项内容的得2分，本项满分4分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。(内容存在缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。) |
|  | 应急服务 （6分） | 提供的应急服务方案内容包含但不限于： ①故障处理； ②应急程序； ③安全保障。 根据方案内容进行评分每提供上述一项内容得2分，，本项满分6分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | - 售后服务 - （10分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容充分，详细具体，内容包含但不限于： ①售后服务方案及承诺； ②响应及处理完毕时间； ③售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）； ④售后应急预案（包括人员安排、车辆安排等）； ⑤售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。 每提供上述一项内容得2分，本项满分10分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 合计 | 100分 |
| 合计100分，投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。 注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。 |  |  |

《详细评审》（标项2适用）

| 评标 项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分30分。 投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 备注：本项目为专门面向小微企业（小型、微型企业）采购项目。 |
| 商务技术部分（70分） | 企业业绩 （11分） | 投标人提供的2023年1月1日至今类似项目业绩，提供三项业绩得基本分5分，每增加1项业绩得3分，本项满分11分。【业绩证明材料为中标（成交）通知书或合同】 |
|  | 技术指标 （20分） | 所投产品参数技术要求中所有条款逐条响应（附详细的响应技术方案及证明材料）完全符合采购文件要求的 满足所有技术参数指标得满分20分； 技术指标中▲项为重要指标，每条▲项指标出现负偏离扣4分，共有5条▲项重要指标，扣完为止； （提供检测报告或截图或产品说明书等相关证明材料） 注：负偏离是指以下任一情形： ①所提供技术参数（指标要求）低于招标文件要求的，视为负偏离； ②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离； ③投标人提供的投标文件中采购需求偏离表、产品技术规格书和产品检测报告、产品功能截图、产品说明内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |
|  | 项目实施 方案 （8分） | 所投产品详细的产品、运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、重点，难点及展示亮点进行准确挖掘。 内容包含但不限于： ①供货流程安排； ②供货时间安排； ③供货渠道、退换货方案； ④验收方案。 根据所提供内容进行评分，每提供上述一项内容得2分，本项满分8分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。 （缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | - 质量保证 - （8分） | 提供的质量保证措施方案内容包含但不限于： ①质量保证的标准； ②质量管理方法； ③质量保障措施； ④质量管理程序制度。 每提供一项内容得2分，本项满分8分，提供的内容每存在一处缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 培训方案 （4分） | 提供的培训方案内容包含但不限于： ①培训计划； ②培训目标。 每提供上述一项内容的得2分，本项满分4分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。(内容存在缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。) |
|  | 应急服务 （9分） | 提供的应急服务方案内容包含但不限于： ①故障处理； ②应急程序； ③安全保障。 根据方案内容进行评分，每提供上述一项内容得3分，本项满分9分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | - 售后服务 - （10分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容包含但不限于： ①售后服务方案及承诺； ②响应及处理完毕时间； ③售后服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）； ④售后应急预案（包括人员安排、车辆安排等）； ⑤售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。 每提供上述一项内容得2分，本项满分10分，提供的内容每有一处存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指以下任一情形：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。） |
|  | 合计 | 100分 |
| 合计100分，投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。 注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。 |  |  |

1.供应商的最终得分为报价、商务、技术标得分之和。

2.评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章  采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属标段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电渗析/双极膜小试设备 | 1 | 台 | 标项1 |
| 2 | 连续离子交换及色谱分离实验设备 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多功能卷式膜小试设备 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多功能膜实验设备 | 1 | 台 |  |
| 5 | 均质机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 激光粒度仪（含 Zeta 电位） | 1 | 台 |  |
| 7 | 加压流体萃取仪 | 1 | 台 |  |
| 8 | 冷冻离心浓缩仪 | 1 | 台 |  |
| 9 | 真空冷冻干燥机（国产） | 1 | 台 |  |
| 10 | 乳成分分析仪（国产） | 1 | 台 |  |
| 11 | 高压均质机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 微波真空干燥机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 层析柜 | 1 | 台 |  |
| 14 | 手持式匀浆机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 小型高水分双螺杆膨化挤压设备 | 1 | 台 | 标项2 |

品目1	电渗析/双极膜小试设备

1. 工作环境

1.1 电源电压：单相220V ± 5%

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1单片膜面积(cm2):120cm2；

2.2膜片数量(对):10对(可定制20对膜包)；

2.3总有效膜面积(cm2):1200 cm2(即0.12m2)；

2.4处理能力(L/Hr):0.2-2.0(视料液浓度)；

2.5电极电压(V):0-25.0可调；电极电流(A):0-16.0A；

2.6原料罐体积(L):2x4个；

2.7冷却方式:内置制冷器冷却；

2.8电源/功率(V/Kw):220V/Max.1.0Kw；

3.配置清单

3.1控制方式：触摸屏，物联网功能，可用手机、电脑远程操作实验，可数据导出。

3.2运行方式：自动/手动

3.3仪表集成：物料/酸碱在线电导率仪、物料在线温度计

3.4电源控制：集成电源控制

3.5数据统计：电流、电压、电导率、温度、电量、能耗、运行时间

3.6设备功能：一键启动/关闭、定时停机、定电导停机

3.7设备保护：电流电压过载保护、短路保护、温度过高保护

3.8配    件：使用说明书、电源线、工具盒、洗耳球、液槽、软管1批

3.9电极类型： 钛涂钽铱  1套

3.10膜堆类型：电渗析膜  1个

3.11电气/自控柜：开关电源300W，触摸屏程序全自动化，PLC自动化控制，输入电压：220V，设备整体重量25Kg  1套

3.12储罐：盐水罐/酸水罐/碱水罐/极水罐 1.5L各  1个

3.13泵：盐室泵(淡水泵)/酸室泵(浓水泵)/碱室泵/极水泵各1台

3.14导率仪：量程0~400ms/cm  4台

3.15温度变送器：0-60° 4台

3.16管阀件电气：1套

3.17配件：工具包    1套

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目2	连续离子交换及色谱分离实验设备

1. 工作环境

1.1 电源电压：单相220V ± 5%

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1进出阀口数量(对):20/30(可定制数量)；

2.2阀口通径(mm):DN4.0(可定制口径DN2.5)；

2.3柱数量(个):20/30(与阀口数量一致)；

2.4柱体材质PVC:(可定制PP、不锈钢、钛)

2.5标准柱尺寸(mm):有效032*500(可定制尺寸)；

2.6分离介质装填量(L):5.0-9.0/7.5-13.5；

2.7泵头数量(台):9(可定制数量)；

2.8单泵流量(L/Hr):0-12(可定制)；

2.9工作压力(MPa):≤0.8(可定制压力等级)

2.10处理能力(L/H):0.5-50(视不同工艺)

- 配置清单

- 3.1树脂柱：DN32*300MM,含液流分布器、滤网 PVC材质 30套；

- 3.2中心阀体：DN4.0/30对阀口，材质PTFE、PP耐磨聚合物 1套；

- 3.3设备支架、箱体、配套部件：SUS304  1套；

- 3.4传动机构：链传动机构 光电位置传感器分度定位机构1套

- 3.5伺服电机：ECMA-C20604/400W 1套

- 3.6减速机：PF80L3  1套

- 3.7触摸屏PLC及扩展模块  1套

- 3.8蠕动泵：流量1-300ml/min 12套

- 3.9管线接头：1/8NPT*φ6.0含直接、弯头 340套

- 3.10压力表：2.5英尺/1.0MPa  12个

- 3.11柱箱恒温控制系统：3.0KW 带温感  1套

- 3.12配件：软管/软管弯头/软管直接头/软管三通接头1批 树脂柱1支 说明书1套

4 .销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目3	多功能卷式膜小试设备

1. 工作环境

1.1 电源电压：单相220V ± 5%

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1过滤压力Mpa：0-4.0(可定制0-7.0Mpa）；

2.2过滤温度(C)5-55℃；

2.3PH范围2-12；

2.4过滤能力(L/Hr)：5-30；

2.5最小循环体积(L)：0.8；

2.6管路材料316；

2.7带夹套原料罐体积L：12；

2.8冷却方式：夹套

- 3.配置清单

- 3.1泵：高压柱塞隔膜泵316L 7.0Mpa  1台

- 3.2变频及控制系统：S1/1.5kw/220V   1套

- 3.3精密安全阀：1/4" /10MPa          1套

- 3.4高压截止阀：1/4" /10MPa         1套

- 3.5高压膜壳：S-1812 /耐压7.0MPa    1套

- 3.6减震蓄能器：JZ-100-2 /10MPa      1套

- 3.7管路及接头：φ12 /10MPa 316L     1套

- 3.8机箱及配套系统：316L材质	      1套

- 3.9循环料罐：12L 不锈钢夹套	     1套

- 3.10压力表：2.5英尺/7.0MPa         1套

- 3.11温度表：0-100℃                1套

- 3.12膜元件：                       6套

- 3.13配件：工具包                  1套

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目4	多功能膜实验设备

1. 工作环境

1.1 电源电压：单相220V ± 5%

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1膜池材料 316 不锈钢；

2.2有效膜面积 中空膜0.2平米、平板膜Φ80mm、陶瓷膜Φ30*250mm ；

2.3最小循环体积 (ml) 150 ；

2.4过滤压力 (MPa) 0-0.8 ；

2.5过滤温度 (℃ ) 5-55℃ ；

2.6 PH 范围 2-12 ；

2.7 过滤能力（L/Hr） 0.3-1

3.配置清单

3.1膜组件2个：中空膜0.2平米1套  陶瓷膜组件Φ30*250mm  1套

3.2泵：高压柱塞泵>2.0LPM、1.0MPa 316材质    1台

3.3直流调速器：24V/120W    1套

3.4减震蓄能器 ：JZ-500-1 /7.0MPa   1套

3.5压力调节阀： 1/4" /4.0MPa     1套

3.6机箱及配套系统：不锈钢烤漆 1套

3.7配件：工具包                1套

4.销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目5	均质机

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1产品粘度：1,000CP；

2.2最大产品粒径：小于等于500微米；

▲2.3生产能力:30L/h；

2.4最大工作压力:600 bar；

2.5清洗温度:＜90℃；

2.6清洗时间：30min；

2.7杀菌温度:140℃；

▲2.8杀菌时间:30min；

- 配置清单

- 3.1均质机主机1台

  - 一套专用工具和操作手册

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目6	激光粒度仪（含 Zeta 电位）

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

系统

★2.1高稳定性He-Ne激光器, 10mW

2.2激光器发热少，不影响控温精度

2.3激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003%

▲2.4采用APD检测器，超高灵敏度，量子效率QE高于60%；

▲2.5温度控制范围：0 - 120度，精度+/- 0.1度；

2.6主机具有气体接入端口，可以通过连接压缩空气或者压缩氮气控制冷凝；

2.7采用自适应相关器技术，通常样品检测时间24S;

粒度

▲2.8检测角度：173° + 13°+90°

2.9检测范围： 0.01 – 3500 µm

▲2.10高速数字相关器：>4000物理通道，线性范围 > 1011

▲2.11检测位置可自动连续移动

▲2.12最大样品浓度：40%w/v；

2.13毛细管粒径样品池，最小样品量 3μL

▲2.14完全符合国际标准 ISO22412 和 ISO13321，有效消除多重光散射

2.15具有三种以上粒径分布计算模式（标准: General Purpose, Multiple narrow mode, Discrete Exponentials ）

ZETA电位：

2.16zeta适合检测粒度范围：3.8nm-100um

2.17*zeta电位范围：无有效限制

2.18迁移率：> ± 20 μ.cm/V.s；

▲2.19采用高频快场+低频慢场测量技术，无需校准样品池，克服电渗影响；

2.20采用最新PALS相位分析技术，可检测高盐低盐浓度；

▲2.21采用弯曲式毛细管流动池，避免交叉污染；

2.22最小样品量 20 μL

2.23电导率范围： 0 - 260 mS/cm；

2.24最大浓度范围 40% w/v

样品浓度检测

▲2.25检测原理：多角度光散射+米氏理论

▲2.26浓度范围：1 x 108 – 1 x 1012 个/ml

3.配置清单

3.1 纳米粒度及ZETA电位测定仪 1台

3.2 粒径样品池1盒（100个/盒）

3.3 电位样品池1盒（10个/盒）

3.4 随机电位标样1瓶

3.5 玻璃粒径样品池1个

3.6仪器设备显示、操作端一套；

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目7	加压流体萃取仪

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

▲2.1 流量泵压力：常压-20 Mpa。

2.2 溶剂控制系统：4种溶剂以任意比例混合；具有溶剂混合系统，确保不同溶剂根据需求混合。

2.3 泵：采购并行高精度流量泵，流速0~100mL/min；可根据萃取池的不同体积自动调节泵速，缩短加液时间并且有效降低过压情况，提高了系统运行的稳定性

2.4 可同时处理6个样品，同步完成6个样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程，可与浓缩模块兼容使用。

2.5 独立通道：每个萃取池的出入口都具有单独的阀，出口阀可以选择收集或者排到废液。当处理一个样品时，其他样品位不进液体，无需摆放空管，不仅降低交叉污染的风险而且节约成本。

2.6 萃取池：自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。

2.7  反应釜：11mL，22mL，34mL，66mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求，

2.8  收集模块：具备80 ~300mL带定容尾管试管。

2.9  温控范围：室温~200℃，控温精度±1℃。

2.10 加热方式：环抱式加热，升温快；安全模块，具备压力控制单元和过压过温保护功能，自适应压力调节，平衡式控压，确保萃取压力的稳定性，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。

2.11 萃取池密封圈具备使用计次功能，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换。具有溶剂管理系统，溶剂不足，自动报警提醒方可运行。

2.12 具有氮气自动吹扫功能，避免样品在反应釜中的转移不完全。

2.13 固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷，工作站软件可对仪器各部分进行实时反控。

2.14 操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。

2.15 具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.16 全方位日志，全程可追溯。

3.配置清单

3.1加压流体萃取主机1台

3.2 34mL萃取釜反应釜套件6个

3.3上部密封圈6片

3.4下部密封圈6片

3.5 1000mL溶剂瓶4只

3.6 300ml收集管12只

3.7 滤纸200张

3.8 维护工具包1套

3.9收集管搁置架1个

3.10萃取釜搁置架1个

3.11 冷凝系统1套

3.12加压系统 1套

3.13用户手册 1本

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目8	冷冻离心浓缩仪

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1要求仪器具有人性化设计：10寸液晶屏幕，触屏一键操作，安全便捷，操作面板可以设定离心速度、运行时间、加热温度，可以实时显示真空值等参数。

2.2为确保样品的损失少、无交叉污染。要求：仪器的真空孔被设计在离心腔中部，抽气气流不会导致液体飞出，避免污染和样品损失。

2.3为了能够实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况，要求仪器不停机的情况下具有离心成像功能。

2.4压铸一体式腔体，腔体强度高，导热效能更好。

2.5转子：1.5mL/2ml*132、5mL*72、10-15mL*28、50mL*8+10ml*8、100ml*8、微孔板*2*/H、4ml*60进样瓶、8ml*32进样瓶、2ml*90*2双层转子、250ml*4可供选择。

2.6转速：100-2000r/min，最大离心力；≤550g

2.7定时范围：0-9999h59min

2.8样品腔温控范围：﹣10℃~100℃，离心浓缩仪主机低温可以保护样品活性，进而在浓缩过程中样品不会变形

2.9内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空。

2.10加热方式：电加热，可整体提升浓缩效率。

2.11采用进口IBIDI大功率磁悬浮电磁驱动离心、噪音小、免维护采用（提供证明材料）。

2.12安全设计；断电自动泄真空，保护样品安全。

2.13定制开模双层耐腐蚀密封圈，超长使用寿命。

▲2.14极限真空度：≤0.03mbar

▲2.15冷阱温度：﹣65℃，真空泵：配备高端真空油泵

2.16储存参数：64组（8个梯度程序）

3.配置清单

3.1主机一台

3.2转子2套任选

- 3.3﹣65℃冷阱一台

- 3.4高端真空油泵一台

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目9	真空冷冻干燥机（国产）

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1最大冻干面积： 0.2㎡

▲2.2真空度（空载）： ＜1Pa

2.3冷阱温度（空载）： -85℃

2.4板层温度（空载）： -55℃

2.5板层尺寸： 270x376mm

2.6板层间距： 77mm

▲2.7捕水能力： 4L

2.8冻干效率 ：2L/24H

2.9真空泵效率 ：4L/S

2.10控制方式： PLC

2.11复压自动 ：复压

2.12压缩机功率 ：7/8HP*2

3.配置清单

3.1	主机	1台

3.2	物料盘	2个

3.3	电源线	1条

3.4	卡箍	3个

3.5	放水阀芯	1个

3.6	真空泵	1台

3.7	真空管	1套

3.8	油雾过滤器	1个

3.9	说明书	1本

3.10	钥匙	2把

3.11	扳手	1个

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目10	乳成分分析仪（国产）

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1脂肪：	0.5-12%（±0.1%）

2.2非脂乳固体：	6-12%（±0.2%）

2.3密度：	1.0260-1.0330g/cm³(±0.0005g/c m³)

▲2.4蛋白：	2.0-6.0%（±0.2%）

2.5冰点：	0-(-1.000℃)(±0.015℃)

2.6掺水量：0-60%（±5%）

2.7乳糖：	0.5-7%（±2%）

2.8电导率：	2-20mS/cm(±1%)(18℃)

2.9PH：	0.00-14（±2%）

2.10温度：	0-50℃-（±0.1%）

2.11°SH：	4-7.5°SH-（±0.5%）7.6-12°SH*-（±0.8%）

2.12测量时间（s）：	45

2.13乳品种类：	牛奶/羊奶/山羊奶

3.配置清单

主机1台

车载电源RS232线缆USB线缆

清洗液1套

电导率溶液1瓶

酸性溶液1瓶

量杯2只

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目11	高压均质机

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

▲2.1 最高压力:70MPA

2.2.额定压力:60MPA

2.3.流量： 60 L/h                                                                                                                                                                  ▲2.4.最小处理量 200ml

3.配置清单

3.1高压均质机主机一台

3.2随机工具一套

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目12	微波真空干燥机

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1.电源配置：220V/50Hz

2.2 测温方式：士0.2°C进口红外线测温°C

2.3 微波频率：2450MHz

▲2.4 微波功率：3KM功率（连续可调）

2.5 内外材质：304不锈钢符合GMP认证

▲2.6 真空泵类型：干式泵

▲2.7 极限真空度：-0.098Mpa

2.8 料盘材质：PP材料，料盘数量：4个

▲2.9 温度均匀性：土2°C

▲2.10 温控范围：室温-150°C                                                      2.11 水平转盘                                                                    2.12 转速 2r/min                                                                2.13 水份蒸发量≥0.8kg/小时

3.配置清单

3.1 微波真空干燥室  1套

3.2 匹配模制馈能波导  1只

3.3 源创波前分布系统  1只

3.4 烘盘  1套

3.5 真空泵（干泵） 1台  1.5KW

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目13	层析柜

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

2.1 温度范围：1-10℃

2.2 控温精度：±（0.5-2）℃

▲2.3 内容积：1414L

2.4箱体材料：优质304不锈钢,整体发泡保温

3.配置清单

3.1层析柜1台

3.2不锈钢层板3个

3.3除湿器1个

4. 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目14	手持式匀浆机

1. 工作环境

1.1 电源电压：3ph/380V/50Hz

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

▲2.1转速范围 1000-32000r/min

▲2.2处理量 0.2-150ml (H2O)

2.3处理粘度 2000mpas

2.4 功率 120W

2.5转速控制 可调6档速

3.配置清单

3.1手持式匀浆机1台

3.1主机	1台

3.2刀头	1个

3.3保修卡(含合格证)	1份

3.4使用说明书	1份

3.5单立柱支架	1套

4 .销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

品目15	小型高水分双螺杆膨化挤压设备

1. 工作环境

1.1 电源电压：单相380V ± 5%大约16kW

1.2 环境温度：15-31℃

1.3 相对湿度：40-80%

2．技术性能指标

▲2.1螺杆直径：	≧22mm

2.2螺杆长径比：	≧32D

2.3主电机功率：	4KW

2.4螺杆转速：	600r/min

▲2.5筒体温度：	-20 - 300℃

2.6模头压力：	0 - 25MPa

2.7加热方式：	电加热

▲2.8加热功率：	2.5kw

▲2.9冷却方式：	水冷（进水温度≤40℃,0.2 - 0.4MPa)

▲2.10设备产能：	1 - 5kg/h

2.11机座材质：	机座是整体不锈钢结构，表面喷砂处理

2.12挤压机筒体数量：	共计8节腔体，7节独立的挤压机筒体

2.13腔体温控方式：	各自独立的温度控制系统，各腔体的温度可独立控制

2.14冷却水：	冷却水的控制采用进口的电磁阀执行机构，PLC控制，温度传感器自动在线检测

2.15温度控制：	温度控制：0 - 300℃，控制精度 ±1℃

2.16压力控制：	压力控制0 - 25Mpa，精度0.01Mpa

2.17喂料量：	液体喂料量从5% - 100%

2.18系统配方：	系统有当前配方和配方数据库，系统可以保存100个工艺配方；您可以根据需要对配方进行编辑和保存，使用随即调出，无需重复编辑

2.19系统保护：	具有系统报警的处理、报警数据的查看、报警停机保护功能，如普通故障停机、特殊故障紧急停机，能更好的保护设备及简化停机程序；系统有超扭矩报警停机、超温报警停机、超压力报警停机保护功能；所有报警信息可随时查看，方便维护

2.20控制模式：	可以采用手动状态，手动开启各种控制单元，适时调整各个参数进行实验观察；可以采用自动状态，在实验前设定启动阶段、生产稳定阶段、停机阶段的各种工艺参数，可以根据设置的参数自动完成实验

2.21数据记录：	具有强大的数据记录功能，固体喂料量、液体喂料量、辅料喂料量、螺杆转速、螺杆扭矩、扭矩百分比、各腔体温度、模头压力、模头温度、切割机电流等所有参数均可记录。对参数的记录频率，系统每10S记录一次，有效监控运行数据变化，有利于数据分析产品的变化系统存储实验数据，并可U盘导出，生成Excel表格数据并在PC上重新生成直观的曲线图，可十分方便进行数据处理

3.配置清单

3.1高速混合机：	混合机密封盖带密封装置，并且有锁紧装置；带安全保护开关，密封盖没有关紧或打开，主电机不会运行；外表面喷砂处理，不能有毛刺、锐角倒钝;主电机西门子/皖南电机；品牌功率：1.1KW；接触物料304材质；机架均采用304材质；体容积：50L

3.2容积式螺杆定量喂料器（固体喂料器）：	喂料方式：螺杆定量喂料；螺杆直径：23mm；主电机功率：0.37KW；搅拌电机功率：0.04KW；料斗容量：10L；固体喂料器料仓底部采用球形结构、并设有防结拱搅拌器；料仓有专用的搅拌器，并安装可观察窗；喂料采用双螺杆，喂料准确，防止物料因滑动、不连续，导致计量不准；材质：与物料接触部分304不锈钢

3.3液体物料在线喂料器：	电机功率：0.25KW；添加介质：水；水箱容积：12L；流量范围：0.1 - 4.5L/h；液体物料贮罐材质为304不锈钢，贮罐容积12升；选用隔膜计量泵，材质为304不锈钢；液体喂料器使用PLC在线控制计量泵在线加水，并设备阻尼器，有效控制液体喂料精准度；液体喂料装置同时增加背压阀，确保液体流量均衡

3.4取螺杆装置：	丝杆1根；支架一个；固定架一套；螺杆连接装一套

3.5模具：再造米模具一个；直接膨化模具一个；面条模具一个;湿法蛋白模具一套;干法蛋白模具一个；自选模具两个；

4 销售及售后服务

4.1 自仪器验收合格之日起， 设备免费保修1年，在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方承担。由供应商负责免费到现场安装调试，定期维护。

4.2 卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在2小时内予以应答，并在8小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5 产品质量标准

5.1 提供产品的合格证

5.2 提供产品出厂质量检验相关文件

6 总订货数量： 1台

7 送货地址

7.1 中国新疆乌鲁木齐新疆农业大学

# 第五章 合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                         规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   数量：  金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是   否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方延迟交货的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物交付之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同交付等义务。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方(采购人)所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

供应商全称 (盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

联系电话：

供应商地址：

编制时间：    年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

三、资格证明文件

四、开标一览表

五、投标报价明细表

六、近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩

七、拟配备人员一览表

八、商务条款偏离说明表

九、技术文件

十、技术条款偏离表

十一、其他材料

注：格式自拟，包括但不限于上述内容，必须注明页码

一、投标函

（采购人）：

（采购代理机构）：

(供应商名称)授权     (供应商委托代理人姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件。

4、我方承诺：保证在与业主签订合同后立即开展工作，非业主原因，我方保证合同履约期限为：     ，投标有效期为：      ，交货地点：        。

5、我方承诺：完全确满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明特别说明。

6.我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按合同相关服务条款保证提供服务。

10、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

11、完全理解投标报价若未响应招标文件要求时，投标将被拒绝。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：          年      月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件正反面

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                       ；

代理人工作单位：                 ；

职务：                           ；

性别：                 ；

身份证号码：                     ；

法定代表人身份证正反面

被授权人身份证正反面

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

三、资格证明文件

### 供应商对照招标文件第三章评审办法（综合评分法）的《资格审查标准》要求提供相应证明材料。

附件1：

供应商声明函

致：采购人、采购代理机构：

本公司郑重承诺：

1.我公司承诺，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2.我单位不存在以下情形：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。

3.我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商，不向采购代理机构、评标委员会成员行贿。

4.若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺！

（A）

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

附件2：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件3：

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加        单位的        项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

附件4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                    (盖章)

日期：          年      月     日

附件5：

1、保证金汇款凭证或有效期内的保函

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注： |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：1234567.89 元，大写：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

五、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 金额：小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，总计金额须与开标一览表中金额一致。

2.以上报价包含但不限于书籍购置费用、包装费、运输费、装卸费、税费、售后服务费等一切相关费用，采购单位不再额外支付任何其他费用。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

六、近年（2023年1月1日至今）类似项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同/中标金额（万元） | 签约及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

2.本表后附合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容），详细评审标准要求的资料复印件并加盖公章。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

七、拟配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作年限 | 联系方式 | 在本项目中的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附身份证、相关证书、学历证扫描件或学信网查询记录、劳动合同，复印件并加盖供应商公章。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

八、商务条款偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明（符合/ 正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如供应商提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。

2.如供应商能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的商务条款”可填写“完全按照采购文件商务条款响应”，“偏离说明”可填写“无偏离”。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

九、技术文件

此处内容可对照评审标准提供相应方案，充分体现所投项目服务对于评分标准的响应程度和优势，格式自拟。

说明：技术文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物是否响应招标文件要求；二是对应项目评审标准，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势。

十、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明（符合/ 正偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如供应商提交的商务服务条款与招标文件的要求存在正偏离或负偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。

2.如供应商能完全按照此部分要求承诺（响应）并实施，“投标文件的技术条款”可填写“完全按照采购文件技术条款响应”，“偏离说明”可填写“无偏离”。

供应商名称：                    (盖章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

日期：       年     月     日

十一、其他材料

供应商认为有必要提供其他材料（如有）

此处内容可对照评审标准提供相应证明材料，充分体现所投项目货物对于评分标准的响应程度和优势。

包含但不限于以下内容：质量体系认证、与本项目相关的荣誉证书等。