## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030502001001 | 中控主机 | 1.名称:中控主机 2.规格:工控机配置32G内存、2T硬盘、独立显卡，网卡 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 2
2 | 030501017001 | 中控软件/数据库 | 1.名称:中控软件/数据库 2.规格:PAC-850016，含数据库，OPC服务器 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 套 | 2
3 | 030501012001 | 光电交换机 | 1.名称:光电交换机 2.功能:XJ-ZYJ,16光8电 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 2
4 | 030501012002 | 通讯管理机 | 1.名称:通讯管理机 2.功能:TPE5616，带232、485，网口 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 25
5 | 030501012003 | 光电交换机 | 1.名称:光电交换机 2.功能:FR-7,4光8电 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 25
6 | 040205020001 | 球型摄像机 | 1.名称:摄像机 2.规格、型号:球型摄像机,具备动态追踪及告警功能 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 22
7 | 030507013001 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:64路视频8盘位，12T及以上内存，存储3个月 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 1
8 | 030607001001 | 母线排温度监测仪 | 1.名称:母线排温度监测仪 2.规格:路温度监测，远程采集及传输 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 104
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030503006001 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器 2.规格:DQ12-24V红外线RS485 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 208
10 | 030501003001 | PLC | 1.名称:PLC 2.规格:含触摸屏\CPU\通讯模块\扩展模块\采集模块 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 25
11 | 030904001001 | 电感烟火灾探测报警器 | 1.名称:电感烟火灾探测报警器 2.规格:NB_lot报警上报，全电子式自动检测功能 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 个 | 25
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.支持配电室安全监控系统联动报警 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 个 | 1
13 | 030607001002 | 环境质量监测仪 | 1.名称:环境质量监测仪 2.规格:监测环境温湿度,远程采集传输 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 26
14 | 080703004001 | 智能多功能表 | 1.名称:智能多功能表 2.规格:采集电压电流支持MODBUS485 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 套 | 52
15 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:互感器 2.型号:根据现场实际需要 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 156
16 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS电源 2.规格:30分钟 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 15
17 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:GYFTZY-4B1， |  | m | 18000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48芯 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求
18 | 030502005001 | 网络线 | 1.名称:网络线 2.规格:超六类 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | m | 2000
19 | 030502005002 | 屏蔽线 | 1.名称:屏蔽线 2.规格:JVP 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | m | 3000
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:50*50 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | m | 260
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:DN25 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | m | 15000
22 | 030411001002 | 软管 | 1.名称:软管 2.规格:DN25 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | m | 300
23 | 030502001002 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:IP，2000*600*1000 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 台 | 26
24 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:与本项目相关的所有系统调试均含在内，投标人自行综合考虑 2.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 系统 | 1
25 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:安全防范系统工程试运行 2.类别:与本项目相关的所有系统调试均含在内，投标人自行综合考虑 3.其他:满足设计规范及甲方使用要求 |  | 系统 | 1
26 | 011602001001 | 混凝土地面开挖及恢复 | 1.构件名称:混凝土地面开挖及恢复 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1米*1.5米*50米 3.投标人自行综合考虑开挖及恢复的所有费用 4.其他:满足设计规范及甲方使用要求
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：新疆农业大学配电室电力系统智能化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13