[image: image1.png]14
Ll

NI®

UShlistt
N

2/%/B/ BT/ &/R/%/m/E/H

T R R S EIRAR







中标候选人公告内容
项目名称及编号：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购         标项：1
	中标候选人名称
	浙江徐氏厨房设备有限公司
	法定代表人（或营业执照中的负责人）
	徐委康

	投标人地址
	浙江省平湖市林埭镇天吉路113号

	中标标的

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	一层厨房
	
	
	
	
	

	
	垃圾房/收货区
	
	
	
	
	

	活动垃圾桶
	活动垃圾桶
Size(尺寸)：约679×679×840
Remark(特性参数)：
-容量：≥210L
-带盖带活动底座
-采用新材料（塑料）结构不会生锈﹑剥落﹑起皮；还可防止凹陷；坚固易盖的盖子易于叠放；增强桶边﹐使此桶更加坚实耐用；
	JW-CR210E
	普飞
	6
	453
	2718

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	2
	1108
	2216

	落地电子秤
	落地电子秤
Remark(特性参数)：
-内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；
-开机自动置零；
-零点自动跟踪；
-累计次数1~30次；
-电源：交流220V（±10%）/ 50Hz； 
-量程范围：0～300Kg
	TCS-300
	香海
	2
	450
	900

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819


双层工作台

Size(尺寸)：约1500×700×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1500
	徐氏
	1
	882
	882
	

	平板车
	平板车
Size(尺寸)：900×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-PBTC-900
	徐氏
	2
	478
	956

	
	主副食库/冷库
	
	
	　
	
	

	大米架
	大米架
Size(尺寸)：约1200×500×200
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-围管25×38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-方脚管38×38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm,配防滑套脚；
	XS-MMJ-2-1200
	徐氏
	8
	265
	2120

	四层平板架
	四层平板架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCPBJ-1-1200
	徐氏
	8
	856
	6848

	平板车
	平板车
Size(尺寸)：900×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-PBTC-900
	徐氏
	4
	478
	1912

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	10
	819
	8190


高温冷藏库

连接冷链

Size(尺寸)：约3800×3300×2600

Remark(特性参数):

-冷库五面体保温按100mm厚组合冷库用聚氨酯隔热夹芯板(阻燃)，可见面板材表面采用0.8mm304不锈钢板制作，冷库地面保温采用厚100mm聚氨酯夹芯板双面彩钢0.8mm;库内地面后铺3mm压花铝板;

-压缩机:全封闭涡旋压缩机;

-散热器:风冷铜盘管青铝翅片凝器；蒸发器:采用镁铝合金外壳、铜盘管高效节能冷风机。

-温度：5℃ ~ -5℃

	-功率/电压：6.0KW/380V
	定制
	冰晶
	32.6
	1650
	53790
	

	低温冷冻库连接冷链
	低温冷冻库
连接冷链
Size(尺寸)：约3800×2700×2600
Remark(特性参数):
-冷库五面体保温按100mm厚组合冷库用聚氨酯隔热夹芯板(阻燃)，可见面板材表面采用0.8mm304不锈钢板制作，冷库地面保温采用厚100mm聚氨酯夹芯板双面彩钢0.8mm;库内地面后铺3mm压花铝板;
-压缩机:全封闭涡旋压缩机;
-散热器:风冷铜盘管青铝翅片凝器；蒸发器:采用镁铝合金外壳、铜盘管高效节能冷风机。
-温度：-10 ~ -20℃
-功率/电压：8.0KW/380V
	定制
	冰晶
	26.7
	1920
	51264

	
	粗加工
	
	
	　
	
	

	大单星水池
	大单星水池
Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-1-1000
	徐氏
	4
	1008
	4032

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-700
	徐氏
	1
	555
	555


挂墙刀具消毒柜

Remark(特性参数)：

1、电压：220V

2、功率：15W

3、尺寸：约538×138×648mm

3、外壳：全不锈钢结构设计,采用304不锈钢制造，厚度≥1.0mm

4、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁

5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁

4、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果

6、消毒时间：120分钟消毒时间掣

7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠

	8、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀
	YGP40-M5
	美时
	1
	567
	567
	

	土豆脱皮机
	土豆脱皮机
Size(尺寸)：约600×580×1020
Remark(特性参数)：
采用离心旋转，摩擦脱皮技术，内桶装有可更换沙纸板，工作效率高，使用稳定性强，主体结构采用不锈钢焊接制造，符合食品加工要求。
-容量：30L
-功率/电压：1.5KW/220V
	TP350
	银鹰
	1
	3061
	3061

	全自动电热开水器连底座
	全自动电热开水器连底座
Size(尺寸)：约560×595×1600
Remark(特性参数)： 
-整机内外箱体选用304优质不锈钢板制作；
-容量：80L
-供水量：120L/h
-功率/电压：12KW/380V
	PK-12H+12B
	腾飞
	1
	2761
	2761

	单星剖鱼台
	单星剖鱼台
Size(尺寸)：约1400×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm ；
-水斗δ=1.0mm ；
-脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
-配砧板，沥水及鱼鳞回收框；
	SC-SY-1400
	徐氏
	2
	1260
	2520

	高压花洒龙头(双孔双温)
	高压花洒龙头(双孔双温)
Remark(特性参数)：
主体全铜材质，全铜阀芯，进水口配有止回阀，防止回水倒流，配墙支架。
	GGR-HS802YB
	古阁尔
	2
	806
	1612


四层格栅货架

Size(尺寸)：1200×500×1550          

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	1
	819
	819
	

	双星水池
	双星水池
Size(尺寸)：约1400×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-2-1400
	徐氏
	2
	1360
	2720

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：750×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-750
	徐氏
	1
	579
	579

	台式绞肉机
	台式绞肉机
Size(尺寸)：约565×250×395
Remark(特性参数)：
-省电耐用、方便快捷、具有结构紧凑、外形美观、操作简便；
-效率高、耗电少、清洁保养容易、安全卫生等优点；
-采用全封闭齿轮传动，结构紧凑，运转平稳，且维修方便；
-机壳线条流畅，没有可藏污的缝隙，易于清洁；
-绞肉量：220Kg/h
-功率/电压：0.75KW/220V
	RY-12S型
	正元
	1
	2205
	2205

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	1
	1108
	1108


双层工作台

Size(尺寸)：1800×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1800
	徐氏
	2
	120
	240
	

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：1600×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1600
	徐氏
	1
	955
	955

	农残降解食品净食机
	农残降解食品净食机
Size(尺寸)：约730×360×85
Remark(特性参数)：
1、额定电压220V/270W；额定频率：50/60Hz；（禁止使用臭氧净化模式）
2、技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能包含（电源开关指示、肉类指示、海鲜指示、果蔬指示、餐具指示、谷类指示、自定义指示、设置指示），主机外壳及净化仓，采用食品级ABS材料，一次注塑成型，须符合产品尺寸，中标单位中标后两个工作日内提供符合前述要求的产品，供采购单位检查，是否满足功能要求，如不满足要求的作为废标项处理。
3、技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，自来水达到“极化”的状态，此状态下，自来水具有更好的渗透性、氧化性，可以达到降解食材表面及内部农药残留、激素、抗生素等有机化合物。同时在水中合成微酸性次氯酸达到快速杀灭大部分病菌的功效。机器工作过程中无有害物质残留，无臭氧气体逸散，对人体和环境安全无害。
4、使用范围：蔬菜约净化量≥16KG/次/11min；瓜果约净化量≥60KG/次/8min；肉禽约净化量≥20KG/次/10min；海鲜约净化率≥22KG/次/12min；五谷约净化率≥50KG/次/8min；餐具约净化率时间8min
5、提供所投农残降解食品净化消毒机含有机磷农药分解率≥99.99%：（至少两种载体含三种有机分解率的检测报告，缺一项视为不符合招标文件要求，提供第三方检测报告复印件）
6、提供所投农残降解食品净化消毒机含有盐酸克伦罗特食材样的检测报告分解率≥99.99%；提供自来水含有孔雀石绿的检测报告分解率≥99.99%（提供第三方检测报告复印件） 
7、提供所投农残降解食品净化消毒机检测食材（猪肉、白菜、苹果）的能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠以上流失率检测结果营养不流失
8、提供所投农残降解食品净化消毒机手足口病毒EV71；冠状病毒HCoV-229E病毒杀灭率≥99.99%，提供第三方检测报告复印件）
	JSJ-XLS-270GS
	芯蓝仕
	3
	16800
	50400

	
	切配间
	
	
	　
	
	


多功能切菜机

Size(尺寸)：约1350×600×1400

Remark(特性参数)：

电源电压：220V/50HZ 

电机功率： 1.34KW

生产能力： 300-1000KG/H

叶菜切段规格：1-60mm(可调)

传送带宽：120mm

球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)

	。
	YQC-850
	银鹰
	1
	17010
	17010
	

	大功率肉丝肉片机
	大功率肉丝肉片机
规格尺寸：约680×480×750
主要参数：
-整机外框不锈钢制，内支架采用优质钢材喷塑处理；
-单柄切换，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型；铜电机
-切片量：600Kg/H；
-绞肉量：500Kg/H；
-功率/电压：2.2KW/220V
	QJR-400C
	银鹰
	1
	4888
	4888

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	3
	819
	2457

	食具消毒柜
	食具消毒柜
规格尺寸：约1200×600×1800
主要参数：
-选用304优质不锈钢板制作，拉丝覆膜；
-柜体δ≥1.0mm；
-可容纳：厚度10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干；
-刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒；
-内置循环风扇，加快烘干速度
-刀具柜带安全锁；
-功率/电压：700W/220V
	YTP1000-M1（定制）    
	美时
	1
	3276
	3276

	大双星水池
	大双星水池
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-2-1800
	徐氏
	1
	1486
	1486


四门冷藏柜（风冷）

连接冷链系统

Size(尺寸)：约1200×815×2000

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：-6~15

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

4、无需排水、带自动蒸发；冷凝器配有易清洗更换防尘网

	5.（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	E-980F4C
	爱雪
	1
	5755
	5755
	

	四门冷冻柜（风冷）连接冷链系统
	四门冷冻柜（风冷）
连接冷链系统
Size(尺寸)：约1200×815×2000
Remark(特性参数)：
-冷冻温度范围：-18~-22
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发；
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	D-890F4D
	爱雪
	2
	5089
	10178

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1800
	徐氏
	4
	1020
	4080

	
	男女更衣
	
	
	　
	
	


落地洗手池连平台

Size(尺寸)：约700×410×(200+100)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金件；
	SC-TP-700
	徐氏
	2
	516
	1032
	

	六格更衣柜
	六格更衣柜
Size(尺寸)：900×400×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，重力脚φ50×150×1.2mm；   
	CWG-1-900
	徐氏
	7
	1890
	13230

	
	餐车餐具清洗间/消毒间
	
	
	　
	
	

	残菜回收台
	残菜回收台
Size(尺寸)：约800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，残菜孔φ300；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	 XS-SCT-1-800
	徐氏
	1
	605
	605

	大单星水池
	大单星水池
Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-1-1000
	徐氏
	2
	1008
	2016

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	2
	1108
	2216


保温电动送餐车5层（医院用）

Size(尺寸)：950×600×1200

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-箱体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；

-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；

-电热保温型，配优质保温材料；活动式把手

-配S/S层网5件，层网尺寸：840×540，四边防撞胶边；

	-功率/电压：3.0KW/220V。
	XS-BWSCC-950
	徐氏
	4
	5796
	23184
	

	热风循环双门消毒柜
	热风循环双门消毒柜
规格尺寸：约1300*670*1980
主要参数：
容积：≥720L；功率/电压:≥4.4KW/220V；
柜体采用优质SUS304食品级不锈钢板材：
侧板、门体采用聚氨酯发泡技术，保温、环保、阻燃；
每门4层消毒筐，容量大使用方便；
密封条：硅胶材质，主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密，保温效果好、减少尘土的进入，起到减震、隔热、防尘、固定等作用；
一体式折边豪华把手，符合人体工学设计，开门轻松且舒适；
门体磁铁采用耐高温磁铁，避免因为高温消磁使门体密封不严，细菌、灰尘等进入；
自动控温、恒温技术，内设超高温双重保护功能，使用更安全；
顶部、背部增加散热孔，使箱体散热快，增长设备使用寿命；
发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家，质量安全保证；
门铰链：高强度铸钢工艺，坚固耐用，使用次数大大增加；
消毒方式：高温+热风循环消毒，杀菌更彻底；
配置120mm调节脚，支撑力强，稳定牢固；
	RTP720
	美时
	1
	5405
	5405

	
	病房分餐间/二更
	
	
	　
	
	

	洗手池连平台
	洗手池连平台
Size(尺寸)：410×410×(200+100)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金配件；
	SC-TP-410
	徐氏
	1
	466
	466

	感应烘手器
	感应烘手器
Size(尺寸)：约248×165×470
Remark(特性参数)：
-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。
-采用防火工程塑料。
-环保、安全、超时保暖。
-电压：220V
	M-2008F
	莫顿
	1
	268
	268


感应式酒精喷雾器

Remark(特性参数)：

-电压：220V

-容量：1500ml

	-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	M-X1
	莫顿
	1
	302
	302
	

	挂衣架
	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	XS-DJ-2-600
	徐氏
	1
	50
	50

	留样冰箱（风冷）带锁三层连接冷链系统
	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	SLG4-0.5FP
	久景
	1
	6780
	6780

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1800
	徐氏
	1
	2398
	2398


双层工作台

Size(尺寸)：约1500×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1500
	徐氏
	2
	882
	1764
	

	保温送餐车电动5层（医院用）
	保温送餐车电动5层（医院用）
Size(尺寸)：950×600×1200
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-箱体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-电热保温型，配优质保温材料；活动式把手
-配S/S层网5件，层网尺寸：840×540，四边防撞胶边；
-功率/电压：3.0KW/220V。
	XS-BWSCC-950
	徐氏
	2
	5796
	11592

	
	营养厨房
	
	
	　
	
	

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819

	平面冷藏工作台（风冷）连接冷链
	平面冷藏工作台（风冷）
连接冷链
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	D-470F2C
	爱雪
	1
	4850
	4850


双层工作台

Size(尺寸)：约750×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-750
	徐氏
	1
	579
	579
	

	台式电磁炉
	台式电磁炉
Size(尺寸)：约350×280×45 
Remark(特性参数)： 
-350mm大面板，适配32cm口径锅；
-功率/电压：2.2KW/220V   
	MRCF-A22C3
	美日晨丰
	1
	450
	450

	微波炉
	微波炉
Size(尺寸)：约459×352×281 
Remark(特性参数)： 
-容量：20L；
-功率/电压：0.8KW/220V   
	MW720AAC-PA001
	天倬
	1
	450
	450

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1400×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1400
	徐氏
	1
	1953
	1953

	调料平台
	调料平台
Size(尺寸)：约400×800×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-TLPT-1-400
	徐氏
	2
	450
	900


单头单尾炒炉

Size(尺寸)：约1000×800×(800+470)

Remark(特性参数)：

1，全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。      

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､ 显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示

9，恒功率输出，不受电压波动影响。

★10、投标人提供对应所投18KW单头单尾炒炉 ，通过国家权威认证机构，检测类别：型式检验，依据GB4706.1-2005、 GB4706.52-2008标准，对27个项目测试合格的型式检验报告。（出具标注合格认可标识CMA的检测报告及检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）  

★11，投标人提供对应18KW单头单尾炒炉，通过由国家权威认证机构，配锅，尾撑，水龙头主体等通过砷、镉、铬、铅，镍检测合格的《标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书。（提供由国家认可带CMA标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

★12，投标人提供对应所投18kW单头单尾炒炉依据 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级判定为 1 级且热效率≥95%的节能报告及节能认证证书 （提供带CMA认证的检测报告复印件佐证，出具在“全国认证认可信息公共服务平台” 网站查询截图复印件进行佐证。）

★13，投标人提供对应18KW单头单尾炒炉，出具由国家权威机构出具的绿色产品认证证书，（证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）

	
	ZC-3V18C-A1
	智厨
	1
	8500
	8500
	


立式四头煲仔炉

Size(尺寸)：约800×800×(800+470)

Remark(特性参数)：

1、功率 3.5KW*4/380v

2、面板采用优质304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。

3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。

面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。

4、带定时功能

	5、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。
	BJDCBZL-800
	佰洁
	2
	5355
	10710
	

	灶后封板
	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	XS-FB1
	徐氏
	6.8
	270
	1836


厨房设备灭火装置（单瓶组）

Size(尺寸)：约480×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	★7、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供国家权威认证机构出具的报告并加盖公章佐证)★8、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统（提供相关证书并加盖公章进行佐证）
	CMJS10-1-YL
	炎垒
	1
	6200
	6200
	

	
	病房烹饪区
	
	
	　
	
	

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	1
	819
	819

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1800
	徐氏
	2
	2398
	4796

	调料平台
	调料平台
Size(尺寸)：约600×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-TLPT-1-600
	徐氏
	1
	617
	617

	调料平台
	调料平台
Size(尺寸)：约400×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-TLPT-1-400
	徐氏
	2
	450
	900


800双头大锅灶

Size(尺寸)：约2000×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1.采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。  

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。6.五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。

7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

8，恒功率输出，不受电压波动影响。

	
	BJDCDG-2100
	佰洁
	2
	10150
	20300
	

	灶后封板
	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	XS-FB1
	徐氏
	11
	270
	2970


Size(尺寸)：约680×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	
	CMJS20-2-YL
	炎垒
	1
	7500
	7500
	

	
	职工烹饪间
	
	
	　
	
	

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	2
	819
	1638

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1800
	徐氏
	2
	2398
	4796

	调料平台
	调料平台
Size(尺寸)：约400×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-TLPT-1-400
	徐氏
	2
	450
	900


800双头大锅灶

Size(尺寸)：约2000×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1.采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。                                                              

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。                                                                                                            

6.五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。

7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

	8，恒功率输出，不受电压波动影响。
	BJDCDG-2100
	佰洁
	1
	10150
	10150
	


双头单尾炒炉

Size(尺寸)：约1800×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1，全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示

9，恒功率输出，不受电压波动影响。

	 
	BJDCXC-1800
	佰洁
	1
	8593
	8593
	

	立式四头煲仔炉
	立式四头煲仔炉
Size(尺寸)：约800×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
1、功率 3.5KW*4/380v
2、面板采用优质304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。
3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。
面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。
4、带定时功能
5、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。
	BJDCBZL-800
	佰洁
	1
	5355
	5355

	灶后封板
	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	XS-FB1
	徐氏
	11
	270
	2970


厨房设备灭火装置（双瓶组）

Size(尺寸)：约680×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	
	CMJS20-2-YL
	炎垒
	1
	7500
	7500
	

	
	蒸菜/煲汤
	
	
	　
	
	

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	1
	819
	819

	活动双层工作台
	活动双层工作台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-YDGZT-1-1500
	徐氏
	2
	995
	1990


双头矮汤炉

Size(尺寸)：约1300×750×500+770

Remark(特性参数)：

1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.05，侧板201,实厚1.0。

2、规格（长*宽*高）：1300*750*500+770

3、工业级CPU处理器，英飞凌高频SK4系列IGBT

4、功率/电压：18KW*2/380V  

5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15% 10、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。

★投标人提供对应18KW双头汤炉，通过国家权威认证机构，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备安全26个项目的检验报告。（提供由国家认可的第三方检测机构，带CMA标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

★投标人提供对应18KW双头汤炉，出具由国家权威认证机构，依据GB40876-2021进行的热效率项目的测试，能效1级，实测值≥95%的中国节能产品认证试验报告。

	★14、投标人提供对应所投18KW双头汤炉，出具由国家权威认证机构出具的绿色产品认证证书，（证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）
	ZC-3V18T-B2
	智厨
	1
	14868
	14868
	

	三门海鲜蒸柜
	三门海鲜蒸柜
Size(尺寸)：约1000×900×1850
Remark(特性参数)：
1.电压功率：380V  30KW
2、外壳尺寸（长*宽*高）：1000×900×1850mm
3、外壳材质304材质，1.0mm厚
4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。
5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。
6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。
8，独立的手动9档直滑式火力开关连多功能触屏
9､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。
	BJDCZG-1000
	佰洁
	2
	11705
	23410


厨房设备灭火装置（单瓶组）

Size(尺寸)：约480×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	★7、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供国家权威认证机构出具的报告并加盖公章佐证)★8、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统（提供相关证书并加盖公章进行佐证）
	CMJS10-1-YL
	炎垒
	1
	6200
	6200
	

	大双星水池
	大双星水池
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-2-1800
	徐氏
	1
	1486
	1486

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	1
	1108
	1108


商用米糊豆浆机连支架

主要参数：

功率/电压：约6.8kW/220V

功能按键:豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位

生产容量:20-50升

数显功能:有

加热功率:5000W

电机功率:1800W

	机器尺寸:650×475×1270mm(含三脚架)
	HY500B-G50
	禾元
	1
	7553
	7553
	

	
	面点制作间
	
	
	　
	
	

	高身烘盘架车
	高身烘盘架车
Size(尺寸)：约470×620×1735
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-30×30方管；可存放16盆；
	XS-HPJC-470
	徐氏
	1
	957
	957

	丝网门立柜
	丝网门立柜
Size(尺寸)：约1200×500×1800                 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配四扇密孔板移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	WDG-1-1200
	徐氏
	1
	2520
	2520


单门醒发箱（18盘）

含烤盘18盘

Size(尺寸)：约600*900*2085

Remark(特性参数)：

1、烤盘尺寸：600*400mm。

2、烤盘放置方式：竖放。

3、温度范围：-5℃~45℃。

4、湿度范围：环境湿度~99RH%。

5、制冷剂：R290。

6、功率：1.6kw。

7、电压：220V。

8、重量：160kg。

9、整机采用优质不锈钢外壳，外观简洁现代。设备的上下两部分都有透明的门窗，便于观察内部情况。

10、采用微电脑控制面板，上面显示温度、湿度以及相关操作模式，带有指示灯和按键，操作便捷。

11、门体中部嵌有加厚钢化玻璃，方便随时观察箱内发酵状态，安全可靠，耐高温。

12、设备配备法国原装温湿度传感器，具有高精度的温湿度控制功能，适用于面包、糕点等食品的冷藏和醒发。

13、设备设有自动工作状态，在设置好温度、湿度后，系统将自动进行冷冻、冷藏和醒发的工作，并在工作完成时通过蜂鸣器提醒。

14、喷雾式加湿系统通过喷雾器将水分均匀地喷洒在设备内部，增加空气湿度。

15、箱体采用高密度发泡材料，具有优良的保温效果，有效减少热量流失，保持温湿度稳定，提高能效，降低能源消耗，同时延长设备使用寿命。

	16、采用风冷制冷方式，通过风扇循环空气来实现温度调节，确保箱内温度均匀分布，快速冷却，提升制冷效率，同时减少水滴或结霜现象。
	YF-C18
	元焙
	2
	10710
	21420
	

	高速压面机
	高速压面机
Size(尺寸)：约1120*620*1135
Remark(特性参数)：
1、压辊直径*长度：Ø120*350mm。
2、压辊间距：0~25mm。
3、压辊转速：75rpm。
4、功率：1.5kw。
5、电压：380V。
6、净重：140kg。
	YYM-E350
	元焙
	1
	9550
	9550


一百斤和面机

Size(尺寸)：约720*1145*1500

Remark(特性参数)：

1、料桶容积：≥60L。

2、额定电压：380V。

3、功率：≥1.5/2.4kW。

4、最大和面量：面粉50kg、面团75kg。

5、转速：搅拌杆110/220rpm、料桶转速11/22rpm。

6、净重：≥200kg。

7、配备防护网与行程开关联锁装置，开启防护罩即触发自动停机，实现本质安全。

8、机身设计简洁，结构稳固，外观现代化，便于清洁和维护。

	9、本机核心传动设计采用特种高强度皮带与精密槽轮构成的柔性传动系统，耐磨损的特点、具有耐高温。
	YH-C130
	元焙
	1
	21757
	21757
	

	40L搅拌机（双行程）
	40L搅拌机（双行程）
Size(尺寸)：约520×530×830
Remark(特性参数)：
1、料桶容积：≥40L。
2、额定电压：380V。
3、电机功率：≥1.1KW。
4、搅拌转速：钩80/拍160/球310rpm。
5、净重：≥170kg。
6、纯铜电机，性能更佳，扭力更强；三档变速，三桨选配。
7、带锁环固定料桶，右侧配备机械升降手柄，可轻松调节搅拌桶高度，方便食材装卸与搅拌操作。
8、增加双行程功能：配备防护罩和升降行程开关，开启防护罩或料桶下降时设备即自动停机，操作更安心，防护更全面。
9、★搅拌机需配置（搅拌球，搅拌桨，搅拌钩、料筒），且所使用的材料中有害物质含量，依据GB/T 39560.8-2021的标准要求，其邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量 ≤31mg/kg。该结果需由有效期内国家认可的检测机构出具带有“CMA”标识的检测报告予以证明，供货前原件备查。
	YB-C40
	元焙
	1
	9563
	9563

	木案面工作台
	木案面工作台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面选用优质柳案木制作，案板厚60mm；
-横档采用25×50×1.0mm不锈钢型管，实厚δ≥0.94mm；
-脚管50×50×1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚；                            
	XS-GZT-1-1800
	徐氏
	1
	957
	957

	面粉车
	面粉车
Size(尺寸)：约500×500×500 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-蝶形翻盖，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-MFC-500
	徐氏
	2
	617
	1234


平面冷藏工作台（风冷）

连接冷链

Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：-6~15

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。

4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

	5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	D-470F2C
	爱雪
	1
	4850
	4850
	

	挂墙吊柜
	挂墙吊柜
Size(尺寸)：1800×350×600                          
Remark(特性参数)：  
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、背板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，安装于墙面。
	DG-1-1800
	徐氏
	1
	1512
	1512

	双星水池
	双星水池
Size(尺寸)：1200×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-2-1200
	徐氏
	1
	1197
	1197

	净水器连饮水龙头
	净水器连饮水龙头
Remark(特性参数)：
-可壁挂、可落地安装；
-两级过滤，CB滤芯+CUF活性炭超滤复合滤芯，防止碳粉泄露，杜绝二次污染；纯物理过滤，保留有益矿物质；
-无需外接电源，零耗电、零废水、零噪音；
	AICSN-HB1PA型（龙头：JXD-7805）
	埃克森（龙头：佳宣鼎）
	1
	927
	927


四门双温柜（风冷）

Size(尺寸)：约1200×815×2000

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：0~15

-冷冻温度范围：-18~-22

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

	4、无需排水、带自动蒸发；
	D-860F4S
	爱雪
	1
	4479
	4479
	

	
	面点热加工
	
	
	　
	
	

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：1500×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1500
	徐氏
	2
	2016
	4032

	调料台
	调料台
Size(尺寸)：350×750×800+30
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-TLPT-1-350
	徐氏
	1
	365
	365

	电双缸炸炉
	电双缸炸炉
Size(尺寸)：约800×750×800+30
Remark(特性参数)： 
-选用304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm ；
-食品接触安全认证等200多项专业报告与资质，安全、可靠。
-可通过无损触屏实现定时关功能，并精确至秒。
-可通过无损触屏实现变频定温功能，根据设定温度与实际温度的变化，动态调节火力，从而实现变频定温，并精确至度。
-可通过无损触屏实现预约开功能，并精确至秒。
-电源电压：交流380V，50Hz
	BYE一DZ一800
	佰钰
	1
	5796
	5796

	柜式电饼铛
	柜式电饼铛
Size(尺寸)：约700×850×970
Remark(特性参数)：
用料：全部采用优质不锈钢板，锅体采用一次拉伸，特殊不粘锅，涂层不易脱落，采用机械温控，柜体采用0.8厚联众不锈钢板，直径50cm可旋转调节的不锈钢拉丝腿。
温度范围：0℃-250℃。
配铁锅。
-电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：5.0KW/380V    
	WH-MC60I
	玉利株
	3
	2595
	7785


三层六盘电烤箱

含烤盘12个

Size(尺寸)：约1310*879*1800

Remark(特性参数)：

1、功率：≥21KW。

2、电压：380V/50Hz三相四线+地线

3、烤盘放置方式：竖放。

4、温度范围：室温~300℃。

5、净重：≥600kg

6、外观采用加厚不锈钢材质抗腐蚀、耐高温、易清理，延长设备寿命；

7、5种加热模式，实现多维度均匀加热；

8、采用微电脑智能控制系统，实现精准控温，确保烤箱火力均匀。

9、内置 12 组快捷菜单，一键调用，满足不同烘焙需求；配合智能报警与防护机制，让每一次烘焙都精准、安全、稳定。

10、腔体采用加厚玻璃棉保温层，长效锁热，减少热能流失，让烤箱升温更快、能耗更低。

	11、加热系统采用优质发热元件，升温迅速，热效率高，具备良好的耐高温与稳定性。
	YK-A306D
	至麦
	1
	7711
	7711
	

	灶后封板
	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	XS-FB1
	徐氏
	8
	270
	2160

	
	蒸饭间
	
	
	　
	
	

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	1
	1108
	1108

	大双星水池
	大双星水池
Size(尺寸)：1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-2-1800
	徐氏
	1
	1486
	1486


商用电热蒸饭箱(单门)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；

-内置B1级阻燃隔热保温板双层保温；

-不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链；

-配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水；

-配模压饭盘12只，竖向插盘；

-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；

-功率/电压：12KW/380V

-容量：60KG/次（12盘）

	★产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证
	DRZG
	徐氏
	1
	4032
	4032
	

	可倾式电热汤锅
	可倾式电热汤锅
Remark(特性参数)：
-全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑，清洗方便；
-锅体内外整体冲压成型，自动抛光，精细焊接；
-半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能；
-全不锈钢制，可倾装置，配380V大功率电热管；
-容量：≥200L
-内锅口径：≥φ800
-功率/电压：≥20KW/380V   
	GLDG-2
	国龙
	1
	7560
	7560

	商用电热蒸饭箱(双门)
	商用电热蒸饭箱(双门)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；
-内置B1级阻燃隔热保温板双层保温；
-不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链；
-配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水；
-配模不锈钢压饭盘24只，竖向插盘；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-功率/电压：2×12KW/380V 
-容量：24盘/120KG/次
产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证
	DRZC
	徐氏
	3
	6678
	20034

	活动双层工作台
	活动双层工作台
Size(尺寸)：1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-YDGZT-1-1800
	徐氏
	1
	1222
	1222

	
	冷菜间/二更
	
	
	　
	
	


挂墙洗手池

Size(尺寸)：410×410×(200+100)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-配优质落水器及拦渣篮，感应含水龙头等五金配件；
	SC-TP-410
	徐氏
	1
	466
	466
	

	感应烘手器
	感应烘手器
Size(尺寸)：约248×165×470
Remark(特性参数)：
-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。
-采用防火工程塑料。
-环保、安全、超时保暖。
-电压：220V
	M-2008F
	莫顿
	1
	268
	268

	感应式酒精喷雾器
	感应式酒精喷雾器
Remark(特性参数)：
-电压：220V
-容量：1500ml
-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	M-X1
	莫顿
	1
	302
	302

	挂衣架
	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	XS-DJ-2-600
	徐氏
	1
	50
	50

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819

	净水器连饮水龙头
	净水器连饮水龙头
Remark(特性参数)：
-可壁挂、可落地安装；
-两级过滤，CB滤芯+CUF活性炭超滤复合滤芯，防止碳粉泄露，杜绝二次污染；纯物理过滤，保留有益矿物质；
-无需外接电源，零耗电、零废水、零噪音；
	AICSN-HB1PA型（龙头：JXD-7805）
	埃克森（龙头：佳宣鼎）
	1
	927
	927


挂墙刀具消毒柜

Size(尺寸)：约538×138×648

Remark(特性参数)：

1、电压：220V

2、功率：15W

3、尺寸：≥538×138×648mm

3、外壳：全不锈钢结构设计,采用304不锈钢制造，厚度≥1.0mm

4、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁

5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁

4、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果

6、消毒时间：120分钟消毒时间掣

7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠

	8、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀
	YGP40-M5
	美时
	1
	567
	567
	

	平面冷藏工作台（风冷）
	平面冷藏工作台（风冷）
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	D-470F2C
	爱雪
	1
	2950
	2950

	单层工作台（转角）
	单层工作台（转角）
Size(尺寸)：约760×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-1-760
	徐氏
	1
	390
	390

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1500×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1500
	徐氏
	1
	2016
	2016

	四层平板架
	四层平板架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCPBJ-1-1200
	徐氏
	1
	856
	856

	
	职工售卖间
	
	
	　
	
	


单门高身保温车

Size(尺寸)：约730×940×1860

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-电源电压：交流200~240V，50Hz 

-调节范围：+30℃~+85℃，可适应高达43℃的环境温度；

-活动式可调层架高度115mm，内置LED照明灯，方便保温存放各种食品；

-标配11个尺寸532*630网架、每层网架可承重50kg、适放GN2/1、GN1/1份数盆；

	-功率/电压：2.62KW/220V
	BWG-2
	徐氏
	2
	6526
	13052
	

	四门保洁柜
	四门保洁柜
Size(尺寸)：约1180×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；                              
-配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	XSWG-4-1180
	徐氏
	1
	2398
	2398

	留样冰箱（风冷）带锁三层连接冷链系统
	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	SLG4-0.5FP
	久景
	1
	6780
	6780

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1800
	徐氏
	1
	2398
	2398


单星水池柜

Size(尺寸)：约700×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	SCG-1-700
	徐氏
	1
	1450
	1450
	

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约2200×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-2200
	徐氏
	1
	2822
	2822

	智能蒸菜保温售卖台
	智能蒸菜保温售卖台
Size(尺寸)：约1200×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	pq-znzc15004
	鹏企
	2
	10080
	20160

	智能五斗保温售卖台
	智能五斗保温售卖台
Size(尺寸)：约1800×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	pq-ssglj18005
	鹏企
	4
	11800
	47200

	智能饭汤保温售卖台
	智能饭汤保温售卖台
Size(尺寸)：约1500×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	pq-yyglj15002
	鹏企
	2
	10458
	20916


单层工作台

Size(尺寸)：约800×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-1-800
	徐氏
	1
	415
	415
	

	双层工作台（取餐盘）
	双层工作台（取餐盘）
Size(尺寸)：约1000×600×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1000
	徐氏
	2
	617
	1234

	
	明档小吃
	
	
	　
	
	

	平面冷藏工作台（风冷）连接冷链
	平面冷藏工作台（风冷）
连接冷链
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	D-470F2C
	爱雪
	1
	4850
	4850

	台上双层架
	台上双层架
Size(尺寸)：约1800×300×600
Remark(特性参数)：Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-支架δ=1.2mm，实厚δ≥1.1mm；
-下衬加强条，固定在桌上；
	XS-ZTJ-2-1800
	徐氏
	1
	630
	630


单星水池柜

Size(尺寸)：约700×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	SCG-1-700
	徐氏
	1
	1450
	1450
	

	电平扒炉
	电平扒炉
Size(尺寸)：约700×750×800+30
Remark(特性参数)：
1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0
2、功率/电压：12KW/380V
3、快速加热：30秒能把铁板加温到180度。
4、内置接油盒，配合开门设计，美观方便。
5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。
6、显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。
7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控
8、耐用方便的9档磁控360度旋纽温度调节器。
9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。
10、有3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。
11、有5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。
	BYE一DP一800
	佰钰
	1
	5796
	5796


电煮面炉（连暖汤池）

Size(尺寸)：约1100×750×800+30

Remark(特性参数)： 

1､选用304优质不锈钢板制造，面板厚度δ＝1.2，侧板201,厚度δ＝1.0。                                                                                                                                   

2、功率15KW+3.5KW

3､电压380V

4、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。

5、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。

6、功能

6.1、故显中文显示，方便维修处理。

6.2、功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然

6.3、9档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。

6.4、定时关，定温，预约开功能

	6.5、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。
	BYE一DMT一800
	佰钰
	1
	6050
	6050
	

	电五孔自动蒸包炉
	电五孔自动蒸包炉
Size(尺寸)：约800×750×800+30
Remark(特性参数)： 
1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.25。
2、功率/电压：12KW/380V
3、自动进水
4、带排水阀设计，方便排水。
5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。
6、显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。
7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控
8、耐用方便的9档磁控360度旋纽火力调节器。
9、动开关蒸汽，蒸笼放上去就开，拿走就关，节能50%。
	E-MD-DZL-800F
	佰洁
	1
	3691
	3691

	单层工作台
	单层工作台
Size(尺寸)：约600×750×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-1-600
	徐氏
	1
	352
	352

	
	回收间/洁具间/缓冲间
	
	
	　
	
	


残菜回收柜

Size(尺寸)：1000×700×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-可分类回收残菜、筷子调羹。
	SBG-1-1000
	徐氏
	2
	1285
	2570
	

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：约800×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-800
	徐氏
	2
	550
	1100

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：约1400×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1400
	徐氏
	1
	831
	831

	双层回收车
	双层回收车
Size(尺寸)：约900×500×900 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-SWC-900
	徐氏
	3
	856
	2568

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819

	拖把池连沥干架
	拖把池连沥干架
Size(尺寸)：约1200×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；含水龙头等五金配件；
	XS-TBC2-1200
	徐氏
	2
	882
	1764

	二层送餐车
	二层送餐车
Size(尺寸)：800×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-SC-2-800
	徐氏
	4
	630
	2520

	
	洗消间
	
	
	　
	
	


大单星水池

Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；

	-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-1-1000
	徐氏
	2
	1008
	2016
	

	全自动电热开水器连底座
	全自动电热开水器连底座
Size(尺寸)：约560×595×1600
-整机内外箱体选用304优质不锈钢板制作；
Remark(特性参数)： 
-容量：80L
-供水量：120L/h
-功率/电压：12KW/380V
	PK-12H+12B
	腾飞
	1
	2761
	2761

	洗地龙头
	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	JXD-7005
	佳宣鼎
	1
	1108
	1108

	四层格栅货架
	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	2
	819
	1638

	大单星浸泡水池
	大单星浸泡水池
Size(尺寸)：约1350×1000×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-JP-1350
	徐氏
	1
	1197
	1197


长龙式电热洗碗机带烘干

Size(尺寸)：约5000×1018×2113

Remark(特性参数)：

-功率/电压：72.0KW/380V（三相五线）

-洗涤量:3000-5000碟/小时

-耗水量：350-400L

1.机械控制面板，数码温度显示。

2.超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。

3.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。

4.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。

5.前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。

6.上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。

7.高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。

8.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。

9.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。

10.传送系统采用变频控制电机。

★1、所投洗碗机须提供由国家权威机构出具的：依据国标GB4706.1-2005和GB4706.50-2008对送检样品进行安全型式试验，所检项目符合标准要求的检测报告。检验内容包括：一、对有害进水的防护等级≥IPX4；二、器具在正常工作温度下，输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围（偏差限值：+15%），（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）

★3、所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）

	★4、所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB/T 4208-2017标准，电控箱外壳防护等级试验≥IP66的检测报告，（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）
	CSA1H5000D
	超胜
	1
	78901
	78901
	

	活动双层工作台
	活动双层工作台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-YDGZT-1-1500
	徐氏
	1
	995
	995


热风循环双门消毒柜

规格尺寸：约1300*670*1980

主要参数：

容积：≥720L；功率/电压:≥4.4KW/220V；

柜体采用优质SUS304食品级不锈钢板材：

侧板、门体采用聚氨酯发泡技术，保温、环保、阻燃；

每门4层消毒筐，容量大使用方便；

密封条：硅胶材质，主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密，保温效果好、减少尘土的进入，起到减震、隔热、防尘、固定等作用；

一体式折边豪华把手，符合人体工学设计，开门轻松且舒适；

门体磁铁采用耐高温磁铁，避免因为高温消磁使门体密封不严，细菌、灰尘等进入；

自动控温、恒温技术，内设超高温双重保护功能，使用更安全；

顶部、背部增加散热孔，使箱体散热快，增长设备使用寿命；

发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家，质量安全保证；

门铰链：高强度铸钢工艺，坚固耐用，使用次数大大增加；

消毒方式：高温+热风循环消毒，杀菌更彻底；

	配置120mm调节脚，支撑力强，稳定牢固；
	RTP720
	美时
	2
	5405
	10810
	

	四门保洁柜
	四门保洁柜
Size(尺寸)：约1180×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；                              
-配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	XSWG-4-1180
	徐氏
	4
	2398
	9592

	
	其它设备
	
	
	　
	
	

	风幕机
	风幕机
Size(尺寸)：根据实际门框尺寸定制
Remark(特性参数)：
-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-电源电压：交流200~240V，50Hz
	XLSFMJ-P150
	芯蓝仕
	12
	882
	10584

	粘捕式灭蝇灯
	粘捕式灭蝇灯
Remark(特性参数)：
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：30W/220V
说明：灯管使用进口灯管，覆盖面积50平方，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠；
	ZB-200
	弗瑞成
	18
	99
	1782


紫外线杀菌灯       

Remark(特性参数)：

-TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；

-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；

-管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。

-使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。

	-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V
	ZW30S19W
	巨光
	9
	63
	567
	

	感应龙头
	感应龙头
Remark(特性参数)：
1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V  50/60HZ；                                 
2.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；                          
3.开孔径：25mm；                                
4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
5. 接水口口径为1/2"外螺纹；  
	GGR-GY01
	古阁尔
	4
	390
	1560

	冷热水混合龙头
	冷热水混合龙头
Remark(特性参数)：
1.座台式安装，双孔双温；
2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理
3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）；
5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；
★产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品
★所投产品属节水认证产品
	C-XP402
	古阁尔
	32
	233
	7456

	
	排烟系统
	
	
	　
	
	

	脱排油烟罩（营养厨房）
	脱排油烟罩（营养厨房）
Size(尺寸)：3400×1100×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	XS-YYZ
	徐氏
	3.7
	800
	2960

	脱排油烟罩（病房烹饪区）
	脱排油烟罩（病房烹饪区）
Size(尺寸)：5500×1300×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	XS-YYZ
	徐氏
	7.2
	800
	5760

	脱排油烟罩（职工烹饪区）
	脱排油烟罩（职工烹饪区）
Size(尺寸)：5500×1300×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	XS-YYZ
	徐氏
	7.2
	800
	5760


集汽罩（蒸饭间）

Size(尺寸)：（4500+2300）×1200×500

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

	-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	XS-JQZ
	徐氏
	8.2
	550
	4510
	

	集汽罩（洗消间）
	集汽罩（洗消间）
Size(尺寸)：5200×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	XS-JQZ
	徐氏
	6.2
	550
	3410

	集汽罩（蒸菜/煲汤）
	集汽罩（蒸菜/煲汤）
Size(尺寸)：4000×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	XS-JQZ
	徐氏
	4.8
	550
	2640

	脱排油烟罩（面点热加工）
	脱排油烟罩（面点热加工）
Size(尺寸)：4000×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	XS-YYZ
	徐氏
	4.8
	800
	3840

	中央岛式脱排油烟罩（明档小吃）
	中央岛式脱排油烟罩（明档小吃）
Size(尺寸)：2800×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	XS-DSYYZ
	徐氏
	3.4
	910
	3094

	不锈钢排烟管（室内）
	不锈钢排烟管（室内）
Remark(特性参数)：
-选用优质不锈钢板制作；
-板δ=1.0mm，配不锈钢法兰，变径、大小口、弯头等异形风管按展开面积1：2计算。
	XS-FG1
	徐氏
	410
	188
	77080


高压排烟风柜

Remark(特性参数)：

-风量：54000m³/h

-1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板）。

2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度

3、皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。

4、轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。

-电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。

	-功率/电压：37.0KW/380V
	DTG-800
	达通
	1
	27557
	27557
	

	高效电子油烟净化箱
	高效电子油烟净化箱
Remark(特性参数)：
-处理风量：54000m³/h
-净化率≥90%；
1 产品结构为：平板式高低压静电结构;
2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤;
3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm;
4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV;
	DY-A-54K3
	德粤
	1
	12537
	12537

	风柜变频控制箱
	风柜变频控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：37.0KW/380V
-当启停烟罩时与相关设备进行智能联动，并可根据烟罩启停数量所需的风量全压，智能调节风机风量全压，营造出科学合理的厨房空气环境，达到节能省电目的。
	SY680-G37T4-GZ
	松益
	1
	7056
	7056


高压排烟风柜

Remark(特性参数)：

-风量：23000m³/h

-1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板）。

2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度

3、皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。

4、轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。

-电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。

	-功率/电压：11.0KW/380V
	DTG-560
	达通
	1
	10682
	10682
	

	高效电子油烟净化箱
	高效电子油烟净化箱
Remark(特性参数)：
-处理风量：23000m³/h
-净化率≥90%；
1 产品结构为：平板式高低压静电结构;
2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤;
3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm;
4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV;★为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于3.5g/cm³，抗折强度大于300Mpa,直流击穿强度需大于45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章;
	AW-KC-H2300T
	艾尔沃克
	1
	10600
	10600

	风柜变频控制箱
	风柜变频控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：11.0KW/380V
-当启停烟罩时与相关设备进行智能联动，并可根据烟罩启停数量所需的风量全压，智能调节风机风量全压，营造出科学合理的厨房空气环境，达到节能省电目的。
	SY680-G11T4-GZ
	松益
	1
	3276
	3276


防潮型轴流风机

Model(型号)：5#

Remark(特性参数)：

-风量：7700m³/h

	-功率/电压：0.37KW/380V
	SFG
	达通
	1
	511
	511
	

	排烟控制箱
	排烟控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：0.37KW/380V
-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
	JR16B-20/3D-0037
	达通
	1
	450
	450

	防火阀
	防火阀
说明：熔点150℃
根据现场实际尺寸定制；
	PYFSDc-YK-DZ
	达通
	2
	929
	1858

	调节阀
	调节阀
根据现场实际尺寸定制；
	TJF-DZ
	达通
	5
	567
	2835

	净化器支架
	净化器支架
用材：选用优质镀锌型钢焊接，
规格：根据现场实际尺寸定制；
	XS-JHQZJ
	徐氏
	2
	378
	756

	风柜减震垫
	风柜减震垫
说明：承重300Kg
	ZTG
	达通
	8
	226
	1808

	排烟系统安装集成
	排烟系统安装集成
说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等；
	XS-AZF
	徐氏
	1
	1008
	1008

	吊车费用
	吊车费用
	XS-DCF
	徐氏
	1
	1008
	1008

	
	二层厨房
	
	
	　
	
	

	
	家属售卖间/二更
	
	
	　
	
	

	落地洗手池连平台
	落地洗手池连平台
Size(尺寸)：410×410×(200+100)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金件；
	SC-TP-410
	徐氏
	1
	466
	466


感应烘手器

Size(尺寸)：约248×165×470

Remark(特性参数)：

-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。

-采用防火工程塑料。

-环保、安全、超时保暖。

	-电压：220V
	M-2008F
	莫顿
	1
	268
	268
	

	感应式酒精喷雾器
	感应式酒精喷雾器
Remark(特性参数)：
-电压：220V
-容量：1500ml
-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	M-X1
	莫顿
	1
	302
	302

	挂衣架
	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	XS-DJ-2-600
	徐氏
	1
	50
	50

	留样冰箱（风冷）带锁三层连接冷链系统
	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	SLG4-0.5FP
	久景
	1
	6780
	6780

	单星水池柜
	单星水池柜
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	SCG-1-700
	徐氏
	1
	1450
	1450


单向移门调理台

Size(尺寸)：约1800×700×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1800
	徐氏
	1
	2398
	2398
	

	电热四斗保温柜
	电热四斗保温柜
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
-配3KW/220V电热管，配1/1×100份数盘4只，配温控器；
-功率/电压：3KW/220V
	XS-BWG-4-1500
	徐氏
	1
	2650
	2650

	单向移门调理台
	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	YMG-1-1500
	徐氏
	1
	2016
	2016

	智能五斗保温售卖台
	智能五斗保温售卖台
Size(尺寸)：1800×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	pq-ssglj18005
	鹏企
	2
	11350
	22700

	智能饭汤保温售卖台
	智能饭汤保温售卖台 
Size(尺寸)：700×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	pq-yyglj15002-1
	鹏企
	1
	8820
	8820


双层工作台（取餐盘）

Size(尺寸)：约1000×600×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1000
	徐氏
	1
	617
	617
	

	暖饭汤车
	暖饭汤车
Size(尺寸)：600×600×700
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-配1.5KW/220V电热管，恒温自动控制，配圆桶；
-功率/电压：1.5KW/220V
	XS-TTC-600
	徐氏
	2
	1738
	3476

	
	回收区/暂存/洁具间
	
	
	　
	
	

	残菜回收柜
	残菜回收柜
Size(尺寸)：1000×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-可分类回收残菜、筷子调羹。
	SBG-1-1000
	徐氏
	1
	1285
	1285

	双层工作台
	双层工作台
Size(尺寸)：1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-GZT-2-1500
	徐氏
	1
	882
	882

	单星水池
	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	SC-1-700
	徐氏
	1
	819
	819

	双层回收车
	双层回收车
Size(尺寸)：约900×500×900 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	XS-SWC-900
	徐氏
	3
	856
	2568


四层格栅货架

Size(尺寸)：约1200×500×1550          

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	XS-SCGSJ-1-1200
	徐氏
	1
	819
	819
	

	拖把池连沥干架
	拖把池连沥干架
Size(尺寸)：约1200×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；含水龙头等五金配件；
	XS-TBC2-1200
	徐氏
	1
	882
	882

	
	其它设备
	
	
	　
	
	

	粘捕式灭蝇灯
	粘捕式灭蝇灯
Remark(特性参数)：
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：30W/220V
说明：灯管使用进口灯管，覆盖面积50平方，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠；
	ZB-200
	弗瑞成
	1
	99
	99

	紫外线杀菌灯 
	紫外线杀菌灯       
Remark(特性参数)：
-TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；
-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；
-管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。
-使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V
	ZW30S19W
	巨光
	2
	63
	126

	感应龙头
	感应龙头
Remark(特性参数)：
1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V  50/60HZ；                                 
2.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；                          
3.开孔径：25mm；                                
4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
5. 接水口口径为1/2"外螺纹；  
	GGR-GY01
	古阁尔
	1
	390
	390

	冷热水混合龙头
	冷热水混合龙头
Remark(特性参数)：
1.座台式安装，双孔双温；
2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理
3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）；
5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；
	C-XP402
	古阁尔
	3
	233
	699

	
	智能结算系统
	
	
	　
	
	


人脸识别双屏智能结算台标准型（卡码脸）

Remark(特性参数)：

1）餐具进入“结算区”后，系统自动识别，核算整单菜价；

2）就餐者可在“读卡区”刷卡完成支付；

3）带语音提示，引导就餐者完成结账步骤；

4）支持批量定义修改价格；

5）酒水饮料等不带芯片的商品，可通过外置触控屏人工点选的方式添加； 

6）同一款餐具，可针对早中晚不同时段设置不同的价格； 

7）可按时段查询统计餐厅营业额和流水明细； 

8）材质：不锈钢拉丝边框，钢化玻璃台面，金属烤漆机柜；

9）客显屏为不低于12.1寸IPS屏，可视角度不低于170度，分辨率为1024*768； 

10）主屏为不低于12.1寸的电容屏，分辨率为1024*768； 

11）硬盘存储为不低于64G，SSD固态硬盘；

12）内存存储不低于4G；

13）群识能力应能达到30个； 

14）识别距离＜15cm； 

15）扣费速度≤0.2S； 

16）余额查询速度≤0.2S； 17）带扫码功能，支持支付宝、微信等移动支付方式；

18）支持人脸识别支付；

19）带打印小票功能； 

20）规格尺寸：长*宽：1520mm*720mm，带等候区，高度可调节，调节范围为750-900mm； 

22）抗电强度：1500V,50HZ，1min应无击穿或飞弧

	23）含服务器及显示屏
	pq6002
	鹏企
	3
	32175
	96525
	

	智慧餐饮云平台管理系统软件
	智慧餐饮云平台管理系统软件
Remark(特性参数)：
智慧餐台结算系统提供餐厅的消费应用
结算模式：自动结算、手动结算
早中晚餐多价格设置：针对同一款餐具，可根据早中晚餐盛放菜品的不同，设置不同的时段价格。
快速核算总价：餐具进入结算区后，系统自动识别并核算整单菜价，并将总价和明细显示在结算台的显示屏上
酒水、饮料点选：针对有酒水、饮料等无法用密胺餐具盛放的饮品时，可通过扫条码或人工点选的方式添加
同步餐厅中所有结算台的配置信息
菜品同步、餐盘计价、菜品价格管理
	pq-cygl
	鹏企
	1
	9828
	9828


人脸服务平台

Remark(特性参数)：

1.企业级人脸检测和识别；

2.支持1:N识别，最大使用人数为5万人可升级10万人；

3.人脸比对速度小于0.1S；

4.人脸识别准确度大于99%；

5、照片采集方法：至少有以下四种方式；

1.采用现场拍摄证件照的方式进行系统手动上传；

2.在自助终端上刷卡或者输入手机号码自助采集人脸；

3.在微信小程序上自助上传照片；

	4.在人脸识别双屏消费机上刷卡或者输入手机号码自助采集人脸；
	pq-rlsb
	鹏企
	1
	9828
	9828
	

	卡码脸消费机
	卡码脸消费机
Remark(特性参数)：
1.CPU主频不低于2.0GHz、算力不低于1T，内存不少2GB、硬盘不少于16GB；
2.屏幕：双显示屏，操作显示屏不小于4.3英寸，用户显示屏不小于7英寸；
3.键盘：实体键盘，不少于19个按键；
4.摄像头：200万像素红外双目，支持活体检测，在强阳光下可以正常识别人脸；
5.内置模块：内置读卡模块、扫码模块；
6.读卡类型：IC卡、CPU卡、NFC；
7.人脸识别：人脸容量大于5万人（可拓展），人脸识别时间小于0.2秒，识别准确率＞99.9%；
8.刷卡识别：识别距离大于30MM、卡识别时间小于0.2秒，识别区域不小于50*70MM；
9.扫码识别：识别距离大于80MM，码识别时间小于0.2秒，识别区域不小于40*29MM；
10.扫码类型：支持微信、支付宝、数字人民币、云闪付等支付方式，同时支持内部二维码支付；
11.在线升级：支持在线升级程序；
12.支付显示：支付时显示姓名、编号、组织、照片、消费金额、实付金额、账户余额；
13.待机查询：支持刷卡或刷脸后查询本人姓名及账户余额；
14.退单：设备端支持退单功能，刷卡核验身份后查询订单，选择订单后输入密码即退单成功；
15.消费数据汇总查询：本机可查询当餐次、当天、离线的消费总笔数和总金额；
16.明细查询：支持查看最近消费记录，包括姓名、时间、消费额；
17.离线消费：支持设置离线是否开启，开启后离线状态下允许消费，联网后离线订单自动上传；
18.消费类型：支持手动、定额、取餐三种模式；
19.混合支付：刷卡支付显示余额不足后，支持扫码补充剩余金额进行混合支付；
20.定额消费：支持设置固定金额后循环发起扣款，无需操作员介入；支持临时取消固定金额，手动输入任意金额发起扣款，支付成功后自动按照定额金额循环发起扣款；
21.取餐核销：线上订单支持到设备端取餐核销；
22.刷脸及取餐二次确认：设备支持设置刷脸及取餐二次确认功能；
23.人脸采集：支持人脸采集的功能，可通过刷卡或手机号核验身份录入人脸信息；
24.语音提示：支持支付成功、支付失败、余额不足、请取餐语音播报，支持消费金额播报；
25.营养信息：支持取餐时显示菜品的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠；
26.48小时稳定性：设备连续工作48小时，功能正常，支付正常，显示正常；
27.操作系统：Android 11及以上；
28.电源：12V/3A；
29.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
30.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
31.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
32.工作温度满足：-10℃~50℃；
33.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
34.通讯方式：标配4G+WIFI+WiFi；
	pq-xfj-ls-f
	鹏企
	3
	3800
	11400


出品控制器

Remark(特性参数)：

1.菜品切换：支持切换菜品功能，出品机实时显示菜品切换。 

2.下发菜谱：支持从后台下拉菜谱功能。 

3.下发菜品时间：连接单个出品机下发时间小于 1 秒。 

4.连接出品机数量：支持同时连接 20 台出品机稳定运行。

5.操作系统：Android 11.0。 

6.处理器：RK3568, 四核，最高主频 2.0GHz。 

7.内存 / 存储：内存 2GB（可扩展）、存储 16GB（可扩展）。 

8.显示屏：15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1920*1080。 

9.通讯：以太网 /WIFI/4G。 

10.扬声器：8Ω*5W*2。 

11.使用环境：使用温度 -10%C-50°C, 使用湿度 5%-95% 无凝结。 

12.外观尺寸：420*270*70mm。 

13.重量：4.1kg。 

14.电源：12V/5A。 

	15.尺寸：420*270*70mm。
	pq-cpj
	鹏企
	2
	8568
	17136
	

	读卡器
	读卡器
Remark(特性参数)：
1、工作频率：13.56MHZ，频率偏移不大于7KHZ
2、直接放电、间接放电可正常工作。
3、高温60度，低温-10度可正常工作
	R20C
	鹏企
	1
	226
	226

	就餐卡
	就餐卡
Remark(特性参数)：
1.用于就餐消费、充值、查询等；
2.读写距离：2.5～10cm；
3.擦写寿命：>100,000 次；
4.数据保存：>10 年；
	定制
	鹏企
	2000
	2
	4000

	芯片餐具
	芯片餐具
Remark(特性参数)：
1.支持射频装置识别，并能被写入或读取相关信息；
2.工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过0.5MHz；
3.读写次数：≥10万次；
4.耐跌落：1m高度正常跌落20次，功能及外观正常； 
5.耐清洗：在不低于85℃水中浸泡2小时，功能及外观正常； 
6.密胺材质。
	P800
	扬格
	15000
	13
	195000

	双耳托盘
	双耳托盘
Remark(特性参数)：
材质：食用级密胺材质
规格：约425×298×35
	805-2
	扬格
	1500
	13
	19500

	筷子
	筷子
材质：食用级密胺材质
规格：约6.5×270
	KZ-定制
	扬格
	2000
	2
	4000


勺子

Remark(特性参数)：

材质：食用级密胺材质

	规格：约144×40
	SZ-定制
	扬格
	2000
	2
	4000
	

	支付通道开通费-支付宝+微信
	支付通道开通费-支付宝+微信
	定制
	鹏企
	1
	3900
	3900

	系统安装调试费
	系统安装调试费
	定制
	鹏企
	1
	30000
	30000

	中标金额合计
	￥1,598,000.00

	服务要求：.项目工期：自采购人通知供货之日开始45个日历天内按采购人要求完成所有产品供货（含完成本项目所需的一切配件材料）、安装调试等。


注：1、投标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；
2、填写该表不代表投标人已具有中标候选人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；
3、本表内容涉及较多，投标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；
4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标候选人公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408@qq..com）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。
5、中标结果公告内容如涉及投标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，投标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由投标人自行承担。
[image: image2.png]g M W I B R 1135





