阳高县2026年森林防火智能监测

预警系统建设项目

招 标 文 件

项目编号：1402212026CGK00033

采   购   人：阳高县林业局

采购代理机构：山西宏瑞工程项目管理有限责任公司

二〇二六年五月

目    录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 评标标准和评标方法	25

第四部分 商务、技术要求	33

第五部分 合同原则	40

第六部分 投标文件格式	44

第七部分 相关附件	70

第一部分 招标公告

阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目

招标公告

项目概况

阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目的潜在投标人应在山西政府采购平台线上获取招标文件，并于2026年06月08日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：1402212026CGK00033

2.项目名称：阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：500000.00元

5.最高限价：500000.00元

6.项目需求：阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目本次采购共一包，具体包括：前端预警监测系统、室内监控中心系统以及附属设施等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中的商务和技术的相应规定为准；

- 7.合同履行期限：合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务。

- 8.服务标准：符合国家或行业合格标准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月18日至2026年05月25日，每天上午00:00至12:00，下午至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台线上获取；

3.方式：在线获取；

4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2026年06月08日15点00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

3.开标时间：2026年06月08日15点00分（北京时间）

4.开标地点：山西省大同经济技术开发区恒安街与柳莺路交叉口总部壹号5号楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家发改办价格【2003】857号文和国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定收取。

代理费收费金额（元）：/

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阳高县林业局

地    址：阳高县云门集中办公区阳高县林业局

联系方式：13994353416

2.采购代理机构信息

名    称：山西宏瑞工程项目管理有限责任公司

地　　址：山西省大同经济技术开发区恒安街与柳莺路交叉口总部壹号5号楼

联系方式：15534286003

3.项目联系方式

项目联系人：李祥明

电　　 话：15534286003

- 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应 具备的资格要求 | （1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）本项目是否接受联合体投标：否； （3）本采购项目是否专门面向中小企业：无； （4）本项目的特定资格要求：无。 |
| 2 | - 本项目预算金额和投标最高限价 | 预算金额：500000.00元 最高限价：500000.00元 |
| 3 | 投标文件 （资格证明文件） | 投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。 1.★供应商信用承诺书（格式见第六部分）； 2.★政府采购活动承诺书（格式见第六部分）； 3.★投标人廉洁自律承诺书（格式见第六部分）； 4.投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 |
| 4 | 投标文件 （商务技术文件） | 投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项为实质性响应条款。 1.★法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六部分）； 2.★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六部分）； 3.★投标函（在投标函中除可填报项目有关内容外，对投标函的任何实质性修改将导致报价无效；格式见第六部分）； 4.★报价一览表（格式见第六部分）； 5.合同案例及相关证明材料（复印件须加盖投标人公章）； 6.★商务技术偏离表（格式见第六部分）； 7.★投标保证金凭证（格式见第六部分）； 8.技术方案（格式自拟）； 9.对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见相关附件）； 10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件。 |
| 5 | 保证金交纳 | 投标保证金递交方式：保证金采用网上银行、支票、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到账。投标保证金须按照招标文件要求的数额交纳。未足额交纳磋商保证金额的，将被视为响应无效。 保证金金额：伍仟元零角零分（5000元） - 递交方式：通过本单位银行基本帐户递交 - 退还方式：通过本单位银行帐户全额退还 - 投标保证金注入下列账户： 收款单位：山西宏瑞工程项目管理有限责任公司大同分公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司大同云汽支行 账 户：1405 0162 3908 0000 2152 行 号：1051 6200 8213 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明“项目名称简写+保证金”。 |
| 6 | 投标有效期 | 90 个日历天（自递交投标文件截止之日起计算） |
| 7 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及的话） | 1.涉及进口产品的要求： （1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。 （2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。 3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。 （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。 4.中小微企业参加本项目投标要求： 按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），且适用晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》优惠政策，并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。 5.监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。 6.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。 7.本项目涉及创新产品、创新服务的要求： 投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。 8.项目涉及商品包装和快递包装的要求： 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》。 |
| 8 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属工业。 （行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)） |
| 9 | - 现场勘查 - （或标前答疑会） | 不组织 |
| 10 | 投标文件的递交 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 2.1在招标文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（远程解密）。 2.2电子响应文件解密时间为：系统发出解密指令后30分钟内。 2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始解密→解密完成。 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 3.1本项目需提供纸质投标文件（存档使用）：不分正、副本 3份。供应商在评标前3个工作日内提交纸质版投标文件。响应文件封面应加盖供应商单位章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 (注：应与电子响应文件内容完全一致，提供的所有资料概不退还。) |
| 11 | 评标委员会 成员构成 | 评标委员会构成： 5 人，其中：采购人代表 1 人，评审专家 4人； 专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 由 中标人 向代理机构一次性缴纳招标代理费；服务费收取标准参照国家发改办价格【2003】857号文和国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定收取。 |

电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标 文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3投标人需自备电脑进行解密（可远程解密），同时自行解决所需网络。投标人携带的个人电脑出现故障或因特殊原因未携带个人电脑的，可使用采购代理机构提供的备用电脑，但出现不利于投标人的任何因素，由投标人自行承担。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程采用电子形式进行，纸质文件备份留存。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

二、投标人须知

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.4“服务”指招标文件规定的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.5“货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.6“电子签章”指可通过电子签章客户端软件（如：Winaip等）正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.9本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购货物/服务的投标人。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件。

代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询的渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件”、“政府采购严重违法失信名单”查询截图、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；查询后存在问题的将对投标文件做无效投标处理。截止时点：投标文件递交截止时间。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5.1联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.5.2本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.5.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第六部分（如有）。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，或登录“政采云平台”登录成功后，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

  - 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知;

第三部分 评标标准和评标方法；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式；

第七部分 相关附件。

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号7的规定。

6.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.5 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，需在“政采云平台”内通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在“政采云平台”内通知已获取招标文件的所有投标人。

7.4采购代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

  - 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务技术文件。

投标文件（资格证明文件）和投标文件（商务技术文件）按各自内容分别以“政采云平台”要求的格式上传。

9.2 投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 保证金交纳

9.3.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额及方式详见投标人须知前附表序号5的相关规定。

9.3.2未按投标人须知前附表序号5的相关规定要求交纳保证金或交纳的保证金金额不足的，按响应无效处理。

9.3.3 招标人或者招标代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.3.4 未中标的投标人的保函在中标结果通知书发出后自动失效，不予退还；中标的投标人的保函在签订政府采购合同，合同备案后自动失效，不予退还。

9.3.5 采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳保函的，采购代理机构在终止公告发布后自动失效，不予退还。

9.3.6 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可按照本招标文件约定向投标人或保证方主张赔偿责任，投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

9.4 投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供服务的单价明细、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10.投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第六部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标有效期限

本项目投标有效期见投标人须知前附表序号6的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

  - 四、投标文件的递交

13.递交方式

本项目投标文件的递交见投标人须知前附表序号10的规定。

14.投标截止时间

14.1 电子投标文件须按照招标文件第一部分招标公告中规定的投标解密时间进行解密。因投标人自身原因导致其在规定的时间未进行解密的，投标无效。政采云系统原因导致未解密的，可在解密时间截止后在“政采云平台”进行异常处理上传备份文件。

14.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人在开标解密截止时间前，可以对电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

  - 五、开标

16.开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2开标时，投标人可开标现场或登录“政采云平台”在规定时间内解密电子投标文件，因投标人自身原因导致其规定时间内未完成解密将导致投标无效。其他原因导致未解密的，可在解密时间截止后在系统进行异常处理上传备份文件。

16.3投标人在开标现场或登录“政采云平台”中自行查看开标结果，并进行确认，在规定时间内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

  - 六、评标程序和要求

17.项目组织

采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18.投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第三部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19.组建评标委员会

19.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人及以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会由五人组成，其中采购人代表1人，山西省政府采购评标专家库抽取4人。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金或保函的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告相关监管部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将要求投标人按上述原则对投标报价进行调整确认。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

22.投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在政采云平台系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第三部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24.评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告相关监管部门。

25.推荐中标候选人名单和确定中标人

25.1推荐中标候选人名单

招标文件第三部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同，按照技术、服务等因素的优劣进行排列推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

25.2确定中标人

本次招标，采购人授权评标委员会确定中标人。评标委员会确定第一中标候选人为中标人。

26.编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27.评标过程保密

采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将废标结果通知各投标人。

  - 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并同时通过政采云平台线上向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2采购代理机构对未通过资格审查的投标人作解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 中标人在中标通知书发出后10日内，最长不得超过30日与招标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法律法规等规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依法依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5 中标人应当自合同或补充合同签订之日起三个工作日内将合同提交同级政府采购监督管理部门和采购代理机构进行备案。

30.6对诚信记录良好的中标人免收履约保证金；如需收取履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。允许中标人以银行、保险公司或担保机构出具保函等非现金形式提交履约保证金。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

  - 八、服务费

31. 服务费

本项目服务费见投标人须知前附表序号12 的规定。

  - 九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在  合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对招标文件有疑问的，通过政采云系统向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，通过政采云系统提出质疑函。投标人对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内通过政府采购平台进入“项目质疑管理”程序提出。

35.2投标人提起在线质疑，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条和《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF），否则不予受理。

35.3质疑函应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、与质疑事项相关的请求、事实依据、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人或投标人代表签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）、提出质疑的日期。

35.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（7）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

35.5采购代理机构（或采购人）将在系统收到质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过政采云系统线上通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.6疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.8质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

  - 十一、违约处罚

36.1投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

- (一）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

- (二)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
    (三)拒绝履行合同义务的。

36.2开启后在投标文件有效期内，投标人撤回其投标文件；

36.3在招标期间，投标人企图影响代理机构或评标委员会的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.4中标人未按本招标文件规定签约；

36.5中标人与采购方订立背离合同实质性内容的其它协议；

36.6中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

36.7评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 评标标准和评标方法

一、投标文件的初步评审

资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业 执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务 报告 | 具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本 资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本 资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本 资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本 资质 | 政府采购活动承诺书 | 提供政府采购活动承诺书，要求内容完整、签署符合要求。 |
| 7 | 基本 资质 | 廉洁自律承诺书 | 提供廉洁自律承诺书，要求内容完整、签署符合要求。 |

说明：

1、资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正；通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

- 2、提供的复印件材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，投标无效。

3、投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

符合性审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标文件的报价 | 审查投标报价是否符合招标文件的规定要求，是否超出招标文件规定的最高限价。 |
| 2 | 商务 | 投标文件有效期 | 审查投标函中承诺的投标文件有效期是否符合招标文件的要求。 |
| 3 | 商务 | 投标文件的格式、签署及盖章 | 审查投标文件中的格式、签署及盖章是否符合招标文件要求，存在未按要求签署、盖章的，投标无效。（须上传含封面及目录的整本投标文件） |
| 4 | 商务 | 投标保证金凭证 | 审查投标文件提供的投标保证金凭证是否符合招标文件要求。 |
| 5 | 技术 | 技术要求相应内容的审核 | 审查投标文件商务技术条款偏离表中对照招标文件第四部分要求的响应情况，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |

说明：

1、符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、以上证明材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，投标无效。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。

（2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

4、中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号）中的价格评审优惠幅度。对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包：小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务或工程，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物服务15%（工程5%）的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的，合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%-6%（工程1％-2％）的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%-6%（工程1％-2％），用扣除后价格参加评审。

5、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目响应时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务以上（含合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、监狱企业参加本项目的要求

（1）监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与大、中型企业组成联合体参加政府采购活动时，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，对标的总价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）对于非专门面向监狱企业的采购项目，对监狱企业的标的总价给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

8、本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。招标人授权评标委员会确定中标人。

综合评分法评分细则

评 定 内 容 及 标 准

一、商务部分(10分)

- 业绩（4分） - 要求供应商提供相类似的案例业绩，提供合同复印件，包括：合同首页、内容页、金额页及盖章页 - 提供一个在投标截止日期前三年内的案例业绩，得2分，最高得4分。

二、技术部分(66分)

- 1、供应商针对本项目提供的准备工作方案（20分） - ①对项目理解、认识、思路；②提供总体架构、技术线路设计方案；③项目进度及计划安排；④重点、难点分析及应对措施；⑤对采购人的合理化建议。共 5个评分点。准备工作方案清晰合理、严谨完善，评分点内容详细，切实可行，符合项目实际情况的，论述合理及可实施性强，每项最高4分，合计20分。每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

2、供应商针对本项目提供的具体实施方案（24分） ①针对本次服务内容和要求提出详细的工作总体方案的科学性、合理性和完善性，详细描述服务内容、服务范围、服务标准、其他服务内容等；②关键性技术问题的阐述；③投入项目的设备、设施等保障措施；④文档及报告的管理方案。共 4个评分点。具体实施方案清晰合理、严谨完善，评分点内容详细，切实可行，符合项目实际情况的，论述合理及可实施性强，每项最高6分，合计24分。每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

3、供应商针对本项目安全保障提出信息安全保障方案（9 分）： 项目执行方案清晰合理、严谨完善，评分点内容详细，切实可行，符合项目实际情况的，论述合理措施切实到位，每项最高3分，合计9分。每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

4、项目组织机构及内部管理制度（5分） 项目组织架构科学合理，内部管理制完善合理最高5分。每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

5、应急预案（3分） 对可能出现的突发情况有完善的应急方案，有制止事态的应急措施等，合理完善最高得3分，每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

6、售后服务保障措施（5分） 根据供应商针对本项目所提供的后续跟踪服务及保障措施，符合项目实际情况，科学合理、切实可行，最高5分。每发现一处缺陷及内容薄弱项扣0.5分，扣完为止。不提供不得分。

三、价格分（30分）

a、参与此次报价的所有合格供应商中，以最后报价最低的报价作为基准报价；价格分统一按照下列公式计算： b、报价得分=（基准报价/供应商的报价）×30×100%； c、报价得分运算小数点后按四舍五入保留2位小数计算； d、对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四部分 商务、技术要求

一、采购内容

根据我县森林防火监测预警工作需要和县财政年度预算指标实际，本着经济、高效、适用的原则，本次采购选择具备承建森林防火智能监控系统实力的单位承揽阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目。建设内容为建设森林防火智能监控系统一套，具体包括：前端预警监测系统、室内监控中心系统以及附属设施等。建设地点位于阳高县王官屯镇绿苑山。

二、采购控制价及设备参数

(一)阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目采购控制价为人民币50万元。

(二)系统设备技术参数详见阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目组件参数。

三、建设期、服务期及标准

项目建设期限从合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务，项目建设符合国家或行业合格标准；维护服务期至2027年12月31日结束，维护服务期间的一切费用由乙方承担并保证系统所有设备正常运行。

四、付款方式

合同签订后支付合同总价的30％项目款，项目建设任务完成并经查验合格、系统性能调试正常后支付合同总价70％的项目款。

五、其他

具体相关约定以签订的《阳高县2026年森林防火智能监测预警系统建设项目合同书》为准。

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端预警监测系统 | 瞭望塔（含基础、施工） | 座 | 1 | 一、20米视频监控塔 视频监控塔主要由塔基、塔身、爬梯和工作平台四部分构成。 (1)工程做法 监控塔主体采用钢结构，根据场地实际情况，塔高 20m， 平面形式为四柱方形塔，塔顶放置视频监控设备。由承台式钢筋混凝土结构基础、角钢结构 塔体、工作平台、爬梯、防雷系统等构成。 (2)基础 基础采用钢筋混凝土独立基础，4个独立基础采用连系梁连接，深坑埋深 2.2m，底宽 1.3mx1.3m，四柱铁塔中心尺寸为 3mx3m。 采用 C30 的水泥混凝土 二、塔体、爬梯及工作平台说明： 20米监控塔，钢材材质采用A3F-Q235B钢。 设计风压：0.65KN/㎡ 裹冰：8mm 抗震烈度：8° 垂直偏差：＜1/1000 接地电阻： ≤10欧姆 塔顶设计外工作平台带护栏，设外爬梯带护栏， 其他：塔体必须设避雷装置， 塔的抗震应符合现行国家标准 |  |  |
|  | 站房 | 间 | 1 | 定制满足使用要求 |  |  |
|  | 辅助系统（设备间） | 套 | 1 | 稳压电源：1、符合IEC439-1，GB7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定；2、使用环境满温度：-55°～+60°；3、内部安装空开、电压表、防雷模块，防雨、防潮；4、输出功率：2000VA，抗雷击，抗浪涌。 防雷器：1、信号防雷器；2、电源防雷器。 设备机柜：12U标准机柜 |  |  |
|  | 视频采集系统（热成像双光谱智能前端设备） | 台 | 1 | 双光谱重载云台摄像机 热成像像元尺寸：17 μm 热成像焦距：100 mm 热成像分辨率：384 × 288 热成像视场角：6.2°(H)5°(V) 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：0.7km 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：2.1km 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：3.0km 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：5.9km 设备可根据温度变化自动调整聚焦； 设备支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； 设备可外接空间感知模块，并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息； |  |  |
|  | 防盗设备 | 套 | 1 | 智能网络球机 支持≥23倍光学变焦，最大焦距≥110mm 支持最大2560×1440 @30fps高清画面输出 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 内置麦克风、支持一进一出音频、一进一出报警，最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8mm~110 mm，≥23倍光学变倍 设备支持白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 音频输入：1路音频输入 音频输出：1路音频输出 防护：≥IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  |  |
|  | 对讲设备 | 套 | 1 | 低噪声高增益前置放大器、灵敏度可调；两线制平衡输出音频线和电源线隔离；2线LINE-IN输入，内置混音器；支持拾音器级联 声音输出500W，前置放大，配备200W喇叭 |  |  |
|  | 传输设备 | 对 | 1 | 一、无线网桥 1.管理方式：支持中/英文管理、WEB管理、Telnet管理，配置免重启； 2.本地网管运维服务器集中管理 3.支持各个客户端吞吐量实时显示功能； 4.支持VLAN、路由、防火墙、Qos功能、虚拟网桥及IPV6协议等多种网络业务； 5.支持TDMA通信协议，支持主动干扰抑制技术； 6.加密方式支持双向MAC地址绑定、授权终端接入功能、非法终端入侵踢出功能、私有协议加密、标准WEP/WPA/WPA2加密方式； 7.支持超级频率≥5.8G 4920～6100Mhz，发射功率≥1000mw； 8.11ac模式接收灵敏度满足≥-74dBm@300M； 9.内置防浪涌模块，防护规格≥共模（DM）6Kv/差模（CM）2Kv； 10.采用金属遮蔽外壳防水等级≥IP68； 11.工作温度范围要求达到：-40～75℃; 12.考虑到无线网桥运行环境比较恶劣，需支持透气功能，且透气量≥210ml/min/cm²(压差=70mbar)标准； 13.无线网桥与匹配天线须为同一品牌； 14.传输距离20~30km。 二、定向天线 1.定向天线：频率范围：5150～5850MHz； 2.带宽：700MHz； 3.增益：≥30dBi 4.水平面波瓣宽度：3.5°;垂直面波瓣宽度：3.5°; 5.电压驻波比：≤1.5入阻抗：≤50Ω; 6.极化方式：水平/垂直口径尺寸：≥600(mm) 三、辅料 三防胶泥，避雷器等相关辅材 |  |  |
|  | 交换机 | 台 | 1 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 |  |  |
|  | 供电系统（太阳能供电） | 套 | 1 | 单晶硅太阳能发电板；单片功率：380W，5年材料和工艺保证；12年输出功率不小于90%；20年输出功率不小于80%；系统功率：2280W；备电时间不小于72h。 胶体免维护蓄电池，额定电压：12V；蓄电量：200AH；自放电比例（%/月）: 1.66%；80% DOD 下的循环寿命： 800次。电池组容量：1600AH；双层落地保温柜 。 太阳能控制装置，太阳能充电控制器，MPPT制式；12/24/36/48V自动识别；最大充电电流60A，最大放电电流20A；最大输入电压DC150V；MPPT追踪效率可达99%，相比PWM可提高15-20%充电效率；数字电源技术，转换效率98%；支持胶体、密封、开口、锂电池等不同类型电池充电；LCD液晶显示，LED故障显示；RS232/485接口，支持modebus协议，满足不同场合通讯需求；TVS防雷保护、过充放保护；工作温度-35℃～+45℃。逆变器功率1000W |  |  |
| 室内监控系统 | 预警监测平台系统-接入服务费 | 项 | 1 | 点位授权，接入现有系统 |  |  |
|  | 预警监测平台系统-功能拓展费 | 项 | 1 | 火情推送：支持将研判后的火情推送到对应网格员手机短信（包含10万条短信包，一年有效期） |  |  |
|  | 大屏显示系统-拓展服务 | 套 | 1 | 包含显示单元（与现6块屏拼接成3X3） 、定制支架、辅材及运输安装调试。 （1）显示单元： 显示单元：55“超窄边；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 物理拼缝：1.8mm，亮度：500cd/㎡，对比度：1000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 与原大屏无色差或色差较小（人眼可接受） （2）定制支架： 快速安装; 支持现场扩容; 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60微米 （3）辅材及运输安装调试： 安装需要的线材等辅材，并包含运输安装调试费用 |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |

四、售后服务需求

(1)投标人所提供货物应是全新的、配套完整的原封正规产品（含必要消耗品），承诺所有投标货物标牌齐全清晰，所有投标货物应提供相关技术材料（技术资料中有关技术数据应与投标文件中技术偏离表描述的技术参数相符）。

本采购项目的所有货物的运输、拆箱、安装、调试等工作由投标人完全负责。

(2)质保期为验收合格之日起2年，若有关设备或主要部件的制造商规定的质保期长于本合同质保期，应使用制造商的质保期。在质保期内因设备发生的问题免费无偿处理，直到设备正常运行。在质保期内，免费提供技术服务。包括系统的维护、维修（包括更换仪器、零配件、耗材与试剂）和技术支持。所有质保期均从采购人验收合格之日起计算。

(3)质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在1个日历天内解决，中标人须免费提供同档次的设备供采购人临时使用。

(4)质保期间，投标人应在接到采购人维护通知后30分钟响应，技术支持人员在2小时内通过电话提供问题分析及解决方案，对于无法通过电话或远程支持方式解决的问题，最长不超过3小时内派专业工程师到达现场维护。

(5)提供7×24×365技术支持服务。

- (6)提供故障设备或配件的备品备件服务，故障设备或配件返修时间不超过7天。对于故障返修设备及部件，其保修时间计算方法为在原保修期与返修件保修期两者中取较长值作为返修件的保修期。

第五部分 合同原则

（具体操作实施办法以双方合同为准）

注：本合同样本仅供参考，具体内容由招标人和中标单位协商确定。

需       方：

供       方：

供方在            组织的           公开招标项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务条款

供方向需方提供      服务

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

服务完成后由需方负责办理财政支付手续，

具体支付方式:

四、服务承诺

五、合同履行期及地点

1、合同履行期：

2、服务地点：

六、交验

七、需方责任

1、及时办理付款手续；

- 2、遵守《公安信息网安全管理规定(试行)》相关规定；

......

八、供方责任

1、保证所供服务均为标书承诺服务，符合相关要求；

- 2、遵守《公安信息网安全管理规定(试行)》相关规定；

......

九、违约责任

1、供方所交的服务质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额   %的违约金。

2、供方不能交付服务时，供方向需方偿付合同款总额   %的违约金。

3、供方逾期交付服务时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额   ‰的滞纳金。逾期交付超过   天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章，即行生效。

2、本合同一式  份，供方持  份，需方持  份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

中标通知书

招标文件

投标文件

投标补充文件（如有）

投标人所做的其他承诺

| 需方： | 供方： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 电 话： | 电 话： |

- 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照第二部分投标人须知规定的顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

(项目名称)

项目编号：

投

标

文

件

投标人：                       （全称并加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：     （签字或盖章）

年  月   日

目录

资格证明文件

- 供应商信用承诺书…………………………………………………………………

2.政府采购活动承诺书…………………………………………………………………

3.投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………………………

4.投标人认为需要提供的其他资格证明文件………………………………………

商务技术文件

- 法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………

- 法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………

3.投标函……………………………………………………………………………

4.报价一览表…………………………………………………………………

5.合同案例及相关证明材料…………………………………………………

6.商务技术偏离表…………………………………………………………………

7.投标保证金凭证…………………………………………………………………

8.技术方案……………………………………………………………………………

9.对政府采购相关政策要求的响应情况………………………………………

10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件………………………………

资

格

证

明

文

件

部

分

1.供应商信用承诺书

1.1具有独立承担民事责任的能力

（采购人） ：

（投标人名称） 愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（一）我公司具有独立承担民事责任的能力（后附有效的营业执照或其他非企业组织证书）；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

有效的营业执照或其他非企业组织证书（副本）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

2.政府采购活动承诺书

（采购人） ：

我公司参与（项目名称、项目编号） 的政府采购活动，就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间：

□不存在利害关系/□存在下列利害关系：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系：（如有，请如实说明）

本单位与其他投标人之间：

□不存在围标串标行为/□存在围标串标行为：

□不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动/□存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规，严格按照招标文件规定签署本承诺书，如有任何存在围标串标行为，将自行承担一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

3.投标人廉洁自律承诺书

（采购人） ：

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次招标采购工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通参与招标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与招标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者招标小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与招标或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

4.投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商

务

技

术

文

件

1.法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                         性  别：

身份证号：                         职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                        （公章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面影印件

2.法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人）：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

投标人代表：        （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。
3.投  标  函

（采购人）：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

投标报价：人民币（大写）         元（￥        元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期    个日历天内（自提交投标文件的截止之日起算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供服务和交付货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定且无任何异议。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担相应的法律责任。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率提供相关服务。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

- mail：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

- 4.报价一览表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1批 |  |  |
| 总报价（大写）： 小写：￥ |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |
| 服务标准： |  |  |  |  |

注：

1.投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

2.后附分项报价明细表，格式自拟。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

- 5.合同案例及相关证明材料

投标人类似合同案例情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同类型或内容 | 采购人 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①投标人提供的类似合同案例，至少需提供与最终用户签订的含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页的完整合同影印件。（加盖公章）

②类似合同案例证明材料附后。

- 6.商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据招标文件要求，如有偏离均应填写偏离表，无偏离可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

7.投标保证金凭证

如采用保函形式，提供保函电子版/扫描件

如采用采用银行转账、支票、汇票、本票形式，提供转账凭证或回单及基本开户许可证/基本开户信息扫描件

- 8.技术方案

- 9.对政府采购相关政策要求的响应情况

（如不涉及，可填“无”）

- 10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件

# 第七部分 相关附件

（一）节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2．提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）(如不涉及，可不提供）

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 本产品报价金额占本包总报价金额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：认证证书附后。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品型号 | 环境标志产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

单位名称（盖章）：

日期：

（三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入    为万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 注：

- ①从业人员、营业收入、资产总额填报上合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务度数据，无上合同签订之日至2026年9月30日前完成主体建设任务，2026年10月31日前完成系统运行调试任务度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（五）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

（六）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）

正版软件承诺书（格式）

（采购人名称）：

我公司现参与项目采购活动，承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

投标人名称(印刷体及公章)：

日期：

（七）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

单位名称(全称并加盖公章)：

日   期：

（八）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。