[image: image1.png]




采购项目编号：2026-XJGJ-HWCG-01
乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目  

公 开 招 标

采 购 文 件
项目名称：乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目   

采购人（盖章）：乌鲁木齐市第二十三中学

联系人：俞老师
联系电话：0991-5861982

详细地址：乌鲁木齐市黄河路351号（乌鲁木齐市第二十三中学）

招标代理机构（盖章）：国金工程项目管理有限公司

联系人：马经理

电话：18299092919

详细地址：乌鲁木齐市新市区天河新城市广场A座1403室  
二〇二六年五月

项目名称：乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目   

采购人（盖章）：乌鲁木齐市第二十三中学

联系人：俞老师
联系电话：0991-5861982

详细地址：乌鲁木齐市黄河路351号（乌鲁木齐市第二十三中学）


项目名称：乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目  
招标代理机构（盖章）：国金工程项目管理有限公司

联系人：马经理

电话：18299092919

详细地址：乌鲁木齐市新市区天河新城市广场A座1403室  

目 录

第一部分  投标须知前附表
4
第二部分 招标说明
10

    第一章  总则
10

    第二章  招标文件
12

第三部分 投标说明
14

    第一章  投标人的资格证明
14

    第二章  投标文件的编写
14

    第三章  投标文件的递交
19

    30

第四章  开标

    第五章  评标
24

    第六章  定标
26

第四部分 采购需求
31
第五部分 合同部分
37
第六部分 投标文件格式
41
    报价要求响应文件
42
    资格响应文件
43
    商务技术响应文件
44


乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目    

公开招标公告

	项目概况：

乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月26日 11:00（北京时间）前递交电子投标文件。


一、项目基本情况

1、招标编号：2026-XJGJ-HWCG-01                                       

2、项目名称：乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目
3、预算金额（元）：565551.84
4、最高限价（元）：565551.84
5、采购需求：

标项一:
标项名称: 乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目
预算金额（元）:565551.84
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见采购需求
备注：

合同履约期限：30日
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件：

时间: 2026年5月6日至2026年5月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点:政采云平台线上获取

方式： 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月26日 11:00（北京时间）
投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2026年5月26日 11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅
五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。 

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人（盖章）：乌鲁木齐市第二十三中学

联系人：俞老师

联系电话：0991-5861982

详细地址：乌鲁木齐市黄河路351号（乌鲁木齐市第二十三中学）

2.采购代理机构信息 

招标代理机构（盖章）：国金工程项目管理有限公司

联系人：马经理

电话：18299092919

详细地址：乌鲁木齐市新市区天河新城市广场A座1403室 

第一部分   投标须知前附表

	序号
	名称
	内容

	1
	招标文件编号
	2026-XJGJ-HWCG-01

	2
	项目名称
	乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目

	3
	联系方式
	采购人（盖章）：乌鲁木齐市第二十三中学

联系人：俞老师

联系电话：0991-5861982

详细地址：乌鲁木齐市黄河路351号（乌鲁木齐市第二十三中学）

招标代理机构（盖章）：国金工程项目管理有限公司

联系人：马经理

电话：18299092919

详细地址：乌鲁木齐市新市区天河新城市广场A座1403室 

	4
	预算金额（最高限价）
	565551.84元

	5
	采购内容
	具体采购要求详见采购需求及招标文件 

	6
	合同履约期限
	30日

	7
	供货地点
	采购人指定地点。

	8
	质保期
	三年

	9
	投标资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：无。

	10
	信用情况
	信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	招标文件发放日期
	时间：2026-5-6至2026-5-12（每日00：00-12：00，12：00-23：59）
地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

	13
	招标文件售价
	每套人民币0元

投标资格不能转让。

	14
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2026年5月26日11:00:00 (北京时间)

	15
	投标文件递交及开标地点
	将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

	16
	投标有效期
	90天

	17
	评标方法
	综合评分法

	18
	投标保证金
	￥5600元（伍仟陆佰元）

	19
	投标文件电子标书须知
	采用不见面开标：
1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。
2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。
3.远程开标前，投标人务必在政采云（https://www.zcygov.cn/）平台投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

4、供应商应当在开标截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政 府采购云平台”,开标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为 30 分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。 

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 

	20
	投标文件的签署规定
	1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。

2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

	
	投标文件格式
	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	21
	付款方式及币种
	1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：签合同后付30%，到货后付65%，验收完毕后付5%。

	22
	相关账号
	缴纳保证金金额：5600元（大写：伍仟陆佰元）

保证金缴纳账号：

开户单位名称：国金工程项目管理有限公司新疆分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行

银行帐号：30002401040012617

咨询电话：马经理    

联系电话：18299092919

注：汇款单上需注明投标人名称、项目名称；到账截止时间：2026年5月26日11:00（北京时间）

	23
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	24
	招标代理服务费
	1、代理报酬支付方式：由中标人支付。
2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

	25
	低于成本价不正当

竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	26
	政府采购政策支持
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

本项目为非专门面向中小企业采购项目；监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业 。

（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企

业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

（2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，

则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向小微企业的

项目，不具备小微企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向

中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

2、政府采购强制采购：标记(符号的节能产品：

符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：(1)非标记(符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记(符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：

投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。

	27
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交盖章纸质版及Word格式电子版质疑文件至接收单位
接受质疑的单位：国金工程项目管理有限公司

联系人：马经理 

电  话：18299092919

	28
	公告发布媒体
	新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html

	29
	其他
	1、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

2、本项目不接受任何可调整的报价及备选方案。

3、投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算，本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中投标报价表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

4、投标人报价内应当包含项目承担的全部费用。（提供分项明细报价），除报价内容外，采购人不再另行支付任何其他费用。

	30
	质疑处理
	1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
2、投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
3、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
4、采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。项目开标前的质疑（针对招标文件的质疑），由采购人负责回复答疑。项目开评标中评标结束后由采购代理机构负责回复。
5、以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
（5）投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

	备注
	除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。

投标文件中的报价为一次报价。

3、招标文件中部分废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

4、投标文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


  招标说明

第一章总则
    1.  适用范围

1.1　本招标文件仅适用于本次招标中所叙的货物供应。

2.  投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表
3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已参加投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。　　

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作响应性文件电子标书的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作响应性文件电子标书的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人拒绝修正错误的；

（3）投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（4）投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为其他应当否决的投标。

6.投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义下列术语和缩写的定义为：

7.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2  “招标代理机构”系指 国金工程项目管理有限公司。

7.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8“响应性文件电子标书”指利用政采云平台提供的“响应性文件电子标书制作工具”编制的响应性文件电子标书加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

7.14  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “投标”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

8.  投标费用

8.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2　投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章 招标文件
9. 招标文件的构成

9.1　招标文件由下述部分组成：
招标公告

第一部分招标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

9.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

10.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分   投标说明

第一章  投标人的资格证明
1.投标人的资格证明

1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 

1.3  所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章  投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3、投标文件语言和度量单位

3.1   招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 投标文件的组成及编制
4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1　报价要求响应文件：

(1)开标一览表

(2)分项价格表

4.1.2　资格响应文件：

(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3　商务技术响应文件：

(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)反商业贿赂承诺书

(3)商务技术条款偏离表

(4)符合政府采购政策的证明材料

(5)项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
(6)近三年经营业绩表
(7)产品简要说明一览表
(8)规格、技术参数偏离表
(9)售后服务承诺书
(10)服务方案

(11)售后服务机构及联系方式

(12)质量保证承诺书

(13)其他资料

(14)招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其他说明和资料
4.2　电子投标文件的编制

4.2.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

4.2.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件响应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

4.3　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5、投标文件格式

见投标须知前附表。

投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。 

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超过预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已支付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质“三无”产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8、投标有效期

8.1　投标有效期见投标须知前附表，在此期间招标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从招标须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9.投标文件的签署规定见前投标须知前附表

10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表
11.投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达国金工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向国金工程项目管理有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及项目名称简写）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版打印件。

11.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13、投标截止时间

113.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2　投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。

14.2  投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

第四章  评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5名人员组成；其中招标人代表0人；评委确定方式：开标前于政采云专家库中抽取。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章  开标

16. 开标

16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3电子招投标的应急措施

16.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

16.4　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17. 资格审查
17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查
资格审查表
	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）提供上一年度经过审计的财务报告或近三个月内任意一个月的银行资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或声明函）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有开标前半年内任意一个月的依法缴纳社保良好记录证明；具有开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收良好记录证明；

（5）提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的书面声明（提供证明材料或声明函）
	
	
	

	2
	投标保证金缴纳
	其他资料投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


审查项目有一项不满足则结论为不合格。

17.3　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评　标

18. 评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；
	
	
	
	

	2
	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；
	
	
	
	

	3
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	
	

	4
	提供不参与围标串标承诺书；
	
	
	
	

	5
	投标文件按照要求签署、盖章；
	
	
	
	

	6
	投标报价在采购预算（最高限价）以内；
	
	
	
	

	7
	是否有不符合招标文件中规定及法律规定的其他实质性要求。
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	
	


1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3. 请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8评标委员会将根据政府采购政策支持小微企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格.
中小企业价格折扣比例及方法

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。


21.9在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

   节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	环保产品
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

      2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

      3.若节能、环境标志清单内的产品仅构成投标产品的部件、组件或零件的，该产品不进行价格折扣认定。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
22.6评分标准：评分办法

各投标人的总评分=A+B＋C，具体评分细则如下：

A：报价得分 30 分
	项目
	评审内容
	分值

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正；

3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30


B：商务技术部分评分 70分

	序号
	评审项目
	分值

	1
	配置及性能指标（48分）
	供应商须对照采购文件《项目采购需求》全部内容逐条在《技术投标与偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码：

1、对《项目采购需求》中带“▲”条款的响应程度：为重要技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得30分。每出现一条负偏离扣3分，扣完为止；

2、对《项目采购需求》中未带“▲”条款的响应程度：为一般技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得18分，每出现一条负偏离扣1.5分，扣完为止。

注：

投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

	2
	核心产品制造商实力

（5分）
	1、投标人所投核心产品制造商被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的得 3分，没有不得分。（提供证明文件复印件，否则不计分）

2、投标人所投核心产品制造商具备高新技术企业认证得 2分，没有不得分。（提供证明文件复印件，否则不计分）

	3
	备品、备件

及应急保障（4分）
	1.有详细的备品备件库（提供库存清单及备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）；

2.当有紧急情况发生时，可保障采购人设备的使用，有应急保障能力，并提供应急保障方案未提供不得分；针对供应商提供的备品备件库清单、预防和应急保障措施进行打分，每存在1处缺陷扣1分，扣完为止，方案内容不能满足项目需求或未提供不得分。

（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻 辑不清、涉及的规范及标准错误、内容缺漏、不能完全满足采购需求等）

	4
	项目实施能力、保障措施及实施计划（5分）
	根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：①交货期保证措施②测试与试运行；③故障修复时间：故障响应时间小于2小时，故障解决时间小于48小时④备品备件库：48小时内无法解决的故障，需在24小时内安装好替换品⑤巡检维保服务方案。经评标委员会评审，以上内容均能满足采购需求且进行详细说明的得满分5分，每有一条方案内容未进行详细说明或者内容不适用本项目的扣1分，扣至0分为止。未提供上述方案的本项不得分。

	5
	售后服务

（8分）
	根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审。售后服务方案内容充分，详细具体，内容包括：①服务方案承诺②响应时间③服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）④培训方案（培训方式、培训内容、培训目标、培训费用等）⑤售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）。经评标委员会评审，以上内容均能满足采购需求且进行详细说明的得满分5分，每有一条方案内容未进行详细说明或者内容不适用本项目的扣1分，扣至0分为止。未提供上述方案的本项不得分。

投标文件中有明确售后服务体系，可以为本项目提供稳定的售后服务。（需提供场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件），提供资料齐全的得3分，未提供的本项不得分。


	C: 本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行价格评审优惠的扶持政策；

	1、本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 

本项目中小企业划分标准所属行业为：工业

2、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

	D: 节能、环境标志产品评审优惠内容。

	（1）、财政部 发展改革委印发的《节能产品政府采购品目清单》；

（2）、财政部 生态环境部印发的《环境标志产品政府采购品目清单》。

证明文件：须提供清单截图及在有效期内的产品认证证书扫描件，未提供不得分。

对该项的评审，评审专家须核认证证书中的产品是否为所投产品的规格型号，另证书中所出具的认证依据标准是否与《品目清单》中的一致；以上两点都符合，才能得相应分值。


第七章  定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章  授予合同

26.签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27.合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据招标文件中采购需求及中标人投标文件中的投标内容组织项目履约验收。

28.中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

29.中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起3个工作日内发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。

十二、保密和披露

30.保密和披露

30.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

30.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分 采购需求

	序号
	名  称
	数量
	单位
	参数

	1
	真分集无线话筒 U段手持
	3
	套
	1、系统由机架式接收机和2只手持话筒组成；
2、载波频段：UHF 603-935MHz；
3、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率；
4、无线电工作方式必须为真分集、锁相环频率合成；
5、具备干扰检测和规避功能；
6、输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座；
7、具有10分钟电力的余量提示功能。

	2
	天线分配放大系统
	1
	套
	1、单台支持≥8支无线发射机同时工作使用，具有≥8路BNC天线接口；
2、兼容所有UHF频段无线麦克风接收机使用；
3、支持现场无线电频谱扫描监测，为射频频点分配及管理提供依据；
4、支持多套系统级联使用；
5、频宽范围：450MHz~950MHz

	3
	反馈抑制器
	1
	台
	1、每通道可设≥12个动态陷波器，≥12个PEQ；分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20kHz；
2、每通道独立陷波+移频器，自动扫描啸叫点并抑制。
3、音频输入：≥2路XLR输入，≥2路TRS输入接口；
4、音频输出：≥2路XLR输出，≥2路TRS输出接口；
5、信噪比：＞105db(A)；
6、总谐波失真：≤0.005％@1KHz。

	4
	双10寸防水线阵全频音箱
	8
	只
	1、低频单元≥10"x 2，高频单元≥75mm（3"）压缩驱动器x1；
2、水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°；
3、额定功率≥600W，标称阻抗≤8Ω；
4、频率响应范围等同或优于60Hz-20kHz；
5、最大声压级≥129dB（连续），灵敏度≥101dB（@1W/1m）；
6、采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触；
7、采用多层优质高密度桦木，金刚砂喷涂处理，结实牢固。

	5
	单18寸防水线阵低音音箱
	2
	只
	1、低音单元≥18"高效率低频驱动单元，倒相式；
2、频率响应范围等同或优于39Hz-200Hz；
3、最大声压级≥130dB（连续），灵敏度≥102dB（@1W/1m）；
4、额定功率≤700W，标称阻抗≤8Ω；
5、采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触；
6、高密度桦木面板，金刚砂喷涂工艺，坚固防刮。

	6
	线阵列田字架
	2
	套
	1、与线阵音箱配套，承载重量不低于2吨；
2、可单点吊挂整串线阵。

	7
	功率放大器
	4
	台
	1、立体声输出功率：≥1000W*2@8Ω，≥1350W*2@4Ω；
2、电压增益：≥36dB；
3、输入灵敏度：0db(0.775Vrms)1.0V/26dB；
4、频率响应：20Hz-20KHz（±0.3dB）；
5、阻尼系数：≥200:1；
6、信噪比：＞100dB；
7、互调失真：≤0.35%；
8、总谐波失真：＜0.5%，20-20KHz；
▲9、具有完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。（提供封面具有CNAS或CMA标志的第三方检验报告，报告内容能体现满足此条参数要求）

	8
	功率放大器
	1
	台
	1、立体声输出功率：≥1200W*2@8Ω，≥1800W*2@4Ω；
2、电压增益：≥36dB；
3、输入灵敏度：0db(0.775Vrms)1.0V/26dB；
4、频率响应：20Hz-20KHz（±0.3dB）；
5、阻尼系数：≥200:1；
6、信噪比：＞100dB；
7、互调失真：≤0.35%；
8、总谐波失真：＜0.5%，20-20KHz；
▲9、具有完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等。（提供封面具有CNAS或CMA标志的第三方检验报告，报告内容能体现满足此条参数要求）

	9
	数字音频处理矩阵
	1
	台
	1、≥16路可切换式平衡话筒/线路输入，≥16路平衡线路输出；
▲2、内置LCD屏，可显示IP地址、预设状态等信息，前面板有输入输出信号状态显示灯，≥8路可自定义GPIO接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口；（提供封面具有CNAS或CMA标志的第三方检验报告，报告内容能体现满足此条参数要求）
3、内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议(如腾讯会议、钉钉会议等)；
4、每路输出通道不少于8段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择；
5、DSP功能包括但不限于AFC、AEC、ANS、ANC、AM、AGC、Ducker、PEQ、GEQ、延时、分频等；
6、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设；
7、具备智能中控功能，支持定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源管理、信号切换、环境控制、音频等一体化控制；
8、提供终端用户定制操作界面，支持30台设备同一个界面管理；
9、支持双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机；
10、支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；
11、输入灵敏度可调档位0-48dBu（3dBu）；
12、音频采样率支持48K/24bit。

	10
	12路数字调音台
	1
	台
	1、配置≥7"彩色触摸屏用于设备交互，支持面板密码锁定，防止误操作；
2、模拟输入≥14路MIC+2路立体声LINE接口，数字输入支持S/PDIF、光纤，支持USB音频输入；
3、输出通道≥1组L/R主输出+6路BUS混音总线输出+2路AUX接口，支持AES数字输出；
4、支持外接USB设备进行播放/录音，支持播放APE、FLAC、MP3、WAV等音频格式文件；
5、支持通道参数拷贝快速设置，所有通道名称可自定义；
6、支持一键系统静音、通道编组静音；
7、输入通道支持反馈抑制器、噪声门、压缩、高通/低通、参量均衡等信号处理功能；
8、输出通道支持参量均衡、压缩、高通/低通、延时器等信号处理功能；
9、内置≥2个独立效果器母线，具有经典混响、大房间混响等效果类型；
10、内置信号放大器支持正弦波、粉红噪声、白噪声；
11、支持≥20组场景预设存储，数据可导出备份；
12、支持RS232、TCP/IP协议控制，具备一键式控制指令自动生成功能。

	11
	电源时序器
	2
	台
	1、后置≥12通道带独立滤波器时序控制插座，其中不少于6路16A电源插座；
2、前面板具有≥2个直通电源插座；
3、总控制采用不低于100A空气开关，具有电压指示，超压报警；
4、支持自定义调整通道开机及关机的延时时间；
5、内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑；
6、具有RS232、RS485、TCP/IP多种控制接口，支持远程控制；
7、面板按键支持锁定，防止误触。

	12
	IP网络前置放大器
	1
	台
	1、具备≥2.8寸TFT屏显示设备网络参数、广播状态等信息；
2、前面板具有≥1路高优先级MIC接口，支持自动默音功能且默音深度可调，方便紧急插入喊话广播；
▲3、前面板具有≥1路USB接口，支持USB点播功能，具备“上一首/下一首、播放/停止、单曲循环/列表循环”等常用切换按键，彩屏显示USB音频列表，实时切换选择音频文件；（提供设备实物接口图和屏幕界面功能截图证明）
▲4、具有≥4路XLR/TRS复合接口MIC输入、≥3组AUX输入、≥1路EMC输入接口，每路接口均有独立增益调节旋钮；（提供设备实物接口图证明）
5、支持EMC输入设置为最高广播优先级，用于消防紧急语音插入；
6、具有≥2组L/R线路输出接口，可外接功放或有源音箱；
7、支持高音、低音均衡控制；
8、支持本地输出音量和IP广播采播音量独立旋钮控制；
9、支持蓝牙无线音频功能，蓝牙版本不低于BT5.0；
10、具有信号电平指示LED；
11、≥1路标准RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输，将本地音频远程发送至其他终端设备；
12、支持播放MP3和WAV格式音频文件；
▲13、支持显示≥4个服务器广播分区，可使用输入音源对目标分区进行广播；（提供软件界面功能截图证明）
14、信噪比：AUX1-AUX3、EMC、MIC1-MIC5≥100dB（A计权）；
15、输入灵敏度&输入阻抗：AUX1-AUX3:300mV/10KΩ（非平衡）、EMC:300mV/10KΩ（非平衡）、MIC1-MIC5:10mV/600Ω（非平衡）；
16、频率响应：AUX1-AUX3:20Hz-20KHz(±2dB)、EMC:20Hz-20KHz(±2dB)、MIC1-MIC5:60Hz-20KHz(±2dB)；
17、总谐波失真：≤0.1%@1KHz；
18、低音EQ调节：±10dB@100Hz；
19、高音EQ调节：±10dB@10KHz；
20、广播声音延时：≤30ms；
21、音频编码：支持MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729；
22、音频采样：支持8kHz-48kHz、16bit，8kbps-320kbps。
23、支持电源浪涌防护，符合GB/T 17626.5-2019试验等级4级标准要求。

	13
	监听音箱
	2
	只
	1、信号输入：支持XLR/TRS；
2、输出通道：2CH；
3、输出功率：低音40W，高音30W；
4、最大SPL：100dB（@1m）；
5、频率响应：56Hz-22KHz(-3dB)；
6、LED指示灯：有。

	14
	音频隔离器
	1
	个
	1、信号输入≥2路XLR/TRS复合接口，信号输出≥2路XLR接口；
2、隔离滤波音频信号传输距离≥500米；
3、支持即插即用，支持热插拨，无需电源，无需软件设置和维护；
4、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路；
5、频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu；
6、失真度：≤0.002%(20dBu1KHz)

	15
	标准机柜
	1
	台
	标准：GB/T19520.16；
产品尺寸（宽度×深度（顶底框）×高度（不含脚轮、不含支脚）(mm)/容量(U)）：600×600×2000/42U；
负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600；
颜色：RAL9005黑色；
安装尺寸：19英寸；
防护等级：IP20；
框架：拼装式结构，前后焊接框架，上下同顶底板走线孔。PDU安装孔，侧安装梁安装孔以及理线扎线所需孔；
机柜框架预留M6并柜安装孔、并柜无需专门并柜件；
前后门：单开高密度扁六角平板网孔门；
网孔门采用扁六角设计，开孔率≥80%；
两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度；
顶部：风扇单元从顶部安装、使用过程中拆卸维护方便、风扇单元拆卸后具有宽340mm×高260mm孔位、方便线缆进出，前后各≥2个进线孔、预留毛刷盖板安装孔、可走线、可安装无孔金属盖板；
底部：前后各≥2个进线孔、中间≥4块可调整金属中盖板、预留毛刷盖板安装孔、走线方便灵活；
锁具：前后门长柄锁、侧板塑料快开卡扣（预留小圆锁安装孔）；
机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，横梁为覆铝锌板其余为SPCC喷塑，4根角柜均丝印U位标识、区分左右，材料厚度（未喷塑前）（mm）：其中角规厚度2.0，横梁厚度1.5，顶底板、框架、托盘、前后门厚度1.2㎜，其他1.0mm；
角规深度方向可前后调整；
机柜预留对地安装孔；
表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；
标配件：风扇单元：≥2位风扇单元；托盘：≥3块；卡式螺钉螺母（M6）：≥40套；其它标配件：1只梅花扳手；脚轮及支脚：4只2”重载脚轮、4支M12可调支脚；
工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；
使用场景：室内落地安装；

	16
	卡侬线（2M）
	10
	根
	2米

	17
	卡侬线（5M）
	30
	根
	5米

	18
	音箱线
	800
	米
	EVJV2x2.5

	19
	定制落地支架
	2
	套
	定制

	20
	IP网络广播系统软件
	1
	套
	一、用户平台
1、软件是整个系统的运行核心，支持中大型广域网和局域网系统搭建，满足不少于1000个终端设备搭建、管理、授权、组织调整；
2、系统采用B/S和C/S相结合的体系架构，提供浏览器访问和应用程序两种客户端方式，功能一致及数据同步；
3、统一管理系统内所有终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备及其它网络周边设备，实时显示设备IP地址、登录状态、任务状态等运行数据；
4、具备实时广播、定时打铃、定时采播、消防联动、智能控制、媒体资源管理等广播业务功能；
5、终端状态：具备全部终端在线/离线、任务中/空闲数据总量统计；支持列表视图和网格视图切换查看；支持终端登录状态及任务状态显示及不同颜色提示；支持单个终端名称、终端ID、IP地址、任务状态、音量显示、网络信号强度显示；
6、实时广播：具备文件广播、文字合成语音广播、服务器声卡采集广播、终端音源采集广播功能；文件广播支持顺序/随机播放切换，支持上一曲、暂停、下一曲播放控制；文字合成语音广播支持设置文字内容、语音类型、语速，支持设置背景音乐，支持创建模板一键调用；终端音源采集广播支持采集终端输入音量控制，可指定任意终端或分区广播；
7、定时打铃：支持按每天/每周/单次模式设置计划任务，广播音源支持音频文件和文本；支持一键复制任务和手动执行任务；支持批量删除列表任务；
8、定时采播：支持按每天/每周/单次模式添加采播任务，采播音源支持服务器声卡和终端音源；
9、消防联动：支持与第三方系统或设备通讯，实现联动服务器或终端本地音频广播，触发信号支持终端报警输入和按键输入；
▲10、电源控制：支持按每天/每周/单次不同周期管理电源时序器定时开关机，每通道支持独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；（提供软件界面功能截图证明）
▲11、网络时钟：支持网络时钟音箱内容发布及显示集中管理，支持多个终端批量配置，可设置文字和时间单独或组合格式显示；（提供软件界面功能截图证明）
▲12、话筒管理：支持网络无线话筒集中管理，支持远程自动扫频、修改话筒频段，保障话筒频率互不干扰；（提供软件界面功能截图证明）
13、媒体资源管理：支持按文件目录管理媒体资源，媒体资源包含音频素材和文字模板，音频文件支持MP3、WAV音频格式文件上传、下载和试听；
14、终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；支持批量修改终端输入、输出音量；支持终端名称、终端ID、IP地址、密码设置；
15、用户管理：支持广播权限自定义，可配置不同管理员只能操作管理权限范围内的终端，确保系统使用安全；
16、录音管理：按日期查询终端录音数据，支持下载录音文件到本地；
17、支持不同广播任务0-15级优先级配置；
18、支持自定义用户权限，确保系统使用安全；
19、支持48KHz采样率音频编解码，全链路网络音频传输小于30ms，多终端同步小于10ms；
20、支持AES256加密算法，确保数据传输和存储安全；
21、支持动态编码和丢包补偿算法，保障广播任务音频传输流畅。
二、运维平台
1、运维平台独立于用户平台，“一张图”直观展示系统总体运行情况；
2、支持B/S和C/S架构两种工作模式；
3、具有全部终端在线情况、工作状态、网络状况、回路检测等数据总量统计；以网格视图展示所有终端状态信息，支持分区筛选；
▲3、支持查看单个终端登录状态、网络信号强度、广播音量、监听音量、工作状态、工作温度、功耗等信息，支持终端检索查询；（提供软件界面功能截图证明）
4、支持查看主备切换器功放状态、扬声器回路线路状态；
▲5、支持对在线终端进行循环监听，监听扩声支持设置从任意网络终端输出，监听功能不受位置限制；（提供软件界面功能截图证明）
6、支持广播系统“一键自检”，对所有终端的网络信号、音量、温度、任务情况等状态进行实时检测，自检过程通过图标状态、颜色的变化进行反馈提示，自检结果实时更新。

	21
	网络管理主机
	1
	台
	1、具备实时监测整个网络广播系统所有终端和外部设备的工作状态，实时响应所有终端的各类服务请求，对整个广播系统进行实时有效的管理；
2、具备强大的终端管理功能，可进行终端参数配置，可查看所有终端的实时状态，并对在线的终端实时控制；

3、具备多种广播任务管理方案，包括定时广播任务、即时广播任务、频道广播任务、采集触发广播任务、紧急触发广播任务、预案任务、终端点播任务、人工语音任务和插播任务等；
4、具备强大的多媒体资源节目库管理及存储功能，具有丰富的点播节目库，供给各种广播任务管理方案灵活选择使用并支持同步点播管理；
5、具备强大的信号传输模式，包括单播、组播和TCP等；
6、前面板配置醒目的防误触红色按钮和手柄话筒用于紧急广播，可通过一键按钮触发全区广播，并且具有不少于4种紧急预案报警设置，预案报警时可实时喊话；
7、负载能力：≥1000个终端；
8、屏幕操控：≥17英寸液晶工业级电容式触摸屏；
9、操作方式：自带隐藏抽拉式键盘，自带触摸板，方便用户直接输入数据；
10、标准接口：不少于1个VGA、1个HDMI、4个USB3.0、4个USB2.0；
11、音频接口：不少于1路MIC in、1路Line in、1路Line out；
12、网络功能：不少于210/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒；

13、处理器: CPU(主频3.2GHz,六核十二线程)
14、硬盘：标配≥1T Msata固态硬盘；刷新率60Hz
15、内存：标配≥32G DDR4内存，可扩展；
16、工作温度：-10℃～60℃；
17、工作湿度：5%-95%。

	22
	CD播放器
	2
	台
	1、通电自动播放；
2、自动播出控制，全数码伺服；
3、支持DVD、VCD、CD、MP3、SVCD及DVCD等多种音频格式；
4、内置USB盘接口；
5、高强度1.5MM加厚机身，确保产品不会因运输环境恶劣引起变形。

	23
	调谐器
	1
	台
	1、采用标准19英寸机架式设计；
2、支持调频/FM，可存储电台≥99个；
3、支持电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
4、频率范围：AM 522kHz-1620kHz，FM 87.5MHz-108MHz；
5、信噪比：≥92dB。

	24
	IP网络寻呼话筒
	1
	台
	1、≥7寸高清触摸屏，分辨率不低于1280*800；
2、具有≥1路线路输入和≥1路线路输出接口，满足外部音频采集与播放；
3、具有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；
4、具有≥1路USB接口，可插入U盘播放音频文件；
5、内置蓝牙接收模块，可使用移动设备音频作为广播音源；
6、支持单选/分区/全选广播，具有收藏夹功能，方便快速寻呼；
▲7、支持话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件多种音源选择广播；（提供软件界面功能截图证明）
8、支持音频文件、预录音、文本转语音广播前本地试听，防止播出事故；
9、支持来电语音播报，在被呼叫时播报对端设备的名称；
10、支持手指上下滑动调节屏幕亮度，广播任务中滑动音量条调整输出音量的大小，类似智能手机操作；
11、支持自定义终端桌面及屏保背景，上传图片设置即可；
12、支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源使用，文件保存在话筒本地；
13、支持自定义广播开始提示音、广播结束提示音，引导使用者操作；
14、支持脱机广播，设备与服务器网络连接断开情况下，仍能对其他终端进行广播；
15、支持一键触发全区紧急广播；
▲16、支持对目标终端进行监听，可一次性选择多个终端循环监听，监听间隔时间可自定义；（提供软件界面功能截图证明）
17、支持查看系统内终端的登录状态和任务状态，具有颜色区分及文字提示；
18、支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时通过密码解锁。

	25
	IP网络前置放大器
	1
	台
	1、具备≥2.8寸TFT屏显示设备网络参数、广播状态等信息；
2、前面板具有≥1路高优先级MIC接口，支持自动默音功能且默音深度可调，方便紧急插入喊话广播；
3、前面板具有≥1路USB接口，支持USB点播功能，具备“上一首/下一首、播放/停止、单曲循环/列表循环”等常用切换按键，彩屏显示USB音频列表，实时切换选择音频文件；
4、具有≥4路XLR/TRS复合接口MIC输入、≥3组AUX输入、≥1路EMC输入接口，每路接口均有独立增益调节旋钮；
5、支持EMC输入设置为最高广播优先级，用于消防紧急语音插入；
6、具有≥2组L/R线路输出接口，可外接功放或有源音箱；
7、支持高音、低音均衡控制；
8、支持本地输出音量和IP广播采播音量独立旋钮控制；
9、支持蓝牙无线音频功能，蓝牙版本不低于BT5.0；
10、具有信号电平指示LED；
11、≥1路标准RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输，将本地音频远程发送至其他终端设备；
12、支持播放MP3和WAV格式音频文件；
13、支持显示≥4个服务器广播分区，可使用输入音源对目标分区进行广播；
14、信噪比：AUX1-AUX3、EMC、MIC1-MIC5≥100dB（A计权）；
15、输入灵敏度&输入阻抗：AUX1-AUX3:300mV/10KΩ（非平衡）、EMC:300mV/10KΩ（非平衡）、MIC1-MIC5:10mV/600Ω（非平衡）；
16、频率响应：AUX1-AUX3:20Hz-20KHz(±2dB)、EMC:20Hz-20KHz(±2dB)、MIC1-MIC5:60Hz-20KHz(±2dB)；
17、总谐波失真：≤0.1%@1KHz；
18、低音EQ调节：±10dB@100Hz；
19、高音EQ调节：±10dB@10KHz；
20、广播声音延时：≤30ms；
21、音频编码：支持MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729；
22、音频采样：支持8kHz-48kHz、16bit，8kbps-320kbps。
23、支持电源浪涌防护，符合GB/T 17626.5-2019试验等级4级标准要求。

	26
	IP网络电源时序器
	1
	台
	1、任何有以太网口的地方均可接入，可接受广播服务器及其它IP网络设备的访问与控制；
2、通过网络连接组成分布式系统，通过IP网络广播系统软件对系统内的设备进行统一的控制管理；
3、总承受功率不低于8KW，适用大功率使用场合；
4、具有≥8路独立控制的时序通道，其中不少于4路16A电源插座，每通道带独立RFI/EMI电源滤波器；
5、具有LCD屏幕显示设备IP地址、时间、ID，电源状态指示；
▲6、支持通过软件控制每一路电源的打开与关闭，支持所有设备统一控制；具有定时开关机功能，支持每一路电源端口进行定时编程，实现全系统的无人值守电源管理；（提供软件界面功能截图证明）
7、每通道具有独立的硬件开关控制；
8、支持TCP/IP、WIFI、USB、RS485、RS232多种控制方式；
9、支持多台设备级联控制；
10、支持设置密码，保护系统用电安全管理。

	27
	IP广播卫星校时服务器
	1
	台
	1、支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS；
2、当卫星参考源丢失后具备守时功能；
3、局域网同步授时精度：0.5-2ms；
4、支持SERVER和BROADCAST工作模式；
5、支持6路物理独立网口同时提供NTP服务；6、支持5V天线馈电，同时具备天线检测功能。

	28
	控制主机
	1
	台
	处理器 主频2.7GHz，8核8线程；2G独显，无光驱;24.5寸高清液晶显示屏；前面板和后面板简约设计，小尺寸适用于办公桌面，带有安全锁孔，丰富USB接口、视频输出接口，方便办公使用

	29
	分控软件
	1
	套
	1、客户端分控软件以Windows服务的形式在后台运行，用户通过任意网络浏览器即可作为客户端登录到广播系统的网页管理界面，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制；
2、客户端分控软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多个客户端同时登录并独立工作，应用操作的终端范围和功能均在主控端进行权限管理，确保安全性；
3、支持实时查看终端的运行状态、音量、任务等信息；
4、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速及设置背景音乐；
5、支持创建终端音源采集广播任务，可控制终端输入音量；
6、支持创建声卡采集广播任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储；
7、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

	30★

核心产品
	IP调音台
	1
	台
	▲1、具备不小于7寸高清触摸彩屏，分辨率不低于1024×600，自带鹅颈话筒杆进行拾音；（提供满足参数要求的设备实物图证明）
2、支持至少8路音频输入(4路话筒/线路输入+4路立体声线路输入)，每路音量使用推子调节；
3、话筒输入支持48V幻象供电。
▲4、支持网络广播，模拟通道输入信号可与服务器媒体音频文件、蓝牙音频文件、U盘音频文件混音输出；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告证明，报告内容能体现满足此条参数要求）
5、支持网络对讲，本地扬声器进行输出；
6、支持网络监听，可对其他网络终端发起监听，声音从本地扬声器输出；
7、支持预设8个快捷广播任务，有对应物理按键实现一键触发，并配有无线遥控器支持远程播控。

	31
	有线话筒
	2
	只
	1、采用触摸式开关按键设计；
2、支持3.5mm和6.35mm两种音频输出接口；
3、话筒音量大小具有指示灯状态变化提示；
4、具有钟声提示音功能，支持开关选择。

	32
	IP网络音箱
	60
	只
	1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，集成网络音频解码模块、立体声D类功率放大器和高保真扬声器于一体；2、内置≥2×15W(8Ω)功率放大器，可外接一路副音箱；
3、具有≥1路线路输入接口，支持本地扩音，带音量调节旋钮；
4、具有≥1路线路输出接口；
5、内部集成麦克风，支持监听扬声器输出状态，采集状态上传管理平台；
6、支持检测环境噪声大小，根据噪音级别自动调整输出音量；
7、支持无外部信号输入时自动关闭内部功放，节能降耗；
▲8、具备低延迟、高同步性，全链路音频网络传输小于30ms；支持48KHz/16Bit音频采样；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告证明，报告内容能体现满足此条参数要求）
9、支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护；
10、支持通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；
11、支持跨网段传输，有以太网口的地方即可接入；
12、总谐波失真＜0.05% @1KHz 额定功率输出；
13、箱体灵敏度87dB±3dB(1M/1W)。

	33
	IP网络数字功放
	15
	台
	1、标准19英寸机架式1U数字功放，节省机柜安装空间；
2、具有≥2路100V定压输出接口，支持配置70V输出；
3、输出功率≥120W；
▲4、具有≥1路MIC、≥1组AUX线路输入接口，具有音量电位器控制；（提供设备实物接口图证明）
5、MIC输入具有优先权（自动默音功能），具有默音深度调节旋钮；
5、具有≥1路USB接口；
7、具有≥1组L/R线路输出接口，外接功放或有源音箱；
8、具有≥1路报警输入、≥1路报警输出接口，满足报警联动广播使用；
9、具有保护、过载、信号、网络指示；
10、支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警；；
11、支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台；
12、具备电源及线路防雷击、浪涌保护；
13、具备无输入信号待机功能，节能降耗；
▲14、低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告证明，报告内容能体现满足此条参数要求）
15、支持48kHz/16Bit音频采样；
16、支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入；
17、支持设备定时重启；
18、功耗（额定输出时）：≤160W；
19、频率响应：130Hz-18KHz；
20、网络传输速率：10M/100M自适应；21、音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit；
22、信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。

	34
	前置放大器
	1
	台
	1、支持≥5路话筒输入，≥3路AUX线路输入，≥2路EMC紧急输入，≥2路AUX线路输出；
2、话筒输入具有最高优先、强行切入优先功能，紧急输入线路具有二级优先、强行切入优先功能；
3、各路话筒输入通道和线路输入通道均可独立调节音量；
4、话筒接口支持+48V幻象供电及独立控制电源开关，为电容话筒提供电源；
5、具有音频信号指示灯实时显示音频信号输出状态；
6、具有高音和低音独立调节旋钮。

	35
	前置功放
	5
	台
	1、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
2、输出功率≥250W；
3、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；
4、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；
5、饱和失真及LED警示；
6、信号电平指示LED；
7、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇。

	36
	IP网络主备功放切换器
	1
	台
	标准机架式设计，使用≥2.8寸TFT屏显示设备网络参数、功放通道、线路状态、故障状态等信息；
2、具有≥4路主功放音频接口、≥4路备份功放音频接口、≥4路环出音频接口、≥4路主功放功率接口、≥4路备份功放功率接口；
3、每路功放通道工作容量不低于1500W，并有独立的增益控制旋钮；
▲4、支持主功放发生故障后自动切换到备用功放，切换时间低于30ms；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告证明，报告内容能体现满足此条参数要求）
5、支持对音频线路信号和功放功率信号双检测，任一线路故障均能实现主备功放自动切换；
6、具有定压100V监听输出接口，可外接扬声器实现本地对输出通道音频的实时监听，确认输出通道音频是否正常；
7、具备线路检测功能，可实时检测喇叭线路的开路、短路故障，自动识别报警，并在屏幕显示提醒；
▲8、设备断电后，功放仍可正常工作，不影响音频传输，并且各通道输入音频信号可调无影响；（提供具有CMA或CNAS标志的功能检验报告证明，报告内容能体现满足此条参数要求）
9、≥1路RJ45网络接口，支持TCP/IP、UDP协议，设备告警信息同步上传广播服务器软件平台。

	37
	电源时序器
	1
	台
	1、≥16路AC220V电源输出插座，每路电源有输出灯亮；
2、总负载功率不低于6000W。
3、设有1路紧急接口输入，1路紧急短路输出，并支持485通讯，方便与其他设备连接使用。

	38
	备份定压音箱
	24
	只
	1、采用木制箱体，壁挂式安装；
2、额定功率：≥6W；
3、输入方式：定压100V；
4、灵敏度：90dB±3dB。

	39
	IP网络音频终端
	1
	台
	1、设备前置≥4寸触控显示屏，支持紧急广播、远程播控、本地采播、分区控制、参数设置等功能的操作；
▲2、具有≥3路MIC、≥2路AUX线路输入接口，每路输入具有独立的音量控制旋钮，MIC1具有优先权（自动默音功能）；（提供设备实物接口图证明）
3、具有≥1路EMC紧急输入接口，具有最高优先级；
4、具有≥2路USB接口，内置MP3播放器，支持MP3和WAV双解码；
▲5、支持定压100V输入，≥8路分区广播定压100V功率输出接口，每路子分区支持单独开关控制；（提供设备实物接口图和软件界面功能截图证明）
6、具有≥1组L/R线路输出接口；
7、具有≥2路报警输入、≥2路报警输出接口，满足报警联动广播使用；
8、具有≥2个受控220V电源输出插座，功率负载不低于1500W，为外接设备供电；
9、具有≥1路RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，支持音频采集网络化传输；
10、内置麦克风，用于广播和对讲时声音采集；
11、内置扬声器，支持对讲和本地监听输出；
12、支持内部线路监听，按下监听按键，内置扬声器自动播放设备输出的内容；
13、支持高音、低音均衡控制；
14、具有音频输出电平信号指示；
15、支持蓝牙无线音频功能，蓝牙版本不低于BT5.0；
16、支持网络及扬声器回路故障自我诊断，故障状态信息显示；
17、支持输入终端ID或广播分区编号发起网络广播和对讲；
▲18、具有≥4个紧急广播快捷键，满足火灾、地震等不同类型警情下一键发起全区广播，报警音频文件可编辑设置；（提供软件界面功能截图证明）
19、支持同步服务器设置的事件触发广播任务，本地手动执行，可显示任务数量不少于15个；
20、频率响应：50Hz-16KHz（±3dB）；
21、音频采样、位率：8kHz-48kHz，16bit；22、网络传输速率：10M/100M自适应；
23、总谐波失真：≤0.5%@1KHz。

	40
	纯后级广播功放
	1
	台
	1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式尺寸，设备高度1U；
2、简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障；
3、具有2路定压100V功率输出接口，输出功率≥1000W；
4、支持≥1路话筒输入和≥2路AUX线路输入，话筒输入与线路输入音量独立控制，具有调节旋钮；
5、支持≥1路AUX线路输出，可扩展功放连接；
6、支持≥1路报警输入和≥1路报警输出用于联动周边设备；
7、支持默音功能，当有话筒信号接入时，功放可自动对之前的检出音频进行衰减，并且衰减程度可调；
8、设备采用AC100V-240V宽电压供电设计，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护；
9、总谐波失真：≤0.5% @1KHz 1/2输出功率；
10、信噪比：≥84dB。

	41
	无线话筒
	3
	套
	1、采用金属机箱、数字U段音频无线通信、真正分集式接收、双CPU控制，不增加天线放大器设备的情况下有效传输距离可达70米以上；
2、支持500Mhz+600Mhz双频段工作范围，多通道发言时并发表现优异；
3、双通道独立无线信号扫描功能，可以快速搜索并锁定工作环境中干扰少的频率；
4、各通道具有液晶屏实时显示工作频道或频率、输出音量、RF信号强度、发射器电池电量，方便调试和检测；
5、接收机支持搭配各类话筒，提供手持式/领夹式/坐席式多种发射器可选，可以混搭使用，互不干扰；
6、接收机天线座提供偏置电压，可直接连接定向天线提升接收距离和信号质量；
7、内置≥6个无线通信组，每个组包括≥12个无线通道；
8、接收机总谐波失真（THD+N）≤0.05%(@1kHz)、传输延时≤4ms、频率响应衰减≤2dB（20Hz-20KHz）、信噪比≥105dB；
9、发射器采用可更换动圈式拾音头，LED彩显，使用干电池续航时间≥6小时，并兼容充电锂电池，发射功率三档可调。

	42
	话筒天线
	1
	套
	1、有效工作频率为400MHz-950MHz，信号增益+2dBm到+12dBm可调；
2、兼容品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用；
3、内置强波器:+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调），可对话筒信号进行无损的增强与补偿；4、支持≥8路BNC放大信号输出，≥2路BNC备用级联输出；
5、支持≥4路稳定的DC12V电源输出，为话筒接收机供电；
6、天线类型为对数周期指向（LPDA），采用可伸缩与转向调节的金属安装支架，具有电源与增益量LED指示；
7、天线防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。

	43
	音柱
	8
	只
	1、室外防水音柱，大功率宽频带喇叭，声压高，传送距离远；
2、额定功率≥120W； 
3、灵敏度：91dB±3dB；
4、输入方式：定压100V。

	44
	吸顶音箱
	66
	只
	1、优质天花喇叭，音质清澈，活动夹设计安装方便；
2、额定功率：≥6W；
3、灵敏度：91dB±3dB；
4、输入方式：定压100V。

	44
	壁挂音箱
	6
	只
	1、额定功率：≥6W；
2、输入方式：定压100V；
3、灵敏度：92dB±2dB；
4、频率响应：150-15KHz。

	45
	音控开关
	2
	台
	输入容量60W

	46
	交换机
	6
	台
	1. 性能：交换容量≥52Gbps；包转发速率≥39Mpps
2. 端口：≥24个千兆电口，≥2个千兆光口
3. MAC ≥16K，支持MAC地址学习数目限制 
4. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍

	47
	话筒支架
	6
	个
	1.高度调节等同或优于1030—1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM

	48
	机柜
	1
	台
	标准：GB/T19520.16；
产品尺寸（宽度×深度（顶底框）×高度（不含脚轮、不含支脚）(mm)/容量(U)）：600×600×2000/42U；
负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600；
颜色：RAL9005黑色；
安装尺寸：19英寸；
防护等级：IP20；
框架：拼装式结构，前后焊接框架，上下同顶底板走线孔。PDU安装孔，侧安装梁安装孔以及理线扎线所需孔；
机柜框架预留M6并柜安装孔、并柜无需专门并柜件；
前后门：单开高密度扁六角平板网孔门；
网孔门采用扁六角设计，开孔率≥80%；
两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度；顶部：风扇单元从顶部安装、使用过程中拆卸维护方便、风扇单元拆卸后具有宽340mm×高260mm孔位、方便线缆进出，前后各≥2个进线孔、预留毛刷盖板安装孔、可走线、可安装无孔金属盖板；
底部：前后各≥2个进线孔、中间≥4块可调整金属中盖板、预留毛刷盖板安装孔、走线方便灵活；
锁具：前后门长柄锁、侧板塑料快开卡扣（预留小圆锁安装孔）；
机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，横梁为覆铝锌板其余为SPCC喷塑，4根角柜均丝印U位标识、区分左右，材料厚度（未喷塑前）（mm）：其中角规厚度2.0，横梁厚度1.5，顶底板、框架、托盘、前后门厚度1.2㎜，其他1.0mm；
角规深度方向可前后调整；
机柜预留对地安装孔；
表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；
标配件：风扇单元：≥2位风扇单元；托盘：≥3块；卡式螺钉螺母（M6）：≥40套；其它标配件：1只梅花扳手；脚轮及支脚：4只2”重载脚轮、4支M12可调支脚；
工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；
使用场景：室内落地安装；

	49
	机柜
	1
	套
	30U产品尺寸（宽度×深度（顶底框）×高度（不含脚轮、不含支脚）(mm)/容量(U)）：600×600×1555/32U；
负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600；
颜色：RAL9005黑色；
安装尺寸：19英寸；
防护等级：IP20；
框架：拼装式结构，前后焊接框架，上下同顶底板走线孔。PDU安装孔，侧安装梁安装孔以及理线扎线所需孔；
机柜框架预留M6并柜安装孔、并柜无需专门并柜件；
前门：单开透明5mm钢化玻璃门、门边条带六角形通风孔，后门：单开无孔钢板后门；
两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度；
顶部：风扇单元从顶部安装、使用过程中拆卸维护方便、风扇单元拆卸后具有宽340mm×高260mm孔位、方便线缆进出，前后各≥2个进线孔、预留毛刷盖板安装孔、可走线、可安装无孔金属盖板；
底部：前后各≥2个进线孔、中间≥4块可调整金属中盖板、预留毛刷盖板安装孔、走线方便灵活；
锁具：前门长柄锁、后门小圆锁、侧板塑料快开卡扣（预留小圆锁安装孔）；
机柜材料为优质SPCC冷轧钢板及覆铝锌板，横梁为覆铝锌板其余为SPCC喷塑，4根角柜均丝印U位标识、区分左右，材料厚度（未喷塑前）（mm）：其中角规厚度2.0，横梁厚度1.5，顶底板、框架、托盘、前后门厚度1.2㎜，其他1.0mm；
角规深度方向可前后调整；
机柜预留对地安装孔；
表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；其它标配件：1只梅花扳手；脚轮及支脚：4只2”重载脚轮、4支M12可调支脚；
工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；
使用场景：室内落地安装；

	50
	机柜
	3
	套
	9U，产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：540×450×445/9U；
最大静态负载(Kg)：≥50；
颜色：RAL9005黑色；
安装尺寸：19英寸；
防护等级：IP20；
机柜框架为焊接式结构；
前门：单开无门框茶色钢化玻璃门，支持180度开启，标配小圆锁；
两块侧板可拆卸；
材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度1.2mm，其他主要部件厚度1.0mm；
表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑；
标配件：螺丝螺母（M6）：≥10套；
工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结；
使用场景：室内挂墙或落地安装；

	51
	网线
	15
	箱
	超五类，U/UTP 5e类4对数字通信电缆（D135-G，D135-D，D136，D136S）
18)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5
19)通过标准最高传输频率100MHz测试
20)额定传输速率(NVP)：67%
21)单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m
22)导体：软圆铜线、0.50mm±0.01mm，绝缘：HDPE，线对：4对
23)屏蔽方式：U/UTP
24)护套材料：PVC或LSZH或LLDPE，护套外径：5.1±0.3mm
25)阻燃标准：IEC60332-1-2或IEC60332-3-22或IEC60332-3-24或CM或CMR或CMP
26)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内
27)安装温度： 0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃28)HSYY聚乙烯护套采用激光印字
29)产品符合TLC，EC，ETL，UL认证并提供证书
30)FCC证书，CE证书
31)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求并提供第三方检验报告
32)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道（四节点）并提供第三方检验报告
33)产品符合ROHS指令和REACH法规并提供第三方检验报告

	52
	广播线
	3000
	米
	RVV2*1.5

	53
	电源线
	2000
	米
	RVV2*1.5

	54
	辅材
	1
	批
	管线，尾纤，终端盒，电源，控制室操作台等

	55
	技术服务费
	1
	项
	设备安装，综合布线等


一、技术总体要求：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。

2、投标人数量的认定：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的， 按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格， 评审得分相同的，由评标委员会确定技术指标评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，技术指标评审得分相同的，由评标委员会确定投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，如仍不能确定，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，根据第四部分：采购需求中标注“★”符号的货物为核心产品；多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第（1）条规定处理。

3、投标企业不允许出现缺项、漏项；如出现出现缺项、漏项，给予废标处理。

二、安装和调试:中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；中标方应在产品运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。

2.技术培训:中标方应负责对买方人员进行专业培训，直至买方能完全操作。

3.售后服务承诺:质保期1年；提供2小时响应，4小时到达现场，12小时修复，如不能及时修复需提供同档次备用设备。

4.项目完成期:合同签订后30日内完成送货、安装、调试

5.验收标准：具体以签订购货合同为准。

6.是否接受进口产品：否

7.安装标准： 能够满足正常使用，符合国家相关标准。

三、报价要求：投标报价不得超过采购预算(最高限价)；否则做废标处理。
注1：本采购需求中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。供应商可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。

第五部分 合同部分
政府采购货物合同书
合同号：
甲方（采购方）：
乙方（供应商）：

招标代理机构：
甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成 如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	货物名称
	规格型号
	单价 （元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格
1、货物总价为人民币（大写）：        元整。
2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式
1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票， 甲方出具的验收结算书等。
2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。
3、支付方式须符合资金支付要求（最终付款方式以和甲方单位签订合同为准）。
第四条：交货、包装与验收
1、交货地点：甲方指定地点  

2、交货时间：20  年 月 日前
3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发 生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。
2、中标通知书。
3、甲方出具的验货结算书。
4、乙方所提供的其他承诺。
第六条：质量保证和售后服务：乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的 相关标准。
第七条：违约责任：
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。
2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。
第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方 ，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。
3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更
当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方 ，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报甲方备案。
第十条：争议解决方式
甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同生效及其他
1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交甲方备案。
甲方：                                         乙方：
地址：                                     地址：
经办人：                                   经办人：
电话：                                         电话：
2025年  月  日                               2025年  月    日
注：最终合同以实际签订为准。

第六部分  投标文件格式
（一）报价要求投标文件

1 开标一览表（附件1-1）

2 明细报价表（附件1-2）

附件1-1  开标一览表

项目名称：                          投标单位名称：                            

项目编号：                             

	项目名称
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	合同履约期限
	

	备注
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：                                    

投标人代表签字：                       

日期：       年     月    日

注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件1-2  明细报价表

项目名称：                              投标单位名称：   
招标编号：                              标项序号、名称：
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌及

产地
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	

	质保年限
	


投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
5、为保证采购人自动数据抓取的工作效率，要求投标文件的关于价格明细或分项报价的表格，需为word或者Execl形式的原始表格(比如在word中创建表格，再通过政采云平台转为PDF的投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、（1）有效的营业执照复印件；

（2）提供上一年度经过审计的财务报告或近三个月内任意一个月的银行资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或声明函）附件1
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有开标前半年内任意一个月的依法缴纳社保良好记录证明；具有开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收良好记录证明（完税证明）；

（5）提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的书面声明 附件2
二、其他资料投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

注：以上材料均为复印件加盖公章
1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附件2
无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）竞争性磋商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附注：近三年指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（三）商务技术响应文件

1、商务技术响应文件封面

乌鲁木齐市第二十三中学黄河路校区广播设备改造项目
商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/标项：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月

2、商务技术响应文件组成

一、投标人代表身份证明
1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件2-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件2-2）

3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件2-3）

二、投标函（附件3-1）
三、反商业贿赂承诺书（附件3-2）

四、不参与围标串标承诺书（附件3-3）

五、商务技术条款偏离表（附件3-4）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件 3-5-1）

2 节能、环境标志产品证明材料（附件 3-5-2）

3 中小企业声明函（附件 3-5-3）

4 监狱企业证明文件（附件 3-5-4）

5 残疾人福利性单位声明函（附件 3-5-5）

七、拟投入本项目主要负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件3-6）

八、近三年经营业绩表（附件3-8）

九、产品简要说明一览表（附件3-9）

十、规格、技术参数偏离表（附件3-10）

十一、售后服务承诺书（附件3-11）

十二、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十三、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十四、质量保证承诺书

十五、其他资料

十六、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其他说明和资料。

注：1.投标人制作商务技术响应文件，应按照商务技术响应文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

商务技术响应文件格式
附件2-1  法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件2-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（        ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日




附件2-3授权委托书 (适用于自然人委托投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（      ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

附件3-1  投标函
致：（采购人）
根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　

　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　          　　　
（单位公章）

20  年  月  日

附件3-2  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表人：

法人授权代表：

日期：

附件3-3 不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，并对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

单位名称：

法人签名：

盖  章

202 年  月  日

附件3-4  商务技术条款偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

标项序号、名称：　　　　           　  

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表签字：

日期：20年　月　日　

附件3-5-1 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

标项序号、名称：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日

附件3-5-2  节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件3-5-3 中小微企业声明函
 （货物）
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：         

1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3-5-4  监狱企业证明文件

（监狱企业适用）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件3-5-5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

附件3-6 拟投入本项目主要负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、主要负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：　　　　　         

投标人代表签字：

日期：20年　月　日　

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件3-7  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：　　　　           

标项序号、名称：　　　　           　
	甲方单位
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同或中标通知书复印件。

附件3-8 产品简要说明一览表
投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：　                         

标项序号、名称：　　　　　            　

	序号
	产品名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种产品。

投标人代表签字：　　　　　　　　　

日期：20　 年　月　日

附件3-9  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：　　　　           

标项序号、名称：　　　　           

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：
日期：20　 年　月　日
附件3-10  售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：                                      
二、所投产品免费质保期限：                                      
三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：                        
四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：                        
五、服务响应及到达现场的时间：                                  

公司法人代表(盖章或签字)：                                   
法人授权代表(盖章或签字)：                                   
项目经办人(盖章或签字)：                                     
日期：20  年  月  日










此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面












