皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力

建设项目

招

标

文

件

项目名称：皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目

项目编号：PSXZC2026-016号

采 购 人：皮山县人民医院

采购代理机构：新疆正宇工程项目有限公司

2026年4月

项目名称：皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构

能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目

招标人:（盖章）皮山县人民医院

联系人：翟海知

联系电话：0903-6499678

招标代理机构:（盖章）新疆正宇工程项目有限公司

联系人：王宁宁

联系电话：0903-7830624

详细地址：新疆和田地区和田市屯垦西路33号5楼

特别提醒：

1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的， 投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2026年5月06日11：00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX 包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱地址：85089020@qq.com，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网， 敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、投标保证金退还：自中标、成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标（成交）投标人的投标（响应）保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）投标人的投标（响应）保证金（需提供合同原件一份）。（财务联系电话：0903-6499678）对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的保证金，我单位按照财政非税收入管理等规定上缴招标人同级预算级次国库。

4.电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583

目录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知前附表	8

第三章  评标办法及标准	35

第四章  采购需求	36

第五章  采购合同范本（仅供参考）	45

第六章  投标文件内容及格式	48

第一章  招标公告

皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目

# 公开招标公告

项目概况 皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目的潜在投标人应在政采云平台：https://www.zcygov.cn/线上获取招标文件，并于2026年 5月06日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：PSXZC2026-016号

项目名称：皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：880000.00元

最高限价：880000.00元

采购需求：采购有创呼吸机4台，背囊化医疗应急处置设备5套，具体采购内容详见采购文件“第四章 项目采购需求”。

资金来源：2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、自筹资金

供货期：合同签订之日起45天内全部安装、调试、试运行完毕。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供服务的承接商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。

特定资格：投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营许可证》。

## 三、获取招标文件

时间：2026年4月15日至2026年5月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件；

方式：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购 ”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）；

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月06日11点00分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年5月06日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台不见面开标大厅（网址：https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用；

2.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；

4.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁；

5.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：皮山县人民医院

地    址：和田地区皮山县新城区东经三路

联系方式：0903-6499678

2.采购代理机构信息

名    称：新疆正宇工程项目有限公司

地    址：新疆和田地区和田市屯垦西路33号5楼

3.项目联系人：王宁宁

联系方式：0903-7830624

# 第二章   投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：皮山县人民医院 地址：和田地区皮山县新城区东经三路 联系人：翟海知 电话：0903-6499678 |
| 2 | 代理机构 | 名称：新疆正宇工程项目有限公司 地址：和田市屯垦西路33号5楼 联系人：王宁宁 联系方式：0903-7830624 |
| 3 | 项目编号及项目名称 | 项目编号：PSXZC2026-016号 项目名称：皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目 |
| 4 | 采购方式及评标方法 | 采购方式：公开招标； 评标方法：采用综合评分法。 |
| 5 | 采购内容 | 采购有创呼吸机4台，背囊化医疗应急处置设备5套，具体采购内容详见磋商文件“第四章 项目采购需求”。 |
| 6 | 合同履约期 | 合同签订之日起45天内全部安装、调试、试运行完毕。 |
| 7 | 采购预算及最高限价 | 采购预算：880000.00元 最高限价：880000.00元 以上金额为最高限价，投标人投标报价超过最高限价的为无效报价，作无效投标处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额：8000.00元（捌仟元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县人民医院 账号：30-581101040006952 开户银行：中国农业银行皮山县支行 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2026年5月06日11：00（北京时间）前汇至皮山县人民医院账户，不得以现金形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到皮山县人民医院换取收据。 2.电子保函使用方法：1、登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（投标人信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。 保函投保金额(元)：8000.00元（捌仟元整） 保函承保期限：90日历天 保函期限（2026年5月06日至2026年8月06日） |
| 9 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供服务的承接商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。 标项 1 1.具有独立承担民事责任的能力：提供在中国境内注册的法 人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人 登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复 印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证） 复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的 相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）； 2.如法人参加投标需提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证（原件扫描件）；如委托代理人参加投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证（原件扫描件）； 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告，财务审计报告(会计 周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务机关出具近2026年1月至2026年3月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内本单位2026年1月至2026年3月的缴纳社保证明材料（新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； 5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；凡拟参加本次采购项目的投标人，如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；网站查询有上述情况的投标人将拒绝其参本次采购活动； 6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效（需提供承诺函）； 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《投标人资格声明函》。 8.本项目不接受联合体投标； 特定资格： 投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营许可证》 |
| 10 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，并按招标文件要求提供网页查询材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺（格式自拟）。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 11 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载新疆政务通;APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 12 | 履约保证金 | □不要求 ☑要求 履约担保的形式：可采取银行保函、汇票或现金的形式从中标人基本账户足额交纳至发包人指定账户。 履约担保的金额：中标价的5% |
| 13 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| 14 | 质量要求 | 合格，符合国家及行业相关标准。 |
| 15 | 质保期 | 3年 |
| 16 | 付款方式 | 付款方式：具体以甲方签订合同时为准 |
| 17 | 资金来源 | 2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、自筹资金 |
| 18 | 投标有效期 | 90天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 提出质疑函的时限：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至85089020@qq.com邮箱。 接受质疑的单位：新疆正宇工程项目有限公司 联系电话：0903-7830624 地址：新疆和田地区和田市屯垦西路33号5楼 注：投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向招标人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑，不接受重复质疑。 |
| 20 | 招标文件发放 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 |
| 21 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2026年5月06日11:00（北京时间） |
| 23 | 递交投标文件的地点及方式 | 投标人应于2026年5月06日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 24 | 投标文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2026年5月06日上午11:00-12：00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2026年5月06日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回，所有相应后果由投标人自行承担。 |
| 25 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成：5人，评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。 |
| 26 | 报价说明 | 应当包括完成本项目全部工作中产生的所有费用，招标人不再另行支付任何费用。 |
| 27 | 招标代理费 | 收费基数为中标价参照国家发改委[2011]534号文、[2015]299号文作为协商价格的基础收取，按差额定率累进法进行计算。招标代理服务费用由中标投标人在领取中标通知书时一次性支付。 |
| 28 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与 招标人签订合同的； （4）投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 29 | 政府采购政策支持 | 1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目所属行业：工业 |
| 30 | 补充说明1 | # 一、中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，否则不予认定。 # 二、（1）所有投标人的报价高于最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 # （2）更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 # （3）投标投标人制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标投标人自行承担。 # （4）依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：第四章开标、评标第五十七条采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》报价低并不作为唯一中标因素。 # 三、1、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效 # 标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 # 2、投标文件中如有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证明材料及不符合招标文件规定的条款等）。在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 4、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 5、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 6、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 # 7、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人提供的书面材料等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 补充说明2 | # 依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： # 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响 应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合 性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； # 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投 标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审 查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； # 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； # 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影 响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 # 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项 中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。 # 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 |
| 31 | 重要提示 | （1）成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作； （5）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 32 | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其 他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。 |
| 33 | 质疑 | 供应商认为招标文件、招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监管部门投诉。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 |
| 34 | 投诉 | （1）质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。同级政府采购监督管理部门： 名称：皮山县财政局 地址：皮山县财政局二楼 监督投诉电话：0903-6422575 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |

## 投标人须知

### 一 、  总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的货物及服务采购。

2、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供服务的承接商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。

1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

2.如法人参加投标需提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证（原件扫描件）；如委托代理人参加投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证（原件扫描件）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告，财务审计报告(会计 周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务机关出具近2026年1月至2026年3月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内本单位2026年1月至2026年3月的缴纳社保证明材料（新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

5.参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；凡拟参加本次采购项目的投标人，如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；网站查询有上述情况的投标人将拒绝其参本次采购活动；

6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效（需提供承诺函）；

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《投标人资格声明函》。

8.本项目不接受联合体投标；

特定资格：投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营许可证》。

3、定义

3.1 “招标人 ”为皮山县人民医院

3.2 “合格投标人 ”系指报名合格、购买了招标文件、提交了投标文件的投标人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构 ”为新疆正宇工程项目有限公司

3.4 “货物 ”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务 ”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化服务和服务器期内应履行的义务及质量保证服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方 ”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方 ”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括： 5.1.1  招标公告

5.1.2  投标人须知前附表

5.1.3  投标人须知

5.1.4  评标办法及标准

5.1.5  采购需求、技术参数、规格

5.1.6  采购合同范本

5.1.7  投标文件内容及格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部招标响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

5.3 招标文件以中文编写。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2 投标人对招标文件有质疑，须在招标响应文件递交截止时间10日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

7、招标文件的修改

7.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

7.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长招标截止时间，并将变更时间 书面通知所有购买招标文件的投标人。

### 三、投标文件的编写

8．要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应对招标文件作出实质性响应，否则，其招标可能被拒绝。

9．招标语言

9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2 如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按 废标处理。

11、投标文件构成

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

投标文件由经济报价部分、 商务部分、技术部分其他部分组成

注：电子投标文件按政采云平台投标人电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格投标人的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价

12.1报价方应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.2 投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费 用的总价，不接受有任何选择性招标报价。

12.3 报价时应对下列几点特别注明：

12.3.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

12.3.2 招标文件中特别要求的服务采购、保险费、税费和相关售后服务等费用及其它附带服务的全部费用；

12.3.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

12.4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

12.4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

12.4.2 当单价与数量相乘不等于合价时， 以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

12.4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修

正合价。

12.4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终招标报价。如果投标人拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件 做出实质性响应。

14、投标有效期

14.1 投标有效期从实际开标之日起90天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，并经投标人确认。

14.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2、投标人应于2026年5月06日11点00分时整之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

15.3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标， 自行承担投标一切费用。

15.6、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库 投标人，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法 投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

15.8、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操 作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区  查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

15.9、开标时间后60分钟内（2026年5月06日上午11:00-12：00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2026年5月06日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额 详见投标人须知前附表第8条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（ 详见投标人须知前附表第8条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为 不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以基本账户对公转账或保函形式提交。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收： 16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。 16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

### 四、投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

17.4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.1.5开标时间后60分钟内（2026年5月06日上午11:00-12：00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2026年5月06日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.1.6因系统（非投标投标人行为）的原因，造成投标投标人未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.1.7投标文件未按规定上传的， 视为其自动放弃投标。

17.2.投标文件的修改与撤回

17.2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

17.2.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.2.3若投标人在规定的时间内（ “投标人须知前附表 ”的中规定）未能解密的，也将被视为投标人对其投标文件的撤回。

### 五、开   标

18.开标

18.1. 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2 开标由招标代理机构主持， 招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

### 六、评标、定标

19、评标

19.1  评标委员会

19.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负 责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

19.1.2 评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

19.1.3 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责： 19.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

19.1.3.2 可以要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

19.1.3.3 推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的最低价的 评标办法直接确定中标人；

19.1.3.4 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

19.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保； 19.1.4 .4 参与评标报告的起草；

19.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

19.1.4 .6 配合招标单位答复投标投标人提出的质疑。

19.2 按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目 特点，本项目采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、以往服务业绩、服务方案、以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均

值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人， 以此类推确定第二、第三中标候选人。

19.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

19.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.5 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动， 可能导致取消其中标资格。

19.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、投标人资格审查和投标文件符合性审查

20.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2 投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

20.3 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌相同规格类型产品的不同投标人以 其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.4 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随 机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种服务的，招标人或采购代理机构将在招标文件采购需求中载明具体服务要求。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如招标人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

20.7 投标人不良信用记录以招标人或采购代理机构查询结果为准。

20.8 资格审查详见投标人须知前附表载明的投标人资格证明文件、符合性审查标准详见第二章评标办法及标准。

21、投标文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、定标

22.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、招标人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

22.2 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

23、中标的标准

23.1 资格审查文件完整；

23.2 已交纳投标保证金；

23.3 报价合理，承诺条件优惠；

23.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

23.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务；

23.6 其他；

23.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后 审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假 或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金 不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

24、中标通知

24.1 评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在“新疆政府采购网 ”（网址： http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

24.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前， 以书面形式向中标单位发出中标通知书。

24.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

24.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

25、付款方式：分三期支付，具体以签订合同时为准。

### 七、签定合同

26、签定合同

26.1中标人依据《中标通知书》与招标人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内；

26.2中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

26.3招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

26.4合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

26.5合同需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

27、合同的组成

27.1 下列文件均为合同不可分割部分：

27.1.1 专用合同；

27.1.2 合同条款；

27.1.3 中标通知书；

### 八、法律责任

29．  法律责任

29.1 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分 之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予 以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营 业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、招标人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、招标人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订 立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.2 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

### 九、特别提示

30、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

31、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

32、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

33、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

34、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

35、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

36、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆正宇工程项目有限公司

十、招标失败条件

37.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

37.1.因重大变故，采购任务取消的；

37.2.招标响应文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.3.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

### 十一、质疑及答复

39、质疑的提出

39.1本招标文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的招标文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

39.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

39.2.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3对可以质疑的招标文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为招标公告以及招标文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

39.4对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括招标文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

39.5提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目招标人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

39.6提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

39.7质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

39.8质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

39.9质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

39.10质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40、质疑的审查和受理

40.1采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的招标人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

41、质疑的处理和答复

41.1按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

41.2采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

41.3对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

41.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.7采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.8采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动，否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

41.9采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.10质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑内容

项目名称：                           项目编号：

| 具体内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时， 还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原 件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照 副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的 具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据 ”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要 求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.........................

地址：.........................邮编：.........................

法定代表人/主要负责人：.........................

联系电话：.........................

授权代表：......................联系电话：.....................

地址：.........................邮编：.........................

被投诉人 1：.........................

地址：.........................邮编：.........................

联系人：.........................联系电话：....................

联系人：.........................联系电话：....................

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.........................

采购项目编号：......................包号：.......................

招标人名称：.........................

代理机构名称：.........................

招标文件公告:是/否公告期限：.........................

采购结果公告：是/否公告期限：.........................

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，

质疑事项为：.........................

招标人/采购代理机构于年月日，就质疑事项做出了答复没/有在法定期限 内做出答复。

- 四、投诉事项具体内容

- 投诉事项 1：.........................

事实依据：.........................

法律依据：.........................

投诉事项 2.........................

签字(签章)：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉 人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的 有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载 明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。 5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织 的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖 章，并加盖公章。

第三章 评标办法及标准

- 资格性审查

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证） 复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的 相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）； |  | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 授权委托书 | 如法人参加投标需提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证（原件扫描件）；如委托代理人参加投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证（原件扫描件）； |  | 提供证明文件的电子件 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告，财务审计报告(会计 周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）； |  | 提供证明文件的电子件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务机关出具近2026年1月至2026年3月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内本单位2026年1月至2026年3月的缴纳社保证明材料（新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； |  | 提供证明文件的电子件 |
| 5 | 投标人信用记录 | 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；凡拟参加本次采购项目的投标人，如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；网站查询有上述情况的投标人将拒绝其参本次采购活动； |  | 以招标代理机构现场查询为准 |
| 6 | 投标人关联关系 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效； |  | 提供证明文件的电子件 |
| 7 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《投标人资格声明函》 |  | 格式见《招标文件格式》 |
| 8 | 投标保证金或电子保函 | 按照招标文件的规定提交投标保证金或电子保函。 |  | 提供投标保证金缴纳凭证 |
| 9 | 特定资格 | 投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营许可证》。 |  | 格式见《招标文件格式》 |
| 注：如投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为无效投标。 |  |  |  |  |
| 符合性审查 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 是否通过评审 | 备注 |
| 1 | 是否按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |  |  |  |
| 2 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额和最高限价，否则响应无效 |  |  |  |
| 3 | 响应文件内容是否齐全或者内容虚假的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 5 | 技术要求、商务需求是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |
| 7 | 响应文件中是否存在违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |  |  |  |
| 8 | 响应文件提供的合同履约期限是否超过采购文件规定的期限 |  |  |  |
| 注：供应商有一项未通过不得参与下阶段评审，视为无效标。 |  |  |  |  |

### 评分标准

| 序号 | 评分项 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 （计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计） | 30分 |
| 商务部分（15分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 提供投标人近三年（从投标截止时间往前推算）类似业绩，每提供1份业绩得2分，满分6分。以合同或中标通知书为准，（合同至少应提供甲乙双方页、产品内容页、盖章部分等关键页。）作为为评审依据，未提供证明资料或无效的，不得分。如虚假提供材料应标后果自负。 | 6分 |
| 2 | 人员配置 | 根据投标人投入本项目的项目负责人、维护人员、售后服务人员等进行打分，提供一人得3分，满分9分。(注:专职人员应当提供在投标单位近一个月社保缴纳证明，兼职人员应当提供服务合同）；如虚假提供材料应标后果自负。 | 9分 |
| 技术部分（55分） |  |  |  |
| 1 | 实施方案 | 由投标人根据皮山县人民医院实际情况提供项目实施方案 ，包括但不限于： 1、备货、供货方案； 2、运输方案； 3、安装、调试方案； 4、清晰的实施流程方案； 以上4 项内容完善、全面 、具有可实施性、针对性, 思路清晰新颖 ，有具体的实施流程（程序）的得12分，每缺少一项扣3分，每存在一处缺陷扣2分，扣完为止； （缺陷是指 ：存在明显不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑不清、内容前后描述不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏 、不符合本项目采购需求等；） | 12分 |
| 2 | 备品备件及应急保障 | 由投标人根据皮山县人民医院实际情况提供本项目备品备件明细表及备品备件的应急保障方案，当有紧急情况发生时，可保障采购人设备的使用，有应急保障能力，包括但不限于： 1、备品备件明细表（格式自拟）； 2、备品备件的应急保障方案； 以上 2 项内容完善、全面、具有可实施性、针对性, 思路清晰新颖，有具体的实施流程（程序），具有可执行性的得4分，每缺少一项扣2 分，每存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止； （缺陷是指 ：存在明显不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑不清、内容前后描述不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏 、不符合本项目采购需求等；） | 4分 |
| 3 | 培训方案 | 由投标人根据皮山县人民医院实际情况提供本项目的培训方案，方案包括但不限于： 1、培训计划及培训目标； 2、培训课程（包括设备主要功能内容介绍、设备使用介绍、日常基础维护等）； 3、培训时间、组织方式、培训次数； 以上3项内容科学合理、全面、可行性高，培训目标具有针对性 ，能满足医院方日常操作及日常自主维护，培训计划有具体的实施流程（程序）的得6分，每缺少一项内容扣2分；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止； （缺陷是指：存在明显不适用本项目实际情况的情形、不能满足医院方基本 日常操作及日常维护、凭空编造、夸大情形或逻辑不清、内容前后描述不一致、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺漏、明显不符合本项目培训进程等；） | 6分 |
| 4 | 售后服务 方案 | 由投标人根据皮山县人民医院实际情况提供本项目的售后服务方案，方案包括但不限于： 1、售后服务响应时间； 2、售后服务人员的配备； 3、故障维修服务方案； 4、售后服务承诺书； 以上4项内容符合本项目实际需求，科学合理，可行性高，得6分，每缺少一项内容扣1.5分；每一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止； （缺陷是指：内容与本项目实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容凭空编造及不可能实现的夸大情形、内容与项 目不匹配、（包括时间、地点、名称等）、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。） | 6分 |
| 5 | 技术功能响应及完整性 | 针对采购文件产品技术参数，满足采购文件要求，对采购文件技术要求进 行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，所投产品的实际参数值，进 行逐条逐项答复、说明和解释，根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的 响应情况进行评审。 本项目投标设备完全满足招标文件技术指标 、参数要求的得27分，技术参数，每有一项负偏离扣 3 分，扣完为止。 注：1. 评审依据：①所提供产品技术参数低于采购文件要求的，视为负偏 离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与采购文件对 比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标人提供的投标文件中提供能够证 明其参数真实有效的证明文件，包含但不限于（证明材料为厂家出具的对 应产品的白皮书并加盖厂家公章，第三方检测机构出具的完整的检测报 告，产品彩页，技术规格彩页，功能截图，查询链接等）。 2.要求：投标人须对照采购文件“采购需求”全部内容逐条在《规格、技 术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资 料，须在“说明”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置及页码）， 投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，须根据本采购文件的要 求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复说明和解释。 | 27分 |

第四章  采购需求

- 一、项目概况

皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）高海拔地区医疗服务能力建设项目

二、所属行业

该采购项目所属行业属于工业。

三、项目目标

根据我区高海拔地区居民诊疗需求，结合各级医院能力建设基础，重点加强高原病相关医疗服务能力建设，通过设备采购，技术引进，人员培训等举措，提升医院高原病医疗服务能力。结合高原病防治体系建设发展，着重提升市级医院高原病疑难与危重症诊疗能力，增强县级医院针对高原病的诊断和急救，转运能力。

四、资金来源

项目资金来源：资金来源为2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、自筹资金。

五、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台套） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 4 |  |  |  |
| 2 | 背囊式急救装置 | 5 |  |  |  |

六、技术要求

呼吸机技术参数

一、整机要求

适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

主机重量，不带涡轮<18kg；整机重量，带涡轮<45kg

配内置集成式备用气源。

具备维护氧气气源过滤芯的可拆卸结构，便于更换氧气气源过滤器。

吸气阀呼气阀外观不同，避免误装。

标配压差式流量传感器。

二、显示要求

显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。（提供证明文件）

具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。（提供证明文件）

开关机按键在屏幕正面，避免发生误触，造成使用风险

通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。

三、呼吸模式及功能

标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气。（提供证明文件）

具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。（提供证明文件）

具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。（提供证明文件）

无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥75L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。

呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。（提供证明文件）

具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）和静态P-V环图（或P-V工具）。

具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。（提供证明文件）

肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

四、设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1—100/min

吸气流速：6—180L/min

SIMV频率：1—60/min

吸呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1—100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0—50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。（提供证明文件）

监测驱动压，范围：0 ～ 120cmH2O（提供证明文件）

分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。（提供证明文件）

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。（提供证明文件）

六、报警参数

气道压力：过高/过低报警

分钟通气量：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

湿化器支持高低水位报警

七、系统功能要求

实时气源压力电子显示。

具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展。

≥90分钟内置后备可充电锂电池。

吸气阀、呼气阀组件外观设计不同可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作。

湿化器既支持非加热管路又支持加热管路。

湿化器标配蓝牙。

支持显示历史监测参数≥160小时的趋势图、表，系统可以存储≥8000条报警和操作日志记录。

八、信息化功能要求

呼吸机可与监护仪以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。

呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。

具备VGA扩展显示（非HDMI接口），方便日常使用。

急救背囊技术参数

| 基础配置 | 参数 | 数量 | 图片（仅供参考，具体以实物为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动吸痰器 | 医用级，负压范围0-0.07MPa，可调节，配备硅胶吸痰管接口，机身防水，易拆卸消毒 | 1 台 |  |
| 医用听诊器 | 专业双听头，隔音效果好，胶管长度≥40cm，金属听头防锈，符合医用标准 | 1 个 |  |
| 电子体温计 | 医用级，测量范围32℃-42.9℃，精度±0.1℃，响应时间≤60秒，防水可消毒 | 1 支 |  |
| 笔式手电筒（瞳孔灯） | LED光源，亮度≥300流明，续航≥8小时，可调节强光/弱光，尾部带瞳孔尺，防水 | 2 个 |  |
| 医用急救剪刀 | 不锈钢材质，长度15cm，弯头设计，刀刃锋利，可剪切衣物、敷料， | 2 把 |  |
| 止血钳 | 不锈钢材质，长度12cm，弯头1把，咬合紧密， | 1 把 |  |
| 止血钳 | 不锈钢材质，长度12cm，直头1把，咬合紧密， | 1 把 |  |
| 简易呼吸器（球囊面罩） | 成人型，球囊容量1500ml，面罩适配成人面部，单向阀设计，防交叉感染，配备氧气管接口 | 1 套 |  |
| 卷式夹板 | 高分子材质，可塑形，长度90cm，宽度11cm，防水、轻便，可裁剪 | 2 套 |  |
| 可调节颈托 | 四合一调节，适配不同颈围（30cm-50cm），材质透气，固定牢固，可拆卸消毒 | 1 套 |  |
| 旋压式止血带 | 医用级，带宽3.8cm，长度≥89cm，压力可调节，耐腐蚀，可重复消毒使用 | 2 条 |  |
| 外包 | 1.外形尺寸：长50cm×宽35cm×高20cm（误差±2cm），可满足院前急救、野外救援等场景便携背负，适配不同身高使用者。 2.内部容量：≥35L，可容纳全部器械、耗材及药品，预留10%备用空间，便于后期补充物资。 3.内部分隔尺寸：模块化分区设计，各分区尺寸适配对应物资（止血区≥8cm×15cm×20cm、器械区≥12cm×20cm×25cm、药品区≥10cm×18cm×20cm、耗材区≥15cm×20cm×18cm）。 （二）背囊品质参数（核心采购标准） 1.面料材质：采用≥1000D高强度尼龙牛津布，密度≥200g/㎡，具备防撕裂、防穿刺、防泼水特性， 2.里料材质：采用≥400D防水尼龙，易清洁、无异味，符合医用卫生标准。 3.背负系统：双肩背负+手提，背带采用3.5cm宽加厚透气海绵，可调节范围（80cm-120cm），适配身高155cm-195cm；背部采用蜂窝状透气减压背板，散热性好，长时间背负（≥4小时）无明显压迫感；配备可调节腰封（宽度≥10cm），增强背负稳定性。 4.拉链与接口：拉头为金属材质，顺滑无卡顿，可承受≥500N拉力不损坏；背囊侧面配备快速取物口拉链，可快速取用核心急救器械；底部配备耐磨防滑垫，延长使用寿命。 5.标识与安全：正面印制标准红色急救十字标识（尺寸≥15cm×15cm），两侧及背部配备高亮荧光反光条（宽度≥2cm，长度≥30cm），夜间可视距离≥50米； 6.耐用性：空包重量≤2.8kg，满载承重≥15kg，反复背负（≥100次）无开线、无部件脱落；可耐受-20℃~60℃高低温环境，无变形、无开裂。 7.卫生标准：所有与医疗物资接触的区域，无甲醛、无异味，符合GB 18401-2010医用纺织品安全标准，可通过高温（60℃）消毒或常规医用消毒剂擦拭消毒。 | 1 个 |  |

其他说明

在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（2）付款条件：

1）签订合同后在规定交货时间内支付货款（甲乙双方签订合同为准）。

2）中标人凭以下有效文件与采购人结算：

a.合同；

b.中标人开具的正式发票；

c.中标通知书。

（3）本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

（4）货物的运输过程中不允许出现破损并严格按要求密封，并提供相关的售后服务。

（5）供货期：合同签订之日起45天内全部安装、调试、试运行完毕。

（6）质保期：3年。

（7）价款：该合同总价已包括设备制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第五章   采购合同范本（仅供参考）

（具体以实际签订合同为主）

皮山县人民医院2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）

高海拔地区医疗服务能力建设项目

买方（甲方）：皮山县人民医院

卖方（乙方）：

合 同 编 号：

年   月   日

拟签订的合同文本（仅供参考）

本条款“甲方”是招标人，“乙方”是中标的投标人（称“中标人”），乙方与甲方在签订政府采购合同时，除按照中华人民共和国“中华人民共和国政府采购法”、“中华人民共和国政府采购货物和服务招标投标管理办法”有关规定及《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立本合同。

（此合同书仅作参考，最终根据项目具体要求进行深化修订）

招标人（全称）：（甲方）

中标人（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1．项目信息

(1)采购项目名称：

(2)采购计划编号：

(3)项目内容：

2．合同金额

(1)合同金额小写：              大写：

(2)具体标的见附件。

(3)合同价格形式：

3．履行合同的时间、地点及方式

起始日期：自签订合同之日起一年。

地点：招标人指定地点。

方式：

4．付款：

按照与招标人签订服务合同时所协商时的付款方式和条款执行。

5．解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：(1)提请仲裁；(2)向人民法院提起诉讼。

6．组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2)中标通知书

(3)投标文件

(4)采购合同格式条款及其附件

(5)专用合同条款

(6)通用合同条款（如果有）

(7其他合同文件。

7．合同生效

本合同自生效。

8．合同份数

本合同一式份，招标人执份，中标人执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年      月     日

合同订立地点：

甲    方：                              乙    方：

地    址：                              地    址：

代    表：                              代    表：

开户银行:                               开户银行:

帐    号:                               帐    号:

日    期：                              日    期：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第六章  投标文件内容及格式

（项目名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标人：                                     （单位公章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

年      月      日

目   录

一、投 标 函

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

三、开标一览表

四、提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）；

五、如法人参加投标需提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证（原件扫描件）；如委托代理人参加投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证（原件扫描件）；

六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告，财务审计报告(会计周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务机关出具近2026年1月至2026年3月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内本单位2026年1月至2026年3月的缴纳社保证明材料（新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

八、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；凡拟参加本次采购项目的投标人，如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；网站查询有上述情况的投标人将拒绝其参本次采购活动；

九、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效（需提供承诺函）；

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《投标人资格声明函》。

特定资格：投标人所投产品属第一类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有有效的《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有有效的《医疗器械经营许可证》。

十一、投标保证金汇款凭证

十二、商务技术条款偏离表

十三、投标单位（投标人）承诺书

十四、中小企业声明函（如是）

十五、商务评分证明材料

十六、商务评分证明材料

十七、投标人认为需要提供的其他资料

一 、投 标 函

（招标人或招标代理机构）：

(投标人名称) 授权 (投标人授权委托人姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺：已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件和本招标文件中规定的条件。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

3、按照招标文件规定提供全部投标文件，按照招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价见开标一览表。

4、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

5、我方承诺：完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在偏离表中予以明确特别说明。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，以及投标报价若超过项目预算时投标将被拒绝。

7、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方承诺：保证所报货物均为原厂正品，如所报货物属国家强制认证产品的均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

9、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

10、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网提报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与招标人进行协商的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

电子邮箱：___________________

投标人法定代表人或授权代理人签字或盖章：

投标人法定代表人或授权代理人联系电话：

投标人电子公章：

日   期：         年       月       日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标单位）：

我方在仔细阅读本项目招标文件后，未在招标文件中发现任何限制投标的相关规定及要求。

我方在此声明，所递交的（项目名称）（项目编号）的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标人(单位公章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

三、开标一览表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 内 容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总价合计 | 小写： 大写： |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |  |

注：1、本项目采用金额报价。

2、开标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、各投标企业总投标报价不得高于本项目最高限价，超过本项目最高限价的 视为无效报价，作否决投标处理。

4、投标报价必须包括完成本项目相关服务的全部费用，招标人不再另行支付 任何费用。

5、任何有选择或有条件的投标总价或明细表中某一项填写多个报价，均将导 致投标被拒绝。

投标人(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

报价明细表

| 序 号 | 设备名称 | 规格及型号 | 制造商/生产厂家 | 品牌及产地 | 数量/单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 如果开标一览表（报价表）内容与本明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件价格清单表

| 免费提供损耗件备品备件清单品备件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品备件名称及型号 | 价格 | 备注 |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
|  |  | / |  |
| 收费损耗件备品备件清单 |  |  |  |
| 序号 | 备品备件名称 | 价格 | 备注 |

四、提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

五、如法人参加投标需提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证（原件扫描件）；如委托代理人参加投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证（原件扫描件）

（一）法定代表人身份证明

（代理机构名称）：

兹有            同志为               公司法定代表人，代表我公司办理一切社 会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

身份证号码：                    通讯地址：

电话号码：                        邮政编码：

| 粘贴法定代表人身份证复印件（正面） | 粘贴法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

本授权委托书声明：我系                       （投标人名称）的法定代表  人，现授权委托                （投标人名称）的              （授权委托人名称）为我的代理人，以                 （投标人名称）的名义参加招标项目的投标活动。

代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予 承认。

代理人：       性别：       年龄： 部门：       职务：

本授权书自出具之日起生效。

| 粘贴法定代表人身份证复印件（正面） | 粘贴法定代表人身份证复印件（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 粘贴授权委托人身份证复印件（正面） |  |  | 粘贴授权委托人身份证复印件（反面） |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）： 授权委托人（签字）：

年     月      日

注意：如参与投标人员为企业法定代表人则无需填写法定代表人授权委托书

六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度由第三方审计机构出具的在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告，财务审计报告(会计 周期不满一年的按实际发生情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度（健全的财务会计制度需单独提供）；

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务机关出具近2026年1月至2026年3月的完税证明或无欠税证明（新成立不足3个月的公司按实际发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，如依法免税的，应提供相应文件证明；提供近段时间内本单位2026年1月至2026年3月的缴纳社保证明材料（新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

- 八、参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；凡拟参加本次采购项目的投标人，如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；网站查询有上述情况的投标人将拒绝其参本次采购活动；

九、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效（需提供承诺函）；

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力提供《投标人资格声明函》

我公司(投标人全称)收到项目(项目编号：    项目编号：    项目名称：    )的采购文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具备承担和实施本次采购内容相关的经营许可或相关代理授权。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十一、投标保证金汇款凭证

（投标保证金汇款凭证或保函，复印件加盖公章）

十二、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：说明：“是否偏离 ”应注明“无偏离 ”或“偏离 ”。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

技术参数、功能偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：说明：“是否偏离 ”应注明“无偏离 ”或“偏离 ”。。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十三、投标单位承诺书

承诺书

我公司承诺在       （项目编号、项目名称）     招标活动中， 不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书

我公司承诺：       （项目编号、项目名称）     招标活动中所提供的投标文件(包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等)均真实有效，若在项目招标过程中(包括开评审、中标公示过程)及履行合同期间(包括验收过程)发现我公司提供的货物(或产品)与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件(虚假材料)，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没投标保证金等决定。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十四、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函 (服务)

本公司     (联合体)郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

(财库〔2020〕46号)的规定 ，本公司(联合体)参加   (单位名称)  的   (项目名 称)   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.      (标 的名称) ，属于     (其他未列明行业)； 承建(承接)企业为 (企 业 名 称)  ，从业人 员    人 ，营业收入为              万元 ，资产 总额为   万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.      (标 的名称) ， 属于     (其他未列 明行业)  ； 承建(承接) 企业 为 (企业名称) ，从业人员    人， 营业收入为             万元，资产总额为           万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ； ……

以 上 企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东为大企业的情形 ，也不存 在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本 企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

年   月    日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

注：1、详细要求请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46 号）的规定；

2、若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。

监狱企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财 库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规 定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全 部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市 监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及 新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加                项目（项目编号：               ）采购活动时提供 的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱 企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企 业的证明文件

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%） ，并且安置的 残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2.本单位依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协 议；

3.本单位为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业 保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区 县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加 项目（项目编号： ）采购活动时提供的是本单位的产品（包括由本单位承担的工程和提供的服务）， 或者提供 的是其他残疾人福利性单位制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：近三个月依法为安置残疾人缴纳社会保障资金的证明文件

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十五、商务评分证明材料

注意：

参照商务部分评分办法自拟格式并提交相关证明材料

特别注意：所附的证明材料的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，视为未提供证明材料

十六、技术评分证明材料

注意：

参照技术部分评分办法自拟格式并提交相关证明材料

特别注意：所附的证明材料的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，视为未提供证明材料

## 十七、投标人认为需要提供的其他资料

（投标人认为更有利于此次投标的其它资料， 可在此附件中提交）

注 意 事 项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标 人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

### 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定中小企业划 型标准如表所示：

| 农、林、牧、 渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中型 |  |  |  | 500 万元-20 000 万元 |
|  | 小型 |  |  |  | 50 万元-500 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 50 万元以下 |
| 工业 （包括采矿业， 制造业，电力、 热力、燃气及水 生产和供应 业） | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 2 000 万元一 40 000 万 元 |
|  | 小型 |  |  |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 300 万元一 2 000 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  |  | 营业收入 6000 万元一 80000 万元，且资产总额 5 000 万元一 80 000 万元 |
|  | 小型 |  |  |  | 营业收入 300 万元一 6 000 万元，且资产总额 300 万一 5 000 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下 |
| 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  |  | 从业人员 20 人一 200 人，且营业收入 5 000 万元一 40 000 万元 |
|  | 小型 |  |  |  | 从业人员 5 人一 20 人，且营业收入 1 000 万元一 5 000 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下 |
| 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  |  | 从业人员 50 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 20 000 万元 |
|  | 小型 |  |  |  | 从业人员 10 人一 50 人，且营业收入 100 万元一 500 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 交通运输业（不 含铁路运输业） | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 3 000 万元一 30 000 万 元 |
|  | 小型 |  |  |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 200 万元一 3 000 万元 |
|  | 微型 |  |  |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  | 从业人员 100 人一 200 人，且营业收入 1 000 万元一 30 000 万元 |  |  |
|  | 小型 |  |  | 从业人员 20 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1 000 万元 |  |  |
|  | 微型 |  |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |  |
| 邮政业 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 2 000 万元一 30 000 万 元 |  |  |
|  | 小型 |  |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |  |
|  | 微型 |  |  | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |  |
| 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |  |  |
| 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |  |  |
| 信息传输业 （包括电信 、互 联网 和相关服 务） | 从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 2 000 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1 000 万元 |  |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |  |  |
| 软件和信息技 术服务业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 50 万元一 1 000 万元 |  |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下 |  |  |  |
| 房地产开发经 营 | 营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 营业收入 1 000 万元一 200 000 万元，且资产总额 5 000 万元一 10000 万元 |  |  |  |
|  | 小型 |  | 营业收入 100 万元一 1 000 万元，且资产总额 2 000 万元一 5 000 万 元 |  |  |  |
|  | 微型 |  | 营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业 |  |  |  |
| 物业管理 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 1000 万元一 5 000 万元 |  |  |  |  |
|  | 小型 | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 1 000 万元 |  |  |  |  |
|  | 微型 | 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下 |  |  |  |  |
| 租赁和商务 服务业 | 从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业 人 员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人 以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 300 人，且资产总额 8 000 万元一 120 000 万元 |  |  |  |  |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且资产总额 100 万元一 8 000 万元 |  |  |  |  |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下 |  |  |  |  |
| 其他未列明行 业 | 从业人员 300 人以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100— 300 人 |  |  |  |  |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人 |  |  |  |  |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下 |  |  |  |  |