温州市中心医院

招 标 文 件

| 项 目 编 号： | 330300261320080000020-WZLCZB（W）-2026-04056 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 空调清洗 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 评 审 方 式： | 线上电子招投标 |

招 标 人:温州市中心医院

招标代理机构：温州历程招标有限公司

二0二六年

目  录

招 标 公 告	3

第一部分    投标人须知	7

前 附 表	7

一、 说   明	12

二、 招标文件	12

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	16

五、 开标和评标	17

六、 授予合同	21

第二部分    合同主要条款	23

第三部分    附件	31

附件一	31

报价文件	31

附件二	37

资格证明文件	37

附件三	37

商务技术文件	48

第四部分   项目技术规范和服务要求	59

第五部分   评标原则及方法	59

一、总 则	77

二、评标组织	77

三、评标程序	77

四、评标办法	77

五、评分细则	77

六、定标办法	80

七、投标人义务	80

招 标 公 告

项目概况

空调清洗招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2026年5月15日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330300261320080000020-WZLCZB（W）-2026-04056

项目名称：空调清洗

预算金额（元）：890000

最高限价（元）：890000

采购需求：

标项名称:空调清洗

数量:1

预算金额（元）:890000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，具体详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年4月24日至2026年5月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月15日9 点30分（北京时间）

投标地点（网址）：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2026年5月15日9点30分

开标地点（网址）：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（一）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台； ⑥投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；⑦ 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。（二）招标公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：温州市中心医院

地  址：温州市鹿城区百里东路252号

传  真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-88070089

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0577-88070089

2.采购代理机构信息

名  称：温州历程招标有限公司

地  址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室

传  真：0577-89887255

项目联系人（询问）： 温碧霞、郑永强

项目联系方式（询问）：0577-89887322、13757727199

质疑联系人：肖忠文

质疑联系方式：13757727199

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：/

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561、0577-85501562

第一部分    投标人须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：空调清洗 二、采购内容： 标项; 内容; 数量; 预算金额; 备注. 1; 温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗; 1年; 400000元; 包含温州市中心医院（杨府山分部）空调清洗及温州市中心医院（解北分部）空调清洗. 温州市中心医院（双屿院区）空调清洗; 1年; 130000元. 温州市第六人民医院空调清洗; 1年; 360000元; 包含温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换. 总预算金额; 890000元. ▲如投标人报价超过各项预算金额按无效标处理。. |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金：无。 |
| 4 | 资金来源： 自筹资金 财政资金 |
| 5 | 招标服务费：根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准下浮30%收取,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户银行：中国建设银行股份有限公司温州新城支行 行 号：105333000038 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传、递交一份。 - “备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交一份 （若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） 可以以邮寄形式（建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需及时与采购代理机构确认是否收到： 邮寄地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室 联系人：温先生 联系电话：13757727199 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传、递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需及时与采购代理机构确认是否收到） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后在系统规定的时间自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 提交投标文件截止时间：详见招标公告 投标地点（网址）：详见招标公告 |
| 14 | 开标时间：详见招标公告 开标地点（网址）：详见招标公告 |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 16 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 89 万元 （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 （是） 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，请贵单位明确对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 对本国产品的支持政策： 1、本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。 2、本采购项目： 不适用本国产品标准及相关政策。 适用本国产品标准及相关政策。 3、本国产品标准： （1）产品在中国境内生产； （2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 （3）产品关键组件符合相关要求 （4）产品关键工序符合相关要求 4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。 5、对本国产品的支持政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 注：招标文件其他组成部分涉及与前附表相同内容，如有不明确或不一致，以前附表规定为准。 |  |

## 一、 说   明

1、本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

招标代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或招标代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

注：潜在投标人应自行关注网站公告，招标人、招标代理机构不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

3.1投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：即证明供应商参加本次政府采购活动前3年内满足《中华人民共和国政府采购法》的有关资格证明文件。包括：

（1）资格条件承诺函；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- （3）投标人信用查询；

- （4）政府采购活动现场确认声明书；

- （5）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）；

- （6）联合体协议书（如有）。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

3.3投标人的商务技术文件应包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）投标人情况表

（3）偏离表（商务、技术偏离）

（4）投标材料真实性与完整性自查核对表

（5）投标人综合情况

（6）常规净化检测设备

（7）服务方案

（8）过滤器评价

（9）清洗消毒药剂材料

（10）拟投入项目团队力量

（11）承诺

（12）业绩及满意度评价

（13）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

4、投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，承包报价必须包括但不限于材料、制作、包装、运输、搬运、拆卸、安装调试、检测、回收处置、各项成本支出、人工、合理的利润、应交纳的税金等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5招标人和招标代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标有效期

5.1自开标之日起 90 天内投标应保持有效。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6、投标保证金

无。

7、投标文件编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标人应当按照本章节 “投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价。

7.3本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.6投标人没有按照本章节 “投标文件的构成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

8.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人公章。

8.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1投标文件的形式：见《前附表》；

9.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

10、投标文件的份数

10.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、 投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标和评标

1、评标委员会

招标人和招标代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。

4、开标准备

4.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

4.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5、开标流程

5.1开标、评标

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规 定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启投标人的《报价文件》，由供应商对自己报价文件相关内容进行签字确认，（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）对通过资格审查、符合性审查的合格供应商进行商务技术部分的评审。

（6）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等，未在场的投标人通过发送邮件形式通知。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

6、投标人资格审查

6.1开标大会结束后，招标人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（6）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）仅提交“备份投标文件”的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（7）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（8）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（9）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）内容与投标文件中相应内容不一致的，以系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第12条第12.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

12、投标文件的澄清

12.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

12.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

12.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标将被拒绝。

13、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

13.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第13.1项至第13.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于以上第13.3项情形，供应商应当随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，如不提供的，其投标无效。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

14、评审结果的修改

14.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

14.2书面评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

15、确定中标候选人

15.1由评标委员会确定中标候选人。

15.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

16、确定中标人

16.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

16.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

17、起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

18、中标人确定后，招标人将在政府指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

19、招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

20、评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

3.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1特别提醒：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理、答复。

4.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承担相应的法律和民事责任。

第二部分    合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式，具体条款以甲方为主协商确定。

温州市中心医院（百里坊院区、双屿院区、杨府山分部及解北分部）、温州市第六人民医院空调清洗合同

甲方： 温州市中心医院              （招标人）

乙方:                              （中标人）

温州市中心医院、温州市第六人民医院的                    （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                      （中标人名称）为中标人。甲乙双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

三、服务内容和标准

温州市中心医院（百里坊院区、双屿院区、杨府山分部及解北分部）、温州市第六人民医院风机盘管、新风机组、风管、进回风口等清洗（温州市第六人民医院包含新风、排风系统过滤器更换）。具体详见招标文件中的相关内容及投标文件。

四、服务期限

服务期限：       年   月   日至      年   月   日。

空调清洗：

温州市中心医院（百里坊院区、双屿院区、杨府山分部及解北分部）、温州市第六人民医院分别进行1年2次清洗服务，以甲方书面通知为准，合计50日历天，乙方应在清洗前2日提交清洗方案，经甲方确认后执行：

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换：

1.服务周期：按医院要求分批次送货并安装调试到位，具体以院方通知为准。

2.服务响应时间：接到医院送货通知后的7个日历天内到货并更换安装完成。

3.服务地点：温州市第六人民医院，按指定地点送货上门并更换安装。

4.其他要求：

（1）按照甲方的更换日程安排，于每次甲方要求更换滤网的日期前7日内，提前与甲方管理人员沟通确认，并对本次所需更换过滤器进行发货，发货产品表面需粘贴标有更换位置及数量的标签，具体更换时间服从甲方统一安排。

（2）乙方需指派专人完成各区域过滤器更换。

（3）处置要求：更换拆卸后的废弃过滤器由乙方负责回收，按照医疗废物处置管理要求运送至具有医疗废物处置资质的机构统一处理，所需全部费用均由乙方承担，并及时将处置资料报送甲方备案。

五、合同价格

服务总价：人民币 ￥         （大写：        元整） （其中百里坊院区    元，双屿院区    元，温州市第六人民医院    元）；

以上价格均为含税不变价（税指增值税等一切税种）。

本合同费用是指为完成温州市中心医院（百里坊院区、双屿院区、杨府山分部及解北分部）、温州市第六人民医院空调清洗项目所可能发生的全部费用，包括但不限于材料、制作、包装、运输、搬运、拆卸、安装调试、检测、回收处置、各项成本支出、人工、合理的利润、应交纳的税金等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

六、付款方式

空调清洗：

1）乙方若为中小企业（要求提供预付款保函，不提供则视为放弃预付款）：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交银行、保险机构预付款保函；甲方在收到银行、保险机构预付款保函、合同生效以及具备实施条件后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。其余合同款项根据合同约定：乙方在完成各院区的每次清洗保养任务后，甲方在中心医院五个院区各指定10个清洗点经有资质的第三方检测机构或（温州市疾控中心）检测合格后提交甲方验收，经各院区主管部门验收合格后，甲方（对应院区的主管部门发起支付流程）向乙方支付合同款项（各院区每次清洗支付金额为各院区实际清洗数量×单价金额的50%），支付前乙方应当向甲方提供合规发票。注：相关检测、验收费用均由乙方承担。

预付款的扣回：预付款将优先从第一次清洗保养的服务款中扣除，未扣完则从第二次清洗保养服务款中扣除，至预付款扣完为止。

若乙方未提供银行、保险机构预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项根据合同约定: 乙方在完成各院区的每次清洗保养任务后，甲方在中心医院五个院区各指定10个清洗点经有资质的第三方检测机构或（温州市疾控中心）检测合格后提交甲方验收，经各院区主管部门验收合格后，甲方（对应院区的主管部门发起支付流程）向乙方支付合同款项（各院区每次清洗支付金额为各院区实际清洗数量×单价金额的50%），支付前乙方应当向甲方提供合规发票。注：相关检测、验收费用均由乙方承担。

2）乙方若为大型企业：不约定预付款。不约定预付款的，乙方在完成各院区的每次清洗保养任务后，甲方在中心医院五个院区各指定10个清洗点经有资质的第三方检测机构或（温州市疾控中心）检测合格后提交甲方验收，经各院区主管部门验收合格后，甲方（对应院区的主管部门发起支付流程）向乙方支付合同款项（各院区每次清洗支付金额为各院区实际清洗数量×单价金额的50%），支付前乙方应当向甲方提供合规发票。注：相关检测、验收费用均由乙方承担。

温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换：

1）乙方若为中小企业（要求提供预付款保函，不提供则视为放弃预付款）：合同签订7个工作日后，乙方向甲方提交银行、保险机构预付款保函；甲方在收到银行、保险机构预付款保函、合同生效以及具备实施条件后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。其余合同款项根据合同约定：合同签订后，乙方在第一次集中更换后，经双方验收合格并签署项目验收单，甲方向乙方支付50%合同价款。合同期满或合同履行完毕甲方向乙方支付至合同价款100%，如实际更换数量少于清单数量，以实际更换数量为准，并根据实际数量调整付款金额。乙方需出具完整的更换台账及验收报告。支付时乙方向甲方提出支付申请，并向甲方提供需支付价款的等额合法合规发票。

若乙方未提供银行、保险机构预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项根据合同约定: 合同签订后，乙方在第一次集中更换后，经双方验收合格并签署项目验收单，甲方向乙方支付50%合同价款。合同期满或合同履行完毕甲方向乙方支付至合同价款100%，如实际更换数量少于清单数量，以实际更换数量为准，并根据实际数量调整付款金额。乙方需出具完整的更换台账及验收报告。支付时乙方向甲方提出支付申请，并向甲方提供需支付价款的等额合法合规发票。

2）乙方若为大型企业：不约定预付款。不约定预付款的，合同签订后，乙方在第一次集中更换后，经双方验收合格并签署项目验收单，甲方向乙方支付50%合同价款。合同期满或合同履行完毕甲方向乙方支付至合同价款100%，如实际更换数量少于清单数量，以实际更换数量为准，并根据实际数量调整付款金额。乙方需出具完整的更换台账及验收报告。支付时乙方向甲方提出支付申请，并向甲方提供需支付价款的等额合法合规发票。

七、项目技术要求

空调清洗：

严格遵循《空调通风系统清洗规范》、卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》及其它相关的最新国家法律、标准及规范。具体详见招标文件“第四部分项目技术规范和服务要求”中的相关内容及投标文件。

滤网更换服务及服务所涉产品质量要求：

1、初效过滤器：过滤材料为G4级别优质聚酯纤维过滤棉，双面镀锌网定型打折。滤网外框为氧化铝型材或镀锌框材料。过滤参数：5.0μm≥50%  滤网初阻力≤45pa （2.5m/s）。

2、中效袋式过滤器：过滤等级为F8效率，滤袋需采用超细合成纤维制成，四边采用超声波无缝熔合，每个滤袋间用金属条固定增加强度，防止滤袋于高风速时破裂；外框为镀锌框或者氧化铝合金型材。过滤参数：在额定风量下 0.5μm≥90%  滤网初阻力≤120pa。

3、亚高效过滤器：过滤材料为H11级别聚丙烯滤纸，用热熔胶间隔，组合成W型结构，外框为塑框，框架内采用新型环保聚酯密封胶粘胶完全密封滤料防止周围发生侧漏。过滤参数：在额定风量下 0.3μm≥95%  滤网初阻力≤180pa。

4、高效过滤器、排风过滤器：过滤材料为H13级别超细玻璃纤维纸，用热熔胶间隔，铝合金外框，框架内采用新型环保聚酯密封胶粘胶完全密封滤料防止周围发生侧漏。过滤参数：在额定风量下 0.3μm≥99.99%，初阻力≤220pa。

5、尺寸要求：清单中所标注的过滤器尺寸为图纸预估值，实际所需过滤器尺寸如有变更，则应根据实际需求提供准确尺寸的过滤器产品。

6、乙方拟提供的产品必须是原装（全新未曾使用）的合格产品。

7、合格标准为：一次性验收合格。质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或是假冒伪劣商品，乙方负责包退、包换，由此而涉及的全部违约责任和费用由乙方承担。

8、每批次供货均须提供出厂检验报告或其他质量证明文件。产品的各项要求必须符合国家现行最新的且已实施的相关标准和规范。

八、双方权利与义务

1、甲方

1）免费提供给乙方用水、用电及必要的维护清洗场地。

2）提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

3）指派代表负责协作、检查、验收清洗消毒工作。

4）按合同规定向乙方支付项目价款；

5）甲方应为调研、改造、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员；

6）甲方负责协调最终使用部门和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2、乙方

1）提供足够技术、人力、工具及器具，按合同要求有序进行中央系统空调系统清洗工作。

2）编制清洗方案和参与服务人员的安排。

3）严格按照合同约定时间和要求，提供优质的清洗服务。

4）所有设备在清洗保养服务中，造成的故障及损坏，由乙方全权负责。在本次清洗项目中所有所需拆卸的电器，提供6个月免费质保期，在质保期内损坏的设备由乙方免费维修及更换（自甲方通知之日起3日内完成），并增加6个月免费质保期。

5）空调清洗过程中，应照顾住院病人及相关医护人员的合理要求，在不给医院工作造成影响、不影响患者正常治疗和休息的前提下进行，如有投诉经确认确为乙方施工造成的影响并带来损害，乙方应承担一切后果。

6）在滤网设备使用期内，乙方应提供及时、迅速、优质的服务。乙方在收到甲方的通知后，必须在 30 分钟内做出响应，2 小时内派专业技术人员到达现场，8 小时内解决问题，12 小时内无法修复，则应由乙方在该设备返厂维修期间提供备用机。（乙方提供的维修联系电话必须 24 小时保持畅通）

7）滤网更换人员需根据要求规范穿戴防护用具，由防护不当造成的后果乙方自行承担。

8）乙方应履行招投标文件中规定的其他责任。

九、违约责任

1、由于乙方过失造成清洗设备故障或损坏，由乙方全权负责，并保证及时给予更换或修复。所需的一切费用由乙方承担。

2、属于不可抗力的因素造成的清洗设备故障或损坏，其维修费用由双方协商后再行确定。

3、乙方工作人员在甲方现场的安全施工作业由乙方全权负责。乙方和其工作人员应切实做好安全防范工作，避免在服务过程中出现人身与财产的意外损害，并承担违反安全作业原则造成的事故责任和发生的费用。

4、乙方应按甲方要求在院内进行施工，如因施工及相关原因造成的病人、病区投诉的，视情节轻重给予警告、书面形式终止合同的措施。

5、未经甲方同意，乙方不得将项目转包、分包给第三方，否则，甲方有权单方面提前终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

6、如乙方未依本合同的约定如期完工，自逾期之日起，每日按对应院区服务总价的0.5%计取违约金。

7、乙方提供货物、服务质量不符合合同要求的，乙方应自收到甲方书面整改通知之日起30日历天内完成整改（空调清洗以第三方出具的检测报告为准），乙方未按期完成整改的，自整改期满次日起，每日按对应院区服务总价的0.5%计取违约金。

8、逾期完工和提供货物、服务质量不符合合同要求扣除违约金最高限额为对应院区服务总价的30%，一旦达到扣除费用的最高限额，甲方有权单方面提前终止合同。

9、如乙方在质保期内未按合同要求进行及时维修的，每发生一次，乙方应向甲方偿付500元违约金。甲方有权向乙方追究未及时维修所带来的一切损失，并禁止乙方参与甲方今后相关的所有采购项目。

10、如因乙方违约行为（包括但不限于未按约定完工、提供货物及服务质量持续不达标等）导致本合同提前解除，乙方除承担相应条款违约责任外，乙方还应承担合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应另行赔偿。

11、除不可抗力及政策原因外，乙方不能继续提供服务，应向甲方偿付违约金，违约金按合同总价的20%计算。

12、乙方违反本合同约定的服务要求造成甲方损失的，应赔偿甲方损失。

13、乙方应承担的违约金、赔偿金等甲方有权从未支付的服务费中直接扣除。

十、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任一方可向甲方所在地的人民法院通过诉讼方式解决。

十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十二、合同生效

1、合同应在双方签字并盖章后开始生效。

2、合同签定地点：合同执行地。

十三、其它

1、招标文件、补充文件、投标文件及答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。本合同经双方签字盖章后生效，双方通过第三方电子签约平台签署的电子合同，与纸质合同具有同等法律效力。

4、以上协议未尽之处，双方协商解决。

5、合同签订时间：    年    月    日。

甲方：（盖章）温州市中心医院       乙方：（盖章）

授权代表：（签字）           授权代表：（签字）

地址：浙江省温州鹿城区百里东路252号 地址：

邮政编码：                  邮政编码：

电话：                        电话：

传真：                    传真：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方：温州市中心医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构工程、物资等项目购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及项目购销合同约定购销工程、物资等项目产品。

二、甲方应当严格执行工程、物资产品购销合同验收、入库制度，对采购的项目、产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得以各种名义给甲方人员提供旅游、超标准支付食宿费用或各种变相服务等。乙方不得私自接触甲方委托的第三方审计机构工作人员，不得给予回扣、宴请、或变相服务。

五、乙方指定徐小红作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）及其相关规定处理。

七、本合同作为工程项目、产品及物资采购购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本廉洁购销合同经双方盖章后生效，双方通过第三方电子签约平台签署的电子合同，与纸质合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

第三部分    附件

## 附件一

### 报价文件

#### 1、投标函

致：温州市中心医院

根据贵方为             项目（招标编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人（盖章）：

联系电话：

电子邮件：

联系地址：

邮政编码：

日    期：       年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

#### 2、投标报价一览表

项目编号：330300261320080000020-WZLCZB（W）-2026-04056

项目名称：空调清洗

| 标项 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 合价（元） | 各院区合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 1526 | 115 |  |  | 温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗报价合计： 大写： 小写： |
|  |  | 分体空调 | 台 | 175 | 115 |  |  |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 23 | 300 |  |  |  |
|  |  | 新风管路面积 | m2 | 10241 | 12 |  |  |  |
|  |  | 吸顶机 | 台 | 18 | 300 |  |  |  |
|  |  | 柜机 | 台 | 53 | 300 |  |  |  |
|  | 温州市中心医院（杨府山分部）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 140 | 115 |  |  |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 8 | 115 |  |  |  |
|  |  | 柜机 | 台 | 2 | 300 |  |  |  |
|  | 温州市中心医院（解北分部）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 57 | 115 |  |  |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 3 | 115 |  |  |  |
|  | 温州市中心医院（双屿院区）空调清洗 | 卡式机 | 台 | 174 | 115 |  |  | 温州市中心医院（双屿院区）报价合计： 大写： 小写： |
|  |  | 一体机 | 台 | 71 | 115 |  |  |  |
|  |  | 吸顶机 | 台 | 192 | 300 |  |  |  |
|  |  | 立式机 | 台 | 21 | 300 |  |  |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 172 | 115 |  |  |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 12 | 300 |  |  |  |
|  |  | 新风管路面积 | 平方米 | 709 | 12 |  |  |  |
|  |  | 洁净恒温恒湿空调 | 台 | 8 | 600 |  |  |  |
|  | 温州市第六人民医院空调清洗 | 风机盘管(含配套微静电消毒装置清洗) | 台 | 599 | 115 |  |  | 温州市第六人民医院报价合计： 大写： 小写： |
|  |  | 新风机组 | 台 | 32 | 300 |  |  |  |
|  |  | 新风管路面积 | m2 | 7422.28 | 12 |  |  |  |
|  | 温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换 | 初效尺寸 | 台 | 182 | / |  |  |  |
|  |  | 中效尺寸 | 台 | 91 | / |  |  |  |
|  |  | 亚高效尺寸 | 台 | 55 | / |  |  |  |
|  |  | 高效尺寸 | 台 | 283 | / |  |  |  |
|  |  | 排风过滤器（高效） | 台 | 602 | / |  |  |  |
| 总计价（以上三个院区合计报价之和） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

说明：

- 不提供此表格或未按规定格式填写的，将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件二

### 资格证明文件

- 1、资格条件承诺函

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前3年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 2、有效营业执照

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 3、投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

- 4、政府采购活动现场确认声明书

温州历程招标有限公司：

本人经由            （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加             项目（编号：                ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
      A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 
      □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 
      □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
      A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
      B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
      C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
      D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
      E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
      F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
      G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
      H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

日期:202  年    月    日

- 5、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

##### ①中小企业的相关证明材料

《中小企业声明函（工程、服务）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于                行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于                行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函（货物）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于           行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

##### ②监狱企业的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是监狱企业的按非监狱企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

##### ③残疾人福利性单位的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是残疾人福利性单位的按非残疾人福利性单位处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

#### 6、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

各方经协商，就招标项目名称为        编号为        的招标采购活动联合进行招标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，              为联合体牵头人，             为联合体成员，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及招标内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次投标而提供的服务提供全部质量保证支持。

四、本次联合体投标中，双方各承担以下的工作和责任：

1、甲方承担的工作和责任为（详细说明）:                          ；甲方在合同中的资金占比为：         %。

2、乙方承担的工作和责任为（详细说明）：                         ；乙方在合同中的资金占比为：         %。

3、如中标，联合体将遵守以下规定：

联合体牵头人和成员共同与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人承担合同规定的联合或各自的义务、责任和风险，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。在整个合同实施过程的全部事宜均联合体牵头人代表联合体成员接受招标人的指令、指示和通知。

五、合同份额占比

本项目为服务类/货物类项目，服务/货物由小型或微型企业承接/制造的占比：小微企业合同金额占比           %。

六、有关本次联合体投标的其他事宜：                               。

七、本协议提交招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、本协议签约各方各持一份，交招标机构两份，其中一份投标时装订于投标文件正本内，一份与投标文件一同提交。

甲方单位：       （公章）                乙方单位：         （公章）

法定代表人：（签字或盖章）                     法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日                 日期：     年   月   日

注:

1、以联合体形式参加投标的，联合体成员数量不得超过2个，否则按无效标处理。

2、联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

## 附件三

### 商务技术文件

#### 1、法定代表人身份证明或授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

（姓名、性别、年龄、电话） 在我单位任                  （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（盖章）：

日 期：   年  月  日

法定代表人身份证（正反面）：

说明：供应商的法定代表人参加投标，提供法定代表人资格证明书（并提供法定代表人身份证复印件加盖公章）；供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，提供法定代表人授权书（并提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章）。

（2）法定代表人授权委托书

温州市中心医院、温州历程招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人          授权          （全权代表姓名、职务、电话）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称         、编号     ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

▲1.投标委托：

1.1授权代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供法定代表人授权书和授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）；

1.2投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）。

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

社保缴纳证明、非本单位缴纳社保的人员说明具体原因（如有）

#### 2、投标人情况表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人（职务） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 授权代表（职务） |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3、偏离表（商务、技术偏离）

| 序 号 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

#### 4、投标材料真实性与完整性自查核对表

一、基本信息

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 核对人 |  | 联系电话 |  |

二、投标人诚信声明

本公司严格遵循诚实信用原则，保证所提供的投标（响应）文件中的所有证明类材料（包括检测报告/认证证书/资质证书/业绩证明/人员证书/荣誉证书/知识产权证明/其他）真实有效，并已通过公开官网或其他有效方式核对相关证书和报告内容，确保资料准确无误。如有虚假，愿承担包括但不限于取消投标资格、赔偿损失等法律责任。

三、材料清单

| 序号 | 材料名称及编号/识别码 | 材料类型 （检测报告/认证证书/资质证书/业绩证明/人员证书/荣誉证书/知识产权证明/其他） | 有效期限 （如无或长期有效请注明） | 材料是否在有效期内 （是/否） | 查询网址/验证方式 | 是否为完整文件（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：XXX产品检测报告 No. 12345 |  |  |  |  |  | 例如：仅提供部分页，或特殊说明 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 请根据实际情况添加更多行 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人必须如实填写本表。凡在投标文件中作为依据或支撑材料提交的，均须按此表内容详细列明。凡未在本清单中列明的证明类文件，在评标时可能不被采信或不作为评审/得分依据，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

#### 5、拟投入人员情况（参考格式）

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称/认证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

2、职称/认证证书复印件附后。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

#### 6、业绩（参考格式）

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

#### 7、投标人根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则等，需要提供的其它文件和资料。

- 项目技术规范和服务要求

## 一、项目概况

| 标项 | 内容 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗 | 1年 | 400000元 | 包含温州市中心医院（杨府山分部）空调清洗及温州市中心医院（解北分部）空调清洗 |
|  | 温州市中心医院（双屿院区）空调清洗 | 1年 | 130000元 |  |
|  | 温州市第六人民医院空调清洗 | 1年 | 360000元 | 包含温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换 |
| 总预算金额 |  | 890000元 |  |  |

设备清单

| 标项 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 1526 | 115 |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 175 | 115 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 23 | 300 |  |
|  |  | 新风管路面积 | m2 | 10241 | 12 |  |
|  |  | 吸顶机 | 台 | 18 | 300 |  |
|  |  | 柜机 | 台 | 53 | 300 |  |
|  | 温州市中心医院（杨府山分部）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 140 | 115 |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 8 | 115 |  |
|  |  | 柜机 | 台 | 2 | 300 |  |
|  | 温州市中心医院（解北分部）空调清洗 | 风机盘管 | 台 | 57 | 115 |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 3 | 115 |  |
|  | 温州市中心医院（双屿院区）空调清洗 | 卡式机 | 台 | 174 | 115 |  |
|  |  | 一体机 | 台 | 71 | 115 |  |
|  |  | 吸顶机 | 台 | 192 | 300 |  |
|  |  | 立式机 | 台 | 21 | 300 |  |
|  |  | 分体空调 | 台 | 172 | 115 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 12 | 300 |  |
|  |  | 新风管路面积 | 平方米 | 709 | 12 |  |
|  |  | 洁净恒温恒湿空调 | 台 | 8 | 600 |  |
|  | 温州市第六人民医院空调清洗 | 风机盘管(含配套微静电消毒装置清洗) | 台 | 599 | 115 |  |
|  |  | 新风机组 | 台 | 32 | 300 |  |
|  |  | 新风管路面积 | m2 | 7422.28 | 12 |  |
|  | 温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换 | 初效尺寸 | 台 | 182 | / |  |
|  |  | 中效尺寸 | 台 | 91 | / |  |
|  |  | 亚高效尺寸 | 台 | 55 | / |  |
|  |  | 高效尺寸 | 台 | 283 | / |  |
|  |  | 排风过滤器（高效） | 台 | 602 | / |  |

注：本次招标内容不分标项，标项内容不可拆分，投标人必须对本项目内容整体投标，否则投标无效。如投标人的报价超过单价限价，按无效标处理。

## 二、清洗范围（具体数量及位置以实际为准，投标人自行前往现场勘察）

### 1.1、温州市中心医院（百里坊院区）空调清洗

| 序号 | 位置 | 科室名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 风机盘管（台） | 分体空调（台） | 新风机组（台） | 新风管路面积（m2） | 吸顶机（台） | 柜机（台） |
| 1 | 7号15楼 | RICU | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 2 | 7号5楼 | 手术室 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7号4楼 | 分娩手术室 | 18 | 0 | 1 | 427 | 0 | 1 |
| 4 | 7号2楼 | ICU | 31 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 5 | 7号2楼 | DSA | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 5号12楼 | 血透室 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5号11楼 | 新生儿 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5号2楼北 | 胃镜室 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 5号7楼南 | 人流室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5号2楼南 | 门诊手术室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2号4楼 | 生物实验室 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1号5楼北 | 口腔科 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1号1楼北 | 发热门诊 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7号21楼 | 21病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 15 | 7号20楼 | 20病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 16 | 7号19楼 | 19病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 17 | 7号18楼 | 18病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 18 | 7号17楼 | 17病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 19 | 7号16楼 | 16病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 20 | 7号15楼 | 15病区 | 32 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 |
| 21 | 7号14楼 | 14病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 22 | 7号13楼 | 13病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 23 | 7号12楼 | 12病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 24 | 7号11楼 | 11病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 25 | 7号10楼 | 10病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 26 | 7号9楼 | 9病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 27 | 7号8楼 | 8病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 28 | 7号7楼 | 7病区 | 32 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 29 | 7号6楼 | 6病区 | 25 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 30 | 7号4楼 | 5病区 | 36 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 |
| 31 | 7号3楼 | 3病区 | 33 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 32 | 7号3楼 | 2病区 | 24 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| 33 | 7号2楼 | 心脏康复中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7号1楼 | 住院部大厅 | 10 | 1 | 1 | 427 | 1 | 0 |
| 35 | 7号1楼 | 住院药房 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 7号1楼 | CT-3室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7号1楼 | 消控中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 7号负一楼 | CT中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7号负一楼 | 西药库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 7号负一楼 | 医用耗材仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 7号负二楼 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 6号7楼 | 会议室 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6号6楼 | 康复中心 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6号6楼 | 信息科 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | 6号5楼 | 31病区 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6号4楼 | 30病区 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6号3楼 | 29病区 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6号2楼 | 28病区 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 6号1楼 | 27病区 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 5号13楼 | 值班室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 5号10楼 | 肾内科 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5号9楼 | 急诊 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 5号8楼 | 内分泌 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5号7楼北 | 22病区儿科 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 5号6楼北 | 心电图 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5号6楼北 | 母婴保健 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 5号5楼北 | 超声影像 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5号4楼北 | 名医馆 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5号3楼北 | 普通放射科 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 5号1楼北 | CT-1/2 | 7 | 1 | 2 | 854 | 0 | 2 |
| 61 | 5号1楼北 | MR-1号机房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5号7楼南 | 心超室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5号6楼南 | 门诊六楼 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 5号4楼南 | 门诊五楼 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 5号5楼南 | 门诊四楼 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 5号3楼南 | 门诊三楼 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5号2楼南 | 门诊二楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 5号1楼南 | 门诊大厅 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 5号1楼南 | 收费处 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 5号1楼南 | 门诊药房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 3号4楼 | 办公室 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 3号3楼 | 会议室 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 3号3楼 | 办公室 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 3号2楼 | 食堂 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 3号1楼 | 食堂厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 3号1楼 | MR-2号机房 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2号5楼 | 中心实验室 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 78 | 2号3楼 | 门诊化验 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2号2楼 | 生化免疫室 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | 2号1楼 | 劳务公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2号1楼 | 理疗科 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2号1楼 | 一鸣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2号1楼 | 中药房 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 2号1楼 | 中医科 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 2号1楼 | 被服室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 2号1楼 | 办公室 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2号楼 | 2层中药房午休室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 1号楼 | 急诊药房（门口） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 89 | 1号楼 | 急诊CT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 1号楼 | 二层120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1号楼 | 二层急诊 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1号楼 | 急诊抢救室 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1号楼 | 一层急诊分流 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 1号楼 | 四楼病理科 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1号楼 | 急诊化验室 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1号楼 | 输液室 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1号楼 | 急诊体检中心 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 8号楼 | 综合档案室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 8号楼 | 药库办公室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 8号楼 | 设备科（3） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 8号楼 | 会议室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 8号楼 | 采购中心（3） | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 8号楼 | 总务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 8号楼 | 采购中心（1） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 8号楼 | 劳务公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 8号楼 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 8号楼 | 主任办公室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 8号楼 | GCP药房 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 8号楼 | GCP档案室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 8号楼 | 药物临床机构办公室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 8号楼 | 设备科（2） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 8号楼 | 固定资产办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 8号楼 | 总务科（1）（2）（3） | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 8号楼 | 信息科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 8号楼 | 阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | 8号楼 | 物资仓库（1） | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | 8号楼 | 设备仓库 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 8号楼 | 劳务仓库 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | 8号楼 | 外包驻点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 8号楼 | 物资仓库（4） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 8号楼 | 医工部 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | 8号楼 | 收发室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 8号楼 | 维修中心 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 9号楼 | 1楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | 9号楼 | 2楼保卫科 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 9号楼 | 3楼话务 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 食堂9号楼 | 1楼食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 128 | 食堂9号楼 | 2楼食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 129 | 食堂9号楼 | 3楼办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 130 |  | 工会办公室 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计： |  |  | 1526 | 175 | 23 | 10241 | 18 | 53 |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、风机盘管数量为1526台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、吸顶机18台，柜机53台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、分体空调数量为175台（含工会办公室增加8台分体空调）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、以上数量仅作为参考，实际结算以实际清洗数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2、温州市中心医院（杨府山分部）空调清洗

| 序号 | 位置 | 科室名称 | 风机盘管（台） | 分体空调（台） | 柜机（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检中心 | 体检中心 | 140 | 8 | 2 |
| 合计： |  |  | 140 | 8 | 2 |

以上数量仅作为参考，实际结算以实际清洗数量为准。

### 1.3、温州市中心医院（解北分部）空调清洗

| 序号 | 位置 | 科室名称 | 风机盘管（空调室内机）（台） | 分体空调（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老香山分部 | 老香山分部 | 57 | 3 |
| 合计： |  |  | 57 | 3 |

以上数量仅作为参考，实际结算以实际清洗数量为准。

### 2、温州市中心医院（双屿院区）空调清洗

| 温州市中心医院双屿院区空调清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 吸顶机(台) | 分体机(台) | 卡式机(台) | 一体机(台) | 立式机(台) | 洁净恒温恒湿空调(台) | 新风机组(台) | 合计(台) | 新风管面积㎡ |
| 1栋1楼磁共振 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1栋1楼消控室 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 1栋1楼DSA | 10 | 5 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 1栋1楼供应室窗口 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1栋2楼 | 9 |  | 11 |  |  |  |  | 20 |  |
| 1栋3楼 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 2栋1楼内镜中心 | 29 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 32 | 190 |
| 2栋2楼58病区 | 2 |  | 16 | 9 |  |  | 1 | 28 | 131 |
| 2栋3楼49病区 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 2栋4楼血透室 | 9 | 14 |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 3栋1楼59病区 | 15 | 2 | 15 |  |  |  |  | 32 |  |
| 3栋2楼56病区 | 18 | 1 | 13 |  |  |  |  | 32 |  |
| 3栋3楼57病区 | 18 | 1 | 13 |  |  |  |  | 32 |  |
| 3栋4楼ICU | 18 | 4 | 13 |  |  |  |  | 35 |  |
| 4栋1楼配电房 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  |
| 4栋2楼会议室 | 7 | 2 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 5栋1楼 |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |
| 5栋2楼 |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 5栋3楼 |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |
| 6栋1楼 |  | 13 |  |  | 7 |  |  | 20 |  |
| 6栋2楼技能中心 | 6 | 13 |  |  | 4 |  |  | 23 |  |
| 6栋3楼技能中心 | 30 | 6 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 6栋4楼 | 5 | 10 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 7栋1楼51病区 |  |  | 13 | 18 |  |  | 2 | 33 | 388 |
| 7栋2楼52病区 |  |  | 13 | 15 |  |  | 2 | 30 |  |
| 7栋3楼53病区 |  | 1 | 13 | 14 |  |  | 2 | 30 |  |
| 7栋4楼54病区 |  | 1 | 13 | 14 |  |  | 2 | 30 |  |
| 7栋5楼手术室 |  |  | 23 |  |  | 6 |  | 29 |  |
| 11栋1楼放疗中心 | 9 | 25 |  |  | 1 |  |  | 35 |  |
| 11栋2楼放疗中心 | 1 | 1 | 12 |  |  | 2 | 2 | 18 |  |
| 11栋3楼放疗中心 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 大门岗亭 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 2号楼前岗亭 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 合计 | 192 | 172 | 174 | 71 | 21 | 8 | 12 | 650 | 709 |

### 3.1、温州市第六人民医院空调清洗

| 温州市第六人民医院空调清洗 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1期一号楼1楼食堂 |  |  | 1期二号楼1~3楼 |  |
| 一层 |  |  | 一层 |  |
| 空调 | 数量 |  | 空调 | 数量 |
| FP34 | 5 |  | FP102 | 7 |
| FP102 | 15 |  | FP51 | 4 |
| FP136 | 7 |  | FP68 | 1 |
| FP51 | 2 |  | FP85 | 1 |
| FP68 | 3 |  | FP136 | 4 |
| 新风机3000m3/h | 1 |  | 新风机3000m3/h | 1 |
| 一期三号楼5、6楼 |  |  | 二层 |  |
| 五~六层 |  |  | 空调 | 数量 |
| 空调 | 数量 |  | FP85 | 15 |
| FP34 | 12 |  | FP68 | 7 |
| FP51 | 24 |  | FP136 | 2 |
| FP68 | 2 |  | 新风机4000m3/h | 1 |
| FP102 | 44 |  | 三层 |  |
| 新风机5000m3/h | 2 |  | 空调 | 数量 |
| 二期六号楼2~4楼 |  |  | FP85 | 10 |
| 二层 |  |  | FP34 | 2 |
| 空调 | 数量 |  | FP51 | 2 |
| FP34 | 6 |  | FP136 | 1 |
| FP51 | 1 |  | FP102 | 1 |
| FP68 | 1 |  | FP68 | 7 |
| FP85 | 1 |  | FP136 | 2 |
| FP102 | 17 |  | 新风机4000m3/h | 1 |
| FP136 | 8 |  | 一期3号楼2楼、4楼 |  |
| 新风机1500m3/h | 1 |  | 二层 |  |
| 新风机2000m3/h | 1 |  | 空调 | 数量 |
| 三层 |  |  | FP34 | 1 |
| 空调 | 数量 |  | FP51 | 2 |
| FP34 | 6 |  | FP102 | 7 |
| FP51 | 1 |  | FP136 | 16 |
| FP68 | 1 |  | 新风机4000m3/h | 1 |
| FP85 | 1 |  | 四层 |  |
| FP102 | 17 |  | 空调 | 数量 |
| FP136 | 8 |  | FP34 | 6 |
| 新风机1500m3/h | 1 |  | FP51 | 12 |
| 新风机2000m3/h | 1 |  | FP68 | 1 |
| 四层 |  |  | FP102 | 22 |
| 空调 | 数量 |  | 新风机5000m3/h | 1 |
| FP34 | 6 |  | 二期5号楼2楼 |  |
| FP51 | 1 |  | 二层 |  |
| FP68 | 1 |  | 空调 | 数量 |
| FP85 | 1 |  | FP34 | 4 |
| FP102 | 17 |  | FP51 | 6 |
| FP136 | 8 |  | FP85 | 5 |
| 新风机1500m3/h | 1 |  | FP102 | 2 |
| 新风机2000m3/h | 1 |  | 新风机3000m3/h | 1 |
| 1期三号楼1、3楼 |  |  | 新风机1000m3/h | 1 |
| 一层 |  |  | 二期7号楼1-7楼 |  |
| 空调 | 数量 |  | 一层 |  |
| FP34 | 3 |  | 空调 | 数量 |
| FP51 | 7 |  | FP34 | 19 |
| FP85 | 5 |  | FP51 | 19 |
| FP102 | 16 |  | FP68 | 5 |
| FP136 | 1 |  | FP85 | 5 |
| 新风机2000m3/h | 1 |  | FP102 | 3 |
| 新风机2500m3/h | 1 |  | FP136 | 21 |
| 三层 |  |  | 新风机1000m3/h | 1 |
| 空调 | 数量 |  | 新风机1500m3/h | 1 |
| FP34 | 6 |  | 新风机9000m3/h | 1 |
| FP51 | 12 |  | 新风机6000m3/h | 1 |
| FP68 | 1 |  | 二层 |  |
| FP102 | 20 |  | 空调 | 数量 |
| 新风机5000m3/h | 1 |  | FP34 | 14 |
|  |  |  | FP51 | 16 |
|  |  |  | FP68 | 4 |
|  |  |  | FP85 | 12 |
|  |  |  | FP102 | 1 |
|  |  |  | FP136 | 6 |
|  |  |  | 新风机1000m3/h | 1 |
|  |  |  | 新风机3000m3/h | 1 |
|  |  |  | 新风机9000m3/h | 1 |
|  |  |  | 三~七层 |  |
|  |  |  | 空调 | 数量 |
|  |  |  | FP34 | 30 |
|  |  |  | FP51 | 10 |
|  |  |  | FP68 | 20 |
|  |  |  | FP85 | 25 |
|  |  |  | FP102 | 65 |
|  |  |  | FP136 | 30 |
|  |  |  | 新风机1000m3/h | 5 |
|  |  |  | 新风机4000m3/h | 5 |
|  |  |  | 新风机10000m3/h | 5 |

| 温州市第六人民医院空调清洗总计 |  |
| --- | --- |
| 风机盘管(含配套微静电消毒装置清洗) | 599台 |
| 新风机组 | 32台 |
| 新风管路面积 | 7422.28㎡ |

备注：如实际区域有调整，按实际使用情况更换。

### 3.2、温州市第六人民医院新风、排风系统过滤器更换

（一）过滤器更换区域

| 更换方案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一号楼 | 二号楼 | 三号楼 | 五号楼 | 六号楼 | 七号楼 |
| 1层 | 更换 | 更换 | 更换 | 暂不换 | 暂不换 | 更换 |
| 2层 | 部分不换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 | 更换 |
| 3层 | 更换 | 更换 | 更换 | 暂不换 | 更换 | 更换 |
| 4层 | 暂不换 |  | 更换 | 暂不换 | 更换 | 更换 |
| 5层 | 暂不换 |  | 更换 |  |  | 更换 |
| 6层 | 暂不换 |  | 暂不换 |  |  | 更换 |
| 7层 |  |  |  |  |  | 更换 |

注：1）上述更换区域按实际使用情况评估后进行更换。2）各投标人于投标截止时间前自行到本项目所在地现场勘察，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

（二）更换过滤器数量汇总

| 初效尺寸 | 数量 | 中效尺寸 | 数量 | 亚高效尺寸 | 数量 | 高效尺寸 | 数量 | 排风过滤器（高效） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287*287*46 | 2 | 287*592*381 | 3 | 287*287*46 | 1 | 170*620*46 | 1 | 200*400*50 | 22 |
| 290*320*93 | 8 | 290*595*381 | 15 | 287*490*46 | 1 | 280*160*100 | 3 | 400*400*50 | 580 |
| 290*592*46 | 12 | 295*295*381 | 1 | 287*592*46 | 2 | 287*490*46 | 1 |  |  |
| 295*295*46 | 3 | 295*495*381 | 2 | 490*490*46 | 4 | 290*400*93 | 4 |  |  |
| 295*495*46 | 2 | 295*595*381 | 2 | 490*592*46 | 3 | 305*610*292 | 2 |  |  |
| 295*595*46 | 4 | 492*492*381 | 2 | 592*287*46 | 1 | 370*880*100 | 2 |  |  |
| 492*492*46 | 2 | 492*595*381 | 8 | 592*490*46 | 3 | 380*620*46 | 3 |  |  |
| 492*595*46 | 8 | 495*495*381 | 5 | 592*592*46 | 5 | 420*230*100 | 2 |  |  |
| 495*295*46 | 2 | 495*595*381 | 3 | H11亚高效305*305*66 | 13 | 450*310*100 | 16 |  |  |
| 495*495*46 | 11 | 590*590*381 | 6 | H11亚高效475*475*66 | 22 | 450*450*100 | 3 |  |  |
| 495*595*46 | 11 | 592*592*381 | 8 |  |  | 480*480*220 | 27 |  |  |
| 555*510*46 | 6 | 595*295*381 | 1 |  |  | 490*490*46 | 1 |  |  |
| 555*510*46；袋长280 | 6 | 595*492*381 | 8 |  |  | 620*620*220 | 3 |  |  |
| 595*295*46 | 14 | 595*495*381 | 3 |  |  | 755*420*45 | 6 |  |  |
| 595*295*46；袋长320 | 2 | 595*595*381 | 7 |  |  | 755*420*46 | 2 |  |  |
| 595*492*46 | 8 | F5中效290*290*96 | 4 |  |  | H11高效305*305*96 | 58 |  |  |
| 595*495*46 | 9 | F5中效325*289*96 | 9 |  |  | H11高效475*475*96 | 47 |  |  |
| 595*500*46 | 2 | F5中效700*289*96 | 4 |  |  | H13高效290*290*93 | 21 |  |  |
| 595*595*46 | 38 |  |  |  |  | H13高效290*290*96 | 10 |  |  |
| 755*420*46 | 16 |  |  |  |  | H13高效325*289*97 | 3 |  |  |
| 555*510*45 | 16 |  |  |  |  | H13高效580*290*93 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H13高效610*305*292 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H13高效700*289*97 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H13高效700*290*93 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H13高效700*290*96 | 9 |  |  |
| 合计数量 | 182 |  | 91 |  | 55 |  | 283 |  | 602 |

备注：如实际区域有调整，按实际使用情况更换。

报价含材料、制作、包装、运输、搬运、拆卸、安装调试、检测、回收处置、人工、税费等所有费用。

（三）服务及服务所涉产品质量要求

1、★初效过滤器：过滤材料为G4级别优质聚酯纤维过滤棉，双面镀锌网定型打折。滤网外框为氧化铝型材或镀锌框材料。过滤参数：5.0μm≥50%  滤网初阻力≤45pa （2.5m/s）。

2、★中效袋式过滤器：过滤等级为F8效率，滤袋需采用超细合成纤维制成，四边采用超声波无缝熔合，每个滤袋间用金属条固定增加强度，防止滤袋于高风速时破裂；外框为镀锌框或者氧化铝合金型材。过滤参数：在额定风量下 0.5μm≥90%  滤网初阻力≤120pa。

3、★亚高效过滤器：过滤材料为H11级别聚丙烯滤纸，用热熔胶间隔，组合成W型结构，外框为塑框，框架内采用新型环保聚酯密封胶粘胶完全密封滤料防止周围发生侧漏。过滤参数：在额定风量下 0.3μm≥95%  滤网初阻力≤180pa。

4、★高效过滤器、排风过滤器：过滤材料为H13级别超细玻璃纤维纸，用热熔胶间隔，铝合金外框，框架内采用新型环保聚酯密封胶粘胶完全密封滤料防止周围发生侧漏。过滤参数：在额定风量下 0.3μm≥99.99%，初阻力≤220pa。

5、尺寸要求：清单中所标注的过滤器尺寸为图纸预估值，实际所需过滤器尺寸如有变更，则应根据实际需求提供准确尺寸的过滤器产品。

6、中标人拟提供的产品必须是原装（全新未曾使用）的合格产品。

7、合格标准为：一次性验收合格。质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或是假冒伪劣商品，中标人负责包退、包换，由此而涉及的全部违约责任和费用由中标人承担。

8、每批次供货及完成更换服务后，均须提供出厂检验报告或其他质量证明文件。产品的各项要求必须符合国家现行最新的且已实施的相关标准和规范。

9、本招标要求提出的要求为最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标者仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

（四）服务实施要求

1.服务周期：按医院要求分批次送货并安装调试到位，具体以院方通知为准。

2.服务响应时间：接到医院送货通知后的7个日历天内到货并更换安装完成。

3.服务地点：按采购人指定地点送货上门并更换安装。

4.其他要求：

（1）按照医院的更换日程安排，于每次医院要求更换滤网的日期前7日内，提前与医院管理人员沟通确认，并对本次所需更换过滤器进行发货，发货产品表面需粘贴标有更换位置及数量的标签，具体更换时间服从医院统一安排。

（2）中标单位需指派专人完成各区域过滤器更换。

（3）处置要求：更换拆卸后的废弃过滤器由中标单位负责回收，按照医疗废物处置管理要求运送至具有医疗废物处置资质的机构统一处理，所需全部费用均由中标单位承担，并及时将处置资料报送医院备案。

（五）服务保障及其他要求

1、质保服务：验收合格后所投产品（含所有部件）保修为有效周期内，提供制造商原厂保修证明或承诺中标后7天内提供)。

2、若中标人提供的货物与招标文件规定的不符，并存在以次充好的情况，其情节严重的采购人有权直接终止合同并追究中标人造成的损失及责任。

3、投标人所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷， 投标人须无条件退货或更换成同类合格产品。

4、在设备使用期内，卖方应提供及时、迅速、优质的服务。中标人在收到的通知后，必须在 30 分钟内做出响应，2 小时内派专业技术人员到达现场，8 小时内解决问题，12 小时内无法修复，则应由卖方在该设备返厂维修期间提供备用机。（中标人提供的维修联系电话必须 24 小时保持畅通）

## 三、清洗内容

1、风机盘管：表冷器（铝翅片）、风机叶轮、电机表面、托水盘、回风口、送风口、回风过滤网、出风散流器、回风箱、风管等。

2、新风机组：铝翅片、回风过滤网、风机叶轮、回风箱、送风段内换热盘管及箱体四壁、箱体、百叶窗、静压箱等。

3、风管：风管管壁、风口、联结部件等。

4、进回风口清洗，无纺布滤网更换，其它滤网则清洗。

## 四、服务要求

1、清洗剂，对人体无毒无腐蚀（符合国家卫生要求）；若需使用消毒产品的，须提供该消毒产品生产企业的卫生许可证。

2、现场防护：

（1）保证室内的安全，无细菌传播，无二次污染。

（2）物品的保护，防尘。（净化空调清洗室内符合特殊要求）

3、特殊区域的清洗还需进行隔离防护，包括使用设备的隔离，操作区域的空间隔离。

4、空调清洗过程中，应照顾住院病人及相关医护人员的合理要求，在不给医院工作造成影响、不影响患者正常治疗和休息的前提下进行，如有投诉经确认确为乙方施工造成的影响并带来损害，乙方应承担一切后果。

5、服务期限

（1）温州市中心医院（百里坊院区）服务期限：1年2次清洗服务，合计50日历天。

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

（2）温州市中心医院（双屿院区）服务期限：1年2次清洗服务，合计50日历天。

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

（3）温州市第六人民医院服务期限：1年2次清洗服务，合计50日历天。

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

（4）温州市中心医院（杨府山分部）服务期限：1年2次清洗服务，合计50日历天。

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

（5）温州市中心医院（解北分部）服务期限：1年2次清洗服务，合计50日历天。

1）第一次清洗保养：30日历天（第一次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

2）第二次清洗保养：20日历天（第二次清洗保养，包含清单里所有的清洗保养项目）

6、所有设备在清洗保养服务中，造成的故障及损坏，由乙方全权负责。在本次清洗项目中所有所需拆卸的电器，提供6个月免费质保期，在质保期内损坏的设备由乙方免费维修及更换（自甲方通知之日起3日内完成），并增加6个月免费质保期。

## 五、工程质量要求

1、医院内部检测合格。

2、符合相关卫生及甲方要求。

3、通过国家相关卫生部门的检测。

4、验收标准参考：《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396-2012；《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T395-2012；《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS/394-2012；《空调通风系统清洗规范》GB19210-2012等。

## 六、其他技术要求

严格遵循《空调通风系统清洗规范》GB19210-2012、卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》及其它相关的国家法律、标准及规范。同时强调以下几点：

1、通风管道的清洁(洗)应采用专用清洁(洗)设备，包括:风管内部观察与记录(摄像、录像)设备、机械清扫设备等，带有高效过滤器的污物捕集设备(0.3um颗粒物净化效率99.97%)及其它配套设备、工具、器械等。

2、开工前，施工单位应查阅有关技术资料，检查整个系统，制定详细的施工方案，确定合适的清洁方法、清洁工具和设备，尽量少开作业口。

3、分区、分段进行作业，控制噪音。同时在施工时不影响病房和各科室其它功能用房的正常工作。

4、在整个清洗过程中，风管内部应与室内环境保持一定的负压。

5、清洗、消毒及灭菌所使用的化学药品应符合国家有关法律和相关标准的要求，不应对通风系统和人员造成损害；如由乙方造成的损害由乙方负责，如由甲方配合不到位所造成的损害由甲乙双方协商解决。

6、污垢、尘埃及细菌等严格按规范要求进行收集、处理，防止二次污染。

7、清洗过程要做到全程监控、录像；清洗前后必须具备对比照片。

8、清洗完成后应将调节阀、百叶风口及格栅等气流调节装置、石膏顶板恢复至原位。对于原破损的石膏板由甲方提供，乙方负责安装，工作完成后由甲方工程技术人员及时验收（保留好录像及照片资料），双方签字确认，尽快恢复该区域的空调运行。

9、所有项目清洗完成后甲方在中心医院五个院区各指定10个清洗点，由乙方报有资质的第三方单位进行检测，出具检测报告。

10、遵守有关的安全规定，制定可靠的安全措施，确保人身安全及设备安全，保护好环境。

## 七、付款方式

详见合同。

第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

## 三、评标程序

评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 评分细则

1、技术分的评定：技术标70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 根据投标人的资信资质、商业信誉等企业情况进行比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 1、具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、具有ISO14001环境体系认证得1分； 3、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分； 4、具有五星售后服务认证证书得2分； 5、具有集中空调系统清洗资质证书得2分； 注：以上认证范围需包含：空调清洗内容，证书须提供在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台。(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果的网页截图并加盖公章，否则不得分。 | 7 |
| 2 | 常规净化检测设备 | 根据投标人配备完善的净化检测设备（尘埃粒子计数仪、照度仪、声级计、压差仪、温湿度检测仪、风速计等相关检测仪器），每提供1个得1分，最高得6分。 注：需提供具有资质的第三方检测机构出具的在有效期内的校准证书复印件和购买净化检测设备的发票并加盖投标供应商公章，否则不得分。 | 6 |
| 3 | 服务方案 | 为满足各类设备清洗消毒服务所提供的服务方案情况进行比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 清洁消毒工艺方法情况进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 清洗消毒实施计划周期、保障措施情况进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 清洗消毒设备及相应工具的配置情况进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 清洗消毒现场安全文明施工保证体系和措施进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
|  |  | 发生应急或特殊情况的承诺及相关保障措施等进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
| 4 | 过滤器评价 | 根据投标人拟投入的过滤器进行打分：对过滤器的满足情况，质量符合度进行比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
| 5 | 清洗消毒药剂材料 | 根据投标人拟投入的清洗消毒药剂的优劣(提供证明材料)：对洁净力，腐蚀性，及对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等细菌的抑菌作用等进行综合比较打分（评分范围：4,3,2,1,0分）。 | 4 |
| 6 | 拟投入项目团队力量 | 服务团队人员配置要求： - 投标人提供团队人员名单中同时持有特种作业证4证：高空作业证、电工证、焊接与热切割证、制冷空调设备安装维修证（证件均需在有效期内）每提供1名同时持有以上4证的人员得3分，最多得9分。 （2）投标人提供团队人员名单中持有人力资源和社会保障局颁发的：高级制冷工（三级）的职业资格证书（或职称证书）的人员，提供1名持证的人员得2分，最多得4分。 备注：投标人应提供相应的人员配置表并同时附上以上持证人员的近3个月内任意1个月在本单位缴纳的社保证明、身份证、人员证书复印件加盖投标人单位公章，缺一不得分。 投标人提供特种作业证持证人员均需在国家应急管理厅官网可查询，发现提供虚假证件投标人上报上级财政监管部门），否则不得分 | 13 |
| 7 | 承诺 | 针对投标人提供的与本项目相关的其他特殊承诺情况，及其可实现程度等，进行比较打分（评分范围：2,1,0分）。注：没有实质性优惠措施的得0分。 | 2 |
| 8 | 业绩 | 根据投标人2023年1月1日至今，提供已完成的同类项目业绩合同，每提供1份合同得1分，最高得3分。（同一用户单位视为同一个合同，需提供合同复印件和中标（成交）通知书并加盖公章） | 3 |
| 9 | 满意度评价 | 根据上述确认得分项目业绩中具有业主反馈表的，且反馈内容为满意或优等正面评价的，每提供一份反馈表得1分，最多3分。 注：业主反馈表须加盖业主单位或业主相关管理科室公章。 | 3 |

2、报价评分（30分）（权值30%）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

2、确定中标人

2.1招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以依法视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，招标人将在指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

## 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。