云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

招 标 文 件

招标编号：C53A00626001314

采  购  人：云南省松茂体育训练基地

采购代理机构：云南招标股份有限公司

2026年05月

目     录

第一章	公开招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同书样式及主要条款	24

第四章 投标文件格式	46

第五章 货物需求及技术要求	96

第六章 资格评审标准	101

第七章 评标方法（综合评分法）	104

# 第一章 公开招标公告

项目概况

云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月16日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：C53A00626001314

项目名称：云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

预算金额（元）：350000

最高限价（元）：350000

标项一

标项名称：云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

数量：1

预算金额（元）：350000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购油浸式变压器1台、户外真空断路器1台、高压避雷器1组（6支）、熔断器1组、低压开关柜3台、高压导线280米、电力电缆16米、LED防爆灯具3套、纱窗1套、沟盖板10块、绝缘垫55㎡及采购人所需电路安全隐患整改相关服务，满足采购人正常用电需求。

注：1.★本次采购不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。2.投标人须对本项目内所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。

合同履行期限：合同签订之日起至售后服务经采购人验收止。其中，合同签订日期起30日内完成货物交付及安装调试工作（如遇极端天气导致实施无法进行的，具体实施时间以采购人确认为准），售后服务自项目实施全部内容验收合格后起算1年。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（1）云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目：非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级应同时包含以下三项（资质均处于有效期内）：

承装类三级及以上（新证）；

承修类三级及以上（新证）；

承试类三级及以上（新证）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质，且具备有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（5）本次招标不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2026年05月25日至2026年06月01日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年06月16日09点30分（北京时间）；

地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标

开标时间：2026年06月16日09点30分

开标地点：云南省昆明市五华区人民西路328号办公楼1楼政采评第一标厅

## 五、投标保证金信息

是否需要缴纳投标保证金：是

标段（包）1

缴纳形式：

保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南省昆明市人民西路328号办公楼(送之前请联系0871-65354823)。

银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000077060

支票、本票、汇票

送达地址：云南省昆明市人民西路328号办公楼(送之前请联系0871-65354823)。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1.交货及项目实施地点：采购人指定地点。

2.公告发布的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融支撑服务平台】进行了解或致电95763，如您有紧急需求的可联系 13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan”。

4.注意事项

（1）本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

（2）本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。

2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。

3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list

6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：云南省松茂体育训练基地

地  址：云南省昆明市呈贡区松茂水库云南省松茂体育训练基地

联系方式：马老师，0871-67461255

2.采购代理机构信息

名  称：云南招标股份有限公司

地  址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式：0871-65354823

3.项目联系方式

项目联系人：吴钦瑞、赵佳琪、田珣、袁艳、罗昀

电  话：0871-65354823

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 2.1 | 采购人 | 云南省松茂体育训练基地 |
|  | 采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
|  | 项目名称及招标编号 | 项目名称：云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目 招标编号：C53A00626001314 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 合同履行期限、交货及项目实施地点 | 合同履行期限：合同签订之日起至售后服务经采购人验收止。其中，合同签订日期起30日内完成货物交付及安装调试工作（如遇极端天气导致实施无法进行的，具体实施时间以采购人确认为准），售后服务自项目实施全部内容验收合格后起算1年。 交货及项目实施地点：采购人指定地点。 |
| 4.1.2 | 财务状况 | 提供上一年度（2024年或2025年）经审计的财务报告（扫描件)或自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）（成立时间不足一年的，可提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告）； |
| 4.1.3 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）； |
| 4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）； |
| 4.1.6 | 没有重大违法记录书面声明 | （1）投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2、“较大数额罚款”是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； （2）采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。 |
| 4.2 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章“公开招标公告”二、申请人的资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、售后服务机构技术力量说明； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 35.00万元 |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（□要求 ■不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | / |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中， 可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 本项目投标保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账、网银、电汇等非现金形式 。 投标保证金应以供应商自身名义提交，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。 一、缴纳方式：通过银行转账、网银、电汇等形式打款至项目专项账户 保证金金额：¥3000.00元（人民币叁仟元整） 缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南招标股份有限公司； 开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行； 开户账号：010000077060； 注： 1、保证金应按上述项目专项账户进行缴纳。 2、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。 二、允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交保证金，到账截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。 1.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负； 2.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负； 3.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负； 4.以保函方式提交的，保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。银行保函的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。 5.以投标保证保险方式提交的，投保人必须是供应商，被保险人必须是采购人；投标保险必须正确填写被保险人和投保人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。投标保证保险的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。 |
| ★20 22 | 投标文件的编制 | 投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 时间：2026年06月16日09点30分（北京时间）； |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 地点：政采云平台 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 时间：同“提交投标文件截止时间”； 地点：同“提交投标文件的地点”； |
| 26.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 31.1 | 履约担保（履约保证金） | 无 |
| 32.1 | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由中标供应商支付，中标人收到中标通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费； 2.代理服务费按固定金额￥5250.00元（大写：人民币伍仟贰佰伍拾元整）向中标人收取； 3.账户名称：云南招标股份有限公司，开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行，账号：010000077060。 |
| 34.1 | 支持本国产品 | ☑适用 |
| 35.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 35.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 省级政府采购中标人须知： 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1、缴纳招标代理服务费。 2、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 2） | 投标文件的解密：（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件因供应商自身原因导致未按时解密的，视为供应商撤销其投标文件。 |  |

## 一、总  则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1财政资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限、交货及项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明；

4.1.2投标人财务状况证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.3投标人纳税证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.4投标人缴纳社会保险证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章“招标公告”

4.3本项目的特定资格要求：详见第一章“招标公告”

4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为投标人从政采云平台获取招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：招标六部

联系电话：0871-65354823

通讯地址：云南省昆明市人民西路328号

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9.招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

9.2采购代理机构将以网上电子文件形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录云南省政府采购网、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按包分别编制，单独上传。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过预算金额或最高限价（单价最高限价及总价最高限价），按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不限于货物的出厂价、安装所需辅材、包装费用、安装费、调试费、运杂费用、服务费用（包含但不限于原设施设备拆除、垃圾清运费），验收合格所需的相关费用，售后服务期内缺陷的修复补救费用、售后服务费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，为包干总价。此价格在合同签订后将不作调整。

15.4投标产品的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的产品价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标产品所需的软硬件产品和技术资料的费用、人工费、包装费、利润和税金等费用。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到项目地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求，属于未如实进行应答的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”的规定提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回方式：1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；3）以银行保函或保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

## 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

## 五、开标与评标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件因供应商自身原因导致未按时解密的，视为供应商撤销其投标文件。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4 开标工作人员将做开标记录。

24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

26. 评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；提供相同品牌产品的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会将按第七章评标办法1.2款规定顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.7款规定处理。

★26.9按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约担保

31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 七、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1采购代理机构按招标文件规定的收费标准向中标人收取招标代理服务费。

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33. 招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.支持本国产品

34.1见“投标人须知前附表”。

35.需要补充的其他内容

35.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第三章 合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货： 1）合同履行期限：合同签订之日起至售后服务经甲方验收止。其中，合同签订日期起30日内完成货物交付及安装调试工作（如遇极端天气导致实施无法进行的，具体实施时间以甲方确认为准），售后服务自项目实施全部内容验收合格后起算1年。 2）交货及项目实施地点：甲方指定地点。 |
| 2 | 付款方式： （1）项目合同签订后，甲方收到乙方开具的符合甲方要求的增值税普通发票后10日内向乙方支付合同价款30%的项目首付款。 （2）项目采购设备及材料验收合格，全部完成安装调试并出具验收报告，甲方收到乙方开具的符合甲方要求的增值税普通发票后10日内向供应商支付合同价款70%的项目尾款。 注：①乙方应于甲方每次付款前向其开具合法有效的等额增值税发票，乙方未开具发票或开具发票不符合要求的，甲方有权拒绝付款且不产生任何违约责任；乙方应确保提供的付款信息准确，因信息错误导致的付款延误由乙方承担相应责任。②未尽事宜以合同谈判时双方商定为准。 |
| 3 | 履约保证金：无 |
| 4 | 验收标准： 1）按照国家标准及行业标准严格开展验收工作，满足国家及南方电网建设的最新保技术标准和安全规范。 2）乙方供货完成后，甲方将对采购标的货物进行验收，货物均需为原制造商制造的全新产品，如验收不合格的产品，乙方应在10个日历日内完成更换后通知甲方再次进行验收，由此造成的损失由乙方自行承担。 3）采购项目由于运输造成损坏的，由乙方免费更换。 4）乙方需向甲方提供项目的验收和送达签收单据。 |
| 5 | 违约责任： 1.违反本合同的约定，违约方按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。 2.若乙方的违约行为导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。 3.乙方提交的货物经甲方初验未通过，应在收到意见后3个日历日内重新送货，如两次换货仍无法满足甲方要求的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失。 4.乙方交付的物料在材质、规格、外观、制作工艺等方面明显与投标文件所投货物/承诺服务或招标文件技术要求不符的，甲方有权拒收并要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失。 5.在物料交付过程中发生非人为损坏的物料，乙方应在接到甲方通知后7个日历日内完成维修或更换，若未在规定时限内响应或完成补换，每延迟1日，乙方向甲方支付该批次破损物料价值两倍的违约金。 6.除发生不可抗力事实外，乙方交货每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价1‰的违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付5%违约金。若乙方交付产品既存在不合格情况，又出现交货逾期的情形，甲方有权同时收取上述两种情况下对应的违约金。因乙方不能按期交货且所交物料与合同标准及样品不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。 7.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。 8.乙方如有违约行为或给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方支付违约金/赔偿。 9.合同约定的违约责任均为独立责任条款，甲方放弃其中一项违约责任时不代表甲方免除乙方其他违约责任，如乙方存在多个违约行为时甲方有权依据合同约定要求乙方承担单项或全部违约责任。 10.如乙方出现合同中未列明的违约情形，则应向甲方支付合同金额1%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿损失。同时乙方违约的应承担甲方为维护自身合法权益而支出的必要费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等）。 11.在售后服务期内属于乙方原因在接到甲方关于质量问题的反馈后24小时内未作出响应的，接受200-500元/次罚款。 |
| 6 | 未尽事宜以合同谈判时双方商定为准。 |

政府采购合同

项 目 名 称：云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

合 同 编 号：（系统编号）

（自编号，如有）

甲 方：云南省松茂体育训练基地

乙 方：

甲方（采购人单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签订日期：

乙方（供应商单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

（本合同样式仅供参考，具体合同样式以甲方双方签订为准）

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购                                  文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，丙方一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 云南省松茂体育训练基地 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货及项目实施地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 投标文件格式

云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

投 标 文 件

招标编号：

投标人：

日期：      年       月       日

## 开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 投标人名称 | 投标总报价（万元） | 合同履行期限 | 交货及项目实施地点 | 投标保证金 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、表中“投标总报价”应与格式二、商务部分“投标函”中“投标总报价”和“货物报价表” 中“投标总报价”一致。

2、如上传电子投标文件中无该表，以政采云系统中开标记录为准。

## 一、资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

## （一）基本资质部分

格式1：

#### 营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明（扫描件）

格式2：

#### 投标人财务状况证明材料

格式3：

#### 投标人依法缴纳税收的证明材料

格式4：

#### 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式5：

#### 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺

格式6：

#### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、“较大数额罚款”是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

格式7：

#### 供应商具备参加政府采购活动条件承诺书

致：                        （采购人名称）：

我公司承诺，具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、供应商应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”进行说明和承诺。

2、已提供了对应证明材料或说明和承诺的，可不重复提供。

## （二）采购政策部分

格式1：

#### 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.油浸式变压器 ，属于 （二）工业 行 业 ；制造商为           （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于            （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2.户外真空断路器 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

3.高压避雷器 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

4. 熔断器 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

5.低压开关柜 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

6. 高压导线 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

7. 电力电缆 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

8. LED防爆灯具 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

9. 纱窗 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

10. 沟盖板 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

11. 绝缘垫 ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期

注：

1、上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息；

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入或资产总额金额不符合中小企业划型标准规定或未完整、明晰填写的，导致无法确认的，不予认可，责任由供应商自行承担。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为中型、小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的《中小企业声明函》需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写。

6、本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

格式2：

#### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式3：

#### 监狱企业证明文件（如有）

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式4：

#### 关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10. 若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

格式4-1：

#### 本国产品支持政策价格评审优惠声明函（如有）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：          年       月       日

## （三）特定资质部分

格式1：

#### 有效的承装（修、试）电力设施许可证

具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级应同时包含以下三项（资质均处于有效期内）：

承装类三级及以上（新证）；

承修类三级及以上（新证）；

承试类三级及以上（新证）；

格式2：

#### 电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质 及 有效的安全生产许可证

格式3：

#### 项目经理机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格 及 有效的安全生产考核合格证书(B证)

格式4：

#### 其他资格声明函

云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.

……
（可自行添加）
     我单位郑重声明：

1.与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商（填写：参与/未参与）_  (项目名称)  同一合同项下的投标。

2.我单位（填写：属于/不属于）为本项目前期提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我公司（填写：属于/不属于）联合体投标；

4.（其他声明，由投标人自行填写）。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式5：

#### 其他资格证明文件

招标文件“投标人资格要求”中要求提供的其他材料

## 二、商务报价部分

格式1：

### 投 标 函

致：  （采购人）

我方仔细研究了（采购项目名称）  （招标编号：                ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）         ，人民币(￥          )，在  （合同履约期限）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，我方承诺的投标有效期为：          日历天。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式2：

### 投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系，如有） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可等（如有） |  |  |  |  |  |
| 如：相关资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.后附三证合一后的营业执照（扫描件）；

2.投标人如果是代理商或经销商，可以提供制造商的营业执照、针对本项目的授权或长期代理协议、原厂售后服务承诺等（如有，不作强制要求）。

格式3：

### 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：                            （电子签章）

年       月       日

格式4：

### 法定代表人授权委托书（如有）

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：                ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。

格式5：

### 货物报价表

项目名称：                                                                           招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称、国别、是否进口 | 品牌 | 型号和规格 | 是否中型或小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的货物 | 数量 （1） | 单位 | 单价（元） （2） | 合计（元） （3）=（1）*（2） | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 91900 |  |
| 2 | 户外真空断路器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 34500 |  |
| 3 | 高压避雷器 |  |  |  |  | 1 | 组 |  |  | 11900 | 1组含6只 |
| 4 | 熔断器 |  |  |  |  | 1 | 组 |  |  | 12600 |  |
| 5 | 低压开关柜 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  | 50500 |  |
| 6 | 高压导线 |  |  |  |  | 280 | 米 |  |  | 62.5 |  |
| 7 | 电力电缆 |  |  |  |  | 16 | 米 |  |  | 887.5 |  |
| 8 | LED防爆灯具 |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  | 300 | 每套3只 |
| 9 | 纱窗 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 3500 | 1套2扇 |
| 10 | 沟盖板 |  |  |  |  | 10 | 块 |  |  | 600 |  |
| 11 | 绝缘垫 |  |  |  |  | 55 | 平方米 |  |  | 100 |  |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：★1、投标人必须将招标文件第五章“货物需求及技术要求”中采购货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3、投标报价包括但不限于货物的出厂价、安装所需辅材、包装费用、安装费、调试费、运杂费用、服务费用（包含但不限于原设施设备拆除、垃圾清运费），验收合格所需的相关费用，售后服务期内缺陷的修复补救费用、售后服务费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，为包干总价。此价格在合同签订后将不作调整。

4、在“是否中型或小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的货物”项中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”或“监狱企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

5、投标人所报价货物（产品）品牌、规格和型号须与技术规格偏离表投标品牌、规格和型号保持一致。

★6、本表中所填货物数量应为采购人所需购买数量，否则在符合性评审阶段按无效投标处理。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式6：

### 商务条款偏离表

供应商须对应招标文件中要求的商务条件，认真填写该表。

商务条件是指：招标文件第五章“项目需求及服务要求”和“合同条款前附表”中要求的合同履行期限、交货及项目实施地点、付款方式、验收标准、违约责任等商务要求。

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限：合同签订之日起至售后服务经采购人验收止。其中，合同签订日期起30日内完成货物交付及安装调试工作（如遇极端天气导致实施无法进行的，具体实施时间以采购人确认为准），售后服务自项目实施全部内容验收合格后起算1年。 |  |  |  |
|  |  | 交货及项目实施地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
|  |  | 付款方式： （1）项目合同签订后，甲方收到乙方开具的符合甲方要求的增值税普通发票后10日内向乙方支付合同价款30%的项目首付款。 （2）项目采购设备及材料验收合格，全部完成安装调试并出具验收报告，甲方收到乙方开具的符合甲方要求的增值税普通发票后10日内向供应商支付合同价款70%的项目尾款。 注：①乙方应于甲方每次付款前向其开具合法有效的等额增值税发票，乙方未开具发票或开具发票不符合要求的，甲方有权拒绝付款且不产生任何违约责任；乙方应确保提供的付款信息准确，因信息错误导致的付款延误由乙方承担相应责任。②未尽事宜以合同谈判时双方商定为准。 |  |  |  |
|  |  | 验收标准： 1）按照国家标准及行业标准严格开展验收工作，满足国家及南方电网建设的最新保技术标准和安全规范。 2）乙方供货完成后，甲方将对采购标的货物进行验收，货物均需为原制造商制造的全新产品，如验收不合格的产品，乙方应在10个日历日内完成更换后通知甲方再次进行验收，由此造成的损失由乙方自行承担。 3）采购项目由于运输造成损坏的，由乙方免费更换。 4）乙方需向甲方提供项目的验收和送达签收单据。 |  |  |  |
|  |  | 违约责任： 1.违反本合同的约定，违约方按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。 2.若乙方的违约行为导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。 3.乙方提交的货物经甲方初验未通过，应在收到意见后3个日历日内重新送货，如两次换货仍无法满足甲方要求的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失。 4.乙方交付的物料在材质、规格、外观、制作工艺等方面明显与投标文件所投货物/承诺服务或招标文件技术要求不符的，甲方有权拒收并要求乙方赔偿因此造成的直接经济损失。 5.在物料交付过程中发生非人为损坏的物料，乙方应在接到甲方通知后7个日历日内完成维修或更换，若未在规定时限内响应或完成补换，每延迟1日，乙方向甲方支付该批次破损物料价值两倍的违约金。 6.除发生不可抗力事实外，乙方交货每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价1‰的违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付5%违约金。若乙方交付产品既存在不合格情况，又出现交货逾期的情形，甲方有权同时收取上述两种情况下对应的违约金。因乙方不能按期交货且所交物料与合同标准及样品不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。 7.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。 8.乙方如有违约行为或给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方支付违约金/赔偿。 9.合同约定的违约责任均为独立责任条款，甲方放弃其中一项违约责任时不代表甲方免除乙方其他违约责任，如乙方存在多个违约行为时甲方有权依据合同约定要求乙方承担单项或全部违约责任。 10.如乙方出现合同中未列明的违约情形，则应向甲方支付合同金额1%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿损失。同时乙方违约的应承担甲方为维护自身合法权益而支出的必要费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等）。 11.在售后服务期内属于乙方原因在接到甲方关于质量问题的反馈后24小时内未作出响应的，接受200-500元/次罚款。 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、对于商务条件响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

2、如投标人未逐条响应或未填写该表，视为默认完全响应招标文件所有商务条款要求。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式7：

格式7-1

### 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |
| 证 书 |  |  |  |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 项目概况说明 | 备注 |

后附：项目负责人相关材料等。

格式7-2

### 拟在本项目投入主要人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书 | 拟从事岗位 | 类似项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：1.人员组织构架说明；2.拟投入人员相关材料等。

格式7-3

### 团队稳定性保障方案

由供应商按第五章的相关要求，结合项目实际情况自行编制拟定

格式8：

### 售后服务方案

格式9：

### 类似供货业绩（如有）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 年份 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ………………………… |  |  |  |  |

注：证明材料以中标/成交通知书或合同或业主证明为准，如证明材料无法清晰反映项目内容、时间或证明材料未按要求提供全面的，导致评标委员会无法评定时，则视为未提供，不予赋分；时间以证明材料落款时间为准。

格式10：

### 投标保证金交纳凭证

格式11：

### 节能、环保产品证明（如有）

格式12：

### 构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

## 三、技术部分

格式1：

### 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、规格型号，技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号，技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3、各投标人须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映。投标人除如实填写技术规格偏离表外，对于要求技术支持资料的产品或技术参数，投标人投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商技术参数声明函（加盖制造商公章）或制造商公开发布的产品彩页、图纸或检测机构出具的检测报告为准，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，招标文件第五章“货物需求及技术要求”对产品有具体的技术支持材料要求的，以第五章要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或未按要求提供技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。投标人所附技术支持资料与所投产品明显不符或无明确关联的，则视为未提供。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式2：

### 技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

- 制造商基本情况简介、生产能力、主要生产设备、技术实力等概述；

- 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

- 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

- 所投货物有效的技术支持资料；

……

格式3：

### 项目实施方案

格式自拟，至少包括：需求理解及分析、施工及技术服务方案。

格式4：

### 质量担保及保证措施（如有）

格式自拟。

格式5：

### 其他要求承诺（如有）

格式6：

### 构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

# 第五章 货物需求及技术要求

说明：

★1.供应商必须对所参加项目内所有内容（货物）进行完整报价，不得缺漏货物或数量，否则按不实质性响应招标文件处理。供应商所交付的产品，应符合招标文件对于参数、功能等要求。否则，采购人有权拒绝接收。

2.各投标人须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映。投标人除如实填写技术规格偏离表外，对于要求技术支持资料的产品或技术参数，投标人投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商技术参数声明函（加盖制造商公章）或制造商公开发布的产品彩页、图纸或检测机构出具的检测报告为准，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，招标文件第五章“货物需求及技术要求”对产品有具体的技术支持材料要求的，以第五章要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或未按要求提供技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。投标人所附技术支持资料与所投产品明显不符或无明确关联的，则视为未提供。

注：本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

一、项目基本情况

（一）项目名称：云南省松茂体育训练基地电路安全隐患整改项目

（二）预算金额：35.00万元

（三）最高限价（如有）：35.00万元

（四）采购需求：采购油浸式变压器1台、户外真空断路器1台、高压避雷器1组（6支）、熔断器1组、低压开关柜3台、高压导线280米、电力电缆16米、LED防爆灯具3套、纱窗1套、沟盖板10块、绝缘垫55㎡及采购人所需电路安全隐患整改相关服务，满足采购人正常用电需求。

注：1.★本次采购不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。2.投标人须对本项目内所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。

（五）合同履行期限：合同签订之日起至售后服务经采购人验收止。其中，合同签订日期起30日内完成货物交付及安装调试工作（如遇极端天气导致实施无法进行的，具体实施时间以采购人确认为准），售后服务自项目实施全部内容验收合格后起算1年。

二、总体目标

提升线路供电可靠性、安全性和经济性，满足云南省松茂体育训练基地的正常用电需求。降低设备后期运行和维护成本、降低线路损耗、优化供电结构，提升线路供电稳定性，确保供电可靠性达到要求，满足现有及短期未来用电负荷增长需求，保障电能质量达标。彻底消除短路、漏电、供电稳定性不足、安全防护不到位等安全隐患，满足国家及南方电网建设技术标准和安全规范。

三、货物需求一览表（核心产品：油浸式变压器）

采购性价比高、能耗低、运维便捷的供电设备及材料，对原有配电室老化设施设备进行更换，完成基地电路安全隐患整改，货物需求一览表如下

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电力设备类 | 1 | 油浸式变压器 | 1 | 台 | （1）类型：S20-M-315/10型 （2）额定电压：10kV±2×2.5%/0.4kV(无需配备有载调压）、额定容量：315kVA （3）联结组别：Dyn11、短路阻抗：4% （4）绝缘等级：≥F级、防护等级：≥IP54 （5）适配 10kV配网改造常规需求 | 91900 | / |
|  | 2 | 户外真空断路器 | 1 | 台 | （1）类型：户外柱上智能型真空断路器，适用于10kV架空配电线路 （2）额定电压：12kV（适用于10kV系统）、额定电流：630A、额定短路开断电流：20kA （3）配备箱式：FTU（不带隔离开关）采用真空灭弧技术，操作机构为弹簧操动机构（ZW20），可实现手动、电动操作 （4）防护等级不低于IP67；具备过载、短路保护功能，具备智能化功能，支持远程操作，实现电流、电压监测功能 （5）标准：符合GB/T 1984-2014《高压交流断路器》、符合GB/T 11022《高压开关设备及控制设备标准的共用技术要求》标准要求。 | 34500 | 供应商应自行配备1基12米水泥杆，满足真空断路器安装使用 |
|  | 3 | 高压避雷器 | 1 | 组 | （1）类型：氧化锌避雷器，用于10kV配电系统雷击保护 （2）额定电压：≥17kV。 （3）雷电冲击残压：≤45kV （4）防护等级不低于IP54，适配户外柱上安装 （5）符合10kV配网防雷保护标准，执行GB 11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》标准 | 11900 | 1组含6只 |
|  | 4 | 熔断器 | 1 | 组 | （1）类型：户外高压跌落式熔断器，适用于10kV架空配电线路 （2）额定电压：10kV、额定电流：200A、熔断体额定电流：30A （3）具备短路保护功能，与本项目采购的变压器、断路器相匹配。 | 12600 | / |
|  | 5 | 低压开关柜 | 3 | 台 | （1）组成：1台进线柜、1台出线柜、1台补偿柜 （2）1台进线柜：630A框架断路器1台，具备负荷过载、短路、漏电保护功能。 （3）1台出线柜：配置400A断路器2台，225A断路器5台，具备负荷过载、短路、漏电保护功能。 （4）1台补偿柜：根据变压器容量的30%配置补偿。 （5）柜体采用冷轧钢板制作，防护等级≥IP40。 | 50500 | 其他元器件按满足电网要求的设计配置。 |
| （二）专用材料类 | 1 | 高压导线 | 280 | 米 | （1）类型：JKLYJ-10KV-120型交联聚乙烯绝缘铝绞线； （2）额定电压：10kV （3）导体截面：120mm²、钢芯截面：20mm² | 62.5 | / |
|  | 2 | 电力电缆 | 16 | 米 | （1）类型：YJV22-0.6/1kV-3×300+1×150型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装或满足本项技术要求同等及以上性能水平的其他型号，需选用铜芯电缆。 （2）额定电压1kV （3）导体截面3×300+1×150 mm²，4芯结构，可直埋或穿管敷设，适用于变压器与开关柜、断路器之间的连接。 | 887.5 | 3×300+1×150 mm²释义：电缆含4根线，3根火线、1根零线，火线的导体面积是300mm²，零线的导体面积是150mm² |
| （三）辅助设施及材料 | 1 | LED防爆灯具 | 3 | 套 | （1）类型：LED防爆灯具（隔爆型）每套3只 （2）额定电压：AC 220V ±10%，50Hz、额定功率：≥30W、功率因数：≥0.9 （3）防护等级：≥IP65、防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb 及以上（适用于1区、2区爆炸性气体环境）、防腐等级：≥WF2 （4）灯体外壳：高压铸铝合金，表面静电喷涂防腐处理 （5）透明件：高强度钢化玻璃，防眩光 （6）配套安装附件：含吊杆、支架、接线盒（以现场安装需要为准） （7）质量标准与认证要求：执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2（现行有效版本）；须提供国家授权的防爆检测机构（CQST、PCEC等）出具的防爆合格证；须提供CCC强制认证证书。 | 300 | 用途：配电房室内照明 |
|  | 2 | 纱窗 | 1 | 套 | （1）材质：不锈钢； （2）尺寸及数量：2m×1.5m（以现场实际测量为准，最终尺寸经采购人确认后实施），1套为2扇。 | 3500 | 要求：需对原配电房的大门进行封堵，改造窗户，对玻璃窗户增加纱窗 |
|  | 3 | 沟盖板 | 10 | 块 | （1）材质：钢筋混凝土 （2）尺寸：1m×0.5m×0.08m（以现场实际测量为准，最终尺寸经采购人确认后实施） （3）承载力：≥20kN | 600 | / |
|  | 4 | 绝缘垫 | 55 | 平方米 | （1）材质：天然橡胶、厚度5mm-10mm，表面防滑处理，绝缘性能优良、弹性好 （2）耐压等级：10kV （3）外观：颜色为黑色（如采购人需警示色，由采购人另选）， | 100 | 全面覆盖配电房操作区域 |

*本项目电力设备采购价包含电子设备安装所需辅材及所有服务（含售后），不得另行报价。

四、配套服务要求

1.投标人需完成原设施设备拆除、垃圾清运及新采购设备运输、安装、调试工作，使配电房达到使用状态。

2.为本项目采购设备及材料提供至少为期1年的售后保修、调试、维护服务，售后服务履行期限自项目验收合格后一日起算。

3.在本项目合同履行期限中，投标人收到采购人需求或通知后24小时内完成响应，并按采购人要求提供对应服务，解决问题。

4.项目团队配置要求

投标人应按照国家政策要求、施工标准及行业规范配备本项目实施团队人员不低于9人。

（1）项目经理1名，具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，和有效的安全生产考核合格证书(B证)同时具备至少1个类似项目经验；

（2）电气中级技术负责人1名，须具备工程师证；安全员1名，须具备安全员证；质检员1名，须具备质检员证；材料员1名，须具备材料员证；劳务员1名，须具备劳务员证；施工人员1名，须具备电气施工员证；机械员1名，须具备机械员证；信息员1名，须具备资料员证。

（3）现场技术作业人员不少于3人，可与“4.项目团队配置要求”中的“（2）”人员重复，持高压电工证得现场技术作业人员不少于2名，持低压电工证的现场技术作业人员不少于1名。

（4）团队人员均应具备良好的沟通能力。未经采购人同意，投标人不得随意更换服务团队人员，同时，采购人有权要求投标人更换不称职或不符合要求的服务人员。如需更换服务团队人员需征得采购人同意，如服务过程中投标人项目人员无法履行项目的，采购人提出人员更换，投标人应积极响应，并且更换人员经验及相关资质要求不得低于被更换人员。

5.采购单位位于松茂水库旁，投标人所提供服务应充分考虑采购人单位经常出现的雨水量大，风大，冬季寒冷潮湿等现实情况提供整体货物与配套服务。

五、商务要求：见合同条款前附表。

# 第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修改。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查前附表 | 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明； |
|  | 1.2 | 财务状况证明材料：提供上一年度（2024年或2025年）经审计的财务报告（扫描件)或自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）（成立时间不足一年的，可提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告）； |
|  | 1.3 | 纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）； |
|  | 1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴费所属时间在2025年1月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）； |
|  | 1.5 | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺； |
|  | 1.6 | （1）投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2、“较大数额罚款”是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）； （2）采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  | 3 | 本项目的特定资格要求： |
|  | 3.1 | 投标人须具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级应同时包含以下三项（资质均处于有效期内）： 承装类三级及以上（新证）； 承修类三级及以上（新证）； 承试类三级及以上（新证）； |
|  | 3.2 | 投标人须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级(或以上)资质或输变电工程专业承包三级(或以上)资质，且具备有效的安全生产许可证。 |
|  | 3.3 | 拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。 |
|  | 3.4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
|  | 3.5 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 资格审查小组 | 资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。 |  |

## 1. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。

## 3. 资格审查程序

采购人或采购代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

# 第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： |  |
|  |  | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； |  |
|  |  | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |  |
|  |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
|  |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
|  |  | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |  |
|  |  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 2.2 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分 |
|  |  | 2、评分因素分值及权重 | 投标报价F1：满分30分。 技术部分F2：详见各部分分值。 商务部分F3：详见各部分分值。 |

## 评分细则如下：

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| F1投标报价得分（满分30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价：满足招标文件资格评审及符合性评审要求且投标价格最低的投标报价。 政府采购政策： 1.制造商为小、微企业应考虑的优先条件和价格折扣： 所投货物全部由小微企业制造，即所投货物全部由小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；并且所投所有货物均由小微企业生产时，所报价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审（须按招标文件要求提供《中小企业声明函》，否则不予认可）。 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。 2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业： 对监狱企业提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。 3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业： 对残疾人福利性单位提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。 4.支持本国产品时，应考虑的价格折扣： 在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。 5.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。 |  |
| F2技术部分得分（满分48分） | 一、需求理解及分析（满分6分） | 1.对本项目总体目标（提升供电可靠性、消除安全隐患、适配基地用电负荷等）理解全面，准确把握电路安全隐患整改核心需求，贴合基地（位于水库旁，雨量大、风大、冬季寒冷潮湿）的现场实际情况； 2.对设备采购、拆除、安装、调试、售后等全流程工作内容理解精准，能准确把握项目技术要点和安全规范要求； 3.梳理项目执行过程中的重点、难点（如户外设备抗风防雨、冬季防潮、设备适配性、施工安全等），逻辑清晰，针对性提出合理、可落地的解决措施。 以上方面，每项2分，有一项缺乏完整性或合理性或针对性的扣1分，存在一项缺项漏项或不满足采购文件要求的扣2分。 |
|  | 二、技术参数响应程度评审（满分22分） | 评委将根据投标人所提供产品的技术参数对招标文件的响应程度进行综合打分： 1、根据投标文件对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中“货物需求一览表”各货物的“技术参数”响应程度进行评分。 （1）完全满足招标文件第五章《货物需求及技术要求》中“技术参数”的得满分22分（共44项技术参数）。 （2）一般技术指标每出现一项负偏离，扣0.5分（一项0.5分，共44项技术参数，最多扣22分）。 注：①投标产品中涉及的技术参数，未要求提供技术支持材料的，以供应商填写的技术规格偏离表或说明为准，第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持材料的，供应商在投标文件中还需提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。 ②因供应商未按招标文件要求提供相关产品证明材料导致评标委员会无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。 ② 投标人除如实填写技术规格偏离表外，对于要求技术支持资料的产品或技术参数，投标人投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商技术参数声明函（加盖制造商公章）或制造商公开发布的产品彩页、图纸或检测机构出具的检测报告为准，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，招标文件第五章“货物需求及技术要求”对产品有具体的技术支持材料要求的，以第五章要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料）。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或未按要求提供技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。投标人所附技术支持资料与所投产品明显不符或无明确关联的，则视为未提供。 |
|  | 三、施工及技术服务方案（20分） | 1.整体施工方案：明确了原设施设备拆除、垃圾清运、新设备运输、安装、调试的全流程、施工时序、安全管控措施，贴合基地雨量大、风大、冬季寒冷潮湿的现场情况，制定针对性防护措施，施工方案科学合理、可落地。 2.安全施工方案：制定完善的施工现场安全管理制度、用电安全防护措施、施工人员安全保障措施，明确安全责任分工，符合国家及南方电网建设安全规范，能彻底消除短路、漏电等安全隐患。 3.设备安装及调试方案：明确各类设备的安装规范、调试流程、检测标准，确保设备安装合规、运行稳定，供电可靠性、电能质量达到要求。 4.售后及保修服务方案：明确提供至少1年的售后保修服务（自验收合格之日起），制定完善的售后响应流程、故障处置时效、维修服务措施，承诺及时处理设备运行过程中的各类问题。 以上方面，每项5分，有一项缺乏完整性或合理性或针对性的扣2.5分，存在一项缺项漏项或不满足采购文件要求的扣5分。 |
| F3商务部分得分（满分22分） | 一、类似供货业绩（满分5分） | 供应商每提供一个2023年1月1日-至今类似供货业绩证明材料的，加1分，分数加满为止； 证明材料以中标/成交通知书或合同或业主证明为准，如证明材料无法清晰反映项目内容、时间或证明材料未按要求提供全面的，导致评标委员会无法评定时，则视为未提供，不予赋分；时间以证明材料落款时间为准。 |
|  | 二、项目团队配置（满分7分） | 1.团队配置（5分）：团队配置合理，完全能满足招标文件《第五章 货物需求及技术要求》中“四、配套服务要求 4.项目团队配置要求”，且证明材料完整有效的得满分5分；人员数量不足或未提供任一有效证明材料的不得分。 2.团队稳定性保障（2分）：明确团队人员为供应商正式聘用员工，制定完善的人员更换流程（未经采购人同意不得随意更换，采购人有权要求更换不称职人员），措施可行，得满分2分；缺乏完整性或合理性或针对性的扣1分，缺项漏项或不满足采购文件要求的扣2分。 |
|  | 三、售后服务评审（满分9分） | 1、供应商承诺在中标后能确保及时有效的提供售后服务，有具体的保障措施，且对应明确了切实可行的保障条件的； 2、有稳定的售后服务团队，且售后服务人员配置齐全合理； 3、在质保期内能保障产品的调换品（备品）充足，提供了具体、切实可行的保障措施，售后服务响应时间明确，提供了切实可行的惩处措施的。 以上方面，每项3分；有一项缺乏完整性或合理性或针对性的扣1.5分；存在一项缺项漏项或不满足采购文件要求的扣3分。 |
|  | 四、节能、环保产品（满分1分） | 1.若供应商所投产品为经国家认定的节能产品，且提供有效证明材料的，加0.5分（若项目需求为《节能产品政府采购清单》中政府强制采购节能产品,则不再对节能产品进行加分）； 2.若投标人所投产品为经国家认定的环保产品，且提供有效证明材料的，加0.5分。 |

注：①以评审专家结合项目实际情况和投标文件响应情况独立评审为准。②缺乏针对性、完整性、合理性是指：内容前后矛盾、有错漏、所阐述的内容不具体、内容与本项目无关联、与项目实际情况不匹配等任意一种情形。

## 1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；

1.2评标总得分相同时的推荐原则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按技术参数响应程度评审、施工及技术服务方案得分高的顺序推荐中标候选人。

## 2.政府采购政策：

2.1中小企业

2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2本规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函格式参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，并对声明的真实性负责。

2.3.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.3.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）应考虑的优先条件和价格折扣：

对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）服务或货物的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投服务或货物为小型或微型企业提供，须提供《中小企业声明函》，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除）。

2.5节能、环境标志产品

2.5.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.5.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.5.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.5.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.5.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

★投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品，则选报的该产品必须具备国家确定的认证机构（“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”所列认证机构；如有新增确定的认证机构，提供相应证明材料即可）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该证书（包含证书附录）复印件，并在附录中标明所投产品型号，否则其投标文件无效；如所投产品型号与认证证书或证书附录不一致，则其投标文件无效。
2.6 本国产品支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。

2.6.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。

属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.6.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.6.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 3. 评标程序及标准

3.1资格评审

采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，见第六章 资格评审标准。

3.2符合性评审

3.2.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.2.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算。

★3.2.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.2款规定处理。

★3.2.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.3详细评审

3.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.3.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.7评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.2.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果在评审报告中记录。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，得分相同时，按本章1.2款规定进行推荐，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3提供相同品牌产品的不同投标人，评审后得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不予推荐；提供相同品牌产品的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会将按本章1.2款规定顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。