| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 国产 | 200*100 | 米 | 238.88 | 99.00 | 23649.12 |
| 2 | 桥架 | 国产 | 300*100 | 米 | 3467.67 | 109.00 | 377976.03 |
| 3 | 桥架 | 国产 | 100*100 | 米 | 70.35 | 89.00 | 6261.15 |
| 4 | 铁构件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| 5 | 金属结构刷油 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
| 6 | 机柜、机架 | 图腾 | G26642 | 台 | 38 | 1980.00 | 75240.00 |
| 7 | 机柜、机架 | 图腾 | G26612 | 台 | 5 | 1200.00 | 6000.00 |
| 8 | 防静电活动地板 | 沈飞 | 防静电地板 | ㎡ | 51.16 | 580.00 | 29672.80 |
| 9 | 抹灰面油漆 | 国产 | 定制 | ㎡ | 51.16 | 50.00 | 2558.00 |
| 10 | 接地母线 | 国产 | 30*3户内接地母线 | 米 | 54.95 | 50.00 | 2747.50 |
| 11 | 配线 | 爱谱华顿 | BYJR6 | 米 | 164.85 | 15.00 | 2472.75 |
| 12 | 套管 | 国产 | SC80 | 个 | 20 | 100.00 | 2000.00 |
| 13 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 466.56 | 3.20 | 1492.99 |
| 14 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01-FS | 米 | 807.11 | 3.80 | 3067.02 |
| 15 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 1299.81 | 3.20 | 4159.39 |
| 16 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-144WHB-S | 米 | 1400 | 35.68 | 49952.00 |
| 17 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12NB-H | 米 | 283.39 | 4.65 | 1317.76 |
| 18 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12WHB-W | 米 | 694.92 | 5.20 | 3613.58 |
| 19 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A、AP-603X-180WH | 个 | 29 | 25.00 | 725.00 |
| 20 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A、AP-603X-180WH | 个 | 4 | 25.00 | 100.00 |
| 21 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A、AP-603X-180WH | 个 | 4 | 36.00 | 144.00 |
| 22 | 集线器 | H3C | H3C WA6520-SI | 台 | 20 | 1580.00 | 31600.00 |
| 23 | 集线器 | H3C | H3C WA7220X | 台 | 15 | 3280.00 | 49200.00 |
| 24 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-24A | 个 | 12 | 368.00 | 4416.00 |
| 25 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24X | 个 | 7 | 360.00 | 2520.00 |
| 26 | 配线架 | 爱谱华顿 | APG-3U288EFBK | 个 | 3 | 5860.00 | 17580.00 |
| 27 | 光纤连接 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 21120.00 | 21120.00 |
| 28 | 布放尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC-B-1 | 批 | 1 | 6948.48 | 6948.48 |
| 29 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/LC-B1-2 | 条 | 30 | 15.80 | 474.00 |
| 30 | 线管理器 | 爱谱华顿 | AP-J-01-LG-24 | 个 | 26 | 48.00 | 1248.00 |
| 31 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 | 条 | 41 | 15.00 | 615.00 |
| 32 | 浪涌保护器 | 国产 | 定制 | 个 | 13 | 180.00 | 2340.00 |
| 33 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-24FP4T4S-EI | 台 | 3 | 4280.00 | 12840.00 |
| 34 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-24T4S-EI-Q | 台 | 4 | 2780.00 | 11120.00 |
| 35 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-8T4S-EI-Q | 台 | 3 | 1880.00 | 5640.00 |
| 36 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-8FP4S-EI-Q | 台 | 5 | 2980.00 | 14900.00 |
| 37 | 接口卡 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 台 | 34 | 98.00 | 3332.00 |
| 38 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 7920.00 | 7920.00 |
| 39 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1080.00 | 1080.00 |
| 40 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-6NB-H | 米 | 1485.16 | 2.40 | 3564.38 |
| 41 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-GF-XFB1-2 | 米 | 6738.23 | 1.98 | 13341.70 |
| 42 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-GF-XFB1-2 | 米 | 39530.34 | 1.98 | 78270.07 |
| 43 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 52087.51 | 3.20 | 166680.03 |
| 44 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 64.45 | 3.20 | 206.24 |
| 45 | 接线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 1094 | 200.00 | 218800.00 |
| 46 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 4315 | 25.00 | 107875.00 |
| 47 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A | 个 | 23 | 36.00 | 828.00 |
| 48 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 49 | ONU | H3C | H3C EGT308-H-T7W | 台 | 1087 | 980.00 | 1065260.00 |
| 50 | ONU | H3C | H3C EGT308-H-T7W | 台 | 7 | 980.00 | 6860.00 |
| 51 | 分配网络 | H3C | 1:8分光器 | 个 | 174 | 320.00 | 55680.00 |
| 52 | 软件 | H3C | 定制 | 套 | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 53 | 配线架 | 爱谱华顿 | APG-2U192EFBK | 个 | 4 | 3800.00 | 15200.00 |
| 54 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-24A | 个 | 87 | 368.00 | 32016.00 |
| 55 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-SC/SC-B1-2 | 条 | 120 | 13.88 | 1665.60 |
| 56 | 光纤连接 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 94480.00 | 94480.00 |
| 57 | 布放尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC-B-1 | 批 | 1 | 31083.92 | 31083.92 |
| 58 | 控制设备 | H3C | H3C WX3540X | 台 | 1 | 22000.00 | 22000.00 |
| 59 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-8FP4XS-EI-Q | 台 | 1 | 2980.00 | 2980.00 |
| 60 | OLT光线路终端 | H3C | H3C S7510X-G | 台 | 1 | 268500.00 | 268500.00 |
| 61 | 接口卡 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 台 | 30 | 220.00 | 6600.00 |
| 62 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
| 63 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 65000.00 | 65000.00 |
| 64 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01-FS | 米 | 2465.26 | 3.80 | 9367.99 |
| 65 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 2341.81 | 3.20 | 7493.79 |
| 66 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 11846.73 | 3.20 | 37909.54 |
| 67 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12NB-H | 米 | 118.57 | 4.65 | 551.35 |
| 68 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-6NB-H | 米 | 1230.28 | 2.40 | 2952.67 |
| 69 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-6WHB-W | 米 | 798.65 | 3.28 | 2619.57 |
| 70 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 17.44 | 8.68 | 151.38 |
| 71 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 49.16 | 8.68 | 426.71 |
| 72 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 600.68 | 4.58 | 2751.11 |
| 73 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 1089.63 | 4.58 | 4990.51 |
| 74 | 入侵探测设备 | 大华 | DH-ARD2111C | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 75 | 开关电源设备 | 大华 | DH-PFM320 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 76 | 出入口目标识别设备 | 大华 | DH-ARD811-R | 台 | 66 | 50.00 | 3300.00 |
| 77 | 入侵报警控制器 | 大华 | DH-ARC2008C-V3 | 套 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
| 78 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 14 | 25.00 | 350.00 |
| 79 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T3-A-I2 | 台 | 207 | 480.00 | 99360.00 |
| 80 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-I2 | 台 | 222 | 480.00 | 106560.00 |
| 81 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-IPC-HFW5453M1-YL-PV-SA | 台 | 14 | 1200.00 | 16800.00 |
| 82 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-IPC-HFW5453M1-YL-PV-SA | 台 | 6 | 1200.00 | 7200.00 |
| 83 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-IPC-HDPW5443DC-PV-DTF | 台 | 7 | 680.00 | 4760.00 |
| 84 | 监控摄像设备 | 大华 | DH-HY-FT441MF | 台 | 5 | 2680.00 | 13400.00 |
| 85 | 监控摄像设备 | 国产 | 定制 | 根 | 22 | 5200.00 | 114400.00 |
| 86 | 浪涌保护器 | 国产 | 定制 | 个 | 45 | 180.00 | 8100.00 |
| 87 | 配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-24A | 个 | 47 | 380.00 | 17860.00 |
| 88 | 跳线 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC/LC-B1-2 | 条 | 70 | 15.80 | 1106.00 |
| 89 | 光纤连接 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 9360.00 | 9360.00 |
| 90 | 布放尾纤 | 爱谱华顿 | AP-GD-02-LC-B-1 | 批 | 1 | 3079.44 | 3079.44 |
| 91 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-24S8T4X-EI | 台 | 3 | 6800.00 | 20400.00 |
| 92 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-48P4S-EI | 台 | 5 | 5980.00 | 29900.00 |
| 93 | 交换机 | H3C | H3C S5135S-24FP4T4S-EI | 台 | 31 | 4880.00 | 151280.00 |
| 94 | 接口卡 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 台 | 12 | 220.00 | 2640.00 |
| 95 | 接口卡 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 台 | 144 | 98.00 | 14112.00 |
| 96 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 3510.00 | 3510.00 |
| 97 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 8295.00 | 8295.00 |
| 98 | 安全防范分系统调试 | 国产 | 定制 | 系统 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 99 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 742.39 | 3.20 | 2375.65 |
| 100 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 1802.18 | 3.20 | 5766.98 |
| 101 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 4X1.0 | 米 | 947.1 | 7.28 | 6894.89 |
| 102 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 1951.79 | 4.58 | 8939.20 |
| 103 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 1346.84 | 4.58 | 6168.53 |
| 104 | 信息插座 | 爱谱华顿 | AP-M-04-1A | 个 | 6 | 25.00 | 150.00 |
| 105 | 开关电源 | 国产 | 定制 | 个 | 30 | 150.00 | 4500.00 |
| 106 | 入侵报警信号传输设备 | 国产 | 定制 | 套 | 30 | 150.00 | 4500.00 |
| 107 | 出入口目标识别设备 | 正元智慧 | YT611 | 台 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 108 | 门禁卡片 | 正元智慧 | S50 | 张 | 700 | 12.00 | 8400.00 |
| 109 | 开门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 台 | 161 | 20.00 | 3220.00 |
| 110 | 人脸门禁一体机 | 航汇数字 | X3 | 台 | 161 | 3200.00 | 515200.00 |
| 111 | 磁力锁 | 大华 | DH-ASF280BL-L | 台 | 67 | 420.00 | 28140.00 |
| 112 | 磁力锁 | 大华 | DH-ASF280AL-L | 台 | 96 | 280.00 | 26880.00 |
| 113 | 出入口执行机构设备 | 大华 | DH-DL220ZL-ID | 台 | 67 | 120.00 | 8040.00 |
| 114 | 出入口执行机构设备 | 大华 | DH-DL220ZL-I | 台 | 96 | 120.00 | 11520.00 |
| 115 | 出入口执行机构设备 | 航汇数字 | 智能速通平移闸 | 套 | 5 | 15800.00 | 79000.00 |
| 116 | 出入口执行机构设备 | 航汇数字 | 智能速通平移闸 | 套 | 5 | 15800.00 | 79000.00 |
| 117 | 出入口执行机构设备 | 航汇数字 | 智能速通平移闸 | 套 | 20 | 18000.00 | 360000.00 |
| 118 | 智能消费机（桌面式） | 正元智慧 | YT233 | 台 | 6 | 4200.00 | 25200.00 |
| 119 | 人脸录入设备 | 航汇数字 | F10 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 120 | 指纹录入设备 | 正元智慧 | TM-01 | 台 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 121 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 2819.90 | 2819.90 |
| 122 | 安全防范分系统调试 | 国产 | 定制 | 系统 | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 123 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 19.2 | 3.20 | 61.44 |
| 124 | 视频传输设备 | 大华 | DH-NVD0105DH-4K | 台 | 12 | 5200.00 | 62400.00 |
| 125 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 240.00 | 240.00 |
| 126 | 配线 | 爱谱华顿 | 定制 | 米 | 3655.72 | 21.88 | 79987.15 |
| 127 | 配线 | 爱谱华顿 | 定制 | 米 | 1886.37 | 15.88 | 29955.56 |
| 128 | 扩声系统设备 | 海康威视 | DS-KBS3100-W | 台 | 243 | 120.00 | 29160.00 |
| 129 | 扩声系统设备 | 海康威视 | DS-KBS3200-CL | 台 | 25 | 360.00 | 9000.00 |
| 130 | 浪涌保护器 | 海康威视 | DS-QAAAPL040401 | 个 | 3 | 1880.00 | 5640.00 |
| 131 | 扩声系统设备 | 海康威视 | DS-KBA6122 | 台 | 35 | 3500.00 | 122500.00 |
| 132 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 525.00 | 525.00 |
| 133 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 37.35 | 3.20 | 119.52 |
| 134 | 双绞线缆 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 米 | 114.55 | 3.20 | 366.56 |
| 135 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZB-RYYP6*1.0 | 米 | 2466.99 | 14.68 | 36215.41 |
| 136 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZB-RYYP6*1.0 | 米 | 534.23 | 14.68 | 7842.50 |
| 137 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 279.45 | 8.68 | 2425.63 |
| 138 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 243.16 | 8.68 | 2110.63 |
| 139 | 编码器、网关、显示器 | 安科瑞 | ASL200-485-IP | 台 | 5 | 1200.00 | 6000.00 |
| 140 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 2X1.0 | 米 | 7070.02 | 6.18 | 43692.72 |
| 141 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 2X1.0 | 米 | 2943.07 | 6.18 | 18188.17 |
| 142 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 7070.02 | 4.58 | 32380.69 |
| 143 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 2943.07 | 4.58 | 13479.26 |
| 144 | 接线盒 | 国产 | 定制 | 个 | 1107 | 5.00 | 5535.00 |
| 145 | 出入口目标识别设备 | 正元智慧 | YT611 | 台 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 146 | 编码器、网关、显示器 | 正元智慧 | YT603 | 台 | 30 | 3800.00 | 114000.00 |
| 147 | 开关电源设备 | 国产 | 定制 | 台 | 56 | 220.00 | 12320.00 |
| 148 | 抄表采集系统安装 | 正元智慧 | YT407-E | 个 | 1107 | 800.00 | 885600.00 |
| 149 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYPS 2X2X1.0 | 米 | 18100.33 | 16.98 | 307343.60 |
| 150 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYPS 2X2X1.0 | 米 | 11649.18 | 16.98 | 197803.08 |
| 151 | 配线 | 国产 | 定制 | 米 | 325.84 | 23.88 | 7781.06 |
| 152 | 抄表采集系统安装 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 208000.00 | 208000.00 |
| 153 | 抄表采集系统安装 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 108000.00 | 108000.00 |
| 154 | 浪涌保护器 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 155 | 输入设备 | HP | 280 G9 | 台 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
| 156 | 电源时序器 | itc | AK-846M | 台 | 4 | 2800.00 | 11200.00 |
| 157 | 扩声系统设备 | itc | AS-P16FX-4 | 台 | 2 | 3900.00 | 7800.00 |
| 158 | 扩声系统设备 | itc | AK-G166K | 台 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
| 159 | 扩声系统设备 | itc | AK-174TD | 台 | 4 | 3200.00 | 12800.00 |
| 160 | 视频控制设备 | itc | AK-7568TDH | 套 | 2 | 5200.00 | 10400.00 |
| 161 | 扩声系统设备 | itc | AK-EF886 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
| 162 | 控制设备 | itc | AK-MR62R | 台 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 163 | 集线器 | 海康威视 | DS-D5SC3B-B | 台 | 4 | 1500.00 | 6000.00 |
| 164 | 扩声系统设备 | itc | AK-4316A | 台 | 2 | 3500.00 | 7000.00 |
| 165 | 扩声系统设备 | itc | AS-8150C | 台 | 4 | 2500.00 | 10000.00 |
| 166 | 系统辅材 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 167 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 6X1.0 | 米 | 19.23 | 13.80 | 265.37 |
| 168 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 6X1.0 | 米 | 7.65 | 13.80 | 105.57 |
| 169 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYPS 2X2X1.0 | 米 | 396.76 | 16.98 | 6736.98 |
| 170 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYPS 2X2X1.0 | 米 | 560.47 | 16.98 | 9516.78 |
| 171 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 95.95 | 8.68 | 832.85 |
| 172 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 4X1.0 | 米 | 179.42 | 8.68 | 1557.37 |
| 173 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 2896.07 | 4.58 | 13264.00 |
| 174 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYY 2X1.0 | 米 | 3549.2 | 4.58 | 16255.34 |
| 175 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 2X1.0 | 米 | 93.61 | 6.18 | 578.51 |
| 176 | 配线 | 爱谱华顿 | WDZ-RYYP 2X1.0 | 米 | 34.84 | 6.18 | 215.31 |
| 177 | 第三方通信设备接口 | 国产 | 定制 | 套 | 5 | 6000.00 | 30000.00 |
| 178 | 第三方通信设备接口 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | 6000.00 | 18000.00 |
| 179 | 第三方通信设备接口 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 180 | 第三方通信设备接口 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | 6000.00 | 18000.00 |
| 181 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 8 | 7200.00 | 57600.00 |
| 182 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 183 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 184 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 7 | 7200.00 | 50400.00 |
| 185 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 186 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 187 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 7 | 7200.00 | 50400.00 |
| 188 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 189 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 190 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 5 | 7200.00 | 36000.00 |
| 191 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 7200.00 | 7200.00 |
| 192 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 193 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 194 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
| 195 | 控制器 | 西门子 | Desigo™ ELC 系列 | 台 | 1 | 23800.00 | 23800.00 |
| 196 | 传感器 | 西门子 | QAM21 系列 | 支 | 6 | 720.00 | 4320.00 |
| 197 | 传感器 | LEFOO | LFG103 | 支 | 40 | 800.00 | 32000.00 |
| 198 | 传感器 | LEFOO | LFG60 | 支 | 10 | 1500.00 | 15000.00 |
| 199 | 传感器 | LEFOO | SFW系列浮球开关 | 支 | 8 | 300.00 | 2400.00 |
| 200 | 传感器 | 西门子 | QBM 系列高精度差压传感器 | 支 | 52 | 2100.00 | 109200.00 |
| 201 | 电动调节阀执行机构 | 西门子 | GLB 系列风阀执行器 | 个 | 3 | 1500.00 | 4500.00 |
| 202 | 建筑设备自控化系统调试 | 国产 | 定制 | 系统 | 1 | 168000.00 | 168000.00 |
| 203 | 蓄电池屏（柜） | 海康威视 | DS-IUHA32X100-C、DS-IUHC33C2G-T/16 | 台 | 7 | 3500.00 | 24500.00 |
| 204 | 蓄电池 | 海康威视 | DS-IUHB12120-J/ZX | 组件 | 128 | 1480.00 | 189440.00 |
| 205 | 蓄电池 | 海康威视 | DS-IUHB12150-J/ZX | 组件 | 96 | 1680.00 | 161280.00 |
| 206 | 配电箱 | 海康威视 | 定制 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 207 | 配电箱 | 海康威视 | 定制 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 208 | 配电箱 | 海康威视 | 定制 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 209 | 配电箱 | 海康威视 | 定制 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 210 | 配电箱 | 海康威视 | 定制 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 211 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 米 | 1478.26 | 18.40 | 27199.98 |
| 212 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 米 | 100.96 | 58.00 | 5855.68 |
| 213 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 米 | 647.44 | 18.80 | 12171.87 |
| 214 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 米 | 23.15 | 138.00 | 3194.70 |
| 215 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 米 | 11.83 | 188.00 | 2224.04 |
| 216 | 电力电缆头 | 国产 | 定制 | 个 | 100 | 38.00 | 3800.00 |
| 217 | 电力电缆头 | 国产 | 定制 | 个 | 6 | 60.00 | 360.00 |
| 218 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0108-S(B) | 台 | 4 | 480.00 | 1920.00 |
| 219 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2T46NZ-LS | 台 | 4 | 520.00 | 2080.00 |
| 220 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2T46NZ-LS | 台 | 4 | 520.00 | 2080.00 |
| 221 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD234HL-NZ | 台 | 4 | 560.00 | 2240.00 |
| 222 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2346NZA4-LS | 台 | 4 | 1280.00 | 5120.00 |
| 223 | 出入口目标识别设备 | 国产 | 定制 | 台 | 4 | 780.00 | 3120.00 |
| 224 | 扩声系统设备 | 国产 | 定制 | 台 | 4 | 720.00 | 2880.00 |
| 225 | 装饰灯 | 国产 | 定制 | 套 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 226 | 存储卡 | 国产 | 定制 | 张 | 4 | 320.00 | 1280.00 |
| 227 | 存储卡 | 国产 | 定制 | 张 | 12 | 220.00 | 2640.00 |
| 228 | 射频卡 | 国产 | 定制 | 张 | 24 | 15.00 | 360.00 |
| 229 | 接线箱 | 国产 | 定制 | 个 | 4 | 210.00 | 840.00 |
| 230 | 系统配件 | 国产 | 定制 | 项 | 4 | 2500.00 | 10000.00 |
| 231 | 配管 | 伟星 | PE20 | 米 | 1146.13 | 6.00 | 6876.78 |
| 232 | 配管 | 伟星 | PE100 | 米 | 3915 | 38.00 | 148770.00 |
| 233 | 配管 | 国产 | SC80 | 米 | 136.1 | 100.00 | 13610.00 |
| 234 | 配管 | 国产 | SC50 | 米 | 10.41 | 60.00 | 624.60 |
| 235 | 人（手）孔井 | 国产 | 定制 | 座 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 236 | 人（手）孔井 | 国产 | 定制 | 座 | 24 | 1400.00 | 33600.00 |
| 237 | 人（手）孔井 | 国产 | 定制 | 座 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |
| 238 | 挖沟槽土方 | 国产 | 定制 | m³ | 557.6 | 10.00 | 5576.00 |
| 239 | 挖沟槽土方 | 国产 | 定制 | m³ | 229.81 | 15.00 | 3447.15 |
| 240 | 管道包封 | 国产 | 定制 | m³ | 107.61 | 890.00 | 95772.90 |
| 241 | 垫层 | 国产 | 定制 | m³ | 32.65 | 7000.00 | 228550.00 |
| 242 | 垫层 | 国产 | 定制 | m³ | 68.65 | 470.00 | 32265.50 |
| 243 | 回填方 | 国产 | 定制 | m³ | 557.6 | 65.00 | 36244.00 |
| 244 | 余方弃置 | 国产 | 定制 | m³ | 229.81 | 150.00 | 34471.50 |