沁水县公共资源交易中心招标文件

招 标 文 件

项目编号：1405212026AGK00081
项目名称：沁水县义务教育优质均衡初中教学教辅装备配套项目

招 标 人: 沁水县教育局
采购代理机构: 沁水县公共资源交易中心

2026年6月2日

投标重要事项告知
尊敬的潜在供应商：
为确保各潜在投标人顺利参与本次政府采购活动，集中采购机构对招标（采购）文件重要内容及相关要求进行了全面梳理，结合投标（响应）文件编制及有关事宜，现将特别注意事项提醒告知如下：
一、标书制作方面
1.投标（响应）文件必须严格按照招标（采购）文件第一部分投标邀请中第五项“其他补充事宜”进行编制操作。请认真研读相关要求，避免由于制作失误而导致投标（响应）文件无效。
2.投标（响应）文件中的投标人代表证明、投标函、开标报价一览表及要求进行电子印章的文件及资料，必须按照要求加盖法人电子印章和法定代表人电子印章。
3.在编制投标（响应）文件中的“资格证明文件”时，投标人必须严格按照招标（采购）文件规定格式，对照第五部分“资格审查内容及标准”进行编制。对于不允许在开标时进行补正的内容要特别注意，避免由于某一项内容未提供或达不到审查标准而导致投标资格无效。
4.在编制投标（响应）文件中的“商务技术文件”时，投标人必须严格按照招标（采购）文件规定的格式，对照第六部分“评标标准和评标方法”进行编制。如果投标（响应）文件未通过符合性审查，将导致投标无效。
5.对照政府采购政策有关要求，投标（响应）文件中涉及的“政府强制采购品目清单中的产品”、“网络关键设备和网络安全专用产品”是特别注意的重点和关键，所投报的相关产品必须提供与品牌型号对应的、有效的认证证书，否则将导致投标无效。
二、电子投标方面
1.为避免电子投标（响应）文件在递交时出现差错，各潜在投标人可以登录山西政府采购平台，通过“采云直播”查看系统操作流程的视频，熟悉电子招投标的操作。
2.如采购项目非远程电子开评标，请按照招标（采购）文件规定的投标（响应）文件递交时间及地点，提前到达开标现场，按时递交投标（响应）文件，未按时提交的将导致投标被拒绝。
3.在电子投标过程中，如遇到操作或技术问题，请致电服务热线进行咨询解决，咨询电话：95763。
三、其他事项方面
1.招标（采购）文件中标黑或加粗的位置及描述，为潜在投标人特别需要注意的重要事项，请认真阅读，仔细研究，慎重对待。
2.获取招标（采购）文件的各潜在投标人，如对文件中描述不清、理解不明以及存在疑义或认为需要修正的内容，请在规定的时间内通过“山西政府采购平台”及时向采购人、采购代理机构反映，以便统一更正。
3.招标（采购）文件、采购程序、采购过程以及采购结果如侵害到参与本项目供应商的合法权益时，可通过“政采云”系统依法向采购人、采购代理机构提出质疑；对质疑答复不满意的，可向同级财政部门提起投诉。
目    录

第一部分 投标邀请
5
第二部分 投标人须知前附表
8
第三部分 投标人须知
14

一、总则
14

二、招标文件
17

三、投标文件
18

四、投标文件的递交
20

五、开标
20

六、评标程序和要求
21

七、签订合同
26

八、服务费
27

九、保密和披露
27

十、询问和质疑
27

第四部分 采购需求
32

第五部分 资格审查内容及标准
350
第六部分 评标标准和评标方法
351
第七部分 合同文本
358
第八部分 投标文件内容要求及格式
362



第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，沁水县公共资源交易中心（以下简称“集采机构”）受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。
一、项目基本情况

1.项目编号：1405212026AGK00081。
2.项目名称：沁水县义务教育优质均衡初中教学教辅装备配套项目。
3.预算金额：11002821.51元。

4.最高限价：10999906.53元。

5.采购需求：共1包，具体以第四部分采购需求为准。
二、投标、开标方式及评审方式

1. 投标方式：本项目无需递交纸质版投标文件，采用网上提交电子投标文件的方式进行。

2. 开标方式：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗力因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将待系统恢复正常后继续开标。

3. 评审方式：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。

三、招标文件获取时间、投标文件上传截止时间、解密时间及开启时间、地点及方式

1.招标文件获取时间：2026年 06 月 02 日至2026年 06 月 09 日。
2.地点：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）。
3.方式：通过“山西省政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”），不提供纸质版招标文件；供应商只有在“山西省政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。
4.投标文件上传截止时间：2026年 06 月 23 日10时00分。
5.电子响应文件方式：请登录山西政府采购平台电子投标客户端提交。
6.投标文件解密时间: 2026年 06 月 23 日10时00分至10时30分。
7.投标文件开启时间: 2026年 06 月 23 日10时00分。
四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

1.电子投标文件的编制、递交及要求：

1.1投标人按招标文件第八部分投标文件内容、要求及格式，在本地使用文字办公软件进行投标文件的编制；

1.2将编制完成的投标文件另存为PDF格式文件按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“投标文件编制”-“导入投标文件”-“标书关联”的要求进行投标文件模块化拆分、上传和标书关联；

1.3按照“山西政府采购平台电子投标客户端”中“电子签名”，使用CA数字证书签章工具按照招标文件要求分别对各模块化中需要加盖电子印章的投标文件进行电子印章的加盖（包括法人电子印章和法定代表人电子印章）；

1.4投标人登录 “山西政府采购平台电子投标客户端”-“投标文件上传”，在投标文件截止时间前提交网上应答；

2.特别注意事项：

2.1公告发布媒介：山西省政府采购网

2.2在线投标响应说明：

1）本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网→下载专区”获取；

2）投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网→下载专区”）；

3）投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“山西省政府采购网→下载专区”获取并安装；

2.3中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

3.主体库注册登记指南：http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ztxxzc/index.jhtml
4.数字证书办理

4.1山西CA办理地址：晋城市兰花路汉通大厦B座911室；电话：19935689388；15364569120。
4.2北京CA办理地址：晋城市白水东街鑫超财富广场A座1709室；电话：0356-3030006。

4.3数字证书（CA）生效时限以主体信息生效时限为准，主体信息生效时限为在“山西省统一主体库”完成主体注册且通过现场核验后第二日上午9时起。

5.电子投标技术支持咨询电话：95763。
6.政采云平台技术支持电话：0351-7731616  ;  95763。
六、基本信息

1.招标人基本信息

单位名称：沁水县教育局

地     址：山西省晋城市沁水县新建西街593号
项目联系人：赵培忠
联系电话：0356-7028505  
2.集采机构基本信息

单位名称：沁水县公共资源交易中心

地    址：沁水县政务服务中心四楼

联 系 人：田大君
联系电话：0356-7090001
注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。

第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人应

具备的资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

本项目是否接受联合体：是(   否(
本项目是否允许再分包：是(   否(
本项目所需的其他特定资格条件：无

本项目是否专门面向中小企业项目：是(   否(
本项目是否接受代理商投标：是(   否(

	2
	投标文件
	电子投标文件（网上递交）：投标人上传一份经投标人CA数字证书加密的投标文件至“山西政府采购平台”。因供应商自身原因而导致投标文件无法导入“山西政府采购平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。
本项目实行远程不见面开评标，不需要递交纸质响应文件。

	3
	投标文件

（资格证明文件）
	投标人代表的证明（格式见第八部分）

法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”。

委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”。

自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件。

2．投标函（格式见第八部分）

3．以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》（格式见第八部分）

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．本项目所需的其他特定资格条件（若涉及）

按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。

5．投标保证金的缴纳情况（若涉及）

6．基本存款账户信息

提供投标人基本存款账户信息。

7．联合体投标协议(若涉及)

提供联合体投标协议。
8．中小企业声明函（若涉及）

说明：

1．第3项提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。

2．本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。（格式见第八部分）

	4
	投标文件

（商务技术文件）
	1．对采购需求的响应内容

对项目实质性要求内容进行响应；

对项目技术要求内容进行响应；

对项目非实质性要求内容进行响应。

按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟

2．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件
3．开标报价一览表
说明：涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。

（格式见第八部分）

	5
	投标保证金
	本项目不需要提交投标保证金

	6
	投标有效期
	90个日历天（自招标文件上传截止之日起计算）

	7
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

采购标的涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，须提供处于有效期之内的节能产品认证证书影印件，并将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

3．涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投标货物涉及“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

（2）投标人提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书影印件，并需如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

4．涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。
5．涉及网络关键设备和网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6．涉及小型、微型企业参加投标的要求：
（1） 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。
7．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。

（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。

8．涉及监狱企业参加投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9．涉及商品包装和快递包装的要求：

严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

涉及关于本国产品标准及相关政策
支持本国产品，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（格式见第八部分）
11．专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	8
	本项目预算金额和投标最高限价
	预算金额:

人民币（大写）壹仟壹佰万零贰仟捌佰贰拾壹元伍角壹分（￥：11002821.51元）
最高限价: 

人民币（大写）壹仟零玖拾玖万玖仟玖佰零陆元伍角叁分（￥：10999906.53元）

	9
	本国产品标准的适用范围
	本国产品标准及相关政策要求：

☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

□不适用

	10
	现场勘查
（或标前答疑会）
	(组织

有关踏勘现场

1、潜在供应商可在招标前对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所需的所有材料和信息。踏勘现场所发生的费用由潜在供应商自己负担；

2、潜在供应商及其人员（拟担任本项目的项目经理）经过采购单位的允许，可为踏勘目的进入采购单位工程现场，但潜在供应商及其人员不得因此使采购方及其人员承担有关责任和蒙受损失。潜在供应商应对由此踏勘现场而造成的人生伤害、财产损失、损害以及其他任何损失，损害所引起的费用和开支承担责任；

3、采购人只向潜在供应商提供的有关现场的资料，这是采购人现有的能使潜在供应商利用的资料。采购人对潜在供应商由此而做出的推论，理解和结论概不负责；

4、踏勘现场地点：XXXX。联系人：XXXX，联系电话：XXX；踏勘现场时间：XXXX年X月X日上午X时。采购人不会组织单个或者部分潜在供应商踏勘现场。

5.各供应商按照上述要求的踏勘现场时间在采购人代表的指引下统一进行现场踏勘。在踏勘现场时，如对施工现场有不清晰、不明确的地方，可以现场向采购人代表进行询问答疑，采购人代表向各供应商的答疑是一致的。采购人不再另行组织答疑会。

6.潜在供应商可以根据自己投标需要决定是否参加现场踏勘，未参加现场踏勘不会导致其投标被拒绝，但引起的后果由潜在供应商自己承担。

(不组织

	11
	特别说明
	投标供应商在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。

	12
	样品\演示
	(提交

(不提交


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分  投标人须知
一、总则

1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “招标人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“沁水县公共资源交易中心”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章，电子印章包含法人电子印章（单位全称电子印章）、法定代表人电子印章（法定代表人个人电子印章）、自然人电子印章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

2.9本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。

2.10本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号1的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在供应商也可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。

5.2通知的获取

对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。

6．保证金
6.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的保证金金额详见投标人须知前附表。
6.2如本项目须缴纳保证金，投标人须在响应文件解密之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户交纳到投标文件规定的专用存款账户（账户详细信息见本文件的第一部分投标邀请）。
（1）投标人在交付保证金时须在备注或附言中填写项目编号。
（2）未按上述要求提交保证金或提交的保证金金额不足的，其响应文件无效。
6.3保证金的退还
（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集采机构自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）集采机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的保证金。
（3）集采机构在山西政府采购平台查看到招标人与中标供应商已签订政府采购合同相关信息后，将在3个工作日内退还中标供应商的保证金。
（4）中标通知书发出35天内，集采机构在山西政府采购平台未查看到招标人与中标供应商已签订政府采购合同相关信息的，将在第35天自动退付中标供应商的保证金。
（5）因重大变故招标人取消采购任务的，集采机构在终止公告发布后5个工作日内退还供应商已交纳的保证金。

（6）投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构不退还投标保证金。

6.4有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者集采机构恶意串通的；
（5）投标文件规定的其他情形。
二、招标文件

7. 招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 投标人须知
第四部分 采购需求
第五部分 资格审查内容及标准
第六部分 评标标准和评分方法
第七部分 合同文本
第八部分 投标文件内容要求及格式
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
7.3采购人或集采机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标文件做无效投标处理。

7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 招标文件的解释权归集采机构所有。当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。
7.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

8.3集采机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

三、投标文件 

9. 投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件，包括资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

10. 投标文件的组成及相关要求
10.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、开标报价一览表。

投标文件按各自内容分别以系统要求的格式加密上传；

投标文件的编制、递交及要求按第一部分第四条规定执行。
10.2投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。

10.3投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。
11．投标报价
11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含提供本项目所要求的全部管理服务所发生的一切成本、税费和利润，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
11.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为提供服务至交付的最终价格。
11.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
11.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
11.5任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

11.6项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

11.7投标人应提供货物/服务的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

11.8报价依据
（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。
（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式。
（3）投标人认为应考虑的其他因素。
11.9投标人提供的服务应当符合国家和山西省有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。
12. 投标文件填写说明
12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
12.3开标报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
12.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13．投标有效期限
本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表序号6的规定。

14．投标文件的签署
14.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章的电子印章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

14.3 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。

四、投标文件的递交     
15．提交投标文件截止时间
15.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
15.2集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，招标人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
16．投标文件的补充、修改和撤回
16.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。
五、开标     
17. 开标及其有关事项
17.1投标人不足三家的，不得开标。
17.2开标时，投标人在开标现场或登录“山西政府采购平台”在规定时间内解密电子投标文件，规定时间内未完成解密将导致投标无效。
17.3投标人在开标现场或登录“山西政府采购平台”中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。

17.4本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

六、评标程序和要求

18. 项目组织
18.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
18.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
19. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，招标人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
20. 组建评标委员会
20.1根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。
20.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

20.3采购代理机构负责组织项目的评标工作。

21.投标文件（商务技术文件）符合性审查
评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.评审中遵循的原则
22.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；（如有的话）
（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
22.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则在山西政府采购平台内调整确认，确认方式为PDF加盖法人+电子印章。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
22.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

23. 投标的澄清、说明或者补正
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号规定在政府采购评审中，出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
23.2.1评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于23.2第1项至第4项情形的，将通过政采云平台要求被审查供应商在评审现场对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予时间为30分钟，被审查供应商通过政采云系统在规定时间内上传以上证明材料，并提供加盖法人电子印章的说明。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
23.2.2评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价的合理性进行判断，集采机构为评审委员会在评审现场及时获取以上相关信息及资料提供便利。如被审查投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

23.2.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评审委员会在借助互联网等渠道查询相关信息过程中，要严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为，一旦发现，将向有关部门报告。

23.3评标委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

24. 比较与评价
24.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和评估，综合比较和评价。
24.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
25. 评审复核
25.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害招标人或者其他投标人的合法权益的；
25.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的；

（8）系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的；
（9）投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。

26. 确定/推荐中标候选供应商名单
26.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

26.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。

27. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
28. 评标过程保密
招标人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29. 采购项目废标
29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
29.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
七、签订合同

30．中标通知
30.1中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在山西政府采购平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
30.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

30.3 中标通知书是合同的组成部分。

31．签订合同
31.1 招标人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起10日内与中标人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31.3本文件第四部分采购需求中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

31.4合同分包

（1）本项目合同接受分包与否，以“投标人须知前附表”为准。

（2）采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包中标人就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包中标人应当具备相应资质。

31.5合同转包

（1）本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

（2）中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

32.预付款
预付款是指政府采购合同签订生效并具备实施条件后招标人向供应商支付部分合同款项，预付款比例按照双方签订合同中的规定执行，原则上不超过合同金额的40%。预付款比例及预付款保函提交要求要在招标文件和合同中约定。招标人向供应商支付预付款的，应要求供应商提供与预付款同等额度的保函。
八、服务费　　
33. 服务费
集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
九、保密和披露

34. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

35. 披露
35.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
35.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、询问和质疑

36.询问
36.1投标人对招标文件、采购过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式向采购单位口头提出询问。

36.2投标人对采购程序进行口头询问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式向集采机构口头提出询问。

36.3投标人对招标文件、采购过程、采购结果进行询问的，须通过山西政府采购平台向采购单位递交询问函。按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条规定，由采购单位在规定时限内作出答复。

36.4投标人对采购程序进行询问的，须通过山西政府采购平台向集采机构递交询问函。按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条，由集采机构在规定时限内作出答复。

36.5投标人提出的询问事项，既有采购单位受理答复的，又有集采机构受理答复的，须通过山西政府采购平台一并向采购单位递交询问函，由采购单位统一受理答复。 

36.6询问答复期间投标人撤回询问的，集采机构、采购单位终止询问处理。
36.7 投标人询问的操作流程

（1）使用注册账号登陆山西政府采购平台，进入系统后在左侧导航栏选择“项目质疑管理”→点击“询问列表”→点击“发起询问”→在“选择项目”栏下选择对应的项目信息点击询问→进入“新建询问”界面。

（2）填写完整信息及内容。“供应商信息”包括：询问供应商、询问联系人、联系电话、联系地址；“询问详情”包括：询问对象、询问内容、询问原因，填写询问事项及询问原因时如涉及提交相关法律依据及证据材料的，在“相关附件”中一并上传。

提示：询问对象包括采购单位、采购代理机构，投标人根据询问内容的类型选择相应的询问对象。对采购文件、采购过程、采购结果进行询问的，询问对象选择采购单位；对采购程序进行询问的，询问对象选择集采机构。

（3）确认信息无误后，点击“提交”完成询问发起。

37.质疑

37.1投标人认为招标文件、采购程序、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限以内，在山西政府采购平台一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；

对采购程序或采购过程提出质疑的，在相关环节结束之日起七个工作日内提出；

对采购结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

37.2投标人对招标文件、采购过程、采购结果提出质疑的，须通过山西政府采购平台向采购单位递交质疑函，采购单位依据《政府采购质疑和投诉办法》第十三、十四、十五条的规定对供应商的质疑做出处理和答复。

37.3投标人对采购程序提出质疑的，须通过山西政府采购平台向集采机构递交质疑函，集采机构依据《政府采购质疑和投诉办法》第十三、十四、十五条的规定对供应商的质疑做出处理和答复。

37.4投标人提出的质疑事项，既有采购单位受理答复的，又有集采机构受理答复的，须通过山西政府采购平台一并向采购单位递交质疑函，由采购单位统一受理答复。

37.5由采购单位受理答复的质疑事项，采购单位可根据实际情况向集采机构发出协助答复请求。集采机构接到协助答复请求后，可以组织原评标委员会或评审小组协助处理质疑事项，出具质疑答复有关事项的建议，由采购单位依据质疑答复建议进行质疑答复。
37.6 质疑答复内容不得涉及商业秘密，但应当包括下列内容：

A.质疑投标人的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑投标人依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期；

H.其他有关内容。
37.7质疑答复期间质疑投标人撤回质疑的，集采机构、采购单位终止质疑处理。

37.8投标人质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购程序、采购过程、采购结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，采购单位或者集采机构应当将有关情况书面报告本级财政部门，并通过山西政府采购平台上传相关备案资料后，发布中标结果变更公告。

（4）投标人对采购单位或者集采机构的答复、处理意见不满意的，可以在答复期满后 15个工作日内向采购人所属同级财政部门提起投诉。

37.9 投标人质疑的操作流程
（1）使用注册账号登陆山西政府采购平台，进入系统后在左侧导航栏选择“项目质疑管理”→点击“质疑列表”→点击“发起质疑”→在“选择项目”栏下选择对应的项目信息点击质疑→进入“新建质疑”界面。

（2）填写完整信息及内容。“质疑供应商基本信息”包括：质疑供应商、供应商联系人、联系电话、邮编、联系地址、法定代表人名称、法定代表人身份证照片、是否委托代理人；“质疑项目基本情况”包括质疑类型、质疑采购包、质疑对象；“质疑事项具体内容”包括质疑事项、事实依据（提供相关事实证据）、法律依据（引用相关法律法规条款），如涉及提交相关法律依据及证据材料的，在“附件”中一并上传；“质疑请求”包括质疑请求，明确表达希望达到的处理结果（如：修改采购文件、重新评审、确认中标无效等）；“相关供应商（选填）”为选填项，如涉及相关供应商的，选择填写相关供应商信息；“附件”，如有与质疑事项相关的证明材料在其他相关附件中一并上传。
提示：质疑类型包括采购文件质疑、采购过程质疑（含采购程序质疑）、采购结果质疑，质疑对象包括采购单位、采购代理机构。投标人要根据质疑的内容对应选择不同的质疑类型和质疑对象，对招标文件、采购过程、采购结果提出质疑的，质疑对象选择采购单位；对采购程序提出质疑的，质疑对象选择集采机构。

（3）确认信息无误后，点击“提交”完成质疑发起。
38．询问和质疑的接收方式

38.1投标人对招标文件（除采购需求）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机口头提出询问。

38.2投标人对招标文件的采购需求进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。

38.3投标人对招标文件的采购需求、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过山西政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。

38.4投标人对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
39．询问和质疑的线上答复

39.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。

39.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。

39.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。

39.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。

第四部分  采购需求

一、项目概况
	项目建设内容主要包括对沁水县龙港初中等 7 所中学物理实验室、物理准备室、化学实验室、化学准备室、生物实验室、生物准备室等专业教室进行改造，改造内容包括地面铺装、墙面铺装、吊顶以及墙面刷漆，改造面积约 2102 ㎡。并配备专业教室所需的教学、教辅设备。


 二、项目实质性要求内容
	（一）商务要求

	1、合同履行期限：签订合同后90日历天完成。

2、交货地点：沁水县龙港初中、中村初中、郑庄初中、端氏初中、嘉丰初中、胡底初中、郑村九年一贯制学校初中部。

3、付款方式：同签订生效并具备实施条件后5个工作日内，采购单位向投标人预付合同额的40％，投标人同时向采购单位提供同等额度的保函，投标人提供预付款保函所需的有关费用均由投标人自行负担。预付款保函应在采购单位预付款付款前出具，有效期为自保函出具之日至合同项下货物交付完成。项目交付后经投标人安装、调试并经采购单位验收合格之日起30个工作日内，采购单位向投标人支付合同金额的60％，每次付款前投标人应出具相应金额的税票。

4、履约保证金：无
(本项目不需要提交履约保证金

( 本项目需要提交履约保证金

（1）本项目要求成交供应商提交履约保证金。

（2）中标供应商在收到成交通知书后五个工作日内，向招标人提交合同额2%的履约保证金。

（3）提交履约保证金按照招标人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，不得限制缴纳的形式。

（4）中标供应商合同主要义务履行完毕，项目验收合格后，招标人无息退还履约保证金。

5、运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。

6、保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

7、商品包装和快递包装要求：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

8、其他商务要求：符合国家标准，满足招标文件技术参数要求。

	（二）政策性及强制性要求

	本项目属于政府强制采购品目清单中的产品：三联高低位龙头

投标人本项目所投以上产品应全部属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，投标人应附处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；以上产品不接受非强制采购产品。

2.政府采购绿色包装和绿色运输要求：本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第八部分）。鼓励中标供应商在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。
3.含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品：无
说明：详情参见《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》

4.正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

5.财政部及工信部强制性要求或标准：所投全部相关设备及操作系统须符合财政部《数据库政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》要求，投标人所投产品须全部符合加‘*’需求指标，并提供承诺函，格式自拟。（采购人根据项目涉及内容，保留涉及项）

6.其他强制性要求或标准：无

	（三）服务类要求：

	1.免费售后服务期为三年，质保期（以产品质保期为准）内将按要求配合采购单位日常维护以及故障维修工作。

2.免费售后服务期内，接到用户电话后，乙方应在30分钟内响应，24小时内到达现场；如故障情况复杂在48小时内派高级维修工程师到现场进行故障处理；如出现的故障现场无法修复处理时及时提供相同的备用设备，以保证系统设备的正常运行。

3.乙方负责对甲方相关工作人员进行免费培训，开展培训活动，使得操作人员能够熟练操作使用相关系统及设备。

4.对所有过保修期的设备，如果出现损坏需要维修，只收取配件成本费用。


三、项目非实质性要求
	（一）商务部分：

1.提供自身已完成的同类项目合同案例，提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、结算凭证（结算凭证指对应业绩合同增值税发票或对应款项银行回单）的扫描件。

2.投报产品中包含“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品有效证书印影件。
（二）服务加分项内容：

1.提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

2.提供的实施供货方案。

3.提供的售后保障措施。

4.提供的项目培训方案。

（三）技术部分评分项

1.根据投标人所提供的投标产品技术指标对应技术偏离表及证明材料进行评定。

2.提供的产品质量和产品稳定性进证明材料进行评定。


五、项目验收标准

	采购人成立验收小组，根据招标文件、投标文件及双方签订的合同内容进行验收。验收结束后，填写验收书，验收中涉及相关费用的，须由中标供应商负责。


六、项目技术要求
	（一）投标人应按照技术要求中的序号顺序编制技术要求响应内容。

（二）技术要求响应内容的作用：投标人所提供的技术要求响应内容是评标委员会及其成员评定投标标的物是否实质性响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。

（三）技术要求响应内容的要求：

1.能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等，客观证明材料无法完整体现相应技术要求的，投标人可提供自述的技术指标、性能、功能详细描述文件进行佐证

2.项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量。自行列表响应）；

3.投标人认为需要提供的其他技术响应内容。


产品明细表：                        龙港初中
物理实验室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。
（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；
（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm
（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；
（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；
（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	24

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm
1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，
2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：
（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。
（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	12

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	12

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	24

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	24

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	12

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积82.8平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	9

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	2

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积27平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm，次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	24

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	24

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	24

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	实验室废水处理设备
	1、用途
用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2、技术要求
2.1处理水量：1000L/D。
2.2处理后水质标准：优于污水综合排放标准三级排放标准。为确保设备的适用性以及安全性能
2.3控制模式：控制系统采用自主研发的PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统。
2.4处理工艺：“收集池→酸碱中和调节→絮凝沉淀装置→光催化氧化装置→高级氧化处理装置→多介质过滤吸附处理→多重消毒处理→达标排放”。
3.设备主机
壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用，底板带万向轮，可以移动和锁定，方便设备保养和维修。设备尺寸 ≥1500*750*1500hmm，
4、设备性能要求
4.1自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
4.2自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能。
4.3智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，无需挖多个处理池。
4.4设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀PP材质，材质厚度不小于10mm，其中拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，断裂伸长率大于38%，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
	台
	1

	36
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	37
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	38
	环境提升
	面积82.8平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	8

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	10
	环境提升
	面积21平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学药品室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	毒品柜
	1、规格：≥900*500*1840mm；门类型：双开门
2、毒品柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm（±5mm)黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。
6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm）。
7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。                                                                                                                 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    
10、温湿度报警装置：高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH。
	个
	2

	2
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	2

	3
	防火柜
	1、规格：≥1650*1090*460mm
2、容积：≥45/170（加仑/升）
3、重量：≥95kg
4、开门方式：手动/自动层板：二板可调
5、门型：双门锁具：双锁
	个
	1

	4
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	5
	环境提升
	面积6平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	24

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	26
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	27
	环境提升
	面积82.8平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


生物准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	2

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	10

	10
	环境提升
	面积27平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


中村初中

物理实验室（40座）
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L。
	张
	20

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	10

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	10

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	20

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	10

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	20

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	10

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积52.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	4

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	4

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积26平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室（40座）
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	20

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	20

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	10

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	10

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	20

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	10

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	10

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	10

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	10

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	10

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	20

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	20

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	10

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	10

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	36
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	37
	环境提升
	面积52.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1

	
	
	
	
	


化学准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	12

	8
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	5

	9
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	10
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	11
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	12
	环境提升
	面积26平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室（40座）
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	20

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	10

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	10

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	10

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	10

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	10

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	10

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	10

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	20

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	20

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	10

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	10

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	26
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	27
	环境提升
	面积52.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


生物准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	2

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	7

	10
	环境提升
	面积19.2，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


郑庄初中

物理实验室（40座）
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	20

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	10

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	10

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	20

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	10

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	20

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	10

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积52平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	10

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	2

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积24平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室（40座）
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	20

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	20

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	10

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	10

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	20

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	10

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	10

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	10

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	10

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	10

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	20

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	20

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	10

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	10

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	36
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	37
	环境提升
	面积52平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	7

	8
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	4

	9
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	10
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	11
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	12
	环境提升
	面积24平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室（40座）
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	20

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	10

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	10

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	10

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	10

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	10

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	10

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	10

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	20

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	20

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	10

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	10

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	26
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	27
	环境提升
	面积52平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


生物准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	2

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	11

	10
	环境提升
	面积24平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷
	项
	1


端氏初中
物理实验室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	24

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	12

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	12

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	24

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	24

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	12

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积72.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	6

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积17.3平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	24

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	24

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	24

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	36
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	37
	环境提升
	面积72.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	5

	8
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	1

	9
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	10
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	11
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	12
	环境提升
	面积17.3平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	24

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	实验室废水处理设备
	1、用途
用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2、技术要求
2.1处理水量：1000L/D。
2.2处理后水质标准：优于污水综合排放标准三级排放标准。为确保设备的适用性以及安全性能
2.3控制模式：控制系统采用自主研发的PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统。
2.4处理工艺：“收集池→酸碱中和调节→絮凝沉淀装置→光催化氧化装置→高级氧化处理装置→多介质过滤吸附处理→多重消毒处理→达标排放”。
3.设备主机
壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用，底板带万向轮，可以移动和锁定，方便设备保养和维修。设备尺寸 ≥1500*750*1500hmm，
4、设备性能要求
4.1自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
4.2自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能。
4.3智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，无需挖多个处理池。
4.4设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀PP材质，材质厚度不小于10mm，其中拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，断裂伸长率大于38%，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
	台
	1

	26
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	27
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	28
	环境提升
	面积72.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


生物准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	1

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	5

	10
	环境提升
	面积17.3平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


嘉峰初中

物理实验室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	24

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	12

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	12

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	24

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	24

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	12

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积98.6平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	20

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	6

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	4

	9
	环境提升
	面积30平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	24

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	24

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	24

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	实验室废水处理设备
	1、用途
用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2、技术要求
2.1处理水量：1000L/D。
2.2处理后水质标准：优于污水综合排放标准三级排放标准。为确保设备的适用性以及安全性能
2.3控制模式：控制系统采用自主研发的PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统。
2.4处理工艺：“收集池→酸碱中和调节→絮凝沉淀装置→光催化氧化装置→高级氧化处理装置→多介质过滤吸附处理→多重消毒处理→达标排放”。
3.设备主机
壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用，底板带万向轮，可以移动和锁定，方便设备保养和维修。设备尺寸 ≥1500*750*1500hmm，
4、设备性能要求
4.1自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
4.2自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能。
4.3智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，无需挖多个处理池。
4.4设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀PP材质，材质厚度不小于10mm，其中拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，断裂伸长率大于38%，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
	台
	1

	36
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	37
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	38
	环境提升
	面积98.6平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	10

	8
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	2

	9
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	10
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	11
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	12
	环境提升
	面积30平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	24

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	26
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	27
	环境提升
	面积62.6平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


	生物准备室

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	2

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	9

	10
	环境提升
	面积17.6平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


胡底初中

物理实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	24

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	12

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	12

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	24

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	12

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	24

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	12

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积60.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	6

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	2

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积20平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	24

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	24

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	24

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	36
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	37
	环境提升
	面积60.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	10

	8
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	5

	9
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	10
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	11
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	12
	环境提升
	面积60平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


生物实验室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	生物学生桌
	规格：≥1200*600*780mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。
3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	24

	5
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	12

	6
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	12

	7
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	49

	8
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	9
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	10
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	11
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	12
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	12

	13
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	12

	14
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	12

	15
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	12

	16
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	12

	17
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	24

	18
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	24

	19
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	12

	20
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	12

	21
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	22
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	23
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	24
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	25
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	26
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、给排水调试；
5、供电系统调试；
6、照明系统调试。
	项
	1

	27
	环境提升
	面积60.5平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


生物准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	单面标本柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级高强度镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	2

	2
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	3
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	4
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	5
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	6
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	7
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	7

	10
	环境提升
	面积20平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


郑村九年一贯制初中

物理实验室（40座）
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	物理学生桌
	规格：≥1200*600*780mm

1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。

2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。

3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。

5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。

★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件。

（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；

（2）理化性能-其他要求1）物理实验台面抗冲击：板面应无破损，压痕直径应小于或等于10 mm

（3）实验台力学性能-实验台强度1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；

（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；

（5）甲醛释放量mg/L ，≤1.5mg/L
	张
	20

	3
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	4
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；

2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；

3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；

4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；

5、低压大电流值为40A，自动关断；

6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	5
	多功能集中控制系统
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1

	6
	顶部多模块电源供应装置
	1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
	个
	10

	7
	模块储藏装置
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计，尺寸≥373*373*130mm。
	个
	10

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	20

	9
	伸缩线束
	含高低压供电线缆和网络线缆
	项
	10

	10
	高压电源模块
	采用220V，多功能安全插座。
	个
	20

	11
	智能升降集成箱系统
	采用自动升降系统，自带保护功能，采用冷轧钢板，尺寸≥520*390*100mm。
	个
	10

	12
	综合布线
	2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	项
	1

	13
	安装支架
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	项
	1

	14
	安装辅件
	国标五金件（不含桁架）
	套
	1

	15
	集成系统安装调试
	1、升降功能、高低压电源系统、实验桌凳安装调试。
	项
	1

	16
	环境提升
	面积90平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


物理准备室
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	岛式插座
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出。
	个
	1

	6
	仪器柜
	规格：≥1000*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	14

	7
	加大仪器柜
	规格：≥1350*500*2000mm
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	个
	2

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	环境提升
	面积28.8平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


化学实验室（40座）
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台
	规格：≥2400*700*900mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。
2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
★8、教师演示讲台技术要求满足:GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件
（1）外观：1）台面无裂缝、渗透现象；台面无污物、杂质；2）人造板件外观：外表无明显划痕，外表无明显压痕，外表无明显色差，外表无鼓泡、龟裂、分层；3）金属件外观：焊接处无脱焊虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹均匀，冲压件无脱层、裂缝，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌)和划痕；4）塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印；表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污溃；无明显色差；
（2）安全性能：实验台面接缝平整、紧密，不渗水、开缝。实验台的把手无可积聚物质的凹槽。
	张
	1

	2
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形。
	只
	1

	3
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	4
	实验室专用洗眼器
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1

	5
	折叠学生桌
	规格：尺寸不小于1225*600*780/820mm

1、台面：采用≥15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有不小于13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。

2、钢铝结构，外形尺寸为不小于1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度≥925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝工艺，尺寸不小于405*78*17mm，围边长度≥390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型工艺，高出台面≥38mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。；

3、后功能栏杆，采用不小于20*30*1.0mm的方管弯管成型工艺，高出台面达到145mm，防止实验器材跌落；

4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡；

5、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸不小于120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用不小于100*40*1.8mm钢管制作而成；下脚尺寸不小于565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。

★6、折叠学生桌技术要求满足：

（1）后功能栏杆高出台面≥145mm；桌面可嵌入12-20mm不同厚度的台面；可移动式吸风口移动的范围≥1000mm；桌腿折叠角度：最大折叠为90°。
	张
	20

	6
	万向抽风装置
	万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为不小于90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理
	套
	20

	7
	钢塑水槽柜
	尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	10

	8
	三联高低位龙头
	采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	10

	9
	实验凳
	规格：不小于Φ315*450-500mm

1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面不小于Ф315*高450-500mm，

2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。

3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。

4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。

★5、实验凳技术要求满足承重测试、跌落测试：

（1）承重测试： 静态载荷≥150KG后应无破损，无断裂。

（2）跌落测试 样品从≥20cm高度落下应无破损。
	张
	41

	10
	教师演示电源
	1、教师演示台可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便；
2、教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压；
3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5、低压大电流值为40A，自动关断；
6、学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1

	11
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V.
	套
	1

	12
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1

	13
	远程控制系统
	1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2、能使用APP能控制总电源关闭；
3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）
	项
	1

	14
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1

	15
	铝合金万向罩
	1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。

2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。

3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。

4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。

5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。

6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。

7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。

8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。

9、扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。

★10、铝合金万向罩技术要求满足：GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（1）盐雾试验满足：≥480h中性盐雾试验 10级
	个
	1

	16
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	1

	17
	活动式学生端抽风装置
	主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求
	套
	20

	18
	吊装式通风系统
	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。
	套
	1

	19
	室外行程通风系统
	1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。
2、规格：定制风管，满足实验室通风要求，
3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	套
	1

	20
	防腐风机
	功率:≥5.5KW。风量:10602-21204m3/h。风压:1550-984pa。
	台
	1

	21
	风机控制线
	规格：≥2.5mm²*3和≥1.5mm²*2
	套
	1

	22
	摇臂升降动力系统
	采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*32mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。
	套
	10

	23
	自动控制系统
	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成
1、执行给排水控制：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。
	套
	10

	24
	主体结构系统
	两侧采用≥1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。
	套
	10

	25
	多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体
	分两段式设计，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。
	套
	10

	26
	智能摇臂升降系统
	由24V推杆机连接运动的摇臂和固定部分，运动范围从收纳的水平状态到使用时的垂直状态，摇臂可以随时停留的范围内的任意位置。
	套
	10

	27
	学生电源系统
	包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、USB输出5V电源1组。
1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	套
	20

	28
	供应端口
	1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；
2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。
	套
	20

	29
	故障显示系统
	接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，电压≤24V，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	10

	30
	废水存储过滤系统
	由水过滤箱和排水装置组成。尺寸不小于280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。
	套
	10

	31
	给水系统
	采用φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。
	套
	1

	32
	排水系统
	采用φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。
	套
	1

	33
	电源供应线路系统
	采用≥2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。
	套
	1

	34
	智能控制线路系统
	采用≥1mm²屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。
	套
	1

	35
	实验室废水处理设备
	1、用途
用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。
2、技术要求
2.1处理水量：1000L/D。
2.2处理后水质标准：优于污水综合排放标准三级排放标准。为确保设备的适用性以及安全性能
2.3控制模式：控制系统采用自主研发的PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统。
2.4处理工艺：“收集池→酸碱中和调节→絮凝沉淀装置→光催化氧化装置→高级氧化处理装置→多介质过滤吸附处理→多重消毒处理→达标排放”。
3.设备主机
壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用，底板带万向轮，可以移动和锁定，方便设备保养和维修。设备尺寸 ≥1500*750*1500hmm，
4、设备性能要求
4.1自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；
4.2自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能。
4.3智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，无需挖多个处理池。
4.4设备结构材质：设备内所有池体均为耐酸碱耐腐蚀PP材质，材质厚度不小于10mm，其中拉伸强度大于28Mpa，拉伸弹性模量大于1800Mpa，断裂伸长率大于38%，热变形温度（0.45MPa）大于150℃，维卡耐热（1kg，50℃/h）大于160℃。
	台
	1

	36
	安装辅件
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）
	项
	1

	37
	集成系统调试
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1

	38
	环境提升
	面积88平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷，铝扣板吊顶等。
	项
	1


化学准备室
	序号
	货物

名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	规格：≥2400*750*800mm
1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1

	2
	挡水条
	采用12.7mm厚实验室专用理化板
	个
	1

	3
	实验室专用水槽
	1、尺寸不小于550*450*300mm，采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。

★2、实验室专用水槽技术要求满足：垂直冲击试验要求：检测条件高度:≥300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形
	只
	1

	4
	三联高低位龙头
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	套
	1

	5
	实验室专用试剂架
	规格：≥1400*200*750mm
1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；
2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；
3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。
4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。
	组
	1

	6
	滴水架
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	组
	1

	7
	仪器柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	17

	8
	小推车
	规格：≥600*450*850mm
1、层板内空净尺寸长宽≥550*400mm，双层层板设计，板材厚度≥0.75mm304不锈钢，立柱≥Φ28mm圆管，厚度≥1.0mm，二层之间层间距≥440mm，护栏≥16mm不锈钢，高≥70mm，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手通过专用模具成型和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，其中2只带刹车功能，移动方便，安全更耐用。
4、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
	个
	1

	9
	通风柜
	规格：≥1500*850*2350mm
1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。
4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
5、移门拉手：采用铝合金一字拉手。
6、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。
7、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。
8、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。
9、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
	台
	1

	10
	毒品柜
	1、规格：≥900*500*1840mm；门类型：双开门
2、毒品柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm（±5mm)黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。
5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。
6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm）。
7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。
8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。                                                                                                                 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。                                                                                                                                                                    
10、温湿度报警装置：高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH。
	个
	2

	11
	药品柜
	规格：≥1000*500*1970mm
1、PP材质
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 
3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	3

	12
	防火柜
	1、规格：≥1650*1090*460mm
2、容积：≥45/170（加仑/升）
3、重量：≥95kg
4、开门方式：手动/自动层板：二板可调
5、门型：双门锁具：双锁
	个
	1

	13
	通风系统
	配置轴流风机及通风管道(含开孔及修复）
	套
	1

	14
	环境提升
	面积58.8平米，需包含pvc塑胶地板，水电改造，墙面粉刷。
	项
	1


理化生仪器

初中物理仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.尺寸及要求:900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。6.性能、安全、结构及外观的一般要求分别符合JY 0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	块
	6

	2
	打孔器
	四件。
1.有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm，8.5mm,10.5mm,13.0mm；
3.钻头用45＃无缝钢管制成，钻头圆度不大于0.05mm，钻头直线度不大于0.05mm；
4.刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状,刃口角度为12～15°，刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直,刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm；
顶屑杆直径φ3.5×105mm。
	套
	6

	3
	直联泵
	1、初中物理通用仪器，规格：单相，流量1.25立方米/h，。
2、电机220V，0.75KW，
	台
	6

	4
	旋片式真空泵
	1、初中物理通用仪器，规格：2XZ-0.5型，单相。
2、技术要求符合JB/T6533的相关规定。
	台
	6

	5
	抽气筒
	1、初中物理通用仪器，手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授。
2、由手柄、活塞、气筒组成。
3 、ABS材质，气筒有效长度130mm，直径40mm。
	个
	6

	6
	打气筒
	初中物理通用仪器，技术要求因符合SB/T10205的相关规定。
	个
	6

	7
	抽气盘
	1、初中物理通用仪器，抽气盘由底盘和钟罩组成。
2、底盘有与抽气机连接的气嘴，有放置钟罩的软垫。底盘直径180mm。 
3、钟罩玻璃透明度高，口面平整，与底盘接触密封好。
	套
	6

	8
	水准器
	1 、初中物理通用仪器，铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理。
2 、2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；
3 、防震，长度300mm
	个
	12

	9
	充磁器
	1．具充磁退磁功能，充、退磁时间≤30S，充、退磁电流＜5A，磁场区域170×120mm，退磁残磁≤0.１mT (厚度<20 mm)；2.输入电源：～220V 50Hz，功率：500W。　　
	台
	6

	10
	放大镜
	初中物理分组仪器，手持式,有效通光孔径30mm，5倍。技术要求应符合JY/T0378的相关规定。
	个
	150

	11
	酒精喷灯
	1 、初中物理通用仪器，供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。
2 、规格：200ml。
3 、材料：铜材。
4 、焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。
5  火焰稳定，大小调节方便。
6 、最高温度应能达到800℃。
	个
	6

	12
	透明盛液筒
	1. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。2. 筒的外经φ=100mm，高度=300mm。3. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。4. 筒体壁厚度2.5mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。5. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。
	个
	6

	13
	透明水槽（圆形或方形）
	1 、初中物理通用仪器，圆形或方形塑料水槽。
2 、规格：直径φ（270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm ；
3 、水槽透明度好，强度高。
4 、带水槽附件。
	个
	12

	14
	碘升华凝华管
	1、初中物理分组仪器，密闭式。由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度45mm，直径30mm，两端内凹面深度为4mm。管内密封碘的质量0.1克。
2、手柄长100mm，直径为ф6mm。
3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。
4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。
5、升华与凝华的全过程耗时≤10分钟。
6、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。
	个
	150

	15
	物理支架
	1.由A型座大小各1，立杆700mm、500mm各1, 复夹4, 烧瓶夹, 万向夹1,台边夹1,铁环1,圆托盘1, 吊钩4,吊钩杆1, 绝缘杆1等组成；2. A型座、复夹、万向夹、台边夹的紧固螺钉为M6、立杆、绝缘杆上的螺栓为M8。所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，公差按GB197—63三级精度要求； 3.所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固；4.立杆与A型座组装后，A型座未经调平，直杆与底面的垂直度不大于5毫米，吊钩杆组装后与立杆的垂直度不大于3毫米。
	套
	12

	16
	方座支架
	1.由方形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。
2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4.立杆与方座组装后应垂直。
5.产品应符合JY/T 0393—2007的要求。
	套
	150

	17
	多功能实验支架
	铸铁座件，圆钢镀铬立杆，带物理实验常用环件和夹。　　
	套
	12

	18
	升降台
	1  初中物理通用仪器，本产品由上基板、下基板和升降杆等组成。 2  上基板外形尺寸为150×150×2mm。
3  下基板外形尺寸为180×180×2mm。
4  升降高度：110～270mm。
5  升降梯度：升降杆每转一周,升降高度变化为4mm。
6  上基板升降平稳，无摇晃现象。
7  升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。
8  各金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷
	台
	12

	19
	三脚架
	1、初中物理分组仪器，有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度小于0.5mm。
	个
	150

	20
	泥三角
	1、初中物理分组仪器，加热辅助设备。
2、泥三角由黄泥棒、铁丝组成。
3、黄泥棒外径Φ10mm，长53mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。
4、三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。
	个
	180

	21
	旋转架
	1、初中物理通用仪器，本产品在磁铁的性质教学中，用作两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻棒、胶棒等用。
2、结构形式，可折式，成对配置。
3、本产品由旋转体、支座组成。
4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。
5、支座应放置平衡、无晃动。
6、装配后应转动灵活。
	套
	12

	22
	学生电源
	1、初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A.
2、其余技术要求应符合JY0361的相关规定。
	台
	150

	23
	教学电源
	1、初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A。大电流40A，8S自动关断。
2、其余要求应符合JY0361中的相关规定。
	台
	6

	24
	蓄电池
	1、初中物理演示仪器，容量6V,12AH。密封免维护。
2、其余技术要求应符合JY215的相关规定。
	台
	12

	25
	调压变压器
	交流0～250V 2KVA自偶式或隔离式。1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2KVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5KV，不带保护接地端子为3KV，漏电电流输出大于等于5mA,试验电压保持1分钟，不应出现飞狐击穿现象。8. 产品应能适应环境温度为－40～60C,环境湿度为50℃90%RH的运输和贮存。
	台
	6

	26
	电池盒
	1、初中物理分组仪器，电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
2、电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。
3、盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。
	个
	600

	27
	感应圈
	初中物理演示仪器， 技术要求应符合JY0019的相关规定。
	台
	6

	28
	演示直尺
	1000mm×45mm×5mm，木质或塑料制。最小分度值：1cm。全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字。
	只
	6

	29
	木直尺
	长1000mm，分度值1mm。标注m，dm，cm，mm四种单位。外型尺寸1000×38×5mm；用不易变形的木材或塑料制造。木材应脱脂、干燥处理，其含水率应符合JY0001第5.22条要求，无节疤、裂纹存在，无明显变形；尺面漆色鲜明、平整清洁，应符合JY0001第6.5条要求；全长允差小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。
	只
	150

	30
	钢直尺
	200mm×20mm×0.8mm，分度值0.5mm。
	只
	150

	31
	钢卷尺
	初中物理分组仪器，2m，技术要求应符合QB/T2443的相关规定。
	盒
	150

	32
	布卷尺
	初中物理演示仪器，30m，技术要求应符合QB/T1519的相关规定。
	盒
	6

	33
	游标卡尺
	初中物理演示仪器，规格为125mm，0.02mm。技术要求应符合GB/T1214.2的相关规定。
	把
	6

	34
	外径千分尺（螺旋测微器）
	初中物理演示仪器，规格为25mm，0.01mm。技术要求应符合QB/T1216的相关规定。
	只
	6

	35
	物理天平
	1.最大称量500克，最小分度值20毫克；2、游码标尺称量范围：0－1000毫克，分度值20毫克；3、带有片码的四等砝码，专用塑料砝码盒，各种砝码和镊子定位放置；4、铸铁底座，表面喷塑，立柱和横梁均使用铝合金制成，表面钝化，称盘为胶木材料制成，钢刀玛瑙刀承。其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。
	台
	6

	36
	学生天平
	1、初中物理分组仪器，规格：200g， 0.02g 
2、执行JY104标准。
	台
	150

	37
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量200g，最小分度值0.2g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：四等砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	台
	150

	38
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量500g，最小分度值0.5g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	台
	6

	39
	电子天平
	1、初中物理演示仪器，计量仪器。
2、最大称量：100g，0.001g。
3、符合JB/T 5374的规定。
	台
	6

	40
	弹簧度盘秤
	1、初中物理演示仪器，最大称量：8kg，分度值8g 。
2、执行GB/T11884标准。
	台
	6

	41
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，误差≤1%。钩码表面应钝化处理，定位装于塑料盒内，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直，材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象；挂钩必须牢固，能承受1000g以上的重物悬挂，符合JY105-1982《勾码》的技术要求。
	套
	150

	42
	沙漏
	1、初中物理演示仪器，适用中学物理实验教学用。
2、由内置细沙的玻璃漏体和木质外框（盒）镶嵌制成。
3、漏体为上下两个漏斗漏嘴相对连接，内装有流沙。每个漏斗容积150ml。
4、漏沙时间为5分钟。
5、玻璃漏体应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。
	个
	6

	43
	日晷
	1、初中物理演示仪器，赤道面日晷，由晷面、晷针和底座组成。
2、晷针与晷面配合松紧适合，晷面和底座组装方便，角度可调，便于按使用者所在地的纬度调整固定。
3、晷面及底座用塑料制成，晷针用用金属材料制作，表面防锈处理。
4、晷面直径230mm。
	个
	6

	44
	温度计
	1、初中物理分组仪器，实验用玻璃仪器，测量范围：0℃～100℃。
2、最小分度值：1℃。
3、允许误差：±1℃。
4、玻管平直无崩损缺口，刻线均匀无断线。
	支
	360

	45
	温度计
	1、初中物理演示仪器，水银温度计，最小分度值为1℃。
2、测量范围为0℃～200℃。
3、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。
4、毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
5、感温液体与液柱
5.1、感温液体纯洁，无杂质。
5.2、液体不得中断。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时， 不得在管壁上留下液滴。
6、温度计示值误差不大于±1℃。
	支
	12

	46
	演示温度计
	1、初中物理演示仪器，温度测量教具。
2、玻管
2.1、玻管光洁透明，无裂痕。
2.2、毛细管无显见的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。
3、感温液体与液柱：
3.1、感温液体纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。
3.2、液柱无中断、无倒流。上升时，无停滞和跳跃现象；下降时,管壁上无留下液滴或挂色。
4、温度计示值允许误差：“C”±1℃,“F”±2K。
5、板面字与分度线应清晰。
	只
	12

	47
	测温计
	初中物理演示仪器，水银温度计，35℃~42℃，技术要求应符合GB1588的相关规定。
	支
	12

	48
	寒暑表
	1、初中物理演示仪器，由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5、最小分度值：1℃
6、储藏条件：-30℃～60℃
7、尺寸：250mm×49mm×9mm
8、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。
	只
	6

	49
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，10N，技术要求应符合JY0127的相关规定。
	个
	300

	50
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，5N，应符合行业标准《教学测力计》JY0127的有关要求。
	个
	300

	51
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，2.5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	12

	52
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，1N，分度值0.02N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	300

	53
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	12

	54
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，1N，分度值0.02N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	12

	55
	平板测力计
	初中物理分组仪器，5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	300

	56
	演示测力计
	初中物理演示仪器，2N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	12

	57
	演示电表
	初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	18

	58
	数字演示电表
	1、初中物理演示仪器，由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5、最小分度值：1℃
6、储藏条件：-30℃～60℃
7、尺寸：250mm×49mm×9mm
8、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。
	只
	18

	59
	电能表
	初中物理演示仪器，单相。技术要求应符合GB/T15283的相关规定。
	只
	6

	60
	绝缘电阻表
	初中物理演示仪器，500V，技术要求应符合JB/T9290的相关规定。
	只
	6

	61
	直流电流表
	机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	只
	234

	62
	直流电压表
	机械指针式，准确度为2.5级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	只
	234

	63
	灵敏电流计
	初中物理分组仪器，±300μA。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	150

	64
	多用电表
	初中物理演示仪器，不低于交流5级，直流2.5级。技术要求应符合JB/T9283的相关规定。
	只
	6

	65
	投影电流表
	初中物理演示仪器，0.6A、3A，2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	12

	66
	投影电压表
	初中物理演示仪器，3V,15V,2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	12

	67
	投影检流计
	初中物理演示仪器，±300μA。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	6

	68
	教学示波器
	1. 电源：交流220V±10V  50Hz±5。 
  2. 工作温度：0℃～40℃。
  3. 相对湿度不大于90%（40℃）。
  4. 描频率：10Hz～100KHz分四档：10Hz～100Hz；100Hz～1KHz；1KHz～10KHz；10KHz～100KHz。
  5. 绝缘电阻不小于20MΩ。
  6. 其它技术要求应符合JY 0011的第5章的要求。
  7. 安全、结构、外观应符合GB 4793和JY 0001第5、6、7章的有关要求执行。
	台
	6

	69
	密度计
	初中物理演示仪器，密度＞1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
	支
	12

	70
	密度计
	初中物理演示仪器，密度＜1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
	支
	12

	71
	湿度计
	1、初中物理演示仪器，规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。
2、塑料外壳上装有悬挂装置。
3、刻度盘为圆形，直径100mm。
4、产品漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。
5、盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。
	个
	6

	72
	罗盘
	1、初中物理演示仪器，主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。
2、刻度盘应有2°或1°的划分，每隔10°有一注记；罗盘仪的刻度盘按1°～360°反时针注记。
3、指针系长菱形或长条形的人造磁铁，中央作小帽状并镶有坚硬的玛瑙，支承在度盘中心钢质的顶针上，可以灵活转动。
4、罗盘仪上还有一小杠杆，罗盘仪不使用时，可旋紧杠杆一端的小螺旋使磁针离开顶针，以减少磨损。
	只
	6

	73
	空盒气压计
	初中物理演示仪器，多膜盒，技术要求应符合JY0128的相关规定。
	台
	6

	74
	圆柱体组
	初中物理分组仪器，由铜、铁、铝三种材料各一个组成。技术要求应符合JY/T0394的相关规定。
	套
	150

	75
	立方体组
	1、初中物理分组仪器，由铜、铁、铝、木材四种材料组成。
2、体积60立方厘米。
3、木质致密，表面平整光滑，作防潮处理。金属作防锈处理。
	套
	150

	76
	运动和力实验器
	1.由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布,瓦楞纸，小球2个，硬盒、小球滑槽运动块等组成；2水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致；3.小车为塑料制品。
	套
	150

	77
	惯性演示器
	1、初中物理演示仪器，力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。
2、有钢球、弹簧钢片、立柱、底座、木片或塑料片等部分。
3、钢球直径φ20mm，表面镀铬。
4、弹片由0.5mm－0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。
5、立柱高100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径φ22mm。
6、木片（塑料片）尺寸应50mm×30mm，中心有盲孔。
	套
	12

	78
	摩擦计
	1.由木制磨擦板和磨擦块组成；2.磨擦板外形规格500mm×47mm×8mm；3.磨擦块外形规格100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。
	套
	150

	79
	螺旋弹簧组
	1．由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成；2.种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N；3.表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	组
	12

	80
	阿基米德原理实验器
	1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成；2.配2N演示测力计，测力计面板有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0；5N、1；0N、1；5N、2；0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置；3.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径φ35mm；4.塑料吊桶透明,外直径φ40mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明，上端有零调装置。
	套
	150

	81
	阿基米德原理及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，用于中学物理教学演示验证阿基米德原理及其应用实验。
2、本产品由专用测力计、游标指针、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成；
3、专用测力计的刻度线应一致，弹簧指针不产生形变；
4、塑料圆柱体与塑料桶应密合，桶柱上端应齐平；
	套
	150

	82
	液体压强与深度关系实验器
	1、初中物理分组仪器，力学仪器，供中学物理实验用
2、由微小压强计，液体内部压强演示器，量筒等组成
3、微小压强计应符合JY133的要求
4、液体内部压强演示器应符合JY107的要求
5、量筒
5.1、规格：500ｍｌ，最小分度：5ｍｌ
5.2、量筒全高：360mm±2ｍｍ
	个
	150

	83
	连通器
	由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸：200×120×200mm。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件壁厚约1.0mm。玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕。产品应符合JY232-87《连通器》的要求。
	个
	6

	84
	帕斯卡球
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY106的相关规定。
	个
	6

	85
	浮力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，有大小水槽、立方物块、排气管、连通管、弹簧夹和底座等部件组成。
2、大小水槽、立方物块和底座均用有机玻璃制成。
3、大水槽腔内底部用铁片加重，表面有刻度，每一小格的边长为10mm。
4、小水槽粘在大水槽的底部。小水槽的高度60mm×60mm×25mm，底部有连通管孔和排气管孔。
5、物块腹内中空，外形尺寸60mm×60mm×50mm。
6、连接管为软胶管，弹簧夹松紧适当。
	套
	6

	86
	物体浮沉条件演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0370的相关规定。
	套
	6

	87
	潜水艇浮沉演示器
	1、初中物理演示仪器，产品由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。
2、胶管与注射器和潜水艇配合良好。胶管选用软质，不影响潜水艇模型的沉浮运动。
3、实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。
	套
	6

	88
	液体内部压强实验器
	1.由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成；2.孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内；3.允许偏差为0.5mm；4.胶管内径5mm，壁厚1mm。
	套
	150

	89
	微小压强计
	1.U形玻管内径均匀，φ8mm；2.刻度板铝合金制，刻度清晰，安装平稳，分度值≤1；3.U形管的的一端用乳胶管连接着一个三通玻璃管，乳胶管配螺丝夹。
	台
	150

	90
	液体对器壁压强演示器
	1．主件：侧壁有三个小孔的透明有机玻璃圆筒一个，胶木底座一个、底座橡皮垫一个、小孔橡皮圈一只、小孔摆皮塞三个、塑料片一片； 2. 圆筒内径φ45mm,管长210mm。
	台
	6

	91
	气体浮力演示器
	初中物理演示仪器，大球内胆、大气球 。
	套
	6

	92
	马德堡半球
	1．铸铁制空心半球，外径φ118mm，内径φ107mm，两半球外部正中各铸有一次成型拉环，其中一球体上安有一个通用铜制阀门，两球间及各部件间密闭性好，≥500mmHg；2.合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号，外形匀称，打磨光洁无毛刺，无龟裂，合口光洁度均≥▽6。
	套
	12

	93
	大气压系列实验器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理教学用。
2、本品由透明杯，橡胶套圈，胶塞，多孔盖，方格盖板，带嘴盖板，小气球，弹簧夹，乳胶管等组成。
	套
	6

	94
	压力和压强演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品供初中物理教学演示压力和压强的比较用。
2、本产品由两个具有四条腿的塑料桌组成。 
3、桌面尺寸为120mm×120mm×6mm。 
4、桌高约为100mm。 
5、其中一个桌的四个腿截面积为10mm×10mm；另一个桌的腿的下端为形。
	盒
	6

	95
	流体流速与压强关系演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品由于中学物理实验。
2、产品主要由流速管，U形管，底座及附件等组成
3、材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管
4、面板上的刻度线清晰无断线。
	套
	6

	96
	杠杆
	1．由杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成；2.杠杆尺500×25×8mm，漆面光亮、平面度误差不大于1.5mm；3.杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩无变形。
	套
	150

	97
	演示滑轮组
	1.产品由三并滑轮2件、三串滑轮2件及单滑轮2件组成。
2.单滑轮：外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三并滑轮：轮盘数量3个，外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三串滑轮1个为外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；另1个为外径53mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；最后1个为外径40mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm。
3.滑轮的下上挂钩方向互成90度或可转动。
4.结构外观应符合JY 134第1.2～1.5条及JY 0001第6、7章的有关要求。
	组
	6

	98
	滑轮组
	1.产品包括2并滑轮2个，单滑轮2个。
2.单滑轮外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
3.二并滑轮，外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
4.上下挂钩互为90度可转动。
5.结构外观应符合JY 135第1.2—1.4条及JY 0001第6、7章的有关要求。
	组
	150

	99
	滚摆
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0392的相关规定。
	个
	12

	100
	离心轨道
	初中物理演示仪器，有捕球网，技术要求应符合JY169的相关规定。
	套
	12

	101
	飞机升力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品可供物理教学中演示飞机的机翼在风力作用下会上升实验。
2、由风机、机翼模型、底座等组成。
3、风机转速可调，且能使机翼模型稳定地停留在某一高度。
4、绝缘电阻大于20MW。耐压1500Ｖ（有接地端）或3000Ｖ（无接地端）。
	套
	6

	102
	手摇离心转台
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY220的相关规定。
	台
	6

	103
	音叉
	初中物理演示仪器，256Hz，技术要求应符合JY/T0395的相关规定。
	套
	150

	104
	音叉
	初中物理演示仪器，512Hz，技术要求应符合JY/T0395的相关规定。
	套
	150

	105
	发音齿轮
	技术要求应符合JY224的相关规定。
	个
	6

	106
	单摆
	1、初中物理演示仪器，由摆球、线绳、支架组成。
2、钢球一个。
3、钢球直径F=20mm。
4、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。
5、摆球附悬线1根，长度1000mm。
	个
	150

	107
	纵波演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0333的相关规定。
	套
	6

	108
	声传播演示器
	1.仪器由底板、透明管、密封上盖、发声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。
2.仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压力6.7×103Pa。
3.当管内压力被抽至6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化小于2.6×102Pa.。
4.当管内压力被抽至6.7×103Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。
5.用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。
6.管内注入适量的水，无漏水现象。
7.距离仪器7m，仍能直观观察到仪器结构，听到实验声音。
8.结构
	套
	6

	109
	超声应用演示器
	1、初中物理演示仪器，振子的功率：100W
2、槽内容积：81升
3、内槽尺寸：240mm×140mm×100mm
4、振子频率：标准频率40KHz
5、槽体材质：SUS304
6、排水方式：放液阀门
7、绝缘电阻20MΩ
	套
	6

	110
	声速测量仪
	1、初中物理演示仪器，用于中学物理演示实验中的声速测量。
2、仪器由两个完全一样的声/电换能器、触发信号发生器、金属铃及相应的连线组成。
3、能完成声速测量。
	台
	6

	111
	量热器
	1、初中物理分组仪器，内筒由铝板拉伸而成，内径为60mm，高为70mm,表面光洁 。
2、外筒内径90mm,高为约100mm,表面光洁。
3、上盖设有安装温度计和搅拌器的孔，上盖要将外筒盖严。
4、内、外筒之间用绝热支承架隔开。支承内筒牢固可靠，搅拌时无晃动。
5、搅拌器用2mm铝丝整形而成，圆环直径50mm，杠长90mm,杠端要加可拆卸的绝缘套。
6、电热器由导电杆、电阻为1欧姆和2欧姆的电热丝组成2段。
7、执行JY231标准。
	套
	150

	112
	内聚力演示器
	初中物理演示仪器，有挤压扳动器和刮削器，技术要求应符合JY/T0417的相关规定。
	套
	24

	113
	空气压缩引火仪
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY137的相关规定。
	个
	24

	114
	爆燃器
	1、初中物理演示仪器，由透明盒、电子点火器组成。
2、透明盒经酒精点火后不应破裂，确保使用安全、可靠。
3、电子点火器总长不小于250mm，手柄材料采用塑料制成，电池盒开启方便，电池夹持可靠，打火寿命2000次。
4、效果明显、直观。
	套
	6

	115
	机械能热能互变演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY177的相关规定。
	套
	12

	116
	金属线膨胀演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY225的相关规定。
	个
	6

	117
	固体缩力演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY226的相关规定。
	个
	6

	118
	热传导演示器
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理演示和比较不同金属的热传导实验用。
2、由试验棒（直径相同为F6ｍｍ±0.1㎜，长度相等为L100ｍｍ±2㎜的铜、铝、铁金属杆）各一支、加热块、底座、试验棒支架等部分。
3、试验棒一端有一个凹口。
4、对试验棒加热，能直观演示和比较不同材料的热传导速度不同。
	个
	6

	119
	双金属片
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学演示不同性质的金属其膨胀系数不同的实验用。 
2、有双金属片及手柄两部分。 
3、双金属片由200ｍｍ×20ｍｍ×2mm的铜片及铁片铆崐合而成。 
4、双金属片加热后应明显的发生弯曲。
	个
	12

	120
	气体做功内能减少演示器
	1、初中物理演示仪器，用于中学物理和高中物理教学演示。
2、结构：气泵、储气瓶、胶塞、底座、支架等组成。
3、技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。
	套
	12

	121
	声热实验盒
	1、初中物理分组仪器，适用于初中物理演示声现象和热现象实验。
2、所配材料应能完成声音的传播、音调变化、土电话、热试验、升华凝固等试验。
	套
	300

	122
	纸盘扬声器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、纸盘扬声器的直径200mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式。
3、外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺。
	台
	6

	123
	玻棒（附丝绸）
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY179的相关规定。或有机玻棒(附丝绸)。
	对
	24

	124
	玻棒（附丝绸）
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY179的相关规定。或有机玻棒(附丝绸)。
	对
	150

	125
	胶棒（附毛皮）
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY179的相关规定。或聚碳酸酯棒(附毛皮)。
	对
	24

	126
	胶棒（附毛皮）
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY179的相关规定。或聚碳酸酯棒(附毛皮)。
	对
	150

	127
	箔片验电器
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY202的相关规定。
	对
	24

	128
	箔片验电器
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY202的相关规定。
	对
	150

	129
	指针验电器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY203的相关规定。
	对
	24

	130
	感应起电机
	1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离55mm。
2.在温度为5～30℃范围，相对湿度80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离30mm。 
3.起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。
4.底座采用绝缘性能良好的塑料或其他同等性能的材料制成。
5.莱顿瓶极板涂敷高度120mm，无划伤、脱落。
6.其余应符合JY 115 第2章及JY 0001标准的有关要求。
	台
	6

	131
	小灯座
	1.由底座、电珠螺丝口，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底座用黑色塑料制成，螺丝口、连接片、螺母均为铜质；3.外形尺寸75×35×10mm。
	个
	600

	132
	单刀开关
	1．单刀开关由底座、接线柱、闸刀、手柄组成；2.单刀开关最高工作电压为36V,工作电流6A；3.底座用黑色塑料制成,表面平整光洁，闸刀和刀承、连接片均为铜质；4.外形尺寸75×35×10mm。
	个
	600

	133
	滑动变阻器
	1.电阻10Ω或20Ω，额定电流2A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	300

	134
	滑动变阻器
	1.电阻50Ω，额定电流1.5A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	6

	135
	滑动变阻器
	1.电阻5Ω，额定电流3A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	6

	136
	电阻圈
	1.由5Ω、1.5A,10Ω、1A,15Ω、0.6A电阻圈各一只组成；2.使用环境条件：温度-1~+40℃，相对温度≤85%；3.电阴圈用康铜丝绕制而成，通赤接线柱固定于长方形胶木（或木）座中；4.电阻值误差±1%；5.电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐；6.在额定电流下长时间工作后，电阻丝应无明显变形，绝缘层不得剥落，胶木座无灼焦及开裂现象。
	组
	150

	137
	电阻定律演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY217的相关规定。  
	台
	12

	138
	电阻定律实验器
	1.由底板及康铜丝1根、碳钢丝1根、镍铬丝2根三种导线、8个接线柱、支撑架、2个连接片等组成；2.外形尺寸：560×180×20mm±2mm；3.金属导线名称，直径在底板上应有明显标记；4.底板由铁板制成，表面作防护处理；5.接线柱、垫片、螺母、连接片均为铜质，接线柱直径5mm，与底板绝缘良好；6.电阻丝必须拉紧绷直，弹动时，声音清脆响亮。
	台
	150

	139
	教学电阻箱
	1．电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；2.所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；3.电阻箱的参考条件℃环境温度20±4℃相对湿度40%～60%，，电阻箱参考功率为0．3W，标称使用功率为1W；4.电阻箱最小步值为0.1Ω，最大阻值调节9999.9Ω。
	个
	12

	140
	演示线路实验板
	初中演示组,技术要求应符合JY0218的相关规定。
	套
	12

	141
	学生线路实验板
	初中物理分组仪器，初中学生组,技术要求应符合JY0218的相关规定。
	套
	150

	142
	单刀双掷开关
	初中物理分组仪器，应符合JY 117有关规定。
	个
	150

	143
	双刀双掷开关
	初中物理演示仪器，应符合JY 117有关规定。
	个
	24

	144
	焦耳定律演示器
	1、初中物理演示仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6Ｖ～12V
3、能在10分钟内，演示效果显著。
4、仪器的实验误差小于7％
	套
	12

	145
	焦耳定律实验器
	1、初中物理分组仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6Ｖ～12V
3、能在10分钟内，实验效果明显。
4、仪器的实验误差小于7％
	套
	150

	146
	保险丝作用演示器
	1．产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ。
2．面板应采用阻燃材料或金属面板，长度450mm，高度300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图应绘制正确，清晰，不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质，接线柱间的距离280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离80mm。4．接保险丝的接线柱为铜质。两接线柱间的距离80mm。5．电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。6．实验材料及要求：保险丝1A、2A、3A、5A各种5米。铜导线，单芯，直径0.5mm，长80mm，数量10根绝缘实验导线，额定电流3A，长290mm，数量30根裸实验导线，单芯，直径0.7mm，长285mm，数量10根短路导线，多芯铜线，长150mm，两端有接线夹负载（灯泡），12V/50W，数量4只负载（灯泡），12V/10W，数量2只。
7．保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。8．绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。9．交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。10.在9m外观看实验应清晰。11.当输入电压为220V时。电源输出空载电压14.5V，额定电流时负载电压12V，额定电流值，10A。12.用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。                         
13.符合JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》有关规定。
	套
	6

	147
	条形磁铁
	初中物理分组仪器，Ｄ－ＣＧ－ＬＴ－180型，技术要求应符合JY0057的相关规定。
	对
	150

	148
	蹄形磁铁
	初中物理演示仪器，Ｄ－ＣＧ－ＬＵ－80型，技术要求应符合JY0057的相关规定。
	个
	6

	149
	磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中学物理演示永磁体磁场用。
2、由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成。
3、小磁针在透明板孔内转动灵活。
	套
	6

	150
	立体磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，用于初中物理演示永磁体磁场和电磁场的存在及磁力线的空间分布。
2、仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。
3、透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。
4、透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。
5、条形磁铁和蹄形磁铁应符合JY 0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 
	套
	6

	151
	磁感线演示板
	1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径1mm，在透明板孔内转动灵活。
	套
	6

	152
	电流磁场演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。
2、有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。
3、工作电压DC 6Ｖ～9V。
4、导线用线径φ0.38mmQZ漆包线。
5、直导线的匝数为50匝，环形绕50匝，螺线管绕44匝。
6、全部演示器件用聚苯烯透明塑料制成。
	套
	12

	153
	菱形小磁针
	初中物理分组仪器，16个，技术要求应符合JY0012的相关规定。
	套
	150

	154
	翼形磁针
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0012的相关规定。
	对
	150

	155
	演示原副线圈
	1.骨架用黑色塑料制，表面光洁；演示原副线圈底座平整；2.圆筒内径：13±0.5mm，圆筒外径：22±1mm；3.对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm，圆筒外径：49±1mm；4.铁芯采用长不小113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装有塑料手柄。
	套
	6

	156
	原副线圈
	1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成；原线圈骨架：圆筒内径11mm，圆筒外径15mm，绕线宽度57mm；2.付线圈骨架：圆筒内径24mm，圆筒外径30mm，绕线宽度50mm；3.铁芯：直径10mm,长度77mm,铁芯为软铁制成，要求表面镀锌、钝化处理或镀铬，铁芯的上端应装有塑料手柄；进行电磁感应的实效果应明显；4.原副线圈骨架为黑色塑料制成 ，表面光洁。
	套
	150

	157
	蹄形电磁铁
	1.密绕细线，稀绕粗线；2.构造：由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成，线圈外面缠塑料带示线圈绕向；3.铁芯插在线圈内，可以拆下；铁芯和衔铁可以悬挂。
	组
	6

	158
	电磁铁实验器
	1、初中物理分组仪器，由一个U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、衔铁、指南针等组成
2、线圈外面有绕向标志。
3、工作电压直流6V，工作电流1A。
	台
	150

	159
	电铃
	初中物理演示仪器，立式，技术要求应符合JY208的相关规定。
	个
	6

	160
	电磁继电器
	初中物理分组仪器，应符合JY 51的规定。
	个
	150

	161
	磁场对电流作用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本产品主要由U形磁铁、导电管、接线柱、支架等组成。导电管为铜质材料制成，磁铁有明显的极性标志。
	套
	150

	162
	左右手定则演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0014的相关规定。
	个
	6

	163
	小型电动机实验器
	初中物理分组仪器，技术要求应符合JY/T0022的相关规定。
	套
	150

	164
	手摇交直流发电机
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0021的相关规定。
	个
	6

	165
	电机原理说明器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY20的相关规定。
	个
	6

	166
	阴极射线管（磁效应管）
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY181的相关规定。
	个
	6

	167
	低频信号发生器
	初中物理演示仪器，20Hz～20kHz，有功率输出，技术要求应符合JY0362的相关规定。
	台
	6

	168
	电学实验盒
	1、初中物理分组仪器，产品供初中学生分组试验用。
2、所配器件包括：底板１块、小灯座３个、单刀开关２个、滑动变阻器１个、电池盒１个、小型电动机模型１套、电磁铁１套、到插头导线１套、器件盒１个。
3、滑动变阻器规格为10W/2A。
4、电池盒应能夹持1#电池4节。
5、小型电动机模型为立式结构，转子转动灵活。
6、电磁铁为蹄型，通电后衔铁挂重100ｇ。
	个
	300

	169
	能的转化演示器
	1、初中物理演示仪器，供中小学物理教学实验用。
2、 通过实验演示可定性了解机械能、电能、光能和热能相互转化互换的物理现象。
3、基本技术性能
3.1、发电机：空载输出电压＞6V。负载输出电压＞3V。（负载电阻50Ω转子速度＞1800转/分）。
3.2、光电池输出：（阳光直接照射光电池板）。空载输出电压：＞2V。负载输出电压：＞1.5V （负载电阻100Ω）。
3.3、电动机驱动电源：直流电压：1.5V　 电流＜50mA。
3.4、电压指示表：满度1.5V。
3.5、电热线圈：5W～10Ω、lA。
	套
	6

	170
	能的转化实验器
	1、初中物理分组仪器，用于初中物理分组实验用。
2、机械能—电能—光能，电能—机械能—光能。
3、完成以下实验：⑴机械能与电能的相互转换，说明机械能转换为电能、电能转换为机械能。⑵机械能、电能、风能的变化，说明机械能转换为电能后又转换为风能。⑶电能、声能的变化，说明电能转换为声能。⑷电能、热能、光能的变化，说明电能转换为热能和光能。⑸电能、磁能、机械能的变化，说明电能转换为磁能，磁能又转换为机械能。⑹光能、电能、机械能的变化，说明光能转换为电能，电能又转换为机械能。
	套
	150

	171
	磁悬浮演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本品主要由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、支撑杆组成。
3、工作电压为12-18V，直注电流最大1A。
	套
	6

	172
	光具盘
	1.磁吸附式，由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成。2.演示板：铝合金板正面喷白色无光漆；3.演示盘：铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，角度：四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；4.光源：附独立激光光源三只（稳压恒电源电压6V），白炽光源一只（电压6～8V），供白光的色散与合成和透镜成像之用；5.附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射、漫反射镜一组、正三棱镜一对、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。
	套
	6

	173
	凹面镜
	1.由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凹面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	6

	174
	凸面镜
	1.由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凸面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	6

	175
	玻璃砖
	用透光性好的光学玻璃,表面光滑处理,无气泡,砖块成60°、45°梯形或矩形。
	块
	150

	176
	力学轨道小车及配件
	铝合金材质，尺寸1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板2个、打点计点器托板、小车弹射开关，另配两辆智能小车。
	套
	150

	177
	光具座
	1.由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块、透镜框组成；2.导轨：采用￠16双元钢结构；3.平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；4.标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差0.1mm，尺全长刻线误差±0.5mm；5.滑块：滑块在导轨上移动平稳、方便，固定良好。
	套
	150

	178
	光具组
	初中物理分组仪器，技术要求应符合JY0047的相关规定。
	套
	150

	179
	三棱镜
	1.由三棱镜体、托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈“U”形，厚度2mm，宽109mm，高32mm；3.镜体形状呈三棱柱，三边长都是23mm，高75mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	150

	180
	白光的色散与合成演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0310的相关规定。
	套
	12

	181
	透镜及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、由凹透镜、凸透镜、底座、毛玻璃、光屏、激光笔等组成，凹凸透镜均为玻璃制成。
	盒
	300

	182
	平面镜成像实验器
	1、初中物理分组仪器，供中小学物理教学实验用。
2、实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。
	套
	150

	183
	光的传播、反射、折射实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。
2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。
3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。
	套
	150

	184
	激光笔
	1、初中物理分组仪器，产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。
2、使用范围7-15m，波长650 nm。
	个
	180

	185
	光的三原色合成实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器由光源和滤色片组成。
2、每种滤色片对应的光源应能任意关断或开启。
3、实验在正常光照教室效果明显。
	套
	150

	186
	紫外线作用演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0401的相关规定。
	套
	6

	187
	红外线作用演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0400的相关规定。
	套
	6

	188
	手持直视分光镜
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0351的相关规定。
	套
	54

	189
	轮轴模型
	初中物理演示仪器，J2120型,技术要求应符合JY109的相关规定。
	个
	6

	190
	轴承模型
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，主要用于中学物理教师讲解滑动轴承和滚动轴承之间的关系。
2、选用塑料材料制作。
3、滑动轴承由转轴和轴承两部分组成。
4、滚动轴承由两个环套、钢圆柱组成。
5、两种轴承转动灵活、无卡压、破裂变形等现象。
	个
	6

	191
	抽水机模型
	1、初中物理演示仪器，用于初中物理演示抽水机构造及工作原理。
2、活塞式（含吸取式和压力式两种）。
3、吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。
4、水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。
5、筒和压力包用透明塑料制成，壁厚4mm，缸筒外经60mm。
6、装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。
	个
	6

	192
	离心水泵模型
	初中物理演示仪器，齿轮式或皮带式,技术要求应符合JY222的相关规定。
	个
	6

	193
	液压机模型
	初中物理演示仪器，性能应符合JY 43的规定。
	个
	6

	194
	水轮机模型
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，供中学物理讲解水轮机的构造和工作原理用。
2、由水轮、支架、水槽三部分构成。
3、水轮直径：200mm；材料：塑料加工。
4、其它部分用金属加工，表面烤漆处理。
	套
	6

	195
	汽油机模型
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理教学讲述汽油机构造用。
2、有机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成。
3、电源电压DC 3V。
4、四个冲程的过程明显，点火时间正确。
	个
	6

	196
	柴油机模型
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理教学讲述柴油机构造用。
2、有机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成。
3、四个冲程的过程明显。
	个
	6

	197
	磁分子模型
	初中物理演示仪器，符合JY299的相关要求。
	套
	6

	198
	电机模型
	1、初中物理演示仪器，本产品为立式结构,即转子的转轴为竖直方向,本产品供初中物理演示实验用。
2、电机模型由定子、转子、换向器、支架、动力传动装置、底座等组成。 
3、电机模型的外观尺寸210mm×700mm×2 80mm。 
4、产生磁场的磁体为永磁式,其剩磁100mT。
5、转子线圈为150mm×120mm，线圈上装有显示电流方向的装置，外框涂有红、兰两种颜色。
6、转子与定子极靴间隙为3mm～7mm。
7、换向器与转轴的不同轴度为0.5mm。 
8、电刷由有足够弹性的铜片组成。
	个
	6

	199
	电话原理模型
	1、初中物理演示仪器，电学仪器，供中学演示电话原理用。
2、有演示板、话筒模型、听筒模型、电池架等组成。
3、外形尺寸：600×450mm。
4、原理图线条应粗细均匀，无漏印现象，线条宽度不小于2mm。
5、工作电压 DC 4.5V±0.5V。
6、最大工作电流：1A。
7、听筒膜片位移2mm。
	个
	6

	200
	量筒
	1、规格：10ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	180

	201
	量筒
	1、规格：50ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	12

	202
	量筒
	1、规格：100ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	360

	203
	量杯
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12803、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	12

	204
	试管
	1、规格：φ15mm×150mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	360

	205
	试管
	1、规格：φ32mm×200mm,硬质。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	30

	206
	烧杯
	1、规格：250mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	360

	207
	烧杯
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	208
	烧瓶
	圆、长，500mL，应符合GB/T 11414-2007　《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。
	个
	30

	209
	烧瓶
	1、平底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	210
	酒精灯
	1、规格：150mL，单头。灯体高80mm±10mm，灯盖高62mm±3mm，全高120mm±12mm，灯体直径84mm±5mm，灯口直径20mm±2mm，灯颈高25mm±5mm，灯体壁厚1.5mm±0.5mm，灯盖壁厚2.5mm±1mm。
2、以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	180

	211
	漏斗
	1、规格：90mm。斗口外径90mm，斗高72mm，斗下支管长90mm，斗壁厚1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、 其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	212
	平底管
	90mm，应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》。
	支
	12

	213
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度应50mm，全长应100mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	214
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板，应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。　
	支
	150

	215
	镊子
	应符合YY/T 0596-2006和JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	216
	石棉网
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。
2、本品用于化学实验时隔热。
3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm。
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折5mm。
5、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度1mm。
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	217
	玻璃管
	1、规格：φ7mm～φ8mm。壁厚0.8mm
2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	9

	218
	乳胶管
	1、化学实验品用。
2、产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒。
3、管径为3mm～4mm。
4、包装规格：30m／包装。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	米
	18

	219
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，规格60mm。
2、陶瓷制造。
3、蒸发皿外径：62mm～63mm。 蒸发皿高：28mm～30mm。 壁厚：2mm～5mm。 蒸发皿底径：40mm。
4、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	150

	220
	电工材料
	包括鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。
	套
	6

	221
	电子元件（工业产品）
	包括电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。
	套
	6

	222
	新材料样品
	包括纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等。
	套
	6

	223
	家庭电路器材
	1、包括空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。
2、各器材符合相关的技术标准要求。
	套
	6

	224
	一般材料
	包括锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	套
	6

	225
	彩色透光片
	1、包括红、绿、蓝三种透光胶片。
2、色彩纯正，片面清洁无划伤。
	套
	150

	226
	颜料的三原色
	包括品红、黄、蓝三色颜料。
	适量
	150

	227
	甲电池
	R40  1.5V。
	个
	150

	228
	1号电池
	每组2个 ，无汞碱性电池。
	组
	300

	229
	电珠（小灯泡）
	2.5V或3.8V
	个
	600

	230
	测电笔
	1、初中物理学生用工具，由测电头、绝缘手柄组成。
2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。
3、测量范围：交流12V—220V 。
4、手柄绝缘性能良好。
	支
	150

	231
	一字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。
2、全长约230ｍｍ。
	支
	150

	232
	十字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。
2、全长约230ｍｍ。
	支
	150

	233
	尖咀钳
	初中物理学生用工具，符合ＱＢ/Ｔ2443的规定。
	把
	150

	234
	电工刀
	初中物理学生用工具，应符合QB/T2208的有关要求 。
	把
	54

	235
	手摇钻
	技术要求应符合QB/T2210规定。
	个
	6

	236
	木锉
	1、型号规格：250mm,（一套三个）。 
2、应配扁木锉1个、半圆木锉1个、圆木锉1个 。
3、其它技术要求应符合QB/T2569.6的规定。
	个
	6

	237
	木工锯
	技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。
	把
	6

	238
	木工锤
	0.25KG，优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把，总长度300mm。
	把
	6

	239
	刨
	木工工具，铇身为硬木。规格300mm×45mm。含刨刃等备件。
	个
	6

	240
	斧
	规格：700g，其他技术要求执行QB/T2565.5标准。
	把
	6

	241
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。
2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。
3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
4、锯条不少于10条。
5、锯条和锯弓配合良好。
	把
	6

	242
	剥线钳
	技术要求应符合QB/T2207的相关规定。
	把
	6

	243
	钢丝钳
	技术要求应符合QB/T2441的相关规定。
	把
	6

	244
	手锤
	型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。
	把
	6

	245
	錾子
	木工用，10㎜平錾。
	个
	6

	246
	锉力
	1、型号规格：250mm
2、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
3、每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。
	个
	6

	247
	三角锉力
	1、型号规格：250mm
2、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
3、每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。
	个
	6

	248
	什锦锉
	1、型号规格：180mm×12件。
2、什锦锉一套12件：齐头扁锉、尖头扁锉、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、单面三角锉、刀形锉、双半圆锉、椭圆锉、圆边扁锉、菱形锉。
3、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
	套
	6

	249
	活扳手
	1、型号规格：200mm 
2、活板手应符合 GB 4440的有关要求。
	把
	12

	250
	手剪
	1、型号规格：180mm 
2、材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。
3、剪口工作部硬度不低于HRC54。
4、剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。
5、剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。
	把
	6

	251
	直角尺
	1、主尺全长250mm，宽30mm。刻度最小分度值为1mm。
2、主尺刻度线清晰，字迹清楚。
3、应符合GB/T6092的要求。
	个
	6

	252
	高度游标卡尺
	1、规格：0～300mm、0.02mm。
2、应符合GB1214.3的规定。
	个
	6

	253
	电烙铁
	1、型号规格:内热式电烙铁60w 、20w各配1个。
2、其它技术要求应符合QB/T2567的规定。
	支
	12

	254
	平口钳
	1、180mm。
2、应符合QB/T 2440.2的有关要求。
	个
	6

	255
	台虎钳
	1、型号规格：100mm。
2、应符合QB/T 1558.2-1992 的相关要求。
	台
	6

	256
	钳工工作台
	1、工作台供实验教师进行仪器的简单修理和自制教具用。
2、由台面、台腿、抽屉及附件组成。
3、台面：长1200mm，宽600mm，高800mm。台面厚30mm。台腿截面最小处45mm´45mm。
4、全实木材料，榫头连接。木材含水率不大于１６%，表面油漆处理。
５、配工作台灯、安台虎钳和垫铁。
	台
	6

	257
	投影片绘制工具
	1、画笔：油性彩色笔，红、黄、蓝彩色笔各一支。笔的两头分别可画出细线和较粗的线条，色彩鲜艳，粘性强，经久不退色，用酒精和松节油可洗掉。
2、透明胶片：20张，清晰度高，透光性好。
	套
	6

	258
	工作服
	1、实验室教师用白大褂。
2、涤、棉混纺，棉不少于50%。
3、样式可男、女通用。
4、大小为XL。
	件
	6

	259
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)
	个
	6

	260
	手套
	1、实验室教师用一般防护棉线手套。
2、通用型。
	双
	6


初中化学仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mmX 600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。6.性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	块
	6

	2
	打孔器
	采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。 7.其它符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	套
	12

	3
	打孔夹板
	1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
2、产品长175mm,宽40mm。
3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。
4、上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。
5、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。
6、上夹板、下夹板厚度11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
7、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	6

	4
	打孔器刮刀
	1、产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
2、刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。
3、刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。
4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
6、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	6

	5
	离心沉淀器
	1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀；5 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	台
	6

	6
	磁力加热搅拌器
	1、使用电源： AC 220V  50Hz 。
2、消耗功率： 300W。
3、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。
4、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。
5、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。
6、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。
7、安全要求： 应符合 GB 4706.1 的有关规定。
8、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	台
	6

	7
	酒精喷灯
	1、初中化学通用仪器，供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。
2、规格：200ml。
3、材料：铜材或不锈钢。
4、焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。
5、火焰稳定，大小调节方便。
6、最高温度应能达到800℃。                                                                                              7、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	12

	8
	蒸馏水器
	1、出水量3L/H。
2、其余要求应符合YY/T 0280—1995、JY0001─2003的规定。
	台
	6

	9
	列管式烘干器
	1、供试管瓶子干燥用。
2、电热式。
3、使用电源： AC 220V  50Hz 。
4、消耗功率： 240W（电机20W；加热220W）。
5、结构：不锈钢气流式，热风管位13管。
6、干燥气流温度：50℃ ～ 60℃ 。
7、安全要求： 应符合 GB 4706.1 的有关规定。
8、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	台
	6

	10
	烘干箱
	1、外壳采用优质冷轧板喷塑而成，内室采用优质不锈钢薄板制作。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。智能数显控温仪表，控温精确、稳定。内室尺寸：400×380mm。
2、控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃。
3、工作电流:220V/50Hz。
4、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	台
	6

	11
	塑料洗瓶
	1、化学实验清洗玻璃仪器用。
2、瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。
3、喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	24

	12
	试剂瓶托盘
	1、托盘外形尺寸300mm×250×70mm。
2、托盘材质应为ABS材质。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	84

	13
	实验用品提篮
	1、木质或竹质或塑料制品。
2、长48cm，宽30cm，高38cm,厚1cm。
3、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重15KG。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	24

	14
	塑料水槽
	1、塑料制，250mm×180mm×100mm。附集气架。
2、其余要求应符合JY 53-80、JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	15
	方座支架
	1、初中物理分组仪器，                                                                                                   2、其余要求应符合ＪＹ/T 0393的相关要求。
	套
	180

	16
	万能夹
	1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。
2、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。
3、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	30

	17
	三角架
	1、有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度小于0.5mm。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	18
	泥三角
	1、由3支空心陶瓷管组成，外形尺寸：直径φ11×58mm。
2、用铁丝分别从3支陶瓷管空心穿过，然后组成三角形。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	60

	19
	试管架
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸约445mm×35mm×5mm；孔径为23mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ10mm。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	20
	漏斗架
	1、漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成；2、漏斗板用冷板冲压成型，表面上有４个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。3、电镀杆为Φ10×350mm金属杆,表面镀铬,一头有Φ8×14mm为螺纹。4、底座为Φ125mm圆盘铸件，中间有一Φ8mm内螺纹，底座烤漆。整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。5、电镀杆光亮，无脱镀现象，底座放置平稳；6、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。
	个
	6

	21
	滴定台
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸445mm×35mm×5mm；孔径为23mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ10mm。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	22
	滴定夹
	1、左右可夹持直长度为800mm，容量为50ml的滴定管两支，最大夹持直径20mm，夹持竖质量1kg。
2、夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。
3、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	6

	23
	多用滴管架
	1、管架应由底座、主柱、管夹等组成，表面应具防腐处理层。
2、管夹应夹持牢固、稳定可靠。管夹表面应具缓冲垫，应防腐蚀。
3、应具固定漏斗、烧瓶、试管等装置。
4、夹持滴点管数量4支。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	24

	24
	学生电源
	1、初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A.每1.5V一档。
2、其余技术要求应符合JY0361、JY 0001—2003的相关规定。
	台
	150

	25
	教学电源
	1、初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A；分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档。大电流40A，8S自动关断。
2、其余要求应符合JY0361、JY 0001—2003的相关规定。
	台
	6

	26
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。
2、最大称量：100g，0.1g。
3、符合QB/T 2087、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	180

	27
	电子天平
	1、计量仪器。
2、最大称量：400g，0.1g。
3、其余要求应符合GB/T26497的规定、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	6

	28
	温度计
	1．温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为0.2℃。2．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应0.8mm。标度线的宽度不超过相邻标度间距的1/5。3．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色牢固。无脱色、污迹和其他影响读数的现象。4．感温液柱无中断，无自流，上升时无明显的停滞或跳跃现象。下降时不在管壁上留有液滴或挂色。5．玻璃棒和玻璃套管光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。6．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求
	支
	180

	29
	温度计
	1、水银温度计，最小分度值为1℃。
2、测量范围为0℃～200℃。
3、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。
4、毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
5、感温液体与液柱
5.1感温液体纯洁，无杂质。
5.2液体无中断。上升时，没有停滞和跳跃现象；下降时， 不会在管壁上留下液滴。
6、温度计示值误差±1℃。
	支
	6

	30
	多用电表
	1、初中物理演示仪器，交流5级，直流２.5级。                                                                        2、技术要求应符合JB/T9283的相关规定。
	个
	6

	31
	密度计
	1、密度大于1g/cm3。
2、技术要求应符合GB/T17764、JY 0001—2003的有关规定。
	支
	6

	32
	密度计
	1、密度小于1g/cm3。
2、技术要求应符合GB/T17764、JY 0001—2003的有关规定。
	支
	6

	33
	酸度计(pH计)
	1、笔式，测量范围：pH0～14，分辨率：0.1。
2、GB/T 11165、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	6

	34
	水电解演示器
	1、供中学化学演示水的电解实验用。                                                                                       2、与方座支架、学生电源配合使用；电源电压：DC2V～24V。                                                                               3、由玻管两支、球形漏斗、活塞和电极组成。电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm，铂片纯度99.8%。玻管：外径15mm，长度450mm，容积为40ml。活塞密封性能良好。球形漏斗容积60ml。玻件应光洁透明，厚度1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。玻件经退火处理，用偏光应力仪观察。应呈紫红色。                                                                              4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	台
	6

	35
	水电解实验器
	1、供中学化学学生分组实验用。                                                                                           2、与学生电源配合使用；电源电压：DC2V～6V。
由底座、透明盛液管、活塞和电极组成。透明盛液管应光洁透明，厚度不小于1mm，厚薄均匀，平整光滑牢固；电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm；底座应稳固，不变形。
	台
	180

	36
	贮气装置
	1、化学实验室设备，用于收集、贮存气体。
2、由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。
3、气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。
4、底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。
5、气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	台
	12

	37
	分子间隔实验器
	1、由盛液柱、显示柱等组成。                                                                                             2、能够直观形象地演示物质分子与分子间有间隔，产品性能满足中学化学实验教学的要求。
	件
	180

	38
	溶液导电演示器
	1、以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4～5个，导电一般，亮1～2个，不导电，不亮。                                       2、电极与容器配合良好，可随意滑动。缸体与电极拆装容易，便于清洗。                                                       3、缸体观察面应透明，无气泡、气线等疵病，可见度较好。供电ＡＣ12Ｖ。效果明显，具较大可见度。
	台
	12

	39
	微型溶液导电实验器
	1、实验器为学生化学分组实验用。
2、由线路、发光二极管组成。
3、改变溶液深度和调节电压，电珠亮、暗明显，实验效果好。
4、笔式。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	180

	40
	化学实验装置磁性教具
	1、初中化学教学演示用。                                                                                                 2、由磁性橡胶块上粘贴各种演示实验的组件图案组成。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	6

	41
	化学实验废水处理装置
	1、20升／次，无极变速双搅拌，附循环泵。
3、制作的材料耐强酸、强碱，耐腐蚀，透明，以便于观察。
4、清洗方便。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	6

	42
	元素学习卡
	1、学生学习元素名称、符号用。2、用优质铜版纸彩印而成，规格尺寸50mm×80mm。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	150

	43
	炼铁高炉模型
	1、符合JY 0305-1991的要求。
2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	44
	分子结构模型
	1、氢原子球直径23mm，其余要求原子球直径30 mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	60

	45
	金刚石结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	6

	46
	石墨结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	6

	47
	碳-60结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	6

	48
	氯化钠晶体结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	6

	49
	碳的同素异形体结构模型
	1、包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	78

	50
	金属矿物、金属及合金标本
	1、金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求、包装要求应符合ＪＹ0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。
2、金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。
3、合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。                                                                     4、其余要求应符合JY0005-90、JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	6

	51
	原油常见馏分标本
	1、供初中化学教学使用。
2、标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油。
3、装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。
4、包装盒上盖面应透明，包装盒应牢固。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	6

	52
	合成有机高分子材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示高分子材料的特征、用途。
2、产品选用十种以上高分子材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	6

	53
	新型无机非金属材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示新型无机非金属材料的特征、用途。
2、产品选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	6

	54
	中学化学投影拼板
	满足教学需求
	套
	6

	55
	量筒
	1、规格：10ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	300

	56
	量筒
	1、规格：50ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	300

	57
	量筒
	1、规格：100ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	12

	58
	量筒
	1、规格：500ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	12

	59
	量杯
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12803、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	6

	60
	容量瓶
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	6

	61
	容量瓶
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	6

	62
	滴定管
	1、规格：酸式，25mL。
2、符合GB/T 12805、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	6

	63
	滴定管
	1、规格：碱式，25mL。
2、符合GB/T 12805、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	6

	64
	试管
	1、规格：φ12mm×70mm。
2、符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	600

	65
	试管
	1、规格：φ15mm×150mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	1200

	66
	试管
	1、规格：φ18mm×180mm。
2、符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	900

	67
	试管
	1、规格：φ20mm×200mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	1200

	68
	试管
	1、规格：φ32mm×200mm,硬质。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	60

	69
	具支试管
	1、规格：φ20mm×200mm。试管长200，外径为20mm，支管外径8mm，支管长35mm，试管壁1.0mm。
2、试管应连接平滑牢固，不得有未扩散的料堆，支管不得有明显偏歪。
3、其余要求应符合 JY/T 0441-2011、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	60

	70
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ15mm×150mm。管外径15mm，长150mm，壁厚1.2mm。管身圆度误差3%。
3、其余要求应符合JY/T 0431-2011的规定。
	支
	60

	71
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ20mm×250mm。管外径20mm，长250mm，壁厚1.2mm。管身圆度误差3%。
3、其余要求应符合JY/T 0431-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	60

	72
	烧杯
	1、规格：25mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	900

	73
	烧杯
	1、规格：50mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	900

	74
	烧杯
	1、规格：100mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	75
	烧杯
	1、规格：250mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	76
	烧杯
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	77
	烧杯
	1、规格：1000mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	18

	78
	烧瓶
	1、圆底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	180

	79
	烧瓶
	1、平底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	18

	80
	锥形瓶
	1、规格：100mL。瓶身最大外径64mm，瓶颈外径22mm，瓶颈高24mm，瓶全高105mm，壁厚0.8mm、JY/T 0423-2011的规定。                                                                                                  2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	300

	81
	锥形瓶
	1、规格：250mL。瓶身最大外径85mm，瓶颈外径34mm，瓶颈高34mm，瓶全高140mm，壁厚0.9mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	60

	82
	蒸馏烧瓶
	1、规格：250mL。瓶身外径88mm，瓶颈外径25mm，瓶全高220mm，支管长180mm，直管外径8mm，瓶口到支管接口距离66mm，壁厚0.9mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	83
	酒精灯
	1、规格：150mL，单头。灯体高80mm，灯盖高62mm，全高120mm，灯体直径84mm，灯口直径20mm，灯颈高25mm，灯体壁厚1.5mm，灯盖壁厚2.5mm。
2、以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	300

	84
	抽滤瓶
	1、规格：500ml。瓶全高200mm，支管外径10mm。
2、是实验室中使用的一种玻璃器皿，的外形极似锥形瓶，只是在管口处多开了一个侧向的连接口，用来接上塑胶管再接到抽气泵上。
3、瓶的壁厚、底厚应均匀。
4、其余要求应符合JY/T 0449-2011《教学用玻璃仪器抽滤瓶>的有关规定。
	个
	12

	85
	抽气管
	1、内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距3mm。
2、内管喷口磨平，无斜口和缺口，直观内磨砂浮子活动自如，无阻塞不通。
3、外观节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大至今小于1.5mm，数量不超过2个。
4、其余要求应符合JY/T 0432-2011、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	6

	86
	干燥器
	1、规格：160mm。
2、符合GB/T 15723、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	12

	87
	气体发生器
	250mL；1.产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。2.外形尺寸：试管及烧瓶壁厚均大于9mm。试管口直径24mm，颈部球径38mm，全长180±5mm。烧瓶底径80mm，高140mm，支管外径8mm，支管长30mm。4#胶塞。
3.理化性能符合GB6579，GB6580标准的规定。4.仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷。
	个
	12

	88
	冷凝器
	1、规格：直形，300mm。
2、符合QB/T 2109-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	12

	89
	牛角管
	1、规格：弯形，φ18mm×150mm。
2、其余要求应符合、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	12

	90
	漏斗
	1、规格：60mm。斗口外径60mm ，斗高51mm ，斗下支管长60mm ，斗壁厚1.2mm，下支管外径7mm～9mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	300

	91
	漏斗
	1、规格：90mm。斗口外径90mm±4mm，斗高72mm ，斗下支管长90mm ，斗壁厚1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、 其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	18

	92
	安全漏斗
	1、直形。全长300mm，斗高52mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和。
3、其余要求应符合JY/T 0429-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	93
	安全漏斗
	1、双球形。全长352mm，斗高52mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和，双球应基本在意水平线上，管应在球的中心，不得有明显歪斜。
3、其余要求应符合JY/T 0429-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	94
	分液漏斗
	1、规格：锥形，100mL。
2、符合QB/T 2110-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	95
	分液漏斗
	1、规格：梨形，50mL。
2、符合QB/T 2110-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	96
	布氏漏斗
	1、规格：80mm。瓷，白色，均匀无杂色。釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹。无碰损缺口。
2、漏斗不允许有明显的椭圆现象，口部平整。漏斗内滤孔均匀分布，滤孔板无凹凸不平。
3、其余要求应符合JY/0001-2003的规定。
	个
	6

	97
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度应50mm±5mm，全长应100mm±10mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	98
	Y形管
	1、规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应50mm，全长100mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	99
	滴管
	1、规格：8mm×90mm、 8mm×100mm、 8mm×150mm、 8mm×200mm。                                                             2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。                           3、其余要求应符合JY/T 0433-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	600

	100
	离心管
	1、规格：10ml。圆柱管直径17mm，圆锥管高42mm，圆锥管直径7mm，全高110mm，壁厚0.7mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。的有关规定。
	支
	60

	101
	干燥管
	1、规格：单球，150mm。干燥管的球厚薄均匀，无明显歪颈、塌肩。2、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。3、其余要求应符合JY/T 0436-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	24

	102
	干燥管
	1、规格：U型，φ15mm×150mm。U形弯管正确，不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm。2、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。3、其余要求应符合JY/T 0436-2011《教学用玻璃仪器干燥管球形和U形干燥管》、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	支
	12

	103
	活塞
	1、规格：直形活塞。2、活塞孔与支管内口对正，偏差不得超过塞芯孔直径的1/3。3、活塞外观气线：最大宽度0.4mm，长度小于支管全长的2/3，4条以下；节瘤：最大直径1.4mm，4个以下；结石最大直径0.8mm，2个以下。无锋边存在。3、其余要求应符合JY/T 0437-2011的有关规定。
	支
	12

	104
	圆水槽
	1、规格：φ200mm×100mm。外径200mm，全高100mm，壁厚3mm，沿高10mm。2、其余要求应符合JY/T 0443-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	48

	105
	圆水槽
	1、规格：φ270mm×140mm。外径270mm，全高140mm，壁厚3mm，沿高10mm.2、其余要求应符合JY/T 0443-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	106
	玻璃钟罩
	1、色泽：正视无色。2、规格：φ150mm×280mm；器边磨平，磨边高低差3mm，无粘合缝空气边。磨砂面宽10mm。圆度误差4%。宽0.4mm，长不大于器全长1/2，不多于3条。3、应力：在偏光应力仪下，呈紫红色或扩散淡蓝色。4、其余要求应符合JY/T 0425-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	12

	107
	集气瓶
	1、规格：125mL，附毛玻璃片。瓶全高103mm，瓶身径56mm，正方形盖板边长65mm，正方形盖板厚2.5mm。2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。3、其余要求应符合JY/T 0438-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	108
	集气瓶
	1、规格：250mL，附毛玻璃片。瓶全高130mm，瓶身径70mm，正方形盖板边长65mm，正方形盖板厚2.5mm。2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。3、其余要求应符合JY/T 0438-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	120

	109
	广口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高78mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径24mm，瓶塞高15mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	110
	广口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高103mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm，瓶口大径29mm，瓶塞高22mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	180

	111
	广口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高130mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm，瓶口大径34mm，瓶塞高23mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	120

	112
	广口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高160mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶口大径40mm，瓶塞高25mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	113
	广口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高78mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径24mm，瓶塞高15mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	300

	114
	广口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高103mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm，瓶口大径29mm，瓶塞高22mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	120

	115
	广口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高130mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚.0mm，瓶口大径34mm，瓶塞高23mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	60

	116
	细口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	117
	细口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高105mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	600

	118
	细口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高135mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	120

	119
	细口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高162mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	120
	细口瓶
	1、规格：1000ml。无色。瓶全高200mm，瓶身壁厚1.7mm，瓶底厚5mm。瓶口大径29mm，瓶塞高32mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	121
	细口瓶
	1、规格：3000ml。无色。瓶全高280mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚3.2mm。瓶口大径38mm，瓶塞高40mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	18

	122
	细口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	180

	123
	细口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高105mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	124
	细口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高135mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	60

	125
	细口瓶
	1、规格：500ml。棕色。瓶全高162，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	12

	126
	细口瓶
	1、规格：1000ml。棕色。瓶全高200mm，瓶身壁厚1.7mm，瓶底厚5mm。瓶口大径29mm，瓶塞高32mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	12

	127
	滴瓶
	1、规格：30ml。无色。瓶全高70mm，瓶身径38mm。瓶口大径14mm。滴管全高73mm。滴管头高10mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，无明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	600

	128
	滴瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85mm，瓶身径44mm。瓶口大径18mm。滴管全高90mm。滴管头高12mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	120

	129
	滴瓶
	1、规格：30ml。棕色。瓶全高70mm，瓶身径38mm。瓶口大径14mm。滴管全高73mm。滴管头高10mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	180

	130
	滴瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm，瓶身径44mm。瓶口大径18mm。滴管全高90mm。滴管头高12mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，无明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	30

	131
	坩埚
	1、实验用仪器。30ml。瓷质。色泽：白色，均匀无杂质。2、全长：60mm。身高：40mm。口外径：40mm。内径：38mm。壁厚：1mm～1.5mm。底径：35mm。3、盖外径：45mm。盖全高：20mm。盖球高：10mm。4、口圆整，无扁瘪，底部平整，不外凸摇晃。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	24

	132
	坩埚钳
	1、中学化学实验配套用品。2、材料：以ICr18Ni9Ti优质不锈钢材料制造。3、坩埚钳尺寸长度205mm，蛋形指圈为20×24G，夹持坩埚的匝圈27mm。4、表面应明亮泛光，无明显痕迹、斑点等缺陷。5、坩埚钳闭合时，钳尖应基本吻合，其前后、上下错位均0.5mm。6、钳内侧中部二圆弧不对称误差1.5mm。7、蛋形指圈手感舒适，无粗糙等感觉。8、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	133
	烧杯夹
	1、中学化学实验配套用品。2、材料：ICr18Ni9Ti，优质不锈钢材料制造。3、外形尺寸：长度不得202mm，蛋形指圈30×45G。4、表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷；夹身应匀称工整，无明显错位等现象；蛋形指圈内壁手感舒适,无粗糙感。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	24

	134
	镊子
	应符合YY/T 0596-2006和JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	135
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成。夹长100mm，手柄长度80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	个
	300

	136
	水止皮管夹
	1、本品供化学实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3、外形尺寸为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度12mm。5、压缩弹簧，其张开距离不20mm，手松开止水夹恢复原位。6、钢丝及挡板表面镀锌。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	137
	螺旋皮管夹
	1、本品供化学实验夹持胶管用。2、本品由支架管和带压板的螺杆等组成。3、外形尺寸为33mm×20mm×8mm。4、支架、压板等均由普通碳钢制成，外表镀锌。5、支架由上、下压板经两根钢柱联接。螺杆在上压板螺孔中转动自如。6、中压板在螺杆的带动下，能运动到上、下孔点，用以夹持乳胶管橡胶管，控制气体或液体的流量、流速。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	138
	石棉网
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm。4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折5mm。5、石棉膏涂复面积Φ80mm涂复厚度应在1mm。6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	600

	139
	燃烧匙
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。3、手柄：材料为直径φ2mm，长度约为φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯。4、铜勺与手柄用氧焊连接。5、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度3.5mm。6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	140
	药匙
	1.产品为塑料或骨质材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长150mm。
	个
	600

	141
	玻璃管
	1、规格：φ5mm～φ6mm。壁厚0.5mm。2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	36

	142
	玻璃管
	1、规格：φ7mm～φ8mm。壁厚0.8mm2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	30

	143
	玻璃棒
	1、规格：φ3mm～φ4mm。长度300mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。3、节瘤：最大直径1.8mm，8个以下；结石：最大直径1.4mm，5个以下。4、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	24

	144
	玻璃棒
	1、规格：φ5mm～φ6mm。长度300mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。3、节瘤：最大直径1.8mm，8个以下；结石：最大直径1.4mm，5个以下。4、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	24

	145
	软胶塞
	1、化学实验品用。2、型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。4、适用酸碱度pＨ2～10。5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒。6、胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	千克
	60

	146
	橡胶管
	1、化学实验品用。2、规格：5mm×7mm、6mm×9mm、8mm×12mm、10mm×14mm。3、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	千克
	18

	147
	乳胶管
	1、化学实验品用。2、产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒。3、管径为3mm～4mm。4、包装规格：30m／包装。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	米
	360

	148
	试管刷
	1、供初中化学实验用。2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成。3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐。4、毛刷长φ7mm×70mm～φ40mm×150mm。5、毛刷柄长100mm～150mm。6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	300

	149
	烧瓶刷
	1、供初中化学实验用。2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。3、规格：毛刷小头φ12mm×18mm，大头φ34mm×50mm,小头φ31mm×50mm，大头φ60mm×90mm。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	180

	150
	结晶皿
	1、规格：80mm。热冲击80℃。2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0440-2011《教学用玻璃仪器结晶皿》的有关规定。
	个
	12

	151
	表面皿
	1、规格：60mm。皿扣直径60mm，皿面半径60mm。2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0430-2011的有关规定。
	个
	180

	152
	表面皿
	1、规格：100mm。皿口直径100mm，皿面半径105mm。2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0430-2011、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	12

	153
	研钵
	瓷，60mm；1.仪器为钠钙玻璃制造。2.外形尺寸：口内径60㎜，全高35㎜。壁厚8㎜，研锤杆直径10㎜，长100㎜，研球直径15㎜。3.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。4.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。
	个
	300

	154
	研钵
	瓷，90mm；1.仪器为瓷质制造。2.外形尺寸：口内径90㎜，全高65㎜。壁厚8㎜，研锤杆直径12㎜，长120㎜，研球直径20㎜。3.造形规整。表面光滑，无结石及凹凸不平等现象。
	个
	6

	155
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，规格60mm。2、陶瓷制造。3、蒸发皿外径：62.5mm。蒸发皿高：29mm。壁厚：3.5mm。蒸发皿底径：40mm。4、口圆整、光滑，无缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	300

	156
	蒸发皿
	1、中学实验室用加热仪器，规格100mm。2、陶瓷制造。3、蒸发皿外径：102.75mm。蒸发皿高：53.5mm。壁厚：3.5mm。蒸发皿底径：50mm。4、口圆整、光滑，无缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》的有关规定。
	个
	18

	157
	反应板
	1、实验用陶瓷器皿。2、黑色6穴，无杂色。板长：85mm。板宽：55mm。板高：12mm。孔深5mm。3、反应板四周无刺手或不平现象，反应板平整，放置平面不摇晃，釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹，无破损。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	300

	158
	井穴板
	1、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。2、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。3、条型板为9孔，孔穴容积0.7ml。4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。5、承受温度80℃。6、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	个
	300

	159
	井穴板
	1、条型6孔板，孔穴容积5ml，附带双导气管。2、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。3、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。5、承受温度80℃。6、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	个
	300

	160
	塑料多用滴管
	1、组套数量20支。2、功能：具直形、弯形、直单球、弯单球吸管及滴定管的功能。3、圆筒形吸泡容积4ml；径管φ1mm×120（㎜）。4、用聚乙烯材料制造。5、耐无机酸、碱、盐腐蚀。6、承受温度80℃。7、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	支
	1200

	161
	pH广范围试纸
	1、用于酸碱指示。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	120

	162
	蓝石蕊试纸
	1、用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	60

	163
	红石蕊试纸
	1、用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	60

	164
	定性滤纸
	1、符合GB/T 1914的规定定性实验滤纸，快速型，圆形，直径11cm。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。。
	盒
	60

	165
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	份
	180

	166
	一字螺丝刀
	1、初中化学学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	支
	6

	167
	十字螺丝刀
	1、初中化学学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	支
	6

	168
	钢丝钳
	应符合QB/T2441的有关规定。
	把
	6

	169
	手锤
	1、应符合GB/T 13473的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	把
	6

	170
	锉刀
	1、应符合GB/T 5806的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	171
	剪刀
	1、应符合QB/T1966-1994的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	把
	6

	172
	玻璃瓶盖开启器
	1、金属质地包括手柄和扳头，扳头上开有孔。2、表面明亮，无明显的刺手或不平现象。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	6

	173
	玻璃管切割器
	1、由上、下夹持器、划刀、连接销钉所组成。其特征是下夹持器有一个便于手握的圆形手柄，和一个可置放玻璃管的V形槽座，上夹持器上嵌装一个划玻璃管的划刀，V形槽座的中心线与划刀的中心线在同一条直线上，而上下夹持器通过销钉连成一体，且两者均可绕销钉转一定角度。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	174
	工作服
	制作用料为耐酸碱布料，身长120cm，颜色为深蓝色。
	件
	6

	175
	护目镜
	1、侧面完全遮挡，具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2、眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有3～5号滤光片。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	312

	176
	防护面罩
	1、化学实验教学用，产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。2、视窗尺寸：50mm×100mm。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	6

	177
	耐酸手套
	1、符合HG/T2584-2002的规定。2、用天然橡胶制成，耐酸碱。
	双
	24

	178
	洗眼器
	1、玻璃制品。2、方便冲洗眼睛使用。
	套
	6

	179
	实验防护屏
	1、供中学化学实验用。2、由三块有机玻璃板组成。能起到化学实验阻隔防护作用.
	件
	6


初中生物仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	双目立体显微镜
	1、组成：镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等2、规格：40倍。3、产品成像应清晰，上下方向比视场直径的68%，左右方向比视场直径的55%。4、总放大倍率应符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。5、成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。6、目镜放大率误差不得超出±5%。7、在瞳距63mm～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。8、载物台：立柱式底座。9、产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。10、各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。11、产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。13、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	台
	6

	2
	生物显微镜
	放大倍数640X，目镜H10X/H16X，消色差物镜4X/10X/40X弹（铝），三孔转换器，金属载物台110*120mm,铝底座，电光源
	台
	150

	3
	放大镜
	1、组成：凸透镜、透镜框及手柄。2、规格：手持型，凸透镜直径φ50mm,有效通光孔径30mm，放大倍率：5×。3、透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0[0.5]。4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。5、技术要求符合JY/T0378-2004的相关规定。
	个
	300

	4
	望远镜
	1、双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜。2、双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm。3、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	个
	12

	5
	离心沉淀器
	1、供中、小学物理作离心分离的演示实验用。并可供化学、生物实验室及医院化验室使用。2、组成：机壳、蜗轮、离心管、离心管管套、离心管管架。3、规格：手摇式。4、机壳由铸铁制成，壳体要求薄厚均匀，表面烤漆，壳体上的蜗轮轴、蜗杆二轴孔线的垂直度0.10mm。5、蜗杆为双头蜗杆，碳钢制成。6、蜗轮齿数为32齿，铸铁制成。7、蜗轮轴由碳钢制成。8、离心管为玻璃材料制成，管壁上有表示容积的刻线，每单位刻度表约1ml，透明度好，离心管管套由塑料制成，要求薄厚均匀，不得有明显的凹陷。9、离心管管架由厚为1mm的冷板制成。10、产品应能稳定在10～40mm厚的支持物上，各转动处配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，摇动手柄仪器各部分转动灵活且无显著回响。11、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求。12、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	台
	6

	6
	磁力加热搅拌器
	1、功率300W。容量：20ml～500ml，转数0转/分～1200转/分，无级调速。2、在盛液容器液体体积不超过容量2/3时，置于载物台上搅拌应平稳，无液体溅出、溢出等现象。3、磁转子大小适宜，转动灵活，确保可在一般加热容器中正常使用（试管除外），实验中不得对溶液成份有所改变及产生影响。4、产品结构及外表面设计应确保实验中溶液及水份不致进入仪器电路部分，整机绝缘。5、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求。5、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	台
	6

	7
	蒸馏水器
	技术要求符合YY/T0280-1995的相关规定。
	台
	6

	8
	恒温水浴锅
	1、单孔或双孔。2、400W,恒温数显,室温0～100度,有循环装置，控温精度±0.5度,3、技术要求符合YY91037-1999的相关规定。
	台
	6

	9
	烘干箱
	1、内室采用优质不锈钢薄板制作，洁净耐用。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。2、控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃3、工作电流:220V/50Hz。4、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求。
	台
	6

	10
	移液器
	1、刻度范围：0.5ml～5ml，分度值0.1ml，快速可调。2、容量误差(%)0.5ml,±3.00%,2ml±1.80%,5ml±1.20%，重复性误差(%)≤2.00。3、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	支
	150

	11
	整理箱
	1、矮型，带有提手，储存及分发药品用。2、滚轮，可密封。3、若使用塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。
	个
	60

	12
	保温桶
	1、规格尺寸：1L～2L2、保温8小时。3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。
	个
	30

	13
	方座支架
	1、组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等。2、方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4、立杆与方座组装后应垂直。5、技术要求应符合JY/T0393-2007的相关规定。
	套
	12

	14
	三脚架
	1、组成：铁环和三只脚两部分。2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径φ15mm的三个圆台，用于加固三只脚。3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度小于0.5mm。6、三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。7、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	个
	150

	15
	试管架
	1、实验室用具，供放置试管用。2、组成：顶板、底板、插杆组成6孔、6插。3、材质：木质或塑料。4、木质制成的，顶板、底板均经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂。塑料制成的，工程塑料，无毒无害。5、顶板为250mm×34mm×9mm的木板，6孔分布均匀，孔径22mm，平面度误差1.2mm。6、底板为250mm×65mm×10mm的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2mm，平面度误差1.2mm。7、插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排.8、试管架高度120mm.9、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求.
	个
	150

	16
	软尺
	1、规格：1500mm。2、材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志。3、最小分度值：2mm。示值误差：±1mm。4、线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。5、外观应平整、光滑。刻度线清晰，字迹清楚。
	把
	150

	17
	测微尺
	显微镜用，台式
	个
	36

	18
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。2、最大称量200g，分度值0.2 g。3、秤量允许误差为±0.5d(分度值)。4、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）不小于天平的最大秤量。5、冲压件及铸件表面应光洁平整，无毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。6、电镀件的镀层应色泽均匀，无露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。7、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，无露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。8、技术要求符合QB/T2087-1995的相关规定。
	台
	36

	19
	电子天平
	1、计量仪器。2、最大称量：100g，0.001g。3、技术要求符合JB/T5374-1991的相关规定。
	台
	6

	20
	温度计
	1、实验用玻璃仪器。2、规格：红液0℃～100℃。3、测量范围：0℃～100℃。4、最小分度值：1℃。5、允许误差：±1℃。6、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。毛细管无明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。7、技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和JJG130-2011的相关规定。
	支
	360

	21
	温度计
	1、本产品为水银温度计，最小分度值为1℃。2、测量范围为0℃～200℃。3、玻璃应光洁透明,无裂痕。毛细管无明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。4、感温液体（水银）纯洁、无杂质。液线无中断。上升时无停滞和跳跃现象；下降时不会在管壁上留下液滴。5、温度计示值允许误差±1℃。6、技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和JJG130-2011的相关规定。
	支
	30

	22
	干湿球温度计
	1、由二支相同的温度计组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度。2、温度范围：-36℃～46℃，分度值：0.5℃。标度线应清晰，精细均匀。3、温度计各部位应退火处理，无严重内应力集中现象。4、外观要求符合JY0001-2003的相关规定。
	付
	150

	23
	计数器
	1、手持式，有清零开关，手动。2、技术范围：四位最大计数9999，精度：步进数为1。3、技术要求符合JJG349-2001的相关规定。
	个
	150

	24
	接种箱
	1、一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置。2、组成：箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等零部件。3、接种箱用经脱脂、干燥处理过的木材制成，窗口为透明玻璃制成，密封良好。2、外形尺寸约为460*340*400mm，箱体上部斜面为观察面，其中一面为活动式。3、操作洞口共有2个，直径约为Φ100mm，并用白布套袖连接密封，袖套长约300mm。5、在箱体顶部安装有紫外线灯一盏。6、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	台
	6

	25
	接种环
	1、微生物实验教室器材。2、手柄长应75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长118mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长97mm的银白色金属丝。3、规格尺寸：长55mm，环直径5mm。
	把
	150

	26
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	1、模型由透明ABS容器与漏斗，上盖，试管，与试管架等组成。2、透明的塑料容器，其容积为10000ml，一次性注塑成型,厚度5mm。3、外形尺寸：165mm×173mm×272mm。4、能完成教材要求实验，，外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	套
	78

	27
	徒手切片器
	1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸应不小于73mm～80mm。2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。2、平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。4、金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。5、产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。
	个
	48

	28
	孵化器
	1、可同时孵化4枚～6枚鸡蛋。2、恒温，温度调节范围35℃～40℃，温度波动≤±1ºC。温度均匀性允差为±1ºC。可根据孵化要求调节温度。3、电源：交流220V～240V/50HZ，功率：110W。4、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求。5、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	个
	12

	29
	研磨过滤器
	1、容量20ml，研磨过滤器由顶盖，研磨杆，外套筒组成，材质：聚丙烯工程塑料。2、研磨杆位于外套筒内，研磨杆为中空管，其下部有支撑架。外套筒内底部为高低不平的研磨面。3、研磨过滤器具有固体粉碎、搅拌浸提、固液分离三种功能。4、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	个
	150

	30
	光照培养架
	1、每层配专用广谱灯一套，光照强度3000x、5000x两档可调，光照独立控制，可自动定时。2、培养架表面烤漆处理，插孔暗式布线。3、绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求。4、外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求
	套
	6

	31
	植物细胞模型
	1、产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长33cm，宽为18~20cm，厚约5cm。2、示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。3、细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。4、各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。5、细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。6、液泡1~2个，应呈不规则的囊状。7、缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。8、说明书附结构示意图。9、技术要求符合JY190-1985的相关规定。
	件
	6

	32
	根纵剖模型
	1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。4、模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。5、各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。6、根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。7、根毛与表皮的粘接应自然、牢固。8、说明书附结构示意图。9、技术要求符合JY191-1985的相关规定。
	件
	6

	33
	导管、筛管结构模型
	1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度250mm，两端开口。2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。3、各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。4、各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。5、说明书附结构示意图。6、技术要求符合JY296-1987的相关规定。
	件
	6

	34
	单子叶植物茎模型
	1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高12cm，长40cm，跨径40cm。2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。3、维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。4、模型以玉米茎为参考材料。5、各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。6、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。7、各缝处应修饰自然、正确、牢固。8、说明书附结构示意图。9、技术要求符合JY192-1985的相关规定。
	件
	6

	35
	双子叶草本植物茎模型
	1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。2、横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。3、纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。4、维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。5、模型以向日葵茎为参考材料。6、各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。7、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。8、各缝处应修饰自然、正确、牢固。9、说明书附结构示意图。10、技术要求符合JY193-1985的相关规定。
	件
	6

	36
	叶构造模型
	1、产品为双子叶植物叶构造模型。长45cm，宽15cm，叶主脉处高18~20cm。2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。4、模型以蚕豆叶为参考材料。5、各部细胞的形态结构、位置应正确。6、各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。7、各缝处应修饰自然、正确、牢固。8、说明书附结构示意图。9、技术要求符合JY194-1985的相关规定。
	件
	6

	37
	桃花模型
	1、产品为放大的桃花模型，直径35cm，示盛开形态。2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。3、桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。4、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。5、各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。6、技术要求符合JY195-1985的相关规定。
	件
	6

	38
	小麦花模型
	1、产品为放大之小麦花模型，高30cm，附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，放于支架上。2、大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。3、小穗示两片频片和3～5朵小花。4、放大小麦花的结构示：外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。5、各部的形态结构及颜色应正确自然、富有真实感。6、各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。7、应显示每个小穗着生在穗轴上的正确位置。8、小麦花的外稃和内稃的形态应正确。外稃应示中脉和芒的一般。9、雄蕊应示花丝，花丝顶端与花药背面中部相连。10、花药其中应有一个呈纵裂状态，示花粉粒。一个做横剖示四个花粉囊和药隔。11、雌蕊的柱头二裂，应呈羽毛状。12、浆片应供于外稃和子房之间，呈膨大状。13、说明书附结构示意图。14、技术要求符合JY196-1985的相关规定。
	件
	6

	39
	蝗虫解剖模型
	1、适用于中学动物教学使用。2、产品约为60cm长的蝗虫解剖模型，固定于支架上。3、蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁。4、示右侧外形：头部（口器、触角、单眼和复眼）、胸部（前、中、后胸、前、后翅和前、中、后足）、腹部（十一个体节、听器、气门和产卵器）。示内部结构：消化系统、循环系统、呼吸系统、排泄系统、神经系统、生殖系统、体壁上的肌肉。5、各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。6、说明书附结构示意图。7、技术要求符合JY198-1985的相关规定
	件
	6

	40
	蛙胚胎发育模型
	1、产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。2、卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。3、八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段：受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期4、蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确。5、在胚胎剖面上，外胚层为兰色，冲胚层为粉红色，内胚层为黄色。6、受精卵、四细胞和八细胞的外形应用颜色正确显示动物极、植物极及新月区。7、在囊胚外形和剖面上，应正确显示动物极的细胞较小，植物极的细胞较大，囊胚腔偏于动物极。8、在原肠早期的剖面上，应正确显示背唇及内、外胚层。9、在原肠晚期的剖面上，应正确显示外、中、内三个胚层及胚孔处的卵黄栓。10、神经胚前期做纵、横剖面，应正确显示神经板、脊索、中胚层和原肠腔等结构。11、5.5mm期做纵、横剖面，横剖应过心脏及体中部、示脑、神经管、脊索、消化道、肝、心及体节等结构。12、说明书附结构示意图。13、技术要求符合JY 199-1985的相关规定。
	件
	6

	41
	草履虫模型
	1、产品为草覆虫纵剖模型。长370mm，中宽80mm，用支架固定于底板上。2、示表膜表面六角形小区及纤毛。3、纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；二个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。4、纤毛长10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直。5、胞咽呈漏斗形，稍凹陷，其内侧面示波动膜。胞咽后连一个食物泡，其它食物泡不少于7个，按其流动路线由大到小分布在内质中。其中两个食物泡做剖面。6、肛点在口沟一侧稍后。7、两个伸缩泡各有6条收集管，一个伸缩泡呈收缩状，其周围收集管舒张，另一个呈伸张状，其周围收集管收缩。8、大核呈肾形，长约55mm，宽约25mm，位于体中央，凹面向着口沟。小核位于大核的凹面处。剖面上两核都呈凸状，示其完整形态。9、各部着色应协调，并能相互区分。10、说明书附结构示意图。10、技术要求符合JY291-1987的相关规定。
	件
	6

	42
	蚯蚓解剖模型
	1、产品为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，长600mm，沿背中线自第32节处剖开体壁，并向两侧展开，宽不小于230mm，在第34节中部做横断面直径100mm。2、模型采用硬塑料或复合材料制作，不采用软塑料，模型置于底座上，消化道可拆装。3、外形示口前叶、围口节、体节、节间沟、环带、生殖孔和部分背孔，除环带和围口节外，各节中央示一圈刚毛，雄性生殖孔一对，位于第18节腹面两侧；雌性生殖孔一个,位于第14节腹面中央；受精囊孔三对，位于6/7，7/8，8/9节间的腹面两侧。4、体腔内除第1～4节和第8/9，9/10节间无隔膜外，其余各节间均显示隔膜痕迹。5、横断面上示皮层、刚毛、体壁纵肌、体壁环肌、盲道、肠壁、肠腔以及背血管、神经下血管、腹神经索的断面。6、纵切面与横断面上的体壁结构应相对应。7、消化系统示口、咽、食道、砂囊、胃、肠和盲肠。咽位于第3～4节，食道位于第5～8节，砂囊位于第8～９节，胃位地第9～14节内，肠起自第15节。盲肠一对，起始于第26节，止于23节，呈锥状，盲道向前。8、循环系统示背血管、腹血管、心脏、食道侧血管、胃上血管、前环血管、神经下血管。心脏四对，呈长囊形，位于第7、9、12、13节，各连接背血管和腹血管，后两对心脏的分枝还与胃上血管相连。前环血管两对，位于第10、11节，连接食道侧血管和胃上血管，食道侧血管位于前13节内的食道腹侧面。9、神经系统示咽上神经节、咽下神经节、围咽社经和腹神经索。咽上神经节一至，位于第3节的咽头背面，咽下神经节在第3节咽关腹面并与神经索相连.腹神经索在每个体节的中央均膨大成神经节，并分出三对外周神经。10、生殖系统示精巢囊、精漏斗、储精囊、输精管、前列腺、卵巢、卵漏斗、输卵管、受精囊。精巢囊二对，位于第10、11节，一侧的剖开示其中的精巢和精漏斗。储精囊二对，位于第11、12节，紧接在精巢囊之后并与之相通，输精管在第13节后并生，至第18节处与前列腺和会合；卵巢一对，附于12/13节的隔膜后方，靠近体壁，呈葡萄状；卵漏斗一对，位于13/14节隔膜前方与卵巢相对应；输卵管一对穿过隔膜延伸至第14节会合；受精囊三对，位于第7、8、9节，示坛囊、坛管和盲管。11、模型上各部位或器官均应贴名签或号签。如贴号签时必须有与号签相对应的号签注解，贴在底座上。12、模型下列部位贴名签或号签：口前叶、围口节、环节、受精囊孔、雄性生殖孔、雌性生殖孔、背孔、刚毛、体壁的表皮层、肌肉层、体腔膜、盲道、肠壁、肠腔、口、咽、食道、砂囊、胃、肠、盲肠、背血管、腹血管、心脏、食道侧血管、胃上血管、前环血管、神经下血管、咽上神经节、咽下神经节、围咽神经、腹神经索、精巢、精漏斗、储精囊、输精管、前列腺、卵巢、卵漏斗、输卵管、受精囊。13、产品应能适应气温在－25℃和40℃的环境条件下运输和贮存。14、说明书附结构示意图。15、技术要求符合JY0314-1991的相关规定。
	件
	6

	43
	血吸虫模型
	1、模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。2、雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。4、雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。5、模型采用硬塑料或复合材料制成，长度500mm。6、模型上各部位或器官均应名签或号签。7、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。8、外观应符合JY0001－2003第九章要求。
	件
	6

	44
	头、颈、躯干模型
	1、产品为高85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。2、产品采用混合树脂制作。3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。4、内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。5、各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。6、金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。7、说明书附结构示意图。8、技术要求符合JY158-1984的相关规定。
	件
	6

	45
	人体骨骼模型
	1、产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。3、产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。4、说明书附结构示意图。5、技术要求符合JY159-1984的相关规定。
	件
	6

	46
	眼球解剖模型
	1、产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。2、通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。3、眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。4、眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5、各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。6、模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7、说明书附结构示意图。8、技术要求符合JY164-1984的相关规定。
	件
	90

	47
	眼球仪
	1、产品为放大的眼球成像系统，置于支架上。模型采用硬塑混合树脂制作。2、眼球前端的晶状体曲率可变。3、眼球后部约1/5处作一垂直于眼球轴线的纵剖，上置直径60mm的成像观察屏。4、通过调节晶状体曲率能在观察屏上观察到清晰度可变的成像，能演示正视、远视、近视，并在眼球前端用镜片校正。5、整体结构应正确，成像应清晰。
	件
	6

	48
	心脏解剖模型
	1、3倍自然大之成人心脏模型，示舒张状态。以正常生理位置放在支架上，可水平转动。2、做左、右心房的剖面。沿肺动脉根部切开，示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构。3、心脏的外部形态及有关的大血管应显示：4、心脏的内部结构主要显示四个腔，各腔内部结构应显示：5、心脏血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉断面的管壁应有明显的区别，右房壁比左房壁稍厚，左室壁厚度约为右室壁厚的三倍。6、心肌表面肌纤维应清晰，胸肋面浅层心肌纤维由右向左斜行，在心尖部捻转形成心涡，在心肌断面处也应正确显示肌纤维的走向。7、肺动脉的半月瓣，一个在前，两个在后。主动脉的半月瓣两个在前，一个在后，应示半月瓣小结。8、主动脉根部应显示主动脉窦，左、右窦的动脉壁上应有左、右冠状动脉的开口。9、二尖瓣的一个瓣在内侧，一个在后外侧。三尖瓣的一个在前，一个在后，一个在内侧，瓣口、尖瓣、腱索与乳头肌的形态、大小应正确，它们之间的连接应牢固。10、肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣均应固定。11、右心房的冠状窦口、窦瓣，卵园窝，界脊和界沟等的形态特点均应显示正确。12、应正确显示心切迹，动脉圆锥的外形及其内壁。13、为了防止变形或脆弱，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。14、说明书附结构示意图。15、技术要求符合JY160-1984的相关规定。
	件
	6

	49
	心脏解剖模型
	1、自然大成人心脏模型，示舒张状态。以正常生理位置放在支架上，可水平转动。2、做左、右心房的剖面。沿肺动脉根部切开，示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣。心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构。3、心脏的外部形态及有关的大血管应显示：4、心脏的内部结构主要显示四个腔，各腔内部结构应显示：5、心脏血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉断面的管壁应有明显的区别，右房壁比左房壁稍厚，左室壁厚度约为右室壁厚的三倍。6、心肌表面肌纤维应清晰，胸肋面浅层心肌纤维由右向左斜行，在心尖部捻转形成心涡，在心肌断面处也应正确显示肌纤维的走向。7、肺动脉的半月瓣，一个在前，两个在后。主动脉的半月瓣两个在前，一个在后，应示半月瓣小结。8、主动脉根部应显示主动脉窦，左、右窦的动脉壁上应有左、右冠状动脉的开口。9、二尖瓣的一个瓣在内侧，一个在后外侧。三尖瓣的一个在前，一个在后，一个在内侧，瓣口、尖瓣、腱索与乳头肌的形态、大小应正确，它们之间的连接应牢固。10、肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣均应固定。11、右心房的冠状窦口、窦瓣，卵园窝，界脊和界沟等的形态特点均应显示正确。12、应正确显示心切迹，动脉圆锥的外形及其内壁。13、为了防止变形或脆弱，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。14、说明书附结构示意图。15、技术要求符合JY160-1984的相关规定。
	件
	90

	50
	喉解剖模型
	1、模型由喉正中矢状切面2个部件组成，并显示喉软骨、喉的连续、喉肌和喉腔等结构。2、尺寸：自然大，18.5×7×8cm。3、说明书附结构示意图。4、技术要求符合JY161-1984的相关规定。
	件
	6

	51
	肺泡模型
	1、产品高约40cm，固定于底座上。2、示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3、肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4、示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。5、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6、模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7、说明书附结构示意图。8、技术要求符合JY162-1984的相关规定。
	件
	6

	52
	脑解剖模型
	自然大
	件
	6

	53
	耳解剖模型
	1、产品为放大五倍的成人耳模型，装置于底座上。2、整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。3、外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。4、示颈内动、静脉。5、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6、模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7、说明书附结构示意图。8、技术要求技术要求符合JY165-1984的相关规定。
	件
	6

	54
	男性泌尿生殖系统模型
	1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4、生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。5、示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7、说明书附结构示意图。8、技术要求技术要求符合JY298-1987的相关规定。
	件
	6

	55
	女性泌尿生殖系统模型
	1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。4、生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。5、示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。6、各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7、说明书附结构示意图。8、技术要求技术要求符合JY297-1987的相关规定。
	件
	6

	56
	皮肤结构模型
	1、产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上2、模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。3、示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。4、模型上各部位或器官均应名签或号签。5、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。6、说明书附结构示意图。7、技术要求符合JY0315-1991的相关规定。
	件
	6

	57
	肝、十二指肠、胰脏模型
	1、产品为正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉组成。产品按正常位置于底座上。不采用软塑料。2、肝长工200mm，宽120mm，厚60mm，示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、二十指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。3、胆囊呈梨形，底钝圆可突出肝前缘，颈以在直角弯向左方延续为胆囊管，胆囊颈作部分剖面，示螺旋囊结构。4、肝门处示左肝管、右肝管、肝总管、胆囊管、胆总管和门静脉等结构及其相互关系。胆总管、肝固有动脉出肝门作横断，门静脉、下腔静脉的断面应与相对面吻合。5、胰略呈张长的三棱柱形，示头、体、尾三部胰头膨大被十二指肠所包围。6、胰长160mm、宽60mm，厚25mm作130mm长的剖面，示横贯其间的胰管及属支，胰管与胆总管汇合共同开口于十二指肠乳头。7、示脾动、静脉及宽经胰腺的肠系膜上动、静脉，作横断，胆总管的断面应与相对断面吻合。8、十二指肠呈"C"形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部作剖面，示环状襞，二十指肠给襞、二十指肠大乳头、二十指肠小乳头。9、腹主动脉和下腔静脉除显示与肝、胰、二十指肠有联系的主要血管外，其它血管可在其要部横断，左髂总动、静脉和右髂总动、静脉分别是30mm和20mm。10、产品应能适应气温在－25℃和40℃的环境条件下运输和贮存。11、产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。12、说明书附结构示意图。13、技术要求技术要求符合JY0323-1991的相关规定。
	件
	6

	58
	肾单位、肾小体模型
	1、产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成。用硬塑料或复合材料制作，分别置于支架或硬质底座上。2、肾模型作额状剖面，210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂。3、肾单位模型400mm×240mm。示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网。肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的曲部、直部。4、肾小体模型，直径100mm。作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极。5、模型上各部位或器官均应名签或号签。6、各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。7、说明书附结构示意图。8、技术要求符合JY0319-1991的相关规定。
	件
	6

	59
	心搏与血液循环模型
	1、技术要求应符合DB51/T 1266-2011《心搏与血液循环模型》的要求。
	件
	6

	60
	人体肌肉模型
	1、高约850mm，以人体解剖姿势立于支架上，模型示人体浅层肌群和深层肌群，上肢沿根部横断，可拆装。2、模型上的上肢可拆装。3、模型所显示的各类型肌肉如肌腹、肌腱；腱膜腱划均以颜色区分，形象逼真、分明，便于确认。4、说明书附结构示意图。5、技术要求技术要求符合JY0357-1999的相关规定。
	件
	6

	61
	肘关节活动模型
	1、组成：骨髂和右手，支架一根（连螺帽螺丝）、肌肉二块（肱二头、肱三头肌）、底盘一只连元铁一块，附肩胛骨。模型装置于底座上，另附金属支架、元铁、底盘连在一起上下用螺帽旋紧。2、模型骨髂及右手用化学树脂胶料制成，肱二头肌、肱三头肌用泡沫乳胶制成。3、演示时，一手按住底盘、一手可将模型手部上下扳动，观察肱二头肌和肱三头肌舒张和收缩，伸屈运动的相互关系，并能从力学上理解由绕轴旋转而引起转动的杠杆作用。4、模型上各部位或器官均应标有名签或号签。5、说明书附结构示意图。6、技术要求符合JY0001-2003第9、11、12章的相关规定。
	件
	6

	62
	牙列及磨牙解剖模型
	1、技术要求符合JY 0354-1999的相关规定。
	件
	6

	63
	胃解剖模型
	1、模型作纵剖，显示胃在中等度膨胀时的形状，显示：粘膜壁、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造。2、用硬塑料制成，自然大。3、模型上各部位或器官均应标有名签或号签。4、说明书附结构示意图。5、技术要求符合JY0001-2003第9、11、12章的相关规定。
	件
	6

	64
	尿的形成动态模型
	1、技术要求应符合DB51/T 1251-2011《尿的形成动态模型》的要求。
	件
	6

	65
	人体呼吸运动模型
	1、技术要求应符合DB51/T 1268-2011《人体呼吸运动模型》的要求。
	件
	6

	66
	膈肌运动模拟器
	1、技术要求应符合DB51/T 1262-2011《膈肌运动模拟器》的要求。
	件
	6

	67
	始祖鸟化石及复原模型
	1、模型材质为PVC，无毒且环保。2、始祖鸟复原模型的身体大小和姿态根据化石模型的比例来确定，体长不小于450mm。3、示头、颈、躯干、尾、翼、足。4、头部布满鳞片，体被羽毛，尾羽对称排列。5、头顶平，嘴无喙具齿，鼻孔位于上颌前端.6、上三指彼此分离，指分节指端具爪。7、趾分节，三趾向前一趾向后，部与趾均具鳞片。8、齿着白色，眼、爪、体、底座颜色应有区别。9、说明书附结构示意图。10、技术要求技术要求符合JY0313-1991的相关规定。
	件
	6

	68
	鱼解剖浸制标本
	1、标本用体长不小于150mm的鲫或鲤制作（应注明）。2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4、血管内分注红、蓝两色剂。5、标本应完整无缺、并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7、技术要求符合JY144-1982的相关规定。
	瓶
	6

	69
	蛙解剖浸制标本
	1、标本大形青蛙或蟾蜍制作（应注明）。2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4、血管内分注红、蓝两色剂。标本的背面向衬板。5、标本应完整无缺、并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7、技术要求符合JY 145-1982的相关规定。
	瓶
	6

	70
	蜥蜴解剖浸制标本
	1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3、血管内分注红、蓝两种色剂。4、标本背面向衬板。5、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。6、标本应完整无缺、并保持自然色。7、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。8、技术要求符合JY269-1987的相关规定。
	瓶
	6

	71
	鸽解剖浸制标本
	1、标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。2、保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。5、标本应完整无缺、并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。7、技术要求符合JY146-1982的相关规定。
	瓶
	6

	72
	兔蜴解剖浸制标本
	1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧，3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。4、标本应完整无缺、并保持自然色。5、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。6、技术要求符合JY147-1982的相关规定。
	瓶
	6

	73
	蛙发育顺序标本
	1、标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。2、①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排列。3、各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色。4、技术要求技术要求符合JY148-1982的相关规定。
	瓶
	6

	74
	蛔虫标本
	1、标本用前、后端之最长距离不小于200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作。2、标本应完整无缺、并保持自然色，整体浸制在密封包装的标本瓶内。3、各组件有标签标注。4、技术要求符合JY143—1982的相关规定。
	瓶
	6

	75
	花序类型保色浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1257-2011《花序类型保色浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	76
	花冠类型保色浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1270-2011《花冠类型保色浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	77
	褐藻类植物保色浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1265-2011《褐藻类型职务保色浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	78
	红藻类植物保色浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1241-2011《红藻类型植物保色浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	79
	海葵标本
	1、标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2、整体浸制。3、标本浮于容器内，示海蜇的伞部、腕部、和附属器等。4、伞部应充盈呈半球状。5、腕部的边缘多皱褶。6、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。7、标本具下列一项时为二级品：a．长棒状附属器3～5条；b．伞部瘪缩；c．略有破损不超过一处。8、技术要求符合JY283-1987的相关规定。
	瓶
	6

	80
	海蛰标本
	1、标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2、整体浸制。3、标本浮于容器内，示海蜇的伞部、腕部、和附属器等。4、伞部应充盈呈半球状。5、腕部的边缘多皱褶。6、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。7、标本具下列一项时为二级品：a．长棒状附属器3～5条；b．伞部瘪缩；c．略有破损不超过一处。8、技术要求符合JY283-1987的相关规定。
	瓶
	6

	81
	寄居蟹标本
	1、标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2、整体浸制。3、标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上，应显示3条要求的形态结构。5、绑缚标本的线应从螺壳中穿过。6、螺壳的结构应基本完整。7、标本具下列一项时为二级品：a．寄居蟹上应显示的部位没达到4条的规定；b．触角、步足有较明显缺损；c．螺壳明显损坏。8、技术要求符合JY285-1987的相关规定。
	瓶
	6

	82
	寄居蟹与其他生物共生标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1256-2011《寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	83
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1256-2011《寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	84
	珍贵植物保色浸制标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1246-2011《珍贵植物保色浸制标本》的要求。
	瓶
	6

	85
	葫芦藓生活史标本
	1、产品用葫芦藓（Funaria Hygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代。2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中。3、标本应经保色或染色处理。4、标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒不小于180mm×150mm，其中原丝体和孢子的玻片标本应取放容易。5、孢子呈圆球形，原丝体呈丝状，并具有分枝，各封装于玻片内。6、成长中的配子体应具有雄枝、雌枝、假根及完整的叶片。7、幼嫩孢蒴的配子体二个，应具完整的孢蒴伸长的蒴柄、叶和假根。8、孢蒴成熟的配子体二个，应具蒴帽、孢蒴、弧形下弯的柄。叶和假根，其中一个具蒴帽，另一个蒴帽脱落在旁。9、条中除孢子和原丝体外，在各标本的下面贴名签。10、具下列一项者为二级品：a．原丝体细胞界限不清，或仅见少量孢子或孢子有收缩变形；b．叶或假根有明显缺损一处；c．8条仅显示一个蒴帽或没按规定显示。11、技术要求符合JY0327-1993的相关规定。
	瓶
	6

	86
	蕨生活史标本
	1、产品用铁线蕨（Adiantumcapillus_venerisl）制作，示蕨类植物的不同世代。2、标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（3）～（4）期浸制，各装于安瓿中。3、标本应经保色或染色处理，叶片应展开并保持完整。4、标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒不小于250mm×200mm。盒内应有防霉、防虫剂。也可以直接封埋于透明塑料块中，其中孢子应制成玻片标本，取放容易。5、小羽片斜扇形或斜方形背面向上，小羽片顶部应具圆肾形或矩圆形的孢子囊群。6、孢子呈棕色，钝三角形，三裂缝，封装于玻片内，7、原叶体不少于3个呈心形、应见到腹面的假根。8、原叶体孢子不少于3个应见到根、原叶体和从原叶体上长出1～2片叶的幼孢子体。9、孢子体应具根、根状茎、叶，或取具一段叶柄的羽状复叶并附上带根的根状茎。根状茎不短于50mm。10、除孢子玻片标本外，在各标本的下面贴名签。11、技术要求技术要求符合JY0326-1993的相关规定。
	瓶
	6

	87
	蝗虫生活史标本
	1、产品用东亚飞蝗或亚州飞蝗或棉蝗制作（在产品标签中括注昆虫名称）示昆虫的不完全变态。2、标本由卵、一至五令的跳蛹、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3、卵不少于四粒并排列成行。4、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。5、雌性成虫左侧的前、后翅在翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的听器、气孔、产卵器和尾须。6、群居型和散居型不得混装。7、一至五令跳蝻应显示出翅芽、前胸背板和触角在生长过程中的形态特征。8、标本具下列一项时为二级品：a跗节折断或成虫的触角缺损不超过1/2，总共不超过三处；b有较明显的褪色或轻度变形；c翅有明显破损。9、技术要求符合JY150-1982的相关规定。
	盒
	6

	88
	蜜蜂生活史标本
	1、产品用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义。2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母峰房）、蜂蜡和蜂蜜。3、卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制。各个标本分封或部分合封于小容器内。4、卵呈乳白色，香蕉状。5、幼虫呈“C”形，白色。6、蛹应呈白色。7、母蜂应是成虫中的最中者，腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中的最小者，可显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。8、巢础和蜂巢应不小于30×50mm9、标本具下列一项时为二级品：a：触角折断不超过1/2或母蜂、雄蜂的跗节有部分缺损，总共不超过三处；b：母蜂的翅有明显破损；c：有较明显的变色或轻度变形。10、技术要求符合JY151-1982的相关规定。
	盒
	6

	89
	竹节虫拟态标本
	1、标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2、标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。3、植株的颜色、形状以及主干的粗细应与虫体相似。4、虫体前足应自然前伸，中后足支持身体。5、标本具下列一项时为二级品：a．一根触角基本完整，另一根折断超过1/2（残留部分不小于1/3）和跗节折断，总共不多于三处；b．虫体在50mm以上；c．有较明显的褪色和轻度变形。6、技术要求符合JY152-1982的相关规定。
	盒
	6

	90
	家蚕生活史标本
	1、标本配套要求（1）家蚕（Bomby xmori）生活史标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶。按生活史顺序排列。（2）家蚕（Bomby xmori）生长发育标本由卵、蚁蚕、一龄、二龄、三龄、四龄、五龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶。按生长发育顺序排列。2、卵、蚁蚕浸制，幼虫、蛹浸制或干制，成虫干制。浸制的标本定位各封装在安瓯内。3、受精卵不少于9粒，不得重叠，定位在能显示卵色的衬托上。4、蚁蚕不少于5条，不得重叠，定位在白色衬托。装于无色透明的标本盒内，盒底面面积不小于250mm×200mm。盒内应有防霉、防虫剂。5、蚕体洁净，示气门、胸中三对、腹足四对、尾足一对及尾角。各龄幼虫的体长见表1，浸制标本腹面向左、干制标本腹面向下定位。2、表1各龄幼虫的体长mm龄期1 2 3 4 5长度不短于6不短于12不短于21不短于30不短于456、桑叶应经保色或染色处理，展平。7、茧两个，大小、色泽应相似。不应变形；一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹和蜕下的皮。蛹体完整，不变形，呈棕黄色，背面向下定位。8、雌雄成虫体形正常，易于区分。针插，展翅，鳞片和触角完整。9、蚕丝成束，色白。10、丝织品应洁净，不小于50mm×30mm，卷成束或展平。11、1（1）（2）中各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内。12、技术要求符合JY0325-1993的相关规定。
	盒
	6

	91
	菜粉蝶生活史标本
	1、产品用菜粉蝶（pieris rapae）制作，示完全变态。2、标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成。按生活史顺序排列。3、卵、幼虫浸制、蛹浸制或干制、浸制标本定位在衬托上，各封装在安瓿内。4、卵呈淡黄色，弹头形。竖立于菜叶上。5、幼虫体长不小于28mm，呈青绿色，腹面向左。6、蛹绿色或淡褐色或灰黄色，呈纺锤形，长不小于18mm，以腹面向下定位。蛹定位在被害植物上时，蛹与被害物的色泽应相近。7、成虫针插、展翅。雌、雄的特征应明显。8、被害叶经保色或染色处理，近似自然、展平。9、2条内各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内。10、技术要求符合JY032019-91的相关规定。
	盒
	6

	92
	兔骨骼标本
	1、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨。2、标本显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨九块、掌骨五块、指骨五个、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨六块、骨四块、趾骨四个。3、技术要求符合JY154-1982的相关规定。
	盒
	6

	93
	鱼骨骼标本
	1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2、标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨卸下，示头部的舌弓、鳃弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构，另附尾椎一条。3、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的头骨（包括颅骨和咽骨）、脊柱、肋骨；附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、臀髓骨和尾鳍骨（包括七块尾上骨、五块尾下骨和鳍条）。4、骨骼以原位组装。5、技术要求符合JY279-1987的相关规定。
	盒
	6

	94
	蛙骨骼标本
	1、动物学骨骼标本，用于观察蛙骨骼形态结构的教学与实验。2、标本由体长从吻端至泄殖腔孔不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。以自然蹲伏姿态固装在底座上。3、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱（包括颈椎一块、躯干椎七块、荐椎一块和尾杆骨一根）；附肢骨骼的肩带、肱骨、桡尺骨、腕骨：掌骨（五块）、指骨（第一指缺，第二，三指各两节，第四、五指各三节），腰带，股骨、胫腓骨、跗骨（包括距骨、跟骨等）蹠骨（五块）趾骨（第一、二趾各两节），第四趾四节，第三、五趾各三节）和距。4、标本各部均按原位组装。在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。5、舌器骨固装在与原位相对应的台板上，软骨部分（包括舌骨体、前角和前、后突）保持形态自然、平整。6、以青蛙制作的标本其胸带上应具有胸骨和肩胸骨；其前颌骨：上颌骨和锄骨上应具细齿；蟾蜍制作的标本的标本其弧形的上喙骨应相互重叠。胸带上的上胸骨和剑胸骨应展平。前指和后趾的形态平直，间距均匀。7、标本具下列一项时为二级品：a．骨色较黄或体态欠佳；b．缺耳柱骨或剑胸骨或上胸骨总共不超过两处；c．较明显的异形骨片不超过一处；d．配接断裂的骨片不超过两处；e．齿有较明显缺损或软骨部分有较明显的收缩变形，总共不超过两处。8、技术要求技术要求符合JY280-1987的相关规定。
	盒
	6

	95
	鸽骨骼标本
	1、标本由成熟家鸽制作。2、标本以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块。3、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出。4、标本显示附肢骨骼的肩带（包括肩胛骨、乌喙骨和锁骨）肱骨、桡骨、尺骨、桡腕骨、尺腕骨、腕掌骨、三个指骨（其中第一指一节、第二指两节、第三指一节）、腰带（包括骼骨、坐骨和耻骨）、股骨、膝盖骨、胫跗骨（或胫骨）、腓骨、跗蹠骨。一块第一蹠骨和四个趾骨（其中第一趾二节、第二趾三节、第三趾四节、第四趾五节）。5、舌器骨串装在原位上。6、附巩膜骨，其中一块装在眼眶上，另一块固装在其同侧相应位置底座上。7、鸽骨上的角质喙，趾骨上的角质爪和前后肢长骨中的骨髓应去掉。8、另附的颈椎应取第三至第十二节间中的任意一节，按自然位固装在与颈椎相对应位置的底座上。示其马鞍型椎体（异凹型椎体）。9、最后二节颈椎上应各具一对游离的颈肋，其中第二对颈肋上应各具钩状突一个。10、至少前四对胸椎的肋骨直接与胸骨连接，第五对肋骨中的胸肋也可附在前一对胸肋上。11．至少前3～4对胸椎的椎肋上各具一个钩状突（以自然数为准），前一个突起应贴在后一条椎肋的上面。12、第一趾骨向后，其余三个趾骨均向前，间距均匀。13、位于乌喙骨之间呈V形的韧带应保留。14、除应贴的常规号签外，与飞翔生活相适应而愈合或变形较明显的各骨如：腕掌骨、第一至第三指骨、愈合荐椎、尾综骨、胫跗骨和跗蹠骨等应分别标注号签。15、技术要求技术要求符合JY281-1987的相关规定。
	盒
	6

	96
	验证基因分离规律玉米标本
	技术要求技术要求符合JY0353-1999的相关规定。
	套
	78

	97
	褐藻类植物原色覆膜标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1264-2011《褐藻类植物原色覆膜标本》的要求。
	套
	6

	98
	红藻类植物原色覆膜标本
	1、技术要求应符合DB51/T 1263-2011《红藻类植物原色覆膜标本》的要求。
	套
	6

	99
	珊瑚标本
	1、标本选用下列材料之一制作：a红珊瑚或其它珊瑚的具骨轴、共肉和虫体的标本，其长、宽70×40mm。b鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽70×60mm。2、采用a项材料的标本浸制，采用b项材料的标本干制，并在产品标签中注明为骨骼。3、标本以较平坦的一面向衬板或盒底，示珊瑚的共肉和虫体，或骨骼的形态结构和骨杯。4、具共肉的标本应保持一定程度生活时的基本色。5、似鹿角珊瑚的骨骼应有三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。6、浸制标本可以拼接，不得超过二处，虫体部分不少于50%。7、在整体中截取的标本应注意形态匀称和完整性。8、标本具下列一项时为二级品：a．骨骼不白或大部分骨杯不清晰；b．主要分枝上有较明显的断裂不超过两处；c．具共有肉的标本上有较明显破损不超过两处；拼接不超过四处。9、技术要求符合JY284-1987的相关规定。
	盒
	6

	100
	化石标本
	1、产品由三叶虫或鱼和植物两种化石组成，合装。2、三叶虫化石应显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶。3、鱼化石应显示外部形态或骨骼的结构。4、植物化石应显示叶的形态结构。5、化石的形态结构应基本清晰、完整。6、有风化、疏松、剥落等迹象的标本应经加固处理。7、羽状复叶的化石标本上不少于一片小羽状叶，三叶虫化石的长度应不小于10mm8．技术要求符合JY156-1982的相关规定。
	盒
	6

	101
	节肢动物标本
	1、技术要求应符合DB51/T1260-2011《节肢动物标本》的要求。
	盒
	6

	102
	昆虫标本
	1、用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6种-7种)。益虫标本种类为：蚂蚁，异色瓢虫，宽肩步甲，蜻蜓等，害虫标本种类为：金龟子，梨蝽，负蝗，蝗虫等。2、标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片。3、标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。4、标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常。5、技术要求符合JY149-1982的相关规定。
	盒
	6

	103
	植物根尖纵切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。8、技术要求符合JY68-1982的相关规定。
	片
	360

	104
	顶芽纵切
	1、标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。5、标本取材为黑藻顶芽。6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片。7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。8．生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。9．技术要求符合JY70-1982的相关规定。
	片
	360

	105
	南瓜茎纵切
	1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。4、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。5、纵横切片的厚度为15～25um。6、横切应与纵轴垂直，各部细胞不得有倾斜现象。纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。7、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。8、标本具下列一项时为二级品：a木质部导管、机械组织与其他组织分色不清晰；b材料磁裂现象不超过表皮的1/4；c薄壁细胞的收缩不超过10%；d标本四周有轻微余色。9、技术要求符合JY71-1982的相关规定。
	片
	360

	106
	单子叶植物茎横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。5、切片厚度在25um以内。6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。8、标本具下列一项时为二级品：a表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜，不超过茎的1／3；b除木质导营和机械组织呈红色外，其他组织分色不清晰；c局部薄壁组织细胞收缩或破碎，但不超过茎的1／3；d其他组织破损不超过两处。9、技术要求符合JY72-1982的相关规定。
	片
	30

	107
	双子叶植物茎横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。5、标本为平铺装片，每片材料2x2mm，四周剪切整齐。6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。7、闭合气孔不得超过2／3。8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。9、材料上附带叶肉等其他组织或轻微污物时为二级品。10、技术要求符合JY75－82的相关规定。
	片
	30

	108
	木本双子叶植物茎横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。2、能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等。3、在木质部能看清年轮。4、在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶。5、标本应于秋未取材，选用根木三年生枝。6、切片厚度在15um以内。7、标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）。8、各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4。9、标本具下列一项时为二级品：a木质部和韧皮部分色不清晰。b皮层与韧皮部或韧皮部与木质邻间有裂隙，但不超过1／3；c表皮脱落超过1/4，但小于3／4；d标本上有轻微污物不超过三处。10、技术要求符合JY73-1982的相关规定。
	片
	360

	109
	蚕豆叶下表皮装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。5、标本为平铺装片，每片材料2x2mm，四周剪切整齐。6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。7、闭合气孔不得超过2／3。8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。9、材料上附带叶肉等其他组织或轻微污物时为二级品。10、技术要求符合JY75－82的相关规定。
	片
	30

	110
	植物细胞有丝分裂
	1、洋葱根尖纵切。2、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。3、技术要求符合JY 83-1982的相关规定。
	片
	360

	111
	胞间连丝切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。5、切片厚芳在20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜。6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。7、有50%以上细胞能显示胞间连丝。8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。9、标本具下列一项时为二级品：a．染色欠佳，但胞间连丝能显示清楚；b．能看清胞间连丝的细胞不少于30%；c．有染液等沉淀物或少许破裂，但不影响以胞间连丝的观察。d．倾斜细胞的总面积，不超过材料面积的1/3。10、技术要求符合JY235-1987的相关规定。
	片
	30

	112
	地衣切片
	1、产品取材于地衣门（Lichenes）叶状地衣（goliose-lichen）中的一种，示异层地衣结构。2、应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胸层。3、在上皮层或下皮层处中有各种附属物的结构。4、标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。5、标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过10m，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。6、材料的刀痕或破损不超过二处。7、技术要求符合JY0338-1993的相关规定。
	片
	30

	113
	蕨叶切片
	1、标本为蕨叶横切。2、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	114
	蕨原叶体装片
	1、标本为蕨原叶体装片。2、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	115
	蕨原叶体幼孢子体装片
	1、本蕨原叶体幼孢子体装片。2、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	116
	百合子房切片
	1、在显微镜下能观察到百合子房是一个三心皮组成的复雌蕊，为中轴胎座，有三室，每室有2个胚珠。2、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	117
	百合花药切片
	1、标本采用成熟时期的百合花药。2、在显微镜下可观察到百合花药是由四分体形成4个分散的单核花粉粒组成，成熟的花粉粒圆形，有内外两层壁，内层薄，外壁厚。由于外壁不均匀增厚形成了萌发孔，同时也使花粉表面形成特有的花纹。花粉囊壁的绒毡层和中层完全解体，只留表皮和纤维层，花药在二药室之间裂开，花粉散出。3、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	118
	荠菜幼胚切片
	1、标本选用幼胚时期的荠菜胚。2、在显微镜下可观察到胚胎——通过胚柄着生于胚囊的珠孔端，胚柄为一列细胞，最下部固着的基细胞明显的大，细胞中有大的液泡，胚柄顶部有胚体，此时胚体是多细胞的球状体，因此称球形胚。胚乳——处于游离核的状态。许多圆球形的核大部分分布于胚囊的四周，还有一些核集中分布在胚的周围。胚囊外面为珠被，合点端有一团残存的珠心细胞。3、技术要求符合JY67-1982的相关规定，能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	119
	迎春叶横切
	1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。6、标本取材为迎春叶。7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。8、技术要求符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	360

	120
	玉米种子纵切
	1、标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构，取成熟的玉米种子。2、能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳，能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。3、做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片，果皮与种皮不得脱离，胚内的各种结构应完整。4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	121
	洋葱鳞片叶表皮装片
	1、标本为洋葱鳞片叶表皮装片。2、技术要求应符合JY67-1982的相关规定。能满足教材规定的相关实验要求。
	片
	30

	122
	青霉装片
	1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。3、标本取材为人工培养的典型青霉。4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调。6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察。7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象。8、应能看到不少于五个模式的帚状枝。9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。10、技术要求符合JY76-82的相关规定。
	片
	360

	123
	衣藻装片
	1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调。5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。7、技术要求符合JY0337-1993的相关规定。
	片
	30

	124
	细菌三型涂片
	1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌。4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用。5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗。6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。7、技术要求符合JY78-1982的相关规定。
	片
	360

	125
	酵母菌装片
	1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。2、酵母菌为单细胞卵圆形。3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌。6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。7、标本具下列一项时为二级品：a只在个别菌体上看到出菌生殖；b染色欠、佳，胞核等不明显。8、技术要求符合JY79-1982的相关规定。
	片
	30

	126
	水绵接合生殖装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生繁过程。2、能看清圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。3、能看清接合生殖（梯形接合）过程：两条平行靠近的丝状体，相对生出突起形成接合管，细胞内原生质收缩，通过接合管向相对的细胞中移动，形成合子。4、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。5、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。6、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核、叶绿体也应区别清楚。7、除少数接合管外，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。8、标本具下列一项时为二级品：a．藻丝有轻微收缩或污物，但不影响观察其形态；b．染色过深，对比不协调。9、技术要求符合JY236-1987的相关规定。
	片
	30

	127
	水绵装片
	1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。5、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	128
	团藻装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体。3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核。4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好。5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示。6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体。7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况。8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。9、标本具下列一项时为二级品：a．染色过深或过淡，但其结构能辩认，子群体亦能看清；b．材料形态不正常或收缩在20%以内；c．破碎材料不超过10%。10、技术要求符合JY251-1987的相关规定。
	片
	30

	129
	曲霉装片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种。5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。11、钉标本具下列一项时为二级品：a．只有3～4个模式的分生孢子穗；b．分生孢子梗断裂，但不超过材料数量的1/3；c．标本着色过深，对比不协调。12、技术要求符合JY252－1987的相关规定。
	片
	360

	130
	伞蕈切片
	1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。2、能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。3、能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。4、能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。5、标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。6、标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。7、标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。8、菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。9、菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。10、担孢子散落不应过多，材料无破损现象。11、标本具下列一项时为二级品：a．染色过深或过淡，但能看清担子及担孢子的形态；b．菌柄，菌褶有轻度收缩；c．担孢子散落过多，但尚能满足4条和9条的要求；d．菌褶有轻度破损。12、技术要求符合JY253-1987的相关规定。
	片
	30

	131
	黑根霉装片
	1、在显微镜下能观察到：黑根霉匍匐生长的菌丝（无隔）、垂直向上的孢子囊梗、孢子囊（内有黑色孢子）和向下生长的假根。2、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	132
	水螅纵切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面.3、外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密。5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态。6、做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7um,每张玻片垂直放材料一片。7、标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手。8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。9、标本具下列一项时为二级品：a内、外腔层间有裂隙一处，但不超过一侧体壁的1／2；b在内皮肌细胞的顶端有不多于两处的自溶现象；c基盘下或体壁四周有少许附着物；d染色对比不协调。10、技术要求符合JY81-1982的相关规定。
	片
	30

	133
	蚯蚓横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。6、切片厚度为10um以内。7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。9、表皮无皱褶、无污物。10、产品具下列一项时为二级品:a标本的横断面不与纵轴垂直,但切斜的皮肌囊不超过体壁的1/5；b背、腹血管或腹神经索等有移位现象,但尚能显示横断面的完整形态；c黄色细胞和肠壁间有轻微裂隙；d标本染色过深,对比不协调。11、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	134
	动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片）
	技术要求符合JY84-1982的相关规定。
	片
	360

	135
	草履虫接合生殖装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态。2、能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起。3、有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛。4、标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）。5、标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到。6、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显。7、草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。8、标本具下列一项时为二级品：a．染色对比欠佳，大核基本上能看清；b．有个别虫体体形不正常或有压碎现象不超过一对。9、技术要求符合JY254-1997的相关规定。
	片
	30

	136
	草履虫分裂生殖装片
	技术要求符合JY255-1987的相关规定。
	片
	30

	137
	囊虫装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。2、能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。3、能认出一部分颈节和囊。4、标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（Taenia Solium）的囊尾蚴。5、取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到1.2条和1.3条的要求。6、标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。7、囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。8、每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到JY67—82通用技术条件2.5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。9、标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。10、标本具下列一项时为二级品：a．标本染色过深或过淡，但尚能满足1.2条和1.3条的要求；b．囊体有轻度破损，不超过一处；c．头节部有轻度收缩，但尚能辩认其结构。11、技术要求符合JY260－1987的相关规定。
	片
	30

	138
	血吸虫雌雄合抱装片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等。3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态。4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（Schistosoma Japonicum）雌雄虫合抱期的材料。5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰。6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象。7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。8、标本具下列一项时为二级品：a．虫体有轻度收缩，但能辩认其结构；b．雌虫在抱雌沟内不足1/2；c．染色过深或过淡，但尚能辨认各部结构；d.虫体外有较多污物。9、技术要求符合JY261－1987的相关规定。
	片
	30

	139
	家蚊（雌）口器装片
	1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。3、取材于家蚊（雌）的头部，至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好，口器各部不得有破损现象。4、标本为装片，每张玻片放材料一片。5、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	140
	水螅带芽整体装片
	1、标本在100×显微镜下观察。2、取材为形体完整并带芽体的水螅，水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象，能看清芽体空腔与消化循环腔相通。3、封盖后水螅体无挤压现象。4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	360

	141
	单层扁平上皮装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。3、标本得材于动物的肠系膜等。4、平铺袋片，材料面积2X2mm，四周剪切整齐。5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。7、标本具下列一项时为二级品：a标本上有微小的银沉淀物或其他污物，但不影响对细胞界限的观察；b细胞界限有断续现象不超过材料面积的1/4；c标本上看不到胞核。8、技术要求符合JY89-82的相关规定。
	片
	360

	142
	复层扁平上皮装片
	1、标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。2、能看清复层扁平上皮细胞耷近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。3、胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。
	片
	30

	143
	人皮过毛囊切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。2、能看清表皮、真皮和皮下组织。3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒。5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用。6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15um以内，每张玻片横放材料一片。7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位。8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩。9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物。10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。11、标本具下列一项时为二级品：a达不到7条要求，但在同一材料上分别有一条不少于毛发下段1／3（自毛囊向上）和一条不少于毛发上段1／3（自表皮向下）的纵断切面；b纵断毛于和毛根移位，但不影响对4条要求的观察；c在符合7条要求时，非主要观察部位的真皮和皮下脂肪处破损，但不得超过材料的1／2，或有刀痕不超过两处；d染色对比不协调。12、技术要求符合JY91-1982的相关规定。
	片
	30

	144
	人皮过汗腺切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。2、能看清表皮、真皮和皮下组织。3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管。4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构。5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部。6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20um以内，每张玻片横放材料一片。7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3。8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物。9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。10、标本具下列一项时为二级品：a达不到4条要求，但能看到汗腺导管的断续切面；b在符合4条要求时，非主要观察部位的破损不超过材料的1／2，或刀痕不超过两处，或小皱褶不超过一处；c染色对比不协调。11、技术要求符合JY92-1982的相关规定。
	片
	30

	145
	纤维结缔组织切片（腱纵切）
	1、标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构。2、能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形。腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形。3、技术要求符合JY93-1982的相关规定。
	片
	360

	146
	疏松结缔组织装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛。6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。8、技术要求符合Y94-1982的相关规定。
	片
	360

	147
	人血涂片
	1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。5、用苏木精、曙红双重染色。6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。7、技术要求符合Y95-1982的相关规定。
	片
	360

	148
	骨骼肌纵横切
	1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。4、标本取材于哺乳动物的隔肌5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙;横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。8、技术要求符合JY96-1982的相关规定。
	片
	360

	149
	平滑肌分离装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。4、细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。5、技术要求符合JY97-82的相关规定。
	片
	360

	150
	心肌切片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。6、标本取材于哺乳动物的心脏。7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。
	片
	360

	151
	运动神经元装片
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。3、不要求显示尼氏体。4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。7、技术要求符合JY99-1982的相关规定。
	片
	360

	152
	脊髓横切
	1、标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。6、切片厚度在8um以内，被膜应完整。7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。9、标本具下列一项时为二级品：a染色对比不协调，但尚能显示各部结构；b被膜破损或皱榴不超过2／5；c有刀痕一处；d运动神经原有明显收缩，但尚能辨认其结构。10、技术要求符合JY100-1982的相关规定。
	片
	30

	153
	运动神经末梢装片
	技术要求符合JY101-1982的相关规定。
	片
	30

	154
	胃壁切片
	1、标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体。6、切片厚度在8Km以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片。7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变。8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。9、标本具下列一项时为二级品：a粘膜与粘膜下层之间脱离或粘膜下层碱裂，但均不超过材料的1／3；b刀痕不超过一处或展片不平；c染色对比欠佳，但主细胞、壁细胞尚可辨认。10、技术要求符合JY102-1982的相关规定。
	片
	30

	155
	肾脏纵切
	1、标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体。6、切片厚度在8Km以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片。7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变。8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。9、标本具下列一项时为二级品：a粘膜与粘膜下层之间脱离或粘膜下层碱裂，但均不超过材料的1／3；b刀痕不超过一处或展片不平；c染色对比欠佳，但主细胞、壁细胞尚可辨认。10、技术要求符合JY102-1982的相关规定。
	片
	30

	156
	动静脉血管横切
	1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。7、标本用苏木精、曙红双重染色。8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。10、技术要求符合JY237-87的相关规定。
	片
	360

	157
	小肠切片
	1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变。9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。10、技术要求符合JY238-1987的相关规定。
	片
	360

	158
	肺血管注射切片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态。2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察。4、标本取材于小哺乳动物的肺。5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分。7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片。8、标本用苏木精复染细胞核。9、标本具下列一项时为二级品：a．色胶中有颜色沉淀，但不影响观察血管形态；b．在达到2条的要求时，有30%的血管（按材料面积）色胶注射不足或有轻度收缩；c．材料破损不超过一处；d．色胶粉红（色淡），但能辩认血管形态。10、技术要求符合JY244-1987的相关规定。
	片
	30

	159
	肾血管注射切片
	1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肾血管分布形态。2、能看清皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管。3、应认出有个别的输入和输出小动脉伸入肾小体的状态。4、标本取材于家兔、猫或小狗的肾脏。5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。6、作肾的横切片，其厚度为50～100μm，每张玻片放材料一片，材料可为肾横切片的一半，但应沿肾乳头纵行切开。7、色胶注射适中，80%以上血管注射充分，肾小体内血管不可注射过满，血管形态正常，无收缩现象。8、最少有一个肾小体达到1.3条的要求。9、标本不复染其它颜色。10、标本具下列一项时为二级品：a．色胶中有颜色沉淀，但不影响观察形态；b．30%的血管内（按材料面积）色胶注射不足或血管呈断续状态；c．材料破损不超过一处；d．胶液粉红（色淡），但能辩认血管形态。e．达不到3条的要求。11、技术要求符合JY245-1987的相关规定。
	片
	30

	160
	正常人染色体装片
	1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男、女性各一片。2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统。5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。6、技术要求符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的相关规定。
	片
	360

	161
	量筒
	10mL
	个
	180

	162
	量筒
	100mL
	个
	180

	163
	量筒
	500mL
	个
	180

	164
	试管
	φ12mm×70mm
	支
	360

	165
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	720

	166
	烧杯
	50mL
	个
	360

	167
	烧杯
	100mL
	个
	360

	168
	烧杯
	250mL
	个
	360

	169
	烧杯
	500mL
	个
	360

	170
	锥形瓶
	100mL
	个
	180

	171
	锥形瓶
	250mL
	个
	360

	172
	酒精灯
	150mL
	个
	180

	173
	干燥器
	160mL
	个
	6

	174
	漏斗
	60mm
	个
	180

	175
	Y形管
	1．选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2.熔解部位平滑、均匀、无气泡。3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	个
	180

	176
	滴管
	1.产品为90mm的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。2.玻管部分上口呈喇叭形翻边，与橡皮头配合严密。口沿处径熔光处理，灯工拉伸部位无明显扭曲现象。橡皮头无破损和老化现象。3.玻管长90±10mm，管径Φ8±0.5mm，喇叭口翻边外径Φ10±0.5mm，拉细管口外径为Φ3.5±0.5mm。4.应力要求：在偏光应力仪下观察呈紫红色。
	支
	1800

	177
	离心管
	10mL
	支
	180

	178
	玻璃钟罩
	φ15mm×280mm
	个
	12

	179
	U型管
	1、采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力；2、产品应符合GB/T12414-1997《药用玻璃管》的标准
	个
	180

	180
	玻璃弯管
	1、采用高硼硅酸盐玻璃制造；2、产品应符合GB/T12414-1997《药用玻璃管》的标准。
	个
	90

	181
	广口瓶
	125mL
	个
	720

	182
	广口瓶
	500mL
	个
	720

	183
	细口瓶
	250mL
	个
	60

	184
	细口瓶
	500mL
	个
	60

	185
	滴瓶
	30mL
	个
	600

	186
	滴瓶
	茶，30mL
	个
	600

	187
	滴瓶
	茶，60mL
	个
	600

	188
	试管夹
	1、本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成2、外形尺寸180mm×20mm×11mm，允差1mm。3、弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成。4、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。5、长短臂、头部，各有一半圆孔约为3mm，并贴上卫层垫子。6、试管夹最大升度约为22mm。7、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落。8、试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。
	把
	150

	189
	水止皮管夹
	1、本品供生物实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径Φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3、外形尺寸部50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。4、夹顶部绕张制不小于Φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不〈12mm。5、压缩弹簧，其张开距离不〈20mm，手松开止水夹恢复原位。6、钢丝及挡板表面镀锌。
	个
	150

	190
	石棉网
	1、供生物实验实验用。2、本品用于化学实验时隔热。3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm。4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于5mm。5、石棉膏涂复面积不小于直径Φ80mm，涂复厚度应在1mm。6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
	个
	150

	191
	药匙
	1.产品为塑料或骨质材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长150mm。
	把
	150

	192
	玻璃管
	φ5mm×6mm
	千克
	6

	193
	玻璃棒
	φ3mm×4mm
	千克
	6

	194
	软胶塞
	1、供中学生物实验用。2、型号规格：000号、00号、0号、1号～10号共13个型号。3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。4、适用酸碱度ＰＨ2～10。5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷。6、胶塞硬度：邵尔硬度50度～60度。
	千克
	6

	195
	橡胶管
	1、产品用优质乳胶制造。要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀。2、规格：内径5mm×7mm.6mm×9mm.8mm×12mm.10mm×14mm。壁厚≥1㎜。3、产品每根之长度不少于10米。4、产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。
	千克
	6

	196
	培养皿
	1、规格：玻璃，60mm。2、培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。3、底外径：Φ80mm；底高：22mm。4、盖外径：Φ88mm；盖高：20mm；底盖厚：1－0.2mm。5、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。6、技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和GB/T28213-2011或QB/T2296-1997的相关规定。
	个
	720

	197
	培养皿
	1、规格：玻璃，100mm。2、培养皿由一个底和一个盖组成,是用作培养细菌的化学器材。3、底外径：Φ100mm；底高：22mm。4、盖外径：Φ108mm；盖高：20mm；底盖厚：1mm。5、产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。6、技术要求符合《玻璃仪器通用技术要求》和GB/T28213-2011或QB/T2296-1997的相关规定。
	个
	720

	198
	研钵
	瓷，60mm造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。
	个
	180

	199
	pH广范围试纸
	1～14
	本
	60

	200
	甲基绿
	试剂5g
	克
	30

	201
	亚甲基蓝
	试剂25g
	克
	150

	202
	定性滤纸
	1.特性：过滤速度为中速。2.防潮、密封存放。表面清洁无皱折。3.内包装规格：100张/（盒）袋。4.其它要求符合JY0001标准要求。5.检验规则符合JY0002标准要求。
	盒
	60

	203
	生物实验材料
	1、由双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等组成，或由大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等组成。2、所有材料均有独立外包装，不泄漏，不混装，均在有效使用期内。
	套
	6

	204
	载玻片
	1、在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，较厚，有较好的透光性。2、45°角，抛光边载玻片；规格(mm)：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定，
	盒
	150

	205
	盖玻片
	技术要求符合JB/T8230.4-1997的相关规定。
	包
	300

	206
	标记笔
	1、标准型，环保产品。2、可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，有标准的12色，墨水属油性，无毒。3、在塑胶、玻璃、白板、金属上书写时，可以用酒精等有机溶剂擦去笔迹。
	支
	150

	207
	组织培养基试剂盒
	1、规格：100ml，试剂盒配盖，盖上盒盖后，密闭性好。2、塑料材质，无毒无害。3、外观符合JY0001-2003的相关规定。
	套
	6

	208
	昆虫针
	1、不锈钢丝制作，针头锋利、针球牢固。2、外观符合JY0001-2003的相关规定。
	盒
	30

	209
	昆虫盒
	1、漆布木制成型，外表漆布。针插标本盒盒底粘有泡膜板或软木便于插针。2、外观符合JY0001-2003的相关规定。
	盒
	60

	210
	测电笔
	1、由测电头、绝缘手柄组成。2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3、测量范围：交流12V—220V。4、手柄绝缘性能良好。
	支
	6

	211
	一字螺丝刀
	1、适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2、型号规格：75mm×0.6mm×4mm 3、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。4、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm5、旋杆应经镀鉻防锈处理。6、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。7、技术要求符合GB10635－2003的相关规定。
	支
	60

	212
	十字螺丝刀
	1、适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2、型号规格：75mm 3、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。4、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 5、旋杆应经镀铬防锈处理。4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。6、技术要求符合GB10635－2003的规定执行。
	支
	60

	213
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm。2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。4、锯条不少于10条。5、锯条和锯弓配合良好。6、钢锯条技术要求符合GB/T14764-2008的相关规定；钢锯架技术要求符合QB/T1108-1991的相关规定。
	把
	6

	214
	剥线钳
	技术要求符合QB/T2207-1996的相关规定。
	把
	6

	215
	钢丝钳
	技术要求符合QB/T2442.1-2007的相关规定。
	把
	6

	216
	手锤
	1、型号规格：0.5kg（圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。2、技术要求符合GB3883.7-2005第二部分的相关规定。
	把
	6

	217
	活扳手
	1、型号规格：长180mm或200mm、250mm。2、技术要求符合GB/T4440-2008的相关规定。
	把
	6

	218
	工作服
	1、物理、化学、生物实验教学用。2、制作用料为棉织品。3、服装规格以中号为主，身长120cm。外观无破损、斑点、污物等缺陷。
	件
	60

	219
	乳胶手套
	一次性乳胶手套
	付
	60

	220
	护目镜
	1、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡。2、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。3、镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。4、其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。5、配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。
	个
	600

	221
	砂轮片
	断玻璃管用，型号规格：20mm。
	片
	24

	222
	展翅板
	1、展翅板的两板面用木材制成；2、木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。
	个
	78

	223
	昆虫网(捕虫网)
	1、注塑手柄；2、直径210mm。
	把
	36

	224
	枝剪
	1、刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋；2、剪刀应采用优质钢制成；3、刀柄后端有合口皮扣。
	把
	36

	225
	水网
	1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ210mm的圈；2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。
	把
	36


郑村九年一贯制初中物理化学仪器
初中物理仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.尺寸及要求:900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。6.性能、安全、结构及外观的一般要求分别符合JY 0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	块
	1

	2
	打孔器
	四件。
1.有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；
2.每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm，8.5mm,10.5mm,13.0mm；
3.钻头用45＃无缝钢管制成，钻头圆度不大于0.05mm，钻头直线度不大于0.05mm；
4.刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状,刃口角度为12～15°，刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直,刀刃平面与轴线的垂直度不大于0.3mm；
顶屑杆直径φ3.5×105mm。
	套
	1

	3
	直联泵
	1、初中物理通用仪器，规格：单相，流量1.25立方米/h，。
2、电机220V，0.75KW，
	台
	1

	4
	旋片式真空泵
	1、初中物理通用仪器，规格：2XZ-0.5型，单相。
2、技术要求符合JB/T6533的相关规定。
	台
	1

	5
	抽气筒
	1、初中物理通用仪器，手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授。
2、由手柄、活塞、气筒组成。
3 、ABS材质，气筒有效长度130mm，直径40mm。
	个
	1

	6
	打气筒
	初中物理通用仪器，技术要求因符合SB/T10205的相关规定。
	个
	1

	7
	抽气盘
	1、初中物理通用仪器，抽气盘由底盘和钟罩组成。
2、底盘有与抽气机连接的气嘴，有放置钟罩的软垫。底盘直径180mm。 
3、钟罩玻璃透明度高，口面平整，与底盘接触密封好。
	套
	1

	8
	水准器
	1 、初中物理通用仪器，铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理。
2 、2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；
3 、防震，长度300mm
	个
	2

	9
	充磁器
	1．具充磁退磁功能，充、退磁时间≤30S，充、退磁电流＜5A，磁场区域170×120mm，退磁残磁≤0.１mT (厚度<20 mm)；2.输入电源：～220V 50Hz，功率：500W。　　
	台
	1

	10
	放大镜
	初中物理分组仪器，手持式,有效通光孔径30mm，5倍。技术要求应符合JY/T0378的相关规定。
	个
	20

	11
	酒精喷灯
	1 、初中物理通用仪器，供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。
2 、规格：200ml。
3 、材料：铜材。
4 、焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。
5  火焰稳定，大小调节方便。
6 、最高温度应能达到800℃。
	个
	1

	12
	透明盛液筒
	1. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。2. 筒的外经φ=100mm，高度=300mm。3. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。4. 筒体壁厚度2.5mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。5. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。
	个
	1

	13
	透明水槽（圆形或方形）
	1 、初中物理通用仪器，圆形或方形塑料水槽。
2 、规格：直径φ（270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm ；
3 、水槽透明度好，强度高。
4 、带水槽附件。
	个
	2

	14
	碘升华凝华管
	1、初中物理分组仪器，密闭式。由玻璃密封管体和手柄组成，管的高度45mm，直径30mm，两端内凹面深度为4mm。管内密封碘的质量0.1克。
2、手柄长100mm，直径为ф6mm。
3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。
4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。
5、升华与凝华的全过程耗时≤10分钟。
6、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。
	个
	20

	15
	物理支架
	1.由A型座大小各1，立杆700mm、500mm各1, 复夹4, 烧瓶夹, 万向夹1,台边夹1,铁环1,圆托盘1, 吊钩4,吊钩杆1, 绝缘杆1等组成；2. A型座、复夹、万向夹、台边夹的紧固螺钉为M6、立杆、绝缘杆上的螺栓为M8。所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，公差按GB197—63三级精度要求； 3.所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固；4.立杆与A型座组装后，A型座未经调平，直杆与底面的垂直度不大于5毫米，吊钩杆组装后与立杆的垂直度不大于3毫米。
	套
	2

	16
	方座支架
	1.由方形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。
2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。
4.立杆与方座组装后应垂直。
5.产品应符合JY/T 0393—2007的要求。
	套
	20

	17
	多功能实验支架
	铸铁座件，圆钢镀铬立杆，带物理实验常用环件和夹。　　
	套
	2

	18
	升降台
	1  初中物理通用仪器，本产品由上基板、下基板和升降杆等组成。 2  上基板外形尺寸为150×150×2mm。
3  下基板外形尺寸为180×180×2mm。
4  升降高度：110～270mm。
5  升降梯度：升降杆每转一周,升降高度变化为4mm。
6  上基板升降平稳，无摇晃现象。
7  升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。
8  各金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷
	台
	2

	19
	三脚架
	1、初中物理分组仪器，有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度小于0.5mm。
	个
	20

	20
	泥三角
	1、初中物理分组仪器，加热辅助设备。
2、泥三角由黄泥棒、铁丝组成。
3、黄泥棒外径Φ10mm，长53mm，其中心孔能穿过1mm的铁丝。
4、三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。
	个
	20

	21
	旋转架
	1、初中物理通用仪器，本产品在磁铁的性质教学中，用作两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻棒、胶棒等用。
2、结构形式，可折式，成对配置。
3、本产品由旋转体、支座组成。
4、旋转体上有嵌放条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽。
5、支座应放置平衡、无晃动。
6、装配后应转动灵活。
	套
	2

	22
	学生电源
	1、初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A.
2、其余技术要求应符合JY0361的相关规定。
	台
	20

	23
	教学电源
	1、初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A。大电流40A，8S自动关断。
2、其余要求应符合JY0361中的相关规定。
	台
	1

	24
	蓄电池
	1、初中物理演示仪器，容量6V,12AH。密封免维护。
2、其余技术要求应符合JY215的相关规定。
	台
	2

	25
	调压变压器
	交流0～250V 2KVA自偶式或隔离式。1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2KVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5KV，不带保护接地端子为3KV，漏电电流输出大于等于5mA,试验电压保持1分钟，不应出现飞狐击穿现象。8. 产品应能适应环境温度为－40～60C,环境湿度为50℃90%RH的运输和贮存。
	台
	1

	26
	电池盒
	1、初中物理分组仪器，电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
2、电池盒分1号电池一节1个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性好，四个为一组。
3、盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀，弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理。
	个
	80

	27
	感应圈
	初中物理演示仪器， 技术要求应符合JY0019的相关规定。
	台
	1

	28
	演示直尺
	1000mm×45mm×5mm，木质或塑料制。最小分度值：1cm。全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字。
	只
	1

	29
	木直尺
	长1000mm，分度值1mm。标注m，dm，cm，mm四种单位。外型尺寸1000×38×5mm；用不易变形的木材或塑料制造。木材应脱脂、干燥处理，其含水率应符合JY0001第5.22条要求，无节疤、裂纹存在，无明显变形；尺面漆色鲜明、平整清洁，应符合JY0001第6.5条要求；全长允差小于3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。
	只
	20

	30
	钢直尺
	200mm×20mm×0.8mm，分度值0.5mm。
	只
	20

	31
	钢卷尺
	初中物理分组仪器，2m，技术要求应符合QB/T2443的相关规定。
	盒
	20

	32
	布卷尺
	初中物理演示仪器，30m，技术要求应符合QB/T1519的相关规定。
	盒
	1

	33
	游标卡尺
	初中物理演示仪器，规格为125mm，0.02mm。技术要求应符合GB/T1214.2的相关规定。
	把
	1

	34
	外径千分尺（螺旋测微器）
	初中物理演示仪器，规格为25mm，0.01mm。技术要求应符合QB/T1216的相关规定。
	只
	1

	35
	物理天平
	1.最大称量500克，最小分度值20毫克；2、游码标尺称量范围：0－1000毫克，分度值20毫克；3、带有片码的四等砝码，专用塑料砝码盒，各种砝码和镊子定位放置；4、铸铁底座，表面喷塑，立柱和横梁均使用铝合金制成，表面钝化，称盘为胶木材料制成，钢刀玛瑙刀承。其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。
	台
	1

	36
	学生天平
	1、初中物理分组仪器，规格：200g， 0.02g 
2、执行JY104标准。
	台
	20

	37
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量200g，最小分度值0.2g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：四等砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	台
	20

	38
	托盘天平
	1.双托盘、单杠杆式；2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号；3.最大称量500g，最小分度值0.5g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如；5.附件：砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置；6.底座金属铸造，表面喷塑，横梁、横梁支架、盘托架金属制，表面镀铬，双向调旋螺母。
	台
	1

	39
	电子天平
	1、初中物理演示仪器，计量仪器。
2、最大称量：100g，0.001g。
3、符合JB/T 5374的规定。
	台
	1

	40
	弹簧度盘秤
	1、初中物理演示仪器，最大称量：8kg，分度值8g 。
2、执行GB/T11884标准。
	台
	1

	41
	金属钩码
	10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，误差≤1%。钩码表面应钝化处理，定位装于塑料盒内，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直，材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象；挂钩必须牢固，能承受1000g以上的重物悬挂，符合JY105-1982《勾码》的技术要求。
	套
	20

	42
	沙漏
	1、初中物理演示仪器，适用中学物理实验教学用。
2、由内置细沙的玻璃漏体和木质外框（盒）镶嵌制成。
3、漏体为上下两个漏斗漏嘴相对连接，内装有流沙。每个漏斗容积150ml。
4、漏沙时间为5分钟。
5、玻璃漏体应外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。
	个
	1

	43
	日晷
	1、初中物理演示仪器，赤道面日晷，由晷面、晷针和底座组成。
2、晷针与晷面配合松紧适合，晷面和底座组装方便，角度可调，便于按使用者所在地的纬度调整固定。
3、晷面及底座用塑料制成，晷针用用金属材料制作，表面防锈处理。
4、晷面直径230mm。
	个
	1

	44
	温度计
	1、初中物理分组仪器，实验用玻璃仪器，测量范围：0℃～100℃。
2、最小分度值：1℃。
3、允许误差：±1℃。
4、玻管平直无崩损缺口，刻线均匀无断线。
	支
	

	45
	温度计
	1、初中物理演示仪器，水银温度计，最小分度值为1℃。
2、测量范围为0℃～200℃。
3、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。
4、毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
5、感温液体与液柱
5.1、感温液体纯洁，无杂质。
5.2、液体不得中断。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时， 不得在管壁上留下液滴。
6、温度计示值误差不大于±1℃。
	支
	2

	46
	演示温度计
	1、初中物理演示仪器，温度测量教具。
2、玻管
2.1、玻管光洁透明，无裂痕。
2.2、毛细管无显见的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。
3、感温液体与液柱：
3.1、感温液体纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。
3.2、液柱无中断、无倒流。上升时，无停滞和跳跃现象；下降时,管壁上无留下液滴或挂色。
4、温度计示值允许误差：“C”±1℃,“F”±2K。
5、板面字与分度线应清晰。
	只
	2

	47
	测温计
	初中物理演示仪器，水银温度计，35℃~42℃，技术要求应符合GB1588的相关规定。
	支
	2

	48
	寒暑表
	1、初中物理演示仪器，由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5、最小分度值：1℃
6、储藏条件：-30℃～60℃
7、尺寸：250mm×49mm×9mm
8、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。
	只
	1

	49
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，10N，技术要求应符合JY0127的相关规定。
	个
	40

	50
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，5N，应符合行业标准《教学测力计》JY0127的有关要求。
	个
	40

	51
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，2.5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	2

	52
	条形盒测力计
	初中物理分组仪器，1N，分度值0.02N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	40

	53
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	2

	54
	圆筒测力计
	初中物理演示仪器，1N，分度值0.02N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	2

	55
	平板测力计
	初中物理分组仪器，5N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	40

	56
	演示测力计
	初中物理演示仪器，2N，技术参数符合JY0127的规定。
	个
	2

	57
	演示电表
	初中物理演示仪器，具有直流电压表、直流电流表和检流计功能，2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	3

	58
	数字演示电表
	1、初中物理演示仪器，由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5、最小分度值：1℃
6、储藏条件：-30℃～60℃
7、尺寸：250mm×49mm×9mm
8、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。
	只
	3

	59
	电能表
	初中物理演示仪器，单相。技术要求应符合GB/T15283的相关规定。
	只
	1

	60
	绝缘电阻表
	初中物理演示仪器，500V，技术要求应符合JB/T9290的相关规定。
	只
	1

	61
	直流电流表
	机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	只
	30

	62
	直流电压表
	机械指针式，准确度为2.5级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。
	只
	30

	63
	灵敏电流计
	初中物理分组仪器，±300μA。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	20

	64
	多用电表
	初中物理演示仪器，不低于交流5级，直流2.5级。技术要求应符合JB/T9283的相关规定。
	只
	1

	65
	投影电流表
	初中物理演示仪器，0.6A、3A，2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	2

	66
	投影电压表
	初中物理演示仪器，3V,15V,2.5级。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	2

	67
	投影检流计
	初中物理演示仪器，±300μA。技术要求应符合JY0330的相关规定。
	只
	1

	68
	教学示波器
	1. 电源：交流220V±10V  50Hz±5。 
  2. 工作温度：0℃～40℃。
  3. 相对湿度不大于90%（40℃）。
  4. 描频率：10Hz～100KHz分四档：10Hz～100Hz；100Hz～1KHz；1KHz～10KHz；10KHz～100KHz。
  5. 绝缘电阻不小于20MΩ。
  6. 其它技术要求应符合JY 0011的第5章的要求。
  7. 安全、结构、外观应符合GB 4793和JY 0001第5、6、7章的有关要求执行。
	台
	1

	69
	密度计
	初中物理演示仪器，密度＞1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
	支
	2

	70
	密度计
	初中物理演示仪器，密度＜1，技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
	支
	2

	71
	湿度计
	1、初中物理演示仪器，规格：指针式，由金属外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。
2、塑料外壳上装有悬挂装置。
3、刻度盘为圆形，直径100mm。
4、产品漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。
5、盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。
	个
	1

	72
	罗盘
	1、初中物理演示仪器，主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。
2、刻度盘应有2°或1°的划分，每隔10°有一注记；罗盘仪的刻度盘按1°～360°反时针注记。
3、指针系长菱形或长条形的人造磁铁，中央作小帽状并镶有坚硬的玛瑙，支承在度盘中心钢质的顶针上，可以灵活转动。
4、罗盘仪上还有一小杠杆，罗盘仪不使用时，可旋紧杠杆一端的小螺旋使磁针离开顶针，以减少磨损。
	只
	1

	73
	空盒气压计
	初中物理演示仪器，多膜盒，技术要求应符合JY0128的相关规定。
	台
	1

	74
	圆柱体组
	初中物理分组仪器，由铜、铁、铝三种材料各一个组成。技术要求应符合JY/T0394的相关规定。
	套
	20

	75
	立方体组
	1、初中物理分组仪器，由铜、铁、铝、木材四种材料组成。
2、体积60立方厘米。
3、木质致密，表面平整光滑，作防潮处理。金属作防锈处理。
	套
	20

	76
	运动和力实验器
	1.由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布,瓦楞纸，小球2个，硬盒、小球滑槽运动块等组成；2水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致；3.小车为塑料制品。
	套
	20

	77
	惯性演示器
	1、初中物理演示仪器，力学仪器, 供中学演示物体的惯性用。
2、有钢球、弹簧钢片、立柱、底座、木片或塑料片等部分。
3、钢球直径φ20mm，表面镀铬。
4、弹片由0.5mm－0.75mm弹簧钢制成，表面防锈处理。
5、立柱高100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径φ22mm。
6、木片（塑料片）尺寸应50mm×30mm，中心有盲孔。
	套
	2

	78
	摩擦计
	1.由木制磨擦板和磨擦块组成；2.磨擦板外形规格500mm×47mm×8mm；3.磨擦块外形规格100mm×35mm×25mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。
	套
	20

	79
	螺旋弹簧组
	1．由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成；2.种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N；3.表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。
	组
	2

	80
	阿基米德原理实验器
	1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成；2.配2N演示测力计，测力计面板有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0；5N、1；0N、1；5N、2；0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置；3.塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径φ35mm；4.塑料吊桶透明,外直径φ40mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明，上端有零调装置。
	套
	20

	81
	阿基米德原理及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，用于中学物理教学演示验证阿基米德原理及其应用实验。
2、本产品由专用测力计、游标指针、塑料桶、塑料圆柱体和溢液杯组成；
3、专用测力计的刻度线应一致，弹簧指针不产生形变；
4、塑料圆柱体与塑料桶应密合，桶柱上端应齐平；
	套
	20

	82
	液体压强与深度关系实验器
	1、初中物理分组仪器，力学仪器，供中学物理实验用
2、由微小压强计，液体内部压强演示器，量筒等组成
3、微小压强计应符合JY133的要求
4、液体内部压强演示器应符合JY107的要求
5、量筒
5.1、规格：500ｍｌ，最小分度：5ｍｌ
5.2、量筒全高：360mm±2ｍｍ
	个
	20

	83
	连通器
	由玻璃连通器和底座两部分组成。外形尺寸：200×120×200mm。玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。玻璃件壁厚约1.0mm。玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。玻璃件必须经过退火处理，消除应力。底座要平稳，表面光滑无痕。产品应符合JY232-87《连通器》的要求。
	个
	1

	84
	帕斯卡球
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY106的相关规定。
	个
	1

	85
	浮力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，有大小水槽、立方物块、排气管、连通管、弹簧夹和底座等部件组成。
2、大小水槽、立方物块和底座均用有机玻璃制成。
3、大水槽腔内底部用铁片加重，表面有刻度，每一小格的边长为10mm。
4、小水槽粘在大水槽的底部。小水槽的高度60mm×60mm×25mm，底部有连通管孔和排气管孔。
5、物块腹内中空，外形尺寸60mm×60mm×50mm。
6、连接管为软胶管，弹簧夹松紧适当。
	套
	1

	86
	物体浮沉条件演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0370的相关规定。
	套
	1

	87
	潜水艇浮沉演示器
	1、初中物理演示仪器，产品由塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。
2、胶管与注射器和潜水艇配合良好。胶管选用软质，不影响潜水艇模型的沉浮运动。
3、实验中潜水艇模型沉浮升降平稳，效果明显。
	套
	1

	88
	液体内部压强实验器
	1.由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成；2.孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内；3.允许偏差为0.5mm；4.胶管内径5mm，壁厚1mm。
	套
	20

	89
	微小压强计
	1.U形玻管内径均匀，φ8mm；2.刻度板铝合金制，刻度清晰，安装平稳，分度值≤1；3.U形管的的一端用乳胶管连接着一个三通玻璃管，乳胶管配螺丝夹。
	台
	20

	90
	液体对器壁压强演示器
	1．主件：侧壁有三个小孔的透明有机玻璃圆筒一个，胶木底座一个、底座橡皮垫一个、小孔橡皮圈一只、小孔摆皮塞三个、塑料片一片； 2. 圆筒内径φ45mm,管长210mm。
	台
	1

	91
	气体浮力演示器
	初中物理演示仪器，大球内胆、大气球 。
	套
	1

	92
	马德堡半球
	1．铸铁制空心半球，外径φ118mm，内径φ107mm，两半球外部正中各铸有一次成型拉环，其中一球体上安有一个通用铜制阀门，两球间及各部件间密闭性好，≥500mmHg；2.合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号，外形匀称，打磨光洁无毛刺，无龟裂，合口光洁度均≥▽6。
	套
	2

	93
	大气压系列实验器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理教学用。
2、本品由透明杯，橡胶套圈，胶塞，多孔盖，方格盖板，带嘴盖板，小气球，弹簧夹，乳胶管等组成。
	套
	1

	94
	压力和压强演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品供初中物理教学演示压力和压强的比较用。
2、本产品由两个具有四条腿的塑料桌组成。 
3、桌面尺寸为120mm×120mm×6mm。 
4、桌高约为100mm。 
5、其中一个桌的四个腿截面积为10mm×10mm；另一个桌的腿的下端为形。
	盒
	1

	95
	流体流速与压强关系演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品由于中学物理实验。
2、产品主要由流速管，U形管，底座及附件等组成
3、材料：流速管用透明材料制成，U形管为玻璃管
4、面板上的刻度线清晰无断线。
	套
	1

	96
	杠杆
	1．由杠杆、轴、调平装置和四只挂钩组成；2.杠杆尺500×25×8mm，漆面光亮、平面度误差不大于1.5mm；3.杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩无变形。
	套
	20

	97
	演示滑轮组
	1.产品由三并滑轮2件、三串滑轮2件及单滑轮2件组成。
2.单滑轮：外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三并滑轮：轮盘数量3个，外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；三串滑轮1个为外径70mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；另1个为外径53mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm；最后1个为外径40mm,轮缘厚8mm,轮毂厚10mm,槽深5mm。
3.滑轮的下上挂钩方向互成90度或可转动。
4.结构外观应符合JY 134第1.2～1.5条及JY 0001第6、7章的有关要求。
	组
	1

	98
	滑轮组
	1.产品包括2并滑轮2个，单滑轮2个。
2.单滑轮外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
3.二并滑轮，外径40mm,轮缘厚7mm，轮毂厚10mm，槽深4.5mm。
4.上下挂钩互为90度可转动。
5.结构外观应符合JY 135第1.2—1.4条及JY 0001第6、7章的有关要求。
	组
	20

	99
	滚摆
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0392的相关规定。
	个
	2

	100
	离心轨道
	初中物理演示仪器，有捕球网，技术要求应符合JY169的相关规定。
	套
	2

	101
	飞机升力原理演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品可供物理教学中演示飞机的机翼在风力作用下会上升实验。
2、由风机、机翼模型、底座等组成。
3、风机转速可调，且能使机翼模型稳定地停留在某一高度。
4、绝缘电阻大于20MW。耐压1500Ｖ（有接地端）或3000Ｖ（无接地端）。
	套
	1

	102
	手摇离心转台
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY220的相关规定。
	台
	1

	103
	音叉
	初中物理演示仪器，256Hz，技术要求应符合JY/T0395的相关规定。
	套
	20

	104
	音叉
	初中物理演示仪器，512Hz，技术要求应符合JY/T0395的相关规定。
	套
	20

	105
	发音齿轮
	技术要求应符合JY224的相关规定。
	个
	1

	106
	单摆
	1、初中物理演示仪器，由摆球、线绳、支架组成。
2、钢球一个。
3、钢球直径F=20mm。
4、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。
5、摆球附悬线1根，长度1000mm。
	个
	20

	107
	纵波演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0333的相关规定。
	套
	1

	108
	声传播演示器
	1.仪器由底板、透明管、密封上盖、发声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。
2.仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内极限压力6.7×103Pa。
3.当管内压力被抽至6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化小于2.6×102Pa.。
4.当管内压力被抽至6.7×103Pa时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。
5.用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。
6.管内注入适量的水，无漏水现象。
7.距离仪器7m，仍能直观观察到仪器结构，听到实验声音。
8.结构
	套
	1

	109
	超声应用演示器
	1、初中物理演示仪器，振子的功率：100W
2、槽内容积：81升
3、内槽尺寸：240mm×140mm×100mm
4、振子频率：标准频率40KHz
5、槽体材质：SUS304
6、排水方式：放液阀门
7、绝缘电阻20MΩ
	套
	1

	110
	声速测量仪
	1、初中物理演示仪器，用于中学物理演示实验中的声速测量。
2、仪器由两个完全一样的声/电换能器、触发信号发生器、金属铃及相应的连线组成。
3、能完成声速测量。
	台
	1

	111
	量热器
	1、初中物理分组仪器，内筒由铝板拉伸而成，内径为60mm，高为70mm,表面光洁 。
2、外筒内径90mm,高为约100mm,表面光洁。
3、上盖设有安装温度计和搅拌器的孔，上盖要将外筒盖严。
4、内、外筒之间用绝热支承架隔开。支承内筒牢固可靠，搅拌时无晃动。
5、搅拌器用2mm铝丝整形而成，圆环直径50mm，杠长90mm,杠端要加可拆卸的绝缘套。
6、电热器由导电杆、电阻为1欧姆和2欧姆的电热丝组成2段。
7、执行JY231标准。
	套
	20

	112
	内聚力演示器
	初中物理演示仪器，有挤压扳动器和刮削器，技术要求应符合JY/T0417的相关规定。
	套
	4

	113
	空气压缩引火仪
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY137的相关规定。
	个
	4

	114
	爆燃器
	1、初中物理演示仪器，由透明盒、电子点火器组成。
2、透明盒经酒精点火后不应破裂，确保使用安全、可靠。
3、电子点火器总长不小于250mm，手柄材料采用塑料制成，电池盒开启方便，电池夹持可靠，打火寿命2000次。
4、效果明显、直观。
	套
	1

	115
	机械能热能互变演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY177的相关规定。
	套
	2

	116
	金属线膨胀演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY225的相关规定。
	个
	1

	117
	固体缩力演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY226的相关规定。
	个
	1

	118
	热传导演示器
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理演示和比较不同金属的热传导实验用。
2、由试验棒（直径相同为F6ｍｍ±0.1㎜，长度相等为L100ｍｍ±2㎜的铜、铝、铁金属杆）各一支、加热块、底座、试验棒支架等部分。
3、试验棒一端有一个凹口。
4、对试验棒加热，能直观演示和比较不同材料的热传导速度不同。
	个
	1

	119
	双金属片
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学演示不同性质的金属其膨胀系数不同的实验用。 
2、有双金属片及手柄两部分。 
3、双金属片由200ｍｍ×20ｍｍ×2mm的铜片及铁片铆崐合而成。 
4、双金属片加热后应明显的发生弯曲。
	个
	2

	120
	气体做功内能减少演示器
	1、初中物理演示仪器，用于中学物理和高中物理教学演示。
2、结构：气泵、储气瓶、胶塞、底座、支架等组成。
3、技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。
	套
	2

	121
	声热实验盒
	1、初中物理分组仪器，适用于初中物理演示声现象和热现象实验。
2、所配材料应能完成声音的传播、音调变化、土电话、热试验、升华凝固等试验。
	套
	20

	122
	纸盘扬声器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、纸盘扬声器的直径200mm，阻抗为8Ω，功率为5W ，动圈式。
3、外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺。
	台
	1

	123
	玻棒（附丝绸）
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY179的相关规定。或有机玻棒(附丝绸)。
	对
	4

	124
	玻棒（附丝绸）
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY179的相关规定。或有机玻棒(附丝绸)。
	对
	20

	125
	胶棒（附毛皮）
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY179的相关规定。或聚碳酸酯棒(附毛皮)。
	对
	4

	126
	胶棒（附毛皮）
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY179的相关规定。或聚碳酸酯棒(附毛皮)。
	对
	20

	127
	箔片验电器
	初中物理演示仪器，教师用，技术要求应符合JY202的相关规定。
	对
	4

	128
	箔片验电器
	初中物理分组仪器，学生用，技术要求应符合JY202的相关规定。
	对
	20

	129
	指针验电器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY203的相关规定。
	对
	4

	130
	感应起电机
	1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离55mm。
2.在温度为5～30℃范围，相对湿度80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离30mm。 
3.起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。
4.底座采用绝缘性能良好的塑料或其他同等性能的材料制成。
5.莱顿瓶极板涂敷高度120mm，无划伤、脱落。
6.其余应符合JY 115 第2章及JY 0001标准的有关要求。
	台
	1

	131
	小灯座
	1.由底座、电珠螺丝口，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底座用黑色塑料制成，螺丝口、连接片、螺母均为铜质；3.外形尺寸75×35×10mm。
	个
	80

	132
	单刀开关
	1．单刀开关由底座、接线柱、闸刀、手柄组成；2.单刀开关最高工作电压为36V,工作电流6A；3.底座用黑色塑料制成,表面平整光洁，闸刀和刀承、连接片均为铜质；4.外形尺寸75×35×10mm。
	个
	80

	133
	滑动变阻器
	1.电阻10Ω或20Ω，额定电流2A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	40

	134
	滑动变阻器
	1.电阻50Ω，额定电流1.5A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	1

	135
	滑动变阻器
	1.电阻5Ω，额定电流3A。2. 滑动式变阻器由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱及触头等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的康铜丝密绕在瓷管上；3.电阻值误差应小于10％；4.支架为合金铝，触头及滑动头均为铜质。
	个
	1

	136
	电阻圈
	1.由5Ω、1.5A,10Ω、1A,15Ω、0.6A电阻圈各一只组成；2.使用环境条件：温度-1~+40℃，相对温度≤85%；3.电阴圈用康铜丝绕制而成，通赤接线柱固定于长方形胶木（或木）座中；4.电阻值误差±1%；5.电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐；6.在额定电流下长时间工作后，电阻丝应无明显变形，绝缘层不得剥落，胶木座无灼焦及开裂现象。
	组
	20

	137
	电阻定律演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY217的相关规定。  
	台
	2

	138
	电阻定律实验器
	1.由底板及康铜丝1根、碳钢丝1根、镍铬丝2根三种导线、8个接线柱、支撑架、2个连接片等组成；2.外形尺寸：560×180×20mm±2mm；3.金属导线名称，直径在底板上应有明显标记；4.底板由铁板制成，表面作防护处理；5.接线柱、垫片、螺母、连接片均为铜质，接线柱直径5mm，与底板绝缘良好；6.电阻丝必须拉紧绷直，弹动时，声音清脆响亮。
	台
	20

	139
	教学电阻箱
	1．电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；2.所有电阻均用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上；3.电阻箱的参考条件℃环境温度20±4℃相对湿度40%～60%，，电阻箱参考功率为0．3W，标称使用功率为1W；4.电阻箱最小步值为0.1Ω，最大阻值调节9999.9Ω。
	个
	2

	140
	演示线路实验板
	初中演示组,技术要求应符合JY0218的相关规定。
	套
	2

	141
	学生线路实验板
	初中物理分组仪器，初中学生组,技术要求应符合JY0218的相关规定。
	套
	20

	142
	单刀双掷开关
	初中物理分组仪器，应符合JY 117有关规定。
	个
	20

	143
	双刀双掷开关
	初中物理演示仪器，应符合JY 117有关规定。
	个
	4

	144
	焦耳定律演示器
	1、初中物理演示仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6Ｖ～12V
3、能在10分钟内，演示效果显著。
4、仪器的实验误差小于7％
	套
	2

	145
	焦耳定律实验器
	1、初中物理分组仪器，供中学物理教学讲解功与热的关系用。
2、使用电源D.C，6Ｖ～12V
3、能在10分钟内，实验效果明显。
4、仪器的实验误差小于7％
	套
	20

	146
	保险丝作用演示器
	1．产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ。
2．面板应采用阻燃材料或金属面板，长度450mm，高度300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图应绘制正确，清晰，不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质，接线柱间的距离280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离80mm。4．接保险丝的接线柱为铜质。两接线柱间的距离80mm。5．电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。6．实验材料及要求：保险丝1A、2A、3A、5A各种5米。铜导线，单芯，直径0.5mm，长80mm，数量10根绝缘实验导线，额定电流3A，长290mm，数量30根裸实验导线，单芯，直径0.7mm，长285mm，数量10根短路导线，多芯铜线，长150mm，两端有接线夹负载（灯泡），12V/50W，数量4只负载（灯泡），12V/10W，数量2只。
7．保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。8．绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。9．交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。10.在9m外观看实验应清晰。11.当输入电压为220V时。电源输出空载电压14.5V，额定电流时负载电压12V，额定电流值，10A。12.用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后将负载短路，保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。                         
13.符合JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》有关规定。
	套
	1

	147
	条形磁铁
	初中物理分组仪器，Ｄ－ＣＧ－ＬＴ－180型，技术要求应符合JY0057的相关规定。
	对
	20

	148
	蹄形磁铁
	初中物理演示仪器，Ｄ－ＣＧ－ＬＵ－80型，技术要求应符合JY0057的相关规定。
	个
	1

	149
	磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中学物理演示永磁体磁场用。
2、由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成。
3、小磁针在透明板孔内转动灵活。
	套
	1

	150
	立体磁感线演示器
	1、初中物理演示仪器，用于初中物理演示永磁体磁场和电磁场的存在及磁力线的空间分布。
2、仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。
3、透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。
4、透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。
5、条形磁铁和蹄形磁铁应符合JY 0057—94《教学用磁钢》第4章的有关要求。 
	套
	1

	151
	磁感线演示板
	1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径1mm，在透明板孔内转动灵活。
	套
	1

	152
	电流磁场演示器
	1、初中物理演示仪器，电磁学仪器，供中小学物理演示电流的磁场用。
2、有直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分。
3、工作电压DC 6Ｖ～9V。
4、导线用线径φ0.38mmQZ漆包线。
5、直导线的匝数为50匝，环形绕50匝，螺线管绕44匝。
6、全部演示器件用聚苯烯透明塑料制成。
	套
	2

	153
	菱形小磁针
	初中物理分组仪器，16个，技术要求应符合JY0012的相关规定。
	套
	20

	154
	翼形磁针
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0012的相关规定。
	对
	20

	155
	演示原副线圈
	1.骨架用黑色塑料制，表面光洁；演示原副线圈底座平整；2.圆筒内径：13±0.5mm，圆筒外径：22±1mm；3.对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm，圆筒外径：49±1mm；4.铁芯采用长不小113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装有塑料手柄。
	套
	1

	156
	原副线圈
	1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成；原线圈骨架：圆筒内径11mm，圆筒外径15mm，绕线宽度57mm；2.付线圈骨架：圆筒内径24mm，圆筒外径30mm，绕线宽度50mm；3.铁芯：直径10mm,长度77mm,铁芯为软铁制成，要求表面镀锌、钝化处理或镀铬，铁芯的上端应装有塑料手柄；进行电磁感应的实效果应明显；4.原副线圈骨架为黑色塑料制成 ，表面光洁。
	套
	20

	157
	蹄形电磁铁
	1.密绕细线，稀绕粗线；2.构造：由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成，线圈外面缠塑料带示线圈绕向；3.铁芯插在线圈内，可以拆下；铁芯和衔铁可以悬挂。
	组
	1

	158
	电磁铁实验器
	1、初中物理分组仪器，由一个U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、衔铁、指南针等组成
2、线圈外面有绕向标志。
3、工作电压直流6V，工作电流1A。
	台
	20

	159
	电铃
	初中物理演示仪器，立式，技术要求应符合JY208的相关规定。
	个
	1

	160
	电磁继电器
	初中物理分组仪器，应符合JY 51的规定。
	个
	20

	161
	磁场对电流作用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本产品主要由U形磁铁、导电管、接线柱、支架等组成。导电管为铜质材料制成，磁铁有明显的极性标志。
	套
	20

	162
	左右手定则演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0014的相关规定。
	个
	1

	163
	小型电动机实验器
	初中物理分组仪器，技术要求应符合JY/T0022的相关规定。
	套
	20

	164
	手摇交直流发电机
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0021的相关规定。
	个
	1

	165
	电机原理说明器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY20的相关规定。
	个
	1

	166
	阴极射线管（磁效应管）
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY181的相关规定。
	个
	1

	167
	低频信号发生器
	初中物理演示仪器，20Hz～20kHz，有功率输出，技术要求应符合JY0362的相关规定。
	台
	1

	168
	电学实验盒
	1、初中物理分组仪器，产品供初中学生分组试验用。
2、所配器件包括：底板１块、小灯座３个、单刀开关２个、滑动变阻器１个、电池盒１个、小型电动机模型１套、电磁铁１套、到插头导线１套、器件盒１个。
3、滑动变阻器规格为10W/2A。
4、电池盒应能夹持1#电池4节。
5、小型电动机模型为立式结构，转子转动灵活。
6、电磁铁为蹄型，通电后衔铁挂重100ｇ。
	个
	20

	169
	能的转化演示器
	1、初中物理演示仪器，供中小学物理教学实验用。
2、 通过实验演示可定性了解机械能、电能、光能和热能相互转化互换的物理现象。
3、基本技术性能
3.1、发电机：空载输出电压＞6V。负载输出电压＞3V。（负载电阻50Ω转子速度＞1800转/分）。
3.2、光电池输出：（阳光直接照射光电池板）。空载输出电压：＞2V。负载输出电压：＞1.5V （负载电阻100Ω）。
3.3、电动机驱动电源：直流电压：1.5V　 电流＜50mA。
3.4、电压指示表：满度1.5V。
3.5、电热线圈：5W～10Ω、lA。
	套
	1

	170
	能的转化实验器
	1、初中物理分组仪器，用于初中物理分组实验用。
2、机械能—电能—光能，电能—机械能—光能。
3、完成以下实验：⑴机械能与电能的相互转换，说明机械能转换为电能、电能转换为机械能。⑵机械能、电能、风能的变化，说明机械能转换为电能后又转换为风能。⑶电能、声能的变化，说明电能转换为声能。⑷电能、热能、光能的变化，说明电能转换为热能和光能。⑸电能、磁能、机械能的变化，说明电能转换为磁能，磁能又转换为机械能。⑹光能、电能、机械能的变化，说明光能转换为电能，电能又转换为机械能。
	套
	20

	171
	磁悬浮演示器
	1、初中物理演示仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、本品主要由带控制旋钮的通电螺线管、永久性强磁铁底壳、支撑杆组成。
3、工作电压为12-18V，直注电流最大1A。
	套
	1

	172
	光具盘
	1.磁吸附式，由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成。2.演示板：铝合金板正面喷白色无光漆；3.演示盘：铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，角度：四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；4.光源：附独立激光光源三只（稳压恒电源电压6V），白炽光源一只（电压6～8V），供白光的色散与合成和透镜成像之用；5.附件：梯形玻璃砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、凹凸柱面镜、大双凸柱透镜、小双凸柱透镜、小双凹柱透镜、平面反射、漫反射镜一组、正三棱镜一对、双凸透镜、潜望模型镜、平面反射镜等。
	套
	1

	173
	凹面镜
	1.由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凹面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	1

	174
	凸面镜
	1.由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm；凸面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	1

	175
	玻璃砖
	用透光性好的光学玻璃,表面光滑处理,无气泡,砖块成60°、45°梯形或矩形。
	块
	20

	176
	力学轨道小车及配件
	铝合金材质，尺寸1000*100*20mm，轨道底部采用滑轨设计，配有轨道调整脚、缓冲挡板2个、打点计点器托板、小车弹射开关，另配两辆智能小车。
	套
	20

	177
	光具座
	1.由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块、透镜框组成；2.导轨：采用￠16双元钢结构；3.平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；4.标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差0.1mm，尺全长刻线误差±0.5mm；5.滑块：滑块在导轨上移动平稳、方便，固定良好。
	套
	20

	178
	光具组
	初中物理分组仪器，技术要求应符合JY0047的相关规定。
	套
	20

	179
	三棱镜
	1.由三棱镜体、托架、支柱、底座各部分组成；2.底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈“U”形，厚度2mm，宽109mm，高32mm；3.镜体形状呈三棱柱，三边长都是23mm，高75mm，外部镶嵌黑色塑料外框。
	个
	20

	180
	白光的色散与合成演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0310的相关规定。
	套
	2

	181
	透镜及其应用实验器
	1、初中物理分组仪器，本产品适用于中学物理实验使用。
2、由凹透镜、凸透镜、底座、毛玻璃、光屏、激光笔等组成，凹凸透镜均为玻璃制成。
	盒
	20

	182
	平面镜成像实验器
	1、初中物理分组仪器，供中小学物理教学实验用。
2、实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。
	套
	20

	183
	光的传播、反射、折射实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器主要由底座、刻度圆盘、激光笔和相应镜片组成。
2、圆盘上应有放置激光笔的支架，激光笔在支架上方便固定和调节。
3、圆盘中央应方便放置各种实验附件。
	套
	20

	184
	激光笔
	1、初中物理分组仪器，产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。
2、使用范围7-15m，波长650 nm。
	个
	30

	185
	光的三原色合成实验器
	1、初中物理分组仪器，仪器由光源和滤色片组成。
2、每种滤色片对应的光源应能任意关断或开启。
3、实验在正常光照教室效果明显。
	套
	20

	186
	紫外线作用演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0401的相关规定。
	套
	1

	187
	红外线作用演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY/T0400的相关规定。
	套
	1

	188
	手持直视分光镜
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY0351的相关规定。
	套
	9

	189
	轮轴模型
	初中物理演示仪器，J2120型,技术要求应符合JY109的相关规定。
	个
	1

	190
	轴承模型
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，主要用于中学物理教师讲解滑动轴承和滚动轴承之间的关系。
2、选用塑料材料制作。
3、滑动轴承由转轴和轴承两部分组成。
4、滚动轴承由两个环套、钢圆柱组成。
5、两种轴承转动灵活、无卡压、破裂变形等现象。
	个
	1

	191
	抽水机模型
	1、初中物理演示仪器，用于初中物理演示抽水机构造及工作原理。
2、活塞式（含吸取式和压力式两种）。
3、吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。
4、水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。
5、筒和压力包用透明塑料制成，壁厚4mm，缸筒外经60mm。
6、装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。
	个
	1

	192
	离心水泵模型
	初中物理演示仪器，齿轮式或皮带式,技术要求应符合JY222的相关规定。
	个
	1

	193
	液压机模型
	初中物理演示仪器，性能应符合JY 43的规定。
	个
	1

	194
	水轮机模型
	1、初中物理演示仪器，力学仪器，供中学物理讲解水轮机的构造和工作原理用。
2、由水轮、支架、水槽三部分构成。
3、水轮直径：200mm；材料：塑料加工。
4、其它部分用金属加工，表面烤漆处理。
	套
	1

	195
	汽油机模型
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理教学讲述汽油机构造用。
2、有机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成。
3、电源电压DC 3V。
4、四个冲程的过程明显，点火时间正确。
	个
	1

	196
	柴油机模型
	1、初中物理演示仪器，热学仪器，供中学物理教学讲述柴油机构造用。
2、有机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成。
3、四个冲程的过程明显。
	个
	1

	197
	磁分子模型
	初中物理演示仪器，符合JY299的相关要求。
	套
	1

	198
	电机模型
	1、初中物理演示仪器，本产品为立式结构,即转子的转轴为竖直方向,本产品供初中物理演示实验用。
2、电机模型由定子、转子、换向器、支架、动力传动装置、底座等组成。 
3、电机模型的外观尺寸210mm×700mm×2 80mm。 
4、产生磁场的磁体为永磁式,其剩磁100mT。
5、转子线圈为150mm×120mm，线圈上装有显示电流方向的装置，外框涂有红、兰两种颜色。
6、转子与定子极靴间隙为3mm～7mm。
7、换向器与转轴的不同轴度为0.5mm。 
8、电刷由有足够弹性的铜片组成。
	个
	1

	199
	电话原理模型
	1、初中物理演示仪器，电学仪器，供中学演示电话原理用。
2、有演示板、话筒模型、听筒模型、电池架等组成。
3、外形尺寸：600×450mm。
4、原理图线条应粗细均匀，无漏印现象，线条宽度不小于2mm。
5、工作电压 DC 4.5V±0.5V。
6、最大工作电流：1A。
7、听筒膜片位移2mm。
	个
	1

	200
	量筒
	1、规格：10ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	30

	201
	量筒
	1、规格：50ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	2

	202
	量筒
	1、规格：100ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	60

	203
	量杯
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12803、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	2

	204
	试管
	1、规格：φ15mm×150mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	60

	205
	试管
	1、规格：φ32mm×200mm,硬质。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	5

	206
	烧杯
	1、规格：250mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	60

	207
	烧杯
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	208
	烧瓶
	圆、长，500mL，应符合GB/T 11414-2007　《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。
	个
	5

	209
	烧瓶
	1、平底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	210
	酒精灯
	1、规格：150mL，单头。灯体高80mm±10mm，灯盖高62mm±3mm，全高120mm±12mm，灯体直径84mm±5mm，灯口直径20mm±2mm，灯颈高25mm±5mm，灯体壁厚1.5mm±0.5mm，灯盖壁厚2.5mm±1mm。
2、以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	211
	漏斗
	1、规格：90mm。斗口外径90mm，斗高72mm，斗下支管长90mm，斗壁厚1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、 其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	212
	平底管
	90mm，应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》。
	支
	2

	213
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度应50mm，全长应100mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	214
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板，应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。　
	支
	20

	215
	镊子
	应符合YY/T 0596-2006和JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	216
	石棉网
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。
2、本品用于化学实验时隔热。
3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm。
4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折5mm。
5、石棉膏涂复面积不小于Φ80mm涂复厚度1mm。
6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	30

	217
	玻璃管
	1、规格：φ7mm～φ8mm。壁厚0.8mm
2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	1.5

	218
	乳胶管
	1、化学实验品用。
2、产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒。
3、管径为3mm～4mm。
4、包装规格：30m／包装。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	米
	3

	219
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，规格60mm。
2、陶瓷制造。
3、蒸发皿外径：62mm～63mm。 蒸发皿高：28mm～30mm。 壁厚：2mm～5mm。 蒸发皿底径：40mm。
4、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	20

	220
	电工材料
	包括鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。
	套
	1

	221
	电子元件（工业产品）
	包括电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。
	套
	1

	222
	新材料样品
	包括纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料等。
	套
	1

	223
	家庭电路器材
	1、包括空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。
2、各器材符合相关的技术标准要求。
	套
	1

	224
	一般材料
	包括锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	套
	1

	225
	彩色透光片
	1、包括红、绿、蓝三种透光胶片。
2、色彩纯正，片面清洁无划伤。
	套
	20

	226
	颜料的三原色
	包括品红、黄、蓝三色颜料。
	适量
	20

	227
	甲电池
	R40  1.5V。
	个
	20

	228
	1号电池
	每组2个 ，无汞碱性电池。
	组
	50

	229
	电珠（小灯泡）
	2.5V或3.8V
	个
	100

	230
	测电笔
	1、初中物理学生用工具，由测电头、绝缘手柄组成。
2、采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。
3、测量范围：交流12V—220V 。
4、手柄绝缘性能良好。
	支
	20

	231
	一字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。
2、全长约230ｍｍ。
	支
	20

	232
	十字螺丝刀
	1、初中物理学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。
2、全长约230ｍｍ。
	支
	20

	233
	尖咀钳
	初中物理学生用工具，符合ＱＢ/Ｔ2443的规定。
	把
	20

	234
	电工刀
	初中物理学生用工具，应符合QB/T2208的有关要求 。
	把
	9

	235
	手摇钻
	技术要求应符合QB/T2210规定。
	个
	1

	236
	木锉
	1、型号规格：250mm,（一套三个）。 
2、应配扁木锉1个、半圆木锉1个、圆木锉1个 。
3、其它技术要求应符合QB/T2569.6的规定。
	个
	1

	237
	木工锯
	技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。
	把
	1

	238
	木工锤
	0.25KG，优质高碳钢锥形锤头，硬木锤把，总长度300mm。
	把
	1

	239
	刨
	木工工具，铇身为硬木。规格300mm×45mm。含刨刃等备件。
	个
	1

	240
	斧
	规格：700g，其他技术要求执行QB/T2565.5标准。
	把
	1

	241
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。
2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。
3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
4、锯条不少于10条。
5、锯条和锯弓配合良好。
	把
	1

	242
	剥线钳
	技术要求应符合QB/T2207的相关规定。
	把
	1

	243
	钢丝钳
	技术要求应符合QB/T2441的相关规定。
	把
	1

	244
	手锤
	型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。
	把
	1

	245
	錾子
	木工用，10㎜平錾。
	个
	1

	246
	锉力
	1、型号规格：250mm
2、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
3、每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。
	个
	1

	247
	三角锉力
	1、型号规格：250mm
2、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
3、每套应配扁锉1个、半圆锉1个、三角锉1个 。
	个
	1

	248
	什锦锉
	1、型号规格：180mm×12件。
2、什锦锉一套12件：齐头扁锉、尖头扁锉、半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、单面三角锉、刀形锉、双半圆锉、椭圆锉、圆边扁锉、菱形锉。
3、应符合QB/T 3843-1999的有关要求。
	套
	1

	249
	活扳手
	1、型号规格：200mm 
2、活板手应符合 GB 4440的有关要求。
	把
	2

	250
	手剪
	1、型号规格：180mm 
2、材料为45#钢，表面镀铬，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。
3、剪口工作部硬度不低于HRC54。
4、剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。
5、剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。
	把
	1

	251
	直角尺
	1、主尺全长250mm，宽30mm。刻度最小分度值为1mm。
2、主尺刻度线清晰，字迹清楚。
3、应符合GB/T6092的要求。
	个
	1

	252
	高度游标卡尺
	1、规格：0～300mm、0.02mm。
2、应符合GB1214.3的规定。
	个
	1

	253
	电烙铁
	1、型号规格:内热式电烙铁60w 、20w各配1个。
2、其它技术要求应符合QB/T2567的规定。
	支
	2

	254
	平口钳
	1、180mm。
2、应符合QB/T 2440.2的有关要求。
	个
	1

	255
	台虎钳
	1、型号规格：100mm。
2、应符合QB/T 1558.2-1992 的相关要求。
	台
	1

	256
	钳工工作台
	1、工作台供实验教师进行仪器的简单修理和自制教具用。
2、由台面、台腿、抽屉及附件组成。
3、台面：长1200mm，宽600mm，高800mm。台面厚30mm。台腿截面最小处45mm´45mm。
4、全实木材料，榫头连接。木材含水率不大于１６%，表面油漆处理。
５、配工作台灯、安台虎钳和垫铁。
	台
	1

	257
	投影片绘制工具
	1、画笔：油性彩色笔，红、黄、蓝彩色笔各一支。笔的两头分别可画出细线和较粗的线条，色彩鲜艳，粘性强，经久不退色，用酒精和松节油可洗掉。
2、透明胶片：20张，清晰度高，透光性好。
	套
	1

	258
	工作服
	1、实验室教师用白大褂。
2、涤、棉混纺，棉不少于50%。
3、样式可男、女通用。
4、大小为XL。
	件
	1

	259
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)
	个
	1

	260
	手套
	1、实验室教师用一般防护棉线手套。
2、通用型。
	双
	1


初中化学仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	钢制黑板
	1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mmX 600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。6.性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	块
	1

	2
	打孔器
	采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。 7.其它符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
	套
	2

	3
	打孔夹板
	1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
2、产品长175mm,宽40mm。
3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。
4、上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个。
5、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。
6、上夹板、下夹板厚度11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。
7、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	1

	4
	打孔器刮刀
	1、产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
2、刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。
3、刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。
4、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
5、刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
6、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	1

	5
	离心沉淀器
	1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀；5 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	台
	1

	6
	磁力加热搅拌器
	1、使用电源： AC 220V  50Hz 。
2、消耗功率： 300W。
3、能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。
4、电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min 。
5、加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300℃ 。
6、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。
7、安全要求： 应符合 GB 4706.1 的有关规定。
8、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	台
	1

	7
	酒精喷灯
	1、初中化学通用仪器，供学校弯曲、加热、熔接各种玻璃管、棒用，坐式。
2、规格：200ml。
3、材料：铜材或不锈钢。
4、焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液。
5、火焰稳定，大小调节方便。
6、最高温度应能达到800℃。                                                                                              7、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	2

	8
	蒸馏水器
	1、出水量3L/H。
2、其余要求应符合YY/T 0280—1995、JY0001─2003的规定。
	台
	1

	9
	列管式烘干器
	1、供试管瓶子干燥用。
2、电热式。
3、使用电源： AC 220V  50Hz 。
4、消耗功率： 240W（电机20W；加热220W）。
5、结构：不锈钢气流式，热风管位13管。
6、干燥气流温度：50℃ ～ 60℃ 。
7、安全要求： 应符合 GB 4706.1 的有关规定。
8、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	台
	1

	10
	烘干箱
	1、外壳采用优质冷轧板喷塑而成，内室采用优质不锈钢薄板制作。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。智能数显控温仪表，控温精确、稳定。内室尺寸：400×380mm。
2、控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃。
3、工作电流:220V/50Hz。
4、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	台
	1

	11
	塑料洗瓶
	1、化学实验清洗玻璃仪器用。
2、瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。
3、喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴内直径φ1mm。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	4

	12
	试剂瓶托盘
	1、托盘外形尺寸300mm×250×70mm。
2、托盘材质应为ABS材质。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	14

	13
	实验用品提篮
	1、木质或竹质或塑料制品。
2、长48cm，宽30cm，高38cm,厚1cm。
3、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重15KG。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	4

	14
	塑料水槽
	1、塑料制，250mm×180mm×100mm。附集气架。
2、其余要求应符合JY 53-80、JY 0001—2003的有关规定。
	个
	20

	15
	方座支架
	1、初中物理分组仪器，                                                                                                   2、其余要求应符合ＪＹ/T 0393的相关要求。
	套
	20

	16
	万能夹
	1、中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。
2、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。
3、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。
4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	5

	17
	三角架
	1、有铁环和三只脚两部分。
2、铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚。
3、三只脚用直径φ5mm的圆钢制成。
4、三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固。
5、三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度小于0.5mm。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	20

	18
	泥三角
	1、由3支空心陶瓷管组成，外形尺寸：直径φ11×58mm。
2、用铁丝分别从3支陶瓷管空心穿过，然后组成三角形。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	10

	19
	试管架
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸约445mm×35mm×5mm；孔径为23mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ10mm。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	20
	漏斗架
	1、漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成；2、漏斗板用冷板冲压成型，表面上有４个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。3、电镀杆为Φ10×350mm金属杆,表面镀铬,一头有Φ8×14mm为螺纹。4、底座为Φ125mm圆盘铸件，中间有一Φ8mm内螺纹，底座烤漆。整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。5、电镀杆光亮，无脱镀现象，底座放置平稳；6、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。
	个
	1

	21
	滴定台
	1、实验室用具，供放置试管用。
2、木质或塑料制成,12孔。
3、上板尺寸445mm×35mm×5mm；孔径为23mm。
4、下板尺寸约445mm×80mm×15mm。
5、连接上下板的立柱为17mm×80mm。
6、管柱外直径φ10mm。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	22
	滴定夹
	1、左右可夹持直长度为800mm，容量为50ml的滴定管两支，最大夹持直径20mm，夹持竖质量1kg。
2、夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。
3、其余要求应符合 JY0001─2003的规定。
	个
	1

	23
	多用滴管架
	1、管架应由底座、主柱、管夹等组成，表面应具防腐处理层。
2、管夹应夹持牢固、稳定可靠。管夹表面应具缓冲垫，应防腐蚀。
3、应具固定漏斗、烧瓶、试管等装置。
4、夹持滴点管数量4支。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	4

	24
	学生电源
	1、初中物理分组仪器，输出直流电压1.5V-9V,1.5A.每1.5V一档。
2、其余技术要求应符合JY0361、JY 0001—2003的相关规定。
	台
	20

	25
	教学电源
	1、初中物理演示仪器，交流2V～12V,5A,每2V一档。直流1.5V～12V,2A；分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档。大电流40A，8S自动关断。
2、其余要求应符合JY0361、JY 0001—2003的相关规定。
	台
	1

	26
	托盘天平
	1、计量仪器，供中小学学生分组实验用。
2、最大称量：100g，0.1g。
3、符合QB/T 2087、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	20

	27
	电子天平
	1、计量仪器。
2、最大称量：400g，0.1g。
3、其余要求应符合GB/T26497的规定、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	1

	28
	温度计
	1．温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为0.2℃。2．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应0.8mm。标度线的宽度不超过相邻标度间距的1/5。3．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色牢固。无脱色、污迹和其他影响读数的现象。4．感温液柱无中断，无自流，上升时无明显的停滞或跳跃现象。下降时不在管壁上留有液滴或挂色。5．玻璃棒和玻璃套管光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。6．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求
	支
	20

	29
	温度计
	1、水银温度计，最小分度值为1℃。
2、测量范围为0℃～200℃。
3、玻璃应光洁透明,不得有裂痕。
4、毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
5、感温液体与液柱
5.1感温液体纯洁，无杂质。
5.2液体无中断。上升时，没有停滞和跳跃现象；下降时， 不会在管壁上留下液滴。
6、温度计示值误差±1℃。
	支
	1

	30
	多用电表
	1、初中物理演示仪器，交流5级，直流２.5级。                                                                        2、技术要求应符合JB/T9283的相关规定。
	个
	1

	31
	密度计
	1、密度大于1g/cm3。
2、技术要求应符合GB/T17764、JY 0001—2003的有关规定。
	支
	1

	32
	密度计
	1、密度小于1g/cm3。
2、技术要求应符合GB/T17764、JY 0001—2003的有关规定。
	支
	1

	33
	酸度计(pH计)
	1、笔式，测量范围：pH0～14，分辨率：0.1。
2、GB/T 11165、JY 0001—2003的有关规定。
	台
	1

	34
	水电解演示器
	1、供中学化学演示水的电解实验用。                                                                                       2、与方座支架、学生电源配合使用；电源电压：DC2V～24V。                                                                               3、由玻管两支、球形漏斗、活塞和电极组成。电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm，铂片纯度99.8%。玻管：外径15mm，长度450mm，容积为40ml。活塞密封性能良好。球形漏斗容积60ml。玻件应光洁透明，厚度1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。玻件经退火处理，用偏光应力仪观察。应呈紫红色。                                                                              4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	台
	1

	35
	水电解实验器
	1、供中学化学学生分组实验用。                                                                                           2、与学生电源配合使用；电源电压：DC2V～6V。
由底座、透明盛液管、活塞和电极组成。透明盛液管应光洁透明，厚度不小于1mm，厚薄均匀，平整光滑牢固；电极为铂片或钛合金片，尺寸10mm×5mm×0.1mm；底座应稳固，不变形。
	台
	20

	36
	贮气装置
	1、化学实验室设备，用于收集、贮存气体。
2、由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。
3、气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。
4、底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。
5、气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	台
	2

	37
	分子间隔实验器
	1、由盛液柱、显示柱等组成。                                                                                             2、能够直观形象地演示物质分子与分子间有间隔，产品性能满足中学化学实验教学的要求。
	件
	20

	38
	溶液导电演示器
	1、以发光二极管显示导电性能，导电好，亮4～5个，导电一般，亮1～2个，不导电，不亮。                                       2、电极与容器配合良好，可随意滑动。缸体与电极拆装容易，便于清洗。                                                       3、缸体观察面应透明，无气泡、气线等疵病，可见度较好。供电ＡＣ12Ｖ。效果明显，具较大可见度。
	台
	2

	39
	微型溶液导电实验器
	1、实验器为学生化学分组实验用。
2、由线路、发光二极管组成。
3、改变溶液深度和调节电压，电珠亮、暗明显，实验效果好。
4、笔式。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	20

	40
	化学实验装置磁性教具
	1、初中化学教学演示用。                                                                                                 2、由磁性橡胶块上粘贴各种演示实验的组件图案组成。
3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	1

	41
	化学实验废水处理装置
	1、20升／次，无极变速双搅拌，附循环泵。
3、制作的材料耐强酸、强碱，耐腐蚀，透明，以便于观察。
4、清洗方便。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	1

	42
	元素学习卡
	1、学生学习元素名称、符号用。2、用优质铜版纸彩印而成，规格尺寸50mm×80mm。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	20

	43
	炼铁高炉模型
	1、符合JY 0305-1991的要求。
2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	44
	分子结构模型
	1、氢原子球直径23mm，其余要求原子球直径30 mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	10

	45
	金刚石结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	1

	46
	石墨结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	1

	47
	碳-60结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	1

	48
	氯化钠晶体结构模型
	1、球直径30mm。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	1

	49
	碳的同素异形体结构模型
	1、包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。
2、其余要求应符合JY52-1980、JY 0001—2003、DB51/T 1567—2013的有关规定。
	套
	13

	50
	金属矿物、金属及合金标本
	1、金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求、包装要求应符合ＪＹ0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。
2、金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。
3、合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。                                                                     4、其余要求应符合JY0005-90、JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	1

	51
	原油常见馏分标本
	1、供初中化学教学使用。
2、标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油。
3、装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。
4、包装盒上盖面应透明，包装盒应牢固。
5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	1

	52
	合成有机高分子材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示高分子材料的特征、用途。
2、产品选用十种以上高分子材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	1

	53
	新型无机非金属材料标本
	1、适用于初中化学教学中演示新型无机非金属材料的特征、用途。
2、产品选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。
3、每种材料标本外形尺寸50mm×15mm×1mm。
4、选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。
5、每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。
6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	盒
	1

	54
	中学化学投影拼板
	满足教学需求
	套
	1

	55
	量筒
	1、规格：10ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	50

	56
	量筒
	1、规格：50ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	50

	57
	量筒
	1、规格：100ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	2

	58
	量筒
	1、规格：500ml。
2、符合GB/T 12804、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	2

	59
	量杯
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12803、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	1

	60
	容量瓶
	1、规格：250ml。
2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	1

	61
	容量瓶
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 12806、JY/T 0423-2011的有关规定。
	个
	1

	62
	滴定管
	1、规格：酸式，25mL。
2、符合GB/T 12805、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	1

	63
	滴定管
	1、规格：碱式，25mL。
2、符合GB/T 12805、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	1

	64
	试管
	1、规格：φ12mm×70mm。
2、符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	100

	65
	试管
	1、规格：φ15mm×150mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	200

	66
	试管
	1、规格：φ18mm×180mm。
2、符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	150

	67
	试管
	1、规格：φ20mm×200mm。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	200

	68
	试管
	1、规格：φ32mm×200mm,硬质。
2、符合符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	10

	69
	具支试管
	1、规格：φ20mm×200mm。试管长200，外径为20mm，支管外径8mm，支管长35mm，试管壁1.0mm。
2、试管应连接平滑牢固，不得有未扩散的料堆，支管不得有明显偏歪。
3、其余要求应符合 JY/T 0441-2011、JY/T 0423-2011的有关规定。
	支
	10

	70
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ15mm×150mm。管外径15mm，长150mm，壁厚1.2mm。管身圆度误差3%。
3、其余要求应符合JY/T 0431-2011的规定。
	支
	10

	71
	硬质玻璃管
	1、加热条件下的反应器。
2、规格：φ20mm×250mm。管外径20mm，长250mm，壁厚1.2mm。管身圆度误差3%。
3、其余要求应符合JY/T 0431-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	10

	72
	烧杯
	1、规格：25mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	150

	73
	烧杯
	1、规格：50mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	150

	74
	烧杯
	1、规格：100mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	100

	75
	烧杯
	1、规格：250mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	100

	76
	烧杯
	1、规格：500mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	77
	烧杯
	1、规格：1000mL。
2、符合GB/T 15724、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	3

	78
	烧瓶
	1、圆底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	30

	79
	烧瓶
	1、平底、长颈，250mL。
2、符合GB/T 15725.6、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	3

	80
	锥形瓶
	1、规格：100mL。瓶身最大外径64mm，瓶颈外径22mm，瓶颈高24mm，瓶全高105mm，壁厚0.8mm、JY/T 0423-2011的规定。                                                                                                  2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	40

	81
	锥形瓶
	1、规格：250mL。瓶身最大外径85mm，瓶颈外径34mm，瓶颈高34mm，瓶全高140mm，壁厚0.9mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	10

	82
	蒸馏烧瓶
	1、规格：250mL。瓶身外径88mm，瓶颈外径25mm，瓶全高220mm，支管长180mm，直管外径8mm，瓶口到支管接口距离66mm，壁厚0.9mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	83
	酒精灯
	1、规格：150mL，单头。灯体高80mm，灯盖高62mm，全高120mm，灯体直径84mm，灯口直径20mm，灯颈高25mm，灯体壁厚1.5mm，灯盖壁厚2.5mm。
2、以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	40

	84
	抽滤瓶
	1、规格：500ml。瓶全高200mm，支管外径10mm。
2、是实验室中使用的一种玻璃器皿，的外形极似锥形瓶，只是在管口处多开了一个侧向的连接口，用来接上塑胶管再接到抽气泵上。
3、瓶的壁厚、底厚应均匀。
4、其余要求应符合JY/T 0449-2011《教学用玻璃仪器抽滤瓶>的有关规定。
	个
	2

	85
	抽气管
	1、内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距3mm。
2、内管喷口磨平，无斜口和缺口，直观内磨砂浮子活动自如，无阻塞不通。
3、外观节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大至今小于1.5mm，数量不超过2个。
4、其余要求应符合JY/T 0432-2011、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	1

	86
	干燥器
	1、规格：160mm。
2、符合GB/T 15723、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	2

	87
	气体发生器
	250mL；1.产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。2.外形尺寸：试管及烧瓶壁厚均大于9mm。试管口直径24mm，颈部球径38mm，全长180±5mm。烧瓶底径80mm，高140mm，支管外径8mm，支管长30mm。4#胶塞。
3.理化性能符合GB6579，GB6580标准的规定。4.仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷。
	个
	2

	88
	冷凝器
	1、规格：直形，300mm。
2、符合QB/T 2109-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	2

	89
	牛角管
	1、规格：弯形，φ18mm×150mm。
2、其余要求应符合、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	2

	90
	漏斗
	1、规格：60mm。斗口外径60mm ，斗高51mm ，斗下支管长60mm ，斗壁厚1.2mm，下支管外径7mm～9mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	40

	91
	漏斗
	1、规格：90mm。斗口外径90mm±4mm，斗高72mm ，斗下支管长90mm ，斗壁厚1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm。
2、 其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	3

	92
	安全漏斗
	1、直形。全长300mm，斗高52mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和。
3、其余要求应符合JY/T 0429-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	93
	安全漏斗
	1、双球形。全长352mm，斗高52mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm。
2、漏斗的下管应与斗对称轴线基本重和，双球应基本在意水平线上，管应在球的中心，不得有明显歪斜。
3、其余要求应符合JY/T 0429-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	94
	分液漏斗
	1、规格：锥形，100mL。
2、符合QB/T 2110-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	95
	分液漏斗
	1、规格：梨形，50mL。
2、符合QB/T 2110-1995、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	96
	布氏漏斗
	1、规格：80mm。瓷，白色，均匀无杂色。釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹。无碰损缺口。
2、漏斗不允许有明显的椭圆现象，口部平整。漏斗内滤孔均匀分布，滤孔板无凹凸不平。
3、其余要求应符合JY/0001-2003的规定。
	个
	1

	97
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度应50mm±5mm，全长应100mm±10mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	98
	Y形管
	1、规格：Y形。φ7～8mm。下支管长度应50mm，全长100mm，壁厚1mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	99
	滴管
	1、规格：8mm×90mm、 8mm×100mm、 8mm×150mm、 8mm×200mm。                                                             2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。                           3、其余要求应符合JY/T 0433-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	100

	100
	离心管
	1、规格：10ml。圆柱管直径17mm，圆锥管高42mm，圆锥管直径7mm，全高110mm，壁厚0.7mm。
2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不得多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不得多于2个。
3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。的有关规定。
	支
	10

	101
	干燥管
	1、规格：单球，150mm。干燥管的球厚薄均匀，无明显歪颈、塌肩。2、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。3、其余要求应符合JY/T 0436-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	支
	4

	102
	干燥管
	1、规格：U型，φ15mm×150mm。U形弯管正确，不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm。2、节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大直径小于1mm，数量不超过2个。3、其余要求应符合JY/T 0436-2011《教学用玻璃仪器干燥管球形和U形干燥管》、JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	支
	2

	103
	活塞
	1、规格：直形活塞。2、活塞孔与支管内口对正，偏差不得超过塞芯孔直径的1/3。3、活塞外观气线：最大宽度0.4mm，长度小于支管全长的2/3，4条以下；节瘤：最大直径1.4mm，4个以下；结石最大直径0.8mm，2个以下。无锋边存在。3、其余要求应符合JY/T 0437-2011的有关规定。
	支
	2

	104
	圆水槽
	1、规格：φ200mm×100mm。外径200mm，全高100mm，壁厚3mm，沿高10mm。2、其余要求应符合JY/T 0443-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	8

	105
	圆水槽
	1、规格：φ270mm×140mm。外径270mm，全高140mm，壁厚3mm，沿高10mm.2、其余要求应符合JY/T 0443-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	106
	玻璃钟罩
	1、色泽：正视无色。2、规格：φ150mm×280mm；器边磨平，磨边高低差3mm，无粘合缝空气边。磨砂面宽10mm。圆度误差4%。宽0.4mm，长不大于器全长1/2，不多于3条。3、应力：在偏光应力仪下，呈紫红色或扩散淡蓝色。4、其余要求应符合JY/T 0425-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	2

	107
	集气瓶
	1、规格：125mL，附毛玻璃片。瓶全高103mm，瓶身径56mm，正方形盖板边长65mm，正方形盖板厚2.5mm。2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。3、其余要求应符合JY/T 0438-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	80

	108
	集气瓶
	1、规格：250mL，附毛玻璃片。瓶全高130mm，瓶身径70mm，正方形盖板边长65mm，正方形盖板厚2.5mm。2、瓶口平面磨砂，能跟毛玻璃保持严密接触。正方形改版单面细磨，表面平整，不得碰损。3、其余要求应符合JY/T 0438-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	109
	广口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高78mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径24mm，瓶塞高15mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	80

	110
	广口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高103mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm，瓶口大径29mm，瓶塞高22mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	111
	广口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高130mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm，瓶口大径34mm，瓶塞高23mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	112
	广口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高160mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶口大径40mm，瓶塞高25mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	113
	广口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高78mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径24mm，瓶塞高15mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	40

	114
	广口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高103mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm，瓶口大径29mm，瓶塞高22mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	115
	广口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高130mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚.0mm，瓶口大径34mm，瓶塞高23mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	10

	116
	细口瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	80

	117
	细口瓶
	1、规格：125ml。无色。瓶全高105mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	80

	118
	细口瓶
	1、规格：250ml。无色。瓶全高135mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	119
	细口瓶
	1、规格：500ml。无色。瓶全高162mm，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	120
	细口瓶
	1、规格：1000ml。无色。瓶全高200mm，瓶身壁厚1.7mm，瓶底厚5mm。瓶口大径29mm，瓶塞高32mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5

	121
	细口瓶
	1、规格：3000ml。无色。瓶全高280mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚3.2mm。瓶口大径38mm，瓶塞高40mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	3

	122
	细口瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm，瓶身壁厚1mm，瓶底厚1.5mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	20

	123
	细口瓶
	1、规格：125ml。棕色。瓶全高105mm，瓶身壁厚1.2mm，瓶底厚1.8mm。瓶口大径18mm，瓶塞高24mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	20

	124
	细口瓶
	1、规格：250ml。棕色。瓶全高135mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm。瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，不小于92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011的规定。
	个
	10

	125
	细口瓶
	1、规格：500ml。棕色。瓶全高162，瓶身壁厚1.3mm，瓶底厚2.0mm。瓶口大径21mm，瓶塞高28mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	2

	126
	细口瓶
	1、规格：1000ml。棕色。瓶全高200mm，瓶身壁厚1.7mm，瓶底厚5mm。瓶口大径29mm，瓶塞高32mm。2、由瓶及塞子构成，瓶口内侧磨砂，跟玻璃磨砂塞或橡胶塞配套。瓶口与瓶肩要求倾倒液体时不产生喷噎现象，易清洗。瓶体和瓶塞用同一材料制成。3、磨砂面应均匀，92%。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	2

	127
	滴瓶
	1、规格：30ml。无色。瓶全高70mm，瓶身径38mm。瓶口大径14mm。滴管全高73mm。滴管头高10mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，无明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	80

	128
	滴瓶
	1、规格：60ml。无色。瓶全高85mm，瓶身径44mm。瓶口大径18mm。滴管全高90mm。滴管头高12mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	20

	129
	滴瓶
	1、规格：30ml。棕色。瓶全高70mm，瓶身径38mm。瓶口大径14mm。滴管全高73mm。滴管头高10mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	30

	130
	滴瓶
	1、规格：60ml。棕色。瓶全高85mm，瓶身径44mm。瓶口大径18mm。滴管全高90mm。滴管头高12mm。瓶身壁厚1mm，瓶底壁厚1.5mm。滴管壁厚0.8mm。2、滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀。胶头与滴管头部应紧密配合。滴管在瓶内应正直，无明显歪斜。3、其余要求应符合JY/T 0434-2011的有关规定。
	个
	5

	131
	坩埚
	1、实验用仪器。30ml。瓷质。色泽：白色，均匀无杂质。2、全长：60mm。身高：40mm。口外径：40mm。内径：38mm。壁厚：1mm～1.5mm。底径：35mm。3、盖外径：45mm。盖全高：20mm。盖球高：10mm。4、口圆整，无扁瘪，底部平整，不外凸摇晃。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	4

	132
	坩埚钳
	1、中学化学实验配套用品。2、材料：以ICr18Ni9Ti优质不锈钢材料制造。3、坩埚钳尺寸长度205mm，蛋形指圈为20×24G，夹持坩埚的匝圈27mm。4、表面应明亮泛光，无明显痕迹、斑点等缺陷。5、坩埚钳闭合时，钳尖应基本吻合，其前后、上下错位均0.5mm。6、钳内侧中部二圆弧不对称误差1.5mm。7、蛋形指圈手感舒适，无粗糙等感觉。8、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	133
	烧杯夹
	1、中学化学实验配套用品。2、材料：ICr18Ni9Ti，优质不锈钢材料制造。3、外形尺寸：长度不得202mm，蛋形指圈30×45G。4、表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷；夹身应匀称工整，无明显错位等现象；蛋形指圈内壁手感舒适,无粗糙感。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	4

	134
	镊子
	应符合YY/T 0596-2006和JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	135
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成。夹长100mm，手柄长度80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	个
	40

	136
	水止皮管夹
	1、本品供化学实验夹持乳胶管用。2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹。3、外形尺寸为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度12mm。5、压缩弹簧，其张开距离不20mm，手松开止水夹恢复原位。6、钢丝及挡板表面镀锌。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	137
	螺旋皮管夹
	1、本品供化学实验夹持胶管用。2、本品由支架管和带压板的螺杆等组成。3、外形尺寸为33mm×20mm×8mm。4、支架、压板等均由普通碳钢制成，外表镀锌。5、支架由上、下压板经两根钢柱联接。螺杆在上压板螺孔中转动自如。6、中压板在螺杆的带动下，能运动到上、下孔点，用以夹持乳胶管橡胶管，控制气体或液体的流量、流速。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	138
	石棉网
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、本品用于化学实验时隔热。3、石棉网外形尺寸为125mm×125mm。4、铁丝网上涂防锈漆，四边加折5mm。5、石棉膏涂复面积Φ80mm涂复厚度应在1mm。6、石棉膏表面平整、牢固、均匀，无划痕，无粉尘脱落。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	80

	139
	燃烧匙
	1、供中学化学实验和小学科学教学实验用。2、铜勺：材料采用厚度为0.5mm的Ｈ62铜板。3、手柄：材料为直径φ2mm，长度约为φ300mm镀锌铁丝或电焊条芯。4、铜勺与手柄用氧焊连接。5、铜勺成形外圆直径为20mm，窝孔深度3.5mm。6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	20

	140
	药匙
	1.产品为塑料或骨质材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长150mm。
	个
	80

	141
	玻璃管
	1、规格：φ5mm～φ6mm。壁厚0.5mm。2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	6

	142
	玻璃管
	1、规格：φ7mm～φ8mm。壁厚0.8mm2、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	5

	143
	玻璃棒
	1、规格：φ3mm～φ4mm。长度300mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。3、节瘤：最大直径1.8mm，8个以下；结石：最大直径1.4mm，5个以下。4、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	4

	144
	玻璃棒
	1、规格：φ5mm～φ6mm。长度300mm。2、玻璃质细长棒状简易搅拌器，硬度大、熔点高，无色透明。3、节瘤：最大直径1.8mm，8个以下；结石：最大直径1.4mm，5个以下。4、其余要求应符合JY/T 0431-2011的有关规定。
	千克
	4

	145
	软胶塞
	1、化学实验品用。2、型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。4、适用酸碱度pＨ2～10。5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒。6、胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	千克
	10

	146
	橡胶管
	1、化学实验品用。2、规格：5mm×7mm、6mm×9mm、8mm×12mm、10mm×14mm。3、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	千克
	3

	147
	乳胶管
	1、化学实验品用。2、产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象，无毒。3、管径为3mm～4mm。4、包装规格：30m／包装。5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	米
	40

	148
	试管刷
	1、供初中化学实验用。2、本品由铁丝及猪鬃两部分组成。3、猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固、整齐。4、毛刷长φ7mm×70mm～φ40mm×150mm。5、毛刷柄长100mm～150mm。6、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	40

	149
	烧瓶刷
	1、供初中化学实验用。2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。3、规格：毛刷小头φ12mm×18mm，大头φ34mm×50mm,小头φ31mm×50mm，大头φ60mm×90mm。4、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	20

	150
	结晶皿
	1、规格：80mm。热冲击80℃。2、外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0440-2011《教学用玻璃仪器结晶皿》的有关规定。
	个
	2

	151
	表面皿
	1、规格：60mm。皿扣直径60mm，皿面半径60mm。2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0430-2011的有关规定。
	个
	20

	152
	表面皿
	1、规格：100mm。皿口直径100mm，皿面半径105mm。2、玻璃质地。外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。无薄皮气泡。透明疙瘩、结石、条纹等缺陷应符合相关DB/278标准的规定。3、其余要求应符合JY/T 0430-2011、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	2

	153
	研钵
	瓷，60mm；1.仪器为钠钙玻璃制造。2.外形尺寸：口内径60㎜，全高35㎜。壁厚8㎜，研锤杆直径10㎜，长100㎜，研球直径15㎜。3.造形规整，表面光滑，无结石、气泡及凹凸不平等现象。4.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。
	个
	40

	154
	研钵
	瓷，90mm；1.仪器为瓷质制造。2.外形尺寸：口内径90㎜，全高65㎜。壁厚8㎜，研锤杆直径12㎜，长120㎜，研球直径20㎜。3.造形规整。表面光滑，无结石及凹凸不平等现象。
	个
	1

	155
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，规格60mm。2、陶瓷制造。3、蒸发皿外径：62.5mm。蒸发皿高：29mm。壁厚：3.5mm。蒸发皿底径：40mm。4、口圆整、光滑，无缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》、JY/T 0431-2011的有关规定。
	个
	40

	156
	蒸发皿
	1、中学实验室用加热仪器，规格100mm。2、陶瓷制造。3、蒸发皿外径：102.75mm。蒸发皿高：53.5mm。壁厚：3.5mm。蒸发皿底径：50mm。4、口圆整、光滑，无缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。5、其余要求应符合JY/T 0451-2011《教学用玻璃仪器玻璃蒸发皿》的有关规定。
	个
	3

	157
	反应板
	1、实验用陶瓷器皿。2、黑色6穴，无杂色。板长：85mm。板宽：55mm。板高：12mm。孔深5mm。3、反应板四周无刺手或不平现象，反应板平整，放置平面不摇晃，釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹，无破损。4、其余要求应符合JY/T 0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》的规定。
	个
	40

	158
	井穴板
	1、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。2、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。3、条型板为9孔，孔穴容积0.7ml。4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。5、承受温度80℃。6、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	个
	40

	159
	井穴板
	1、条型6孔板，孔穴容积5ml，附带双导气管。2、由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。3、井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。4、能耐无机酸、碱、盐腐蚀，忌与甲苯、氯仿等有机溶剂接近。5、承受温度80℃。6、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	个
	40

	160
	塑料多用滴管
	1、组套数量20支。2、功能：具直形、弯形、直单球、弯单球吸管及滴定管的功能。3、圆筒形吸泡容积4ml；径管φ1mm×120（㎜）。4、用聚乙烯材料制造。5、耐无机酸、碱、盐腐蚀。6、承受温度80℃。7、其余要求应符合JY/T 0001-2003的规定。
	支
	150

	161
	pH广范围试纸
	1、用于酸碱指示。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	20

	162
	蓝石蕊试纸
	1、用石蕊浸泡过的试纸，呈蓝色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	10

	163
	红石蕊试纸
	1、用石蕊浸泡过的试纸，呈红色，检验溶液的酸碱性，酸性溶液能使其变红色。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。
	本
	10

	164
	定性滤纸
	1、符合GB/T 1914的规定定性实验滤纸，快速型，圆形，直径11cm。2、包装及标志符合GB 15346-94《化学试剂包装及标志》的规定。。
	盒
	10

	165
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	份
	20

	166
	一字螺丝刀
	1、初中化学学生用工具，塑料柄一字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	支
	1

	167
	十字螺丝刀
	1、初中化学学生用工具，塑料柄十字螺丝刀。2、全长230ｍｍ。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	支
	1

	168
	钢丝钳
	应符合QB/T2441的有关规定。
	把
	1

	169
	手锤
	1、应符合GB/T 13473的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	把
	1

	170
	锉刀
	1、应符合GB/T 5806的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	171
	剪刀
	1、应符合QB/T1966-1994的规定。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	把
	1

	172
	玻璃瓶盖开启器
	1、金属质地包括手柄和扳头，扳头上开有孔。2、表面明亮，无明显的刺手或不平现象。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	套
	1

	173
	玻璃管切割器
	1、由上、下夹持器、划刀、连接销钉所组成。其特征是下夹持器有一个便于手握的圆形手柄，和一个可置放玻璃管的V形槽座，上夹持器上嵌装一个划玻璃管的划刀，V形槽座的中心线与划刀的中心线在同一条直线上，而上下夹持器通过销钉连成一体，且两者均可绕销钉转一定角度。2、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	174
	工作服
	制作用料为耐酸碱布料，身长120cm，颜色为深蓝色。
	件
	1

	175
	护目镜
	1、侧面完全遮挡，具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2、眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有3～5号滤光片。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	176
	防护面罩
	1、化学实验教学用，产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。2、视窗尺寸：50mm×100mm。3、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	个
	1

	177
	耐酸手套
	1、符合HG/T2584-2002的规定。2、用天然橡胶制成，耐酸碱。
	双
	4

	178
	洗眼器
	1、玻璃制品。2、方便冲洗眼睛使用。
	套
	1

	179
	实验防护屏
	1、供中学化学实验用。2、由三块有机玻璃板组成。能起到化学实验阻隔防护作用.
	件
	1

	合计


初中地理仪器
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	指南针
	1、上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等；
2、N极涂红色，S极涂白色；
3、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	个
	175

	2
	世界钟（石英表、挂钟）
	1、普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成；24小时区的北京、东京、巴西利亚、惠灵顿、伦敦、开罗、莫斯科、曼谷、纽约的时刻的时钟；
2、计时盘直径460mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。
	个
	7

	3
	地质罗盘（罗盘）
	圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板等几部分安装圆盆内组成。
	只
	175

	4
	地球运行仪
	1、本产品为地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因；
2、用阳光直射点和晨昏线的经度变化和纬度变化来显示昼夜、四季和五带；
3、模型由可运行的地球仪和象征性的太阳组成。在适当的地方标出节气，并标明二分、二至；
4、阳光直射点和晨昏线用内外球结构模拟；地球仪直径110mm，应能区别出陆地和海洋，经、纬间隔均为15°，并标有回归线和极圈。赤道用红色，回归线、极圈、本初子午线、日期变更线用较明显色彩标绘。
	件
	7

	5
	晨昏仪
	产品由底座、四季盘、指针、太阳模型、地球模型、齿轮、横梁、轴承组成。晨昏仪为地球公转和自然模型，在教学中用于演示昼夜的长短和太阳高度的经纬分布及季节变化，从而说明四季和五带的成因。
	件
	7

	6
	天体运行仪
	底座尺寸约为217mm，手动模型，太阳模型直径约为90mm，塑料材质，内含水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
	件
	7

	7
	三球仪
	1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成；
2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；
3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；
4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落；
5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节；
6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；
7、地轴倾斜角度为23.5°；
8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
	个
	7

	8
	沉积作用演示装置
	1、结构：在地貌盘上根据演示内容需要，塑出相关地貌；
2、示教内容：河流径流、沉积作用在水平方向的重力选择、河流湾道凸岸的侵蚀和堆积、河心洲的形成、洪积扇的形成、冲积扇的形成。
	套
	7

	9
	流水作用演示装置
	通过模型观察并思考自然界河水流动原因、流速与落差的关系并求出河流某段的比降、分析表面流速与垂直方向流速的变化及其原因、观察模型河流凸岸和凹岸有什么特点。
	套
	7

	10
	断层、褶皱演示器
	1、模型的组成有三部分：左侧可活动，使其下降可演示断层，拿掉模型上部，可演示经外力侵蚀后形成的背斜成谷、向斜成山的特殊构造地貌；
2、示教内容地层受内力作用产生褶皱、出现背斜和向斜，由于受力不均使岩层断裂形成断层，并形成地堑、地垒等断层组合模型；
3、从岩层的组成物质变化，可以看到地壳运动的性质。
	套
	7

	11
	地壳变动演示器
	1、示教内容：演示地层的新老关系与层理；
2、表现地壳与软流层的相对位置；
3、演示地壳的褶皱变化；演示褶曲的基本形态。
	套
	7

	12
	季风活动演示仪
	采用塑料框架、彩色景观图、高亮度发光二极管显示。可活动演示整体尺寸约为600mm×440mm×40mm。
	件
	7

	13
	洋流演示仪
	1、整体尺寸1200*1000mm；
2、整体木质底板、彩色景观图、高亮度发光二极管及控制线路组成，外框采用双面铝合金包边，亚光覆膜，并配有提手，按洋流分条演示动态效果。
	件
	7

	14
	平面政区地球仪
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6、教学演示效果明显。
	个
	7

	15
	平面地形地球仪
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为140mm±5mm,平面比例尺1/90000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落；
6、教学演示效果明显。
	个
	7

	16
	立体地形地球仪
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为320mm,平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。
	个
	7

	17
	平面两用地球仪
	1、平面地形／政区两用，由球体和支架等组成；
2、球体直径为320mm,平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、立体地球仪的陆地地形用分层设色立体表示，海洋地形可用分层设色平面或立体表示。山峰在球体上要有足够的强度；
6、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。
	个
	7

	18
	充气式填充地球仪
	1、塑胶Φ210mm，1:46500000；
2、整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明；
3、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等；
	个
	7

	19
	填充地球仪
	1、320mm，政区、灯光，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明；
2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等；
3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰；
4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度、灵活自如，且能停止在任一位置；球体在轴上应不窜动、不晃动。
	个
	42

	20
	经纬度模型
	1、产品由球体和支架等组成；
2、球体直径为320mm±5mm,平面比例尺1/40000000；
3、球体通过地轴连接在支架上，并能停止在任一位置；
4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5、球体由24根经线和9根纬线构成空心网状球体，球内装有经线平面板和赤道平面板。
	个
	7

	21
	天球仪
	1、灯光两用，320mm产品为天球和天球坐标的模型，由球体、地平圈、子午圈、方位尺和支架组成；
2、产品用于认星，演示星体周日视运动有关现象和求解球面天文学的有关问题；
3、模型上具地平坐标、第一赤道坐标和第二赤道坐标。并标明黄道和黄极、银道和银极；
4、球体直径为320mm；
5、球面天体绘以诺吞星图为准，星座区域界限应符合国际规定；星座名称拉丁文与中文对照。
6、二十八宿及二十四节气应位置正确，标绘鲜明。
	个
	7

	22
	月球仪
	1、320mm，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明；
2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等；
3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰；
4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度、灵活自如，且能停止在任一位置；
5、球体在轴上应不窜动、不晃动。
	个
	7

	23
	月球仪
	1、140mm，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明；
2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等；
3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰；
4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度、灵活自如，且能停止在任一位置；
5、球体在轴上应不窜动、不晃动。
	个
	175

	24
	等高线地形图判读模型
	组合式，由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成，尺寸：45*24*15cm，可显示出山顶、山脊、山谷、鞍部、徒崖、河流、冲击扇缓坡、徒坡。
	套
	7

	25
	中国地形模型
	1、吸塑填充，平面比例尺：1∶8000000；
2、模型框架坚固，边框复加装饰条，造型美观；
3、油漆覆盖层应平滑、光洁，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象；
4、应正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况；
5、地形模型由树脂塑制，坚固耐用。
	件
	7

	26
	中国政区拼接及组合模型
	1、比例尺为1：600万，整体尺寸1100*780mm；由上下两层图板构成，上面的图板为各省、市、自治区模型块，不会自行脱落；
2、拼接演示中国所有省、区和直辖市，形成一张完整的中国彩色政区图。
	件
	7

	27
	板块构造及地表形态模型
	1、板块模型的上面显示：地表的基本面貌；
2、海洋部分显示：大洋中脊、转换断层、海底火山、深海平原、海底盆地、海沟、岛弧、火山岛；
3、陆地部分显示：大陆架、大陆坡、褶皱山、火山山脉、雪峰、平原、湖泊、河流等；
4、板块的侧面展示地球内部的双圈层构造。
	套
	7

	28
	断裂构造及地垒地堑发育模型
	1、能够按指示方向活动演示说明断裂构造的形成；
2、活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。外力作用影响后，形成的地貌形态；三角面山坡、V形峡谷、河流、沟谷、湖泊、冲积扇、沙洲。
	套
	7

	29
	地球内部构造模型
	能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。球体雕塑立体地形地貌、河流、山川、海沟、海洋。
	个
	7

	30
	世界立体地形模型
	1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观、重点突出、轮廓适中、比例正确、形象生动；
2、世界地形模型平面比例尺为1：16000000；
3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理，一目了然；
4、根据教材需要，对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点；
5、几大河流，线条变粗，自然清晰。
	件
	7

	31
	司南模型
	1、模型由底盘和勺组成；
2、外盘分层次，成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。
	个
	35

	32
	岩石矿物标本
	1、花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成,标本特征必须显著、清晰、易于辨别；
2、标本一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；
3、块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面；塑料盒包装。
	套
	7

	33
	土壤标本
	红壤土、棕壤土、岩性土、水稻土、盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。
	盒
	7

	34
	地球科学实验材料
	水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等。
	套
	175

	35
	岩石矿物标本
	1、花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成,标本特征必须显著、清晰、易于辨别；
2、标本一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；
3、块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面；塑料盒包装。
	套
	7

	36
	温度表支架
	1、由底座、立杆、横梁、固定圈、上表架、固定螺母、水杯架、水杯组成；
2、底座尺寸：直径Φ80mm，
3、立杆为Φ10mm不锈钢圆管，与底座连接、支架固定；
4、横梁有两只，顶层横梁位于立杆顶端，有两只塑料挂钩。
	付
	7

	37
	百叶箱支架
	1、百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm，窄应于百叶箱配套；
2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；
3、支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	个
	7

	38
	百叶箱
	1、供小学自然课教学和校内气象站使用；2、外尺寸：330*460*590mm；
3、材质：木质单层。 
4、支腿长宽420mm*290mm，腿长大于60mm
	个
	7


说明：

1、非单一产品采购项目，标注‘※’的产品为核心产品，投标人所投核心产品的品牌完全相同的，按一家投标人计算。

2、技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标（评分考量内容），投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评标标准和方法对一般性技术指标响应情况进行扣分。 

六、其他

1.投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。

2.技术参数中货物尺寸是固定值的可在原尺寸单位基础上偏离5%。
第五部分 资格审查内容及标准
资格审查内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标人代表证明
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”

委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”、“法定代表人（负责人）授权委托书”

自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件

内容齐全。

	2
	投标函
	《投标函》内容齐全，电子印章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。

说明：“政采云”资格审查要求说明中针对本项信用承诺的各项“证明材料”即为《政府集中采购供应商信用承诺书》。
根据财政部财库〔2022〕3 号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。


	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	6
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	7
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	8
	本项目的特定资格要求
	投标人提供符合本项目其他资格条件的相关证明

资格条件符合要求，影印件清晰。（如不涉及，可不填写）

	9
	基本存款账户信息
	提供投标人基本存款账户信息。

证明文件影印件清晰。

	10
	投标主体
	对是否允许联合体投标进行审查，如果允许联合体投标，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查，

内容齐全，电子印章符合要求。（如不涉及，可不填写）

	11
	投标人为中小微企业
	投标人根据要求单独提供《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。


说明：

1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格。其中第9项允许在开标时补正，补正后如符合要求视为有效；其余各项不允许在开标时补正。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。

3、投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

第六部分 评标标准和评标方法
一、符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币/元为计算单位。

投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。

不接受可选择或可调整的报价。

不接受超出本项目预算金额的报价。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定。政府采购评审中出现异常低价情形的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

	2
	采购需求
	对照本文件第四部分实质性要求中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求中“政策性及强制性要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求“服务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分的实质性要求“技术要求”中标注“★”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。
投标人照搬照抄招标文件技术要求内容的做无效投标处理。


说明：

1．符合性检查的内容，经评审委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。其中实质性响应内容审查时，投标文件中《政府强制采购节能产品明细表》注明品牌型号且属于政府强制采购品目清单中的产品或《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品的，所附相关认证证书与投报产品品牌型号不符的，允许在开标时补正，补正后视为有效；未注明品牌型号或投报产品品牌型号不属于清单或目录内的，不允许在开标时补正。

2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第22条规定的原则。
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报获得有效产品认证证书的产品，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书影印件，否则将导致投标无效；投标人需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。不接受非强制采购产品。
（三）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

（四）投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书影印件。

（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。

（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。

（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。

3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（九）监狱企业参加本项目的评审标准

1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。

3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十一）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

（十二）关于符合本国产品标准参加本项目的评审标准

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

(授权评标委员会确定中标人

(采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

(采用综合评分法评标的，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。
(评标委员会推荐中标候选人名单

(采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人推荐为中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐为中标候选人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

(采用综合评分法评标的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。）的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
说明：每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。评分分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

综合评分法细则如下：

	一、商务部分（6分）

	1、同类项目合同案例是以提供的投标人自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭证（发票或银行划拨单）复印件作为证明。每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的同类项目合同案例得2分。最高得4分。

2、投报产品中包含非国家强制性采购的节能产品、环境标志产品2种(含)以上的得2分，否则不得分。

	二、服务部分（20）

	1.有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得2分，否则不得分。

2.根据投标人针对本项目提供的实施供货方案进行评定，满分为4分：

投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的实施供货方案，方案内容包括但不限于：①运输装卸方案，②安全保障安装方案及安装团队人员配置调试方案，③供货管理制度运输保障及供货周期与进度计划，④项目应急方案及现场技术支持支援措施。上述要求的4个部分提供完整内容的得4分，缺失一项扣1分，直到扣完为止；未提供实施供货方案的不得分。

3.根据投标人提供的实施供货方案是否存在缺陷评定，满分为4分：
经评委评定，实施供货方案中每有一项明显缺陷的扣1分，此项共4分，直到扣完为止；未存在任何缺陷的得4分。

备注：明显缺陷是指方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、明显逻辑表述错误以及其它不利于本项目实施的等任意一种情形。

4.根据投标人针对本项目提供的售后保障措施进行评定，满分为4分：
投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的售后服务保障措施，方案内容包括但不限于：①故障应急响应速度，②售后服务措施，③售后服务响应机制，④瑕疵品换货措施。上述要求的4个部分提供完整内容的得4分，缺失一项扣1分，直到扣完为止；未提供售后服务保障措施的不得分。

5.根据投标人提供的售后保障措施是否存在缺陷评定，满分为4分：
经评委评定，售后保障措施中每有一项明显缺陷的扣1分，此项共4分，直到扣完为止；未存在任何缺陷的得4分。

备注：明显缺陷是指方案措施内容中存在内容不合理、内容表述前后不一致、照搬照抄招标文件服务要求、与项目需求不匹配、明显逻辑表述错误以及其它不利于本项目实施的等任意一种情形。

6.根据投标人针对本项目提供的项目培训方案进行评定，满分为2分：

投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的培训方案，方案内容包括但不限于：①培训方式，培训内容，②培训目标，培训计划。上述要求的2个部分提供完整内容的得2分，缺失一项或内容无任何关联性、不匹配的扣1分，直到扣完为止；未提供培训方案的不得分。

	三、技术部分（34分）

	1.投标人所投产品技术参数、配置完全满足采购需求指标的得20分。带“★”项为主要技术指标，不能提供所报产品主要技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映所报产品主要技术指标的，有一项扣3分，超过3项（含3项）此项技术部分不得分；未带“★”项为一般技术指标，一般性技术指标有负偏离的、响应含糊不清的或未提及的，有一项扣1分，超过8项（含8项）此项技术部分不得分。

备注：一般技术指标认定以投标人提供的对应技术偏离表为准。投标人客观真实体现偏离情况。投标人对自述内容的真实性付法律责任。

2.根据投标人所投产品的技术偏离表及技术指标证明材料评定，正偏离指标满分为6分；每有一项主要技术指标的正偏离加2分，最满6分为止。

3.根据所投标产品综合质量性能情况进行评定，满分为8分：
产品综合质量性能包括但不限于：①产品的质量和稳性定，②产品的安全性和耐用性，③产品的先进技术及扩展能力，④产品的易用、易维护及操作便利性。针对以上4个方面，提供包括但不限于：检验报告、测试报告、质量合格证书、质量稳定性测试报告、安全检测报告、第三方质量认证证书、耐用性测试证明及报告、采用新技术新工艺新材料第三方证明、专利技术证书、功能拓展证明、操作便利性证明、维修保养操作手册、市场满意度评价材料、用户使用反馈以及相关获奖等证明材料反映其上述满足或响应情况
以上内容由评委认定，有一项有效证明材料的得1分，加满8分为止；未提供证明材料或提供的证明材料与上述内容无关联、含糊不清、不匹配的，不得分。

	四、价格部分（40分)

	价格分值为40分，价格分按照以下方式进行计算：

1、投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100；

2、投标基准价：满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价。


第七部分  合同范本
需
方：
供
方：
供方在沁水县公共资源交易中心集中采购机构组织的（项目名称、项目编号）项目公开招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物条款
供方向需方提供以下货物：
（具体品牌、数量、技术参数及质保期等清单后附）
二、合同总金额
人民币（大写）：（小写）：￥
合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、合同资金支付
资金支付方式：
资金支付条件及时间：验收合格后由需方负责办理货款支付手续。需方自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。
四、履约保证金缴纳方式及退还
履约保证金缴纳方式：签订合同后（）工作日内（或收到中标通知书后（）个工作日内），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同额（____%）的履约保证金。
履约保证金退还的方式：
履约保证金退还的条件及时间：供方按合同规定履行完毕供方责任，供方缴纳的履约保证金自项目验收合格之日起（____）月后（____）个工作日内采购人无息退还。
五、售后服务及承诺
供方向需方承诺：
六、交货
1.交货期限：
2.交货地点：
七、交验
1.验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要制作填写“合同履约情况验收报告”。验收结果须供需双方共同确认。
2.交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
3.供方所供商品包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》,必要时需方可要求供方提供商品包装、快递包装的检测报告。
4.供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。
5.需方要按照招标文件中的验收标准来进行验收，按照与履约验收挂钩的资金支付条件及时间执行。
八、需方责任
1.及时办理付款手续。不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
2.负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3.对合同条款及价格负有保密义务。
九、供方责任
1.保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
2.保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。
十、违约责任
1.需方无正当理由逾期支付货款的，每逾期一日向供方偿付合同款总额（____%）的违约金，逾期付款超过（____）日，供方有权解除合同，届时需方向供方退还已收到的货物及履约保证金，并赔偿由此给供方造成的全部经济损失。
2.供方所交的货物品种、型号、规格、质量、商品包装、快递包装不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额（____%）的违约金。
3.供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额（____%）的违约金。
4.供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额（____%）的滞纳金。逾期交货超过 30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
5.供方在履约中，未履行供方责任的，履约保证金不予退还。
6.供方在履约中，未完全履行供方责任的，需方可按（____%）扣除履约保证金。
7.因需方错告或变更到货地点而绐供方造成的损失，由需方负担。
8.因需方原因导致合同变更、中止或者终止政府釆购合同的，需方应当对供方受到的损失予以赔偿或者补供，贴偿或者补偿金额：（____）。
9.符合履约保证金退还的条件及时间，需方逾期退还履约保证金的，每逾1日需方向供方偿付履约保证金总额（____%）的滞纳金。
十一、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、合同生效及其他
1.合同由供、需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2.本合同一式（____）份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式供需双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等效力。
十四、下列文件为本合同不可分割部分
1.招标文件（含澄清或修改文件）
2.投标文件（含澄清或说明文件）
3.投标人所做的其他承诺
4.项目验收标准、程序
需方(章):                                     供方(章)：
法定代表人:                                  法定代表人:

授权代表:                                    授权代表:

地址：                                       地址：
电话：                                       电话：
开户银行:                                    开户银行:

账号：                                       账号：
本合同的签署地:

日期：   年  月  日

（此范本仅做参考，以实际签订合同为主）
第八部分  投标文件内容要求及格式

投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。
资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

包   号：
投标人单位名称：（法人电子印章）

二〇   年  月  日

资  格  证  明  文  件

目    录

1、投标人代表的证明………………………………………………………………………页码

2、投标函………………………………………………………………………………………页码

3、《政府集中采购供应商信用承诺书》……………………………………………………页码

4、本项目要求的其他特定资格条件（若涉及）……………………………………………页码

5、投标保证金的缴纳情况（若涉及）…………………………………………………页码
6、基本存款账户信息…………………………………………………………………………页码

7、联合体投标协议（若涉及）………………………………………………………………页码

8、中小企业声明函（若涉及）………………………………………………………………页码

（一）投标人代表的证明格式
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：    

姓    名：                      性  别：                 

身份证号：                      职  务：         

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 

特此证明


投标人：                 (法人电子印章)

日  期：    年   月   日
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面影印件
	
	


 法定代表人（负责人）授权委托书   

沁水县公共资源交易中心：
    本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。                                  

                          投标人：                        （法人电子印章）

                      法定代表人（负责人）：             （法定代表人电子章） 

                      日 期：    年     月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

	
	


注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。

（二） 投标函格式
投  标  函
沁水县公共资源交易中心： 
                    (投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。

2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件上传截至之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。

4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。

5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9．我方保证遵守招标文件的所有规定。

10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

11．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。

12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。

17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：



电话：


投标人代表姓名：

投标人：（法人电子印章）

日 期：    年    月    日

（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。

具有独立承担民事责任的能力

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
投标人名称:（公章）

项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信; 

承诺本单位/本人具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

3. 承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
4. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有近一年内依法缴纳社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
6. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；

8. 承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
9. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

备注：供应商对信用承诺书中所涵盖的资格性审查材料要进行认真自检。对符合相关要求的，仅提供信用承诺书即可，不另提供对应的具体凭证材料；对不符合相关要求的，不具备参与采购活动的资格。供应商对所提交的信用承诺书的真实性负责，并承担相应法律责任。
（四）本项目要求的其他特定资格条件

按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（影印件）

（五）投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供保证金缴纳证明：

1、采用银行转账方式的，需提交投标人保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）

2、采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；

3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。

不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。
（六）基本存款账户信息

提供投标人基本存款账户信息；

（七）联合体投标注意事项

1. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照招标文件要求提供相关材料。
2. 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3. 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
联合投标协议书格式
《联合投标协议书》
联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应沁水县公共资源交易中心（采购代理机构）组织实施的           项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
甲方（法人电子印章）：                 乙方（法人电子印章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：    法定代表人（法定代表人电子印章）：
20  年  月  日                           20  年  月  日
（八）中小企业声明函格式按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供（若有的话，以包为单位分别填写）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）（包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称,须与营业执照载明的相关信息保待一致），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2、（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称,须与营业执照载明的相关信息保待一致），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
3、…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称：              （法人电子印章）
日    期:　   年   月   日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业为：工业

商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：
项目编号：
包    号：

投标人单位名称：（法人电子印章）

二〇  年  月  日

商  务  技  术  文  件

目    录

1、开标报价一览表……………………………………………………………………………页码

报价明细表…………………………………………………………………………………页码

残疾人福利性单位声明函、本国产品标准及相关政策要求（若有的话）………………页码

2、对采购需求的响应内容……………………………………………………………………页码

3、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件……………………页码4、投标人业绩情况…………………………………………………………………………页码

（一）  开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）
开标报价一览表
货币：人民币/元
	项目名称
	

	项目编号
	

	包    号
	

	投标总报价
	小写：

	
	大写：

	报价说明
	后附《报价明细表》


投标人：           （法人电子印章）
年   月   日
报价明细表（以包为单位分别填写）
项目名称：                                      
项目编号：                                       
投标人名称：                                      
包    号：                                      
货币：人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	合价
	合同履行期限
	质量保证期
	环保节能产品
编号及有效期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价(大写)：                       ￥：


说明：投标人如实填写表格，该表部分内容（同时需在“山西政府采购平台”报价明细表如实填写表格）会随中标公告同时公示。无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。若单个序号的货物中包含多个产品的，可自行设计报价明细表。
投标人：           （法人电子印章）
日  期：    年   月   日             
残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________包号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
          投标人：           （法人电子印章）：
                        日  期：
注：中标人为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
本国产品标准及相关政策要求（若有的话，以包为单位分别填写）
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的， 视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项， 由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关千在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定， 本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品 。具体情况如下：

1.(产品名称1）¹ ，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例）³。（产品名称1 )的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1) 的（关键工序）5在中国境内完成 。

2. (产品名称2)，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2 )的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例）。（产品名称2 )的（关健组件）在中国境内生产。（产品名称2)的（关键工序）在中国境内完成 。

……      

1.产品如有型号 ，请在“产品名称”栏一并填写．

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保待一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：           （法人电子印章）
日  期：    年   月   日
注：中标人对本国产品给予价格评审优惠的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
（二）对采购需求的响应内容。

1.项目实质性要求响应内容：

对商务要求的响应内容格式

	序号
	招标文件商务要求内容
	是否响应
（填是或否）
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
①投标人根据本招标文件第四部分商务要求中的内容（例如：交货时间、交货地点、付款方式、履约保证金等）进行响应。
②投标人如实填写表格，有偏离情况的，需说明偏离内容；无偏离情况的，填写“无”或“无偏离”。
投标人：                            （法人电子印章）
                                                日  期:　   年   月   日
《政府强制采购节能产品明细表》格式
政府强制采购节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品
认证证书号
	认证证书有
效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明 ：
根据招标文件第四部分要求中的内容进行响应，认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书影印件）。

网络关键设备和网络安全专用产品明细表、格式（若有的话，以包为单位分别填写）
网络关键设备和网络安全专用产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	证书编号
	认证证书
有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明 ：
根据招标文件第四部分实质性要求中的内容进行响应，认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书影印件）。

网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式
正 版 软 件 承 诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人：                            （法人电子印章）

              日  期:　   年   月   日

商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                            （法人电子印章）

              日  期:　   年   月   日

对服务要求的响应内容格式

	序号
	招标文件服务要求内容
	是否响应
（填是或否）
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
①投标人根据本招标文件第四部分服务类要求中的内容进行响应。
②投标人如实填写表格，有偏离情况的，需说明偏离内容；无偏离情况的，填写“无”或“无偏离”。
投标人：                            （法人电子印章）
              日  期:　   年   月   日
2.技术要求响应内容：

对技术要求的响应内容格式 
投标货物技术响应偏离表

项目名称：                                       

项目编号：                                       

投标人名称：                                      

包    号：                                       

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求
	投标文件技术响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

①根据本文件第四部分技术需求书中的内容逐条进行响应。

②投标人应根据招标货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
③请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

投标货物详细的技术说明

说明：

①根据本招标文件第四部分技术需求书要求中的内容进行响应。

②作为评标委员会成员评定投标货物是否实质性响应招标文件技术要求以及详细评审的依据。内容包括但不限于：

1、对投标货物主要技术指标和运行性能进行详细描述,尽可能提供能证明投标货物符合招标文件技术需求书且与投标货物型号一致的证明材料（包括但不限于检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书/产品介绍等）；

2、投标货物的备品备件清单（若有的话，此表由投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、功能、单价和质保期满后三个年度的供应折扣价格等内容）。

3、项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，此表由投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、生产企业、数量）

标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
投标人名称：                                                                         
包    号：                                       
	技术指标参数

	序号
	投标产品全称
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他条件要求

	序号
	招标文件标注“★”
不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：①投标人应详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。
投标人：                            （法人电子印章）
                                                                      日  期：      年  月  日
3.项目非实质性要求响应内容
非强制采购节能产品、环保标志产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）
非强制采购节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


环境标志产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证证书
影印件

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页

	
	
	
	
	
	
	见    页


说明：
投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。
方案及证明材料按照本采购文件第四部分采购需求内容进行响应，格式自拟。
（三）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

（四）投标人类似合同案例情况格式（若有的话）
投标人类似合同案例情况一览表

	序号
	合同名称
	采购单位
	合同核实联系人及联系电话
	签署日期
	合同金额
	项目结算

凭证类型
	结算凭证金额　

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


说明：①投标人提供的类似合同案例，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭证（对应业绩合同增值税发票或对应款项银行回单）的扫描件。
②投标人应尽可能填全以上表格。

③无业绩，无需填写此表。

④类似合同案例证明材料附后。

投标人：                            （法人电子印章）

                                                                          日  期：      年   月  日 



