
山西医科大学89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目
竞争性磋商文件
项目编号：1499002026CCS01303
采购人：山西医科大学
代理机构：山西华辰投资咨询管理有限公司

二○二六年六月
目  录
2

第一部分  竞争性磋商公告

6

第二部分  供应商须知

33

第三部分  项目要求

48

第四部分  合同原则

59

第五部分  响应文件格式



第一部分 竞争性磋商公告

山西医科大学89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目
竞争性磋商公告

项目概况

山西医科大学89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年06月29日15：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026CCS01303
项目名称：山西医科大学89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：828448
最高限价（元）：573504（1包），254944（2包）
采购需求：
第1包：山西医科大学中都校区66部电梯日常维护保养管理和电梯安全管理员服务，具体内容详见采购文件。
第2包：山西医科大学迎泽校区23部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务，具体内容详见采购文件。
合同履行期限：1年。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3.本项目的特定资格要求：
包1、包2：供应商具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可项目含“电梯安装（含修理）”，许可子项目含“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道（特种设备生产许可证在有效期内）。
三、获取采购文件

时间：2026年06月17日至2026年06月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月29日15:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年06月29日15:00（北京时间）

地点：山西省太原市万柏林区望景路8号浙江大厦8层811室
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展和改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）以及发改价格[2011]534号文件规定收费标准的70%收取。

代理费收费金额（元）： /

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名 称：山西医科大学
地址：太原市新建南路56号
联系方式：0351-3985100
2.采购代理机构信息

名    称：山西华辰投资咨询管理有限公司

地　　址：太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室

联系方式：0351-5262896

3.项目联系方式

项目联系人：张志慧

电　 　 话：0351-5262896

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	细  目
	内  容

	1
	采购人名称

采购人地址
采购人联系方式
	山西医科大学
太原市新建南路56号
王老师，0351-3985100

	2
	采购代理机构名称

采购代理机构地址

采购代理机构联系方式
	山西华辰投资咨询管理有限公司

太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室

张志慧，0351-5262896

	3
	项目名称
	山西医科大学89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目

	4
	项目采购内容
	本次采购分为2包，其中第1包为山西医科大学中都校区66部电梯日常维护保养管理和电梯安全管理员服务；第2包为山西医科大学迎泽校区23部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以采购文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准。

	5
	响应文件的有效期
	90个日历天

	6
	采购预算金额
	828448元（其中1包：573504元；2包254944元）

	7
	质量要求
	达到国家或行业现行相关规范要求的合格标准

	8
	合同履行期限
	1年（即2026年7月1日起至2027年6月30止）。

	9
	磋商保证金
	本项目要求提交磋商保证金：

1.供应商须在磋商截止时间前递交磋商保证金，供应商未按规定时间递交磋商保证金，将导致磋商被拒绝。

2.本项目磋商保证金金额：
1包：人民币伍仟柒佰元整（￥：5700元）

2包：人民币贰仟伍佰元整（￥：2500元）
3.磋商保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

开户名称：山西华辰投资咨询管理有限公司

开户银行：中国民生银行太原漪汾街支行

账    号：9902001853017935
行    号：305161009102

递交方式：（通过本单位银行基本帐户递交）

退还方式：（退还至供应商银行基本帐户）

注：缴纳响应保证金时请在备注栏中注明项目名称及项目编号。

	10
	响应文件递交份数
	电子响应文件：在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）线上加密递交1份。

	11
	纸质响应文件的密封
	不涉及。本项目实行政府采购全流程电子化，无需提交纸质响应文件。

	12
	响应文件递交
	电子响应文件递交及格式要求：

响应文件递交截止时间前在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）完成递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

	13
	磋商时间及地址
	时间：2026年06月29日15时00分（北京时间）

地址：山西省政府采购网政采云平台

	14
	解密
	1.供应商应当在规定时间内完成电子响应文件的解密。

解密时间为2026年06月29日15时00分—15时30分。

2.因供应商原因造成电子响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。部分供应商电子响应文件未解密的，其他响应文件的开标继续进行。

3.供应商须保证加解密响应文件所用CA证书的一致性和有效性，若因为加解密响应文件所用CA证书不一致或无效导致的加解密响应文件失败，供应商需自行承担全部责任。

4.供应商确保CA证书在整个磋商活动中期间处于有效期内，中途更新延续变更等数字证书操作可能导致加密文件无法解密。

	15
	评审标准
	采用综合评分法

	16
	磋商报价
	两轮报价

	17
	磋商过程中可能实质性变动内容
	磋商文件中第三部分项目要求中技术、服务要求等相关内容及第四部分合同条款中相关内容。

	18
	磋商小组构成
	磋商小组共3人，其中：采购人代表1人，从政府采购专家库中随机抽取评标专家2人。

	19
	确定成交候选供应商
	授权磋商小组直接确定成交供应商

	20
	报价服务的价格折扣
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目,不享受价格扣除优惠政策。

	21
	磋商服务费及支付
	采购项目成交服务费由成交供应商缴纳，参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展和改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）以及发改价格[2011]534号文件规定收费标准的70%收取。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。

	22
	政府采购相关政策要求
	1.小型和微型企业的评审要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中小企业制造的货物的，视同为中型企业。

对属于小型和微型企业报价给予15-20%（工程项目为3-5%）的扣除；对于联合体报价的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5-6%（工程项目为1-2%）的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。

注：1.参加政府采购活动的中小企业应当提供按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

2.事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业 ，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

2.支持残疾人福利单位评审要求：

支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.支持监狱企业发展评审要求：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：1.监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。
4.涉及节能、环保产品的

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9 号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。

5.涉及正版软件的

本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

6.涉及信息安全产品的

供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

7.涉及创新产品、创新服务的

（1）供应商所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品或服务（6%）价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）供应商所报创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

8.涉及商品包装和快递包装的

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

9.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	23
	注意事项
	1、供应商在响应文件中附投标报价清单。

2、电子响应文件需按磋商文件要求加盖电子签章/签字。

3、供应商必须在响应文件递交截止时间之前完成签到。否则，视为撤回响应文件。

4、供应商对已上传的电子加密文件(.lenc格式)自行下载解密验证。确保验证解密过程不出现任何错误提示，并成功解密，同时查看响应文件是否完整；重新上传响应文件，应重新验证解密，确保响应文件解密成功和响应文件的完整性。

5、详细内容参考《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》。

6、开标当天，供应商应检查自己的CA证书是否可正常使用。

7、开标当天供应商应提前准备好电脑，按环境配置要求进行电脑配置。

8、当本供应商须知前附表和供应商须知中的内容和条款有冲突或不一致时，以本供应商须知前附表为准。

	24
	本项目所属行业
	其他未列明行业



电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件编制
	1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。

1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子响应文件解密
	2.1在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子响应文件解密时间：30分钟

2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标大厅→找到对应项目→解密→输入CA密码→系统校验解密→解密完成。

2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形：

（1)供应商未在规定时间内解密响应文件的；

（2)供应商使用非本次磋商加密用CA数字证书解密的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。

3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。


供应商须知

一、总 则
1. 适用范围
本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本次采购活动的全过程。

2. 定义
2.1“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.2“货物”指本磋商文件中所述所有货物。

2.3 “采购人”指山西医科大学。

2.4 “潜在供应商”指符合本磋商文件中规定的合格供应商。

2.5“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商活动的供应商。

2.6“响应”指供应商根据采购人及采购代理机构发布的磋商文件，编制响应文件并按规定进行磋商的行为。

2.7“天”：日历日。

3.合格供应商的条件
3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3.3.本项目的特定资格要求：详见采购公告。

3.4.若《磋商公告》接受联合体参加的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商公告》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同磋商协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商活动，也不得组成新的联合体参加同一项目的磋商。联合磋商协议格式见本磋商文件第五部分响应文件格式（如没有则自拟）。

（4）下载磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体参加的，应以主体方名义提交磋商保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同磋商协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。如本项目专门面向中小企业的，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5.关于关联企业

除联合体外，法定代表人（负责人）或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4. 磋商费用
供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件
5.磋商文件的内容
5.1.磋商文件由下列五部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 供应商须知；

第三部分 项目要求；

第四部分 合同原则；

第五部分 响应文件格式。

5.2 供应商获取磋商文件后，应仔细阅读磋商文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应在获得磋商文件2个日历日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

5.3 供应商应详细阅读磋商文件中规定的条款、规范、格式和事项要求等内容。若供应商的响应文件没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性的响应，该磋商有可能被拒绝，其风险由供应商自行承担。

6.磋商文件的澄清和修改
6.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止日（响应文件开启时间，下同）之前，代理机构或采购方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，其内容作为磋商文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，代理机构或采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式在《中国政府采购网山西分网》发布变更公告。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且发布磋商公告的网站进行补充公告。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3 采购代理机构或采购人主动进行的澄清、修改：采购代理机构或采购人无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交响应文件截止之日前5日发出，需要为此调整响应文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4 采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.5 采购人不统一组织所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商现场考察，不召开磋商前答疑会。如供应商认为需要可自行进行现场考察，采购人对其考察过程中的损失不承担任何责任。
    6.6 采购代理机构可视采购具体情况，延长磋商谈判截止和开始时间，将变更时间以公告形式通知所有参与磋商的供应商。

6.7 磋商小组在磋商中根据与供应商磋商情况可能对响应文件做出实质性变动，包括采购需求中的技术、服务要求。但不得变动磋商文件中其它内容，实质性变动的内容，须经采购人确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，采购人将及时以公告形式同时通知所有参与磋商的供应商。
三、响应文件

7. 响应文件编制的原则

7.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3  响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则将被拒绝。

8. 响应文件的语言和计量单位
8.1供应商提交的响应文件（包括响应文件和资料）以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2除另有特殊规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8.4对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件,由此引起的对供应商的不利后果,采购人概不负责。

9. 响应文件的组成及相关要求
9.1响应文件分为资格证明部分，商务部分及技术服务部分。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交响应文件内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致磋商被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第五部分）。

9.2 响应文件要求内容及编排顺序

9.2.1资格证明部分:

1.供应商信用承诺书

须提供供应商信用承诺书（见“响应文件格式”）；
2.磋商保证金交纳凭证

须提供磋商保证金交纳凭证扫描件或影印件（须加盖供应商公章）；

3.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件（见“响应文件格式”）；

4.采购项目要求的特殊要求证明文件

5.供应商廉洁自律承诺书

供应商响应文件须提供廉洁自律承诺书（见“响应文件格式”）；；
6.供应商信用信息查询

查询地址：

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

查询内容：

“信用中国”失信被执行人、严重失信主体名单记录情况；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录；

注：

（1）第1-5项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开启后补正。

（2）第6项查询结果中供应商存在失信记录情形的，其响应文件将作无效处理。

9.2.2商务、技术部分: 

★1.磋商函

★2.法定代表人（负责人）身份证明文件

★3.法定代表人（负责人）授权委托文件

4.近三年内同类项目合同案例

5.针对本项目详细的服务方案

6.商务、技术偏离表

7.拟投入本项目管理机构

8.所投入的设备情况

9.其他资料

9.2.3价格部分：
★（1）报价一览表（见‘响应文件格式’）；

供应商认为需要提供的其他材料。

9.3 响应文件规格幅面（A4），按照磋商文件所规定的内容顺序编排。由于编排乱导致响应文件被误读或查不到，其责任由供应商承担。

为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照磋商文件第五部分格式要求制作。

10.最后报价

10.1 以人民币报价，供应商的最后报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2 供应商应在“最后报价一览表”上标明磋商服务的单价（如适用）和总价。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，包含了本次投标项目所需的一切费用，不得以任何理由予以变更。

10.4 本采购项目只能有一个总报价（最终报价），且不得超过采购预算，否则其磋商将被拒绝。

11. 磋商保证金

11.1供应商应在提交响应文件截止时间之前交纳保证金，保证金金额见前附表相关要求。未按磋商文件要求提交保证金的，采购代理机构将拒绝接受供应商的响应文件。

11.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.3成交供应商与采购人签订政府采购合同后，保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。

11.4 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（四）磋商文件规定的其他情形。

12. 响应文件的有效期

12.1本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。

12.2 在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应立即以传真等书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收磋商保证金。同意延期的供应商应相应地延长磋商保证金的有效期，但不得因此而提出修改响应文件的要求。在延长期内，本须知关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13. 响应文件的签署及其他规定

13.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

13.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

13.3供应商应按本磋商文件要求提交响应文件。

（1）供应商应保证响应文件严格按照磋商文件要求签署；

（2）供应商对本磋商文件第五部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的电子公章并经法定代表人或供应商代表盖章/签字，否则按无效响应文件处理。

13.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

13.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交
14. 响应文件的密封及标记

14.1供应商应当在磋商文件要求上传响应文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子响应文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密响应文件。
15. 响应文件解密

15.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

15.2由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未递交响应文件，投标无效。

15.3解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

15.4在响应文件解密截止时间，完成解密的供应商不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

16. 响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商在递交（上传）截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

16.2补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

16.3在递交（上传）截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件（含补充、修改文件）进行撤回。

17. 最后响应文件的递交

17.1 最后报价递交时间：磋商结束后，评标小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价为不公开报价。

17.2 最后报价递交地点：

17.2.1.电子最后报价递交及格式要求：

磋商结束后，供应商在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）完成递交（上传），递交截止时间前未完成最后报价文件上传的，视为放弃最后报价，供应商自行承担责任。

17.2.2.递交最后报价地点：线上递交。

五、磋商谈判程序和内容

18、组建磋商小组

采购人根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建评审小组，对响应文件进行评估和比较。评审小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。对所有参加磋商的供应商的响应文件，按照磋商文件要求进行资格性和符合性审查，并对3家及以上实质性响应磋商文件要求的响应文件，按照磋商文件规定的磋商程序，与供应商分别进行磋商。

采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

磋商小组成员名单在磋商结果公告前应当保密。

评审专家由采购代理机构从山西省财政厅政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

磋商中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组成员组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的磋商意见无效。

无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件评审资料，依法重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所作出的磋商意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。
19、开标

19.1采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2供应商须在磋商开启时间前确认公司电子CA以及法定代表人或被授权人电子CA完好性。

19.3开标倒计时结束后，开启解密，供应商通过线上方式对响应文件进行解密，并对首轮报价进行确认。

19.4开启仪式结束后，转入评审阶段。

20、评审阶段
20.1磋商小组成员按照磋商文件要求对各供应商的响应文件进行有效性、完整性和响应性审查。审查各供应商的响应文件是否对磋商文件要求做出了实质性响应。

20.1.1 资格性检查：由磋商小组成员依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

20.1.2 符合性检查：由磋商小组成员依据磋商文件的规定，对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件做出实质性响应。

20.2 在审查过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4实质上响应的响应文件是指与磋商文件的主要条款、条件和要求相符，经磋商小组成员认定的没有偏离的响应文件。

20.4.1偏离系指报价的内容、服务期、服务要求等明显不能满足磋商文件的采购要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A.本文件“供应商须知”第9.2条中商务、技术部分带★号的未实质上响应；

B.未按磋商文件的规定签署、盖章的；

C.磋商有效期不足的；
D.未按照磋商文件规定报价的；

E.服务内容不满足磋商文件中的相关要求且超出采购人可接受的偏差范围的； 

F.响应文件附有采购人不能接受的条件；

G.不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

20.4.2响应文件如果未对磋商文件要求做出实质上响应，磋商将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其成为实质上响应的报价。

20.4.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；

供应商须按照上述规定进行修正并书面确认，经确认后的报价对供应商产生约束力。

20.5政策性因素评审要求见第二部分第十条规定。

20.6磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

20.7磋商小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，应做‘评审记录’。

20.8响应文件评审结束，未实质上响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
    21、磋商

21.1磋商评审小组集中与通过初步评审的每一供应商分别单独进行磋商，内容主要为所供服务的内容、服务期、服务方案、服务承诺等。

21.2在磋商过程中，磋商评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
　　21.3在磋商（询标）过程中做出的实质性变动内容，是磋商文件的有效组成部分。评审小组组长将实质性变动情况和评审小组的要求通过“政采云系统”给各供应商发出询标函。各供应商在接到询标函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商公章的对询标函所有内容作出的答复函。

21.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商评审小组的要求重新提交响应文件（包括书面澄清和承诺书等），并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.5磋商评审小组与所有供应商磋商后，应当要求所有实质性响应（所供服务的内容、价格及合同条款等均满足采购需求）的供应商在规定时间内提交最后报价。

21.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
22、综合评审

22.1最终报价

22.1.1磋商结束后，供应商进行最后报价，最后报价以线上递交形式进行，供应商须在磋商小组确定的最终报价时间内将最终报价同一时间通过线上方式提交给磋商小组组长。

22.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的采购要求、服务要求等的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，否则按废标处理。

22.1.3磋商文件不能详细列明采购标的采购要求、服务要求等的，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.1.4如磋商小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组成员有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组成员有权拒绝该响应。

22.2异常低价审查

22.2.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

22.2.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

22.2.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

22.2.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22.3综合评审
22.3.1本次磋商采用综合评分法评审：即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行打分，供应商对所提供的证明材料的真实性负责，若发现提供虚假材料，将承担相应法律责任。

22.3.2磋商评审小组将本着客观、公正、审慎的原则，对审查合格的响应文件进行以下各方面的综合评审。磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。所有磋商小组成员评分的算术平均值即为每位供应商的最终得分。所有评分保留两位小数，第三位四舍五入。评分标准详见下表：
包1-包2评分标准
	一、商务部分（10分）（评委会共同认定）

	1、供应商业绩（8分）

供应商每提供一个在投标截止日期三个年度内完成的同类型案例的得2分，最高得8分。同类型案例指：电梯日常维护保养及相关服务类项目。
注：同类型案例以与最终用户签订的完整合同（至少含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）原件扫描件或复印件作为证明。
	8分

	2、项目履约服务评价（2分）

供应商可针对已计入上述业绩得分的项目，提供对应业主单位加盖公章的履约服务评价意见书，每份真实有效的项目服务评价得0.5分，最多计4份，满分2分；未提供对应业绩合同支撑的评价材料不予计分。
	2分

	二、技术服务部分（75分）
	

	1、项目实施方案
根据供应商针对本项目特点编制的项目实施方案（包括但不限于①维保排班与现场应急保障方案；②半包维保及小额配件管控方案；③核心部件故障预判外协处置方案；④设备自检、年检协助申报方案；⑤驻场安全管理人员岗位职责管理方案；⑥电梯困人应急救援保障方案；⑦隐患排查整改闭环风控方案；⑧维保台账故障档案管理方案；⑨维保验收质量管控方案）进行综合打分。

上述9项内容完整提供的得36分，每有一项缺失扣4分；每项内容中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：①方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；②方案内容与本项目实际场景不匹配、套用其他项目技术内容；③方案内容条理不清晰或内容不充实；④方案内容语义表述不清、前后矛盾混乱）扣1分，单项分值扣完为止。未提供本项评审内容的，本项不得分。
	36分

	2、人员配置保障方案
根据供应商针对本项目特点制定的人员配置保障方案（包括但不限于①维保人员统筹配置方案；②维保人员持证保障方案；③驻场安全员在岗管控方案；④人员顶岗替补保障方案；⑤员工薪酬社保履约保障方案）进行综合打分。

上述5项内容完整提供的得15分，每有一项缺失扣3分；每项内容中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：①方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；②方案内容与本项目实际场景不匹配、套用其他项目技术内容；③方案内容条理不清晰或内容不充实；④方案内容语义表述不清、前后矛盾混乱）扣0.75分，单项分值扣完为止。未提供本项评审内容的，本项不得分。
	15分

	3、备品备件保障方案
根据供应商针对本项目特点编制的备品备件保障方案（包括但不限于①常用零配件仓储调拨方案；②常规配件供货时效方案；③大件零部件应急采购预案）进行综合打分。

上述3项内容完整提供的得12分，每有一项缺失扣4分；每项内容中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：①方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；②方案内容与本项目实际场景不匹配、套用其他项目技术内容；③方案内容条理不清晰或内容不充实；④方案内容语义表述不清、前后矛盾混乱）扣1分，单项分值扣完为止。未提供本项评审内容的，本项不得分。
	12分

	4、售后履约管控方案
根据供应商针对本项目特点编制的售后履约管控方案（包括但不限于①服务回访整改闭环方案；②故障复盘质量优化方案；③履约违约补救整改方案；④服务异议协调处置方案）进行综合打分。

上述4项内容完整提供的得12分，每有一项缺失扣3分；每项内容中每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：①方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点；②方案内容与本项目实际场景不匹配、套用其他项目技术内容；③方案内容条理不清晰或内容不充实；④方案内容语义表述不清、前后矛盾混乱）扣0.75分，单项分值扣完为止。未提供本项评审内容的，本项不得分。
	12分

	三、价格部分（15分）

	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分15分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×15%×100 
	15分


22.3.3供应商由磋商评审小组按照综合评分由高到低的顺序进行排列。当供应商综合评分相同时，按报价由低到高顺序排列。当供应商综合评分且报价相同时，按服务部分得分由高到低排列。

23、响应文件的澄清

23.1磋商评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。
　　23.2磋商评审小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3 如磋商评审小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行合同的可能时，磋商小组有权决定是否通知其限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该投标。

24、评审复核

24.1磋商评审小组要对评审数据进行校对、核对，对报价最低的、响应文件被认定为未实质性响应磋商文件的情形、采用政策性因素进行价格扣除的报价等进行复核。

24.2除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误外，分项评分超出评分范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定畸高、畸低的情形外，采购代理机构或者采购人不得以任何理由组织重新评审。

25、确定成交供应商

采购人授权磋商评审小组直接确定综合得分最高的为成交供应商。
26、磋商过程保密

26.1磋商开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

26.2在磋商期间，供应商有影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

27、关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝磋商处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该磋商予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28、采购项目终止

28.1出现下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）符合专业条件的磋商供应商或者对磋商文件实质性响应的供应商数量不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）磋商供应商的报价均超过采购预算或最高限价的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

28.2项目终止磋商后，磋商小组应作出书面报告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。

六、签订合同
29、成交通知

29.1成交供应商确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

29.3成交通知书是合同的组成部分。

30、成交服务费

采购项目成交服务费由成交供应商缴纳，参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展和改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）以及发改价格[2011]534号文件规定收费标准的70%收取。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。

31、签订合同

31.1成交供应商应在接到成交通知书后30日内与采购人签订采购合同。如果未按规定及要求签订采购合同，采购人有权取消其成交资格，采购人将重新选择后备成交候选人排名第二的为成交供应商。

31.2成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31.3成交供应商一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

31.4违反上述条款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露
32、保密
供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

33、披露
33.1采购人有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商或成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑
34、供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑。
34.1供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

34.2 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

34.3 供应商认为其磋商未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

34.4 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

34.5 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

34.6 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

34.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与磋商，而于磋商后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

34.8 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.9 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单。

34.10 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。

九、违约处罚
35、发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：
（1）在提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约； 

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； 

（5）成交供应商未按本须知规定交付成交服务费的；

（6）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（7）供应商在响应文件中提供虚假资料的。

十、政策性因素

1、采购货物中含《节能产品政府采购品目清单》附件规定的强制性采购产品的，必须采购清单指定产品，否则投标无效。其它货物优先采购《节能产品政府采购品目清单》内容中的产品。查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

国家发展改革委网站（http：//www.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http：//www.cqc.com.cn）。

2、本次采购优先采购《环境标志产品政府采购品目清单》内容中的产品，查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http：//www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部网站（http：//www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http：//www.cgpn. org）。

3、小型和微型企业的评审要求。

3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中小企业制造的货物的，视同为中型企业。

对属于小型和微型企业报价给予15-20%（工程项目为3-5%）的扣除；对于联合体报价的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体5-6%（工程项目为1-2%）的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。

注：1.参加政府采购活动的中小企业应当提供按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

2.事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业 ，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

3.2.支持残疾人福利单位评审要求：

支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.支持监狱企业发展评审要求：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：1.监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

3.4、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。

3.5、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

第三部分  项目要求

项目要求
一、整体项目概况

学校现有电梯89部，其中：中都校区66部（含医用电梯2部）、迎泽校区23部。2026年6月30日，学校电梯日常维护保养合同到期。为做好学校电梯安全运行工作，按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）的规定，费用测算依据山西省财政厅文件（晋财行[2020]148号），服务期限：1年；日常维护保养方式：半包。学校89部电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目预算费用：828448元。其中：中都校区电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目预算费用：573504元。迎泽校区电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目预算费用：254944元。本标准费用包含500元以下的单个维修零配件材料费。不包括曳引机、变频器和驱动主机等主要部件的更换购置费用。
二、分包要求

（一）项目概况

第1包为山西医科大学中都校区电梯日常维护保养管理和电梯安全管理员服务项目，中都校区有66部电梯，其中中都校区高层33部电梯日常维护保养和中都校区低层33部电梯日常维护保养，位于晋中市榆次区；包括电梯安全管理员2人的管理，位于晋中市榆次区。费用573504元/年。服务期限：1年（即2026年7月1日起至2027年6月30止）。日常维护保养方式：半包。本标准费用包含500元以下的单个维修零配件材料费。不包括曳引机、变频器和驱动主机等主要部件的更换购置费用。
第2包为山西医科大学迎泽校区电梯日常维护保养和电梯安全管理员服务项目，迎泽校区23梯日常维护保养，包括电梯安全管理员1人，位于太原市迎泽区，预算费用：254944元/年，服务期限：1年（即2026年7月1日起至2027年6月30日止）。日常维护保养方式：半包。本标准费用包含500元以下的单个维修零配件材料费。不包括曳引机、变频器和驱动主机等主要部件的更换购置费用。
（二）商务要求（包1、2）
1.合同履行期限：1年

2.交货地点：山西医科大学中都校区

3.付款条件：满足合同约定支付条件，采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

4.履约保证金：

4.1成交供应商收到成交通知书后，在签订合同前，向采购人提交合同额（10）%的履约保证金。

4.2提交履约保证金按照采购人的要求以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.3成交供应商合同主要义务履行完毕，成交供应商缴纳的履约保证金自项目验收合格之日起（30）工作日内采购人无息退还。

5.保险要求：报价中包含所有服务项目及服务人员的保险费用，不再另外收费。
6.验收标准：

采购人成立验收小组，根据采购文件、响应文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收。验收中若涉及相关费用的，须由成交供应商负责。
（三）服务要求（包1、2）
1.电梯基本情况。详见下表：
	第1 包  中都校区66部

	序号
	电梯安装地点
	电梯品牌
	载重（kg）
	电梯数量（部）
	速度（m/s）
	电梯层站
	是否有机房
	电梯安装时间

	1
	第一食堂
	森赫
	1600
	2
	1.0
	4/4
	无
	2012.08

	2
	生命科学馆
	森赫
	1600
	1
	1.0
	3/3
	有
	2012.08

	3
	博学楼A座
	森赫
	1350
	1
	1.75
	5/5
	无
	2012.08

	4
	博学楼B座
	森赫
	1350
	1
	1.75
	5/5
	无
	2012.08

	5
	明辨楼
	森赫
	1350
	1
	1.75
	5/5
	无
	2012.08

	6
	逸夫楼
	森赫
	1350
	1
	1.75
	5/5
	无
	2012.08

	7
	至善楼B座
	森赫
	1000
	1
	1.0
	4/4
	无
	2012.08

	8
	明德楼A座
	森赫
	1600
	1
	1.0
	5/5
	无
	2012.08

	9
	明德楼B座
	森赫
	1600
	1
	1.0
	5/5
	无
	2012.08

	10
	教学办公楼
	爱默生
	1000
	2
	1.5
	13/13
	有
	2015.09

	11
	教学办公楼
	爱默生
	1000
	2
	1.5
	12/12
	有
	2015.09

	12
	至真楼A座
	爱默生
	1150
	1
	1.0
	5/5
	无
	2015.12

	13
	至真楼B座
	爱默生
	1150
	1
	1.0
	5/5
	无
	2015.12

	14
	后勤保卫楼
	爱默生
	1000
	1
	1.5
	6/6
	无
	2015.09

	15
	教师周转房
	东芝
	1050
	14
	1.75
	19/19
	有
	2017.02

	16
	图书馆
	爱默生
	1600
	2
	1.5
	8/8
	有
	2015.12

	17
	图书馆
	爱默生
	1000
	2
	1.5
	7/7
	无
	2015.12

	18
	图书馆观光
	爱默生
	1000
	2
	1.5
	8/8
	无
	2015.12

	19
	图书馆观光
	东芝
	1050
	2
	1.75
	8/8
	无
	2017.03

	20
	体育馆
	爱默生
	1000
	1
	1.0
	2/2
	无
	2016.11

	21
	第二食堂
	森赫
	1350
	1
	1.0
	3/3
	有
	2019.04

	22
	第二食堂
	森赫
	1350
	1
	1.0
	3/3
	无
	2019.04

	22
	第二食堂
	森赫
	1350
	2
	1.0
	4/4
	无
	2019.04

	23
	实验动物中心
	东芝
	1050
	4
	1.75
	4/4
	无
	2020.10

	24
	实验动物中心
	东芝
	3000
	1
	1.0
	4/4
	无
	2020.10

	25
	实验动物中心
	东芝
	1050
	1
	1.75
	2/2
	无
	2020.10

	26
	公共卫生学院
	蒂升
	2000
	1
	1.0
	7/7
	无
	2023.6

	27
	公共卫生学院
	蒂升
	1600
	4
	1.0
	6/6
	无
	2023.6

	28
	科研楼
	三菱
	3000
	1
	0.63
	9/9
	无
	2023.5

	29
	科研楼
	三菱
	2000
	1
	1
	8/8
	无
	2023.5

	30
	科研楼
	三菱
	825
	2
	1.75
	8/8
	无
	2023.5

	31
	科研楼
	三菱
	1050
	2
	1.75
	8/8
	无
	2023.5

	32
	科研楼
	三菱
	1050
	1
	1.75
	7/7
	无
	2023.5

	序号
	电梯安装地点
	电梯品牌
	速度

（m/s）
	电梯数量（台）
	宽度（mm）
	倾斜角（°）
	提升高度（m）
	电梯安装时间

	33
	第二食堂
	森赫
	0.5
	4
	1000
	30
	5.1
	2018.11

	第2包  迎泽校区23部

	序号
	电梯安装地点
	电梯品牌
	载重（kg）
	电梯数量（部）
	速度（m/s）
	电梯层站
	是否有机房
	电梯安装时间

	1
	新世纪公寓
	三菱
	1050
	2
	1.75
	15/15
	有
	2023.08

	2
	新世纪公寓
	三菱
	1050
	1
	1.75
	16/16
	有
	2023.08

	3
	行政楼
	三菱
	1050
	2
	1.6
	15/15
	有
	2023.09

	3
	行政楼
	三菱
	1050
	2
	1.6
	14/14
	有
	2023.09

	4
	电镜楼
	西子奥
	1000
	1
	1.0
	6/6
	无
	2013.03

	5
	公卫楼
	安迪斯
	1000
	1
	1.0
	8/8
	有
	2006.11

	6
	公卫楼
	德奥
	1000
	1
	1.75
	8/8
	有
	2017.11

	7
	实验动物中心
	升华
	1600
	1
	0.5
	3/3
	无
	2011.09

	8
	公寓1号楼
	三菱
	1050
	5
	1.75
	22/22
	有
	2024.07

	9
	公寓1号楼
	三菱
	1050
	1
	1.75
	24/24
	有
	2024.07

	10
	公寓2号楼
	三菱
	1050
	5
	1.75
	22/22
	有
	2024.07

	11
	公寓2号楼
	三菱
	1050
	1
	1.75
	24/24
	有
	2024.07


2.电梯日常维护保养及服务要求
由于电梯的特殊性，维保单位必须保证电梯安全运行。维保单位必须具备维修和维修不同品牌电梯的能力，对电梯作定期仔细的检查和维修保养，排查故障隐患并及时处理。本着电梯安全运行的原则，采取针对性的措施去排除电梯的各种故障。为了更好地保障电梯能正常运行，维保单位必须结合每台电梯的具体情况，制定电梯维保具体维保计划，通过正确的、切合实际的维保工作，才能有效的排除各种电梯故障，使电梯安全运行。
2.1、负责山西医科大学所辖区域电梯的24小时维护保养等服务工作，要求电梯维保人员24小时住校服务。

2.2、设立24小时维保值班电话，保障接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过15分钟。

2.3、电梯维修保养人员必须严格遵守《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定，做好维护保养工作，确保电梯安全运行。根据不同部位的工作特点、检查日期、范围和内容，完成半月、季度、半年、一年定期保养工作，填写维保记录，配合特种设备监督检验所完成并通过检验工作。

2.4、电梯维修保养人员必须是经过严格培训，并持有市级技术监督局颁发的特种设备上岗证。

2.5、电梯维保公司必须加强维修保养人员安全意识，做好维保时的安全工作，如果因不按规章制度操作电梯出现人员伤亡或设备损坏责任由维保公司承担。

2.6、确保电梯内外门连锁完好；确保电梯各润滑部分不缺油、确保电梯各安全环节动作正常可靠，且无失效和断、短接现象；确保电梯机房、井道、轿顶、底坑清洁。

2.7、发现电梯有问题及时处理，如果不能即时处理必须上报并作应急安全处理。

2.8、维保人员在山西医科大学校区举行重大节日、庆典活动以及外事活动时，必须及时到达电梯维保现场进行免费维护电梯，确保电梯正常运行。

2.9、电梯维保公司必须把安全放在首位，如果发现故障不及时处理，不向采购人汇报，电梯出了安全事故责任由供应商全部承担。

2.10、电梯维修保养人员到达电梯现场后，应询问电梯安全管理人员有关电梯运行及故障情况，并做好记录。

2.11、维修保养人员在对电梯进行维修、保养、检修时，应穿工作衣，戴安全帽，应先在厅门外挂上“电梯检修”告示牌或做好安全警示。

2.12、维修保养人员在电梯进行维修、保养、检修时，应先切断电梯的进线主电源，并测电器验电，确认无电时，方可进行检查和加油。

2.12.1控制柜检修、保养

2.12.1.1检查控制柜主回路上各接触点及接线，并紧固各主回路各接线柱。

2.12.1.2检查控制柜各继电器，修复烧蚀触点或更换继电器。

2.12.1.3检查控制柜所有的电阻、电容，是否有虚焊、脱焊，电阻环断裂，电阻丝断等，及时更换电阻，电阻环及电容，并重新焊接。

2.12.1.4检查控制柜上熔断器座及熔断丝，旋转并更换熔断丝使其符合规范化。

2.12.1.5检查、调整控制柜上接触器、继电器的机械连锁。

2.12.1.6检查、紧固控制柜上各接线柱，并作好清洁工作。

2.12.1.7检查硒整流器、硅整流器，并作好清洁工作。

2.12.2曳引机检修、保养

2.12.2.1检查曳引机蜗轮、蜗杆的情况，蜗轮箱换油每年一次。(油标：根据产品技术要求)。

2.12.2.2检查曳引电动机前后端滑动轴承(铜衬套)的油质和油位，前后端滑动轴承每年清洗换油一次。

2.12.2.3对曳引机蜗轮轴上注的“润滑脂”(每年至少一次)。

2.12.2.4对曳引机复绕轮，过桥轮注润滑脂(每月一次)。

2.12.2.5检查测速电机输出皮带磨损和调整皮带松紧。

2.12.2.6检查紧固曳引机座，曳引机箱体螺栓。

2.12.2.7对曳引机整体做清洁工作。

2.12.3限速器检修、保养

2.12.3.1检查限速器开关是否良好可靠。

2.12.3.2对限速器传动轴加油或注黄油。

2.12.3.3对限速器做清洁工作。

2.12.3.4检查、效验限速器(每年一次)

2.12.4机房总开关、极限开关检修、保养

2.12.4.1检查、调整总开关极限开关接触情况，修正烧蚀刀片检查熔丝，使其符合使用要求。

2.12.4.2对极限开关机械部分作清洁、加油，并用手动作极限试验。

2.13、送上电源在机房操作电梯运行检查

2.13.1在检修位置时关上厅、轿门，使门锁继电器吸合，断开开门继电器线圈线，防止电梯中途进入，产生误伤。

2.13.2检修状态慢车运行检查。

2.13.2.1检查、调整制动器间隙并调整制动器弹簧压力。

2.13.2.2检查控制柜检修运行时，继电器、接触器动作是否正常。

2.13.2.3检查曳引机在检修状态下，运行有无异常声音。

2.13.2.4制动器维持电压是否正常。

2.13.3机房内对电梯作快车运行检查。

2.13.3.1快车运行时，检查主回路动作是否正常。

2.13.3.2快车运行时检查登记，停站、消号各继电器动作是否正常。

2.13.3.3检查曳引电动机前后端滑动轴承处有无发热情况。

2.13.3.4检查曳引机前后端盖处有无发热情况及有无异常声音。

2.13.3.5检查完毕后将电梯停在最高层站，将开门继电器接上。

2.14、维修保养人员将电梯用检修慢车将电梯向下运行到轿顶面与层楼面基本齐平停梯，然后检修保养人员进入轿顶面，打开轿顶照明，关闭厅门，用轿顶检修开关箱自行操纵检查。

2.14.1用检修慢车上行检查，快转慢限位及上极限限位是否可靠及相关尺寸，并清洁。

2.14.2检查上极限开关装置是否可靠，并清洁。

2.14.3用检修慢车向下运行检修。

2.14.3.1检查、紧固各导轨连接板、导轨支座，并清洁。

2.14.3.2检查各层感应器，调整相关尺寸，并清洁。

2.14.3.3对主、付导轨油杯加油，并检查、调整或更换导轨油杯上的油毡。

2.14.3.4检查、清洗各层厅门的机械门锁，电气门锁的性能调整其相对的配合尺寸。

2.14.3.5检查、调整(更换)各层厅门滑块。

2.14.3.6检查、自动关门重锤及绳索。

2.14.3.7检查、清洗井道电缆挂线架，中间接线盒线槽，线管等。

2.14.3.8检查轿顶安全钳开关，安全窗开关。

2.14.3.9检查并紧固安全钳钢丝绳夹。

2.14.3.10检查、清洁轿顶。

2.14.3.11离开轿顶时，将轿顶检修箱开关位置放正。

2.14.4轿门检查

2.14.4.1检查开门电机，调整门机皮带松紧。

2.14.4.2检查调整轿门开关门速度，作好清洁工作。

2.14.4.3检查调整清洁轿门传动部位及加油。

2.14.4.4关闭轿顶照明，关上厅门，让电梯平层。

2.15、电梯井道底坑检查

2.15.1用检修慢车将电梯向上开后，检修人员进入底坑。

2.15.2打开底坑照明开关。

2.15.3切断底坑检修开关。

2.15.3.1检查、调整清洁限速器涨紧轮及断绳开关。

2.15.3.2检查、调整清洁井道下部限位及感应器。

2.15.3.3检查底坑清洁缓冲弹簧或液压缓冲器。

2.15.3.4检查、调整清洁底坑选层器钢带涨紧轮及断带开关。

2.15.4合上底坑检修开关

2.15.4.1电梯检修慢车运行检查下限位是否可靠及相关尺寸。

2.15.4.2检查和调整轿底限位开关及清洁工作。

2.15.4.3检查调整层外基站开关门限位。

2.15.4.4电梯检修慢车上行，作好底坑清洁工作。检修人员离开底坑时不得攀拉轿底电缆。

2.16、对轿厢内操纵及各层厅外检查

2.16.1检查轿厢操纵箱上各指令按钮、指令灯、蜂鸣器，有问题进行调整及更换。

2.16.2检查、调整，修复各层召唤按钮指层灯。

2.16.3检查基站层外开门电钥匙。

2.16.4检查基站层外机械开门三角钥匙。

2.16.5检查基站消防专用按钮动作可靠。

2.17、检修保养工作完毕：对电梯进行数次快慢车运行，在确实安全无误时，再将“电梯检修”牌或安全警示收回，然后让其投入正常运行。

2.18、其他要求

2.18.1采购人不提供维修维保人员住宿点。

2.18.2按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成89部（1包66部+2包迎泽23部）电梯的半月、季度、半年、年保养项目，做好维护保养记录，通过政府的电梯年检，并取得年检合格标志。

2.18.3中标方必须服从甲方的领导、服从甲方的工作安排，如不服从甲方的领导，不执行甲方的工作安排，每次扣除当月管理服务费5000元整，如给甲方造成损失的，依法给予赔偿。

2.18.4中标方维修电梯要及时，储备常用零部件，甲方每月检查中标方仓库，电梯维修做到小修不过夜，中修不过48小时，大修不过120小时。如电梯维修不及时，单梯超过一天，扣除当月管理服务费1000元整，若给甲方造成损失的，依法给予赔偿。
2.18.5电梯维保质量考核表
详见附件
2.18.6质量服务要求

2.18.6.1维保方案：包含但不限于以下内容

规章制度管理程序

维修组织程序

材料组织程序

人员组织程序

维保施工准备

2.18.6.2安全措施：包含但不限于以下内容

安全管理制度

安全措施设施

抵达维修现场时间

重大节日、庆典活动以及外事活动时的保障措施

2.18.6.3故障响应措施：包含但不限于以下内容

困人救援应急预案

发生火灾应急预案

发生停电应急预案

发生地震应急预案

电梯湿水应急预案

2.18.6.4维修服务措施保障：包含但不限于以下内容

电梯维保控制要点

岗位职责安排

材料、技术准备

维保时间及计划

维保工序

电梯各类安全试验

2.18.6.5人员

中都校区配备至少3名电梯维保人员，2名电梯安全员，迎泽校区至少配备2名电梯维保人员，1名电梯安全员。
2.18.6.6备品备件

承诺提供不低于原厂同档次备件除曳引机、轿厢电梯控制主板、钢丝绳、随行电缆、厅门部件以外所有电子、电气零部件备货及易耗品2套。

2.18.7签订安全责任书
详见附件
附件1：
电梯维保质量考核表

	考核项目
	分值
	考核标准
	 得分
	备注

	维保作业人员应取得相应特种设备作业证或特种设备作业人员证
	3
	缺1张扣1份，扣完为止
	
	

	维保单位必须编制周、月、季度、年度保养计划。建立完整的维保台账和年度维保计划
	5
	缺一次扣一分，全缺的扣5份
	
	

	应按照《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求》建立每天电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告，设备运行故障记录至少保存3年，其他资料应当长期保存
	5
	未按照《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求》建立每天电梯的安全技术档案的扣5分，安全技术档案未按规定时间保存的扣3分。
	
	

	电梯发生故障应及时维修
	4
	如果没有及时一次扣2分，扣完为止
	
	

	设备、工具、计量器具满足现维保需要
	2
	缺一项扣1分，扣完为止
	
	

	维保单位的管理人员应对电梯的维保质量进行定期或不定期的检查，并且进行记录。
	4
	无记录台账扣2分、记录内容不全面扣1分
	
	

	应建立维修电话登记台账，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录，并做好维修记录。
	4
	无记录台账扣4、记录内容不全面扣2分
	
	

	电梯应当至少每15日进行一次清洗（包括机房、电梯轿厢内、电梯井）
	4
	机房、电梯轿厢内，电梯井保洁各2分，少一项扣2分
	
	

	应按照《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求》进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作。维保记录的填写应及时、真实、规范。维保记录需有使用单位安全管理人员的签字确认。
	4
	有一次未按规定和要求进行维保的扣2分，扣完为止，每缺一次维保记录的扣2分，扣完为止
	
	

	应有抢修、急修的设备，设立24小时维保值班电话，接到电话后迅速到达不超过15分钟
	4
	没有抢修、急修的设备以及24小时值班电话扣4分，接到电话后超过15分钟到达现场一次扣2分，扣完4分为止
	
	

	检验合格证应张贴于轿厢显著位置
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	警示标志应张贴于轿厢显著位置
	2
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	实施维保作业的现场应在明显位置放置注明施工作业的警示标志或安全护栏
	3
	随机抽查，每台扣1分，扣完为止
	
	

	文明服务、文明用语、维保工作中统一着装，整齐整洁
	2
	随机抽查，每次扣2分
	
	

	电梯机房：1）机房门、锁完好且具有“机房重地、闲人免进”的字样。2）机房内设备卫生清洁，线槽盖板、限速器盖板完好，盘车轮、松闸扳手固定可靠，部件名称标识清晰，3）电梯运行无摩擦声或异响，4）机房内平层标志说明及救援章程张贴到位，5）知己抱闸闸瓦磨损度符合标准，6）限速器各部位润滑到位，动作灵活无异响，电器开关动作正常。
	6
	随机抽查，每项扣1分，扣完为止
	
	

	电梯井道：1）电梯厅门三角锁开启警示标志完好，层厅、轿门、门窗之间及门窗与立柱，门楣与地坎间隙≦6mm，2）门滑块齐全、紧固、镶入深度≧5mm，磨损≦1/3厚度，3）轿顶卫生清洁，上、下按钮功能正常，安全钳刹车功能可靠左右两侧间隙符合标准，导靴油杯完好、油标适量，4）电梯厅门自复位正常，层门锁紧原件齿合深度符合标准，5）对重无松动和损坏，6）对重导靴与导轨两侧间隙之和符合标准，7）上下开关架上各电气开关工作正常。
	7
	随机抽查，每项扣1分，扣完为止
	
	

	轿厢内：1）轿内和层站显示、按钮功能正常，2）轿厢内照明完好，3）警铃对讲电话功能正常，4）轿门运行顺畅，电梯平层保持≦15mm，5）轿厢导靴与导轨两侧间隙之和符合标准，6）应急照明工作正常，7）光幕功能正常，8）超载保护装置功能正常。
	8
	随机抽查，每项扣1分，扣完为止
	
	

	电梯底坑：1）底坑环境清洁，无垃圾，无积水，2）底坑入口停止开关应有中文标识，功能正常，3）底坑配件、电气开关功能可靠，4）补偿链（绳）防跳装置无损坏，5）缓冲器距离符合国标要求。
	5
	随机抽查，每项扣1分，扣完为止
	
	

	每台电梯月故障率控制在2次以下。
	2
	超出一次扣1分，扣完为止。
	
	

	处理投诉时要及时有效，处理结果必须以书面报告回甲方。
	2
	有效举报、投诉、每1件扣1分，扣完为止。
	
	

	纠纷处理时尽量满足业主、客户的合理要求，做好安抚工作，及时沟通交流，让业主、客户满意。
	2
	每起纠纷扣2分
	
	

	电梯维保公司必须保证通过每年年检。
	10
	如果任意一台电梯检测不合格扣10分，漏检电梯一台扣5分。
	
	

	电梯维保公司必须服从学校管理
	10
	不服从一次扣10分
	
	

	合计
	
	
	
	


说明：

电梯维保质量考核表总分为100分；每月进行一次考核；月考核评分90分（含本数）以上为达标，属于合格，全额支付月管理服务费；月考核评分在90分以下，属于不合格，以90分为基准，每少一分扣减月管理服务费的2％。如连续两个月考核在90分以下，甲方有权终止合同且不支付合同中约定的质量保证金。
维保单位负责人签字：          现场考核人签字：

附件2：

安全责任书

为了确保安全使用电梯设备，防止和减少事故，保障顾客生命和财产安全，确保社会稳定，根据有关法律法规，特签订本责任书。
1、与我校签订合同的维保单位为安全责任主体，该单位的法人代表为第一安全责任人，负责维保和维修电梯时的安全工作。责任期内的安全责任由第一安全责任人承担。山西医科大学作为甲方对电梯维保安全履行全面监督职责。
2、维保单位要树立“安全重于泰山”的安全意识，贯彻“安全第一，预防为主”的工作方针，狠抓落实各项安全措施，确保广大师生员工及施工人员生命财产安全，严防安全事故发生。
3、维保和维修电梯时应摆放安全警示标示，根据实际情况配备安全帽、安全绳等器材设备，维保单位须指定安全员认真落实安全防护措施，确保安全操作。
4、维保单位应保证进出校园的车辆车况良好，并严格遵守学校相关交通管理规定，牢固树立“安全第一”意识，严禁超速行驶，严禁违章泊车，禁止超载，禁止鸣笛。

5、维保单位必须把安全放在首位，如果发现电梯故障不及时处理，且不向甲方汇报，电梯出了安全事故责任由维保单位全部承担，并赔偿甲方损失。
6、本责任书作为电梯维保合同附件，与电梯维保合同具有同等效力，本责任书一式两份，作为合同附件壹份，甲方壹份。

7、本责任书所确定的责任期限自维保单位签订合同之日起至维保合同到期为止。

甲方签字（盖章）                安全责任人签字（盖章）

日期：                              日期：
第四部分  合同原则

合同原则

（参考版，以实际签订合同为准）

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方（使用单位）：山西医科大学

乙方（维保单位）：

签订地点：山西医科大学

签订日期：______年____月____日

使用说明
1、适用范围：本合同适用于国家质检总局2014年第114号文中关于《特种设备目录》范围内电梯设备的日常维护保养。

2、使用单位：具有电梯使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人。一般是电梯的产权单位，也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的电梯管理实际使用管理者。

3、维保单位：取得中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证，从事电梯维护保养的单位。

4、日常维护保养：为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，对电梯进行的清洁、润滑、检查、调整以及更换易损件的活动。

5、本合同条款的解释权为 “山西省特种设备协会”。

                                  合同
甲方（使用单位）：

乙方（维保单位）： 

乙方在  年  月  日山西华辰投资咨询管理有限公司组织的       (招标编号:     ) 第  包分散竞争性磋商中成交，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》TSG08-2026、《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017 中的关于电梯设备日常维护保养的相关规定，为了确保甲方使用的电梯安全、可靠的运行，并明确甲、乙双方在电梯管理、维护保养中的权力与义务，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，就电梯日常维护保养的有关事宜，经协商一致，订立本合同，具体条款如下:
第一条 服务范围

甲、乙双方约定，由乙方对甲方使用管理的          （地址）   部电梯提供日常的维护保养和故障排除服务(具体内容见附件一)。

第二条 服务内容

(一) 中都校区（迎泽校区）电梯日常维护保养，要求电梯日常维护保养工作人员不少于   人驻校   小时随时待命，保障电梯正常运行。乙方应当按照《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)的要求完成半月、季度、半年、年保养项目及内容，并做好维护保养记录，取得政府部门颁发的年检合格标志(具体内容见附件二)。
(二) 配备电梯安全管理员  人，电梯安全管理员应该在甲方领导下工作且具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证(项目代码：A)》,乙方保障电梯安全管理员的工资按时发放。

(三) 乙方与其维保人员、电梯安全管理员签订劳动合同、缴纳社会保险。

第三条 服务标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》 (GB/T18775-2009)、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)、《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)和《电梯自行检测规范》(TSG T7008-2023)中关于定期检验的相关规定。

第四条 合同价款

本合同价款为乙方中标价：人民币 (大写):      ；小写:¥        。

第五条 合同期限

本合同服务期限为：1年(即2026年7月1日起至2027年6月30日止)。

第六条 结算方式

中都校区（迎泽校区）电梯日常维护保养服务项目服务费的结算方式为按季度支付(分四次平均支付),季度服务费为：     元。

乙方服务满一个季度，经甲方考核达标后(考核标准甲方制定，考核时应由甲乙双方共同组织实施，考核结果甲乙双方共同签字认可方可生效；乙方不认可，应在10日内向甲方书面提出，并附相应材料。甲方认为乙方理由成立的，甲方应重新考核；甲方认为乙方理由不成立的，以甲方考核的为准),于次月25日之前甲方付给乙方上一季度中都校区电梯日常维护保养服务项目服务费。甲方每次支付合同款项，均以乙方出具相应正规合法的增值税发票为前提；合同所约定的金额，均为含税价。此价格为合同不变价，不因国家政策等因素变化而变化。

第七条 履约保证金

依据双方约定，按中标价的   %(人民币大写：      ；小写:      )作为履约保证金。签合同前，乙方需向甲方交纳履约保证金    元整，合同终止双方没有争议的情况下，三个月内一次性退还乙方全部履约保证金(不计利息)。

第八条 售后服务及承诺

乙方各类员工的所用费用开销均由乙方负责支付。乙方在中都校区电梯日常维护保养服务过程中，造成的人身伤害事故 (包括死亡、伤残等)甲方不承担任何责任。对乙方员工任何赔偿、纠纷问题等，一切由乙方负责承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

第九条 应急方案约定

乙方需向甲方提供   校区电梯日常维护保养服务工作应急处置方案。

第十条 电梯日常维护保养方式（勾选：□清包 ☑半包 □大包）
1、清包：按电梯保养规范，保养周期要求提供例行维修保养劳务服务，保养过程中需更换的配件及所需辅材应由甲方承担。乙方配合使用单位通过特检部门的年检，年检费用由甲方承担。

2、半包：按电梯保养规范、保养周期要求进行例行维修保养，在保养期内免费提供保证电梯安全和正常使用所需要的单次价格不超过500元(含本数)人民币以下的电梯零部件和辅助材料，如单次价格超过500元 (不含本数)人民币，超出部分则由甲方承担。乙方配合甲方通过特检部门年检，年检费用由甲方承担。

3、大包：按电梯保养规范、保养周期要求进行例行维修保养，免费提供保证电梯安全和正常使用所需要的所有配件和辅助材料，配合甲方通过特检部门年检，年检费用由甲方承担。承担除曳引机、控制柜主板、变频器、曳引钢丝绳、轿厢装饰以外的配件 (大修、改造除外)。

第十一条 本合同不承担的项目

1、本合同所述设备以及附属设备的一切翻新、装饰、更换、土建维修等工程。以及《电梯施工类别划分表》(附件五)中规定的电梯修理、改造项目。

2、因国家有关法律安全技术规范规定要求而修改的设备，或增加的新的附件及其土建整改工作。

3、因甲方使用或管理不当(包括任何属于故意的人为破坏) 损坏的零部件更换(例如：轿厢装璜、显示、厅/轿门划伤、撞击变形的修整、更换，人为原因进水造成的损失等等)；扶梯扶手玻璃破碎、扶手带人为割伤、开裂、人为梯级变形、人为梳齿板缺齿等，不可抗力(如战争、火灾、水灾、风暴和地震)所造成的电/扶梯设备的修理或零部件更换项目。

4、电梯设备的保险费用，应由使用单位和保险公司签订相关协议并承担保险费用。

第十二条 额外费用

本合同规定以外需更换的零部件或超出乙方服务范围的其他服务，由乙方另行报价，经甲方确认后另行支付。

第十三条 甲方权利、义务

（一）权利

1、甲方对磋商文件明确服务的内容有监督的权利。

2、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

3、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并有权缓支或不支服务费。

4、乙方提供服务不符合同约定或甲方要求的，甲方有权单方解除合同并扣除本合同的履约保证金的50%。

（二）义务

1、应当对每部电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件；

1.1 产品合格证；

1.2 使用维护说明书；

1.3 电气原理图；

1.4 电气敷设图；

1.5 安装说明书；

1.6 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

1.7 电梯运行全部记录；

1.8 故障及事故记录；

1.9 安装监督检验报告或改造、重大维修监督检验报告；

1.10 电梯安装、改造、重大维修施工自检记录；

1.11 上一年度的定期检验报告。

2、甲方应按电/扶梯产品的使用说明、操作规范，建立安全有效的运行管理制度，并负责设备的日常管理工作。保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、领导、组织和监督电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理。

3.1 电梯专职安全管理人员必须经特种设备安全监察机构培训考核合格后持证上岗。

3.2 负责电梯钥匙的使用管理。

3.3 负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认。

3.4 负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

3.5 应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并每年进行定期演练，作出记录。

3.6 在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

3.7 设备出现故障应及时通知乙方并积极配合进行抢修，除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维修及加装、装潢、改造以及维护保养等影响设备的使用性能和安全性能有关的工作。

3.8 应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

3.9 应当在电梯安全检验合格有效期届满前 1 个月，负责向电梯检验检测机构办理定期检验申报工作并承担其费用。

第十四条 乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供电梯原始技术资料、安全使用与维护说明、上一年度检测验收与安全使用资料。

2、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

4、未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备或因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

（二）义务

1、必须具备特种设备安全监督管理部门核发的符合甲方设备参数级别的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、乙方应严格按《电梯维护保养规则》所要求的内容，每15天进行一次例行维护保养工作以减少和杜绝电梯故障的发生，并详细填写电梯日常维修保记录，同时工作完成后，应由甲方管理人员进行签字确认后存档。

3、接到甲方报修电话通知后，应在约定时限内到达现场进行处理，发生电梯困人故障时，应立即赶赴现场实施救援，此时间最长不得超过15分钟。

4、由于乙方维护保养不当造成设备的损坏由乙方负责修复或更换，费用乙方承担。

5、维护作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，期间产生的一切人员伤亡或意外，由乙方独立承担。

6、针对电梯使用状况，乙方应及时向甲方提供设备使用状况的报告。内容包括：电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

7、对所维护保养电梯的维保质量负责，保障设备整机及零部件完整无损。

8、建立回访制度 (包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)。

9、乙方应在电梯年度定期检验合格有效期届满前一个月对电梯进行全面自检，并出具年度自检报告 (一式三份),双方经签字确认后存档。并配合电梯检验检测机构对电梯实施的定期检验。

10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

11、不得以任何形式进行分包、转包。

12、因乙方违约或维护不到位给甲方造成的损失，乙方应足额赔偿。

第十五条 违约责任

(一) 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

(二) 一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

(三) 因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方承担相应的责任。但该原因系乙方维护不到位所产生的，乙方应承担全部责任。

(四) 乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工直至符合维护保养规范的要求。若返工后，乙方的维护保养工作仍不符合相关标准，甲方可拒绝向乙方支付本季度款项并有权单方解除合同。若乙方给甲方造成损失，甲方可要求乙方赔偿。

第十六条 合同的延续及解除

(一) 甲、乙双方同意合同期满后续约的，应当于合同期满前30天内重新签订合同。

(二) 因任何一方违约导致合同无法继续履行的，甲乙双方协商一致，可以解除合同，但必须提前二个月书面通知另一方，双方在结清所有费用后，再办理终止事宜。

(三) 合同未到期，甲方单方无故终止合同又未书面通知乙方，甲方应付乙方已履行部分的费用。

(四) 甲乙双方单位是否更换法人或责任人，均不影响已签合同的执行。

第十七条 争议解决方式

双方因履行合同产生争议，双方应友好协商，协商不成，双方均应向甲方所在地法院提起诉讼。

第十八条 其他约定

(一) 一般修理、重大修理、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定，费用不包括在本合同额内。

(二) 维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。一般维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

(三) 本合同所指对电梯的故障排除，不包括对电梯电子板及零部件本身的修理。

(四) 若非乙方原因或不可抗力因素 (如战争、地震、自然灾害等)造成的电梯损坏或任何损失及延误等，乙方不负担责任。

(五) 甲方发生名称变更，应及时办理使用登记变更，并及时书面通知特种设备检验机构和乙方，并附证明文件。

(六) 若发生新旧物业更替，本合同继续有效，甲方有义务做好交接工作，以方便新物业继续履行合同。甲方应及时书面告知乙方和特种设备检验机构。

第十九条 合同生效及其它

1、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同壹式捌份，甲方陆份，乙方壹份，财政部门备案壹份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和谈判文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

4、本合同附件及补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第二十条 合同附件（不可分割组成部分）

1、磋商文件

2、投标文件

3、附件清单：
甲方（章）：                   乙方（章）：

法定代表人（签字或盖章）：     法定代表人（签字或盖章）：

                               委托代理人（签字）：

                               地址：

           电话：

                               开户银行：

电话：                         银行行号：

帐号：

日期：   年  月   日           日期：   年   月   日     
第五部分  响应文件格式

供应商提交文件须知
一、供应商提交响应文件须知
1．供应商应严格按照以下顺序填写，并按“政采云系统”中规定的要求，形成独立的PDF格式文件提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．评审小组将对供应商提交的资料并根据自己的判断，判定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和要求提交。

响应文件封面格式

（正/副）本

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

包    号：

           供应商全称：                （盖章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：                （签字或盖章）
 年   月   日

响应文件目录格式

目     录

资格证明部分

1.供应商信用承诺书……………………………………………………………

2.磋商保证金交纳凭据……………………………………………………………

3.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件………………………………

4.采购项目要求的特殊要求证明文件……………………………………………

5.廉洁自律承诺书…………………………………………………………………

6.供应商需提交的其他资料……………………………………………………

商务、技术部分

1.磋商函……………………………………………………………………………

2.法定代表人（负责人）身份证明文件…………………………………………

3.法定代表人（负责人）授权委托文件…………………………………………

4.近三年内同类项目合同案例……………………………………………………

5.针对本项目详细的服务方案……………………………………………………

6.商务、技术偏离表………………………………………………………………

7.拟投入本项目管理机构…………………………………………………………

8.所投入的设备情况………………………………………………………………

9.其他资料…………………………………………………………………………

价格部分

1.报价一览表………………………………………………………………………

资格证明文件

1．供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

 采购人名称：

供应商名称（自然人姓名）：                  


统一社会信用代码（身份证号码）：              


法定代表人（单位负责人）：                   


联系地址和电话：                            


为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序；树立诚实守信的政府采购供应商形象；本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：             ，项目编号：            ）；严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规；依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位（本人）郑重承诺；我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用中国网站不存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假政府采购承诺；

（九）未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（十）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十一）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任；接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商名称：                   （盖章）

                 法定代表人（负责人）：     （签字或盖章）  

                      日      期：
2．磋商保证金交纳凭据

（开户许可证复印件或开户信息及投标保证金凭证或保函加盖供应商公章）

3.提供落实政府采购政策资格要求的证明材料

供应商提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

3.1中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

日 期：

3.2残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称：             （盖章）

日     期：
注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
3.3属于监狱企业的证明文件（如有）

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

供应商全称（公章）：                     

签署日期：       年       月      日

4.采购项目要求的特殊要求证明文件

5．廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

   采购人名称 ：

为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规、政策及《磋商文件》的规定，规范本公司的磋商行为，保证做到合法磋商、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通参与磋商、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与磋商，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者评审小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与磋商或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次磋商工作；

6．保证严格遵守磋商会议纪律。

三、我公司承诺在本次磋商采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和磋商文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）或授权委托人：    （签字或盖章）  

                      日      期：
6 供应商需提交的其他资料

商务、技术部分

1.磋 商 函（格式）

致：   采购人     
                       (供应商全称)授权        (供应商代表姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、包号、项目编号) 我方愿以人民币（小写）               元的报价参加磋商有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、 我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件递交截止日起的有效期     个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件线上递交的电子版、线上最后报价表等。

4、按磋商文件要求提供和交付的服务报价详见线上最后报价表。

5、我方承诺：完全理解最后报价超过采购预算金额时，响应文件将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供相应服务。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

 

所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：  （办公）      （移动）

E-mail：

供应商全称：           （加盖公章)

法定代表人或被授权代理人：        (签字或盖章)

日   期：

注：本次报价以响应文件中的方案进行首次报价。
2.法定代表人（负责人）身份证明文件（格式）

单位名称：                  
单位性质：                  
地    址：                  
成立时间：    年    月    日

经营期限：                  
姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务：         
系       （供应商名称）          的法定代表人。

  特此证明。

 附：法定代表人身份证（正反面）

 

供应商全称：          （加盖公章）

签到法定代表人：           (签字或盖章) 

日   期：

3.法定代表人（负责人）授权委托文件（格式）

    （采购人）    ：
    本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    注：附供应商代表身份证（正反面）

法定代表人：              （签字或盖章）

供应商代表：              （签字或盖章）

供应商全称：               （加盖供应商公章）

如供应商代表为法定代表人，此项不做要求。

4. 近三年内同类项目合同案例（如有）

	序号
	项目名称
	合同金额(万元)
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


本表可自行复制。后附相关业绩有效的证明复印件加盖公章，齐全的方可认定为1项有效业绩。
供应商全称：               （加盖供应商公章）

     日   期：              
5.针对本项目详细的服务方案

供应商需结合本项目特点及采购文件要求，编制针对性的服务方案。（格式自拟）
6.商务、技术偏离表

项目名称：                                       

项目编号：                                       

供应商名称：                                     

	序号
	磋商文件商务、技术要求
	响应文件对应商务、技术要求
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


注：1、供应商可根据本磋商文件中商务、技术要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，若供应商认为完全满足磋商文件中的商务及技术要求，可直接在此表任意位置填写“完全满足”；

2、供应商对磋商文件中实质性的负偏离将导致磋商被拒绝。
供应商全称：           （加盖公章)

法定代表人或被授权代理人：        (签字或盖章)

日   期：

7. 拟投入本项目管理机构
	序号
	姓名
	年龄
	工作年限
	拟任岗位
	上岗证名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表后附人员证件的扫描件或复印件并加盖公章
2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称：               （加盖公章）

             年     月    日    
8.所投入的设备情况（格式）

	序号
	名称
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商全称：               （加盖公章）

             年     月    日    
9.供应商认为需要提供的其他相关材料

价格部分
报价一览表  （格式）
项目名称：                                        
项目编号：                                        
包号名称：                                        
                                                     货币：人民币/元
	总报价
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：

	合同履行期限
	

	质量承诺
	 

	备注
	


注：后附报价明细表（格式自拟）
供应商全称：           （加盖公章)

法定代表人或被授权代理人：        (签字或盖章)

日   期：     

附件（如不涉及，可不提供）：

节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。
环境标志产品明细表
	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的扫描件。
所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件

	序号
	软件

名称
	开发商
	注册

商标
	版本号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


所响应信息安全产品属于

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	认证证书

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供有效认证证书的扫描件。
山西省创新产品和服务推荐清单

创新产品或创新服务明细表
	推荐年份
	序号
	企业名称
	产品名称
	型号规格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：山西省创新产品和服务推荐清单的扫描件。

商品包装符合“商品包装政府采购需求标准（试行）”、“快递包装政府采购需求标准（试行）”声明函

本单位郑重声明，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定，本单位参加              项目（项目编号：         ）采购活动提供货物的包装，符合上述标准要求。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖公章）：
             

日 期： 


               


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： 

日期：  年  月  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


