玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目

招 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026068H

采 购 人：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）        (盖章)

采购代理机构：云南中诏项目管理有限公司                      (盖章)

日期：2026年5月8日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标与评标	11

六、中标结果	13

七、其他事项	14

第三章  评标方法（综合评分法）	18

第四章  采购需求	27

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求	27

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	27

三、采购标的的采购内容及要求	27

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点	47

五、验收标准	47

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)	49

第六章  投标文件格式	55

一、 资格审查部分	57

二、投标文件商务部分	62

三、投标报价部分	68

四、投标文件技术部分	74

第一章  招标公告

项目概况 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZZGL-2026068H

2.项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目；

3.采购预算价（最高限价）：¥59.00万元（人民币伍拾玖万元整）；

4.采购需求：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目，包括但不限于电子技术实验平台、自动控制原理实训设备、电力电子与调速综合实训平台、场地文化装饰建设等内容。

5.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

6.建设地点：采购人指定地点。

7.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月8日至2026年5月14日23时59分。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html。

如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一步咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：400-004-0628（紧急可拨19988166369）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.网上递交电子投标文件：

1.1递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分（北京时间，下同）；

1.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）；

2.开标时间和地点：

2.1开标时间：2026年5月29日09时00分（北京时间）

2.2地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

2.3开标参与方式：本项目采用远程开标方式进行开标，投标人无需到达现场。

五、发布媒介及公告期限

1.本项目招标公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.本公告期限自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件上传

投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前将投标文件上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段，投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

2.需要落实的政府采购政策

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）

地 址：玉溪市红塔区科创大道9号

联系人：朱老师

电  话：18987720338

2.采购代理机构信息

名 称：云南中诏项目管理有限公司

地 址：云南省玉溪市红塔区东风中路100号景明上居四楼（方源中医馆旁外部电梯四楼）

3.项目联系方式

项目联系人：王海涛、李悦、夏苋春、张瑜、李艳菠、解瑾屹

联系电话：0877-6168806/13608772096

日期：2026年5月8日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校） |
| 2 | 采购代理机构 | 云南中诏项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目； 项目编号：ZZGL-2026068H |
| 4 | 是否面向中小企业预留项目 | 是，全部预留 |
| 5 | 采购需求 | 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目，包括但不限于电子技术实验平台、自动控制原理实训设备、电力电子与调速综合实训平台、场地文化装饰建设等内容。 |
| 6 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。 |
| 9 | 报价方式 | 报价方式：总价包干；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。 |
| 10 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； 1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.本项目的特定资格要求：无。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间及方式 | 对招标文件提出疑问或异议的截止时间： 对招标文件有疑问或异议的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内对采购文件提出。 方式：投标人对招标文件提出疑问或异议须通过书面方式提出。 |
| 13 | 投标文件的提交 | 投标文件递交网址为：http：//www.zcygov.cn（政采云平台），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，使用政采云投标客户端制作并进行电子签章或电子签名及加密。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 14 | 网上远程解密 | 投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按照《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标（审）阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的、签名确认时间内不进行签字确认的，则视为对开标结果无异议。在规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新组织采购。 2.电子招投标技术支持 （1）系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）； （2）云南 CA 操作问题：请致电云南 CA，4006727666； （3）云南 CA 紧急联系方式：15288315056。 |
| 15 | 投标保证金及履约保证金 | 本项目需交纳保证金金额为人民币叁仟元整（小写：¥3000.00 元）。投标保证金到账（保函、保单提交）截止时间同投标截止时间。参加本项目投标的投标人，可以任意选择招标文件中载明的方式交纳保证金。 投标保证金方式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。投标人可任意选择以下方法提交保证金： （1）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人和允许分支机构参加的项目除外）。银行电子回执（单）等相关凭证须扫描至投标文件中（并注明采购项目编号和项目名称，内容须填写完整）。 保证金专用账户信息如下： 账户名称：云南中诏项目管理有限公司 开户银行：云南红塔银行股份有限公司兰溪支行 账号：3201620000000098 联系人及电话：解瑾屹，13187714881 注：到账时间以实际到达专用账户时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为无效。未按时交纳投标（交易）保证金或未到达指定账户的，其符合性审查不通过。为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标人预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点30分前办理手续，可以保证实时跨行到账；②对未足额提交投标（交易）保证金的投标人提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。 （2）保函、保证保险：采用保函或保证保险提供投标（交易）保证金的按照国家现行规定实施进行线下购买，保函、保证保险申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保函（保单）必须正确填写受益人和投保人（申请人）的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效。保函（保单）扫描件应随投标文件一起递交。 |
|  |  | 合同签订前5个工作日内由采购人向中标人收取合同价款5%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金账户信息： 账户名称：玉溪职业技术学院 账号：53050165614100000559 开户行：建行玉溪建设支行 履约保证金的退还：合同履约期（完成全部设备的供货、安装、调试、验收合格）满由采购人无息全额退还。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天，从投标截止之日算起。 |
| 17 | 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 18 | 现场开标现场解密方式 | 投标人无须到现场开标现场解密。到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。 |
| 20 | 网上递交电子投标文件 | 19.1网上递交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 19.2投标文件递交网址为：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签章或电子签名。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。在递交投标文件截止前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年5月29日9时00分前（北京时间，下同）； 地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 22 | 评标委员会的 组建 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人和评审专家专家组成，人员数为5人及以上的单数。其中，评审专家等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 23 | 评标方法及标准 | 详见招标文件第三章 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐中标候选人，推荐人数：3人。 |
| 25 | 招标代理服务费及其他费用 | 25.1本项目中标服务费：详见须知正文部分。 25.2不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。 |
| 26 | 备选方案 | 不接受 |
| 27 | 27.1各投标单位在上传电子投标文件时，需确保所上传的投标文件与招标文件第六章投标文件格式部分内容一致，不得有缺项、漏项。 27.2投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件及资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 |  |
| 28 | 因政策调整或其他不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，采购人将不承担任何责任，供应商须自行承担风险。 |  |
| 29 | 面向中小企业预留项目：☑是 □否 本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目所属行业：工业。 |  |

一、总  则

1.采购人、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：已落实。

3.采购需求

3.1本项目采购需求：见“第四章 采购需求”。

3.2本项目合同履行期限和及项目实施地点：见“投标人须知前附表”。

4.合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

5.2本项目中标服务费：中标供应商须向采购代理机构支付中标服务费（采购代理服务费，下同），按计价格[2002]1980号文件及发改价格[2015]299号文件服务收费标准基准收费率下浮30%收取[注:委托代理服务项目，当采购预算金额<10万元时，招标代理费用按1200.00元包干计取；当采购预算金额≥10万元时，则以成交人实际完成的招标代理工作的中标(成交)金额为基数，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002)〕1980号)规定的计费方法、招标采购类别、合同执行优惠费率计算，计算后不足3000.00元的，按3000.00元结算】。

5.3中标服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳中标服务费，可用现金、银行转账或电汇的付款方式，中标服务费缴纳账户信息：

账户名称：云南中诏项目管理有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司万商汇支行

账号：3201520000000038

联系电话：13187714881

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1要求提供的采购内容及要求、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  投标文件格式

7.招标文件的澄清

7.1投标人应认真审核招标文件中的采购内容及要求，如发现文件中采购内容及要求不合理的及对招标文件存在异议等，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人，否则，由此产生的后果由投标人负责。

7.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

8.招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购人或代理机构将变更时间以书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术要求(详见“采购内容及要求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的采购需求、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

9.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。

10.投标的语言及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应由投标文件格式部分构成。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.投标文件的格式要求

12.1投标人应按第六章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

13.投标报价

13.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出最高限价按无效标处理。

13.2报价方式：总价包干，供应商结合采购需求及企业履约能力综合填写报价；投标人投标报价不得超过采购人的采购预算价，否则视为无效标。

13.3招标采购单位不接受备选方案。

13.4投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

13.5漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

14.投标货币

14.1投标应以人民币报价。

15.投标文件有效期

15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16.投标文件的书写要求

16.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

17.投标保证金

17.1详见投标须知

17.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

四、投标文件的提交

18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交投标文件。

18.2投标人在提交投标文件时，未按本须知要求提供的，采购代理机构不予接收。

19.提交投标文件截止时间和地点

19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。

19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标。

20.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。

20.3开标程序：

20.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

20.3.2介绍参加开标会的人员名单；

20.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密；

20.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。

20.3.5代理机构确认开标会议结束。

21.评标

21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22.投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价（唱标）一览表与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价（唱标）一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标代理机构将通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24.评标办法

24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见第三章。

24.2异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、中标结果

25.中标人的确定

25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

25.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.中标通知书

27.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向中标人发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分。

27.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标的原因和退回投标文件。

28.签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。也可选择重新组织招标。

29.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.1采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、其他事项

31.招标代理服务费

31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

31.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

32.保证

32.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

33.法律责任

合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

34.询问、质疑、投诉

34.1询问

34.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

34.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

34.2质疑

34.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.2.2质疑期限：

34.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

34.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

34.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

34.2.3提交要求：

34.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2.3.2质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

34.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

34.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

34.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

34.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

34.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

34.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。

34.3投诉

34.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

35.政府采购政策其他管理规定

35.1根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号）规定，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标、响应。

36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

第三章  评标方法（综合评分法）

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6.1异常低价审查规则：

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的要求，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.6.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标程序

3.1由采购人或采购代理机构依据资格审查标准对实质性响应的投标人进行资格审查（资格性审查条件详见附件1），并向评标委员会提交资格审查报告。

3.2评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

附件1：资格性检查表：

| 资格评审 | 评审因素 | 评审标准 | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照或其他证明资料 | 具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件； | 审核投标文件 |
|  | 承诺函 | 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； | 审核投标文件 |
|  | 信誉要求 | 投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 审核投标文件 |
|  | 采购政策 | 供应商应为中小企业： 根据要求提供《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 | 审核投标文件 |
|  | 本项目的特定资格要求 | 无 | —— |

附件二：符合性检查

在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价（最高限价）的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.5推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高（技术指标的响应程度得分高）优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定中标候选人排序。

3.6根据“《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号”的规定，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照最有利于采购人利益的原则，由评标委员会综合评定后确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.7支持本国产品：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8节能产品、环境标志产品采购按相关政策规定执行

3.8.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

3.8.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。

3.8.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

4.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，优先推荐采购节能清单产品，环境标志清单产品，同时列入两个清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.评标计算方法

投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分

5.1 价格部分：30分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重

（1）投标报价超出最高限价的，按无效标处理。

（2）投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.2技术及商务部分评审评分

5.3综合评分表：

| 评审项目 | 评审因素 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（指通过符合性评审的报价）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 注：（1）本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 （3）若投标人满足条件，应提供相关证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除,投标人须对所提供材料的真实性负责，如有虚假，将严肃处理。 |  |
| 技术及商务部分（满分70分） | 参数响应情况（22分） | 根据投标人提供的技术指标参数偏离表和技术支持资料，对照采购文件中标注“▲”技术参数进行评审。 1.重要技术参数响应（13.5分）： 采购文件第四章采购需求中参数配置标注“▲”项为重要技术参数，共27项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣0.5分，本项分值13.5分扣完为止，正偏离不加分。 注：证明材料包括 第四章 货物需求及技术要求的技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 因未附产品技术支持资料或说明导致评审小组会无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。 |
|  |  | 2.一般技术参数响应（8.5分） 采购文件第四章采购需求中参数配置未标注“▲”项为一般技术参数，共170项，供应商拟投产品的技术参数存在一项负偏离的，扣0.05分，本项分值8.5分扣完为止，正偏离不加分。 注：根据供应商所提供的《技术参数偏离表》及相关证明材料进行评审。 |
|  | 项目技术整体实施方案（16分） | 根据投标人的项目技术整体实施方案进行综合评审，方案包括但不限于： （1）总体技术方案； （2）供货进度计划； （3）项目实施方案； （4）培训方案。 以上4项，经评定相关内容完整、设计、组织实施服务方案详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得16分；每缺少一项内容扣4分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 质量保证方案（15分） | 根据投标人的质量保证方案进行综合评审，方案包括但不限于： （1）供货质量保证措施； （2）安装、调试质量保证措施； （3）质量违约承诺及处罚措施。 以上3项，经评定相关内容完整、质量保证措施方案、质量管理及控制详细、全面，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得15分；每缺少一项内容扣5分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣2分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣3分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣4分；扣完为止。 |
|  | 售后服务方案（16分） | 根据投标人的售后服务方案进行综合评审，方案包括但不限于： （1）售后方案保障措施； （2）人员与培训； （3）服务响应时间（处理问题、质保期、响应时间等）； （4）质保期及售后服务违约承诺； 以上4项，经评定相关内容完整、售后服务方案、保障措施详实，方案科学、合理、可行，解决方案和保障措施详细具体，完全满足采购文件服务要求，在完整性、契合度、思路清晰、可实施性、专业性上强的得16分；每缺少一项内容扣4分；内容存在细微不足，方案略有瑕疵的扣1分；内容存在不足，存在疏漏、思路不清晰，可实施性较弱的扣2分，内容存在较大不足，存在多处错误、逻辑混乱的，扣3分；扣完为止。 |
|  | 节能产品（0.5分） | 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，未提供的得0分。 |
|  | 环境标志产品（0.5分） | 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，未提供的得0分。 |

注：

1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件承诺内容自主独立打分。

2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

第四章  采购需求

一、采购标的项目概况，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的项目概况

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目，包括但不限于电子技术实验平台、自动控制原理实训设备、电力电子与调速综合实训平台、场地文化装饰建设等内容。

（二）落实政府采购政策需满足的要求

本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.质量要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用；

2.其他相关要求：符合国家相关标准及规范要求，且一次性验收合格，投入正常使用。

三、采购标的的采购内容及要求

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子技术实验平台 | 20套 | - |
| 2 | 自动控制原理实训设备 | 2套 | - |
| 3 | 电力电子与调速综合实训平台 | 2套 | 核心产品 |
| 4 | 场地文化装饰建设 | 1项 | - |

（二）技术需求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子技术实验平台 | - 一、技术指标 - 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz - 2.装置容量：≤500VA - 3.外形尺寸：1380mm×720mm×1540mm（±10mm） - 4.安全保护：具有漏电保护功能，安全性符合相关国家标准 - 二、基本配置要求 - 1.实验桌 - （1）桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度不低于25mm；主体采用四个截面≧70×70mm圆弧形工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚；铝型材通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，C字型联接件嵌入厂家LOGO。桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30x30mm，承受力不小于300Kg。 - （2）实训模块区域分上下两层，框架由上中下左右五根工业铝型材组成，所有型材表面滑，无凹槽。台架侧面要求配置单相电源插座，用于外接仪器供电。 - ▲（3）可移动储物柜：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，不少于4层储物抽屉，表面静电喷涂。储物柜外形尺寸≥宽450×深550×高705（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，配有承重型卡扣式三节轨，精准定位，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，推拉更便捷，配色层次分明，抽屉采用联体锁设计，操作方便；底部配有4个万向带刹车脚轮。柜内空间根据磁吸式模块尺寸1：1存储，便于教师管理。（要求投标文件提供活动储物柜整体实物图和抽屉展开实物图，需体现抽屉内部空间根据磁吸式模块尺寸1：1开孔定点存储） - 2.直流稳压电源1 - （1）机箱两端设有把手，面板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有电路图形符号。 - （2）单相三线电源输入，通过漏电保护器，接通总开关，并设有电源指示灯和保险丝。 - （3）直流稳压电源：提供±5V/0.5A、±12V/0.5A四路固定输出，每路输出都具有短路保护、过载保护及自动恢复功能，有电源开关控制。 - （4）直流信号源1：可切换输出-5V～+5V/-1V～+1V，输出连续可调，通过调节多圈电位器旋钮可平滑地调节输出电压值。 - （4）直流信号源2：可切换输出-5V～+5V/-0.5V～+0.5V，输出连续可调，通过调节多圈电位器旋钮可平滑地调节输出电压值。 - 3.交直流电源 - （1）直流可调稳压源：提供0～30V连续可调稳压电源，三位半LED数字电压表指示输出电压，设有短路、过流软截止保护和自动恢复功能。 - （2）低压交流电源：提供0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路，每路输出均具有短路、过流保护及自动恢复保护功能。 - 4.智能直流电压表和电流表 - （1）直流电压表：采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；测量范围0～200V，测量精度0.5级，具有量程自动转换功能。 - （2）直流电流表：采用柜装仪表，一体化设计，尺寸为91mm×44mm×96mm（±5%）；测量范围0～2A，测量精度0.5级，具有量程自动转换功能。 - 5.DDS数字信号发生器 - （1）机箱两端设有把手，面板采用2mm厚印制线路板制成。 - （2）采用ARM内核单片机、不少于5寸触摸屏人机界面作控制系统，微控制器采用Cortex-M3内核，CPU最高速度≥72 MHz，高性能的DDS芯片。 - （3）供电电源为AC220V±10％ 50Hz，功率不高于10W，超静音设计。 - （4）5寸触摸屏，分辨率不小于800*480，亮度最大300nit,可进行100级亮度调节，4线精密电阻式，触摸次数不小于100万次。 - （5）输出波形：正弦波、三角波、方波 - （6）输出频率范围：正弦波：1-2MHz，三角波：10-2MHz，方波：1-2MHz - （7）输出波形幅度：最大大于17Vp-p，最小小于5mVp-p - （8）频率设置：触摸按键设置，最小步进0.1Hz - （9）幅度调节：精密电位器线性调节 - （10）幅度指示：显示输出波形的峰峰值，单位Vp-p、mVp-p自动切换 - （11）测频功能：能自动测量输入波形的频率，输入波形幅度小于20Vp-p，测频分辨率1Hz。 - 6.直流稳压电源2 - （1）机箱两端设有把手，面板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有电路图形符号。 - （2）单相三线电源输入，通过漏电保护器，接通总开关，并设有电源指示灯和保险丝。 - （3）直流稳压电源：提供±5V/0.5A、±15V/0.5A四路固定输出，每路输出都具有短路保护、过载保护及自动恢复功能，有电源开关控制；设有±5V、±15V电源短路报警、指示功能。 - （4）设有输入指示和报警电路。 - 7.数字电路模块 - （1）机箱两端设有把手，面板采用2mm厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线。 - （2）三态逻辑测试笔：具有测定高电平、低、中、高阻态等。 - （3）计数脉冲源：0.5Hz～300kHz输出连续可调； - （4）连续脉冲源：输出四路BCD码基频、二分频、四分频、八分频，基频输出频率分1Hz、1kHz、20kHz三档粗调，每档附近又可通过多圈电位器进行细调； - （5）单次脉冲源（2路）：提供正负输出，有红、绿指示灯指示。 - （6）提供十位逻辑电平输出、十位逻辑电平显示等。 - 8.实验模块单元固定板 - 放置实验台最上层，每个实验模块单元固定板可放置两个实验模块，用于搭建实验电路，满足实验教学需要求。 - ▲9.电子磁吸式实验模块（要求由透明盒及PCB板构成，盒体由透明有机工程塑料注塑而成，元件盒体一次性成型，尺寸200×120×25mm（±5mm）。具有示教功能，使用者能够观察到元件形状和接线方式；面板采用双层PCB设计，即下面层为元器件PCB，上面层为丝印层PCB标有电器原理图，上下两层板通过定制的接插件连接。模块集成透明盒+4只磁吸立柱，与底板可实现快速拆装，投标文件至少提供以下配置三种模块正反面实物图) - 实验模块包括单管/负反馈两级放大器、差动放大电路、场效应管放大器、射极跟随器、集成运放电路、集成直流稳压电源、三端可调集成稳压电路、串联型晶体管稳压电源、晶闸管可控整流电路、TDA2030功率放大电路、OCL功率放大器、丁类功率放大器、开关型稳压电路、晶体管开关特性、限幅器和钳位器、逻辑门电路特性参数测试、TTL集电极开路门与三态输出门的应用、全加器/译码器电路（含编码器）、序列信号发生器、集成电路计数器、触发器（含钟控RS、JK和D触发器）、集成芯片插座、元器件模块、自由布线模块等。 ▲10.数字化立体教材 - 平台要求能够同时满足手机、平板和PC等电子设备访问，具有3D翻书效果，并有搜索、复制、放大、缩小、打印等功能，以及具有集成设备服务系统；集成的资源：集成与设备配套的实验指导书、集成《电工电子技术基础》国家级规划教材、集成电工电子教学课件、集成万用表应用训练仿真软件、集成安全教育仿真软件、集成电工实训仿真软件、集成电工技能与实训仿真教学软件（包含电工基本常识、电工仪表、照明电路、电机与变压器、低压电器、电动机控制、电工识图）、集成电子技能与实训仿真教学软件（包含电子产品制造技术、仪器仪表的使用、元器件识读、综合技能实训），以上集成资源需由一个统一的目录链接访问。(要求投标文件提供统一的目录链接主界面、集成资源的每个资源界面截图) 11.方凳（每套设备配置2个方凳） （1）外形尺寸：360mm×260mm×450mm（±5mm），整体重量≥3.4Kg； （2）凳框采用≥1.0mm厚的优质方钢管和优质冷轧钢板焊接而成，坚固耐用； （3）采用钣金圆弧压边包边木面板工艺，造型独特，防止伤手，防护凳面； （4）凳框表面全自动脱脂、采用新技术新材料静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康； （5）凳架采用黑色银粉工艺喷塑，整体效果非常有档次； （6）凳面采用18mm厚的优质高密度复合板材，表面和边缘高温热压防火PVC，安全环保； （7）凳脚安装高分子树脂脚套，防滑耐磨损，保护地面。 ▲（8）耐干热：不低于3级；耐湿热：不低于3级；耐划痕：加载1.5N,表面无大于90%的连续划痕或表面花饰无破坏现象；耐磨性：表面磨350r后无露底现象；抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的封面有“CMA”标识的检测报告原件的影印件或扫描件） 12.智能化仪表综合管理平台 （1）管理平台要求不限终端，支持电脑、平板、手机等。后台管理系统由多个页面功能，各页面类型及功能要求如下： 1）“首页”页面：包含设备信息（总设备数量、总用户数量）、在线情况与通讯质量（饼状图）、短息服务、最近15天分类汇总，系统信息、登录信息。 2）“系统基本设置”页面：包含厂家名称、手机APP开关阀允许、报警短信发送频率设置等。 3）“授权配置”页面：包含名称、授权码、当前状态、接口请求次数、接口模式、数据同步模式、随机字符串、仪表型号、接口在线文档等。 4）“API请求记录”页面：包含操作ID、功能、请求地址、请求时间、调度截止时间、采集器号、表地址、通知地址、完成状态等。 5）“订阅配置”页面：包含订阅状态、订阅地址、订阅事件类型、订阅数据类型、推送间隔、单次最大推送数量等； 6）“订阅推送记录”页面：包含推送状态、推送地址、错误信息、推送用时、推送时间、更新时间等。 7）“用户管理”条目：包含个人信息（修改密码、登录名和密保、账号日志）、权限组管理、管理员等。 8）“采集器和表设备”条目：包含采集器管理、表管理、添加采集、添加表等。 9）具有批量任务管理、数据和日志、报表查询等功能。 ▲（2）投标文件要求提供管理平台相关页面截图，各截图须体现相关功能项内容。 三、需满足以下实验项目 - 1.模拟电路 - （1）晶体管共射极单管放大器 - （2）场效应管放大器 - （3）射极跟随器 - （4）负反馈放大电路 - （5）差动放大器 - （6）模拟运算电路 - （7）有源滤波器 - （8）电压比较器 - （9）波形发生器 - （10）RC正弦波振荡电路 - （11）LC振荡电路 - （12）OCL 功率放大器 - （13）TDA2030集成功率放大器 - （14）丁类功率放大器 - （15）串联型晶体管稳压电源 - （16）线性集成直流稳压电源 - （17）三端可调集成稳压电路 - （18）晶闸管可控整流电路 - （19）开关型稳压电路 - 2.数字电路 - （1）晶体管开关特性、限幅器和钳位器 - （2）TTL集成逻辑门电路特性参数测试 - （3）CMOS集成逻辑门电路特性参数测试 - （4）TTL集电极开路门与三态输出门的应用 - （5）组合逻辑电路的分析与设计 - （6）译码器及其应用 - （7）数据选择器及其应用 - （8）触发器及其应用 - （9）计数器及其应用 - （10）移位寄存器及其应用 - （11）脉冲分配器及其应用 - （12）单稳态触发器 - （13）多谐振荡器 - （14）占空比可调的多谐振荡器 - （15）占空比与频率均可调的多谐振荡器 - （16）施密特触发器 | - 20 | - 套 |
| - 2 | - 自动控制原理实训设备 | - 一、设备总体要求 - 1.实验平台整体采用模块化结构形式，电源和仪器仪表全部采用独立挂箱式结构，各实验模块任务明确，操作、维护简便，也方便学校根据自身的教学要求，选择不同的实验配置，易于后期扩展升级。 - 2.各电路实验模块独立，采用磁吸式设计，模块采用一次成型的高强度塑料外壳，面板采用PCB制作而成，表面印有电气线路图，可根据实验内容和技能训练的需要，自由搭建实验线路。 - 二、技术性能要求 - 1.输入电源：单相三线AC220V±10% 50Hz - 2.装置容量：≤0.5kVA - 3.外形尺寸：1380mm×720mm×1540mm（±10mm） - 4.安全保护：设备具有过流、短路、漏电等多种保护功能 - 三、基本配置要求 - 1.实验桌 - （1）桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度不低于25mm；主体采用四个截面≧70×70mm圆弧形工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚；铝型材通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，C字型联接件嵌入厂家LOGO。桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30x30mm，承受力不小于300Kg。 - （2）实训模块区域分上下两层，框架由上中下左右五根工业铝型材组成，所有型材表面滑，无凹槽。台架侧面要求配置单相电源插座，用于外接仪器供电。 - （3）可移动储物柜：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，不少于4层储物抽屉，表面静电喷涂。储物柜外形尺寸≥宽450×深550×高705（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，配有承重型卡扣式三节轨，精准定位，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，推拉更便捷，配色层次分明，抽屉采用联体锁设计，操作方便；底部配有4个万向带刹车脚轮。柜内空间根据磁吸式模块尺寸1：1开孔定点存储，便于教师管理。 - （4）编程控制系统：CPU：不低于I5；显示器尺寸：≥23英寸；内存：≥8GB；机械硬盘：≥1TB； - 2.实验挂件 - 实验挂件采用铁质双层亚光密纹喷塑机箱，两端设有把手，采用2mm铝质面板，具体配置如下： - （1）电源模块1件：采用单相三线制电源输入，经过漏电保护器输出，并设有电源指示及过流保护装置；0~20mA恒流源，开路电压≥12VDC，输出电流连续可调，具有短路保护功能；直流电源：±5V/0.5A、±15V/0.5A 及+24V/1.0A 五路，每路均有短路保护自恢复功能；阶跃信号发生器：提供实验时的阶跃给定信号，其输出电压范围为-5～+5V，正负档连续可调，按钮按下时输出阶跃信号，弹开时关闭。 - （2）智能仪表1件：1）智能直流电压表1只：测量范围0～200V，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸91mm×44mm×96mm（±5%）；2）智能直流电流表1只：测量范围0～2A，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm（±5%）；3）智能交流电压表1只：测量范围0～200V，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm（±5%）； - （3）信号源、函数信号发生器1件：低频函数信号发生器：由单片集成函数信号发生器专用芯片及外围电路组合而成，主要输出有正弦信号、三角波信号、方波信号、斜坡信号和抛物线信号。输出频率分为F1~F4四档调节。其中正弦、方波、三角波信号的频率范围≤ 0.1Hz～≥10kHz，输出波形幅度≥13Vp-p ；斜波和抛物在F1档有输出，最大输出均接近10Vp-p ；低频频率计：由单片机 89C2051 和六位共阴极 LED 数码管设计而成的，具有输入阻抗大和灵敏度高的优点。本频率计的分辨率为0.01Hz，测频范围为0.1Hz～≥9999.99Hz，灵敏度≤500mVp-p测频精度0.25%。 - （4）USB采集卡1件：1)信号发生部分：具有2路单端模拟量输出，更新速率1S/s-100KS/s，两通道独立，AO FIFO≥1024个数据点，输出阻抗≤200mΩ，压摆率0.7V/μs。输出正弦波、方波、斜波、抛物波等多种波形，幅度为-10V～+10V可调；2)信号采集部分：具有8路单端模拟量输入、4路差分模拟输入，转换精度为12bit，输入范围为-10V～+10V。最大总采样率100KSa/s，输入阻抗＞1GΩ，模拟带宽10KHz，转换类型为逐次比较性；3)具有一个计数器端口C（32bit）；4)DI通道≥6通道，具有电气隔离功能，隔离方式2500Vrms光耦隔离，所有端口支持反接保护，输入电压范围0-24V；5)DO通道≥6通道，具有电气隔离功能，隔离方式2500Vrms光耦隔离，输出方式为集电极上拉输出。 - （5）实验模块磁吸底板1套：提供1套实验模块的磁吸平台。 - 3.磁吸实验模块（模块由透明盒及PCB板构成，盒体由透明有机工程塑料注塑而成，实验模块采用统一尺寸：120×200mm（±5mm），PCB板的顶层标有电器原理图，具有示教功能，使用者能够观察到元件形状和接线方式。模块集成4只磁吸立柱，与底板可实现快速拆装） - （1）控制理论实验模块 序号; 名称; 技术参数及功能; 数量. 典型环节的电路模拟; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 二阶和高阶系统时域分析; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 线性定常系数的稳态误差; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 线性系统的根轨迹分析; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 典型环节和系统的频率特性; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 线性定常系数的串联校正; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 典型非线性环节的静态特性; 手动、自动锁零电路；单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 非线性系统的描述函数发非线性系统的相平面分析法; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 控制系统极点的任意配置; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 具有内部模型的状态反馈控制系统; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 状态观测器及其应用; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 离散控制系统的分析; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. - （2）计算机控制技术实验模块 序号; 名称; 技术参数及功能; 数量. 微控制器模块; 使用单片机进行控制，可在线编程；具有2路A/D和2路D/A转换功能，转换精度12位，输入输出电压范围-10V～+10V；具有10个DIO端口，其中包括2个外部中断端口。; 1件. 计算机控制基础实验模块; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 解耦控制算法研究; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 模糊控制系统; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. 单神经元控制系统; 手动、自动锁零电路；专用单元电路主要由运放、电容、电阻、电位器等组成。; 1件. - （3）计算机控制系统应用实验 序号; 名称; 技术参数及功能; 数量. 单闭环直流调速系统; (1)直流电机：供电电源DC24V，电流0.2A。直流电机配套有转动源转盘和转动源霍尔元件固定架用于转速检测。 (2)电路主要采用SG3525芯片，具有功率放大功能，输入0～5V，输出0～24V，可配合实现转速控制。 （3）转动盘上有6个磁铁，转动一圈输出6个脉冲，对应的频率÷6就是转速（r/s）。 (4)配套的上位机显示页面，能精确显示实时的控制曲线，显示实时的转速（r/s）。; 1件. 步进电机控制系统; (1)四相步进电机，步数48，步距角为7.5°，供电电源≤6.5V，采用ULN2003APG步进电机驱动芯片。有步进电机控制输入接口、刻度盘及指针，有LED灯指示输入电平状态。 (2)配套的上位机控制页面，控制模式有四相八拍、四相四拍，控制正、反转，控制步长可设置，单位ms。; 1件. 单闭环温度控制系统; (1)温度传感器：PT100或其他材料的热电阻，测温范围-20℃～200℃ ,允许偏差B级，自带加热器，加热温度室温～100℃。温度变送器输出0～5V对应加热器温度为0～100℃ - (2)电路主要采用SG3525芯片，具有功率放大功能，输入0～5V，输出0～24V，可配合实现温度控制。 - (3)配套的上位机显示页面，能精确显示实时的温度控制曲线，显示实时的温度（℃）。; 1件. - 4.上位机软件： - （1）具有实验功能全、资源丰富、使用灵活、操作便捷、维护简单等优点。连上采集卡时“采集卡连接状态”指示灯闪烁状态，表示连接正常。 - （2）该软件由LabVIEW编写，有16个控制理论实验界面、12个计算机控制实验界面和5个对象实验界面。软件中集成了虚拟示波器、信号发生器、Bode图、Nyquist图等多种功能。通过该软件，可以由数据采集卡输出阶跃信号(电平电压)、方波、正弦波、余弦波、斜波、抛物波、三角波、锯齿波。 - （3）虚拟示波器默认显示两通道的波形，最多能同时显示4通道波形，可通过光标测量波形的时间和幅度，时间单位是“s”，幅度的单位是“V”。具有波形缩放功能，可选择x轴方向缩放、y轴方向缩放、xy轴方向缩放等。还可以通过鼠标的滚轮对显示的波形沿y轴位移。 - （4）实验电路窗口有对应实验的原理图，显示典型的电阻、电容值，计算的理论参考值等。 - （5）锁零选择“自动模式”时，由上位机软件控制锁零功能,锁零输出通道默认是通道5，也可以设置为另外的通道；锁零电平可以设置为高电平锁零或低电平锁零。 - （6）还具有保存图片、生成实验报告、打印等功能，实验图片保存功能。保存图片类型为bmp格式；有生成实验报告功能，报告的格式是.doc格式，实验报告的名称和实验项目的名称一致，报告的内容包含日期信息，学员信息可以输入专业、姓名、学号等，报告包含当前实验的波形图片等。 - 5.实验配件 - 提供实验指导书及实验导线，实验导线采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 - ▲6.实验室设备助教管控系统，为便于管理和使用方便，要求以下模块功能全部集成在一个系统平台，不能为多系统拼凑而成（整个实验室配1套） - （1)支持查看仪器设备列表，数据类型不少于8种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、操作员、规格型号、单位、设备种类。 - （2)支持仪器设备的预约，支持预约列表的查看，数据类型不少于7种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、预约时间、预约理由、规格型号。支持对用户提交的预约申请进行操作，至少包含通过申请和拒绝申请两种操作类型； - （3)支持查看设备维修列表，数据类型不少于8种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、维修人、规格型号、维修工时、维修原因。支持对维修设备进行操作，至少包含完成维修的操作。 - （4)支持查看厂家列表，数据类型不少于4种，至少包含厂家名称、链接、联系方式、地址等数据。 - （5)微信小程序端不少于4个子项目，至少包含设备列表、设备预约、设备维修、设备报废。支持设备列表查看、预约列表查看、维修列表查看、报废列表查看； （6）微信小程序支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、使用状态。支持实训室的预约，支持对实训室下实训台多选的方式实现批量预约。 （7）考试设置模块支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、考试状态。支持对实训室开始考试或结束考试。 （8）考试设置模块融入智能AI技术，支持考试信息录入，至少包含考试名称、持续时间、语音提醒等信息的录入；考题管理包含题目类型、难度等级、归属题库、题目内容、题目解析等功能；AI一键出题，输入学科、知识点和技能的关键字，设置出题的数量，即可一键导入到题库。 【（1）-（8）条款要求投标文件提供平台运行截图的证明】 四、需满足以下实验项目 1.自控原理实验 （1）典型环节的电路模拟 （2）二阶系统的瞬态响应 （3）高阶系统的瞬态响应和稳定性分析 （4）线性定常系统的稳态误差 （5）线性系统的根轨迹分析 （6）典型环节和系统频率特性的测量 （7）线性定常系统的串联校正 （8）典型非线性环节的静态特性 （9）非线性系统的描述函数法 （10）用相平面法分析非线性系统 （11）系统能控性与能观性分析 （12）控制系统极点的任意配置 （13）具有内部模型的状态反馈控制系统 （14）状态观测器及其应用 （15）采样控制系统的分析 （16）采样控制系统的动态校正 2.计算机控制技术基础实验 （1）A/D与D/A转换 （2）数字滤波器 （3）离散化方法研究 （4）数字PID调节器算法的研究 （5）串级控制算法的研究 （6）解耦控制算法的研究 （7）最少拍控制算法研究 （8）具有纯滞后系统的大林控制 （9）线性离散系统的全状态反馈控制 （10）模糊控制系统 （11）具有单神经元控制器的控制系统 （12）二次型状态调节器 3.计算机控制系统应用实验 （1）单闭环直流调速系统 （2）步进电机转速控制系统 （3）单闭环温度恒值控制系统 4.基于MATLAB的仿真实验 （1）线性连续控制系统的仿真 （2）根轨迹的仿真 （3）线性系统频率响应的仿真 （4）采样控制系统的仿真 （5）串联校正的仿真 （6）非线性连续控制系统的仿真 （7）基于状态方程式的时间响应测试 （8）控制系统极点的任意配置 （9）状态观测器设计及带观测器的闭环系响应测试 （10）多变量解耦控制 | - 2 | - 套 |
| - 3 | - 电力电子与调速综合实训平台 | 一、技术指标要求 1.设备整体采用模块化设计，所有工业器件全部开放式安装，直观性强和便于后期更换与维修。根据不同课时，不同训练场景，可自由切换导线快速实训和工程现场接线实训。 2.输入电源：三相五线AC380V±10% 50Hz 3.装置容量：≤1.5kVA 4.整体外形尺寸：L1000mm×W720mm×H1850mm（±10mm） 5.安全保护措施：设备具有隔离、过压、过流、接地、漏电等多种保护功能 6.要求实训室具备以下功能（为便于操作，要求以下功能集成在一个平台，不接受多个软件拼凑而成）： （1）实训教学管理 1）实训方案管理：根据实训教学安排，创建对应的实训方案，并以列表形式呈现实训信息（如：方案标题、方案内容、实训目标、负责人、开始时间、结束时间等）。在线实训课程排课预约； ▲2）实训资源管理：可实现实训课程对应的实训资源管理，支持PPT、word、PDF等格式资源上传到资源库，以列表形式列出所选实训课程的课件资源信息（如：资源名称、资源类型、创建人、状态、创建时间等）可实现实训资源移动端查看，师生可在微信小程序点击查看相关资源；（要求投标提供以视频截图的形式作证功能参数） ▲3）实训学生管理：可批量编辑一键导入学生信息。可实现实训课程对应的学生管理，并以列表形式呈现学生信息（如：学号、学生姓名、邮箱、手机、课程评分、创建时间等）； 4）实训考勤：支持教师通过考勤二维码，学生可通过扫描考勤二维码和微信小程序完成考勤；支持按时间段查看学生考勤信息，并批量导出考勤报表（如工号、日期、姓名、部门、状态）；（要求投标提供以视频截图的形式作证功能参数） （2）视频监控 1）配置云摄像头，视频中心模块不少于4个子项目，至少包含控制台、监控设备、节点管理、云端录像等子项目 ▲2）视频中心云端录像模块支持按日期、设备筛选查看设备录像列表，支持录像实时查看、下载。实时视频模块中不少于6个按钮和一个视频播放器，至少包含云台的上、下、左、右控制按钮，放大、缩小等。录像模块中至少包含日期选择器和录像列表。（要求投标提供以视频截图的形式作证功能参数） （3）在线理论考核 1）试卷管理：提供单选、多选、判断等题型及答案解析的录入；组卷规则：可配置各类题型、分值，师生考试时候可根据所选题库中的题目组卷。难度等级包含较难与普通。可上传试题图片和填写试题解析。正确答案勾选、选取文件上传和答案解析。 ▲2）AI智能组卷：系统支持将PDF、Word、ppt等多种格式的文件转换为自然语言，并支持根据得到的自然语言一键出题，且需支持多种题目类型的生成，至少包括单选题、多选题、判断题；生成的题目需支持一键导入到题库，方便教师组卷；组卷题目可以选择题库自定义题目数量，题目类型然后一键随机生成。（要求投标提供以视频截图的形式作证功能参数） ▲3）在线考试：可分享二维码，考生扫描登录考试和PC登录在线考试两种模式；支持一键excel导出考试明细，方便教师对考试成绩进行统计。（要求投标提供以视频截图的形式作证功能参数） - ▲7.满足赛训一体教学 应标设备应满足电气自动化类竞赛技术需求。提供“电机调速系统搭建与调试”任务试题+评分标准不少于3套。投标文件至少提供2套试题+评分标准佐证，同时提供赛项具体名称和佐证材料。 - 二、基本配置要求 - 1.实验桌 - （1）桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度不低于25mm；主体采用四个截面≧70×70mm圆弧形工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚；铝型材通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，C字型联接件嵌入厂家LOGO。桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30x30mm，承受力不小于300Kg。 - （2）实训模块区域分上下两层，框架由上中下左右五根工业铝型材组成，所有型材表面滑，无凹槽。台架侧面要求配置单相电源插座，用于外接仪器供电。 - （3）可移动储物柜：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，不少于4层储物抽屉，表面静电喷涂。储物柜外形尺寸≥宽450×深550×高705（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计：R=30mm，配有承重型卡扣式三节轨，精准定位，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，推拉更便捷，配色层次分明，抽屉采用联体锁设计，操作方便；底部配有4个万向带刹车脚轮。柜内空间根据磁吸式模块尺寸1：1开孔定点存储，便于教师管理。 2.实验挂件采用铁质双层亚光密纹喷塑机箱，两端设有把手，采用2mm铝质面板，具体配置如下： （1）三相交流电源单元1件：提供一路三相380V交流电源输出，给同步变压器使用；一路经过隔离变压器的三相交流电源输出；此处设有过流保护装置，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。提供一路220V/1A的隔离电源，供示波器使用。提供励磁直流220V电源。提供100mH、200mH、700mH电抗器,提供一路24V/3A直流电源。 （2）指针式电压表1只：测量范围±300V、显示精度≤1.5级；仪表尺寸75×75mm±5%； （3）指针式电流表1只：测量范围±3A、显示精度≤1.5级；仪表尺寸，75×75mm±5%； （4）智能直流电流表1只：测量范围0～5A，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm±5%； （5）智能直流电压表1只：测量范围0～500V，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm±5%； （6）智能交流电压表1只：测量范围0～500V，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm±5%； （7）智能交流电流表1只：测量范围0～5A，测量精度0.5级；有超量程告警、指示及切断总电源功能；可存储和查询实训数据。尺寸不大于91mm×44mm×96mm±5%； （8）可调电阻器、单相自耦调压器1件：提供阻值容量150W、0.5A、 0～900Ω/×1连续可调的瓷盘电阻1只，电阻接线端均已连接至面板上，可方便地组合串联、并联、串并联等多种方式使用，具有负载保护功能；提供容量0.5KVA的单相自耦调压器，电压调节范围0～250V，具有过载和短路保护功能。 （9）三相芯式变压器1件：提供相电压127V/0.4A，63.6V/0.8A。 3.磁吸实验模块组成（模块由透明盒及PCB板构成，盒体由透明有机工程塑料注塑而成，具有示教功能，使用者能够观察到元件形状和接线方式，有利于教师讲解和学生认识；面板采用双层PCB设计，即下面层为元器件PCB，上面层为丝印层PCB标有电器原理图。模块集成4只磁吸立柱，与底板可实现快速拆装，投标文件至少提供以下配置三种模块正反面实物图）。 （1）可调电容模块1个：提供3个可调电容C1～C3，可选0.1、0.3、0.5、0.7、0.9μF电容，每个可调电容单独可调电容为0.47、1、2、4μF。 （2）可调电阻模块1个：提供2个可调电阻，可调范围0～999kΩ，电阻功率2W，电阻精度为±1%。 （3）电源同步模块1个：提供三只同步变器，△-Y型连接，输入电压380VAC，输出电压6VAC，设有同步波形观测孔。磁吸立柱4只、透明底盒1个 （4）触发电路1个：采用集成IC（TCA785P）产生6路双窄脉冲，设有波形观测孔6个，M12板端航空插座2只，磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （5）功放电路1个：提供功率放大、脉冲隔离变压器，用于晶闸管驱动脉冲的隔离。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （6）晶闸管电路1个：提供晶闸管TYN608（600V/8A）为核心的全桥电路。不少于以下核心器件：晶闸管6个、保险丝6个、串口DP15双排针1个、CBB电容6个、电阻6个、磁吸立柱4只、透明底盒1个 （7）给定电路1个：输出给定电压0～±15V连续可调，有电压输出开关，±电压切换开关。不少于以下核心器件：DCDC隔离电源模块1个、500Ω电位器2个、18.5×17.3mm-黑色电位器帽2个、三位半直流电压表1个、钮子开关2个、贴片电阻1个、贴片二极管1个、贴片电容6个、磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （8）调节器一1个：对给定和反馈两个输入量进行加法、减法、比例、积分和微分等运算。线路板采用贴片器件焊接工艺，不少于以下核心器件：4.7K电位器2个、10K电位器1个、18.5×17.3mm-黑色电位器帽3个、UA741贴片芯片1个、电源模块1个、磁吸立柱4只、透明底盒1个 （9）调节器二1个：对给定和反馈两个输入量进行加法、减法、比例、积分和微分等运算。线路板采用贴片器件焊接工艺，不少于以下核心器件：4.7K电位器2个、10K电位器1个、18.5×17.3mm-黑色电位器帽3个、UA741贴片芯片1个、电源模块1个、磁吸立柱4只、透明底盒1个 （10）反馈与过流保护电路1：检测主电源输出的电流反馈信号，整流后输出相应的电压信号。线路板采用贴片器件焊接工艺，不少于以下核心器件：12V通讯继电器1个、1K多圈电位器2个、18.5×17.3mm-黑色电位器帽2个、电源隔离模块1个、复位按钮1个、发光二极管1个、磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （11）信号变换电路1个：输入电压0～300V，变换输出电压0～10V，测量精度0.2级；电阻分压器对输出的转速信号按比例调节输出，可输出同相或反相信号。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （12）新器件特性1个：由SCR(单向晶闸管 ) 、 MOSFET(功率场效应晶体管、IGBT( 绝缘双极性晶体管）GTO(门极可关断晶闸管 )、GTR(大功率晶体管 ) 五种功率器件组成。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （13）单相交直交控制电路1个：控制电路由两片XR2206及外围元器件等组成，其中一片XR2206产生一路三角波，另一片产生一路频率可调的正弦波，调节“正弦波频率调节电位器”可调节正弦波的频率，调节范围≈5～60Hz。三角波输出频率为≈10kHz，可减少输出谐波分量，输出各点波形可观测。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （14）三相交直交控制电路1个：控制电路由数字芯片组成，输出6路SPWM波，输出各点波形可观测。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （15）IGBT驱动与保护电路3个：由CPLD保护电路，光耦隔离电路，IGBT管组成，一共提供3路IGBT驱动和保护电路模块，可组成半桥、全桥逆变输出。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （16）PWM输出电路1个：由CPLD保护电路、SG3525PWM输出电路组成，半波、全波脉冲输出可切换，脉冲频率档位可切换，低档≈5KHz，高档≈10KHz。 （17）斩波电路6个：包含升压斩波电路、降压斩波电路、升降压斩波电路、cuk斩波电路、sepic斩波电路、zeta斩波电路。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （18）滤波电路1个：包含两个整流二极管（2A/400V）、三个功率电感、三个高压电容组成LC滤波电路，截止频率≈1KHz。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （19）三相整流滤波电路1个：包含6个整流二极管，滤波电容，最大输出电流200V/2A。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （20）负载电路1个：包含220V/25W灯泡，功率电感。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （21）触发电路一1个：由同步变压器、稳压电路、BT35振荡电路，驱动电路和脉冲变压器组成。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （22）触发电路二1个：由同步变压器，同步移相、脉冲放大环节，脉冲脉冲输出组成。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （23）触发电路三1个：由同步变压器、同步检测、锯齿波形成、移相控制、脉冲形成、脉冲放大等环节组成。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （24）单相交流调压电路1个：由同步变压器、稳压电路、KC05集成电路，驱动电路和脉冲变压器组成。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （25）单相交流调功电路1个：交流调压电路由双向触发二极管构成触发电路，触发双向晶闸管，触发角度由移相控制电位器控制；电路由555时基电路构成触发电路。磁吸立柱4只、透明底盒1个。 （26）DSP控制模块1个：由DSP28335芯片、CPLD保护电路、接口电路组成，可完成逆变实验、电机调速等实验。磁吸立柱4只、透明底盒1个 （27）电流检测模块1个：由电流检测隔离电路、单片机测量电路、电流显示电路、保护电路组成，可测量直流/交流电流，测量范围±2.5A，测量精度0.5级，±2.5A电流模拟量按0～3VDC，提供2路电流检测模块。磁吸立柱4只、透明底盒1个 （28）电压检测模块1个：电由压检测隔离电路、单片机测量电路、电压显示电路、保护电路组成，可测量直流/交流电压，测量范围±400V，测量精度0.5级，±400V电流模拟量按0～3VDC。磁吸立柱4只、透明底盒1个 4.电机调速系统 （1）安装导轨1个：不锈钢导轨平整度好，无应力变形，保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。采用高精度1024增量式光电编码器；显示电机转速，显示范围±1500r/min，显示精度0.5级；转速模拟量输出范围±0～7.5V，对应转速0～±1500r/min，线性度为100r/min/0.5V。 （2）直流发电机1个：DC220V供电，额定电流≧1.0A，额定转速≧1500 r/min，额定功率功率≧200W。 （3）直流并励电动机1个：DC220V供电，额定电流≧1.0A，额定转速≧1500 r/min，额定功率功率≧185W。 （4）三相线绕式异步电动机1个：AC220V供电，额定电流≧0.5A，额定转速≧1300 r/min，额定功率功率≧100W。 - 5.虚拟仪器及数采集系统（实验室配1套） ▲（1）磁吸式示教模块应由透明元件盒及PCB板构成，元件盒应由透明有机工程塑料注塑而成，面板采用PCB板制作而成，要求白底黑字。元件盒体需一次性成型，外形尺寸200 mm×120 mm×25mm（±5mm），通过磁吸式可快速固定到示教系统板上，带宽≥35MHz，不少于2通道，标配总线触发/解码功能（IIC，SPI，UART，LIN，CAN），每通道有独立电压档位旋钮，模拟输入端过压保护：±60.0v (x1), ±600.0v(x10).(DC+AC peak)。（投标时提供技术佐证材料）。 （2）垂直灵敏度：≥20mV/div～2V/div，时基挡位：≥20ns/div～72min/div； （3）显示：正常显示和全屏显示可切换，自适应电脑显示器的分辨率，波形缓冲、缩略图显示、PC缓存功能，PC 缓存帧数量最大支持500帧，在高级页中进行设置，有屏幕截图功能，图片可以支持保存为Jpg,Bmp,GIF 三种格式； （4）智能触发功能：常规触发和单次触发，边沿、脉宽、预设等； ▲（5）具有快速傅里叶FFT分析功能，可以打开多条频域 FFT 的测量线，方便观察谐波频率值,可以将测量数据导出，导出数据格式为CSV、TXT，具有FIR数字滤波功能；（投标时提供技术佐证材料）。 （6）连接的打印机,对采集信号数据进行打印功能； ▲（7）无纸记录仪为软件可扩展功能，具有实时波形记录功能，记录时长≥72H；（投标时提供技术佐证材料）。 （8）数学运算功能：A+B,A-B,A×B,X-Y，波形反向； ▲（9）自动测量功能：能自动测量频率、平均值、周期、正负脉宽、占空比、上升时间、有效值等；（投标时提供技术佐证材料）。 （10）高级选项里的突出显示功能，可对自动测量的参量进行突出显示，和自动测量功能不冲突； ▲（11）参考波形对比功能，参考波形对比功能允许用户从 PC 中选择图片文件，导入到波形绘图区作为采集波形绘制的背景，用于将实时采集的波形与导入的图片做参考或者比对。（投标时提供技术佐证材料）。 （12）标准配置接口：标准USB接口；可扩展RS232、LAN接口。 （13）时间、电压显示可通过鼠标滚轮连续调节。 （14）可选配逻辑分析仪、信号发生器、隔离差分模块、电流差分探头、小信号放大模块、电流互感模块、EMC检测模块等来满足不同学科的实验需求。 - 6.智能3D电子开发仿真平台 (1)仿真软件采用Unity3D实时交互引擎开发，提供多常用的电子元件库，为方便使用并将齐归类，至少包含结构元件、被动元件、主动元件、输入元件、输出元件、嵌入式元件、标签元件等，能够根据需求自由拖拽电子元件搭建电路，支持2D模式和3D模式自由切换。 (2)接导线可任意链接，运行时可切换显示当前导线的电压或电流，颜色可随电压或电流大小变化而变化；电路调试中超过电子元件的电压、电流等参数上线均会报警，可以查看电气元件的实时电压、电流、波形等参数，能够模拟真实的调试过程。 (3)导线预设不少于10种颜色可选，电阻元件支持阻值和功率设置；设置完成后电阻元件上的色环随之改变；电容元件支持设置容量，可选陶瓷电容和电解电容；电感元件电感值支持修改；二极管可设置正向导通电压和漏电流、三极管可设置导通极性。 ▲(4)数码管可设置电压、最大电流和工作极性；发光二极管预设不少于7种颜色可选，可设置电压和最大电流；可调电源DC 0-12V可调，信号发生器至少支持正弦波、方波、三角波以及锯齿波，电压和频率均可调。（投标文件提供软件界面截图不少于3张） (5)集成芯片预设有计时、计数、逻辑、储存、运算放大器不少于5种类型芯片，不同型号数量不少于20种；至少配置Arduino开发版可进行DIY电子仿真，仿真程序可储存为C格式，能够直接下载到实物上应用。 ▲(6)软件提供了电阻器电路、电容器和电感器电路、电池电平指示电路、晶体管逻辑电路、数字显示电路、LCD显示电路、LM555合音电路、移位存储器电路、SR门极电路、4位寄存器电路、EEPROM程序电路、二进制解码电路、Arduino音频编程、Arduino小游戏编程等不少于14个应用实例。（投标文件提供软件界面截图不少于3张） - 7.DSP监控采集上位机软件 （1）提供实验项目中设计性实验配套的上位机软件，对电机的运行状态进行控制，对实验必要的数据进行实时监控反馈。能同时监控两个通道的数据曲线，能监控的数据有“A、B、C相电流波形；比较器1、2、3的波形；A、B、C相调制信号”。 （2）具有“曲线暂停”、“曲线显示”；“网格显示”、“网格清除”；“波形保存”、“波形打印”等功能。时间量程可调节，幅度量程±3V，有波形缩放功能，缩放比是0～2倍。 - 8.数字示波器 （1）不少于100MHz带宽，双通道同时打开时每通道最高实时采样率不低于1GSa/s； （3）2个模拟通道； （3）存储深度：64kpts； （4）波形捕获率高达：8,000 wfms/s； （5）时基范围：2ns/div~50s/div，时基模式Y-T、X-Y、Roll，水平显示16div； （6）垂直档位:1 mV/div~ 20 V/div ； （7）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发； （8）交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调； （9）测量模式:追踪，手动，自动，可测量34种参数，同时显示5种； （10）存储：设置20组设置(内部)、200组设置(U盘)，波形20组波形(内部)、普通/深存储200组波形(U盘)、深存储CSV(U盘)，位图支持一键拷屏至U盘； （11）频率计硬件6位频率计； （12）数学运算：加，减，乘，除，FFT，数字滤波：低通、高通、带通、带阻； （13）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz； （14）7英寸TFT LCD，WVGA（800×480），余辉时间：自动/短余辉/长余辉/无限； - （15）自定义AUTO功能：可对通道设置/采样设置/触发设置/信号识别状态等功能开放或锁定，提高自动设置速度。 - 9.编程工作站 （1）主体框架采用铝合金型材、冷轧钢板成型件组装结构，外形尺寸：（L×W×H）：605×600×1005mm（±10mm）。 （2）桌面板采用15mmMDF吸塑板，具有抗冲击性能、阻燃性和防静电性能，结合现代人体工程学审美要求，桌面靠人侧采用斜面30°圆弧边设计，呈几字形，四边角倒圆R30。 （3）立柱采用3060双面封铝型材，左、右采用L型冷轧钢板一次性成型加固件支撑。 （4）桌面后方设有冷轧钢板冲压成型的围板，避免显示器滑落；桌面下配有冷轧钢板一次成型工艺的键盘托，上方有一次成型凹槽，可收纳笔或小型工具，下方设有可360°旋转收纳的鼠标托板，两侧采用静音导轨，可承重≥10kg。底盘采用冷轧钢板冷冲压成型工艺，设有定位夹，可根据主机宽度大小自由调节定位，底部装四只2寸静音带刹车聚氨酯胶边脚轮，具备减震和缓冲性能。 ▲（5）金属喷漆(塑)涂层冲击强度（400mm）无剥落、裂纹、皱纹。人造板件封边条表面胶合强度≥0.4MPa。甲醛释放量≤0.05mg/m3。（投标文件中需提供第三方检测机构出具的封面有“CMA”标识的检测报告原件的影印件或扫描件） （6）编程控制系统：CPU：不低于I5；显示器尺寸：≥23英寸；内存：≥8GB；机械硬盘：≥1TB； 三、实验项目需满足以下： 1.电力电子技术实验项目 - 单结晶体管触发电路 - 正弦波同步移相触发电路实验 - 锯齿波同步移相触发电路实验 - 西门子TCA785集成触发电路实验 - 单相半波可控整流电路实验 - 单相桥式半控整流电路实验 - 单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 - 三相半波可控整流电路实验 - 三相桥式半控整流电路实验 - 三相半波有源逆变电路实验 - 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 - 单相交流调压电路实验 - 单相交流调功电路实验 - 三相交流调压电路实验 - 单向晶闸管(SCR)特性实验 - 可关断晶闸管(GTO)特性实验 - 功率场效应管(MOSFET)特性实验 - 电力晶体管(GTR)特性实验 - 绝缘双极型晶体管(IGBT)特性实验 2.典型电力电子器件线路实验 - PWM控制实验 - 降压斩波电路（Buck Chopper）实验 - 升压斩波电路（Boost Chopper）实验 - 升降压斩波电路（Boost-Buck Chopper）实验 - 直流斩波电路（Cuk、Sepic、Zeta）实验 3.单相全桥逆变电路实验 - 三相桥式逆变电路实验 - 直流电机调速实验 - 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验(SCR) - 晶闸管直流调速系统主要单元的调试(SCR) - 单闭环(电压单闭环、转速单闭环、电流单闭环)不可逆直流调速系统实验(SCR) - 双闭环不可逆直流调速系统实验(SCR) 4.交流电机调速系统实验 - 双闭环三相异步电机调压调速系统实验(SCR) - 双闭环三相异步电机串极调速系统实验(SCR) 5.设计性实验 - (1)光伏逆变电路设计 - (2)基于DSP的DC/DC变换器电路设计 | - 2 | - 套 |
| - 4 | - 场地文化装饰建设 | - 根据实训功能需求制作实训展板、实训室简介、操作规程、管理制度牌等；满足实训室氛围营造。 | - 1 | - 项 |

说明：本表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、图片、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价，同时填写技术规格偏离表。

（三）质量保证

1.中标人应保证提供的服务或开发的标的质量指标达到相应的国家标准，行业标准及乙方在本采购活动中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

2.中标人应保证所供服务或开发的标的没有设计、质量或工艺上的缺陷。

3.中标人应保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）售后服务及要求

1.具备7×24小时日常支撑响应能力，24小时内现场支撑响应能力。系统上线稳定运行后，提供运维保障服务，如遇报障，需马上作出响应，并按以下响应时间要求解决问题。

2.响应时间要求乙方需保障运维对象的可用性，除硬件故障或应用软件自身原因等外，应避免其他原因导致的系统瘫痪。一般技术和业务问题：1小时内解决。重大技术和业务问题：一个工作日内解决。需要技术骨干成员解决问题的情况，乙方应派出专门技术人员1个工作日内到达现场，到达现场后1个工作日内解决问题。

（五）其他要求

1.投标人需对文件的真实性负责，如果与投标文件中承诺或提供的资料不符，采购人将提请评标委员会认定该行为属于提供虚假材料谋取中标（成交）。同时，采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，将该情况报送财政部门处理，由财政部门依法对其进行行政处罚。

2.投标人应对其在投标文件中所响应的产品功能、技术参数和性能的真实性、可靠性负全部责任。如果经验证或核查发现实际供货产品的功能、技术参数和性能与投标承诺存在实质性不符或无法达到招标文件要求，采购人将提请评标委员会认定该行为属于提供虚假材料谋取中标（成交）。同时，采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，将该情况报送财政部门处理，由财政部门依法对其进行行政处罚。

四、采购标的的数量、采购项目服务期限及交货地点

1.采购标的数量：1项，玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目。

2.合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成设备安装调试，并投入使用。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.付款方式：双方合同约定。

5.质保期：自验收合格之日起，不低于3年。

五、验收标准

1.项目内部验收（即初验）：本项目完成项目建设后根据国家以及相关规定进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行一段时间后根据甲方的使用情况和国家以及相关规定进行综合验收。

2.试运行：项目通过内部验收后，经甲方同意，系统将进入为期60日的试运行阶段，以检验其是否达到本合同约定功能符合运行要求的项目活动。乙方应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

3.项目综合验收（即终验）：项目试运行结束，功能达到符合运行要求后，经过本合同约定的试运行，检验系统是否能够完全交付的项目活动。乙方应负责完成内部验收遗留问题的整改，解决所有试运行期间的问题，使系统具备正式上线使用的条件。

4.甲方组成验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收，评审通过后由甲方出具相应的验收意见书。因质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

第五章  合同书样式及主要条款(此合同范本仅供参考)

合同编号： 合同自编号： 项目编号： 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（公开招标采购）

合

同

书

签订地点:云南省玉溪市

云南省财政厅 制

甲方（招标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

日期：

乙方（投标人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

丙方（鉴证方公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

日期：

甲方：

乙方：

根据       的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、服务范围

乙方为甲方提供以下服务：

1.                                                        。

2.                                                       。

3.                                                       。

二、合同金额

1.合同总金额：¥           元，大写金额：人民币           。

2.合同总金额为人民币含税全包价，包括设备、材料、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、项目期内的管护费、税金、措施费、施工费、过渡期运维和指挥中心升级改造费等完成本采购内容所需的一切费用。项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

三、服务期及交付地点

1.服务期：合同签订后  90  个日历天内完成项目新建设备安装调试和试运行；

2.交付地点：甲方指定地点。

四、服务要求

（一）建设内容

；

（二）采购内容及技术参数要求

| 序号 | 采购内容（名称） | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

五、质量保证

1.乙方应保证提供的服务或开发的标的质量指标达到相应的国家标准，行业标准及乙方在本采购活动中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

2.乙方应保证所供服务或开发的标的没有设计、质量或工艺上的缺陷。

3.乙方应保证提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

六、售后服务及要求

1.提供7*24小时快速响应服务，确保摄像机在线率和图像质量完好率均不低于97%。发生故障知情后10分钟内响应，城区半小时内到达现场、乡镇3小时内到达现场，普通故障4小时内解决、复杂故障非特殊情况24小时内解决；若超过4小时不能解决的故障问题需向甲方提交故障报告说明情况，特殊情况由双方共同认定。

2.乙方在大规模网络或设备检修前24小时，须通知甲方，同时做好应急预案。

3.乙方定期不定期组织人员进行日常维护和巡检，适时（不超过一个季度）进行遮挡树枝修剪、遮挡杂物清理、前端镜头清洗、损坏设备更换、系统故障维修等，保证系统稳定正常运行。

4.设备维护：合同期内，乙方对故障设备进行免费维修或更换，并持续提供备品备件各6%以上，存放在玉溪职业技术学院情报指挥中心，备品备件只作为合同期内的维护保障设备不作为本次合同所采购设备及将来所有权移交设备。当故障设备需进行更换时，所更换设备必须与原设备同品牌同型号，如确无法更换与原设备同品牌同型号设备，必须取得甲方书面确认后方可更换符合参数要求的其它品牌和型号产品设备。

七、验收要求

按照双方约定的标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收。

1.乙方完成技术服务工作的形式

（1）乙方结合甲方实际情况和业务需求，利用先进的信息技术手段，完成本项目。

（2）乙方应将项目的使用手册、保修手册、项目有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.项目的验收方法

（1）项目内部验收（即初验）：本项目完成项目建设后根据国家以及相关规定进行内部验收，内部验收合格后进入试运行阶段，试运行一段时间后根据甲方的使用情况和国家以及相关规定进行综合验收。

（2）试运行：项目通过内部验收后，经甲方同意，系统将进入为期60日的试运行阶段，以检验其是否达到本合同约定功能符合运行要求的项目活动。乙方应解决项目内部验收遗留问题及试运行期间所反映出的问题，若系统达不到合同规定要求，试运行期将继续顺延，直到系统完善。

（3）项目综合验收（即终验）：项目试运行结束，功能达到符合运行要求后，经过本合同约定的试运行，检验系统是否能够完全交付的项目活动。乙方应负责完成内部验收遗留问题的整改，解决所有试运行期间的问题，使系统具备正式上线使用的条件。

（4）甲方组成验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收，评审通过后由甲方出具相应的验收意见书。因质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

3.验收的时间和地点

。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方应严格按照投标文件的相关要求及上述质量承诺，保证项目中涉及的产品质量，此项如不相符的，甲方有权拒收设备或单方面终止合同，直至取消乙方本次中标资格。

2.乙方违反上述工期承诺逾期交付，将向甲方每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

3.乙方违反上述联网对接承诺或其中某项不能达到要求，每日偿付合同总额仟分之一的违约金，并全额扣除履约保证金。

4.乙方违反上述施工进度承诺的，每延迟1天将向甲方偿付壹万元（10000.00元）的违约金，款项从履约保证金或工程款中扣除。

5.乙方违反本合同第七款（售后服务保障）中约定的，每次（每项）由乙方向甲方偿付壹仟元（¥1000元）的违约金，款项可从工程款中扣除。

6.乙方违反保密约定，故意或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价3%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方所受损失的，泄密方应予以赔偿。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方面解除本合同，或通过相关法律途径解决。

7.甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同总额的3%的违约金。

九、付款方式：           ；

十、争议的解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，送采购代理机构壹份备案，均具有同等法律效力。

第六章  投标文件格式

玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目

投 标 文 件

项目编号：ZZGL-2026068H

投标人:                                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人:                           （签字或签章）

日期:         年        月        日

开标一览表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目

项目编号：ZZGL-2026068H

| 投标报价 | （大写）人民币： 元 （小写）：￥ 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

注：1、此表必须放在投标文件第一页。

2、投标报价币种:按人民币报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

- 资格审查部分

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人（必填） |  | 电话（必填） |  |  |  |
|  | 传真 |  | 合同往来邮箱（必填） |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 | 身份证号 |  | 联系电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 账号（必填） |  |  |  |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需随此表后提供有效营业执照或事业单位法人证书或其他材料复印件加盖公章。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                              ；

单位性质：                               ；

地址：                                   ；

成立时间：          年         月      日

经营期限：                              ；

姓名：             性别：      年龄：        职务：

系        （投标人的单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （电子签章）

日期：                 年          月         日

附：法定代表人身份证复印件正、反面

（三）法定代表人授权书

本授权声明：　　　　　（投标人名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　（项目名称）”  （项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

授权代表（签字或签章）：

身份证号码：

联系电话：

投标人名称：　　　　 （电子签章）

日　  期：

附：被授权人身份证复印件正、反面

（四）投标人资格声明/承诺函

致： （招标人、代理机构）

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）       （项目编号：      ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

二、本公司（企业）承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人如有同一人且与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺投标文件为无效投标文件。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

（1）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：　　                      　　（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或签章）

单位地址：　　　　　   邮政编码：　　　　　　　日期：

（五）承诺函

格式自拟

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任的能力，能合法提供采购内容及其相应的售后服务，并持有效的营业执照或其他证明材料，提供法人或者其他组织的有效营业执照、事业单位法人证书等证明文件；

1.2投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3投标人自行承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：失信被执行人、严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

（六）其他资格审查材料

## 二、投标文件商务部分

（一）投 标 函

___________（采购人名称）：

1．根据你方项目编号为        的         （项目名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意以人民币大写        （小写：        元）作为投标总报价，并按照采购人要求进行交付。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。

4.一旦我方中标，我们将按照投标文件中承诺的内容提供货物及服务，并接受相关部门的检查和督促。

5.我方已提交人民币           元的投标保证金作为投标担保。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8.我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

9．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

10.我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

11.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

12.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

13.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

14.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

15.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

16.其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

投标人名称：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传　  真：

日　  期：

（二）投标保证金交纳凭证

（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）

（三）廉洁自律承诺书

我公司参加了 玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（四）履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的服务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保证完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（五）投标保证金退还申请书

致：云南中诏项目管理有限公司

我司于     年   月     日参加贵公司        项目投标，同时招标文件要求向贵司交纳投标保证金，共计人民币       元（大写：       ）。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，现申请退还     （项目名称及标段号）的投标保证金人民币    元整（￥      元） 到以下账户：

开户名：                         ；

开户行：                         ；

账  号：                         ；

联系人：                         ；

联系电话：                       ；

注：

1.后附开户许可证加盖公章。

3.本《投标保证金退还申请书》账户填写信息须与提供的《开户许可证》信息一致。

申请单位（电子签章）：

年   月   日

## 三、投标报价部分

（一）投标报价组成明细表

项目名称：玉溪职业技术学院（云南省玉溪工业财贸学校）“双优”专业建设（2包）机电技术应用优质专业电工电子技术实训室建设项目

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

3.表中的合计金额应与报价一览表中的竞标报价一致。

4.此表可根据第四章 采购需求进行填报。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（二）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加     （单位名称）    的    （项目名称及标段号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.根据《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

4.供应商填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因供应商原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

（三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

（四）本国产品支持政策价格评审优惠声明函（如有，按需提供）

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：    （电子签章）

日期：            年       月       日

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：不属于的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签名或盖章）

年       月       日

（六）监狱企业证明文件

（注：不属于的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 四、投标文件技术部分

投标文件技术部分格式（技术部分应包括但不限于以下内容）

（一）技术参数偏离表

项目名称及标段号：                 ；

| 序号 | 名称 | 招标文件规格、技术参数、性能要求 | 竞标产品对应规格、技术参数、性能要求 | 偏离 情况 | 页码 索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商必须按照所投产品技术参数、性能要求，如实填写《技术规格偏离表》；“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

（2）后附相关证明资料；证明材料包括：第四章 采购需求中技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书或国家相关机构认定的证书或检测（检验）报告等。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料。以上证明材料若与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

我公司承诺：我们提供的上述技术参数、性能要求与拟投货物实际技术参数、性能要求一致，不存在复制、拷贝“采购需求”等不实及虚假响应。如有不符，愿意承担相应后果。

供应商（电子签章）：

法定代表人或负责人或授权委托人（电子签名或签章）：

日期：

（二）项目技术整体实施方案

（三）质量保证方案

（四）售后服务方案

（五）节能产品

（六）环境标志产品

（七）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

部分表格后附。

附表1：企业证书与业绩

（1）投标企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关材料加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

（2）企业类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 时间 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附中标通知书或合同书加盖公章

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

附表2：拟投项目人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 | 拟任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附：相关证书材料（若有）。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日