海东市政府采购

公开招标文件

采购项目编号：东政采公招（货物）2026-08号

采购项目名称：海东市安全生产考试中心设备采购项目

采 购 单 位：海东市应急管理局

海东市政务服务和公共资源交易中心

2026年6月

目录

第一部分  投标人须知前附表	4

第二部分  投标人须知	6

一、说  明	6

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清、修改	8

三、投标响应文件的编制	8

7.投标响应文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9. 响应文件的编制原则	9

10.投标有效期	9

11.投标响应文件构成	9

12.投标响应文件格式及编制要求	10

四、 网上投标	11

13.网上投标	11

14.投标响应文件上传的时间、地点、方式	11

15.投标截止日期	11

五、开标	11

16.开标	11

六、资格审查程序及方法	12

17.资格审查程序	12

18.资格审查不通过的情形	12

七、评标程序及方法	12

19.评标小组	12

20.评标工作程序	13

21.答疑的方式和情形	15

22.评审办法	16

八、中标	19

23.推荐并确定中标供应商	19

24.中标通知	19

九、授予合同	19

25.签订合同	19

十、串通投标的认定及处理办法	20

26.串通投标的情形	20

十一、废标	21

27. 废标情形	21

十二、处罚	21

28.处罚情形	21

十三、其他	22

第三部分 海东市政府采购项目合同书范本（货物类）	23

海东市政府采购项目	23

第四部分  投标响应文件格式	36

附件1：投标函	38

附件2：法定代表人证明书	39

附件3：法定代表人授权书	40

附件4：供应商承诺函	41

附件5：供应商诚信承诺书	42

附件6：供应商资格证明文件	43

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	44

附件8：无重大违法记录声明	45

附件9：评分对照表	48

附件10：报价表	49

附件11：分项报价表	50

附件12：技术参数响应表	51

附件13：其他资格证明材料	52

附件14：供应商的同类业绩证明材料	53

附件15：产品相关资料证明	54

附件16：销售及服务相关内容	55

附件17：中小企业声明函	56

附件18：残疾人福利性单位声明函	57

附件19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	58

第五部分 项目采购要求	59

# 第一部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 海东市安全生产考试中心设备采购项目 |
| 2 | 采购项目编号 | 东政采公招（货物）2026-08号 |
| 3 | 采购人 | 海东市应急管理局 |
| 4 | 集采机构 | 海东市政务服务和公共资源交易中心 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算控制额度 | 228万元 |
| 8 | 交货期 | 自合同签订后30个日历内 |
| 9 | 项目分包个数 | 1个包 |
| 10 | 采购要求 | 招标内容:海东市安全生产考试中心设备采购项目具体内容详见《招标文件》 |
| 11 | 供应商资格条件 | 1.应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： (1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； (2）财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； (3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料； (4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（实际以现场查验为准） 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.不具备独立承担民事责任的分公司不能以分公司名义参与政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、通信等特殊行业外）。分公司参与本项目政府采购活动须提供总公司针对本项目的授权 6.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标。 7.投标文件中规定的其他资质条件。 |
| 12 | 投标保证金 | 不收取投标保证金 |
| 13 | 公告发布时间 | 2026年6月5日 |
| 14 | 采购文件获取时间 | 2026年6月8日至2026年6月12日（节假日除外）。 |
| 15 | 供应商获取采购文件方式 | 线上报名，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：17797113425 王老师 （提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册等手续；具体操作咨询电话: 17797113425 王老师） |
| 16 | 提交投标文件及投标方式 | 本项目在政采云平台上提交电子投标文件，逾期未完成提交的，将视为放弃此次投标活动。不需提供纸质投标文件。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2026年6月26日 上午09:30（北京时间） |
| 18 | 开标（解密）时间 | 2026年6月26日 上午09:30（北京时间） |
| 19 | 开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）, 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。 |
| 20 | 投标响应文件格式及编制要求 | - 1、按照“投标人须知”第11项“投标响应文件构成”的要求，投标响应文件须按以下要求分册编制。分别为： - （一）资格性审查文件，包括11.1.1（1）至（8）的内容； （二）符合性审查文件，包括11.1.2（9）至（19）的内容。 2、投标响应文件由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。 3、投标响应文件须编制目录、页码，文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。 |
| 21 | 投标响应文件开启 | 政采云平台（www.zcygov.cn） 如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标。 |
| 22 | 采购单位及联系人电话 | 采购单位：海东市应急管理局 联系人：马老师 联系电话：0972-8619981 联系地址：海东市应急管理局 |
| 23 | 集采机构及联系人电话 | 集采机构：海东市政务服务和公共资源交易中心 联系人: 马老师 联系电话：0972-8261208 联系地址：海东市政务服务和公共资源交易中心三楼301室 |
| 24 | 答疑方式 | 在政采云平台（www.zcygov.cn），由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间等候答疑 |
| 25 | 其他事项 | - 1、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到达现场开标，如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统. - 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：17797113425 王老师 3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：17797113425王老师 4、注：投标供应商务必在开标当天9：30时之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的视为自动放弃。 5、本公告及变更信息以青海省政府采购网发布的公告信息为准。 |
| 26 | 财政部门监督电话 | 财政监督部门：海东市财政局 联系电话：0972-8698610 |

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1.适用范围

1.1本次采购依据采购人下达的采购计划，仅适用于本公开招标文件所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

### 3.投标费用

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的费用。采购机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

## 二、招标文件说明

### 4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）海东市乐都区政府采购项目合同书范本

（4）投标响应文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### 5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑

供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（不接受匿名质疑）。

获取招标文件之后以书面形式提出质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。集中采购机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海省政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

### 6.招标文件的澄清、修改

6.1 在招标截止期前，集采机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，采购人、集采机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，采购人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或集采机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件中要求的招标截止时间和招标时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

重要提示：潜在投标人自确认参加投标起至投标文件递交截止时间前应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海省政府采购网》查看该项目的采购人（或集采机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

## 三、投标响应文件的编制

### 7.投标响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的投标响应文件以及供应商与集中采购机构就此招标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异与矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

### 8.投标报价及币种

8.l投标报价。投标总报价必须包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。投标人须按“报价表”格式填写投标总报价，不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 投标函中应注明投标有效期。

8.3 供应商应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后投标报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 投标币种为人民币。

### 9. 响应文件的编制原则

9.1 供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。

9.3 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起60日历日。

### 11.投标响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标响应文件须包括以下内容（格式详见招标文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查文件

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明材料

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

11.1.2符合性审查文件

（9）评分对照表

（10）报价表

（11）分项报价表

（12）技术参数响应表

（13）其他资格证明材料

（14）供应商的同类业绩证明材料

（15）产品相关资料证明

（16）销售及服务相关内容

（17）中小企业声明函

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人本人或委托代理人本人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制投标响应文件，并按要求编制目录、页码，否则投标无效。

- 12.投标响应文件格式及编制要求

- 12.1 投标响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“投标响应文件格式及编制要求”。

12.2 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式。

## 四、 网上投标

### 13.网上投标

13.1 投标人应按照招标文件及电子评标系统要求上传电子投标文件。

### 14.投标响应文件上传的时间、地点、方式

14.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统，并在解密时间段内进行解密。

### 15.投标截止日期

15.1 若采购人、集中采购机构推迟投标截止期，采购人、集中采购机构和投标人受投标截止期约束的所有权利和义务均延长至新的投标截止期。

15.2 采购人、集中采购机构按照“投标人须知”第6条规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，采购人、集中采购机构、投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

## 五、开标

### 16.开标

16.1采购人、集中采购机构在青海省政府采购云平台（政采云）上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

16.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

16.3开标时，潜在投标人未在政采云上报价的，视同未参与投标。

16.4开标后，投标人在政采云上报价与投标文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

16.5开标由集采机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。

## 六、资格审查程序及方法

### 17.资格审查程序

17.1开标结束后，由采购人、集中采购机构依法对投标人的资格进行审查。

17.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

### 18.资格审查不通过的情形

资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

18.1 不符合招标文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

18.2 未按第11.1.1款（1）-（8）要求提供相关资料的；

18.3 资格性审查文件没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

18.4 擅自修改招标文件规定的投标文件格式以及编制要求的；

18.5 招标文件中出现的其他无效投标情形；

## 七、评标程序及方法

### 19.评标小组

19.1 采购人、集采机构将根据采购项目的特点依法组建评标小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标由集采机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担评标小组成员责任；

（3）对投标响应文件、评标情况和评标中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合监管部门进行投诉处理工作。

19.4评标工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标工作和评标结果。

19.5评标委员会应依据招标文件规定的评标方法和评标标准对其他因素进行客观评审。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员，应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、集中采购机构沟通并作书面记录。采购人、集中采购机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 20.评标工作程序

20.1进入评标阶段后，由评标小组独立开展评审工作，负责审议所有投标文件，并按先初审、后详细评审的程序对投标文件进行评审、评分。

20.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

- 未按第11.1.2（10）-（13）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查部分没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（3）投标人网上报价与投标文件报价不一致且不接受网上报价的；或出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、质保期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）投标总报价超过招标文件规定的采购预算或者最高限价的；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

20.3   按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.4 在项目评标时，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（具体内容详见“采购一览表及技术参数”中规定的核心产品），提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(或同一包)下投标的，按一家投标人计算 ，评审后得分最高的同核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取评标委员会随机抽取或推荐的方式确定，其他核心产品品牌相同的投标人不作为中标候选人。

### 21.答疑的方式和情形

21.1 答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“答疑方式”。

评标小组在对投标响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2 评标小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或者更正。澄清、说明或者更正材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间等候答疑，并对评委提出的问题做出应答。该内容不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容，并作为投标响应文件的组成部分。

21.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，评标小组将按照招标文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）评标小组认为应不予接受的其他情况

### 22.评审办法

22.1依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、履约及售后服务能力等。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号），货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商须提供《中小企业声明函（货物）》（详见附件17），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

22.2 比较与评价：评标小组将按招标文件中规定的评审办法和标准，对合格的投标响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后投标报价由低到高顺序排列；得分相同且最后投标报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对由残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）的货物，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务评价 （5分） | 类似业绩（5分）：提供自2023年以来的类似业绩证明材料。（需提供中标通知书或合同首页、标的及金额所在页的扫描件（或复印）件并加盖投标人公章），每提供1项得1份，满分5分；不提供不得分。 |
| 3 | 技术质量 方面 （58分） | 技术参数（44分）：投标产品技术参数（含功能）和配置完全满足招标文件要求，得44分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（此项评定以产品检测报告、彩页为准） |
|  |  | 节能和环保（2分）：投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。（该项得分的认定以有效期内得《中国节能产品认证证书》《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件为准。） |
|  |  | 项目管理实施方案（6分）：设置了项目管理实施机构，有项目管理措施，并且有详细的方案设计，科学、具体的实施方案。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③人员配置情况。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分，未实质性响应或未提供不得分。每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
|  |  | 专业培训服务方案(6分)：投标人针对本项目制定详细的专业培训服务方案。包含:①设备基础实操培训②系统软件操作培训③运维管理培训。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分6分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 4 | 售后 服务 （7分） | 售后服务计划、措施及相关承诺（7分）： - （1）质保期（2分）：投标人承诺满足招标文件免费质保期得1分。每增加一年加0.5分，本项最高加1分。 - （2）售后服务方案（4分）：售后服务方案，包含以下内容：①售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间和质量④售后服务方式和特色。以上内容完整全面、与项目技术、服务需求吻合、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的，每项得1分，最高得4分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 - （3）售后服务相关承诺（1分）：提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

## 八、中标

### 23.推荐并确定中标供应商

23.1评标委员会根据综合评分情况，按照评审后得分由高到低顺序确定中标候人名单，并编写评标报告，并由采购人从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

23.2中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评标报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可重新开展政府采购活动。

### 24.中标通知

24.1集采机构自中标供应商确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，集采机构应当向中标供应商发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

24.2《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

## 九、授予合同

### 25.签订合同

25.1采购人与中标供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报海东市政务服务和公共资源交易中心审核备案。

25.2采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

25.4中标供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，集采机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

25.5招标文件、中标供应商的投标响应文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

25.6采购人或集采机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

25.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

25.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

25.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十、串通投标的认定及处理办法

### 26.串通投标的情形

26.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

26.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标响应文件相互混装；

## 十一、废标

### 27. 废标情形

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，由集中采购机构发布废标公告。

## 十二、处罚

### 28.处罚情形

28.1有下列情形之一的，中标供应商的中标结果无效，情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照招、投标文件确定的事项签订采购合同的；

（7）将采购合同转包的；

（8）提供假冒伪劣产品的；

（9）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（10）中标供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（11）法律、法规规定的其他情形的。

28.2 法律、法规规定的其他情形。

## 十三、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分 海东市政府采购项目合同书范本（货物类）

- 海东市政府采购项目

- 合

- 同

- 书

采购项目名称：海东市安全生产考试中心设备采购项目

采购项目编号: 东政采公招（货物）2026-08号

采购合同编号：HDZC2026-08

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                           （盖章）

成交供应商（受托方）：                         （盖章）

开标日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据  年  月  日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号：  ）的招标文件要求和集采机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

7. 甲、乙双方签订的补充协议。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或 型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：               ；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

验收合格后按合同约定金额比例付款

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.甲方无故延期接受货物或乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的10%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

2.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货承担违约金；因质量问题乙方更换甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并承担需要更换货物的相关所有费用。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格承担违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额的5%向甲方支付违约金，如产生产品维修费用由乙方承担。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方维修和更换，费用先从履约保证金中扣除，不足另补。

7.除以上列举的条款以外，本合同以上各项条款双方应严格遵守，任何一方违约，应向守约方支付本合同总价款 10％的违约金；如果因违约给对方造成经济损失时，违约金不足以承担损失，不足的部分由乙方补足。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

合同备案部门：海东市政务服务和公共资源交易中心

负责人：                    经办人：

合同备案时间： 2026年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招标文件投标响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民检察院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标响应文件格式

（投标响应文件封面）

海东市政府采购项目

投标响应文件

（资格审查文件）

采购项目编号： 东政采公招（货物）2026-08号

采购项目名称:  海东市安全生产考试中心设备采购项目

投标单位：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

年   月   日

目录

1、投标函.................................................（附件1）

2、法定代表人证明.........................................（附件2）

3、法定代表人授权书.......................................（附件3）

4、供应商承诺函...........................................（附件4）

5、供应商诚信承诺书.......................................（附件5）

6、供应商资格证明文件.....................................（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明...................（附件7）

8、无重大违法记录声明.....................................（附件8）

## 附件1：投标函

投标函

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

我们收到                  号招标文件，经研究，法定代表人_________（姓名、职务）正式授权________（委托代理人姓名、职务）代表供应商_________（供应商名称、地址）提交投标响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、投标有效期自开标之日起60天内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或成交后不签约的（无正当理由），承诺纳入政府采购失信行为信息记录。

3、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名：___________ 职务：____________

投标单位：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月   日

## 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：              （公章）

年   月   日

## 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：        （公章）

年   月   日

## 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

关于贵方     年    月    日东政采公招（货物）2026-08号采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任。

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.针对本项目，我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

7.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：        （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

## 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

为了诚实、客观、有序地参与海东市政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加海东市政务服务和公共资源交易中心组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标响应文件的组成部分。

投标单位：         （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

年   月   日

## 附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

## 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2025年或2024年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或提供开标前三个月内由其基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息证明）。

2、近半年任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标响应文件封面）

海东市政府采购项目

投标响应文件

（符合性审查文件）

采购项目编号：东政采公招（货物）2026-08号

采购项目名称: 海东市安全生产考试中心设备采购项目

投标单位：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年  月  日

目录

1、评分对照表............................................(附件9）

2、报价表................................................（附件10）

3、分项报价表............................................（附件11）

4、技术参数响应表.......................................（附件12）

5、其他资格证明材料.................... .................（附件13）

5、供应商的同类业绩证明材料................. .............(附件14）

7、产品相关资料证明.....................................（附件15）

8、销售及服务相关内容...................................（附件16）

9、中小企业声明函.......................................（附件17）

10、残疾人福利性单位声明函...............................（附件18）

11、供应商认为在其他方面有必要说明的事项.................（附件19）

## 附件9：评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件 评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件10：报价表

报价表

供应商名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

5.“质保期”是指产品或服务质量保障的时间。

投标单位：          （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年   月  日

## 附件11：分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 规格或型号 | 生产厂家（软件开发、服务商） | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称:                                     单位：人民币（元）

注：1.本表应依照采购一览表中所列内容逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。属于可澄清范围的，按前款“答疑的方式和情形”相关规定处理。

2.采购一览表“标的名称”中如标注“定制”、“配套服务”、“辅材”无需填写品牌、规格或型号。

投标单位：          （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

## 附件12：技术参数响应表

技术参数响应表

投标供应商名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- 2.填写本表时，以“采购一览表”所列技术参数为基本投标要求，供应商进行逐条响应，满足招标项目参数要求的指标需列出“0偏差”或“无偏差”；对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

投标单位：          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年   月   日

## 附件13：其他资格证明材料

其他资格证明材料

根据采购项目内容，投标时按招标文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

## 附件14：供应商的同类业绩证明材料

供应商的同类业绩证明材料

提供自2023年以来的同类业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（需提供成交通知书或合同首页、标的所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。）

## 附件15：产品相关资料证明

产品相关资料证明

根据采购项目内容，投标时提供国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)，或提供能够证明技术参数响应的产品彩页（生产厂家公开发布的资料参数）等相关资料；投标产品为定制开发内容或施工内容，需提供技术方案、施工方案等相关资料。

## 附件16：销售及服务相关内容

销售及服务相关内容

按照招标文件评标标准中的相关要求，提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及质量控制措施和安全保障措施；售后服务方案包括售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色以及售后服务相关承诺。

## 附件17：中小企业声明函

中小企业声明函

- (不满足以下条件的无需填写)

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称   ）的（项目名称   ）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造企业为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造企业为  （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述申明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、成交供应商享受中小企业扶持政策的，海东市政务服务和公共资源交易中心将随成交结果公示信息一同公告成交供应商的《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.请按标的内容逐项填写，不得遗漏，否则，声明无效。

投标单位：        （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

## 附件18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海东市政务服务和公共资源交易中心

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

投标单位：        （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

## 附件19：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目投标中根据招标文件的要求认为需要说明的事项，但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

- 项目采购要求

海东市安全生产考试中心设备采购项目

项目要求及参数

一、项目名称：海东市安全生产考试中心设备采购项目

二、项目预算金额：228万元

三、交货时间：自合同签订后30个日历内

四、交货地点：按照甲方指定地点交货

五、付款方式：验收合格后按合同约定金额比例付款

六、服务要求：

(一）整体服务总体要求

1. 本项目所有供货设备须原厂全新正品，适配安全生产资格考试、特种作业实操考试、从业人员岗前培训考核等官方考试标准，完全符合国家及应急管理部门现行安全生产考试设备技术规范、考核流程及数据对接要求。

2. 供应商须提供一站式交钥匙服务，包含设备运输、卸货、安装、调试、系统部署、软硬件联调、数据对接、人员培训、验收交付、终身技术咨询、质保维保、故障应急处置等全部服务内容，所有配套费用均包含在投标总价内，采购人无需额外支付任何费用。

（二）专业培训服务要求

供应商须针对本次采购的所有软硬件设备，为采购人提供免费、全覆盖、分层次、实操性强的专项培训服务，培训工作在设备安装调试完成、初步试运行合格后3个工作日内完成，确保我方工作人员熟练掌握设备操作、系统运维、日常管理、故障排查、数据管理等全部技能。

培训内容包括：1. 设备基础实操培训。所有硬件设备的结构原理、开机关机、规范操作、日常使用、功能切换、耗材更换、防尘防潮防火防震等安全生产规范使用要求，重点讲解特种作业实操设备、智能考试终端、监控录制设备等核心设备的标准化操作流程。2. 系统软件操作培训：安全生产考试管理系统、考生信息录入、题库管理、考试排班、现场组考、在线监考、自动判分、成绩生成、证书关联、数据统计导出、考试日志查询等全流程操作。3. 运维管理培训：设备日常巡检标准、定期保养流程、软硬件自查方法、常见小故障自主排查与修复、设备参数校准、系统权限管理、账号安全管理。4. 数据安全与合规培训：考试数据本地存储、云端同步、定期备份、数据恢复、涉密数据保密管理，严格符合安全生产考试数据溯源、留存、备查的行业规定。5. 应急处置培训：考试过程中设备卡顿、系统闪退、网络中断、硬件故障等突发问题的快速处置流程，保障考试工作不中断、数据不丢失。

（三）售后服务及质保维保要求

质保期限：本项目所有软硬件设备整体质保期不少于3年（自项目整体交付完成之日起计算）；质保期内为全免费质保，免费更换所有故障零部件、耗材、软件升级，无任何隐性收费。质保期满后，供应商须提供终身成本价维保服务。

本地化服务与响应时效：

1. 供应商须建立项目专属售后服务机制，指定固定项目经理、技术工程师对接本项目，提供全天候电话、微信、远程技术支持。

2. 故障响应时效：接到设备故障报修通知后，10分钟内响应答疑，30分钟内提供远程排查修复方案；无法远程解决的，本地工程师4小时内到场处置，市区外8小时内到场，一般故障当日修复，重大故障24小时内彻底解决，无法短时修复的须提供备用设备，保障考试工作正常开展。

3. 考试高峰期、专项督查考核期间，供应商须安排工程师驻场值守，全程保障设备稳定运行。

日常维保服务：

1. 质保期内每季度提供1次免费上门巡检维保，对所有设备进行全面检测、清洁、校准、调试、系统优化、漏洞修复、数据备份，形成标准化巡检报告提交采购人存档。

2. 免费提供系统终身常态化升级服务，包含安全生产考试题库更新、考核标准适配升级、系统功能优化、兼容升级、安全补丁更新，适配国家及应急管理部门最新考试政策、考核规范。

3. 定期排查设备安全隐患，针对安全生产考试场景的特殊要求，做好设备防火、防静电、防过载、防数据泄露等安全优化，杜绝设备运行安全事故。

（四）配套服务与验收交付要求

1. 安装调试服务：供应商负责所有设备的搬运、安装、布线、调试、软硬件联调、网络适配、数据对接，全程符合机房、考场消防安全及标准化建设规范，完工后清理现场，做到整洁规范。

2. 合规适配服务：确保整套设备及系统正常运行，数据实时同步、可溯源、可督查，完全满足各级主管部门考核验收标准，若因设备、系统不达标导致验收不合格，由供应商无条件整改、重做，直至验收合格，承担全部责任及费用。

3. 资料交付服务：项目验收前，免费提供全套竣工资料，包含设备合格证、检测报告、原厂质保承诺、操作手册、运维台账、培训记录、巡检记录、系统授权证书等全套合规资料。

4. 验收配合服务：无条件配合采购人完成内部验收、省应急厅验收、督查检查，针对验收提出的问题，无条件免费整改优化。

(五）违约责任与服务考核

1. 供应商需按要求完成培训、维保、故障处置等服务，因设备故障、服务滞后导致考试工作中断、考核失误、督查扣分的，采购人有权追究供应商全部责任，并保留终止合同、列入不良合作名单的权利。

2. 供应商须在投标文件中单独出具《培训及售后服务承诺函》，逐条响应本章节所有要求，承诺内容真实可落地，作为合同附件，具有同等法律效力，未响应或虚假承诺的投标作废标处理。

（六）质保期后增值服务

1. 质保期满后，终身提供免费技术咨询、远程指导、系统基础升级服务。

2. 设备维修、零部件更换仅收取成本价，不收取上门费、服务费、人工费。

3. 可优先配合采购人完成设备迭代升级、考场扩建、系统扩容等新增工作，提供最优方案及优惠价格。

- 注：根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），并征求采购人同意，本采购项目行业属于:工业。

采购一览表

（一）低压电工作业

1、低压电工作业考试设备主要用于低压电工初考、复审的实操考核，核心考核考生低压线路安装、故障排查、安全操作等技能，设备选型贴合工业实际场景，确保考核的专业性和实用性，配套建设1个电力安全工器具与电工仪表器具考位、1个作业现场隐患排查考位、6个电气设备安装考位、1个低压柜考位、1个临时用电考位、

2. 安装要求：设备安装于低压电工专用考室，考室地面铺设绝缘垫，厚度≥5mm，绝缘电阻≥1MΩ；设备摆放间距≥1.5m，预留充足操作空间，避免考生操作时相互干扰；线路连接规范，接地可靠，接地电阻≤4Ω，配备应急断电开关，确保突发情况可快速断电；考室内配备通风设施，保持空气流通，避免设备运行过程中过热。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 （电力安全工器具与电工仪表器具考位） | 一、电力安全工器具与电工仪器仪表 1.低压验电笔：10枝；测量范围500V以下 2.携带型低压短路接地线：1套；适用电压0.4kV；接地棒长度0.5m； 3.绝缘凳1个；绝缘梯1个；绝缘胶带：5卷；电压等级≤600V以下；阻燃型；绝缘手套1副；绝缘鞋1双；安全帽9顶，其中蓝色、黄色、红色各3顶；防护眼镜10副；安全绳2根；工具袋2个；尺寸≥25×40cm；材质：帆布； 4.电工通用工具2套，低压电工专用工具套装，16件套。 5.安全标志1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志； 6.万用表：数字式1个、指针式1个。 7.钳形电流表：数字式1个； 8.兆欧表：500V指针式1个、1000V指针式1个、数字式1个； 9.接地电阻测试仪，指针式1个； 10.漏电保护器测试仪1个；（0～500mA;0~999ms）； 11.电阻箱：1台；最小步进0.01(Ω), 量程：0.01~111111.11(Ω)； 12.安全工器具存放柜：1个；定制，满足摆放需求；电力安全专用工具柜采用冷轧钢板材质。 13.仪器仪表测试台：1台；操作电压：≤ 50V；配短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 二、干扰项设备设施1套 含低压验电笔、携带型低压短路接地线、安全帽、安全带、脚扣、登高板、绝缘手套、绝缘鞋、万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器测试仪等各类不符合现行标准或损坏或过期或缺少附件或未定期进行计量检定的和不能正常使用的电力安全工器具和电工仪器仪表设备。 三、考生安全防护设备 1.速差自控器（防坠器）1个；电杆上方安装速差自控器（防坠器）,速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m； 2.安全防护垫:1个；厚度不低于30cm。 3.绝缘垫:仪器仪表测试台作业区域满铺； | 1 | 套 |
| 2 | K21（作业现场隐患排查考位） | 低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景1套；场景中设置问题点，在隐患处和非隐患处设置风险识别点，有多个干扰项，根据辨识的风险完成考核内容。 | 1 |  |
| 3 | K31 （电气设备安装考位） | 实现功能： 1.三相异步电动机单向连续运转接线(带点动控制)； 2.三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作； 3.单相电能表带照明灯的安装及接线； 4.动机运行控制电路接线； 5.导线的连接。 操作台含： 1.配备：电路图、单项电能表、三相四线电能表、电流表、电涌保护器、熔断器、断路器(带漏电保护器)、断路器、剩余电流动作保护器、交流接触器、热继电器、电流互感器、按钮开关、万能转换开关、三档旋钮开关、五孔插座、双控开关、单控开关、三相异步电动机、灯具、配电箱（单排,含导轨,24位）、电气设备固定背板、导线（单股、多股等各种颜色与多种规格线径）导线接线端子、线芯压接工具及模具、导线连接器等。 2.技术要求：操作台设带漏电保护的总开关,台面 板绝缘,配接地保护,防止考生误送电的锁定装置。 3.尺寸，根据现场制定（1200*750*800MM加厚）。 | 6 |  |
| 4 | K32 （低压柜考位） | 1.进线柜GCK系列1个； 2.出线柜GCK系列1个； 3.补偿柜GCK系列1个； 4.接线模拟图板-低压配电接线图1块; 5.接地干线1组； 6.安全围栏：加厚红白色管式； 尺寸1.2*2.5米；材质：玻璃钢 | 1 |  |
| 5 | K33 （临时用电考位） | 1.临时用电系统施工图； 2.供电系统： 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,且必须符合下列规定: (1)应采用三级配电系统; (2)应采用TN-S系统; (3)应采用二级剩余电流动作保护系统。 3.总配电箱（整套)： 1）电路图； 2）配电箱壳体 1700*600*350防雨 板材1.5，1个； 配件：电压表1个、电流表3个、三相四线电能表1个、转换开关1个、电流互感器3个、隔离开关1个、总断路器1个、分断路器2个（透明塑壳,分断时可见分断点,带漏电保护）。 3）符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求；符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048)相应部分的要求；符合现行标准《互感器》GB/T 20840)相应部分的要求。符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048)相应部分的要求。 4.分配电箱（整套)： 1）电路图； 2）配电箱XM-600*800*150 移动防雨； 3）动力回路、照明回路； 4）总断路器1个； 5）分断路器2个；（断路器为透明塑壳,在分断时可见分断点） 6)应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048)相应部分的要求。 动力开关箱（整套） 1.电路图； 2.动力开关箱1个400*500*150 移动防雨 3.断路器1个，为透明塑壳,在分断时可见分断点,带漏电保护。 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048)相应部分的要求。照明开关箱(整套) 1.电路图； 2.照明开关箱1个400*500*150 移动防雨； 3.断路器1个为透明塑壳,在分断时可见分断 点,带漏电保护。 4.应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048)相应部分的要求。 干扰项设备设施:(与电路图不匹配，不带漏电保护) 1)总配电箱分断路器; 2)分配电箱分断路器; 3)动力开关箱断路器; 4)照明开关箱断路器. | 1 |  |

（二）高压电工作业

1、高压电工作业考试设备用于高压电工初考、复审的实操考核，核心考核考生高压操作、应急处置、线路巡检等技能，设备选型遵循高压安全规范，模拟真实高压作业场景，配套建设1个高压电工专用考室，确保考核的安全性和规范性。

2. 安装要求：设备安装于高压电工专用考室，考室设置独立的高压隔离区域，配备安全警示标识，严禁无关人员进入；设备安装牢固，柜体固定于地面，接地电阻≤4Ω，配备双回路供电系统，确保供电稳定；考室内配备高压绝缘垫、应急照明、消防设施，应急通道畅通，安装应急断电装置，确保突发情况可快速切断电源，保障人员安全。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11（电力安全工器具与电工仪表器具考位） | 一、设备设施器材 1.高压验电器：1个；额定电压≥10kV；伸缩型； 2.高压放电棒：1个；适用电压10kV；带接地线夹； 3.高压验电信号发生器：1个；适用验电器电压等级：10kV； 4.携带型高压短路接地线：1个；适用电压10kV；接地棒长度≥1m； 5.绝缘操作杆：带防雨罩和不带防雨罩各1套；适用电压10kV； 6.绝缘夹钳：1把；适用电压10kV；自锁式； 7.低压验电器：1个；额定电压≥0.4kV；伸缩型； 8.低压验电笔：10个；测量范围≤500V及以下； 9.携带型低压短路接地线：1套；适用电压0.4kV；接地棒长度≥0.5m； 10.传递绳1根；1.直径≥14MM，长度8米； 11.绝缘凳1个；绝缘梯1个；绝缘手套1副；适用电压≥10kV；绝缘靴1双；电绝缘性能≥10kV；工作服1套：电工专用工作服全棉、长袖、紧口；绝缘鞋1双；安全帽9顶，其中蓝色、黄色、红色各3顶； 防护眼镜1副；安全绳1根；安全带各1套：围杆作业用安全带、区域限制用安全带、坠落悬挂用安全带；脚扣1套；登高板1套；电杆1根；≥4m；工具袋：4个；≥25×40cm；帆布材质。 13.电工通用工具1套，电工专用绝缘工具套装，14件套。 14.安全标志1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志； 15.万用表：指针式1个；钳形电流表1个；数字式；AC/DC600V以下；兆欧表；500V指针式、1000V指针式、2500V指针式各1个；绝缘电阻测试仪：数字式1个；直流单臂电桥1个；电阻箱1台；量程：不小于99KΩ，最小步进不大于1Ω； 16.安全工器具存放柜：1组；定制，满足摆放需求；电力安全专用工具柜采用冷轧钢板材质，尺寸≥2000*800*450mm，柜子前面为钢化透明玻璃，能看到柜内摆放工具。 17.仪器仪表测试台1个，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量，应使用安全电压,或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护； 35.仪器仪表摆放架：1个；钢材质；定制，满足摆放需求。 二、干扰项设备设施1套 含高压验电器、高压放电棒、高压验电信号发生器、携带型高压短路接地线、绝缘操作杆、绝缘夹钳、低压验电器、低压验电笔、携带型低压短路接地线、安全帽、安全带、脚扣、登高板、绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、万用表、钳形电流表、兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流单臂电桥、直流电阻测试仪、等各类不符合现行标准或损坏或过期或缺少附件或未定期进行计量检定的和不能正常使用的电力安全工器具和电工仪器仪表设备。 三、考生作业安全防护设备设施 1.速差自控器(防坠器)1个； 2.安全防护垫：1个；厚度不低≤30cm。 3.绝缘垫：仪器仪表测试台作业区域满铺； | 1 | 套 |
| 2 | K21（作业现场隐患排查考位） | 高压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景1套；场景中设置问题点，在隐患处和非隐患处设置风险识别点，有多个干扰项，根据辨识的风险完成考核内容。 | 1 |  |
| 3 | K31 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位 | 1.10kV高压开关柜,KYN系列： 1）进线柜（KYN28-12） 外壳:尺寸 (宽 X 深 X 高): 800mm×1450mm×2350mm； 开关状态指示仪:额定电压 220V, 显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、弹簧储能状态、高压带电指示等。 内置设备： 手车式高压真空断路器 1 台，额定 电压 25kV;额定电流≥630A。 避雷器:额定电压 12kV，系统电压 10kV，大电流冲击耐受不小于 40kA。 微机综合保护装置 1 台， 额定电 压:220V，电压测量范围:0~120V，电流 测量范围:0~5A，带 485 通讯接口，保 护功能:过流保护、低电压保护、过电 压保护、过负荷保护、高温保护、超温 保护、轻瓦斯保护重瓦斯保护等。 2）计量柜（KYN28-12） 外壳:尺寸 (宽 X 深 X 高): 800mm×1450mm×2350mm。 3）PT 柜（KYN28-12） 外壳:尺寸 (宽 X 深 X 高): 800mm×1450mm×2350mm。 开关状态指示仪:额定电压 220V, 显示开关状态、小车工作位置、试验位 置、断路器位置、弹簧储能状态、高压带电指示等。 内置设备： 手车式高压真空断路器 1 台，额定 电压 25kV;额定电流≥630A。 避雷器:额定电压 12kV，系统电压 10kV，大电流冲击耐受不小于 40kA。 微机综合保护装置 1 台， 额定电 压:220V，电压测量范围:0~120V，电流 测量范围:0~5A，带 485 通讯接口，保 护功能:过流保护、低电压保护、过电 压保护、过负荷保护、高温保护、超温 保护、轻瓦斯保护重瓦斯保护等。 4）出线柜（KYN28-12） 外壳:尺寸 (宽 X 深 X 高): 800mm×1450mm×2350mm。 开关状态指示仪:额定电压 220V, 显示开关状态、小车工作位置、试验位 置、断路器位置、接地刀位置、弹簧储 能状态、高压带电指示等。 内置设备： 手车式高压真空断路器 1 台，额定 电压 25kV;额定电流≥630A。 避雷器:额定电压 12kV，系统电压 10kV，大电流冲击耐受不小于 40kA。 微机综合保护装置 1 台， 额定电 压:220V，电压测量范围:0~120V，电流 测量范围:0~5A，带 485 通讯接口，保 护功能:过流保护、低电压保护、过电 压保护、过负荷保护、高温保护、超温 保护、轻瓦斯保护重瓦斯保护等。 接地开关 1 台。 3.符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。 4.干式电力变压器1套 10/0.4kV干式电力变压器,带外壳,带温控器,不通电。 5.低压开关柜GCK系列1套，含进线柜、出线柜、补偿柜各1个； 6.接线模拟图板-高低压配电接线图1块; 7.电力电缆及接地干线1组； 8.安全围栏：加厚红白色管式； 尺寸1.2*2.5米；材质：玻璃钢 | 1 |  |
| 4 | K32 10/0.4kV变配电系统(架空线路）考位 | 1.送电端隔离开关3个； 2.10kV架空绝缘电缆及验电接地环架空长度不低于2.5m,送电端接隔离开关,受电端带验电接地环,接变压器台架上的跌落式熔断器，3根； 3.跌落式熔断器3个： 1）离地高度不低于2.5m。 2）应符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T 15166)相应部分的要求。 3.验电接地环安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上，3个； 4.避雷器3个； 5.10/0.4kV油浸式电力变压器1台，符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T 6451)的有关要求。 6.内装隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等设备设施，1套； 7.接地扁铁1个； 8.0.4kV架空绝缘导线及验电接地环架空长度不低于2.5m,送电端带验电接地环，4根； 9.配套设备设施,包括但不限于:导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志等 10.作业环境显示屏，可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 | 1 |  |
| 10 | K33 电气设备安装考位 | 实现功能： 1.三相异步电动机单向连续运转接线(带点动控制)； 2.三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作； 3.单相电能表带照明灯的安装及接线； 4.动机运行控制电路接线； 5.导线的连接。 操作台含： 1.配备：电路图、单项电能表、三相四线电能表、电流表、电涌保护器、熔断器、断路器(带漏电保护器)、断路器、剩余电流动作保护器、交流接触器、热继电器、电流互感器、按钮开关、万能转换开关、三档旋钮开关、五孔插座、双控开关、单控开关、三相异步电动机、灯具、配电箱（单排,含导轨,24位）、电气设备固定背板、导线（单股、多股等各种颜色与多种规格线径）导线接线端子、线芯压接工具及模具、导线连接器等。 2.技术要求：操作台设带漏电保护的总开关,台面 板绝缘,配接地保护,防止考生误送电的锁定装置。 3.尺寸，根据现场制定（1200*750*800MM加厚）。 | 2 |  |

（三）焊工作业

1、焊工作业考试设备主要用于焊接与热切割作业的初考、复审考核，核心考核考生焊接操作、切割操作、安全防护等技能，设备选型兼顾实用性和环保性，模拟工业焊接场景，配套建设1个焊接与热切割专用考室，解决实操考核的规范性和安全性问题。

2.、安装要求：设备安装于焊接与热切割专用考室，考室地面铺设防火地砖，墙面涂刷防火涂料，配备防火沙、灭火器等消防设施，严禁存放易燃易爆物品；焊接设备摆放间距≥2m，预留充足操作空间，烟尘净化设备安装于焊接设备上方，确保烟尘吸收效果；气瓶单独存放于专用气瓶柜，远离火源和电源，设置安全警示标识，定期检查气瓶密封性，杜绝泄漏隐患；考室配备通风系统，保持空气流通，降低有害气体浓度。

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 （安全用具考位） | 1.安全帽9顶，其中蓝色、黄色、红色各3顶； 2.面罩：手持式面罩1个；头戴式面罩1个；安全帽与面罩组合式面罩1个； 3.焊接护目镜1副；滤光片20片；进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格； 4.防冲击护目镜1副；防尘口罩50个；防毒面具：1个；耳套、耳塞1副；手套10副；焊工专用手套，长340MM，材质牛皮。 5.防护服1套，焊工防护服，材质反绒牛皮，棕色，规格XXL； 6.披肩、头蓬、套袖、围裙、护腿、脚盖：1套；耐火材质； 7.安全鞋1双；带钢包头、防扎皮鞋； 8.坠落悬挂用安全带：1套；耐火材质； 9.干扰项设备设施1套：安全帽非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的；面罩损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩；平光眼镜、白玻璃片大小与滤光片一致；手套；长袖棉质、长袖化纤工作服各一套；化纤帽子；布面胶鞋；坠落悬挂用安全带非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1个； 10.器材摆放架1组；满足摆放需求。 11.衣架：1套：按照考试需求配备。 | 1 | 套 |
| 2 | K21 （作业现场安全隐患排除考位） | 外壳破损的焊条电弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机；损坏的焊条电弧焊钳、二氧化碳气体保护焊枪、氩弧焊枪；外皮破损的焊机二次线；有问题的实物仿真氧气瓶、实物仿真乙炔气瓶；没有配置回火装置的乙炔表；实物仿真汽油桶、实物仿真油漆桶；木板或木棍；纸板或纸团；其他设备、设施、器材。 | 1 |  |
| 3 | K31 （焊条电弧焊考位） | 1.焊条电弧焊机1台：额定输入电压:三相380V;额定输入功率:16KW；符合现行标准《弧焊设备 第1部分:焊接电源》(GB/T 15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T 8118)的有关要求。 2.电焊钳及配套电缆线1套，电缆线长度3m； 3.焊条5公斤，Φ2.5~4.0mm,低碳钢焊条； 4.焊条保温桶1个，焊条容量：5kg，额定电流220v，自控温度165℃±20℃，电气容量60w-140w，民用插头。 5.焊条头回收桶1个； 6.焊接板材，厚度4~10mm、长度150mm、宽度50mm。 7.焊割工作台1个； 8.焊架1个； 9.常用工器具1套； 10.工具袋1个 11.焊接除尘设备1台，工作电压380V、纯铜电机、55*60*130cm、电机功率3.0kw、风量4200-5500m3/h、除尘方式：滤芯脉冲、除尘臂长2米直径16CM、过滤效率：99.9%。 12.移动式操作平台(门式架)1副,满足搭设1层所需的构配件、双宽高1.4米 +6寸脚轮+护栏、材质铝合金； 13、速差自控器(防坠器)1个； 14、焊接防火布 1个、焊渣接火斗1个； 15、干粉灭火器 、二氧化碳灭火器各1个； 16、安全围栏1组； 17、安全标志1组； 18、搭建9平方米 焊工专业工位隔断、耐火地面。 | 1 |  |
| 44 | K32 （二氧化碳气体保护焊考位） | 1.二氧化碳气体保护焊机1台：额定输入电压；三相380V；额定输入功率≥14kW；应符合现行标准《弧焊设备 第1部分:焊接电源》(GB/T 15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T 8118)的有关要求。 2.送丝装置1台，与焊机匹配，符合现行标准《弧焊设备 第5部分:送丝装置》(GB/T 15579.5)的有关要求。 3.焊枪1把，长度≥3m； 4.焊接夹钳及配套电缆线1套； 5.二氧化碳气瓶及相关附件1套； 6.气瓶防倾倒装置1副； 7.二氧化碳减压器/高压表、流量计、加热器1套； 8.二氧化碳焊丝20KG，Φ0.8~1.2mm,实心焊丝; 9.焊丝头回收桶1个； 10.焊接板材厚度4~10mm、长度150mm、宽度50mm，牌号Q235。 11.焊工工作台1个，定制； 12.焊架1个，定制； 13.常用工器具1套； 14.工具袋1个； 15.焊接除尘设备1台，工作电压380V、纯铜电机、55*60*130cm、电机功率3.0kw、风量4200-5500m3/h、除尘方式：滤芯脉冲、除尘臂长2米直径16CM、过滤效率：99.9%。 16.干粉灭火器、二氧化碳灭火器各1个； 17.安全围栏1组； 18.安全标志1组； 19、搭建9平方米 焊工专业工位隔断、耐火地面。 | 1 |  |
| 5 | K33 （氩弧焊考位） | 1.氩弧焊机1台:额定输入电压:三相380V;额定输入功率:≥14kW。符合现行标准《弧焊设备 第1部分:焊接电源》(GB/T 15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T 8118)的有关要求。 2.焊枪1把，长度≥3m； 3.焊接夹钳及配套电缆线1套，电缆线长度≥3m； 4.氩气瓶及相关附件1套，符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T 5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T 5099)相应部分的要求。 5.气瓶防倾倒装置1幅； 6.氩气减压器高压表及流量计1套； 7.氩弧焊丝5KG，Φ2.0~2.5mm,实心焊丝； 8.铈钨极2包，Φ1.0~2.5mm； 9.焊丝头回收桶 1个； 10.焊接板材厚度3~6mm、长度150mm、宽度50mm，牌号:Q235。 11.焊工工作台1个，定制； 12.焊架1个，定制； 13.常用工器具1套； 14.工具袋1个； 15.焊接除尘设备1台，工作电压380V、纯铜电机、55*60*130cm、电机功率3.0kw、风量4200-5500m3/h、除尘方式：滤芯脉冲、除尘臂长2米直径16CM、过滤效率：99.9%。 16.干粉灭火器、二氧化碳灭火器各1个； 17.安全围栏1组； 18.安全标志1组； 19、搭建9平方米 焊工专业工位隔断、耐火地面。 | 1 |  |
| 6 | K34 （气焊<割>考位） | 1.氧气瓶及相关附件1套，气瓶应在检验有效期内,有警示标签和 充装产品合格标签； 2.乙炔瓶及相关附件1套； 符合现行标准《钢质焊接气瓶》(GB/T5100)的有关要求或《钢质无缝气瓶》(GB/T 5099)相应部分的要求。 3.气瓶防倾倒装置2套； 4.全钢防焊气瓶柜2套，声光报警，额定工作电90-240V/AC50.60.HZ宽电压工作范围； 5.氧气减压器、乙炔减压器、氧气回火防止器、乙炔回火防止器、氧气胶管、乙炔胶管1套； 6.焊炬1个，H01-6； 7.割炬1个，G01-30； 8.点火器1个 9.焊丝，Φ2.0~3.0mm,HO8A； 10.焊丝头回收桶1个； 11.气焊板材厚度2~6mm、长度150mm、宽度50mm，牌号:Q235。 12.气割板材厚度4~12mm、长度150mm、宽度100mm，牌号:Q235。 13.焊工工作台1个，定制； 14.焊架1个，定制； 15.接火斗1个； 16.常用工器具套装1套； 17.焊接除尘设备1台，工作电压380V、纯铜电机、55*60*130cm、电机功率3.0kw、风量4200-5500m3/h、除尘方式：滤芯脉冲、除尘臂长2米直径16CM、过滤效率：99.9%。 18.移动式操作平台(门式架)1副,满足搭设1层所需的构配件、双宽高1.4米 +6寸脚轮+护栏、材质铝合金； 19、速差自控器(防坠器)1个； 20、焊接防火布 1个、焊渣接火斗1个； 21、干粉灭火器 、二氧化碳灭火器各1个； 22、安全围栏1组； 23、安全标志1组； 24、搭建9平方米 焊工专业工位隔断、耐火地面。 | 1 |  |
| 7 | K35（高处焊接考位） | 1.焊条电弧焊机1台：额定输入电压:三相380V;额定输入功率:16KW；符合现行标准《弧焊设备 第1部分:焊接电源》(GB/T 15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T 8118)的有关要求。 2.电焊钳及配套电缆线1套，电缆线长度3m； 3.焊条5公斤，Φ2.5~4.0mm,低碳钢焊条； 4.焊条保温桶1个，焊条容量：5kg，额定电流220v，自控温度165℃±20℃，电气容量60w-140w，民用插头。 5.焊条头回收桶1个； 6.焊接板材，厚度4~10mm、长度150mm、宽度50mm。 7.焊割工作台1个； 8.焊架1个； 9.常用工器具1套； 10.工具袋1个 11.焊接除尘设备1台，工作电压380V、纯铜电机、55*60*130cm、电机功率3.0kw、风量4200-5500m3/h、除尘方式：滤芯脉冲、除尘臂长2米直径16CM、过滤效率：99.9%。 12.移动式操作平台(门式架)1副,满足搭设1层所需的构配件、双宽高1.4米 +6寸脚轮+护栏、材质铝合金； 13、速差自控器(防坠器)1个； 14、焊接防火布 1个、焊渣接火斗1个； 15、干粉灭火器 、二氧化碳灭火器各1个； 16、安全围栏1组； 17、安全标志1组； 18、搭建9平方米 焊工专业工位隔断、耐火地面。 | 1 |  |

（四）高处作业

1、高处作业、登高架设作业设备用于两类作业的初考、复审实操考核，核心考核考生登高操作、安全防护、应急处置等技能，设备选型模拟真实登高场景，注重安全防护。

2. 安装要求：设备安装于高处作业及登高架设专用考室，考室地面平整坚实，承载力≥2.5kN/m²，无障碍物；脚手架、登高平台安装牢固，定期检查结构稳定性，严禁超载使用；考室设置安全警示标识，划定安全操作区域，严禁无关人员进入；配备应急照明、疏散指示标志，应急通道畅通，确保突发情况可快速疏散。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 （安全用具考位） | 1.安全帽14顶，其中蓝色3顶、黄色8顶、红色3顶； 2.安全带4套，五点式、大小钩、安全绳长2米。 3.安全鞋4双；高腰、系带、防滑； 4.工作服4套：长袖、紧口。 6.反光背心30件，其中蓝色10件、红色10件、绿色10件。 7.手套：50副； 8.干扰项设备设施1套：安全帽各1项非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。安全带各1套非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。安全鞋各1套非标的、损坏的。其他设备设施。 9.器材摆放架1组； 10.衣架：10套。 | 1 | 套 |
| 2 | K21 （零部件判废考位） | 含有问题的移动平台各类零部件1批；有问题的吊篮各类零部件1批。有问题的单人吊具各类零部件1批；其他设备、设施、器材：各1个根据实际需求配备。 | 1 |  |
| 3 | K22 （作业现场安全隐患排除考位） | 高处作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景1套；场景中设置问题点，在隐患处和非隐患处设置风险识别点，有多个干扰项，根据辨识的风险完成考核内容。 | 1 |  |
| 4 | K31 （移动平台考位） | 1.移动式操作平台（门式架），包括但不限于防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等1套；满足搭设1层所需的构配件；脚轮可调高度、可制动，万向脚轮。 2．移动操作架1套，包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等1套；满足搭设1层所需的构配件；脚轮可调高度、可制动，万向脚轮。；满足搭设1层所需的构配件；脚轮可调高度、可制动，万向脚轮。 3.搭设平台所需的配套工器具4套，包括但不限于卷尺、扳手；套数根据作业人数配备；各类工器具的型号规格应满足作业需要。 4.工具袋：4个；≥25×40cm；帆布。符合功能性验收标准。 5.作业环境模拟装置：1套；可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。 6.安全围栏4组。 7.安全标志：1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 8.考生作业安全防护设备设施：水平生命线装置2套；在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器（防坠器）6个；速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 | 1 |  |
| 5 | K32 （吊篮考位） | 1.高处作业吊篮（整套，含悬挂装置）1套；吊篮结构单层；电动驱动方式；爬升式；额定载重量不小于500kg；双吊点；吊篮装设安全钢丝绳；防坠落装置（安全锁）1套；吊篮两端装设限位器、限位开关（限行、断电）,保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。 2.清洗作业工具2套。 3.作业平台1套，包括但不限于悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等：固定式，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 4.安全围栏2组。 5.安全标志：1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 6.考生作业安全防护设备设施：安全绳2根，直径≥14MM，长度8米，固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接；安全绳自锁器2个；与安全绳匹配； 7.其他设备、设施、器材：各1个；根据实际需求配备。 | 1 |  |
| 6 | K33 （单人吊具考位） | 1.座板式单人吊具(整套)2套，吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等。 2.清洗作业工具：2套； 3.作业平台2套，包括但不限于作业准备平台、扶梯、墙壁、女儿墙等1套；固定式，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。 4.安全围栏2组。 5.安全标志1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 6.考生作业安全防护设备设施：体重秤2个；穿戴好工作绳、下降器、连接器、座板装置、携带物后，人体总载重不超过100kg；安全防护垫2张；厚度不小于30cm。 7.其他设备、设施、器材：各1个根据实际需求配备。 | 1 |  |
| 7 | K34 （登杆登塔考位） | 1.电杆1套：高度不小于4m。 2.铁塔1套，铁塔的1:1局部结构，包含垂直、水平作业位置；高度不小于4m,配备防坠落导轨。 3.传递绳：2根；符合相关要求。 4.安装杆（塔）上设备设施所需的配套工器具，包括但不限于扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等2套；各类工器具的型号规格应满足作业需要。 5.工具袋：2个，材质帆布。 6.安全围栏2套。 7.安全标志：1套；配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 8.考生作业安全防护设备设施：速差自控器（防坠器）2个；速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m；安全防护垫2张；厚度不小于30cm。 | 1 |  |

（五）登高作业

1、登高作业设备用于登高作业初考、复审的实操考核，核心考核考生登高工具使用、高处操作规范、安全防护及应急处置等技能，区别于登高架设作业（侧重脚手架搭设），重点模拟工业现场登高操作场景，注重操作规范性和安全性，配套建设1个登高作业专用考室，满足单批次多考生同步考核需求。

2. 安装要求：设备安装于登高作业专用考室，考室地面平整坚实，承载力≥2.0kN/m²，无积水、无障碍物，地面做防滑处理；登高梯、登高平台安装牢固，放置平稳，定期检查结构稳定性，严禁超载使用；考室划定专属操作区域，设置安全警示标识（“登高作业危险”“必须系安全带”等），严禁无关人员进入；考室配备应急照明、疏散指示标志，应急通道畅通，预留充足的登高操作空间，避免考生操作时相互干扰；配备防滑垫、防护栏等辅助防护设施，进一步降低安全隐患。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11 （安全用具考位） | 1.安全帽：6顶，黄色； 2.坠落悬挂用安全带6套； 3.安全鞋：6双；高腰、系带、防滑； 4.工作服：6套；长袖、紧口。 5.手套：100副； 6.干扰项设备设施1套：安全帽非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。坠落悬挂用安全带各1套非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的；安全鞋非标的、损坏的。其他设备设施。 7.器材摆放架1组。 8.衣架：2个。 | 1 | 套 |
| 2 | K21（零部件判废考位） | 含有问题的钢管、有问题的扣件、有问题的安全网、有问题的金属垫板、有问题的底座、有问题的挡脚板、有问题的脚手板1批。 | 1 |  |
| 3 | K22（作业现场安全隐患排查考位） | 登高作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景1套；场景中设置问题点，在隐患处和非隐患处设置风险识别点，有多个干扰项，根据辨识的风险完成考核内容。 | 1 |  |
| 4 | K31双排落地钢管脚手架考位 | 1.扣件式钢管脚手架：1套；包括但不限于：搭设双排落地钢管脚手架所需的垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等；满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件； 2.安全网：包含安全立网、安全平网； 3.搭设脚手架所需的配套工器具6套。 3.工具袋：6个，帆布。符合功能性验收标准。 4.作业环境模拟装置1套；可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况； 5.安全围栏4组。 6.安全标志：1套，配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志； 7.器材摆放架1组。 8.考生作业安全防护设备设施：水平生命线装置2套；在操作平台上方设置，用于挂设速差自控器（防坠器）；速差自控器（防坠器）6个；速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 | 1 |  |
| 5 | K32双排钢管跨越架考位 | 扣件式钢管跨越架：1套；包括但不限于搭设双排钢管跨越架所需的垫木、底座、钢管及连接件等；满足搭设三步三跨所需的构配件。 | 1 |  |

（六）公共科目

1、共科目考试主要包括应急处置、安全知识等内容，设备用于所有特种作业人员公共科目实操考核，核心考核考生应急处置能力、安全知识应用能力，设备选型贴合应急场景，确保考核的实用性和针对性，配套建设1个公共科目应急处置专用考室。

2. 安装要求：设备安装于公共科目应急处置专用考室，考室空间规整，预留充足演练空间；应急处置模拟装置摆放合理，便于考生开展应急操作；考核终端摆放间距≥1m，网络连接稳定，确保在线考核顺利进行；考室内配备消防设施、应急通道，安装监控设备，实时监控考核过程，确保考核规范有序。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K41（触电事故现场应急处置考位） | （一）主要功能 按照触电事故现场应急处理的规范流程，操作配电箱及空气开关进行断电操作，依据触电场景合理选用挑杆完成触电事故现场应急处置考核。 （二）考位面积≥5㎡ （三）设备设施器材：模拟人、触电场景和其他设备、设施、器材。 （1）模拟人：①数量：1套；②规格、要求：全身式。 （3）其他设备、设施、器材：①数量：各1个②规格、要求：根据实际需求配备。 | 1 | 套 |
| 2 | K42（单人徒手心肺复苏操作考位） | （一）主要功能 设备配备能够精准记录呼救、拍打、触摸、按压、打开气道、吹气等一系列关键动作参数，完成单人徒手心肺复苏操作考核。 （二）考位面积 ≥5㎡ （三）设备设施器材：心肺复苏模拟人、一次性CPR屏障消毒面膜和其他设备、设施、器材。 （1）心肺复苏模拟人：①数量：2套；②规格、要求：全身式。 （2）一次性CPR屏障消毒面膜：①数量：满足功能验收要求；②规格、要求：一次性、双层。 （3）其他设备、设施、器材：①数量：各1个②规格、要求：根据实际需求配备。 | 2 |  |
| 3 | K43（灭火器选择与使用考位） | （一）主要功能 灭火器选择与使用考位依据国家安全生产监督管理总局《灭火器选择和使用》支持考生借助智能灭火器及配套设备完成灭火操作，系统搭载的火灾场景库全面覆盖A、B、C、D、E五类火灾扑灭考核需求，考核过程中，考生需结合模拟场景完成全流程任务。 （二）考位面积≥9㎡ （三）设备设施器材：水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等灭火器仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备；①数量：2套；②规格、要求：（1）满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。（2）提供干粉、泡沫、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致。 2.仿真灭火智能化考核系统及配套硬件设备：①数量：2套；②规格、要求：（1）模拟灭火软件:使用基于PC系统的三维动画渲染和3D游戏开发引擎来制作和构建项目所3D模型库和相关典型情景，灭火过程有火灾类型判断、风向站位选择、灭火距离选择、灭火器选择等功能步器。（2）火灾场景：8大类场景共计 22 个细分场景的灭火体验，灭火体验场景包含:1.家庭:卧室、房，2.学校:宿舍、实验室，3.办公室:办公桌、会议室，4.交通工具:公交站、楼道，5.商场:服装店、走廊，6.建筑工地:配电房、仓库，7.医院:急诊大厅、重症病房，8.工厂: 木材厂、镁板厂、仓库、充电间、房、锅炉房、热处理车间、油漆房。（3）手提式 4KG 标准灭火器;颜色:红;材质:塑钢;触发类型:按压式开关;响应速度:S0.1 秒灭火器瓶高 48cm,直径 13cm,红色 4kg 改装灭火器。 | 1 |  |
| 4 | K44（创伤包扎考位） | （一）主要功能 按照创伤包扎现场应急处理的规范流程完成创伤包扎急救实操考核。 （二）考位面积≥5㎡ （三）设备设施器材：创伤模拟人；急救箱及常用包扎材料，常用包扎材料包括但不限于：止血带、纱布或敷料、夹板、绷带、三角巾等；担架和其他设备、设施、器材。 （1）创伤模拟人：①数量：3套；②规格、要求：CPR橡皮模拟人+创伤模块，全身式假人采用1:1硅胶材质假人，由不锈钢模具经过注塑机高温注压而成，材质经久耐用。 （2）急救箱及常用包扎材料，常用包扎材料包括但不限于：止血带、纱布或敷料、夹板、绷带、三角巾等：①数量：3套；②规格、要求：符合考试要求。 （3）担架：①数量：3副；②规格、要求：应符合现行标准《病人搬运设备第1部分：救护车担架》（YY/T1638.1）的有关要求。 （4）其他设备、设施、器材：①数量：各1个②规格、要求：根据实际需求配备。 | 2 |  |

（七）理论机房及配套设施

理论机房是海东市安全生产考试中心开展特种作业理论考试的核心场所，方案围绕“规范、安全、高效、合规”的原则，结合项目考试规模、政策要求及考生需求，明确机房布局、设备配置、建设标准、安全保障及运维管理，确保理论考试过程公平、公正、有序，满足标准化考试需求。

1. 合规性要求：严格遵循省应急厅特种作业考试相关规范，机房建设符合《安全生产考试点建设标准》，满足理论考试智能化、规范化、全程可监控的要求，确保考试过程可追溯、数据可留存。

2. 实用性要求：结合海东市年均考生规模，合理规划机房面积、座位数量，配套完善的软硬件设备，兼顾考试效率与考生体验，可满足同时开展多批次、多工种理论考试的需求。

3. 安全性要求：建立全方位安全防护体系，涵盖网络安全、用电安全、消防安全、人员安全等，防范考试作弊、设备故障、突发安全事件等风险，保障考试顺利开展。

4. 可扩展性要求：机房布局、设备配置预留一定扩展空间，可根据考生规模增长、考试标准升级，灵活增加座位数量、升级软硬件设备，满足项目长效运营需求。

| 1 | 考核服务器 | ·处理器：≥1 颗 Intel Xeon Silver 4210R 处理器 ·内存：≥32GB DDR4 ·硬盘：≥2 块 1.2TB SAS 企业级硬盘 ·阵列卡：SR150 阵列卡及以上兼容型号 ·电源：≥2×900W 冗余电源 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 48口接入交换机 | ·端口配置：≥48 个 10/100/1000M 千兆电口，固化≥4 个 SFP + 万兆光口 ·交换容量：≥432Gbps ·包转发率：≥144Mpps ·功能特性：支持 VLAN、ACL 访问控制、端口镜像、端口聚合等功能 | 2 | 台 |
| 3 | 机柜 | ·机柜规格：≥42U 标准服务器机柜，尺寸 ≥600mm×1000mm×2000mm（宽 × 深 × 高） ·结构材质：优质冷轧钢板，静载承重≥800kg，满足落地安装要求 ·柜门设计：前后网孔通风门，散热性能优良，带安全门锁，具备防盗防护功能 ·功能配置：标配Pdu 电源插座，支持交换机、路由器、KVM、硬盘录像机、服务器、电脑设备上架安装 ·适用设备：可满足交换机、路由器、硬盘录像机、考核服务器、监控主机、配线架等各类网络及安防设备集中部署 | 2 | 台 |
| 4 | 安装及辅材 | ·管材与布线辅材含 PVC 线管、金属软管、线卡、扎带、理线架、配线架、线槽、波纹管、穿墙套管等，实现强弱电规范布线、线路防护与整理。 ·固定与安装辅材含膨胀螺栓、自攻螺丝、螺母垫片、角钢支架、摄像机吊装支架、设备固定托架、机柜固定件等，满足设备上墙、上架、落地安装。 ·标识与系统调试含设备标签、线路标识、警示标识、设备防尘罩等，并包含所有设备的安装调试、系统联调、网络配置、权限设置及试运行服务。 ·其他辅材及人工含切割、打孔、清洁、密封、防水处理等施工辅材，以及整体安装施工、系统集成、技术调试、人员配合等全部人工与服务费用。 | 1 | 套 |
| 5 | 监考台含2椅 | ·尺寸规格：整体尺寸定制适配考场空间，主体操作台宽≥60cm、深≥50cm、高≥75cm，侧边设备柜部分高≥80cm、宽≥40cm，整体长度根据监考需求设为 ≥160cm（适配双机位监考）。 ·台面及柜体：采用≥2.5cm 厚实木颗粒环保板，电子锯精密开料，28×2mm 优质 PVC 同色封边带全自动封边，板材截面密封严实、粘力强；柜体侧板为冲孔冷轧钢板（厚度≥0.8mm），通风散热性佳，适配设备运行需求。 ·支架框架：40×40mm 方管（管壁厚度≥0.8mm），下身铁架经磷化除锈除油 + 静电喷涂处理，表面光洁均匀。 ·辅助配件：桌脚配耐磨防滑尼龙脚垫，柜体设隐藏式主机仓（内径高≥43cm、宽≥20cm），预留线缆走线孔，理线规整。 ·功能设计：台面分操作区与设备放置区，侧边冲孔柜体可收纳主机、监控设备等，兼顾操作便利性与设备散热需求，适配考场监考终端、显示器、打印机等设备摆放。 配套座椅（2 把）参数 ·材质工艺：椅面为一体成型塑料 / 环保板材，搭配高弹海绵坐垫，支架为加厚金属圆管（管壁≥0.6mm），表面静电喷涂处理，防锈耐磨；椅脚为固定金属支脚（或静音万向轮），配防滑脚垫。 ·尺寸规格：椅面宽≥35cm、深≥30cm，座高≥45cm，椅背高≥38cm，适配监考台高度，确保坐姿舒适。 ·功能特性：结构稳固，承重≥120kg，无升降 / 简易升降设计，适配考场固定工位使用，颜色与监考台浅灰 / 浅蓝色系协调统一。 | 1 | 套 |
| 6 | 电脑桌椅 | ·桌面尺寸：长≥80cm，宽≥60cm，高≥75cm ·桌面材质：≥2.5cm 厚 E1 级实木颗粒环保板，经电子锯精密开料；采用≥28×2mm 优质 PVC 同色封边带。 ·支架结构：≥40×40mm 方管（管壁厚度≥0.8mm）；主机箱两侧为 ST13/14 冷轧板（厚度≥0.5mm），设透气孔散热；后背配备冷轧板隐藏式走线结构，增强稳固性 ·主机箱规格：内径高≥43cm，宽≥20cm，适配常规电脑主机 ·表面处理：下身铁架经磷化除锈除油处理后静电喷涂，表面为固性粉末涂层，均匀光洁、环保无毒无味，耐候性强且塑面经久耐用 ·辅助配件：桌脚配耐磨防滑尼龙脚垫，防滑减震、保护地面。 | 71 | 套 |
| 7 | 电脑（理论机房60台+办公室4台，备用7台） （核心产品） | ·处理器：AMD Ryzen 3 3200G 散片，4 核 4 线程，集成核显性能不低于 GT1030 ·主板：A520M 系列主板 ·内存：≥8GB DDR4 内存 ·硬盘：≥256GB 固态硬盘 ·显示器：≥24 英寸液晶显示器 | 71 | 套 |
| 8 | 人脸识别仪 | 须具备：二代身份证阅读、指纹采集比对、面部采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、面部识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并能进行指纹、面部比对，完成“人证合一”验证。 | 9 | 台 |
| 9 | 400万高清双光半球摄像机 | ·图像传感器：1/2.7" CMOS，ICR 红外滤光片式日夜切换 ·像素与编码：≥400 万像素，支持 H.264 编码 ·最低照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON)，0Lux 红外补光；0.014Lux @(F1.4,AGC ON)，0Lux 红外补光 ·镜头：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm，水平视场角≥ 80°； ·帧率：50Hz 制式下，25fps（1920×1080、1280×960、1280×720） ·宽动态：120dB 宽动态范围 ·红外性能：红外照射距离 30 米 ·存储与检索：支持 NAS 存储（NFS、SMB/CIFS）；支持智能后检索，配合 NVR 可实现事件二次检索分析 ·快门：1/3 秒～1/100000 秒 ·供电：DC12V±25% / PoE（802.3af） ·最大功耗：7W ·工作环境：温度 - 30℃～60℃，湿度小于 95%（无凝结） | 60 | 台 |
| 10 | 400万高清智能球机 | ·图像传感器：采用1/2.8" 400 万像素传感器，支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 ·镜头：23 倍光学变焦 + 16 倍数字变焦，高效补光阵列，低功耗设计；红外补光距离≥150m，白光补光距离≥100m ·照度性能：彩色模式 ≤0.005Lux@F1.5，黑白模式 ≤0.001Lux@F1.5，红外开启时0Lux正常成像 ·智能功能：支持深度学习算法，实现精准人车分类侦测、报警及联动快速查看；支持区域入侵、越界、进入 / 离开区域侦测并联动跟随；支持人脸抓拍模式，最大同时抓拍 ≥5 张人脸；支持人车检测信息叠加码流，配合 Smart NVR 实现图搜、文搜 ·接口与存储：支持1 路音频输入+ 1路音频输出，内置 MicroSD 卡插槽，最大支持 ≥512GB存储 ·协议标准：兼容 ONVIF、ISAPI、GB28181-2022、SDK、ISUP(5.0) ·环境防护：内置加热玻璃，有效除雾；防护等级IP66，符合GB/T 17626.5认证标准 ·适用场景：交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等大范围安防监控场景 | 4 | 台 |
| 11 | 64路16盘位 网络硬盘录像机 | ·设备结构：1.5U 标准机架式 IP 存储，采用嵌入式处理器、嵌入式软硬件一体化设计 ·接入性能：支持≥64 路高清视频接入，网络视频接入带宽≥320Mbps，输出带宽 ≥160Mbps ·存储配置：支持≥16 个 SATA 盘位，满足大容量视频存储需求 ·功能特性：支持关键视频添加标签与加锁保护、断网续传、SMART 2.0 等功能 ·网络接口：配置≥1 个千兆以太网口，可满足网络预览、回放及备份等应用需求 ·协议兼容：支持 GB/T 28181、ONVIF、ISAPI 等主流协议，适配前端摄像机接入 ·适用场景：适用于考场、园区、周界等多路视频集中存储管理场景 | 1 | 台 |
| 12 | 监控硬盘（12TB） | 监控级≥12TB存储硬盘(可储存90天） | 16 | 块 |
| 13 | 监控大屏 电视 | 1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1； 2. LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL； 3. 需内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 4. 屏幕需支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象； 5. 拼接屏需具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒； 6. 需支持4比3、16比9、点对点等比例显示； 7. 需内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息； 8. 需支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能； 9. 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID； 10. 设备需支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。 | 1 | 台 |
| 14 | 16口交换机 | 1. 配置需具有可用百兆PoE电接口数量≥16，千兆电口数量≥1，千兆光电复用口≥1； 2. 交换容量≥7.2 Gbps，转发性能≥5.36 Mpps； 3. 需支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥130W； 4. 需支持6KV防浪涌（PoE口）； 5. 需支持高优先级端口数量≥8； 6. 需支持最远250m传输； 7. 需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 | 6 | 台 |
| 15 | 专业路由器 | ≥10个干兆电口(4个干兆+4个2.5千兆+2个万兆)，≥9个WAN口，支持4G带宽，集成统一网络控制器功能，可管理200台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128以内的ES2xx系列智能交换机。 功能：支持上网审计、应用识别、流 1945量控制、VPN、负载均衡、认证、行为管理等丰富功能 | 1 | 台 |
| 16 | 安装及辅材 | 插板、线管、线槽 | 1 | 项 |
| 17 | 监控室桌椅 | 160×60×75木板采用电子锯精密开料，桌面2.5厘米实木颗粒环保板，封边利用德国全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，E1级环保板可提供质检报告，架子40*40方管，管壁厚度≥0.8毫米，架子后侧放主机箱左右采用冷轧板(ST13/14),厚度≥0.5毫米，设计有透气孔防止机箱过热，后背设有冷轧板走线隐藏式，使桌子更加牢固，机箱高度43厘米左右宽度20厘米内径，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫.颜色：白色 。 | 1 | 套 |
| 18 | 三联排座椅 | 规格：三联位排椅，整体长度≥1800mm，总宽≥650mm，总高≥800mm，座高≥450mm 座板：采用≥1.5mm 厚冷轧钢板冲压成型，表面平整，边缘圆角处理 横梁：采用≥2.0mm 厚方形钢管，整体焊接牢固，承重稳定 靠背与座面：均包覆 PU 皮材质，柔软舒适、耐磨易清洁 支撑结构：配防滑脚垫，整体结构牢固，满足公共等候区长期使用 | 30 | 套 |
| 19 | 饮水机 | 电源规格：额定电压220V，额定频率50Hz，额定功率3000W 水胆容量：27L 出水方式：一开二温（1 路开水 + 2 路温开水） 出水量：开水 ≥30L/h，温开水 ≥150L/h 适用人数：可满足≥100 人同时段饮水需求 机身材质：外壳采用冷轧钢板，内胆为食品级不锈钢，安全卫生 保护功能：具备防干烧、防漏电、过热自动断电保护 适用场景：适用于考试中心等候室、办公大厅等公共区域 | 2 | 台 |
| 20 | 48门存取柜 | 支持嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。 需具备输入设备（扫码器）、显示设备（液晶显示屏）、嵌入式计算机处理中心、管理软件以及电源。 | 2 | 套 |
| 21 | 特种作业实操管理系统（含考评员移动评分终端5部） | 终端类型：工业级平板 / 手持终端，屏幕尺寸≥8 英寸，分辨率≥1280×800。 运行内存≥4GB，存储容量≥64GB，支持 WiFi、蓝牙联网，续航≥8 小时。 内置高清摄像头，支持现场拍照取证、扫码识别、定位签到。 预装专用实操考评 APP，实现逐项打分、一键提交、成绩同步、异常上报。 满足身份认证、随机组卷、考评标准化、补考、成绩统计、档案管理等功能。 | 1 | 套 |
| 22 | 笔记本 | 处理器：采用x86架构，核心/线程≥12核16线程，三级缓存≥12MB,最好睿频≥4.4GHz，TDP≤28W; 内存：≥16GB 硬盘：≥512GB SSD 屏幕尺寸：≥14 英寸 操作系统：Windows 11 家庭版及以上 机身材质：金属机身 | 1 | 套 |
| 23 | 激光打印机 | 打印速度：A4 单面≤40 页 / 分钟，双面≤20 面 / 分钟 打印分辨率：≥1200×1200dpi 首页打印时间：＜7.2 秒 打印语言：支持 PCL6、BR-Script3、IBM Proprinter XL、Epson FX-850、PDF 1.7、XPS 1.0 双面功能：标配自动双面打印 网络功能：支持有线网络打印（10/100Base-TX） 操作系统：支持 Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 及 Server 2003–2012 R2；支持 Mac OS X v10.8.5–10.10.x；支持 Linux（LPD/LPRNG，x86/x64）；支持麒麟 OS、UOS 等国产操作系统 适用场景：满足考试中心资料打印、准考证打印、报表输出等办公需求‌ | 2 | 台 |
| 24 | 档案柜 | 结构形式：双面存放式密集柜，单组双面≥12 层，单面≥6 层 内部层板尺寸：单层层板宽度≥850mm，层内净高≥340mm 存储容量：可存放 A4 档案盒≥240 盒 材质工艺：采用≥1.2mm 优质冷轧钢板，静电喷塑，防锈耐磨 适用场景：用于考试中心档案资料、考试卷宗、台账资料规范存储 | 6 | 组 |
| 25 | 消防设施 | 灭火器规格：4kg 手提式 ABC 干粉灭火器，灭火级别≥2A，充装剂量≥4kg 灭火器箱体：配套专用灭火器箱，可容纳≥2 具 4kg 干粉灭火器 箱体材质：采用≥0.6mm 厚冷轧钢板，表面静电喷塑，防锈耐腐蚀 箱体尺寸：适配 4kg 灭火器摆放，开合方便，标识清晰醒目 适用场景：满足监控室、档案室、等候区等场所消防配置要求 | 12 | 套 |
| 26 | 考场制度牌 | 根据现场情况定制 | 1 | 套 |
| 27 | 考场文化墙 | 根据现场情况定制 | 1 | 项 |
| 28 | 防暴柜 | 材质加厚冷轧钢板，全钢加固，因具有超强承重能力，强度强，不易变形。含常用防爆器械 | 2 | 套 |