## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 建筑工程
标段名称： |  | 西三镇惠农兴乡服务站建设项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 单位工程最高投标限价公布表(红河州报表)
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 时间：2026年6月3日
序号 | 名称 |  | 金额（元）
|  |  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 |  | 962,631.57 | 玖拾陆万贰仟陆佰叁拾壹元伍角柒分
2 | 措施项目费 |  | 67,355.52 | 陆万柒仟叁佰伍拾伍元伍角贰分
2.1 | 安全生产措施项目费 |  | 29,759.72 | 贰万玖仟柒佰伍拾玖元柒角贰分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 |  | 20,828.95 | 贰万零捌佰贰拾捌元玖角伍分
2.3 | 其他措施项目费 |  | 16,766.85 | 壹万陆仟柒佰陆拾陆元捌角伍分
3 | 其他项目费 |  | 24,996.68 | 贰万肆仟玖佰玖拾陆元陆角捌分
4 | 增值税 |  | 94,948.54 | 玖万肆仟玖佰肆拾捌元伍角肆分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 |  | 1149932.31 | 壹佰壹拾肆万玖仟玖佰叁拾贰元叁角壹分
6.1 | 其中 | 人工费合计 | 240584.03 | 贰拾肆万零伍佰捌拾肆元零叁分
|  | 人工占比（%） | 20.92
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：建筑工程 | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 砌筑工程
1.3 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 |  | 金属结构工程
1.5 |  | 门窗工程
1.6 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
| 0101 | 土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:综合 | m³ |  | 397.50
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:原土回填 | m³ |  | 151.22
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余方弃置 2.运距:15Km | m³ |  | 246.28
| 0104 | 砌筑工程
4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240mm | m³ |  | 210.62
5 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:180mm | m³ |  | 45.35
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | m³ |  | 18.38
7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 | m³ |  | 17.66
8 | 010502005001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m³ |  | 41.66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 010502030001 | 地坪 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m² |  | 527.72
10 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。 | m² |  | 54.30
11 | 010505002001 | 基础模板 | 1.构件类型:独立基础 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。 | m² |  | 33.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
12 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.构件类型:基础梁 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。 | m² |  | 180.02
13 | 010505007001 | 地坪模板 | 1.构件类型:地坪 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。 | m² |  | 21.58
14 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t |  | 10.410
15 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤25 | t |  | 6.831
16 | 010506014001 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t |  | 8.325
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
17 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10 | t |  | 1.825
| 0106 | 金属结构工程
18 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:焊接钢柱 2.钢材品种、规格:Q235,φ219*6 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料 | t |  | 8.280
19 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235,φ140*4,φ76*3 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料 | t |  | 10.690
20 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.品种、规格:长城瓦 2.(复合板)型号、厚度:1.3mm | m² |  | 875.26
21 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:檩条 2.构件类型:Q335B,60*60*4*4 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料 | t |  | 5.370
| 0108 | 门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 010802001001 | 钢质型材玻璃门 | 1.门洞口尺寸:5400*3000mm 2.门类型:钢质型材玻璃门 3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):60mm钢质型材材质,静电喷涂 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 5.五金种类、规格:铰链:钢质分体焊接式3D可调承重合页,把手:活动扇配D-116不锈钢型材门专用把手;锁具:型材门专用窄体锁体,不锈钢面板配斜锁舌,扳把钥匙锁芯 | m² |  | 16.20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
23 | 010802004001 | 钢质甲级隔热防火门 | 1.门洞口尺寸:1800*2200mm 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):门扇厚度62mm;门框钢板厚度1.5mm;门扇钢板厚度0.8mm 4.门板材质及规格(系列号、壁厚等):门板芯材:防火板 5.其他:门板内四角特殊钢质加强筋;门扇四周镶嵌防火膨胀条,门框三侧镶嵌防火膨胀密封条;不锈钢防火合页;H-110不锈钢联体把手/把手;不锈钢材质锁体,符合德国DIN18250标准的联动插入式防火锁体,配F3双面钥匙锁芯及3把钥匙（固定扇配自动暗插销,带地销座）;合页侧支臂式闭门器HDC-10,290mm臂长顺位器;框宽114mm,D1型外加预埋件焊接安装;配可沉降底部密封胶条;双扇配19mm门磁 | m² |  | 11.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
24 | 010803001001 | 钢质卷帘门 | 1.门洞口尺寸:4775*4000mm 2.门材质:双层镀锌钢板,内部填充100%不含氟里昂的聚氨酯发泡材料,弧形截面,帘卷卷起后,帘板可以紧密贴合 3.其他:防护等级IP65(防喷射水);电子式绝对编码器 (AWG) 检测门体位置;3相电压400V,50 Hz;60%持续率,一体式防坠落保护,SMA,AWG;适用温度范围–20°C至+40 °C;标配445R控制系统;微处理器控制,单独箱体,开/停/关覆膜按键,迷你锁;光电式底边保护SKS;带CEE插头的连接电缆;开关门皆为脉冲信号,4通道遥控接收器,四键遥控器;可通过控制器设置门体运行限位;抗风压等级为欧标2级(符合EN 12424) | m² |  | 30.00
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 | m² |  | 800.63
26 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆 | m² |  | 1227.58
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
项目编码 | 010102001001 | 项目名称 | 挖基坑土方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:综合
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
项目编码 | 010102007001 | 项目名称 | 回填方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.填方部位:原土回填
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.土石类别:余方弃置 2.运距:15Km
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
项目编码 | 010401002001 | 项目名称 | 实心砖墙 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
项目编码 | 010401002002 | 项目名称 | 实心砖墙 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:180mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 基础垫层 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.基础形式:基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 独立基础 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
项目编码 | 010502005001 | 项目名称 | 基础梁 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
项目编码 | 010502030001 | 项目名称 | 地坪 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 垫层模板 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.构件类型:垫层 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
项目编码 | 010505002001 | 项目名称 | 基础模板 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.构件类型:独立基础 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
项目编码 | 010505003001 | 项目名称 | 基础联系梁模板 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.构件类型:基础梁 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
项目编码 | 010505007001 | 项目名称 | 地坪模板 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.构件类型:地坪 2.模板类型:复合模板 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.符合现行的设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准。
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤25
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
项目编码 | 010506014001 | 项目名称 | 现浇混凝土地坪钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
项目编码 | 010506017001 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤10
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
项目编码 | 010603002001 | 项目名称 | 空腹钢柱 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.柱类型:焊接钢柱 2.钢材品种、规格:Q235,φ219*6 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q235,φ140*4,φ76*3 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
项目编码 | 010605003001 | 项目名称 | 钢屋面板 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.品种、规格:长城瓦 2.(复合板)型号、厚度:1.3mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
项目编码 | 010607003001 | 项目名称 | 钢檩条 |  |  | 计量单位 |  | t
项目特征 | 1.钢材品种、规格:檩条 2.构件类型:Q335B,60*60*4*4 3.构件涂(镀)层要求:涂刷防锈、防火涂料
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 钢质型材玻璃门 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.门洞口尺寸:5400*3000mm 2.门类型:钢质型材玻璃门 3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):60mm钢质型材材质,静电喷涂 4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 5.五金种类、规格:铰链:钢质分体焊接式3D可调承重合页,把手:活动扇配D-116不锈钢型材门专用把手;锁具:型材门专用窄体锁体,不锈钢面板配斜锁舌,扳把钥匙锁芯
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
项目编码 | 010802004001 | 项目名称 | 钢质甲级隔热防火门 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.门洞口尺寸:1800*2200mm 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):门扇厚度62mm;门框钢板厚度1.5mm;门扇钢板厚度0.8mm 4.门板材质及规格(系列号、壁厚等):门板芯材:防火板 5.其他:门板内四角特殊钢质加强筋;门扇四周镶嵌防火膨胀条,门框三侧镶嵌防火膨胀密封条;不锈钢防火合页;H-110不锈钢联体把手/把手;不锈钢材质锁体,符合德国DIN18250标准的联动插入式防火锁体,配F3双面钥匙锁芯及3把钥匙（固定扇配自动暗插销,带地销座）;合页侧支臂式闭门器HDC-10,290mm臂长顺位器;框宽114mm,D1型外加预埋件焊接安装;配可沉降底部密封胶条;双扇配19mm门磁
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
项目编码 | 010803001001 | 项目名称 | 钢质卷帘门 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.门洞口尺寸:4775*4000mm 2.门材质:双层镀锌钢板,内部填充100%不含氟里昂的聚氨酯发泡材料,弧形截面,帘卷卷起后,帘板可以紧密贴合 3.其他:防护等级IP65(防喷射水);电子式绝对编码器 (AWG) 检测门体位置;3相电压400V,50 Hz;60%持续率,一体式防坠落保护,SMA,AWG;适用温度范围–20°C至+40 °C;标配445R控制系统;微处理器控制,单独箱体,开/停/关覆膜按键,迷你锁;光电式底边保护SKS;带CEE插头的连接电缆;开关门皆为脉冲信号,4通道遥控接收器,四键遥控器;可通过控制器设置门体运行限位;抗风压等级为欧标2级(符合EN 12424)
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 甲级防火门 |  | m² |  |  | 2506.77
2 | 镀锌钢板卷帘门 |  | m² |  |  | 3500.00
3 | 钢质型材玻璃门 |  | m² |  |  | 1850.00
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设方式:满足现行安全、技术等相关国家规范 2.搭设高度:6.6m 3.脚手架材质:满足现行安全、技术等相关国家规范
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.3.1 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 2.容量：1M3
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 | 011601001001 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.搭设方式:满足现行安全、技术等相关国家规范 2.搭设高度:6.6m 3.脚手架材质:满足现行安全、技术等相关国家规范 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 落地式脚手架(m以内) 9 双排 |  | 100m² | 6.5497
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
项目编码 | 011601003001 |  | 项目名称 | 其他大型机械进出场及安拆
项目特征 | 1.机械设备名称:挖掘机 2.容量：1M3 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 履带式挖掘机进出场费(m3) 1以内 |  | 台次 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
1.1 | 011601001001 | 脚手架
2 | 2 | 垂直运输
3 | 3 | 其他大型机械设备进出场及安拆
3.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
4 | 4 | 施工降水
5 | 5 | 施工排水
6 | 6 | 地下室施工供电照明
7 | 7 | 施工监测、监控
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601006001 | 临时设施
3 | 011601007001 | 文明施工
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：西三镇惠农兴乡服务站建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险系数 | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 热轧光圆钢筋 HPB300 | t |  |  | 3500.88 |  | ±5
2 | 热轧带肋钢筋 HRB400E以内φ10以内 | t |  |  | 3487.57 |  | ±5
3 | 热轧带肋钢筋 HRB400E以内 φ20~25 | t |  |  | 3149 |  | ±5
4 | Q235,φ219*6焊接钢管 (综合) | t |  |  | 3447.02 |  | ±5
5 | Q235,φ140*4,φ76*3焊接钢管 (综合) | t |  |  | 3467.26 |  | ±5
6 | Q335B,60*60*4*4焊接方管 (综合) | t |  |  | 3841.59 |  | ±5
7 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S 32.5 | t |  |  | 275 |  | ±5
8 | 细砂 | m³ |  |  | 55 |  | ±5
9 | 标准砖 240×115×53 | 千块 |  |  | 300 |  | ±5
10 | 蒸压加气混凝土砌块 600×240×240 | m³ |  |  | 250 |  | ±5
11 | 预拌混凝土 C15 | m³ |  |  | 210 |  | ±5
12 | 预拌混凝土 C25 | m³ |  |  | 230 |  | ±5
13 | 预拌混凝土 C30 | m³ |  |  | 240 |  | ±5
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。