# 乾安县人民医院医疗设备采购项目

# 编号：乾安政采-【2026】-008号

招标文件

# 单位（公章）：乾安县人民医院

二〇二六年六月

目        录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	13

第四章 采购需求及要求	16

第五章 投标文件构成、要求及格式	20

第六章 附  件	39

第一章 投标邀请

乾安县人民医院医疗设备采购项目项目招标公告

项目概况

乾安县人民医院医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/)获取招标文件，并于2026年6月30日8点45分（北京时间）前递交投标文件，未进行网上注册验证并办理CA认证的供应商无法参与采购活动。

一、项目基本情况

项目编号：乾安政采-【2026】-008号

项目名称：乾安县人民医院医疗设备采购项目

采购预算金额：1300000.00元

采购项目内容:医疗设备采购

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：合同签订生效后三十日内。

质保期：1年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人必须具有相关部门核发的有效营业执照，业务范围包含本次采购业务内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

（4）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

(5)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：本项目不得转包。

4.采购人根据项目依法设定的其他条件

（1）确保货物接收后正常使用。

（2）本项目分散采购

三、获取招标文件

时间：2026年6月8日至2026年6月12日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17.00（北京时间，法定节假日除外）

地点：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台 (http：//www.zcygov.cn) 实行在线电子投标，登录政采云平台，平台投标客户端及CA驱动下载地址：（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43）下载招标文件，并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

供应商下载采购文件流程：登录账号-我的工作台-项目采购-获取采购文件，未进行网上注册验证并办理CA认证的供应商无法参与采购活动；电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件进行制作，制作投标文件时需要完成CA与账号的绑定。CA安信客服0431-85177688，政采云平台客服95763

方式：自行下载。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年6月30日 08点45分（北京时间）

开启时间：2026年6月30日08点45分（北京时间）

地点：编制、加密后的投标文件须在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，逾期未上传电子投标文件，将不予受理。开标地点：乾安县政府采购中心二楼开标室一（乾安县月光路与昆池街交叉口北30米）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、发布公告的媒介吉林省政府采购网、中国政府采购网。

2、政府采购信用贷款，请联系松原市信用综合金融服务平台。

联系人：李明峻

联系电话：0438-8888336     18686500569

3、远程不见面开标具体要求：

3.1开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

3.2依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由供应商自负。

3.3供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

3.4开标当日，供应商不必抵达开标现场，须于投标文件提交截止时间前登录系统，进入所参与项目。投标文件提交截止时间后，通过系统开启投标文件解密的指令，供应商可在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

3.5供应商必须使用能正确解密投标文件的CA在规定的时间内完成远程解密（如遇见CA故障无法解密可联系客服。CA安信客服：0431-85177688，政采云客服：95763），因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

4依据《吉林省财政厅印发<关于开展“双盲”评审有关工作的通知>》相关要求，

本项目采用“双盲”评审。供应商应按照招标文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标“暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：乾安县人民医院

地址： 乾安县乾安镇

联系方式：0438-8222929

2.采购代理机构信息

名  称：乾安县政府采购中心

地　址：乾安县荣业街道

联系方式：0438-8252211

3.项目联系方式

项目联系人：何雨

电　话：18804488882

第二章 投标人须知

1、本项目资金来源：财政性资金；采购方式：公开招标。

2、定义

2.1“采购人”指乾安县人民医院。

2.2“投标人”指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

# 3、信用信息记录查询及使用

# 3.1信用信息查询的查询渠道及截止时点。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；截止时点：2026年6月29日下午17:00。

# 3.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式。打印信用信息查询记录并与其他采购文件一并保存。

3.3信用信息的使用规则。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4、投标有关要求

符合国家以及行业相关标准，提供优质服务。

5、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策

5.1符合《中小企业划型标准规定》中的划型标准和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定的小型和微型企业，对其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2《中小企业声明函》格式见附件二。

5.3符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.5符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.6《残疾人福利性单位声明函》格式见附件三。

5.7投标人提供的《声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究责任。

6、投标费用

投标人应自行承担与本次投标有关的费用。

7、招标文件

7.1 招标文件的构成：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）合同文本；

（4）采购需求及要求；

（5）投标文件构成、要求及格式；

（6）附件。

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

7.3 招标文件中约定：投标人获取本招标文件后，应仔细检查本招标文件的所有内容，如有询问或者质疑，应在收到本招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出，并送达采购人签收；未在规定的七个工作日内提出询问或者质疑的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并自愿承担由此引起的一切损失。同时，不得在招标结束后针对本招标文件所有内容提出询问或者质疑事项。投标人的所有质疑均应以书面形式向采购人提出，联系部门：乾安县人民医院，联系电话：0438-8222929，通讯地址：乾安县荣业街道。

8、招标文件的澄清和修改

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间5日前以书面形式通知采购人或者招标公司，采购人或者招标单位对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以书面形式予以答复。

8.2采购人对招标文件进行修改后会及时通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的相同媒体上发布并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止期。

8.3在投标截止时间前发布有关招标文件的一切有效的书面通知、澄清、修改及补充均为招标文件不可分割的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。当文件间的内容相矛盾时，以后期的文件为准。

9、投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人、招标单位就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码。

10、投标文件的构成

10.1投标人编制的投标文件必须包括以下部分，但不限于以下部分：

商务部分、技术部分、价格部分（格式见第五章）

10.2投标人须以上述顺序编制投标文件。

- 投标报价：

11.1投标货币：所有投标价均以人民币元为计算单位。

11.2 投标人应一次性报出投标项目的单价和总价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应为在本招标文件规定的地点交付，并经采购人验收合格的全部价格。

11.3 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标予以拒绝。

12、投标保证金

本标投标人无需提交投标保证金。

13、投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90日内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，其提交的投标保证金不予退还。

14、投标文件的式样和签署、盖章

14.1投标文件由投标人的法定代表人（经营者、自然人）或其授权代理人签字并加盖公章。投标文件由法定代表人（经营者、自然人）签署的，须提交出具的“法定代表人（经营者、自然人）身份证明”；由授权代理人签署的，须提交出具的“法定代表人（经营者、自然人）身份证明”和“法定代表人（经营者、自然人）授权书”。投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人（经营者、自然人）或其授权代理人手书签字并加盖投标人公章。

14.2除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（经营者、自然人）或其授权代理人签字或加盖公章。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间前修改或撤回其投标文件，但招标单位必须在规定的投标截止时间前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

15.2投标人的修改或撤回通知书应按照对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

15.3在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.4从开标之时起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将被没收。与其他投标人恶意串通而撤回投标的，除没收其投标保证金外，还将按照政府采购法律法规的有关规定处理。

16、投标

16.1 投标人应将封装好的投标文件在《投标邀请》规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标单位。如果投标人没有按照要求密封、标记，招标单位对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

16.2 投标文件：（1）投标人应提交投标文件到“政采云”平台 (http：//www.zcygov.cn) 实行在线电子投标（本项目为全流程电子化项目），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

开标当日，供应商不必抵达开标现场，须于投标文件提交截止时间前登录系统，进入所参与项目。投标文件提交截止时间后，通过系统开启投标文件解密的指令，供应商可在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

（3）供应商必须使用能正确解密投标文件的CA在规定的时间内完成远程解密（如遇见CA故障无法解密可联系客服。CA安信客服：0431-85177688，政采云客服：95763），因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

16.3 投标截止时间后送达的投标文件，为无效投标文件，招标单位予以拒收。

16.4 投标截止时间后，如果递交投标文件的供应商不足三家，将重新招标。

16.5 投标人应按照第七章“附件”提供的“开标一览表（格式）”编制一份“开标一览表”，用于开标时唱标使用。

16.6“开标一览表”内容应与投标文件中相应内容一致，如果“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致，则以“开标一览表”内容为准。出现此种情况时，投标人应相应修改投标文件中相应内容，拒不修改的，其投标将按照无效投标处理。

17、开标

17.1在《投标邀请》规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人（经营者、自然人）或者其授权代理人应按照开标时间及时解密。

17.2开标前，由投标人代表自行检查投标文件的密封情况。

17.3 开标时，当众宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

18、资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。招标文件中要求携带原件的，审查时必须提交，否则按无效投标处理。

投标人应当提交的资格、资信证明文件、材料：

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，且营业执照包含本次招标相关经营范围；

（2）提供近三年（2023年）以来三年内至少二份财务审计报告或银行资信证明，近六个月内任意一月的纳税社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件；

（3）投标人须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，查询范围（投标单位），对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单的投标人，拒绝其参与本项目招标活动（查询时间为本次招标公告发布之日起）。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）本次招标不接受联合体投标

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 | 通过（√） 不通过（×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； |  |
| 2 | 纳税及社保证明 | 提供近三年（2023年）以来三年内至少二份财务审计报告或银行资信证明，近六个月内任意一月的纳税社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件； |  |
| 3 | 信用查询 | 投标人须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，查询范围（投标单位），对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单的投标人，拒绝其参与本项目招标活动（查询时间为本次招标公告发布之日起）。 |  |
| 4 | 承诺函 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 5 | 其他要求 | 本次招标不接受联合体投标 |  |
| 6 | 结 论 | 通过或不通过 |  |

注：有一项不合格，即未通过资格审查，按无效投标处理并写明不合格原因。

- 评标

19.1评标前准备

19.1.1 本项目实行网上评审，采用电子投标文件。

19.1.2 各供应商在响应文件提交截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标 或投标失败等后果由供应商自行承担。

19.1.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行 响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

19.2 其他说明

19.2.1 供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0. 0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或 CA 登录客户端制作投标文件。

19.2.2 投标文件按照招标文件中投标文件构成及格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.2.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.2.4 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法 人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

19.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.4 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。技术指标参数出现负偏离的，按照无效投标处理。

19.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.6投标报价审查：评标委员会将对符合性审查合格的投标文件的报价进行审查。

19.6.1 审查是否所有投标人的投标报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

19.6.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件19.5第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20、投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、依法废标

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，出现下列情形之一的，应予废标，并将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23、比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

符合性检查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暗标的编制要求 | 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4 纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字； 图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得 出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距 2.5 厘米，其余均为 2 厘米；不得设置目 录；正文行间距为固定值 30 磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标 题）统一设为左对齐；首行缩进 2 字符，不得有空格；段落前后不设置空 行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中 均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |
| 2 | 投标内容（暗标） | 投标文件是否按照招标文件规定要求编制、装订、签署、盖章 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否超预算 |
| 5 | 投标报价 | 有无同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者报价情形 |
| 6 | 供货期 | 供货期是否满足招标文件要求 |
| 评审结论 |  |  |

24、评标方法和评标标准（计算结果精确到小数点后两位）

24.1本项目评标方法为综合评分法。

24.2评审因素、量化指标、分值及评标标准如下：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价 | 基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（0-30分） | 30分 |
| 2 | 商务部分 （40分） | 技术参数 | 设备技术参数全部满足采购要求的得基准分40分；打★号项为重要技术参数，不满足一项扣2分；其它技术参数不满足技术要求的，一项扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。（0-40分） | 40分 |
| 3 | 技术部分 （暗标30分） | 业绩 | 投标人近三年（2023年至今）承担过类似项目业绩，提供项目合同，每提供1项得1分，最多得3分。不提供或没有不得分。 | 3分 |
|  |  | 售后服 务方案 | 针对本项目提供的售后服务方案包含： 1.响应机制； 2.售后服务流程； 3.售后服务保障措施； 4.应急保障措施； 5.培训方案，以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得3分，方案有缺失的得1分，满分15分，未提供的得0分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 15分 |
|  |  | 项目实施方案 | 对投标人提供项目实施方案进行综合评分： 1、所提供的方案包括项目管理方案、进度安排、服务人员安排等方面，内容全面，描述清晰，可行性强的得12分。 2、所提供的方案包括项目管理方案、进度安排、服务人员安排等方面，内容不够全面，没有明显缺陷，但可行性一般的得8分。 3、所提供的方案包括项目管理方案、进度安排、服务人员安排等方面，内容较少，或有明显缺陷的，得4分。 4、不提供不得分。 | 12分 |

供应商报价不得超出限价。如评委认为投标报价明显低于成本价时，由投标人作出说明，并提供相关证明资料，评标委员会共同研究认定， 书面写出理由并对其投标作出处理。投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：

1.评分标准涉及到的证件、证明的复印件需附在投标文件中，未附复印件或复印件与原件不一致的不得分。

2.本项目为执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

25投标人得分的计算方法：

评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

26、中标人的确定：

26.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

26.2招标单位应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

27、签订合同

中标人应及时与采购人签订合同。

28、法律责任：按照政府采购法律法规的有关规定执行。

29、本次政府采购公开招标活动，由政府采购相关监督管理部门进行监督。

30、中标

30.1 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

30.2 采购人将自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为 中标人。

30.4 采购代理机构将自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布的媒介上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为 1 个工作日。

30.5 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

31、签订合同

31.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.5 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.6 按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

31.7 政府采购合同不能转包。

32、保密和披露

32.1 供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2 采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

32.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

33、投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范

技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

- 一、版面要求：A4纸张大小；

- 二、颜色要求：所有文字、图、表均为黑色；

- 三、字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

- 四、排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置封面、目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文）统一设为左对齐，首行缩进2字符，段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；

- 五、图、表要求：图内的字体、字号不作要求。表内文字均采用“宋体”四号“常规”字，均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；表内文字设为上下居中、左对齐，特殊格式（首行缩进）为无。图、表整体对齐形式统一设为居中对齐，不得将表格以图片格式插入技术标（暗标）文件。

- 六、其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

第三章 合同文本

政府采购货物买卖合同（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：

- 是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：

- 是       否

- 合同是否分包：

- 是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业  残疾人福利性单位 监狱企业

其他

- 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：

- 是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购     否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购    否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购     否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：

是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：

- 自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：

是  否

是否邀请专家参加验收：

是  否

是否邀请服务对象参加验收：

是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：

是  否

是否进行抽查检测：

是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：

是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：

是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章采购需求及要求

- 乾安县人民医院医疗设备采购项目

- （一）采购项目预算金额（最高限价）：人民币1300000.00元。

请响应供应商注意：采购人不接受超过采购项目预算的报价，否则，将被作为无效报价处理。

（二）项目需求明细

二、货物名称、主要配置及技术指标参数等要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及配置要求 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化生化免疫分析仪 | - 生化分析仪模块1模块、免疫发光模块1模块，并且为同一品牌。 - 生化分析仪单个模块基本参数 - ★测试速度：生化测试恒速2000测试/小时 - 测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等 - 糖化血红蛋白检测：具有机内自动溶血功能 - 波长数量及范围：波长数量≥16个 - 最小样本量: ≤1.5ul，0.1 ul步进 - 急诊检测能力：急诊样本优先检测 - *温控方式：恒温循环水浴，控温精度要求达到37C0.1C - 同时在线分析项目：单试剂≥150个项目 - 样本针功能: 具有凝块检测功能，液面探测功能 - 试剂位：≥160个 - 最小试剂量：≤10ul,1 ul步进 - 反应杯：硬质光学塑料杯或UV比色杯 - ▲最小反应液体积：≤70ul - 反应位：≥400个 - ▲样本输入：同时装载≥600个样本 - 4.化学发光免疫分析仪单个模块基本参数 - ★测试速度：≥240测试/小时 - 反应杯：一次性装载≥1300个 - ★试剂位：≥25个 - 样本处理模式：随机、急诊、批处理，首个结果报告时间：≤15分钟 - 混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀 - 信息读取方式：射频识别技术读取试剂盒信息 - ▲清洗液自动配比：仪器自动配比稀释，无需人工配置。 - 专用急诊位：专用急诊位≥20个； - 反应位≥180个 - 试剂补充：不停机随时添加试剂 | 1台 |  |
| 2 | 病人监护仪 | - 具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、心率、体温监测功能，可选配双血氧饱和度监测。 - ▲一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥13英寸，分辨率≥1920×1080。 - 监护仪可将根据环境光强度自动调节屏幕亮度。 - 屏幕采用触摸屏无飞梭旋钮设计，支持手势操作功能。 - 显示屏可视角≥170 度。 - 用户可以根据需要设置参数和波形的显示颜色 - 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2），支持测量参数EtCO2、FiCO2、AwRR - 标配至少两块≥2500mAh电锂电池 - ▲工作模式支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式 - 用户界面支持趋势图回顾界面、呼吸氧合界面、经典界面和大字体界面、他床观察窗口 - 监护仪支持导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能 - 心率计算范围：成人∶15bpm-300bpm小儿/新生儿∶15bpm-350bpm - 共模抑制比：弱滤波（诊断）>94dB，监护、强滤波（手术）>104dB - 无创血压(NIBP)成人测量范围：收缩压 25 ~ 290mmHg、舒张压 10 ~ 250mmHg、平均压 15 ~ 260mmHg - ★NIBP算法支持≥2种 - ★NIBP典型测量时间≤20S - RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。 - 实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。 - 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 | 2台 |  |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | - 用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨及其它 - 主要技术规格及系统概述： 主机系统性能 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 ≥15“超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 全物理键盘及轨迹球操作，非触摸板操作 系统冷启动时间≤35秒 具备待机功能 数字波束形成器 多倍信号并行处理技术 数字化全程动态聚焦 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 接收方式：发射、接收通道≥1024 二维灰阶成像单元 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 解剖M型成像，≥3线，360°可调 彩色M型成像 ★经阴道探头实时温控技术，温度值在显示器上显示 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式 二维角度独立偏转成像，≥5级可调 斑点噪音抑制，多级可调 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用 一键全屏放大，≥2级可调 多语言操作界面：支持中英文键盘输入 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调 实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像 组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 ★CVC置管专用诊断模式，具有中心标示线，引导规范穿刺，在显示器上有专业的置管管径范围提示，置管管径大小专业提示，置管深度显示。 ★PICC置管专用诊断模式，具有中心标示线，引导规范穿刺，在显示器上有专业的置管管径范围提示，置管管径大小专业提示，置管深度显示。 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示 探头规格 ★超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 ▲探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头，T型、L型、置管专用探头 ★支持T型术中探头 支持L型术中探头 支持腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.0MHz ▲支持浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz 支持心脏探头，探头频率：1.5-5.5MHz ▲支持置管专用探头，穿刺线位于探头正中间，可监控穿刺整个过程，辅助空间三维立体定位，探头宽度≤25mm,探头频率：5-13MHz 二维灰阶参数 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 二维增益调节范围≥250 dB 动态范围≥300 dB，可视可调 灰阶曲线≥12种 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示 彩色多普勒参数 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 多普勒增益≥250 dB 支持B/C双实时 一键隐藏血流 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 频谱多普勒参数 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 快速角度校正功能 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 系统通用技术规格 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 主机内置HDMI视频输出接口 可升降转用台车 主机内置USB接口≥2个 测量和分析 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 腹部测量软件包 妇科测量软件包 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 心脏测量软件包：支持Simpson法，TEI指数，PISA等 泌尿测量软件包 小器官测量软件包 儿科测量软件包：髋关节角度测量 血管测量软件包：Auto IMT内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分 图像存储，回放和浏览 同屏一体化智能剪切板 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 图文工作站 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 | 1台 |  |

三、其他要求

供货时间：按采购人要求的时间及时供货。

交货地点：采购人指定地点。

交货方式：供货商应按照采购人要求将货物保质保量运抵交货地点、并保证验收合格。

验收办法：

1、乙方将和货物使用单位一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能和数量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。

2、货物（设备）供货单位应在货物交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

四、采购项目商务需求

（一）供应商提供货物须符合或优于国家（行业、地方及其他）标准。

（二）时间、地点及验收标准

合同履行期限：合同签订生效后30日内。

质保期：1年

（三）付款方式

具体付款方式：

1、结算货币：人民币；

2、分批付款。

（四）履约保证金

本项目不收取履约保证金

（五）售后服务

1.本项目质保期为 1 年，质保期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人在接到通知后  4 小时内响应到场，负责免费维修或更换。如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为乙方未能按时交货。

2.中标（或成交）人须设24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

第五章投标文件构成、要求及格式

特别声明：

- 投标人必须按照招标文件的规定提交所要求提交的商务部分文件、技术部分文件、服务部分文件，无效或者不符合招标文件要求的，将导致其投标被拒绝。

2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中。投标人提交的文件材料均不予退还。

3、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检，但在投标时因当地有关管理部门尚未开展年检工作，使投标人不能提交经年检合格的资格证明文件，投标人应提交当地相关管理机关出具的有效证明文件。

4、如果投标人受地域限制不能提供招标文件要求的有关文件的原件，应提供当地公证机关出具的公证书。

5、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和加盖投标人公章。

投标文件封面内容（参考）

正（副）本

乾安县人民医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：乾安政采-【2026】-008号

投标人名称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：

第一部分 商务部分

一 投标函	页码

二 法定代表人（经营者、自然人）证明书	页码

三 法定代表人（经营者、自然人）授权书	页码

四 投标人基本情况	页码

五 投标人资格声明	页码

六 投标人资格、资信证明文件、材料	页码

七 业绩及案例、相关证书等证明文件	页码

八 政策功能证明文件	页码

….

第二部分 技术部分

一 项目方案内容格式及具体要求	页码

二 技术指标参数偏离表	页码

….

第三部分 价格部分

一 投标报价明细表	页码

….

第四部分 其他部分

一服务	页码

….

第一部分  商务部分

投标人应提交的商务部分文件清单：

| 序号 | 商务部分文件名称及要求 | 是否已按 要求提交 | 文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（按格式一提交） |  |  |
| 2 | - 法定代表人（经营者、自然人）证明书（按格式二提交） |  |  |
| 3 | 法定代表人（经营者、自然人）授权书（按格式三提交） |  |  |
| 4 | 投标人基本情况（按格式四提交） |  |  |
| 5 | 投标人资格声明（按格式五提交） |  |  |
| 6 | 投标人资格、资信证明文件、材料（按格式六提交） |  |  |
| 7 | 业绩及案例、相关证书等证明文件（按格式七提交） |  |  |
| 8 | 其他证明文件（按格式八提交） |  |  |
| 9 | 招标文件要求提交的其他商务文件材料 |  |  |
| 10 | 投标人认为需要提供的其他商务文件材料 |  |  |

要求：

1、投标人必须按照商务部分文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的商务部分文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的商务部分文件是否已完整提交和签字盖章，若有缺失或无效的，有可能导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制商务部分文件目录，并编排在商务部分文件首页。

格式一、投标函

采购人及乾安县政府采购中心：

根据乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号：乾安政采-【2026】-007号）招标文件，我单位正式授权 （姓名） 代表   （投标人的名称）   参加本采购项目公开招标活动，并且按照招标文件的规定，提交 “投标文件构成”要求的全部文件。并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，我单位兹宣布同意如下并对之负法律责任：

1、按招标文件规定提供货物的投标总价为人民币（大写）元整，（小写）元人民币。

2、如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我单位人民币（大写）                元整的投标保证金已经提交。

4、我们已详细阅读了全部招标文件，我们接受招标文件的全部条款和条件，并将严格按照招标文件编制投标文件和履行一切必要手续，同意投标文件正本由乾安县政府采购中心存档、副本由采购人存档。

5、我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

6、我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期内均具有约束力。

7、投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90日内。

8、我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则招标单位可不予退还我们的投标保证金。

9、我单位愿意并保证按要求提供与本投标有关的任何证据或资料。

10、我单位保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关政府采购法律法规的有关规定。

投标人名称全称（公章）：

投标人法定代表人（经营者、自然人）手书签名：

日期：二〇二六年   月   日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式二、法定代表人（经营者、自然人）证明书

采购人及乾安县政府采购中心：

本证明书声明：同志为我单位法定代表人（经营者、自然人），参加或者授权代理人参加乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号乾安政采-【2026】-007号）的开标、签订合同等事项，以本单位的名义办理一切与之有关的事务。

特此证明。

投标人名称全称（公章）：

日期：二〇二六年   月   日

粘贴法定代表人（经营者、自然人）身份证复印件（两面）

格式三、法定代表人（经营者、自然人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地点）的（投标人名称）的（投标人法定代表人（经营者、自然人）姓名、职务）代表本单位授权(被授权人姓名、职务)为本单位的合法代理人，全权负责乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号：乾安政采-【2026】-007号）的投标以及合同的谈判、签订、履约、完成和质保等，以本单位名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判、签订、履约、完成和质保等过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权转让委托权。

本授权书于年月日起签字生效，特此声明。

投标人名称全称（公章）：

授权人（法定代表人（经营者、自然人））手书签名：

被授权人（代理人）手书签名：

日期：二〇二六年    月   日

粘贴授权代理人身份证复印件（两面）

请投标人注意：法定代表人（经营者、自然人）授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式四、投标人基本情况

文字描述：企业性质、发展历程、服务理念、商业信誉、主营产品、履约能力、取得荣誉、用户反馈等情况、有无违法违规记录等。

请投标人注意：须附相关证明文件复印件并有效签署，作为评委评标依据，否则评标时不得分。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年月日

格式五、投标人资格声明

致采购人及乾安县政府采购中心：

遵循政府采购公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，法定代表人（经营者、自然人）为，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位在参加本次政府采购活动前未受到任何地方政府采购管理部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位已经按照招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年月日

格式六、投标人资格、资信证明文件、材料

采购人及乾安县政府采购中心：

我单位愿意参加乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号：乾安政采-【2026】-007号）的投标，并保证提交的下列文件、材料是真实有效的。

（1）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，且营业执照包含本次招标相关经营范围；

（2）提供近三年（2023年）以来三年内至少二份财务审计报告或银行资信证明，近六个月内任意一月的纳税社保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件；

（3）投标人须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体信用记录，查询范围（投标单位），对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单的投标人，拒绝其参与本项目招标活动（查询时间为本次招标公告发布之日起）。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）本次招标不接受联合体投标

（6）本项目全部面向中小企业采购项目，投标人按采购文件格式要求填写中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位证明文件。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年   月   日

格式七、业绩及案例、相关证书等证明文件

采购人及乾安县政府采购中心：

我单位愿意参加乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号：乾安政采-【2026】-007号）的投标，并保证提交的下列文件、材料是真实有效的。

1、投标截止时间前三年内与本项目相类似的业绩及案例：提供证明材料或截图等复印件。（加盖投标人公章）

2、相关证书等。(加盖公章)

3、其他证明文件、材料。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年月日

请投标人注意：提供的证明文件、材料必须按规定有效签署和加盖公章。

格式八、其他证明文件

其他证明文件、材料。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年   月   日

第二部分  商务、技术部分

投标人应提交的技术部分文件清单：

| 序号 | 技术部分文件名称及要求 | 是否已按 要求提交 | 文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术方案 |  |  |
| 2 | 技术指标参数偏离表 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

要求：

1、投标人必须按照技术部分文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的技术部分文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的技术部分文件是否已完整提交和签字盖章，若有缺失或无效的，有可能导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制技术部分文件目录，并编排在技术部分文件首页。

格式一、项目实施方案

自拟

格式二、项目售后服务方案

自拟

格式三、重要技术参数响应程度

自拟

格式四、技术指标参数偏离表

项目名称：乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目

项目编号：乾安政采-【2026】-008号

| 序号 | 货物 名称品牌 | 招标文件 技术指标参数 | 投标文件 技术指标参数 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人投标技术参数无论与招标技术参数是否存在偏离，均需填写此表。

表中“偏离情况”栏应填写正偏离（投标文件技术参数高于招标文件技术参数）、负偏离（投标文件技术参数低于招标文件技术参数）或无偏离（投标文件技术参数同招标文件技术参数相符合）。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年   月   日

第三部分  价格部分

投标人应提交的价格部分文件清单：

| 序号 | 价格部分文件名称及要求 | 是否已按 要求提交 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价明细表（按格式提交） |  |  |
| 2 | 开标一览表（按附件一格式提交） |  |  |
| 3 | 投标人认为需要提供的其他价格文件材料 |  |  |

要求：

1、投标人必须按照价格部分文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未列出但招标文件要求提交的价格部分文件，投标人也应按招标文件的要求提交。

2、投标人在投标前应自行检查要求提交的价格部分文件是否已完整提交和签字盖章，若有缺失或无效的，有可能导致其投标被拒绝。

3、投标人应按本格式编制价格部分文件目录，并编排在价格部分文件首页。

格式、投标报价明细表

项目名称：乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目

项目编号：乾安政采-【2026】-008号格式自拟

注：投标人应将招标范围内的内容进行报价，并将涉及的全部费用进行填报，漏报项目采购人将视为已包含在了已报价项目中。需提供详细的资金使用计划及各分项的详细报价。

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年  月  日

第四部分 其他部分

格式、货物

采购人及乾安县政府采购中心：

我单位自愿参加乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目（项目编号：乾安政采-【2026】-007号）的投标。如果我单位被评定为中标人，我单位对于中标的货物及服务，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将承诺如下：

1、我单位中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

2、我单位的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

3、我单位对本项目的技术培训安排：

4、我单位用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

5、生产厂家和我单位设置的售后服务网点明细表及相关情况：

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年  月  日

第六章 附  件

附件一：

开标一览表（格式）

项目名称：乾安县人民医院医疗设备采购项目采购项目

项目编号：乾安政采-【2026】-008号

| 序号 | 货物内容 | 投标 单价(元) | 投标 总价(元) | 供货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称全称（公章）：

法定代表人（经营者、自然人）或者授权代理人（签字）：

日期：二〇二六年   月   日

投标要求：

1、本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2、“开标一览表”的内容应与投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

3、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

附件二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称：

日期：2026年  月  日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附：中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的

若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、

资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热

力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），

仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件

和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包

括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，

社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入

500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元

以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以

上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元

以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。

其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入

300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资

产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，

且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下

的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，

且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下

的为微型企业。

71（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200

万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以

上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元

以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其

中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人

及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100

万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以

上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元

以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以

上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元

以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人

员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收

入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中

小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或

营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中

小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企

业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100

72万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100

人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500

万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；

从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或

资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100

人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微

型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。

个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小

微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致

的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订

情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003

年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：二〇二六年月日

附件四：

监狱企业证明资料

（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。