
  招标文件
(项目编码：XJDH-YKD2026-052)

项目名称：新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包
招标人（盖章）： 新疆医科大学第五附属医院
联 系 人：郑斯文

电    话：0991-7598403

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目录

1

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知
4
投标人须知附表
6
A  说　明..
10

B  招标文件
10

C  投标文件的编写
11

D  投标文件的递交
15

E  评标程序
16

F  授予合同
21

G  招标失败条件
22

第三部分 货物需求及技术要求
24
第四部分 合同主要条款
41

第五部分 范本格式
51

  

第一部分  投标邀请

新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包
公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJDH-YKD2026-052          
项目名称：新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包
采购需求：
	标项序号
	标项名称
	预算金额

(万元)
	最高限价金额

(万元)
	内容

	1
	新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包
	136.50
	136.50

（具体单价限价详见招标文件“第三部分 货物需求及技术要求”）超出最高限价/单价最高限价的报价为无效报价。
	呼气分析仪、嗅觉鼻阻力仪、取皮植皮系统、动态血压记录盒、双开门医用冷藏柜、﹣30℃低温血浆保存箱、储血冰箱一批


合同履约期限：详见文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】

三、获取招标文件

时间：2026年 5 月 14 日至2026年 5 月 21 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    截止时间：2026年 6  月 8 日11:00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
2、各投标人应成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
4、投标人应当在开标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,开标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
5、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。
6、投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

7、中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业-医疗仪器设备及器械制造。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第五附属医院

联系人：郑斯文
联系方式：0991-7598403
2.采购代理机构信息

名 称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

3.项目联系方式

项目联系人：吴楚、李娟娟

电 话：0991-4833203
第二部分  投标人须知

目录

须知前附表

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包
项目编号：XJDH-YKD2026-052
最高限价：136.50万元（具体单价限价详见招标文件“第三部分 货物需求及技术要求”）超出最高限价/单价最高限价的报价为无效报价。  

招标范围：新疆医科大学第五附属医院医疗设备采购项目第一批第3包中所包含的全部工作内容。    

	2
	招标人名称：新疆医科大学第五附属医院

联系方式：0991-7598403

	3
	招标代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

单位地址：乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室

电话：0991-4833203、13109940213

	4
	投标保证金金额：10000元
投标保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函非现金形式提交。

名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司，时间：投标文件递交截止时间前【2026年6月8日11:00（北京时间）之前】须注明所投项目及标段、提交投标保证金应充分考虑

相关时间。

说明：本项目保证金缴纳成功后，请将保证金缴纳凭证发至代理公司邮箱（QQ邮箱：396916938@qq.com,邮件注明：项目编号+单位名称）

如未在招标文件规定的时间内提交投标保证金，视为投标文件递交无效，自行承担责任。

办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；

	
	电子保函：

（1）本项目可以使用政采云电子保函等形式缴纳询价保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；

（2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42055.1718-block_comp_1709189989843012.6.3aeff4707a1911ef94e3dbefa561273c），如遇问题可拨打客服电话：95763；

（3）将保函制作到电子响应文件即可。

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	设备保修期（质保期）：呼气分析仪、嗅觉鼻阻力仪、取皮植皮系统、双开门医用冷藏柜、﹣30℃低温血浆保存箱、储血冰箱≥36个月，动态血压记录盒≥60个月

	8
	交货日期：合同签订后30日内
交货地点：新疆医科大学第五附属医院院内 

	9
	付款方式：设备安装验收合格支付中标总金额的100%。

（1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后30日。

	投标文件的编制和递交

	10
	投标人资格标准：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）具有独立承担民事责任的能力；

3）投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

9）本项目非专门面向中小企业采购项目。

	11
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	12
	投标文件：电子投标文件（包含：资格证明文件、商务及技术文件两部分）

	13
	投标文件以密封形式递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

投标文件递交截止时间：2026年 6 月 8日 11:00（北京时间）

	14
	招标答疑：应于2026年 5 月 22 日11时00分（北京时间）之前，逾期不接受。

答疑形式：以电子版的形式发送至新疆德鸿项目管理咨询有限公司邮箱，邮箱：396916938@qq.com；

	15
	开标日期：2026年 6 月 8 日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	16
	1.本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
2.中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业-医疗仪器设备及器械制造。

3.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.投标企业参加政府采购活动，应当如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	
	对本国产品的支持政策：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	17
	本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由中标人向采购代理机构支付。

	18

	核心产品：

□本项目为单一产品采购项目，不适用。 

☑本项目为非单一产品采购项目，其中核心产品为：嗅觉鼻阻力仪_。

	
	投标人提供相同品牌产品的处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	19
	投标文件的上传和递交

1）电子加密投标文件

①投标文件制作完成并生成加密标书，在投标文件递交截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台。

②投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

③投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	20
	投标文件的解密

①不见面开标默认解密时长：30分钟 投标人应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，投标人提供了备份投标文件的，方可以备份投标文件为依据进行评审，其他因投标人原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	21
	注意事项

1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目投标人可 

自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操 

作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 

2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一 

切费用。 

3）各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 

数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败 

等后果由投标人自行承担。 

4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客 

户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 

统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有 

问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 

	22
	异常低价投标（响应）审查的新规定：

1、审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2、异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3、审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

投标单位未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。


A  说　明
1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆德鸿项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学第五附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素)

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）具有独立承担民事责任的能力；

3）投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；

9）本项目非专门面向中小企业采购项目。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成（资格证明文件和商务及技术文件）

11.1 商务及技术文件：

投标人编写的商务及技术文件内容应包括下列内容：

1）投标书

2）开标一览表

3）分项报价表

4）技术参数、功能偏离表

5）商务条款偏离表

6）法人代表授权书格式

7）法定代表人身份证明书

8）关于资格的声明函

9）企业简介

10）技术符合程度

11）实施方案

12）培训计划

13）可操作、可维护性

14）近三年（2023年01月01日-至今）业绩表

15）优惠条款

16）售后服务体系

17）售后服务方案

18）其他内容

19）关于符合本国产品标准的声明函

20）其他证明材料

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标

分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

15.1资格审证明文件内容（后续投标人在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人

或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件）
2）投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】(有效的医疗设备相关证书复印件/扫描件)

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）
4）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【若投标人成立超过一年需提供2023年、2024年、2025年度任意一年经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；】

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章。）

6）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。）
7）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（信用中国、中国政府采购网网站查询截图）

8）投标单位是否按招标文件要求提交保证金；（保证金凭证）
注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法定代表人签字、授权人签字和其

它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 中标单位的投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件采用电子文档。投标文件中应按照采购文件第五章投标文件格式中规定签字、

盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

若投标人对投标文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖投标人公章或由法定代

表人或法定代表人授权代表签字确认。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公

章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

19．投标保证金

19.1投标人按照投标人须知前附表4的规定，于投标截止时间前交纳投标保证金。

19.2 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订

后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章。

20.2 封面上应写明：

1）项目编 号：

2）项目名称：

3）投标人名称（公章）：

4）投标人详细地址：

5）联系人（签字或盖章）：

6）联系电话：

7）递交日期：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交投标人必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到

规定的地点。

21.2投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上

传至政采云平台。投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的

投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

21.3迟交的投标文件拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

21.4投标文件的修改和撤回投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

21.5 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

22.2 在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收

其投标保证金。
E  评标程序

23．开标

23.1开标后，有采购人监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标。
23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标。

23.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

23.4评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标小组发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标小组成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标小组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。

《资格审查标准》

	序号
	标  准

	1
	具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件）

	2
	投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】(有效的医疗设备相关证书复印件/扫描件)

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）

	4
	投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【若投标人成立超过一年需提供2023年、2024年、2025年度任意一年经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；】

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章。）

	6
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。）

	7
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（信用中国、中国政府采购网网站查询截图）

	8
	投标单位是否按招标文件要求提交保证金；（保证金凭证）

	备注：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格，如投标人提供的投标文件中资格审查有一项未通过上述审查标准，将失去投标人资格。


《符合性审查标准》

	序号
	标  准

	1
	投标文件未按招标文件规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字、盖章的；

	2
	投标人的投标报价是否按招标文件要求填报（未超出采购预算/最高限价，或单个

产品的单价最高限价）；

	3
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	4
	投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

	5
	投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	6
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式申请投标的；

	7
	不满足招标文件实质性要求的其他情形；

	8
	投标文件附有招标人不能接受的条件的；

	备注：由评审小组对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查，如果投标人有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。


再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。
24.4评标小组确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标小组按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及商务和技术上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务及技术因素占70分。将每位投标人的价格得分、商务及技术得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：
评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

对本国产品的支持政策：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件的精神，当一个企业同时满足多项价格扣除或加分政策条件时，应当选择其中幅度最大的一项来执行，而不能将各项优惠累加。

二、商务及技术部分（70分）

	评分因素
	分值
	内容

	技术符合程度
	30分
	根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得30分。

①核心产品：技术参数无偏离或正偏离的得15分，每有1项技术参数负偏离扣1.5分，扣完为止，不设负分；
②非核心产品：技术参数共计122项，全部技术参数无偏离或正偏离的得15分，技术参数负偏离扣分=技术参数负偏离总数/122*15，扣完为止，不设负分；（计算结果保留小数点后两位，第三位及以后数字按四舍五入计算）；
注：以投标人提供的完整的检测报告、公开发行的产品彩页和技术说明书、场地安装指导手册为依据进行评分。投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数功能偏离表。若投标文件中技术支持资料参数与技术参数功能偏离表应答不符或无支持资料应答的，视为不响应该条技术参数要求，如印证材料出现不一致时，应以检测报告为准。

	实施方案
	6分
	投标人根据本项目特点，提供项目实施供货方案，包含但不仅限于：①实施供货计划、②供应进度安排、③人员分工安排；④质量保障、⑤安全保障措施、⑥货物交付及验收；所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分6分，每缺少一项扣1分，每有一处不足或缺陷扣0.5分，扣完为止。
注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、不足（缺陷）具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

	培训计划
	6分
	投标人能结合用户现有资源提出详细的技术培训方案，并提供了完整的相关培训资料，并有效提升工作质量。包含但不仅限于：①培训目的；②培训对象；③培训形式；④培训计划；⑤培训费用；⑥培训成果，每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分6分，每缺少一项内容扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
注:缺陷指培训方案中内容不完整、逻辑不清晰、与用户实际资源(如人员技能水平、设备条件、时间安排)不匹配，或提供的培训资料不全面、不实用，导致无法有效提升工作质量以及评委认为需体现而未体现的内容等。

	可操作、可维护性
	6分
	投标人根据设备配置符合程度，提供所投产品以便于临床工作需求可操作、可维护性方案，包含但不仅限于:①界面直观易用，支持多语言和图形化操作;②提供操作手册和快速指南，涵盖基础操作和故障处理;③集成智能诊断(如故障自检、预警提示);④接口标准化，提供更换指南;⑤明确故障响应流程(如分级响应时间、备件供应时效)；⑥建立备件清单(包括易损件、关键部件)。每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分6分，每缺少一项内容扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。
注:缺陷指方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;表述不完全、评委认为需体现而未体现的内容等。

	业绩
	6分
	近三年（2023年01月01日-至今）所投产品（相同产品）已完成同类业绩，须提供中标通知书和相对应的合同复印件并加盖公章，每提供1份有效业绩得1分，最高得6分，无法辨识或未提供不计分。

	优惠条款
	2分
	有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。

	售后服务体系
	9分
	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；

附专职维修工程师身份证、相关专业证书证明材料，否则不得分。

	
	
	提供远程诊断技术支持，可保证30分钟内应急响应，2小时内到达现场，满足得2分；附承诺书及相应证明材料，若提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。

	
	
	拥有完善的售后服务保障体系（2分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分）；附专业维修工程师身份证、相关专业证书证明材料，否则不得分。

	
	
	设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附相应证明材料，否则不得分。

	售后服务方案
	5分
	投标人根据本项目需求提供详细的设备售后服务方案，包含但不仅限于:①定期巡检；②性能检测与校准；③易损件更换；④故障响应；⑤远程诊断与支持等内容，满分得5分，每缺少一项内容扣1分，内容简单或缺陷扣0.5分。

注:缺陷指方案中内容不完整、逻辑不清晰、与用户实际需求不匹配，或提供的内容不全面、不实用，导致无法有效提升工作质量以及评委认为需体现而未体现的内容等。

	
	

	
	


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建

议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、

取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

27.3中标原则：本次采购采用综合评分法

综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的投标人为中标候选人。

如排名第一的中标候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应

当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

投标人提供相同品牌产品的处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。
3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5质疑函应当包括下列内容：

5.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

5.2具体的质疑事项及明确的请求；
5.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
5.4提起质疑的日期；
5.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
6招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。
7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。
8对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
9投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
10质疑接受联系人：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联系人：吴楚、李娟娟

联系电话：0991-4833203

第三部分  货物需求及技术要求
采购明细

	序号
	名称
	数量
	单价最高限价（万元）
	总价限价（万元）
	备注

	1
	呼气分析仪
	1
	4.5
	4.5
	

	2
	嗅觉鼻阻力仪
	1
	42
	42
	核心产品

	3
	取皮植皮系统
	1
	45
	45
	

	4
	动态血压记录盒
	30
	0.7
	21
	

	5
	双开门医用冷藏柜
	1
	2
	2
	

	6
	﹣30℃低温血浆保存箱
	2
	5
	10
	

	7
	储血冰箱
	2
	6
	12
	


技术参数

一、呼气分析仪
1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，耳鼻喉科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。呼气分析仪是耳鼻喉科的必需设备和基础保障。目前耳鼻喉科暂无该设备，故拟新增设备1台。

2、技术要求：
1.运行模式：可独立检测，无需连接电脑，支持连续运行；

2.设备重量≤3Kg；

3.呼气流速：实时监测，流速异常自动终止检测；

4.具备训练模式、自动质控功能；

5.具备防冷凝设计，支持连续测量；

6.检测项目：FeNO、FnNO、CaNO、组合检测、离线、潮气检测等；

7.测量范围：0～3500ppb，偏差≤±10%；

8.测量精度：＜120ppb 误差≤±10ppb；≥120ppb 误差≤±10%。

9.重复性 CV≤10%，稳定性相对极差≤10%，线性相关系数≥0.990；

10.呼气手柄：专利双通道过滤，滤除水汽、飞沫；

11.手柄寿命≥2年或10000 次；

12.检测器规格≥7种；

13.视频激励：屏幕动画指导，≥3种模式；

14.软件：支持系统及数据管理，双向传输，可接入LIS系统；

15.待机：支持一键唤醒，多画面显示；

16.内置热敏打印机，纸宽55mm；

17.通讯：USB接口，支持连接电脑、扫码枪；

18.支持自动生成检测报告；

19.设备有内置电池，支持移动及床旁检测；

20.呼气时间：10秒（正常模式）或6秒（成年人使用10秒模式，老年或者儿童使用6秒模式），4秒（快速模式）；

3、商务要求：

1、设备保修期：≥36个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。
二、嗅觉鼻阻力仪（核心产品）

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，耳鼻喉科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。嗅觉鼻阻力仪是耳鼻喉科的必需设备和基础保障。目前耳鼻喉科暂无该设备，故拟新增设备1台。

2、技术要求：
1.压力测量误差≤±2%；

2.流量测量误差≤±3%；

3.特定压力75Pa/100Pa/150Pa/300Pa下，双侧鼻腔流量值及阻力值；

4.特定压力0-800Pa任意压力下鼻阻力值；

5.连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值；

6.4相位鼻阻力、左右鼻顶点阻力值、有效阻力值以及有效总阻力值；

7.鼻中隔偏曲程度NPR值；

8.鼻峰流速PNIF值；

9.相同压力下两侧鼻阻力增量百分比；

10.刺激器出气速率≥8L/min；
11.软件及其它功能：
11.1鼻声/鼻阻力操作软件集成在一起成为二合一功能软件，便于病例的分析、管理及查询；

11.2鼻阻力系统具有正常值数据库，能够识别鼻腔阻塞程度（轻度、中度、重度及正常）；

11.3鼻阻力可采用呼吸面罩进行精确诊断测试和采用鼻管及橄榄头进行筛查检查；

11.4鼻阻力报告单需显示顶点阻力值，有效阻力值以及有效总阻力值；

11.5鼻阻力支持嗅觉测试功能，可客观判断嗅觉丧失情况；

11.6鼻管及橄榄头可高温高压消毒，重复使用；

11.7具有前端和后端两种测量方式测试鼻腔阻力大小；

11.8具有批处理功能，提高检查结果的可重复性和准确性；

3、商务要求：

1、设备保修期：≥36个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。
三、取皮植皮系统

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，整形美容科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。取皮植皮系统是整形美容科的必需设备和基础保障。目前整形美容科暂无该设备，故拟新增设备1台。

2、技术要求：

1、适用范围：用于皮肤移植，具备开展毛发移植、瘢痕等手术功能。

2、系统组成：操作终端应包含驱动模块及可执行程序的液晶显示器组件。

3、人机交互系统：配备图形化操作界面，支持参数可视化设置，显示系统应实时反馈运行参数，包括但不限于转速、运行模式等关键指标。

4、驱动控制系统：主驱动系统转速范围≤300,00rpm，支持设定功能。

5、驱动精度误差率≤1%；

6、扭矩力：转速在12000rpm时，输出扭矩≥1.3N·cm；

7、支持多向旋转模式，至少包含正向/反向/交替三种基础模式。

8、运行噪音≤45dB(A)；

9、电源适配：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

10、配置清单：

1）配套提取手机：2把（提取皮肤组织/毛囊）；

2）提取手机手柄主轴：10个；

3）低温毛囊分离工作台：1台；

4）额戴放大镜：3个；

5）皮肤组织钻孔器：Ф0.4mm * 10个、Ф0.6mm *10 个、Ф0.8mm *10个、Ф0.9mm * 10个、Ф1.0mm * 10个、Ф1.2mm * 10个、Ф1.5mm * 10个、Ф1.8mm * 10个、Ф2.0mm * 10个、Ф2.3mm * 10个、Ф2.5mm * 10个、Ф2.8mm * 10个、Ф3.0mm * 10个、Ф3.2mm * 10个、Ф3.5mm * 10个；

6）整形镊：弯圆有齿（提取）：5个、弯圆无齿（分离）：5个、直尖无齿（种植）：5个、直弯无齿（种植）：5个；

7）手术刀柄（打孔刀柄）：不锈钢术中打孔种植2把、手术刀柄 (分离刀柄)不锈钢分离组织/分株2把。

8）手术刀片(分株刀)：3号刀片：20片、手术刀片(宝石打孔刀)1.0mm打孔种植刀片：5片、手术刀片(宝石打孔刀)1.2mm打孔种植刀片：5片、手术刀片(宝石打孔刀)1.5mm打孔种植刀片：5片；

9）皮肤组织穿孔器：Ф0.8mm * 5个、Ф1.0mm * 5个、Ф1.2mm * 5个；

10）皮肤组织穿孔器刀柄（种植）：3把；

11）耐高温分离垫板：3个；

12）小号弯盘：2个；

13）中号高温消毒盒：2个；

14）头戴发际线测量尺：1个；发际线测量膜纸：1个；

15）15cm*20cm毛囊模型：1个；

16）电动手台：1台；

17）脚踏开关：1个；

18）台车：1台；

3、商务要求：

1、设备保修期：≥36个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

四、动态血压记录盒

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，重症医学科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。动态血压记录盒是功能科的必需设备和基础保障。目前功能科现有设备老旧，故拟新增设备30台。

2、技术要求：

1）动态血压记录仪：

测量方法：示波法

监测时间≥24小时。

加压方式：智能加压，自动调整为适当的加压高度。

收缩压测量范围：40-260 mmHg（±10 mmHg）

舒张压测量范围：20-210 mmHg（±10 mmHg）

脉率测量范围：40-200 bpm（±10 bpm）

测量精度：压力≤±2mmHg，脉搏≤±5%。

袖带具有各种规格以适配患者。袖带内囊可换洗，按设备数量1:3配原装袖带和背包。

具有超压保护及急停保护功能。

具备触碰保护功能。

具有自动测量、自动补测、手动间隔、手动插入、自动间隔、自动表测量模式。

电源部分可使用碱性干电池不超过2节。具备电量不足提示功能。

配备标准USB2.0数据接口。

支持24小时、48小时、72小时血压数据记录分析。

具有报告自动分析结果及晨峰血压数据功能，可基于各种分析标准设置自动分析策略，提供报告统计查询功能，汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告模式，支持多种报告模板可选和自定义功能。支持数据一键导出功能。

具有网络传输共享功能，可与医院His，PACS等平台网络对接，电子病案存储系统对接、无纸化病案归档系统对接，实现自助打印。

具备设备使用统计管理信息化功能。

2）动态血压分析软件参数：

1、动态血压分析软件须采用 B/S 架构（浏览器 / 服务器架构），支持通过标准浏览器直接访问使用，无需安装客户端程序。

2、通过与医院HIS系统对接，输入门诊号、住院号、检查申请单号等设定好的关联ID，提取已有检查医嘱的对应患者信息，减少手工登记录入。

3、软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，设置自动采集间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

4、具备测量值列表，在录入监测仪记录的数据后，查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据。

5、具备小时平均表，可将测量数据按小时为单位整理为一个列表；显示内容应包含编号、时间、读数、收缩压、舒张压、平均压、心率、脉压等信息。

6、具备血压趋势图，可显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图。

7、具备血压变化图，可显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图。

8、具备可显示血压高低压变化的 K 线图。

9、具备可显示全天，白天和夜间血压的柱状图。

10、可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例，并绘制成饼状图。

11、具备血压关联图，可显示某点的收缩压和舒张压数值。

12、具备报告功能：可进行报告模板的编写、保存、生成PDF及打印。

13、具备统计报表:查看、查询、打印统计报表；

14、具备系统设置:用户设置、管理员设置、系统设置。

15、具备血压监测仪设置功能:记录器设置，读取数据、记录器管理，打印活动记录;

16、具备多类型病历列表，包含静态心电、动态心电血压、申请病历、会诊病历、已收藏病历、随访病历、危急值病历、质控病历列表。

17、具备动态血压报告模板设置功能，报告首页、汇总、觉醒睡眠汇总、血压趋势图、血压变化图、血压K线图、全天柱状图、白天柱状图、晚上柱状图、血压关联图、血压饼状图、血压测量列、血压小时测量列表等。

18、支持动态血压测量值界限设置，包括血压正常上下限、平均值、分型、标准差、程度值、血压负荷、无效值、昼夜起伏时间、RPP心肌耗氧量等设置功能。

19、支持动态血压采集模式设置，包括服务时长、报告时长、白天开始时间、白天间隔、 蜂鸣器、夜晚开始时间、夜晚间隔等设置功能。

20、支持对医院所有动态心电记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间，接入现有医院动态心电设备。

21、支持动态血压一键录入检查数不同类型得设备得数量≥5种

22、动态血压分析软件支持国产化适配。

23、承担与院内网络的接口费用；院内 HIS 系统集成；院内集成平台集成；回传报告接口集成；影像平台院内；电子病历系统集成；CA 数字认证集成；危急值闭环管理；预约平台集成；电子叫号集成；心电网络系统设备管理系统集成。
3、商务要求：

14、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后 30 日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

16、具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice 等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接

17、具备相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

18、仪器保修期内若维修配相同数量备用机。

19、终生免费升级相关参数和服务，根据客户需求可随时对设备正常使用所需的系统进行维护、更新及替换服务。

20、在设备保修期内需为此平台在我院配备驻场专业工程师 1名。

五、
五、双开门医用冷藏柜

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，重症医学科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。双开门医用冷藏柜是输血科的必需设备和基础保障。目前输血科现有设备老旧，故拟新增设备1台。

2、技术要求：

1、立式对开门设计，有效容积≥760L;

2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8控制&显示精度0.1℃；

3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；

4、测试孔≥2个；蘸塑搁架≥12个；价目条≥10个； 

5、采用≥3层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，，32℃、80%湿度下无凝露；

6、全角度自关门设计，测试孔≥2个；蘸塑搁架≥12个；价目条≥10个； ；

7、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；

8、报警功能：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；

9、箱内具备LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制

10、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音≤40dB(A)，日能耗≤2.6kW·h；

11、≥6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；

12、箱内具备LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制

13、具备USB模块，输出PDF格式文件；记录≥10年的温度数据；

14、具备WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

15、具备门锁，用户可自行加装锁具

16、四个万向脚轮，配备两个固定底角；

17、具备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度≥24小时

3、商务要求：

1、设备保修期：≥36个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起10日内，向采购人提交金额为合同总价款10%的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后30日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

六、﹣30℃低温血浆保存箱

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，重症医学科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。﹣30℃低温血浆保存箱是输血科的必需设备和基础保障。目前输血科现有设备老旧，故拟新增设备2台。

2、技术要求：

1、有效容积≥530L，温度范围≥-10°C～-30°C可调节；

2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警

4、具有多种报警方式

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 

6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂≤150g；

8、符合低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

9、采用碳氢高效压缩机

10、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

11、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计；

12、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；

13、箱内大空间，搁架间距上下可调；

14、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，可一把钥匙一把锁，可外加挂锁

15、具有2个测试孔

16、脚轮+底脚设计；

商务要求：

1、设备保修期：≥36个月
2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起10日内，向采购人提交金额为合同总价款10%的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后30日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

七、储血冰箱

1、基本背景

为进一步提升医院诊疗服务能力，配合学科发展，重症医学科的不断扩建，目前拟对该科室的医疗设备进行更新。储血冰箱是输血科的必需设备和基础保障。目前输血科现有设备老旧，故拟新增设备2台。

2、技术要求：

1、容积≥620L，采用立式单门设计，≥3层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，具备自关门功能。

2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

3、显示：高清液晶触摸大屏显示

4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计。

5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。

7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发。

8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能

9、配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。

10、压缩机：变频压缩机

11、噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）。

12、具备304不锈钢内胆。

13、门体配置机械锁，选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁功能。

14、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。

15、箱内≥7路传感器，同时增加防低温机械温控器

16、箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。

17、具备USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。

18、蘸塑搁架≥6个，内门6个

19、一体成型注塑血袋筐≥24个,带标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴。

20、具备物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

3、商务要求：

1、设备保修期：≥36个月

2、交货日期：合同签订后30日内；

3、交货地点：新疆医科大学第五附属医院；

4、如遇协商解决不了的纠纷，由采购方所在地仲裁机构裁决；

5、开机率：≥98%（按工作日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行；

6、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具备同等效力；

7、验收如需交货地点当地的技术监督局等相关部门进行检测，检测费用由投标方承担；

8、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书；

9、预防性维修/定期维护保养：保修期内每季度巡视保养1次；

10、为确保服务质量，投标人（或所投产品制造商）应在中国大陆地区设立常驻售后服务机构，并配备专业培训的售后技术人员。所涉产品生产厂家须能够为用户及时提供维修、应用支持等各项技术服务，其售后服务机构须经工商注册登记，需提供营业执照作为证明。服务响应时间要求如下：30分钟内响应，1小时内提出解决方案，2小时内安排服务人员到达现场处理；

11、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，生产日期距验收日期≤6个月，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能；

12、投标供应商所投医疗设备在安装、调试、接入、使用及维护过程中，涉及的端口费、接入费、接口费、平台对接费等所有相关费用，均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用及责任。

13、付款：设备安装验收合格支付中标总金额的100%

1）中标公司应于中标通知书发布之日起10日内，向采购人提交金额为合同总价款10%的履约保函。该保函是签署合同的前提条件之一。

（2）履约保证金采取以下形式提交:由采购人认可的金融机构、担保机构开具的、以采购人为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经采购人事先书面确认，保函有效期应持续至本项目采购合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后30日。

14.若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）。

15.分项报价表中的名称必须与发票上的项目名称保持一致。如未按此要求填写，将被视为未实质性响应招标文件的要求。

                         第四部分 合同主要条款

（合同模板，具体以实际签订合同为主）
新疆医科大学第五附属医院

设备购销合同
合同编号：

需方（以下简称“甲方”）：新疆医科大学第五附属医院 
供方（以下简称“乙方”）：
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的            并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量、合同总价：

	名称
	型号和规格
	品牌
	数量
	单价

（人民币/元）
	总价

（人民币/元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	¥xxxxx元(大写:xxxxxxx元整)


本合同单价金额为固定不可变更的，包括但不限于以下全部项目：税金、包装费、运费、手续费、安装调试费、保修费等全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

设备制造商及原产地：

产品名称：

制造商：

原产地：

系统配置：

1、

2、

（其他未明确配置和要求按照投标文件和承诺书执行）

四、随机的必备品、配件、工具：

乙方应满足甲方要求按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

1、交货期：合同签订后30日内 

2、交货地点：新疆医科大学第五附属医院内甲方指定区域 

3、保修期：

4、合同有效期：自合同签订之日起始至合同权利义务履行完毕之日为止 

六、售后服务：

1、保修期自货物交付甲方书面确认验收合格时起，在保修期间，乙方需按政府采购文件要求及本合同约定提供免费的维修、零配件更换及相关配合服务等；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方设备现场，对设备出现的问题，乙方最迟必须在三日内（含休息日）解决并维修完毕。

2、乙方应向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。

3、设备如出现故障，乙方应二小时内回应并在二十四小时内排除故障，如二十四小时内不能解决处理的，应立即向甲方无偿提供同类型的应急代用设备，排除故障后乙方应向甲方出具书面故障报告说明故障原因及采用的解决方法，如相同的事故及故障出现两次乙方应无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。（该退还设备不做折旧处理，按原价退还）

4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权做退货处理，乙方应在接到退货通知后3日内退回货款。

5、保修期内，乙方应免费维修、维护，定期保养；保修期外，乙方提供零配件、易损件和耗材应为同类物品最低价格；如网络询价有更低价格的，乙方应退还差价。

6、乙方保证新疆区域内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方确保原厂商按照本合同约定及政府采购文件规定向甲方提供全面、及时的保修服务。在原厂质保期间，若因任何原因导致原厂保修服务出现障碍、延迟、拒绝履行或无法满足相关标准等，乙方应在收到甲方通知后2小时内，无条件介入并负责全面解决。

8、乙方在此不可撤销地承诺，对原厂商在本合同项下的全部保修义务承担连带保证责任。乙方有义务：（1）负责与原厂商进行协调、沟通，确保保修服务持续符合合同要求；（2）自行承担为履行本条款所产生的一切费用，包括但不限于维修费、零配件采购费、工程师差旅费、设备运输费等；（3）在原厂商无法或不能完全履行保修义务时，若甲方提出要求，乙方应配合按甲方要求直接提供同等质量的保修服务，或按甲方要求由乙方自费委托第三方完成保修。乙方不得以其与原厂商之间的任何约定、争议或其他理由，拒绝或延迟履行本条项下的保证责任。如因原厂保修问题导致甲方设备停机或造成甲方任何损失的，由乙方承担违约责任及全部赔偿责任。

9、合同总价款已涵盖本合同项下全部保修费用，包括但不限于原厂、乙方及第三方提供的保修、维护、零配件更换、技术支持及乙方为履行连带保证责任所产生的全部费用，乙方不得以任何理由、任何方式向甲方主张任何额外费用。

七、付款方式：

设备安装调试完成并经甲方书面验收合格后支付100%，即¥xxxxxx元（大写：人民币xxxxx元整）。乙方应于中标通知书发布之日起 10 日内，向采购人提交金额为合同总价款10% 的履约保函。并先行提供符合甲方要求的全额普通增值税电子发票后，甲方再予以支付相关款项，否则甲方有权拒绝支付任何价款并且不承担任何违约责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。除特殊货物和特殊规定以外，乙方提供的包装物包括在本合同总价中。乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的财产损失。

2、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

3、运输途中的货物安全和人员安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：

乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后一周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该设备甲方确认可以正常使用并且操作人员熟练操作设备的各种功能为止（本项目为交钥匙）。

3、在安装调试期间，因物件发生的事故损坏及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任。
十一、验收标准：

1、乙方应保证设备单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、乙方提供设备的质量应符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

3、设备到达用户 所在地后，由甲、乙双方负责对设备进行数量、包装及品质的验收，确定与合同规定相符后，乙方工程师须七天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担违约责任，每延迟一个日历日需向甲方支付设备总额的百分之一的违约金。

4、甲方或设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托国内有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担。

5、验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

6、乙方负责设备安装场地的辐射安全环境评价和验收及放射性职业病预评价、控制效果评价和竣工验收，并承担相应费用。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、设备的质量技术标准按现行国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、若因乙方设备存在设计缺陷、材料瑕疵、制造工艺不符合标准等质量原因导致甲方遭受任何损失的，包括但不限于设备本身损坏、设备故障停机造成的收入损失、因设备质量问题引发对患者的赔偿、以及处理纠纷所产生的检测费、律师费等全部费用，乙方应在收到甲方通知后立即介入处理，无条件承担全部赔偿责任，并负责妥善解决由此引发的与患者之间的一切纠纷。损失范围及金额以甲方出具的证明材料为准。乙方不得以其与上游供应商等之间的任何约定、争议为由拒绝或延迟承担赔偿责任。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权解除合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，甲方因此产生的任何诉讼赔偿损失，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：

任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

履约保证金

乙方应于中标通知书发布之日起10日内，向甲方提交金额为合同总价款10%的履约保函，计人民币大写:xxxxx元整(小写:¥00000.00元)。该保函是双方签署本合同的前提条件之一。

履约保证金采取以下形式提交:由甲方认可的金融机构、担保机构开具的、以甲方为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经甲方事先书面确认，保函有效期应持续至本合同项下全部货物最终验收合格且质量保证期届满后30日。

3.若乙方未能按本条约定的时间和要求提交符合要求的履约保函，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同(或不予签订本合同)，并要求乙方承担本合同总价款10%的违约金，乙方应在甲方通知后5个工作日内支付该违约金。

4.在本合同履行过程中，若乙方出现任何违约行为，甲方有权根据本合同约定或法律规定，向保函开立人发出书面索赔通知，要求于5个工作日内兑付全部或部分保函金额，以偿付乙方应付的违约金、赔偿金及其他费用。甲方此项权利独立于其可能对乙方享有的其他任何权利或救济。

5.本合同履行完毕(即货物质保期届满且乙方无任何未履行的违约责任)后30 日内，甲方应将已收到的履约保函正本退还给乙方。

6.乙方提交履约保证金，不免除其根据本合同应承担的任何合同义务及违约责任。

十六、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全部负责更换设备。所换设备必须全新并符合本合同规定的规格、质量、性能期限和国家法律法规，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失由乙方无条件承担。同时甲方有权选择退货并解除合同，乙方应承担因退货而发生的一切损失和费用并于5个工作日内按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，乙方应向甲方按合同总价款的每日千分之五承担违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此导致的一切损失和费用并应于5个工作日内按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

3、在保修期内，如因乙方原因设备未按本合同约定或政府采购文件规定的时限、质量标准等进行保修或保修未达到甲方要求的，或乙方未能在甲方通知后有效地协调原厂解决保修问题的，甲方有权自行委托第三方提供服务，所产生的费用由乙方承担。并且甲方有权解除合同，乙方应承担由此导致的一切损失和费用并应于5个工作日内按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

4、乙方及其工作人员不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权解除合同。同时乙方应于5个工作日内按照本合同总金额10%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由拒绝供货、迟延提供服务或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方应于5个工作日内向甲方支付合同总价10%的违约金。

6、未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式将本合同项下的任何权利或义务进行分包、转包或由第三方代为履行。乙方违反本条约定的，应立即纠正，并应于5个工作日内向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金。同时，乙方应对其分包方、转包方或任何实际履行方的行为向甲方承担连带责任。

7、若因乙方产品或服务成果涉嫌侵犯任何第三方知识产权等，导致该第三方对甲方提出权利主张、索赔或提起诉讼、仲裁的，乙方应承担如下责任：（1）乙方应自费负责针对该侵权指控进行抗辩、和解谈判或诉讼。乙方应承担经生效法律文书认定或经甲方事先书面同意达成的和解方案中所确定的一切费用、赔偿金、和解款、律师费等。（2）在不影响甲方正常使用的前提下，乙方须在合理期限内，自行承担费用采取以下一项或多项措施以解决侵权问题：(a) 为甲方取得继续使用所必需的有效授权；(b) 对侵权部分进行修改或替换，使其在不降低性能与功能的前提下不再侵权；(c) 若上述措施均不可行，则乙方应于5个工作日内退还甲方已支付的全部费用，向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8、若乙方明确表示或者以行为表明拒绝、无正当理由迟延履行本合同项下的主要义务（包括但不限于供货、安装、调试、保修等）的，或因乙方原因导致本合同目的无法实现的其他情形，甲方有权解除合同，乙方应于5个工作日内承担由此导致的一切损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

9、若因乙方设备存在设计缺陷、材料瑕疵、制造工艺不符合标准等质量原因导致甲方遭受任何损失的，乙方应承担由此导致的一切损失和费用并应于5个工作日内按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

10、本合同约定的各项违约金可以累加计算。乙方根据本合同约定支付的任何违约金、赔偿金，均不能免除其继续履行合同的义务。违约金不足以弥补损失的部分，甲方有权向乙方追偿。乙方违约给甲方造成的损失，包括但不限于：行政罚款、第三方赔偿款、甲方为解决争议所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等全部费用。

11、若因乙方违约导致本合同被解除的，乙方应承担以下全部责任：（1）乙方应在合同解除通知送达之日起10个工作日内，无条件返还甲方已支付的全部合同价款。（2）乙方应赔偿甲方因合同解除及乙方违约所遭受的全部直接及间接损失，包括但不限于：合同约定的违约金、赔偿金、甲方为寻找替代设备、重新采购所额外支出的差价及费用、甲方为履行本合同所支出的仓储、运输、人工等费用、第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等。（3）合同解除后，乙方应自费在15日内将已交付的全部设备、配件及资料从甲方现场撤离，并恢复场地原状。

12、对于本合同项下乙方应向甲方支付的任何违约金、赔偿金或其他费用，甲方均有权从任何一笔应付给乙方的货款中优先予以抵扣。抵扣后不足的部分，甲方有权根据本合同约定或法律规定，向保函开立人发出书面索赔通知，要求于5个工作日内兑付全部或部分保函金额，以偿付乙方应付的违约金、赔偿金及其他费用。仍无法弥补甲方损失的，乙方应在甲方书面通知后5个工作日内足额支付。

十七、赔偿、追索权：

本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述财产损失及违约金。
十八、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

3、乙方指定 （联系电话： ）作为销售代表及合同履行联系人以上述联系方式接收甲方相关通知等，并代表、负责乙方处理相关设备问题（甲方信息一经发出即视为送达）。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医学装备。

4、在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发〔2013〕50号文件《关于建立医药销售领域商业不良记录的规定》中有关规定执行。

十九、解决合同纠纷的方式：
1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，应由甲方所在地人民法院管辖。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分甲方可要求乙方继续履行。

二十、其它：

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。若上述文件就同一事项的约定或描述存在任何不一致、矛盾或冲突，应以其中对甲方更有利的标准及约定为准。

2、乙方保证提供的资质是真实且与原件相符。否则乙方承担违约责任，支付设备总款额的百分之十的违约金。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式六份，甲方执五份、乙方执一份，具有同等法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方如有未尽事宜，可以按照招标文件或者承诺函，友好协商解决。
6、乙方有任意一项或多项违约行为，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担一切损失，包括但不限于诉讼费、律师代理费等。

（以下无正文，仅为合同签署页）

	甲方（盖章）：
	新疆医科大学第五附属医院
	乙方（盖章）：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	甲方代表：
	                     
	乙方代表：
	

	联系人：
	                       
	联系人：
	

	联系电话：
	0991-7598403          
	联系电话：
	

	统一社会信用代码：
	12650000763781298Q    
	统一社会信用代码：
	

	甲方确认

司法送达地址：
	乌鲁木齐高新区（新市区）河南西路118号
	乙方确认

司法送达地址：
	

	开户行：
	交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行
	开户行：
	

	账号：
	651100860018000820993
	账号：
	

	签订日期：
	
	签订日期：
	


第五部分  范本格式

投标文件
项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（公章）：

投标人详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

递交日期：

目  录
1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价表

4、技术参数、功能偏离表

5、商务条款偏离表

6、法人代表授权书格式

7、法定代表人身份证明书

8、关于资格的声明函

9.企业简介

10、技术符合程度
11、实施方案
12、培训计划

13、可操作、可维护性

14、近三年（2023年01月01日-至今）业绩表

15、优惠条款

16、售后服务体系
17、售后服务方案
18、其他内容

19、关于符合本国产品标准的声明函

20、其他证明材料

投标文件在编制时必需编制目录及对应页码

1、投标书

致：招标人

根据贵方为　　　（项目名称、包号）项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件电子投标文件一份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（保函），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
投标人（电子签章）：　　　　　　　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　   

日  期：        年        月        日

2、开标一览表

项目名称：　　　　　　　　  　　

项目编号：　　　　　　　　  　　

投标人名称：　　　　　　　　　　
单    位：元

	序号
	

	1
	投标总报价
	小写：

大写：

	2
	交货日期
	 

	3
	设备保修期

（质保期）
	


注：1、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

3、分项报价表
项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　

单    位：元

	序号
	设备名称
	设备注册证名称
	规格型号
	制造商
	品牌
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

4、技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

5、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.与招标文件中“投标人须知附表”逐条对应填写。

投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

6、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：凡公司法定代表人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

7、法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（电子签章）：　　　                  　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　  　　　　   
日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函

致：　招标人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或经销商的　　　　　　　          受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　                  　       　　　　

电话：　　　　　　　　

投标人（电子签章）：　　　　　　　　　　　                  　　　

法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　   

日  期：        年        月        日

9、企业简介

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附企业相关证明材料；

1）具有独立承担民事责任的能力；（投标时，提供在中华人民共和国境内注册的法人

或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件/扫描件）
2）投标人需提供相应的医疗设备相关证书；【所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。】(有效的医疗设备相关证书复印件/扫描件)

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标时，提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件/扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供至本项目投标截止时间前一年内任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件/扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）
4）投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【若投标人成立超过一年需提供2023年、2024年、2025年度任意一年经第三方审计出具的审计报告复印件/扫描件并加盖公章，投标人成立不足一年（含一年）需提供近三个月内任意一个月的财务报告复印件/扫描件并加盖公章（需包含资产负债表、现金流量表、利润表）或近三个月内任意一个月的银行资信证明材料复印件/扫描件并加盖公章；】

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标时，投标人出具承诺函，承诺满足要求，加盖投标人公章。）

6）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标时，投标人出具承诺函，加盖投标人公章。）
7）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；（信用中国、中国政府采购网网站查询截图）
10、技术符合程度

根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得30分。

①核心产品：技术参数无偏离或正偏离的得15分，每有1项技术参数负偏离扣1.5分，扣完为止，不设负分；
②非核心产品：技术参数共计186项，全部技术参数无偏离或正偏离的得15分，技术参数负偏离扣分=技术参数负偏离总数/186*15，扣完为止，不设负分；（计算结果保留小数点后两位，第三位及以后数字按四舍五入计算）；
注：以投标人提供的完整的检测报告、公开发行的产品彩页和技术说明书、场地安装指导手册为依据进行评分。投标人提供所投产品的具体参数值并进行点对点应答，提供技术参数功能偏离表。若投标文件中技术支持资料参数与技术参数功能偏离表应答不符或无支持资料应答的，视为不响应该条技术参数要求，如印证材料出现不一致时，应以检测报告为准。

11、实施方案
投标人根据本项目特点，提供项目实施供货方案，包含但不仅限于：①实施供货计划、②供应进度安排、③人员分工安排；④质量保障、⑤安全保障措施、⑥货物交付及验收；所提供的方案全面内容可行、充实，且利于项目实施，每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分6分，每缺少一项扣1分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目采购需求的扣0.5分，扣完为止。
注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。

2、不足（缺陷）具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。

（格式自拟）

12、培训计划

投标人能结合用户现有资源提出详细的技术培训方案，并提供了完整的相关培训资料，并有效提升工作质量。方案包括:①培训目的；②培训对象；③培训形式；④培训计划；⑤培训费用；⑥培训成果，每提供1项内容完全满足项目实施得1分，满分6分，每缺少一项内容扣1分;内容简单或存在缺陷扣0.5分;未提供不得分。注:缺陷指培训方案中内容不完整、逻辑不清晰、与用户实际资源(如人员技能水平、设备条件、时间安排)不匹配，或提供的培训资料不全面、不实用，导致无法有效提升工作质量以及评委认为需体现而未体现的内容等。（格式自拟）

13、可操作、可维护性

投标人根据设备配置符合程度，提供所投产品以便于临床工作需求可操作、可维护性方案，包含但不仅限于:①界面直观易用，支持多语言和图形化操作;②提供操作手册和快速指南，涵盖基础操作和故障处理;③集成智能诊断(如故障自检、预警提示);④接口标准化，提供更换指南;⑤明确故障响应流程(如分级响应时间、备件供应时效)⑥建立备件清单(包括易损件、关键部件)。每缺少一项内容扣1分;内容简单或存在缺陷扣0.5分;未提供不得分。注:缺陷指方案内容过于简略，存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;表述不完全、评委认为需体现而未体现的内容等。（格式自拟）

近三年(2023年01月01日-至今)业绩表
	项目名称
	招标人
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：近三年（2023年01月01日-至今）所投产品（相同产品）已完成同类业绩，须提供中标通知书和相对应的合同复印件并加盖公章，每提供1份有效业绩得1分，最高得6分，无法辨识或未提供不计分。
15、优惠条款
有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。（格式自拟）

16、售后服务体系

1、具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；

附专职维修工程师身份证、相关专业证书证明材料，否则不得分。

2、提供远程诊断技术支持，可保证30分钟内应急响应，2小时内到达现场，满足得2分；附承诺书及相应证明材料，若提供承诺书但存在逻辑有误、与事实不符、无法满足等情形，则不得分。

3、拥有完善的售后服务保障体系（2分）；附相应证明材料，否则不得分。

4、设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分）；附专业维修工程师身份证、相关专业证书证明材料，否则不得分。

5、设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附相应证明材料，否则不得分。

（格式自拟）

17、售后服务方案
投标人根据本项目需求提供详细的设备售后服务方案，包含但不仅限于:①定期巡检；②性能检测与校准；③易损件更换；④故障响应；⑤远程诊断与支持等内容，满分得5分，每缺少一项内容扣1分，内容简单或缺陷扣0.5分。

注:缺陷指方案中内容不完整、逻辑不清晰、与用户实际需求不匹配，或提供的内容不全面、不实用，导致无法有效提升工作质量以及评委认为需体现而未体现的内容等。

（格式自拟）

18、其他内容(若有，请如实填写)

18.1企业类型声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

说明：1、标的名称填写为采购清单（采购目录）中各项设备名称，投标人须全部填报，不得缺项、漏项；

2、《中小企业声明函》内容填写厂家信息，落款投标人盖章即可。 

18.2监狱企业声明函
（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

（如投标人不符合条件，不需提供）
18.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
（如投标人不符合条件，不需提供）
19、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
20、其他证明材料

1.保证金 

2.投标人认为需要提交的其他证明材料



