
集安市医院异地新建购置医疗配套设备
招 标 文 件

项目编号：采购计划-[2026]-00082号-JLQS260505
采购人：集安市医院
采购代理机构：吉林旗晟项目管理有限公司
2026年05月

目   录
1第一章  招标公告


4第二章  投标人须知前附表


19第三章  评标办法（综合评分法）


46第四章  合同条款及格式（参考格式）


第五章  采购需求
49
第六章  投标文件格式
53



第一章  招标公告
项目概况

集安市医院异地新建购置医疗配套设备的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年05月29日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：采购计划-[2026]-00082号-JLQS260505；

项目名称：集安市医院异地新建购置医疗配套设备；
预算金额：108万元；
采购需求：手摇式病床（中控）、不锈钢床尾牵引架、骨科牵引床、医用真空负压机组、病床分机、内镜清洗工作站等具体需求详见招标文件；

合同履行期限（交货期）：合同签订后60天内送至采购人指定地点并安装调试验收合格；

本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有有效的营业执照；

3.2具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的制造商或经销商；

3.3具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息；
3.4投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）；

3.5投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）；

3.6提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫描件（投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述材料）或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）；

3.7投标人资质要求：

①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，须具备《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类医疗器械生产的，须具备《医疗器械生产许可证》；

②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，须具备《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具备《第一类医疗器械备案凭证》，第二类则须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》

3.8信誉要求：①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。             

3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月09日至2026年05月14日，每天8:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/；

3.方式：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年05月29日09时00分（北京时间）；

2.地点：吉林省通化市东昌区通化市新城路113号通化市公共资源交易中心开标4室；

3.投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。在制作投标文件前，投标人需申领CA，领取CA后与政采云平台的账号进行绑定，使用CA对投标文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制投标文件和参与投标，其后果由投标人自行承担。

4.开标地点:通化市新城路113号通化市公共资源交易中心开标4室。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），并同时在中国政府采购网上发布。

2.采购项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库(2019)27号)等相关政策文件等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：集安市医院
地址：集安市迎宾路111号

联系方式：曹立红  0435-6229335
2.采购代理机构信息

名 称：吉林旗晟项目管理有限公司

地　址：通化市东昌区环通乡龙泉路1-1号

联系方式：18643543239
3.项目联系方式

项目联系人：席明瑶
电　话：18643543239

第二章  投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：集安市医院
地  址：集安市迎宾路111号
联系人：曹立红
电  话：0435-6229335

	1.1.3
	采购代理机构
	名  称：吉林旗晟项目管理有限公司
地  址：通化市东昌区环通乡龙泉路1-1号
联系人：席明瑶
电  话：18643543239

	1.1.4
	项目名称
	集安市医院异地新建购置医疗配套设备

	1.1.5
	项目编号
	采购计划-[2026]-00082号-JLQS260505

	1.1.6
	供货地点
	集安市医院指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	手摇式病床（中控）、不锈钢床尾牵引架、骨科牵引床、医用真空负压机组、病床分机、内镜清洗工作站等具体需求详见招标文件。

	1.3.2
	合同履行期限

（交货期）
（交货期）
	合同签订后60天内送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

	1.3.3
	质量标准
	符合国家相关合格标准、行业合格标准和采购人要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具有有效的营业执照；

3.2具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的制造商或经销商；
3.3具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息；
3.4投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）；

3.5投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）；

3.6提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫描件（投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述材料）或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）；

3.7投标人资质要求：

①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，须具备《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类医疗器械生产的，须具备《医疗器械生产许可证》；

②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，须具备《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具备《第一类医疗器械备案凭证》，第二类则须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》

3.8信誉要求：①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。             

3.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题

的截止时间
	投标截止时间10日前。

	1.10.3
	采购人书面澄清

的时间
	投标截止时间15日前。

	1.11
	偏离
	第五章“采购需求”中商务条款不允许负偏离；技术参数中★项不允许负偏离。

	1.12
	分包
	未经采购人同意不允许分包。

	2.2.1
	投标截止时间
	2026年05月29日09时00分

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	请潜在投标人在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。投标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取投标文件的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	请潜在投标人在参加本项目活动期间关注“政采云”平台信息，所有有投标意愿的投标人有义务在网上自行查询，无需书面回复。投标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有已获取投标文件的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知。

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	补遗文件等。

	3.2.3
	采购预算
	108万元，投标人的报价不得超过采购预算，否则投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标文件递交截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金:10000元
投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，投标保证金应当从供应商的基本账户转出，保证金的交纳时间以到账时间为准。

收款人：吉林旗晟项目管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司通化东昌支行

账号：22050164423600000602

	3.6.3
	签字或盖章要求
	加密版投标文件：按政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。

	3.6.4
	投标文件份数
	投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件一份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 

	4.1.2
	递交投标文件地点
	电子版上传至政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

	4.1.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年05月29日09时00分
开标地点：通化市新城路113号通化市公共资源交易中心开标4室

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。
评标委员会的确定方式：在依法成立的专家库中随机抽取。

	7.2
	中标结果公示媒介
	“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	付款条件
	合同签订后5个工作日内招标人支付第一笔合同款，为中标金额的20%，中标人同时提供中标金额10%的履约保函，质保期满后保函失效。中标人提供全部货物进场安装后甲方支付第二笔合同款，为中标额的30%。设备安装调试验收完毕并且满足招标人需求，稳定运行后招标人再支付第三笔合同款，为中标金额的50%。

	9.2
	交货方式
	成交供应商负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

	9.2
	质保期
	保修3年，按医院管理要求，书面盖章确认起止时间。

	9.3
	招标代理服务费
	参照国家计委计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》，结合市场调节价收取。

	9.4
	重新招标的其他

情形
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。

	9.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。合同最终拟定、解释权归采购人所有。

	9.6
	政府采购进口产品的规定
	按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，本项目不接受采购进口产品。

	9.7
	政府强制采购节能产品的规定
	按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《采购需求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，否则投标无效。

《采购需求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

	9.8
	是否采用电子招标投标
	□否

☑是,本项目采用全流程电子化采购，需通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件，投标人无须到现场。操作流程：投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190或95763获取热线服务帮助。

	9.9
	小微型企业（含监狱企业）
	政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展：

□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。

(非专门面向中小企业采购：

依据财政部《关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知》（吉财采购〔2022〕478号）规定本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，适用扣除的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。依据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库〔2014〕68号，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。在计算报价得分时，按照该单位投标报价下浮10%进入报价分计算。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。小微企业提供中小企业声明函。

	9.10
	响应文件远程解密方式
	本项目采用“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）不见面开标大厅进行远程采购活动。

投标文件远程解密方式：

①公布投标单位名单后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的相同数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布投标单位名单前，不要提前进行远程解密）。

②投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，投标人需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。

③因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标将被否决。

	9.10
	其他
	1.本项目要求交钥匙采购、安装、验收。中标人应充分考虑投标风险。

2.本项目使用政府资金，如财政拨付资金延迟，本项目支付相应延迟，中标人不得以任何理由拖延工期或因未收到设备款发起法律诉讼。

3.验收要求：按基本要求、基本配置与调试对接要求、主要参数进行验收。

4.售后服务

4.1
安装：根据科室或医院要求的指定时间前完成安装，中标后与科室确定时间；

4.2
验收：根据招标描述的功能及参数要求，提供装箱清单、合格证、使用说明书、关检证明（如进口设备，需要提供）、安装报告等，由使用科室、厂方工程师、设备科联合会签；

4.3
培训：分别针对使用人员与维修人员，提供初级培训与高级培训各一次，确保熟练操作设备和会常规保养与维护；

4.4
保养：每年上门 2 次进行售后保养；

4.5
保修：3 年 质 保 ；按医院管理要求，书面盖章确认起止时间。

4.6
应急维修：提供 7*24 小时技术支持， 疑难故障 4小时内到现场维修。

	9.11
	技术标文件（暗标）
	投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题、图、表内文字及正文部分所用文字均采用四号宋体字；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求:页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目编号：见投标人须知前附表。
1.1.6 本招标供货地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购需求、合同履行期限（交货期）、质量标准
1.3.1 本次采购需求：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的合同履行期限（交货期）：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力和信誉。（见投标人须知前附表）
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的； 

（3）为本招标项目提供采购代理服务的；
（4）与本招标项目采购代理机构同为一个法定代表人的；
（5）与本招标项目的采购代理机构相互控股或参股的；
（6）与本招标项目的采购代理机构相互任职或工作的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的；
（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。 

1.4.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 分包
   未经采购人同意不允许分包。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）商务条款和技术参数；
（6）投标文件格式；
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。否则，由此引起的后果由投标人自行承担。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）商务条款偏离表
（5）技术参数偏离表
（6）资格审查资料
1）投标人情况表

2）近年财务状况

3）信誉要求

4）拟投入售后服务人员一览表

5）配置清单

6）其他承诺书

7）投标产品相关证明

（7）技术部分内容
（8）其他资料
3.2 投标报价
3.2.1投标人应根据投标文件的要求，填报投标内容的单价、数量、金额和投标总报价。
3.2.2投标单位应充分考虑市场价格变化和可能的国家政策性调整及可能增加的额外的费用,确定风险系数计入总标价。如无发生已经合同签订双方确认的变更项目的，则结算时按中标单位的投标总价为依据进行结算。

当发生变更的项目时，由业主、承包人双方协商并签订补充协议；若经双方协商未达成一致的，承包人亦必须服从变更安排并配合业主完成其变更项目。

3.2.3本项目的投标总价包含两大部分：设备费（含运费）、安装费（含申请、验收等相关费用），完成整个项目的所有费用包含在这两部分的报价中。详细划分可以包括（但不限于）：货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、专业机构的验收、培训辅导、免费质保及维保售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免于承担由于第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权起诉所带来的相关费用及责任，如产生该相关费用及责任的，均由投标人自行承担。投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 投标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”后应附营业执照副本、基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息、资格证书等复印件。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，应该招标文件要求的全部评审内容编制到投标文件内，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量标准、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。
4. 投标

4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4 逾期递交的或者未递交的投标文件，采购人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。
4.2.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。
5. 开标
    开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

5.1 开标时间和地点
采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；
（4）投标文件解密；
（5）按照政采云系统生成的顺序确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准、合同履行期限（交货期）及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、采购人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予

7.1 定标方式
采购人授权评标委员会直接确定中标人。
7.2 中标结果公示
采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标结果。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。 
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法（综合评分法）

为保证评标工作质量，依据《政府采购法》有关规定结合本项目特点，特拟定评标方法及标准。

一、评标时间

时间：预计1天。

二、评标委员会

评标委员会组成：有关经济、技术专家5人。有关经济、技术专家由采购人代表在监督部门的监督下从依法设立的专家库中随机抽取，参加抽聘专家的人员在评标前集中且互相监督。

接受行政主管部门、项目主管部门及纪检部门监督指导评标工作。

三、评标原则

（一）评标必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（二）招标文件和投标文件是评标的首要依据，投标文件必须符合招标文件的要求。

（三）国家有关法规、文件是评标的重要依据，评审结论应符合国家有关法规、文件规定。

（四）在评标过程中，可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容，通过集体询标澄清。

（五）评标委员会推荐资格及响应性评审合格，综合评审得分由高到低排名第一的投标人为中标候选人。

（六）政策优惠条件及要求：

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求。

关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
节能产品：对于投标人投标纳入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购品目清单》的产品：按照评标办法中给定的评分标准加分。

加分的依据：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。

环保产品：对于投标人投标纳入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品：按照评标办法中给定的评分标准加分。

注：加分的依据：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件）。

投标产品同时纳入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的，可同时加分。

（七）评标委员会将按上述原则调整报价文件的报价，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、评标方法：采用综合评分法。

五、评标程序

评标程序包括：评标准备、初步评审、详细评审、询标（必要时）及推荐中标候选人。

六、评标内容、标准及方法

（一）评标准备

评标前评标委员会成员熟悉招标文件、投标文件及评标标准和方法。

（二）初步评审

评标委员会对投标人的资格及响应性进行评审，确定进入详细评审的投标人名单。

（一）资格审查表
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	投标人应具有有效的营业执照，并具有承担本次采购货物供货能力和技术服务能力的制造商或经销商。
投标文件内附营业执照（副本）复印件加盖公章。

	开户许可证
	具有有效的基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息。

投标文件内附银行开户许可证或基本存款账户信息复印件加盖公章。

	依法缴纳税收

证明
	投标人具有近一年内任意一个月缴税凭证或完税凭证（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）。

投标文件中附缴税凭据或完税证明复印件加盖公章（依法免税的，附相应文件复印件加盖公章）。

	社会保障资金

证明
	投标人具有近一年内任意一个月用人单位社会保险凭证或参保证明（依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险）。

投标文件中附用人单位社会保险凭证或参保证明复印件加盖公章（依法不需要缴纳社会保险的，附相应文件复印件加盖公章）。

	财务状况证明
	提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫描件（投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述材料）或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）。

投标文件中附资信证明或财务审计报告复印件加盖公章。

	企业、产品

资质
	①投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

②投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械应取得《第一类医疗器械备案凭证》；第二类医疗器械应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

投标文件内附相关证件复印件加盖公章。

	信誉要求
	①投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；③拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

投标文件中①附相关网站查询截图，查询时点为获取招标文件开始时间至投标文件提交截止时间；②-③投标文件中附由法定代表人签字并加盖公章的承诺书，格式自拟。

	其他要求
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

投标文件内附由法定代表人签字并加盖公章的承诺书。


注：上述情况有一项不合格的，则资格审查不合格，其投标文件将被进行否决，不进入下一步评审。

（二）符合性审查表
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致。

	投标文件签字盖章
	符合招标文件中签字盖章的相关要求。

	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求，投标文件按照招标文件要求编制，按规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	投标报价
	投标人的报价不得超过采购预算，否则投标将被否决。

	投标内容
	投标文件没有附采购人不能接受的条件；没有出现不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	合同履行期限（交货期）
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	质保期
	符合第二章“投标人须知”第9.2项规定。

	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	商务要求
	满足第五章“采购需求”中商务条款要求，不允许负偏离，否则投标将被否决。 

	技术要求
	满足第五章“采购需求”中★项技术参数要求，不允许负偏离。

	其他要求
	没有出现相关招标投标法律、法规、规章中规定的属于否决投标的其它情况。


注：上述情况有一项不合格的，则符合性审查不合格，其响应文件将被进行否决，不进入下一步评审。

（三）详细评审

详细评审包括：商务评分、技术评分、报价评分

评 分 细 则

	一、报价部分(共30分)

	分项
	评分

因素
	分值

分配
	一、正常投标报价得分计算公式说明
	主、客观项

	报价部分
	投标

报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
	客观

	二、技术部分(合计共65分)

	技术部分
	评分

因素
	分值

分配
	评分标准
	主、客观项

	
	技术指标和

运行

性能
	40
	针对技术参数进行评分，技术参数全部响应招标文件第五章“采购需求”中技术参数的得40分，一般项技术参数每有1项负偏离扣1分，带“▲”号的重要技术参数必须提供相关要求的技术支持资料，有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。

投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料，或提供的的技术资料与采购文件要求不一致的，评审委员会均有权不予认可，并扣除相应分值。如有虚假应标行为，其结果由投标人自行负责。

采购需求中对技术支持资料有要求的以采购需求中要求的为准，没有要求的，技术支持资料须提供满足该项要求的检测报告或技术白皮书（进口产品若无技术白皮书应提供中文版本的产品说明书）加盖公章。需在技术参数偏离表备注中明确写出在文件中的页码，如页码不对或无页码则视为未响应。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。
	客观

	
	技术标文件(暗标)

	
	售后

服务
	5
	提供针对本项目的合理售后服务方案，包含售后服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障、日常巡检等服务方案；满分5分，每项1分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣0.5分，扣完为止，没有不得分。
	主观

	
	供货

方案
	5
	具备供货进度计划、供货方案、供应商产品库存及运输保护方案、装卸及运输方案、安装调试方案；满分5分，每项1分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣0.5分，扣完为止，没有不得分。
	主观

	
	培训

方案
	5
	提供针对本项目的合理培训方案，包含培训内容、培训方式计划、培训人员配置、培训时间安排、预期效果；满分5分，每项1分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣0.5分，扣完为止，没有不得分。
	主观

	
	调试使用方案
	5
	针对本项目提供调试使用方案包含：安装调试计划、开箱验收方案、使用方案、设备试运转方案、组织验收方案；满分5分，每项1分。方案中每有一项具有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣0.5分，扣完为止，没有不得分。
	主观

	
	质量保证措施
	5
	投标人针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，包含质量保障措施、质量方针、质量目标、质量标准及技术响应、质量保证依据；满分5分，每项1分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、文不对题、前后逻辑错误、不符合采购需求、无具体流程细节描述）的扣0.5分，扣完为止，没有不得分。
	主观

	三、商务部分(合计共5分)

	商

务

部

分
	评分

因素
	分值

分配
	评分标准
	主、客观项

	
	政府采购节约能源、环境保护评分
	1
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；无得0分；

（2）产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；无得0分；

注：须在招标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询截图打印件。
	客观

	
	优惠

条件
	4
	投标人每提供一条实质性优惠条件得1分，满分4分。
	客观

	注：数值计算结果均四舍五入保留两位小数。


（三）综合评审得分

各投标人最终得分为评标委员会所有专家对该投标人商务、技术、报价评审评分汇总后的算数平均值。
（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件有需要澄清的问题，采用集体询标方式进行询标，要求投标人对询标问题以书面形式澄清承诺。

（五）推荐中标候选人

1、评标委员会根据评标结果推荐综合评审得分由高到低排名第一的投标人为中标候选人(若综合评审得分相同则以投标报价低的投标人优先，若投标报价也相同则以技术得分高的投标人优先，若技术得分也相同则采取全体评委不记名投票确定中标候选人)。

2、评标委员会讨论通过评标报告并签字。

注：提供相同品牌产品且通过初步评审的不同投标人同时参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如本项目为非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前一款规定处理。

（六）确定中标人

本项目采购人委托评标委员会直接确定推荐顺序第一的中标候选人为中标人。
（七）评标注意事项及纪律

（一）评委必须依据招标文件、投标文件和评标标准和方法进行评标。

（二）评委必须集中精力，公正地、不带任何倾向性进行评标。

（三）评委及工作人员从开标之后直至对中标人宣布授予合同之前，有关评标和授标建议的情况均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（四）采用集中方式评标，评委不得中途退场，评标期间不得单独同投标人接触及电话联系，有澄清的问题必须采用集体询标的办法进行。

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

政府采购促进中小企业发展管理办法
第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，108万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过108万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

工业和信息化部 国家统计局  国家发展改革委  财政部  
工信部联企业[2011]300号
关于印发中小企业划型标准规定的通知
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
        工业和信息化部  国家统计局
       国家发展和改革委员会  财政部
       二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入108万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入108万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

 

国统字〔2017〕213号 

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

 

　　《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

 

　　附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

 

    国家统计局  

2017年12月28日

 

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

 

　　一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

 

　　二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

 

　　三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

 

　　四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

 

　　五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

 

　　六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

 

　

附表：统计上大中小微型企业划分标准
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
财政部民政部中国残疾人联合会

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
财库〔2022〕19号
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

　一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

　四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

　　本通知自2022年7月1日起执行。

　　财  政  部

　　2022年5月30日
合同条款及格式
以实际签订合同为准

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第五章 采购需求
I、商务要求

1.合同履行期限（交货期）:合同签订后60天内送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

2.付款条件:合同签订后5 个工作日内招标人支付第一笔合同款，为中标金额的20%，中标人同时提供中标金额10%的履约保函，质保期满后保函失效。中标人提供全部货物进场安装后甲方支付第二笔合同款，为中标额的30%。设备安装调试验收完毕并且满足招标人需求，稳定运行后招标人再支付第三笔合同款，为中标金额的50%。
3.交货方式：成交供应商负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。
4.质保期：整机保修3年，按医院管理要求，书面盖章确认起止时间。
5.供货地点：集安市医院指定地点。

II、技术参数要求

床单元设备（项目）招标的技术需求书
	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	手摇式病床（中控）
	118/套
	

	1.2
	
	
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	用于支撑患者身体，形成临床所需体位，双摇中控。


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	中控手摇式病床床体1张
	
	

	
	3.2
	ABS插式床头板（带防撞轮）1付
	
	

	
	3.3
	床框自动锁2套
	
	

	
	3.4
	中控脚轮4个
	
	

	
	3.5
	中控脚轮底座防尘ABS罩4个
	
	

	
	3.6
	中控脚轮脚踏开关2个
	
	

	
	3.7
	折叠护栏1套
	
	

	
	3.8
	杂物架1个
	
	

	
	3.9
	L型ABS床边引流挂钩2个
	
	

	
	3.10
	钢制输液插孔4个
	
	

	
	3.11
	床尾暗藏式餐桌搁置位1个
	
	

	
	3.12
	背部角度显示板2个
	
	

	
	3.13
	HDPE整体床上餐桌板1个
	
	

	
	3.14
	不锈钢伸缩式输液架1根
	
	

	
	3.15
	床头柜1个
	
	

	
	3.16
	床垫1张
	
	

	
	四、
	主要参数

	
	4.1
	手动双摇升降。
	
	

	
	4.2
	规格尺寸：总长2120×总宽950（含护栏）×床面高500mm±20mm。升降角度：背板折起角度0°-65°±10°，腿板折起角度0°-30°±10°。床体静态承重≥200kg，床体动态承重≥175kg。
	
	

	▲
	4.3
	床头尾板采用强化ABS材质，耐腐蚀、抗老化，直插式对称快速插座，插杆采用φ≥18mm金属管制作。床头尾板内部采用局部融合加强筋工艺，单个床头板内部加强筋≥4条，加强筋厚度≥4mm。床尾板脚侧面及床头板头侧面加强筋的表面凹槽深度均≤2mm，毛巾能正常擦拭清洁及消毒，无死角。床头板加床尾板重量≥10KG，加重设计，保障长久推送后使用稳固。（提供床头尾板实物切面及实物称重图片证明）
	
	

	▲
	4.4
	床头尾板具备自动落锁+单手解锁功能，即插入床头后无需任何工具和动作，床框锁具自动落锁，自动锁定床头，无需二次操作；解锁只需单手滑动1次开关，即可取出床头。（提供床头板实物功能演示图片证明）
	
	

	
	4.5
	床头尾板具备软性塑胶防撞轮，≥直径80×厚度30mm，防撞轮安装在床头尾板四角，与床头尾板一体，并可与床头尾板一同取下。（提供防撞轮与床头尾板一体的原厂彩页实物图片证明）
	
	

	
	4.6
	床头床框采用≥长40×宽50×厚度1.0mm矩形碳素钢管制作，床体头尾处均带全钢制输液架插孔，共四个。
	
	

	▲
	4.7
	床面采用冷轧钢板一次压制成型，带透气孔。钢制面板通过GB/T16886.5《医疗器械生物学评价体外细胞毒性试验》检测。(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对制造商病床钢制面板检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	
	4.8
	病床钢制面板通过GB/T16886.10《医疗器械生物学评价皮肤致敏试验》皮肤致敏反应检测。
	
	

	
	4.9
	床面两侧设置背部角度显示板，内置滚珠0-90°显示，ABS材质，卡合安装在背板床面上，并有30°的特殊刻度标记。角度显示板高于背板床面≥30mm。
	
	

	▲
	4.10
	病床具备唯一电子标签卡功能，电子标签卡安装在床尾，支持移动电脑护理推车非接触式自动识别床号并提取床号患者基础信息、患者检查结果、病历信息等，方便移动护理查房、医生查房、体征采集录入、床旁调阅等使用，可与电子病历系统等自动识别，智能连接，同时支持设备物资盘点。（提供移动电脑护理车与床自动识别的软件系统功能演示实物图片予以证明；提供数据接口开放，支持接入医院HIS或智慧病房系统的证明）
	
	

	
	4.11
	四只中心控制静音万向轮，侧边中控脚踏刹车，全制动、全释放功能。每个脚轮上方中控底座具备防尘ABS罩。（提供防尘罩图片实物证明）
	
	

	▲
	4.12
	脚轮耐用性疲劳测试：整床标准载荷情况下（其中：背板≥90kg、臀板和腿板≥85kg）,匀速通过6mm高度障碍物连续测试≥6万次，刹车≥3万次，行程≥65KM，应无功能性损坏。通过≥20mm高度障碍物及深≥80mm矩形断面≥90次，应无功能性损坏。(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对投标病床的检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	★
	4.13
	背部升降系统采用双V型支撑结构，有效分散背部承重力，起动力矩低，升降使用轻便。背部升降系统底部横管采用≥直径32×厚度2.0mm碳素钢圆管，V型支撑下部采用≥厚度3.0mm钢板折弯成型，V型支撑上部采用≥长30×宽30×厚度1.0mm矩形碳素钢管（提供制造商原厂彩页实物图片证明）。
	
	

	▲
	4.14
	摇杆系统摇杆耐久性测试≥10万次，应无功能性损坏(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对投标病床的检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	▲
	4.15
	病床摇手柄塑件表面抗菌处理：病床塑件材料表面符合卫生行业WS/T 650《抗菌和抑菌效果评价方法》标准，(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对制造商病床塑件材料抗菌性能检测报告予以证明)
	
	

	
	4.16
	全覆式折叠护栏，护栏升起后距离床面有效高度≥330mm，可放置餐桌板，收缩平放后高于床面≥30mm，防止床垫移位。护栏上部活动关节件采用PE材质，兼具强度和韧性，下部关节件采用尼龙材质，兼具强度和耐磨性。护栏底座采用≥长30×宽30×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管制作，中部为6支立柱，护栏开关为铝合金材质铸造，通过防松螺栓与床框连接。
	
	

	▲
	4.17
	护栏静态抗压力≥4500N，应无功能性损坏。护栏耐用性疲劳测试：正常使用情况下，连续使用开闭功能，疲劳测试≥5万次，应无功能性损坏。(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对投标病床的检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	
	4.18
	病床表面经过粉体静电涂装处理后，具有较强的耐化学性、耐腐蚀性，床体为灰白色。
	
	

	
	4.19
	整体床上餐桌板，床尾板摇杆下方为暗藏式餐桌放置位。整体餐桌板为HDPE材质。靠近病人一侧为半圆弧结构设计。HDPE整体餐桌板外缘尺寸总长980×总宽350×厚35mm±5mm。
	
	

	
	4.20
	床头柜用于护理病床单元配套，规格尺寸：长480×宽450×高810mm±5mm。
	
	

	
	4.21
	床头柜餐桌板、抽屉、柜门拉手均为朝下设计。
	
	

	
	4.22
	床头柜台面三面围栏，围栏最高处高度≥18mm。台面采用ABS材质，台面和围栏之间采用圆弧过渡。
	
	

	
	4.23
	床头柜餐桌板、抽屉、柜内隔板、门板、底座采用ABS材质，其余三面柜体采用≥0.7mm厚度碳钢板材制作。
	
	

	▲
	4.24
	柜内设置水壶搁置位，搁置位底座和上方隔板采用ABS材质注塑成型，隔板具备水瓶的半圆内凹限位，水壶搁置位底座为内凹圆形设计，圆形内凹直径≥170mm，深度≥10mm。（提供实物图片证明）
	
	

	
	4.25
	柜体金属表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。
	
	

	
	4.26
	床头柜中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC）有害物质含量符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准。
	
	

	
	4.27
	床头柜底座采用ABS材质，四角设置直径≥50mm双面静音脚轮，并在4个脚轮之间设置防尘ABS围脚。
	
	

	▲
	4.28
	伸缩式餐桌板、抽屉采用静音滑轨，推拉顺滑、无噪音，并通过耐久性测试≥20万次。（提供床头柜制造商委托国家认可机构具备CMA或CNAS标识的检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	
	4.29
	床头柜两侧均带不锈钢伸缩式毛巾架、伸缩式ABS物品袋挂钩。
	
	

	
	4.30
	床垫规格与病床配套，床垫厚度80mm±2mm。床垫采用环保有机棉加高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵制作。
	
	

	
	4.31
	床垫中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC）有害物质含量符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准。
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务：质保三年
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	不锈钢床尾牵引架
	6/个
	

	1.2
	
	
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	用于病区骨科等病人护理，配合病床使用。


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	不锈钢床尾牵引架主体1个
	
	

	
	3.2
	旋钮手柄4个
	
	

	
	3.3
	滑轮4个
	
	

	
	四、
	主要参数

	
	4.1
	规格尺寸：总长650×总宽120（含护栏）×总高780mm±20mm。
	
	

	
	4.2
	床尾互换式骨科牵引架整体采用SUS304不锈钢管材制作。牵引架上部为牵引横杆，两侧可伸缩外展，可上下调节高度，底部带不锈钢病历牌。
	
	

	
	4.3
	不锈钢床尾牵引架可与ABS床尾板互换，即无需牵引时使用ABS床尾板。需要牵引功能时，使用床尾骨科牵引架，互换时无需工具，即插即用，徒手即可完成操作。（提供互换式结构实物功能演示图片证明）。
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务：质保三年
	
	

	
	
	
	
	


	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	骨科牵引床
	2/套
	

	1.2
	
	
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	用于骨科手术后患者的四肢牵引，帮助患者恢复，三摇中控。


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	骨科牵引床床体（分腿式）1张
	
	

	
	3.2
	ABS插式床头板（带防撞轮）1付
	
	

	
	3.3
	床框自动锁1套
	
	

	
	3.4
	中控脚轮4个
	
	

	
	3.5
	中控脚轮底座防尘ABS罩4个
	
	

	
	3.6
	中控脚轮脚踏开关2个
	
	

	
	3.7
	不锈钢骨科牵引架1套
	
	

	
	3.8
	锻炼拉手2个
	
	

	
	3.9
	折叠护栏1套
	
	

	
	3.10
	杂物架1个
	
	

	
	3.11
	L型ABS床边引流挂钩2个
	
	

	
	3.12
	钢制输液插孔4个
	
	

	
	3.13
	不锈钢伸缩式输液架1根
	
	

	
	3.14
	HDPE床上餐桌板1个
	
	

	
	3.15
	背部角度显示板2个
	
	

	
	3.16
	腿部角度显示板2个
	
	

	
	3.17
	床头柜1个
	
	

	
	3.18
	床垫1张
	
	

	
	四、
	主要参数

	
	4.1
	手动三摇，根据医院色调，床头尾板中部点缀冰湖蓝、木纹棕等，且颜色风格可选。
	
	

	
	4.2
	规格尺寸：总长2120×总宽950（含护栏）×床面高500mm±20mm。床体静态承重≥200kg，床体动态承重≥175kg。牵引架牵引挂钩、滑轮承重≥60kg。
	
	

	▲
	4.3
	床头尾板采用强化ABS材质，耐腐蚀、抗老化，直插式对称快速插座，插杆采用φ≥18mm金属管制作。床头尾板内部采用局部融合加强筋工艺，单个床头板内部加强筋≥4条，加强筋厚度≥4mm。床尾板脚侧面及床头板头侧面加强筋的表面凹槽深度均≤2mm，毛巾能正常擦拭清洁及消毒，无死角，符合院感要求。床头板加床尾板重量≥10KG，加重设计，保障长久推送后使用稳固。（提供床头尾板实物切面及实物称重图片证明）
	
	

	▲
	4.4
	床头尾板具备自动落锁+单手解锁功能，即插入床头后无需任何工具和动作，床框锁具自动落锁，自动锁定床头，无需二次操作；解锁只需单手滑动1次开关，即可取出床头。（提供床头板实物功能演示图片证明）
	
	

	
	4.5
	床头尾板具备软性塑胶防撞轮，≥直径80×厚度30mm，防撞轮安装在床头尾板四角，与床头尾板一体，并可与床头尾板一同取下。
	
	

	
	4.6
	床头床框采用≥长40×宽50×厚度1.2mm矩形碳素钢管制作，床体头尾处均带全钢制输液架插孔，共四个。
	
	

	▲
	4.7
	床面采用冷轧钢板一次压制成型，带透气孔。钢制面板通过GB/T16886.5《医疗器械生物学评价体外细胞毒性试验》检测。(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对制造商病床钢制面板检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	
	4.8
	床面两侧设置背部角度显示板，内置滚珠0-90°显示，ABS材质，卡合安装在背板床面上，并有30°的特殊刻度标记。角度显示板高于背板床面35mm，可防止床垫左右移位。
	
	

	▲
	4.9
	床面两侧设置腿部角度显示板，内置滚珠0-45°显示，ABS材质，卡合安装在腿板床面上。角度显示板高于腿板床面≥30mm，可防止床垫左右移位。（提供制造商原厂彩页实物图片证明）。
	
	

	
	4.10
	四只中心控制静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，侧边中控脚踏刹车，全制动、全释放功能。
	
	

	
	4.11
	背部升降系统采用双V型支撑结构，有效分散背部承重力，起动力矩低，升降使用轻便。背部升降系统底部横管采用≥直径32×厚度2.0mm碳素钢圆管，V型支撑下部采用≥厚度3.0mm钢板折弯成型，V型支撑上部采用≥长30×宽30×厚度1.0mm矩形碳素钢管。
	
	

	
	4.12
	背板折起角度0°-65°±10°，腿板折起角度0°-30°±10°，腿板为分腿式，便于牵引使用。
	
	

	
	4.13
	摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢，外套铝合金管制作，具备三挡缓释折叠功能。
	
	

	▲
	4.14
	病床摇手柄塑件表面抗菌处理：病床塑件材料表面符合卫生行业WS/T 650《抗菌和抑菌效果评价方法》标准。(提供国家认可具备CMA或CNAS标识检测机构对制造商病床塑件材料抗菌性能检测报告予以证明，并提供检测报告互联网查询截图)
	
	

	
	4.15
	全覆式折叠护栏，护栏升起后距离床面有效高度≥330mm，可放置餐桌板，收缩平放后高于床面≥30mm，防止床垫移位。护栏上部活动关节件采用PE材质，兼具强度和韧性，下部关节件采用尼龙材质，兼具强度和耐磨性。护栏底座采用≥长30×宽30×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管制作，中部为6支立柱，护栏开关为铝合金材质铸造，通过防松螺栓与床框连接，方便护栏维修维护。
	
	

	
	4.16
	摇杆传动关节件采用全钢件，具备双向过盈保护装置。
	
	

	
	4.17
	整体床上餐桌板为HDPE材质，轻量化，无伸缩结构。靠近病人一侧为半圆弧结构设计。HDPE整体餐桌板外缘尺寸总长980×总宽350×厚35mm±5mm。
	
	

	
	4.18
	床头柜用于护理病床单元配套，规格尺寸：长480×宽450×高810mm±5mm。
	
	

	
	4.19
	床头柜餐桌板、抽屉、柜门拉手均为朝下设计。
	
	

	
	4.20
	床头柜台面三面围栏，围栏最高处高度≥18mm，防止小件物品滑落。台面采用ABS材质，台面和围栏之间采用圆弧过渡。
	
	

	
	4.21
	床头柜餐桌板、抽屉、柜内隔板、门板、底座采用ABS材质，其余三面柜体采用≥0.7mm厚度碳钢板材制作。
	
	

	▲
	4.22
	柜内设置水壶搁置位，搁置位底座和上方隔板采用ABS材质注塑成型，隔板具备水瓶的半圆内凹限位，水壶搁置位底座为内凹圆形设计，圆形内凹直径≥170mm，深度≥10mm，方便放置8磅及以内的水瓶或水壶，水壶搁置位底座具备多个漏水口。（提供实物图片证明）
	
	

	
	4.23
	柜体金属表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。
	
	

	
	4.24
	床头柜中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC）有害物质含量符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准。
	
	

	
	4.25
	床头柜底座采用ABS材质，四角设置直径≥50mm双面静音脚轮，并在4个脚轮之间设置防尘ABS围脚。
	
	

	
	4.26
	伸缩式餐桌板、抽屉采用静音滑轨，推拉顺滑、无噪音。
	
	

	
	4.27
	床头柜两侧均带不锈钢伸缩式毛巾架、伸缩式ABS物品袋挂钩。
	
	

	
	4.28
	床垫规格与骨科病床配套，分腿式，床垫厚度80mm±2mm。床垫采用环保有机棉加高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵制作。
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务：质保三年
	
	


医用真空负压机组（项目）招标的技术需求书
	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	医用真空负压机组
	1/套
	

	1.2
	
	
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	通过管道为各科室提供稳定、持续的负压吸力。主要用于吸除患者体内的痰、血、脓等污染物，尤其是手术室、ICU等生命支撑领域


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	油润旋片真空泵2台
	
	

	
	3.2
	细菌过滤器2支
	
	

	
	3.3
	PLC电控柜1个
	
	

	
	3.4
	阀门连接管路整套
	
	

	
	3.5
	底座支架1套
	
	

	
	3.6
	真空罐2个
	
	

	
	3.7
	负压分气缸1个
	
	

	
	3.8
	集污罐1个
	
	

	
	3.9
	各组件连接管道1套
	
	

	
	4.0
	真空排气灭菌装置1套
	
	

	
	四、
	主要参数

	★
	4.1
	根据国家药监局《医疗器械分类目录》，医用真空负压机组属于二类医疗器械，设备厂家具有二类医疗器械生产许可证，产品具有二类医疗器械产品注册证，（需提供证书复印件）
	
	

	★
	4.2
	采用单级油润旋片泵，数量2台/一用一备；单台电机功率： ≤7.5kW/台，额定抽速： ≥300m³/h，极限真空： ≥50pa，噪音≤67db
	 
	

	
	4.3
	细菌过滤器2支，处理流量≥400m³/h采用不锈钢壳体，滤芯采用PTFE材质，带玻璃排污瓶，过滤效率＞99.995%；过滤精度：0.01 um- 0.2 um
	
	

	
	4.4
	医用真空负压机组的真空泵、过滤器、中央控制系统等为撬装一体式设计，安装在同一防 震机械底座上，可以满足抗震要求； 
	
	

	
	4.5
	智能控制系统，由集中监控报警器、PLC控制模块、真空压力监测模块和网络模块组成，用于监测和控制医用真空负压机组，压力控制范围在-40~-87KPa内，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求，控制精度±2KPa；当实测参数超过设定范围时报警。程序开发具备远程网口控制功能，可控制设备启动、停止、急停，可监测设备运行状态，运行时间；PLC触摸屏，可PC端同步操控，可以移动端随时监控，真空表，电流电压一体表，缺相过载保护，电源通电指示，自动/手动启动，停止，急停，高低压报警，故障声光报警（报警可关闭），自动提示维护周期，真空泵维护使用时间可设定，实际已使用时间可看；手动和自动模式下面板显示真空度；自动模式下真空泵时间间隔分别启动，1台作为备用机；断电后可自动启动。
	
	

	
	4.6
	真空吸引管机房内配套采用不锈钢管连接，施工后必须进行强度和严密性试验。
	
	

	▲
	4.7
	真空排气灭菌器：数量：1台，光氧活性炭灭菌器一体机，处理流量≥600m³，病毒杀灭率大于99%；菌落总数小于 500CFU/m3，电机功率小于1kW。真空排气灭菌器装置符合《消毒技术规范》要求，灭菌消杀率99.97%，
	
	

	▲
	4.8
	真空罐：容积≥1m³，材质：优质碳钢，带排污阀，真空表，直径800mm，数量：2个（供应商出具承诺书）
	
	

	
	4.9
	分气缸：直径200mm，阀门数量：1进3出，带排污阀、真空表、排污阀
	
	

	
	4.10
	集污罐：容积≥50L，材质：SS304，带液位观察窗口、排污阀，旁通阀
	
	

	▲
	4.11
	医用真空负压机组应有良好的密封性，当负压达到-0.07MPa时，因泄漏引起的增压率平均每小时≤0.1%；（须提供第三方出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告作为佐证材料）
	
	

	▲
	4.12
	为保证设备使用安全性，负压机组设备应有可靠接地装置，接地电阻≤0.1Ω（须提供第三方出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告作为佐证材料）  
	
	

	▲
	4.13
	为保证设备使用安全性，机组控制柜 绝缘电阻值＞180MΩ；（须提供第三方出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告作为佐证材料） 
	
	

	▲
	4.14
	医用真空负压机组须确保性能稳定可靠，医用真空负压机组应符合 GB/T 18268.1-2010 标准的要求；（须提供第三方出具的具有CMA 或CNAS标志的检测报告作为佐证材料）
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务：质保三年
	
	


病床分机设备（项目）招标的技术需求书
	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	病床分机
	192/套
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	护理呼叫，双向对讲，显示患者HIS信息


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	7寸液晶触控病床分机
	
	

	
	3.2
	标配手持呼叫器，方便卧床病人呼叫。连接线带螺旋弹直延伸。
	
	

	
	3.3
	标准接口协议，兼容主流HIS平台系统
	
	

	
	3.4
	操作系统：Linux
	
	

	
	3.5
	网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
	
	

	
	四、
	主要参数

	★
	4.1
	显示：病人姓名、病床号、护理级别、年月日、星期、时间等（提供系统实物照片）
	
	

	
	4.2
	设备外壳通过抗菌性能测试，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到≥99.8%
	
	

	★
	4.3
	可设置多个时间段屏幕亮度自动调节（提供系统照片）
	
	

	
	4.4
	面板上的呼叫按钮为紧急状态，手持呼叫器上的按钮为普通呼叫。
	
	

	
	4.5
	支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。
	
	

	
	4.6
	信息查看：查看住院费用、医疗信息、分机设置等。
	
	

	
	4.7
	分机独立编码，分机的号码在分机的本身设置。
	
	

	
	4.8
	呼叫转移功能：可转移其它病床呼叫到本床位接听，可以呼叫其它床位及对讲。
	
	

	
	4.9
	增援功能：在护理状态下可操作向护士站发送增援呼叫。
	
	

	
	4.10
	带吸氧计时功能。
	
	

	
	4.11
	带床头灯光控制、输液报警、电视伴音功能扩展接口。
	
	

	
	4.12
	病人二维码显示功能。
	
	

	
	4.13
	可扩展关联外置摄像头，实现全景可视化对讲（适用于感染、隔离病区，减少人员流程及面对面接触）。
	
	

	
	4.14
	可扩展连接卫生紧急呼叫和门灯。
	
	

	
	4.15
	可接收查看护士发送的温馨提示信息；
	
	

	
	4.16
	音乐宣教频道：服务器配备后有不小于5个音乐宣教频道，可播放mp3、wav等音频文件；
	
	

	
	4.17
	音频采样率：8K～48KHz
	
	

	
	4.18
	音频模式：≥16位单声道音频输出
	
	

	
	4.19
	广播音频格式：MP3、WAV
	
	

	
	4.20
	输出频率：20Hz～20KHz
	
	

	
	4.21
	音频码流：16Kb～192Kb
	
	

	
	4.22
	扬声器功率：≤1W
	
	

	
	4.23
	工作温度：-10℃ ～ +60℃
	
	

	
	4.24
	工作湿度：10% ～ 90%
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务:质保三年
	
	

	
	
	
	
	


内镜清洗工作站（项目）招标的技术需求书
	一、
	标的：

	序号
	设备名称
	数量
	响应型号

	1.1
	内镜清洗工作站
	1/套
	

	二、
	用途/应用功能需求：

	2.1
	用于五官科软式内镜清洗消毒


	特别标记
	序号
	应标要求
	响应偏离评价
	备注

	★
	三、
	基本配置与调试对接要求：

	
	3.1
	清洗槽4个
	
	

	
	3.2
	干燥台1个
	
	

	
	3.3
	压力水枪2个气枪2个
	
	

	
	3.4
	全自动灌注器1台
	
	

	
	3.5
	医用无油空气压缩机1台
	
	

	
	3.6
	消毒槽活动密封盖1个
	
	

	
	3.7
	中心气体处理器1个
	
	

	
	3.8
	消毒气体解析系统的1套
	
	

	
	3.9
	酒精灌注系统1套
	
	

	
	3.10
	一体化供排水管路1套
	
	

	
	3.11
	气体处理器1个
	
	

	
	3.12
	消毒液回收装置1个
	
	

	
	3.13
	不锈钢水龙头2个
	
	

	
	3.14
	不锈钢落水器4个
	
	

	
	3.15
	排风系统1套
	
	

	
	3.16
	灯光照明系统1套
	
	

	
	3.17
	操作流程指示标牌1副
	
	

	
	3.18
	配件盒1个
	
	

	
	3.19
	控制器一个
	
	

	
	四、
	主要参数

	
	4.1
	 材质要求： 采用ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，整体一次成型，无任何接缝
	
	

	
	4.2
	清洗槽形状要求： 清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面；槽体尺寸≥450mm*350mm*200mm容积≥30L
	
	

	
	4.3
	干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧；干燥方式为无菌压缩气吹注。
	
	

	
	4.4
	功能背板形状要求： 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。背板规格高度：离地高度≤1.6m；
	
	

	
	4.5
	门材质要求： 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链；
	
	

	
	4.6
	柜体底板材质要求： 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况；
	
	

	
	4.7
	全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa；
	
	

	▲
	4.8
	自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足提示报警，(提供控制屏提示报警照片佐证材料及提供自动供酶系统的检验报告)
	
	

	▲
	4.9
	干燥方式采用酒精灌注结合风干辅助，酒精灌注系统要求:酒精自动灌注内镜管腔，自动注气辅助干燥，方便快捷，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度为5ml/s。应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求:酒精不足提示报警，并在控制屏上显示。(提供控制屏提示报警照片佐证材料及提供酒精灌注系统的检验报告)
	
	

	
	4.10
	控制器要求：采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能；


	
	

	
	4.11
	中心气体处理器要求: 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa无耗材、免维护、免清洗；


	
	

	
	4.12
	 医用无油空气压缩机 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能；

	
	

	
	4.13
	供水管路要求： 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀；


	
	

	
	4.14
	水质过滤器要求： 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯； 
	
	

	
	4.15
	不锈钢水龙头的全优质304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。
	
	

	
	4.16
	不锈钢落水器：304不锈钢落水器，密封圈采用橡胶。
	
	

	
	4.17
	管路消毒：自带管路消毒功能
	
	

	▲
	4.18
	消毒液气体解析系统可对消毒液气化部分进行解析，使消毒槽负压（提供说明书或产品彩页证明）
	
	

	
	4.19
	排风系统 强力排风功能
	
	

	

	
	五、
	验收要求：按基本要求，基本配置与调试对接要求、主要技术参数进行验收
	
	

	

	
	六、
	售后服务：质保三年
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.采购货物名称为通用名，本项目不限定医疗器械产品注册证名称须与采购货物名称一致。

2、投标人应对“采购需求”要求的货物报价，货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3、投标人应特别注意提供作为评标依据的各种文件资料，否则，将是投标人的风险。

第六章 投标文件格式
                        （项目名称）
投 标 文 件
项目编号：              

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年        月        日

一、投  标  函

                    (招标人名称)：
1.我方已仔细研究了        (项目名称)招标文件的全部内容，我方愿以投标总价：              （大写）           （小写）        ；合同履行期限（交货期）：            ，并按合同约定实施和完成承包上述招标项目。

2.我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；

(2)我方承诺按照招标文件中规定的服务内容及要求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                             (其他补充说明)。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其授权委托代理人：               (签字)

地    址：                                        
网    址：                                        
电    话：                                        
传    真：                                        
邮政编码：                                        
        年     月     日
二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

注：附法定代表人身份证复印件。
（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                                                。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                （签字） 

身份证号码：                                     
       年       月       日

注：附法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件。

三、开标一览表（以政采云平台报价格式为准）
项目名称：

项目编号：   

	投标总价

（元）
	合同履行期限
（交货期）
	质保期
	质量标准

	
	
	
	


注：

1.本表与投标文件不一致的内容以本表为准，如有偏差，投标人自行承担责任。

2.设备价指投标报价表所述的总计价格，包括设备制造（采购）、包装、运输、安装、调试完成、培训及售后服务等全部费用之和。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                                            日期：      年       月    日

投标分项报价表
项目名称：                        

项目编号：                           

                                                                        单位：元（人民币）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号 
	制造商
	原产地
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：


注：

1.以上报价含生产制作、包装、运输、保险、安装调试、利润、税金、专利技术、培训、技术支持等一切费用。

2.如果以单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.投标人按采购需求中的内容逐项列示。

4.总报价不得超过相应预算，否则在初审中按无效处理。
投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                                            日期：      年       月      日

纳入节能产品政府采购品目清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购品目清单的投标产品的证明材料

	序号
	产品名称
	是否纳入节能产品政府采购品目清单的投标产品
	金额（元）
	是否环境标志产品政府采购品目清单的投标产品
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	元
	
	元


（若投标人提供的货物未含有节能产品或环境标志产品无需填写下表）
后附在有效期内的认证证书及相关材料

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）            

日期：      年       月      日

四、商务条款偏离表
	序号
	招标文件规定的商务条款
	投标文件对应的商务条款
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
商务条款应根据招标文件第五章“采购需求”中的商务要求，逐条如实填写“正偏离”“无偏离”，不接受负偏离。

表格可自行增加。
投标人：                              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年     月     日

五、技术参数偏离表

	序号
	招标文件内容要求
	投标响应内容
	偏离情况
	在文件中页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.技术参数应根据招标文件第五章“采购需求”中的技术参数要求，逐条如实填写“正偏离”“负偏离”“无偏离”。

2.注：带“★”号的重要技术参数必须提供相关要求的技术支持资料，投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料，或提供的的技术资料与采购文件要求不一致的，评审委员会均有权不予认可，视为未响应，做投标无效处理。如有虚假应标行为，其结果由投标人自行负责。

采购需求中对技术支持资料有要求的以采购需求中要求的为准，没有要求的，技术支持资料须提供满足该项要求的检测报告或技术白皮书加盖公章。如证明材料与应答不符，以证明材料为准，不满足上述要求，视为该条技术条款未响应。

3.表格可自行增加。

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年     月     日

六、资格审查资料

（一）投标人情况表
	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	

	
	注册资金
	万元
	

	
	总资产
	万元
	

	
	固定资产
	万元
	

	
	占地面积
	平方米
	

	三、近年财务指标
	年份

指标
	2024年

	
	营业收入(万元)
	

	
	实现利润(万元)
	

	
	主要产品
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	


注：1.如填写不真实，将导致废标；

2.后附营业执照副本、基本户的银行开户许可证或基本存款账户信息、资格证书等复印件加盖公章。
（二）近年财务状况
（三）信誉要求

（四）拟投入项目管理团队一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
（若有）
	证书编号
（若有）
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如果表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，后附相关人员证书复印件（若有）。
配置清单

（格式自拟）
（六）其他承诺书
（七）投标产品相关证明
七、技术部分内容
投标人根据本招标项目第三章评标办法技术评分评审要求，编制符合本项目的技术文件。
技术标文件(暗标)未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题、图、表内文字及正文部分所用文字均采用四号宋体字；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求:页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
八、其他资料

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业） 行业；制造商为  （企业名称），从业人员        人，营业收  入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称），从业人员      人，营业收入  为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：1.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
需按照采购清单逐项列出上述内容

监狱企业提供

（不属于监狱企业的无需填写）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为   (请填写：符合、不符合)条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加的            单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包含使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
     投标人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日 期：   年    月    日
（四）招标文件要求的或投标人认为需提供的其他资料
