莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-

设备采购

公开招标文件

（项目编号：XJZY(CG)2026-01 号）

采 购 人： 莎车县商务和工业信息化局

联 系 人：            庞燕

联系电话：        18909988325

采购机构： 新疆展毓工程咨询有限公司

联 系 人：           张璞

联系电话：         18097531095

发出日期：2026 年05月

目录

第 1 章投标人须知 	6

一 总则 	6

1.采购人、采购代理机构及投标人 	 6

2.资金来源 	 7

3.投标费用 	 7

4.适用法律 	 7

二 招标文件 	8

5.招标文件构成 	 8

6.招标文件的澄清与修改 	 8

7.投标截止时间的顺延 	 8

三 投标文件的编制 	 9

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 	 9

9.投标文件构成 	 9

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件 	9

11.投标报价 	 10

12.投标保证金 	 10

13.投标有效期 	 11

14.投标文件的签署及规定 	 11

四 投标文件的递交 	 12

15.投标文件的密封和标记 	 12

16.投标截止 	 12

17.投标文件的接收、修改与撤回 	 12

五 开标及评标 	 13

18.开标 	 13

19.资格审查及组建评标委员会 	 13

20.投标文件的符合性审查与澄清 	 15

21.投标偏离 	 16

22.投标无效 	 16

24.废标 	 18

25.保密原则 	 18

六 确定中标 	 18

26.中标候选人的确定原则及标准 	 18

27.确定中标候选人和中标人 	 18

28.采购任务取消 	 18

29.中标通知书和招标结果通知书 	 18

30.签订合同 	 19

31.履约保证金 	 19

32.中标服务费 	 19

33.政府采购信用担保 	 19

34.廉洁自律规定 	 20

35.人员回避 	 20

36.质疑与接收 	 20

附件 1：履约保证金保函（格式） 	 25

附件 2：履约担保函格式 	 26

（采用政府采购信用担保形式时使用） 	 26

第 2 章 投标文件格式 	 28

第一部分开标一览表及资格证明文件 	 28

1   投标书（投标文件格式四） 	 34

2、投标分项报价表（投标文件格式五） 	 36

3、货物说明一览表（投标文件格式六） 	 37

4、技术规格偏离表（投标文件格式七） 	 38

5、商务条款偏离表（投标文件格式八） 	 39

6、中小企业声明函（投标文件格式九） 	 40

第 3 章 投标邀请 	45

第 4 章 投标人须知资料表 	 48

资格审查表 	54

第 5 章 货物需求一览表及技术规格 	 55

第 6 章评标方法和标准 	 66

第 7 章政府采购合同 	 75

第一节 政府采购合同协议书 	 77

第二节 政府采购合同通用条款 	 82

第三节 政府采购合同专用条款 	 89

莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-

设备采购

公开招标文件

（项目编号：XJZY(CG)2026-01号）

第一册

# 第1章投标人须知

## 一总则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3    投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合

同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1    本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分为三册共 7 章，内容如下：

第一册

第 1 章投标人须知

第 2 章投标文件格式第二册

第 3 章投标邀请

第 4 章投标人须知资料表

第 5 章货物需求一览表及技术规格

第 6 章评标方法和标准第三册

第 7 章政府采购合同格式

5.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性投标，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三 投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求一览表及技术规格 ”所列的所有服务内容进行投标，如仅投标分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第 5 章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件 ”和“商务及技术文件 ”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不投标招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1 设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3   供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当

于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1   所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3   投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4   投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5   每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1   投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2   投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第 31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3   政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4   投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将

被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至

实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6   投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1   投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1  投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交(加密上传)电子投标文件。

14.2   所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件 ”或“第二部分商务及技术文件 ”字样。电子版投标文件必须通过 CA 数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

### 16.投标截止

16.1   投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3   在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4   采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五 开标及评标

### 18.开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2   投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为 30 分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、供应商法人投标的提供法人身份证明，被授权人投标的提供法人授权委托书和身份证明；

3、提供 2024 年度完整的财务审计报告；新成立未满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

4、依法缴纳近三个月内任意一个月社会保险证明；

5、依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明；

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通

知》 (财库(2016)125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如被列入“信用中国 ”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)、 ”国家企业信用信息公示系统 ”列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的，将被认定为投标无效。 (须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至响应截止时间止);

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;

8、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近三个月任意一个月的完税证明 ”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。财务审计报告逐页加盖本单位财务章。请各投标人注意！

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后 1 小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 ，或在“ 信用中 国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员

会，负责本项目评标工作。由省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取的专家及采购人代表共 7 人组成。

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出投标。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确

定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4 条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上投标了招标文件的要求。实质上投标的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上投标的投标。

评标委员会决定投标的投标性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6 章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性投标的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六 确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上投标招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6 章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6 章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1   在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公

告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2   中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1   中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，

可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人

自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；

对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称) (以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称) (以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

( 出具保函的银行名称) (以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

## 公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同

履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

# 第2章 投标文件格式

## 第一部分开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.供应商法人投标的提供法人身份证明，被授权人投标的提供法人授权委托书和身份证明；

4.提供 2024 年度完整的财务审计报告；新成立未满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

5.依法缴纳近三个月内任意一个月社会保险证明；

6.依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明；

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库(2016)125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如被列入“信用中国 ”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)、”国家企业信用信息公示系统 ”列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的，将被认定为投标无效。(须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至响应截止时间止);

8.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;

9.在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

10.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

11.缴纳投标保证金有效凭证；

12.投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。

1、开标一览表（投标文件格式一）开标一览表

项目名称：                 招标编号：                  分包号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；说明：

1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

3、供应商法人投标的提供法人身份证明，被授权人投标的提供法人授权委托书和身份证明；

### 3.1 法定代表人身份证明（投标文件格式二）

同志，现任我单位        职务，为法定代表人，就（项目（工程）名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。特此证明。

法定代表人身份证反面

附：法定代表人身份证正反面（正面为国徽面）

法定代表人身份证正面

投标人（盖单位章）：	 法定代表人(签字或签章)：	 详细通讯地址：	 邮 政 编 码 ：

传        真 ：

电         话 ：

3.2 法定代表人（或企业负责人）授权委托书(投标文件格式三)

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）  的 （供应商）  的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目（工程）名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法定代表人身份证正面

授权委托人身份证正面

附：法定代表人身份证正反面及授权委托人身份证正反面（正面为国徽面）

法定代表人身份证反面

授权委托人身份证反面

投标人（盖单位章）：                                       法定代表人(签字或签章)：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真 ：

电         话 ：

### 4、提供2024年度完整的财务审计报告；（报告中须包括但不限于：资产负

债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注及财务审计公司营业执照和会计师证件）；新成立未满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

说明：

1、提供会计师事务所出具的财务审计报告书扫描件逐页加盖本单位财务章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的扫描件并盖单位财务章。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5、依法缴纳近三个月内任意一个月社会保险证明；

说明：复印件上应加盖本单位章。

6、依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明；

说明 ：1）“投标企业提供税务部门出具的近三个月任意一个月的完税证明；”:

①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国 家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通

知》 (财库(2016)125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如被列入“信用中国 ”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)、 ”国家企业信用信息公示系统 ”列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的，将被认定为投标无效。 (须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至响应截止时间止);

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书;

说明：承诺书应加盖本单位公章。

9、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

说明：承诺书应加盖本单位公章。

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；

说明：承诺书应加盖本单位公章。

### 11、缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章；

本项目无需换取保证金收据。

12、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式四）

2、投标分项报价表（投标文件格式五）

3、货物说明一览表（投标文件格式六）

4、技术规格偏离表（投标文件格式七）

5、商务条款偏离表（投标文件格式八）

6、《中小企业声明函》（投标文件格式九）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件

9、关于符合本国产品标准的声明函

## 1   投标书（投标文件格式四）

致：新疆展毓工程咨询有限公司

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档   份，并以     形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为（用文字和数字表示）， 占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第 1 条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：

电话：电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日       期 ：

## 2、投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:                      招标编号:                         包号:      报价单位：人民币元

| 序 号 | 标的名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 制造商名称 | 制造商规模 | 投标人规模 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.投标人须提供单价、合价，品牌、型号、规格，根据所投产品如实填写。

2.投标总报价不得超过项目采购预算，如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)内容为准

5.因政采云合同录入须填写财政报表数据，因此各投标人须如实填写每一个货物制造商规模(小微型企业、中型企业、大型企业)和投标人规模(小微型企业、中型企业、大型企业)。

6.备注(产品属性分四类:①环保;②节能，节水;③节能，节水，环保;④非节能节水环保)

7.投标人须保证各分项报价的合理性，不得采用严重偏离工程清单价或可能影响合同履行的不平衛报价策略

## 3、货物说明一览表（投标文件格式六）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                       招标编号:            包号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

## 5、商务条款偏离表（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:            包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

## 6、中小企业声明函（投标文件格式九）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

说明:1、投标人须据实填写本项目主要设备制造商从业人员、营业收入、资产总额、企业类型(参考中小微企业划型标准)，由于投标人填写错误可视为声明无效、不享受相关政府采购优惠政策等。2、对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因投标人提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，投标人须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的投标人， 自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

附：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、 林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y ＜20000 | 50≤Y＜ 500 | Y＜ 50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜ 1000 | 20≤X ＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y < 40000 | 300≤Y < 2000 | Y＜ 300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y < 80000 | 300≤Y < 6000 | Y＜ 300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z < 80000 | 300≤Z < 5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X ＜200 | 5≤X＜20 | X＜ 5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y < 40000 | 1000≤Y < 5000 | Y < 1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X ＜300 | 10≤X＜50 | X＜ 10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y ＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜ 100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜ 1000 | 20≤X ＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y < 30000 | 200≤Y < 3000 | Y＜ 200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X ＜200 | 20≤X＜ 100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y < 30000 | 100≤Y < 1000 | Y＜ 100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜ 1000 | 20≤X ＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y < 30000 | 100≤Y < 2000 | Y＜ 100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y < 10000 | 100≤Y < 2000 | Y＜ 100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y < | 100≤Y < | Y＜ 100 |

|  |  |  | 10000 | 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y < 100000 | 100≤Y < 1000 | Y＜ 100 |
| 软 件 和 信 息技 术 服 务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y < 10000 | 50≤Y＜ 1000 | Y＜ 50 |
| 房 地 产 开 发经 营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y < 200000 | 100≤X < 1000 | X＜ 100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z < 10000 | 2000≤Y < 5000 | Y < 2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜ 1000 | 100≤X＜300 | X＜ 100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y < 1000 | Y＜ 500 |
| 租 赁 和 商 务服 务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z < 120000 | 100≤Z < 8000 | Y＜ 100 |
| 其 他 未 列 明行 业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜ 100 | X＜ 10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联  企业[2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。本响应文件所称中小企业 ，是指在中华人民共和国境内依法设立 ，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本响应文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项 目 中 ，货物由中小企业制造 ，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标 ，不对其中涉及 的工程承建商和服务 的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项 目 中 ，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员 ，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求 。在货物采购项 目 中 ，供

应商提供的货物既有中小企业制造货物 ，也有大型企业制造货物的 ，不享受本响应文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的 ，联合体视同中小企业 。其中 ，联合体各方均为小微企业的 ，联合体视同小微企业 。依据本响应文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的 ，小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型企业不得将合同分包给大型企业。

7、 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件

9、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：	年	月	日

- 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-

设备采购

公开招标文件

（项目编号：XJZY(CG)2026-01 号）

第二册

# 第3章 投标邀请

莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-设备采购

招标公告

项目概况 莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-设备采购的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于 2026年6月2 日 11 时 00 分（北京时间）前上传 投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJZY(CG)2026-01 号

2.项目名称：莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：16900000.00 元

5.最高限价：16900000.00 元

6.采购需求：采购织布厂设备一批。（详见技术参数）。

7.供货期：合同签订后并收到采购人书面通知后的45个日历日内（含场地安装改造时间）完成安装、调试、验收。

二、投标供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购

3、本项目的特定资格要求：

三、获取采购文件

获取时间：2026 年 4月11 日至 2026年5月15 日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年6月 2 日 11 时 00 分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2026年6月 2日 11 时 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话

15001465669）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在

开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

## 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygo

v.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/h elp，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10% ~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，

评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：莎车县商务和工业信息化局

地    址：莎车县

联 系 人：庞燕

联 系 电 话：18909988325

采购机构： 新疆展毓工程咨询有限公司

采购机构地址：新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡18村（西泓世嘉小区二期商住楼）1幢12层1201

联 系 人：  张璞

# 联 系 电 话： 18097531095

# 第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，投标人须知资料表与招标文件正文不一致的，以投标人须知资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县商务和工业信息化局 电 话：庞燕 18909988325 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆展毓工程咨询有限公司 地址：新疆喀什地区喀什市多来提巴格乡18村（西泓世嘉小区二期商住楼）1幢12层1201 业务联系人：张璞 电话：18097531095 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2、供应商法人投标的提供法人身份证明，被授权人投标的提供法人授权委托书和身份证明； 3、提供 2024 年度完整的财务审计报告；新成立未满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； 4、依法缴纳近三个月内任意一个月社会保险证明； 5、依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明； 6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库(2016)125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如被列入“信用中国 ”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)、”国家企业信用信息公示系统 ”列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的，将被认定为投标无效。(须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至响应截止时间止); 7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书; 8、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明；本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近三个月任意一个月的完税证明 ”： ①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“ 国家税务总局电子税务局 （12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种 ”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ |

| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） 行业类型：工业 本项 目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔 2022〕19 号，《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔 2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔 2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| --- | --- |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 本项目最高限价：16900000.00 元（壹仟陆佰玖拾万元整）投标单位报价高于包段最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 8.1 | 本项目不分标段。 |
| 12 | 投标保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：200000.00 元（大写：贰拾万元整）。保证金收款人：新疆展毓工程咨询有限公司 开 户 行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放南路支行 账 号：860020212010110140475 联 系 人：张璞 联系电话：18097531095 1、电汇时请在汇款备注栏注明项目名称、包号及编号（项目名称可简写），并注明是投标保证金。2、投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，否则由此产生的一切后果由投标人承担。3、投标人凭银行打款回单作为保证金缴纳成功的依据。缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。（保证金缴纳凭证或保函凭证复印件，须加盖单位财务章及公章放入投标文件中，否则按无效投标处理。）4、投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标人在投标文件中须对：“供应商须知，总则12.2供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：5种情形进行响应性承诺，将其作为附件放在投标文件“投标保证金有效凭证 ”后；5、本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因供应商自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。6、保函中必须明确：保函有效期满足响应有效期、保函承兑地点为项目所在地区、保函承兑时效必须等于或大于响应有效期，否则视为无效保函。 （一）供应商需附本单位的基本账户信息； （二）供应商需附保函手续费汇款凭证（汇款凭证需备注项目名称）。 |

|  | 6、中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 7、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 |
| --- | --- |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承 担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统 。 客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看， 如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https:// edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号： 政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文 件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） |

|  | 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件 ”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件 ”与“商务及技术文件 ”两部分。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以 PDF 格式上传至政采云开评标平台。 10.解密时长为 30 分钟。 11.投标人须提供备份的投标文件，后缀为.bfbs。 12.无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。 |
| --- | --- |
| 16.1 | 投标截止时间：2026 年6 月 2 日 11 时 00 分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2026年 6月2 日 11 时 00 分（北京时间）开 标地点：政采云平台 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 20.5 | 核心产品：加弹机（高速合股机）加氨纶一体 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：签订合同金额的 5%（不得超过政府采购合同金额的 10%）。 履约保证金形式：☑保函 ☑ 电汇。 提交履约保证金的时间：签订合同前办理完成。 履约保证金收款人：莎车县商务和工业信息化局 |
| 32 | 代理服务费：将按照所列收费标准进行收取（不可差额累计） 支付形式：对公转账 支付时间：领取中标(成交)通知书时由中标(成交) 方一次性支付 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否） |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构： 信用担保专业的担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 联系人：王升 联系电话：18699899296 地址：莎车县新城路 16 号 邮箱：245462334@qq.com 注：“ 以上担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构由投标单位自己决定， 不论选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标。 注：根据新财购〔2023〕25 号《关于在政府采购活动中进一步推动开展信用担保工作的 通知》相关要求，结合采购单位实际情况，该项目鼓励所有投标商使用电子保函的方式缴 纳投标保证金。 |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6610527 2597000 |
| 35 | 中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》第二章 第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；联系方式：采购人：18909988325 代理机构：18097531095中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》第二章 第十七条质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉；联系方式：莎车县财政局采购办、0998-8512578 |
| 36 | 联系部门：新疆展毓工程咨询有限公司 联系电话：18097531095 |
| 低于成本价 不正当竞争 预防措施 | 1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2. 投标人书面说明应当签字确认并且加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认;投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认;投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 特别说明： |  |
| 注： 1、除法律、法规和规章规定外，竞争性招标文件中用“拒绝 ”、“不接受 ”、 “无效 ”、“不得 ”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、如招标文件中内容与投标人须知前附表中内容不一致时，以投标人须知前附表中的内容为准。投标单位需响应本招标文件“投标人须知 ”及合同文本中规定的各项条款，合同文本要求提供承诺书的，须将该承诺书放入投标文件中（招标文件中未给格式的其格式自拟），否则按废标处理。 3、“第 5 章 货物需求一览表及技术规格 ”中标记“★ ”的参数为核心参数，不允许出现负偏离。 4、投标单位中标后需纸质版投标文件送至招标代理公司，1 份正本，3 份副本， 2 份电子版（PDF 版）。 5、在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的（投标单位须对投标文件内容的进行真实性承诺），或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案； 6、除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 7、由国家认监委发布的《强制性产品认证目录描述与界定表》（2023 年修订）内的产品，供应商必须提供具有 CCC 认证证书的产品，否则为无效投标。 |  |

# 资格审查表

| 序 号 | 审核项目 | 投 标人 1 |  | 投标人 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； |  |  |  |  |
| 2 | 供应商法人投标的提供法人身份证明，被授权人投标的提供法人授权委托书和身份证明； |  |  |  |  |
| 3 | 提供 2024 年度完整的财务审计报告；新成立未满一年的公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； |  |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳近三个月内任意一个月社会保险证明； |  |  |  |  |
| 5 | 依法缴纳近三个月内任意一个月税收证明； |  |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库(2016)125 号)的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如被列入“信用中国 ”网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询)、“ 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)、 ”国家企业信用信息公示系统 ”列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的，将被认定为投标无效。(须提供本条款明确的网站查询截屏或导出的证明性材料，并加盖公章，查询时间为公告发布之日起至响应截止时间止); |  |  |  |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书; |  |  |  |  |
| 8 | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； |  |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》书面声明； |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

# 第5章  货物需求一览表及技术规格

| 1 | 污水处理系统 | 1 | 套 | 一、1、日处理 1000m³/d 纺织印染废水处理设施 处理规模：≥1000 m³/d（≥41.67 m³/h） 运行方式：24h 连续运行 废水类型：纺织印染废水（含退浆、煮练、染色、印花、皂洗废水） 执行标准：DB65/ 4293-2020《印染废水排放标准（试行）》直接排放限值 工艺路线： 格栅 → 调节池 → 混凝气浮 → 水解酸化 → A²/O 生化 → 二沉池 → 臭氧催化氧化 → BAF 滤池 → 消毒 → 达标排放 二、设计进出水水质指标 1. 设计进水水质：pH：6.0～9.0 CODcr：≤1000 mg/L BOD₅：≤350 mg/L SS：≤400 mg/L 色度：≤400 倍 氨氮：≤40 mg/L 总氮：≤50 mg/L 总磷：≤5.0 mg/L 全盐量：≤8000 mg/L 2. 设计出水水质（DB65/4293-2020 直接排放）：pH：6.0～9.0 CODcr：≤50 mg/L BOD₅：≤10 mg/L SS：≤10 mg/L 色度：≤30 倍 氨氮：≤5 mg/L 总氮：≤15 mg/L 总磷：≤0.5 mg/L 全盐量：≤4800 mg/L 硫化物、苯胺、AOX、六价铬、总锑等符合标准限值 三、主要构筑物及工艺参数 1. 格栅及进水渠道 格栅类型：回转式机械格栅 栅隙：≥5 mm 处理水量：≥41.67 m³/h 安装角度：≥75° 电机功率：≥0.75 kW 数量：1 台 2. 调节池 有效容积：≥500 m³ ，水力停留时间 HRT：≥12 h 潜水搅拌器：≥3.0 kW，2 台 ▲3. 混凝气浮装置 处理能力：≥50 m³/h ，溶气水回流比：25%～30% ，刮渣机功率：≥0.75 kW 溶气泵：≥5.5 kW ▲4. 水解酸化池 有效容积：≥300 m³ HRT：≥7 h 潜水搅拌器：≥2.2 kW，2 台 5. A²/O 生化池 （1）厌氧池 有效容积：≥120 m³ HRT：≥2.8 h 搅拌器：≥1.5 kW，1 台 （2）缺氧池 有效容积：≥250 m³ HRT：≥6 h 搅拌器：≥2.2 kW，2 台 （3）好氧池 有效容积：≥700 m³ HRT：≥16 h MLSS：3500～4500 mg/L DO：2.0～3.0 mg/L 污泥龄 SRT：15～25 d 污泥回流比：50%～100% 硝化液回流比：150%～200% ▲6. 二沉池 型式：辐流式 直径：≥Φ12 m 表面负荷：≥0.7 m³/(m²·h) 中心传动刮泥机：≥0.75 kW，1 台 ▲7. 臭氧催化氧化塔 臭氧产量：≤1500 g/h ，臭氧浓度：80～120 mg/L ， 氧化塔尺寸：Φ3.2 m×H7.0 m ，接触时间：≥45 min ▲8. 曝气生物滤池（BAF） 滤料：火山岩滤料 滤速：1.5～2.0 m/h 反洗方式：气水联合反洗 反洗风机：≥7.5 kW 反洗水泵：≥7.5 kW 9. 消毒池 有效容积：≥50 m³ 消毒方式：次氯酸钠消毒 接触时间：≥30 min ▲10. 污泥处理系统 污泥浓缩池：≥80 m³ 板框压滤机：过滤面积≥ 100 ㎡ 污泥螺杆泵：≥4.0 kW ，50口径 泥饼含水率：≤60% 11. 加药系统：PAC 加药装置：1.1 kW 搅拌机，PAM 加药装置：1.1 kW 搅拌；消泡剂、酸碱调节装置各 1 套 12. 风机与泵类 ▲罗茨鼓风机：Q=12 m³/min，P=68.6 kPa，N=22 kW，2 台。 污泥回流泵：≥30 m³/h，≥2.2 kW，2 台 ；硝化液回流泵：≥50 m³/h，≥2.2 kW，2 台；提升泵、反洗泵等按系统配置。 13. 电气与自控 PLC 控制柜： 在线仪表：pH、DO、ORP、电磁流量计、液位计、COD 在线监测 总装机容量：≥ 95 kW 运行功率：约 60 kW 四、测试环境条件 环境温度：-10℃ ～ +45℃ 相对湿度：≤90%（无凝露） 供电条件：AC 380V±10%，50Hz，三相五线制 进水水质：在设计进水水质范围内 运行模式：24 小时连续稳定运行 测试期间：不得随意停机、调整工艺参数 五、测试方法 测试周期：连续正常运行 7 天（168 小时） 采样频次：每 2 小时采样 1 次，24 小时混合样送检 取样点位：进水格栅前、消毒池出水口 检测方法： pH：玻璃电极法 GB/T 6920 CODcr：重铬酸盐法 HJ 828 BOD₅：稀释与接种法 HJ 505 SS：重量法 GB/T 11901 色度：稀释倍数法 GB/T 11903 氨氮：纳氏试剂分光光度法 HJ 535 总氮：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636 总磷：钼酸铵分光光度法 GB/T 11893 含盐量：重量法 六、判定标准（验收合格标准） 连续 7 天采样检测，所有出水指标全部满足 DB65/4293-2020 直接排放限值。 系统连续 168 小时运行，无故障、无异常停机、无安全隐患。 设备运行平稳，电机温度正常，噪音≤80dB(A)。 污泥脱水效果良好，泥饼含水率≤60%。 自控系统运行正常，数据采集、连锁保护、自动加药、液位控制功能齐全可靠。 满足以上全部条件，判定为验收合格；任一指标不达标，视为不合格。 注：本系统为喷水织机制造产生废水专用处理系统。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A1验布机 | 2 | 台 | 适用：氨纶包纱/弹力布/化纤布 高标准验布卷布 一、设备基本信息设备名称：2.3米幅宽高速无张力AI验布机有效幅宽：2300 mm，验布速度：0–80 m/min，计米精度：≤±0.3%，对边方式：伺服电动对边，对边精度±0.1 mm，最大卷径：φ500 mm控制方式：PLC + 10.1寸触摸屏 + 变频调速，电机功率：3.0 kW，电源：380V 3P 50Hz。 二、顶配标准配置，主机结构，加厚方管机架+静电喷塑，防锈耐用，不锈钢高精度过布辊，不刮丝、不粘纱，无张力控制系统。双张力补偿辊+伺服恒张力，无张力放布/回卷，适合氨纶、弹力布。伺服电动纠偏系统高速伺服对边，响应快、不跑偏，布边整齐，卷装成型好，照明系统，上下双组LED可调光无影灯，亮度均匀，疵点易识别，智能控制，工业触摸屏≥10寸，电子计米、定长自停、正反转回卷，故障自诊断、产量统计，AI智能视觉检测系统，2000万像素线扫相机，AI疵点自动识别、标记、记录，自动生成质检报表，支持MES对接，辅助功能，自动吹边装置，紧急停止、安全防护罩，低噪音设计≤70dB(A)。 |
| 3 | 打卷机 | 2 | 台 | 一、适用幅宽：2300mm（230cm），兼容210/190cm，卷布直径：最大φ800mm，卷取方式：电子伺服+变频同步，卷取速度：0–120m/min，控制方式：7寸触摸屏，定长/定径双模式自动停机，自动功能：全自动换卷、自动切布、自动对边、自动计米。 ▲二、机械与电气参数，主电机：3.0kW 变频电机（380V 50Hz），对边电机：0.75kW 伺服/步进，光电自动纠偏，卷布辊：φ152mm 气涨轴/机械涨轴，张力控制：闭环电子张力，0–500N可调，安装要求：地面水平≤0.5mm/m，电源三相五线。 三、结构与配置，机架：厚钢板焊接+喷塑，高刚性防振，导布系统：不锈钢展布辊+弧形除皱辊，切布装置：气动热切/冷切（可选），安全装置：急停、防卷布跑偏、过载保护，选配：计米打印、布卷标签、远程监控、大卷输送台四、适配与优势。 适配：230cm重磅喷水织机（涤纶/锦纶长丝），优势：同步精度高、布面平整无皱、大卷装省人工。适用：塔夫绸、牛津布、箱包布、工业用布等。 |
| 4 | 分条整经机 | 2 | 台 | 一、主要技术参数 1、设备型号230cm高速智能分条整经机 。2、有效工作幅宽2300mm。3、整经线速度0～600m/min（变频无级调速）。4、倒轴线速度0～120m/min（变频无级调速）。5、大滚筒直径Φ1026mm，周长3140mm 6、大滚筒锥度1:8。▲ 7、织轴最大盘片直径≤800mm。8、单条宽度设定范围0.1～999.9mm。9、条宽定位精度≤±0.01mm。10、导条横移驱动伺服电机驱动。11、导条位移精度0.001mm。12、适用纱线品种棉纱、涤棉、化纤长丝、工业丝、涤纶、锦纶等。13、计长精度≤±0.1%。 14、总装机容量≥40KVA。▲15、工作电源三相380V±10% 50Hz16 二、机械配置清单 1.主机结构部分 ①整体厚壁钢板焊接机架，去应力时效处理，高强度不变形，②高精度磨削大滚筒，表面硬质阳极氧化处理，耐磨不粘纱，③整体式墙板结构，刚性好、运行稳定，④不锈钢高精度导纱辊、托纱辊，⑤高精度伸缩筘、定幅筘总成，⑥断经自停装置、满轴自停装置，⑦气动加压、气动安全制动系统 2.传动与动力系统 ①整经主电机：11KW变频调速电机，②倒轴主电机：15KW变频调速电机，▲ ③导条横移伺服电机：1.5KW，④变频器及伺服驱动器，⑤同步齿形带传动，传动精确、低噪音、免维护 3.张力与卷绕系统 ①分段式气动张力控制装置，张力连续可调，②恒线速、恒张力闭环控制系统，③液压/气动上轴、落轴机构，④均匀卷绕成型控制系统，经轴密度均匀，⑤纱线张力补偿机构，适应不同品种纱线 4.电气控制系统 ①PLC可编程控制器，②10英寸工业彩色触摸屏，全中文操作界面，③自动计长、计匹、定条、定位停车，④断纱、过载、超温、急停多重安全保护，⑤多组工艺参数存储、配方调用功能，⑥故障自诊断及声光报警功能。 |
| 5 | 喷水织机配套盘轴重磅 | 500 | 套 | 一、基础规格（行业标准+重磅机型通用），公称筘幅：有效幅宽约 2200–2250mm，盘片直径（重磅标配）：800-1000mm，轴径/筒管直径：178mm（φ178），盘片材质：ZL105高强度铝合金。 二、重磅适配关键参数幅宽可调范围：-600～0mm，最大卷装容量：约 1200–1500kg，经轴张力范围：5000–15000N，安装精度：，轴芯径向跳动：＜0.8mm/1000mm，盘片对轴芯跳动：＜0.5mm，适配纱线：50–420dtex（重磅常用150–420dtex涤纶/锦纶/工业丝），纬密范围：4–100根/cm（重磅高密度可达80–100根/cm），三、重磅机型配套（2300幅宽），打纬机构：双侧刚性四连杆/六连杆，送经系统：电子送经+双辊加压，卷布直径：520mm，装机功率：3.7–5.4kW，最高转速：700–900rpm。 |
| 6 | 喷水织机配套龙头 | 200 | 套 | ★1、结构形式：复动式全清晰梭口电子多臂装置响应：采用复动式全清晰梭口结构 ★2、安装方式：上置式安装响应：上置式结构，与230喷水织机完美匹配 3、综框联配数：≥16页 ★4、刀片节距：节距严格执行12mm 5、最高适配转速：≥750 r/min，可稳定运行 6、织造转速：600～720 r/min ▲7、开口量：50～90mm 无级可调 ▲8、综平角度：340°～360° 电子可编程设定 9、最大纹板循环纬数：≥12800纬 ★10、驱动方式：电子电磁铁独立控制 11、花型输入：USB/网口下载，无机械纹板 ★12、通讯功能：与织机主控系统联动通讯 13、润滑系统：强制压力循环润滑+精密过滤 14、箱体材质：高强度铸铁，防水密封结构 15、适应织物：涤纶长丝、工业丝、高密厚重织物 16、连续运行：支持24小时连续稳定工作响应：可满足24小时连续重载运行 17、保护功能：错花报警、电磁铁故障检测、过载保护 18、运行要求：开口清晰，无乱综、无错花、低噪音 ★19、电子多臂龙头，配套230cm重磅喷水织机，提供230型重磅喷水织机专用电子多臂龙头 |
| 7 | 喷水织机配套综丝、综框 | 600 | 套 | 一、材质：304/316不锈钢、高碳钢镀镍、工程塑胶综眼 ★1、规格（2300幅宽 重磅标配），综丝长度（综耳内侧距）：330mm（330#）（重磅/高密首选；常规280mm），综丝厚度：0.30–0.35mm（重磅加厚，抗变形），综丝宽度：5.5–6.0mm，综眼尺寸（重磅）：6.5×1.8mm / 8.0×2.4mm（适配150–420dtex工业丝），综耳间距：328mm（标准）（330#综丝） 2、表面处理：镜面抛光+镀镍/钝化（防锈、低摩擦），适配纱线：50–420dtex 涤纶/锦纶/工业长丝（重磅），重磅优选型号，塑胶综眼330#：耐磨、轻量、降断头，不锈钢330#：高强度、长寿命，高刚性、抗疲劳， ▲3、2300幅宽喷水织机 综框（重磅配套），基础规格（与2300筘幅匹配），公称幅宽：2300mm（有效幅宽2200–2250mm），综框总宽：2450–2500mm（含安装余量），横梁高度：120mm（标准）/140mm（重磅加强），综框材质：高强度铝合金（6061-T6）+ 钢制连接件，综框片数：平开口：4–8片，凸轮开口：8–12片，多臂开口：16片，综框间距：14mm（标准）/16mm（重磅），重磅综框关键参数，最大承重：≥120kg/片（适配高密/大张力），综丝杆直径：φ8–10mm（钢制镀铬），综丝夹片：不锈钢/尼龙，间距12.7mm 4、安装接口：标准（凸轮/多臂通用），精度要求：横梁直线度：≤0.5mm/m，综丝杆平行度：≤0.3mm/m，综框对角误差：≤1.0mm，开口配套（重磅），开口量：50–110mm（重磅常用60–80mm） ▲5、综框升降动程：80–120mm，开口角度：23–26°（减少经纱摩擦） |
| 8 | ★加弹机（高速合股机）加氨纶一体 | 5 | 台 | ★一、整机基本参数 ★1、锭数： 288 锭/12 节，机械传动功率：80. 5KW，加热功率：84KW。 2、最高机械速度：700m/min ( Ⅱ罗拉线速度）。★3、假捻器：862 型叠盘式摩擦假捻器4、第一热箱：联苯气相加热（长度为 1. 7m）5、第二热箱：联苯气相加热（长度为 0.98m）6、摩擦辊直径：Φ100mm7、罗拉直径Φ80mm。8、冷轨长度：770mm（带下热箱一体机用） 、860mm.★9：锭距110mm。★10：节距：1440mm 11、加工纤度范围（dtex）：22~330dtex 12、卷装尺寸：Φ250×250mm（双锥形筒子，锥边 75°) 13、卷装标准重量：5.0Kg 14、原丝最大尺寸：Φ435×120mm ★15、外形尺寸（长×宽×高）：21060 × 7480 × 3050（mm） 、288 锭/12 节。16、保温结构：全封闭节能型，热损失降低≥20%。 17. 氨纶包覆与合股系统 氨纶喂入：独立伺服电机驱动，同步跟随主速度，氨纶张力：分段可调，张力波动≤±3%。网络喷嘴：节能型低耗喷嘴，气耗降低≥20% ，网络度：10～80 个/m 可调，误差≤±5%。 工艺模式：空包、包覆、合股一步法成型 ，无露氨纶、无跳丝、无松紧丝。 18. 卷绕成型系统 卷绕头：电子横动，摩擦传动 ，防叠：数字式防叠程序。 成型角：3.2°～5.0°连续可调 ，卷装外观：无凸肚、无塌边、无叠丝、无硬边。单锭断纱自停、满筒自停。 ▲19. 气动与润滑 工作气压：0.55～0.70 MPa 单锭气耗：≤0.08 Nm³/min ，润滑系统：整机集中自动润滑，定时定量，密封结构：防油雾、防飞花缠绕设计。 20. 电气与智能控制 控制系统：PLC + 10.1 英寸工业触摸屏 驱动：伺服电机 + 高效节能变频器。 二、测试环境、测试方法、判定标准 （一）测试环境 环境温度：18℃ ～ 32℃ ，相对湿度：50%RH ～ 80%RH。 供电条件：AC 380V±10%，50Hz，三相五线制，电压稳定无谐波干扰。 气源条件：干燥、洁净压缩空气，压力稳定在 0.60～0.65MPa。 原料条件：标准涤纶 POY / 锦纶 POY + 40D 氨纶，无油污、无疵点。 设备状态：整机安装调试完成，预热稳定运行 ≥8 小时，无异常报警。 （二）测试方法 1. 运行速度与产能测试 设定工艺速度：850 m/min，测试时长：连续运行 24 小时，记录：实际线速度、总产量、运行时间、停机次数 ，仪表：经校验的转速表、计长仪、电能表。 2. 断丝率测试 统计周期：连续运行 72 小时统计全机总断丝次数，折算断丝率：断丝率 = 总断丝次数 /（总锭数 × 运行长度 km）。 3. 张力均匀性测试 测试点：每节随机抽取 6 锭 ，仪器：在线张力仪 ， 频率：每 2 小时测试 1 次，连续测试 12 组 计算：锭间张力 CV 值（变异系数）。 4. 氨纶包覆与网络度测试 取样：每 4 小时取样 1 次，检测项目：网络度、氨纶包覆均匀性、有无露丝 ，对比设定值与实测值，计算偏差。 5. 卷装成型测试 目测：端面平整、无凸肚、无塌边、无叠丝、无硬边 ，测量：卷装直径、宽度、重量一致性 抽查比例：≥10% 筒子 6. 能耗测试 智能电表连续记录 24 小时耗电量 折算单位产品电耗（kW·h / 吨丝） 7. 噪音与温升测试 噪音：距机台侧面 1m、高度 1.5m 处测量 温升：测试电机外壳、轴承座、热箱外壁温度，计算温升 8. 连续运行可靠性测试 测试时长：连续 168 小时（7 天）无故障运行 记录：故障次数、非正常停机时间、报警代码 （三）判定标准 1、运行速度 稳定运行速度 ≥850 m/min，无打滑、无振动、无异常噪声，判定合格。 2、断丝率：断丝率 ≤0.2 次/万锭·km，判定合格。 3、张力均匀性 锭间张力 CV 值 ≤3.0%，判定合格。 4、氨纶包覆与网络度 无露氨纶、无跳丝、无松紧丝 网络度实测值与设定值偏差 ≤±5%，满足以上两项判定合格。 5、卷装成型 卷装外观规整，无凸肚、塌边、叠丝、硬边，重量偏差≤±3%，判定合格。 6、能耗水平 较传统同类机型节能 ≥18%，判定合格。 7、噪音 整机噪音 ≤78 dB(A)，判定合格。 8、电机温升 电机及轴承温升 ≤40K，无过热报警，判定合格。 9、连续运行 168 小时连续运行，无重大故障、无非计划停机，判定合格。 10、整体验收判定 以上项目全部达标，则判定本台 360锭 15节 加弹一体机验收合格。 |
| 9 | 空压机、永磁变频空压系统 | 8 | 套 | 高压3台，中低压5台。国产最高配 ，适用：氨纶包纱/加弹一体机 高标准无油供气一、设备信息设备名称：90kW 双级干式无油螺杆空压机（永磁变频） 电机功率：90kW，排气量：38.5 m³/min，无油等级：Class 0 无油认证（≤0.001ppm） 控制方式：永磁同步变频 + PLC智能控制，冷却方式：水冷+风冷双冷却系统 噪音：≤68dB(A)，出口管径：DN65二、顶配标准配置（全部拉满，无减配） 1. 主机部分，双级干式无油螺杆主机，干式碳环密封+迷宫密封，无油、无泄漏 ▲2. 电机与驱动，90kW IE4超高效永磁同步电机，55防护，F级绝缘，高端矢量变频器汇川，变频软启动，无级调节气量，3. 控制与监控，12寸工业触摸屏PLC 压力、温度、流量、运行时间、故障报警，物联网远程监控（手机APP+电脑端） 支持Modbus RS485、多机联控，4. 冷却系统，一级/二级不锈钢板翅式冷却器 不锈钢管壳式水冷换热器，变频调速冷却风机，零气耗自动排水器5. 净化系统（整机内置）四级进气精密过滤器，级间高效气液分离器，后置高精度无油过滤器（0.001μm），微热再生干燥机，压力露点≤-40℃三、质保与服务主机：5年质保 |
| 10 | 加弹机喷嘴 | 4680 | 只 | 类型：开式/闭式网络喷嘴（标准单孔/双孔）； 适用：涤纶、锦纶长丝 DTY 加工； 材质：主体硬质合金/高耐磨陶瓷，喷嘴芯99瓷/氧化锆增韧陶瓷； 精度：微米级加工、气流稳定、节能型； 技术参数 1. 结构与材质 ★喷嘴芯材质：99%氧化铝陶瓷 / 氧化锆增韧陶瓷（ZTA）； 主体材质：硬质阳极氧化铝合金 / 不锈钢； 丝道表面：镜面抛光，Ra≤0.02μm； 同心度：≤0.005mm； 安装形式：标准开式（上盖可掀）、快换式； 适配锭距：≥110mm 。 2. 气流与工艺参数 适用车速：800～1200 m/min（高速型）； 工作气压：0.25～0.6 MPa； 耗气量：≤2.5 Nm³/h·只； 喷嘴孔径： ▲细旦：1.2 / 1.3 mm（<150D）； ▲常规：1.4 / 1.5 mm（150～300D）； ▲粗旦：1.6 / 1.8 mm（>300D）； 网络点密度：20～80 个/m 可调； 网络点牢度：≥6N； 丝道角度：优化涡流角，360°环吹； 3. 性能与寿命 连续工作温度：≤60℃ 耐磨寿命：≥8000 小时 更换周期：≥6 个月 断丝率：≤0.1 次/千万米 堵塞率：≤0.3% 生头成功率：≥99% |
| 11 | 推丝车 | 400 | 台 | 一、额定载重量：≥400kg/台 使用环境：化纤加弹车间，耐粉尘、耐油污、防丝条缠绕、可频繁转运 结构形式：整体焊接式重型转运车，带推手、防滑台面、万向脚轮 二、总体性能要求 整车结构牢固，动载≥400kg，静载≥500kg，满载推行无变形、无异响、不侧翻。 脚轮防缠绕、静音、不伤环氧地坪及水泥地面。表面喷涂均匀牢固，防锈耐腐蚀，适应车间长期使用。 整车焊接饱满，无虚焊、夹渣、气孔，焊缝打磨平整。外形尺寸适配车间通道、电梯及设备间距，便于操作。 三、材料及结构参数 1. 主体框架 主承重梁：≥80×40×2.5mm ，优质Q235B矩形钢管 副承重梁：≥60×40×2.0mm ，Q235B矩形钢管 底部加强筋：≥50×30×1.8mm ，Q235B矩形钢管 连接方式：CO₂气体保护焊，满焊焊接，二级焊缝标准 2. 工作台面 材质：≥3.0mm 花纹防滑钢板 表面防滑、耐磨，便于放置丝饼、纸箱、托盘 四角圆弧过渡，无尖锐棱角，防止划伤丝包 ▲3. 推手 材质：≥φ32mm 圆钢管，壁厚≥2.0mm 弧形设计，手感舒适，便于推行转向 4. 脚轮系统 数量：4只/台 配置：2只定向轮 + 2只万向带刹车轮 规格：6寸（φ150mm）高弹性PU聚氨酯轮 单轮承重：≥120kg 轴承：双滚珠精密轴承，转动灵活 刹车：机械式全刹装置，锁定可靠，不打滑 五、表面处理要求 前处理：抛丸或酸洗磷化处理，去除氧化皮、油污 底漆：环氧富锌底漆 面漆：静电粉末喷涂 漆膜厚度：60–80μm 外观颜色：国标浅灰/工程蓝（可按需方要求定制） 附着力、耐冲击、耐盐雾性能符合国家标准，防锈质保不低于3年 |
| 12 | 氨纶倒筒机 | 2 | 台 | ▲一、40D+75D 空包 倒筒参数（最常用纬弹）； 车速：550–610 m/min，张力：0.50–0.60 cN，横动动程：230 mm，卷绕角度：20°–24°，交叉密度：适中偏松，不压丝，网络气压：0.40–0.48 MPa，网络度：70–85 个/m，筒管：Φ69×230 / Φ84×230，卷装重量：4–5 kg/筒 ▲二、70D+75D 空包 倒筒参数（重磅纬弹），车速：520–580 m/min，张力：0.60–0.70 cN，横动动程：230 mm，卷绕角度：22°–26°，网络气压：0.45–0.55 MPa，网络度：80–95 个/m，卷装重量：5–6 kg/筒 |
| 13 | 摇袜机 | 2 | 台 | 适用产品：DTY、40D/70D空包丝（ACY），摇袜转速，标准转速：≥1000 r/min，空包丝（40D/70D）：900–1000 r/min，摇取长度，每只标准时间：≥60 秒，对应圈数：≥约1000 转，张力配置，标准张力盘：25 g，40D空包：20–25 g，70D空包：25 g，摇袜筒规格，筒径：Φ57 mm，卷绕长度：80–100 mm，导纱装置，导纱钩孔径：2.0–2.5 mm，纱路角度：平缓，无刮擦、无跳动 |
| 14 | 染色机 | 1 | 台 | 用途：摇袜后色差、染色均匀性、柳影、色花、氨纶沾色判定 一、参数浴比1:30～1:50（常规1:40）温度曲线室温 → 80℃ 保温5min，80℃ → 130℃，升温速率：1.0～1.5℃/min，130℃ 保温时间： 二、DTY：25～30 min，空包丝（含氨纶）：20～25 min（防氨纶老化），130℃ → 80℃ 降温：1.5～2.0℃/min，80℃以下可快冷，pH值，分散染料染色：pH 4.5～5.5，用冰醋酸调节，助剂（标准配方） 分散剂：0.5 g/L，匀染剂：0.5～1.0 g/L，冰醋酸：0.3～0.5 mL/L |
| 15 | 车间管道管线材料及安装调试 | 10000 | ㎡ | 一、清水/软化水管道系统 1、无缝钢管DN1004.0mmPN1620#钢340米，车间总进水管GB/T 8163水压试验0.8MPa，保压30min无渗漏 ； 2、无缝钢管DN804.0mmPN1620#钢440米，区域主管GB/T 8163； 3、无缝钢管DN653.75mmPN1620#钢500米，区域支管GB/T 8163； 4、无缝钢管DN503.5mmPN1620#钢680米，加弹机供水GB/T 8163； 5、镀锌钢管DN403.0mmPN10Q235B热镀锌750米，织机供水支管GB/T 3091试压0.6MPa，无渗漏 6、镀锌钢管DN322.75mmPN10Q235B热镀锌1008米，单机配水GB/T 309； 7、镀锌钢管DN252.5mmPN10Q235B热镀锌1500米，单机配水GB/T 3091； 8、镀锌钢管DN202.5mmPN10Q235B热镀锌2000米，末端配水GB/T 3091； 9、不锈钢金属软管DN20-PN16304不锈钢240根，织机进水软连接GB/T 14525通球、通水、无泄漏； 10、法兰闸阀DN100-PN16铸钢WCB 15个，主管总阀GB/T 12232启闭灵活，密封无渗漏 ； 11、止回阀DN80-PN16铸铁20个，防止回水GB/T 12236密封试验合格； 12、Y型过滤器DN50/DN65-PN16铸钢36个，除杂质GB/T 12242冲洗通畅，压差正常 ； ▲二、压缩空气管道系统 1、无缝钢管DN804.0mmPN1620#钢390米，空压站主管GB/T 8163气密性试验0.8MPa，保压1h ； 2、无缝钢管DN653.75mmPN1620#钢480米车间主干管GB/T 8163； 3、无缝钢管DN503.5mmPN1620#钢625米，加弹机用气GB/T 8163 ； 4、镀锌钢管DN403.0mmPN10Q235B 820米，织机用气支管GB/T 3091试压0.7MPa ； 5、镀锌钢管DN252.5mmPN10Q235B 1680米，单机用气GB/T 3091； 6、镀锌钢管DN202.5mmPN10Q235B 2520米，末端用气GB/T 3091； 7、气动球阀DN25/DN40-PN16不锈钢48各，支路控制GB/T 12237开关灵活，无内漏； 8、油水分离器DN50-PN16铝合金12个，除水除油JB/T 10263压差正常，排水正常 三、蒸汽管道系统 1、高压无缝蒸汽管DN655.0mmPN2520#钢312米，蒸汽主管GB/T 6479水压1.6MPa，暖管试压无泄漏 ； 2、高压无缝蒸汽管DN504.5mmPN2520#钢384米，蒸汽支管GB/T 6479； 3、高压无缝蒸汽管DN404.0mmPN2520#钢480米，加弹机进汽GB/T 6479； 4、蒸汽减压阀DN50-PN25铸钢15个，减压稳压GB/T 12246出口压力稳定，无喘振 ； 5、热静力疏水阀DN25-PN25不锈钢30个，排除冷凝水GB/T 12251疏水通畅，不漏汽 ； 6、金属缠绕垫片DN50/DN65-PN25304+石墨72套，法兰密封GB/T 4622高温密封无泄漏 ； 7、离心玻璃棉保温δ=50mm--耐高温1200㎡，蒸汽管保温GB/T 13350表面温度≤40℃ ； 8、铝皮保护层0.6mm--防锈铝皮1200㎡，保温外护GB/T 3880平整牢固，无松动； 四、纺织废水管道系统 1、UPVC排污管DN2004.9mmPN6UPVC环保给水管216米，废水总排管GB/T 5836.2闭水试验24h无渗漏 2、UPVC排污管DN1503.6mmPN6UPVC288米，废水支管GB/T 5836.2； 3、UPVC排污管DN1253.0mmPN6UPVC384米，车间汇流管GB/T 5836.2； 4、UPVC排污管DN1102.7mmPN6UPVC504米，地沟汇流GB/T 5836.2； 5、UPVC排污管DN752.3mmPN6UPVC1032米，织机排水支管GB/T 5836.2； 6、UPVC排污管DN502.0mmPN6UPVC1440米，末端排水GB/T 5836.2； 7、耐腐蚀PVC法兰DN110/150-PN6UPVC48套，管道连接GB/T 10002.1密封无渗漏； 8、地漏DN110--铸铁/ABS60车间排水CJ/T 232个，排水通畅，无堵塞。 五、电缆及动力配电系统 1、铠装电力电缆YJV22-3×185+2×955芯0.6/1kV铜芯288米，总配电室进线GB/T 12706绝缘电阻≥200MΩ，通断正常 ； 2、铠装电力电缆YJV22-3×120+2×705芯0.6/1kV铜芯384米，主配电柜进线GB/T 12706 ； 3、电力电缆YJV-3×50+2×255芯0.6/1kV铜芯750米，车间主干线GB/T 12706； 4、电力电缆YJV-3×35+2×165芯0.6/1kV铜芯1008米，加弹机动力GB/T 12706； 5、电力电缆YJV-3×25+2×165芯0.6/1kV铜芯1320米，公辅设备GB/T 12706； 6、电力电缆YJV-3×6+2×45芯0.6/1kV铜芯6000米，喷水织机GB/T 12706； 7、控制电缆KVV-12×1.512芯450/750V铜芯1440米，设备信号控制GB/T 9330对线通断正常，无短路 8、屏蔽控制电缆KYJVP-7×1.57芯屏蔽0.6/1kV铜芯960米，加弹机伺服信号GB/T 9330屏蔽接地良好，无干扰 ； 9、照明线BV-2.5mm²单芯450/750V铜芯5760米，车间照明GB/T 5023绝缘测试合格； 10、接地线ZR-BVR-16mm²多股-铜芯720米，设备接地GB/T 5023接地电阻≤4Ω； ▲六、电缆桥架、穿线管及支架 1、槽式镀锌桥架200×1001.5mm热镀锌864米，动力电缆主干GB/T 19298横平竖直，接地可靠； 2、槽式镀锌桥架150×1001.2mm热镀锌1150米，控制电缆GB/T 19298； 3、槽式镀锌桥架100×501.0mm热镀锌1440米，照明/信号线GB/T 19298； 4、JDG金属穿线管Φ321.5mm镀锌钢管1920米，电缆穿线保护JG/T 3045连接紧密，接地连续； 5、JDG金属穿线管Φ251.2mm镀锌钢管2880米，分支线路JG/T 3045； 6、JDG金属穿线管Φ201.0mm镀锌钢管3840米，照明/控制线JG/T 3045； 7、桥架弯头/三通/变径配套-热镀锌1批，桥架转向GB/T 19298过渡平滑，无刮伤电缆； 8、角钢支架L40×44.0mmQ235B 1批，管道桥架支撑GB/T 700牢固无松动，防腐完整； 9、接地扁钢-40×44.0mm热镀锌432米，全厂总接地GB/T 6728接地连续可靠。 |
| 16 | 喷水织机维护、安装专用设备 | 1 | 批 | ▲一、喷水织机 安装与维护规范，1. 安装基础条件基础形式：整体混凝土地坪，厚度≥300mm，强度C30及以上，地面水平度：≤0.5mm/m，整机水平≤0.1mm/m电源：380V 50Hz 三相五线，电压波动±5%，水源：自来水/循环水，压力0.2–0.4MPa，水质清洁无杂质，布局：单台前后间距≥1.2m，左右间距≥0.8m，预留检修通道，2. 日常维护要点，日维护，清洁水泵、喷嘴、滤网，检查喷水状态，检查主电机、离合器、皮带张力，检查润滑点位油位、有无漏油，周维护，清洁探纬器、储纬器、张力器，检查开口机构、绞边、耳丝机构，月维护齿轮箱、轴承部位补脂/换油，检查电气接线、传感器、电磁阀，季度/半年，水泵、水路系统拆检清洗，开口凸轮、多臂机构深度保养。 ▲二、配套设备参数，1. 全自动耳丝机（2台），适用机型：喷水织机通用，工作电源：AC220V 50Hz，电机功率：0.12kW，适用纱线：75D～300D 涤纶长丝，绞边形式：全自动绳状绞边，控制方式：电子调速、同步跟踪织机转速，转速范围：0～800r/min，2. 全自动加油机（2台），适用：织机胶辊/罗拉自动加油，电源：AC220V 50Hz，功率：0.37kW，加油方式：全自动定量、滚轮式涂油，油量调节：0.1～1ml 可调，适用胶辊直径：φ25～φ50mm，油箱容量：5L，3. 拖布车（4台），用途：织造车间清洁、废布/杂物转运，材质：方管焊接+不锈钢面板，载重：≥150kg，车轮：4寸万向轮，2只带刹车，结构：带推把手、可拆卸拖布挂架，4. 拉轴车 / 织轴转运车（4台），用途：经轴、织轴上轴/转运，额定载重：1000kg，升降方式：手动液压升降，升降行程：0～300mm 适用轴径：≤φ800mm，车架材质：加厚矩形钢管，车轮：6寸聚氨酯实心轮，2只带刹车 |
| 17 | 全自动穿棕机 | 1 |  | 一、整机性能 项目顶配参数穿综速度160～200 根/分钟，适用幅宽190～400 cm（喷水织机主流）综框数量最大 20 片停经片排数6～8 排穿筘功能穿综+穿筘一体控制方式PLC+触摸屏，自动编程 ▲二、纱线与经纱适配 项目顶配参数适用纱线涤纶/锦纶长丝、化纤丝、喷水常用丝纱线细度30～2500 dtex / 3～250 tex双经检测标配，自动识别双纱/错纱经轴最大直径≤1200 mm 三、机械与电气 项目顶配参数驱动伺服电机+滚珠丝杠定位精度≤0.1 mm工作气压0.7～1.0 MPa电源380V 3P，4～5 kW适用环境喷水织机车间耐湿、抗静电 |
| 18 | 室外柴油发电机 | 1 | 台 | 根据现场实际情况，考虑设置室外柴油发电机，位置在消防水池附近。柴油发电机组参数:发电机组常用功率为 250kW，备用功率 280kW;柴油发电机组的小时耗油量为 200g/k.Wh;外形尺寸:长(2700~3400mm)x 宽(900~1150mm)x 高(1650~2000mm);重量约 2200~3300kg。带发电机房,带储油间，带自动启动，配 NG-A5*2.5 电缆 700 米。 |
| 备注：★为核心参数，应实质性响应，如未响应，投标无效，带“▲”标志的为重要参数，其他为一般参数。 |  |  |  |  |

# 1、商务要求：

1.1 供货期：合同签订后并收到采购人书面通知后的4 5 个日历日内（含场地安装改造时间）完成安装、调试、验收。

1.2 质保期：三年（技术参数中有特殊要求的以技术参数为准。

质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责更换或维修，其费用包含（工时费、 材料费、管理费、财务费等） 在其投标报价中。质保期从整体设备验收合格日期起开始计算。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保中标人，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

1.3 中标人必须严格按照合同文件要求及中标人在投标响应文件中所投设备的品牌型号提供设备，中标人应保证其提供的设备（包括零部件）是全新的、完整的、原装的正规行货，出厂日期在投标日期之后并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

1.4 中标人负责合同项目下货物的安装调试，一切费用由中标人负责。中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施；所有货物在采购人指定地点收货及安装。

2.付款方式和交货地点

2.1、付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%，货到安装调试完成后支付合同价款的 40%，验收确认无任何质量问题后付剩余合同价款的 20%。(具体以合同签订为准)。

2.2、交货地点：甲方指定地点。

3.售后服务及培训

3.1、中标人须提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为设备操作人员免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到免费咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标人在接到故障报修电话后，提供 2 小时故障响应，24 小时之内工程师修复并排除故障的应急抢修方案，在保修期内不定期免费进行状态检测。

3.2、在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3.3、供应商须具有售后经理和售后维修等人员 2 名负责售后问题，保证在任何时候、任何地点均可享受到免费咨询服务。

3.4、中标人必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购人有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

3.5、中标人应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

3.6、售后服务承诺：中标人应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，中标人应当给予补偿。

3.7、如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在采购人，采购人有权利退回所购买产品。

3.8、人员培训：针对本项目实际情况指定培训计划，中标人应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，中标人应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。中标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

4.包装、调试、验收

4.1、中标人将所供设备运送至交货地点，采购人、中标人双方共同拆箱，中标人将合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后向采购人提出验收申请，采购人于收到中标人验收申请后 7 日内组织履约验收，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4.2、采购人组成验收小组按国家有关的规定、标准进行。相关人员依据国家、行业规范标准、规程名录以及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库[2016]205 号)要求进行验收。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合采购文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4.3、如在验收中发现设备达不到验收标准或合同及合同相关技术文件规定，中标人应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成,使设备最终达到合同或合同相关技术文件中规定的性能和要求。更换的相关费用由中标人承担并承担由此造成的一切损失。

4.4、采购人认为如有必要或因货物质量问题发生争议时,可委托质检部门按采购文件要求及国家标准对货物进行抽样检验。如检验不合格，检验费用由中标人承担，并赔偿采购人损

4.5、其他验收细则以中标人的投标文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为

4.6、必要时可邀请相关的专业人员或机构参与验收。

4.7、最终验收前，中标人需提供所有测试报告及文件。

4.8、最终验收在所有设备安装调试完毕后进行。在此期间中标人需派人员参加，若中标人所供产品出现故障，则中标人应及时修复并做好记录，该记录将

作为产品性能测试的原始资料和验收结论。

4.11、中标人需为验收提供必需的一切条件及相关费用。

4.12、验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

4.13、中标人完成安装验收后，负责及时处理并运走该货物的包装木箱、纸皮箱等物品。

# 第 6 章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标 ”、“六确定中标 ”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

3.开评标过程

（一）开标

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机

构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（5）开标程序

①开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

②投标文件解密（解密规定见《供应商须知资料表》）。

③投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知资料表》）。

④公布投标文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息）

⑤开启投标人的报价，公布投标人的名称、总报价、投标保证金等。各投标单位对投标报价有无疑异，如果没有疑异，请签章确认。

⑥开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由资格审查小组（采购人）依法对投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（二）评标

（1）按照招标文件要求，评审专家按时到达指定评标会议室进行签到，由专家评委推荐评标委员会组长，并宣读评标纪律、统一保管评委手机、签署《政府采购评审专家承诺书》。

（2）专家评审小组在政府采购活动中承担以下义务：

①遵守评审工作纪律；

②按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

③不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

④及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、招标代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

⑤发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者招标代理机构书面说明

情况；

⑥及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

⑦配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

⑧法律、法规和规章规定的其他义务。

（3）评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

①评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管；

②现清楚知道参加本项目的所有供应商情况，不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动，之前也未参加过与本项目采购需求和招标文件等的咨询、论证工作。发现参加与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；（利害关系包括: 参加评审活动前 3 年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系;与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

③评审现场服从招标代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；在评审活动过程中不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

④在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据招标文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

⑤评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评

审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

⑥在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（4）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（5）答疑澄清：若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（6）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格 ;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（8）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.确定中标人

（1）采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人不委托评审小组直接确定中标人。评审小组推荐中标候选人的数量为 3 家。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（3）本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审小组将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（4）采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。

采购人根据评审小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人

3.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：随机抽取决定；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

附表一   商务符合性审查表

| 符合性审查 | 序 号 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章； |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求编制，内容全面或无字迹模糊、辨认不清的； |
|  | 3 | 投标文件填写的完成期限未超过招标文件规定的完成期限； |
|  | 4 | 投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 5 | 投标报价未高于采购预算价； |
|  | 6 | 按照招标文件要求缴纳投标保证； |
|  | 7 | 未存在明显不符合技术规格和技术标准（技术规格有偏离情况不满足采购人要求的）； |
|  | 8 | 投标人对招标文件所列的所有内容进行投标； |
|  | 9 | 评审小组共同确定没有实质上不符合招标文件要求的； |
|  | 10 | 投标文件未附有招标人不能接受条件的； |
|  | 11 | 投标报价为唯一报价，有多个报价时明确有效力的报价； |
|  | 12 | 未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未投标招标文件而予以废标处理。

2. 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“ √ ”表示；（2）不合格用“ × ”表示。

附表二   综合评分法评分标准

| 考核项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 部分（ 30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值× 100；计 算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过 30 分。 |  |
| 技术部分（48分） | 配置及性能指标（40分） | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得40分。其中带“▲”标志的参数为重要指标，每有一项不满足或负偏离的扣0.5分，其余参数指标每有一项不满足或负偏离的扣0.1分，扣完为止。(注:投标人需如实填写所投产品参数）。 |
|  | 供货 方案 （8 分） | 1、根据投标人针对本项目编制详细的供货方案，包括但不限于：①产品来源、②供货方式、③运输方式、④设备包装、⑤装卸货措施、⑥防护措施、⑦运输人员安全保障措施及安全教育培训、⑧运途紧急情况应对措施等进行评定，以上方案内容均提供且完整详细的得 8 分；每缺少一项内容或内容不详细扣 1 分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣0.5 分，扣完为止，未提供不得分。注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致； ②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求； ⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符。 |
| 商务部分（22分） | 实施 方案 （7 分) | 投标人针对本项目的情况编制详细的实施方案（包含但不限于）： ①列明投入安装的设备、工器具、劳动力计划方案；②有详细的安装方案、工序；③有切实可行的质量保证措施；④安全措施、安全工器具投入及使用（至少涵盖用电、防火、设备安装、高空作业等）；⑤设备仓储、路途人员安全保障措施及安全教育培训、运途紧急情况应对措施。⑥项目实施重点、难点措施及计划； ⑦质量、交付使用期限方案、质保体系（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）。以上内容完整且完全满足项目要求得7分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②方案前后逻辑错误或矛盾；方案存在逻辑漏洞；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥方案明显套用其他项目方案而未针对本项目实际需求编制。⑦其他不符情形。 |
|  | 培 训 方案（5 分） | 培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间地点安排；②培训人员安排；③设备基本原理； ④操作使用和保养维修；⑤培训方式；）培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，具体步骤明确，操作具体、详细。以上内容完整且完全满足项目要求得5分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②方案前后逻辑错误或矛盾；方案存在逻辑漏洞；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容所述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥方案明显套用其他项目方案而未针对本项目实际需求编制。⑦其他不符情形。 |
|  | 售后服务人员及承诺（6 分) | 1.投入本项目的售后服务人员，每多提供 1 人，得 1 分，最多 3 分，售后服务人员为相关需具备售后服务能力，提供相关证明材料（毕业证、资格证、职称证均可）。 2.承诺一年有不少于 3 次的巡检，并形成书面记录，发现有故障或者有可能出现的故障后能在 24 小时内修复完成的3 分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 方案（4分） | 针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包括但不限于①常见问题排查；②维修保养；③技术支持；④部件更换。方案详细无漏项、符合本项目实际、能保证售后服务质量，每项得 1 分，满分 4 分，不提供或提供与本项目不符的售后服务方案，不得分。 |

莎车县产业园区建设(织布厂房改造)项目-

设备采购

公开招标文件

（项目编号：XJZY(CG)2026-01 号）

第三册

# 第7章政府采购合同

采购合同

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购         事宜，经协商一致后，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 货物明细

（根据不同的要求具体填写或变更下表的内容）

| 序号 | 货物名称 | 工艺 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物包装规格要求： 货物外包装要求注明： |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方所供货物应当为全新、完好、无质量瑕疵，符合国家相关标准及行业标准。

第二条 货物交付时间及方式

2.1本合同有效期内，乙方在接到甲方书面《订货确认单》之日起     日内，将符合合同第一条约定货物运输至甲方指定地点即              。

  - 2.2甲方将共同对运抵的货物进行初步验收（包货物的数量、外观、合格证、原产地证明等），此次验收不视为对货物质量的验收；

  - 2.3若本合同货物分批次交付甲方，乙方对任意一批货物不交付或者交付不符合合同质量约定，致使该批货物不能实现合同目的的，甲方有权就该批货物解除合同；乙方不交付其中一批货物或者交付不符合合同质量约定，致使今后其他各批货物的交付不能实现合同目的的，甲方有权就该批以及今后其他各批货物解除本合同；甲方如果就其中一批货物解除合同，该批货物与其他各批货物相互依存的，有权就已经交付和未交付的各批货物解除合同。

2.4甲方有权单方根据项目的实际需要提前终止本合同或增加、减少采购货物的数量，但甲方应当按合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前所产生的货物价款，据实结算，并不视为甲方违约。

2.5乙方交货前应当书面通知甲方，在甲方做好接货准备并回复确认后再行发货。

2.6运输方式：            。

2.7甲方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人：        电话：                传真：

邮箱：          地址：

乙方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人：        电话：                传真：

邮箱：          地址：

甲方按上述方式向乙方指定的联系人履行了通知义务，视为甲方已通知。如果乙方需变更联系人、电话、传真、邮箱、通讯地址，需提前三日书面通知甲方，否则甲方按上述方式履行通知义务的视为甲方已通知。

  - 2.8双方确认，由乙方负责与承运人签订从装运地至目的地的运输合同，运费、保险均由乙方自行承担；

2.9乙方在货物运输、装卸、搬运过程中所产生的人身、财产损害均由乙方自行承担。

2.10货物送至甲方指定收货地点并由甲方验收前毁损灭失的风险由乙方承担。

2.11乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、货物合格证、资料及配件的商检证明等资料交付给甲方，乙方不能完整交付货物配套资料的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，按逾期交付承担违约责任。

第三条 合同价款

3.1合同总价款为     元（大写：         ），本合同有效期内，同一货物单价确定后，不因任何因素增长。合同总价款包含税金、运费、装卸费、安装费、调试费、培训费等因履行合同全部义务的总价款。

3.2本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

3.3在合同执行中如遇国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以本合同约定的税率计算相应的不含税价，并以不含税价乘以调整后的税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

3.4甲方支付每一批货款前，乙方均应当向甲方提交等额的增值税发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。

第四条 付款方式

4.1本合同适用履约担保。

4.2担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇转;

4.3乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的 5  ％，人民币    整(大写:  )

4.4履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方书面验收合格后，向乙方退还2%，剩余3%转为质保金，质保期   年满后无息退还。

4.5发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。

  - 4.62.1、付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%，货到安装调试完成后支付合同价款的 40%，验收确认无任何质量问题后付剩余合同价款的 20%。(具体以合同签订为准)。

  - 4.7本合同项下的价款应支付至乙方指定的下述银行账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

- 收款人：

- 开户行：

- 账  号：

如果乙方的开户银行或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期7日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

4.8乙方充分理解甲方使用财政资金付款，需执行财政资金或援疆资金支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定，乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款未按期支付，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方亦不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

第五条 包装、保险和标识

5.1乙方交付的货物应具有牢固的包装，并且采取了防潮、防雨、防震、防锈、防腐等保护措施，以确保设备安全无损坏地运抵约定地点。运输、储藏均须符合国家规定的有关标准。

5.2乙方应根据货物的特点和装卸运输的不同要求，在包装上以中文及运输常用的标记明显地印刷“轻放”、“勿倒置”“防雨” 等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

5.3乙方应负责设备运抵甲方前的一切保险事宜并承担相应费用。

5.4   根据合同需要注明的其他事项   。

第六条 验收

  - 6.1甲方将对乙方所交付的货物在目的地进行验收，在开箱验收的过程中，如发现货物有短缺、损坏或不符合本合同约定的情形，甲方应当立即通知乙方，并作详细的记录。该通知应被视作甲方向乙方提出减少合同价格、更换、补充或索赔的有效依据。

  - 6.2如发现因非甲方的原因导致货物的短缺、损坏或不符合本合同约定的质量标准的情形，甲方有权选择要求乙方减少合同价格、更换、补充。如乙方未能在合同约定交货期内更换、补充合同货物，则被视为迟延交付，乙方应依照本合同第八条承担违约责任。因更换、补充货物所发生的所有运输费、风险和检验费用均将由乙方承担。

  - 6.3如果甲方有合理的初步证据表明，货物不符合合同约定质量标准，甲方有权委托公证、商检机构对所交付的所有货物进行商检，对不符合标准的货物，有权要求乙方承担违约责任并就因此所受损失向乙方要求赔偿，甲方所支付的商检费用应由乙方承担。

  - 6.4如乙方对甲方提出的索赔要求有异议，应在收到索赔通知的7日内采用书面的方式提出异议。如乙方未能在上述期限内提出书面异议，乙方将被视为接受了甲方提出的上述索赔要求。

第七条 质保期、售后服务及技术支持

7.1质保期为    个月，自甲方验收合格并签字确认之日起计算。

7.2质保期内，如发生任何质量问题或运行故障，乙方应在   小时内对甲方的服务要求予以答复，如未能解决，乙方维修人员在   小时内到场予以免费解决（修复或更换）。经维修3次，仍未能解决，乙方应给予免费更换。若乙方不能解决或不能及时解决，甲方有权委托第三方解决，所需费用由乙方承担。

第八条 违约责任

8.1乙方逾期提供合格货物的，每迟延一日按合同总价款的1%向甲方支付违约金；逾期超过15日的甲方有权单方解除本合同，乙方退还已收货款，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

8.2经甲方对已交付货物或设备组织验收后，确认货物质量未达到合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方对货物进行更换、补充，直至符合合同约定为止。货物因质量未达合同约定标准而进行更换、补充所需费用，由乙方自行承担。因货物更换、补充导致逾期交付，按本条第一款逾期交付的违约责任条款予以处理。

8.4如因本合同项下货物与第三方发生商标或专利纠纷，一律与甲方无任何关系，乙方应对该等纠纷承担法律和经济责任，若甲方因此受到任何损失，乙方应对甲方作出赔偿。

8.5乙方如违反本合同项下的约定义务，应赔偿甲方因其违约行为遭受的损失，包括但不限于为实现索赔而发生的律师费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。

8.6乙方逾期向甲方提交履约保证金或不提交履约保证金的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金    %的标准向甲方支付违约金。逾期超过15日的甲方有权单方解除本合同，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

8.7乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付   万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

第九条 不可抗力条款

  - 9.1本合同所称不可抗力事件指合同双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

  - 9.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后24小时内以书面形式通知对方，并在其后10日内向对方提供有效证明文件。

  - 9.3因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

第十条 保密义务

10.1任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外，双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而得知的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库；财务信息（包括成本、利润和销售）；市场策略；客户名单；提案与合同；披露方内部管理程序等。秘密信息不包括：1.在披露时或披露前已为公众所知晓的信息或资料；2.能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3.由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

10.2本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制。

  - 10.3如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄密方应承担本合同金额20%的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

第十一条 争议解决

11.1若本合同在履行过程中，发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼。

第十二条 送达条款

12.1送达地址和联系方式:合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

12.2送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

12.3送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同相对方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

12.4合同各方承诺:上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

12.5合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因，导致送达文书未能被当事人实际接受，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十三条 其他

13.1本合同本合同一式   份，甲方     份、乙方    份，自双方签字、盖章时即可生效，每份均具备同等法律效力。

13.2本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。若补充协议与本合同规定不一致的，则应以补充协议的相关约定为准。未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

13.3合同双方订立本合同及项目招标文件、乙方的投标文件是本合同的附件，前述文本的相关标准、规程和规范要求出现不一致时，以最严格的条款为准。

13.4甲方有权根据项目的实际需要提前终止本合同，但甲方应当按合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前实际产生的货物价款，不视为甲方违约。

13.5《订货确认单》应当作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

13.6本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

（本页以下无正文，为采购合同签字盖章页）

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 单位名称（公章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： |

本合同签订地：

时间：20   年   月   日

附件一：订货确认单

| 订货确认单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单号： |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 货物名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 含税单价 | 税率 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 送货时间： 送货地点： 送货人（签字或盖章）： 接收人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |