## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气照明
1.2 | 火灾自动报警
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZMDL-4-2 3.规格:详见图纸 4.安装方式:距地1.4米安装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:PCR实验室UPS插座配电箱 2.型号:AL-4-UPS1 3.规格:600*800*160 4.安装方式:距地0.5米，靠墙明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-RDJ 3.规格:200*230*100 4.安装方式:距地1.4米安装 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:风机控制箱 2.型号:AP-4-XF 3.规格:600*1500*250 4.安装方式:距地0.2米安装 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-4-1 3.规格:详见图纸 4.安装方式:距地0.2米安装 |  | 台 | 1
6 | 031101014001 | 电源分配柜、箱 | 1.规格:应急照明集中电源 2.型号:A型，AC220V/DC36V，1KVA，IP33 3.规格:600*800*250 4.方式:壁挂安装 5.回路输出、回路控制、信息传递和中继、负责向区域内终端提供8路DC36V电源 |  | 架 | 1
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED密闭灯盘600X600 2.型号:平板灯，光源:LED光源,3600lm Ra>80 3.规格:36W 4.安装形式:吊顶嵌入 |  | 套 | 107
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
式安装
8 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED密闭灯盘300X600 2.型号:平板灯，光源:LED光源,2400lm Ra>80 3.规格:24W 4.安装形式:吊顶嵌入式安装 |  | 套 | 4
9 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:300x300防水吸顶灯 2.型号:平板灯，光源:LED光源,2400lm Ra>80 3.规格:16W 4.安装形式:吊顶嵌入式安装 |  | 套 | 6
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:光源:LED光源,530lm,Ra>80 3.规格:7W 4.类型:吊顶嵌入式安装 |  | 套 | 5
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:12W 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 6
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型疏散出口标志灯 2.型号:(A型DC36V) IP30 3.规格:1W 4.安装形式:门框上200mm明装/嵌墙 5.LED光源面板\灯罩不得采用易碎材料或玻璃材质 |  | 套 | 14
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型方向标志灯 2.型号:(A型 DC36V)IP30 3.规格:1W 4.安装形式:上顶距地0.5m暗装 5.LED光源面板\灯罩不得采用易碎材料或玻璃 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材质
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源集中控制型疏散照明灯 2.型号:(A型DC36V) IP30 3.规格:7W，光通量840Llm 4.安装形式:吸顶安装，无吊顶区城，距地2.5m吊装 5.LED光源面板\灯罩不得采用易碎材料或玻璃材质 |  | 套 | 29
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控翘板暗开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地1.4米，暗装 |  | 个 | 24
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控翘板暗开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地1.4米，暗装 |  | 个 | 6
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控翘板暗开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地1.4米，暗装 |  | 个 | 13
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控防水翘板暗开关 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地1.4米，暗装 |  | 个 | 4
19 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:风机盘管开关 2.规格:220V10A 3.安装方式:距地1.4米，暗装 |  | 个 | 26
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三孔及二孔插座 2.规格:220V,10A，安全型 3.安装方式:距地1米,暗装 |  | 个 | 264
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:卫生间插座¦( |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
单相三孔及二孔,IP54型) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.5米,暗装
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:壁挂空调单相三孔插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:距地2.4米,暗装 |  | 个 | 4
23 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:(单相三孔及二孔)空气消毒机插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地2.3米,暗装 |  | 个 | 12
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.材质:满足甲方及设计要求 3.规格:满足甲方及设计要求 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 23
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 2.材质:满足甲方及设计要求 3.规格:满足甲方及设计要求 4.距地0 3米安装 |  | 台 | 1
26 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:接线盒 开关(插座)盒 2.材质:满足甲方及设计要求 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 519
27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG40 2.材质:JDG 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 0.52
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG32 2.材质:JDG 3.规格:DN32 |  | m | 6.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 49.29
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 2075.78
31 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属槽式桥架(带顶盖） 2.型号:满足甲方及设计要求 3.规格:300*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式桥架 6.接地方式:满足设计要求 |  | m | 35.56
32 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属槽式桥架(带顶盖） 2.型号:满足甲方及设计要求 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式桥架 6.接地方式:满足设计要求 |  | m | 45.45
33 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属槽式桥架(带顶盖） 2.型号:满足甲方及设计要求 3.规格:100*100 4.材质:钢制 5.类型:槽式桥架 6.接地方式:满足设计要求 |  | m | 56.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属槽式桥架(带顶盖） 2.型号:满足甲方及设计要求 3.规格:100*50 4.材质:钢制 5.类型:槽式桥架 6.接地方式:满足设计要求 |  | m | 62.16
35 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 58
36 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 58
37 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 93.22
38 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-BJY-3*10 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范 |  | m | 46.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求
39 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 305.77
40 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 70.96
41 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZA-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1Kv 5.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 232.53
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZC-BYJ-2.5mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 3320.46
43 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZC-BYJ-4mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设 |  | m | 5149.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求
44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZCN-BYJ-4mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 123.21
45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZC-RYY-2*4mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 83.7
46 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-3*70+2*35 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
47 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-4*50+1*25 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
48 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-5*16 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZC-BJY-3*10 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
50 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-5*4 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 10
51 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-5*2.5 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
52 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDUZA-YJY-4*2.5 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 6
53 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
火灾自动报警
1 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防报警电话 2.规格:详图纸设计 3.安装方式:挂装 |  | 个 | 1
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:详图纸设计并满足甲方要求 3.距地1.4m壁装 |  | 个 | 3
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计图纸 3.就近吸顶或模块箱内安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:详图纸设计并满足甲方要求 3.类型:感烟探测器 4.安装方式:嵌入吊顶安装 |  | 个 | 51
5 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.规格:详图纸设计并满足甲方要求 3.输出形式:端子箱,模块箱或沿路由就近挂墙安装 |  | 个 | 3
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:组合声光报警装置 2.规格:详图纸设计并满足甲方要求 3.距地2.5m壁装 |  | 个 | 3
7 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详图纸设计并满足甲方要求 3.装于消火拴箱内左上方,底边距地1.5M |  | 个 | 5
8 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:详见设计图纸 3.位置与厂家配合 |  | 个 | 2
9 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾报警扬声器(带阻燃后罩) 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 3
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.材质:钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 8.48
11 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 614.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:JDG15 2.材质:钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 59.39
13 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:SC20 2.材质:钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求 |  | m | 251.57
14 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZNC-BYJ-2.5mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 172.15
15 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号规格:WDUZNC-RYS-2*1.5mm² 3.配线部位:详图纸设计 4.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 114.76
16 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDUZCN-BYJ-2.5mm² 4.电压等级:0.45/0.75kv 5.配线部位:详图纸设计 6.其他:其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 168.84
17 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号: |  | m | 710.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
WDUZCN-RYS-2*1.5mm² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详图纸设计 5.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求
18 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDUZCN-RYSP-2*1.5mm² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详图纸设计 5.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 171.69
19 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号规格:WDUZCN-RYYP-2*1.5mm² 3.配线部位:详图纸设计 4.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 129.44
20 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5mm² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详图纸设计 5.其他未尽事宜详图纸设计及相关规范要求 |  | m | 536.74
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详图纸设计，满足甲方要求 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 73
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:总线制 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.包含场内、场外材料搬运 2.包含搭、拆脚手架 3.包含拆除脚手架后材料堆放 4.脚手架形式投标人自行考虑 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991001002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：输血科、病理科改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13