## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 地面
1.2 | 吊顶
1.3 | 墙面
1.4 | 其他-公共卫生间+6间VIP卫生间
1.5 | 门
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
地面
1 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 5、基层清理、标高控制弹线、做找平控制点 4、1:3水泥砂浆找平层30厚 3、水泥自流平5mm厚 2、高级万能胶 1、全质透蕊的塑胶地板2.5mm厚 |  | m2 | 470.48
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 7、钢筋混凝土楼板 6、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（防水另算） 5、1:3水泥砂浆保护层10厚 4、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（防水另算） 3、1:3干硬性水泥砂浆25厚 2、水泥膏结合层5mm厚 1、地砖：600*600 表面清洁、勾缝处理 |  | m2 | 82.67
3 | 011102001001 | 石材楼地面-门槛 | 5、钢筋混凝土楼板 4、刷素水泥浆结合层一道 3、1:3干硬性水泥砂浆20厚 2、水泥膏结合层5mm厚(大理石应采用白水泥) 1、20厚大理石(石材须做六面防渗处理) 表面清洁、勾缝处理、晶面处理(花岗石可不做晶面处理) |  | m2 | 1.42
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料2遍 |  | m2 | 331.46
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍 |  | m2 | 617.33
6 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm厚双层阻燃多 |  | m | 286.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
层板 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
分部小计
吊顶
1 | 011302001001 | 吊顶天棚-300*300铝扣板 | 6、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 5、Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 4、轻钢承载龙骨U38型 3、配套轻钢龙骨(32T型主龙骨,25T型次龙骨) 2、L型边龙骨 1、1.2mm厚铝扣板 |  | m2 | 32.4
2 | 011302001002 | 吊顶天棚-白色无机涂料 | 8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 6、轻钢主龙骨( U型60装配) 5、轻钢次龙骨( U型60装配) 4、9.5mm厚纸面石膏板( 双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防涂料 |  | m2 | 129.92
3 | 011302001007 | 吊顶天棚-白色无机涂料-二级吊顶 | 8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 6、轻钢主龙骨( U型60装配) 5、轻钢次龙骨( U型60装配) 4、9.5mm厚纸面石膏板( 双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防涂料 |  | m2 | 295.01
4 | 011302001003 | 吊顶天棚-软膜天花350宽*400高 | 7、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 6、Φ8镀锌丝杆,双向 |  | m2 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
吊点,间距800mm 5、轻钢主龙骨( U型60装配) 4、轻钢次龙骨( U型60装配) 3、12mm厚阻燃多层板 2、两侧400高木饰面 1、软膜天花
5 | 011302001004 | 吊顶天棚-白色防水无机涂料-二级吊顶 | 8、钢筋混凝土楼板、具体做法详见图纸设计 7、Φ8镀锌丝杆,双向吊点,间距800mm 6、轻钢主龙骨( U型60装配) 5、轻钢次龙骨( U型60装配) 4、9.5mm厚纸面防水石膏板( 双层) 3、批刮腻子找平三遍 2、找补/打磨/砂光 1、刷无机防水涂料 |  | m2 | 66.85
分部小计
墙面
1 | 011204003002 | 块料墙面-瓷砖墙面 | 4、1:3水泥砂浆基层找补、刮糙20厚/混凝土砌块墙挂钢丝网(Φ1@15) 3、刷素水泥浆一道 2、1:2.5水泥砂浆粘接层(或专用粘结剂)20厚 1、表面清洁、勾缝处理、晶面处理600*1200玻化砖10mm(玻化砖可不做晶面处理) |  | m2 | 362.88
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 9、基层检查验收、清理 8、交接处挂钢丝网(Φ1@15) 7、墙面复合耐碱玻纤网络布处理 6、石膏找平、找补 5、刮白胶腻子找平三遍 4、找补、打磨、砂光 |  | m2 | 120.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、封闭底漆一遍(基膜) 2、专用胶 1、贴面:墙布
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、浅色仿布纹医用墙板、自然缝隙(扣条、缝隙处理) |  | m2 | 282.48
4 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、浅色医用墙板、自然缝隙(扣条、缝隙处理) |  | m2 | 51.62
5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 4、V型38卡式+50卡式龙骨 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、木饰面(扣条、缝隙处理) |  | m2 | 128.72
6 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 5、防潮层 4、木龙骨20*30间距400mm 3、12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 2、中性硅酮胶 1、1.2mm不锈钢 |  | m2 | 291.15
7 | 01B003 | 医用设备带 200mm宽 | 1.医用设备带 200mm宽 2、专业公司二次深化设计 |  | m | 17.06
8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒200高*200宽 2.防护材料种类:木龙骨 3.底部：双层12MM厚阻燃多层板(防火防潮防腐处理) 4.竖向单层12MM厚阻燃 |  | m | 39.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
多层板(防火防潮防腐处理) 5.10mm石膏板基层刷白色无机涂料 6.窗帘轨 双轨
9 | 011505003001 | 帘子杆 | 1.材料品种、规格、颜色:成品挂衣杆 800长 |  | 个 | 2
10 | 011505003002 | 帘子杆 | 1.材料品种、规格、颜色:成品挂衣杆 900长 |  | 个 | 4
11 | 011501010001 | 吊柜 | 1.台柜规格:350深*900高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 18.56
12 | 011501010002 | 吊柜 | 1.台柜规格:350深*850高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 18.38
13 | 011501010005 | 吊柜 | 1.台柜规格:350深*1350高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 3.2
14 | 011501010003 | 吊柜 | 1.台柜规格:350深*580高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 2.6
15 | 011501010006 | 吊柜 | 1.台柜规格:350深*650高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 2.6
16 | 011501010004 | 吊柜 | 1.台柜规格:600深*850高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 |  | m | 1.54
17 | 011501009001 | 低柜-抽屉 | 1.台柜规格:600深*240高*770长 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 3.浅色石材米面层 |  | m | 1.54
18 | 011501009002 | 低柜-抽屉 | 1.台柜规格:600深*300高*900长 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 3.浅色石材米面层 |  | m | 3.6
1 | 011501009003 | 低柜-抽 | 1.台柜规格:600深*260 |  | m | 4.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 |  | 屉 | 高*1025长 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 3.浅色石材米面层
20 | 011501011001 | 矮柜 | 1.台柜规格:600深*780高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 3.防护材料种类:浅色石材米面层 |  | m | 20.76
21 | 011501011002 | 矮柜 | 1.台柜规格:600深*680高 2.材料种类、规格:木饰面 柜体 3.防护材料种类:浅色石材米面层 |  | m | 19.86
22 | 01B004 | 换鞋凳 800*300 | 1.换鞋凳 800*300 |  | 处 | 2
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm不锈钢线条 |  | m | 76.75
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 3、基层检查验收、清理 2、交接处挂钢丝网(Φ1@15) 1、墙面复合耐碱玻纤网络布处理 |  | m2 | 141.12
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 5、石膏找平、找补 4、刮白胶腻子找平三遍 3、找补、打磨、砂光 2、抗碱底漆一遍 1、面漆二遍 |  | m2 | 141.12
26 | 01B005 | 成品装饰卷帘 | 1.成品装饰卷帘 |  | m2 | 7.24
27 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃型材边框 |  | m2 | 16.92
28 | 011503004001 | PVC栏杆、扶手 | 1.栏杆的规格:订制成品医院专用PVC防撞扶手厂家二次深化设计,仿木纹 |  | m | 55.42
29 | 011501020001 | 服务台-护士站 | 1.台柜规格:4000长*2000宽*1050高 2.材料种类、规格:浅色石材 3.防护材料种类:木饰 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面 柜体
分部小计
其他-公共卫生间+6间VIP卫生间
1 | 011505004001 | 安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢洗手盆抓杆 |  | 个 | 1
2 | 011505004002 | 安全抓杆 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢坐便器抓杆 |  | 个 | 7
3 | 01B002 | 成品可折叠座椅 | 1.成品可折叠座椅 |  | 处 | 6
4 | 011204003001 | 块料墙面-卫生间 | 5、涂刷JS-II型聚合物水泥基防水涂料1遍（已单列） 4、1:3水泥砂浆基层找补、刮糙20厚/混凝土砌块墙挂钢丝网(Φ1@15) 3、刷素水泥浆一道 2、1:2.5水泥砂浆粘接层(或专用粘结剂)20厚 1、玻化砖10mm 600*1200表面清洁、勾缝处理、晶面处理(玻化砖可不做晶面处理) |  | m2 | 359.7
5 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:银镜5MM 2.基层材料种类:12MM厚阻燃多层板 3.防护材料种类: 木龙骨20*30间距400mm |  | m2 | 19.44
6 | 011502005001 | 镜面玻璃线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢线条100mm |  | m | 19.01
7 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚成品抗倍特板 2.配件品种、规格:不锈钢 |  | m2 | 8.25
8 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:石材台面、浅色石材 挡水石 2.柜子:木饰面600深*600高*2690长 |  | m2 | 9.68
9 | 011505001002 | 洗漱台-儿童洗手盆 | 1.材料品种、规格、颜色:石材台面 |  | m2 | 0.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.柜子:木饰面 300高*750长*600宽
10 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:石材台面、 2.柜子:木饰面 500高*1470长*600宽 |  | m2 | 0.88
11 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 |  | 个 | 9
12 | 01B001 | 卫生间地台 | 1.卫生间地台 200mm 具体做法详见图纸设计 |  | m3 | 3.4
分部小计
门
1 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门 |  | 樘 | 1
2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门 |  | 樘 | 6
3 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门 |  | 樘 | 7
4 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221 1200*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门 |  | 樘 | 9
5 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:木饰面 定制成品套装门 |  | 樘 | 6
6 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:1540*2800 2.门窗套展开宽度:50MM宽 3.门窗套材料品种、规格:木饰面门套 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:1200*2100 2.门窗套展开宽度:50MM宽 3.门窗套材料品种、规格:木饰面门套 |  | 樘 | 1
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.框、扇材质:磨砂玻璃 玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:650*2000 |  | 樘 | 12
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 605.37
2 | X011703004001 | 装饰装修垂直运输 | 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 |  | 工日 | 1495
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什地区妇幼保健计划生育服务中心产科家化病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13